公 开 招 标 文 件

项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2024-0224

项目名称：无锡市自然资源和规划局机房信息化设备维护项目

采 购 人：无锡市自然资源和规划局

采购代理机构：无锡市公共资源交易中心

二○二四年十一月

总  目  录

- 投标邀请------------------------------------

- 投标人须知----------------------------------

- 合同文本------------------------------------

- 采购需求------------------------------------

- 评标方法与评标标准--------------------------

- 投标文件内容与格式--------------------------

# 第一章  投标邀请

受无锡市自然资源和规划局的委托，无锡市公共资源交易中心就无锡市自然资源和规划局机房信息化设备维护项目（JSZC-320200-JZCG-G2024-0224）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

无锡市自然资源和规划局机房信息化设备维护项目采购项目的潜在投标人应在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”自行浏览招标文件，如有投标意向须在本招标文件有效获取期内通过登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”下载的方式依法获取招标文件，并于2024年11月22日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2024-0224

2.项目名称：无锡市自然资源和规划局机房信息化设备维护项目

3.项目预算金额：162.3万元

4.项目最高限价：162.3万元

5.采购方式：公开招标

6.采购需求：详见招标文件第四章《采购需求》

7.合同履行期限：详见招标文件第四章《采购需求》

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1中小企业政策：本项目专门面向中小企业；

2.2通用资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：本招标文件有效获取期限以本项目招标公告中规定的获取招标文件时间为准。

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”

3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。

4.售价：本项目招标文件免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2024年11月22日09点30分（北京时间）

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。

五、公告期限

（招标公告及招标文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本项目联系方式

1.采购人信息

名    称：无锡市自然资源和规划局

地    址：无锡市文华路199号

联系方式：见“项目联系方式”

2.采购代理机构信息

名    称：无锡市公共资源交易中心

地    址：无锡市滨湖区观山路199号10号3楼

联系方式：见“项目联系方式”

3.项目联系方式

采购人项目咨询联系人：王元元；电话：0510-85726091

采购人质疑受理联系人：王元元；电话：0510-85726091

交易中心项目联系人：李洋；电话：0510-81827759

八、其他

（一）供应商“账号注册”及CA办理

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。

（二）完成项目参与，获取招标文件

供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注无锡市公共资源交易中心在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布的更正公告。

（四）本次采购不收取投标保证金。

# 第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体

2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

2.2投标人（也称“供应商”、“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。

2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。

3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国法律的制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，无锡市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标标书工本费、中标服务费、招标文件均免费。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件内容与格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1本项目不召开开标前答疑会，投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，应在投标截止期至少十五日前按招标公告或招标文件中的通讯地址，参照本章下述28.4条款的规定向采购人或交易中心以书面形式提出。

8.招标文件的修改

8.1交易中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。

8.2如需对招标文件进行澄清或修改，交易中心将在无锡政府采购网、江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。

10.2投标人所须提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。

10.3如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标函、承诺书和开标一览表

12.1投标人应按照招标文件中提供的格式，完整、正确填写投标函、承诺书；投标人应按照“苏采云”系统中的给定格式模块为准，完整、正确填写开标一览表。

12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

13.分项报价表

13.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表。

13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14.投标偏离表

14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15.投标有效期

15.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件，做无效投标处理。

18.2交易中心可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19.投标文件的拒收

19.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20.投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21.开标

21.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由交易中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。

采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。

26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。

26.1.4投标人的电子投标文件未按招标文件要求签章的。

26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。

26.1.6投标人不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的。

26.1.7同一投标人提交两种（含两种）以上不同的投标报价的。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。

26.1.10投标人的项目（采购包、标项、标段）投标总价超过本项目（本采购包、本标项、本标段）预算或最高限价的。

26.1.11未通过符合性审查的。

26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。

26.1.14投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。

26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。

26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。

26.1.17不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。

26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。

26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。

26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。

26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

26.1.22评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求通过“苏采云”系统（或在评标现场）在给定的合理时间内提供说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.23投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的

26.1.24其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的；

26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27.确定中标单位

27.1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人名单中按排名先后顺序确定一个投标人为中标单位。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

27.3交易中心将在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4中标无效的确认

若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或交易中心有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或交易中心提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人、交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、交易中心联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.中标通知书

29.l中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，交易中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

31.服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

# 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方、需方、采购人）_________

乙方：（卖方、供方、供应商）_________

甲、乙双方根据无锡市公共资源交易中心    项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）： ____________圆（______元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

（注：采购项目如涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式）

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币__元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方应按招标文件要求，如项目不允许分包的，乙方不得将合同标的分包给他人履行；如项目允许分包的，乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订后  日内，预付款支付比例：合同金额的  %。

8.1.2 尾款支付时间：服务结束并验收合格,采购人收到发票后10个工作日内，尾款支付比例：合同金额的  %。

（注：根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏采购[2020]52号）规定，政府采购货物和服务的，采购人应当在政府采购合同中约定预付款的时间和比例，预付款原则上不低于合同金额的30%。采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于10%，切实增强供应商履约能力。在签订合同时，如供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。）

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

本项目属性：服务类项目

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

本项目标的物所属行业：软件和信息技术服务业

第一部分  项目技术要求

1.项目概况

本项目维保清单内的设备是在不同时间段内购置的，目前信息系统的软、硬件设备主要分布在本部机房和弱电间内，设备类型包括服务器、磁盘阵列、安全设备、交换机、虚拟化平台、UPS、精密空调等，为单位信息系统的运行提供信息基础保障。本次要求在1年服务期内，提供维护清单内的设备质保、安全设备特征库升级、信息系统运行保障（维护清单内设备及终端PC等）、网络安全服务、智能监测与预警等服务，确保采购单位设备和各项系统7*24小时正常运行。

采购单位现有“自然资源规划一体化平台（信息安全等级保护备案三级）”、“电子政务云平台”、“不动产登记信息管理平台（信息安全等级保护备案三级）”等重要信息系统，网络分为业务专网和政务外网。机房位于运河东路199号12楼，现有办公区两处，分别位于运河东路199号和市民中心10号楼，两处办公区现有电脑终端约500台、打印机外设等约180台。

2.技术要求

中标供应商提供采购单位所有的现正在使用的机房信息化软硬件产品(具体清单见附件一)及维护期内采购单位新增计算机软硬件产品的一年维护及技术支持，确保采购单位设备和各项系统7*24小时正常运行。

2.1  总体要求如下：

- 中标供应商硬件维护、保修的范围包括对清单所列硬件产品，在维护期内当设备发生故障后，均由中标供应商提供专业工程师上门免费维修及备件更换服务；

- 中标供应商必须协助采购单位完成数据中心关联的网络系统、容灾系统、安全系统等整体规划，并在维护期内不断加以补充与完善；

- 中标供应商必须协助采购单位完成维护期内业务应用系统的升级改造，协助软件开发单位严格按照相关管理要求进行部署；

- 中标供应商软件维护的范围包括采购单位机房内的设备操作系统、数据库系统等，出现问题均由中标供应商负责恢复至正常状态；

- 中标供应商保证采购单位计算机信息系统全年7*24小时安全、稳定、高效运行。在接到采购单位故障报修电话后，中标供应商维护工程师在采购单位工作时间必须立即响应并在5分钟内达到故障现场（不仅限于机房和办公区）排查原因，非工作时间接到采购单位故障报修电话后应立即响应并在30分钟内达到现场排查原因；如到达现场维护人员无法解决的，即刻派相关技术专家到现场解决，并要求1小时内到达现场，到达现场后2小时内恢复，保证系统能够正常运行；如仍无法解决的，应提供同等性能的备机以确保采购单位信息系统的正常运行；返修设备需在15日内（服务期结束时间小于15日的相应顺延）返回并替换备机，如返修设备未及时返回的，备机将不予退还并转移为采购单位的日常备品备件，原维修设备在1个月内仍未回的，采购单位保留追回设备的权利；

- 中标供应商需根据维护清单的设备，在供应商单位建立备品备件库，以满足本项目的维修需要；

- 中标供应商需为维护清单内带有特征库升级的安全设备提供升级服务，确保维护期内所有特征库保持最新，以满足网络安全的防护需要；

- 中标供应商需在一年维护期内，针对信息系统提供基线核查、漏洞扫描、人工渗透测试等安全服务，并出具相应安全报告，协助处理报告中提出的安全问题；

- 中标供应商上门服务的维护工程师须具备一定的技术响应能力，维护工程师在全年每个工作日针对两处办公区各被维护系统提供上门巡检服务，出具巡检报告，直至采购人同意后方可离开。机房和办公区需保证在上述要求的故障响应时间内到达，为保证问题解决后的稳定性，到达现场的工程师须做好全天候的现场日常保障服务工作，直至采购人同意离开为止。中标供应商应保证中标后为本项目配备的所有人员须具有中级及以上职称、3年及以上工作经验。具体要求不低于：终端及外设系统故障问题处理人员须具有终端电脑类工程师认证证书，网络系统故障问题处理人员须具有HCNP等中级网络工程师认证证书，服务器虚拟化系统故障问题处理人员须具有VCP虚拟化认证工程师证书，数据库系统故障问题处理人员须具有OCP/OCM数据库认证工程师证书；

- 中标供应商需提供不同专业系统管理经验丰富的运维服务工程师进行周期性维护和故障响应服务，专业领域不仅限于网络系统、服务器系统、虚拟化系统、存储系统、信息安全系统、容灾系统及机房各类基础智能化系统等。要求提供规定响应时间的现场技术支持与服务，同时发生多项故障时需提供多人现场响应服务，以便及时处理各项系统运行中的各种日常问题。运维服务工程师需负责采购单位文华路办公区及机房、市民中心办公区、市民中心机房等所有的网络系统、服务器系统、虚拟化系统、存储系统、信息安全系统、容灾系统、视频会议系统、UPS不间断电源系统、精密空调系统、环境监控等系统问题处理工作；中标供应商需针对本项目配备项目经理1名，负责项目的总体协调；

- 中标供应商在本项目合同规定维护期内的法定节假日，应根据采购单位的要求安排工程师进行应急保障，做好紧急情况处理工作；

- 中标供应商必须对维护范围内的系统和设备根据采购单位要求进行定期现场巡检（巡检内容见下述详细服务内容）；及时发现采购单位数据中心信息系统存在的隐患与安全漏洞，向采购单位提出书面报告，并协助采购单位解决存在的问题与隐患。以上巡检均需提供巡检单并由采购单位确认巡检结果，作为服务评定结果的依据；

- 中标供应商在签订合同后，须在一个月内根据采购单位各系统实际情况，针对每个系统编写人员岗位操作手册及与之对应的系统应急预案，并要求每半年进行一次模拟应急演练测试工作，中标供应商应在模拟演练测试过程中做好系统的各项保障工作。

2.2  详细服务内容：

2.2.1  信息资产建档

对采购单位有关信息资产情况不定期进行全面梳理，生成相应的资产统计表、机柜图和系统档案。根据采购单位资产变动情况及时更新、重新统计，确保系统运行维护服务的全面、准确。

建档内容包括：

（1）硬件设备品牌、型号、数量、序列号、服务编号、保修日期，BIOS版本，ESM FIRMWARE版本，RAID卡型号，RAID卡firmware版本，RAID卡硬盘配置信息等。

（2）软件产品型号、OS版本和SERVICE PACKAGE情况，数据库版本，应用软件版本，数据及日志大小，存放情况，备份情况。

（3）网络结构拓扑图、路由信息、IP地址、网络设备配置等信息。

（4）综合布线系统结构图、机柜图。

（5）机房环境设备（如专用空调、UPS等）信息。

（6）数据备份策略和实施计划。

（7）硬件设备维修记录。

2.2.2 机房设备维护服务

2.2.2.1  存储设备、PC服务器

中标供应商维护工程师在全年每个工作日进行现场巡检，每季度派遣具有存储设备、PC服务器维护经验的资深认证工程师对采购单位的存储设备、PC服务器进行全面现场巡检，确认设备运行状态，检查系统错误记录，排除潜在隐患，以确保业务系统能正常稳定运行。

2.2.2.2  检查的主要内容包括：

（1）主机系统硬件各部分检查，实时监控主机电源、风扇的使用情况及主机机箱内部温度，监控主机网卡、阵列卡等硬件状态。定期进行RAID一致性校验，防止潜在的硬盘故障。

（2）操作系统的检查。

（3）服务器硬件健康检查、系统性能检查及优化：CPU性能、内存使用情况、硬盘运行状态、硬盘利用情况、系统进程、主机性能、文件系统、主机HA运行状况。

（4）监控备份服务进程、备份情况（起止时间、是否成功、出错告警）。

（5）监控记录存储设备及相关联的光纤交换机的设备状态、端口状态、传输速度，以及存储的性能（如高速缓存、光纤通道等）。

（6）对设备运行整体性能检查和评估，提出存储设备扩容及优化的建议；

（7）协助采购单位进行系统软硬件升级和功能扩展。

（8）提供定期上门巡检报告。

2.2.2.3  安全设备

安全设备包括交换平台、网闸、负载均衡、漏洞扫描、防火墙（包括UTM、应用防火墙）、入侵检测、日志审计、数据库审计、堡垒机等。中标供应商维护工程师在全年每个工作日进行现场巡检，每季度派遣具有安全设备维护经验的资深认证工程师，对采购单位的安全设备进行全面检测，确认设备运行状态，检查系统错误记录，排除潜在隐患，以确保安全设备能正常稳定运行。并对相关的关键安全设备提供原厂质保服务。检查的主要内容包括：

（1）对设备进行全面检测，包括安全设备的运行状态的监控，对各种安全设备的日志检查，对重点事件进行记录等。

（2）定期进行漏洞扫描、入侵检测、日志审计、数据库审计等，对安全事件的产生原因进行判断，及时发现问题并提出解决方案，加强系统防护，防患于未然。

（3）对设备的运行数据（配置、性能、故障等）进行记录，形成报表进行统计分析，便于进行系统的分析和故障的提前预知。

（4）提供定期上门巡检报告。

中标供应商需根据维护清单的具有特征库升级的安全设备，确保维护期内所有特征库保持原厂最新和证书续费，以满足网络安全的防护需要。设备原厂升级清单如下：

| 序号 | 软件名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 虚拟化安全防护系统 | 网神VMS7.0-CPU-ARS | 1 | 套 |
| 2 | 市民中心UTM安全网关 | 山石网科 SG-6000 E2800 | 1 | 台 |
| 3 | 市民中心UTM安全网关 | 山石网科 SG-6000 E2800 | 1 | 台 |
| 4 | 未知威胁发现设备 | 亚信TDA EE 1300 | 1 | 台 |
| 5 | 漏扫设备 | 绿盟RSAS NX3-X-C | 1 | 台 |
| 6 | 下属汇聚防火墙-主 | 网御V6000-F6200P | 1 | 台 |
| 7 | 下属汇聚防火墙-备 | 网御V6000-F6200P | 1 | 台 |
| 8 | 防病毒软件 | 360天擎终端安全管理系统 | 1 | 套 |
| 9 | 外网ips-备 | 网御Leadsec-6800 IPS | 1 | 台 |
| 10 | 外网ips-主 | 网御Leadsec-6800 IPS | 1 | 台 |
| 11 | 备份云平台 | 爱数AnyBackupCloud | 1 | 套 |

2.2.2.4  网络设备（含网络）

中标供应商维护工程师在全年每个工作日进行现场巡检，每季度派遣具有网络设备维护经验的资深认证工程师，对采购单位的网络设备进行全面检测，从网络的连通性、网络的性能、网络的监控管理等方面对网络系统进行管理。确认设备运行状态，检查系统错误记录，排除潜在隐患，保障交换机、路由器等网络设备的正常运转，保证网络的实时连通和可用。检查的主要内容包括：

（1）对设备进行全面检测，包括硬件运行状态（如电源、风扇、模块等）、系统运行状态（如交换机的端口是否可以正常使用，网络的转发和路由是否正常进行、交换机的性能检测等）、日志检查等。

（2）提供机房和办公环境的网络布局、网络接入和故障排除服务。包括：网络环境布局的设计，网络接入服务及相关设备的安装调试服务，提供IP地址的分配、配置服务等。

（3）对网络进行整体性能评估，针对网络的利用率进行优化并提出网络扩容和优化的建议；

（3）对设备的运行数据（配置、性能、故障等）进行记录，形成报表进行统计分析，便于进行网络系统的分析和故障的提前预知；

（4）提供定期上门巡检报告。

2.2.2.5  其他机房设备

机房规模为32个机柜，中标供应商维护工程师负责在全年每个工作日进行UPS不间断电源系统、精密空调系统、环境监控系统等现场巡检、每季度派遣具有设备维护经验的资深认证工程师，对采购单位的本部机房内的设备进行现场全面检测，确认设备运行状态，检查系统错误记录，排除潜在隐患，以确保安全设备能正常稳定运行。巡检检查的主要内容包括：

（1）对设备进行全面检测，包括设备硬件各部分的检查，运行状态的监控等；

（2）设备运行性能检查及优化；

（3）提供定期上门巡检报告。

2.2.3  软件维护服务

2.2.3.1  服务范围

提供设备上运行的各类软件的维护，如操作系统（Linux、windows、Redhat、统信UOS、麒麟等）、办公软件（Office、WPS、永中Office等）、数据库（Oracle、SQL、神舟通用等）、安全应用软件（防病毒软件、IT运维管理系统、容灾备份系统等）等。服务范围如下：

2.2.3.2  服务要求

（1）操作系统

中标供应商根据采购单位工作人员要求安装相应版本操作系统，定期检查操作系统环境，分析操作系统日志，查看各类关键JOB执行结果，避免故障隐患；由中标供应商根据实施情况提出升级建议，采购单位同意后完成操作系统小版本升级，提供现场支持服务；定期检查各文件系统的利用率情况，根据数据增长量预估决定是否要增加其容量。

维护工程师在全年每个工作日进行负责对操作系统及安全管理软件进行现场巡检、故障解决、病毒查杀等。

如果系统运行出现异常，中标供应商对操作系统进行系统性能调整、补丁升级和系统优化，提高系统效率和安全性。巡检检查完毕后，中标供应商将巡检报告、故障处理报告提交给采购单位。

（2）数据库

中标供应商维护工程师全年每个工作日通过主动式性能管理了解“自然资源规划一体化平台”、“电子政务云平台”、“不动产登记信息管理平台”等系统数据库的日常运行状态，快速发现、诊断和识别数据库的性能问题发生在什么地方，有针对性地进行性能优化。同时，密切注意数据库系统的变化，及时找出性能瓶颈，主动预防可能发生的问题，确保应用系统高效运行。并提供巡检报告。

①数据库现场安装、升级服务

中标供应商有相关工作经验和资格认证的资深数据库认证工程师，提供各种数据库版本的现场服务，包括数据库软件安装、数据库双机集群配置、数据库软件升级的规划和实施等。

②数据库健康检查服务

数据库健康检查主要涉及以下四个方面：

- 系统和数据库的可用性

- 系统和数据库的完整性

- 系统、数据库和应用的性能

- 系统备份和恢复方案的评估

数据库健康检查由具有相关工作经验的资深认证工程师完成，采用适当的步骤完成内容丰富的检查表，检查前向采购单位提供所有检查表及检查方法、方案，经采购单位确认后前来实施。通过对系统结果及运行架构进行高层面的评测，得出采购单位数据库的整体运行情况，指出系统运作流程中的潜在风险区域，通过改善系统环境的稳定性来降低潜在的系统宕机时间。应在检查后5个工作日内向采购单位提供全面建议报告。

通常进行的检查内容包括：

- 检查数据库的结构、初始化参数、主要配置文件

- 检查并分析系统日志及跟踪文件

- 检查影响数据库性能的其他参数及设置

- 检查系统和数据库是否需要应用最新的补丁集

- 检查数据库空间的使用情况及规划管理

- 检查数据库备份的完整性

- 监控数据库的性能,确认系统的资源需求

③数据库性能评估及优化调整服务

- 数据库性能优化调整的内容主要包括：

- 数据库性能的监控和调整

- 数据库安全及用户的管理

- 系统资源的监控及管理

- 数据库的备份和恢复

- 数据库空间管理

- DBA的工作职责及日常数据库系统的维护

数据库性能评估由具有相关工作经验的资深认证工程师完成，采用适当的步骤完成内容丰富的信息采集，评估优化方案必须经采购单位同意。评估的方式主要有以下几种：

- 分析用户的应用类型和用户行为

- 评价并修改数据库的参数设置

- 评价并调整数据库的数据分布

- 评价应用对硬件和数据库系统的使用情况

- 利用先进的性能调整工具实施数据库的性能调整

通过评估后在5个工作日内向采购单位提供全面评估报告。评估报告应包括以下内容：

- 针对数据库文件分布的变化提出建议

- 使用经过检测的工具、脚本

- 系统测评相应的软件功能

- 确认系统中已存在或潜在的问题

在系统瓶颈出现之前发现它们，并了解它们对性能的影响

- 防病毒软件

中标供应商维护工程师在全年每个工作日提供杀毒软件服务器端的安装和维护服务。主要包括：

1）杀毒软件服务器端的升级、管理、日志等服务.

2）杀毒软件用户端的部署、策略管理服务。

3）响应杀毒软件用户端的上门服务请求。

4）每月定期杀毒软件用户端的现场回访服务。

5）服务器及系统等应急现场杀毒技术支持。

- IT运维管理软件

按照采购单位要求，中标供应商维护工程师在全年每个工作日提供软件的维护、升级、配置、调试等服务。

中标供应商运维服务人员需熟练掌握采购单位安装的IT运维管理软件的管理操作功能，并使用该软件定期对采购单位的信息系统软硬件环境进行日常监控维护。

1）监控PC服务器、存储设备、网络设备、安全设备等主机的运行状态；

2）监控网络链路的连接和运行状态；

3）监控Oracle数据库的运行状态；

4）发现故障提示和报警信息，应及时记录、反馈问题，并尽快解决；

5）提供系统巡检监控日志。

- 容灾备份系统

中标供应商维护工程师在全年每个工作日对采购单位的爱数备份系统进行现场例行巡检，以确保在故障发生时，灾备系统能正常进行数据恢复。

1）检查和分析系统日志，特别是备份资源运行状态的日志，备份涉及的文件系统情况，根据数据增长量预估决定是否要增加其容量。

2）定期检查数据备份计划和执行情况（包括爱数备份软件、备份一体机及锡山分局备份存储等），进行数据备份恢复测试，并根据实际情况协助采购单位优化备份策略。

3）配合采购单位做好每半年一次的容灾备份演练工作。

4）对检查中发现的问题进行分析和诊断，并及时解决问题。

5）提供系统巡检服务报告。

附件一：

| 序号 | 设备类别 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络系统 | 内网核心交换机-主 | 华为12708 | 1台 |
| 2 | 网络系统 | 内网核心交换机-备 | 华为12708 | 1台 |
| 3 | 网络系统 | 下属分局交换机 | 华为5700-52C-SI | 1台 |
| 4 | 网络系统 | 新区及下属交换机 | 华为5700-52C-SI | 1台 |
| 5 | 网络系统 | 外联单位交换机 | 华为5700-52C-SI | 1台 |
| 6 | 网络系统 | 外联单位级联交换机 | 华为5700-52C-SI | 1台 |
| 7 | 网络系统 | 服务器交换机 | 华为5700-52C-SI | 1台 |
| 8 | 网络系统 | 服务器交换机 | 华为5700-52C-SI | 1台 |
| 9 | 网络系统 | 服务器交换机 | 华为5700-52C-SI | 1台 |
| 10 | 网络系统 | 服务器交换机 | 华为5700-52C-SI | 1台 |
| 11 | 网络系统 | 土地视频监控交换机 | 华为5700-52C-SI | 1台 |
| 12 | 网络系统 | 服务器交换机 | 华为5700 | 1台 |
| 13 | 网络系统 | 服务器交换机 | 华为5700 | 1台 |
| 14 | 网络系统 | 服务器交换机 | 华为5700 | 1台 |
| 15 | 网络系统 | 服务器交换机 | 华为5700 | 1台 |
| 16 | 网络系统 | 服务器交换机 | 华为5700 | 1台 |
| 17 | 网络系统 | 服务器交换机 | 华为5700 | 1台 |
| 18 | 网络系统 | 外网核心级联交换机 | 思科4506 | 1台 |
| 19 | 网络系统 | 国产服务器交换机 | 华为5700-52C-SI | 1台 |
| 20 | 网络系统 | 政务网曙光集群交换机 | 华为5700 | 1台 |
| 21 | 网络系统 | EMC光纤交换机 | EMC DS-300B | 1台 |
| 22 | 网络系统 | EMC光纤交换机 | EMC DS-300B | 1台 |
| 23 | 网络系统 | EMC光纤交换机 | EMC DS-300B | 1台 |
| 24 | 网络系统 | EMC光纤交换机 | EMC DS-300B | 1台 |
| 25 | 网络系统 | 曙光光纤交换机 | 博科BR-310-0008 | 1台 |
| 26 | 网络系统 | 曙光光纤交换机 | 博科BR-310-0008 | 1台 |
| 27 | 网络系统 | 外网核心交换机 | 华为5720 | 1台 |
| 28 | 网络系统 | 楼层交换机 | 华为5720 | 1台 |
| 29 | 网络系统 | 楼层交换机 | 华为5720 | 1台 |
| 30 | 网络系统 | 楼层交换机 | 华为5720 | 1台 |
| 31 | 网络系统 | 楼层交换机 | 华为5720 | 1台 |
| 32 | 网络系统 | 楼层交换机 | 华为5720 | 1台 |
| 33 | 网络系统 | 楼层交换机 | 华为5720 | 1台 |
| 34 | 网络系统 | 楼层交换机 | 华为5720 | 1台 |
| 35 | 网络系统 | 楼层交换机 | 华为5720 | 1台 |
| 36 | 网络设备 | 服务器接入交换机 | 迪普LSW5602 | 1台 |
| 37 | 网络设备 | 服务器接入交换机 | 迪普LSW5602 | 1台 |
| 38 | 网络系统 | SAN交换机模块 | 博科DS300B | 1台 |
| 39 | 网络系统 | SAN交换机模块 | 博科DS300B | 1台 |
| 40 | 网络设备 | 光纤交换机 | HDS 300 | 1台 |
| 41 | 网络设备 | 光纤交换机 | HDS 300 | 1台 |
| 42 | 安全系统 | 内网核心防火墙-主 | 网神3600 NSG5500-TY20PW | 1台 |
| 43 | 安全系统 | 内网核心防火墙-备 | 网神3600 NSG5500-TY20PW | 1台 |
| 44 | 安全系统 | 省厅视频会议防火墙 | 网神3600 NSG3500-TE20PW | 1台 |
| 45 | 安全系统 | 外联单位防火墙 | 华为USG5000 | 1台 |
| 46 | 安全系统 | 市民中心UTM安全网关 | 山石网科 SG-6000 E2800 | 1台 |
| 47 | 安全系统 | 市民中心UTM安全网关 | 山石网科 SG-6000 E2800 | 1台 |
| 48 | 安全系统 | 安恒数据库审计 | 明御DAS-DBAuditor | 1台 |
| 49 | 安全系统 | 网御星云日志审计 | 网御RS-300JP | 1台 |
| 50 | 安全系统 | 堡垒机 | 深信服OSM-1000-A600 | 1台 |
| 51 | 安全系统 | 不动产至房屋中心网闸 | 网神3600 G5000 | 1台 |
| 52 | 安全系统 | 外网应用区网络审计 | 启明TSOC- SA1800 | 1台 |
| 53 | 安全系统 | 外网数据区防火墙-主 | 网神3600 NSG3500-TE20PW | 1台 |
| 54 | 安全系统 | 外网数据区防火墙-备 | 网神3600 NSG3500-TE20PW | 1台 |
| 55 | 安全系统 | 天行网安数据交换区UAS-主 | 天行网安DTP1089 | 1台 |
| 56 | 安全系统 | 天行网安数据交换区网闸-主 | 天行网安DTP1089-G | 1台 |
| 57 | 安全系统 | 天行网安数据交换区TAS-主 | 天行网安DTP1089 | 1台 |
| 58 | 安全系统 | 天行网安数据交换区UAS-备 | 天行网安DTP1089 | 1台 |
| 59 | 安全系统 | 天行网安数据交换区网闸-备 | 天行网安DTP1089-G | 1台 |
| 60 | 安全系统 | 天行网安数据交换区TAS-备 | 天行网安DTP1089 | 1台 |
| 61 | 安全系统 | 土地视频监控交换设备 | 网御SIS-3000 | 1台 |
| 62 | 安全系统 | 至规划信息中心网闸 | 网神3600 G5000-TG12 | 1台 |
| 63 | 安全系统 | 外网防火墙-主 | 网御Power V6000-F7310 | 1台 |
| 64 | 安全系统 | 外网防火墙-备 | 网御Power V6000-F7310 | 1台 |
| 65 | 安全系统 | 外网ips-主 | 网御Leadsec-6800IPS | 1台 |
| 66 | 安全系统 | 外网ips-备 | 网御Leadsec-6800IPS | 1台 |
| 67 | 安全系统 | 防火墙 | 深信服AF-1320 | 1台 |
| 68 | 安全系统 | 防火墙 | 深信服AF-1320 | 1台 |
| 69 | 安全系统 | 网关 | 天清汉马SAG-6000-3100UD | 1台 |
| 70 | 安全系统 | 下属汇聚防火墙-主 | 网御V6000-F6200P | 1台 |
| 71 | 安全系统 | 下属汇聚防火墙-备 | 网御V6000-F6200P | 1台 |
| 72 | 安全系统 | 未知威胁发现设备 | 亚信TDA EE 1300 | 1台 |
| 73 | 安全系统 | 漏扫设备 | 绿盟RSAS NX3-X-C | 1台 |
| 74 | 安全系统 | 防勒索软件 | 美创NANJ-100 | 1台 |
| 75 | 服务器设备 | 车载GPS/阳关权力服务 | IBM X3650 | 1台 |
| 76 | 服务器设备 | 财务服务器 | IBM X3650 | 1台 |
| 77 | 服务器设备 | 内网准入服务器 | DELL R420 | 1台 |
| 78 | 服务器设备 | 四全数据库服务器 | DELL R820 | 1台 |
| 79 | 服务器设备 | 四全数据库服务器 | DELL R820 | 1台 |
| 80 | 服务器设备 | 中天数据库服务器 | DELL R930 | 1台 |
| 81 | 服务器设备 | 村镇土地再开发服务器 | DELL R820 | 1台 |
| 82 | 服务器设备 | 激扬档案服务器 | IBM X3650 M3 | 1台 |
| 83 | 服务器设备 | CA在线更新系统 | 意源IdeaBank Cerupdate | 1台 |
| 84 | 服务器设备 | CA身份认证 | 意源IdeaBank SAP1000 | 1台 |
| 85 | 服务器设备 | CA身份认证备机 | 意源IdeaBank SAP1000 | 1台 |
| 86 | 服务器设备 | 盖章服务器 | 意源IdeaBank TrusEss | 1台 |
| 87 | 服务器设备 | 虚拟化服务器142 | DELL R920 | 1台 |
| 88 | 服务器设备 | 虚拟化服务器141 | DELL R920 | 1台 |
| 89 | 服务器设备 | 虚拟化服务器143 | DELL R920 | 1台 |
| 90 | 服务器设备 | 虚拟化服务器145 | DELL R920 | 1台 |
| 91 | 服务器设备 | OA应用服务器 | DELL R930 | 1台 |
| 92 | 服务器设备 | 中天数据库服务器 | DELL R930 | 1台 |
| 93 | 服务器设备 | 时钟服务器 | K806卫星同步时钟 | 1台 |
| 94 | 服务器设备 | 中天不动产数据库 | DELL R930 | 1台 |
| 95 | 服务器设备 | 中天不动产数据库 | DELL R930 | 1台 |
| 96 | 服务器设备 | 曙光服务器1 | 曙光I620-G20 | 1台 |
| 97 | 服务器设备 | 曙光服务器2 | 曙光I620-G20 | 1台 |
| 98 | 服务器设备 | 虚拟化服务器138 | DELL R910 | 1台 |
| 99 | 服务器设备 | 虚拟化服务器139 | DELL R910 | 1台 |
| 100 | 服务器设备 | 四全数据汇交服务器（市级） | IBM X3650 M3 | 1台 |
| 101 | 服务器设备 | 一张图监控服务器 | IBM X3650 M3 | 1台 |
| 102 | 服务器设备 | 不动产签名验签服务器 | IdeaBank SAP1000 | 1台 |
| 103 | 服务器设备 | 不动产电子签章服务器 | IdeaBank SAP1000 | 1台 |
| 104 | 服务器设备 | 大华视频服务器 | DH-DSS-N8000S2 | 1台 |
| 105 | 服务器设备 | 大华视频网关 | DH-AGS-B8101S3C | 1台 |
| 106 | 服务器 | 视频会议服务器 | 宝利通 RMX500C | 1台 |
| 107 | 服务器设备 | 数据保全服务器 | DELL R730 | 1台 |
| 108 | 服务器设备 | 数据保全服务器 | DELL R730 | 1台 |
| 109 | 服务器设备 | 四全一体化服务器 | DELL EMC R940 | 1台 |
| 110 | 服务器 | 虚拟化服务器 | HDS D51B | 1台 |
| 111 | 服务器 | 虚拟化服务器 | HDS D51B | 1台 |
| 112 | 服务器 | 虚拟化服务器 | HDS D51B | 1台 |
| 113 | 服务器 | 虚拟化服务器 | HDS D51B | 1台 |
| 114 | 服务器 | 虚拟化服务器 | HDS D51B | 1台 |
| 115 | 服务器 | 备份服务器 | IBM X3650M5 | 1台 |
| 116 | 存储设备 | EMC存储 | EMC VNX5500 | 1台 |
| 117 | 存储设备 | EMC存储 | EMC VNX5600 | 1台 |
| 118 | 存储设备 | EMC双活主存储控制器 | EMC Vplex | 1台 |
| 119 | 存储设备 | EMC双活备存储控制器 | EMC Vplex Metro | 1台 |
| 120 | 存储设备 | 不动产OGG数据库存储 | 联想 Storage V3500 | 1台 |
| 121 | 存储设备 | 曙光存储 | 曙光DS600-G20 | 1台 |
| 122 | 存储设备 | 存储扩容 | DAE 3.5寸扩展柜、15块600G 15K硬盘 | 1台 |
| 123 | 存储设备 | 存储系统1扩容 | VNX5500 UPG，1个DAE 3.5寸扩展柜，10块 900G 10K 3.5英寸SAS硬盘，5块 2TB 7.2K转3.5英寸 NLSAS硬盘 | 1台 |
| 124 | 存储设备 | 存储系统2扩容 | VNX5600 UPG，1个DAE 2.5寸扩展柜，15块 900G 10K SAS硬盘，5块 2TB 7.2K转 NLSAS硬盘 | 1台 |
| 125 | 存储设备 | 备份一体机 | 爱数VX1200 | 1台 |
| 126 | 存储设备 | 视频UNIVIEW | Uniview | 1台 |
| 127 | 存储设备 | 备份存储扩容 | EMC VNX5600 UPG | 1台 |
| 128 | 存储设备 | 存储管理系统扩容 | EMC VPLEX UPG | 1台 |
| 129 | 存储设备 | 虚拟化存储 | HDS VSP G200 | 1台 |
| 130 | 通用系统软件 | 服务器端病毒防护系统扩容 | 360天擎 | 1套 |
| 131 | 通用系统软件 | 虚拟化安全防护系统 | 网神VMS7.0-CPU-ARS | 1套 |
| 132 | 应用软件 | 备份软件 | 爱数AnyBackup企业版 | 1套 |
| 133 | 应用软件 | 备份云管理平台 | 爱数AnyBackupCloud云平台 | 1套 |
| 134 | 应用软件 | 防病毒软件 | 360天擎终端安全管理系统 | 1套 |
| 135 | 应用软件 | 综合运维管理平台 | 恒维 铂金版 | 1套 |
| 136 | 机房环境 | 机房环境监控系统 | 金榜智能KingWeb3.0 | 1套 |
| 137 | 机房环境 | 精密空调1 | 艾特网能CM035DA | 1台 |
| 138 | 机房环境 | 精密空调2 | 艾特网能CM035DA | 1台 |
| 139 | 机房环境 | KVM管理系统 | 蓝宝AR1016-S | 1台 |
| 140 | 机房环境 | 气体灭火控制系统 | 安宇 | 1台 |
| 141 | 机房环境 | UPS不间断电源系统 | 艾默生UL33-0600L | 1台 |
| 142 | 机房环境 | UPS不间断电源系统 | 艾默生UL33-0600L | 1台 |
| 备注：其中核心交换机、市民中心UTM安全网关、天行网安数据交换区设备、下属汇聚防火墙、土地视频监控交换设备、外网防火墙、外网IPS、漏扫设备、未知威胁发现设备、备份一体机、备份云管理平台、虚拟化安全防护系统、综合运维管理平台须提供原厂质保函原件（由中标供应商入场维护后一周内向采购人提供备案，否则采购人依法追究，项目所有款项均不予支付）。 |  |  |  |  |

2.2.4  网络安全技术服务

（1）安全服务目标

为防范化解采购单位网络安全风险，提升网络安全防护能力，确保不发生较大及以上网络安全事件，按照“谁主管、谁负责；谁运营、谁负责”的原则，依法落实网络安全技术措施，现拟购买第三方专业网络安全机构进行网络安全监测、维护等工作，保障各系统不出现安全问题和降低被安全通报的可能。

通过对采购单位互联网及内部系统进行周期性网络安全服务，能够应对当前复杂的网络安全形势，提升采购单位系统的安全防护能力与服务质量，建立长效的安全保障机制，保证信息系统的正常运行，建立、健全网络安全事件预防和应急处置工作机制，从而能够有效保障各项公共服务的正常开展。

要求根据安全技术服务的技术要求，提供安全服务的配套工具。

（2）服务时间

和本项目整体维保时间一致：合同签订生效后1年。

（3）安全服务内容

| 序号 | 服务类型 | 服务描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资产发现服务 | 基于网络扫描、搜索引擎、互联网基础数据引擎主动探测用户在互联网上暴露的资产，可以形成明确的资产清单，帮助用户发现自己的未知资产。 | 1次/年 |
| 2 | 漏洞验证服务 | 根据网络安全扫描工具生成的报告，对所有有效授权资产的扫描结果进行人工验证，明确漏洞信息真实存在，由专业技术人员出具验证报告。 | 4次/年 |
| 3 | 渗透测试服务 | 针对单位的互联网资产通过渗透测试评估系统安全风险状况，发现系统安全漏洞，并针对安全风险提出修复建议，提升系统安全性。通过模拟真实的黑客攻击发现现有平台在整体安全防御体系中有哪些缺失的部分，并且检测已有安全产品及安全策略是否能够实时防御安全攻击。针对发现的安全防御体系中存在安全风险，提出安全解决方案，完整现有防御体系，优化安全策略。 渗透系统：主要包括“自然资源规划一体化平台”、“电子政务云平台”、“不动产登记信息管理平台”等，以及采购人提供的专网、政务外网、互联网资产清单。 | 4次/年 |
| 4 | 全流量分析服务 | 针对信息系统使用专业流量分析设备，通过采集网络边界、终端、服务器、存储和移动办公等环节的流量和安全日志，结合收集来自于全球的海量威胁情报，监测分析全网资产安全状况，及时发现内外部的各种已知和未知的安全威胁与风险，实现风险真正的可知可视可控。并根据分析结果形成安全状况报告，协助管理员解决系统所存在的未知安全风险。 | 1次/年 |
| 5 | 应急演练服务 | 为检验本单位应急预案的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动；模拟安全事件发生并响应处理的整个流程。 全局范围内（含江阴、宜兴），3个场景如：DDOS攻击、勒索病毒爆发、网页被篡改等。 | 1次/年（包含3个场景） |
| 6 | 网络安全咨询服务 | 针对各级网络安全主管部门提出的各类安全自查、安全整改提供技术资料；针对现有信息化建设方面在网络安全方面存在的隐患和改良建议；参照网络安全等级保护基本要求、行业相关网络安全要求和网络安全法等相关法律法规文件要求，完善安全技术体系和管理体系，协助用户网络安全工作正常开展。 | 全年 |
| 7 | 网络安全培训 | 为进一步提高各级组织网络安全意识和应急处置能力,增强网络安全防范意识,更好地应对网络安全事故,确保全局意识形态工作，安排专业安服工程师对各级组织开展网络安全培训，培训人数不限。 | 2次/年 |
| 8 | 应急响应服务 | 在用户发生确切的安全事件时，15分钟内电话或远程应急响应，实施人员及时采取行动限制事件扩散和影响的范围，限制潜在的损失与破坏服务基础上，实施人员1小时内达到现场，协助客户检查所有受影响的系统，在准确判断安全事件原因的基础上，提出基于安全事件整体安全解决方案，排除系统安全风险并协助追查事件来源、提出解决方案、协助后续处置。 | 全年 |
| 9 | 通报预警服务 | 定期及在突发重大安全事件后以邮件形式向全区所有单位推送行业内安全事件、重大舆情信息、重要系统漏洞及补丁信息等。 | 全年 |

2.2.5  智能监测与预警服务

（1）服务目标

通过对采购单位的软硬件系统进行监测与预警，及时发现问题并处理，确保系统运行稳定。

（2）服务内容

针对采购单位信息系统的现状情况，同时根据系统监测的要求，将对现有系统进行实时监测与预警，及时了解系统运行状态，将问题处理在萌芽中。

本次智能监测与预警服务内容如下：

| 序号 | 服务大类 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务器运行监控和预警服务 | 1、实时监控服务器系统（进程、重要文件、系统日志、系统登录、漏洞补丁等） 2、实时监控数据和历史数据的对比分析和预警 |
| 2 | 网络运行监控和预警服务 | 1、实时监控网络设备日志 2、实时监控数据和历史数据的对比分析及预警。 |
| 3 | 网络安全设备监控和预警服务 | 1、实时监控网络安全系统日志 2、实时监控数据和历史数据的对比分析及预警。 |
| 4 | 互联网业务软件监控和预警服务 | 1、实时监控互联网业务响应和互联网网络出口 2、实时报警和监控数据阈值调优 3、实时监控互联网业务程序文件完整性 4、实时监控互联网业务程序业务响应的对比分析及预警。 |
| 5 | 业务系统监控和预警服务 | 1、实时监控互联网业务响应， 2、实时报警和监控数据阈值调优 3、实时监控业务系统健康状态，包括响应、进程、吞吐量、会话数、日志、程序文件等 4、实时监控数据和历史数据的对比分析及预警。 |
| 6 | 数据库监控和预警服务 | 1、实时监控数据库的日志、非法登录、漏洞补丁、高级巡检等 2、实时监控和分析数据库系统日志 3、实时监控数据和历史数据的对比分析及预警。 |
| 7 | 备份系统监控和预警服务 | 1、实时监控备份系统运行、备份状态和备份空间 2、实时监控报警和监控数据阈值调优 |
| 8 | 预警消息服务 | 1、智能报警短信提醒服务 2、智能报警电话提醒服务 |

为满足相关智能监测与预警服务的要求，要求根据投标人自有配套工具产生的基础数据以及安全管理平台的辅助分析，来进行持续常态化的安全服务，相关安全服务配套工具平台的技术要求如下：

- 工作台功能

平台主页面能够展示总体概括信息，如平台使用统计，待办统计，预警列表，待办列表，重要消息展示各类系统消息处理中心。可快捷穿透办理代待办任务（事件），可穿透展示系统所有消息通知。

支持考勤管理功能，提供用户登录后自动签到、签退功能，系统会自动判断用户是否在工作时间内迟到、早退；提供用户申请请假、出差、考勤补录等审批功能，管理员可对运维人员申请进行审核并批复。

- 资产管理

针对资产的信息化管理，比如软件版本号、逻辑位置、维保信息、合同信息等，同时对资产的申请、入库、使用、交接、维修、报废进行全生命周期的管理，并且对资产更新提供数据支撑和汇总功能，可形成相应的台账；能够实现资产盘点，任务信息包含编号、名称、资产类型、办理人、状态等。

- 巡检管理

任务引擎根据巡检设置、频率参数、节假日等模块的设置，周期性生成待办巡检任务；巡检管理员可在此模块，完成巡检表单里各个巡检项的巡检工作；巡检管理员完成巡检任务后，提交巡检结果，发起巡检审核流程；巡检管理员可以选择设置好的巡检模板，自主发起巡检任务。与当前登录巡检管理人员相关的，巡检记录的查看与处置。

- 绩效考评

执行绩效考评任务的功能模块。绩效考评员可根据考评规则，对运维单位，进行周期性的考评扣分。绩效考评的设置模块，设置考评计划，绑定执行频率。

- 服务管理

服务级别管理，根据服务级别重要程度判定是否需要立即处置或在一定期限内结束处置。

通过流程管理设计服务处理流程；

由运维人员、管理人员等提出服务申请或系统其他模块自动生成服务流程，对所需服务或流程经信息部门主管人员审批确认后流转至现场运维负责人，运维负责人进行审批派单，派送至相关负责人员，负责人员在实施服务过程中的服务情况和问题进行记录，并对完成情况进行反馈，最终服务发起者对服务进行评价。

- 报警管理

报警管理包括报警处置、历史报警查询。报警处置支持查询、忽略和转服务。报警信息通过与业务系统相关联，快速定位故障及影响范围。根据配置的报警策略及时将告警信息通过短信或电话的形式推送到相关人员。

- 绩效考评

执行绩效考评任务功能。绩效考评员可根据考评规则，对运维单位，进行周期性的考评扣分。绩效考评的设置模块，设置考评计划，绑定执行频率。

- 计划管理

对巡检计划、策略和制度体系的评审修订周期、密码更新周期等制度规定的计划节点进行统一管理。

- 可视化

大屏展示内容可依照具体情况进行调整；

结合各设备实时运行状态数据展示，将一定统计时间内的各类告警、数据汇总等以图表等方式集中在监控中心展示，系统运行情况一目了然；

用户可以通过监控中心的可视化展示，方便快捷地获取整个系统的健康状态情况；

图形化展示每日实时各类事件占比、在处置事件/问题数量、实时性能及运行数据、月度系统运行曲线及基线、信息告警等。

- 智能运维与智能分析

- 智能采集

对服务器、交换机、路由器、安全设备、网络流量等进行采集、监控；

支持多种类型数据的采集，包括日志、端口、进程及插件等。

在“进程”数据采集中，支持对service、采集方式、命令行、采集周期相关功能的设置；

- 智能分析

智能分析模块对采集到的基础数据实现展示，同时支持多种类型与功能的展示：

支持多种类型指标的数据展示，包括CPU、内存、磁盘、网络、系统、进程、日志，即时了解设备运行状态；

支持对监控图表的多种操作，包括分享图表、克隆图表、删除图表；

支持监控图表之间任意拖动实现图表之间重新排序，以满足监控整体需求；

- 智能报警

支持对报警策略的设置，包括生效节点、排除节点、级别、统计周期、触发条件等；

触发条件支持“常用”和“与条件”；同时支持多种算法，包括连续发生、最大值、最小值、平均值、求和、数据上报中断等；

支持报警升级功能，超过一定时间未处理报警时，将支持重新设置故障等级并发送给运维人员；

支持在规定时间内给运维人员最多发送几次报警的功能；

支持查询未恢复报警的历史信息，同时显示的信息内容包括发生时间、策略名称、级别及通知结果及操作等

- 国产化产品监控运维支持

平台能够支持国产化设备，包括国产服务器、国产操作系统、国产数据库、国产中间件等，对资源进行采集、分析与报警，实现对国产化设备的管理。

2.2.6  运维平台工具使用

为保证维护服务质量，中标供应商在运维过程中需提供标准化、体系化、流程化的运维平台工具，用于提高日常运维的服务质量和服务效率，可实现如下管理功能：

- 安全策略和制度体系化管理

- 展示管理策略和制度体系；

- 通过计划管理设置定期评审修订的周期，并实现到期告警；

- 评审修订过程通过流程管理履行发布审批手续，最终以版本控制方式进行发布登记。

- 对照等保要求进行各项子制度和规定的分类匹配核查。

- 制度管理

- 展示信息系统管理制度，通过计划管理设置定期评审修订的周期，支持制度的评审修订并显示该制度的修订次数。

- 机房出入管理

- 实现对出入机房的人员的申请审批，审批内容包括申请人员身份、进入事由、进入区域、进入时间及时长、是否有专人陪同；审批通过后，对相应人员进行门禁系统授权，申请人员方可进出。超过申请时长，门禁系统授权失效，超时离开报警、提供延长出入时间申请。

- 对超时离开纳入绩效考评。

- 审计员随机抽查监控、门禁记录、纸质机房出入登记表与系统审批记录，通过比对确认落实情况，并纳入绩效考评。

- 项目管理

- 实现各项目相关管理流程中的招投标文件、设计方案、合同、清单、过程文档、应收付款、变更文件、项目阶段性成果、项目交付档案等资料进行线上归档；

- 各项目资料文档可根据关键词或分类等在系统查寻。

- 风险管理

- 能够通过新增或导入风险评估规则，对信息资产进行风险识别，并对识别结果进行上报审核。风险识别规则库保存历史版本方便备查。

- 密码管理

- 实现密码的集中管理，设立专门的系统密码管理员，仅其拥有该模块操作权限，其不参与任何实际的运维操作，仅负责密码集中管理。统一由密码管理员更新维护堡垒机上各权限账号密码。

- 集中存储的密码加密存储，仅密码管理员可见。每次更新，对于平台产生一条更新记录，便于审计员核查及测评审查需要。同时每次更新，衍生相关设备和堡垒机的维护服务申请审批流程。

- 通过计划管理设置密码更新周期，提前进行告警。通过后台策略设置控制密码长度、复杂度。

- 同一密码在一定时间内不可重复使用。

- 外来设备及介质接入管理

- 实现对外部设备或介质接入受控网络访问系统进行申请审批；

- 申请审批内容包括：拟接入设备或介质类型、规格、特征码/序列号、接入事由、接入位置、接入时间及时长等。

- 审批通过后形成变更事件，由专人在相关准入系统授权许可后，方能接入；

- 超出授权时长自动报警，同时停止接入授权。

- 流程管理

- 根据用户需求进行流程及流程表单进行设计。设计好的表单可以进行集中管理，显示内容包括表单id、表单名称、状态、操作人以及操作时间，并支持按表单名称条件进行筛选。

- 支持对表单的相关模型的管理，显示内容包括模型key、模型名称、模型类别、版本、是否发布、创建时间以及更新时间，并支持按流程key、流程名称和模型类别条件进行筛选。

- 支持对表单的相关模型的对应流程的管理，显示内容包括流程定义名称、模型定义KEY、流程定义分类、版本、状态以及表单KEY，并支持按流程定义KEY、流程定义名称和流程定义分类条件进行筛选。

- 支持对发起并执行的表单实例的管理，显示内容包含包括流程实例ID、流程定义名称、流程定义KEY、版本、开始时间以及结束时间，并支持按流程实例KEY、流程定义名称、业务主键和实例状态条件进行筛选。

- 人员管理

- 实现对人员录用、调岗、离岗和请假等人员角色调整按流程进行申请和审批；

- 与人员角色调整有关的录用函、调度函、请假说明和销假等信息进行归档记录；

- 通过审批后，将消息推送至权限管理相关负责人，负责人对人员角色调整当事人的各类权限进行统一更改。

- 通过计划管理对人员进行定期培训和考核，并将安全基础知识、岗位操作规程等培训内容、培训人员相关信息及考核情况进行归档备案，考核结果可作为人员管理的评价指标。

- 知识管理

- 汇总最新的策略和制度、风险评估报告、拓扑图、设备设施日常操作维护手册以及不断增加运维过程中遇到的已经解决的并经审核的处理解决指南，方便现场运维人员的日常工作参考。

- 对于新发现问题，运维管理团队在问题解决后进行审核整理，会将处理办法纳入知识库，形成知识类文件并不断完善。

- 档案管理

- 可实现各项目相关管理流程中的招投标文件、设计方案、合同、清单、过程文档、应收付款、变更文件、项目阶段性成果、项目交付档案等资料进行线上归档；各项目资料文档可根据关键词或分类等在系统查寻。

- 系统管理

- 创建维护平台的操作使用人员账户信息，并匹配相关权限；

- 修改并展示现场运维人员、技术支持团队、公司运维管理团队和信息安全管理中心管理人员四类系统用户的人员权限和人员职责；

- 根据系统用户的工作目标、工作境况和工作性质制定符合其工作特点的权责分配，权责不同，应用系统时可浏览操作的内容不同，并实现权责统一管理；

- 可与日常管理模块中人员权限申请审批关联进行权限分配、回收；

- 权限依照各个模块设计，便于对权限进行统一修改，包含权限新增、权限修改，依照角色的权限配置等功能。

2.3 服务质量要求：

（1）保证采购单位设备365天*24小时安全、稳定、高效运行。对于采购单位系统出现的任何软、硬件故障，中标供应商必须在规定的时间内加以解决，否则承担采购单位由此造成的损失。

（2）为保证维护服务质量，中标供应商必须为本项目作出独立的针对性投资，必须做出备件投资、人力投资、技术培训投资，投资成本必须体现并已经包含在维护报价中，拒绝不顾质量的恶意竞标行为。中标供应商应根据采购单位实际情况配备有关设备备件（如硬盘、内存等），以保证出现紧急故障情况时可快速调配使用。备用机是为发生紧急情况时可以应急替换使用，所有权归中标供应商,但硬盘在维护结束后应无偿送交采购单位按照保密规定销毁处置。

（3）故障处理速度和质量要求：对于维护范围内的故障，中标供应商应在故障发生后立即响应，并尽快加以解决；对于非维护范围内的故障，中标供应商应在故障发生后积极配合其他服务商尽快加以解决。维保期间，采购单位在进行硬件设备更新、升级、系统迁移等操作时，中标供应商须积极提供现场技术支持服务；如遇重大保障任务时，中标供应商需派驻专人进行现场保障服务。

（4）针对所有维保设备，中标供应商须建立详细档案并在日常巡检维护中同步更新。同时，应制定、整理、完善应急预案及典型案例，培训、协助采购单位技术人员不断提高应急保障能力。

（5）中标供应商提供的软件及其他服务不得侵害第三方的知识产权。

（6）为保证系统维护质量和维护效率，中标供应商提供上门维护服务的有相关工作经验的工程师应相对固定，入场维护三日内需提供项目组人员清单，并提供项目组人员资质证书进行备案，每次故障响应时，采购单位有权核实人员信息。中标供应商需要更换维护人员，应提前一个月以书面形式向采购单位提出人员变更申请，说明人员的离职原因、离职人员的安全保密措施、变更人员资质及身份证明材料等。采购单位有特殊需要时，中标供应商应加派服务人员。服务人员需遵守采购单位的各项管理规范及管理制度，如有违反将影响服务评定结果。

（7）中标供应商不得向第三方透露在运维期间获得和知晓的采购单位的系统数据、技术资料信息及属于第三方但中标供应商负有保密义务的信息，中标供应商人员泄密行为视为公司行为。须签订一份保密协议作为项目合同的补充。

2.4 服务质量考核：

采购单位服务期结束一周内，根据《无锡市自然资源和规划局信息系统运维商评分表》对维保供应商进行服务质量考核，考核结果≥90分为合格；低于90分的，每10分（不足10分按10分计算）服务期顺延2个月（服务要求参照本项目招标文件总体要求），顺延期满后，重新进行服务质量考核，考核结果≥90分为合格，如仍低于90分的，继续按以上要求进行顺延，直至服务质量考核合格为止。（上述为合同不可缺少部分）

《无锡市自然资源和规划局信息系统运维商评分表》（满分100分）

| 考核项目 | 考核内容 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 服务质量 | 响应及到达现场时间 | 1、对采购人的出现的软硬件故障，维保单位应10分钟内派技术人员到现场解决（以采购人电话接通时间、微信、短信的回复时间、书面通知的签字时间为准），10分钟内未到现场的，每次扣2分。 2、现场维护人员无法解决的，维保单位应1小时内派技术专家到现场解决（以采购人电话接通时间、微信、短信的回复时间、书面通知的签字时间为准），1小时内未到现场，每次扣5分。 |
|  | 人员响应落实 | 1、维保单位提供上门服务的维护工程师，未按照备案的项目组固定人员名单落实的，每次扣2分。 2、维保单位提供上门服务的维护工程师，按照被维护系统类别，不具备相应维护能力的（参照技术要求中总体要求），每次扣2分。 （因外界不可抗力因素情况导致无法及时响应的，须向采购人汇报并填写情况说明） |
|  | 维保计划落实 | 1、维保单位应在合同签署后5个工作日内，制定相关符合招标文件要求的维保计划，并提交至采购人评审，未按时提交并通过审核的，扣10分； 2、采购单位根据维保计划，监督计划落实，维保单位未落实维保计划内容，每次扣5分。 |
|  | 安全规范维保 | 1、维保单位人员应根据日常巡检结果如实填写巡检报告，并交由采购人机房管理人员签字确认，未落实签字确认流程的，每次扣2分。 2、维保单位人员对信息系统核心数据库巡检，应按照采购人要求填写巡检申请，审批通过后进行巡检，未经审批流程进行巡检，每次扣5分；未在巡检当日填写巡检报告交至采购人签字确认的，每次扣2分； 3、维保单位巡检人员在对数据库、存储、中间件、服务器等设备巡检时发现异常必须在第一时间告知采购人人员，因未及时告知采购人，导致未能及时处理，造成业务中断，扣10分。 4、维保单位人员对机房内设备进行配置修改前，应按照采购人要求填写申请，审批通过后方能进行修改，未经审批流程进行修改的，每次扣5分；如因维保单位人员擅自修改，导致采购单位业务系统停用、暂停情况，每次扣10分。 |
|  | 故障修复响应 | 业务软件系统发生问题，现场维护人员应配合采购人解决故障，如未按照采购人要求去执行，扣2分； 维护范围内硬件系统发生问题，须在2小时内恢复，保证系统能够正常运行；如在响应4小时后仍无法解决的，应提供同等性能的备机以确保采购单位信息系统的正常运行，无法提供备机的，扣10分； |
| 安全生产 | 安全事件 | 维保单位未经采购人授权擅自操作，造成业务数据泄露引起重大后果的，本次考核不得分，必要时采购单位可追究其司法责任； |

2.5  网络安全责任条款：

（1）中标供应商应建立相对独立的管理技术团队、政务信息平台，团队人员应为中标供应商正式员工，并指定网络安全负责人。

（2）中标供应商不得转包、分包合同任务；确需分包的，应报经采购人同意，并在分包合同中明确相应的网络安全责任和义务，但不得将合同任务主体和关键部分分包。

（3）外包活动中产生的政务数据、系统运行数据及收集的个人信息等数据资产归采购人所有。

（4）中标供应商应严格按照采购人要求收集、使用、存储、处理数据和个人信息，保证采购人对政务数据的访问、利用、支配。

（5）中标供应商应严格将政务数据与其他数据分开存储、处理，未经采购人单位同意，不得变更数据用途、用法，不得访问、修改、公开、披露、利用、转让、销毁、私自留存或向第三方提供；合同终止时中标供应商要按照采购人要求及时处理数据。

（6）中标供应商应当按照《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规及相关政策规定的要求，加强个人信息保护。

（7）中标供应商应严格按照规定采购相关产品和服务，应当优先采用安全可信的软硬件产品；涉及密码的，应当符合国家密码管理规定。

（8）中标供应商要建立健全网络和数据安全保护机制，发现的网络安全漏洞和其他风险隐患应及时向采购人报告；未经采购人或相关部门同意，不得公开或向第三方提供。

（9）中标供应商发生业务转型、合并重组、投资并购等重大事项，或者管理技术团队人员发生重大变化，应提前向采购人报告。

（10）如中标供应商建设运维的政务信息平台注册用户超过100万，或涉及人民群众出行、教育、求职、医疗、缴费等重要业务，中标供应商每年必须要向采购人提交网络安全报告，报告至少包括网络安全管理、数据安全管理、平台关键软硬件供应链安全、技术团队变化等情况。

（11）中标供应商应积极配合相关部门开展网络安全检查、测评、审计等监督管理工作，应如实完整提供外包网络安全管理情况，不得拒绝、隐匿、瞒报。

（12）中标供应商应落实网络安全相关法律、法规要求。

第二部分  有关说明

  - 投标总报价包括满足本项目服务要求的从项目中标起到项目正式交付以及服务期内所发生的一切费用。

  - 通过中国海关报关验放进入中国境内且产自中国境外的产品不在本项目的报价范围。

  - 本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

  - 投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

  - 服务期：自合同签订生效之日起一年。

  - 付款方式：合同签订生效后10个工作日内支付合同总价的50%；服务期结束一周内组织年度服务质量考核，合格（评分≥90分）后组织项目验收，项目验收通过后支付剩余服务费用。

  - 中标（成交）供应商以履约保函（保险）形式按签约合同价的5%提供履约担保。中标（成交）供应商可采用电子履约保函（保险）形式,具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。

  - 质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，在履约验收中采购人应当对供应商提供的相关产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

  - 中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

  - 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“苏采云”系统，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

第三部分  政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

  - 有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。

  - 中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式缴纳履约保证金，具体操作可登录江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）的保险保函模块进行办理。

  - 本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

  - 根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

第五章  评标方法与评标标准

第一部分  评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

第二部分  评标标准

一、落实政府采购政策的价格调整

小微型企业价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。

1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。

组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。

二、评分标准

        - 价格（25分）：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

关于价格扣除详见本章第二部分“一、落实政府采购政策的价格调整”。

        - 项目人员配置情况（15分）：考察投标人为本项目配备的人员情况，人员以填列的《项目人员配置清单》为准（格式见附件），并按评分标准要求提供相应证明材料及表格要求提供所填人员社保证明，否则不得分。

2.1  项目经理（4分）：投标人为本项目配备一名项目经理，该项目经理具有：信息系统项目管理师（高级）证书的得1分、注册信息安全人员（CISP）证书的得1分、信息安全保障人员（CISAW风险管理）证书的得1分、信息技术应用创新专业人员证书的得1分；须提供相应有效证书证明材料。

2.2  项目技术负责人（4分）：投标人为本项目配备一名技术负责人（与项目经理不能是同一人），该项目技术负责人具有：注册信息安全讲师（CISI）证书的得1分、注册信息安全人员（CISP）证书的得1分、信息安全保障人员（CISAW应急服务）证书的得1分、国产数据库（神通）认证工程师证书的得1分；须提供相应有效证书证明材料。

2.3  项目网络安全岗负责人（4分）：投标人为本项目配备一名网络安全岗负责人（与项目经理和技术负责人均不能是同一人），该项目岗位负责人具有：信息安全保障人员（CISAW应急服务）证书的得1分、注册信息安全人员（CISP）证书的得1分、数据安全官（DSO）证书的得1分、IT运维工程师（高级）证书的得1分；须提供相应有效证书证明材料。

2.4  其他项目成员（3分）：除项目经理、项目技术负责人、项目网络安全岗负责人外，项目组其他成员具有：信息安全保障人员（CISAW安全运维）证书的得0.5分，ITSS IT服务项目经理证书的得0.5分，高级数据库管理工程师证书的得0.5分，高级软件工程师证书的得0.5分，数据安全评估师证书（DSA）的得0.5分，IT运维工程师（中级或中级以上）证书的得0.5分；须提供相应有效证书证明材料，同一个人具有多种证书的只计算一次，同一种证书也只计算一次，均不重复得分。

        - 投标人综合情况（6分）：

3.1  业绩（2分）：投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有与本项目类似项目成功案例的，每有一个得1分，最高2分；须提供相应有效合同扫描件。

3.2  体系认证（4分）：投标人具有有效的：质量管理体系认证证书的得1分、信息安全管理体系认证证书的得1分、数据治理安全管理体系认证证书的得1分、数据存储安全管理体系认证证书的得1分；须提供相应有效认证证书扫描件，同时还须提供该证书在“国家市场监督管理总局-全国认证认可信息公共服务平台”网站查询到的有效认证截图并加盖投标人公章。

        - 服务能力（4分）：

4.1  运维工具平台自有服务能力（2分）：投标人具有智能监测和预警平台、网络安全管理运维服务平台的软件著作权登记证书的，每有上述一种软件著作权登记证书的得1分，最高2分；须提供相应有效软件著作权登记证书扫描件。

4.2  智能监测和预警平台兼容性能力（2分）：投标人提供服务的自有平台能够和安超、华云等国产云操作系统相适配及兼容的得1分；能够兼容国产申威环境，在国产统信服务器操作系统上运行稳定的得1分。须提供相应产品兼容性认证证书扫描件。

        - 项目方案（50分）：无方案不得分。

5.1  对现有机房运维服务背景、整体机房运行情况熟悉与理解（8分）：根据实际情况提供机房机柜及设备详细布置图并进行方案描述，熟悉维护单位业务系统软件业务流向，提供自然资源规划一体化平台业务系统关联硬件的业务视图并进行方案描述、提供不动产登记信息管理平台业务系统关联硬件的业务视图并进行方案描述、提供电子政务云平台系统关联硬件的业务视图并进行方案描述。

图纸提供完整，方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强的，得8分；

图纸提供较为完整，方案较清晰、较合理、较详细、较全面、针对性较强、可行性较强的，得7分；

未提供图纸，方案清晰度、合理性、详细性、全面性、针对性、可行性均一般的，得6分；

只提供了基本方案，方案基本满足要求的，得5分。

5.2  运维管理及作业指导方案（8分）：结合现有机房内人员、设备、资料台账运维管理服务的要求，能够提供更加科学合理及可操作性的ITSS运维管理流程和制度、数据库管理员作业指导书、网络管理员作业指导书。

方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强的，得8分；

方案较清晰、较合理、较详细、较全面、针对性较强、可行性较强的，得7分；

方案清晰度、合理性、详细性、全面性、针对性、可行性均一般的，得6分；

只提供了基本方案，方案基本满足要求的，得5分。

5.3  设备管理服务方案（8分）：根据机房基础设备和业务系统设备的用途、功能、属性等信息，梳理清晰、准确的设备信息资源台账和日常巡检单，并提供更加科学合理的设备运维管理服务方案。

方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强的，得8分；

方案较清晰、较合理、较详细、较全面、针对性较强、可行性较强的，得7分；

方案清晰度、合理性、详细性、全面性、针对性、可行性均一般的，得6分；

只提供了基本方案，方案基本满足要求的，得5分。

5.4  业务核心系统服务内容及运维方案（8分）：包括核心数据库运维服务内容及运维方案、存储双活系统服务内容及运维方案、机房双活网络系统服务内容及运维方案、系统监控服务内容及运维方案、信息系统应急方案。

方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强的，得8分；

方案较清晰、较合理、较详细、较全面、针对性较强、可行性较强的，得7分；

方案清晰度、合理性、详细性、全面性、针对性、可行性均一般的，得6分；

只提供了基本方案，方案基本满足要求的，得5分。

5.5  应急方案（6分）：根据现有机房内部综合布线架构和设备之间物理连接状态，梳理清晰、准确的各系统区域网络及安全设备连接资源台账，并提供更加合理科学的应急处理程序和分类突发事件应急处理措施方案。

方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强的，得6分；

方案较清晰、较合理、较详细、较全面、针对性较强、可行性较强的，得5分；

方案清晰度、合理性、详细性、全面性、针对性、可行性均一般的，得4分；

只提供了基本方案，方案基本满足要求的，得3分。

5.6  机房内部主要设备运维方案（6分）：结合UPS不间断电源系统、精密空调系统、环境监控系统等设备运行状态，能够提供详细的设备运行情况分析描述（如照片、设备面板信息或软件界面信息），并根据现状分析描述提供针对性的系统运维服务方案。

方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强的，得6分；

方案较清晰、较合理、较详细、较全面、针对性较强、可行性较强的，得5分；

方案清晰度、合理性、详细性、全面性、针对性、可行性均一般的，得4分；

只提供了基本方案，方案基本满足要求的，得3分。

5.7  核心系统应急事件措施及演练方案（6分）：包含服务器应急处理措施、网络系统应急演练方案、数据库应急演练方案、机房基础环境设施演练方案。

方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强的，得6分；

方案较清晰、较合理、较详细、较全面、针对性较强、可行性较强的，得5分；

方案清晰度、合理性、详细性、全面性、针对性、可行性均一般的，得4分；

只提供了基本方案，方案基本满足要求的，得3分。

第六章  投标文件内容与格式

第一部分  投标文件内容

一、资格证明文件

| 序号 | 评审项目及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）。 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |
| 2 | 《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。 |  |
| 3 | 投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。 |  |
| 4 | 投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 5 | 投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 6 | 《资格声明函》（给定格式）。 |  |
| 7 | 满足中小企业政策的证明文件（如有中小企业政策要求的）。 | 落实政府采购政策需满足的资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 8 | 本项目要求的特定资格证明文件（如有特定资格要求的）。 | 特定资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 9 | 《联合体协议》（如接受联合体投标且投标人为联合体时须提供，格式自拟）。 |  |

说明：

- 上述资格证明文件1～6项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。其中第3、4、5项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立确无法提供的，可以不提供。

按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 上述资格证明文件第7项，如本项目落实政府采购政策需满足的资格要求中有中小企业政策要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。

专门面向中小企业，是指专门面向中型、小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业，是指专门面向小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 上述资格证明文件第8项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。

- 上述资格证明文件第9项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。

如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2、6项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、3、4、5、7（如有要求）、8（如有要求）项，联合体各方均须提供。

二、符合性证明文件及其他证明文件

（一）符合性证明文件

| 序号 | 评审项目及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函（给定格式） | 商务符合性 |
| 2 | 承诺书（给定格式） |  |
| 3 | 开标一览表（“苏采云”系统中给定格式） | 报价符合性 |
| 4 | 分项报价表（给定格式） |  |
| 5 | 投标偏离表（给定格式） | 技术符合性 |
| 6 | 《采购需求》中要求提供的证明材料（如有） |  |

说明：

- 上述符合性证明文件第1～5项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。

- 上述符合性证明文件第6项，《采购需求》中如有要求提供证明材料的，须按要求提供，否则投标文件无效。

- 如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件第1～5项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。第6项按《采购需求》中的相应要求（如有）进行提供。

（二）其他证明文件

1.《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件。

2.投标人认为如有其他应附的文件可自拟并自行添加。

第二部分  投标文件格式

一、封面格式（参考格式）：

投  标  文  件

项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2024-0224

项目名称：无锡市自然资源和规划局机房信息化设备维护项目

投 标 人：

日    期：

二、授权委托书（给定格式）：

# 授权委托书

我公司（单位、联合体）针对JSZC-320200-JZCG-G2024-0224项目，兹授权：

被授权人的姓名：      ；性别：    ；年龄：    ；职务：      ；

被授权人的身份证号码：                  ；联系方式：          ；

为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。

本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

特此授权委托。

授权日期：    年    月    日                     投标人名称（盖章）：

法定代表人签字或盖章：                     被授权人签字或盖章：

(被授权人身份证原件扫描件附后)

说明：

- 若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。

- 当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，只需在法定代表人处签字或盖章即可。

- 供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。

- 被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

三、资格声明函（给定格式）：

# 资格声明函

无锡市公共资源交易中心：

我公司（单位、联合体）针对本次项目JSZC-320200-JZCG-G2024-0224进行投标，并作如下声明

1.我公司（单位、联合体）参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。

2.本公司（单位、联合体）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.本公司（单位、联合体）无被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

我公司（单位、联合体）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位、联合体）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（盖章）：

四、中小企业声明函（给定格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为服务类的，只须按项目技术要求中的服务部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为提供该项服务的承建（承接）商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

六、投标函（给定格式）：

投标函

致无锡市公共资源交易中心：

我方收到贵方JSZC-320200-JZCG-G2024-0224招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡市公共资源交易中心在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意按采购人要求交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者交易中心恶意串通、决不向采购人、交易中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

电话：              ；传真：               ；邮编：

通讯地址：

投标人名称（盖章）：

七、承诺书（给定格式）：

承诺书

（投标人名称）针对本项目JSZC-320200-JZCG-G2024-0224在此承诺：

1.本公司（单位、联合体）对本项目所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合招标文件要求。

2.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，本公司（单位、联合体）对于中标产品的包装将严格按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

3.本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位、联合体）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。

4.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，本公司（单位、联合体）将按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，本公司（单位、联合体）将优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。

5.根据财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号（简称《需求标准》）规定，本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，本公司（单位、联合体）将所投产品符合相关要求和标准。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中对七种软硬件有其他要求的，本公司（单位、联合体）所投产品将满足招标文件要求。如采购人在合同中约定，在履约验收管理时，对所提供的七种软硬件进行验收，且必要时将委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证的，本公司（单位、联合体）将予以配合。

……（投标人如有其他承诺的可在此处添加）

如违背上述承诺，本公司（单位、联合体）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：

# 八、开标一览表：

# 开标一览表

项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2024-0224

| 项目名称 | 投标总报价(小写) |
| --- | --- |
| 无锡市自然资源和规划局机房信息化设备维护项目 |  |
| 投标总报价（大写）： |  |

投标人名称（盖章）：

注：因“苏采云”系统自带“开标一览表”模块，投标人须按“苏采云”系统中给定的模块格式，完整、正确地进行填报（具体位置为“基本目录”——“开标一览表”），此处可不用再重复填报。投标人的“开标一览表”及表中所填的投标报价均将以投标人在“苏采云”系统自带的模块格式中填报的为准。

九、分项报价表（给定格式）：

# 分项报价表

项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2024-0224

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

# 注：（1）投标人本项目提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市公共资源交易中心有权将相关内容进行公示；

# （2）投标人应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；

# （3）表格不够可自行延长。

# 十、投标偏离表（给定格式）：

# 投标偏离表

项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2024-0224

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

# 注：（1）本表不得删除；

# （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

# （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

十一、项目人员配置清单（格式）

项目人员配置清单

项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2024-0224

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 本项目职责 | 人员证书名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）

注：1. 表格不够可自行延长。

2.上表内容须提供投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)经社保部门确认的社保缴纳名单复印件（标注各人员所处位置）和相关证书复印件作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。