- 更正（澄清）内容（一）

一、以下为澄清或者修改的内容

原招标文件第六章 采购需求-三、技术规格参数-采购包4：麻醉机采购-2.工作条件及基本配件-2.2条现更正为：

“2.2机架：带大工作台侧栏杆推车，三个抽屉，配有中央刹车系统，非独立脚轮，方便主机固定”

- 二、其他内容不变。

江苏海外集团国际工程咨询有限公司

2025年9月30日