竞争性谈判文件

项目名称：泗洪县扬子江路路灯采购安装项目（二次）

项目编号：JSZC-321324-HLGL-T2024-0009

（ 工程 类项目， 是 专门面向中小企业）

采购人：泗洪县住房和城乡建设局

采购代理机构： 江苏翰联项目管理有限公司

2024年05月06日

- 总  目  录

- 谈判邀请……………………………………1

- 供应商须知…………………………………5

- 合同文本……………………………………23

- 采购需求……………………………………26

- 评审方法与评审标准………………………35

- 响应文件格式………………………………37

- 第一章  谈判邀请

受[泗洪县住房和城乡建设局]的委托，[江苏翰联项目管理有限公司]就[泗洪县扬子江路路灯采购安装项目（二次）]([JSZC-321324-HLGL-T2024-0009])项目进行竞争性谈判采购，欢迎符合条件的供应商参加谈判。

项目概况

(泗洪县扬子江路路灯采购安装项目（二次）)竞争性谈判项目的潜在供应商可在“宿迁市政府采购网”自行免费下载谈判文件，并于2024年05月13日09时00分（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321324-HLGL-T2024-0009

2.项目名称：泗洪县扬子江路路灯采购安装项目（二次）

3.预算金额：111.098753万元。

4.本项目 设定 （设定/不设定）最高限价，最高限价为 111.098753 万元。

5.采购需求（简介）：扬子江路路灯采购，（详细内容见本谈判文件第四章）

6.合同履行期限：合同生效之日起20日历天供货安装完成。

7.本项目 不接受 联合体参与谈判（接受/不接受）。

- 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供声明及信用承诺）。

2.信用信息

信用信息查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。

信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

- 本项目的特定资格要求：

- 投标人具有城市及道路照明工程专业承包三级（含）以上企业资质；

- 三、获取谈判文件

1.时间：2024年05月08日00:00至2024年05月10日23：59。

2.方式：供应商应在采购文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”-“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分一个包。供应商参与多个包投标的，应按包分别获取谈判文件。供应商未按要求获取谈判文件导致无法投标的，后果自负（其响应文件不予接受）。

- 四、提交响应文件截止时间

1.提交响应文件截止时间： 2024年05月13日09点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

- 五、公告期限

谈判公告及谈判文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。采购公告发布媒体：宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易平台、江苏省财政部门指定的媒体。

- 六、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-88359233。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

- 七、本次谈判联系方式

1.采购人信息

名  称：泗洪县住房和城乡建设局

地  址：    泗洪县长江路13号

联系人：         黄沛

联系方式：　　 18662762884

2.采购代理机构信息

名 称：江苏翰联项目管理有限公司

地 址：　泗洪县香港花园北门内街

联系人：        姚佳

联系方式：　 18805244008

- 八、其他

1. 有关本次谈判的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

2. 本次谈判不收取谈判保证金。

第二章 供应商须知

## 投标人须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目类别 | 本项目为 □ 货物 □ 服务 ☑ 工程 采购。 |
| 2 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 3 | 投标有效期 | 60日（从提交投标文件截止之日起算） |
| 4 | 投标文件份数 | 提交加密电子投标文件1份。 |
| 5 | 分包要求 | □ 允许分包，/ ☑ 不允许分包。 |
| 6 | 其他 | 本谈判文件设置“□”的,以□内打√项内容为准。 1、踏勘现场：本项目不组织踏勘现场，各投标人自行踏勘，未踏勘或踏勘不仔细造成的损失由投标人自负。 2、中标人在领取中标通知书之前，应提供2份与网上投标文件一致的纸质打印投标文件（含链接的所有扫描件）。 3、采购人或采购代理机构发出的所有通知、答疑、澄清等文件均通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”通知所有获取招标文件的投标人，并视为所有投标人已经收到，投标人应注意登录查看，否则，造成对投标不利后果由投标人自负。 4、投标人应该在投标截止时间前上传真实、有效、充分的证明材料的原件扫描件，凡弄虚作假，提供假证明、假文件、假材料的，一经查实，按有关规定予以处罚。 5、特别提醒：因本项目采用网上不见面开标，请各投标人提前进入网上开标大厅，确保电脑和网络正常，不要影响网上开标。如遇技术问题，请及时联系。宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。 6、投标人投标文件由同一台电脑制作生成后上传至评标系统，视同串通竞标。 各投标人：针对近期经常出现的质疑、投诉情况，经研究将投标注意事项告知如下： （1）投标人按照采购文件规定提供《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定追究投标人相关责任并列入失信名单予以公示。 （2）投标人应当按照采购文件的要求编制投标文件。投标文件应当对采购文件提出的要求和条件作出明确响应。不符合要求的按无效标处理。投标人在编制投标文件时，如投标文件清单中有漏项或改变数量按无效标处理。 （3）投诉人在全国范围开标截止前12个月内三次（含）以上投诉查无依据的，禁止其3年内参加政府采购活动。 7、对中标供应商的业绩、企业和人员证书、获奖等信息随中标（成交）结果公告同步予以公示。 8、投标人与采购人应当在达到合同约定验收节点后3个工作日内验收，并发布验收公告。(因投标人原因造成逾期的，将对投标人予以罚款处罚)。 9、政府采购领域数字人民币政策落实：在政府采购评审费、代理服务费和货款资金支付中，作为支付方式之一。 |

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性谈判(以下简称谈判)方式，本谈判文件仅适用于谈判公告中所述项目。

- 2、合格的供应商

2.1满足谈判公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本谈判文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次谈判及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、谈判费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次谈判有关的费用，无论谈判过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第 4.2.2 种方式执行

4.2.1无需支付；

4.2.2具体方式及标准为：根据代理合同要求支付，行业收费标准2022 002号文收取，可以数字人民币方式支付。

- 5、谈判文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本谈判文件的规定和约束。

- 二、谈判文件

- 6、谈判文件构成

6.1谈判文件由以下部分组成：

（1）谈判邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查谈判文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按谈判文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对谈判文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7、谈判文件的澄清

7.1 任何要求对谈判文件进行澄清的供应商，应在谈判截止期 5日前按谈判公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

- 8、谈判文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对谈判文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少3个工作日前发出；不足3个工作日的，采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2谈判文件的修改将在原公告媒体上发布更正公告，补充文件将作为谈判文件的组成部分，并对供应商具有约束力，发布的更正公告视同为以书面形式通知所有获取谈判文件的潜在供应商。

8.3供应商应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后谈判文件），如因供应商原因未能及时下载澄清和修改后的谈判文件，由此造成的相关责任，由供应商承担。

- 三、响应文件的编制

- 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关谈判的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、响应文件构成

10.1供应商应仔细阅读“谈判文件”的所有内容，按“谈判文件”第六章“响应文件格式”编制“电子响应文件”（简称“响应文件”），如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。本次竞争性谈判不接受纸质响应文件。供应商须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其响应文件对“谈判文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各供应商在编制响应文件时请按照“谈判文件”第六章规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或谈判小组查找不到有效文件是供应商的风险。

10.2供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、谈判响应函等部分。

10.3响应文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖供应商数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，供应商可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的供应商，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

10.5如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的谈判文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的谈判文件为准。

10.6成交后按相关要求提供与电子响应文件一致的纸质打印响应文件2份。

注：（1）响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）谈判文件要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则谈判小组可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使供应商开标时携带了证书证明资料的原件，但电子响应文件中未包含相关资料电子件的，谈判小组可以视同其未提供。

- 11、证明谈判响应标的符合谈判文件规定的文件

11.1供应商应按照谈判文件要求提交证明文件，证明其及谈判响应标的符合谈判文件规定。

11.2谈判文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、分项报价表

12.1供应商应按照谈判文件规定格式填报分项报价表。

12.2谈判货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。谈判文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：所投货物（包含与货物相关的服务）费用、辅材费用、包装费用、运输费用、运杂费用、保险费、安装调试费、运行维护费用、培训、税金等。完成本项目所涉及到的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

- 13、响应及偏离表

13.1供应商需对谈判文件中的要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据谈判文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

- 14.2供应商需根据谈判文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据谈判文件要求提供谈判响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15谈判响应函

15.1供应商应按照谈判文件中提供的格式完整、正确填写谈判响应函。

- 16、谈判有效期

16.1谈判有效期为提交响应文件截止之日后六十（60）天。谈判有效期比规定短的将被视为非实质性响应谈判文件而予以拒绝。

- 17、谈判有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原谈判有效期满之前，可向供应商提出延长谈判有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃谈判，同意延长谈判有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受谈判有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.2成交人的响应文件作为项目服务合同的附件，其有效期至成交人全部合同义务履行完毕为止。

- 四、响应文件的递交

- 18、电子谈判响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

18.2供应商通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统供应商操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

- 19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于谈判公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本谈判文件第二章第26.3.1条规定做无效响应处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改谈判文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、响应文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

- 21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目谈判活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至谈判文件中规定的谈判有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对谈判响应文件进行解密。

- 23、谈判小组

23.1采购代理机构将组织谈判小组对响应文件进行评审。谈判小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2谈判小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

- 24、评审过程的保密与公正

24.1谈判小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响谈判评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4 采购代理机构和谈判小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，谈判小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清，谈判小组将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到谈判小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

- 26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由谈判小组依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加谈判的资格。

谈判小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备谈判资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据谈判文件的规定，由谈判小组从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，谈判小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，谈判小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，谈判小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了谈判文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与谈判文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与谈判文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与谈判文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则认定。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应谈判文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照谈判文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备谈判文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合谈判文件中规定的实质性要求和条件的（加斜体下划线内容或打“★”内容为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而谈判供应商所谈判产品不在强制采购范围内的。（谈判产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，谈判响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照谈判文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应谈判文件的要求，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在开、评标全过程中应随时保持系统在线或保持通讯畅通，及时在“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

- 27、谈判程序及成交原则

27.1谈判程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，谈判小组将集中与单一供应商分别进行谈判。谈判小组通过苏采云系统向供应商发布“谈判函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“谈判响应函”并加盖CA电子公章。

在谈判过程中，谈判小组可能根据谈判文件和谈判情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将在苏采云系统中通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

27.1.3供应商未在谈判小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃谈判，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并在苏采云系统中提交“退出谈判函”并加盖CA电子公章。

27.2 成交原则

27.2.1谈判小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。

27.2.2 提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，谈判中在其他条件合格的前提下，最后报价最低的供应商获得成交供应商推荐资格；最后报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照竞争性谈判文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，竞争性谈判文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

27.2.3 供应商的最后报价如相同，则优先采购 “环境标志产品”或“节能产品”；若均非“环境标志产品”、“节能产品”，则将优先采购交货期短者。环境标志产品是指列入财政部、环境保护部最新公布的《环境标志产品品目清单》内的产品；节能产品是指列入财政部、国家发改委最新公布的《节能产品品目清单》内的产品。

27.2.4按以下第（2）种方式确定成交供应商

（1）谈判小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商；

（2）采购人在谈判小组推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

按第2种方式确定成交供应商的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

27.2.5 采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

27.4采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性谈判采购活动将被终止：

27.4.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的。

27.4.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.4.3在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.4.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 28、成交供应商被取消成交资格情形

若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.1提供虚假材料谋取成交的。

28.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

28.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.5不满足本谈判文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被谈判小组发现的。

28.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.7将政府采购合同转包的。

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本谈判文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加谈判，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系部门：  泗洪县住房和城乡建设局、江苏翰联项目管理有限公司

联系电话：  19825871712、18805244008

通讯地址：  泗洪县长江路13号、泗洪县香港花园北门内街

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加谈判活动的供应商或在谈判活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加谈判，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载成交通知书。成交供应商可自行下载打印《成交通知书》，《成交通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内，按照谈判文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31.2谈判文件、成交供应商的响应文件及谈判过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

31.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第  2  种方式确定：

1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：  /  ；

2.不允许分包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 32、履约保证金

此项目不收取履约保证金。

- 33、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33、政府采购履约资金扶持政策

33.1依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购成交供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

- 34、验收及付款

34.1验收

34.1.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

34.1.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

34.1.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

34.1.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

34.2付款

34.2.1按照以下 （3） 类项目确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

（1）货物类项目

预付款：合同金额的     /    %，合同签订后按规定支付；

进度款：      /      。

（2）服务类项目

预付款：合同金额的     /     %，合同签订后按规定支付；

进度款：      /        。

- 工程类项目

预付款：合同金额的 30 %，合同签订后按规定支付；

进度款： 货物到现场安装调试完毕稳定运行，经招标人初验收合格后付至合同总价款的90%，终验合格后招标人将货款支付到合同总价款的100% 。

注：在签订合同时，成交人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

# 第三章  合同文本

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。

- 政府采购合同（合同编号）

项目名称：泗洪县扬子江路路灯采购安装项目（二次）                                   项目编号：

甲方：（买方）  泗洪县住房和城乡建设局

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据泗洪县扬子江路路灯采购安装项目（二次）竞争性谈判的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按谈判文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

此项目不收取履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

资金支付的方式：预付款，签订合同后内支付合同总价款的30%；进度款：货物到现场安装调试完毕稳定运行，经招标人初验收合格后付至合同总价款的90%，终验合格后招标人将货款支付到合同总价款的100%。

资金支付的时间：收到供应商发票10个工作日内；

资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票；

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及谈判文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

十二、供应商合法权益补偿机制

供应商合法权益补偿救济机制。在履约过程因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成企业合法权益受损的，采购人依据实际情况对供应商进行补偿救济。

十三、不可抗力事件处理

13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

由甲方住所地人民法院管辖。

十四、解决争议的方法

14.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十五、合同生效及其它

15.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

15.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

15.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

项目属性：工程类项目。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 建筑业。

本项目不接受（接受/不接受）进口产品。

一、项目概况

- 泗洪县住房和城乡建设局，拟对扬子江路路灯采购安装，项目预算总金额111.098753万元。

- 付款方式：

预付款：合同签订且甲方在收到乙方发票后 10日内，支付合同价款的30%作为预付款；货物到现场安装调试完毕稳定运行，经招标人初验收合格后付至合同总价款的90%，终验合格后招标人将货款支付到合同总价款的100%。

注:在签订合同时,投标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的,采购人可不适用前述规定。

- 维保期：整体维保期三年，三年内发现设备缺陷等问题，中标人负责无条件维修或调换；中标单位货物经过双方检验认可后，签署验收报告，按国家及相关部门的 “三包”要求（特别要求的按特别要求执行），维保期自货物验收合格之日起算。

- 合同履行期限:20日历天供货安装完成。

（四）交货地点：采购人指定地点。

（五）质量要求：合格。

（六）验收标准：招标单位对中标方提供的货物结合产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准、地方标准或者其他标准、规范，并满足招标文件要求。

二、设备清单

1、设备清单

| 泗洪县扬子江路路灯采购及安装清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数及需求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 电缆保护管 | 1、名称：MPPф50拖拉管 2、具体详见设计及甲方要求 | m | 200 |  |
| 2 | 电缆 | 1、型号：YJV22-4*25mm2(国标) 2、敷设方式、部位：埋地穿管敷设 3、含电缆接头的制作、安装 4、具体详见设计及甲方要求 | m | 150 |  |
| 3 | 电缆 | 1、型号：YJV22-4*16mm2(国标) 2、敷设方式、部位：埋地穿管敷设 3、含电缆接头的制作、安装 4、具体详见设计及甲方要求 | m | 4500 |  |
| 4 | 电缆 | 1、型号：VV-2*1.5mm2(国标) 2、敷设方式、部位：穿杆线 3、含导线的接头的制作、安装 4、具体详见设计及甲方要求 | m | 2200 |  |
| 5 | LED路灯 | - 名称：10mLED路灯（水平臂长及造型详见样式） 2、灯杆材质、高度：灯杆高度10m，采用优质Q235系列钢材，灯杆上口径ф60，下口径ф180，法兰300*300*16mm，4M16螺栓，灯杆整体热镀锌喷塑处理，灯杆检查口盖板必须增加防盗措施，灯杆、灯具均采用不锈钢螺丝，安装时必须双螺帽固定螺栓； *3、光源数量：光源采用（低压DC12-24V）1×150W模组高光效LED光源，色温4000k，灯具长﹥50cm，灯具投标产品参数要求：功率按照技术要求±5W, 色温 4000K±250K，功率因素≥0.95，灯具效能≥160Im/W,显色指数≥70，1000h灯具总光通维持率≥100%。灯具结构要求压铸铝，国标ADC12(最薄处﹥2mm），强度高、结构简洁，便于维修，优质的防尘防水性能，防护等级必须达到IP66，外壳耐腐性能Ⅱ类，防触电保护要达到Ⅰ类，整灯防雷≧10KV， 灯杆、灯具抗风等级52m/s，严格做到防尘、防虫、防水、防风； - 电源要求：具备可调光功能，在光源耐压范围内，电源输出电压功率恒定可调，具备短路、过温、过压、过载、欠压保护等功能，防水等级不低于IP66，高功率因素，效率不低于89%； 5、具体灯型、样式见图片及甲方要求 - 6、电源维保期：不低于5年 | 套 | 156 |  |
| 6 | 控制柜 | 1、名称：控制柜 2、规格：700*500*1200mm不锈钢外壳，壁厚≥1.5mm 3、内设225A三相空气开关1台、DLCKJP--125/1.14真空交流接触器3台、出火处加装32A小型断路器12只、智能控制器1台（接入“泗洪县智慧路灯管理平台”），配电柜门上方喷字为“有电危险,请勿靠近”并做一个有电危险的标记,下方为 “泗洪县住建局路灯管理所"，不得喷有其他字样,配电柜装置上口必须留有供电部门安装计量表的位置 4、具体样式见图片及甲方要求 | 台 | 1 |  |
| 7 | 控制柜基础 | 1、800*800*1000mmC25商品混凝土包封基础(含模板) 2、预埋双螺帽固定4M24*1000mm螺栓、ф320*16法兰等 3、控制柜必须重复接地（电阻不大于8欧姆） 4、具体详见甲方要求 | 套 | 1 |  |
| 8 | 单灯控制器 | 1、名称：单灯控制器 2、采用4G cat.1控制技术、2路可调光。具备按星期、节假日模式、节能模式执行的开灯设置功能；具备独立运行能力，通信异常时按照预先设定的控制方式对单灯进行控制；具备数据掉电保护功能：在掉电时保持数据不丢失；具备节能接口，PMW方式和DC0-10V调光方式输出，可设置多段调光预案，可远程调光；具备双路采集控制功能，可同时对两盏灯具单独进行电参数采集及指令控制；设备故障时具备不影响路灯的正常运行的特殊设计；具备遥测功能:具有远程遥测现场有功功率数据功能、具有远程遥测现场电压数据功能、具有电流测量功能；具备漏电监测功能：线路漏电实时监测功能，可按需设置漏电报警、断电保护策略，线路异常时主动推送信息至后台；具备开关灯状态报告、灯具故障报警、欠流报警、过流报警、欠压报警、过压报警、通讯异常报警等功能，状态异常时主动推送信息至后台；可按组别进行控制，多个单灯配合可实现隔一盏亮一盏、隔两盏亮一盏的半夜灯控制方案；进线、出线，调光线独立出线，方便日常的维修和检修；具有外置的天线设计，能够根据安装位置调整天线接收信；拓展灯杆漏电压检测、灯杆倾斜检测等 3、具体详见甲方要求 | 台 | 156 |  |
| 9 | 电缆保护管 | 1、下火处加ф50mm钢管附杆保护 2、具体详见设计及甲方要求 | m | 6 |  |
| 10 | 路灯基础清理 | 1、原有路灯基础清理、螺栓包封等 2、具体详见设计及甲方要求 | 个 | 156 |  |
| 备注：包含不可预见及绿化损失费用、穿电缆、制作电缆头、工程辅材、路灯购置、安装及调试等所有内容。 |  |  |  |  |  |

注：（1）采购清单中技术要求前标有“★”的为关键技术参数，不接受负偏离，否则按无效标处理。

（2）标“★”产品技术参数需提供承诺函或相关证明材料，存在负偏离或未提供证明材料或承诺函按无效标处理。

（3）标“*”产品属于“节能产品政府采购品目清单”内节能产品。

2、核心设备与关键技术参数要求

①路段名称及相关情况说明：

扬子江路:位于常泗工业园区钱塘江路北侧，起于青阳北路，终至嵩山北路，全长2450米，已建成通车部分全长约2200m，路灯双侧对称安装设计，基础及管线预埋部分已由道路施工单位完工，计划采购安装LED路灯156盏，光源采用（低压DC12-24V）1×150W模组高光效LED光源，色温4000k,灯型、式样见图片；

②灯型见图纸、技术要求。

③控制柜1台（包括控制柜基础）。

④电缆进线为YJV22 4×25mm2，出火为YJV22 4×16mm2，穿杆线为VV2×1.5 mm2电缆。

⑤路灯基础位置由已确定、控制柜位置按现场情况确定。

⑥控制柜必须重复接地（电阻不大于8欧姆）。

⑦路灯施工、安装、穿线等一切费用均由中标单位负责，甲方不再负责其他任何费用。（乙方在报价之前务必到施工现场实地考察，遇有疑问请与甲方联系）。

3、承包人在执行合同过程中，对于所有的材料、设备和施工工艺，必须遵照执行如下技术要求

★灯杆

设计杆高10M。各路灯杆检查口盖板必须增加防盗措施（具体见图）。灯杆热镀锌层应符合国标GB7003-86中Ⅲ类使用要求，灯杆应保持焊缝平滑，喷塑应外观光滑平整，灯杆、灯具均采用不锈钢螺丝，安装时必须双螺帽固定螺栓。

★光源

灯具必须采用专用高光效LED模组灯具，灯具长﹥50cm,灯具投标产品参数要求：功率按照技术要求±5W, 色温 4000K±250K，功率因素≥0.95，灯具效能≥160Im/W,显色指数≥70，1000h灯具总光通维持率≥100%。

灯具结构要求：①压铸铝  国标ADC12(最薄处﹥2mm）,强度高、结构简洁；②便于维修；③优质的防尘防水性能，防护等级必须达到IP66，外壳耐腐性能Ⅱ类，防触电保护要达到Ⅰ类，整灯防雷≧10KV, 灯杆、灯具抗风等级52m/s,严格做到防尘、防虫、防水、防风。

电缆

施工方需按照材料清单按要求采购电缆，电缆进场前必须检查产品合格证和出厂保证书。

路灯杆内接头必须用相应的接管压接，不允许缠绕接头。并做好防水和绝缘（防水﹥2层、绝缘﹥3层）。灯杆与电缆沟内电缆不允许有接头。

电缆接线方式：红、黄、绿色隔盏接线，线路的任何变动，要及时与甲方联系，经甲方同意后方可变动。

电缆使用前必须检查：a产品合格证；b出厂保证书。铜套管为含铜99.9%以上铜管制成，壁厚不小于1.5mm，长度是直径的10倍。电缆中间头必须用相应的铜接管压接，电缆中间头和终端头应密封防水，剖切电缆线芯时，慎防损伤线芯绝缘，操作人员应有电工安装证。电缆线穿越路灯基础时必须对面穿越，不得单面粗管穿越，电缆线路的任何变动或修改，都应及时更正相应的技术资料，保持资料的正确性。

电缆线路应有施工的原始记录：型号、规格、长度、安装日期、蹭接头和终接头的编号和施工人员姓名等。电缆直埋深度（由地面至电缆外皮）1000mm（第三方已预埋管线），每个灯基处每根电缆出基础500mm。电缆下火处加6Mφ50mm钢管附杆保护。螺栓保护层应用混凝土盖严，并统一形状。电缆沟内不允许有接头，钢管口应光滑无毛刺。在施工安装时损坏其他公共设施一律由中标方赔偿。

计量路灯控制柜

设计为700×500×1200 mm，外壳为不锈钢，壁厚1.5mm，内设225A三相空气开关1台、DLCKJP--125/1.14真空交流接触器3台、出火处加装32A小型断路器12只、智能控制器1台（接入“泗洪县智慧路灯管理平台”），配电柜门上方喷字为“有电危险,请勿靠近”并做一个有电危险的标记,下方为 “泗洪县住建局路灯管理所，不得喷有其他字样。配电柜装置上口必须留有供电部门安装计量表的位置。路灯控制柜设计必须合理、安全和可靠，并方便维护，配电设备的金属架、铁盘及电器外壳均应有良好的可靠接地，在配电盘后面配线要合理、排列整齐，盘后引出及引入的导线应留出适当余度，以便检修。

4、保护接地装置

保护接地必须执行国家技术标准，保障人身与设备安全可靠，技术先进和经济合理。电气的金属外壳、金属电线管、路灯杆、配电柜等均应可靠接地或接零。接地工作的其它未尽事宜，参考《江苏省城市道路照明技术规范》的细则执行。

5、其他安全要求及技术说明

道路沿线有超高压线路，施工前与国家电网做好施工安全技术交底，国网电力在吊车吊臂末端安装静电监测装置，安排专人现场监督作业。

所用电缆、电线、灯具、光源、接触器、控制器必须有出厂合格证、质保书,并由甲方和监理认可方可施工。

对安装后、质保期满移交之前的维护管养。在工程质保期内，中标单位必须安排专门人员对所中标的工程实施巡查，发现故障及时处理；

路灯所在日常巡视、维护中发现中标单位路灯（产品）有损坏现象，通知中标单位后24小时内必须修复，特殊情况不得超过72小时。否则，甲方有权安排有相关资质的单位进行维修，费用直接从工程款中扣除。

在质保期间所有需要维护的内容均由中标单位进行维护（包含破坏、被盗等）,质保期结束后按照招标文件内容进行移交，否则，甲方有权安排具有相关资质的单位进行维护，费用由中标单位支付（费用直接从工程款中扣除）；

所用电缆、电线、灯具、光源、接触器、控制器必须质保3年，灯杆质保期为10年，抗风等级必须达到12级以上。

中标单位在路灯出成品之前必须邀请招标人到生产现场做最终确认。

所有路灯以实际安装的数量进行验收。

注：进线、装表、接电全部由中标方负责，甲方负责办理用电手续、管理、检查、验收。（所发生的一切费用均由中标单位负责）

二、承包人在执行合同过程中，对于所有的材料、设备和施工工艺，必须遵照执行如下技术要求

(一)灯杆

设计杆高10M。各路灯杆检查口盖板必须增加防盗措施（具体见图）。灯杆热镀锌层应符合国标GB7003-86中Ⅲ类使用要求，灯杆应保持焊缝平滑，喷塑应外观光滑平整，灯杆、灯具均采用不锈钢螺丝，安装时必须双螺帽固定螺栓。

（二）光源

灯具必须采用专用高光效LED模组灯具，灯具长﹥50cm,灯具投标产品参数要求：功率按照技术要求±5W, 色温 4000K±250K，功率因素≥0.95，灯具效能≥160Im/W,显色指数≥70，1000h灯具总光通维持率≥100%。

灯具结构要求：①压铸铝  国标ADC12(最薄处﹥2mm）,强度高、结构简洁；②便于维修；③优质的防尘防水性能，防护等级必须达到IP66，外壳耐腐性能Ⅱ类，防触电保护要达到Ⅰ类，整灯防雷≧10KV, 灯杆、灯具抗风等级52m/s,严格做到防尘、防虫、防水、防风。

（三）电缆

施工方需按照材料清单按要求采购电缆，电缆进场前必须检查产品合格证和出厂保证书。

路灯杆内接头必须用相应的接管压接，不允许缠绕接头。并做好防水和绝缘（防水﹥2层、绝缘﹥3层）。灯杆与电缆沟内电缆不允许有接头。

电缆接线方式：红、黄、绿色隔盏接线，线路的任何变动，要及时与甲方联系，经甲方同意后方可变动。

电缆使用前必须检查：a产品合格证；b出厂保证书。铜套管为含铜99.9%以上铜管制成，壁厚不小于1.5mm，长度是直径的10倍。电缆中间头必须用相应的铜接管压接，电缆中间头和终端头应密封防水，剖切电缆线芯时，慎防损伤线芯绝缘，操作人员应有电工安装证。电缆线穿越路灯基础时必须对面穿越，不得单面粗管穿越，电缆线路的任何变动或修改，都应及时更正相应的技术资料，保持资料的正确性。

电缆线路应有施工的原始记录：型号、规格、长度、安装日期、蹭接头和终接头的编号和施工人员姓名等。电缆直埋深度（由地面至电缆外皮）1000mm（第三方已预埋管线），每个灯基处每根电缆出基础500mm。电缆下火处加6Mφ50mm钢管附杆保护。螺栓保护层应用混凝土盖严，并统一形状。电缆沟内不允许有接头，钢管口应光滑无毛刺。在施工安装时损坏其他公共设施一律由中标方赔偿。

（四）计量路灯控制柜

设计为700×500×1200 mm，外壳为不锈钢，壁厚1.5mm，内设225A三相空气开关1台、DLCKJP--125/1.14真空交流接触器3台、出火处加装32A小型断路器12只、智能控制器1台（接入“泗洪县智慧路灯管理平台”），配电柜门上方喷字为“有电危险,请勿靠近”并做一个有电危险的标记,下方为 “泗洪县住建局路灯管理所，不得喷有其他字样。配电柜装置上口必须留有供电部门安装计量表的位置。路灯控制柜设计必须合理、安全和可靠，并方便维护，配电设备的金属架、铁盘及电器外壳均应有良好的可靠接地，在配电盘后面配线要合理、排列整齐，盘后引出及引入的导线应留出适当余度，以便检修。

（五）保护接地装置

保护接地必须执行国家技术标准，保障人身与设备安全可靠，技术先进和经济合理。电气的金属外壳、金属电线管、路灯杆、配电柜等均应可靠接地或接零。接地工作的其它未尽事宜，参考《江苏省城市道路照明技术规范》的细则执行。

（六）其他安全要求及技术说明

道路沿线有超高压线路，施工前与国家电网做好施工安全技术交底，国网电力在吊车吊臂末端安装静电监测装置，安排专人现场监督作业。

所用电缆、电线、灯具、光源、接触器、控制器必须有出厂合格证、质保书,并由甲方和监理认可方可施工。

对安装后、质保期满移交之前的维护管养。在工程质保期内，中标单位必须安排专门人员对所中标的工程实施巡查，发现故障及时处理；

路灯所在日常巡视、维护中发现中标单位路灯（产品）有损坏现象，通知中标单位后24小时内必须修复，特殊情况不得超过72小时。否则，甲方有权安排有相关资质的单位进行维修，费用直接从工程款中扣除。

在维保期间所有需要维护的内容均由中标单位进行维护（包含破坏、被盗等）,维保期结束后按照招标文件内容进行移交，否则，甲方有权安排具有相关资质的单位进行维护，费用由中标单位支付（费用直接从工程款中扣除）；

所用电缆、电线、灯具、光源、接触器、控制器必须质保3年，灯杆质保期为10年，抗风等级必须达到12级以上。

中标单位在路灯出成品之前必须邀请招标人到生产现场做最终确认。

所有路灯以实际安装的数量进行验收。

注：进线、装表、接电全部由中标方负责，甲方负责办理用电手续、管理、检查、验收。（所发生的一切费用均由中标单位负责）

- 三、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

1、采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

2、节能、环保产品政策

对照财库〔2019〕9号、财库〔2019〕19号文件规定，供应商所投产品属于强制采购产品的，应提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件，不满足以上要求的按无效标处理。

3、落实商品包装、快递包装政府采购需求标准

供应商所投产品需进行商品包装和快递包装的，应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件规定的参考标准。在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。供应商一旦参与本项目投标，即完全响应本条款要求。

4、验收标准

4.1由中标人负责提供按国家相关标准进行货物包装，货物的包装均应有良好的防湿、锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，并适宜当地的气候条件。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交供应商承担。

4.2所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。货物外观清洁，标记编号等字体清晰、明确。

4.3验收的标准按照询价通知书及采购人对项目相关标准实施，须服从采购人安排要求。

4.4验收内容由成交供应商提交具体的验收计划、测试的内容和方法，并得到甲方（采购人）的认可，方可进行验收测试。

4.5验收测试的过程和结果必须详细记录，测试中如发现设备性能指标或功能上不符合招标文件和合同要求、及国家关于此类产品质量规范要求时，将被看作性能不合格，用户有权拒收并要求赔偿。

4.6技术文件和资料：所有设备必须提供培训资料及电子版使用说明书、操作手册、维护手册、合格证明书、装箱单、保修单等技术文件和资料。

5、验收

在接到采购人进场通知后 3 天内将货物送至采购人指定地点并交付使用，向采购人提交项目验收技术资料以及验收申请单，采购人收到申请后3个工作日内组织验收并按照合同约定以及响应文件中的产品技术标准进行验收无问题后签署验收单。

6、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

7、限制标准的产品要求

# 本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。

四、其他要求

1、报价内容包括：所投货物（包含与货物相关的服务）费用、辅材费用、包装费用、运输费用、运杂费用、保险费、安装调试费、运行维护费用、培训、税金等。完成本项目所涉及到的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2、投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评审结束最终中标，总价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标投标人的报价让利行为，损失自付。

# 第五章  评审方法与评审标准

- 一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各供应商的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评审。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 响应声明及承诺函 | 符合谈判文件要求 |
| 中小企业声明函 | 符合谈判文件要求 |
| 信用信息 | 符合谈判文件要求 |
| 特定资格条件 | 投标人具有城市及道路照明工程专业承包三级（含）以上企业资质； |

- 二、符合性审查。谈判小组首先按照下列指标对各供应商进行初步评审，未通过评审的为无效标，不再参与评审。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合谈判文件要求 |
| 开标一览表及投标报价 | 符合谈判文件要求 |
| 其他 | 符合谈判文件要求 |

- 三、评分办法—最低评标价法

（一）评标办法。本项目采用最低评标价法，谈判小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高顺序推荐3名成交候选供应商，供应商的最后报价如相同，则优先采购 “环境标志产品”或“节能产品”；若均非“环境标志产品”、“节能产品”，则将优先采购交货期短者。

（二）详细评审。谈判小组按照谈判文件规定的评审标准，对各响应文件进行进一步评审和比较。

（三）评标结果。谈判小组按照本办法规定推荐成交候选人，并形成评标报告。

（四）政府采购政策功能落实

- 本项目落实的政府采购政策对应以下序号为 1、2、3、4、5

- 采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。

2、中小企业政策

本项目按以下第 (1) 种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的货物符合下列情形的，对小微企业报价给予  /  %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

3、政府采购节能产品、环境标志产品

（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

4、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

5、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。

- 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、响应声明及承诺函

二、供应商基本情况表

三、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

四、法人授权书

四、中小企业声明函

六、分项报价表

七、响应及偏离表

八、项目组成员

九、企业业绩

十、谈判所需其他材料

- 响应声明及承诺函

响应声明及承诺函

（泗洪县住房和城乡建设局）：

根据已收到的项目编号为        的 泗洪县扬子江路路灯采购安装项目（二次）的竞争性谈判文件，我单位在参加本项目竞争性谈判活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目谈判时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按谈判文件要求提交响应文件，响应谈判文件规定的响应有效期；

四、如果我方的响应文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同） 》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

供应商名称：           （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

- 二、供应商基本信息

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 供应商类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 | 无需提供营业执照等资料，填表即可 |  |  |

三、特定资格要求的证明文件

特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

- 四、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

五、小微企业或残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

中小（微）企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（泗洪县扬子江路路灯采购安装项目（二次）） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）        ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

六、

分项报价表（分包号：**）（货物类）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

七、响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 谈判文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

- 八、项目组人员

项目组成员

| 注：如供应商成交，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按谈判文件要求附相关人员证书。 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目经理 |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |

九、企业业绩

供应商承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

- 十、谈判所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。