苏州市相城区

政府采购磋商文件

项目名称：2026年黄桥街道小区排水养护服务

项目编号：JSZC-320507-SZJX-C2025-0116

苏州捷信招投标咨询有限公司

二〇二五年十二月

# 总  目  录

- 磋商邀请

- 供应商须知

- 合同文本

- 采购需求

- 评审方法与评审标准

- 响应文件格式

第一章  磋商邀请

项目概况：2026年黄桥街道小区排水养护服务采购项目的潜在供应商应在 “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）  获取采购文件，并于2025年12月30日 9 点 30 分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320507-SZJX-C2025-0116

2.项目名称：2026年黄桥街道小区排水养护服务

3.预算金额：人民币壹佰肆拾柒万壹仟陆佰壹拾肆元叁角叁分（¥1471614.33）

最高限价：人民币壹佰肆拾柒万壹仟陆佰壹拾肆元叁角叁分（¥1471614.33）

4.采购需求：

4.1黄桥街道指定区域小区排水养护服务、截流井、提升泵等设备设施疏通、维护及运维：

（1）小区排水养护服务：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 疏通污水管道 |  |  |  |  |
| 1 | 疏通 ∮400mm及以下管道 | m | 53569.21 |  |
| 2 | 疏通 ∮400mm（不含）~600mm管道 | m | 1531.6 |  |
| 3 | 污水井疏通 | 座 | 2986 |  |
| 疏通雨水管道 |  |  |  |  |
| 4 | 疏通 ∮400mm及以下管道 | m | 60810.75 |  |
| 5 | 疏通 ∮400mm（不含）~600mm管道 | m | 1604.15 |  |
| 6 | 雨水井疏通 | 座 | 749 |  |
| 7 | 雨水边井疏通 | 座 | 1007 |  |

（2）截流井、提升泵运维服务

| 序号 | 村（小区）名称 | 设备位置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荷馨苑截流井 | 荷馨街北侧、荷馨苑围墙外东南角河边 | 1 |
| 2 | 永嘉花园截流井 | 永嘉花园小区北门外 | 1 |
| 3 | 永旺家园截流井 | 11幢与12幢间北侧河边 | 1 |
| 4 | 金庄花苑截流井 | 大庄村大民路桥北堍道路东侧 | 1 |
| 5 | 金荷小区截流井 | 生田村金荷小区1至2幢北侧、10幢东侧南 | 2 |
| 6 | 三角咀家园截流井 | 华元路三角咀家园3幢围墙外南、5幢围墙外西河边 | 2 |
| 7 | 君汇上品花园截流井 | 朝阳河北河边1幢东南围墙外、3~4幢围墙外 | 2 |
| 8 | 生田村（金峰9组、1组）提升泵站 | 生田村圆通寺东侧、东家浜西侧 | 2 |
| 9 | 东源千浔截流井 | 东源千浔32幢东侧、5幢南侧 | 2 |
| 10 | 黄桥村老社区服务中心提升泵站 | 黄桥村委会办公楼东侧河边（永青路南） | 1 |
| 11 | 大庄村（金庄花苑）截流井 | 大庄村庄安巷桥北堍东侧 | 1 |
| 12 | 垃圾中转站提升泵站 | 永方路黄桥垃圾中转站内东南角 | 1 |
| 13 | 梅花园提升泵站 | 东挺河路西侧梅花园内 | 1 |
| 14 | 张庄村提升泵站 | 张庄村教堂灌水沟旁 | 1 |
| 15 | 大庄村华婷路提升泵站 | 华婷路西段天宇超市斜对面 | 1 |
| 16 | 生田村金峰河东（5组）提升泵站 | 金峰路末端公共厕所北侧 | 2 |
| 17 | 生田村金峰8组提升泵站 | 孟才方住宅东侧弄堂内 | 1 |
| 18 | 生田村生活污水提升泵站 | 金峰大桥南堍生田警务室园子内 | 1 |
| 19 | 木巷西提升泵站 | 木巷迪飞达电子西北、污水处理厂围墙外东侧 | 1 |

具体要求见采购文件。

4.2人员配备：响应单位需针对本项目配备不少于4名巡查人员。

4.3服务地点：苏州市相城区人民政府黄桥街道，具体根据采购单位要求。

5.合同履行期限：合同签订生效后一年（具体根据采购方要求）。

- 6.验收标准：按照国家标准及采购文件要求执行。

- 7.本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购，供应商必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：苏采云系统

3.方式：苏采云系统自行下载

4.售价：0.00元

四、响应文件提交

1.截止时间：2025年12月30日9点30 分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。响应文件网上递交，不需要现场参加采购活动。

五、开启

1.时间：2025年12月30日9点30 分（北京时间）；

2.地点：苏州市市辖区【相城】谈判磋商文件递交室

六、公告期限

自本公告发布之日起 3个工作日

- 其他补充事宜

1.本次采购的相关信息刊登在苏州市政府采购网、江苏省政府采购网。

2.采购文件获取方式

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓蔚路105号狮山科技馆一楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

3.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内（投标/响应文件提交截止时间后30分钟）未能完成解密的视为放弃投标。

4.有关本项目电子投标具体操作方法详见苏采云系统中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

5.根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

6.本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

7.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

8.根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

9.本次采购的相关信息刊登在江苏政府采购网及苏州市政府采购网。

八、本次采购联系方式

1.采购人信息

名 称：苏州市相城区人民政府黄桥街道办事处

地址：苏州市相城区黄桥街道张庄大道

联系人：朱心怡

联系方式：0512-65463894

2.采购代理机构信息

名 称：苏州捷信招投标咨询有限公司

地址：苏州市南园北路118号天和商务大厦6-206

联系人：陈丽韵、张瑾

联系方式：0512-65200361

第二章 供应商须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人、苏州捷信招投标咨询有限公司（以下简称招标代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商成交服务费由成交供应商支付。按差额定率累进法计算收取，成交单位在领取成交通知书时向采购代理机构一次性付清。预算金额100万（含）以下费率为预算金额的1.5%；预算金额100万-500万（含）费率为预算金额的1.1%； 预算金额500万-1000万（含）费率为预算金额的0.8%。

成交服务费账户名：苏州捷信招投标咨询有限公司，账号：543058195260，开户银行：中国银行苏州南园支行

请成交供应商将公司开票信息以Word文档格式发送至邮箱：szjiexin2011@163.com。成交供应商凭已缴纳代理服务费的银行回单至代理机构领取成交通知书、合同。

5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

二、磋商文件

1、磋商文件构成

1.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标代理机构联系解决。

1.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

2、磋商文件的澄清和修改

2.1 在响应文件提交截止时间前，招标代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，招标代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“苏州市政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，招标代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

2.2采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

三、响应文件的组成及要求

1、封面

2、开标一览表

3、资格审查响应文件

3.1具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；还有单位法定代表人身份证复印件；法定代表人授权委托书（如有授权）及单位授权代理人身份证复印件（如有授权）等；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。包括最近一期（2024年度）经审计的财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；

3.3履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（响应单位应提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。响应单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

3.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

3.6《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.7其它有关资格证明的文件。

4、符合性审查响应文件

4.1磋商响应函（格式见第六章）；

4.2关于资格文件的声明函（格式见第六章）

4.3磋商响应单位基本情况表（格式见第六章）

4.4磋商报价分析表（格式见第六章）；

4.5偏离表（格式见第六章）；

4.6项目服务人员配置表（格式见第六章）；

4.7其他有关符合性证明的文件；

5、综合评审响应文件

所需材料详见第六章评分标准。

与本次采购相关的其他证明材料；

6、对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）。

注：（1）以上3.1-3.7为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上4.1-4.7为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。

（3）制作电子响应文件时必须与响应文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（4）磋商响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

（5）磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

四、响应文件的编制

1、响应文件的语言及度量衡单位

1.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理公司就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2、响应文件构成

2.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

2.2 如标书制作工具中格式和内容与财政指定网站发布的磋商文件不一致，请以财政指定网站发布的磋商文件为准。

3、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

3.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

3.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

4、分项报价表

4.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

4.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

5、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

5.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

5.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

6、磋商响应函

6.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

7、磋商有效期

7.1磋商有效期为代理公司规定的提交响应文件截止之日后90天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

8、磋商有效期的延长

8.1在特殊情况下，代理公司于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理公司的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

五、响应文件的递交

1、电子响应文件的递交

1.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

2、提交响应文件截止时间

2.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的做无效响应处理。

2.2 招标代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3、响应文件的拒收

3.1 招标代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

4、响应文件的撤回和修改

4.1响应文件的撤回

4.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

4.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

4.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

4.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

4.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

六、响应文件的解密与评审

1、采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

2、供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

3、在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。

4、由磋商小组审查供应商解密的响应文件。

5、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

6、磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

7、对响应文件的审查

7.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

7.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

7.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

7.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

7.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和代理公司的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

- 在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

- 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。除因磋商文件修改导致成本增加外，最后报价（二次报价）不得超过第一次报价，否则为无效响应报价，否则视为无效响应。

10、供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准）

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

*进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

11、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

12、磋商小组根据磋商成交原则确定候选成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

13、评审过程的保密与公正

14.1磋商小组、采购人和代理公司工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

14.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

14.3在项目评审期间，代理公司将设专门人员与供应商联系。

14.4 代理公司和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

14、如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

七、未实质性响应磋商文件的情形

1、供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

2、供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

3、同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

4、供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

5、供应商的报价超过了采购预算或最高限价。

6、不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的。

7、供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

8、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

9、本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

10、响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章或签署的。

11、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

12、未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

注：（1）如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

（2）供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理公司及磋商小组联系。

八、项目的终止

1、出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

1.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

1.3除“符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。”情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

1.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

1.5供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

1.6因重大变故，采购任务取消的。

供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

在评标过程中发现供应商有下述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其响应无效：

（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（五）不同供应商的响应文件相互混装。

九、成交

1、确定成交单位

1.1磋商小组根据磋商成交原则确定候选成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

2、若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

2.1提供虚假材料谋取成交的。

2.2与评审专家、采购人、其他供应商或者代理公司工作人员恶意串通的。

2.3向评审专家、采购人或代理公司工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

2.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

2.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

2.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

2.7将政府采购合同转包的。

十、质疑处理

1、供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后7个工作日内作出答复。

2、本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理公司、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

4、根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须是依法获取采购文件，请将合法获取采购文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

5、接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）

质疑联系人：王慧

联系电话：0512-65200361

现场递交地址:苏州市南园北路118号天和商务大厦6-206

邮寄收取地址:苏州市南园北路118号天和商务大厦6-206

6、以下情形的质疑不予受理

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

7、供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

十一、成交通知书

1、成交结果确定后，代理公司将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

2、成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

十二、授予合同

1、签订合同

1.l按照《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与成交人原则上应当在成交通知书发出之日起十五日内，按照采购文件及响应文件确定的事项签订政府采购合同。

1.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

2、标的物的追加

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

十三、综合说明及其它要求：

1、磋商供应商需明确详细的服务方案。

2、磋商供应商必须承诺文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、磋商说明：

（1）不符合供应商资格要求的响应文件将被认定为无效响应；

（2）所有报价超过采购预算或最高限价的不能成交；

（3）不实质性响应采购文件的不能成交。

（4）付款步骤、服务期限如有负偏离的不得成交。

4、未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

5、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网最后发布的内容为准。

十四、政府采购政策

1、小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

价格分的折扣：本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

2、残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3、监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。

4、绿色采购

（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

- 合同文本

政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：

地址：

电话：

传真：

乙方：

地址：

电话：

传真：

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。

一、定义

以下术语有特定的含义：

服务是指根据合同规定乙方应承担                  等工作和合同中规定乙方应承担的其它义务。

合同价款是指根据成交单位的响应文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

甲方是指合同中明确规定的实际购买和接受服务的单位。

乙方是指合同中规定的提供服务的单位。

损失是指合同一方因不履行合同义务而导致另一方及第三方的各种损失的费用，还包括守约方为减轻损失或维护权利而需支付的各种调查费用、车旅费用、律师费用等。

二、合同项目及期限

2.1乙方负责                  的服务工作。

2.2服务期限：

2.3服务地点：根据甲方指定地点。

三、合同总价款：大写人民币           元整，小写￥                  。合同总价款包括在承包期内综合服务需要的全部人工、材料、机械、工具、管理、维护、保险、利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同单价不做调整。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经合同双方协商同意，乙方不得再要求追加任何费用。

四、付款方式

1.付款步骤：

1.1合同签订生效，收到乙方有效发票后，甲方向乙方支付合同总金额的10%预付款。剩余费用服务期内按季度结算，每季度支付当期费用的50%,余款在全部验收/考核（考核标准双方签订合同时协商约定）合格后1年内付清。甲方每次付款时，乙方需提供正式的发票等甲方要求的付款凭证资料。

1.2在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。

2.根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的税费均由甲方承担；根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。如乙方在履约过程中产生额外的收益，归甲方所有。

3. 支付方式：转账

五、甲、乙双方的责任

1.甲方责任：

1.1依本合同约定按期支付合同款项；

1.2依本合同约定及时组织验收；

1.3协助乙方进行项目的相关协调工作及约定期限内提供相关资料以利于开展项目。

2.乙方责任：

乙方负责完成本次采购要求的全部服务工作，乙方应按采购文件以及合同约定的技术规范、标准进行实施，并保证按期、保质保量完成项目的实施工作，对提交的项目质量负责。

3.考核方案

（1）乙方的服务需严格符合国家及地方相关法律法规标准及采购要求，项目期间，甲方将不定期对服务进行检查考核；

（2）检查时邀请乙方人员参加，并将检查结果以书面形式记录。

六、违约责任

1.甲方违约责任：

1.1在合同生效后，甲方无故要求解除合同的，应向乙方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

1.2甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金，总额不超总价款的5%。

2.乙方的违约责任：

2.1 在合同生效后，乙方无故要求解除合同的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

2.2乙方未按合同规定的质量要求提供服务，不能完成合同时，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

2.3乙方必须自己完成合同内容，不得自行分包，否则，甲方有权按乙方不能完成合同处理。

2.4乙方应执行国家有关规定（如苏州最低工资标准和其他规定），负责乙方员工的生病、事故、伤残、死亡和劳务纠纷，甲方不承担任何相关责任。

2.5乙方负有对自己员工的安全责任，甲方不承担任何相关责任。

七、不可抗力

1.如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

八、争端的解决

1.甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向有关合同管理部门提请调解。

2.如果调解不成，双方中的任何一方可向人民法院提起诉讼。诉讼由合同签订地人民法院管辖。

3.诉讼费由败诉方负担。

4.因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

九、违约终止合同

1.在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

1.1 如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部服务。

1.2 如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

1.3 如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括响应单位之间串通，人为地使采购活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。

2.如果甲方根据以上的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未提供服务类似的服务，乙方应对购买类似服务所超出的那部分费用负责。并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

3.如果甲方违约，应承担相应的违约责任。

十、破产终止合同：如果乙方破产或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何补救措施的权力。

十一、政府采购法对政府采购合同变更终止的规定：政府采购合同的双方当事人（指甲乙双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

十二、合同转让和分包：本项目不得转让和分包。

十三、需要补充的合同条款：（根据评审过程中或者商务谈判时商定的条款和条件在订立合同时标明）。

十四、合同生效

1.双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

2.本合同系指本文件及其附件中的所有部分，采购文件、成交单位的响应文件、成交通知书、成交单位在采购过程中的澄清和承诺等为本合同不可缺少的组成部分。

3.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

4.本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，各份具有同等法律效力。

5.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

6.合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

甲方（公章）：                                      乙方（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

签约日期：                                          签约日期：

合同附件：

考核标准（格式）

| 考核分值 | 考 核 内 容 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总分 （100分） | 乙方养护过程中出现安全事故，经技术部门鉴定为承包人责任的，由承包人自行承担责任，并扣2分/次。情节特别严重的每次扣4分 |  |  |
|  | 对雨雪等灾害性天气、突击任务、应急处理事件中保障不利，发生一次扣1分。造成恶劣影响的取消承包人的承包资格。 |  |  |
|  | 接到通知截流井估障通后超过24小时未处置的每次扣1分。 |  |  |
|  | 维护作业现场未设置安全设施，施工区域内指示、警示、施工安全标志不健全，发现一次扣1分。 |  |  |
|  | 维护现场布置不合理；设备、工具摆放不整齐，发现一次扣1分。 |  |  |
|  | 在维护过程中作业车辆乱停阻碍交通的扣发生一次扣1分。 |  |  |
|  | 对待现场负责人态度粗暴，不积极配合工作每次扣1分。 |  |  |
|  | 维护结束后对现场不清理不打扫干净，造成再次污染的每次扣1分。 |  |  |
|  | 在养护过程中或结束后要吃要喝的每次扣1分。 |  |  |
|  | 维护不及时造成地面泛水或管道积水过多造成居民排水严重受阻每次扣分1分。 |  |  |
|  | 发生有责投诉或遭新闻媒体曝光，发现一次扣2分。 |  |  |
|  | 对养护养护工作很满意的加2分。 |  |  |
|  | 某单位对养护工作十分满意，并且写书面表扬信表扬的每次加5分。 |  |  |
|  | 养护过程中发现需要大修的项目需及时书面上报甲方，未上报的发生一次扣2分。 |  |  |
|  | 养护台账、内部考核制度、维修制度、应急预案、巡视记录等的完善，资料不全一次扣2分 |  |  |
|  | 按照服务要求做到每周度全面巡视一次，否则每次扣1分。 |  |  |
|  | 乙方需积极响应对人员及设备的统一调配，若不予服从，发生一次扣1分。 |  |  |
|  | 在养护过程中乱倒垃圾乱排污水每次扣1分。 |  |  |
|  | 在养护作业中造成道路两次污染或滴撒漏现象每次扣1分。 |  |  |
|  | 针对养护区域内的养护管理提出合理化建议并被采纳的， 每条加2分。 |  |  |
| 考核意见 | 考核人员（签字）： 考核单位（盖章） |  |  |

第四章 采购需求

受苏州市相城区人民政府黄桥街道办事处的委托，苏州捷信招投标咨询有限公司2026年黄桥街道小区排水养护服务项目(JSZC-320507-SZJX-C2025-0116)项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商响应。

一、项目编号：JSZC-320507-SZJX-C2025-0116

二、项目名称：2026年黄桥街道小区排水养护服务

三、采购预算：人民币壹佰肆拾柒万壹仟陆佰壹拾肆元叁角叁分（¥1471614.33）

最高限价：人民币壹佰肆拾柒万壹仟陆佰壹拾肆元叁角叁分（¥1471614.33）

四、采购内容：

（一）排水养护明细

| 序号 | 项目名称 | 项目服务描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 疏通污水管道 |  |  |  |  |
| 1 | 疏通∮400mm管道 | 1、疏通∮400mm及以下管道 2、清除物及泥浆装车外运弃置、外卸地点及运距投标单位自行考虑 3、疏通后的清洁程度需满足相关验收标准 4、含黄桥街道内所有新、旧小区该规格管道，结算时不再增加费用 | m | 53569.21 |
| 2 | 疏通∮400mm~600mm管道 | 1、疏通∮400mm（不含）~600mm管道 2、清除物及泥浆装车外运弃置、外卸地点及运距响应单位自行考虑 3、疏通后的清洁程度需满足相关验收标准 4、含黄桥街道内所有新、旧小区该规格管道，结算时不再增加费用 | m | 1531.6 |
| 3 | 污水井疏通 | 1、清理污水井 2、泥浆外运，运距自行考虑 3、疏通后的清洁程度需满足相关验收标准 4、含黄桥街道内所有新、旧小区该规格污水井疏通，结算时不再增加费用 | 座 | 2986 |
| 疏通雨水管道 |  |  |  |  |
| 4 | 疏通∮400mm管道 | 1、疏通∮400mm及以下管道 2、清除物及泥浆装车外运弃置、外卸地点及运距投标单位自行考虑 3、疏通后的清洁程度需满足相关验收标准 4、工程量含黄桥街道内所有新、旧小区该规格管道，结算时不再增加费用 | m | 60810.75 |
| 5 | 疏通∮400mm~600mm管道 | 1、疏通∮400mm（不含）~600mm管道 2、清除物及泥浆装车外运弃置、外卸地点及运距投标单位自行考虑 3、疏通后的清洁程度需满足相关验收标准 4、含黄桥街道内所有新、旧小区该规格管道，结算时不再增加费用 | m | 1604.15 |
| 6 | 雨水井疏通 | 1、清理检查井 2、泥浆外运，运距自行考虑 3、疏通后的清洁程度需满足相关验收标准 4、含黄桥街道内所有新、旧小区该规格雨水井疏通，结算时不再增加费用 | 座 | 749 |
| 7 | 雨水边井疏通 | 1、清理边井 2、泥浆外运，运距自行考虑 3、疏通后的清洁程度需满足相关验收标准 4、含黄桥街道内所有新、旧小区该规格雨水边井疏通，结算时不再增加费用 | 座 | 1007 |

（二）截流井、提升泵运维明细：

| 序号 | 村（小区）名称 | 设备位置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荷馨苑截流井 | 荷馨街北侧、荷馨苑围墙外东南角河边 | 1 |
| 2 | 永嘉花园截流井 | 永嘉花园小区北门外 | 1 |
| 3 | 永旺家园截流井 | 11幢与12幢间北侧河边 | 1 |
| 4 | 金庄花苑截流井 | 大庄村大民路桥北堍道路东侧 | 1 |
| 5 | 金荷小区截流井 | 生田村金荷小区1至2幢北侧、10幢东侧南 | 2 |
| 6 | 三角咀家园截流井 | 华元路三角咀家园3幢围墙外南、5幢围墙外西河边 | 2 |
| 7 | 君汇上品花园截流井 | 朝阳河北河边1幢东南围墙外、3~4幢围墙外 | 2 |
| 8 | 生田村（金峰9组、1组）提升泵站 | 生田村圆通寺东侧、东家浜西侧 | 2 |
| 9 | 东源千浔截流井 | 东源千浔32幢东侧、5幢南侧 | 2 |
| 10 | 黄桥村老社区服务中心提升泵站 | 黄桥村委会办公楼东侧河边（永青路南） | 1 |
| 11 | 大庄村（金庄花苑）截流井 | 大庄村庄安巷桥北堍东侧 | 1 |
| 12 | 垃圾中转站提升泵站 | 永方路黄桥垃圾中转站内东南角 | 1 |
| 13 | 梅花园提升泵站 | 东挺河路西侧梅花园内 | 1 |
| 14 | 张庄村提升泵站 | 张庄村教堂灌水沟旁 | 1 |
| 15 | 大庄村华婷路提升泵站 | 华婷路西段天宇超市斜对面 | 1 |
| 16 | 生田村金峰河东（5组）提升泵站 | 金峰路末端公共厕所北侧 | 2 |
| 17 | 生田村金峰8组提升泵站 | 孟才方住宅东侧弄堂内 | 1 |
| 18 | 生田村生活污水提升泵站 | 金峰大桥南堍生田警务室园子内 | 1 |
| 19 | 木巷西提升泵站 | 木巷迪飞达电子西北、污水处理厂围墙外东侧 | 1 |

（三）具体服务要求

1、污水管道疏通要求：

（1）成交单位负责指定区域内污水管道疏通的清除物及泥浆装车外运弃置；外卸地点及运距响应单位自行考虑，需符合相关规定；疏通后的清洁程度需满足相关验收标准。

（2）污水井疏通、清理，成交单位负责泥浆外运；运距自行考虑；疏通后的清洁程度需满足相关验收标准。

2、雨水管道疏通要求：

（1）成交单位负责指定区域内雨水管道疏通的清除物及泥浆装车外运弃置；外卸地点及运距投标单位自行考虑；疏通后的清洁程度需满足相关验收标准。

（2）雨水井及雨水边井疏通：成交单位负责清理检查井及泥浆外运；运距自行考虑。

（3）成交单位负责排水管道巡视、检查：排水管巡视、记录巡视、检查结果；按照每3个月巡视一次，1年4次。

3、人员配备

响应单位需针对本项目配备不少于4名巡查人员。

4、日常服务管理工作要求：

（1）雨污水管网系统无淤积物、排水顺畅，杜绝污水外溢；特殊情况按采购方要求进行处置。

（2）所有疏通维护作业须按安全文明施工及采购方有关要求，采取充足有效的安全防护措施，不得扰民、不得污染环境，杜绝安全事故。

（3）成交单位需有自备疏通维护作业设备、工艺技术成熟可行合理。疏通维护作业中要注意安全、文明、绿色、环保。

（4）响应单位必须落实施工项目各个环节，做好管道的运行管理工作，保证各管道性能良好、运行正常、稳定，技术资料、原始记录齐全。具体要求如下：

4.1雨污水管道设施的巡查要求：

4.1.1管道应定期巡视，巡视内容应包括污水冒溢、晴天雨水口积水；由管道原因造成的积水除外。

4.1.2响应单位应加强服务区域范围内雨污水管网的巡查；

4.1.3检查井、雨水口的清掏宜人机配合；

4.1.4管道疏通宜采用射水疏通、通球疏通、水力疏通或人机配合等方法；

4.2雨污水管道设施的检测疏通要求：

4.2.1管道、检查井和雨水口内不得留有石块等阻碍排水的杂物；

4.2.2雨污水管道应定期巡视，巡视内容应包括污水冒溢、晴天雨水口积水等情况；

4.2.3项目管理部门应制定本地区的雨污水管道检测疏通质量检查办法，并及时对雨污水管道的运行状况等进行抽查；

4.2.4区域内雨污水管网设施的日常检查、疏通以及清淤工作，应确保排水畅通，其允许积泥深度应符合采购单位及相关标准要求的规定

4.2.5系统掌握区域内设施具体情况，建立健全日常巡查管理和台帐制度，认真做好台帐的整理和归档工作，按时报送相关月报、计划、工作报表等。

4.3污泥运输与处置：

4.3.1污泥运输应符合下列规定：

①通沟污泥必须采用污泥运输车运输。

②在运输过程中，应做到污泥不落地、沿途无洒落。

③污泥运输车辆应加盖，并应定期清洗保持整洁。

4.3.2污泥盛器和车辆在街道上停放时，应设置安全标志，夜间应悬挂警示灯。疏通作业完毕后，应及时撤离现场；

4.3.3污泥处置需符合规定，不得对环境造成污染；

4.4排水养护配合工作：

4.4.1第一时间对区域内派遣案卷进行现场勘查并及时上报，配合项目管理部门工作，最后根据采购方处理意见及时做好案卷的办理工作。

4.4.2建立应急处理预案，以及采购方交办的其他临时性任务，应按采购方要求认真及时完成。

4.4.3对存在安全隐患的，第一时间做好安全措施，及时上报采购方审核后予以修复；对区域管理范围内的违规行为及时发现，采取有效措施进行劝阻和处理；对无法处理的，与执法部门联系并及时上报采购方。

4.4.4作业时，需设立警示标示，尽量避免出入高峰期进行施工及作业并与社区及物业做好协调工作。

4.5排水养护资料要求：

4.5.1妥善保管各种图纸、说明书和有关资料，集中存放，由专人定期整理。设备调拨时有关资料应随机转移，不得扣留或抽取插页。

4.5.2建立企业定期记录表及日志，妥善保存启用、停用、大修、故障及重要测试数据。

4.5.3各种记录在当月工作完成后要及时整理、上报。作业计划、报表和记录要装订成册，标识明确。

4.5.4各种报表、值班记录，要妥善保存。

4.5.5人员应相对固定，认真填写日志，并做到人员在故障突发时随叫随到。

4.5.6疏通过程中需统计辖区内管道的直径和相应长度并将材料移交于采购方。

（四）截流井、提升泵站设施运维内容：

1、成交单位负责采购区域范围内所有截流井、提升泵站设施设备操作管理及日常保养及维护维修工作；

2、成交单位负责截流井、提升泵站设施设备的安全生产工作；

3、成交单位负责截流井、提升泵站药剂和油料的采购保管工作；

4、成交单位负责污泥处理和外运工作；

5、成交单位需根据要求将运维的记录工作，包含巡检记录、投药记录、耗材记录等，定期提交采购方管理部门。

（五）疏通运维工作安全要求

1、疏通运维队伍必须加强管理，遵守作业现场的一切规章制度，文明施工，注意安全，一切伤亡事故由成交单位负全责；

2、成交单位成交作业人员、机械设备或在运输装卸途中对其他设备及邻近管线等造成损坏，应由成交单位负责修复及承担一切费用；

3、疏通运维作业服务期间过程中，成交单位负责及时清理垃圾，做到工完场清。

4、服务过程中注意保护现场已存在的公共设施，如有损坏必须由成交单位负责恢复或赔偿。

（六）伴随服务等：

1、成交单位应在10分钟内响应，在半小时内赶到故障现场进行疏通服务〔包括维修配件到达服务现场〕，轻微情节的修理应立即排除；一般情节的故障修理须2小时内排除；重大情节的故障修理须12小时内排除；特殊情节的故障修理，查明情况后按流程实施。

注：轻微情节：正确的操作可预防发生故障。

一般情节：管道通水不畅。

重大情节：管道堵塞不能正常工作。

特殊情节：管道损坏等突发事件

- 采购方通过巡视或接到居民反馈问题，应及时通知成交单位。成交单位接到通知后应及时到达现场，采取必要补救措施，并在规定时间内完成工作。

（七）服务地点：苏州市相城区人民政府黄桥街道，具体根据小区及设施设备实际位置为准。

（八）服务期限：合同签订生效后起一年（具体时间根据采购方要求）。

（九）验收及考核

1、本项目将根据政府采购法及相关法规，以及《江苏省政府采购履约验收管理办法》文件的规定，甲方对乙方进行履约验收，经甲方确认验收合格的，将出具《政府采购履约验收书》。《政府采购履约验收书》、合同是申请支付政府采购合同价款的必备资料。

2、采购文件、响应文件、政府采购合同等是履约验收工作的重要依据。在政府采购合同约定的履行验收条件达到时，成交供应商可以主动联系采购人启动履约验收工作。

3、采购人在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，成交供应商应根据验收方案内容做好相应配合工作。

4、采购单位负责对项目按考核细则及时组织考核，综合考核结果作为付款的依据，考核标准见合同附件。

五、其他要求：

1、响应单位针对本项目配置的人员、设备数量不得低于采购文件的要求。

2、考核中扣除成交单位的考核费，不得变相转嫁给服务人员

3、成交单位应为作业人员提供工作服及必要的劳动防护用品。

4、服务期内，采购人根据工作需要召开会议，成交单位负责人必须准时参加。

5、安全责任：成交单位承担所有人员的安全责任及费用。成交单位工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由成交单位负责处理并承担所有责任，招标单位不承担任何责任。成交单位违反国家相关法规，与聘用人员发生纠纷，均由成交单位负责调解与处理，采购方不承担责任。

6、成交单位违反国家相关法规，与聘用人员发生纠纷，均由成交单位负责调解与处理，采购单位不承担责任。

7、因成交单位管理不善，造成保洁等工作范围内的设施、设备等损坏的，由中标单位负责赔偿损失，情节严重的可终止合同甚至诉诸法律。

8、除采购文件中特别说明外，成交单位所需的全部工作装备和耗材均由成交人负责提供。

六、综合说明及其它：

1、响应单位应自行到项目实施现场进行踏勘，充分了解项目情况，并根据现场的实际情况将本项目的相关费用考虑到投标报价中。响应单位承担踏勘现场所发生的自身费用。

2、响应单位须说明其是否响应采购文件中提出的全部服务内容与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、响应单位按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4、响应单位应对采购文件中的全部内容进行报价，只投其中部分内容者或出现选择性报价，其标书将被拒绝。

5、报价说明

（1）本项目报价应包括完成该项目所需的人工、材料、机械、工具、管理、维护、保险、利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价和单价不做调整。

（2）本次运维服务为包工包料整体项目，报价包含但不限于：

1）运维操作人员的工资及管理费

2）设备保养及维护维修费用

3）维护及保养所需要的药剂费、油料费

4）运维产生的监测分析费

5）运维产生的污泥处理及外运费

6）泵站除锈、防腐蚀处理

7）根据原产品技术要求配备的相应的易损零配件等，

8）如发生无法修理，需要更换设备的情况，需请示建设方后由建设单位决定是否更换

9）相关具体费用由成交单位报至采购方经审核确认后购买、更换、实施。

（3）此次响应报价应综合考量完成本项目服务内容所需的各类应有费用。遇到法律法规规定的最低工资调整，其中人工费用相应浮动，由供应商自行承担。

5、成交单位工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由成交单位负责处理并承担经济和道义上的责任，采购单位不承担任何责任。

6、合同期内如遇特殊情况暂停服务，其暂停期间的费用将按实际数量扣除。

7、因成交单位管理不善，造成工作范围内的设施、设备、景观等损坏的，由直接责任人赔偿，若直接责任人因故无法赔偿的，采购单位有权要求成交单位第一次赔偿损失金额的30%；第二次赔偿损失金额的50%；第三次终止合同。

8、成交单位有责任配合采购单位接受上级领导部门的监督、检查，提供必须的资料。

七、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以网上发布的通知为准。

第五章 评审方法与评审标准

一、评审办法：

1.本次评审采用综合评分法，即在满足磋商文件实质性要求前提下，根据按照磋商文件中规定的评审标准和各项因素进行综合评审，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商。

2.磋商小组各成员独立对每个进入打分程序的有效磋商供应商的响应文件技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

3.对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算出每个磋商供应商的得分，加上价格得分即为每个磋商供应商的综合得分。

4.如供应商存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。

5.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。供应商必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

6.根据苏财购〔2025〕62号文件要求，关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知，对异常低价响应进行审查：

①评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程序：

A.响应报价低于采购项目预算 50%的，即响应报价<采购项目预算 ×50%；

B.响应报价低于采购项目最高限价45% 的，即响应报价<采购项目最高限价 ×45%；

C.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

②启动异常低价响应审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。响应供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

- 评分标准：

（一）价格（10分）

第一步：响应总报价低于或等于财政预算价格（或最高限价）的，为有效响应报价。超财政预算（或最高限价）的响应报价为无效响应报价。

第二步：在所有有效响应报价中满足采购文件要求，且响应价格最低的响应报价为磋商基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

磋商报价得分＝（磋商基准价/最终磋商报价）×价格权值×100（价格权值为10%）

（三）技术方案（78分）

1、针对本项目的了解情况（6分）

根据对本项目所需疏通维护的雨污水管网现状等具体情况掌握程度，综合评定优秀，描述详细，清晰准确，理解分析充分合理的得6分；综合评定良好，描述简单，基本能满足项目实施需要的得4分；理解较差的得2分。

2、重难点分析及处理方案（6分）

针对本项目特点，进行服务过程中重难点分析以及处理方案制定，描述全面科学合理、可行性、可操作性强得6分，描述全面科学合理、可行性、可操作性较强得4分，描述全面科学合理、可行性、可操作性一般得2分。

- 3、雨污水管网检测疏通服务技术方案、施工方法、工作流程（8分）

- 雨污水管网具体检测疏通服务及维护技术实施方案，方案具体科学，施工方法先进，工作流程合理高效、可实施性强得8分；方案较为具体科学，施工方法较先进，工作流程较为合理有效、具有比较好的可实施性的得6分；方案完整，施工方法具备一定先进性，工作流程合理性良好，科学性及可实施性一般的得4分；方案基本满足要求的得2分。

- 清淤及污泥外运方案（6分）

综合评定优秀，针对性强、全面合理、科学有效的得6分；综合评定良好，有针对性、考虑较周全、能满足项目实施需要的得4分；综合评定一般，考虑欠缺的得2分。

- 5、截流井、污水泵运维方案（6分）

综合评定优秀，针对性强、全面合理、科学有效的得6分；综合评定良好，有针对性、考虑较周全、能满足项目实施需要的得4分；综合评定一般，考虑欠缺的得2分。

- 6、突发（紧急）、重大事项应急预案（6分）

综合评定优秀，考虑全面，方案科学合理，描述详细，先进可行的得6分；综合评定良好，考虑较全面，方案比较科学合理，描述比较详细，能满足项目实施需要的得4分；综合评定一般，方案简单，描述简单，基本能满足项目实施需要的得2分。

7、安全文明作业的承诺及保障措施（8分）

综合评定优秀，措施科学合理，问题沟通和解决机制简单有效，对项目人员安全、作业安全、交通安全、机械设备使用安全、环保等风险进行分析，给出应对措施，操作性强的得8分；综合评定良好，措施比较合理、操作性较强、考虑较周全、能满足项目实施需要的的得6分；综合评定一般，措施简单，操作性不强的得4分。

8、针对本项目管护人员组织配备方案（6分）

综合评定优秀，配备科学合理，方案详尽、考虑周全的得6分；综合评定良好，配备比较合理、考虑较周全、能满足项目实施需要的得4分；综合评定一般，配备简单，基本能满足项目实施需要的得2分。

- 9、针对本项目配置的检测疏通设备（仪器）、车辆方案（6分）

针对本项目配置的检测疏通设备仪器、车辆配置齐全、设备性能可靠、稳定性及先进性高得6分；仪器设备配置较全，质量较好，设备性能可靠性、稳定性极先进性良好得4分；配置仅基本满足需求，性能可靠性、稳定性一般得2分。

10、日常管护及内部管理方案（20分）

10.1日常管理流程、管理体系科学得4分；管理流程、管理体系良好的得2分；管理流程、管理体系一般的得1分。

10.2人员管理制度有相应的岗位职责描述及明确的分工得4分；岗位分工较为合理高效的得2分；岗位职责描述简单分工不明确的得1分。

10.3管理制度，包括行为规范、行政制度等齐全完善的得4分；制度较为完整得2分，制度简单的得1分。

10.4岗位、人员考核办法科学高效，可实施性强的得4分；考核办法合理，较为法科学高效的得2分；考核办法简单的得1分。

10.5日常运维档案管理制度科学完善的得4分；档案管理制度全，较为科学的得2分；档案管理制度简单，基本满足需求的得1分。

# （三）类似业绩（12分）

11、响应单位2022年1月1日(以合同签订日期为准）至今具备类似项目业绩的，有一个得3分，最高12分。

响应文件中提供业绩合同扫描件。

注：针对评分标准中评分的每一条，投标人应提供相关资料并做出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

第六章 响应文件格式

说明：

对本章所有的格式 ，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式1、磋商响应函

磋商响应函

致：苏州捷信招投标咨询有限公司

我方收到贵公司             （项目编号）采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加磋商活动，并向贵公司作出如下承诺：

1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。

2、如果我方的磋商响应文件被接受，我方将严格履行采购文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同所规定的全部内容。

3、我方已详细审查并同意采购文件及更正文件（若有）中的规定。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本磋商响应文件的有效期限为响应文件接收截止时间之日起90天。

5、我方保证所提交的响应文件中所有资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

6、我方承诺磋商响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7、我方承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。

8、我们与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 供应商与其他单位存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：响应单位应当按实填写所有与之有控股、管理关系的情况。

9、我们没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。

10、与本磋商相应文件有关的通讯地址：

单   位：                                              联 系 人：

地   址：                                              邮政编码：

联系电话：                                             电子邮箱：

响应单位名称（加盖CA电子公章）

日    期：     年     月    日

## 格式2、法定代表人授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我        （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人，现授权委托                  （供应商名称）的        （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州捷信招投标咨询有限公司组织实施的编号为              号的竞争性磋商活动。代理人在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

响应单位名称（加盖CA电子公章）

日期：      年    月    日

## 格式3、磋商响应报价表

## 磋商响应报价表（第一次报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： 元人民币 |
| 投标报价大写金额： |  |

格式4、磋商报价明细表

磋商报价明细表

项目编号：JSZC-320507-SZJX-C2025-0116

| 序号 | 费用项 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 疏通污水管道 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 疏通 ∮400mm及以下管道 | m | 53569.21 |  |  |  |
| 2 | 疏通 ∮400mm（不含）~600mm管道 | m | 1531.6 |  |  |  |
| 3 | 污水井疏通 | 座 | 2986 |  |  |  |
| 疏通雨水管道 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 疏通 ∮400mm及以下管道 | m | 60810.75 |  |  |  |
| 5 | 疏通 ∮400mm（不管道含）~600mm管道 | m | 1604.15 |  |  |  |
| 6 | 雨水井疏通 | 座 | 749 |  |  |  |
| 7 | 雨水边井疏通 | 座 | 1007 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 截流井、提升泵运维 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 村（小区）名称 |  | 数量 | 综合单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 荷馨苑截流井 |  | 1 |  |  |  |
| 2 | 永嘉花园截流井 |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 永旺家园截流井 |  | 1 |  |  |  |
| 4 | 金庄花苑截流井 |  | 1 |  |  |  |
| 5 | 金荷小区截流井 |  | 2 |  |  |  |
| 6 | 三角咀家园截流井 |  | 2 |  |  |  |
| 7 | 君汇上品花园截流井 |  | 2 |  |  |  |
| 8 | 生田村（金峰9组、1组）提升泵站 |  | 2 |  |  |  |
| 9 | 东源千浔截流井 |  | 2 |  |  |  |
| 10 | 黄桥村老社区服务中心提升泵站 |  | 1 |  |  |  |
| 11 | 大庄村（金庄花苑）截流井 |  | 1 |  |  |  |
| 12 | 垃圾中转站提升泵站 |  | 1 |  |  |  |
| 13 | 梅花园提升泵站 |  | 1 |  |  |  |
| 14 | 张庄村提升泵站 |  | 1 |  |  |  |
| 15 | 大庄村华婷路提升泵站 |  | 1 |  |  |  |
| 16 | 生田村金峰河东（5组）提升泵站 |  | 2 |  |  |  |
| 17 | 生田村金峰8组提升泵站 |  | 1 |  |  |  |
| 18 | 生田村生活污水提升泵站 |  | 1 |  |  |  |
| 19 | 木巷西提升泵站 |  | 1 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（大写）：人民币 ￥： |  |  |  |  |  |  |

注： 1、“合计金额”应与《磋商响应报价表》中 “投标报价”一致，否则以《磋商响应报价表》为准。

2、响应单位可自行添加表格中项目明细的内容。

3、疏通养护以实际数量为准，且不再调整综合单价。在合同履行过程，若疏通养护数量出现重大变化，以中标综合单价和实际增减量按实调整疏通养护金额。

响应单位名称（加盖CA电子公章）

日期：       年    月     日

# 5、偏离表

偏离表（技术、商务）

| 序号 | 项目 | 采购要求 | 响应情况 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商应在本表中对照磋商采购文件要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.以上表格内容不够的请自行添加

响应单位名称（加盖CA电子公章）

日期：      年    月    日

6、针对本项目的人员、设备配备

针对本项目的人员配备一览表

项目编号：JSZC-320507-SZJX-C2025-0116

| 序号 | 所任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 从事本工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：可参照以上格式自制表格填写后响应。

响应单位名称（加盖CA电子公章）

日期：      年    月    日

针对本项目的设备设施清单

项目编号：JSZC-320507-SZJX-C2025-0116

| 序号 | 名称 | 品牌规格/技术性能 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：可参照以上格式自制表格填写后响应。

响应单位名称（加盖CA电子公章）

日期：      年    月    日

## 8、资格证明文件

### (1)、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州捷信招投标咨询有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为JSZC-320507-SZJX-C2025-0116 号的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于磋商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

响应单位名称（加盖CA电子公章）

日期：      年   月    日

### (2)、磋商供应商情况表

磋商供应商情况表

响应单位名称（加盖CA电子公章）

| 法定代表人（负责人） |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 20 年 万元 |  |
| 实现利润 | 20 年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

(3)、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

苏州捷信招投标咨询有限公司：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

- （标的名称） ，属于其他未列明行业； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 ，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）（中型企业、 小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （标的名称） ，属于其他未列明行业； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业 收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）（中型企业、 小型企业、微型企业，三者选一填写）； …… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

响应单位名称（加盖CA电子公章）

日期：         年         月       日

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件中具体规定为准。

4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

5.成交单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随成交结果同时公告。

附：中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011 〕300 号）

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

（4）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

苏州捷信招投标咨询有限公司：

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵公司组织实施的编号为              号的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应单位名称（加盖CA电子公章）

日  期：

（全文完）