招　标　文　件

项目名称：连云港市海州区行政中心会务保洁及绿化养护服务

项目编号：JSZC-320706-JZCG-G2025-0009

海州区政府采购中心

2025年6月

目  录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	5

第三章  合同文本	22

第四章  采购需求	27

第五章  评标方法与评标标准	45

第六章  投标文件格式	51

第一章  投标邀请

受连云港市海州区机关事务管理中心的委托，海州区政府采购中心就连云港市海州区行政中心会务保洁及绿化养护服务项目（项目编号：JSZC-320706-JZCG-G2025-0009）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况 连云港市海州区行政中心会务保洁及绿化养护服务招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2025年7月15日10:30:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320706-JZCG-G2025-0009

项目名称：连云港市海州区行政中心会务保洁及绿化养护服务

预算金额：人民币850万元，投标报价超过预算金额的投标无效。

采购方式：公开招标

采购需求：主要工作地点为海州区行政中心办公区（海州区秦东门大街28号），包括但不仅限于行政中心办公区室内外所有公共区域。服务内容为海州区行政中心办公区所需的会务、保洁、绿化养护、设施设备管理、维修等服务。具体要求详见第四章采购需求。

对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限：三年

本项目（是/否√）接受联合体投标：不接受联合体。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告；（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

（根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见第六章 投标文件格式）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件；（如有，请按要求提供）

7.资格审查现场查询信用中国、中国政府采购网，投标人被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自招标公告发布之日起至 2025年6月27日（北京时间）

地点：江苏政府采购网

方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年7月15日10:30:00（北京时间）

开标时间：提交投标文件截止时间

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：连云港市海州区机关事务管理中心

地    址：连云港市海州区秦东门大街28号

联 系 人：王小青

联系电话：13812332532

2.采购代理机构信息

名    称：海州区政府采购中心

地    址：连云港市海州区秦东门大街56号8楼803

联 系 人：黄雅雯

联系电话：0518-80560682

3.项目联系方式

项目联系人：黄雅雯

电      话：0518-80560682

第二章  投标人须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参与投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和海州区政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购人和采购中心不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件的构成

6.1 招标文件由以下部分构成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者采购中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人和采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人和采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件编制

9、投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、投标文件的构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

13、投标分项报价表

13.1 投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人应对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 投标人应根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 投标人应根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3 投标人应根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下（法律法规另有规定的除外），经监管部门批准后，采购中心于原投标有效期满之前可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件递交

18、电子投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

19、投标截止时间

19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定作无效投标处理。

19.2 采购人和采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购中心拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。

21.2 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对其投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由采购中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.6 投标人在开标、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评委会联系。

23、评标委员会

23.1 开标后，采购中心将组织评委会进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都提出澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按要求响应，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的审查

26.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

（1）资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（2）符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否实质性响应了招标文件要求。实质性响应是与招标文件要求的全部实质性要求和条件相符，且与招标文件的其余非实质性要求和条件没有重大偏离。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2 所谓重大偏离是指实质上与招标文件要求不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款：

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件规定的实质性要求和条件的。（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

27.3 废标条款：

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购有关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购中心将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通的。

（4）向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本招标文件规定的无效情形，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29、中标通知书

29.1 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供中标通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3 中标人应在中标后七个工作日内，向采购人和采购中心各提供一份与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。

七、授予合同

30、履约保证金

30.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

30.2 中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

30.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

30.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。

30.5 本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。

31、签订合同

31.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、合同标的的追加

32.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

33、政府采购履约资金扶持政策

33.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、询问与质疑

34、询问

34.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购中心应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购中心委托授权范围的，采购中心应当告知其向采购人提出。

35、质疑提出

35.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

35.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、采购中心提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购中心将只对供应商第一次质疑作出答复。

未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

35.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、采购中心。采购人、采购中心不具有法定调查、认定权限。

35.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

35.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

36、质疑函的受理和答复

36.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、采购中心不负责搜集必要的证明材料等工作。

36.2 对符合法定要求的质疑，采购人、采购中心接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。

36.3 对不符合质疑要求的，采购人、采购中心有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。

36.4 以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

36.5 采购人、采购中心依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。

36.6 因质疑供应商所留联系方式无效，或者无故不接收，导致质疑答复结果无法送达的，视为质疑供应商主动放弃知晓质疑答复结果的权利。

36.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

九、政府采购政策功能

37、促进中小企业发展

37.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审。

37.2 本项目对提供的服务全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位和监狱企业承接的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同，大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体视同小型、微型企业。

37.3 参加本项目政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料：

（1）投标人为小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

37.4 残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

37.5 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

38、支持绿色发展

38.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

38.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

38.3 为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，本项目采购标的如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，投标人应当执行国家和我省VOCs含量限制标准，并优先使用低挥发性原辅材料。投标人使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等将纳入政府采购合同条款。

39、政府采购需求标准

本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

第三章  合同文本

（备注：以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，签订合同时请删除本条备注。）

连云港市政府采购合同（服务）

（合同编号：***）

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据      年   月   日         项目（项目编号：         ）公开招标的结果，签订本合同。

一、合同内容

1.1 服务内容：      。

1.2 服务要求：      。

1.3 服务标准：      。

1.4 补充条款：      。

二、合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：     元（¥     ）。

2.2 本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同约定产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

（备注：项目经办人应提醒采购人注意，采购项目涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式。招标文件交采购人确认后正式发布前删除该备注）。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本合同不收取履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应或部分分包给他人供应。

7.2 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、服务时间

8.1 服务时间：            。

九、合同内容的交付

9.1 交 付 期：_________。

9.2 交付方式：_________。

9.3 交付地点：_________。

十、合同款支付

10.1 付款方式：_________。

10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价计算。

十一、税费

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定和投标文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2 乙方提供的产品或服务在服务期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所产生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，乙方退还甲方支付的合同款，同时承担由此产生的全部费用，甲方不承担任何产生费用。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后   小时内到达甲方现场。

12.4 在服务期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、验收

13.1 甲方对乙方提交的产品或服务依据招标文件上的项目需求要求、乙方响应文件及国家有关质量标准进行验收。

13.2 乙方交货前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的产品或服务在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的产品或服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；招标文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收标的总额       的违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日       向乙方支付违约金，最高限额为本合同总额的       。

14.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付总额每日       向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除，最高限额为本合同总额的       。逾期超过约定日期       不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总额       的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方交付的产品或服务不符合招标文件规定标准、乙方投标文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同的，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

16.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，按下列第（1）种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。

十七、合同生效及其他

17.1 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

17.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

17.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方执二份、乙方执一份，甲方报一份至政府采购监督管理部门。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：       年    月    日

第四章  采购需求

说明：本项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：物业管理。

根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）行业划型标准如下：（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2、本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

| 采购需求中须满足的实质性要求和条件 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 实质性要求和条件 |
| 1 | 各岗位设置服务人数为最低要求，本项目须配备最低人数共35人。其中项目经理1人，会议服务员6人，设施设备维护员6人，保洁人员14人，维修工3人，绿化工4人，文书1人。投标人必须书面承诺人员配置不少于各岗位最低人数配置要求。（投标文件中提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟，否则投标无效。） |
| 2 | 付款方式：按月考核，根据考核结果支付上月服务费。采购人付款之前中标人应向采购人开具正规发票，采购人自收到发票后10个工作日内将资金支付至合同约定的中标人账户。 |

一、项目概况

本项目合同履行期限为三年。主要工作地点为海州区行政中心办公区（海州区秦东门大街28号），建筑面积约33000平方，室外广场面积约23000平方，绿化面积约45000平方，包括但不仅限于海州区行政中心办公区及其延伸服务区域。服务内容为海州区行政中心办公区所需的会务保洁及绿化养护服务，主要包含会务服务、会议设备保障、弱电设备维护、室内外保洁、绿化养护、水电气等设施设备管理、维护和日常维修等服务及采购人交办的其他工作。

二、主要服务内容及要求

- （一）物业管理和服务的范围

1.建筑及其所有公用部位的维修养护管理、装饰装修管理。

2.公用设备设施（空调、水泵房、配电房、弱电间、机房等）及场所的使用、维修、养护、管理。

3.公共区域的清洁卫生管理。公共区域是指大厅、公共走廊、楼梯电梯、公用卫生间、会议室、设备间、接待室、活动室、强弱电间、泵房、地下室、楼顶、内外墙、外围广场等区域。每日生活垃圾及装修垃圾的分类收集、分拣和清运，大楼及院内管道疏通等，及其他采购人指定的清洁服务。

4.会务服务。主要负责办公区会议服务和临时性外派会议服务工作，负责处理会议室各类突发状况，做好应急措施，负责公共会议室卫生、安全、日常管理和服务工作，做好会议室使用信息登记和管理台账。

5.会议和弱电设施设备维护管理。主要负责对会议设备、灯光照明系统、会场空调、电视电话会议系统、监控系统、机房、弱电间、不间断电源以及办公区信息发布系统、楼宇智能化系统、食堂一卡通系统、公共广播系统等各类设施设备日常维护保养和安全管理。

6.日常维修。主要负责项目点各单位报修维修、公共区域日常维修及零配件更换，200元以下维修费用由中标人承担，超过200元维修报采购人审批后实施，费用由采购人承担。

7.绿化、景观管理。主要指室外绿化、景观设施等日常养护管理。

8.大楼土建、安装、装饰、设备设施及物业管理档案资料的收集管理。

9.负责办公区节能降耗工作，日常巡检中发现公共区域照明、空调等电器设备未关的应主动关闭。负责提醒办公区域工作人员及时关闭电器设备。坚持节约用水，加强公共区域用水管理，发现异常及时上报，杜绝跑、冒、滴、漏，坚决避免长流水、长明灯现象。绿地用水和景观环境用水尽量使用雨水，逐步减少使用自来水。物业管理期间用水用电不得大幅增加。

10.负责办公区垃圾分类工作。做好办公区垃圾分类宣传工作，协助各单位做好垃圾分类工作，按照垃圾分类相关标准和要求做好办公区楼层垃圾收集点和院内垃圾亭的垃圾分类工作，做好有害垃圾暂存、回收对接工作。

11.负责办公区安全管理，做好办公区水、电、气等各类线路管道日常安检，发现安全隐患及时处理并上报；严格落实安全作业规范，做好安全防护；做好外来施工人员安全监管督促，确保安全作业。

12.法律、法规、政策及合同规定的其他事项和采购人交办的其他工作。

- （二）保洁服务内容

参照《党政机关办公区保洁服务规范》（DB3207T2025-2024）要求，做好党政机关办公区保洁服务工作。

（1）公共卫生间

1.及时清洗便池，大小便器做到无异味、无脏物、无污渍污垢，巡视保洁。

2.及时清倒手纸篓，手纸不得多于纸篓三分之二，巡视保持清倒及时，手纸不过夜。

3.及时拖擦地面，不留水迹，无脚印，无尘土，无死角。

4.及时擦洗镜面，面盆、混水阀等卫生设备，无尘土，无污垢。

5.不定时擦洗门窗内侧，隔板、墙壁窗台，无污迹，无水迹。

6.及时垃圾桶，保持垃圾桶清洁。

7.用干拖把拖净地面，不留积水，防止地面打滑。

8.做好卫生间小厨宝等用电设备安全管理。

9.按要求定时开关窗，及时更换添补增香剂，卫生间内无异味外溢。

10.按要求规范填写点检表，形成台账。

（2）一般公共区域

1.走廊过道保持整洁无垃圾、无污迹，无水迹，大理石、各公共区域地面每天及时清扫，并用拖把清扫不少于两遍，巡视保洁。

2.每天按巡视路线擦拭栏杆、扶手，去除污垢、手印等，必要时使用光亮剂，保持无灰尘、无印迹。

3.每天按巡视路线清倒、擦洗垃圾桶、痰桶，保持表面清洁光亮。

4.对于消防设施每周擦拭两次，特殊情况及时擦拭，保持设备无灰尘。

5.每周3次清扫墙角、墙面、踢角线，保持墙壁四角无灰尘、蛛网。

6.每天2次擦拭电梯轿厢内壁以及外门，保持表面无灰尘，光亮无印，每月用不锈钢油擦拭不锈钢表面，保持光亮，严格控制不锈钢油的用量，防止污染乘梯人员衣物。随时巡视轿厢地面，及时清理杂物。

7.每天清扫一遍楼梯台阶，拖洗一遍，保持台阶干净无积水，防止人员滑倒，每天擦拭扶手、栏杆，保持扶手干净光滑，无灰尘。

8.天花板、公共灯具每半月除尘一次，目视无灰尘、无污迹、无蜘蛛网。

9.做好公共区域用电设备安全监管，如擦鞋机、净水器等，发现异常及时上报处理。

10.楼外场地每日至少清扫两次，并巡视保洁，保持无杂物、烟头、纸屑，适时用水冲洗。

11.每周清扫一次卫生死角，水管处、下水道口、排水沟、水池、雨水槽内阴沟、污水井等地方，要确保其内无杂物。

12.外围垃圾桶每天至少清理两次，保持垃圾桶清洁。

13.保持所有标志牌、消防箱、电表箱、水表箱等物体表面清洁，及时处理违章乱贴、乱画的海报、小广告及污迹。

14.做好天气变化应对，雨雪天及时清理各出入口水渍和室外区域扫雪除冰。

15.完成采购人交办的其他工作任务。

（三）会务服务内容

1.研读会议通知。对接主办单位，明确参会人数、会议主题、时间、会标、所需物品与设备、台型要求及特殊要求。

2.会前准备及迎宾。做好会议室内正常卫生保洁工作，按照要求排列桌椅，摆放相关指示牌，准备数量充足的茶杯、纸巾等，检查桌椅稳固，及对灯具等设施情况进行检查，确保正常，小型会议，会前20分钟迎宾到位，大中型会议，会前30分钟迎宾到位。

3.会中服务。前两次每隔15分钟续水一次，第三次后每隔20分钟续水一次，大中型会议，会场内需驻守。重大会议，驻守人员不参与续水，专门负责维持会场秩序、保持消防通道畅通，及发生停电、火灾等突发情况，按照预案疏散参会人员。参会领导若需其它服务，在可以满足的情况下，应及时提供。

- 会后整理。整理会场，打扫卫生，清洗（消毒）茶具，客人遗留物品及时送交会务组，遗漏文件联系主办单位取回，检查有无损坏的设施设备及用具，包括桌椅、门窗、地面、空调、消防栓、灭火器等，如有，将数目及损坏情况及时上报维修，闭灯、关空调及锁门关窗，负责每日会议信息统计分析等。

- 会议室（休息室）日常保洁。物品摆放整齐，无杂物，无积水，桌椅整洁干净，无尘土污渍，墙面无灰尘，话筒、音响设备等无灰尘无印迹，物柜干净无异味霉斑，物品按类摆放整齐，水池光洁明亮无堵塞污渍，茶具无灰尘水迹破损，调音室物放整齐，地面墙面无灰尘痰迹。

- 会议设施设备维护保养。每周进行消防柜(内部)、墙面、电子屏、门窗、音箱维护保养，地垫及时更换清洗、不锈钢保养(打油)、真皮沙发保养。

- 完成采购人交办的其他工作任务。

（四）会议和弱电设施设备服务内容

- 能熟练掌握会议室、会控室等各种会议设备、信息化设备的使用，包括调音台、主机、投影仪、智能电视、网络设备、电脑、一体机、摄像机、视频会议系统、UPS电源、舞台升降系统等。

2.根据会议要求提前做好会议保障对接和调试准备工作，各类会议设备摆放规范、音视频效果正常，保障过程中会议设备操作有条不紊、无差错。

3.做好机房现场环境及监控系统、门禁系统、安全防范系统、多媒体系统和会议系统的日常管理和维护，做好巡检工作，有故障及时排除上报，确保设备运行正常良好。

4.定期对UPS电源、设备机柜、控制箱、单体设备外表、设备散热窗等外表吸附的灰尘和絮状物进行清理，保持整洁完好。

5.做好信息发布系统、楼宇智能化系统、食堂一卡通系统、公共广播系统设备设施维护和功能测试，对系统软件进行诊断测试、系统功能模拟测试，整理并备份好数据。

6.根据需要对会场电脑、网络、打印机等进行初步诊断与维修，如电脑系统安装与重装、软件安装、病毒查杀、网络布线与测试等。

7.制定好会议室、会控室等地方的智能化设备使用手册并及时更新，电子或纸质版手册要及时交给采购人。

8. 积极参加岗位培训，刻苦钻研技术，熟练掌握设施设备使用规范，做好安全管理和节能降耗工作。

9.完成相关负责人交办的其他任务。

- （五）维修维护服务内容

1.建立和完善有关规章制度，包括电气设备运行操作规程、安全操作规程、事故处理规程、巡视检查制度、维护制度、安全及交接班制度；定期检查变压器电压、电流互感器、断路器、隔离开关、高压熔断器及避雷器、配电箱、导线等供配电系统的运行状况，并定时抄表做好记录，出现异常及时处理；潮湿天气时，及时采取安全有效应对措施。

2.负责办公楼水电及日常维修，维修人员接到电话20分钟到达维修现场，及时维修门窗、锁具、窗帘、洁具、电器、办公家具等设施设备，保证正常使用。

3.按照办公区施工规范及安全要求，配合督促外来单位对办公区水、电、土建等方面的施工，做好安全防护及规范作业。

4.认真进行设备巡视，发现问题及故障应及时排除，维修，如需临时停水、限水、断电时，应组织做好相应准备，确保不影响正常办公。

5.每月对污水系统及雨水排水系统的检查井、坑、管道、沟进行检查、疏通、清理，保证排污、排水系统畅通。

6.随时对电梯运行进行有效巡视、监护，做好相关记录，接受相关部门检查；电梯运行发现故障第一时间到达现场，并通知办公区相关负责人和维保单位。

7.配合合同能源托管方开展空调保养检修及日常检查，能够配合及时完成设备问题消除工作，确保系统运行可靠。

8.每天对高、低压配电室、配电箱、水泵房、水电线路及其他设施设备进行安全巡查。

9.每天按要求抄录水电表数据并做好汇总统计和数据分析。

10.各类维修作业及设施设备维护都要建档记录。

11.完成采购人交办的其他工作任务。

- （六）绿化服务内容

根据采购人所提供的绿地面积、绿化物种配备园艺技术人员；要了解绿地物种的生长特性及养护规范，做好基本工作，即一般正常维护，浇水、清理垃圾、防风防汛、补植和防人为损坏及零星病虫害防治、除杂草和修剪等；做好定期工作，即全面修剪整形、施肥、除杂草、松土和全面病虫害防治。建立定期除草、修剪制度，确保绿化无杂草、造型规整；及时喷洒农药、浇水施肥，保证所养护的绿化成活率在95％以上，大龄树木成活率98％以上。因养护不善导致苗木死亡的，中标方必须在适合的季节及时补植同品种、同规格的苗木，并确保成活。落实绿化养护各环节的工作要求：

（1）修剪：

1.及时修去树木的枯死枝、病虫枝、徒长枝、交叉枝、并生枝、损伤枝，以免有碍景观。每年不少于4次修剪。

2.花灌木的修剪应针对不同树种的花期而定，避免剪掉花芽，注意修剪的伤口防冻工作，避免严寒季节的修剪。

3.做好树木及草坪病虫害的预防工作，预防为主、防治结合。使用药品时，要加强对药品的管理，注意安全，科学用药。避免产生对其他环境的影响。

4.树木在养护过程中应注意不得遮挡院内摄像头等监控设备，如存在相关问题需主动进行减枝处理或联系将设备移位。

5.修剪根据树种习性、设计意图、养护季节、景观效果等为原则，达到长势良好、调节生产、姿态优美、花繁叶茂的效果。

（2）浇水：

1.要及时对树木、草坪进行浇水灌溉。

2.浇水时出水压力要适中，防止损坏花木及草坪及造成水土流失。

3.每次对树木浇水时还应冲洗一下叶面，保持叶面清洁，提高观赏效果。

4.树木(长势不佳，受过病虫害损伤等)在平时浇水的基础上，增加雾喷，提高湿度，有利于树木的及时复壮。

5.有大雨天气时要注意低洼处的排水工作。

（3）除杂防治：

1.草坪等除草，春夏季至少每月一遍，草坪上、花木丛中不允许有高于花木的杂草，花丛下无杂草，树盘内无严重杂草。

2.修剪下来的树枝和杂草，当天垃圾要当天清运，不准就地焚烧，安排专人跟踪保洁。

3.及时防治草地、灌木、乔木病虫，病株、虫害现象不成灾，冬季消灭园林害虫的有利季节，针对出现的各类虫害对症下药，及时清理。

（4）极端天气防护：

1.关注天气变化情况，根据季节变化和季节特点制定极端天气应急预案。

2.合理应对极端天气，提前做好夏季防旱、冬季防寒保暖等绿化防护工作。

3.如遇极端天气，提前安排专人不间断巡查巡视，必要时提前备好设备随时准备抢险，灾前积极预防对树木加固，灾后及时清除倒树断枝、疏通道路，清理扶植，尽快恢复原状、以免影响交通人流。

4.如遇冰雪压枝或大风断枝的情况，应及时处理，避免造成安全隐患。

5.完成采购人交办的其他工作任务。

三、岗位主要职责

- （1）项目经理岗位职责

1.全面管理项目点的会务、保洁、绿化养护、维修维保等各项物业管理调度工作；

2.负责制定工作计划，合理安排人力、物力，并负责监督执行、实施及总结，对属下员工的安全作业、工作质量、物料消耗、设备等负有管理责任；

3.组织属下员工认真完成各项日常工作，加强自身管理知识学习，制定部门各项培训计划，定期开展员工培训，不断提高管理水平和员工的业务技能；

4.指挥员工严格执行作业操作规程，正确使用设备和工具；

5.检查办公区各项物业服务工作的完成情况，发现问题及时整改；

6.抓好员工环保意识建设，关注环境影响，节约能源，防止污染；

7.每天巡视本项目服务区域至少2遍，有效制止各种违规现象，检查督导各班操作规程的执行情况；

8.做好属下员工的思想品质教育，提高项目部凝聚力，最大限度地发挥和调动项目部员工的工作积极性和服务热情及责任感；

9.加强同其他项目部的工作协调和沟通，树立整体服务意识；

10.负责项目部物料的计划、申购、使用和控制，做到物尽其用；

11.做好月度、季度、年度工作总结和各类台账资料收集、整理、分类、立卷、移交等工作；

12.做好物资储备及使用、垃圾分类、节能、进出库登记等信息收集汇总；

13.完成采购人交办的其他任务。

- （2）保洁人员岗位职责

1.遵守服务单位和公司各项管理制度，树立良好形象；

2.听从项目经理指挥，保质保量地完成本人所负责区域的清洁工作。公共区域要求在上班时间以内不间断地打扫，做到“四无”，即无尘、无水、无痰、无烟头，每2周清理一次各楼层灯罩内的蚊虫垃圾。及时进行地面打扫和更换垃圾袋。凡是有地毯的，地毯一个月至少清洗一次，大楼、外围每日循环清扫至少2次，包括室内、室外、绿化及地下部分。如有需要随叫随打扫；

3.巡视花盆盆景、盆体，每天用抹布擦拭花盆外部，保持光洁明亮；照明灯及附属设备（2米以下），每天擦拭一次，特殊情况及时擦拭，保持无灰尘、污迹；

4.每天及时清运垃圾，同时保持垃圾桶外部目视无灰尘、油渍等污痕；附近地面、墙面无油渍、污迹；

5.设立垃圾分类指导员岗位，按照要求规范做好垃圾分类工作，正确分类投放、保存和清运垃圾；

6.根据采购单位要求在规定的时间内开启关闭电源设备，检查公共用水设备，配合采购单位做好节能减排工作；

7.遵守劳动纪律，坚守工作岗位，按照规定的清洁标准做好日常环境卫生，听从公司和服务单位调配，切实完成季节性和临时性保洁任务；

8.妥善保管并正确使用清洁用具、材料等，减少浪费，厉行节约；

9.完成采购人交办的其他任务。

- （3）会务服务人员岗位职责

1.遵守服务单位和公司各项管理制度，按要求着装，面容整洁，淡妆上岗；

2.按照下达的会务接待任务量，提前做好准备工作（摆放桌椅、开启空调、打开水、配备充足的茶具、小毛巾、调试设备等）；

3.确保一名会务服务人员在会场内驻守，随时观察会场情况，方便提供其它服务；

4.会议桌椅每日擦拭一次，做到整洁干净，无尘土，无污渍；

5.地毯每周吸尘一次，及时清除临时产生的污渍，视地毯脏的程度定期进行清洗，全年不少于2次；

6.墙面每天打扫，确保无灰尘；

7.安全正确使用空调、照明、投影仪、显示屏、UPS、会议设施设备等用电设备；

8.话筒、音响、功放等会议电子设备每天擦拭一次，做到无灰尘、无印迹；

9.不锈钢设施每日用布抛光，定期打不锈钢油；

10.茶杯、小毛巾等每次会后清洗消毒，确保无灰尘、无斑迹、无破损；

11.服务中使用普通话，语调温和亲切、音量适中，使用礼貌用语；

12.维持会场秩序，保持应急通道畅通；

13.完成采购人交办的其他任务。

- （4）会议和弱电设施设备人员岗位职责

1.做好会议设备、UPS、音响、灯光照明、舞台系统设施设备管理维护，检查音视频地插线路、接头是否松动、有油污，做好机柜设备清洁保养工作，对设备进行按键、旋钮等各项测试，检查舞台机械、灯光照明控制设备运行是否良好；

2.做好电视电话会议系统设施设备管理维护，做好电视电话会议主机与终端设备清洁工作，进行系统性能测试，检查线路接口完好性、收发图像清晰流畅、声音清晰、切换准确，做好发光端机表面清洁、功能测试、线路接口端子检查，确保信号传输通畅、音视频信号收发稳定可靠；

3.做好机房、弱电井和不间断电源等设施设备管理维护，根据要求调整综合布线系统的跳线位置和变更跳线标签，做好配线架表面检查清洁、线路接线端子检查，线路连接可靠畅通，机房及弱电井主要设备设施定期进行除尘保洁，检查设备的运行情况是否异常，人员出入需按要求进行登记。对不间断电源进行性能测试、对不间断电源电池定期进行充放电试验、检查不间断电源控制面板显示状态，检查是否有报警信息。出现故障时，20分钟内到达现场确认并处理，记录处理过程及结果台账；

4.做好信息发布系统、楼宇智能化系统、食堂一卡通系统、公共广播系统设备设施维护和功能测试，对监控电脑表面、网络控制器表面等清洁保养，检查电脑、信息发布软件、信号传输线路、各显示屏是否正常，每季度清理播控设备的多媒体过期文件，实时检查设备运行状态数据。对系统软件进行诊断测试、系统功能模拟测试，整理并备份好数据，检查线路接口端，检查通讯畅通性，确保读卡器准确读取人员各类信息数据，定期检查清理系统无效垃圾文件，发现系统故障20分钟内到达现场确认处理，记录处理过程及结果台账；

5.积极参加岗位培训，刻苦钻研技术，熟练掌握设施设备使用规范，做好安全管理和节能降耗工作；

6.完成采购人交办的其他任务。

（5）维修人员岗位职责

1.服从项目负责人和服务单位工作安排，遵守纪律，树立良好服务意识；

2.负责维修工作，熟悉管理区域内水电气等各类公用配套设施、设备的种类、分布，掌握各类线路的分布、走向、位置以及其维修保养的方法；

3.对管理区域经常巡视，对各类公共设施设备进行日常管理和检查，发现有损坏、存在安全隐患或其他异常情况，及时给予维保维修，保证各类公共配套设施、设备的正常运行，不涉及经费使用的，由乙方联系售后单位解决或自行解决；涉及经费使用的，乙方应及时向甲方报告处理。发现资产需报废更换或添置的，由乙方向甲方报告处理；

4.接到报修，应及时20分钟赶到现场，排除故障。确有困难应立即与负责人联系；

5.发现重要水电气设备故障时，应及时向项目负责人以及采购人汇报，积极参与抢修，分析事故原因，做好记录，提出建议；

6.定期清洁，做到设备净、机房净、工作场地净，确保各类设施设备正常运行；

7.工作时间按规定着装，佩戴工作牌，严格遵守操作规程、工作标准，坚决贯彻执行安全第一的原则；

8.不得无故脱岗、离岗，定期准确抄录各类仪表数据备查。不得私接乱拉电源、电线和使用各类与工作无关电器；

9.积极参加岗位培训，刻苦钻研技术，不断提高工作水准，做好节能节材工作；

10.发挥工作主动性，完成公司和服务单位下达的临时任务；

11.完成采购人交办的其他任务。

- （6）绿化工岗位职责

1.负责辖区内的绿地、花木的养护和管理，保证花木生长旺盛，无病虫害、无枯枝叶，树形美观；

2.每天定期巡查辖区内所有绿化布置是否正常，发现问题及时纠正排除，如有特殊情况上报项目经理，并做好相关记录；

3.按照养护标准做好绿地修剪、养护、管理工作，确保平整、常绿，无黄土裸露；

4.负责具体实施每日、每周及每月绿化养护工作计划，做好日常花木养护、管理工作，包括绿地、花木的浇水、施肥、松土、除病虫、喷药、修剪整形、防护等工作；

5.发现有树木枯死、发黄、病虫害现象，及时报告，并按要求打药、喷杀；

6.按时修剪需要修剪的灌木，保持良好的树形；

7.做好极端天气绿化防护工作，夏季防旱，冬季防寒保暖等；

8.做好花木挂牌的管理工作，标明品种、科属、原产地、生长特性、繁殖方法、管理办法等，方便欣赏；

9.熟练操作使用园林器械，妥善保管好绿化工具设施、农药、化肥及其他用品，严格使用化肥和农药；

10.在日常工作中注意绿地卫生，及时拾除草地、灌木丛内的砖头、石块、纸屑等杂物；

11.劝阻、教育损坏花木、践踏草坪者；

12.按要求做好室外植物的保洁工作；

13.提高绿化养护管理的知识技能，熟悉花草树木的名称、品种、特性和栽培管理方法，掌握花木病虫害的防治方法；

14.完成采购人交办的其他任务。

- （7）文书档案和安全管理员岗位职责

1.做好垃圾分类指导工作和数据统计工作；

2.履行安全管理员职责，做好安全管理相关工作和相关台账资料整理；

3.服从项目负责人和服务单位工作安排，遵守工作纪律；

4.做好物业管理日常数据统计汇总、资料整理等相关工作；

5.负责相关信息的收集、编发、打印及存档工作；

6.做好月度、季度、年度工作总结和各类台账资料收集、整理、分类、立卷、移交等工作；

7.做好物资储备及使用、垃圾分类、节能、进出库登记等信息收集汇总；

8.完成采购人交办的其他任务。

（8）学习及培训要求

1.中标人定期组织技能培训、安全培训和业务知识测评工作，技能培训每季度不少于2次，安全培训每个月不少于1次，业务知识测评每年不少于2次。技能培训内容包括仪容仪表、礼节礼貌、服务技巧、形体语言、礼貌用语、纪律制度、节能知识、垃圾分类、思想教育等，安全培训内容包括消防安全、水电气安全、设施设备安全、安全作业防护、应急救援等，知识测评包含业务技能常识、重点服务对象须知、心理素质等。

四、人员配备要求

（一）人员配置

各岗位设置服务人数为最低要求，本项目须配备最低人数共35人。其中项目经理1人，会议服务员6人，设施设备维护员6人，保洁人员14人，维修工3人，绿化工4人，文书1人。投标人必须书面承诺人员配置不少于各岗位最低人数配置要求。（投标文件中提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟，否则投标无效。）

| 序号 | 岗位 | 数量 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1人 | 50周岁以下，素质好，责任心强，全面统筹本区域内保洁、会务、绿化养护、维修维保等物业管理工作，有一定的资料整理汇总、数据统计分析和信息编写能力，有较强的业务管理经验和工作协调能力。 |
| 2 | 会议服务员 | 6人 | 45周岁以下，面貌端正，仪态优良，持健康证，具有会务服务经验，按照规定着装，遵守纪律服从统一管理。 |
| 3 | 设施设备维护员（会议、弱电） | 6人 | 50周岁以下，工作认真负责，熟练掌握会议设备操作，熟练掌握弱电设施设备性能、安全操作及故障处理，有较强安全意识，遵守纪律服从统一管理。 |
| 4 | 保 洁 | 14人 | 50周岁以下，工作认真负责，吃苦耐劳，有团队协作精神，有较强安全意识，按照规定着装，有较强安全意识，遵守纪律服从统一管理。 |
| 5 | 维修工（水电、机电） | 3人 | 55周岁以下，男性，持健康证，具有2年以上水电维修工作经验，持有高压电工证及低压电工证，有较强安全意识，严格作业规范，遵守纪律服从统一管理。 |
| 6 | 绿化工 | 4人 | 55周岁以下，具有2年以上的绿化养护工作经验，具备绿化养护基础知识和基本技能，有责任心，吃苦耐劳，按照规定着装，有较强安全意识，严格作业规范，遵守纪律服从统一管理。 |
| 7 | 文书（档案、副组长） | 1人 | 50周岁以下，身体健康，具有2年以上文书和档案管理工作经验，工作认真负责，有一定的档案制作和管理能力。 |
| 合计 | 35人 |  |  |

所有人员均需身体健康无疾病、作风正派。中标后须按上述要求提供相关人员的证书查验。

（二）其他要求

1.中标人应及时安排人员与采购人进行对接，确保与前服务单位无缝对接，确保行政中心会务保洁及绿化养护服务相关工作顺利开展。

2.派驻员工应自觉遵守被服务单位各项管理制度和有关要求。加强遵纪守法和敬业爱岗教育，抓好安全教育和业务培训，加强队伍管理，不断提高从业人员的思想和业务素质，有责任配合做好节能工作。

五、考核标准及考核办法

（一）总体要求

应定期组织员工积极主动学习各项规章制度，严格执行落实。采购人对执行情况予以监督、考核，目的是促使员工能够激发工作积极性、主动性，自觉自律、规范言行，提升服务质量、服务水平和安全保障能力。

（二）考核标准

1.管理考核评分标准（分值为50分）

| 序号 | 考核内容 | 分值 | 评分细则 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案、制度和应急预案（10分） 单项考核内容情节严重的，此大项不得分 | 3 | 未按工作要求，制定明确的岗位工作职责，每缺一项扣 0.2 分；未制定安全岗位职责的，每缺一项扣1分 |  |
|  |  | 2 | 未按要求制定完善的服务管理工作流程、标准，未制定切实可行的工作方案和计划， 每缺一项扣 0.2 分；未制定内部服务管理考核制度，每缺一项扣 0.2 分 |  |
|  |  | 2 | 未制定切实可行的员工各类培训方案和计划，每缺一项扣 0.2 分 |  |
|  |  | 3 | 未建立切实可行的应急处置预案，每缺一项扣1 分 |  |
| 2 | 管理和执行监督（15分） 单项考核内容情节严重的，此大项不得分 | 3 | 未按规定做好节能、垃圾分类、反餐饮浪费工作，每次扣0.5 分； |  |
|  |  | 2 | 无故未按既定工作方案和计划执行，未按规定工作流程、标准执行，每次扣 0.2分；未落实内部服务管理监督考核制度，每次扣 0.2 分 |  |
|  |  | 2 | 未按规定配备必要的物资，每次扣 0.2 分；服务管理过程中有人为浪费现象或行为、有故意损坏财物现象或行为，每人每次扣1 分 |  |
|  |  | 2 | 未按规定组织应急处置预案演练，每次扣1 分 |  |
|  |  | 3 | 发现或应发现安全隐患，未及时上报管理部门，每次扣 0.5 分 |  |
|  |  | 1 | 未按规定建立值班工作机制，每次扣 0.2分 |  |
|  |  | 2 | 工作时间未按标准着装，作业未进行必要安全防护，每人每次扣 0.5 分 |  |
| 3 | 组织机构、人员管理和工作纪律（15分） 单项考核内容情节严重的，此大项不得分 | 3 | 组织架构不健全或不合理，每缺一项扣 0.2分；未按合同规定设置岗位，每个岗位扣 0.5分 |  |
|  |  | 4 | 人员年龄、学历等不符合合同要求，每人扣 0.2 分；关键岗位人员未经政审或管理部门同意上岗，每人扣 0.5 分；员工队伍稳定性差，单月离职人数超过 5%，每 1 人次扣 0.2 分 |  |
|  |  | 2 | 不按规定开展员工教育培训，每次扣 0.5 分 |  |
|  |  | 4 | 不服从管理部门管理，每发现一次扣 0.5 分；现场负责人不遵守工作纪律或未请假脱岗，发现一次扣 0.5 分 |  |
|  |  | 2 | 不遵守保密纪律，随意泄漏被服务单位工作内容，发现 1 人次扣1分；工作期间大声喧哗、用语粗俗、不文明或做与工作无关的事情，发现 1 人次扣 0.2 分 |  |
| 4 | 台账资料和档案（10分） 单项考核内容情节严重的，此大项不得分 | 3 | 无日常巡查检查、安全隐患排查整改台账记录或不规范，每次扣 1分 |  |
|  |  | 3 | 无问题反馈处理台账记录或管理不规范，每次扣 0.5 分 |  |
|  |  | 2 | 无员工教育培训台账记录或管理不规范，每次扣 0.2分；无内部管理监督考核台账资料或管理不规范，每次扣 0.2分 |  |
|  |  | 2 | 无员工信息档案资料，未按规定实行员工薪酬备案，每少一人扣 0.2 分； |  |
| 考核种类 | 日常考核 月考核 |  | 合计扣分 |  |

2：服务质量评分标准（分值为50分）

| 序号 | 考核内容 | 分值 | 评分细则 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 室内外公共区域 | 8 | 此项分值8分 |  |
| 1 | 地面、墙面、门窗、楼梯、走廊 （重点区域） | 1 | 可视范围内以及扶手或高度一米以下墙面、天花板、窗台等有纸屑、杂物、烟蒂、明显灰尘、污迹、蜘蛛网，发现一处扣 0.2 分；玻璃门窗有积灰、手印、污迹，发现一处扣 0.2 分 |  |
| 2 | 电梯 | 1 | 电梯内未按规定时间擦拭保洁，轿厢内有 泥灰、纸屑、烟蒂、蜘蛛网等，发现一处扣 0.5 分 |  |
| 3 | 洗手间及茶水间 | 1 | 天花板、墙面、地面有明显污迹、杂物、蜘蛛网、灰尘等，洁具、水槽及龙头有污斑、积灰，镜面有污迹、积灰，洗手间及茶水间有明显异味，发现一处扣 0.5 分； |  |
| 4 | 道路及停车场 | 1 | 地面有烟蒂、杂物、树叶、积水等，有明显泥沙或污渍，发现一处扣 0.5 分；有烟蒂、纸屑等明显杂物或成堆落叶，管道、窗台及墙面有明显积灰、污迹、蜘蛛网，发现一处扣 0.2 分 |  |
| 5 | 宣传标识牌、出风口、指示灯 | 1 | 宣传标识牌表面有明显积尘、污迹，发现一处扣 0.2 分；有乱张贴现象，发现一处扣 0.5 分；出风口有积灰、指示灯有污迹，发现一处扣 0.2 分； |  |
| 6 | 屋面、天台 及雨篷、排水沟 | 1 | 屋面、天台、雨篷有明显积尘，发现一处扣 0.2 分；落水口有杂物堵塞不畅或有积水，发现一处扣 0.5 分；排水沟内污泥堆积进排不畅、堵塞或外溢，发现一处扣 0.5 分 |  |
| 7 | 垃圾箱、垃圾桶 | 1 | 未及时清理，周围有散落垃圾，有污迹或污水流出，有痰渍、有异味，发现一处扣 0.5 分 |  |
| 8 | 消杀区域 | 1 | 5至10月，每周未对建筑物周围、垃圾中转站、地下车库化粪池、集水坑、卫生间进行消杀，发现一次未及时消杀扣1分 |  |
| （二） | 保洁工具管理 | 2 | 此项分值 2 分 |  |
| 1 | 安全使用工具 | 1 | 工具未按安全操作规程使用，发现一次扣1分 |  |
| 2 | 分色分类管理 | 1 | 抹布（毛巾）、拖把未按标识分色分类管理，发现一次扣0.5分 |  |
| （三） | 垃圾分类收集 处理管理 | 4 | 此项分值4分 |  |
| 1 | 垃圾清运 | 1 | 室内外垃圾桶、垃圾中转站的垃圾较多影响存放时，未及时清运的，发现一次扣1分 |  |
| 2 | 垃圾存放 | 1 | 室内外垃圾桶附近地面散落垃圾、污水、污渍或墙面有明显污迹、粘附物，发现 一处扣 0.5 分；存放不齐整，发现一次扣 0.2 分 |  |
| 3 | 垃圾分类 | 2 | 垃圾混装、混运，未按要求开展垃圾分类工作的，发现一次扣1分 |  |
| （四） | 会议服务 | 10 | 此项分值10分 |  |
| 1 | 仪容仪表、文明礼貌 | 1 | 未按规定着装、未佩戴工牌、仪容仪表不端庄整洁，发现 1 人次扣 0.2 分；工作精力不集中、动作不标准，发现 1 人次扣 0.5 分；迎宾时站姿不规范，不端正或用语不文明，发现 1 人次扣 0.5 分 |  |
| 2 | 会场卫生、物品摆放 | 1 | 会场卫生不整洁，发现一次扣0.5分；会场桌椅物品摆放杂乱无序，发现一次扣 0.2 分 |  |
| 3 | 会前准备 | 1 | 会前准备、会议规格、人数、时间、功能需要等会场安排不合理，各类话筒、线路摆放不规范，发现一次扣 1 分 |  |
| 4 | 会中设备保障 | 2 | 设备操作差错导致故障，扩声效果不清晰洪亮、有杂音，音视频地插线路接头松动，未检查到位导致发生故障，发现一次扣 1 分 |  |
| 5 | 视频会议保障 | 2 | 未按照会议要求提前做好对接准备工作，视频源输入、输出端接触不牢固，显示设备工作不正常，现场图像不清晰流畅、声音不清晰，出现差错，发现一次扣1 分 |  |
| 6 | 会议预定 | 1 | 未按要求接会，会议单位、会议名称、会议性质、会议人数、会议日期及时间、会议要求等事项出现漏记或错记，发现一次扣1 分 |  |
| 7 | 茶水服务、驻场服务 | 1 | 未提供茶水服务，未按要求会议开始前15分钟提供茶水服务，会议进行中每20分钟续水1次，发现一次扣0.5分；驻场会务擅自离岗，做与工作无关的事，未随时关注会场情况，未及时跟进会场设施设备使用情况，有问题未及时发现，发现一次扣 1 分 |  |
| 8 | 服务纪律 | 1 | 私自翻看与提供服务内容无关的会议文件资料，未妥善处置会场遗资料文件，发现一次扣 1 分 |  |
| （五） | 弱电设备 | 8 | 此项分值 8分 |  |
| 1 | 会议设备 | 2 | 会议室、会控室等各种信息化设备未定期维护保养和检查，未做好设施设备保养工作，未定期对设施设备进行测试，导致设备故障，发现一次扣 1 分 |  |
| 2 | 弱电设备 | 2 | 未定期检查弱电间、机房内温度、湿度、洁净度、照明度等现场情况，未对设备机柜、控制箱、单体设备外表、设备散热窗等外表吸附的灰尘和絮状物进行养护和清理，导致设备故障，发现一次扣 1 分 |  |
| 3 | 智能化设备 | 2 | 各类监控、门禁、安防、多媒体系统日常管理和维护不规范、不到位，导致设备不能正常使用，故障不能及时解决，发现一次扣 1 分 |  |
| 4 | 不间断电源 | 2 | 未定期对不间断电源进行性能测试、检查电池状态，未及时关注不间断电源报警信息，未按标准充放电或未检查处理出现差错，发现一次扣 0.5 分 |  |
| （七） | 维修服务 | 10 | 此项分值10分 |  |
| 1 | 设施设备 | 2 | 未认真进行设备巡视，未做好设施设备维护保养导致发生问题，未及时排除、维修，影响正常办公，发现一次扣 0.5 分 |  |
| 2 |  | 2 | 未定期对污水系统及雨水排水系统的检查井、坑、管道、沟进行检查、疏通、清理，导致排污不畅、排水系统不畅通，发现一次扣 0.5 分 |  |
| 3 |  | 2 | 不熟悉管理区域内公用配套设施、设备的种类、分布，不掌握各类线路的分布、走向、位置以及其维修保养的方法，发现一次扣 0.5 分；无故脱岗、离岗，未定期准确抄录各类仪表数据备查，私接乱拉电源、电线和使用各类与工作无关电器，发现一次扣 0.5 分 |  |
| 4 | 建构筑物 | 2 | 未对房屋结构、建筑部件、附属构筑物、户外设置物、标识标牌等进行有效管理，未及时发现问题或发现问题未及时处理，发现一次扣 0.5 分 |  |
| 5 | 重点区域 | 2 | 未定期清洁，未做到设备净、机房净、工作场地净，配电房、强电间、水泵房等重点区域环境卫生差、灰尘多、有污迹等，防火封堵破损时效未及时更换，未定期清洗水箱导致水质不干净，发现一次扣 0.5 分 |  |
| （六） | 绿化养护 | 8 | 此项分值8分 |  |
| 1 | 修剪 | 2 | 乔木：有枯枝，树木阻碍车辆和行人通过，主侧枝分布不均匀，发现一次扣 0.5 分；灌木：不成型,不整齐,新长枝超过30厘米，发现一次扣 0.5 分；草坪：路牙、井口、水沟、散水坡边不整齐、草坪目视不平整，发现一次扣 0.5 分 |  |
| 2 | 防病治虫 | 1 | 有明显枯枝、死杈，有虫害枝条超过2%，发现一次扣 0.5 分 |  |
| 3 | 抗旱 | 1 | 泥土染花叶,土压苗心,水冲倒苗，发现一次扣 0.5 分；浇水时有遗漏,浇水透土深度不够，树木不足3厘米,草地不足2厘米,有旱死、旱枯现象，发现一次扣 0.5 分 |  |
| 4 | 日常养护 | 2 | 有明显杂草,草纯度低于90%,树木底下土面层板结,透气不良，发现一次扣 0.5 分；有明显黄土裸露,最大裸露块在0.4平方米以上,裸露面积在总面积的0.5%以上,缺株在0.5%以上，发现一次扣 0.5 分 |  |
| 5 | 绿化保洁 | 1 | 暴风雨过后12小时,草地有超1平方米以上的积水,树木倒斜,断枝落叶在半天内未处理，发现一次扣 0.5 分 |  |
| 6 |  | 1 | 花败叶未及时清除,绿地清洁率在低于93%,绿地有大量落叶杂物,有枯枝,绿化垃圾未及时清运，发现一次扣 0.5 分 |  |
| 考核种类 | 日常考核 月考核 |  | 合计扣分 |  |

考核内容包括服务质量考核和管理考核，各占50%。采购方对中标服务单位进行不定期的日或周考核，以及固定的月度日常考核。月度考核得分合格基准分统一为90分，服务单位服务质量考核月度考核平均分低于90分（不含），每低一分扣当月费用的1%；月度考核平均分低于80分（不含），每低一分扣当月费用的2%；月度考核平均分低于60分（不含），不支付当月服务费。连续二次月度考核平均分80分以下的，不支付当月服务费。一年内累计三次检查不达标（80分以下为不达标）的，中心有权解除合同。年度考核得分按照考核小组日常考核年度得分占80%（日常考核年度得分=日常考核月度得分总和 /12）、中心考核管理部门综合考核年度得分（单独评价）占20%计算。

- 六、物资配备要求

1.会务保洁维修绿化等日常消耗品（包括但不限于以下材料，材料用量需满足项目需求，品牌规格需经采购人认可，方能使用）

| 序号 | 工具名称 | 主要用途及分类 | 数量（三年不少于） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作服 | 统一着装 | 350套 |
| 2 | 保温壶 | 会场用 | 60个 |
| 3 | 席卡 | 会场用 | 若干 |
| 4 | 托盘 | 会场用 | 45个 |
| 5 | 抽纸 | 会场用 | 若干 |
| 6 | 湿巾 | 会场用 | 若干 |
| 7 | 小包纸 | 会场用 | 若干 |
| 8 | 小毛巾 | 会场用 | 500条 |
| 9 | 茶叶 | 会场用 | 若干 |
| 10 | 洗洁精 | 清洗 | 若干 |
| 11 | 抹布 | 擦拭 | 若干 |
| 12 | 静电牵尘油 | 保洁时使用，除尘防静电 | 50桶 |
| 13 | 中性清洁剂 | 地面清洗时使用 | 50桶 |
| 14 | 不锈钢光亮剂(水剂） | 不锈钢栏杆、扶梯、电梯等 | 50桶 |
| 15 | 防污剂 | 地面防渗透处理 | 50桶 |
| 16 | 不锈钢清洁剂 | 不锈钢清洁 | 50桶 |
| 17 | 玻璃清洁剂 | 清洁玻璃时使用 | 90桶 |
| 18 | 洁厕剂 | 卫生间清洁使用 | 120桶 |
| 19 | 消毒液 | 公共部分消毒使用 | 120桶 |
| 20 | 除油剂 | 地面油污处理 | 50桶 |
| 21 | 灭害灵 | 夏季厕所使用 | 50桶 |
| 22 | 除胶剂 | 去除胶面使用 | 120瓶 |
| 23 | 洗衣粉 | 清洗 | 300袋 |
| 24 | 香精球 | 小便池使用 | 150袋 |
| 25 | 杀虫剂 | 垃圾桶、卫生间 | 90瓶 |
| 26 | 去味丸、喷香剂 | 卫生间、消防通道 | 180瓶 |
| 28 | 尘推连杆 | 除尘 | 90把 |
| 29 | 备用尘推罩 | 除尘 | 90个 |
| 30 | 马桶刷 | 卫生间 | 180个 |
| 31 | 扫帚（套） | 扫地（塑料软毛刷） | 200套 |
| 32 | 大扫帚 | 扫地 | 100把 |
| 33 | 棉拖把 | 擦水、污 | 200把 |
| 34 | 喷壶 | 喷雾 | 90个 |
| 35 | 玻璃套装工具 | 擦玻璃 | 40套 |
| 36 | 水桶 | 盛水 | 90个 |
| 37 | 电源线盘 | 洗地、吸水机专用 | 5个 |
| 38 | 硬地刷 | 消防通道梯踏步清洗 | 30个 |
| 39 | 工作梯 | 2. 5米-4. 5米 | 3个 |
| 40 | 云石铲刀 | 除垢 | 50把 |
| 41 | 各类警示牌 | 工作警示 | 若干 |
| 42 | 百洁布 | 擦拭 | 若干 |
| 43 | 小垃圾桶 | 卫生间用 | 若干 |
| 44 | 大号垃圾袋 | 收拣垃圾 | 2000包 |
| 45 | 小号垃圾袋 | 收拣垃圾 | 4000包 |
| 46 | 垃圾桶石米 | 垃圾桶内 | 50袋 |
| 47 | 胶手套 | 劳动保护 | 90付 |
| 48 | 清洗垫 | 清洗地面 | 若干 |
| 49 | 推水地刮 | 除水 | 90把 |
| 50 | 火钳 | 清理杂物 | 60把 |
| 51 | 鸡毛掸子 | 掸尘 | 30个 |
| 52 | 废旧布草 | 地面去污 | 若干 |
| 53 | 手提式工作小篮子 | 收捡垃圾，存放小工具 | 60个 |
| 54 | 洗衣机 | 清洗 | 2台 |
| 55 | 吸尘器 | 清理 | 2台 |
| 56 | 高压水枪 | 清洗 | 2台 |
| 57 | 防滑垫 | 防滑使用 | 30张 |
| 58 | 洗手液 | 日常使用 | 120箱 |
| 59 | 喷香机 | 卫生间去味 | 50台 |
| 60 | 货架 | 日常使用 | 10个 |
| 61 | 不锈钢移动式沥水置物架 | 日常使用 | 10个 |
| 62 | 沙袋 | 防汛使用 | 1000个 |
| 63 | 融雪剂 | 扫雪除冰使用 | 1000袋 |
| 64 | 雪铲 | 扫雪除冰使用 | 100把 |
| 65 | 反光雨衣（套） | 雨雪天气使用 | 150套 |
| 66 | 雨靴 | 雨雪天气使用 | 150双 |
| 67 | 反光背心 | 日常使用 | 100件 |
| 68 | 钢丝钳 | 日常维修使用 | 6个 |
| 69 | 尖嘴钳 | 日常维修使用 | 6个 |
| 70 | 十字螺丝刀（大） | 日常维修使用 | 6把 |
| 71 | 十字螺丝刀（小） | 日常维修使用 | 6把 |
| 72 | 一字螺丝刀（大） | 日常维修使用 | 6把 |
| 73 | 一字螺丝刀（小） | 日常维修使用 | 6把 |
| 74 | 活动扳手（大） | 日常维修使用 | 6把 |
| 75 | 活动扳手（小） | 日常维修使用 | 6把 |
| 76 | 锤子 | 日常维修使用 | 6个 |
| 77 | 钢锯 | 日常维修使用 | 6把 |
| 78 | 24寸管钳 | 日常维修使用 | 6把 |
| 79 | 14寸管钳 | 日常维修使用 | 6把 |
| 80 | 电笔 | 日常维修使用 | 6支 |
| 81 | 万用表 | 日常维修使用 | 6个 |
| 82 | 卷尺 | 日常维修使用 | 6个 |
| 83 | 电工专用工具包 | 日常维修使用 | 6个 |
| 84 | 多功能维修工具箱 | 日常维修使用 | 6个 |
| 85 | 人字梯 | 日常维修使用 | 2个 |
| 86 | 铁锹 | 日常维修使用 | 5把 |
| 87 | 污水泵 | 日常维修使用 | 2台 |
| 88 | 防汛电缆 | 日常维修使用 | 2套 |
| 89 | 管道疏通机 | 日常维修使用 | 1台 |

注：保洁工具及劳保用品若有损坏必须及时更换，垃圾袋每天必须更换或垃圾积存量超过2/3时，必须及时清倒，更换垃圾袋。

- 七、报价要求

1.投标报价须包含管理人员和服务人员的工资、保险、公积金、防暑降温费、餐费、超过法定工时的工作日加班、周末加班、法定休假日加班、培训、福利、耗材、服装、日常维修必要的备品备件、易损件、专用工具、税费、合理利润等费用。（工资、五险及公积金不能低于连云港市最低标准等规定）。

2.各类人员统一服装费、防护工具、加班费、低值易耗品、员工日常上班和加班就餐费用等列入其他支出包括在投标总报价内。

3.因工作需求，物业服务实行全年保障（24小时×365天），需充分考虑晚上轮岗换班、备班、节假日值班、值班加班就餐等因素，合理安排人员，提供物业服务。相关费用包括在投标总报价内。

4.完成招标文件规定的服务工作所涉及到的一切相关费用。

5.投标人应采用分项报价最终汇总的方式进行，标明拟提供服务的单价和总价，详细分析各项费用组成（表格自拟）。

6.中标人的用工要符合国家的相关规定，必须与招聘人员签订用工合同，并将合同复印件报给采购人，中标人派遣人员到招标人单位工作要出具介绍信或派工单，不得派遣内病退、退休人员，中标人要按照国家相关法律规定为招聘人员缴纳各项社会保险，每月缴纳的各项保险复印件要报给采购人；月工资收入不得低于当地政府最低工资标准。如未按照国家相关法律规定为招聘人员缴纳各项保险，发生任何的经济、法律纠纷和人身损害赔偿等，由中标人自行解决。

7.因物业人员的责任造成业主财产损失的，由中标人负责赔偿。

8.本次投标报价为包干制，中标后不再进行任何调整。应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价。合同履约期内不因国家提高最低工资标准、保险公积金比例等政策调整因素而调整合同价。

八、付款方式与履约保证金

1、付款方式：按月考核，根据考核结果支付上月服务费。采购人付款之前中标人应向采购人开具正规发票，采购人自收到发票后10个工作日内将资金支付至合同约定的中标人账户。

2、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

九、其他

本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+商务技术分。

综合评分法

（1）价格分（15分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×15分

因落实政府采购政策进行价格扣除的，用扣除后的价格参加评审。

（2）商务技术分（85分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 企业荣誉 （6分） | 自2020年1月1日以来，投标人获得省级及以上政府部门或行业协会表彰、获奖等荣誉的，每有一个得3分；获得市级政府部门或行业协会表彰、获奖等荣誉的，每有一个得2分；获得县区级政府部门或行业协会表彰、获奖等荣誉的，每有一个得1分；本项最高得6分。 投标文件中提供表彰（获奖）荣誉证明材料扫描件并加盖公章，否则不得分。证明材料须体现表彰（获奖）时间、表彰（获奖）单位等信息，时间以发文或者被表彰（获奖）时间为准。 |
| 企业业绩 （10分） | 自2020年1月1日以来，投标人具有公共物业（非住宅类）管理服务业绩的，每有一个得2分，最高得10分。 投标文件中提供合同扫描件并加盖投标人公章，时间、标的内容以合同为准，否则不得分。 |
| 体系认证 （8分） | 投标人具有质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、企业社会责任管理体系认证证书，每有一个得2分，最高得8分。 投标文件中提供在有效期内的证书扫描件并加盖公章，否则不得分。 |
| 项目经理 （8分） | 1、拟派项目经理具有全国物业管理企业经理岗位证书的得4分。 2、拟派项目经理具有物业管理师（三级/高级工）及以上职业技能等级证书的得4分；具有物业管理师（四级/中级工）职业技能等级证书的得2分；本项最高得4分。 上述1-2项投标文件中提供相应证书及2025年1月（含）以来任意一个月由投标人为其缴纳的社保证明材料扫描件加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 项目团队成员（10分） | 1、拟派会议服务员中具有礼仪师相关证书的，每有一人得2分，最高得4分。 2.拟派保洁员中具有垃圾分类相关证书的，每有一人得2分，最高得6分。 投标文件中提供人员明细表、证书及2025年1月（含）以来任意一个月由投标人为其缴纳的社保证明材料扫描件加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 设施设备维护员经验 （6分） | 拟派设施设备维护员具备一年及以上会议系统设施设备维护经验的，每有一人得2分,最高得6分。 投标文件中提供人员明细表、加盖被服务单位公章的任职证明（内容须明确任职时间）及2025年1月（含）以来任意一个月由投标人为其缴纳的社保证明材料扫描件加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 设施设备维护方案 （5分） | 投标人提供会议设施设备维护方案，内容包括但不仅限于设施设备使用、维护、管理、维护人员配备、维护人员及设备培训等。 1、维护方案科学合理，使用内容详细完整，管理可操作性强，培训实用性强的，得5分； 2、维护方案较科学合理，使用内容较详细完整，管理可操作性较强，培训实用性较强的，得4分； 3、维护方案基本科学合理，内容基本详细完整，管理可操作性一般，培训实用性一般的，得3分； 4、维护方案简略粗糙，内容不详细，管理可操作性不高，培训实用性差，得1分。 未见阐述不得分。 |
| 会议服务应急处置方案 （5分） | 投标人提供大型会议和临时性会议服务应急处置方案，内容包括但不仅限于人员调配、物资供应、设施设备保障等。 1、会议应急方案科学合理，人员调配安排得当，会场物资供应充足，设施设备可用性强的，得5分； 2、会议应急方案较科学合理，人员调配安排较得当，会场物资供应较充足，设施设备可用性较强的，得4分； 3、会议应急方案基本科学合理，人员调配安排基本得当，会场物资供应基本充足，设施设备可用性一般的，得3分； 4、会议应急方案合理性欠佳，人员调配安排一般，会场物资供应一般，设施设备有可用性的，得1分。 未见阐述不得分。 |
| 档案资料管理方案 （4分） | 投标人提供会议服务档案资料管理方案，内容包括但不仅限于统计报表、总结报告、日常管理台账等。 1、档案资料的收集、整理、分类、归档、保管均有对应的管理流程，相关报表可实用性强，日常管理台账完善的，得4分； 2、档案资料的收集、整理、分类、归档、保管较有对应的管理流程，相关报表可实用性较强，日常管理台账较完善的，得3分； 3、档案资料的收集、整理、分类、归档、保管有对应的管理流程，相关报表可实用性一般，日常管理措施基本完善的，得2分。 4、档案资料的收集、整理、分类、归档、保管管理流程有缺项，相关报表简单，日常管理措施不全的，得1分； 未见阐述不得分。 |
| 会务服务方案 （5分） | 投标人提供会务服务方案，内容包括但不仅限于会前准备、会中服务、会后整理等。 1、会前准备做好对接、充分认真，会中服务维持秩序提供其他需求，会后做好整理保障工作的，得5分； 2、会前准备较能做好对接、较充分认真，会中服务维持秩序较能提供其他需求，会后较能做好整理保障工作的，得4分； 3、会前准备基本做好对接、充分认真，会中服务基本能够维持秩序提供其他需求，会后基本做好整理保障工作的，得3分； 4、会前准备不认真，会中服务维持秩序较差、提供需求不全，会后整理保障工作一般的，得1分； 未见阐述不得分。 |
| 管理制度方案 （5分） | 投标人制定本项目服务类别中各项管理制度，内容包括但不仅限于组织架构及各岗位职责、奖励处罚制度、管理制度和考核制度等。 1、管理制度完善严谨，奖励处罚制度科学合理，架构及岗位职责清晰的，得5分； 2、管理制度较完善严谨，奖励处罚制度较科学合理，架构及岗位职责较清晰的，得4分； 3、管理制度基本完善严谨，奖励处罚制度基本科学合理，架构及岗位职责基本清晰的，得3分； 4、管理制度单一缺项，奖励处罚制度合理性欠佳，架构及岗位职责内容简单粗糙的，得1分； 未见阐述不得分。 |
| 突发问题的响应及处理 （5分） | 投标人提供本服务项目突发问题应急处理方案，内容包括但不仅限于停水停电、火灾盗窃、公共事件、自然灾害、疫情防控等。 1、预案有针对性，科学合理，组织保障有力，操作性强的，得5分； 2、预案较有针对性，较科学合理，组织保障较有力，操作性较强的，得4分； 3、预案基本有针对性，基本科学合理，组织保障一般，操作性一般的，得3分； 4、预案针对性一般，内容简单，组织保障及操作性不高的，得1分； 未见阐述不得分。 |
| 培训方案 （4分） | 投标人提供培训方案，内容包括但不仅限于人员培训、仪容仪表、言行规范、安全培训、应急培训、设施设备操作培训等。 1、针对不同岗位的培训服务方案科学合理，培训措施完善，培训形式多样化的，得4分； 2、针对不同岗位的培训服务方案较科学合理，培训措施较完善，培训形式较多样化的，得3分； 3、针对不同岗位的培训服务方案内容基本合理，培训措施基本完善，培训形式基本多样化的，得2分； 4、针对不同岗位的培训服务方案内容及措施简单，培训形式单一的，得1分； 未见阐述不得分。 |
| 服务质量具体措施 （4分） | 投标人提供确保本项目服务质量的具体措施，内容包括但不仅限于人员管理、物资供应、设施设备保障、制度实施、考核测评等。 1、人员管理贴合需求，物资供应充足齐全，考核测评科学合理，制度实施完善严谨，设施设备保障可靠的，得4分； 2、人员管理较贴合需求，物资供应较充足齐全，考核测评较科学合理，制度实施较完善严谨，设施设备保障较可靠的，得3分； 3、人员管理基本贴合需求，物资供应基本充足齐全，考核测评基本科学合理，制度实施基本完善严谨，设施设备保障基本可靠的，得2分； 4、人员管理模糊，物资供应有缺项，考核测评不科学合理，制度实施不完善严谨，设施设备保障一般的，得1分； 未见阐述不得分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

- 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

- 二、上一年度的财务状况报告

（成立不满一年无需提供）

- 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

- 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：                          。（须附证明材料）

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

- 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 七、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 八、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人 （姓名） 系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：         ）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：       ，联系方式

委托代理人（签字/签章）：             ，联系方式

日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4、请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位

兹证明，

姓名：        性别：        年龄：        职务：

系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人）。

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：             ；

法定代表人（单位负责人）联系方式

日期：    年     月     日

注：请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。

- 十、投标函

投标函

致：海州区政府采购中心

根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物、工程）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十一、中小企业声明函（服务）（分包号：**）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

3、本项目属性为服务，声明函中不对其中涉及的货物的承接商作出要求。

4、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

- 十二、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动由本单位提供全部服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

- 十三、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加海州区政府采购中心组织的（项目名称）（项目编号：      ，分包号：      ）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的    %。（可选）

供应商1全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

供应商2全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

……

备注：本招标文件中要求加盖公章的内容，仅需加盖牵头单位的公章。

- 十四、投标分项报价表（分包号：**）

投标分项报价表

项目名称：      项目编号：      分包号：

单位：元

| 序号 | 产品、服务（标的）名称 | 分项单位 | 数量 | 单价 | 单项 合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十五、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

技术要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十六、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

商务要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十七、类似项目业绩一览表（分包号：**）

类似项目业绩一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十八、项目团队人员一览表（分包号：**）

项目团队人员一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 学历 | 年龄 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十九、开标一览表

项目编号：      分包号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写） |  |  |

投标人公章：             （电子签章）

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。