招　标　文　件

项目名称：江北新区公共安全视频监控系统专项维护项目二

项目编号：JSZC-320192-JZCG-G2025-0056

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心江北新区分中心

2025年8月

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

- 第一章  投标邀请

受南京市公安局江北新区分局委托，南京市公共资源交易中心江北新区分中心（以下简称“交易中心”）就江北新区公共安全视频监控系统专项维护项目二进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

#### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320192-JZCG-G2025-0056

2.项目名称：江北新区公共安全视频监控系统专项维护项目二

3.预算金额：494万元

4.最高限价：488.3303万元

5.采购需求（简介）：南京市公安局江北新区分局4181路视频监控统一维保。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：自合同签订之日起18个月。

7.本项目不接受联合体投标。

#### 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）本项目的特定资格要求：无

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

#### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

#### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年9月10日14时30分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

#### 五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

#### 六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目组织集中答疑不组织现场踏勘，供应商代表携带加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、身份证参加集中答疑会。签到开始时间2025年9月1日9：00，签到截止时间2025年 9月1日9：30，地点：南京江北新区丽岛路9号112室，联系人：宋警官，联系电话：025-83146106。有意向的供应商应准时参加集中答疑会，并签署保密协议后领取维保监控点位清单，投标人自行考察项目所在地现有点位状况。供应商自行负责在勘察过程中所发生的费用和各项损失。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

5.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本的询问或质疑向采购人提出，《质疑函》原件通过邮寄方式送达采购人，由采购人负责答复。

对采购过程、采购结果的询问或质疑向交易中心提出，《质疑函》原件通过邮寄方式送达交易中心，由交易中心负责答复。

#### 七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京市公安局江北新区分局

地  址：南京市江北新区丽岛路9号

联系人：张警官

联系电话：025-83146088

2.交易中心

地　址：南京市江北新区天浦路1号5号楼二楼

联系人：嵇老师

联系电话：025-58150961

- 第二章  投标人须知

#### 一、总则

##### 1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

##### 2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

##### 3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

##### 4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

##### 5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

#### 二、招标文件

##### 6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

##### 7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

##### 8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

#### 三、投标文件的编制

##### 9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

##### 10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

##### 11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

##### 12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

##### 13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

##### 14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

##### 15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

##### 16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

#### 四、投标文件的递交

##### 17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

##### 18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

##### 19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

#### 五、开标与评标

##### 20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

##### 21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

##### 22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

##### 23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

##### 24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

##### 25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件的（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

25.4 如出现25.2.1或25.3情形，招标活动失败，评审委员会应对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并在评审报告中写明论证意见。

#### 六、定标

##### 26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

##### 27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

#### 七、授予合同

##### 28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

##### 29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

##### 30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

#### 八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对采购过程、采购结果的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章。

交易中心质疑接收部门为业务受理窗口（快递运单上的收件人填写“业务受理窗口”即可），联系地址：南京市江北新区天浦路1号5号楼一楼大厅业务受理窗口，联系电话：025-58150937。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 九、政策功能落实

##### 38.促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

##### 39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

##### 40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

##### 41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

##### 42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

##### 43.数据交易说明

43.1 数据交易标的包括数据产品、数据服务、数据工具。

数据产品是指用于交易的数据和数据衍生产品，包括但不限于数据集、数据分析报告、数据可视化产品、数据指数、API 数据、加密数据等。

数据服务是指提供数据收集、存储、使用、加工、传输等服务，包括但不限于数据采集和预处理服务、数据建模、分析处理服务、数据可视化服务、数据安全服务等。

数据工具是指可实现数据服务的软硬件工具，包括但不限于数据存储和管理工具、数据采集工具、数据清洗工具、数据分析工具、数据可视化工具、数据安全工具等。

- 第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

南京市政府采购合同（服务）

合同编号：

项目名称：                                       项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心江北新区分中心组织的                    项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（_________________元）人民币，其中维护服务费           元，前端监控设备维修费（暂估价）肆拾玖万捌仟元（￥498000.00元），备品备件费      元。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

- 6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

- 8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订后支付：合同总金额扣除备品备件费用和设备维修费用后（即维保服务费）的30%作为预付款；

8.1.2 合同执行满六个月后支付：前六个月考核得分所对应的维保服务费用+（实际交付的备品备件费用+监控设备维修费用）总和的80%-预付款，如前两项之和不超过预付款，则采购人无需支付本阶段维保费用；

8.1.3 合同执行满十二个月后支付：前六个月考核得分所对应的维保服务费用+前六个月（实际交付的备品备件费用+监控设备维修费用）总和的80%；

8.1.4 合同期满后，支付：经审计后的余款；审计核减率5%以上的，审计费由甲方支付，审计核减率5%（含）以上的，审计费全部由乙方支付。

8.1.5 结算审计时，采购人应提供的材料包括但不限于：

（1）本项目招标文件、中标通知书、双方签订的维保合同（含补充协议）

（2）采购人签字并盖章的各个月份维保考核评分表（18个月）；

（3）采购人签字并盖章的备品备件更换记录台账及对应的发票；

（4）采购人签字并盖章的项目经理及施工班组考勤记录表；

（5）采购人签字并盖章的监控设备维修台账及对应的发票；

（6）其他相关台账和经双方确认的维保服务记录（如派工单、验收单、变更签证等）；

（7）中标人提交的符合招标文件要求的投标报价文件及结算申请材料。

8.1.6 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后20个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项服务的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额 10%    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日  /  向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日  2% 向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额  30% 的违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，副本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执正本一份、副本两份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

- 第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

经过多年持续建设，江北新区治安监控系统在技术应用和实战效能等方面实现巨大发展，基本建成覆盖城乡的社会治安技术防范基础网络，在维护社会稳定、服务民生等方面发挥了不可替代的重要作用。

当前，江北新区社会面治安监控系统已形成较为完备的功能体系，但受建设周期跨度较大、技术迭代更新快、系统架构多元化以及运维主体更迭等因素影响，部分监控运维工作存在一年断档的情况，设备故障率攀升、故障响应处置效率亟待提升。

为全面落实南京市公安局关于强化重点核心区域视频监控系统运维保障的工作部署，坚持问题导向、突出重点部位、强化应急处突能力，现开展2025年-2026年江北新区公共安全视频监控系统专项维护项目二。

维保项目服务范围包含：南京市江北新区沿江派出所、盘城派出所、山畔派出所、卸甲甸派出所、西厂门派出所、葛塘派出所、长芦派出所、玉带派出所共计8家派出所辖区以及江北沿江快速路内，雪亮一期、雪亮二期、智能安防小区项目、代建项目，共计4181路监控设备(含传输设备及链路)日常维护及应急抢修。

（二）项目建设遵循标准

- 《安全防范工程建设与维护保养费用预算编制办法》GA/T70-2014

- 《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》GA/T670-2006

- 《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008

- 《城市监控报警联网系统建设通用技术要求》 GA/T 669-2008

- 《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016

- 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2016

- 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006

- 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

- 《安全防范工程技术规范》GB50348—2018

- 《安全防范系统验收规则》GA308-2001

- 《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007

- 《视频安防监控系统技术要求》GA/T 367-2001

- 《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB28181-2022

- 《安全防范工程程序与要求》GA/T75-1994

- 《公共安全视频监控系统维护工作规范》DB 3201/T 1104—2022

- 三、项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 产品类型 | 单价上限（元） | 所属行业 | 属性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维保服务 | 4181 | 路 | 主要产品 | 707 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 2 | 前端监控设备维修 | 1 | 项 |  | 498000 | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 固定报价 |
| 3 | 枪机 | 151 | 路 |  | 3960 | 工业 | 货物 |  |
| 4 | 球机 | 49 | 路 |  | 5400 | 工业 | 货物 |  |
| 5 | 卡口相机 | 8 | 路 |  | 11550 | 工业 | 货物 |  |
| 6 | 高空相机 | 1 | 路 |  | 18480 | 工业 | 货物 |  |
| 7 | 光纤接头盒 | 250 | 个 |  | 70 | 工业 | 货物 |  |
| 8 | 光纤终端盒 | 100 | 个 |  | 40 | 工业 | 货物 |  |
| 9 | 1光2电光纤收发器 | 150 | 台 |  | 400 | 工业 | 货物 |  |
| 10 | 1光4电光纤收发器 | 150 | 台 |  | 580 | 工业 | 货物 |  |
| 11 | 24口汇聚交换机 | 20 | 台 |  | 2200 | 工业 | 货物 |  |
| 12 | 光模块（千兆20KM） | 300 | 个 |  | 200 | 工业 | 货物 |  |
| 13 | 光模块（万兆20KM） | 20 | 个 |  | 400 | 工业 | 货物 |  |
| 14 | 室外防水箱（公安订制） | 25 | 个 |  | 300 | 工业 | 货物 |  |
| 15 | 4米杆件 | 3 | 根 |  | 1740 | 工业 | 货物 |  |
| 16 | 6米杆件 | 2 | 根 |  | 1913 | 工业 | 货物 |  |
| 17 | 1米横臂 | 10 | 根 |  | 300 | 工业 | 货物 |  |
| 18 | 2米横臂 | 10 | 根 |  | 340 | 工业 | 货物 |  |
| 19 | 3米横臂 | 5 | 根 |  | 380 | 工业 | 货物 |  |
| 20 | 云台支架 | 100 | 个 |  | 110 | 工业 | 货物 |  |
| 21 | 卡口补光灯 | 50 | 个 |  | 2145 | 工业 | 货物 |  |
| 22 | 防雷器 | 25 | 个 |  | 70 | 工业 | 货物 |  |
| 23 | 电源空开 | 150 | 个 |  | 87 | 工业 | 货物 |  |
| 24 | 电源适配器 | 150 | 个 |  | 70 | 工业 | 货物 |  |
| 25 | 电源插排 | 100 | 个 |  | 70 | 工业 | 货物 |  |

- 备注：项目清单分为三块，清单1为维保服务费、2为前端监控设备维修费、3-25为备品备件费，其中2监控设备维修费为暂估价，投标时不可更改，根据实际发生的维修费用，凭维修发票和采购人、监理签字的确认单作为结算依据，3-6为监控设备备品备件、7-13为传输设备备品备件、14-25为其他相关设备备品备件，备品备件的数量是根据需维护的设备的一定比例测算的暂估量，实际采购数量应根据维保周期内各阶段用量，经采购人同意后，由投标人按季度采购，结算时按商务要求中有关备品备件的相关要求按实结算。

- 四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

- （一）技术要求

| 序号 | 产品名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 维保服务费 | ★一、实施要求 维保团队日常维护巡检工作内容不低于以下要求： （一）设备维护内容 设备的日常维护保养应包含所有设备的维修及更换，以满足采购人的维保考核要求。设备的维护保养包含所有前端监控设备、传输设备及其他前端相关设备的日常维护，维护内容包括但不限于检查、清洁、调整、测试、优化系统、备份数据、排查隐患、处置问题等工作。检查设备时，应对设备进行物理检查、运行环境检查、电气参数与性能检查等。清洁设备时，应根据设备类型使用吸（吹）尘、刷、擦等方法对设备表面或内部的灰尘、污物等进行清理。调整设备时，应按照标准规范、技术手册和使用管理要求对设备的安装位置、防护范围、电气参数、运行模式等进行设置与校正。测试设备系统时，应按照标准规范、技术手册和使用管理要求对设备系统的功能、性能进行测量试验。优化系统时，应按照标准规范和使用管理要求对系统的参数、设置等进行合理配置。备份数据时，应根据使用/管理要求对重要数据进行转存、转录，并确保数据和存储介质的安全。排查隐患时，应对可能造成系统不稳定运行、系统设置、功能、性能等不满足标准规范和使用、管理要求的情况进行详细检查与记录。处置问题时，应根据检查、测试及隐患排查过程中发现的问题，提出处置建议，经建设/使用单位同意后，采取相应的措施进行解决，同时形成相关台账记录。 （二）维护保养对象 1.前端监控设备 （1）物理检查：检查前端监控设备是否依图纸标定位置（或系统中标定的位置）存在，对于前端设备的拆改、挪移应及时反应至系统中。检查设备安装部件是否齐全，安装是否牢固，有无明显破损情况，并进行必要处理或处置。 （2）运行环境检查：检查前端有无影响监控效果，影响设备正常工作的因素。对于发现的异常情况，应及时调整或处置。 （3）电气参数与性能检查：检查摄像机，及其配套设备，包括电源、风扇、加热、雨刷、辅助照明装置等的工作状态。采用相应的仪器/仪表测量摄像机的相关指标，并作相应调整。 （4）机械构件维护：对摄像机、防护罩、云台、辅助照明装置的安装支架、立杆等构件进行加固、除锈、防腐等养护，并做必要调整。 （5）设备清洁：采用专业的方式方法，对摄像机镜头、摄像机防护罩及附属配件进行必要的清洁。 （6）设备调整：根据视频监控需要调整前端摄像机的焦距、监控范围等。确保设备处于良好的运行状态，发挥其最佳监控效果。 2.传输设备 （1）线缆、路由检查：传输线缆安装应牢固，安装部件应齐全，标识应清晰。检查线缆有无破损、破坏，氧化等情况。检查线管管口封堵情况，接地连接情况，查找有无异常现象。 （2）传输设备检查：传输设备安装应牢固，安装部件应齐全，标识应清晰，工作状态应正常。使用电池供电的无线发射/接收/中继设备应根据具体要求定期更换电池。 （3）清洁整理：对传输设备、管线、人井手孔等传输设备、设施或配套装置进行必要的清洁和清理。根据现场情况和需要，调整电缆、光缆等的捆扎方式。 （4）测试调整：根据检查结果和系统需要调整传输设备的相关参数。调整后，应保证视频信号及控制信号衰减满足规范或原设计要求。 3.其他相关设备 其他相关设备包括但不限于前端路口相关的抱杆箱、汇聚箱、杆件等设备的故障维修、维护、调试、检查、清洁、调整、测试排查隐患、处置问题等工作。 （1）物理检查：检查抱杆箱、汇聚箱、杆件等 设备是否依图纸标定位置(或系统中标定的位置)存在，对于抱杆箱、汇聚箱、杆件等设备的拆改、挪移应及时反映至系统中。检查设备安装部件是否齐全，安装是否牢固，有无明显破损情况，并进行必要处理或处置，如有需要，进行标签补打。 （2）运行环境检查：检查抱杆箱、汇聚箱、杆件等设备有无影响监控效果，影响设备正常工作的因素。对于发现的异常情况，应及时调整或处置。 （3）清洁整理：对电源线缆进行必要的清洁和清理。根据现场情况和需要，调整电缆的捆扎方式。 （4）设备清洁：采用专业的方式方法，对抱杆箱、汇聚箱、杆件等设备进行必要的清洁。 4.系统 （1）系统优化：根据系统运行情况及使用、管理要求，调整系统的相关设置参数，提高、优化系统性能。系统优化的重点在于提高视频监控系统监控效果、延长视频录像保存时间、提高视频图像回放效果、缩短报警视频联动时间等。 （2）系统校时：对系统进行校时，系统的主时钟与标准时间偏差应满足相应标准规定或使用管理要求。 （3）数据备份：对系统信息、设置数据及其它有助于保证系统安全，有助于系统快速恢复的数据资料进行备份。备份文件应存储在专门的介质上，并注明备份时间、打开密码（如有），恢复数据注意事项等信息。维保工作要求的备份内容不包括视频数据信息，采购人特别要求除外。 （4）隐患排查：通过询问系统管理员、操作员、查阅运行记录等方式，核实系统运行状态，排查系统存在的问题或隐患。汇总维保过程中发现的问题，分析系统目前的健康状态，预测系统可能发生的问题，并前瞻性提出处置意见。 （5）问题处置：监控图像、记录图像达不到标准规范和使用管理要求或设备破损、污损严重，且已经不能满足视频监控需要时，应提出处置建议，征得建设/使用单位同意后，采取相应的措施进行解决。对于日常运行过程中性能稳定性较差或频繁发生故障的设备，经现场调整/调试后仍无法满足要求时，应提出处置建议，征得建设/使用单位同意后，采取相应的措施进行解决。对于系统可能发生的问题，应及时书面告知建设/使用单位，并同时提出处置意见，征得建设/使用单位同意后，采取相应的措施予以应对。巡检中发现前端监控设备存在遮挡或污损，应及时清理。为配合道路整治及视频监控并杆及线路下地工程，在所涉及到的包含重点核心地区视频监控的路段，应配合市公安局和市政部门，按期保质保量的完成视频监控并杆及线路下地的工作。 （三）设备保养内容 每日至少安排1组人值班（含夜间），根据通知进行维护，1组人无法完成维护任务的，根据维护任务情况增加相应的人员，保证有足够人员能及时进行维护。 定期对系统所有设备进行保养（周期应至少为三个月一轮），并形成保养台账记录，每次保养记录由采购人签字确认。 1.监控设备保养：摄像机镜头如存在遮挡或污损，应及时清除遮挡监控视线的障碍物。 2.传输设备保养：包括网络线缆线路、网络交换路由设备、备用电源（UPS）检测、保养、维护及故障排除等。 3.其他相关设备保养：对监控立杆和设备箱等设施的损坏和锈蚀应及时进行修复和翻新。对摄像机的位置有迁移必要时进行迁移。 （四）巡检 1.设备巡检：周期应至少为三个月一轮，并形成巡检台账记录，每次巡检记录由采购人签字确认。主要应围绕前端设备运行状况和安全（包括：杆件、落地机箱、抱杆箱、箱体锁、摄像机、镜头、云台、网络传输设备等）和管线情况（包括管线质量、防雷接地情况、屏蔽情况、线路接头质量等）。形成巡检台账（主要是带水印的照片），记录发现的问题，以及解决情况； 2.系统巡检：巡检系统功能、系统的各项技术指标及操作运行情况，且利用系统运维功能，每日对监控在线情况、卡口设备抓拍情况、图像质量等情况开展巡检发现问题进行记录，满足考核要求，通知前端维护人员维护。 3.重点节点巡检：遇重大活动、重大节假日、恶劣天气和其它紧急情况，采购人要求进行巡检的，需安排巡检。 巡检发现本项目重要设备或整个系统存在运行问题的，需立即整改，且做好记录。 注：以上要求请投标人提供承诺书并加盖公章，上传至投标系统。 二、人员要求 ★（一）维修服务人员总体要求 1.中标供应商至少提供13名维修服务人员，1名负责人驻场，12名前端巡检维护（3组施工队，每组4人，其中1名班组长、3名施工工人）。 2.项目负责人、施工班组组长必须为供应商正式工作人员，不得兼任其他项目工作，未经采购人同意，人员不得更换。 3.在维护过程中，发现中标供应商提供的维护人员不能胜任相关工作，采购人有权要求中标供应商更换人员。中标供应商无法保障及时完成管养维修任务的，需临时增配人员参与维修服务。 4.根据前端维护的工作要求，维护人员至少配备1名具有安全员证人员、1名具有低压电工证人员、1名具有高处作业证人员。 注：以上1-3项要求请投标人提供承诺书并加盖公章、第4项要求须提供人员证书，上传至投标系统。 （二）项目负责人： 1.提供驻场服务，驻场工作时间与分局工作时间一致。 2.项目负责人应及时响应和处理客户监控系统运维项目执行期间可能出现的各类电路、传输、网络、信息安全等技术需求与问题，遇到重大应用系统异常情况，及时向有关领导报告等。 3.负责现场故障协调，常驻项目现场，及时响应和处理客户各类技术需求与问题，遇到重大应用系统异常情况，及时向采购方报告，协助项目运维管理人员及时处理各类系统异常情况。 4.负责整个运维项目的安全管理工作，确保项目执行期间安全文明施工，不出安全事故。 5.其他相关事宜： （1）整体负责运维项目服务计划的制定，领导运维技术人员并安排项目工作，指导施工班组完成具体维护工作，每周听取施工班组人员的工作汇报，负责考核其工作完成情况。 （2）协助分局完成日常重大任务安保工作中的现场保障，并指导运维技术人员进行具体实施。 （3）项目负责人需具有3年以上公共安全视频监控系统建设管理或维护管理工作主要负责人经验。 （4）项目负责人每月的考勤记录需形成台账记录并由采购人签字确认。 （三）施工班组长 施工班组长应需具有5年以上公共安全视频监控系统建设或维护工作经验，须具备对应的相关技能证书。施工班组长负责统筹运维项目执行期间各自班组的巡检、维修（包括但不限于电路、传输及网络安全、智能化相机调试、图像抓拍质量优化、各类施工等维修工作）、保养、备品备件出入库申领、备品备件出入库记录、工人考勤记录、运维台账制作等工作，并对施工安全和施工质量进行全程监督和把控。 （四）施工班组工人 1.施工工人应需具有2年以上公共安全视频监控系统建设或维护工作经验。施工工人负责执行各自班组在维保项目执行期间的巡检、维修（包括但不限于电路、网络、各类施工等维修工作）、保养等工作。 2.施工班组每月的考勤记录需形成台账记录并由采购人签字确认。 三、设备要求 ★（一）设备总体要求 中标供应商至少提供4辆车，其中普通工程车不少于3辆、登高工程车不少于1辆，所提供高空作业车辆不得离开项目地，确因检修、车辆保养等工作离开的，需书面报告，事后需提供检修、保养等材料，未报告离开被发现一次扣2000元。 注：以上要求请投标人提供承诺书并加盖公章，上传至投标系统。 （二）普通工程车 工程货运皮卡车，车辆油费保险等所有涉车费用均包含在内。 （三）登高工程车 登高车规格为带折叠臂、混合臂或伸缩臂，最大作业高度≥9米，最大作业幅度≥4米，工作斗载荷≥150Kg，车辆油费保险等所有涉车费用均包含在内。 （四）其他 4181路前端监控维护，包括但不限于人员、车辆及维护相关需要更换的除列出的备品备件、前端监控设备返厂维修费以外维保涉及的所有材料、修理费用，按考核办法计算费用。 |
| 2 | 前端监控设备维修费 | ★1.主要维修范围包括：相机镜头、图像传感器芯片、红外灯板、云台电机、变倍驱动组件、防护罩等一系列监控相机相关零部件的返厂维修及更换原厂配件。 ★2.此项费用暂估为49.8万元，投标报价时不可更改，在维保周期内，根据实际发生的维修费用，凭维修发票和采购人、监理签字的确认单作为结算依据。 3.维修记录需形成台账并与发票及确认单逐一对应。 |
| 3 | 枪机 | 本次涉及维保的枪机总数为3028路，经测算、履约期内需更换的为151路。 ★1.设备更换要求一 （1）双舱全结构化摄像机I型： 具备随影补光功能，当监控场景无目标时，补光灯处于低亮模式；当设备全景采集通道检测到目标后，可自动将补光灯调节至高亮模式，并支持目标检测、跟踪、筛选、抓拍、分析属性信息及上报功能。投标人须提供具有 CMA 标识的检测报告复印件上传至投标文件中，加盖投标人公章。 （2）双舱全结构化摄像机II型： 1）在IE浏览器下，可单独控制画面中6个区域的补光亮度。具有景深扩展模式选项。投标人须提供具有 CMA 标识的检测报告复印件上传至投标文件中，加盖投标人公章。 2）在相同图像参数、光圈设置的情况下，开启景深扩展功能，可使设备景深变大，使前后边缘处看到的景象更清晰，开启景深扩展功能，可使设备景深纵深至最大化50m。投标人须提供具有 CMA 标识的检测报告复印件上传至投标文件中，加盖投标人公章。 （3）全局摄像机： 1）球机通道和细节通道均支持抓拍去重功能。开启关联去重功能后，采用多人依次循环通行进行试验，人依次通过可运动球型摄像机和固定细节摄像机，测试时的环境光照度不低于 100lx，试验人员数量不小于5人，通过速度不小于1m/s，目标触发抓拍距离样机不小于15m，保征监视画面中最多同时仅有1人通过，试验次数 100人次，样机对监视画面中通行人员重复抓拍数量应不大于 1人次。投标人须提供具有 CMA 标识的检测报告复印件上传至投标文件中，加盖投标人公章。 2）设备在进行主从标定后，联动模式下通过 3D标定键在全景视频图像中选择任意一像素点，球机视频图像可将此点像素点移至视频图像中央，全景镜头的 XY 坐标与球机镜头PTZ坐标标定准确率≥99%(像素点偏差≤0.7%)，最小像素点偏差≤0.3%。投标人须提供具有 CMA 标识的检测报告复印件上传至投标文件中，加盖投标人公章。 2.设备更换要求二 供应商应向采购人提交设备更换确认单，并经采购人确认后，进行更新替换。主要设备更换后的规格、性能不低于以下标准： （1）双舱全结构化摄像机I型： 1）内置双镜头、GPU芯片。 2）主通道分辨率≥800万像素，图像传感器≥1/1.2"英寸，内置电动变焦镜头，焦距≥10-50mm。 3）辅通道分辨率≥400万像素，图像传感器≥1/1.8"英寸，内置定焦全彩镜头，焦距≥4mm。 4）最低照度彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx。 5）视频压缩标准支持 H.265、 H.264、MJPEG。 6）具备同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍，同一检测区域内同时检测数量≥150 个。 7）防护等级≥IP66。 （2）双舱全结构化摄像机II型： 1）传感器类型：通道1：1/1.8英寸CMOS通道2：1/1.8英寸CMOS；像素：通道1：800万 通道2：400万；最大分辨率：3840×2160； 2）最低照度：0.001lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 3）最大补光距离：150m（视频监控距离）18m（人脸检测距离）；补光灯：10颗（柔光双色灯）； 4）镜头类型：电动变焦；镜头焦距：通道1：8mm～56mm；通道2：8mm～32mm； 5）通用行为分析：物品遗留；物品搬移； 智能说明：细节1：通用行为分析，视频结构化，人脸识别，人脸检测，道路监控；细节2：视频结构化，人脸检测，人脸识别，通用行为分析，道路监控，人群分布图，人数统计；智能同开组合：细节1和细节2间可两两同开；单通道内智能分时复用。； 6）深度智能：支持； 周界防范：绊线入侵、区域入侵、物品遗留、物品搬移、徘徊检测、人员聚集、快速移动、停车检测； 7）人脸检测：支持； 人脸识别：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，表情，眼镜，口罩，胡子（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕）；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持优选抓拍、识别优先2种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；支持添加5个人脸库；支持单个以及批量人员注册；支持人脸识别相似度设置；支持10万人脸底库的人脸比对； 8）人数统计：支持绊线人数统计，支持区域内人数统计，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持排队管理功能，并可显示及输出日、月统计报表；支持4个绊线人数统计，4个区域内人数统计，4个排队管理功能； 人群分布图：人群分布效果图、全局人数统计、区域人数统计、人群密度异常特写抓拍； 9）车牌识别：车辆属性：车牌，车辆类型，车身颜色，车牌颜色，车标，车系/年款其他属性：遮阳板、安全带、吸烟、打电话、车内饰品、车辆年检标志； 10）视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图机动车属性（车牌，车辆类型，车身颜色，车牌颜色，车标，车系/年款，其他属性：遮阳板，安全带，抽烟，打电话，车内饰品，年检标志）非机动车属性（类型，车身颜色，骑车人数，上衣类型，上衣颜色）人体属性（上衣类型，下衣类型，上衣颜色，下衣颜色，背包，帽子，性别）人脸属性（性别，年龄，表情，眼镜，口罩，胡子）； 11）智能检索：配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放； 12）防护等级：IP67。 （3）全局摄像机： 1）设备可输出≥3 路视频图像：全景通道、细节通道、球机通道。 2）全景通道分辨率≥400 万像素，传感器尺寸≥1/1.8 英寸，全景通道焦距≥6mm；细节通道分辨率≥800 万像素，传感器尺寸≥1/1.2 英寸，内置电动变焦镜头，细节通道焦距≥13mm-52mm；球机通道分辨率≥800 万像素，传感器尺寸≥1/1.2 英寸，内置电变焦镜头，球机通道焦距≥13mm-52mm。 3）支持最低照度彩色≤0.0002Lux，黑白≤0.0001Lux。 4）视频压缩标准支持 H.265、 H.264、MJPEG。 5）支持人员自动检测并联动动点相机进行快速锁定抓拍。 6）具备同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍，同一检测区域内同时检测数量≥150 个。 7）防护等级≥IP66。 8）支持检出两眼瞳距 20 像素点以上的人脸图片，支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 9）支持人脸比对，比对准确率≥99%；支持车牌车型识别，准确率≥99%。 10）设备支持全景通道检测到移动目标后，可联动球机进行人脸、人体抓拍，全景检测宽度不小于 15 米。具备车牌人脸关联功能，支持非机动车牌与非机动车上的人脸进行关联。 11）在联动模式下，细节通道和全景通道可进行全结构化抓拍和属性分析。在全景通道检测到移动目标后，可联动球机进行人脸、人体的抓拍和属性分析。 3.台账 枪机设备的维护保养、巡检、维修、更换都需形成台账记录并由采购人签字确认。 |
| 4 | 球机 | 本次涉及维保的球机总数为973路，经测算、履约期内需更换的为49路。 ★1.设备更换要求一 星光级球机I型： 支持陀螺仪防抖功能，在幅度≤±0.3°和频率（1-10）Hz范为内抖动，开启陀螺仪防抖能使视频图像有明显改善。 2.设备更换要求二 供应商应向采购人提交设备更换确认单，并经采购人确认后，进行更新替换。主要设备更换后的规格、性能不低于以下标准： （1）星光级球机I型： 1）传感器类型：1/1.8英寸CMOS；像素：400万； 2）最低照度：彩色：0.001Lux@F1.6 黑白：0.0001Lux@F1.6 0Lux（红外灯开启）； 3）最大补光距离：250m（红外）；具备雨刷功能； 4）镜头焦距：5.5 mm～220mm；光学变倍：40倍； 5）视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图机动车属性（车牌，车牌颜色 ，车辆类型，车身颜色，车标，车系，遮阳板，安全带，抽烟，打电话，车内饰品，年检标志）； 6）周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持联动跟踪； 7）人脸检测：支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，质量优先三种抓拍策略； 8）智能说明：视频结构化，周界，人脸检测彼此互斥使用； 9）防抖功能：陀螺仪防抖； 10）透雾功能：电子透雾； 11）网络接口：1个（RJ-45母头网口，支持10M/100M网络数据）；音频输入：1路（LINE IN；裸线）；音频输出：1路（LINE OUT；裸线）；语音对讲：支持；报警输入：7路；报警输出：2路； 12）供电方式：DC36V/2.23A±25%； 13）防护等级：IP67；TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护； （2）星光级球机Ⅱ型： 1）枪球一体机，内置双镜头、扬声器、GPU芯片。 2）球机通道分辨率≥400万像素，图像传感器≥1/1.8"英寸，内置电动变焦镜头，变倍≥37倍，焦距≥5.6-208mm。 3）枪机通道分辨率≥400万像素，图像传感器≥1/1.8"英寸，内置电动变焦镜头，焦距≥2.8-12mm。 4）最低照度彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx。 5）视频压缩标准支持 H.265、 H.264、MJPEG。 6）具备同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍，同一检测区域内同时检测数量≥150 个。 7）防护等级≥IP66。 （3）400万智能红外网络球机 1）传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 2）像素：400万； 3）最大分辨率：2560×1440； 4）最低照度：彩色：0.001Lux@F1.6 黑白：0.0001Lux@F1.6 0Lux（红外灯开启）； 5）最大补光距离：250m（红外）； 6）补光类型：红外； 7）雨刷功能：雨刷； 8）镜头焦距：5.5 mm～220mm； 9）镜头光圈：F1.6～F4.9； 10）视场角：水平：63.9°~2.1°；垂直：37.3°~1.2°；对角：71.2°~2.4°； 11）光学变倍：40倍； 3.台账 球机设备的维护保养、巡检、维修、更换都需形成台账记录并由采购人签字确认。 |
| 5 | 卡口相机 | 本次涉及维保的卡口相机总数为156路，经测算、履约期内需更换的为8路。 不低于以下要求： 1.设备更换 供应商应向采购人提交设备更换确认单，并经采购人确认后，进行更新替换。主要设备更换后的规格、性能不低于以下标准： （1）卡口相机I型： 1）采用多光谱融合技术，可以在晚间使用内置LED灯结合红外爆闪灯的情况下，仍得到全彩的图片。 2）采用两个1英寸900万像素全局曝光CMOS智能高清摄像机，最大分辨率可达4096×2160，帧率25帧 3）视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG。 5）外壳防护等级应≥IP66。 6）支持车辆捕获抓拍和识别功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度≥200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率和识别准确率均≥99%。 7）支持检测并跟踪指定区域内≥200个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人等。 （2）卡口相机Ⅱ型； 1）传感器类型：1.1英寸GS-CMOS； 2）电子快门：1/50s～1/100000s（可手动或自动调节）； 3）图像分辨率：4096×2336（不包含OSD黑边）； 4）视频分辨率：4096×2336/3392×2008/UXGA(1600×1200)/1080P(1920×1080)/720P(1280×720)； 5）视频帧率：最大支持50fps，默认主码流（4096×2336@25fps），辅码流（1600×1200@25fps）； 6）视频码率：H.264：32kbps~32767kbpsH.265：32kbps~32767kbpsMJPEG：512kbps~32767kbps； 7）视频压缩标准：H.265；H.264；MJPEG； 8）图片编码格式：JPEG； 9）图片合成：支持1/2/3/4张图片合成； 10）国密功能：支持国密GB 35114-A级功能； 11）镜头接口：C； 12）光圈控制接口：1个，P-IRIS自动光圈； 13）外置灯接口：7个，光耦信号输出（可配置为闪光灯或者LED频闪灯同步输出接口，频率可设置）； 14）网络接口：2个独立MAC、物理隔离的RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输； 2.台账 卡口设备的维护保养、巡检、维修、更换都需形成台账记录并由采购人签字确认。 |
| 6 | 高空相机 | 本次涉及维保的高空相机总数为24路，经测算、履约期内需更换的为1路。 供应商应向采购人提交设备更换确认单，并经采购人确认后，进行更新替换。主要设备更换后的规格、性能不低于以下标准： 1.设备更换 1）★设备在全景拼接模式下，垂直视场角不小于110°，水平视场角不小于180°。可将4个全景视频图像进行拼接，实现不小于180°拼接画面显示，并抓拍拼接后的图片。投标人须提供具有 CMA 标识的检测报告复印件上传至投标文件中，加盖投标人公章。 2）★设备支持画中画功能，可通过IE浏览器在细节图像中叠加全景视频图像进行预览。投标人须提供具有 CMA 标识的检测报告复印件上传至投标文件中，加盖投标人公章。 3）设备配置≥4 个图像采集模块，可输出1 路主视频图像和 4 路辅视频图像；内置≥3 个 GPU 芯片。 4）水平视场角≥180°，垂直视场角≥100°。 5）主视频图像分辨率≥2560×1440，传感器尺寸≥1/1.8 英寸，主视频焦距≥6-240mm，支持≥40倍光学变倍；辅视频图像分辨率≥5520×2400，传感器尺寸≥1/1.8 英寸，辅视频焦距≥2.8mm。 6）支持最低照度彩色≤0.0002Lux，黑白≤0.0001Lux。 7）视频压缩标准支持 H.265、 H.264、MJPEG。 8）防护等级≥IP66。 9）摄像机内置除湿器，可对样机内部进行除湿，除去玻璃罩上的水状附着物。 10）支持偏色矫正功能，可通过手动或自动的方式对样机视频采集模块进行偏色矫正。 2.台账 高空相机设备的维护保养、巡检、维修、更换都需形成台账记录并由采购人签字确认。 |
| 7 | 光纤接头盒 | 供应商应向采购人提交设备更换确认单，并经采购人确认后，进行更新替换。主要设备更换后的规格、性能不低于以下标准： 1.盒体内有密封圈，密封性能。 2.防潮性能良好，机械结构牢固，抗腐蚀。 3.设备的维护保养、巡检、维修、更换都需形成台账记录并由采购人签字确认。 |
| 8 | 光纤终端盒 | 供应商应向采购人提交设备更换确认单，并经采购人确认后，进行更新替换。主要设备更换后的规格、性能不低于以下标准： 1.四口终端盒，材质具有良好的绝缘性、耐腐蚀性和轻便性。 2.产品达到 IP40 防护等级，配备 SC/FC/LC 等常见接口类型。 3.设备的维护保养、巡检、维修、更换都需形成台账记录并由采购人签字确认。 |
| 9 | 1光2电光纤收发器 | 供应商应向采购人提交设备更换确认单，并经采购人确认后，进行更新替换。主要设备更换后的规格、性能不低于以下标准： 1.支持2个10/100/1000Mbps自适应以太网RJ45接口，1个1000M SC光口。 2.支持MAC地址自动学习、老化、迁移功能。 3.支持工作温度-40℃-85℃，无风扇设计，防护等级IP40，铝型材外壳。 4.具备外置防雷接地线； 满足工业4级电磁兼容性要求。 设备内置电源，支持100-240V的交流和直流供电，支持5-48V直流供电，支持失电告警功能。 5.需与24口汇聚交换机品牌保持一致。 6.设备的维护保养、巡检、维修、更换都需形成台账记录并由采购人签字确认。 |
| 10 | 1光4电光纤收发器 | 供应商应向采购人提交设备更换确认单，并经采购人确认后，进行更新替换。主要设备更换后的规格、性能不低于以下标准： 1.支持4个10/100/1000Mbps自适应以太网RJ45接口，1个1000M SC光口。 2.支持MAC地址自动学习、老化、迁移功能。 3.支持工作温度-40℃-85℃，无风扇设计，防护等级IP40，铝型材外壳。 4.具备外置防雷接地线； 满足工业4级电磁兼容性要求。 设备内置电源，支持100-240V的交流和直流供电，支持5-48V直流供电，支持失电告警功能。 5.需与24口汇聚交换机品牌保持一致。 6.设备的维护保养、巡检、维修、更换都需形成台账记录并由采购人签字确认。 |
| 11 | 24口汇聚交换机 | 供应商应向采购人提交设备更换确认单，并经采购人确认后，进行更新替换。主要设备更换后的规格、性能不低于以下标准： （1）24口汇聚交换机 1.支持24个10/100/1000M自适应以太网接口，4个1000M SFP扩展槽。 2.背板带宽56Gbps，包转发速率41.7Mpps，包缓存4.1Mbit。 3.支持MR-Ring快速环网（自愈时间 < 20 ms），兼容STP/RSTP/MSTP生成树协议；支持MOS软件平台，支持MSTP 生成树协议，支持Port-based VLAN，IEEE 802.1Q VLAN 和GVRP协议，支持动态和静态链路聚合，支持基于源 /目的 MAC /IP地址、 TCP/UDP 端口号的访问控制策略，支持IGMP Snooping 和GMRP 过滤组播封包，支持QoS，基于端口的流量监管， WRR、DRR、SP、队列调度算法、报文的802.1p 支持端口隔离、支持动态 ARP 检测、支持 IP/Port/MAC 的绑定功能，支持Web、Telnet、Console、SNMP管理方式。 4.设备的维护保养、巡检、维修、更换都需形成台账记录并由采购人签字确认。 |
| 12 | 光模块（千兆20KM） | 供应商应向采购人提交设备更换确认单，并经采购人确认后，进行更新替换。主要设备更换后的规格、性能不低于以下标准： 1.主流品牌。 2.SFP 1.25G/1.0625G、 1550nmTX/1310nmRX 单模单纤、LC 20km。 3.设备的维护保养、巡检、维修、更换都需形成台账记录并由采购人签字确认。 |
| 13 | 光模块（万兆20KM） | 供应商应向采购人提交设备更换确认单，并经采购人确认后，进行更新替换。主要设备更换后的规格、性能不低于以下标准： 1.主流品牌。 2.SFP+ 10G、1310nm 单模双纤 、LC 20km。 3.设备的维护保养、巡检、维修、更换都需形成台账记录并由采购人签字确认。 |
| 14 | 室外防水箱（公安订制） | 供应商应向采购人提交设备更换确认单，并经采购人确认后，进行更新替换。主要设备更换后的规格、性能不低于以下标准： 1.规格：箱体采用≥1.0mm冷轧钢板，箱体尺寸≥350(宽)*450(高)*200(深)mm。 2.箱体具有明显标识，标明设备箱用途及箱体编号，含插排、空开、浪涌保护器等材料。 3.设备的维护保养、巡检、维修、更换都需形成台账记录并由采购人签字确认。 |
| 15 | 4米杆件 | 供应商应向采购人提交设备更换确认单，并经采购人确认后，进行更新替换。主要设备更换后的规格、性能不低于以下标准： 1.立柱高4米，横臂长1-4米。立杆140-4mm，横杆76-3mm。 2.杆件热镀锌后喷塑处理。 3.预埋件螺栓对角中心距300mm-4支M22圆钢长1米。 4.设备的维护保养、巡检、维修、更换都需形成台账记录并由采购人签字确认。 |
| 16 | 6米杆件 | 供应商应向采购人提交设备更换确认单，并经采购人确认后，进行更新替换。主要设备更换后的规格、性能不低于以下标准： 1.立柱高6米，横臂长1-4米。立杆114-4mm，横杆76-3mm。 2.杆件热镀锌后喷塑处理。 3.预埋件螺栓对角中心距300mm-4支M22圆钢长0.75米。 4设备的维护保养、巡检、维修、更换都需形成台账记录并由采购人签字确认。 |
| 17 | 1米横臂 | 供应商应向采购人提交设备更换确认单，并经采购人确认后，进行更新替换。主要设备更换后的规格、性能不低于以下标准： 1.米横臂，支架接口≥2个。 2.色式样要与借杆主干风格保持一致保证整体协调。 3.径60mm圆管，壁厚2.5mm，热镀锌喷塑。 4. 设备的维护保养、巡检、维修、更换都需形成台账记录并由采购人签字确认。 |
| 18 | 2米横臂 | 供应商应向采购人提交设备更换确认单，并经采购人确认后，进行更新替换。主要设备更换后的规格、性能不低于以下标准： 1.米横臂，支架接口≥2个。 2.色式样要与借杆主干风格保持一致保证整体协调。 3.径60mm圆管，壁厚2.5mm，热镀锌喷塑。 4.设备的维护保养、巡检、维修、更换都需形成台账记录并由采购人签字确认。 |
| 19 | 3米横臂 | 供应商应向采购人提交设备更换确认单，并经采购人确认后，进行更新替换。主要设备更换后的规格、性能不低于以下标准： 1.米横臂，支架接口≥2个。 2.时颜色式样要与借杆主干风格保持一致保证整体协调。 3.径60mm圆管，壁厚2.5mm，热镀锌喷塑。 4.设备的维护保养、巡检、维修、更换都需形成台账记录并由采购人签字确认。 |
| 20 | 云台支架 | 供应商应向采购人提交设备更换确认单，并经采购人确认后，进行更新替换。主要设备更换后的规格、性能不低于以下标准： 1.根据分局现有监控相机进行适配。 2.设备的维护保养、巡检、维修、更换都需形成台账记录并由采购人签字确认。 |
| 21 | 卡口补光灯 | 供应商应向采购人提交设备更换确认单，并经采购人确认后，进行更新替换。主要设备更换后的规格、性能不低于以下标准： 1.灯型：多功能一体型：支持暖光LED频闪、暖光LED2爆闪、白光氙气爆闪、红外氙气爆闪四种模式； 2.光源：可见光（波长350nm～780nm）； 3.色温：氙气：5800K±200K，LED：3500K； 4.中心光照度：LED：≤5lx（20m平均光照度），≤20lx（20m有效光照度），≤80lx（20m频爆光照度）；氙气：≤4000lx； 触发方式：开关量； 5.光斑覆盖范围：1车道； 6.补光距离：16m～26m； 7.回电时间：≤70ms； 8.闪光持续时间：180μs～500μs； 9.爆闪计数：支持统计爆闪次数和触发次数； 10.闪光灯寿命：≥1000万次； 11.频率：100Hz； 12.灯珠数量：24颗（高亮LED）； 13.光通量：1000lm； 14.频闪时间统计：支持统计频闪持续时间； 15.红外白光切换：支持； 16.远程故障显示：支持在摄像机WEB上远程显示补光灯故障、正常状态； 17.亮度调节：氙气：1～16级亮度可调；LED：1～20级亮度可调； 18.供电方式：AC220V±20%，50Hz±2Hz； 19.功耗：≤65J； 20.需适配现有卡口设备。 21.设备的维护保养、巡检、维修、更换都需形成台账记录并由采购人签字确认。 |
| 22 | 防雷器 | 供应商应向采购人提交设备更换确认单，并经采购人确认后，进行更新替换。主要设备更换后的规格、性能不低于以下标准： 1.网络+电源二合一防雷器； 2.最大持续工作电压Uc：网络：6V DC /电源：250V AC； 3.试验类别及冲击电压：网络：C2：5kV/2.5kA/电源： C2:20kV/10kA； 4.电压保护水平Up：网络：30V/电源：780V； 5.传输速率：1000Mbps； 6.插入损耗: ≤0.5dB。 7.设备的维护保养、巡检、维修、更换都需形成台账记录并由采购人签字确认。 |
| 23 | 电源空开 | 供应商应向采购人提交设备更换确认单，并经采购人确认后，进行更新替换。主要设备更换后的规格、性能不低于以下标准： 1.10A，具备精准过载保护功能，当电流超过额定值时，在规定时间内自动跳闸，保护监控设备及线路安全。 2.设备的维护保养、巡检、维修、更换都需形成台账记录并由采购人签字确认。 |
| 24 | 电源适配器 | 供应商应向采购人提交设备更换确认单，并经采购人确认后，进行更新替换。主要设备更换后的规格、性能不低于以下标准： 1.根据分局现有监控相机进行适配。 2.设备的维护保养、巡检、维修、更换都需形成台账记录并由采购人签字确认。 |
| 25 | 电源插排 | 供应商应向采购人提交设备更换确认单，并经采购人确认后，进行更新替换。主要设备更换后的规格、性能不低于以下标准： 1.4位接线板； 2.主流品牌。 3.设备的维护保养、巡检、维修、更换都需形成台账记录并由采购人签字确认。 |

- ★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

（4）维护的监控设备（球机、卡口等）费用中包含路口中智能终端设备维护费用，不另行报价。

2.实施要求

（1）安全责任要求

中标供应商应切实加强安全教育、安全检查、安全管理，对服务期发生的安全事故及造成自身或第三方损失伤亡的，均由中标供应商自行承担。

建筑工程一切险、第三方责任险由中标供应商投保，投保的范围和条件应符合招标文件及国家有关规定，保险费由中标供应商承担并支付，其中第三者责任限额不低于1000万，单人单次事故不低于150万。合同签订后且进场前需提供相关投保证明材料。

注：以上内容供应商提供承诺书并加盖公章。

（2）故障处理要求

针对监控产生的故障，制定详细的运行维护服务保障方案，及时受理采购人故障报表、电话报修。故障级别定义及解决时间要求如下：

①故障级别Ⅰ级：属于重特大故障，其具体现象为系统崩溃。技术人员到场时间：接报30分钟以内到现场。提出解决方案：到现场后1小时内提交故障解决方案。

②故障级别Ⅱ级：属于严重问题，其具体现象为部分系统发生故障、或小面积瘫痪但不影响系统整体运行。技术人员到场时间：接报60分钟以内到现场。提出解决方案：到现场后1小时内提交故障解决方案。

③故障级别Ⅲ级：属于普通问题，其具体现象为前端监控点单个摄像机故障、前端监控点传输设备或线路故障。技术人员到场时间：接报4小时内到现场。提出解决方案：即时提交或到现场后1小时内提交解决方案。

（3）质保承诺

中标后需提供所采购设备免费质保期在三年（含）以上的质保承诺函。供应商提供承诺书并加盖公章。

（4）其他要求

①备品备件要求：

a.服务期内对损坏无法修复的或无修复价值的相关设备，经采购人同意，可从备品备件中进行更换。对本年度内未使用完的备品备件，采购人可根据需求通知中标供应商对性能不佳、故障频繁的老旧设备进行更换。

b.采购人根据实际工作需求，对零星点位和设备迁移，迁移所需材料，备品备件库中列明的直接领用，未列明的按实结算。

c. 所投的备品备件，无法更换现有的损坏部件，在不加价格的情况，可更换成不低于同档次的、满足更换要求的备品备件。

d.每个点位维护时间以实际维护时间为准。备品备件储备量应根据维保周期内各阶段用量，经采购人同意后，由投标人按季度采购。

②线缆更换：需将原有线缆拆除，确认管道无法穿线的，报经采购人同意，按照横平竖直方式架空拉线。

③采购人不组织现场踏勘，投标人投标前应对各类设备运行情况及现场自行进行踏勘，在集中答疑期间，签署保密协议后，获取维护的点位信息。

3.付款条件

根据考核情况付款，每月定期对供应商运维情况进行考核评分（百分比均保留后两位小数）。考核按照日清、月考核。付款以合同文本内容为准。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：本次维护项目保障期限为合同签订之日起18个月。

（2）交付地点：采购人指定地点。

5.其他要求

招标文件中要求提供证明材料的，供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料原件核验。供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，并由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。供应商在签订合同向采购人提供上述相关证明材料原件核验。

附件：

考核要求

| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 考核方式 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前端摄像机完好率考核 | 摄像机在平台显示为在线，视频能实时显示无卡顿 | 每天考核 | 40 | a.每月图像完好率≥98%，计30分； b.95%≤每月图像完好率<98%，计30分*0.9*（95%〰98%）； c.90%≤每月图像完好率<95%，计20分； d.每月图像完好率<90%以下，计0分。 （注1：前端摄像机完好率= (摄像机完好总数／摄像机维保总数)×100%，每月图像完好率= (每日前端摄像机完好率之和／每月天数)×100%。(保留到小数点后两位)； 注2：以南京市公安局运维监管中心每天10时下发的故障报表作为当天的考核依据； 注3：合同签订后第三个月末图像完好率达到98%且每月完好率上升达5% (或上升至98%)的，前三个月每月按30分计：第三个月末图像完好率未达到98%的，按上述正常评分标准计分。合同签订三个月后按上述正常评分标准计分。） |
| 2 | 网络传输考核 | 以发生在系统建设中的网络交换、传输、路由设备(接入层至汇聚层)故障数来计算网络传输故障并进行考核。 | 每月釆用人工考核 | 5 | a.每月网络传输实质故障数=0次，计5分； b.每月网络传输实质故障数=1次，计3分； c.每月网络传输实质故障数2次及以上，计0分。 (注：网络中断或设备故障及时上报采购人并按时修复的，不作为实质故障，不扣分。) |
| 3 | 数据维护考核 | 每月20日对系统平台内所有前端摄像机的全局20位编码信息、IP地址、通道信息等数据进行整理形成电子报表，符合公安部GAT751-2008标准及省厅、市局相关规范要求，时钟标示准确，与南京市公安局视频管家精准资产库内登记上报数据进行核对并形成信息对照表。 | 每月考核 | 15 | 每月数据维护考核得分=15×(1-(错误数据数/摄像机维保总数))，未及时上报信息对照表的在上述考核的基础上，按每延迟1天扣1分(累计扣完15分为) （注： 1、因中标供应商原因造成视频管家精准资产库内登记上报数据与系统图像监控平台内数据不一致的，每发现1条计错误数据1条； 2、信息对照表需每月20日前报南京市公安局江北新区分局运维监管中心，对数据不一致的信息标明原因并告知分局。） 20日抽查视频管家的精准率如果出现偏差，偏差一条扣0.1分/条，时钟不准的扣0.1分/条 |
|  |  | 数据全量采集，主要检验人像采集和车辆采集的完好率，主要考虑现场是否有遮挡或者其他原因导致无法正常采集人像和车辆数据。 | 每天考核 | 10 | a.数据采集完整率≥95%，计10分； b.85%≤数据采集完整率<95%，计10分*0.9*（85%〰95%）； c.数据采集完整率<85以下，计0分。 （注：数据采集完整率=采集到有效人脸&车辆数据的监控数量（单台监控的采集率应≥90%，否则不计入有效数量）/具有采集功能的监控数量*100%）） |
| 4 | 网络安全考核 | 每月20日对监控网络系统中的各种设备和软件的安全性进行统计及考核，确保现有监控系统具备最新的安全补丁和防护措施。考核设备包括服务器、工作站、路由器、交换机以及其他关键网络设备的系统安全状态。 | 每月考核 | 10 | 当月如因维保单位操作失误出现网络安全问题包括但不限于：一机两网、重要设备一机两用、数据信息泄露，每出现一次扣10分(南京市公安局江北新区分局认可的客观原因可酌情扣分)。 |
| 5 | 运维保障响应考核 | 保障服务考核 | 每月考核 | 10 | 每月江北新区公安分局根据日常保障服务情况进行评估，能完全满足要求的，计10分；基本满足要求的，计5分；不能满足要求的，计0分。 维保单位各类大型活动、重大案事件保障工作中不能正常调取图像(无图像、云台及镜头不能控制、图像不清晰、无存储等)的，每路图像每次扣0.2分，每月最多扣5分(南京市公安局江北新区分局认可的客观原因除外)。 |
|  |  | 运维响应考核 | 每月考核 | 10 | 每月江北新区公安分局根据日常及突发情况运维保障响应情况进行打分。每月发生Ⅰ、Ⅱ级故障未按要求及时响应的，未及时响应1次扣1分，Ⅰ、Ⅱ级故障响应时间每超2小时加扣1分。 每月运维响应考核得分=10-每月运维响应扣分。(10分扣完为止) |
| 6 | 考核评分结算 | 每月对上述项进行考核统计评分 | 根据每月考核统计评分情况计算每月应付考核维护费： a.月考核统计评分≥95分，当月考核维护费=(维护费（人工及车辆费用）/18+实际交付的备品备件费用)； b.85分≤月考核统计评分＜95分，当月考核维护费=90%*(月考核统计评分*1%)*(维护费（人工及车辆费用）/18)+实际交付的备品备件费用； c.70分≤月考核统计评分＜85分，当月考核维护费=70%*(月考核统计评分*1%)*(维护费（人工及车辆费用）/18)+实际交付的备品备件费用； c.月考核统计评分＜70分，当月考核维护费=50%*(月考核统计评分*1%)*(总维护经费/18)+实际交付的备品备件费用。 连续2个月考核统计评分低于70分的或连续3个月考核统计评分低于85分的，分局有权终止合同并拒付当期维护费用。 年终考核全年平均分低于80分的，纳入南京市公安局江北分局供应商黑名单。 |  |  |

- 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.1、4.1项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。

二、小微企业价格扣除

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×20 | 20 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品功能、性能、配置要求 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，其余指标有1项负偏离扣1分，扣完为止。严重负偏离影响设备性能的经半数以上评委认定，本项得零分。 | 12 | 客观分 |
| 2.2 | 前端设备维护方案 | 提供本项目前端设备维护方案（包括前端设备的维护保养内容和周期、前端设备维护保养实施组织方案、维护保养备品备件的配置与管理、为维护保养配置的工具、器材、人员及管理等）： （1）方案科学合理、可行性强，能够完全满足采购人需求的，得8分； （2）方案较科学合理、可行性较强，较能满足采购人需求的，得5分； （3）方案基本科学合理、基本可行，基本满足采购人需求的，得2 分； （4）方案不科学、不合理、不可行，不能满足采购人需求或未提供的不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.3 | 应急抢修保障方案 | 提供本项目应急抢修保障方案（包括应急抢修内容及要求；应急抢修实施组织方案；应急抢修的备品、备件配置与管理；为应急抢修配置的工具、器材、人员及管理等）： （1）方案科学合理、可行性强，能够完全满足采购人需求的，得8分； （2）方案较科学合理、可行性较强，较能满足采购人需求的，得5分； （3）方案基本科学合理、基本可行，基本满足采购人需求的，得2 分； （4）方案不科学、不合理、不可行，不能满足采购人需求或未提供的不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.4 | 传输系统维护方案 | 提供本项目传输系统维护方案（包括传输系统的维护保养内容和周期、传输系统维护保养实施组织方案、维护保养备品备件的配置与管理、为维护保养配置的工具、器材、人员及管理等）： （1）方案科学合理、可行性强，能够完全满足采购人需求的，得8分； （2）方案较科学合理、可行性较强，较能满足采购人需求的，得5分； （3）方案基本科学合理、基本可行，基本满足采购人需求的，得2分； （4）方案不科学、不合理、不可行，不能满足采购人需求或未提供的不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.5 | 重难点解决方案及优化建议 | 评委根据投标人提供的重难点解决方案及优化建议进行综合评分： （1）方案及优化建议完整严谨、分析合理、解决措施得当的，得8分； （2）方案及优化建议较完整严谨、分析较合理、解决措施较得当得，得5分； （3）方案及优化建议要素遗漏、解决措施一般得，得2分； （4）方案及优化建议不严谨，分许不合理，解决措施不得当不或者未提供的，不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.6 | 安全保障服务方案 | 评委根据供应商提供的安全保障方案（供应商对系统内数据、信息系统边界交换数据、日常工作接触的警务信息，进行安全保障论述）进行综合评分： （1）方案科学合理、可行性强，能够完全满足采购人需求的，得8分； （2）方案较科学合理、可行性较强，较能满足采购人需求的，得5分； （3）方案基本科学合理、基本可行，基本满足采购人需求的，得2 分； （4）方案不科学、不合理、不可行，不能满足采购人需求或未提供的不得分。 | 8 | 主观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 主要设备服务保障 | 投标人提供以下几类主要设备（枪机、球机、高空相机、卡口相机）的免费质保期在三年（含）以上的质保承诺函的基础上，每增加一年加2分，质保期从该产品交付之日起计算，满分6分。（质保承诺函格式自拟，标明项目名称及项目编号，未提供则不得分） | 6 | 客观分 |
| 3.2 | 本地化服务能力 | 投标人具有本地化服务能力，有完整的售后服务体系，能确保及时解决运行维护中的各种问题，得2分。（提供承诺书或有效证明材料） | 2 | 客观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩 | 投标人提供2020年7月1日（含）以来类似公共安全类视频监控类维保项目业绩，每提供1个得2分。（时间以合同签订时间为准，提供项目中标通知书及合同原件扫描件，合同页须清晰可见相应内容） | 6 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 企业证书 | 投标人具有安防工程企业设计施工维护能力证书贰级及以上、信息安全服务资质证书、信息技术服务运行维护标准符合性证书(ITSS)的，每提供 1 个得1.5分，最多得 4.5 分。 | 4.5 | 客观分 |
| 5.2 | 人员证书 | （1）投标人拟投入本项目的项目负责人具有注册一级建造师证书(机电工程专业或通信与广电工程专业)的得2分，注册二级建造师证书(机电工程专业或通信与广电工程专业)的得1分，本项最多得2分。 （2）投标人拟投入本项目的前端维护人员（除项目负责人外）具有信息安全保障人员认证证书（CISAW）、网络工程师有一个得1分，最多得2分（注：多人一证、一人多证不重复计分）。 （3) 投标人拟投入本项目的前端维护人员必须有1名具有安全员（B证）、1名低压电工证、1名高处作业证人员，在此基础上，具有以上任意一个证书的人员每增加一人加1分，最多得4分。 以上均须提供人员证书及投标人为其缴纳的 2025年1月以来至少一个月的社保证明材料。 | 8 | 客观分 |
| 5.3 | 人员保障 | 投标人拟投入本项目的总人数满足基本要求13人的基础上，每增加一人加0.5分，最多加1.5分。（提供人员名单加盖公章及投标人为其缴纳的 2025年1月以来至少一个月的社保证明材料） | 1.5 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、投标分项报价表（如有）

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心江北新区分中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

说明：提供法人授权书的同时须提供委托代理人的身份证扫描件。

四、投标函

- 投标函

致：南京市公共资源交易中心江北新区分中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

- 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

六、投标分项报价表

- 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项名称 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元） |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所报产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限的，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

七、技术要求响应及偏离表

- 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时中标供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等），另有约定的除外。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

- 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

- 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，投标人须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               采购包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。