无锡市政府采购项目

公开招标文件

（全流程电子化）

采购项目编号：JSZC-320214-RHZH-G2025-0046

采购项目名称：无锡市公安局新吴分局特种设备租赁服务项目

采   购   人：无锡市公安局新吴分局

采购代理机构： 江苏仁合中惠工程咨询有限公司

二〇二五年六月

- 目  录

一．投标邀请函...................................3

二．投标供应商须知...............................7

三、项目要求和有关说明..........................19

四．合同书（格式文本）..........................22

五. 附件........................................32

- 一、投标邀请函

江苏仁合中惠工程咨询有限公司受 无锡市公安局新吴分局 的委托，对 无锡市公安局新吴分局特种设备租赁服务项目 进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

- （一）招标项目信息

1.项目名称：无锡市公安局新吴分局特种设备租赁服务项目

2.项目编号：JSZC-320214-RHZH-G2025-0046

3.采购人：无锡市公安局新吴分局

4.本项目预算金额：165万元/5年

5.最高限价：165万元/5年，超过最高限价的按无效标书处理。

6.采购方式：公开招标

7.服务期限：五年（自验收合格之日起计）。

8.质量要求：满足招标文件及采购人需求。

9.维护服务：租赁服务期内，投标人在接到故障报修后立即响应，如需至现场，投标人应在48小时内派人赴现场处理设备质量问题，72小时内不能修复的，提供同等功能设备，确保采购人可以正常使用。

10.本项目是否专门面向中小企业：是。

11.本项目不接受联合体投标。

12.本项目标的所属行业：其他未列明行业。

注：根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号规定，从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- （二）投标供应商资格要求

- 1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，还必须同时具备下列条件：

- （1）关于资格的声明函（格式见附件）；

- （2）具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照或相关部门的登记证明文件复印件（投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照扫描件）；

- （3）投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及采购文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

- （4）投标供应商法定代表人身份证及投标供应商法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加投标的除外）；

- （5）法定代表人授权委托人与企业签订的劳动合同（或在职证明）和由社保机构出具的近一年中任意一个月（不含投标当月）的缴费证明原件扫描件（网上查询带有二维码/验证码的打印件可作为原件使用，如投标供应商成立时间迟于要求开始的时间，则提供成立时间至采购文件中社保要求的截止时间内的社保缴费证明；若为退休人员提供返聘合同或其他证明材料）

- （6）投标供应商近一年内任意一个月（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2023年度或2024年度的审计报告和所附已审财务报告（新成立企业只需提供从成立之年份起经审计的财务报告）；

- （7）投标供应商近一年内任意一个月（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

- （8）投标供应商近一年内任意一个月（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

- （9）承诺书（格式见附件）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小型企业/微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）；

3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

- （三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：

（1）潜在供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名－－下载采购文件（后缀名为“kedt”）--将后缀名为“kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“苏采云”系统使用的数字证书及电子签章为“意源”CA数字证书和“方正”电子签章。办理流程：详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》，具体网址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。请相关供应商提前完善相应办理材料。办理地点：无锡市公共资源交易中心（无锡市滨湖区观山路199号）12号楼二楼5号、6号窗口。

（3）咨询电话：供应商注册：0519-86722801、0519-86722806，CA及电子加盖公章或签电子公章：0510-81827781，其他事项：0510-81827730。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/

（5）采购文件（后缀名为“kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－－已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

2.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险供应商自行承担。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏政府采购网发布的信息更正公告。如潜在投标供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由潜在投标供应商自行承担。

- （四）完成项目报名，获取采购文件

潜在投标供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件(“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

- （五）公开答疑时间、地点

采购人、江苏仁合中惠工程咨询有限公司将以线上不见面、电话咨询、传真等方式开展线上答疑服务。截止至2025年06 月 24 日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询采购人；投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请书面提出“JSZC-320214-RHZH-G2025-0046项目需澄清问题”，并将盖章原件邮寄至江苏仁合中惠工程咨询有限公司，地址：无锡市滨湖区蓝庭公寓1号楼2402室。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由投标供应商自行承担。

注：建议各拟投标供应商尽量对项目现场和周围环境进行踏勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所做出的推论、解释和结论及由此造成的后果由投标供应商负责。

- （六）网上投标及开标、定标时间、地点

网上投标截止时间：2025年 07月 11日09:30（投标截止时间后的投标文件恕不接受）

网上投标解密时间：2025年 07 月11日开启解密后半小时。

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市公共资源交易中心新吴分中心评标室3

- （七）投标有效期：开标之日起90天

- （八）采购方法：

本次采购采用《江苏省政府采购（苏采云）平台》进行采购活动，采购文件发布、报价、评审和中标结果发布全程电子化操作。

- （九）其他

1.采购人名称：无锡市公安局新吴分局

联系地址：江苏省无锡市新吴区天山路18号

联系人：谈警官

联系方式：0510-82228800

2.采购代理机构名称：江苏仁合中惠工程咨询有限公司

联系地址：无锡市滨湖区蓝庭公寓1号楼2402室

代理机构联系人：缑慧芳

联系方式：18015352446

传真：0510-88998760

- 电子邮件地址：644820794@qq.com

- 二、投标供应商须知

- （一） 遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- 招标文件：

1．采购文件包括文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应采购文件的所有要求。

2．投标供应商应向江苏仁合中惠工程咨询有限公司获取文件及有关资料，按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

3．投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本采购文件中所有条件和规定。

- 4．招标文件仅作为本次招投标使用。

- （三） 招标文件的解释：

1．投标供应商如有需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标邀请函”中规定的时间将电子邮件或书面传真发送至江苏仁合中惠工程咨询有限公司，联系方式详见“投标邀请函”。

2．采购人、江苏仁合中惠工程咨询有限公司将按“投标邀请函”中规定的时间对投标供应商针对采购文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

- 3．本文件的最终解释权归采购人。

- （四） 招标文件的补充或修正：

- 采购人或采购代理机构可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

- 如需对招标文件进行澄清或修正，采购人或采购代理机构将在江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标供应商应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标供应商未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合招标文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标供应商自行承担。

- 投标供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日(公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。采购人或采购代理机构将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人或采购代理机构对无效质疑不予受理。

- （五）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

1）证明文件：

- 第一部分：资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）：

- （1）关于资格的声明函（格式见附件）；

- （2）具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照或相关部门的登记证明文件复印件（投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照扫描件）；

- （3）投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及采购文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

- （4）投标供应商法定代表人身份证及投标供应商法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加投标的除外）；

- （5）法定代表人授权委托人与企业签订的劳动合同（或在职证明）和由社保机构出具的近一年中任意一个月（不含投标当月）的缴费证明原件扫描件（网上查询带有二维码/验证码的打印件可作为原件使用，如投标供应商成立时间迟于要求开始的时间，则提供成立时间至采购文件中社保要求的截止时间内的社保缴费证明；若为退休人员提供返聘合同或其他证明材料）

- （6）投标供应商近一年内任意一个月（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2023年度或2024年度的审计报告和所附已审财务报告（新成立企业只需提供从成立之年份起经审计的财务报告）；

- （7）投标供应商近一年内任意一个月（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

- （8）投标供应商近一年内任意一个月（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

- （9）承诺书（格式见附件）。

- （10）提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）或监狱企业的证明文件。

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

上述资格文件中的资格、资信文件必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可以在中国大陆有效居留的许可证明。

第二部分：补充性文件：

1.投标供应商简介和经营情况说明；

2.《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录中的认证机构出具的有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书原件扫描件；（如是）

2）投标函部分（格式见附件）：

（1）投标函（格式见附件）

（2）开标一览表（格式见附件）

（3）报价明细表（格式见附件）

3）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

4）投标偏离表（格式）

5）其他及补充性文件（投标供应商认为有必要提供的声明文件及评分标准中对应的所需证明材料，如有自拟并自行添加至投标文件中）

- 6）技术文件（根据评分标准内容，格式自拟）

- （六）投标文件的制作：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

5.投标文件份数：本项目为不见面开标，报价人无需递交纸质投标文件至现场，中标后中标供应商向采购人提供与电子投标文件完全一致的纸质投标文件（3份：一正、二副）。

6.投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

7.投标费用自理。

- （七）网上投标

1.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆政府采购交易管理一体化系统获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标供应商进行网上投标请参照《江苏省政府采购交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

- （八）报价要求：

1.投标报价应包括人员工资、差旅食宿费、文印费、资料搜集、综合整理、文本编制、图件编制、资料费、保险、利润、税金等服务期内满足采购人要求的全部费用。投标供应商应充分考虑服务期内所有可能影响到报价的因素（包括最低工资标准和社保基数的政策性调整），一旦投标结束最终中标，不予调整。

2.投标供应商可先到现场踏勘以充分了解项目位置、情况、道路及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔申请将不被批准。

3.投标供应商应当充分考虑服务期内所有可能影响到的因素，一旦投标结束最终成交，总价将包定，除采购人要求变更岗位配置数量外，总价不予调整（国家政策性调整除外）。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标方的报价让利行为，损失自负。

4.评审小组认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内（自通知之时起一小时内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效标处理。

- （九）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，投标文件无效：

- 1.未按规定在无锡市政府采购供应商信息库注册的；

- 2.电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如要求）未按规定的期限、地点送达的；

- 3.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

- 4.投标供应商的被授权代表无法定代表人授权委托书的；

- 5.不具备采购文件中规定的资格要求及未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 6.投标文件未按采购文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；

- 7.投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 8.投标文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；

- 9.未按采购文件要求解密电子投标文件的；

- 10.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格、资信证明文件等）；

- 11.投标文件未按要求制作、递交的；

- 12.投标文件未加盖投标供应商公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；

- 13.投标供应商未遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益；

- 14.不同投标供应商的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 15.不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 16.不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 17.不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

- 18.不同投标供应商报价细目呈明显规律性变化，或恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

- 19.不同投标供应商投标文件相互混装的；

- 20.不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

- 21.不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

- 22.不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 23.投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

- 24.投标文件被本项目评委确认为无效投标文件的；

- 25.未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

- 26.未按要求提供技术文件的；

- 27.投标报价超过采购文件中规定的最高限价或者采购预算或者单项最高限价的；

- 28.投标供应商的投标报价畸高或畸低，投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

- 29.投标报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，且供应商不能证明其报价合理性，不能在合理的时间内提供书面说明及提交相关证明材料，有可能影响产品及服务质量或者不能诚信履约的；

- 30.不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

- 31.同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 32.投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

- 33.不同投标供应商的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；

- 34.各投标供应商的投标文件上传使用的 MAC 地址和 IP 地址一致的，不同投标文件留有相同标记标识、存在两处以上一致性错误或雷同等情况，视为投标供应商相互围标、串标，其投标无效；

35.列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

36.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

37.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

38.投标供应商未响应采购人提供的采购清单。

- （十）开标、评标：

- 1．采购人按招标文件规定的时间在“苏采云开标大厅”召开开标大会。供应商应当在报价前做好充分准备，携带 CA 数字证书准时参加；

- 2．投标文件递交截止时间后，采购代理机构将在系统内公布供应商名单然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在解密时间开始30分钟内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其投标文件；因网上平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若供应商已领取副锁(含多把副锁)请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家供应商解密成功，即视为网上平台运行无故障。投标文件递交截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标供应商的投标报价；

- 3．开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正，经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

- 4．电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

- 5．投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

- 6．评标程序

评标工作由采购人和采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

- （1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；在信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站输入供应商全称或统一社会信用代码查询信用记录并逐一打印。在对供应商进行资格审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：A、政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。B、财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：1）被列入失信被执行人名单；2）被列入重大税收违法案件当事人名单；3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款的信用记录。处罚生效日至递交投标文件日未满三年的。

查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人及采购代理机构应填写《无锡市政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

经审查供应商存在上述失信行为的，资格审查不予通过，其投标无效。

- 采购代理机构将通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。

- 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- （2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- （3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

- 7．评标方法

投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。并列的按技术指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

- 8．评分标准

详见附件。

- （十一）定标：

1. 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按本次招标的定标规则确定中标候选人，采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。江苏仁合中惠工程咨询有限公司自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体（江苏政府采购网）上公告中标结果，在公告中标结果的同时，江苏仁合中惠工程咨询有限公司向中标人发出中标通知书。

2. 如有质疑，按照中华人民共和国财政部令第94号——政府采购质疑和投诉办法执行，供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合下述要求的均为无效质疑，江苏仁合中惠工程咨询有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

A．供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

B．质疑项目的名称、编号；

C．具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

D．事实依据；

E．必要的法律依据；

F．提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3）采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.投标、开标及定标的整个过程均由有关部门进行现场监督。

- （十二） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

- （十三）中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

（3）与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

- （4）向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

- （5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- （6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十四）签订、履行合同：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏仁合中惠工程咨询有限公司见证后生效。

2.江苏仁合中惠工程咨询有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- （十五）代理服务费：

本次招标的采购代理服务费由中标供应商支付，采购代理服务费的收费按差额定率累进法，中标金额100万以下费率为中标金额的1.5%；中标金额100万－500万费率为中标金额的0.8%。按差额定率累进法计算后下浮35%计取。

- （十六）政府采购信用担保：

政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括履约担保、合同融资两种形式。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用该两种信用担保形式。

1、履约担保

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函；中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。政府采购履约担保函格式见附件2。

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

2、政府采购合同融资

根据无锡市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号） 要求：合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

政府采购合同融资政策告知：

中标供应商可依法依规使用本项目合同向金融机构融资，但采购人不为中标供应商的融资行为提供担保。

- （十六）其他：

1.招标文件的条款必须认真审阅，投标供应商应自行检查招标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知招标人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标供应商负责。

2.开标后，投标供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标供应商自行承担。

- 三、项目要求和有关说明

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

一、项目概况

根据《中华人民共和国无线电管理条例》《中华人民共和国反恐怖主义法》等法规要求，公安机关须具备在特定场景下对非法通信信号的快速阻断能力。近年来，公安部多次发文强调“科技强警”战略，要求各级公安机关配备智能化、机动化的技术装备，以应对新的公共安全挑战。因此拟推进手机信号通信屏蔽设备的建设。

预算金额：165万元/5年。

## 二、服务内容要求

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车载式大功率手机信号屏蔽设备租赁服务 | 1套 | 实现150米范围内2G/3G/4G/5G信号频段屏蔽 |
| 2 | 背包式手机信号屏蔽设备租赁服务 | 1套 | 配合车载设备做小范围覆盖补盲 |
| 3 | 特种设备快速部署平台租赁服务 | 1套 | 作为设备搭载投送平台，提升快速反应部署能力 |

## 三、服务要求

1、本项目采用设备租赁方式进行建设，由投标人提供已经完成改装的整套手机信号屏蔽设备，并提供租赁期间的维护服务（包含设备安装部署费、专业技术培训费、定期维护保养费、设备保险费、重大事件技术支持人员工时费用。 因操作人员违规作业导致的设备损毁维修费用、人为过失造成的违章罚款、第三方财产损失或人身伤害赔偿费用、基础能源与通行成本、停车费用等原因产生的费用不包含在维护服务内容以内）；

2、签订合同后30天内，投标人将所有租赁设备送货至采购人指定地点；

- 3、设备验收：由使用单位组织验收，验收合格后签署《验收单》；

- 4、付款方式：按租赁方式分五年支付，每年先付后租，合同签订供货完成并经采购人验收合格后支付合同价的20%；自验收合格满一年后，每年付合同价的20%，至租赁期结束。每次付款时，中标供应商需提供相应金额的税金发票，否则采购人有权相应顺延付款而无需承担逾期付款责任，以上价款均不计息。

- 5、服务期限：五年（自验收合格之日起计）；

- 6、维护服务：租赁服务期内，投标人在接到故障报修后立即响应，如需至现场，投标人应在48小时内派人赴现场处理设备质量问题，72小时内不能修复的，提供同等功能设备，确保采购人可以正常使用。

## 7、五年租赁期满后该设备所有权归属采购人所有。

## 三、设备技术要求

#### （一）车载式大功率手机信号屏蔽设备

- 1、屏蔽运营商及制式：应支持对中国移动/联通/电信/广电2G/3G/4G/5G的终端工作；

- 2、支持环境自适应：可同时2G/3G/4G/5G支持各制式快速环境扫描，自适应配置参数

- 3、工作频段：

2G包括B3/B8；

3G包括B1；

4G包括B1/B3/B5/B8/B34/B38/B39/B40/B41；

5G包括N1/N5/N8/N28/N41/N78/N79；

- 4、并发载波：≥60个；

- 5、额定发射功率：≤40W，各频段根据公网环境动态分配；

- 6、覆盖范围：作用距离不小于150米(与公网环境相关)；

- 7、同步方式：北斗同步；

- 8、支持远控开关：可以在150米范围内远程对设备进行开关功率，查看设备告警、工作状态等操作；

- 9、工作温度：-40℃~55℃，湿度：5%～95%。

#### （二）背包式手机信号屏蔽设备

- 1、屏蔽运营商及制式：应支持对中国移动/联通/电信/广电2G/3G/4G/5G/WIFI/蓝牙的终端工作；

- 2、屏蔽通道数量：不低于15个；

- 3、支持屏蔽运营商通信频率包括：3400MHz~3600MHz、930MHz~960MHz、1805MHz~1880MHz、1885MHz~1915MHz、869MHz~880MHz、2110MHz~2170MHz、2300MHz~2390MHz、2515MHz~2675MHz、758MHz~798MHz、2010MHz~2025MHz、4800MHz~5000MHz、3300MHz~3400MHz

- 4、支持屏蔽WIFI/蓝牙频率包括：2400MHz~2483.5MHz、5150MHz~5350MHz、5725MHz~5850MHz

- 5、支持环境自适应：可同时2G/3G/4G/5G支持各制式快速环境扫描，自适应配置参数；

- 6、发射功率：≤2W；

- 7、发射天线：内置；

- 8、重量：≤11kg；

9、供电：内置电池≥2.5小时；

10、上电开机等待时间：≤10分钟；

11、整机功耗：≤170W；

12、平均故障间隔时间：＞50000小时；

13、安装方式：便携、壁挂

14、工作温度：-5℃~+40℃

#### （三）特种设备快速部署平台

1、作为设备搭载投送平台，提升快速反应部署能力；

2、能够承载车载式大功率手机信号屏蔽设备、背包式手机信号屏蔽设备；

3、利用平台内电源直接给设备供电，不需要额外的电池和发电机；

4、集成天馈系统。

#### 四、涉密要求

1、严格遵守公安机关保密管理工作相关法律法规，保守在工作中所涉及的秘密，保密有效时间与国家对各具体秘密事项的保密期限要求相一致。

2、不得擅自记录、复制、拍摄、摘抄、收藏在工作中涉及的秘密和敏感信息；严禁将公安机关内部会议、谈话内容泄露给无关人员；严禁将工作中涉及的相关产品技术方案及实施规划透露给无关人员。

3、服从甲方的安排，依照有关法律法规和合同规定工作，不得将工作过程中接触到的内容泄露给无关人员；不得翻阅与工作无关的文件和资料，不得从事其他与合同无关的工作。

- 四、合同书格式

- 江苏省政府采购合同（服务）

需方（采购人）：

供方（中标方）：

- 一、采购编号：

- 二、采购内容：

- 三、中标总金额：（大写）                 ；（小写）

- 四、质量和包装要求及验收标准：

- 五、交货期/服务期限：

- 六、交货地点和方式：

- 七、付款方式：

- 八、售后服务：

- 九、违约责任：

- 十、解决争议的方式：

- 十一、其他事项：

- 十二、合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 十三、合同备案：

合同一式叁份，供需双方各执壹份，江苏仁合中惠工程咨询有限公司执壹份。

- 十四、合同生效：

本合同由供需双方签字、盖章，并经江苏仁合中惠工程咨询有限公司见证后生效。

需方（采购人）：              （盖章）   供方（中标方）：            （盖章）

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

年      月       日                      年      月       日

供方户名：

供方开户银行：

供方账号：

见证方： 江苏仁合中惠工程咨询有限公司 （盖章）

见证人：

年      月       日

★.备注：供需双方必须以本格式文本，按照合同条款拟订合同。

合同条款

根据编号JSZC-320214-RHZH-G2025-0046  招标文件和该文件的中标通知书及供方投标文件，供需双方就此次招标及相关问题，同意按下列条款规定执行。

一、合同内容：需方向供方采购                       。

二、价格及支付：

1．按此次成交价格执行，合同总标的额为       元。

2. 付款方式：

三、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

1、乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

（注：采购项目如涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式）

五、产权担保

1、 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、合同转包或分包

1、乙方不得将合同标的转包给他人履行。

2、乙方应按招标文件要求，如项目不允许分包的，乙方不得将合同标的分包给他人履行；如项目允许分包的，乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。

3、乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

七、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

八、项目验收

1、 甲方依法组织履约验收工作。

2、 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

3、 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

4、 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

5、 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

6、 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

九、违约责任

1、 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值 5% 的违约金。

2、 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的5%。

3、 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十、不可抗力事件处理

任何一方由于不可抗力原因无法履行协议时，应在不可抗力事件发生后立即通知对方，以减轻可能给对方造成的损失。在取得有关机构的不可抗力证明或者双方谅解确认后，允许延期履行或修订协议，并视情况免于承担部分或全部责任。

十一、解决争议的方法

1、本协议履行的过程中发生的任何争议，若双方不能通过友好协商的方式加以解决，向本协议签订所在地的有关仲裁机构申请仲裁，或向人民法院提起诉讼。

2、在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，本协议其他事项和条款仍继续执行。

十二、合同生效及其他

1、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

2、供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

无锡市公安局廉政承诺书

根据《关于进一步加强和改进工程建设管理监督工作的意见》（锡公党〔2010〕20号）的规定，本人在负责 无锡市公安局新吴分局特种设备租赁服务 项目建设过程中会严格遵守并郑重承诺：

一、不以任何形式向承建单位索要和收受回扣等好处费；不参加可能对履行责任、义务有影响的宴请、旅游和其他娱乐活动；

不接受承建单位的礼品、礼金、有价证券和贵重物品，不向承建单位及材料设备供应商处报销任何应由个人支付的费用；

二、不介绍亲朋好友参与和工程建设有关的经济活动；

三、不私下与承建单位工作人员及（或）承包商、材料供应商就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量等问题进行协商或一人说了算；

四、严格把好工程质量关；严格遵守经费使用制度，自觉按合同约定履行；

五、严格按照《人民警察纪律条令》的要求，恪尽职守、履行职责、坚决完成上级领导交予的工程建设任务。

承诺人（签名、盖章）：

年   月   日

注：（1）承诺书签订范围为各建设单位的主管领导和经办民警；

（2）承诺书签订后一周内上报同级纪检监察部门备案。

保密工作责任书

甲方：无锡市公安局新吴分局

乙方：

为了进一步加强公安机关保密工作，预防和杜绝各种泄密事件的发生，根据《保密法》及其法规和公安部《关于公安机关警务工作秘密具体范围的规定》的要求，无锡市公安局新吴分局（以下简称甲方）与乙方签订保密责任书。

- 甲方责任：

（一）依照《保密法》及其法规和公安部《关于公安机关警务工作秘密具体范围的规定》进行行政管理，督促、指导乙方负责投标及合同履约过程中全流程保密。

（二）及时传达国家和公安工作中对保密工作的指导精神。

（三）督促、指导乙方建立健全保密规章制度，做好公安计算机信息系统安全防范和警务信息的保密工作。

（四）督促乙方开展经常性的保密检查，做好失泄密隐患的整改和失泄密案件的查处工作。

（五）督查、指导乙方对提供公安计算机服务人员的保密业务培训。

（六）不定期地检查乙方对提供公安计算机服务的工作人员的管理、使用、保管等工作情况，监督做好公安网络信息载体（含计算机）终身管理的要求。

- 乙方责任

（一）建立公安计算机保密工作领导小组，制定相关保密管理制度，把保密责任落实到具体项目责任人和维护工作人员，与他们签订保密责任状。

（二）加强对相关人员的安全保密教育和培训，真正做到不该说的秘密不说、不该看的秘密不看、不该做的事不做，把警务秘密知悉范围缩小到最小，确定到人。

（三）公安网电脑、公安网信息计算机和公安网信息磁介质载体，不得直接或间接接入因特网、公共信息网和其他单位局域网，必须实行物理隔离。

（四）凡存储过公安网信息的计算机、硬盘、软盘、优盘、光盘等磁介质载体，“一次入公安网终身公安网”，要建立基础台账，注明涉密信息标志，严密管理、严谨使用、责任到人，适时进行检查清理，不得取消公安网信息标志或作为其他载体使用。

（五）公安网信息的计算机及磁介质严禁带至公共场所或探亲访友或带回家办公；私人计算机及磁介质载体严禁存储处理、复制公安网信息；严禁个人复制、存储、下载、拍摄、提供或私自留存公安网信息，严禁将公安网信息数据当作与公安无关的信息系统、软件维护基础数据使用。

（六）如因疏于职守，致使公安警务秘密发生泄密事件的，愿依据有关法律法规承担责任，情节特别严重的按照刑法有关规定追究刑事责任。

本责任书一式两份，在甲、乙双方盖章签字后生效。

甲方（签字盖章）                    乙方（签字盖章）

年   月   日

无锡市公安局供应商诚信承诺书

在实施 无锡市公安局新吴分局特种设备租赁服务 项目建设过程中，本单位郑重承诺：

一、不提供虚假材料参与招投标。

二、不使用不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

三、不与采购人、采购代理机构或者其他供应商恶意串通。

四、不向采购人、采购代理机构、采购监督管理机构相关工作人员和评审专家行贿或者提供其他不正当利益。

五、不捏造事实或者提供虚假投诉材料进行投诉。

六、中标后应当及时与采购人或者采购代理机构签订合同。

七、不将中标项目转让给他人，或者在招标文件中未说明，且未经采购人或者采购代理机构同意，将中标项目分包给他人。

八、不在合同中增加招投标文件中未约定之明显有损采购当事人利益的条款。

九、项目实施过程中应积极主动配合设计、监理、审计、检验检测等第三方机构，确保项目顺利实施。

十、现场文明施工，不出现消防安全事故和工伤事故，保证人员、财产安全，如因施工发生任何意外或造成人员伤亡，施工方承担完全责任。

十一、严格执行国家、省、市相关规范、标准，保证工程质量符合合同要求。

十二、合理组织安排施工程序，严格控制施工进度，保证按期完工。

十三、依法履行售后服务（质量保修）义务，售后服务自工程竣工验收合格之日起计算，确保用户在质保期内顺利使用。

十四、及时报送结算资料，提交的资料完整、清晰、齐全、真实，如存在遗漏、缺项等问题，导致的后果由施工单位负全责，缺项、漏项视作自动让利。

十五、报送的工程结算资料内容不弄虚作假、高估冒算。提交的工程结算经审计，审计核减金额不超出报审金额的20%（含20%）；如有，超出部分在审定金额中予以扣除。

十六、不擅自变更施工内容，确需变更的，严格按照相关程序履行变更签证手续，未按规定履行变更签证手续的，视作全额让利。

十七、严格按合同内容施工，工程结算经审计后不超过合同价的10%，如有，超出部分视作全额让利。

如有违反以上第一条至第八条内容的，我单位无条件按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》及实施条例的规定接受处理，并承担全部法律责任。如有违反以上第九条至第十三条内容的，若合同有约定的，从合同条款接受违约处理；若合同无约定的，视具体情节和造成的后果轻重，我单位自愿接受合同总价2%的违约金扣款。如有违反以上第十四条至第十六条的，则按照本承诺约定条款处理。

承诺人（签名、盖章）：

年   月   日

- 五、 附件

- 附件一：评分标准

评分项目及分值（总分100分）

（1）投标报价                                      30分

（2）投标供应商评价                                17分

（3）技术文件                                      53分

（一）投标报价（30分）

采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=（评标基准价／供应商报价）×30。

注：1、价格扣除：①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

同一投标供应商，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（二）投标供应商综合实力评价（17分）

1、业绩（6 分）

投标供应商提供 2022年1月1日以来承接过类似项目业绩的，每提供一份得2分，最多得6分。【需提供相对应合同的原件扫描件上传至电子投标文件，业绩时间以合同签订时间为准,不提供不得分】

2、体系认证（3分）

投标供应商具有ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO/IEC27001信息安全管理体系认证证书的，每具有一个得1.5分，最高得3分。【提供证书扫描件及在国家公示系统的查询截图上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

3、投标供应商具有有效期内符合中国网络安全审查认证的信息安全服务资质证书，得3分。【提供证书扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

4、技术要求符合性（5分）

投标供应商所投产品全部满足采购文件中项目要求和有关说明的设备技术要求，得5分。每有一项不满足采购文件要求(负偏离)的，扣1分。如有3项(含3项)以上不满足，该项得分为0分。

投标供应商需提供证明材料或承诺书加盖投标人公章（证明材料可以从以下选择：产品规格书、产品宣传彩页或检测机构出具的检测报告等）。未提供相应证明材料或承诺书，或证明材料不符合要求的无效。

（三）服务方案（53分）

- 1、项目实施方案及进度计划安排（15分）

- 根据投标供应商提供的项目方案进行综合评分，方案包含：①项目实施方案；②项目进度计划；③相关人员配备情况；④进度保证措施；⑤保证项目顺利实施的其他因素。

- 上述内容需方案合理、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求的得3分；

- 方案较全面、合理、可行的得2分；

- 方案不够全面、合理、可行的得1分；

未进行阐述或不满足采购需求的不得分，本项最高得15分。

2、产品培训方案（10分）

- 根据投标供应商提供的项目方案进行综合评分，培训方案包括但不限于：培训计划、培训目的、培训内容、培训资料、培训方法、培训承诺。

方案全面、合理、可行的得10分；

方案较全面、合理、可行的得7分；

方案不够全面、合理、可行的得3分；

- 未进行阐述或不满足采购需求的不得分，本项最高得10分。

3、安全保密措施（10分）

供应商的安全保密措施能做到机构健全、建立完整的安全保密方案等保证措施的，得10分；

供应商的安全保密机构、方案措施等存在瑕疵的，得7分；

供应商的安全保密机构、方案措施等存在很多不合理和不完整的地方的，得3分；

未进行阐述或不满足采购需求的不得分，本项最高得10分。

4、质量保障措施（9分）

- 根据投标供应商提供的项目方案进行综合评分，方案包含：①质量管理目标；②质量管理方案；③质量保证措施。

- 上述内容需方案合理、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求的得3分；

- 方案较全面、合理、可行的得2分；

- 方案不够全面、合理、可行的得1分；

未进行阐述或不满足采购需求的不得分；本项最高得9分。

- 5、租赁期间服务方案（9分）

- 根据投标供应商提供的项目方案进行综合评分，方案包含：①服务内容；②故障解决方案；③租赁期间的服务响应时间。

- 上述内容需方案合理、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求的得3分；

- 方案较全面、合理、可行的得2分；

- 方案不够全面、合理、可行的得1分；

- 未进行阐述或不满足采购需求的不得分，本项最高得9分。

评委为5人以上的单数（含5人）时，计算分项得分时取平均值为投标单位的得分，各分项得分合计即为投标单位的总得分。投标文件无相应评分内容时，该项目为零分。评委独立评分，所有评委打分的平均值为各供应商最终得分。最终得分最高者将为推荐中标候选人。评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

备注：针对评分标准中评分的每一条，投标供应商均应在投标文件中提供对应资料，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

说明：评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

- 附件二：投标文件格式

封面格式：

公开招标

投标文件

采购项目编号：

采购项目名称：

投标文件内容：

年    月   日    时     分开标，此时间以前不得开封；

投标供应商：             	                   （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           	          （签字或盖章）

日  期：             年              月           日

- （一）投标函（格式）：

投标函

致：江苏仁合中惠工程咨询有限公司

我方收到贵方采购编号JSZC-320214-RHZH-G2025-0046采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次                      项目的投标。

- 我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成服务任务。

- 我方认为贵中心有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 我方愿意按招标文件的规定上传《投标（报价）承诺函》。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

- （二）（投标供应商）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

致：江苏仁合中惠工程咨询有限公司

我公司（单位）参加本次项目（JSZC-320214-RHZH-G2025-0046）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大安全事故违法记录。

我公司（单位）愿针对本次项目（JSZC-320214-RHZH-G2025-0046）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）                 愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- （三）（投标供应商）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

江苏仁合中惠工程咨询有限公司 ：

（投标供应商名称）       系中华人民共和国合法企业

法定地址：                      特授权      代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购编号：          ）的报价等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。

被授权人情况：

姓名：          性别：         年龄：          职务：

身份证号码：                   电话：

通讯地址：

被授权人签名：                  单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

| 法定代表人身份证复印件 |  | 授权代表身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

- 法定代表人身份证明书（格式）（适用于无委托代理人的情况）

- 法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性     别：

年    龄：                          职     务：

系                                  （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

| 法定代表人身份证复印件 （正面） |  | 法定代表人身份证复印件 （反面） |
| --- | --- | --- |

- （四）拟投入本项目人员配备表（格式）

拟投入本项目人员配备表（      项目）

投标供应商名称（盖章）           采购项目编号：

| 拟在本项目担任职务 | 姓名 | 职称 | 证书号/身份证号 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1.上表如需要自行延长。

2.上表内容须提供人员证书原件扫描件等相关材料作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。

- （五）业绩一览表（格式）

业绩一览表（     项目）

供应商名称（盖章）                    采购编号：

| - 序号 | - 项目名称 | - 业主单位 | - 签订时间 | - 完成情况 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |  |

- 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

备注：合同等复印件请附于本表之后。

- 表格不够可自行扩展。

- （六）承诺书（格式）：

承诺书

（投标供应商名称）针对本项目（JSZC-320214-RHZH-G2025-0046）在此承诺：

1、本公司（单位）对本项目（JSZC-320214-RHZH-G2025-0046）所提供的无锡市公安局新吴分局特种设备租赁服务项目符合采购文件要求；

2、本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3、本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4、

5、

6、

7、

8、

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：以上内容由投标单位根据采购要求可自行完善。

政府采购投标及履约承诺函

（投标供应商名称）在此承诺：

我公司（单位）愿针对此次                   ，     标段 （项目名称）进行投标。我单位承诺如下：

1.我单位本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

2.我单位参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有违法记录。

3.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

5.我单位未被列入失信被执行人、税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

7.我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

8.我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

9.我单位参与该项目投标，严格遵循公平竞争的原则，不恶意串通，不妨碍其他投标供应商的竞争行为，不损害采购人或者其他投标供应商的合法权益。我单位已清楚，如违反上述要求，将作投标无效处理，并自动放弃贵单位自本项目起所有采购项目的投标事宜。

10.我单位如果中标，做到诚实守信，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所做的一切承诺履约。

11.我单位承诺本项目的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标供应商的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

12.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

13.我单位承诺不非法转包、分包。

14.我单位承诺未参与本项目的采购需求、技术指标、商务指标等内容的设定，不存在对其他投标供应商不公平的行为。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

15.所有与本项目有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________，邮政编码：__________________

电 话：__________________，传 真：__________________

代表姓名：_______________，职 务：__________________

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日  期：

- （七）开标一览表（格式）：

开标一览表

投标供应商名称（盖章）

采购项目编号：JSZC-320214-RHZH-G2025-0046

采购项目名称：无锡市公安局新吴分局特种设备租赁服务项目

| 投标总报价 （人民币，元） | 大写： 小写： |
| --- | --- |
| 服务期限 |  |
| 质量要求 |  |
| 维护服务 |  |
| 项目负责人 |  |
| 是否属于小、微型企业/监狱企业/残疾人福利性单位 |  |

注：金额精确到小数点后2位。

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

年    月    日

填写说明：

开标一览表中的内容应与投标函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

- （八）报价明细表（格式）：

投标供应商名称（盖章）                                  政府采购编号：

授 权 代 表（签字）：

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 服务内容 | 单价/年 | 租赁期 | 单项小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车载式大功率手机信号屏蔽设备租赁服务 | 1套 | 实现150米范围内2G/3G/4G/5G信号频段屏蔽 |  | 5年 |  |
| 2 | 背包式手机信号屏蔽设备租赁服务 | 1套 | 配合车载设备做小范围覆盖补盲 |  | 5年 |  |
| 3 | 特种设备快速部署平台租赁服务 | 1套 | 作为设备搭载投送平台，提升快速反应部署能力 |  | 5年 |  |
| 总计金额：大写： （小写： ） |  |  |  |  |  |  |
| 服务要求: 1、本项目采用设备租赁方式进行建设，由投标人提供已经完成改装的整套手机信号屏蔽设备，并提供租赁期间的维护服务（包含设备安装部署费、专业技术培训费、定期维护保养费、设备保险费、重大事件技术支持人员工时费用。因操作人员违规作业导致的设备损毁维修费用、人为过失造成的违章罚款、第三方财产损失或人身伤害赔偿费用、基础能源与通行成本、停车费用等原因产生的费用不包含在维护服务内容以内）； 2、签订合同后30天内，投标人将所有租赁设备送货至采购人指定地点； 3、维护服务：租赁服务期内，投标人在接到故障报修后立即响应，如需至现场，投标人应在48小时内派人赴现场处理设备质量问题，72小时内不能修复的，提供同等功能设备，确保采购人可以正常使用。 4、五年租赁期满后该设备所有权归属采购人所有。 |  |  |  |  |  |  |

- 注：（1）报价人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写，包含但不限于以上内容，请各供应商自行补充完善；

- （2）表格不够可自行延长；

（3）本表所填内容和附件中列表内容并不冲突，请供应商认真填写本表及附件列表。

- （九）投标偏离表（格式）：

投标偏离表

投标供应商名称（盖章）               采购项目编号：JSZC-320214-RHZH-G2025-0046

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）本表不得删除；

（2）如无任何服务偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

- （十）供应商简介和经营情况说明（格式）

供应商情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称 人数、 高级职称 人数 |  |
| 2023年12月资产总额 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 2023年12月股东权益 | 万元 | 2023年业务收入 | 万元 |
| 2023年实现利润 | 万元 |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  | （包括解决方式和结果） |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

（十一）价格折扣文件

### 企业报价折扣证明

| 序号 | 企业性质 | 服务承接商类别 | 响应文件中需要提供的相关证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中小微型企业 | 服务的承接商为中小微企业 | 《中小企业声明函》（格式见附件1） |
| 2 | 残疾人福利性单位 | 服务的承接商为残疾人福利性单位 | 《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件2） |
| 3 | 监狱企业 | 服务的承接商为监狱企业 | 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件 |

- 附件1：中小企业声明函（格式）：

- 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 附件2：残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- （十四）服务方案（格式）：

投标供应商应按评分点编制完整的服务方案，以便评审。