新材料产业园（中益科技地块）配电安装项目

品牌推荐表

1、变压器：新疆特变、广东顺特、江苏华鹏

2、电力电缆：远东、上上、江南、

3、高压断路器固封：施耐德HVX12、ABB VD4、常熟开关CV2
4、横架断路器：施耐德（MTZ系列）、ABB（Emax2系列）、常熟开关（CW6系列）

5、塑壳端路器：施耐德（NSX系列）、ABB（Tmax系列）、常熟开关（CM6系列）

6、电容补偿装置部件（控制器、智能电容器）：诺基亚、督凯提、艾博白云

7、微机保护装置：南瑞继保PCS9000系列、国电南自PS6000系列、安科瑞AMA5SEZW系列
8、液晶多功能表：安科瑞PZ96LZW系列、斯菲尔PD194系列、昂顿T6系列
9、电流互感器（电压互感器）：大连第一互感器、大连北方互感器、江苏ABB精科互感器

10、智能开关操控装置：安科瑞ASD200系列、南瑞继保NSR699RF系列、国电南自PSR-662U系列
