泰州市政府采购

公开

招标文件

（全流程电子化不见面开标）

招标编号：JYZC-2025064

项目名称：姜堰区闸站运维管理精细化

采购人：泰州市姜堰区城区河道管理所

采购代理机构：南京正一工程造价咨询有限公司

2025年5月

目  录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 采购需求

第四章 评标办法及标准

第五章 合同条款

第六章 投标文件格式

第一章 招标公告

项目概况

姜堰区闸站运维管理精细化的潜在投标人应在江苏政府采购“苏采云”系统 获取招标文件，并于2025年5月30日14点30分（北京时间）前上传投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JYZC-2025064

项目名称：姜堰区闸站运维管理精细化

预算金额：80万元，最高限价：80万元，报价超过限价的为无效报价，按照无效投标处理。

采购需求：聘请第三方负责姜堰区城区河道管理所泵闸站（29座见清单）的日常运行调度、河道两岸路灯巡查及汛期值守、泵站设备（不含电力设备）汛前汛后和日常养护、建（构）筑物管护、安全及环境管理、档案管理（不包含维修）等，闸泵站运行人员数不少于9人。

合同履行期限：一年，以合同签订时间为准。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）中华人民共和国境内合法注册的具有独立法人资格，提供有效营业执照证明文件；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前一年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：该项目专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：

无

4.未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件：

时间：自本公告发布之日起5个工作日。

地点：投标人完成注册并办理CA证书后登录“江苏政府采购‘苏采云’系统”下载本项目招标文件。

方式：登录江苏政府采购“苏采云”系统免费下载

售价：免费

注意事项：

本项目采用网上注册登记方式。

1.潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）登录 http://jszfcg.jsczt.cn/，点击“苏采云”进入系统。

（2）“CA数字证书”的获取：投标人需办理CA锁（原国信CA须更换新CA,详见http://jsxcmm.com/help/gys.html）。投标客户端工具及投标人操作手册可访问江苏省政府采购网，“资料下载”进行下载《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

2.采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。

3.如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025年5月30日14点30分（北京时间）

地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标人自行勘察现场，现状移交，要求务必认真、仔细阅读合同条款，谨慎报价，严禁恶意竞争低价中标，一经中标，采购人将严格按照合同条款执行。

2.在评标结束前，各投标人授权代表应保持手机畅通，以便及时澄清答疑。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：泰州市姜堰区城区河道管理所

地 址： 泰州市姜堰区姜堰镇前进路汤河泵站管理用房

联系方式：王先生 18115282778

2.采购代理机构信息

名 称：南京正一工程造价咨询有限公司

地　址：姜堰区杭州路332号

联系方式：18052081326

3.项目联系方式

项目联系人：钱工

电　话：18052081326

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 姜堰区闸站运维管理精细化 |
| 2 | 招标内容 | 姜堰区闸站运维管理精细化 |
| 3 | 服务期及服务地点 | 服务期：一年，以合同签订时间为准 服务地点：泰州市姜堰区 |
| 4 | 最高投标限价 | 预算金额：80万元，最高投标限价：80万元，报价超过限价的为无效报价，按照无效投标处理。 |
| 5 | 合格投标人资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； （1）中华人民共和国境内合法注册的具有独立法人资格，提供有效营业执照证明文件； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：该项目专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 3.本项目的特定资格要求： 无。 4.未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单。 5.本项目不接收联合体投标 |
| 6 | 联合体投标 | ☑不接受，招标文件中有关联合体规定均不适用。 □接受 |
| 7 | 现场考察 | ☑不组织，自行考察;如投标人需自行考察,费用自理。 □组织，考察时间： 年月日时 集合地点： 联系人：联系电话： |
| 8 | 投标答疑会 | ☑不召开 口召开，召开时间：年月日时 召开地点： |
| 9 | 投标货币 | 人民币 |
| 10 | 合同方式 | □固定单价合同 ☑固定总价合同 □其他： |
| 11 | 投标保证金 | 依据苏财购〔2020〕52号文件精神，本项目免收投标保证金。 |
| 12 | 投标文件有效期 | 60 日历天（从投标截止之日算起） |
| 13 | 投标截止时间 | 时间： 2025年5月30日14时 30 分 |
|  | 投标地点 | 地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅 |
| 14 | 开标时间和地点 | 时间： 2025年5月30日14时 30 分 地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅 |
| 15 | 评标办法 | ☑综合评分法 □最低评标价法 |
| 16 | 定标办法 | 采购人根据评标委员会推荐的中标候选供应商顺序确定中标人。 |
| 17 | 履约保证金 | □不提交，招标文件中有关履约保证金的规定均不适用 ☑提交 金额：中标价的5% 形式：保证保险、保函、电汇、转账、汇票、支票、本票等非现金形式 提交时间：收到中标通知书后签订合同前。 退还时间：项目竣工验收合格后无息退还。 |
| 18 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起 30 日内 签订合同地点：泰州市姜堰区城区河道管理所 |
| 19 | 付款方式 | 合同签订后每三个月支付一次考核后的项目资金，支付金额为考核平均分率乘以中标总价的1/4支付经费，直至合同到期为止 |
| 20 | 特别说明 | 1、本项目采购最高限标价为：80万元。 2、项目期限：一年，具体按签订合同时间为准。 |
| 21 | 中标服务费 | 按照泰姜政发﹝2014﹞136号文件收费标准向成交供应商收取，100万元以下按0.75%；不足1500元按1500元计取。请各供应商在报价时综合考虑上述费用，确定成交供应商后领取成交通知书并一次性缴纳给招标代理服务机构。 |
| 22 | 行业 | 参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件，本项目采购标的所属行业为其他未列明行业。 |
| 23 | 其他 | 投标文件的制作要求 本次采购采用“苏采云”系统进行政府采购活动。 投标人如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照招标文件规定进行注册、领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道188号（中国医药城会展交易中心W3馆西南角）泰州市公共资源交易中心一楼服务大厅CA办理窗口办理，电话：0523-81568158），根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，在“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/）中按要求制作、上传电子投标文件（技术支持电话：0523-86897512、89182468。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏省政府采购网”发布的更正公告。 |

一、说明和释义

1. 说明

1.1本招标文件仅适用于南京正一工程造价咨询有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于南京正一工程造价咨询有限公司。

2. 词语释义

2.1采购人：指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 供应商、投标人：指向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人，不包括其分公司。

2.3采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等采购招标代理业务的社会中介机构。

2.4招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称。

2.5评标委员会：是指在招标投标和采购活动中，依法由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组建，负责对投标文件进行评审并提出评审意见的临时性权威机构。

2.6响应：投标人根据采购人或采购代理机构发售的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.7知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.8天：日历天。

2.9服务地点：合同中明确约定的乙方履行服务的最终地点。

2.10不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.11 实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.12书面形式：指书面文字、合同书、信件等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

- 合格投标人资格要求

3.1详见投标人须知前附表规定。

4.投标人应在江苏政府采购“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/，下同）下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应。

- 投标人代表

5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

6. 不接受联合体投标。

7. 投标人有下列情形之一的不能参加本次投标：

（1）因重大经济问题正在接受国家有关部门审查的；

（2）正在被其他企业兼并（或收购）或因重大经济纠纷正在进行诉讼或仲裁的；

（3）因腐败和欺诈行为而被有关部门处理的。

（4）被责令停业的；

（5）被暂停或取消投标资格的；

（6）财产被接管或冻结的；

（7）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（8）在投标过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为的；

（9）违反法律法规相关规定的。

三、招标文件说明

8. 招标文件

投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

9.现场考察

9.1投标人应按招标文件中所述时间对有关现场和周围环境进行考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。考察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2招标采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.3 经招标采购单位允许，投标人可为考察目的进入招标采购单位的项目现场，但投标人不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担考察现场的责任和风险。

9.4投标人应在现场考察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标采购单位提出任何索赔的要求，对此招标采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10. 招标文件的澄清和修改

10.1 投标人在购买招标文件后，若有问题需要询问和澄清，应于前附表规定的时间提出。

10.2如需召开投标答疑会的，招标采购单位将按前附表规定的时间、地点召开招标答疑会。

10.3迟于前附表规定时间的询问和提交的疑问，采购人和采购代理机构有权拒绝回答，也不承担由此带来的对投标人投标结果的影响。

10.4在投标截止时间15日前，招标采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改。如需对招标文件进行澄清或修正，采购人将在江苏省政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合采购文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

10.5为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标采购单位有权推迟投标截止日期和开标日期，将此变更通知所有招标文件的收受人。

10.6招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。

10.7招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

四、投标文件说明

11. 投标文件计量单位和使用文字

11.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

11.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标采购单位概不负责。

11.3投标人应当同时凭CA数字证书登录“江苏政府采购“苏采云”系统”，并在投标截止时间前上传电子投标文件。

12. 知识产权

12.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13. 投标文件的组成

1.投标函（格式见附件）

2.资格、资信证明文件：

（1）法人或其他组织的营业执照或相关部门的登记证明文件；

（2）投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的提供法定代表人身份证扫描件）、投标人法定代表人授权代表身份证扫描件（法定代表人亲自参加投标的除外）；

（3）投标人近六个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告；

（4）投标人近六个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

（5）投标人近六个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保险资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

(6)承诺书（格式见附件）；

(7)采购人要求的特定资质证明（详见“采购公告”-“本项目特定资格要求”之3中要求）。

（8）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单（网页截图）。

3.商务偏离表（格式见附件）

4.技术偏离表（格式见附件）

5.评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）

6.其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-4项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件第（4）（5）（6）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

14. 投标文件编制及递交要求

14.1所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

14.2投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），须有投标人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

14.3如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

14.4投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有投标人盖章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。

14.5投标费用自理。

14.6投标人应当同时凭CA数字证书登录“江苏政府采购“苏采云”系统”，并在投标截止时间前上传电子投标文件。

15. 投标报价（编制）要求的说明

15.1投标人对《开标一览表》中的全部服务的报价应包括在本项目合同期内所需要全部费用，包括但不限于所需要的人工费、材料费、施工机具使用费、保险费、运输费、管理费、利润、措施项目费（含单价措施项目费和总价措施项目费）、其它项目费、规费、税金、有关文件规定的政策性调价等以及各种可能发生的风险费用以及招标文件约定的其他等各项费用。

投标人要认真阅读清单，慎重报价。采购人不再支付报价以外的任何费用。

15.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。

15.3一项投标内容只允许一个报价，招标采购单位不接受任何有选择性的投标报价。

15.4投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

- 投标保证金

依据苏财购〔2020〕52号文件精神，本项目免收投标保证金。

17. 投标文件的有效期

17.1在本招标文件前附表规定的投标文件有效期内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

17.2在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

18. 投标文件的拒收

采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

五、投标文件的递交

19.投标文件的递交

19.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20．投标截止日期

20.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

20.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21. 投标文件的修改和撤回

21.1投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

21.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

21.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

六、开标和评标

22. 开标

22.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定，参加开标活动。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。“江苏政府采购“苏采云”系统”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定执行。投标人在苏采云系统规定时间内未解密，超时视同解密失败，放弃投标。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定提出，如 “江苏政府采购“苏采云”系统”中《开标一览表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.5开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.6投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23. 评标委员会

23.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责本项目的评标事务。

23.2评标委员会独立履行下列职责：

23.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；

23.2.2可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；

23.2.3推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

23.2.4向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

23.3评标委员会成员应当履行下列义务：

23.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

23.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

23.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

23.3.4参与评标报告的起草；

23.3.5配合相关部门的投诉处理工作；

23.3.6配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

24. 评标内容的保密

24.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

24.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标采购单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

24.3在评标期间，招标采购单位将通过指定联络人与投标人进行联系。

25.对投标文件初审

25.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

25.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

25.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.3开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

1）投标人未在规定时间内成功解密电子投标文件的；

2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

3）投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章；

4）招标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5）不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

6）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的；

7）投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

8）投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

9）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

10）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

11）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的；

12）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

13）不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

14）项目（标段）投标总价或单价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

15）提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

16）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

17）评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

18）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

19）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

20）法律法规和招标文件规定的其它无效情形；

21）改变招标文件清单给出的名称、实施范围、工作内容、计量单位、工程量、养护标准等。

25.4按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。其修正经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.5招标采购单位对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

25.6招标采购单位将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

26.投标的澄清

26.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件作出必要的澄清、说明或者纠正，但并非对每个投标人都作澄清要求。接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“江苏政府采购“苏采云”系统”中做出澄清，由其授权的代表签字，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

27.废标

27.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1．符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为；

3．投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4．因重大变故，采购任务取消。

5．因“江苏政府采购“苏采云”系统”系统重大故障原因无法继续开评标的。

28. 投标文件的评价和比较

28.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

28.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

29. 中标人的确认

29.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按招标采购单位的委托向招标采购单位推荐中标候选单位或根据采购人授权直接确定中标供应商。

29.2中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

（4）向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

29.3经评标委员会评审并确定中标供应商后，招标采购单位将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公示。各投标单位如对公示结果有异议，应在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出质疑，同时该质疑应有投标单位法定代表人或参加投标的委托代理人签署。招标采购单位将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的委托代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如投标单位在中标公告发布之日起七个工作日后向招标采购单位提出质疑或质疑未经投标单位法定代表人或参加投标的委托代理人签署，招标采购单位有权对该质疑不予答复。

30. 合同授予标准

30.1招标采购单位将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求且综合评分得分最高的投标人。

31. 中标通知书

31.1确定出中标供应商后投标文件有效期截止前，招标采购单位应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

31.2中标通知书将成为合同的组成部分。

31.3招标采购单位对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。

32.履约保证金

32.1中标人应按规定提交履约保证金。

32.2中标人必须在合同签订前按规定将履约保证金交至采购人指定账户。中标人未按上述要求提交履约保证金的,采购人可取消其中标资格。

32.3履约保证金（无息）将在合同期结束且经双方验收合格后，采购人凭中标人的收款收据在七个工作日内无息退返给中标单位。

32.3履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

33. 合同的签订

33.1中标人应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或委托代理人与采购人代表签订合同。

33.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件及其澄清文件为依据。

33.3中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，同时由中标人承担相应的法律责任。

34.  特别提醒

34.1投标单位如有提供不实评审材料，弄虚作假者，一律作废标处理，该不良行为将予以公示。

34.2在本项目评审结束前，各供应商授权代表应保持手机畅通，如有必要需供应商针对自身投标文件进行澄清的，供应商需在第一时间内配合评委会的询问进行澄清。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

34.3政府采购线上合同信用融资功能告知提醒

我区已正式启用“苏采云”系统，目前已全面开通政府采购线上合同信用融资（以下简称“政采贷”）功能。成交供应商可凭政府采购合同在中征平台发起贷款申请贷款。

34.3.1.“政采贷”业务流程

34.3.2.操作流程

苏采云合同公示时，当供应商向采购人报备有融资贷款需求，并且在中征平台已经发起贷款申请。采购人需要在合同公示第三点其他信息中供应商账户信息第一行【供应商是否融资】选项里面设置为“是”。

34.3.3.常见问题

Q1：哪些企业能申请“政采贷”？

答：江苏省内采用国库集中支付的政府采购项目的中标供应商，可凭政府采购合同申请"政采贷"。

Q2：供应商在哪里申请“政采贷”？

答：中标供应商在“中征应收账款融资服务平台”（简称“中征平台”）上向意向银行发起融资申请

Q3：中标供应商要注意什么？

答：中标供应商要加强和采购单位的沟通协调，尽早确定融资需求。需要“政采贷”融资的，政府采购合同付款账号应当空置。

Q4：采购单位要做什么？

答：采购单位在“苏采云”系统中公示政府采购合同时，要勾选融资标识，为中标供应商融资提供便利。如后续融资失败，采购单位要及时维护中标供应商相关账号信息，按时支付款项。

Q5：“政采贷”融资失败怎么办？

答：经合作银行审核后不予放款，或者贷款审核时间超过10个工作日的，视为融资失败，该项目回到财政预算管理一体化系统中支付资金。融资失败的，无法重新线上申请“政采贷”。

34.3.4.网址及联系方式

政采贷：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html

中征平台：https://www.crcrfsp.com/

联系人：翟先生           联系电话：0523-88816349

第三章 采购需求

注：投标人必须满足或高于以下服务要求及标准，低于作无效标处理。

一、项目内容

| 序号 | 名称 | 工程量 | 单位 | 工作内容 | 涉及泵闸站 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员管理 | ≥ | 人 | 管理人员工资（含社保、医保等相关费用）。 |  |
| 2 | 标志牌养护 | 1 | 项 | 标志牌定期清洁、局部油漆和紧固。 |  |
| 3 | 泵站的办公、安全、后勤设施管理 | 1 | 项 | 含所有办公和生活设施、设备的维修工作；龙头、门把手、锁、开关、灯等维修或更换。 |  |
| 4 | 排涝设备汛前汛后保养，日常养护 | 1 | 项 | 启闭机、闸门、水泵。电机等相关设备的日常检查、 保养和设备校验工作（不含电机、水泵、启闭机整体损坏更换） |  |
| 5 | 环境保洁、绿化养护 | 1 | 项 | 闸泵管理域内环境卫生及绿化养护。 |  |
| 6 | 闸、泵运行 | 1 | 项 | 运行必须按照业主要求。在接到调度指令30分钟内，人员必须到场。 |  |
| 7 | 沿河路灯巡查 | 1 | 项 | 每周巡查一次。 |  |

- 路灯、游步道及绿化巡查清单

| 序号 | 河道名称 | 长度（公里） | 路灯 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中干河 | 2.8 | 180 |  |
| 2 | 单塘河 | 3.34 | 401 |  |
| 3 | 罗塘河 | 1.12 | 74 |  |
| 4 | 汤河 | 3 | 210 |  |
| 5 | 鹿鸣河 | 1.6 | 60 |  |
| 6 | 东方河 | 1 | 38 |  |
| 合计 |  | 12.86 | 963 |  |

- 闸站设备清单

- 东方河闸

| 序号 | 设备使用位置 | 设备名称 | 型号/规格 | 设备数量 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 闸室内 | 闸门控制柜 | 1.8m*0.8m*0.6m | 4 | 台 |
| 2 | 闸室内 | 信息化采集控制系统柜 | 1.7m*0.7m*0.4m | 1 | 台 |
| 3 | 闸室内 | 监控柜 | 1.6m*0.6m*0.6m | 1 | 台 |
| 4 | 闸室内 | 双向轴流泵 | 500ZLB-160 | 2 | 台 |
| 5 | 闸室内 | 电动单梁悬挂起重机 | 5T | 1 | 台 |
| 6 | 闸室内 | 消防砂箱 |  | 1 | 只 |
| 7 | 闸室内 | 灭火器箱 | 内含2只灭火器 | 1 | 只 |
| 8 | 闸室内 | 消防桶、锹 |  | 1 | 套 |
| 9 | 闸室内 | 安全工具柜 | 1.5m*0.8m*0.4m | 1 | 个 |
| 10 | 闸室内 | 高压绝缘手套 |  | 5 | 副 |
| 11 | 闸室内 | 绝缘靴 |  | 2 | 双 |
| 12 | 闸室内 | 高压拉闸杆 | 10KV | 1 | 根 |
| 13 | 闸室内 | 高压验电笔 |  | 1 | 根 |
| 14 | 闸室内 | 高压放电棒 | 10KV | 1 | 根 |
| 15 | 闸室内 | 桌子 | 1.6m*0.6m*0.75m | 1 | 张 |
| 16 | 闸室内 | 椅子 |  | 1 | 张 |
| 17 | 闸站外 | 螺杆启闭机 | 50KN手电两用 | 4 | 台 |
| 18 | 闸站外 | 铸铁闸门 | 2m | 4 | 扇 |
| 19 | 闸站外 | 拦污栅 | 2m | 4 | 扇 |
| 20 | 闸站外 | 进线柜 | 2.9m*2.5m*1m | 1 | 台 |

- 汤河东闸

| 序号 | 设备使用位置 | 设备名称 | 型号/规格 | 设备数量 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 闸室内 | 水泵控制柜 | 1.5m*0.7m*0.4m | 2 | 台 |
| 2 | 闸室内 | 配电柜 | 1.65m*0.7m*0.4m | 1 | 台 |
| 3 | 闸室内 | 信息化采集控制系统柜 | 1.7m*0.7m*0.4m | 1 | 台 |
| 4 | 闸室内 | 监控柜 | 1.6m*0.6m*0.6m | 1 | 台 |
| 5 | 闸室内 | 消防砂箱 |  | 1 | 只 |
| 6 | 闸室内 | 灭火器箱 | 挂壁式，内含2只灭火器 | 1 | 只 |
| 7 | 闸室内 | 灭火器箱 | 放置式，内含2只灭火器 | 1 | 只 |
| 8 | 闸室内 | 消防桶、锹 |  | 1 | 套 |
| 9 | 闸室内 | 安全工具柜 | 1.5m*0.8m*0.4m | 1 | 个 |
| 10 | 闸室内 | 高压绝缘手套 |  | 5 | 副 |
| 11 | 闸室内 | 绝缘靴 |  | 2 | 双 |
| 12 | 闸室内 | 高压拉闸杆 | 10KV | 1 | 根 |
| 13 | 闸室内 | 高压验电笔 |  | 1 | 根 |
| 14 | 闸室内 | 高压放电棒 | 10KV | 1 | 根 |
| 15 | 闸站外 | 液压推杆式启闭机 | YJQ-RC100KN | 1 | 台 |
| 16 | 闸站外 | 潜水轴流泵 | 500QZ-100D | 2 | 台 |
| 17 | 闸站外 | 钢闸门 | 3.8m | 1 | 扇 |
| 18 | 闸站外 | 拦污栅 | 3.8m | 2 | 扇 |

- （3）革命闸

| 序号 | 设备使用位置 | 设备名称 | 型号/规格 | 设备数量 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 闸室内 | 启闭机控制柜 | 0.3m*0.4m*0.16m | 1 | 个 |
| 2 | 闸室内 | 信息化采集控制系统柜 | 1.7m*0.7m*0.4m | 1 | 台 |
| 3 | 闸室内 | 监控柜 | 1.6m*0.6m*0.6m | 1 | 台 |
| 4 | 闸室内 | 消防砂箱 |  | 1 | 只 |
| 5 | 闸室内 | 灭火器箱 | 内含2只灭火器 | 1 | 只 |
| 6 | 闸室内 | 消防桶、锹 |  | 1 | 套 |
| 7 | 闸室内 | 安全工具柜 | 1.5m*0.8m*0.4m | 1 | 个 |
| 8 | 闸室内 | 高压绝缘手套 |  | 5 | 副 |
| 9 | 闸室内 | 绝缘靴 |  | 2 | 双 |
| 10 | 闸室内 | 高压拉闸杆 | 10KV | 1 | 根 |
| 11 | 闸室内 | 高压验电笔 |  | 1 | 根 |
| 12 | 闸室内 | 高压放电棒 | 10KV | 1 | 根 |
| 13 | 闸室内 | 桌子 | 1.6m*0.6m*0.75m | 1 | 张 |
| 14 | 闸室内 | 椅子 |  | 1 | 把 |
| 15 | 闸站外 | 螺杆式启闭机 | QLW-2*80KN | 1 | 台 |
| 16 | 闸站外 | 钢闸门 | 4m | 1 | 扇 |

- （4）时庄河闸

| 序号 | 设备使用位置 | 设备名称 | 型号/规格 | 设备数量 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 闸室内 | 闸门控制柜 | 2.2m*1.0m*0.65m | 1 | 台 |
| 2 | 闸室内 | 水泵控制柜 | 2.2m*1.0m*0.65m | 1 | 台 |
| 3 | 闸室内 | 信息化采集控制系统柜 | 1.7m*0.7m*0.4m | 1 | 台 |
| 4 | 闸室内 | 监控柜 | 1.6m*0.6m*0.6m | 1 | 台 |
| 5 | 闸室内 | 螺杆式启闭机 | QLW-2*80KN | 1 | 台 |
| 6 | 闸室内 | 电动单梁悬挂起重机 | 5T | 1 | 台 |
| 7 | 闸室内 | 轴混式贯流泵 | 700QGLS-160 | 2 | 台 |
| 8 | 闸室内 | 卷扬式启闭机 |  | 4 | 台 |
| 9 | 闸室内 | 蝶阀控制箱 | 0.3m*0.4m*0.2m | 4 | 台 |
| 10 | 闸室内 | 积水坑水泵控制箱 | 0.3m*0.4m*0.25m | 1 | 台 |
| 11 | 闸室内 | 积水坑水泵 | 2.2KW | 1 | 台 |
| 12 | 闸室内 | 消防砂箱 |  | 1 | 只 |
| 13 | 闸室内 | 灭火器箱 | 内含2只灭火器 | 1 | 只 |
| 14 | 闸室内 | 消防桶、锹 |  | 1 | 套 |
| 15 | 闸室内 | 安全工具柜 | 1.5m*0.8m*0.4m | 2 | 个 |
| 16 | 闸室内 | 高压绝缘手套 |  | 5 | 副 |
| 17 | 闸室内 | 绝缘靴 |  | 2 | 双 |
| 18 | 闸室内 | 高压拉闸杆 | 10KV | 1 | 根 |
| 19 | 闸室内 | 高压验电笔 |  | 1 | 根 |
| 20 | 闸室内 | 高压放电棒 | 10KV | 1 | 根 |
| 21 | 闸室内 | 桌子 | 1.6m*0.6m*0.75m | 1 | 张 |
| 22 | 闸室内 | 椅子 |  | 1 | 把 |
| 23 | 闸站外 | 闸门 | 4m | 1 | 扇 |
| 24 | 闸站外 | 闸门 | 2m | 4 | 扇 |
| 25 | 闸站外 | 拦污栅 | 4m | 1 | 扇 |
| 26 | 闸站外 | 拦污栅 | 2m | 4 | 扇 |
| 27 | 闸站外 | 变压器 |  | 1 | 台 |

- 时庄河北闸

| 序号 |  | 设备使用位置 | 设备名称 | 型号/规格 | 设备数量 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外 |  | 闸门控制柜 | 1.2m*0.8m*0.5m | 1 | 台 |
| 2 | 室外 |  | 暗杆式启闭机 | QLW-2*30KN | 1 | 台 |
| 3 | 室外 |  | 铸铁闸门 | 铸铁 2.5m | 1 | 扇 |

- 汤河闸

| 序号 | 设备使用位置 | 设备名称 | 型号/规格 | 设备数量 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 闸室内 | 水泵控制柜 | 1.5m*0.6m*0.4m | 2 | 台 |
| 2 | 闸室内 | 配电柜 | 1.5m*0.6m*0.4m | 1 | 台 |
| 3 | 闸室内 | 闸门控制柜 | 0.6m*0.4m*0.25m | 1 | 台 |
| 4 | 闸室内 | 信息化采集控制系统柜 | 1.7m*0.7m*0.4m | 1 | 台 |
| 5 | 闸室内 | 消防砂箱 |  | 1 | 只 |
| 6 | 闸室内 | 灭火器箱 | 内含2只灭火器 | 1 | 只 |
| 7 | 闸室内 | 消防桶、锹 |  | 1 | 套 |
| 8 | 闸室内 | 安全工具柜 | 1.5m*0.8m*0.4m | 2 | 个 |
| 9 | 闸室内 | 高压绝缘手套 |  | 5 | 副 |
| 10 | 闸室内 | 绝缘靴 |  | 2 | 双 |
| 11 | 闸室内 | 高压拉闸杆 | 10KV | 1 | 根 |
| 12 | 闸室内 | 高压验电笔 |  | 1 | 根 |
| 13 | 闸室内 | 高压放电棒 | 10KV | 1 | 根 |
| 16 | 监控室 | 打印机 | 东芝一体机 | 1 | 台 |
| 17 | 监控室 | 电脑 |  | 2 | 台 |
| 18 | 监控室 | 长条电脑桌 | 1.85m*1.0m*0.78m | 1 | 张 |
| 19 | 监控室 | 椅子 | 皮质带轮 | 1 | 把 |
| 20 | 监控室 | 空调 | 春兰1.5P | 1 | 台 |
| 21 | 监控室 | 大屏幕 | 76寸 | 1 | 台 |
| 22 | 监控室 | 监控柜 | 1.6m*0.6m*0.6m | 1 | 台 |
| 23 | 监控室 | 圆桌 | 1.38m | 1 | 张 |
| 24 | 监控室 | 木椅 |  | 2 | 把 |
| 25 | 闸站外 | 液压推杆式启闭机 |  | 1 | 台 |
| 26 | 闸站外 | 潜水轴流泵 | 30KW | 2 | 台 |
| 27 | 闸站外 | 钢闸门 | 6.26m*3.63m | 1 | 扇 |
| 28 | 仓库 | 汽油吸水泵 | SBT150 | 13 | 台 |
| 29 | 仓库 | 潜水泵 | 150QY120-15-7.5 | 35 | 台 |
| 30 | 仓库 | 发电机组 | 50KW | 2 | 台 |
| 31 | 仓库 | 发电机组 | 50KW | 1 | 台 |
| 32 | 仓库 | 潜水电泵 | 18.5KW 10寸 | 15 | 台 |
| 33 | 仓库 | 潜水电泵 | 25KW 12寸 | 8 | 台 |
| 34 | 仓库 | 柴油吸水泵 | 4寸 | 4 | 台 |
| 35 | 仓库 | 小水泵 |  | 4 | 台 |
| 36 | 仓库 | 小水泵 |  | 6 | 台 |
| 37 | 仓库 | 电箱 | 18.5KW-22KW | 22 | 台 |
| 38 | 仓库 | 全方位自动升降工作灯 | 500W | 2 | 台 |
| 39 | 仓库 | 照明灯 | 50W | 2 | 个 |
| 40 | 仓库 | 防爆强光工作灯 |  | 4 | 个 |
| 41 | 仓库 | 电缆线 |  | 1200 | 米 |
| 42 | 仓库 | 塑铝线 |  | 400 | 米 |
| 43 | 仓库 | 膨胀袋 |  | 490 | 条 |
| 44 | 仓库 | 装配围井 |  | 3 | 套 |
| 45 | 仓库 | 蛇皮袋 |  | 177400 | 条 |
| 46 | 仓库 | 尖头锹 |  | 10 | 把 |
| 47 | 仓库 | 洋镐 |  | 2 | 把 |
| 48 | 仓库 | 安全帽 |  | 7 | 个 |
| 49 | 仓库 | 救生衣 |  | 10 | 件 |
| 50 | 仓库 | 镑称 | 500KG | 1 | 台 |
| 51 | 仓库 | 镀锌管 | 1寸*6米 | 27 | 支 |
| 52 | 仓库 | 桩木 |  | 60 | 方 |
| 53 | 仓库 | 土工布 |  | 2.5 | 捆 |
| 54 | 仓库 | 水带 | 4寸 | 105 | 米 |
| 55 | 仓库 | 水带 | 6寸 | 40 | 米 |
| 56 | 仓库 | 水带 | 10寸 | 40 | 米 |
| 57 | 仓库 | 水带 | 12寸 | 70 | 米 |
| 58 | 仓库 | 铁弯头 | 8寸 45度 | 15 | 个 |
| 59 | 仓库 | 铁弯头 | 8寸 90度 | 15 | 个 |
| 60 | 仓库 | 铁弯头 | 10寸 45度 | 13 | 个 |
| 61 | 仓库 | 铁弯头 | 10寸 90度 | 12 | 个 |
| 62 | 仓库 | 铁弯头 | 12寸 45度 | 13 | 个 |
| 63 | 仓库 | 铁弯头 | 12寸 90度 | 12 | 个 |
| 64 | 仓库 | 小管法兰接头 | 8寸 | 27 | 只 |
| 65 | 仓库 | 小管法兰接头 | 10寸 | 14 | 只 |
| 66 | 仓库 | 小管法兰接头 | 12寸 | 12 | 只 |
| 67 | 仓库 | 橡胶管 | 8寸*2.9米 | 2 | 根 |

- 罗塘河闸

| 序号 | 设备使用位置 | 设备名称 | 型号/规格 | 设备数量 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 闸室内 | 路灯控制柜 | 1.8m*0.6m*0.6m | 1 | 台 |
| 2 | 闸室内 | 水泵控制柜 | 1.8m*0.6m*0.5m | 2 | 台 |
| 3 | 闸室内 | 主控制柜 | 1.8m*1.0m*0.6m | 1 | 台 |
| 4 | 闸室内 | 信息化采集控制系统柜 | 1.7m*0.7m*0.4m | 1 | 台 |
| 5 | 闸室内 | 监控柜 | 1.6m*0.6m*0.6m | 1 | 台 |
| 6 | 闸室内 | 耳塞盒 | 挂墙 | 1 | 个 |
| 7 | 闸室内 | 消防砂箱 |  | 1 | 只 |
| 8 | 闸室内 | 灭火器箱 | 内含2只灭火器 | 1 | 只 |
| 9 | 闸室内 | 消防桶、锹 |  | 1 | 套 |
| 10 | 闸室内 | 安全工具柜 | 1.5m*0.8m*0.4m | 1 | 个 |
| 11 | 闸室内 | 高压绝缘手套 |  | 5 | 副 |
| 12 | 闸室内 | 绝缘靴 |  | 2 | 双 |
| 13 | 闸室内 | 高压拉闸杆 | 10KV | 1 | 根 |
| 14 | 闸室内 | 高压验电笔 |  | 1 | 根 |
| 15 | 闸室内 | 高压放电棒 | 10KV | 1 | 根 |
| 16 | 闸室内 | 桌子 | 1.6m*0.6m*0.75m | 1 | 张 |
| 17 | 闸室内 | 椅子 |  | 1 | 把 |
| 18 | 闸室内 | 空调 | 美的3P | 1 | 台 |
| 19 | 闸室内 | 安全帽 |  | 6 | 只 |
| 20 | 闸室内 | 救生圈 |  | 2 | 只 |
| 21 | 闸站外 | 液压启闭机 | Y1Q-PF2*40KN | 1 | 台 |
| 22 | 闸站外 | 钢闸门 | 4m*2m | 1 | 扇 |
| 23 | 闸站外 | 潜水轴流泵 | 500QZ-100D 22KW | 2 | 台 |
| 24 | 闸站外 | 喷泉泵 | 5.5KW | 12 | 台 |
| 25 | 闸站外 | 变压器EGS11-315 | 2m*1.9m*1.4m | 1 | 台 |
| 26 | 北管理用房 | 工具柜 | 1.7m*0.5m*0.7m | 1 | 台 |
| 27 | 北管理用房 | 喷泉控制柜 | 1.7m*0.7m*0.35m | 1 | 台 |
| 28 | 北管理用房 | 空调 | 格力1P | 1 | 台 |
| 29 | 北管理用房 | 配电柜 | 1.5m*0.7m*0.4m | 1 | 台 |

- 三水闸

| 序号 | 设备使用位置 | 设备名称 | 型号/规格 | 设备数量 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 闸室内 | 闸门控制柜 | 1.7m*0.7m*0.4m | 1 | 台 |
| 2 | 闸室内 | 信息化采集控制系统柜 | 1.7m*0.7m*0.4m | 1 | 台 |
| 3 | 闸室内 | 监控柜 | 1.6m*0.6m*0.6m | 1 | 台 |
| 4 | 闸室内 | 螺杆式启闭机 | 10KN | 1 | 台 |
| 5 | 闸室内 | 消防砂箱 |  | 1 | 只 |
| 6 | 闸室内 | 灭火器箱 | 内含2只灭火器 | 1 | 只 |
| 7 | 闸室内 | 消防桶、锹 |  | 1 | 套 |
| 8 | 闸室内 | 安全工具柜 | 1.5m*0.8m*0.4m | 1 | 个 |
| 9 | 闸室内 | 高压绝缘手套 |  | 5 | 副 |
| 10 | 闸室内 | 绝缘靴 |  | 2 | 双 |
| 11 | 闸室内 | 高压拉闸杆 | 10KV | 1 | 根 |
| 12 | 闸室内 | 高压放电棒 | 10KV | 1 | 根 |
| 13 | 闸室内 | 桌子 | 1.4m*0.7m*0.77m | 1 | 张 |
| 14 | 闸室内 | 椅子 |  | 1 | 把 |
| 15 | 闸站外 | 钢闸门 | 3m | 1 | 扇 |
| 16 | 闸站外 | 拦污栅 |  | 1 | 扇 |

- 鹿鸣闸

| 序号 | 设备使用位置 | 设备名称 | 型号/规格 | 设备数量 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 闸室内 | 总电源柜 | 1.7m*0.7m*0.4m | 1 | 台 |
| 2 | 闸室内 | 闸门控制柜 | 1.2m*0.6m*0.4m | 1 | 台 |
| 3 | 闸室内 | 信息化采集控制系统柜 | 1.7m*0.7m*0.4m | 1 | 台 |
| 4 | 闸室内 | 监控柜 | 1.6m*0.6m*0.6m | 1 | 台 |
| 5 | 闸室内 | 动力箱 | 1.2m*0.6m*0.4m | 1 | 台 |
| 6 | 闸室内 | 液压启闭机 | YJQ-PS2*ST | 1 | 台 |
| 7 | 闸室内 | 消防砂箱 |  | 1 | 只 |
| 8 | 闸室内 | 灭火器箱 | 内含2只灭火器 | 1 | 只 |
| 9 | 闸室内 | 消防桶、锹 |  | 1 | 套 |
| 10 | 闸室内 | 安全工具柜 | 1.5m*0.8m*0.4m | 1 | 个 |
| 11 | 闸室内 | 高压绝缘手套 |  | 5 | 副 |
| 12 | 闸室内 | 绝缘靴 |  | 2 | 双 |
| 13 | 闸室内 | 高压拉闸杆 | 10KV | 1 | 根 |
| 14 | 闸室内 | 高压验电笔 |  | 1 | 根 |
| 15 | 闸室内 | 高压放电棒 | 10KV | 1 | 根 |
| 16 | 闸室内 | 桌子 | 1.6m*0.6m*0.75m | 1 | 张 |
| 17 | 闸室内 | 椅子 |  | 1 | 把 |
| 18 | 闸室内 | 人字梯 | 1.7m | 1 | 1 |
| 19 | 闸站外 | 钢闸门 | 4m*2.6m | 1 | 扇 |
| 20 | 闸站外 | 计量柜 | 1.0m*0.8m*0.25m | 1 | 只 |
| 21 | 闸站外 | 拦污栅 | 4m | 1 | 扇 |
| 22 | 闸站外 | 变压器 | ZGS11-Z-250/10 | 1 | 台 |

- 砖桥闸

| 序号 | 设备使用位置 | 设备名称 | 型号/规格 | 设备数量 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 闸室内 | 闸门控制柜 | 0.6m*0.4m*0.25m | 1 | 个 |
| 2 | 闸室内 | 信息化采集控制系统柜 | 1.7m*0.7m*0.4m | 1 | 台 |
| 3 | 闸室内 | 监控柜 | 1.6m*0.6m*0.6m | 1 | 台 |
| 4 | 闸室内 | 消防砂箱 |  | 1 | 只 |
| 5 | 闸室内 | 灭火器箱 | 内含2只灭火器 | 1 | 只 |
| 6 | 闸室内 | 消防桶、锹 |  | 1 | 套 |
| 7 | 闸室内 | 安全工具柜 | 1.5m*0.8m*0.4m | 1 | 个 |
| 8 | 闸室内 | 高压绝缘手套 |  | 5 | 副 |
| 9 | 闸室内 | 绝缘靴 |  | 2 | 双 |
| 10 | 闸室内 | 高压拉闸杆 | 10KV | 1 | 根 |
| 11 | 闸室内 | 高压验电笔 |  | 1 | 根 |
| 12 | 闸室内 | 高压放电棒 | 10KV | 1 | 根 |
| 13 | 闸站外 | 变压器ZGS11-80/10 | 1.7m*1.5m*1.2m | 1 | 台 |
| 14 | 闸站外 | 液压启闭机 | YJQ-PS2*ST | 1 | 台 |
| 15 | 闸站外 | 钢闸门 | 4m | 1 | 扇 |
| 16 | 闸站外 | 拦污栅 | 5m | 1 | 扇 |

- 种子河闸

| 序号 | 设备使用位置 | 设备名称 | 型号/规格 | 设备数量 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 闸室内 | 水泵控制柜 | 1.55m*0.6m*0.4m | 2 | 台 |
| 2 | 闸室内 | 信息化采集控制系统柜 | 1.7m*0.7m*0.4m | 1 | 台 |
| 3 | 闸室内 | 监控柜 | 1.6m*0.6m*0.6m | 1 | 台 |
| 4 | 闸室内 | 变压器ZGS11-Z-80 | 1.75m*1.9m*1.15m | 1 | 台 |
| 5 | 闸室内 | 空调 | 美的3P | 1 | 台 |
| 6 | 闸室内 | 消防砂箱 |  | 1 | 只 |
| 7 | 闸室内 | 灭火器箱 | 内含2只灭火器 | 1 | 只 |
| 8 | 闸室内 | 消防桶、锹 |  | 1 | 套 |
| 9 | 闸室内 | 安全工具柜 | 1.5m*0.8m*0.4m | 1 | 个 |
| 10 | 闸室内 | 高压绝缘手套 |  | 5 | 副 |
| 11 | 闸室内 | 绝缘靴 |  | 2 | 双 |
| 12 | 闸室内 | 高压拉闸杆 | 10KV | 1 | 根 |
| 13 | 闸室内 | 高压放电棒 | 10KV | 1 | 根 |
| 14 | 闸站外 | 液压启闭机 | YJQ-RC100KN | 1 | 台 |
| 15 | 闸站外 | 钢闸门 | 3.56m | 1 | 扇 |
| 16 | 闸站外 | 潜水轴流泵 | 22KW | 2 | 台 |
| 17 | 闸站外 | 拦污栅 | 1.8m | 2 | 扇 |
| 18 | 闸站外 | 拦污栅 | 3.6m | 1 | 扇 |

- 吴舍河闸

| 序号 | 设备使用位置 | 设备名称 | 型号/规格 | 设备数量 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 闸室内 | 水泵控制柜 | 1.55m*0.6m*0.4m | 2 | 台 |
| 2 | 闸室内 | 信息化采集控制系统柜 | 1.7m*0.7m*0.4m | 1 | 台 |
| 3 | 闸室内 | 监控柜 | 1.6m*0.6m*0.6m | 1 | 台 |
| 4 | 闸室内 | 变压器ZGS11-Z-80 | 1.75m*1.9m*1.15m | 1 | 台 |
| 5 | 闸室内 | 空调 | 美的3P | 1 | 台 |
| 6 | 闸室内 | 消防砂箱 |  | 1 | 只 |
| 7 | 闸室内 | 灭火器箱 | 内含2只灭火器 | 1 | 只 |
| 8 | 闸室内 | 消防桶、锹 |  | 1 | 套 |
| 9 | 闸室内 | 安全工具柜 | 1.5m*0.8m*0.4m | 1 | 个 |
| 10 | 闸室内 | 高压绝缘手套 |  | 5 | 副 |
| 11 | 闸室内 | 绝缘靴 |  | 2 | 双 |
| 12 | 闸室内 | 高压拉闸杆 | 10KV | 1 | 根 |
| 13 | 闸室内 | 高压放电棒 | 10KV | 1 | 根 |
| 14 | 闸站外 | 液压启闭机 | YJQ-RC100KN | 1 | 台 |
| 15 | 闸站外 | 钢闸门 | 3.56m | 1 | 扇 |
| 16 | 闸站外 | 潜水轴流泵 | 22KW | 2 | 台 |
| 17 | 闸站外 | 拦污栅 | 1.8m | 2 | 扇 |
| 18 | 闸站外 | 拦污栅 | 3.6m | 1 | 扇 |

- 吴舍河闸

| 序号 | 设备使用位置 | 设备名称 | 型号/规格 | 设备数量 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 闸室内 | 水泵控制柜 | 1.8m*0.8m*0.4m | 1 | 台 |
| 2 | 闸室内 | 信息化采集控制系统柜 | 1.7m*0.7m*0.4m | 1 | 台 |
| 3 | 闸室内 | 监控柜 | 1.6m*0.6m*0.6m | 1 | 台 |
| 4 | 闸室内 | 消防砂箱 |  | 1 | 只 |
| 5 | 闸室内 | 灭火器箱 | 内含2只灭火器 | 1 | 只 |
| 6 | 闸室内 | 消防桶、锹 |  | 1 | 套 |
| 7 | 闸室内 | 安全工具柜 | 1.5m*0.8m*0.4m | 1 | 个 |
| 8 | 闸室内 | 高压绝缘手套 |  | 5 | 副 |
| 9 | 闸室内 | 绝缘靴 |  | 2 | 双 |
| 10 | 闸室内 | 高压拉闸杆 | 10KV | 1 | 根 |
| 11 | 闸室内 | 高压验电笔 |  | 1 | 根 |
| 12 | 闸室内 | 高压放电棒 | 10KV | 1 | 根 |
| 13 | 闸室内 | 电动单梁悬挂起重机 | 5T | 1 | 台 |
| 14 | 闸室内 | 四轮手推车 |  | 1 | 台 |
| 15 | 闸站外 | 潜水轴流泵 | 22KW | 2 | 台 |
| 16 | 闸站外 | 变压器 | 1.95m*1.8m*1.2m | 1 | 台 |
| 17 | 闸站外 | 拦污栅 | 3.6m | 2 | 扇 |

- 四支河闸

| 序号 | 设备使用位置 | 设备名称 | 型号/规格 | 设备数量 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 闸室内 | 水泵控制柜 | 2.2m*0.8m*0.6m | 2 | 台 |
| 2 | 闸室内 | 动力控制柜 | 2.2m*0.8m*0.6m | 1 | 台 |
| 3 | 闸室内 | 进线柜 | 2.2m*0.8m*0.6m | 1 | 台 |
| 4 | 闸室内 | 电容柜 | 2.2m*0.8m*0.6m | 1 | 台 |
| 5 | 闸室内 | 信息化采集控制系统柜 | 1.7m*0.7m*0.4m | 1 | 台 |
| 6 | 闸室内 | 监控柜 | 1.6m*0.6m*0.6m | 1 | 台 |
| 7 | 闸室内 | 闸门控制箱 | 0.3m*0.46m*0.15m | 1 | 个 |
| 8 | 闸室内 | 消防砂箱 |  | 1 | 只 |
| 9 | 闸室内 | 灭火器箱 | 内含2只灭火器 | 1 | 只 |
| 10 | 闸室内 | 消防桶、锹 |  | 1 | 套 |
| 11 | 闸室内 | 安全工具柜 | 1.5m*0.8m*0.4m | 2 | 个 |
| 12 | 闸室内 | 高压绝缘手套 |  | 5 | 副 |
| 13 | 闸室内 | 绝缘靴 |  | 2 | 双 |
| 14 | 闸室内 | 高压拉闸杆 | 10KV | 1 | 根 |
| 15 | 闸室内 | 高压验电笔 |  | 1 | 根 |
| 16 | 闸室内 | 高压放电棒 | 10KV | 1 | 根 |
| 17 | 闸室内 | 桌子 | 1.6m*0.6m*0.75m | 1 | 张 |
| 18 | 闸室内 | 椅子 |  | 1 | 把 |
| 19 | 闸室内 | 不锈钢梯子 | 2.2m | 1 | 个 |
| 20 | 闸室内 | 电动单梁悬挂起重机 | 2.8T | 1 | 台 |
| 21 | 闸站外 | 潜水轴流泵 | 130KW | 2 | 台 |
| 22 | 闸站外 | 钢闸门 | 4m | 1 | 扇 |
| 23 | 闸站外 | 卷扬式启闭机 | QP2*60KN-8m | 2 | 台 |
| 24 | 闸站外 | 变压器 | ZGS13-Z-315/10 | 1 | 台 |
| 25 | 闸站外 | 电动单梁悬挂起重机 | 3T | 1 | 台 |
| 26 | 闸站外 | 拦污栅 | 2m*4.5m | 2 | 扇 |

- 闸站清单

| 序号 | 闸站名称 | 位置 | 设备数量 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城东涵闸 | 磨桥河与交叉处328沿线马沟 | 1 | 座 |
| 2 | 朱家涵闸 | 天目山街道与白米镇交界处328国道南侧 | 1 | 座 |
| 3 | 储家涵闸 | 328国道沿线马沟、杭家铺村 | 1 | 座 |
| 4 | 曹洪喜涵闸 | 328国道沿线马沟、曹新村 | 1 | 座 |
| 5 | 杨家涵闸 | 328国道沿线曹新村 | 1 | 座 |
| 6 | 双涵闸 | 328国道沿线白米村 | 1 | 座 |
| 7 | 丁家巷涵闸 | 328国道沿线白米村 | 1 | 座 |
| 8 | 白米闸 | 白米村捷峰帽业东南200米 | 1 | 座 |
| 9 | 西郭家涵闻南 | 328国道沿线白米村 | 1 | 座 |

二、项目要求

1.项目要求

1.1管护运行方式

采取公开招标招标形式，委托中标人负责工程管护运行。

1.2管护运行服务内容

负责城区闸泵站的日常运行调度、泵站设备（不含电力设备）汛前训后和日常养护、建（构）筑物管护、安全及环境管理、档案管理等，闸泵站运行人员数不少于9人。

1.2.1 管理标准

闸泵站管理经发包人组织考核要达到《泵站技术管理规程（GBT 30948-2021)》管护运行标准要求。

1.2.2 工程管理软件建设

（1）根据发包人的要求和工程管理的实际需要，成立运行管理项目部，全面负责闸泵站的运行管护工作。

（2）根据技术规范和行业管理的要求，编制各类规章制度和操作规程，报发包人审批后执行。

（3）合同生效后，管理人应依据《江苏省泵站技术管理办法》、《江苏省水闸技术管理办法》的要求，结合所管工程的特点，分别制定《姜堰区城区泵站技术管理细则》，并报发包人审批后执行。

（4）建立健全工程各类应急预案上报发包人。

（5）编制应急抢险预案报发包人。

（6）按照发包人要求及时报送各类报告、报表，提供相关信息。

1.2.3 工程的运行管理

（1）闸泵站工程运行应严格服从发包人调度，不得随意启动机组、启闭闸门。

（2）接到发包人运行指令后，应在第一时间开机投入运行，停机运行应在半小时内完成。发包人在整个管理期内随时有权通知开、停机、开、关闸。闸门完成开启或关闭到指定位置前，操作人员严禁擅自离开。

（3）运行、维修、养护应严格操作规程运行值班、交接班、巡视检查制度，并做好运行值班记录，健全各类台账记录。

（4）运行的人员素质及数量应符合有关规定要求，工作期间禁止饮酒。

（5）进入汛期，必须有人员24小时值班，观测水位，及时向发包人通报有关水情等信息。

（6）管理人需将各类“操作规程”、“安全规程”和工程的主要技术指标等相关图表在适当位置张贴上墙。

（7）调度指令、工程运行、主机组、电气设备、辅机等运行资料记录齐全，分期整理并存档。

（8）运行中发生突发事故时，应按事故紧急处理制度的要求执行，视情况做相应处理，并及时向发包人报告。

1.2.4 工程的设备管理

（1）严格遵守水利工程的各类管理规范及闸泵站、水闸设备管理规程以及其他相关规定中设备管理的周期、质量要求。

（2）负责闸泵站机组、水闸闸门、启闭机及相关机电控制设备的日常操作、检查、保养和设备校验工作，确保设备完好。

（3）按照要求，对所管设备每年进行汛前、汛后、经常检查，确保设备处于完好状态。

（4）所有机电设备按规定编号、标色；开关、阀门等有开关方向标志的都必须标明。

（5）所有机电设备应建档挂卡，记录设备现状情况，并明确责任人。建筑物、设备养护完好，设备表面无油污、积尘及破损现象。

1.2.5 水文测报管理

（1）运行期和非运行期、汛期和非汛期，管理人须按不同的要求做好水情测报工作。

（2）应建立汛期、运行期水情、工情报告制度，确保水情、工情及时上报，为市防指科学调度提供基础数据。

1.2.6 建、构筑物的管理

（1）负责相关建（构）筑物的除尘、保洁等。

（2）保护避雷、接地装置，对相关外露装置要做好保养工作；做好避雷装置和绝缘装置的定期巡检和测试工作，并做好记录。

1.2.7 其他附属设施的管理

对管理范围内的配电系统、监控设施等其他设备进行日常操作、维护和保养，确保完好及安全运行。

1.2.8 安全管理

（1）按规定建立安全防火、安全保卫、安全教育与考核、事故处理、事故调查与报告制度。

（2）按规定建立安全组织网络。

（3）定期组织管理人员进行安全知识的培训，定期组织安全教育活动，特种作业人员应专门培训。

（4）安全器械、用具应专人管理、按点放置、定期保养。

（5）事故发生后，应立即采取措施限制事故的扩大，并按规定及时上报。

（6）发生事故后，管理人应积极配合事故调查和事故处理工作。

1.2.9 环境管理

- 管理人应确保管理范围内的环境卫生、整洁。

- 做好管理范围内绿化养护工作。

（3）做好其他环境管理工作。

1.2.10 档案管理

（1）管理人按规定整理档案，采取防火、避光、防潮、防虫等保护措施。

（2）明确熟悉、掌握档案管理知识的专职或兼职人员管理档案。

（3）档案管理分别按照有关规定执行，且排列有序、文件齐全。

2.管理人应向发包人提供的信息和文件

2.1 定期上报的信息

2.1.1 汛前、汛后工程检查报告

每年的3月10日、11月10日前，完成并向发包人提交所管工程定期检查报告。检查报告主要内容：

（1）工程概要（含设计指标、设计效益）。

（2）工程运用概要（含工程运用原则、运用情况等）。

（3）检查情况综述。

（4）检查发现的主要问题及处理意见。

（5）度汛措施（汛前检查设备完好情况、汛期24小时值班、防汛岁修工程完成情况）

2.1.2年度管理工作总结

在每年12月15日前完成并提交发包人。内容包括：

（1）工程运行管理情况综述

（2）履行合同情况

（3）工程运行管理

（4）工程存在问题

（5）建议和意见

3.管护运行费用与支付

3.1管护运行费用

1、本项目实行包工、包料、包安全文明的闭口承包方式。

2、除发包人提供的现场条件之外，管理人必须自行配置为保证管理所需要的各类工具、设施设备，所有材料必须有质保书，符合国家相关的技术标准。

3、关于办公和生活设备、设施的损坏，全部由管理服务方负责（不可抗力除外），在工程养护中发生的材料、易耗品以及其余运行必须的备品件等相应费用，均计入商务标报价中，不再另行报价。

4、本管护运行项目实行总价承包。

3.2 支付办法

管护运行费用的支付为：合同签订后每三个月支付一次考核后的项目资金，支付金额为考核平均分率乘以中标总价的1/4支付经费，直至合同到期为止。

# 4.管理人的义务和责任

4.1管理人除在投标文件中提交外，还应在管理合同生效后的14天内，按投标文件的承诺向发包人提交详细的管护运行方案、现场管理机构组成、主要管理人员（具备相应执业资格）的名单、简历（投标人在投标时所提供的人员资料，应当是其在项目实施过程中实际能够到位的人员）。

4.2管理人的管理范围：由双方现场进行移交。

4.3管理人的管理工作内容和主要措施：见合同附件有关内容。管理人的投标文件内的服务内容与招标文件不一致的按招标文件执行，无报价的视为该项免费提供服务。管理人不按招标文件提供服务的，发包人有权终止合同，无任何赔偿。

4.4管理人应在管理合同生效后的3天内，派出管理人员进驻管理现场。

4.5管理人更换项目负责人及现场运行管理人员须经发包人同意，拟继任人选的资历应不低于招标文件要求，且现场管理机构中管理人员（不含后勤服务人员）应保持相对稳定，每个闸泵站必须明确一名运行管理能力强的岗位固定人员作为现场负责人，如需调整需报发包人同意后方可执行。

4.6管理人在合同签定、人员进场后，全面了解和掌握工程及设备的状况，并依据《江苏省泵站技术管理办法》、《江苏省水闸技术管理办法》，结合所管工程的特点，30天内完成相关管理制度的制定，并报发包人履行批准手续后执行。

4.7管理人在进行泵站设备汛前汛后日常养护后，需经过发包人确认。

4.8因管理人的过失造成发包人的直接经济损失，管理人负责恢复设施或赔偿发包人赔偿金。根据责任大小，赔偿金额直至经济损失的100%，同时承担相应的法律责任。

# 5.发包人的权利

5.1发包人有权对管理人各项维护及管理进行全过程监督，发包人若对管护内容及要求提出改进意见，管理人需无条件接受。

5.2发包人有权要求管理人赔偿因乙方责任而引起的一切经济损失,并保留终止合同的权利。

5.3发包人每月、每季、每年分别对管理人的运行管理工作进行检查、考核，并根据考核结果，依据考核办法核定管理人的管护运行费。

5.4若遇紧急情况或突击任务（如环境专项检查或消防等应急情况），发包人有权要求管理人无条件配合。

5.5发包人对管理人的管理运行工作进行检查、考核和指导,提出整改意见。

姜堰区闸站运维管理精细化考核细则

为确保姜堰区闸泵站运维管理精细化项目的实施，特制定此细则：

- 一、人员考核（15%）

- 1. 出勤率（5分）：全勤得满分，迟到/早退每次扣0.5分，缺勤每次扣1分。

- 2. 岗位技能（5分）：定期培训参与率100%（未参加扣2分/次），

- 3. 工作态度（5分）：协作能力、责任心、投诉记录（每投诉核实一次扣2分）。

二、标志牌养护（5%）

- 1. 完整性（2分）：破损、缺失未及时修复，每处扣0.5分。

- 2. 清洁度（2分）：脏污、遮挡未清理，每处扣0.5分。

- 3. 信息准确性（1分）：内容错误未整改，每处扣1分。

三、闸泵站办公安全及后勤管理（10%）

- 1. 安全管理（4分）：消防设施完好率100%（缺漏扣2分/处），安全事故每起扣5分。

- 2. 后勤保障（3分）：物资储备不足或设备损坏未报修，每项扣1分。

- 3. 办公环境（3分）：卫生检查不合格每次扣1分。

四、设备保养（20%）

- 1. 汛前/汛后保养（10分）：未按计划完成保养扣5分/次，记录缺失扣2分/次。

- 2. 日常养护（10分）：设备故障未及时处理扣3分/次，润滑/清洁不到位扣1分/项。

五、环境保护与绿化养护（10%）

- 1. 环境卫生（5分）：垃圾未清理、污水泄漏等，每处扣2分。

- 2. 绿化维护（5分）：植被枯死未补种扣2分/处，病虫害未防治扣1分/次。

六、闸、泵运行管理（25%）

- 1. 运行规范（10分）：未按照《江苏省泵站技术管理办法》、《江苏省水闸技术管理办法》违规操作每次扣5分，未按调度指令执行扣10分。

- 2. 故障响应（10分）：故障未及时上报或修复超时，每次扣5分。

- 3. 30分钟未响应每次扣5分。

七、沿河路灯巡查（5%）

- 1. 巡查频率（4分）：未按计划巡查扣1分/次。

- 2. 故障处理（1分）：未及时上报每次扣1分。

八、档案管理（10%）

- 1. 完整性（5分）：记录缺失或未归档，每项扣1分。

- 2. 规范性（3分）：分类混乱、未按时更新，每项扣0.5分。

- 3. 保密性（2分）：资料泄露每次扣5分。

- 该考核方案及考核结果无需得到管理人认可，同样生效。

注：综合评分：对各项考核内容进行评分，满分 100 分。考核结果与运维费用挂钩，根据综合评分，分别给予相应的运维费用。

- 评标办法及标准

一、评标办法：

本项目评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的综合得分为各评分项目汇总得分，最终得分为各评委所评定综合得分分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。排名第一的投标人放弃中标，或因其他情形不具备中标条件的，招标人可依次确定排名在前的其他投标人为中标候选人，也可依法重新组织采购。评分过程中采用“四舍五入”法，并保留小数2位。

二、技术、商务、价格评分应分别考虑下列因素：

| 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价部分10分 |  |  |
| 价格分 | 10 | 按满足招标文件要求且有效投标价格最低的投标报价作为评审基准价，其价格分为满分；其他投标人的价格分按以下公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10分。 |
| 商务和技术部分90分 |  |  |
| 类似业绩 | 10 | 投标人具有类似泵站管护运行（或闸泵站维养）业绩，近三年内（自2022年1月1日以来，时间以合同签订日期为准）每提供一个管护运行（或闸泵站维养）业绩得5分，最多10分。 注：提供中标通知书和合同协议复印件加盖公章，否则不得分。 |
| 人员要求 | 13 | 1、拟派驻人员具有闸门运行工证书的，每有一人加 1.5分，最高得分6分； 2、具有泵站运行工证书的，每有一人加1.5分，最高得分6分； 3、具有电工证书的，每有一人加1分，最高得分1分。 注：1、提供证书原件扫描上传加盖公章； 2、以上人员须提供供应商为其缴纳社保证明（近六个月中任意一个月）。 |
| 人员综 合实力 | 4 | 1.拟派项目负责人具有水利工程类高级及以上职称的得2分，本项最高得 2分。 2.拟派项目技术负责人具有水利工程类高级及以上职称的得 2分，本项最高得 2分。 注：1.项目负责人与技术负责人不可为同一人。 2.以上人员须提供供应商为其缴纳社保证明（近六个月中任意一个月份）。 |
| 供应商 资信 | 3 | 提供本单位有效的（含年检合格）ISO9001 质量管理体 系 认 证 证 书 、 ISO14001 环 境 管 理 体 系 认 证 证 书 、OHSAS18001（或 ISO45001）职业健康安全管理体系认证 证书，有一项得 1 分，本项最高得 3 分。 注：提供在国家认证认可监督管理委员会官方网站（网址 http://www.cnca.gov.cn/）查询的网页截图及证书扫描件，是否有效以开标当日实时查询为准。 |
| 运行、维护总体布置及规划 | 10 | 运行、维护总体布置及规划合理、全面，台账资料齐全的得10分，运行、维护总体布置及规划较为合理，有一定的可行性得6分，运行、维护总体布置及规划一般，可行性较差得4分，不提供不得分。 |
| 运行、维护内容与方法 | 20 | 包括泵站巡检、泵站水泵保养、泵站运行等，具有合理性、可行性合理得20分，合理性、可行性一般得12分，合理性、可行性较差得6分，不提供不得分。 |
| 运行、维护目标及保证措施 | 10 | 包括运行、维护目标，对保证运行、维护质量采取的措施、保证运行、维护的措施、安全生产管理措施等方面，措施考虑全面合理得10分，措施一般得6分，措施较差得4分，不提供不得分。 |
| 本项目的重点和难点分析 | 10 | 包括本项目施工重点难点进行分析，并提出针对性措施，从措施的可行性、合理性等方面，重难点分析全面、措施合理得10分，重难点分析缺失、措施一般得6分，重难点分析较差措施较差得4分，不提供不得分。 |
| 应急保障及安全保障 | 10 | 针对本项目的应急保障工作方案及安全保障措施内容详实、方案完善、有效得10分，方案内容较好、较完善、有效得6分，方案内容一般、完善性欠缺得4分，不提供不得分。 |

三、推荐中标候选人:

汇总上述各项分值（保留两位小数,小数点后第三位四舍五入），按总得分由高到低的顺序排列,综合得分最高的为中标候选人。

第五章 合同条款

甲方： (采购人); 乙方：(成交人);

签订地点：; 签订时间：年月日。

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及政府采购文件(文件编号:)，按照平等、自愿的原则，协商签订政府采购供货合同。

一、说明：

受甲方委托，南京正一工程造价咨询有限公司于年月日组织了的公开招标，经招标小组认真严格的评审，确定由乙方成交。

二、适用范围

本合同条款适用与本次采购活动。项目实施范围详见附件（采购文件和响应文件及补充文件、承诺书等）。

三、项目基本情况

四、委托服务事项

五、合同期限

本合同期限自    年   月   日起至年月日止。

六、费用结算方式

七、履约保证金

履约保证金为中标价的 5  %，以保证乙方遵守本合同的一切条款、条件和承诺，该保证金在甲方的规定存续期间不计息。

八、项目工作要求

九、合同生效和终止：

十、双方权利义务：

十一、争议处理

合同在履行过程中发生争议时，甲方与乙方及时协商解决。协商不成时，提请泰州仲裁委员会仲裁。

十二、其他

1．未经过甲方的书面同意，乙方不得转让其应履行的合同项下的义务，和将部分合同项下的义务分包给其他单位完成。

2．合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

3．采购文件（编号：     ）、响应文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。

4、本合同一式肆份，自签订之日起生效。

5、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

法定代表人或受委托人（签字）：             法定代表人或受委托人（签字）：

联系人：                                  联系人：

地址：                                    地址：

电话和传真：                              电话传真：

开户银行：                                开户银行：

帐号：                                    帐号：

第六章 投标文件格式

1、说明：对本章所有的投标书格式 ，除开标一览表外，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

2、投标人应按标段准备投标文件并清楚注明标段名称,否则造成的一切后果由投标人自行承担。

开标一览表

项目编号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标人公章： （电子签章）

投标分项报价表

| 序号 | 费用名称 |  | 价格构成 | 有关说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| ┆ |  |  |  |  |
| 投标报价总计 |  | ￥： 大写（人民币）： |  |  |

注：以上表格中各项可进一步细分，行数不够可自加，应包括为完成本项目各项服务可能发生的全部费用及投标人的利润和应交纳的税金等（包括人员工资、《劳动合同法》及相关法律法规规定的各种社会保险费、工具、办公费等其他费用）详细列出。投标人对合同内容的费用、质量、文明服务等实行全面承包等所涉及的一切费用。

投标人名称：（盖单位章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

投 标 函

泰州市姜堰区城区河道管理所：

我方全面研究了 项目招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物及服务。

2、一旦我方中标，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细审查全部招标文件，包括更正文件(如有)，对招标文件及更正公告(如有)无任何异议。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为自投标截止之日起60 天。

5、我们愿意提供招标采购单位在招标文件中要求的所有资料。

6、我们愿意遵守招标文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

地址：

邮政编码：

联系电话：

日    期：

关于参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

泰州市姜堰区城区河道管理所：

我公司（单位）参加本次项目（）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：

法定代表人授权委托书

泰州市姜堰区城区河道管理所：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权 代表我公司（单位）全权办理针对本项目（）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

年  月   日

承诺书

（招标人名称）：

我单位郑重承诺以下事项：

1.本公司（单位）对本项目（）所提供的服务不低于采购文件要求的标准；

2.本公司（单位）具备履行合同所必需的专业技术能力；

3.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、我单位承诺响应招标文件所有内容；

5、我单位提供的货物及服务不低于招标文件要求的标准；

6、我单位承诺如果服务过程中未按上述要求履行，我单位承担违约责任，双倍赔偿招标人损失，招标人可直接解除合同，并没收履约保证金。

7.如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人：（盖单位章）

年月日

商务偏离表

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

注：

若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有” 并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：

技术偏离表

| 序号 | 采购要求 | 投标响应 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有” 并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（采购单位名称）：

我单位（供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                         。( 若有 )

主要专业技术能力有：                 。( 若有 )

声明人：（公章）

日期：______年    月    日

其他证明材料及文件：（如果投标人认为需要提供的话）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

## 属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 实施时间 | 业主联系人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、请供应商提供上述表格中业绩的中标通知书、合同（合同首页、签字盖章页不可缺）复印件。

2、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

供应商公章：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：