公 开 招 标 文 件

项目名称： 盱眙县第二中学开发区分校报告厅装修及装备采购

项目编号： JSZC-320830-JZCG-G2025-0012

淮安市公共资源交易中心盱眙分中心

二0二五年十一月

第一章  投标邀请

受盱眙县开发区初级中学的委托，淮安市公共资源交易中心盱眙分中心就盱眙县第二中学开发区分校报告厅装修及装备采购进行公开招标采购，现邀请符合条件的投标人参加投标。

项目概况： 盱眙县第二中学开发区分校报告厅装修及装备采购JSZC-320830-JZCG-G2025-0012招标项目的潜在投标人应在苏采云政府采购一体化平台获取招标文件，并于2025-12-02 09:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320830-JZCG-G2025-0012

项目名称：盱眙县第二中学开发区分校报告厅装修及装备采购

预算金额：160万元

最高限价：160万元

采购需求：盱眙县第二中学开发区分校报告厅装修及装备采购，详见招标文件第五章。

合同履行期限：合同签订后60日内供货完成安装、调试并经验收合格。

本项目（是☑否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1、投标人提供下列材料之一：

（1）法定代表人资格证明（加盖CA电子签章，格式详见示范格式一）和法定代表人身份证（原件扫描件加盖CA电子签章）；

（2）授权委托书（加盖CA电子签章，格式详见示范格式二）和受托人身份证（原件扫描件加盖CA电子签章）。

2、有效的营业执照（扫描件上传并加盖供应商电子签章）。

3、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（加盖CA电子签章，格式按照示范格式三要求）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照以下第 3 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1、本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2、本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为%，其中小微企业所占比例应为%（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为%，其中小微企业所占比例应为%（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“投标人须知”第33.1项。

4、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展政策。

（三）本项目的特定资格要求：

1、投标人具备电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质。

2、投标人须具备建筑施工安全生产许可证。

（四）拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动：

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

时间：自招标公告发布之日起5个工作日

地点：苏采云政府采购一体化平台

方式：投标人登录江苏省政府采购网或者淮安市政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-12-02  09：00 （北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和公章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、公章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司公章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和公章。具体办理指南和操作手册见链接：http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理公章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注淮安市公共资源交易中心盱眙分中心在“淮安市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：盱眙县开发区初级中学

单位地址：盱眙县开发区初级中学

联系人：张勇

联系电话：13915177426

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：淮安市公共资源交易中心盱眙分中心

单位地址：盱眙县金鹏大道2号（五墩农商行院内）

联系人：武建霞

联系电话：0517-88612997

3.项目联系方式

项目联系人：武建霞

电话：0517-88612997

第二章  投标人须知

一、总则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

2.合格的投标人

2.1 满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定。

2.2 满足招标文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，淮安市公共资源交易中心盱眙分中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次项目不收取文件工本费和成交管理费。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件由以下部分组成：

6.1投标邀请

6.2投标人须知

6.3合同文本

6.4评标方法与评标标准

6.5项目采购需求

6.6投标文件

7.招标文件的更正或补充

7.1在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

7.2采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3招标文件的修改将在江苏政府采购网、淮安市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8.投标文件的语言及度量衡单位

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。请投标人根据本招标文件的要求在指定模块中上传相应的投标材料，未按招标文件要求在指定模块上传相应的投标材料的，视同未提交该投标材料处理。

9.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“淮安市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“淮安市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11.投标分项报价表

11.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

11.3本项目由江苏亘峻工程咨询有限公司协助采购人作了前期咨询工作。因此各投标人在报价时必须将咨询费用包含在投标报价中，不需单独列项计取。本次项目咨询费5000元。成交人在领取成交通知书之日向江苏亘峻工程咨询有限公司一次性付清。

12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表（如有）

12.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他（如有）

13.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14.投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1投标有效期为交易中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.方案部分

17.1本项目评标标准中的方案部分采用暗标方式进行评审。

17.2方案部分采用暗标方式进行评审的编制要求：

方案内容、文字均不得出现投标单位名称、相关人员姓名和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等内容，不得出现以前所承担过的项目名称，不得作任何标识或暗示该投标人单位名称或人员姓名的标记。方案部分上传地址在“苏采云”系统响应文件制作工具（政府采购客户端）的带有“暗”标志的评分项节点。本项目在评审过程中，只要有任一家供应商方案部分能够正常显示的，即视为“苏采云”系统方案部分暗标功能运行无故障。

17.3供应商应按第17.2的要求编制方案，经三分之二评委认定，供应商未按第17.2的要求编制方案的，按未提供方案处理。

四、投标文件上传

18.投标文件的上传

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人上传的电子投标文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由投标人自负。

18.3投标人上传电子投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。

18.4交易中心可以按第7条规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标文件接收截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19.投标文件被拒绝接收的情形

19.1在招标文件规定的提交投标文件截止时间后上传的电子投标文件。

20.投标文件的修改和撤回

20.1投标人在上传电子投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的开标时间之前，具体操作方法见《操作手册》。

20.2投标人不得在开标时间以后修改电子投标文件。

20.3投标人不得在提交电子投标文件截止时间起至投标有效期满前撤回电子投标文件。

- 开标及评标

21.开标

21.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23．评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24．投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品（LED显示大屏）。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.8投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.9评标委员会认为投标人的报价属于《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购（2025）62号）异常低价情形的，将通过苏采云系统，按照苏财购（2025）62号文件要求启动异常低价投标审查程序，要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.10按照第 34.4的要求本项目中具有“强制采购”产品，但未提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内该节能产品认证证书图片的；

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 定标

27.确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第三章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3交易中心将在“江苏省政府采购网”、“淮安市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28．质疑处理

28.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式从通过“苏采云平台”->“供应商“登录，从”项目质疑申请”模块提出质疑。未通过交易平台提交的、七个工作日之外以及未按27.5条的要求提供质疑的均不予受理。

28.2上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。

28.3质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

28.4质疑投标人在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑，若质疑投标人针对同一环节提出两次及两次以上质疑，仅受理第一次提出的质疑。

28.5质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，交易中心不予受理。

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）。】

28.6交易中心收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，交易中心将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，交易中心有权不予受理。

28.7对于内容、格式符合规定的质疑函，交易中心将在七个工作日内以电子文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑投标人还需要纸质形式回复函的，需主动与交易中心联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。

28.8投标人提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请盱眙县财政局政府采购管理处对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

29.中标通知书

29.l中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 授予合同

30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.货物（包含与货物相关的服务）的追加

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.履约保证金

32.1乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

32.2乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

32.3乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

32.4乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

32.5如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

32.6履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

32.7履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。

八、政府采购政策功能落实

33.促进中小企业发展政策

33.1小微型企业价格扣除

33.1.1对于未专门面向中小企业或者未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

33.2联合体及分包

33.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

33.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

33.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

33.3小微型企业

（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

33.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

33.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

34. 节能、环保政策

34.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

34.2节能产品

本项目空调被列入“节能产品品目清单”的，实行（强制采购）。

34.3环保产品

本项目中（空调、礼堂椅）被列入“环境标志产品品目清单”的，实行（优先采购）。

34.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品节能产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。

34.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

35．政府绿色采购

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

35.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

35.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

35.3本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

36. 履约资金扶持政策

36.1政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

36.2有融资贷款需求的中标人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。

第三章  评标标准

一、评委会根据招标文件中规定的评标标准对投标人进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出3名中标候选人。

二、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

三、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列, 由评标委员会通过随机抽取的方式确定中标候选人。

三、具体标准：

| 序号 | 项目细则 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 | 30 |
| 2 | 技术参数 | 投标人所投产品的技术参数完全满足招标文件技术参数要求的得30分，标注“★”的技术参数为核心参数，有一项不满足扣4分，相同产品需要提供检测报告的参数项不重复扣分。其他未标注技术参数，有一项不满足扣1分，扣完为止。 注：投标人针对本项评分内容在投标文件《技术响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料中内容为准，采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准，投标文件中证明材料加盖投标人电子章，否则不予认可。（响应偏离表应如实填写，合同签订前采购人有权核实原件，如核实过程中发现虚假应标的，将取消其中标资格）。 | 30 |
| 3 | 政策导向 | 所投产品（空调、礼堂椅）在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件，每提供一个得1分，本项最多得2分。(注：提供证书扫描件或国家认监委官网查询截图并加盖投标人电子签章，未提供不得分。) | 2 |
| 3 | 业绩 | 投标人自2022年10月1日以来（以合同签订时间为准）承接过类似项目成功案例的，每提供一个得2分，本项最多得6分，没有不得分。（提供中标通知书、合同扫描件加盖供应商电子签章，若合同中不能反映具体项目内容，还需提供由用户出具的相关证明材料，未提供或提供不全均不得分。） | 6 |
| 4 | 企业实力 | 1、投标人提供有效期内ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一个得1分，本项最多得3分。（提供相关证书扫描件并加盖投标人电子签章） 2、投标人具有音视频集成工程企业能力等级二级及以上的得2分，本项最多得2分。（提供证书扫描件加盖投标人电子签章） 3、投标人针对本项目拟派项目经理具有音响师（高级）、信息系统项目管理师（高级）,每提供一个得1分,本项最多得2分。 4、投标人针对本项目拟派项目团队成员（不包含项目经理）具有二级及以上机电注册建造师、信息技术服务标准应用经理培训证书、智能建筑弱电工程师、特种作业操作证（高处作业），每提供一项得1分，本项最多得4分。 注：上述3-4提供证书扫描件及自2025年1月以来任意一个月投标人为其缴纳的社保证明并加盖投标人电子签章） | 11 |
| 5 | 组织实施方案 | 评委可根据投标人提供的本项目报告厅整体的实施方案（包括质量保证措施、协调配合能力、应急措施及安全施工措施等内容）综合评分： （1）方案完整、科学性、合理性、操作性强，得6分； （2）方案较为完整、科学性、合理性、操作性较强，得4分； （3）方案基本完整、基本科学合理，有可操作性，得2分； （4）方案不完整、不科学合理、不具有可操作性或未提供的，不得分。 | 6 |
| 6 | 售后服务方案情况 | 1、投标人提供的售后服务方案等情况，服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况等进行评审。要点内容完整、完全符合采购需求的得5分；内容与本项目联系，部分符合采购需求的得3分；不符合或未提供不得分。 2、投标人能够书面承诺做到完成施工后，确保7*24小时的故障响应模式，做到1小时内响应，2小时内到达故障现场，一般故障6小时内排除，重大故障12小时内排除。得2分；不承诺，不得分（格式自拟） | 7 |
| 7 | 培训方案 | 根据供应商针对电子设备提供的技术培训方案（包括培训内容、时间、地点、人次，常见故障排除）进行比较打分： 1、培训方案内容完整详细（包含以上所有内容）、思路清晰、培训进度安排合理可行，且培训有专业人员的得8分； 2、培训方案内容描述全面具体，内容合理可行但有1项缺失的得5分； 3、培训方案内容描述简略，有1项缺失的得3分； 4、培训方案内容描述简略，有2项缺失得1分； 5、不提供或与项目实际情况不符或方案内容缺失严重的得0分。 | 8 |

注：本项目的组织设施方案采用暗标方式进行评审，供应商需按照第二章“投标人须知”第 17条的要求编制方案，未按要求编制的本项不得分。

第四章  合同格式及条款

注：以下为采购人提出中标后签订本项目合同的条款，投标人必须实质性响应，中标投标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标投标人结合本项目具体情况协商后签订。

一、合同格式

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据项目编号          的采购项目公开招标采购结果及招标文件的要求,经协商一致,达成如下购销合同：

一、货物及数量

本合同所提供的货物及数量详见“项目采购需求”。

二、合同金额

本合同的总金额(大写)为___________元人民币，分项价格详见乙方提交的投标报价明细表。

三、供货时间和地点

1、供货时间：合同签订后60日内供货完成安装、调试并经验收合格。

2、供货地点：由采购人指定。

四、付款

合同签订后，付至合同价的40%，全部货物到货完成安装、调试，经采购人验收合格后，经审计后一次性付清余款。（以上付款均无息，中标单位凭正式的发票支取项目款）

五、验收

甲方按招标文件相关要求进行。如需委托第三方验收，第三方是指：，验收费用由甲方承担。因乙方交付的货物不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。

六、履约保证金

1、乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

- 乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

- 乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

- 乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

8、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

9、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

10、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。

七、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下处理：

1、申请仲裁。选定仲裁机构为淮安市仲裁委员会。

2、提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。

八、合同生效及其它

本合同经甲、乙双方加盖电子签章后生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商一致后，方可更改。

九、组成本合同的文件包括

1、合同格式及条款；

2、招标文件和乙方的投标文件；

3、中标通知书；

4、甲乙双方商定的其他必要文件。上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

甲    方：                          乙    方：

单位盖章：（电子签章）              单位盖章：（电子签章）

代表签字：                          代表签字：

签定日期：                          签定日期：

二、合同条款

1.定义

本合同中下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、技术及手册等有关材料。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的投标人。

2.技术规范

2.1提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与招标文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及投标文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3.专利权

3.1乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

4.包装要求

4.1本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

4.2除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应按相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵至现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.3每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5.装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

（1）收货人

（2）合同号

（3）装运标志

（4）收货人代号

（5）目的地

（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重

（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5.3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6.付款方式

6.1本合同以人民币付款。

6.2乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款：

（1）发票；

（2）制造厂家出具的质量检验证书等；

（3）装箱单；

（4）验收合格证；

（5）使用方加盖公章证明货物交付使用合格的验收表。

6.3甲方将按招标文件中规定的付款方式安排付款。

7.伴随服务

7.1乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

7.2除第7.1条规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的工具；

（3）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对甲方人员进行培训。

7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

8.质量保证

8.1乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

8.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

8.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

8.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

8.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。

9.检验及安装

9.1在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

9.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

9.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

9.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

9.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

9.6 货物（含软件及相关服务）的安装按招标文件要求进行。

10.索赔

10.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

10.2 在第8条和第9条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第8条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

10.3 如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第10.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

11.拖延交货

11.1乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

11.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。

11.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

12.误期赔偿

12.1除合同条款第13条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方和见证方可考虑终止合同。

13.不可抗力

13.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

13.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.税费

14.1中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费，均由甲方负担。

14.2中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

15.仲裁

15.1买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按《中华人民共和国民法典》规定提交调解和仲裁。

15.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

15.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

15.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。

16.违约终止合同

16.1乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

16.2 在甲方根据第17.1条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

17.破产中止合同

17.1如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方中止合同而不给乙方补偿。该中止合同将不损害或影响甲方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

18.转让

18.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

19.合同生效及其它

19.1淮安市公共资源交易中心盱眙分中心     招标文件、乙方提交的       投标文件、本次招标的中标通知书和乙方的澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。乙方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，甲方有权对乙方处以适当的经济处罚。

19.2本合同经甲、乙双方加盖电子签章后生效。

19.3合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理。

19.4如需修改或补充合同内容，应经乙方、甲方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

19.5本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

第五章  项目采购需求

一、盱眙县第二中学开发区分校报告厅装备采购清单及技术参数要求

| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LED显示大屏 |  |  |  |  |
| 1 | LED高清全彩屏主屏 | 屏幕尺寸:8.00m×4.48m=35.840m² 屏幕分辨率:4300×2016=8668800像素，型号规格≤1.86高刷 1.★点间距：≤1.86mm；像素密度≥288906点/平米；（提供相应的检测报告并加盖公章） 2.显示屏亮度（nits） ≥ 500 3.发光点中心距偏差≤1% 4.★对比度9000:1（提供相应的检测报告并加盖公章） 5.水平视角≥160°垂直视角≥160° 6.换频率 (Hz) ：50Hz、60Hz； 7.亮度调整：支持 0-255 级灰度调节: 8.基色主波长误差：符合 SJ/T 11141-2017 标准 C级； 9.对地漏电流：LED 显示屏模组对地漏电流 1.89mA/㎡ 10.★刷新率：支持通过配套软件调节刷新率的设置选项，刷新率≥3840Hz,同时支持 0~100%无极调节;（提供相应的检测报告并加盖公章） 11.温升：按 GB4943.1-2022 的规定进行,LED 显示屏在满负荷工作 30min 后用测温计测试各可触及点温度，LED 显示屏正常使用时在达到热平衡后，屏体结构的金属部分的温升应不超过 20K，绝缘材料温升应不超过 30K。 12.高低温试验：高低温存储试验，按 GB/T2423.2-2008的规定方法进行，测试样品不包装、不通电，样品放入试验箱中，试验箱内温度80℃(同一条件下，试验箱内温度-40C)，存放 72h，试验后，样机能正常工作，无异常； 13.高低温工作试验，按 GB/T2423.2-2008的规定方法进行，测试样品不包装、样品放入试验箱中，试验箱内温度50℃(同一条件下，试验箱内温度-40℃)，通电存放 72h，试验后，样机能正常工作，无异常； 14.各部件阻燃试验 (UL94 测试标准)：内部线材满足 V-1 阻燃等级要求:对样品进行两组燃烧测试，试验结果，一组燃烧时间 13S，一组燃烧时间 12s，没有燃烧物掉落； 15.套件 (塑料面板、面罩) 依据GB4943.1-2012标准,阻燃等级达到 UL94V-0 等级； 16.抗扰度：静电放电 ESD: LED 显示的显示模组抗扰度限值应符合 GB/T 17618-2015 规定至少取 4个点进行静电放电，正负极各100次，接触放电 4kV，空气放电 8kV； 17.浪涌试验: 交流电源端: 差模 0.5KV.共模1kV，抗雷击； 18.设计安全：依据标准 GB 4943.1-2011 信息技术设备安全 19.IP 防护等级 (户内)：符合IP3X 20.低亮高灰：支持 PWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果:支持软件实现不同亮度情况下，灰度8-18bit 任意设置 0-100%亮度时，8-16bits任意灰度设置； 21.冷热冲击：将 LED 显示屏加温到 60℃再降温到-40℃进行 8h 循环冷热冲击实验，符合 GB4943.1-2011 信息技术设备安全 第1部分通用要求； 22.跌落测试：按 GB/T 2423.7-1995,样品处于自由状态下: 检测面跌落、角跌落。倾跌与翻倒、自由跌落、弹跳跌落后合格； 23.内部线材：使用低烟无卤素环保线材； 24.PCB电路设计：PCB采用 FR-4 材质，灯驱合一，电路及表面处理采用双层板 OSP 工艺； 25.显示模组运输试验：按GB/T6587-2012中5.10.1.3的流通条件等级 3 级对显示模组进行； 26.维护方式：前/后维护、支持磁吸固定方式； 27.动态节能：带有智能节电功能、带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能45%以上； 28.电气防护：LED 显示屏通过过流、断路、短路、过压、欠压、超温、超负荷、断电等测试； 29.监控自检技术：可实现 LED 单点检测、通讯检测、温度检测，电源检测，温度监控等功能； 30.摩尔纹抑制功能：显示屏支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果 80%； 31.拼缝亮线暗线校正：从控制系统和结构设计两方面消除亮、暗线，彻底改善困扰 LED 显示屏安装精度造成的亮、暗线问题； 32.系统加密功能：具有信号加密传输功能，支持控制器与屏体之间信号加密传输功能，防止网络恶意入侵； 33.所投屏体须通过CCC认证，不接受OEM产品，要求证书中申请人、制造商、生产企业三者名称须一致或为同一集团、法人企业。 | m2 | 35.84 |
| 2 | LED高清全彩屏副屏 | 单块屏幕尺寸：2.56m×4.48m=11.469m² 单块屏幕分辨率：1024×1792=1835008像素 型号规格≤P1.86高刷 1.★点间距：≤1.86mm；像素密度≥288906点/平米；（提供相应的检测报告并加盖公章） 2.显示屏亮度（nits） ≥500 3.发光点中心距偏差≤1% 4.★对比度9000：1（提供相应的检测报告并加盖公章） 5.水平视角≥160°垂直视角≥160° 6.换频率 (Hz) ：符合 SJ/T 11141-2017 标准 C级： 50Hz、60Hz； 7.亮度调整：支持 0-255 级灰度调节： 8.基色主波长误差：符合SJ/T11141-2017标准 C级； 9.对地漏电流：LED 显示屏模组对地漏电流1.89mA/㎡ 10.★刷新率：支持通过配套软件调节刷新率的设置选项，刷新率≥3840Hz,同时支持0~100%无极调节;（提供相应的检测报告并加盖公章） 11.温升：按GB4943.1-2011的规定进行,LED显示屏在满负荷工作30min后用测温计测试各可触及点温度，LED 显示屏正常使用时在达到热平衡后，屏体结构的金属部分的温升应不超过 35K，绝缘材料温升应不超过 35K。 12.高低温试验：高低温存储试验，按 GB/T2423.2-2008的规定方法进行，测试样品不包装、不通电，样品放入试验箱中，试验箱内温度80℃(同一条件下，试验箱内温度-40C)，存放 72h，试验后，样机能正常工作，无异常； 13.高低温工作试验，按 GB/T2423.2-2008的规定方法进行，测试样品不包装、样品放入试验箱中，试验箱内温度50℃(同一条件下，试验箱内温度-40℃)，通电存放 72h，试验后，样机能正常工作，无异常； 14.各部件阻燃试验 (UL94 测试标准)：内部线材满足 V-1 阻燃等级要求：对样品进行两组燃烧测试，试验结果，一组燃烧时间 13S，一组燃烧时间 12s，没有燃烧物掉落； 15.套件 (塑料面板、面罩) 依据GB4943.1-2011 标准,阻燃等级达到 UL94V-0 等级； 16.抗扰度：静电放电 ESD： LED 显示的显示模组抗扰度限值应符合 GB/T 17618-2015 规定至少取 4个点进行静电放电，正负极各 100次，接触放电 4kV，空气放电 8kV； 17.浪涌试验： 交流电源端： 差模 0.5KV.共模1kV，抗雷击； 18.设计安全：依据标准 GB 4943.1-2011 信息技术设备安全； 19.IP 防护等级 (户内)：符合IP3X 20.低亮高灰：支持 PWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果：支持软件实现不同亮度情况下，灰度8-18bit 任意设置 0-100%亮度时，8-16bits任意灰度设置； 21.冷热冲击：将 LED 显示屏加温到 60℃再降温到-20℃进行 8h 循环冷热冲击实验，符合 GB4943.1-2011 信息技术设备安全第1部分通用要求； 22.跌落测试：按 GB/T 2423.7-1995,样品处于自由状态下： 检测面跌落、角跌落。倾跌与翻倒、自由跌落、弹跳跌落后合格； 23.内部线材：使用低烟无卤素环保线材； 24.PCB电路设计：PCB采用 FR-4 材质，灯驱合一，电路及表面处理采用双层板 OSP 工艺； 25.显示模组运输试验：按GB/T6587-2012中5.10.1.3的流通条件等级 3 级对显示模组进行； 26.维护方式：前/后维护、支持磁吸固定方式； 27.动态节能：带有智能节电功能、带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能45%以上； 28.电气防护：LED 显示屏通过过流、断路、短路、过压、欠压、超温、超负荷、断电等测试； 29.监控自检技术：可实现 LED 单点检测、通讯检测、温度检测，电源检测，温度监控等功能； 30.摩尔纹抑制功能：显示屏支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果 80%； 31.拼缝亮线暗线校正：从控制系统和结构设计两方面消除亮、暗线，彻底改善困扰 LED 显示屏安装精度造成的亮、暗线问题； 32.系统加密功能：具有信号加密传输功能，支持控制器与屏体之间信号加密传输功能，防止网络恶意入侵； 33.所投屏体须通过CCC认证，不接受OEM产品，要求证书中申请人、制造商、生产企业三者名称须一致或为同一集团、法人企业。 | m2 | 22.94 |
| 3 | 室内LED显示条屏 | 间距：4.75 使用环境：室内 模组尺寸：304*152 单块屏幕尺寸：10.944m×0.608m=6.65m² 单块屏幕分辨率：2304×128=294912像素，含电源、接收卡、控制系统、结构施工 （Q235镀锌钢管 厚度1.8mm） | m2 | 6.65 |
| 4 | 控制管理软件 | 1.支持刷新率优先、灰度优先、亮度优先多种显示模式适应各类使用现场； 2.支持显示屏亮度自动调节，软件调节，手动调节多种模式； 3.支持常规箱体、复杂箱体、异形箱体构造； 4.支持灯板信息回读显示、支持接收卡参数回读显示、显示屏连接图回读显示； 5.支持复杂显示屏位置任意构造，支持多屏统一配置管理； 6.支持屏体硬件工作状态实时监控，如发送卡，接收卡，DVI视频信号、温度、电压等等； 7.支持逐点亮色度校正、亮暗线消除校正、多批次模组智能校正； 8.支持校正数据管理、支持数据上传、擦除、融合、备份等； 9.支持屏体信息云监控显示，可通过手机、PAD随时随地掌握屏体工作状态； 10.支持各大IC厂商的各档IC调试，支持智能IC扩展属性调节，支持灯板flash管理。 | 套 | 1 |
| 5 | 视频播放控制软件 | 专门为演出行业群体而开发的专业多媒体正版播放器（永久使用权限）， 内置万能解码器，支持行业几乎所有的视频格式； 双路预览窗口，支持输出和预览无缝切换（淡入淡出）； 支持采集卡（包括 USB3.0 采集卡）实现导播功能； 支持 WIN7，WIN8.1，WIN10、win11系统； 人性化操作方式，即点即播，快速上手； 内置多种转场特效； 灵活的播放流程管理； 支持独立音频播放； 支持联机播放，无限节点级联； 视频音量可独立调节； 支持 MIDI 控台触发。 | 套 | 1 |
| 6 | 高清视频拼接处理器 | 1.最大4096X2160@60Hz 输入分辨率 2.最大带载1300万像素，20路千兆网口输出或2路万兆光口输出 3.最宽16384像素点或最高8192像素点 4.支持6路信号输入：1xHDMI2.0，1xDP1.2，2xHDMI1.4，2xDVI© 5.支持视频同步锁相技术 6.支持1路独立音频输入，1路独立音频输出 7.支持6画面显示，位置、大小可自由调节 8.支持视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放 9.支持HDCP高带宽数字内容保护技术 10.支持亮度和色温调节。 支持接收卡任意位置标准实时故障信息报警显示 ， 支持屏幕除湿功能， 11.支持亮度和色温调节，支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示 12.支持LAN口控制，支持手机端APP控制 13.支持主动式3D显示功能（选配） 14.确保产品质量可靠。 15.支持设备间和网口间冗余备份多台控制器及控制器间任意网口指定备份其他区域控制范围内容； 16.不正当操作导致控制器内部设置错乱，可一键恢复出厂标准设置； 17.支持自动倍频、2 倍频、3 倍频，采用独特的倍频算法，针对视频源信号小于 30hz 可启用 2 倍频，小于 20hz 可启用 3 倍频，可以将输入信号转成 60Hz 信号输出，提高画面显示效果，信号最高帧率可达 100Hz； 18.支持屏幕除湿功能，通过自定义设置预热屏幕减少屏幕水汽，可以减少死灯、短路、暗亮等问题，延长显示屏使用寿命； | 套 | 1 |
| 7 | 发送卡 | 支持1路DP 1.4、1路HDMI 2.0输入 支持2路HDMI 1.4和2路DVI输入 支持最大带载1048万像素，最宽16384像素，或最高8192像素 支持最大输入分辨率4096×2160@60Hz，支持自定义分辨率设置 支持16路千兆网口输出 支持6画面显示，位置，大小可自由调节 支持独立音频输入输出，HDMI和DP音频解析输出 支持LAN口控制及手机端APP控 | 张 | 1 |
| 8 | 监控 | 400万+200万双目彩摄，人形车形智能检测，AI深学习，H265编码存储更节省，区域入侵、越界侦测报警，声光报警双重警戒。商铺好帮手（客流量功能），支持自定义语音。双向语音，15米远距离拾音。自带热点功能，支持有线+无线连接。IP65级防水。含录像机与硬盘，连接至学校监控室 | 套 | 1 |
| 9 | 高清投屏器 | 支持HDMI、VGA输出接口，最大1920×1080p@60Hz，向下兼容； 设备兼容HDMI 1.4、1.3标准； 支持多对一的应用，最多可搭配8个发射器； 同一时间仅支持单一画面在接收器显示； 连接PC设备的USB接口，通过Wi-Fi远距离地传输高清信号，最远可达50m； 可实现电脑在液晶显示器、投影仪、触摸一体机、LED拼接屏等显示设备上无线投屏； 内置自动均衡系统，画面流畅，清晰，稳定； 无须设置、无需配网，连接即可投屏。 | 套 | 1 |
| 10 | 控制器 | 27寸以上独立液晶显示器 具体参数： 处理器：海光C86-3G，3330（安全可靠等级Ｉ级） 硬盘容量：512G固态硬盘+2T以上机械盘，兼容安装Windows系统 内存容量：16G DDR4 2G独立显卡 6个USB接口，其中2个USB3.0，监听音箱、监听耳机各一套； | 套 | 1 |
| 11 | 配电箱 | - 具有过载、过流、过载保护； 2.支持远程控制电源系统的开关； 3.可设定任意时间开启和关闭LED显示屏电源；大于等于40KW 4.可设定任意时间关闭计算机； 5.防止触及危险部件，设备外壳防护等级≥IP30，电气间隙相与相之间≥10.5（mm），爬电距离相与相之间≥18.5（mm）。 | 套 | 1 |
| 12 | 地插 | 电源+HDMI高清端口 外壳材质：锌/铝合金 底盒尺寸：100*100*55mm | 只 | 2 |
| 13 | LED显示屏结构 | 钢结构厚度约10公分，主框架采用：角铁、方管、槽钢、铁板、化学螺栓、膨胀螺丝和辅材。外装饰采用黑钛金拉丝装饰包边,框架及结构采用热镀锌方管烤黑漆制作成。 | m2 | 58.78 |
| 14 | 安装费 | 显示屏安装与屏体内部线材安装 | m2 | 58.78 |
| 15 | 高清线 | 10米4K60HZ（支持HDMI 2.0) | 根 | 3 |
| 16 | 高清线（光纤） | 90米4K60HZ | 根 | 3 |
| 17 | 屏体以外电缆线辅材 | 国标主电缆线三相5芯线1路（16平方供电三相）.超6类网线1批（含备用16根），音频线1组， PVC线管；从配电房到屏幕配电箱；足够功率配电设计、强电电缆线、网络线、接插件等项目所有辅助材料及施工。 | 项 | 1 |
| 灯光系统 |  |  |  |  |
| 18 | 灯光控制台 | DMX512/1990标准，最大1024个DMX控制通道，两路光电隔离信号输出。 最大控制96台电脑灯或96路调光。 新增Art-net,内置模拟器功能 新增RDM双向输出,可在控台设置灯的地址码 使用珍珠灯库（R20格式灯库），且控台上可自行编写灯库。 带背光的LCD显示屏，首创的中英文显示可切换界面。面板中英文可选。 内置图形轨迹发生器，有135个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。 图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置，更方便快捷的做出想要的造型和场景。 每个场景可保存图形数量5个；同时可运行图形数量10个。 可储存60个素材， 支独享素材 可储存60个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。每个多步场景最多可储存600个单步。 可同时输出和运行10个重演场景。 带10根集控推杆。按键点控和推杆集控兼容。 支持重新配节地址码、垂直水平交换、通道输出反向等功能。 关机或者突发断电等情况数据可记忆保持。 U盘可备份控台数据，并支持重新导入到控台使用，同型号控台数据可共享。 支持远程软件升级，随时随地增加新的功能。 预置推杆可控制电脑灯的属性，属性控制更方便快捷。 支持立即黑场、 专业鹅颈工作灯，适合室内外演出使用。（选配） 产品抗冲击能力强，通过用一个直径约为50mm，质量是500g±25g光滑实心球，使其从距离样品垂直距离（H)为1.3M处自由落到控台上，控台依然完好，无安全危险 电源：AC 100 -240V / 50-60Hz。 | 台 | 1 |
| 19 | 信号放大器 | 1.信号分配功能,二进4出； 2.输入输出间正、负、地均全方位光电隔离，避免高电压反窜入前级信号系统，影响其它设备正常工作； 3.每个输出口间均为独立，工作互不影响； 4.信号放大功能，在远距离（50米以上）传送信号变弱时,可以增大信号传输功率,保证信号的远距离传送； 5.信号整形、稳定功能,在受到电磁干扰时，能很好地保证信号的正确传送； 6.带电源保险； 7.配备19英寸标准机柜安装组件，可以方便的安装到标准机柜上(1U)； 8.配备灯钩安装组件，可以方便的安装到安排灯钩后吊挂到吊杆上； 9.卡侬插座三芯、五芯可选； 10．人工智能设计：信号指示灯能自动指示信号正常与否，特别是能识别信号输入信号正负接反。 | 台 | 1 |
| 20 | 电源直通箱 | 1、96路，96个独立抽屉，每路最大功率6KW； 2、每路输出均可独立设定为数字控制式直通开关和直接直通两种控制方式，直通控制可选用机械式继电器；直接直通功能可脱离解码器独立工作。 3、采用物联网技术：（1）工作状态报告：柜体配置触摸式12寸液晶平板，对每路的电压、电流、温度等状态均可直接显示；还可传送到手机、电脑显示；（2）可通过Wi-Fi、局域网、互联实现在柜体本机、手机、电脑操作每一路的开和关； 4、每相均独立配置双全数字双热备份双CPU解码器，合计6个抽屉式解码器； 5、每路输出抽屉均配备空气开关和工作指示灯，工作指示灯亮度随输出电压变化； 6、配备光纤网络接口，可兼容国际主流灯光网络协议；可接收双路DMX512信号输入； 7、配备人工智能LED矩阵工作状态反馈报告模块，可直观监测系统工作状态、DMX信号输入状态和供电输入状态是否正常；DMX输入信号状态报告能智能识别信号线正负接反； 8、三相四线供电，带TN-S保护接地系统；输出回路按序号连续依序分相，方便直观，自动平衡； 9、装备人工智能保护技术模块即接入三相总电出错报警、信息报告和保护系统，不但在缺相、零线脱落或零线、火线接窜位时（将导致单相输出380V，损毁设备）可立即报警，还能精准报告出错原因是缺相、还是零线、火线接窜位置，还能精准报告出错是在哪一相，并且还能立即切断输出，保证接入灯具、音响、大屏等设备不被损毁。 | 台 | 1 |
| 21 | COB面光灯（200W） | 输入电压：采用AC100－240V/50-60HZ宽电压开关电源，可满足全球不同国家的电压和频率的要求 光源功率：超亮LED单颗60W(两颗3200K色温系统，两颗6000K色温系统) 灯珠寿命：≥50000小时 额定功率：≥200W；功率相互补偿，波动（±50W）环境下亦可正常使用 显色指数：CRI≥95超高亮度，可替代传统1000W的PAR灯 光源寿命：可达50000-100000小时 效果配置：0-100%平滑无抖动独立电子线性调光，摄影无频闪，无眩光 色温系统：3200K-8500K色温系统线性调节、独立高速频闪 灯体结构：铝合金压铸外壳 散热方式：散热片加智能低噪音风机散热 通道模式：≥8个DMX通道 温度监控：内置温度保护传感器，通过自动调节灯具功率来进行过温保护 控制模式：灯具内置宏功能；DMX有线/无线信号可选/手动模式，自走，主附机控制；支持RDM协议 工作环境：-20℃-40℃ 防护等级：IP20 | 台 | 13 |
| 22 | 平板柔光灯（一顶光） | 输入电压：采用AC100－240V/50-60HZ宽电压开关电源，可满足全球不同国家的电压和频率的要求 输入功率：100W，功率相互补偿，波动（±50W）环境下亦可正常使用 LED光源：256颗0.5W贴片60度灯珠 色温 3200K,5600K可选 调光： 0-100%线性调节 显色指数： Ra≥92 照度;7800LUX（1.5米） 有效光照距离：6米 控制方式：国际标准DMX512信号， 外壳及防护等级：高强度铸铝外壳，IP20； | 台 | 8 |
| 23 | LED帕灯 | 输入电压：采用AC100－240V/50-60HZ宽电压开关电源，可满足全球不同国家的电压和频率的要求 额定功率：≥200W；功率相互补偿，波动（±50W）环境下亦可正常使用 光束角度：标准25度，20°-45°可选，饱满、均匀、鲜艳、优越的光感 光源功率：54颗3W三合一；光源寿命：可达50000-100000小时 效果配置：0-100%平滑无抖动独立电子线性调光，摄影无频闪，无眩光 色温系统：3200K-8500K色温系统线性调节、独立高速频闪 电控技术：菜单或控台控制灯具复位 控制面板：LED数码显示+四按键 信号提示：颜色起始亮度设置 保护系统：过流、过压、过热保护 灯体结构：铝合金压铸外壳 散热方式：散热片加智能低噪音风机散热 通道模式：4/7个DMX通道 温度监控：具有过温保护功能,支持 NTC 温度控测,当 LED 工作过热时,降低 LED 的输出功率。 控制模式：DMX512信号/手动模式，自走，支持RDM协议，具有主从自走自动同步功能,具有控台正常控制 自走永久同步,具有声控功能 工作温度：-10℃-40℃ 包装方式：航空箱：一装八；纸箱一装一 防护等级：IP20 | 台 | 7 |
| 24 | 平板柔光灯（二顶光） | 输入电压：AC100-240V 50/60HZ 输入功率：200W 灯珠功率：数量432颗，色温系统：3200K/4000K/5600K可选；光源系统通过无蓝光危害检测 显色指数：Ra≥95 光源寿命：5万小时（每天使用10小时，可使用13年） 光学系统：100%线性调光绝无频闪无噪音 出光角度：≥120度 工作温度：-20-+50℃ 存放温度：-20-+60℃ 外壳材质：金属外壳；四片遮菲遮光，固定柔光板，铝合金型材灯体，轻巧美观 冷却系统：自然风冷散热 操作方式：数码显示管控制地址码 控制协议：DMX512控制 通道模式：2个通道 信号连接：信号线三芯卡侬头输入，信号线三芯卡侬座输出 ； | 台 | 8 |
| 25 | LED帕灯 | 输入电压：采用AC100－240V/50-60HZ宽电压开关电源，可满足全球不同国家的电压和频率的要求 额定功率：≥200W；功率相互补偿，波动（±50W）环境下亦可正常使用 光束角度：标准25度，20°-45°可选，饱满、均匀、鲜艳、优越的光感 光源功率：54颗3W三合一；光源寿命：可达50000-100000小时 效果配置：0-100%平滑无抖动独立电子线性调光，摄影无频闪，无眩光 色温系统：3200K-8500K色温系统线性调节、独立高速频闪 电控技术：菜单或控台控制灯具复位 控制面板：LED数码显示+四按键 信号提示：颜色起始亮度设置 保护系统：过流、过压、过热保护 灯体结构：铝合金压铸外壳 散热方式：散热片加智能低噪音风机散热 通道模式：4/7个DMX通道 温度监控：具有过温保护功能,支持 NTC 温度控测,当 LED 工作过热时,降低 LED 的输出功率。 控制模式：DMX512信号/手动模式，自走，支持RDM协议，具有主从自走自动同步功能,具有控台正常控制 自走永久同步,具有声控功能 工作温度：-10℃-40℃ © 包装方式：航空箱：一装八；纸箱一装一 防护等级：IP20 | 台 | 7 |
| 26 | 三合一摇头灯（一逆光） | 电压： AC90V-240V,50/60Hz 光源：OSSAM MSD 300瓦灯泡 光源寿命：2000H 色温： 8500K 功率：３50瓦 光束角度：平行光束角度0°~3.8°可调 线性调光：机械线性调光0~，具有16Bit精度微调 高速频闪：脉冲频闪，同步异步频闪. 频闪速度每秒0.5-9次/秒 固定颜色： 1个固定颜色轮有14个色片+白光， 可半色效果 七彩颜色：七色效果，可以随意增加 静态图案： 1个固定图案轮有14个图案+空白，可图案抖动效果和图案任意定位功能 棱镜： 2个独立的棱镜，旋转8棱镜和8+16+24蜂窝棱镜，可以双向旋转,旋转速度快慢可调，令图案投射效果更丰富 调焦： 采用采用3组高精密玻璃光学镜头，电子线性高清调节,能投射出高清的图案 雾化： 1个独立的雾化效果，光斑柔和自然，柔光效果，轻松实现柔和梦幻的图案效果 水平/垂直：水平扫描角度540°（16BIT精度扫描）,垂直扫描角度270°（16BIT精度扫描） 通道数量：16CH | 台 | 6 |
| 27 | LED帕灯 | 输入电压：采用AC100－240V/50-60HZ宽电压开关电源，可满足全球不同国家的电压和频率的要求 额定功率：≥200W；功率相互补偿，波动（±50W）环境下亦可正常使用 光束角度：标准25度，20°-45°可选，饱满、均匀、鲜艳、优越的光感 光源功率：54颗3W三合一；光源寿命：可达50000-100000小时 效果配置：0-100%平滑无抖动独立电子线性调光，摄影无频闪，无眩光 色温系统：3200K-8500K色温系统线性调节、独立高速频闪 电控技术：菜单或控台控制灯具复位 控制面板：LED数码显示+四按键 信号提示：颜色起始亮度设置 保护系统：过流、过压、过热保护 灯体结构：铝合金压铸外壳 散热方式：散热片加智能低噪音风机散热 通道模式：4/7个DMX通道 温度监控：具有过温保护功能,支持 NTC 温度控测,当 LED 工作过热时,降低 LED 的输出功率。 控制模式：DMX512信号/手动模式，自走，支持RDM协议，具有主从自走自动同步功能,具有控台正常控制 自走永久同步,具有声控功能 工作温度：-10℃-40℃ 包装方式：航空箱：一装八；纸箱一装一 防护等级：IP20 | 台 | 7 |
| 28 | 灯光安装灯钩 | 1.摇头灯、平板柔光灯、MG-C1040、景观亮化系列、激光灯系列、效果灯系列配置两个灯钩，其它配置1个灯钩； | 个 | 69 |
| 29 | 保险绳 | 每个灯配置一条保险绳 | 根 | 69 |
| 30 | 灯架 | 规格：300*300mm 主管50*3mm 副管30*2mm 两面斜管25*2mm 接口50*25目字方通 | 批 | 1 |
| 31 | 电源线 RVV 电线RVV2*2.5 | 2.5mm²两芯纯铜软护套线 | m | 600 |
| 32 | 信号线 | RVVP2*0.5 | m | 500 |
| 33 | 灯杆 | 定制 | m | 60 |
| 音响系统 |  |  |  |  |
| 34 | 线阵音箱 | 便捷式三点线性安装，安装方便快捷。 两分频设计，默认被动式分频，喇叭选用意大利设计制造。（选配主动式分频） 中高频采用强指向声透镜波导技术，有零延时强指向性，传输距离远，音色细腻，清晰饱满。 语言清晰度高，广泛应用在高端会议厅 及大型酒会，多功能厅等。 额定功率：≥300W 峰值功率：≥1200W 额定阻抗：16Ω 灵敏度：≥96 dB(1M/1W) 最大声压级：≥126dB 频率响应±3dB：85Hz-20KHz 频率范围-10dB：75Hz-20KHz 扩散角度（V*H)：≥10°*120° 低音单元：≥6.5"*2 50芯中低音喇叭单元 高音单元：≥1.75"*1 | 只 | 8 |
| 35 | 线阵低音 | 便捷式三点线性安装，安装牢固快捷。 ≥15寸长冲程低音喇叭，W布边松压热成型指数振膜设计。 360°扩散采用直射导向技术，低频下潜深，声音饱满有弹性。 低音扩展音箱，广泛应用在高端宴会厅及大型酒会，多功能厅等。 额定功率：≥500W 峰值功率：≥2000W 额定阻抗：8Ω 灵敏度：≥98 dB(1M/1W) 最大声压级：≥131dB 频率响应±3dB：40Hz-160Hz 频率范围-10dB：30Hz-200Hz 扩散角度（V*H)：360° 低音单元：≥15"*1 100芯低音单元 | 只 | 2 |
| 36 | 线阵吊架 | 田字吊架采用加厚方钢，坚固可靠。 多个开孔位选择，并配有相应的U型扣和安装彩带，安装方便。 吊架采用阳极氧化加厚镀漆处理，防腐蚀，防生锈，可适用各种严苛环境。 单只承重1.5吨以下，可满足多组大型线阵音箱吊挂承重：1.5T | 副 | 2 |
| 37 | 专业音箱 | 精确设计的分频器，优化频率响应及人声部分的中频表现力。 低音饱满有力，中音柔和，高音清晰，人声和音乐表现突出。 支持吊装、壁装、落地等多种安装方式。 适用于会议室，多功能厅，舞台监听及辅助音箱等场合。 低音单元组成：≥10寸低音单元铝盆架170磁 高音单元组成：≥34芯高音单元150磁 频率响应（-1dB）：60Hz-18KHz 频率响应（-3dB）：50Hz-20KHz 覆盖角度（-6dB）：≥90度（H）×60度（V） 灵敏度（1W/1m）：≥98dB/1W 1米 连续声压级：≥121dB 峰值声压级：≥127dB 标准阻抗：8Ω 输入功率：≥250W（额定）/500W（峰值） | 只 | 8 |
| 38 | 返听音箱 | 采用≥12寸中低音喇叭单元和1只≥1.75寸高音单元，人声和音乐表现突出。 紧凑型两路扬声器系统，二分频全频音箱，具大功率、高效率的特点。 精确设计的分频器优化人声部分的中频表现力，可根据现场的需要，多角度选择音箱的辐射方向。 适用于酒吧，多功能厅，多媒体室，歌舞厅，广场及舞台返送系统等。 额定功率：≥400W 峰值功率：≥1600W 额定阻抗：8Ω 灵敏度：≥96 dB(1M/1W) 最大声压级：≥127dB 频率响应±3dB：75Hz-18KHz 频率范围-10dB：70Hz-20KHz 扩散角度（V*H)：≥60°*90° | 只 | 2 |
| 39 | 超低音箱 | 使用独特的内部结构连接，可有效抑制有害谐振，坚久耐用。 内置专业高效低音单元，声压大、功率强劲，低频澎湃有力，富有弹性和震撼力。 采用≥2个NL4插座接线，落地式安装方式，接线简单，安装方便。 广泛使用在酒吧，DISCO扩声及多功能厅的低音部分重放。 单元组成：≥15英寸/3.5英寸音圈 低音 频率响应（-3dB）：35-1000Hz 频率响应（-10dB）：32-1200Hz 灵敏度（1W/1m）：≥98dB/1W 1米 连续声压级：≥125dB 峰值声压级：≥131dB 标准阻抗：8Ω 输入功率：≥500W（额定）/2000W（峰值） | 只 | 2 |
| 40 | 专业功放(含专业功放控制软件V1.0) | 2U机柜式、电源开关防触碰设计；双层双色双拼前面板，采用隐藏式条形出气口及弧形进风口设计，设备散热均匀，有效延长使用寿命。 支持STEREO立体声、PARALLEL并机、BRIDGE桥接三种模式选择，可以更为灵活搭配其它设备。 支持输入信号幅度0.775V、1.0V、1.4V三挡选择。 支持交流保护和直流保护功能。 内置削波限幅器，可有效防止严重削波的波形到达扬声器，同时维持全峰值电源输出功率。 支持高频保护，防止听不见的强烈非音乐高频信号到达扬声器。 支持短路保护功能，自动保护重置功能，防止功放发生短路，或输出电路发生其它应激故障。 设有长期限幅器，防止会减少最大输出的稳定的长期RMS（非音频）信号到达扬声器。 支持过热保护，输出级操作温度过高，温控连续变速风扇，从前到后的空气流动。 输出功率@立体声8Ω（失真≤1%时）：≥2×1000W 输出功率@立体声4Ω（失真≤1%时）：≥2×1250W 输出功率@桥接8Ω（失真≤1%时）：≥2400W 输出功率@桥接4Ω（失真≤1%时）：≥3300W 频率响应：20Hz～20KHz±0.5dB 总谐波失真：=0.06% 互调失真：=0.02% 信噪比：≥108dB 阻尼系数@8Ω，<1KHz：>200 转换速率：≥60V/us 输入灵敏度：≥+2.2dBu（1.0Vrms） 保护电路：软启动，输入浪涌限制，输出短路、直流、过载保护，主保险丝保护，开关机哑音保护，射频干扰保护 冷却方式：≥2个直流温控变速风扇，空气流动方向从前到后 后面板接口：输入：≥2*母3针XLR，输出：≥2*公3针XLR，≥2*4孔SPEAKON连接座 功率消耗（8Ω，一半负载时）：≥1700W | 台 | 2 |
| 41 | 专业功放(含专业功放控制软件V1.0) | 2U机柜式、电源开关防触碰设计；双层双色双拼前面板，采用隐藏式条形出气口及弧形进风口设计，设备散热均匀，有效延长使用寿命。 支持STEREO立体声、PARALLEL并机、BRIDGE桥接三种模式选择，可以更为灵活搭配其它设备。 支持输入信号幅度0.775V、1.0V、1.4V三挡选择。 支持交流保护和直流保护功能。 内置削波限幅器，可有效防止严重削波的波形到达扬声器，同时维持全峰值电源输出功率。 支持高频保护，防止听不见的强烈非音乐高频信号到达扬声器。 支持短路保护功能，自动保护重置功能，防止功放发生短路，或输出电路发生其它应激故障。 设有长期限幅器，防止会减少最大输出的稳定的长期RMS（非音频）信号到达扬声器。 支持过热保护，输出级操作温度过高，温控连续变速风扇，从前到后的空气流动。 输出功率@立体声8Ω（失真≤1%时）：≥2×800W 输出功率@立体声4Ω（失真≤1%时）：≥2×1190W 输出功率@桥接8Ω（失真≤1%时）：≥2010W 输出功率@桥接4Ω（失真≤1%时）：≥2700W 频率响应：20Hz～20KHz±0.5dB 总谐波失真：=0.05% 互调失真：=0.02% 信噪比：≥108dB 阻尼系数@8Ω，<1KHz：>200 转换速率：≥60V/us 输入灵敏度：≥+2.2dBu（1.0Vrms） 保护电路：软启动，输入浪涌限制，输出短路、直流、过载保护，主保险丝保护，开关机哑音保护，射频干扰保护 冷却方式：≥2个直流温控变速风扇，空气流动方向从前到后 后面板接口：输入：≥2*母3针XLR，输出：≥2*公3针XLR，≥2*4孔SPEAKON连接座 功率消耗（8Ω，一半负载时）：≥1280W | 台 | 1 |
| 42 | 专业功放(含专业功放控制软件V1.0) | 1U机柜式、电源开关防触碰设计；双层双色双拼前面板，采用隐藏式条形出气口及弧形进风口设计，设备散热均匀，有效延长使用寿命。 支持STEREO立体声、PARALLEL并机两种模式选择，可以更为灵活搭配其它设备， ≥7个信号指示灯，可实时显示设备工作状态，直观方便。 设有动态压限控制功率电路，保证设备安全稳定运行。 内置D类功率放大电路，采用高集成度数字芯片替代传统变压器，高数字化电路集成，绿色、稳定、高效。 内置削波限幅器，可有效防止严重削波的波形到达扬声器，同时维持全峰值电源输出功率。 支持超高频保护，防止听不见的强烈非音乐高频信号到达扬声器。 支持短路保护功能，自动保护重置功能，防止功放发生短路，或输出电路发生其它应激故障。 设有限幅器，信号峰值过大自动限幅过大输出到达扬声器，最高限幅可达到10V。 支持过热保护，输出级操作温度过高，温控连续变速风扇，从前到后的空气流动。 支持过载保护，峰值负反馈保护，当信号输入输出出现失真、冲击、或线电压严重过压时，能有效地对功放进行保护。 内设保护电路，软启动，输入浪涌限制，输出短路、直流，开关机哑音保护，射频干扰保护。 输出功率@立体声8Ω（失真≤1%时）：≥2×400W 输出功率@立体声4Ω（失真≤1%时）：≥2×560W 输出功率@立体声2Ω（失真≤1%时）：≥2×780W 频率响应（1W 8Ω）：20Hz～20KHz±0.5dB 灵敏度（8Ω 1KHz）：≥1V/32dB 信噪比( A计权，额定功率8Ω )：≥105dB 相位响应( 1W & 8Ω，20Hz-20KHz )：≤±1.5° 转换速率：≥60V / us 前面板指示：电源，削波，压限，信号 后面板接口：并机输入：≥2*母3针XLR，输出：≥2*公3针XLR；PSZ信号输出外接线柱 冷却系统：全智能系统随温度变化自动调节 | 台 | 3 |
| 43 | 专业功放(含专业功放控制软件V1.0) | 2U机柜式、电源开关防触碰设计；双层双色双拼前面板，采用隐藏式条形出气口及弧形进风口设计，设备散热均匀，有效延长使用寿命。支持STEREO立体声、PARALLEL并机、BRIDGE桥接三种模式选择，可以更为灵活搭配其它设备。 支持输入信号幅度0.775V、1.0V、1.4V三挡选择。 支持交流保护和直流保护功能。 内置削波限幅器，可有效防止严重削波的波形到达扬声器，同时维持全峰值电源输出功率。 支持高频保护，防止听不见的强烈非音乐高频信号到达扬声器。 支持短路保护功能，自动保护重置功能，防止功放发生短路，或输出电路发生其它应激故障。 设有长期限幅器，防止会减少最大输出的稳定的长期RMS（非音频）信号到达扬声器。 支持过热保护，输出级操作温度过高，温控连续变速风扇，从前到后的空气流动。 输出功率@立体声8Ω（失真≤1%时）：≥2×600W 输出功率@立体声4Ω（失真≤1%时）：≥2×980W 输出功率@桥接8Ω（失真≤1%时）：≥1690W 输出功率@桥接4Ω（失真≤1%时）：≥2320W 频率响应：20Hz～20KHz±0.5dB 总谐波失真：=0.05% 互调失真：=0.02% 信噪比：≥108dB 阻尼系数@8Ω，<1KHz：>200 转换速率：≥60V/us 输入灵敏度：≥+2.2dBu（1.0Vrms） 保护电路：软启动，输入浪涌限制，输出短路、直流、过载保护，主保险丝保护，开关机哑音保护，射频干扰保护 冷却方式：≥2个直流温控变速风扇，空气流动方向从前到后 后面板接口：输入：≥2*母3针XLR，输出：≥2*公3针XLR，≥2*4孔SPEAKON连接座 功率消耗（8Ω，一半负载时）：≥1000W | 台 | 1 |
| 44 | 专业功放(含专业功放控制软件V1.0) | 2U机柜式、电源开关防触碰设计；双层双色双拼前面板，采用隐藏式条形出气口及弧形进风口设计，设备散热均匀，有效延长使用寿命。 支持STEREO立体声、PARALLEL并机、BRIDGE桥接三种模式选择，可以更为灵活搭配其它设备。 支持输入信号幅度0.775V、1.0V、1.4V三挡选择。 支持交流保护和直流保护功能。 内置削波限幅器，可有效防止严重削波的波形到达扬声器，同时维持全峰值电源输出功率。 支持高频保护，防止听不见的强烈非音乐高频信号到达扬声器。 支持短路保护功能，自动保护重置功能，防止功放发生短路，或输出电路发生其它应激故障。设有长期限幅器，防止会减少最大输出的稳定的长期RMS（非音频）信号到达扬声器。 支持过热保护，输出级操作温度过高，温控连续变速风扇，从前到后的空气流动。 输出功率@立体声8Ω（失真≤1%时）：≥2×800W 输出功率@立体声4Ω（失真≤1%时）：≥2×1190W 输出功率@桥接8Ω（失真≤1%时）：≥2010W 输出功率@桥接4Ω（失真≤1%时）：≥2700W 频率响应：20Hz～20KHz±0.5dB 总谐波失真：=0.05% 互调失真：=0.02% 信噪比：≥108dB 阻尼系数@8Ω，<1KHz：>200 转换速率：≥60V/us 输入灵敏度：≥+2.2dBu（1.0Vrms） 保护电路：软启动，输入浪涌限制，输出短路、直流、过载保护，主保险丝保护，开关机哑音保护，射频干扰保护 冷却方式：≥2个直流温控变速风扇，空气流动方向从前到后 后面板接口：输入：≥2*母3针XLR，输出：≥2*公3针XLR，≥2*4孔SPEAKON连接座 功率消耗（8Ω，一半负载时）：≥1280W | 台 | 1 |
| 45 | 数字调音台(含全数字网络调音台系统软件V3.0) | ≥10.1寸1280*800高清触控显示，中英文操作界面，自由切换，更易上手，关机参数自动保存，不用担心数据丢失。 ≥24路MIC/Line输入，≥2组莲花立体声输入，3.5立体声耳机输入接口，≥1组数字输入：USB声卡，AES数字输入。 ≥16路XLR（主输出L，R， ≥14路AUX1-14辅助输出，≥1路耳机监听输出，AES输出），信号远程扩展。 支持外接Dante盒子，实现Dante信号的输入输出，以及多轨录音。 ≥1.14寸通道TFT液晶引导显示，通道名字及背景颜色可自定义编辑（支持中文）。 +48V幻象电源（MIC通道均可独立打开关闭，参与保存到场景）。 每个输入通道都内置压限器，噪声门，相位，高低通滤波器，≥5段参量均衡，延时，通道声像平衡调节。 各通道均设有多功能菜单，哑音和监听。 两个推子层翻页按键（输入翻页，输出及效果固定推子，操作更方便快捷）。 ≥8个可自定义的物理按键，≥8个DCA编组，≥8个静音编组。 集成反馈抑制器管理，自带实时频谱RTA功能（颜色可编辑）。 支持双机同步数据备份。 通道以及场景编辑支持中文输入法。 集成≥2组32个自动混音功能。 每个输出通道处理：高低通滤波，15-31段参量均衡（GEQ支持通过在推子上操控），压缩器，延时，相位。 USB立体声数字录音功能。 内置声卡（手机、IPAD、MP3、PC直接播放、录音）。 ≥8个快捷场景调用模式，≥100个场景存储， 可自定义场景名字，支持中文输入，场景无缝切换，不会断音，支持U盘导入导出。 本地内置≥4个独立的DSP效果器，预设多种效果模式供用户直接使用。 FX脚踏开关接口，12V输出接口，可外接照明设备。 可一键恢复出厂设置，支持232中控控制。 多操作系统操控软件（IOS系统、Android系统、WINDOWS系统）。 | 台 | 1 |
| 46 | 反馈抑制器(含音频处理器软件V1.0.3) | 高性能 8核DSP处理器、≥24Bit数据带宽、48KHz采样率，可精准、快速找到啸叫频点。 ≥双通道各≥24段高精度数字自动陷波器，并进行快速滤波消除。 内置≥6挡移频移相功能，可在复杂的声场环境中协助陷波器快速抑制啸叫。 ≥2寸高清真彩TFT屏，支持中英文双语切换，主页面可实时显示通道啸叫频点数量、当前音量等，直观明了。 可实现≥10组场景调用、保存功能，关机自动调用最后一次调用的数据。 双通道≥24段全参数均衡PEQ、高低通分频器Xover，进而可以通过手动调节对不同的声学环境缺陷进行修正，快速抑制啸叫。 具有48V幻象电源供电，可开启/关闭，支持幻象供电的电容鹅颈话筒直连。 具有一键打开关闭啸叫抑制功能。 通道独立处理，一键控制，也支持双通道联调。 内置噪声门功能，通过设定阀值可以滤除部分环境噪声。 专业PC调试控制工具，针对现场的声学环境进行个性化、专业化的设置，满足啸叫抑制的需求。 灵敏度：0dBu(@Out=0dBu) 信号比 >110dB（A计权） 失真度 < 0.05% 频率响应：+/- 0.5dB (20Hz to 20KHz) 动态增益提升：5-10dBu 最大输入电平：15dBu | 台 | 1 |
| 47 | 数字音频处理器(含音频处理器软件V1.0.3) | ≥16路平衡式话筒、线路输入/输出，采用凤凰插接线端子。 麦克风输入和线路输入自由切换，每路输入带48V幻相电源选择。 支持手机、平板控制与分布式云控制，兼容多方平台控制管理，支持windows系统、iOS系统（iPAD、Iphone)以及Andriod系统。 设备无需光盘，自带安装软件，一台设备对于一个软件版本，解决因为安装光盘丢失以及多个软件版本混乱引起的烦恼。 自带B/S架构服务端，通过网页浏览器访问，不仅实现了通道控制和场景选择，而且直接提供PC客户端及平台组件的下载链接。 Enternet多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备。 系统内置锁屏功能，有效避免发生误操作。 DSP音频处理，内置AM自动混音功能、AEC回声消除、AFC自适应反馈消除、ANS噪音消除、自动增益。 输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥5段参量均衡。 输出每通道：≥31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 全功能矩阵混音功能，不单单是混音和自动混音功能，还具备混音分量控制功能。 通道支持拷贝、粘贴、联控功能。 内置自动摄像跟踪功能。 支持8~100组场景预设功能。 具有断电自动保护记忆功能。 配置RS485接口、标准以太网控制接口、≥2通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 采样率：≥48kHz 频率响应（20~20KHz）：±0.2dB 底噪（A-计权）：≤-90dBu 输入共模抑制：≥70dB@80Hz 通道隔离度：≥104dB@1k Hz | 台 | 1 |
| 48 | 电源时序器(含电源时序控制器软件V2.0) | 1U机柜式、电源开关防触碰设计；双层双色双拼前面板，采用隐藏式条形出气口及弧形进风口设计，设备散热均匀，有效延长使用寿命。 大电流三芯电源输入缆线，支持宽电压220V输入。 前面板具有≥1路直通220V电源座，≥2路USB DC-5V,1A直流供电接口，≥5个功能键。 后面板≥8路可控多功能标准插座输出，多种类型插头。 设备前面板有液晶显示屏，可实时显示电压、电流、时间、操作菜单等信息。带≥8个LED指示灯显示，实时查看每个通道的工作状态。 支持定时开启/关闭任意AC220V选通输出接口，当同时开启/关闭全部AC220V选通输出接口时，输出接口逐一开启或关闭，间隔时间0-9s可调。 设备支持TCP/IP网络和串口控制，可通过软件开启/关闭任意AC220V选通输出接口。 支持一键恢复出厂设置，支持中控和编程两种工作模式。带远程干结点信号控制功能及短路信号输出功能，便于联机下一台设备达到统一管理。 接口：前面板≥1个万能插座、≥1个空气开关、≥2个USB口、后面板≥8个万能插座、≥1个网口、≥1个485口、≥1个短路输入，≥1个输出口 | 台 | 2 |
| 49 | 有源音箱(含音箱控制软件V1.0) | 支持壁挂或桌面式安装方式，外观精美、时尚。 采用高品质喇叭单元设计，音质清晰，明亮。 支持话筒和电脑音频输入，音量可调。 可广泛用于教室、会议室等小型扩声使用场景。 额定功率：≥30W 额定阻抗：4Ω 频率响应：40Hz-20KHz 驱动器：≥4.5英寸低音单元、≥1英寸前纸盆球顶高音 输入：≥1路立体声RCA输入接口，≥2路话筒 15mV(非平衡) 输出：≥1路立体声RCA输出接口 灵敏度：≥75dB/1W/1M 信噪比：≥100dB 最大声压级：≥75dB | 对 | 1 |
| 50 | 会议主机 | 设备具有2"TFT屏，支持摄像跟踪和紧急信号联动;输入信号支持、7段PEQ、噪声门、低切、压限;AUX输入通道支持5段PEQ。 主机主界面可以显示当前会议模式、最大话筒数量、模式调用，MIC输出增益-60~+12dB、LINE输出增益-60~+12dB。 采用专用8芯航空插孔，可实现话筒单元与主机间"手拉手"或"T型"连接，牢固可靠，抗腐蚀抗干扰能力强。 设有多种音频信号输入/输出接口，包括RCA立体声LINE输入/输出各≥1路、XLR平衡式LINE输入/输出各≥1路、≥1路XLR平衡式纯MIC输出（对接远程视频会议终端系统）。 设有≥1路RS-232接口，开放式控制协议，兼容ANE、AMX、CRESTRON等中央控制设备。 设有消防联动接口，可实现消防触发信号输出。 系统支持≥128台会议单元容量。 支持FIFO（先进先出）、NORMAL（定量）等会议模式。 内置数字音频处理DSP，可对单元MIC信号进行静音、相位、音量、噪声门、低切、PEQ、压限等音色设定，可对本地LINE输入信号进行静音、相位、音量、PEQ、压限等音色设定。© 内置USB录音模块，可实现轻便化录音。 支持摄像跟踪，可实现多台摄像机控制、自动切换、自动跟踪功能。 支持保存≥12种场景模式进行调用。 频率响应：20Hz-20KHz（-0.5dB） 信噪比：≥105dB 底噪水平：≤-85dBu 失真度：<0.01% OUTPUT=0dBu/1KHz | 台 | 1 |
| 51 | 主席单元 | 仰角可调的超短全金属短咪杆，内置电容式心型指向性进口金膜拾音头，拾音距离远，拾音效果优秀。 设有发言指示灯，可实时显示话筒工作状态，直观明了。 内置≥3.5寸TFT屏，支持电容式触摸功能，专业级UI界面，可显示发言、签到、表决、效果等信息。 采用专用8芯高密航空接头，自带≥2米连接电缆，"T型"连接模式，保证可靠的连接，从底部及背面引出，简洁大方。 ∮3.5mm立体声耳机插口连接耳机，数字式音量调节，支持12级调节。支持纯讨论、签到、（3键、5键）表决等功能。 内置高性能ADI的32位Sigma-DSP， 支持对话筒信号的感度、低频占比、全参量均衡≥5段、噪声门、相位等进行调整。 支持对耳机输出信号的音量、全参量均衡、开关等进行调整。 主席单元具备强行关闭正在发言的代表发言单元，不受发言人数，发言模式的限制，可自由开启，不受安装位置的限制。 输出频率响应 ：50Hz-16KHz 信噪比：>75 dB 动态范围：>108 dB(1 KHz) 总谐波失真：<0.05% 灵敏度：≥-38 dB 指向特性：超心型 频率响应：30Hz-18KHz 最大声压级：≥115 dB (THD<3%) | 只 | 1 |
| 52 | 代表单元 | 仰角可调的超短全金属短咪杆，内置电容式心型指向性进口金膜拾音头，拾音距离远，拾音效果优秀。 设有发言指示灯，可实时显示话筒工作状态，直观明了。 内置≥3.5寸TFT屏，支持电容式触摸功能，专业级UI界面，可显示发言、签到、表决、效果等信息。 采用专用8芯高密航空接头，自带≥2米连接电缆，"T型"连接模式，保证可靠的连接，从底部及背面引出，简洁大方。 ∮3.5mm立体声耳机插口连接耳机，数字式音量调节，支持12级调节。 支持纯讨论、签到、（3键、5键）表决等功能。 内置高性能ADI的32位Sigma-DSP， 支持对话筒信号的感度、低频占比、全参量均衡≥5段、噪声门、相位等进行调整。 支持对耳机输出信号的音量、全参量均衡、开关等进行调整。 输出频率响应 ：50Hz-16KHz 信噪比：>75 dB 动态范围：>108 dB(1 KHz) 总谐波失真：<0.05% 灵敏度：≥-38 dB 指向特性：超心型 频率响应：30Hz-18KHz 最大声压级：≥115 dB (THD<3%) | 只 | 10 |
| 53 | 会议线缆 | 航空8芯手拉手会议系统专用延长线，70米标准长度 | 条 | 2 |
| 54 | 会议地插 | 航空8芯会议专用地插手拉手专用 供电：1路AC 220V 50Hz输出，标准2位插孔 单元接口：航空8芯专用接口，1进2出； 外壳材质：锌/铝合金 底盒尺寸：100*100*55mm | 只 | 2 |
| 55 | 无线话筒(含无线话筒控制软件V1.0) | 具有LED液晶屏显示RF/AF信号强度，自动选讯，可设定频道/频率，状态一目了然； 具有频率自动选定功能，自动回避干扰； 灵敏度可调，接收距离从25米-60米之间可以分段设置； 全新独特ID编码功能，对周围环境或≥10台叠机多套使用，具备优良的抗干扰能力 支持自动搜索无干扰信道功能，PLL相位锁定频率合成振荡模式； 双频道频道组数，可切换频率数≥ 400组； U 段无线话筒是采用真分集设计，内置天线放大器，频率范围在 UHF600～890MHz 之间的一款远距离。 灵敏度： 在偏移度等于40KHz,输入6dBμ V时，S/N>80dB； 最大偏移度： ±68KHz具有音量扩展 ； 频带宽度： 50MHz，频率间隔：125KHz； 话筒输出功率： 30MW； 综合S/N比： ±105dB(1KHz-A) 综合失真度： <0.5% @ 1KHz 综合频率响应： 50Hz-18KHz±3dB具低频衰减滤频电路 最大输出电压： 平衡式MIC-LEVEL-0dBV/600Ω,非平衡式0dBV/600Ω 音频输出：XLR平衡式插座独立输出及Φ6.3不平衡式插座混合输出 ； 音量输出调整： 输出电平可随意调整 静音控制模式： 独立“音码及杂讯锁定”双重静音控制 麦克风使用易购的5号电池，续用时间达≥8小时 天线座带DC9V供电，可直接接放大天线使用； 传输无线话筒。具备 4 档可调发射功率，可灵活适应各种场 接收机有≥7档SQ，可调节接收机灵敏度，可适配更多环境； 还原性好，天线分集，接收距离达≥160米远，适用于大型多功能厅，演出及一些高端会场 | 套 | 3 |
| 56 | 无线话筒(含无线话筒控制软件V1.0) | 产品描述： 采用PLL数位锁相环合成技术和智能数字线路，200个工作频道，整机性能稳定性优秀。 机器采用新型外观设计，质感新颖。 具有IR红外线自动对频功能，一键自动对频锁定，并设有独立式的防误触系统锁键，安全可靠。 设有彩色显示屏，可实时显示话筒编号和AF信号强度，频率，通道等工作信息。采用四通道设置，每通道设有独立窗口，各音频音量输出独立可控。 设有4条接收天线，增强接收的信号，外观大方得体。 具有4路平衡输出和1路混合非平衡输出，可用于连接各种外置设备。 具有4编组叠机频率，支持一键调取，同一频段可同时轻松叠机四套使用。 采用人体工学设计的头戴咪线，新型硅胶材质，佩带舒适，可以容易弯曲、可以适应任何头型 腰包发射器设有显示屏，可用于显示话筒信号、频率、电池电量等信息。 采用5号（AA）电池更换方便、快捷，经济，可以连续工作9小时以上。 空旷环境支持80-100米，复杂环境支持50-80米使用距离，可适用于各种功能场景。 技术参数： 频率范围： 610-670MHz 调制方式： FM 可调范围： 60MHz 信道数目： 200 信道间隔： 300KHz 频率稳定度：±0.005% 动态范围：100dB 音频响应： 80Hz-18KHz(±3dB) 综合信噪比：>105 dB 综合失真： ≤0.5% 工作温度： -10℃ -+40 ℃ 接收机指标 无线接口：BNC/50Ω 灵敏度：12dBμV（80DbS/N） 灵敏度调节范围：12-32 dBμV 杂散抑制：>75dB 最大输出电平：+10dBV 工作电压电流： 12V 650mA 发射器指标 天线程式：螺旋天线 输出功率：高功率15mW；低功率8mW 杂散抑制：-60dB 供电：两节5号（AA）电池 | 套 | 1 |
| 57 | 天线放大器 | 支持1-4台UHF无线接收器接入使用，共用一对天线。 采用高动态稳流偏压设计，具有低失真特性，能在多频道同时使用排除混频干扰。 天线输入插座可以直接配置适用频带范围内的各种单竿天线、同轴天线、延长天线组及对数定向天线组。 频率范围：500-950MHz 输入截断点：+22dBm 噪声比：≥4.0dB Type 增益：+6-9dB 频宽：≥450MHz | 套 | 2 |
| 58 | 会议话筒 | 采用金属氧化表面，铁灰色外观，黑色亚光底壳设计，时尚美观。 采用双鹅颈结构设计，支持弯曲记忆功能，可以将将收音头灵活的调整到任何位置。 采用电容心形指向咪头，拥有高质量的收音效果，并具有优秀的防射频干扰能力。 附有防风海棉罩，可降低在讲话时收到不雅的喷气声以及其它的风声。 采用标准3芯卡侬母座，避免摇晃时产生的杂音。 设有话筒开关及幻象供电工作的LED显示灯，可实时显示话筒工作状态。 支持DC48V幻象电源供电，可有效减少布线和电池使用。 输入电源：幻象电源供电 DC24-52V 按键指示灯颜色：红色 信噪比（S/N）：≥74dBu 频率响应：60Hz－20KHz +/-1dB | 只 | 1 |
| 59 | 会议笔记本 | 15.6上，2.5k以上，处理器：海光C86-3G，3330（安全可靠等级Ｉ级） 硬盘容量：512G固态硬盘+2T以上机械盘，兼容安装Windows系统 内存容量：16G DDR4 2G独立显卡 3个USB接口，其中1个USB3.0 | 台 | 1 |
| 60 | 中控主机(含中控系统逻辑处理软件V1.0) | 嵌入式双处理器，采用2颗嵌入式高速中央处理器(CPU)并行运算，可快速处理各种复杂的控制指令，提高响应用户的速度。 TCP/IP网络通信，支持通过局域网或外网控制，支持IOS、Android、嵌入式平台控制，设备通过WIFI与主机通信。 触屏编程采用简单拖拽方式，直接拖入相关控件并设置好控制ID，无需专业学习。 提供开放式的现场可编程配置功能，用户可以根据自己的需求定制系统。 强大的内置可编程接口，可以控制几乎所有的外接设备（包括第三方设备）。 用户建立自有的红外代码数据库，内嵌式红外学习功能，仿真储存≥999个单码按键，≥36个双码按键，红外载波范15KHz-80KHz。 大容量FLASH存储器，可保存高达≥2048条控制指令，满足任何场合的控制存储要求，支持扩展。 可扩充达≥256个网络设备（如：触摸屏、调光器、电源控制器、音量控制器等）。 支持多代码的控制，即一键发多种代码（IR红外、RS485代码、RS232代码）。 支持硬件学习红外功能，客户可方便现场更换红外设备而无需再次编程。 全面支持第三方设备及控制协议，客户可自行设置多种控制协议和代码。 可操控拼接墙、投影、摄像机、灯光、窗帘、幕布、电视、机顶盒、空调、会议系统、AV\VGA\RGB等音视频矩阵切换器。 支持不同用户及设备同时控制整个系统，最多可达32个用户。 客户可编程设置任何控制协议或者控制代码。 可通过网络或串口进行程序传输。 ≥16个独立的RS232及8个RS485接口，支持RS232/RS422/RS485通讯格式，用户可编程设置多种控制协议和代码。 ≥8路数字I/O输入输出控制口。≥8路弱电继电器控制接口。≥8路独立可编程红外发射接口，可以支持高达60台不同的红外设备。 处理器不低于：32位ARM微处理器，720MHz 存储器不低于：256M DDR3 RAM，2G EMMC Flash 控制通讯：以太网(TCP/IP)，10/100M自适应，TCP SERVER方式，也可定制为UDP方式 显示：LCD液晶及LED发光二极管状态指示 | 台 | 1 |
| 61 | 红外发射棒 | 连接会议中控系统主机，可发射 32-56KHz 范围内的红外载波。 连接线长度不低于1.5米，可延长到50米以上，稳定性好，信号强。 兼容各个厂家的红外编码格式，几乎可控制所有的红外设备，包括空调、DVD、电视机、机顶盒、会议系统等。 | 条 | 8 |
| 62 | 千兆无线路由器 | 千兆，自带光口；配套千兆光模块 | 台 | 1 |
| 63 | 中控编程软件 | 产品描述： TCP/IP网络通讯，支持通过局域网或互联网控制，支持Wifi触摸屏或电脑作为控制终端。 可操控拼接墙、投影、摄像机、灯光、窗帘、幕布、电视、机顶盒、空调、会议系统、AV\VGA\RGB音视频矩阵切换器等。 智能字体识别技术，安卓系统触摸屏自动兼容电脑上的任何字体，不存在字体不同步问题。 新一代技术，5分钟学会编程，不需专职人员，不需培训，不需厂家派人现场支援，全面提高施工效率，提高售后客户响应速度，降低工程施工成本。 提供强大的设计平台，工程人员可按项目需要，快速任意修改触摸屏界面，支持 3D 按钮、图片按钮等，支持自锁、互锁、连续发码、通讯反馈、一键执行多动作，控制多个设备，按钮及背景支持图片的透明效果。 | 台 | 1 |
| 64 | IPAD触摸屏 | 技术参数： 屏幕描述：LED 背光 Multi-Touch显示屏，耐指纹抗油涂层 ，163 ppi 清晰度 屏幕产品尺寸：7.9英寸 屏幕分辨率：1024x768 屏幕比例：4：3 屏幕类型：IPS | 台 | 1 |
| 65 | 电源控制器(含矩阵管理软件V1.0 ) | 支持RS232通讯格式，配合电脑、会议中控系统等设备实现远程电源开关控制。 采用高性能处理器，模块化设计，强弱电分开，性能更稳定。 在机器的正前方，有≥8个按键开关，中控出现故障时可以手动控制继电器的开关。 每路继电器都有三连接点的接线柱，具有常开与常闭的功能。 内置≥8个20A继电器，机器具备ID识别，可通过串口进行ID号设置，方便系统级联扩展。 兼容目前市面上的会议中控网络协议。 串口：RS232 开关：单路或多路开关 控制：灯光、电动荧幕 最大负载：≥4.4KW/路 | 台 | 1 |
| 66 | 矩阵主机(含矩阵管理软件V1.0 ) | 无缝瞬间切换，不黑屏，不存在缓慢的过度过程，快如电影换镜头。 支持不少于8通道输入，8通道输出，输出分辨率可调，以适应多种不同的显示屏。 内置中控模块，提供app，支持iphone、ipad、安卓平板及手机无线控制，提供设计平台，用户可对app软件的背景图片、颜色进行更换，按钮的大小、位置、外观可自由设计。iphone、ipad软件通过苹果公司审核，可从app store下载，不需越狱。DVI、VGA、AV、HDMI输入板卡都带音频输入，并且音频可融合到HDMI输出的视频里，即输出端的HDMI线可同时传输输入的视频和音频，连接电视等HDMI显示设备时，不需另接音频线。 DVI、VGA、AV、HDMI输出板卡都支持独立的音频输出，音频信号可同时在HDMI数字接口和3.5音频模拟接口输出。 HDMI及DVI输入端带数字均衡调整电路，输出带信号预加重增强电路，使信号能进行更长距离传输，输入输出信号≥20米距离。 支持RS-232、红外、网口控制信号切换功能。 采用Contrex嵌入式ARM处理器控制，运行速度更快，系统更稳定。 支持一键快速查询功能，方便查看矩阵的切换状态。 具有掉电记忆功能带有断电现场保护，上电自动恢复关机前状态。 数字信号运用了点对点无损传输方式，有力保证了图像信号的高保真输出。 电讯级核心数字交换芯片，具有超强的抗干扰及全天候工作能力。 可接输入卡数量：2 可接输出卡数量：2 输入路数：8 输出路数：8 支持输入插卡类型：AV、VGA、 YPbPr、 DVI、HDMI、HD-SDI、光纤、网络 支持输出插卡类型：AV、VGA、 YPbPr、 DVI、HDMI、HD-SDI、光纤、网络机架安装：标准2U，可以机柜安装 带宽：≥5.25Gbps 最大传输延时：≤5MS 切换速度：≤200MS（最长时间） | 台 | 1 |
| 67 | 矩阵输入卡(含矩阵管理软件V1.0 ) | 视频采用HDMI接口，音频采用3.5音频头。 支持4路HDMI、音频信号输入。 采用高速专业连接器，非普通金手指。 支持图像分辨率1920x1200P60。 自动EDID管理，不需人为干预。 兼容HDMI1.4的标准，HDCP1.3协议， DVI1.0协议。 支持HDCP，支持蓝光DVD。 点对点硬件无压缩实时转换。 传输距离≥20m。 即插即用，无需软件，无需驱动。 最大功耗：12W 像素带宽：165MHz，全数字 接口带宽：5.25Gbps，全数字 最大传输延时：5ms（±1ms）。 | 台 | 1 |
| 68 | 矩阵输出卡(含矩阵管理软件V1.0 ) | 视频采用HDMI接口，音频采用3.5音频头。 支持4路HDMI、音频信号输出，音频可同时从HDMI和3.5音频接头输出。 采用高速专业连接器，非普通金手指。 支持瞬间无缝切换技术，不黑屏。 支持图像分辨率1920x1200P60。 自动EDID管理，不需人为干预。 兼容HDMI1.4的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。 点对点硬件无压缩实时转换。 传输距离≥20m。 即插即用，无需软件，无需驱动。 最大功耗：12W 像素带宽：165MHz，全数字 接口带宽：5.25Gbps，全数字 最大传输延时：5ms（±1ms）。 | 台 | 1 |
| 69 | 矩阵输入卡(含矩阵管理软件V1.0 ) | 支持4路信号输入。 兼容3G*SDI/HD-SDI/SD-SDI。 支持1920*1080@60HZ高分辨率。 接口类型为BNC。 支持瞬间无缝切换技术，不黑屏。 即插即用，无需软件，无需驱动。 | 台 | 1 |
| 70 | 矩阵输出卡(含矩阵管理软件V1.0 ) | 支持4路信号输出。 兼容3G*SDI/HD-SDI/SD-SDI。 支持1920*1080@60HZ高分辨率。 接口类型为BNC。 支持瞬间无缝切换技术，不黑屏。 即插即用，无需软件，无需驱动。 | 台 | 1 |
| 家具 |  |  |  |  |
| 71 | 报告厅发言席 | 尺寸：680*520*1150mm（±50 mm） 1.基材：采用优质中密度纤维板，甲醛释放量分级要求(气候箱法）ENF级《0.016mg/m³，未检出挥发性有机化合物（笨、甲苯、二甲苯），含水率5.4%，密度0.73g/cm'，物理性能干燥状态使用的家具型中密度纤维板(MDF-FN REG)性能要求（静曲强度》31.2MPa、弹性模量》3750MPa、内胶合强度》0.92MPa、吸水厚度膨胀率《3.4%、表面胶合强度》1.43MPa），总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率未检出；符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准； 2.封边：采用优质实木封边条，无死节、虫眼、孔洞、夹皮，无腐朽，无开口裂缝，耐光色牢度（灰色样卡）4-5级，未检出甲醛释放量，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》； 3.木皮：采用优质胡桃木皮，含水率7.2%，未检出甲醛释放量(干燥器法)，符合GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 1927.4-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第4部分：含水率测定》标准； 4.采用优质三合一连接件，中性盐雾试验（NSS）连续喷雾360h，耐腐蚀等级达到10级，乙酸盐雾试验（ASS）连续喷雾360h，耐腐蚀等级达到10级，未检出产品有害物质-家具涂层可迁移元素铅（Pb)、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、锑（Sb）、钡（Ba）、硒（Se）、砷（As)；符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准； 5.水性面漆：采用环保水性面漆，未检出VOC含量，未检出甲醛释放量，未检出乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚），未检出苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]，未检出烷基酚聚氧乙烯醚总和含量{限辛基酚聚氧乙烯醚}，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准； 6.水性底漆：采用环保水性底漆，搅拌后均匀无硬块，不挥发物56.4%，易打磨，附着力，1级，未检出VOC含量，甲醛含量7.519mg/kg，未检出总铅（Pb）含量，未检出可溶性重金属含量（镉（Cd)、铬（Cr）、汞（Hg)),未检出乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚），未检出苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]，未检出烷基酚聚氧乙烯醚总和含量{限辛基酚聚氧乙烯醚}，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准； 7.螺丝：耐腐蚀试验：中性盐雾试验(NSS)-连续喷雾360h，10(0锈点)级；乙酸盐雾试验(ASS)-连续喷雾360h，10(0锈点)级；金属电镀层-抗盐雾18h0锈点，符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准； | 张 | 1 |
| 72 | 报告厅主席台桌 | 尺寸：1600*600*760mm（±50 mm） 1.基材：采用优质中密度纤维板，甲醛释放量分级要求(气候箱法）ENF级《0.016mg/m³，未检出挥发性有机化合物（笨、甲苯、二甲苯），含水率5.4%，密度0.73g/cm'，物理性能干燥状态使用的家具型中密度纤维板(MDF-FN REG)性能要求（静曲强度》31.2MPa、弹性模量》3750MPa、内胶合强度》0.92MPa、吸水厚度膨胀率《3.4%、表面胶合强度》1.43MPa），总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率未检出；符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准； 2.封边：采用优质实木封边条，无死节、虫眼、孔洞、夹皮，无腐朽，无开口裂缝，耐光色牢度（灰色样卡）4-5级，未检出甲醛释放量，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》； 3.木皮：采用优质胡桃木皮，含水率7.2%，未检出甲醛释放量(干燥器法)，符合GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 1927.4-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第4部分：含水率测定》标准； 4.采用优质三合一连接件，中性盐雾试验（NSS）连续喷雾360h，耐腐蚀等级达到10级，乙酸盐雾试验（ASS）连续喷雾360h，耐腐蚀等级达到10级，未检出产品有害物质-家具涂层可迁移元素铅（Pb)、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、锑（Sb）、钡（Ba）、硒（Se）、砷（As)；符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准； 5.水性面漆：采用环保水性面漆，未检出VOC含量，未检出甲醛释放量，未检出乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚），未检出苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]，未检出烷基酚聚氧乙烯醚总和含量{限辛基酚聚氧乙烯醚}，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准； 6.水性底漆：采用环保水性底漆，搅拌后均匀无硬块，不挥发物56.4%，易打磨，附着力，1级，未检出VOC含量，甲醛含量7.519mg/kg，未检出总铅（Pb）含量，未检出可溶性重金属含量（镉（Cd)、铬（Cr）、汞（Hg)),未检出乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚），未检出苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]，未检出烷基酚聚氧乙烯醚总和含量{限辛基酚聚氧乙烯醚}，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准； 7.螺丝：耐腐蚀试验：中性盐雾试验(NSS)-连续喷雾360h，10(0锈点)级；乙酸盐雾试验(ASS)-连续喷雾360h，10(0锈点)级；金属电镀层-抗盐雾18h0锈点，符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准； | 张 | 5 |
| 73 | 主席台座椅 | 尺寸：620*590*1020mm（±20 mm） 1.饰面：采用优质西皮符合QB/T 5067-2017、GB/T 16799-2018、GB/T 35607-2017要求，禁用偶氮染料：未检出，游离甲醛：未检出，产品有害物质-皮革中五氯苯酚(PCP)-其他：未检出，抗黏着性：表面无异常，拉伸负荷纵向≥335N、拉伸负荷横向≥190N、断裂伸长率≥75%、断裂伸长率≥275%、撕裂负荷纵向≥25N、撕裂负荷横向≥26N、剥离负荷纵向≥18N； 2.辅材：采用优质高回弹阻燃海绵，符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定﹑第1部分：阴燃的香烟》GB 17927.2-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定﹑第2部分：模拟火柴火焰》QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》标准，25%压陷硬度153N，75%压缩永久变形1.9%，回弹率63%，拉伸强度118.5kPa，伸长率143.2%，撕裂强度2.7N/cm,干热老化后拉伸强度115.1kPa，BP-恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值14.5%，未检出其它床垫填料的游离甲醛，抗引燃特性试验：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定该试样为阻燃I级，通过抗引燃特性试验；座面表观密度41.7kg/m³，未检出TVOC； 3.框架：采用优质实木框架及脚架，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》GB/T 1927.4-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第4部分：含水率测定》GB/T 1927.9-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第9部分：抗弯强度测定》GB/T 1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第5部分：密度测定》标准，木材含水率9.8%，木材气干密度0.63g/m³，木材抗弯强度107.4MPa，未检出产品有害物质-可接触的实木部件中五氯苯酚(PCP)，外观无贯通裂缝，没有虫蛀现象，无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%，外表和存放物品部位用材无树脂囊； | 张 | 10 |
| 74 | 观众席第一排中间区域评委桌 | 尺寸：1200*300*760mm （±50 mm） 1.基材：采用优质中密度纤维板，甲醛释放量分级要求(气候箱法）ENF级《0.016mg/m³，未检出挥发性有机化合物（笨、甲苯、二甲苯），含水率5.4%，密度0.73g/cm'，物理性能干燥状态使用的家具型中密度纤维板(MDF-FN REG)性能要求（静曲强度》31.2MPa、弹性模量》3750MPa、内胶合强度》0.92MPa、吸水厚度膨胀率《3.4%、表面胶合强度》1.43MPa），总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率未检出；符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准； 2.封边：采用优质实木封边条，无死节、虫眼、孔洞、夹皮，无腐朽，无开口裂缝，耐光色牢度（灰色样卡）4-5级，未检出甲醛释放量，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》； 3.木皮：采用优质胡桃木皮，含水率7.2%，未检出甲醛释放量(干燥器法)，符合GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 1927.4-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第4部分：含水率测定》标准； 4.采用优质三合一连接件，中性盐雾试验（NSS）连续喷雾360h，耐腐蚀等级达到10级，乙酸盐雾试验（ASS）连续喷雾360h，耐腐蚀等级达到10级，未检出产品有害物质-家具涂层可迁移元素铅（Pb)、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、锑（Sb）、钡（Ba）、硒（Se）、砷（As)；符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准； 5.水性面漆：采用环保水性面漆，未检出VOC含量，未检出甲醛释放量，未检出乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚），未检出苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]，未检出烷基酚聚氧乙烯醚总和含量{限辛基酚聚氧乙烯醚}，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准； 6.水性底漆：采用环保水性底漆，搅拌后均匀无硬块，不挥发物56.4%，易打磨，附着力，1级，未检出VOC含量，甲醛含量7.519mg/kg，未检出总铅（Pb）含量，未检出可溶性重金属含量（镉（Cd)、铬（Cr）、汞（Hg)),未检出乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚），未检出苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]，未检出烷基酚聚氧乙烯醚总和含量{限辛基酚聚氧乙烯醚}，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准； 7.螺丝：耐腐蚀试验：中性盐雾试验(NSS)-连续喷雾360h，10(0锈点)级；乙酸盐雾试验(ASS)-连续喷雾360h，10(0锈点)级；金属电镀层-抗盐雾18h0锈点，符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准； | 张 | 15 |
| 75 | 礼堂椅 | 产品规格：580*1000*740mm（±20 mm） 详细参数： 尺寸：中心距580mm（含一个扶手）；总高1000mm；座展开总长740mm；座内宽500mm；座净深470mm；座展开离地高460mm；写字板打开总长840mm；靠背到扶手前端540mm；扶手宽80mm；站脚总高620mm。 背/座外板：采用实木多层板外覆榉木皮经压制成型。座板设有蜂窝式吸音气孔，确保座椅良好的透气性和回音吸收效果。背板尺寸：760*510*15±5mm，座板尺寸：430*415*12±5mm。油漆颜色可选择。 背/座内板（框）：采用实木多层板经压制成型，背内板尺寸：700*450*8±5mm，座内框结构为加强型形木框，内框尺寸：430*420*55±5mm。 背/座海绵：采用40kg/m³高密度冷发泡一次定型绵。背海绵尺寸：695*460*110±5mm，加长加宽座海绵尺寸：520*455*145±5mm。 铁框架：采用优质冷轧钢板(T1.6mm)，经模具冲压焊接组合成型表面经防锈磷化处理、静电喷涂再高温烤漆处理。侧面挡板采用内包外嵌工艺，材质为3mm厚优质密度板，并附有毛麻面料。扶手框尺寸：410*345*75±5mm。 铝底脚：采用铝合金材料经压注模具压注成型成“等腰梯形”型，侧面有2条大波浪线做受力加强，浪间距80mm，顶端长160±2mm，顶端最宽50±2mm，底端长400±2mm，低端最宽68±2mm，总高260±2mm，2个固孔之间的孔距为347±2mm。 扶手：采用进口实木经加工成型后进行烤漆处理。扶手尺寸：422*80*24±5mm。 布料：选用优质耐磨麻布面料，触感舒适。 回复机构：采用锥形弹簧与扭簧阻尼复合回位结构，弹簧圈内加装塑料保护套，通过物理隔离设计避免扭簧与横管直接接触摩擦，从根源上消除机械杂音。座包操作性能表现为：放下或打开时无明显阻力，动作流畅自然；收拢时采用两级缓冲阻尼控制机制，通过 “先快后慢”的速度切换，确保座包在6秒内平稳回位。该机构兼具逃生功能（满足紧急场景下的快速复位需求）与消音设计，回位过程缓慢且无冲击性撞击，有效降低噪音的同时减少结构损耗，提升机构耐用性与使用安全性。 固定方式：采用经过防锈静电喷涂的内六角膨胀螺丝，固定孔加盖塑料盖。 写字板：采用后置大刀铰链式铝封边设计，整体通过大刀形铸铁支架连接在脚架上，台面板基材为高密度纤维板面压防火板。板身PP包边具备笔槽和杯托功能。两侧采用压铸成型的优质铝合金封边螺丝固定，收纳机构采用铰链式结构，坚固耐用。板面尺寸为470mm*295mm。 ★礼堂椅所用面料、填充物具有阻燃性，面料、填充物、板材甲醛含量符合国家标准，并提供相应的检测报告并加盖公章，检测报告的出具机构需具备CMA或CNAS资质。 | 套 | 242 |
| 76 | 控制室双联主控桌 | 桌面：台面净尺寸 长1400mm*宽650mm(±20MM)桌面材质防火板聚氨酯封边条，颜色根据甲方要求可选，选用环保实木颗粒板喷漆，厚度30m元，2.侧板、背板：选用环保实木颗粒板喷漆，厚度30mm，侧板配有立体彩色装饰条，环保漆面。3.箱体：箱体尺寸为长1240mm*宽500mm，i整体采用金属框架拼装高650mm，结构，采用全自动激光切割机、数控机床裁板，二氧化碳保护焊工艺制作表面经酸洗、磷化防腐防锈处理后静电喷塑，!安全环保。机箱立梁选用前后门厚1.0mm，机箱隐藏带锁，背1.5mm厚优质冷轧钢板，框架厚1.2mm，板为冷轧钢板。4.讲台前面设置隐藏式抽拉储物盒(长*宽*高：400*350*180)4.前后门带有散热孔、主体框架结构采用钢木结构，内部主框架为1.5mm宝钢一级冷轧钢板，所有钣金配件外表面在烤漆之前经过多道防锈处理，需经除油、酸洗、无磷化等防锈处理，表面采用静电绿色环保粉体喷涂整体设计散热好，防火，牢固，防盗。工艺精湛，高贵大方。整体结构为活动件拆卸方便。 | 张 | 1 |
| 77 | 控制室实木椅 | 尺寸：620mm*590mm*1020mm（±20 mm） 1.饰面：采用优质西皮符合QB/T 5067-2017、GB/T 16799-2018、GB/T 35607-2017要求，禁用偶氮染料：未检出，游离甲醛：未检出，产品有害物质-皮革中五氯苯酚(PCP)-其他：未检出，抗黏着性：表面无异常，拉伸负荷纵向≥335N、拉伸负荷横向≥190N、断裂伸长率≥75%、断裂伸长率≥275%、撕裂负荷纵向≥25N、撕裂负荷横向≥26N、剥离负荷纵向≥18N； 2.辅材：采用优质高回弹阻燃海绵，符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定﹑第1部分：阴燃的香烟》GB 17927.2-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定﹑第2部分：模拟火柴火焰》QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》标准，25%压陷硬度153N，75%压缩永久变形1.9%，回弹率63%，拉伸强度118.5kPa，伸长率143.2%，撕裂强度2.7N/cm,干热老化后拉伸强度115.1kPa，BP-恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值14.5%，未检出其它床垫填料的游离甲醛，抗引燃特性试验：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定该试样为阻燃I级，通过抗引燃特性试验；座面表观密度41.7kg/m³，未检出TVOC； 3.框架：采用优质实木框架及脚架，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》GB/T 1927.4-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第4部分：含水率测定》GB/T 1927.9-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第9部分：抗弯强度测定》GB/T 1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第5部分：密度测定》标准，木材含水率9.8%，木材气干密度0.63g/m³，木材抗弯强度107.4MPa，未检出产品有害物质-可接触的实木部件中五氯苯酚(PCP)，外观无贯通裂缝，没有虫蛀现象，无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%，外表和存放物品部位用材无树脂囊； | 张 | 6 |
| 78 | 86-100寸一体机移动支架 | 标准定制 | 个 | 1 |
| 辅助设备 |  |  |  |  |
| 79 | 阻挡安装螺丝音箱壁架 | 1.壁挂式安装支架，塑料装饰盖设计阻挡安装螺丝，美观大方； 2.多角度调节：左右可90度调节，倾斜角度5档位调节，可满足各角度需求； 3.长距离安全摇臂，可承重30KG，可调距离：320-450mm； 4.墙壁底板尺寸（长*宽）：230*150mm； | 只 | 4 |
| 80 | 6.35转卡侬头（公） | 6.35mm（话筒插头）转卡侬头（公）音频线，标配1.2米 | 条 | 4 |
| 81 | SYWV-50-5同轴电缆（30米） | SYWV-50-5同轴电缆：30米长，包含TNC压接头 | 条 | 2 |
| 82 | 3.5转莲花头音频线 | 3.5mm（耳机插头）转双莲花头（公）音频线， 标配1.5米 | 条 | 1 |
| 83 | 6.35对6.35音频线（1.2米） | 6.35mm（话筒插头）对6.35mm（话筒插头）音频线，标配1.2米 | 条 | 8 |
| 84 | 卡侬延长线（总长1.5米） | 1.卡侬头（公）对卡侬头（母）音频线 2.结构：导体芯数2 3.材质：铜 4.导体截面：（20*0.12mm+PE1.4）*2 5.护套材料：PVC | 条 | 22 |
| 85 | 音响欧姆头 | 专业音响四芯欧姆头 | 个 | 42 |
| 86 | 专业音响线 | 200芯双股无氧铜/镀锡铜金银线 | m | 400 |
| 87 | 其它辅材 | 配套辅材 | 批 | 1 |
| 88 | 机柜 | 32U服务器机柜600*600*1600cm | 个 | 1 |
| 89 | 6类网线、信息点、无线AP | 含舞台4个信息点、顶部无线AP 4只（兼容学校现有的AC管理器）、更衣室2个信息点、控制室2个信息点、观众席四周4个信息点 | 批 | 1 |
|  | 舞台电动幕布 |  |  | 1 |
| 90 | 前檐幕杆 | Q235型材φ48焊管，单杆，多节组合拼装，钢丝绳悬挂，中灰漆，防锈处理，满足需求 | 套 | 1 |
| 91 | 匀速对开拉幕电机（大幕，底幕） | 对开速度：0.35m/s，对开电机功率：0.75kw，噪音：观众厅第一排中间位置检测不大于48dB,传动滑轮组及钢丝绳。 | 套 | 2 |
| 92 | 对开轨道 | 4#角铁制作，防锈处理，含限位，牵引装置 | 套 | 4 |
| 93 | 滑行挂钩 | 用于幕布传动，自带轴承装置，静音效果极佳。 | 只 | 64 |
| 94 | 轨道钢结构 | 4#角铁，10#槽钢膨胀螺丝轨道，防锈处理，满足轨道安装需求。 | 套 | 2 |
| 95 | 控制箱 | 控制对开轨道的开闭限位，具有点控功能，设有急停，电锁，乱相保护装置，电源指示等设施（含30米以内遥控操作） | 路 | 2 |
| 96 | 前檐幕 | 9.5*0.8*3*1(宽*高*褶*块）枣红色前檐幕丝绒，经过阻燃处理，阻燃等级为GB/T17591-2006 B1级(颜色可选） | m2 | 22.8 |
| 97 | 对开大幕 | 5*4.5*3*2(宽*高*褶*块）枣红色大幕丝绒，经过阻燃处理，阻燃等级为GB/T17591-2006 B1级(颜色可选） | m2 | 135 |
| 98 | 对开底幕 | 5*4.5*3*2(宽*高*褶*块）米黄色底幕丝绒，经过阻燃处理，阻燃等级为GB/T17591-2006 B1级(颜色可选） | m2 | 135 |
| 99 | 幕布衬里 | 经过阻燃处理，阻燃等级为GB/T17591-2006 B1级（与幕布颜色匹配） | m2 | 97.6 |
| 空调 |  |  |  |  |
| 100 | 一拖八外机 | 制冷量≥90.4KW; 制热量≥101.5KW; 制冷输入功率≤23.8KW 制热输入功率≤23.8KW 风量≥33500㎥/h； 机外静压≥40pa; 噪音≤63dB(A); 电源：380V 3N~50Hz； 气管管径（接内机）：Φ31.8㎜； 液管管径（接内机）：Φ19.05㎜； | 个 | 1 |
| 101 | 主席台区、观众区 | 中静压风管机（6P） | 个 | 7 |
| 102 | 控制室 | 低静压风管机（1.5P） | 个 | 1 |
| 103 | 线控器 | 配套 | 个 | 8 |
| 104 | 休息室 | 1.5P挂机 | 个 | 1 |
| 105 | 更衣室 | 1.5P挂机 | 个 | 1 |
| 106 | 安装人工及辅材 | 按实际需求 | 套 | 8 |
| 107 | 吊装 | 按实际需求 | 项 | 1 |
| 108 | 侧风道 | 按实际需求 | 套 | 8 |
| 休息室、更衣室 |  |  |  |  |
| 109 | 三人沙发 | 材质：实木架+高回弹海绵+聚酯纤维； 工艺：沙发架采用优质钢架经满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈，座背采用高密度回弹海绵，外包优质弹性莱卡布料。 | 组 | 1 |
| 110 | 单人沙发 | 材质：实木架+高回弹海绵+聚酯纤维； 工艺：沙发架采用优质钢架经满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈，座背采用高密度回弹海绵，外包优质弹性莱卡布料。 | 个 | 4 |
| 111 | 茶几 | 1.面材：木皮贴面，木纹清晰，美观，颜色均匀 2.封边：均选用同色木皮封边，双面木皮贴面，防止水分侵入，造成变形开裂。 3.板材：中密度纤维板 4.油漆：环保水性漆面； 5.五金配件：优质五金件，经久耐用。 | 个 | 3 |
| 112 | 茶水柜 | 1.面材：木皮贴面，木纹清晰，美观，颜色均匀 2.封边：均选用同色木皮封边，双面木皮贴面，防止水分侵入，造成变形开裂。 3.板材：中密度纤维板 4.油漆：环保水性漆面； 5.五金配件：优质五金件，经久耐用。 | 套 | 1 |
| 113 | 饮水机 | 储水方式：下置水桶 电压：220V 水温要求：冰、温、热 | 套 | 1 |
| 114 | 鞋柜 | 根据现场定制 尺寸约：3600*350*600（长宽高） | 套 | 1 |
| 115 | 更衣柜 | 3600长*600深*2400高 定制衣柜E0级板材制作 优质五金件、密码锁 柜门颜色可选 | 套 | 1 |
| 116 | 梳妆台 | 根据甲方要求定制 | 套 | 1 |

二、盱眙县第二中学开发区分校报告厅装修部分

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
|  | 礼堂主席台区 |  |  | 1 |  |  |
| 1 | 背景墙硬包 | 1、基层处理→测量弹线→打孔，下木楔→封板→清理表面 2、底层轻钢龙骨+1.2MM厚阻燃板，加木饰面护墙板 | m2 | 28 |  |  |
| 2 | 地台 | 砖混填高30CM，含木模板 | m2 | 70 |  |  |
| 3 | 平面砂浆找平层 | 1、1：3水泥砂浆人工及辅料，325号水泥，砂浆平均厚度3cm以内 | m2 | 70 |  |  |
| 4 | 竹、木（复合）地板 | 环保复合优质木地板，含安装及辅材 | m2 | 70 |  |  |
| 5 | 舞台顶面吊顶 | 顶部喷黑做吊杆 | m2 | 70 |  |  |
|  | 控制室（报告厅后方2.7*3m） |  |  | 1 |  |  |
| 6 | 墙面腻子 | 腻子三遍、打磨，砂光。原墙空鼓须铲除，阳角须使用阳角线收边。 | m2 | 45 |  |  |
| 7 | 抹灰面油漆 | 工艺：乳胶漆滚涂两遍，对水比例在30%以内。材料：环保内墙漆，工程标准：滚涂，表面平整，无掉粉、无漏刷、无明显色差、泛碱、返色、留坠、起疙，基层上如要刷专用抗碱底漆，底漆另计，喷涂另计，施工温度需高于5摄氏度。室内不能有大量灰尘。 | m2 | 45 |  |  |
| 8 | 吊顶天棚 | 1、工艺：人工测量弹线→安装吊筋→安装主龙骨→安装次龙骨→隐蔽工程检验→石膏板V槽及7字制作→安装石膏板、格栅板。 2、上人轻钢龙60主龙骨基架，间距800*800mm，木龙骨边框固定。预留检修口，方便人工检修。 | m2 | 8.1 |  |  |
| 9 | 顶面腻子 | 腻子三遍、打磨，砂光。原墙空鼓须铲除，阳角须使用阳角线收边。 | m2 | 8.1 |  |  |
| 10 | 天棚油漆 | 工艺：乳胶漆滚涂两遍，对水比例在30%以内。材料：环保内墙漆，工程标准：滚涂，表面平整，无掉粉、无漏刷、无明显色差、泛碱、返色、留坠、起疙，基层上如要刷专用抗碱底漆，底漆另计，喷涂另计，施工温度需高于5摄氏度。室内不能有大量灰尘。 | m2 | 8.1 |  |  |
| 11 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨，U型安装夹@600，膨胀螺栓固定 2.基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色：12mm木饰面 | m2 | 22 |  |  |
| 12 | 多孔砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级：KPI粘土多孔砖 2、墙体类型：内墙 3、砂浆强度等级、配合比：混合M7.5 | m3 | 6.26 |  |  |
| 13 | 平面砂浆找平层 | 1、1：3水泥砂浆人工及辅料，325号水泥，砂浆平均厚度3cm以内 | m2 | 8.1 |  |  |
| 14 | 橡胶板楼地面 | 1.600*600浅色抗静电地板 2.专用调节支架 | m2 | 8 |  |  |
| 15 | 金属窗 | 10mm钢化玻璃，不锈钢黑钛金收编 | m2 | 3.5 |  |  |
| 16 | 木质防火门 | 1、甲级木质防火门，带门套 | 樘 | 1 |  |  |
|  | 观众座席区 |  |  | 1 |  |  |
| 17 | 吊顶天棚 | 1、工艺：人工测量弹线→安装吊筋→安装主龙骨→安装次龙骨→隐蔽工程检验→石膏板V槽及7字制作→安装石膏板、格栅板。 2、上人轻钢龙60主龙骨基架，间距800*800mm，木龙骨边框固定。预留检修口，方便人工检修。 | m2 | 240 |  |  |
| 18 | 顶面造型灯光 | 工艺：基层处理→测量弹线→打孔，下木楔→封板→清理表面。T5LED灯管预埋→反光灯槽→20CM黑色乳胶漆灯槽 | 项 | 1 |  |  |
| 19 | 顶面照明灯光1 | 双头斗盏灯，国标 | 盏 | 98 |  |  |
| 20 | 顶面照明灯光2 | 5寸筒灯 | 盏 | 66 |  |  |
| 21 | 顶面窗帘盒 | 1、工艺：人工测量弹线→安装吊筋→安装主龙骨→安装次龙骨→隐蔽工程检验→石膏板V槽及7字制作→安装纸面石膏板 | m | 24 |  |  |
| 22 | 顶面腻子 | 腻子三遍、打磨，砂光。原墙空鼓须铲除，阳角须使用阳角线收边。 | m2 | 240 |  |  |
| 23 | 天棚油漆 | 工艺：乳胶漆滚涂两遍，对水比例在30%以内。材料：环保内墙漆，工程标准：滚涂，表面平整，无掉粉、无漏刷、无明显色差、泛碱、返色、留坠、起疙，基层上如要刷专用抗碱底漆，底漆另计，喷涂另计，施工温度需高于5摄氏度。室内不能有大量灰尘。 | m2 | 240 |  |  |
| 24 | 墙面基层处理 | 工艺：基层处理→测量弹线→打孔，下木楔→封板→清理表面。 | m2 | 280 |  |  |
| 25 | 墙面饰面 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨，U型安装夹@600，膨胀螺栓固定 2.基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色：12mm木饰面 | m2 | 280 |  |  |
| 26 | 柱子护基础处理 | 工艺：基层处理→测量弹线→打孔，下木楔→封板→清理表面 | m2 | 26 |  |  |
| 27 | 柱子护墙板包覆 | 工艺：基层处理→测量弹线→打孔，下木楔→封板→清理表面→成品板饰面 | m2 | 26 |  |  |
| 28 | 平面砂浆找平层 | 1、1：3水泥砂浆人工及辅料，325号水泥，砂浆平均厚度3cm以内 | m2 | 242 |  |  |
| 29 | 竹、木（复合）地板 | 环保复合优质木地板，含安装及辅材 | m2 | 242 |  |  |
| 30 | 金属踢脚线 | 黑色不锈钢踢脚线 | m | 67 |  |  |
| 31 | 窗帘 | 加厚遮阳窗帘 | m2 | 280 |  |  |
|  | 休息室、更衣室 |  |  | 1 |  |  |
| 32 | 隔墙 | 轻钢龙骨隔墙，内侧石膏板鉓面，表面腻子+乳胶漆 | m2 | 13 |  |  |
| 33 | 墙面基层处理 | 工艺：基层处理→测量弹线→打孔，下木楔→封板→清理表面 | m2 | 48 |  |  |
| 34 | 墙面饰面 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨，U型安装夹@600，膨胀螺栓固定 2.基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色：12mm木饰面 | m2 | 48 |  |  |
| 35 | 墙面腻子 | 腻子三遍、打磨，砂光。原墙空鼓须铲除，阳角须使用阳角线收边。 | m2 | 48 |  |  |
| 36 | 抹灰面油漆 | 工艺：乳胶漆滚涂两遍，对水比例在30%以内。材料：环保内墙漆，工程标准：滚涂，表面平整，无掉粉、无漏刷、无明显色差、泛碱、返色、留坠、起疙，基层上如要刷专用抗碱底漆，底漆另计，喷涂另计，施工温度需高于5摄氏度。室内不能有大量灰尘。 | m2 | 48 |  |  |
| 37 | 吊顶天棚 | 1、工艺：人工测量弹线→安装吊筋→安装主龙骨→安装次龙骨→隐蔽工程检验→石膏板V槽及7字制作→安装石膏板、格栅板。 2、上人轻钢龙60主龙骨基架，间距800*800mm，木龙骨边框固定。预留检修口，方便人工检修。 | m2 | 36 |  |  |
| 38 | 顶面腻子 | 腻子三遍、打磨，砂光。原墙空鼓须铲除，阳角须使用阳角线收边。 | m2 | 36 |  |  |
| 39 | 天棚油漆 | 工艺：乳胶漆滚涂两遍，对水比例在30%以内。材料：环保内墙漆，工程标准：滚涂，表面平整，无掉粉、无漏刷、无明显色差、泛碱、返色、留坠、起疙，基层上如要刷专用抗碱底漆，底漆另计，喷涂另计，施工温度需高于5摄氏度。室内不能有大量灰尘。 | m2 | 36 |  |  |
| 40 | 平面砂浆找平层 | 1、1：3水泥砂浆人工及辅料，325号水泥，砂浆平均厚度3cm以内 | m2 | 36 |  |  |
| 41 | 竹、木（复合）地板 | 环保复合优质木地板，含安装及辅材 | m2 | 36 |  |  |
| 42 | 金属踢脚线 | 黑色不锈钢踢脚线 | m | 26 |  |  |
| 43 | 开门洞 | 位置：休息室→舞台侧后方 （含门洞修补、垃圾清运） | 项 | 1 |  |  |
| 44 | 木质防火门 | 1、甲级木质防火门，带门套 | 樘 | 3 |  |  |
| 45 | 灯光 | 600*600平板灯*2间+筒灯+开关面板 | 项 | 1 |  |  |
| 46 | 满堂脚手架 | 1、含吊顶、油漆等 | m2 | 331.22 |  |  |
| 47 | 消防线路改造 | 1、根据现场施工需求，包含线路、管道及喷淋等，包含所有，结算不予增加 | 项 | 1 |  |  |
| 48 | 整体线路改造布置 | 按现场实际布置电缆、管线、开关、插座、控制电箱等 | 项 | 1 |  |  |
| 49 | 预留金 | 1、预留金20000元 | 项 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

三、质保期限及其他要求

1、本项目整体质保三年，自验收合格后算起，在质保期内，如果货物出现质量问题，免费进行维护和保修。

2、在质保期内，货物正常维护及保养由中标人免费提供，如发现故障应在接到报修电话后，应在2小时响应，24小时内解决故障。

3、项目实施前中标单位须提供整体效果图（提供承诺，格式自拟，加盖投标人电子签章）。

四、商务部分

（一）供货时间：合同签订后60日内供货完成安装、调试并经验收合格。

（二）供货地点：由采购人指定。

（三）付款方式：

合同签订后，付至合同价的40%，全部货物到货完成安装、调试，经采购人验收合格后，经审计后一次性付清余款。（以上付款均无息，中标单位凭正式的发票支取项目款）

第六章  投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

二0二五年    月    日

一、投标函

盱眙县开发区初级中学：

关于          采购项目（项目编号：           ）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人（姓名和职务）代表（投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

1、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

2、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、我们接受招标文件的所有的条款和规定。

4、我们同意按照招标文件第二章第15条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

5、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

6、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在按招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。

投标人名称（电子签章）：

地址：       邮编：

电话：

日期： 年月日

二、开标一览表（总价）

投标人全称（CA公章）：供应商名称

项目名称：项目名称

项目编号：项目编号

分包号：分包号

| 投标货物名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
| 投标产品名称 | 元 |
| 核心产品 |  |

年   月   日

三、投标报价明细表

一、盱眙县第二中学开发区分校报告厅装备采购报价表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、盱眙县第二中学开发区分校报告厅装修部分报价表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
|  | 礼堂主席台区 |  |  | 1 |  |  |
| 1 | 背景墙硬包 | 1、基层处理→测量弹线→打孔，下木楔→封板→清理表面 2、底层轻钢龙骨+1.2MM厚阻燃板，加木饰面护墙板 | m2 | 28 |  |  |
| 2 | 地台 | 砖混填高30CM，含木模板 | m2 | 70 |  |  |
| 3 | 平面砂浆找平层 | 1、1：3水泥砂浆人工及辅料，325号水泥，砂浆平均厚度3cm以内 | m2 | 70 |  |  |
| 4 | 竹、木（复合）地板 | 环保复合优质木地板，含安装及辅材 | m2 | 70 |  |  |
| 5 | 舞台顶面吊顶 | 顶部喷黑做吊杆 | m2 | 70 |  |  |
|  | 控制室（报告厅后方2.7*3m） |  |  | 1 |  |  |
| 6 | 墙面腻子 | 腻子三遍、打磨，砂光。原墙空鼓须铲除，阳角须使用阳角线收边。 | m2 | 45 |  |  |
| 7 | 抹灰面油漆 | 工艺：乳胶漆滚涂两遍，对水比例在30%以内。材料：环保内墙漆，工程标准：滚涂，表面平整，无掉粉、无漏刷、无明显色差、泛碱、返色、留坠、起疙，基层上如要刷专用抗碱底漆，底漆另计，喷涂另计，施工温度需高于5摄氏度。室内不能有大量灰尘。 | m2 | 45 |  |  |
| 8 | 吊顶天棚 | 1、工艺：人工测量弹线→安装吊筋→安装主龙骨→安装次龙骨→隐蔽工程检验→石膏板V槽及7字制作→安装石膏板、格栅板。 2、上人轻钢龙60主龙骨基架，间距800*800mm，木龙骨边框固定。预留检修口，方便人工检修。 | m2 | 8.1 |  |  |
| 9 | 顶面腻子 | 腻子三遍、打磨，砂光。原墙空鼓须铲除，阳角须使用阳角线收边。 | m2 | 8.1 |  |  |
| 10 | 天棚油漆 | 工艺：乳胶漆滚涂两遍，对水比例在30%以内。材料：环保内墙漆，工程标准：滚涂，表面平整，无掉粉、无漏刷、无明显色差、泛碱、返色、留坠、起疙，基层上如要刷专用抗碱底漆，底漆另计，喷涂另计，施工温度需高于5摄氏度。室内不能有大量灰尘。 | m2 | 8.1 |  |  |
| 11 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨，U型安装夹@600，膨胀螺栓固定 2.基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色：12mm木饰面 | m2 | 22 |  |  |
| 12 | 多孔砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级：KPI粘土多孔砖 2、墙体类型：内墙 3、砂浆强度等级、配合比：混合M7.5 | m3 | 6.26 |  |  |
| 13 | 平面砂浆找平层 | 1、1：3水泥砂浆人工及辅料，325号水泥，砂浆平均厚度3cm以内 | m2 | 8.1 |  |  |
| 14 | 橡胶板楼地面 | 1.600*600浅色抗静电地板 2.专用调节支架 | m2 | 8 |  |  |
| 15 | 金属窗 | 10mm钢化玻璃，不锈钢黑钛金收编 | m2 | 3.5 |  |  |
| 16 | 木质防火门 | 1、甲级木质防火门，带门套 | 樘 | 1 |  |  |
|  | 观众座席区 |  |  | 1 |  |  |
| 17 | 吊顶天棚 | 1、工艺：人工测量弹线→安装吊筋→安装主龙骨→安装次龙骨→隐蔽工程检验→石膏板V槽及7字制作→安装石膏板、格栅板。 2、上人轻钢龙60主龙骨基架，间距800*800mm，木龙骨边框固定。预留检修口，方便人工检修。 | m2 | 240 |  |  |
| 18 | 顶面造型灯光 | 工艺：基层处理→测量弹线→打孔，下木楔→封板→清理表面。T5LED灯管预埋→反光灯槽→20CM黑色乳胶漆灯槽 | 项 | 1 |  |  |
| 19 | 顶面照明灯光1 | 双头斗盏灯，国标 | 盏 | 98 |  |  |
| 20 | 顶面照明灯光2 | 5寸筒灯 | 盏 | 66 |  |  |
| 21 | 顶面窗帘盒 | 1、工艺：人工测量弹线→安装吊筋→安装主龙骨→安装次龙骨→隐蔽工程检验→石膏板V槽及7字制作→安装纸面石膏板 | m | 24 |  |  |
| 22 | 顶面腻子 | 腻子三遍、打磨，砂光。原墙空鼓须铲除，阳角须使用阳角线收边。 | m2 | 240 |  |  |
| 23 | 天棚油漆 | 工艺：乳胶漆滚涂两遍，对水比例在30%以内。材料：环保内墙漆，工程标准：滚涂，表面平整，无掉粉、无漏刷、无明显色差、泛碱、返色、留坠、起疙，基层上如要刷专用抗碱底漆，底漆另计，喷涂另计，施工温度需高于5摄氏度。室内不能有大量灰尘。 | m2 | 240 |  |  |
| 24 | 墙面基层处理 | 工艺：基层处理→测量弹线→打孔，下木楔→封板→清理表面。 | m2 | 280 |  |  |
| 25 | 墙面饰面 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨，U型安装夹@600，膨胀螺栓固定 2.基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色：12mm木饰面 | m2 | 280 |  |  |
| 26 | 柱子护基础处理 | 工艺：基层处理→测量弹线→打孔，下木楔→封板→清理表面 | m2 | 26 |  |  |
| 27 | 柱子护墙板包覆 | 工艺：基层处理→测量弹线→打孔，下木楔→封板→清理表面→成品板饰面 | m2 | 26 |  |  |
| 28 | 平面砂浆找平层 | 1、1：3水泥砂浆人工及辅料，325号水泥，砂浆平均厚度3cm以内 | m2 | 242 |  |  |
| 29 | 竹、木（复合）地板 | 环保复合优质木地板，含安装及辅材 | m2 | 242 |  |  |
| 30 | 金属踢脚线 | 黑色不锈钢踢脚线 | m | 67 |  |  |
| 31 | 窗帘 | 加厚遮阳窗帘 | m2 | 280 |  |  |
|  | 休息室、更衣室 |  |  | 1 |  |  |
| 32 | 隔墙 | 轻钢龙骨隔墙，内侧石膏板鉓面，表面腻子+乳胶漆 | m2 | 13 |  |  |
| 33 | 墙面基层处理 | 工艺：基层处理→测量弹线→打孔，下木楔→封板→清理表面 | m2 | 48 |  |  |
| 34 | 墙面饰面 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨，U型安装夹@600，膨胀螺栓固定 2.基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色：12mm木饰面 | m2 | 48 |  |  |
| 35 | 墙面腻子 | 腻子三遍、打磨，砂光。原墙空鼓须铲除，阳角须使用阳角线收边。 | m2 | 48 |  |  |
| 36 | 抹灰面油漆 | 工艺：乳胶漆滚涂两遍，对水比例在30%以内。材料：环保内墙漆，工程标准：滚涂，表面平整，无掉粉、无漏刷、无明显色差、泛碱、返色、留坠、起疙，基层上如要刷专用抗碱底漆，底漆另计，喷涂另计，施工温度需高于5摄氏度。室内不能有大量灰尘。 | m2 | 48 |  |  |
| 37 | 吊顶天棚 | 1、工艺：人工测量弹线→安装吊筋→安装主龙骨→安装次龙骨→隐蔽工程检验→石膏板V槽及7字制作→安装石膏板、格栅板。 2、上人轻钢龙60主龙骨基架，间距800*800mm，木龙骨边框固定。预留检修口，方便人工检修。 | m2 | 36 |  |  |
| 38 | 顶面腻子 | 腻子三遍、打磨，砂光。原墙空鼓须铲除，阳角须使用阳角线收边。 | m2 | 36 |  |  |
| 39 | 天棚油漆 | 工艺：乳胶漆滚涂两遍，对水比例在30%以内。材料：环保内墙漆，工程标准：滚涂，表面平整，无掉粉、无漏刷、无明显色差、泛碱、返色、留坠、起疙，基层上如要刷专用抗碱底漆，底漆另计，喷涂另计，施工温度需高于5摄氏度。室内不能有大量灰尘。 | m2 | 36 |  |  |
| 40 | 平面砂浆找平层 | 1、1：3水泥砂浆人工及辅料，325号水泥，砂浆平均厚度3cm以内 | m2 | 36 |  |  |
| 41 | 竹、木（复合）地板 | 环保复合优质木地板，含安装及辅材 | m2 | 36 |  |  |
| 42 | 金属踢脚线 | 黑色不锈钢踢脚线 | m | 26 |  |  |
| 43 | 开门洞 | 位置：休息室→舞台侧后方 （含门洞修补、垃圾清运） | 项 | 1 |  |  |
| 44 | 木质防火门 | 1、甲级木质防火门，带门套 | 樘 | 3 |  |  |
| 45 | 灯光 | 600*600平板灯*2间+筒灯+开关面板 | 项 | 1 |  |  |
| 46 | 满堂脚手架 | 1、含吊顶、油漆等 | m2 | 331.22 |  |  |
| 47 | 消防线路改造 | 1、根据现场施工需求，包含线路、管道及喷淋等，包含所有，结算不予增加 | 项 | 1 |  |  |
| 48 | 整体线路改造布置 | 按现场实际布置电缆、管线、开关、插座、控制电箱等 | 项 | 1 |  |  |
| 49 | 预留金 | 1、预留金20000元 | 项 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 总合计：装修+设备= |  |  |  |  |  |  |

备注：1、投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2、“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

四、技术要求响应偏离表

| 序号 | 项目采购需求中主要技术 条款描述 | 所投产品规格、型号及相应技术参数描述 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）提供装备采购的技术要求响应偏离表。

（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（3）投标人必须仔细阅读本招标文件第五章中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应，否则将影响该项得分。

五、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件

（详见招标公告申请人的资格要求）

六、综合评分时投标人需提供的证明文件

（供应商根据第三章评标标准的要求提供相关材料）

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名：     性别：     年龄：      职务：

系（投标人单位名称）的法定代表人。为参与项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：（电子签章）

日期：年月日

注：投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖投标人电子签章。

示范格式二

授权委托书

致：盱眙县开发区初级中学

本授权书宣告：

委托方：              地址：

法定代表人：

受托人：姓名：      性别：      出生日期：年月日

所在单位：         职务：

身份证：           联系方式：

兹委托受托人       代表我公司参加盱眙县开发区初级中学组织的（项目编号：           ）              采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与采购中心协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

投标人： （电子签章）

日期：年月日

注：投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证扫描件加盖投标人电子签章。

示范格式三

符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

致： 盱眙县开发区初级中学

我公司参加贵中心组织实施的（项目编号：       ）采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人： （电子签章）

日期：年月日

示范格式四

企业声明函

致： 盱眙县开发区初级中学

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物（装备采购）全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（电子签章）

日期：年月日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式五

残疾人福利性单位声明函

致：盱眙县开发区初级中学

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件：

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称）的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注：本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（电子签章）

日期： 年月日

注：非残疾人福利性单位不需提供此函。