国寿龙桥连栋大棚项目工程总说明

- 工程概况：

国寿龙桥连栋大棚项目，新建钢结构大棚总建筑面积约7680m2，地上1层，建筑高度4.75m。

- 编制范围：

国寿龙桥连栋大棚项目主要包括：1、包含土建、安装工程。具体内容详见图纸和清单。

- 清单编制依据：

1、业主提供的施工图纸、图纸答疑；业主提供的招标文件。

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），《通用安装工程工程量清单计价规范》（GB50856-2013），《省住房城乡建设厅关于<建设工程工程量清单计价规范>（GB50500—2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见》（苏建价〔2014〕448号)。

3、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价（2016）154号）、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》苏建函价〔2019〕178号、省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告（[2018]第24号）、省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告（[2019]第19号）。

4、省、市、县造价管理部门有关现行的计价文件等。

5、计税模式采用按增值税一般计税。

四、编制情况说明：

（一）土建：

1、考虑东侧河道离主体较近，投标单位需考虑边坡处理，余方弃置河道侧基础部位做加固处理；

2、按业主要求在大棚入口中间处打一座水井方便日常使用；

3、应业主要求简介牌只需要在大棚北侧设置一块；

4、本工程混凝土模板按施工图纸模板实际接触面积计算。

（二）安装：

1、主进线电缆按20米计入。

（三）土建部分其他说明

1、工程量清单应与投标须知、合同条件、合同协议条款、技术规范及其组成文件等资料结合起来理解或解释；

2、分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只作重点描述，如出现项目特征未描述详尽的详细情况见施工图设计、技术说明、技术措施费及相关图集。组价时应结合投标人现场踏查情况包括完成所有工序工作内容的全部费用，清单描述不能作为投标人漏项、漏序的借口；

3、本工程施工过程中如需其他单位配合（或配合其他单位），所需费用由投标人自行综合考虑在报价中，结算时不调整；

4、投标单位需充分考察现场，制定相应的措施方案后进行报价，也可以对措施项目清单进行补充；

5、投标单位根据需要结合施工图、施工技术方案、现场实际情况等，对技术措施项目（包括成品保护、垂直运输费、降水排水、高压线防护、场地狭小、地下管线等）综合考虑后自行报价，结算时不作调整；

6、施工中成品保护费用由投标人在投标报价中考虑，结算时不增加费用；

7、现场节点深化不涉及到材料变更的结算时不做调整；

8、所有的不锈钢材料，均要求为正宗304不锈钢；

9、本工程所有钢材除镀锌钢材外均需做防锈处理；

10、投标人应按照发布的施工图纸、工程量清单、市场行情、企业状况自主测算报价，不得参照最高限价计价内容报价。中标后招标人不接收最高限价计价偏高或者偏低提出的合同价调整。如投标人对最高限价有异议时，应在招标文件规定期限内提出。

- 五、其他说明：

1、清单不能详尽描述项目所有内容，投标人应全面结合招标文件、施工图纸、现场踏勘、清单总说明等报价。

2、对施工现场及场地的杂草、杂树、建筑垃圾、杂物等进行清理，清理出的垃圾、杂草杂物等由承包人清运出现场处理并满足环保要求，投标人现场踏勘，投标报价综合考虑，结算时不予调整。

3、投标人投标前须现场踏勘，在报价中综合考虑比如场地狭小、高压线防护、杆线迁移、涉及到的树及绿化迁移，老基础拆除等需增加的施工成本，否则由此引起的所有问题均由中标人自行承担，结算不调整。

4、对招标人所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改招标人已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目投标人可根据自身情况，增减相关措施费用。

5、因施工造成的原有路面的破损，中标人负责修复。

6、本工程的场内临时道路、临时围挡、冲洗台、水电接驳均由中标人施工，价格由中标人自行综合考虑在投标报价中。

7、本工程土方由投标人平衡考虑，不足须外购回填，结算时不另计算外购。

8、本工程设计如需要提供专项方案的分部分项工程，投标人在报价时需认真阅读图纸，按相关规范要求编制施工方案、负担专项方案设计费、专家评审费等，报价时综合考虑上述工作内容和费用。

六、最高限价编制依据

1、公布的工程量清单、施工图纸、招标文件等；

2、定额依据：《江苏省建筑与装饰工程计价定额2014》、《江苏省安装工程计价定额2014》、《江苏省建设工程费用定额2014》及《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》苏建函价〔2019〕178号调整（按增值税一般计税法计算）；

3、人工工资单价按苏建函价〔2025〕66号文执行；

4、主要地方材料价格按2025年第5期《如皋建设工程造价信息》中如皋市建设工程主要地方材料指导价，其他材料执行2025年第5期《南通建设工程造价信息》。

5、本工程预算价为835000元，应业主要求下浮16.16%最高限价为700000元。