## 扉-2 招标控制价扉页 (2)
| 2024年度兴化市戴南镇中迎村、双周村、季家村高标准农田补建项目节余资金 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价（小写）: |  |  | 1236683.7246
（大写）: |  |  | 1236683.7246
招 标 人： |  |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 2025-01-08 |  | 复核时间： | 2025-01-08
扉-2

## 总价表
2024年度兴化市戴南镇中迎村、双周村、季家村高标准农田补建项目节余资金工程
合同编号：
标段名称：2024年度兴化市戴南镇中迎村、双周村、季家村高标准农田补建项目节余资金工程
序号 | 项目名称 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
一 | 灌溉及排水工程 |  |  |  |  | 746807.35
1 | 泵站 |  | 座 | 3 |  | 499808.04
1) | DZ-01 | 300ZB-4B | 座 | 1 | 179315.22 | 179315.22 | 新建
2) | DZ-02 | 250ZB-4.5B | 座 | 1 | 160246.41 | 160246.41 | 新建
3) | DZ-03 | 250ZB-4.5B | 座 | 1 | 160246.41 | 160246.41 | 新建
2 | 圩口闸 |  | 座 | 1 |  | 61245.61
1) | 4m电启闭改造 |  | 座 | 1 | 61245.61 | 61245.61 | 改建
3 | 渠道工程 |  | 公里 | 0.39 |  | 120578.24
1) | 硬质渠 |  | 项 | 1 | 120578.24 | 120578.24 | 改建
4 | 涵洞工程 |  | 座 | 5 |  | 47369.38
1) | 过路涵洞φ60cm×8m |  | 座 | 5 | 9473.876 | 47369.38 | 新建
5 | 其他 |  | 座 | 3 |  | 17806.08
1) | 跨渠桥2m×4m |  | 座 | 3 | 5935.36 | 17806.08 | 新建
二 | 田间道路 |  |  |  |  | 395037
1 | 机耕路(硬化道路） |  | 公里 | 0.769 |  | 395037
1) | DL-01 | 3m宽，0.769公里 | 项 | 1 | 395037 | 395037 | 新建
三 | 电力线路 |  |  |  |  | 51378.64
1) | 电力线路 |  | 项 | 1 | 51378.64 | 51378.64 | 新建
四 | 小计A | (一)+(二)+（三） |  |  | 1193222.99
五 | 措施项目费B |  |  |  | 17251.2498
六 | 预留金C |  |  |  | 24209.4848
七 | 项目区公示牌D |  | 个 | 1 | 2000 | 2000
| 合计 |  | A+B+C+D |  | 1236683.7246

## 300ZB-4B灌溉机泵（2.95标高）（DZ-01）
分类分项工程量清单计价表
合同编号：
工程名称：300ZB-4B灌溉机泵（2.95标高）（DZ-01）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 主要技术 条款编码
1 | 5001 | 第一部分 建筑工程 |  |  | 1 |  | 131285.98
1.1 | 500101 | 土方开挖工程 |  |  | 1 |  | 2143.17
1.1.1 | 500101002 | 一般土方开挖 |  |  | 1 |  | 2143.17
1.1.1.1 | 500101002001 | 一般土方开挖 | 1.一二类土 2.翻挖或倒运投标人自行考虑 3.总价包干，投标单位自行报价 | m3 | 447.42 | 3.19 | 1427.27
1.1.1.2 | 500101002002 | 一般土方开挖 | 1、挖淤泥，外运运距自行考虑 | m3 | 39.75 | 18.01 | 715.9
1.2 | 500103 | 土石方填筑工程 |  |  | 1 |  | 9241.49
1.2.1 | 500103001 | 一般土方填筑 |  |  | 1 |  | 4060.15
1.2.1.1 | 500103001001 | 一般土方填筑 | 1.素土 2.压实度依据图纸要求 3.总价包干，投标单位自行报价 | m3 | 426.75 | 9.51 | 4058.39
1.2.1.2 | 500103001002 | 一般土方填筑 | 门外道路： 1. 原地面150mm素土压实，压实度达设计要求 | m3 | 0.41 | 4.29 | 1.76
1.2.2 | 500103003 | 人工掺和料填筑 |  |  | 1 |  | 5181.34
1.2.2.1 | 500103003001 | 人工掺和料填筑 | 1. 基础10%水泥土换填 2.压实度依据图纸要求 | m3 | 20.67 | 107.68 | 2225.75
1.2.2.2 | 500103003002 | 人工掺和料填筑 | 1. 基础8%水泥土换填 2.压实度依据图纸要求 | m3 | 31.76 | 93.06 | 2955.59
1.3 | 500109 | 混凝土工程 |  |  | 1 |  | 57502.32
1.3.1 | 500109001 | 泵房下部结构混凝土工程 |  |  | 1 |  | 57502.32
1.3.1.1 | 500109001001 | 普通混凝土 | 1、泵站底板、出水池、进水池、分水池、墩墙基础等构件垫层 2、C25 3、含模板 | m3 | 3.86 | 678.15 | 2617.66
1.3.1.2 | 500109001002 | 普通混凝土 | 1.泵室、进水池底板，框架基础 2.C30 3.含模板 | m3 | 10.58 | 694.29 | 7345.59
1.3.1.3 | 500109001003 | 普通混凝土 | 1.泵室、进水池侧墙、顶板 2.C30 3.含模板 | m3 | 16.67 | 1202.03 | 20037.84
1.3.1.4 | 500109001012 | 普通混凝土 | 1.工作便桥 2.C30 3.含模板 | m3 | 0.3 | 1402.84 | 420.85
1.3.1.5 | 500109001004 | 普通混凝土 | 1.出水池底板 2.C30 3.含模板 | m3 | 4.48 | 627.58 | 2811.56
1.3.1.6 | 500109001013 | 普通混凝土 | 1.跨渠桥底板 2.C30 3.含模板 | m3 | 0.38 | 779.59 | 296.24
1.3.1.7 | 500109001005 | 普通混凝土 | 1.出水池侧墙、顶板 2.C25 3.含模板 | m3 | 10.52 | 922.83 | 9708.17
1.3.1.8 | 500109001014 | 普通混凝土 | 1.跨渠桥侧墙、顶板 2.C30 3.含模板 | m3 | 0.8 | 1163.34 | 930.67
1.3.1.9 | 500109001006 | 普通混凝土 | 1.管道预留洞口封堵 2.C30微膨胀 3.含模板 | m3 | 0.02 | 1359.68 | 27.19
1.3.1.10 | 500109001007 | 普通混凝土 | 1.泵房 框架柱（GZ） 2.C30 3.含模板 | m3 | 1.63 | 1994.49 | 3251.02
1.3.1.11 | 500109001008 | 普通混凝土 | 1.泵房屋面板（含梁、屋檐、圈梁） 2.C30 3.含模板 | m3 | 6.79 | 1440.69 | 9782.29
1.3.1.12 | 500109001015 | 普通混凝土 | 门外道路： 1. 12cmC30砼路面+5cm碎石垫层 2. 砼养生 3. 钢模板，具体做法详见图纸 | m2 | 2.4 | 113.85 | 273.24
1.4 | 500111 | 钢筋、钢构件加工及安装工程 |  |  | 1 |  | 31264.84
1.4.1 | 500111001 | 钢筋加工及安装 |  |  | 1 |  | 31264.84
1.4.1.1 | 500111001001 | 钢筋加工及安装 | 1.现浇构件钢筋：直径≥12mm的采用HRB400钢筋，直径＜12mm的采用HPB300钢筋 | t | 4.923 | 6350.77 | 31264.84
1.5 | 500105 | 砌筑工程 |  |  | 1 |  | 4187.87
1.5.1 | 500105006 | 砌砖 |  |  | 1 |  | 4187.87
1.5.1.1 | 500105006001 | 砌砖 | 1.品种、规格及强度等级：MU15混凝土多孔砖 2.砂浆强度等级及配合比：M7.5混合砂浆砌筑 | m3 | 7.21 | 379.9 | 2739.08
1.5.1.2 | 500105006002 | 砌砖 | 1.品种、规格及强度等级：MU15混凝土多孔砖 2.砂浆强度等级及配合比：M10水泥砂浆砌筑 | m3 | 3.84 | 377.29 | 1448.79
1.6 | 500114 | 其他建筑工程 |  |  | 1 |  | 26946.29
1.6.1 | 500114001 | 其他永久建筑工程 |  |  | 1 |  | 18678.64
1.6.1.1 | 500114001001 | 其他永久建筑工程 | 1.防盗门M1024，材质304不锈钢，厚度0.8mm，具体参数详见图纸（含门锁，五金，门套等） | 樘 | 1 | 1949.9 | 1949.9
1.6.1.2 | 500114001002 | 其他永久建筑工程 | 1.铝合金窗并配304不锈钢防盗窗钢管内穿φ12钢筋，厚度0.8mm，具体参数详见图纸 | m2 | 3.12 | 521.52 | 1627.14
1.6.1.3 | 500114001003 | 其他永久建筑工程 | 1.不锈钢栏杆，具体参数详见图纸 | m | 4 | 272.5 | 1090
1.6.1.4 | 500114001004 | 内外墙面抹灰 | 内外墙抹灰： 1. 砂浆粉刷层2遍 2.外墙网格布一层（内墙无） 3.界面剂一层 | m2 | 99.76 | 31 | 3092.56
1.6.1.5 | 500105010001 | 天棚抹灰 | 天棚抹灰： 1. 砂浆粉刷层2遍 | m2 | 18.45 | 37.3 | 688.19
1.6.1.6 | 500114001005 | 其他永久建筑工程 | 屋面： 1. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 4厚SBS改性沥青防水卷材一道 3. 40厚C30混凝土内配φ4@200，双向钢筋，粉平压光 4. 水泥砂浆粉挂瓦条30*30@500留50宽缺口 5. 灰色块瓦 | m2 | 23.79 | 195.92 | 4660.94
1.6.1.7 | 500114001006 | 其他永久建筑工程 | 外墙涂料： 1. 批腻子2遍 2.乳胶漆外墙涂料2遍 | m2 | 43.92 | 40.93 | 1797.65
1.6.1.8 | 500114001011 | 其他永久建筑工程 | 外墙涂料： 1. 批腻子2遍 2.乳胶漆外墙涂料2遍+外墙喷涂1度 | m2 | 9.86 | 47.8 | 471.31
1.6.1.9 | 500114001007 | 其他永久建筑工程 | 内墙涂料： 1. 批腻子2遍 2.乳胶漆涂料2遍 | m2 | 42.61 | 21.87 | 931.88
1.6.1.10 | 500114001008 | 其他永久建筑工程 | 天棚涂料： 1. 批腻子2遍 2.乳胶漆涂料2遍 | m2 | 18.45 | 23.43 | 432.28
1.6.1.11 | 500114001009 | 其他永久建筑工程 | 地面： 1. 20厚水泥砂浆压实抹光 2. 40厚C20细石混凝土 3.4厚SBS改性沥青防水卷材 4. 100厚C25混凝土电机层 5.水泥砂浆踢脚线 | m2 | 10.1 | 176.91 | 1786.79
1.6.1.12 | 500114001010 | 600*400*15mm工程标志牌 | 1、600*400*15mm工程标志牌 2、标志牌内容字体样式大小：按业主统一样式 | 块 | 1 | 150 | 150
1.6.2 | 500114002 | 其他临时建筑工程（降水、围堰） |  |  | 1 |  | 8267.65
1.6.2.1 | 500114002001 | 其他临时建筑工程 | 1、筑土围堰 2、围堰拆除 3、总价包干 | 项 | 1 | 3380.62 | 3380.62
1.6.2.2 | 500114002004 | 其他临时建筑工程 | 1、排水、降水，降水方式及时间由投标人自行考虑报价 2、总价包干 | 项 | 1 | 4327.03 | 4327.03
1.6.2.3 | 500114002003 | 钢盖板 | 钢盖板 | m2 | 1.12 | 500 | 560
2 | 5001 | 第二部分 20米出水口渠 |  |  | 1 |  | 4817.12
2.1 | 500101 | 土方开挖工程 |  |  | 1 |  | 58.08
2.1.1 | 500101003 | 渠道土方开挖 |  |  | 1 |  | 58.08
2.1.1.1 | 500101003001 | 渠道土方开挖 | 1.土类分级：一、二类土 2.断面形式及尺寸：按图纸要求 3.运距：施工单位自行考虑 4.总价包干，投标单位自行报价 | m3 | 18.15 | 3.2 | 58.08
2.2 | 500103 | 土石方填筑工程 |  |  | 1 |  | 286.71
2.2.1 | 500103001 | 一般土方填筑 |  |  | 1 |  | 286.71
2.2.1.1 | 500103001003 | 一般土方填筑 | 1.土质及含水量:按图纸设计 2.分层厚度及碾压遍数:满足图纸要求夯实 3.运距:施工单位自行考虑 4.总价包干，投标单位自行报价 | m3 | 31.3 | 9.16 | 286.71
2.3 | 500109 | 混凝土工程 |  |  | 1 |  | 1254.99
2.3.1 | 500109001 | 普通混凝土 |  |  | 1 |  | 1254.99
2.3.1.1 | 500109001010 | 普通混凝土工程 | 1.部位及类型:压顶工程 2.设计龄期、强度等级及配合比:C30 3.压顶分缝（每10米一道，缝宽2厘米）沥青麻丝填实 4.运距:施工方自行考虑 5.含模板 | m3 | 0.96 | 919.07 | 882.31
2.3.1.2 | 500109001011 | 普通混凝土工程 | 1.部位及类型:渠道底板 2.设计龄期、强度等级及配合比:C30 3.运距:施工方自行考虑 | m3 | 0.66 | 564.66 | 372.68
2.4 | 500111 | 钢筋、钢构件加工及安装工程 |  |  | 1 |  | 1124.09
2.4.1 | 500111001 | 钢筋加工及安装 |  |  | 1 |  | 1124.09
2.4.1.1 | 500111001011 | 钢筋加工及安装 | 1.现浇构件钢筋：直径≥12mm的采用HRB400钢筋，直径＜12mm的采用HPB300钢筋 | t | 0.177 | 6350.77 | 1124.09
2.5 | 500112 | 预制混凝土工程 |  |  | 1 |  | 2093.25
2.5.1 | 500112001 | 预制混凝土构件 |  |  | 1 |  | 2093.25
2.5.1.1 | 500112001001 | 预制混凝土构件 | 1.构件结构尺寸：渠道预制板，详见图纸断面图 2.强度等级及配合比:C25 3.吊运、堆存要求:施工单位自行考虑 4.含安装、接缝、伸缩缝 | m3 | 1.89 | 1107.54 | 2093.25
|  | 合计 |  |  |  |  | 136103.1
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元） | 主要技术条款编码
1 | 500201 | 机电设备安装工程 |  |  | 1 |  | 43212.12
1.1 | 500201017046 | 配电箱 | 1.名称：配电柜（AP） 2.型号：XL-20 3.安装方式：落地安装 | 台 | 1 | 8470.09 | 8470.09
1.2 | 500201017045 | 配电箱 | 1.名称：照明配电箱（AL） 2.安装方式：悬挂嵌入式安装 | 台 | 1 | 1730.5 | 1730.5
1.3 | 500201017032 | 照明系统安装 | 1.名称：防火堵洞 保护管 | 处 | 3 | 13.32 | 39.96
1.4 | 500201017033 | 照明系统安装 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：DN50 | m | 3 | 44.67 | 134.01
1.5 | 500201017034 | 照明系统安装 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：DN40 | m | 5 | 36.64 | 183.2
1.6 | 500201017036 | 照明系统安装 | 1.名称：焊接钢管 2.规格：DN15 | m | 20 | 14.98 | 299.6
1.7 | 500201018013 | 电缆安装及敷设 | 1.名称：电力电缆 2.规格：YJV-4*25mm2 | m | 5 | 125.08 | 625.4
1.8 | 500201018014 | 电缆安装及敷设 | 1.名称：电力电缆 2.规格：YJV-7*10mm2 | m | 11.2 | 101.03 | 1131.54
1.9 | 500201018019 | 电缆安装及敷设 | 1.名称:户内干包式电力电缆终端头 1kv以下(截面mm2) ≤35 | 个 | 2 | 174.97 | 349.94
1.10 | 500201017038 | 照明系统安装 | 1.名称：铜芯电线 2.规格：BV-2.5mm2 | m | 80 | 4.43 | 354.4
1.11 | 500201017039 | 照明系统安装 | 1.名称：双联开关 2.规格：250V 10A | 套 | 1 | 19.21 | 19.21
1.12 | 500201017040 | 照明系统安装 | 1.名称：五孔插座 2.规格：250V 10A | 套 | 2 | 28.47 | 56.94
1.13 | 500201017041 | 照明系统安装 | 1.名称：空调插座 2.规格：250V 10A | 套 | 1 | 42.09 | 42.09
1.14 | 500201017043 | 照明系统安装 | 1.名称：单管荧光灯 2.规格：22W | 套 | 2 | 124.97 | 249.94
1.15 | 500201002004 | 水泵-水轮机设备安装 | 1.名称：轴流泵 2.规格:：300ZLD-5.5,含配套电机Y180M-4 18.5KW ,含进出水管、拍门等。 | 台 | 1 | 24503.7 | 24503.7
1.16 | 500201008001 | 励磁系统设备安装 | 1.名称：SSJ-3型用水计时器 | 套 | 1 | 500 | 500
1.17 | 500201017044 | 送配电装置系统 | 1.名称：送配电装置系统调试1kV以下交流供电 | 系统 | 1 | 1086.98 | 1086.98
1.18 |  | 防雷接地工程 |  |  | 1 |  | 3434.62
1.18.1 | 500201020011 | 接地装置安装 | 1.名称：基础接地 2.规格：利用建筑物接触作接地体 | m | 16 | 7.75 | 124
1.18.2 | 500201020012 | 接地装置安装 | 1.名称：避雷网 2.规格：Φ10热镀锌圆钢 | m | 16.8 | 42.95 | 721.56
1.18.3 | 500201020013 | 接地装置安装 | 1.名称：避雷引下线 2.规格：利用建筑物主筋引下 | m | 20 | 30.16 | 603.2
1.18.4 | 500201020015 | 接地装置安装 | 1.名称：镀锌扁钢 2.规格：-25*4 | m | 6.2 | 23.24 | 144.09
1.18.5 | 500201020014 | 接地装置安装 | 1.名称：镀锌扁钢 2.规格：-40*4 | m | 8.5 | 25.64 | 217.94
1.18.6 | 500201020016 | 接地装置安装 | 1.名称：总等电位连接端子箱 | 个 | 1 | 325.31 | 325.31
1.18.7 | 500201020017 | 接地装置安装 | 1.名称：断接卡子制作、安装 | 套 | 2 | 61.01 | 122.02
1.18.8 | 500201020018 | 接地装置安装 | 1.名称：接地网系统装置调试 | 系统 | 1 | 1176.5 | 1176.5
|  | 合计 |  |  |  |  | 43212.12

## 250ZB-4.5B灌溉机泵（2.95标高）（DZ-02)
分类分项工程量清单计价表
合同编号：
工程名称：250ZB-4.5B灌溉机泵（2.95标高）（DZ-02）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
1 | 5001 | 第一部分 建筑工程 |  |  | 1 |  | 116558.3
1.1 | 500101 | 土方开挖工程 |  |  | 1 |  | 2143.17
1.1.1 | 500101002 | 一般土方开挖 |  |  | 1 |  | 2143.17
1.1.1.1 | 500101002001 | 一般土方开挖 | 1.一二类土 2.翻挖或倒运投标人自行考虑 3.总价包干，投标单位自行报价 | m3 | 447.42 | 3.19 | 1427.27
1.1.1.2 | 500101002002 | 一般土方开挖 | 1、挖淤泥，外运运距自行考虑 | m3 | 39.75 | 18.01 | 715.9
1.2 | 500103 | 土石方填筑工程 |  |  | 1 |  | 9241.49
1.2.1 | 500103001 | 一般土方填筑 |  |  | 1 |  | 4060.15
1.2.1.1 | 500103001001 | 一般土方填筑 | 1.素土 2.压实度依据图纸要求 3.总价包干，投标单位自行报价 | m3 | 426.75 | 9.51 | 4058.39
1.2.1.2 | 500103001002 | 一般土方填筑 | 门外道路： 1. 原地面150mm素土压实，压实度达设计要求 | m3 | 0.41 | 4.29 | 1.76
1.2.2 | 500103003 | 人工掺和料填筑 |  |  | 1 |  | 5181.34
1.2.2.1 | 500103003001 | 人工掺和料填筑 | 1. 基础10%水泥土换填 2.压实度依据图纸要求 | m3 | 20.67 | 107.68 | 2225.75
1.2.2.2 | 500103003002 | 人工掺和料填筑 | 1. 基础8%水泥土换填 2.压实度依据图纸要求 | m3 | 31.76 | 93.06 | 2955.59
1.3 | 500109 | 混凝土工程 |  |  | 1 |  | 48306.16
1.3.1 | 500109001 | 泵房下部结构混凝土工程 |  |  | 1 |  | 48306.16
1.3.1.1 | 500109001001 | 普通混凝土 | 1、泵站底板、出水池、进水池、分水池、墩墙基础等构件垫层 2、C25 3、含模板 | m3 | 3.86 | 678.15 | 2617.66
1.3.1.2 | 500109001002 | 普通混凝土 | 1.泵室、进水池底板，框架基础 2.C30 3.含模板 | m3 | 10.58 | 694.29 | 7345.59
1.3.1.3 | 500109001003 | 普通混凝土 | 1.泵室、进水池侧墙、顶板 2.C30 3.含模板 | m3 | 16.67 | 1202.03 | 20037.84
1.3.1.4 | 500109001012 | 普通混凝土 | 1.工作便桥 2.C30 3.含模板 | m3 | 0.3 | 1402.84 | 420.85
1.3.1.5 | 500109001004 | 普通混凝土 | 1.出水池底板 2.C30 3.含模板 | m3 | 0.96 | 689.9 | 662.3
1.3.1.6 | 500109001013 | 普通混凝土 | 1.跨渠桥底板 2.C30 3.含模板 | m3 | 0.38 | 779.59 | 296.24
1.3.1.7 | 500109001005 | 普通混凝土 | 1.出水池侧墙、顶板 2.C30 3.含模板 | m3 | 2.62 | 1015.75 | 2661.27
1.3.1.8 | 500109001014 | 普通混凝土 | 1.跨渠桥侧墙、顶板 2.C30 3.含模板 | m3 | 0.8 | 1163.34 | 930.67
1.3.1.9 | 500109001006 | 普通混凝土 | 1.管道预留洞口封堵 2.C30微膨胀 3.含模板 | m3 | 0.02 | 1359.68 | 27.19
1.3.1.10 | 500109001007 | 普通混凝土 | 1.泵房 框架柱（GZ） 2.C30 3.含模板 | m3 | 1.63 | 1994.49 | 3251.02
1.3.1.11 | 500109001008 | 普通混凝土 | 1.泵房屋面板（含梁、屋檐、圈梁） 2.C30 3.含模板 | m3 | 6.79 | 1440.69 | 9782.29
1.3.1.12 | 500109001015 | 普通混凝土 | 门外道路： 1. 12cmC30砼路面+5cm碎石垫层 2. 砼养生 3. 钢模板，具体做法详见图纸 | m2 | 2.4 | 113.85 | 273.24
1.4 | 500111 | 钢筋、钢构件加工及安装工程 |  |  | 1 |  | 25733.32
1.4.1 | 500111001 | 钢筋加工及安装 |  |  | 1 |  | 25733.32
1.4.1.1 | 500111001001 | 钢筋加工及安装 | 1.现浇构件钢筋：直径≥12mm的采用HRB400钢筋，直径＜12mm的采用HPB300钢筋 | t | 4.052 | 6350.77 | 25733.32
1.5 | 500105 | 砌筑工程 |  |  | 1 |  | 4187.87
1.5.1 | 500105006 | 砌砖 |  |  | 1 |  | 4187.87
1.5.1.1 | 500105006001 | 砌砖 | 1.品种、规格及强度等级：MU15混凝土多孔砖 2.砂浆强度等级及配合比：M7.5混合砂浆砌筑 | m3 | 7.21 | 379.9 | 2739.08
1.5.1.2 | 500105006002 | 砌砖 | 1.品种、规格及强度等级：MU15混凝土多孔砖 2.砂浆强度等级及配合比：M10水泥砂浆砌筑 | m3 | 3.84 | 377.29 | 1448.79
1.6 | 500114 | 其他建筑工程 |  |  | 1 |  | 26946.29
1.6.1 | 500114001 | 其他永久建筑工程 |  |  | 1 |  | 18678.64
1.6.1.1 | 500114001001 | 其他永久建筑工程 | 1.防盗门M1024，材质304不锈钢，厚度0.8mm，具体参数详见图纸（含门锁，五金，门套等） | 樘 | 1 | 1949.9 | 1949.9
1.6.1.2 | 500114001002 | 其他永久建筑工程 | 1.铝合金窗并配304不锈钢防盗窗钢管内穿φ12钢筋，厚度0.8mm，具体参数详见图纸 | m2 | 3.12 | 521.52 | 1627.14
1.6.1.3 | 500114001003 | 其他永久建筑工程 | 1.不锈钢栏杆，具体参数详见图纸 | m | 4 | 272.5 | 1090
1.6.1.4 | 500114001004 | 内外墙面抹灰 | 内外墙抹灰： 1. 砂浆粉刷层2遍 2.外墙网格布一层（内墙无） 3.界面剂一层 | m2 | 99.76 | 31 | 3092.56
1.6.1.5 | 500105010001 | 天棚抹灰 | 天棚抹灰： 1. 砂浆粉刷层2遍 | m2 | 18.45 | 37.3 | 688.19
1.6.1.6 | 500114001005 | 其他永久建筑工程 | 屋面： 1. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 4厚SBS改性沥青防水卷材一道 3. 40厚C30混凝土内配φ4@200，双向钢筋，粉平压光 4. 水泥砂浆粉挂瓦条30*30@500留50宽缺口 5. 灰色块瓦 | m2 | 23.79 | 195.92 | 4660.94
1.6.1.7 | 500114001006 | 其他永久建筑工程 | 外墙涂料： 1. 批腻子2遍 2.乳胶漆外墙涂料2遍 | m2 | 43.92 | 40.93 | 1797.65
1.6.1.8 | 500114001011 | 其他永久建筑工程 | 外墙涂料： 1. 批腻子2遍 2.乳胶漆外墙涂料2遍+外墙喷涂1度 | m2 | 9.86 | 47.8 | 471.31
1.6.1.9 | 500114001007 | 其他永久建筑工程 | 内墙涂料： 1. 批腻子2遍 2.乳胶漆涂料2遍 | m2 | 42.61 | 21.87 | 931.88
1.6.1.10 | 500114001008 | 其他永久建筑工程 | 天棚涂料： 1. 批腻子2遍 2.乳胶漆涂料2遍 | m2 | 18.45 | 23.43 | 432.28
1.6.1.11 | 500114001009 | 其他永久建筑工程 | 地面： 1. 20厚水泥砂浆压实抹光 2. 40厚C20细石混凝土 3.4厚SBS改性沥青防水卷材 4. 100厚C25混凝土电机层 5.水泥砂浆踢脚线 | m2 | 10.1 | 176.91 | 1786.79
1.6.1.12 | 500114001010 | 600*400*15mm工程标志牌 | 1、600*400*15mm工程标志牌 2、标志牌内容字体样式大小：按业主统一样式 | 块 | 1 | 150 | 150
1.6.2 | 500114002 | 其他临时建筑工程（降水、围堰） |  |  | 1 |  | 8267.65
1.6.2.1 | 500114002001 | 其他临时建筑工程 | 1、筑土围堰 2、围堰拆除 3、总价包干 | 项 | 1 | 3380.62 | 3380.62
1.6.2.2 | 500114002002 | 其他临时建筑工程 | 1、排水、降水，降水方式及时间由投标人自行考虑报价 2、总价包干 | 项 | 1 | 4327.03 | 4327.03
1.6.2.3 | 500114002003 | 钢盖板 | 钢盖板 | m2 | 1.12 | 500 | 560
2 | 5001 | 第二部分 20米出水口渠 |  |  | 1 |  | 4817.12
2.1 | 500101 | 土方开挖工程 |  |  | 1 |  | 58.08
2.1.1 | 500101003 | 渠道土方开挖 |  |  | 1 |  | 58.08
2.1.1.1 | 500101003001 | 渠道土方开挖 | 1.土类分级：一、二类土 2.断面形式及尺寸：按图纸要求 3.运距：施工单位自行考虑 4.总价包干，投标单位自行报价 | m3 | 18.15 | 3.2 | 58.08
2.2 | 500103 | 土石方填筑工程 |  |  | 1 |  | 286.71
2.2.1 | 500103001 | 一般土方填筑 |  |  | 1 |  | 286.71
2.2.1.1 | 500103001003 | 一般土方填筑 | 1.土质及含水量:按图纸设计 2.分层厚度及碾压遍数:满足图纸要求夯实 3.运距:施工单位自行考虑 4.总价包干，投标单位自行报价 | m3 | 31.3 | 9.16 | 286.71
2.3 | 500109 | 混凝土工程 |  |  | 1 |  | 1254.99
2.3.1 | 500109001 | 普通混凝土 |  |  | 1 |  | 1254.99
2.3.1.1 | 500109001010 | 普通混凝土工程 | 1.部位及类型:压顶工程 2.设计龄期、强度等级及配合比:C30 3.压顶分缝（每10米一道，缝宽2厘米）沥青麻丝填实 4.运距:施工方自行考虑 5.含模板 | m3 | 0.96 | 919.07 | 882.31
2.3.1.2 | 500109001011 | 普通混凝土工程 | 1.部位及类型:渠道底板 2.设计龄期、强度等级及配合比:C30 3.运距:施工方自行考虑 | m3 | 0.66 | 564.66 | 372.68
2.4 | 500111 | 钢筋、钢构件加工及安装工程 |  |  | 1 |  | 1124.09
2.4.1 | 500111001 | 钢筋加工及安装 |  |  | 1 |  | 1124.09
2.4.1.1 | 500111001011 | 钢筋加工及安装 | 1.现浇构件钢筋：直径≥12mm的采用HRB400钢筋，直径＜12mm的采用HPB300钢筋 | t | 0.177 | 6350.77 | 1124.09
2.5 | 500112 | 预制混凝土工程 |  |  | 1 |  | 2093.25
2.5.1 | 500112001 | 预制混凝土构件 |  |  | 1 |  | 2093.25
2.5.1.1 | 500112001001 | 预制混凝土构件 | 1.构件结构尺寸：渠道预制板，详见图纸断面图 2.强度等级及配合比:C25 3.吊运、堆存要求:施工单位自行考虑 4.含安装、接缝、伸缩缝 | m3 | 1.89 | 1107.54 | 2093.25
3 | 500201 | 机电设备安装工程 |  |  | 1
|  | 合计 |  |  |  |  | 121375.42
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元） | 主要技术条款编码
1 | 500201 | 机电设备安装工程 |  |  | 1 |  | 38870.99
1.1 | 500201017047 | 配电箱 | 1.名称：配电柜（AP） 2.型号：XL-20 3.安装方式：落地安装 | 台 | 1 | 8470.09 | 8470.09
1.2 | 500201017048 | 配电箱 | 1.名称：照明配电箱（AL） 2.安装方式：悬挂嵌入式安装 | 台 | 1 | 1730.5 | 1730.5
1.3 | 500201017049 | 照明系统安装 | 1.名称：防火堵洞 保护管 | 处 | 3 | 13.32 | 39.96
1.4 | 500201017050 | 照明系统安装 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：DN50 | m | 3 | 54.34 | 163.02
1.5 | 500201017051 | 照明系统安装 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：DN40 | m | 5 | 44.11 | 220.55
1.6 | 500201017052 | 照明系统安装 | 1.名称：焊接钢管 2.规格：DN15 | m | 20 | 14.98 | 299.6
1.7 | 500201018017 | 电缆安装及敷设 | 1.名称：电力电缆 2.规格：YJV-4*25mm2 | m | 5 | 125.08 | 625.4
1.8 | 500201018018 | 电缆安装及敷设 | 1.名称：电力电缆 2.规格：YJV-7*10mm2 | m | 11.2 | 101.03 | 1131.54
1.9 | 500201018019 | 电缆安装及敷设 | 1.名称:户内干包式电力电缆终端头 1kv以下(截面mm2) ≤35 | 个 | 2 | 174.97 | 349.94
1.10 | 500201017053 | 照明系统安装 | 1.名称：铜芯电线 2.规格：BV-2.5mm2 | m | 80 | 3.48 | 278.4
1.11 | 500201017054 | 照明系统安装 | 1.名称：双联开关 2.规格：250V 10A | 套 | 1 | 24.3 | 24.3
1.12 | 500201017055 | 照明系统安装 | 1.名称：五孔插座 2.规格：250V 10A | 套 | 2 | 35.7 | 71.4
1.13 | 500201017056 | 照明系统安装 | 1.名称：空调插座 2.规格：250V 10A | 套 | 1 | 42.09 | 42.09
1.14 | 500201017057 | 照明系统安装 | 1.名称：单管荧光灯 2.规格：22W | 套 | 2 | 124.97 | 249.94
1.15 | 500201002006 | 水泵-水轮机设备安装 | 1.名称：轴流泵 2.规格:：250ZB-4.5B,含配套电机Y160M 11KW ,含进出水管、拍门等。 | 台 | 1 | 20152.66 | 20152.66
1.16 | 500201008001 | 励磁系统设备安装 | 1.名称：SSJ-3型用水计时器 | 套 | 1 | 500 | 500
1.17 | 500201017058 | 送配电装置系统 | 1.名称：送配电装置系统调试1kV以下交流供电 | 系统 | 1 | 1086.98 | 1086.98
1.18 |  | 防雷接地工程 |  |  | 1 |  | 3434.62
1.18.1 | 500201020019 | 接地装置安装 | 1.名称：基础接地 2.规格：利用建筑物接触作接地体 | m | 16 | 7.75 | 124
1.18.2 | 500201020020 | 接地装置安装 | 1.名称：避雷网 2.规格：Φ10热镀锌圆钢 | m | 16.8 | 42.95 | 721.56
1.18.3 | 500201020021 | 接地装置安装 | 1.名称：避雷引下线 2.规格：利用建筑物主筋引下 | m | 20 | 30.16 | 603.2
1.18.4 | 500201020022 | 接地装置安装 | 1.名称：镀锌扁钢 2.规格：-25*4 | m | 6.2 | 23.24 | 144.09
1.18.5 | 500201020023 | 接地装置安装 | 1.名称：镀锌扁钢 2.规格：-40*4 | m | 8.5 | 25.64 | 217.94
1.18.6 | 500201020024 | 接地装置安装 | 1.名称：总等电位连接端子箱 | 个 | 1 | 325.31 | 325.31
1.18.7 | 500201020025 | 接地装置安装 | 1.名称：断接卡子制作、安装 | 套 | 2 | 61.01 | 122.02
1.18.8 | 500201020026 | 接地装置安装 | 1.名称：接地网系统装置调试 | 系统 | 1 | 1176.5 | 1176.5
|  | 合计 |  |  |  |  | 38870.99

## 250ZB-4.5B灌溉机泵（2.95标高）（DZ-03）
分类分项工程量清单计价表
合同编号：
工程名称：250ZB-4.5B灌溉机泵（2.95标高）（DZ-03）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 主要技术 条款编码
1 | 5001 | 第一部分 建筑工程 |  |  | 1 |  | 116558.3
1.1 | 500101 | 土方开挖工程 |  |  | 1 |  | 2143.17
1.1.1 | 500101002 | 一般土方开挖 |  |  | 1 |  | 2143.17
1.1.1.1 | 500101002001 | 一般土方开挖 | 1.一二类土 2.翻挖或倒运投标人自行考虑 3.总价包干，投标单位自行报价 | m3 | 447.42 | 3.19 | 1427.27
1.1.1.2 | 500101002002 | 一般土方开挖 | 1、挖淤泥，外运运距自行考虑 | m3 | 39.75 | 18.01 | 715.9
1.2 | 500103 | 土石方填筑工程 |  |  | 1 |  | 9241.49
1.2.1 | 500103001 | 一般土方填筑 |  |  | 1 |  | 4060.15
1.2.1.1 | 500103001001 | 一般土方填筑 | 1.素土 2.压实度依据图纸要求 3.总价包干，投标单位自行报价 | m3 | 426.75 | 9.51 | 4058.39
1.2.1.2 | 500103001002 | 一般土方填筑 | 门外道路： 1. 原地面150mm素土压实，压实度达设计要求 | m3 | 0.41 | 4.29 | 1.76
1.2.2 | 500103003 | 人工掺和料填筑 |  |  | 1 |  | 5181.34
1.2.2.1 | 500103003001 | 人工掺和料填筑 | 1. 基础10%水泥土换填 2.压实度依据图纸要求 | m3 | 20.67 | 107.68 | 2225.75
1.2.2.2 | 500103003002 | 人工掺和料填筑 | 1. 基础8%水泥土换填 2.压实度依据图纸要求 | m3 | 31.76 | 93.06 | 2955.59
1.3 | 500109 | 混凝土工程 |  |  | 1 |  | 48306.16
1.3.1 | 500109001 | 泵房下部结构混凝土工程 |  |  | 1 |  | 48306.16
1.3.1.1 | 500109001001 | 普通混凝土 | 1、泵站底板、出水池、进水池、分水池、墩墙基础等构件垫层 2、C25 3、含模板 | m3 | 3.86 | 678.15 | 2617.66
1.3.1.2 | 500109001002 | 普通混凝土 | 1.泵室、进水池底板，框架基础 2.C30 3.含模板 | m3 | 10.58 | 694.29 | 7345.59
1.3.1.3 | 500109001003 | 普通混凝土 | 1.泵室、进水池侧墙、顶板 2.C30 3.含模板 | m3 | 16.67 | 1202.03 | 20037.84
1.3.1.4 | 500109001012 | 普通混凝土 | 1.工作便桥 2.C30 3.含模板 | m3 | 0.3 | 1402.84 | 420.85
1.3.1.5 | 500109001004 | 普通混凝土 | 1.出水池底板 2.C30 3.含模板 | m3 | 0.96 | 689.9 | 662.3
1.3.1.6 | 500109001013 | 普通混凝土 | 1.跨渠桥底板 2.C30 3.含模板 | m3 | 0.38 | 779.59 | 296.24
1.3.1.7 | 500109001005 | 普通混凝土 | 1.出水池侧墙、顶板 2.C30 3.含模板 | m3 | 2.62 | 1015.75 | 2661.27
1.3.1.8 | 500109001014 | 普通混凝土 | 1.跨渠桥侧墙、顶板 2.C30 3.含模板 | m3 | 0.8 | 1163.34 | 930.67
1.3.1.9 | 500109001006 | 普通混凝土 | 1.管道预留洞口封堵 2.C30微膨胀 3.含模板 | m3 | 0.02 | 1359.68 | 27.19
1.3.1.10 | 500109001007 | 普通混凝土 | 1.泵房 框架柱（GZ） 2.C30 3.含模板 | m3 | 1.63 | 1994.49 | 3251.02
1.3.1.11 | 500109001008 | 普通混凝土 | 1.泵房屋面板（含梁、屋檐、圈梁） 2.C30 3.含模板 | m3 | 6.79 | 1440.69 | 9782.29
1.3.1.12 | 500109001015 | 普通混凝土 | 门外道路： 1. 12cmC30砼路面+5cm碎石垫层 2. 砼养生 3. 钢模板，具体做法详见图纸 | m2 | 2.4 | 113.85 | 273.24
1.4 | 500111 | 钢筋、钢构件加工及安装工程 |  |  | 1 |  | 25733.32
1.4.1 | 500111001 | 钢筋加工及安装 |  |  | 1 |  | 25733.32
1.4.1.1 | 500111001001 | 钢筋加工及安装 | 1.现浇构件钢筋：直径≥12mm的采用HRB400钢筋，直径＜12mm的采用HPB300钢筋 | t | 4.052 | 6350.77 | 25733.32
1.5 | 500105 | 砌筑工程 |  |  | 1 |  | 4187.87
1.5.1 | 500105006 | 砌砖 |  |  | 1 |  | 4187.87
1.5.1.1 | 500105006001 | 砌砖 | 1.品种、规格及强度等级：MU15混凝土多孔砖 2.砂浆强度等级及配合比：M7.5混合砂浆砌筑 | m3 | 7.21 | 379.9 | 2739.08
1.5.1.2 | 500105006002 | 砌砖 | 1.品种、规格及强度等级：MU15混凝土多孔砖 2.砂浆强度等级及配合比：M10水泥砂浆砌筑 | m3 | 3.84 | 377.29 | 1448.79
1.6 | 500114 | 其他建筑工程 |  |  | 1 |  | 26946.29
1.6.1 | 500114001 | 其他永久建筑工程 |  |  | 1 |  | 18678.64
1.6.1.1 | 500114001001 | 其他永久建筑工程 | 1.防盗门M1024，材质304不锈钢，厚度0.8mm，具体参数详见图纸（含门锁，五金，门套等） | 樘 | 1 | 1949.9 | 1949.9
1.6.1.2 | 500114001002 | 其他永久建筑工程 | 1.铝合金窗并配304不锈钢防盗窗钢管内穿φ12钢筋，厚度0.8mm，具体参数详见图纸 | m2 | 3.12 | 521.52 | 1627.14
1.6.1.3 | 500114001003 | 其他永久建筑工程 | 1.不锈钢栏杆，具体参数详见图纸 | m | 4 | 272.5 | 1090
1.6.1.4 | 500114001004 | 内外墙面抹灰 | 内外墙抹灰： 1. 砂浆粉刷层2遍 2.外墙网格布一层（内墙无） 3.界面剂一层 | m2 | 99.76 | 31 | 3092.56
1.6.1.5 | 500105010001 | 天棚抹灰 | 天棚抹灰： 1. 砂浆粉刷层2遍 | m2 | 18.45 | 37.3 | 688.19
1.6.1.6 | 500114001005 | 其他永久建筑工程 | 屋面： 1. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 4厚SBS改性沥青防水卷材一道 3. 40厚C30混凝土内配φ4@200，双向钢筋，粉平压光 4. 水泥砂浆粉挂瓦条30*30@500留50宽缺口 5. 灰色块瓦 | m2 | 23.79 | 195.92 | 4660.94
1.6.1.7 | 500114001006 | 其他永久建筑工程 | 外墙涂料： 1. 批腻子2遍 2.乳胶漆外墙涂料2遍 | m2 | 43.92 | 40.93 | 1797.65
1.6.1.8 | 500114001011 | 其他永久建筑工程 | 外墙涂料： 1. 批腻子2遍 2.乳胶漆外墙涂料2遍+外墙喷涂1度 | m2 | 9.86 | 47.8 | 471.31
1.6.1.9 | 500114001007 | 其他永久建筑工程 | 内墙涂料： 1. 批腻子2遍 2.乳胶漆涂料2遍 | m2 | 42.61 | 21.87 | 931.88
1.6.1.10 | 500114001008 | 其他永久建筑工程 | 天棚涂料： 1. 批腻子2遍 2.乳胶漆涂料2遍 | m2 | 18.45 | 23.43 | 432.28
1.6.1.11 | 500114001009 | 其他永久建筑工程 | 地面： 1. 20厚水泥砂浆压实抹光 2. 40厚C20细石混凝土 3.4厚SBS改性沥青防水卷材 4. 100厚C25混凝土电机层 5.水泥砂浆踢脚线 | m2 | 10.1 | 176.91 | 1786.79
1.6.1.12 | 500114001010 | 600*400*15mm工程标志牌 | 1、600*400*15mm工程标志牌 2、标志牌内容字体样式大小：按业主统一样式 | 块 | 1 | 150 | 150
1.6.2 | 500114002 | 其他临时建筑工程（降水、围堰） |  |  | 1 |  | 8267.65
1.6.2.1 | 500114002001 | 其他临时建筑工程 | 1、筑土围堰 2、围堰拆除 3、总价包干 | 项 | 1 | 3380.62 | 3380.62
1.6.2.2 | 500114002002 | 其他临时建筑工程 | 1、排水、降水，降水方式及时间由投标人自行考虑报价 2、总价包干 | 项 | 1 | 4327.03 | 4327.03
1.6.2.3 | 500114002003 | 钢盖板 | 钢盖板 | m2 | 1.12 | 500 | 560
2 | 5001 | 第二部分 20米出水口渠 |  |  | 1 |  | 4817.12
2.1 | 500101 | 土方开挖工程 |  |  | 1 |  | 58.08
2.1.1 | 500101003 | 渠道土方开挖 |  |  | 1 |  | 58.08
2.1.1.1 | 500101003001 | 渠道土方开挖 | 1.土类分级：一、二类土 2.断面形式及尺寸：按图纸要求 3.运距：施工单位自行考虑 4.总价包干，投标单位自行报价 | m3 | 18.15 | 3.2 | 58.08
2.2 | 500103 | 土石方填筑工程 |  |  | 1 |  | 286.71
2.2.1 | 500103001 | 一般土方填筑 |  |  | 1 |  | 286.71
2.2.1.1 | 500103001003 | 一般土方填筑 | 1.土质及含水量:按图纸设计 2.分层厚度及碾压遍数:满足图纸要求夯实 3.运距:施工单位自行考虑 4.总价包干，投标单位自行报价 | m3 | 31.3 | 9.16 | 286.71
2.3 | 500109 | 混凝土工程 |  |  | 1 |  | 1254.99
2.3.1 | 500109001 | 普通混凝土 |  |  | 1 |  | 1254.99
2.3.1.1 | 500109001010 | 普通混凝土工程 | 1.部位及类型:压顶工程 2.设计龄期、强度等级及配合比:C30 3.压顶分缝（每10米一道，缝宽2厘米）沥青麻丝填实 4.运距:施工方自行考虑 5.含模板 | m3 | 0.96 | 919.07 | 882.31
2.3.1.2 | 500109001011 | 普通混凝土工程 | 1.部位及类型:渠道底板 2.设计龄期、强度等级及配合比:C30 3.运距:施工方自行考虑 | m3 | 0.66 | 564.66 | 372.68
2.4 | 500111 | 钢筋、钢构件加工及安装工程 |  |  | 1 |  | 1124.09
2.4.1 | 500111001 | 钢筋加工及安装 |  |  | 1 |  | 1124.09
2.4.1.1 | 500111001011 | 钢筋加工及安装 | 1.现浇构件钢筋：直径≥12mm的采用HRB400钢筋，直径＜12mm的采用HPB300钢筋 | t | 0.177 | 6350.77 | 1124.09
2.5 | 500112 | 预制混凝土工程 |  |  | 1 |  | 2093.25
2.5.1 | 500112001 | 预制混凝土构件 |  |  | 1 |  | 2093.25
2.5.1.1 | 500112001001 | 预制混凝土构件 | 1.构件结构尺寸：渠道预制板，详见图纸断面图 2.强度等级及配合比:C25 3.吊运、堆存要求:施工单位自行考虑 4.含安装、接缝、伸缩缝 | m3 | 1.89 | 1107.54 | 2093.25
|  | 合计 |  |  |  |  | 121375.42
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元） | 主要技术条款编码
1 | 500201 | 机电设备安装工程 |  |  | 1 |  | 38870.99
1.1 | 500201017047 | 配电箱 | 1.名称：配电柜（AP） 2.型号：XL-20 3.安装方式：落地安装 | 台 | 1 | 8470.09 | 8470.09
1.2 | 500201017048 | 配电箱 | 1.名称：照明配电箱（AL） 2.安装方式：悬挂嵌入式安装 | 台 | 1 | 1730.5 | 1730.5
1.3 | 500201017049 | 照明系统安装 | 1.名称：防火堵洞 保护管 | 处 | 3 | 13.32 | 39.96
1.4 | 500201017050 | 照明系统安装 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：DN50 | m | 3 | 54.34 | 163.02
1.5 | 500201017051 | 照明系统安装 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：DN40 | m | 5 | 44.11 | 220.55
1.6 | 500201017052 | 照明系统安装 | 1.名称：焊接钢管 2.规格：DN15 | m | 20 | 14.98 | 299.6
1.7 | 500201018017 | 电缆安装及敷设 | 1.名称：电力电缆 2.规格：YJV-4*25mm2 | m | 5 | 125.08 | 625.4
1.8 | 500201018018 | 电缆安装及敷设 | 1.名称：电力电缆 2.规格：YJV-7*10mm2 | m | 11.2 | 101.03 | 1131.54
1.9 | 500201018019 | 电缆安装及敷设 | 1.名称:户内干包式电力电缆终端头 1kv以下(截面mm2) ≤35 | 个 | 2 | 174.97 | 349.94
1.10 | 500201017053 | 照明系统安装 | 1.名称：铜芯电线 2.规格：BV-2.5mm2 | m | 80 | 3.48 | 278.4
1.11 | 500201017054 | 照明系统安装 | 1.名称：双联开关 2.规格：250V 10A | 套 | 1 | 24.3 | 24.3
1.12 | 500201017055 | 照明系统安装 | 1.名称：五孔插座 2.规格：250V 10A | 套 | 2 | 35.7 | 71.4
1.13 | 500201017056 | 照明系统安装 | 1.名称：空调插座 2.规格：250V 10A | 套 | 1 | 42.09 | 42.09
1.14 | 500201017057 | 照明系统安装 | 1.名称：单管荧光灯 2.规格：22W | 套 | 2 | 124.97 | 249.94
1.15 | 500201002006 | 水泵-水轮机设备安装 | 1.名称：轴流泵 2.规格:：250ZB-4.5B,含配套电机Y160M 11KW ,含进出水管、拍门等。 | 台 | 1 | 20152.66 | 20152.66
1.16 | 500201008001 | 励磁系统设备安装 | 1.名称：SSJ-3型用水计时器 | 套 | 1 | 500 | 500
1.17 | 500201017058 | 送配电装置系统 | 1.名称：送配电装置系统调试1kV以下交流供电 | 系统 | 1 | 1086.98 | 1086.98
1.18 |  | 防雷接地工程 |  |  | 1 |  | 3434.62
1.18.1 | 500201020019 | 接地装置安装 | 1.名称：基础接地 2.规格：利用建筑物接触作接地体 | m | 16 | 7.75 | 124
1.18.2 | 500201020020 | 接地装置安装 | 1.名称：避雷网 2.规格：Φ10热镀锌圆钢 | m | 16.8 | 42.95 | 721.56
1.18.3 | 500201020021 | 接地装置安装 | 1.名称：避雷引下线 2.规格：利用建筑物主筋引下 | m | 20 | 30.16 | 603.2
1.18.4 | 500201020022 | 接地装置安装 | 1.名称：镀锌扁钢 2.规格：-25*4 | m | 6.2 | 23.24 | 144.09
1.18.5 | 500201020023 | 接地装置安装 | 1.名称：镀锌扁钢 2.规格：-40*4 | m | 8.5 | 25.64 | 217.94
1.18.6 | 500201020024 | 接地装置安装 | 1.名称：总等电位连接端子箱 | 个 | 1 | 325.31 | 325.31
1.18.7 | 500201020025 | 接地装置安装 | 1.名称：断接卡子制作、安装 | 套 | 2 | 61.01 | 122.02
1.18.8 | 500201020026 | 接地装置安装 | 1.名称：接地网系统装置调试 | 系统 | 1 | 1176.5 | 1176.5
|  | 合计 |  |  |  |  | 38870.99

## 圩口闸（4m电启闭改造）
分类分项工程量清单计价表
合同编号：
工程名称：圩口闸（4m电启闭改造）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
1 | 5001 | 第一部分 建筑工程 |  |  | 1 |  | 38986.03
1.1 | 500109 | 混凝土工程 |  |  | 1 |  | 22617.77
1.1.1 | 500109001006 | 普通混凝土 | 1.排架 2.C25 3.含模板 | m3 | 3.02 | 1317.59 | 3979.12
1.1.2 | 500109001007 | 普通混凝土 | 1.交通便桥墙面 2.C25 3.含模板 | m3 | 0.56 | 1467.56 | 821.83
1.1.3 | 500109001010 | 普通混凝土 | 工作桥主梁、面板 1.排架位置主梁及顶板 2.C25 3.含模板 | m3 | 2.08 | 1766.62 | 3674.57
1.1.4 | 500109001011 | 普通混凝土 | 1.混凝土闸门 预制、安装 C30混凝土 2.含钢筋，模板 | m3 | 2.3 | 5156.77 | 11860.57
1.1.5 | 500109001009 | 普通混凝土 | 1、部位及类型：桥面扶栏 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30 3、运距：自行考虑 4、其他：护栏侧面涂刷反光漆 | m3 | 1.26 | 1810.86 | 2281.68
1.2 | 500111 | 钢筋、钢构件加工及安装工程 |  |  | 1 |  | 16368.26
1.2.1 | 500111001 | 钢筋加工及安装 |  |  | 1 |  | 9347.86
1.2.1.1 | 500111001001 | 钢筋加工及安装 | 1.钢筋制作安装 | t | 1.392 | 6349.04 | 8837.86
1.2.1.2 | 500111001002 | 钢筋加工及安装 | 1.植筋(钢筋植筋大于12mm)，植入块石或混凝土不少于20cm | 根 | 34 | 15 | 510
1.2.2 | 500111002 | 钢构件加工及安装 |  |  | 1 |  | 2915
1.2.2.1 | 500111002001 | 钢构件加工及安装 | 1.工作桥不锈钢栏杆（含预埋件），具体详见图纸 | m | 11.66 | 250 | 2915
1.2.3 | 500114001 | 其他永久建筑工程 |  |  | 1 |  | 4105.4
1.2.3.1 | 500114002001 | 老圩口闸 上部结构拆除 | 1.老圩口闸 上部结构拆除（拆除排架、支架、闸门） 2.垃圾破碎外运，含处置费用 | 项 | 1 | 2000 | 2000
1.2.3.2 | 500109008001 | 止水工程 | 1.连接螺栓 2.木止水带（具体做法详见图纸） | m | 30 | 39.92 | 1197.6
1.2.3.3 | 500114001004 | 外墙标语 | 1.仿宋字体外墙标语 2.具体要求详见设计图纸 | 项 | 1 | 300 | 300
1.2.3.4 | 500114001001 | 工程标志牌 | 1、300*150*15mm工程标志牌 2、标志牌内容字体样式大小：按业主统一样式 | 块 | 2 | 150 | 300
1.2.3.5 | 500114001003 | 其他永久建筑工程 | 1.白水泥浆及白色外墙涂料各刷一遍 | m2 | 10 | 30.78 | 307.8
|  | 合计 |  |  |  |  | 38986.03
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元）
1 | 5001 | 第一部分 建筑工程 |  |  | 1 |  | 3868.31
1.1 | 500111 | 钢筋、钢构件加工及安装工程 |  |  | 1 |  | 3868.31
1.1.1 | 500202009 | 其他金属结构设备安装 |  |  | 1 |  | 3868.31
1.1.1.1 | 500202009002 | 其他金属结构设备安装 | 1.铁爬梯、门挡、搁门器及轴、及预埋件 2.含油漆，做法详见图纸 | t | 0.2 | 14481.55 | 2896.31
1.1.1.2 | 500202009003 | 其他金属结构设备安装 | 1.不锈钢圆弧形保护罩（安全门），按投影面积计量 2.含五金配件 | m2 | 1.08 | 900 | 972
2 |  | 圩口闸改造 |  |  | 1 |  | 18391.27
2.1 | 500201034001 | 其他设备安装 | 1.名称：CD型电动葫芦移动小车 2.规格：7.5KW起重电机、行走电机ZDY121-4-0.8KW 3.包含配套设施安装完毕后的设备调试、具体详见图纸 | 台 | 1 | 18391.27 | 18391.27
|  | 合计 |  |  |  |  | 22259.58

## 渠道工程
分类分项工程量清单计价表
合同编号：
工程名称：渠道工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 主要技术 条款编码
1 | 500101 | 土方开挖工程 |  |  | 1 |  | 29863.2
1.1 | 500101001005 | 场地平整 | 1、清除现场杂物、杂草，满足施工要求 | m2 | 60 | 0.68 | 40.8
1.2 | 500103001005 | 一般土方填筑 | 1、分层厚度及碾压遍数：满足设计及规范要求 2、运距：施工单位自行考虑 | m3 | 720 | 9.31 | 6703.2
1.3 | 500101003005 | 渠道土方开挖 | 1、机械开挖成型技术 2、挖出的土方用于渠道两侧护肩 | m3 | 260 | 3.42 | 889.2
1.4 | 500113001001 | 土料 | 1、外购土方 2、运距：施工单位自行考虑 | m3 | 741 | 30 | 22230
2 | 500109 | 硬质渠 |  |  | 1 |  | 68820.18
2.1 | 500109001010 | 普通混凝土 | 1、C25混凝土基础 2、含模版 3、具体要求详见设计图纸 | m3 | 11.7 | 1038.64 | 12152.09
2.2 | 500109001012 | 普通混凝土 | 1、C25混凝土压顶 2、含模版 3、具体要求详见设计图纸 | m3 | 15.6 | 1178.57 | 18385.69
2.3 | 500109001011 | 渠道 | 1、C25预制砼板 2、含采购及安装，变形缝，勾缝，钢筋 3、具体要求详见设计图纸 | m | 390 | 98.16 | 38282.4
3 | 500109 | 放水口 |  |  | 1 |  | 3079.15
3.1 | 500112001004 | 放水口 | 1、DN200放水口 2、290*290*40预制钢筋砼闸门 3、具体要求详见设计图纸 | 座 | 5 | 380 | 1900
3.2 | 500112005010 | 过路涵管 | 1、C25素砼基础 2、DN200钢筋砼Ⅱ级管 3、具体要求详见设计图纸 | m | 5 | 235.83 | 1179.15
4 | 500111 | 钢筋、钢构件加工及安装工程 |  |  | 1 |  | 18815.71
4.1 | 500111001002 | 钢筋加工及安装 | 1、钢筋制作安装 | t | 3.204 | 5872.57 | 18815.71
|  | 合计 |  |  |  |  | 120578.24

## 过路涵洞Φ0.6×8m
分类分项工程量清单计价表
合同编号：
工程名称：过路涵洞Φ0.6×8m
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 主要技术 条款编码
1 |  | DN600*8m圆涵 |  |  | 1 |  | 47369.38
1.1 | 500101 | 土方开挖工程 |  |  | 1 |  | 563.26
1.1.1 | 500101003004 | 渠道土方开挖 | 1、土类分级：一二类土 | m3 | 147.45 | 3.82 | 563.26
1.2 | 500103 | 土石方填筑工程 |  |  | 1 |  | 564.57
1.2.1 | 500103001004 | 一般土方填筑 | 1、分层厚度及碾压遍数：满足设计及规范要求 2、运距：利用挖方 | m3 | 81 | 6.97 | 564.57
1.3 | 500109 | 混凝土工程 |  |  | 1 |  | 29713.55
1.3.1 | 500109001012 | 普通混凝土 | 1.C25砼管道120°基础、挡墙基础及垫层 2.含模板 | m3 | 18.05 | 785.97 | 14186.76
1.3.2 | 500109001013 | 普通混凝土 | 1.C25挡墙 2.含模板 | m3 | 11.9 | 1225.81 | 14587.14
1.3.3 | 500109001014 | 普通混凝土 | 1.C25压顶 2.含模板 | m3 | 0.6 | 1566.09 | 939.65
1.4 | 500114 | 其他建筑工程 |  |  | 1 |  | 16528
1.4.1 | 500112005004 | 混凝土管 | 1.构件结构尺寸:RCPⅡΦ60cm预制Ⅱ级承插管 2.所有圆管采用柔性接头A型承插管，见GB/T 11836-2009，其他详见图纸设计 3.吊运、堆存要求:施工单位自行考虑 | m | 40 | 413.2 | 16528
|  | 合计 |  |  |  |  | 47369.38

## 跨渠桥
分类分项工程量清单计价表
合同编号：
工程名称：跨渠桥2*5m
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 主要技术 条款编码
1 | 5001 | 第一部分 建筑工程 |  |  | 1 |  | 17806.08
1.1 | 500101 | 土方开挖工程 |  |  | 1 |  | 102.68
1.1.1 | 500101002 | 一般土方开挖 |  |  | 1 |  | 102.68
1.1.1.1 | 500101002001 | 一般土方开挖 | 1、土类分级:综合考虑 2、开挖厚度:按图纸设计 3、运距:施工单位自行考虑 4、总价包干，投标单位自行报价 | m3 | 20.66 | 4.97 | 102.68
1.2 | 500103 | 土石方填筑工程 |  |  | 1 |  | 76.4
1.2.1 | 500103001 | 一般土方填筑 |  |  | 1 |  | 76.4
1.2.1.1 | 500103001001 | 一般土方填筑 | 1、土方回填 2、压实度满足设计及规范要求 3、总价包干，投标单位自行报价 | m3 | 8 | 9.55 | 76.4
1.3 | 500109 | 混凝土工程 |  |  | 1 |  | 13804.6
1.3.1 | 500109001 | 普通混凝土 |  |  | 1 |  | 13804.6
1.3.1.1 | 500109001005 | 普通混凝土 | 1、部位及类型:桥台基础 2、设计龄期、强度等级及配合比:C25商品砼 3、运距:自行考虑 4、含模板 | m3 | 9.1 | 899.6 | 8186.36
1.3.1.2 | 500109001002 | 普通混凝土 | 1、部位及类型:台帽 2、设计龄期、强度等级及配合比:C25商品砼 3、运距:自行考虑 4、含模板 | m3 | 1.28 | 1389.1 | 1778.05
1.3.1.3 | 500109001004 | 普通混凝土 | 1、部位及类型:跨渠桥板15cm厚 2、设计龄期、强度等级及配合比:C25砼 3、运距:自行考虑 | m3 | 2.34 | 1041.98 | 2438.23
1.3.1.4 | 500109001006 | 普通混凝土 | 1、部位及类型:道路接线 2、18cmC25砼 3、运距:自行考虑 4、含模板 | m2 | 12 | 116.83 | 1401.96
1.4 | 500111 | 钢筋、钢构件加工及安装工程 |  |  | 1 |  | 3822.4
1.4.1 | 500111001 | 钢筋加工及安装 |  |  | 1 |  | 3822.4
1.4.1.1 | 500111001001 | 钢筋加工及安装 | 1、钢筋制作安装 | t | 0.6 | 6370.66 | 3822.4
|  | 合计 |  |  |  |  | 17806.08

## 3米宽田间道路
|  | 序号 | 编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 预算金额(元) | 技术经济指标 | 各项费用比(%)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
表A.0.2-5 总预算表
建设项目名称: 2024年度兴化市戴南镇中迎村、双周村、季家村高标准农田补建项目节余资金工程
| 楷体_GB2312,12,2,*宋体,9,4, | 1: 编制范围: 3米宽田间道路
|  | 序号 | 分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 金额(元) | 技术经济指标 | 各项费用比例(%)
20 |  | 1 | 1 | 第100章至第700章合计 | 公路公里 |  | 395037 | 395037 | 100
|  | 2 | 200 | 第200章 路 基 |  |  | 3023 | 3023 | 0.77
|  | 3 | 203 | 挖方路基 |  |  | 1341 | 1341 | 0.34
|  | 4 | 203-1 | 路基挖方 |  |  | 1341 | 1341 | 0.34
|  | 5 | 203-1-a | 15cm原地面清表处理 | m3 | 415.3 | 1341 | 3.23 | 0.34
|  | 6 | 204 | 填方路基 |  |  | 1682 | 1682 | 0.43
|  | 7 | 204-1 | 路基填筑(包括填前压实) |  |  | 1682 | 1682 | 0.43
|  | 8 | 204-1-a | 利用土方（素土分层夯填） | m3 | 418.2 | 1682 | 4.05 | 0.43
|  | 9 | 300 | 第300章 路 面 |  |  | 392014 | 392014 | 99.23
|  | 10 | 302 | 垫层 |  |  | 68619 | 68619 | 17.37
|  | 11 | 302-4 | 石灰稳定土垫层 |  |  | 68619 | 68619 | 17.37
|  | 12 | 302-4-a | 15cm10%石灰土 | m2 | 2537.7 | 68619 | 27.04 | 17.37
|  | 13 | 312 | 水泥混凝土面板 |  |  | 323395 | 323395 | 81.86
|  | 14 | 312-1 | 水泥混凝土面板 |  |  | 323395 | 323395 | 81.86
|  | 15 | 312-1-b | 厚180mm（C30混凝土） | m2 | 2307 | 323395 | 140.18 | 81.86
|  | 16 | 9 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计
|  | 17 | 10 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计(即8-9=10) |  |  | 395037 | 395037 | 100
|  | 18 | 11 | 计日工合计
|  | 19 | 12 | 暂列金额(不含计日工总额)
|  | 20 | 13 | 公路基本造价 | 公路公里 |  | 395037 | 395037 | 100

## 电力线路
单位工程招标控制价汇总表
建设项目名称: 2024年度兴化市戴南镇中迎村、双周村、季家村高标准农田补建项目节余资金工程-配电工程
序号 | 汇 总 内 容 |  |  | 金额(元) |  |  |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程 |  |  | 44668.90 |  |  |  | 0.00
1.1 | 人工费 |  |  | 9031.54
1.2 | 材料费 |  |  | 29127.25
1.3 | 施工机具使用费 |  |  | 1271.89
1.4 | 企业管理费 |  |  | 3973.85
1.5 | 利润 |  |  | 1264.37
2 | 措施项目 |  |  | 1214.45 |  |  |  | 0.00
2.1 | 单价措施项目费 |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00
2.2 | 总价措施项目费 |  |  | 1214.45
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 |  |  | 739.04
3 | 其他项目 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
3.1 | 其中：暂列金额 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
3.3 | 其中：计日工 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
4 | 规费 |  |  | 1253.02 |  |  |  | —
5 | 税金 |  |  | 4242.27 |  |  |  | —
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01 |  |  |  | 51378.64 |  |  |  | 0.00
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
建设项目名称: 2024年度兴化市戴南镇中迎村、双周村、季家村高标准农田补建项目节余资金工程-配电工程
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 030410001001 | 电杆组立 | 1.名称:组立单杆混凝土杆Φ190×12000(非预应力) 2.土石方工程 普通土 3.杆件标牌 铝板 200*150mm |  | 基 | 5 | 1899.89 | 9499.45 | 0.00
2 | 030410003001 | 导线架设 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJLV22 3.规格:4*25mm2 |  | km | 0.1 | 13118.85 | 1311.89 | 0.00
3 | 030410003002 | 导线架设 | 1.名称:导线架设 2.型号:JKLYJ-1-120 |  | km | 0.92 | 11332.28 | 10425.7 | 0.00
4 | 030410003003 | 导线架设 | 1.名称:导线跨越河流 |  | 处 | 1 | 1028.21 | 1028.21 | 0.00
5 | 030410002001 | 12m直线电杆装置性材料 | 1.线路角铁横担 ∠80*8,1700mm,D190 2.U型抱箍 —8*80,D210 3.布电线,BLV,铝,4,1（使用耐厚的） 4.柱式瓷绝缘子 R5ET105L,125,283,360 5.铝包带1mm*10mm |  | 组 | 5 | 338.02 | 1690.1 | 0.00
6 | 030410002002 | 单拉线安装 | 1.二合抱箍 -8*80，D210 2.球头挂环 Q-7 3.悬式绝缘子 U70B/146，225，320 4.延长环 PH-10 5.楔形线夹 LX-3 6.钢线夹子 8mm、10mm 7.钢绞线1*19-11.5-1270-B,100,镀锌 8.UT型线夹 UT-3 9.拉棒 Φ20*2200 10.U型环 U-20 11.碗头挂板 WS-7 12.拉盘 0.4*0.8*0.4 13.两眼连板 -8*80*180 14.拉线保护套（实壁管材质PVC，公称外径Φ40mm，壁厚4mm，每个2m） |  | 组 | 4 | 590.46 | 2361.84 | 0.00
7 | 030410001002 | 人力运输 | 1.线路器材工地人力运输 2.线路器材工地汽车装卸 3.线路器材工地汽车运输 |  | 项 | 1 | 2816.13 | 2816.13 | 0.00
8 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:成套嵌入式不锈钢计量柜 2.规格:600*500*200mm 3.基础形式、材质、规格:不锈钢 1.5mm厚 |  | 台 | 1 | 1782.75 | 1782.75 | 0.00
9 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 1.名称:10kV以下电力变压器系统调试 |  | 系统 | 1 | 4141.29 | 4141.29 | 0.00
10 | 030414003002 | 特殊保护装置 | 1.名称:高压带电作业费 |  | 台 | 1 | 3400.00 | 3400 | 0.00
11 | 030414003003 | 特殊保护装置 | 1.名称:灌溉站开户费 |  | 套 | 3 | 800.00 | 2400 | 0.00
12 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地网系统装置调试 |  | 系统 | 3 | 968.82 | 2906.46 | 0.00
13 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:1kV以下交流供电系统调试(综合) |  | 系统 | 1 | 905.08 | 905.08 | 0.00
分部分项合计 | [7 empty] | 44668.90 | 0.00
总价措施项目清单与计价表
工程名称：2024年度兴化市戴南镇中迎村、双周村、季家村高标准农田补建项目节余资金工程-配电工程
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工 |  | 100 | 739.04
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | 648.28 |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 | 90.76
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.1 | 475.41 |  |  |  | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.10%
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.04～0.08%
合 计 |  |  |  |  | 1214.45

## 措施项目费
表3
措施项目清单
合同编号:
工程名称:2024年度兴化市戴南镇中迎村、双周村、季家村高标准农田补建项目节余资金工程
序号 | 项目名称 | 单位 | 金额（元） | 备注
1 | 环境保护措施（大气环境保护、声环境保护等） | 项 | 2315.1028 | 总价
2 | 安全文明措施费 | 项 | 11202.1102 | 不可竞争费，不得下浮
3 | 临时工程费 | 项 |  | 总价
3 | 交通工程费（含场外道路恢复） | 项 |  | 总价
4 | 施工企业进退场费 | 项 |  | 总价
5 | 保险 | 项 | 3734.0368 | 5.1-5.4之和
5.1 | 工程一切险 | 项 |  | 总价
5.2 | 第三者责任险 | 项 |  | 总价
5.3 | 工伤保险费 | 项 |  | 总价
5.4 | 意外伤害险 | 项 |  | 总价
合计(B) |  |  | 17251.2498
注: 1、临时管理及生活设施按文明工地要求布置，考虑业主及监理现场办公场所（不少于60平方米）。 2、安全文明措施费按照江苏省水利厅苏水规【2017】2号文《江苏省水利建设工程安全文明措施费使用管理办法》的规定，投标人按照安全文明措施费分解表填报数量、单价和合价，按实支付，总价控制。

## 其他项目清单
表4
其他项目清单计价表
合同编号:
工程名称:2024年度兴化市戴南镇中迎村、双周村、季家村高标准农田补建项目节余资金工程
序号 | 项目名称 | 金额 | 备注
（元）
1 | 预留金(C) | 24209.4848 | （A+B）×2%不得下浮
合计 |  | 24209.4848 | C

## 江苏省水利建设工程安全文明措施费分解表
附件：
江苏省水利建设工程安全文明措施费分解表（格式）
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备 注
一 | 完善、改造和维护安全防护设施设备
1 | 现场临时用电防护 | 项 | 1 |  |  | 用电保护；高压区和用电危险区防护和围挡
2 | 洞口、临边防护 | 项 | 1 |  |  | 洞口、临边等危险部位防坠、防滑设施；临时防护盖板或围栏和隔离防护层
3 | 机械设备防护 | 项 | 1 |  |  | 钢防护网罩、防护挡板、防护栏杆等安全防护
4 | 高处作业防护 | 项 | 1 |  |  | 防止物体、人员坠落而设置的安全网、防护棚、防护栏杆、警戒线
5 | 交叉作业防护 | 项 | 1 |  |  | 平面、立面交叉作业时的防护
6 | 防火、防爆、防尘、防毒 | 项 | 1
7 | 防雷、防台风、防地质灾害 | 项 | 1
8 | 地下工程有害气体监测、通风 | 项 | 1
9 | 临时安全防护 | 项 | 1 |  |  | 围堰安全监测、防护，高脚手、高立模安全防护
10 | 安全警示标志 | 项 | 1 |  |  | 警告、提醒、指令、指示等标志、标牌；示警灯、报警闪光灯、夜间警示灯、照明灯
二 | 配备、维护、保养应急救援器材、设备和应急演练
1 | 配备、维护、保养应急救援器材、设备 | 项 | 1 |  |  | 应急救援器材、设备的配备、维护、保养和更新
2 | 应急演练 | 项 | 1
三 | 重大危险源和事故隐患评估、监控和整改
1 | 重大危险源评估、监控与管理 | 项 | 1
2 | 事故隐患排查、评估和整改 | 项 | 1
四 | 安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设 | 项 | 1 |  |  | 安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设持续改进等。不含企业安全生产标准化等级创建过程中给予咨询评价机构的评价咨询费用
五 | 配备和更新现场作业人员安全防护用品 | 项 | 1 |  |  | 必须配备的安全防护用品及对安全防护用品的正常损耗进行必要补充
六 | 安全文明生产宣传、教育、培训 | 项 | 1 |  |  | 安全文明宣传活动、标语、展板、音像、图片资料等；安全技术交底、安全操作规程培训、安全知识教育；知识竞赛、技能竞赛、专题会议；经验交流、现场观摩
七 | 安全文明生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用 | 项 | 1
八 | 安全设施及特种设备检测检验 | 项 | 1
九 | 文明施工、生活设施和环境的改善、运行和维护
1 | 现场布置 | 项 | 1 |  |  | 现场围挡、五板一图、企业标志
2 | 办公和生活设施 | 项 | 1 |  |  | 施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保持安全距离；设施符合卫生和安全要求；文体卫生设施配备
3 | 现场管理 | 项 | 1 |  |  | 场容场貌；工地地面硬化处理等；材料堆放放；扬尘控制；垃圾清运；环境美化、绿化；现场保洁
十 | 其他与安全文明施工直接相关的内容 | 项 | 1 |  |  | 含廉政建设费用
总计
注：1、本表为施工单位编制投标文件工程量清单（或详细使用计划）“安全文明措施费分解表”参考格式，分为十大项和若干子项，实际采用时项目清单大项不得调整，子项可根据工程实际适当增减或调整。
2、施工单位进场后应按本表编制详细使用计划报监理单位审核同意后实施，按照清单项目和计量周期申请支付。详细使用计划确定后，如无特殊情况，大项金额不得调整，大项内各子项间可根据实际情况作适当调整。