泰 州 市 政 府 采 购

竞 争 性 磋 商

采  购  文  件

项目编号：JSZC-321202-JTTZ-C2024-0010

项目名称：海陵东南片区智慧水利建设项目

采购人：泰州市水利局海陵分局

采购代理机构：江苏建泰工程项目管理有限公司

二〇二四年四月

目     录

- 竞争性磋商公告

- 供应商须知

- 项目技术要求与有关说明

- 合同书（格式文本）

- 附件（响应文件格式）

一．海陵东南片区智慧水利建设项目竞争性磋商公告

项目概况

海陵东南片区智慧水利建设项目 的潜在供应商应在 江苏建泰工程项目管理有限公司（泰州市海陵区凤凰东路68号建工大厦18楼1808室） 获取采购文件，并于 2024年4月19日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321202-JTTZ-C2024-0010

项目名称：海陵东南片区智慧水利建设项目

采购人式：□竞争性谈判 þ竞争性磋商 □询价

预算金额：100万元

最高限价：100万元

采购需求：建立东南片水文水动力水质一维及二维耦合数学模型；建立水位及雨量监测站各2座；建立大冯闸、茶庵桥河闸、孔桥河节制闸流量观测系统及现场水位、流量率定；拓展防汛及水环境调度模块。具体详见磋商文件。

合同履行期限：2024年4月至2025年11月。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

无

（三）本项目的特定资格要求：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的投标活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取采购文件

时间：2024年4月9日至2024年4月15日，每天上午　9时 至　12时 ，下午　14时 至　17时 （北京时间，法定节假日除外 ）

地点：泰州市海陵区凤凰东路68号建工大厦18楼1808室

方式：持授权委托书现场购买

售价：伍佰元整，售后不退。

四、响应文件提交

提交时间：2024年4月19日9点00分至9点30分（北京时间）

提交地点：泰州市海陵区凤凰东路68号建工大厦18楼1808室

五、响应文件开启

开启时间：2024年4月19日9点30分（北京时间）

开启地点：泰州市海陵区凤凰东路68号建工大厦18楼1808室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本次磋商响应文件制作份数要求：正本1份   副本2份

2.本项目不接受响应人以邮递、电子邮件等方式递交的响应文件，响应文件应由其法人代表或持法人代表委托书的授权代表于开标前当面提交。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：泰州市水利局海陵分局

地址：泰州市海陵南路309号

联系人：周先生

联系方式：0523-86887753

2.采购代理机构信息

名 称：江苏建泰工程项目管理有限公司

地　址：泰州市海陵区凤凰东路68号建工大厦18楼1808室

联系人：周女士

联系方式：0523-86898015

二．供应商须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）采购文件：

1.采购文件包括本文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在响应文件中充分响应采购文件的所有要求。

2.采购文件中的“法定代表人”是指供应商的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

3.供应商应在采购代理机构处领取采购文件及有关资料，按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容作出实质性响应，否则报价无效。

4.采购文件仅作为本次磋商使用。

（三） 采购文件的解释：

本文件的最终解释权归本项目采购人。

（四） 采购文件的补充或修正：

1.在磋商截止时间前采购人可对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。

2.如需对采购文件进行补充或修正，采购人将发布更正公告,该补充或修正的内容为采购文件的组成部分。供应商应在磋商截止时间前关注原采购公告媒体上发布的相关更正公告。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的磋商材料不符合磋商文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未成交）由供应商自行承担。

（五） 响应文件的组成：

1.响应函、报价一览表、第 二 轮磋商报价表（格式见附件）；

2.法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式见附件）；

3.资格证明文件：

（1）供应商营业执照（复印件加盖公章）；

（2）供应商近三个月中任意一个月份（不含磋商当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告复印件，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

（3）供应商近三个月中任意一个月份（不含磋商当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件（依法免税的供应商，应提供其依法免税的证明材料）；

（4）供应商近三个月中任意一个月份（不含磋商当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

（5）供应商3年内无重大违法记录声明；

（6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

4.中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明资料（如有）；

5.承诺书（格式见附件）；

6.商务及技术偏离表；

7.评标办法中加分项证明材料（如有）；

8.项目实施方案（如有）；

9.供应商认为需提交的其他证明材料（如有）。

备注：

1、资格（资质）证明文件如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如资格（资质）证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

2、采购文件如要求递交原件的，原件需单独密封与响应文件一起提交，未按上述要求提交原件的视为未提供原件。

（六）响应文件的制作：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2.响应文件由供应商按要求参考给定格式如实填写（编写），须有供应商（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，供应商参与磋商一律以人民币为结算货币,结算单位为“元”。

4.响应文件应用不褪色的墨水书写或打印。

5.响应文件应按照“响应文件的组成”顺序制作，装订成册。

6.响应文件一式三份，其中正本一份，副本二份，并注明“正本”、“副本”字样，密封，同时注明采购项目名称及采购项目编号并加盖公章。

7.响应文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有供应商盖章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。

8.磋商费用自理。

（七）无效响应文件的确认：

供应商有下列情况之一者，其响应文件无效：

1.响应文件未按规定的期限、地点送达的；

2.响应文件未按要求密封、签署、盖章的；

3.供应商的法定代表人或法定代表人授权代表，未持本人身份证原件准时参加磋商会议的；

4.供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5.不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

6.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

7.响应文件未按采购文件规定的内容和要求填写的；

8.响应文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

9.响应文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；

10.不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜的；

11.不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

12.不同供应商的响应文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

13.不同供应商响应文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、响应文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、报价呈规律性差异的；

14.不同供应商的磋商资料相互混装、不同供应商的磋商保证金由同一企业或同一账户资金缴纳、不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一响应文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

15.项目（标段）总报价超过本项目（标段）预算金额或最高投标限价的；

16.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

17.磋商小组认定投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响质量或者不能诚信履约，且投标供应商不能应磋商小组要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时磋商小组可要求投标供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

18.响应文件内容不全或不符合采购文件中规定的其他实质性要求的；

19.法律法规和采购文件规定的其它无效情形。

（八）磋商、评审：

磋商、评审工作由采购人负责组织。

具体磋商、评审事务由依法组建的磋商小组负责。如有争议最终由磋商小组认定。

1.响应文件的审查

（1）报价一览表内容与其他部分报价内容不一致的，以报价一览表为准。

大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（2）正本与副本不符，以正本为准。

2.磋商、评审程序

（1）响应文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

①资格性检查。依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查。在资格审查时，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）网站查询供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定供应商是否具备磋商资格。

②符合性检查。依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

（2）澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式（应当由磋商小组专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字。

（3）磋商小组讨论、确定磋商程序和磋商内容。

（4）磋商小组集中与单一供应商分别进行磋商。（本项目所有供应商进行第二轮报价，第二轮报价不得高于第一轮报价。）

（5）在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术要求、服务要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容。对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分。如有实质性变动，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求在规定的时间内重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。如有负偏离，将作为无效响应。

3.评审方法

通过初审和磋商，并提交最后报价的供应商，可进入综合评分阶段。

磋商小组遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的评审得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商排名第一，为成交单位。若评审得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列；评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

4.评分标准

（一）投标报价   10分

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 经评标委员会评审去除废标后最后报价的最低价作为评审基准价得满分10分，其它报价得分=评标基准价/最后报价*10分。（分值保留两位小数） | 10分 |

（二）资信部分   35分

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似业绩 | 供应商近五年来（2019年1月1日起，以合同签订时间为准）主持过类似河道数学模型研究的，完成1个的得1分，最多得4分；主持过类似河道智慧水利系统平台研究的，完成1个的得1.5分，最多得6分。本项最多得10分。 注：提供相关科研项目合同和通过验收证明关键页复印件加盖供应商公章。 | 10分 |
| 2 | 认证证书 | 供应商具有政府主管部门认定的水利工程领域重点实验室的得2分。 注：提供相关部门颁发的相关证明文件复印件加盖供应商公章。 | 2分 |
| 3 | 企业获奖情况 | 供应商具有较强的研发实力，近五年（2019年1月1日起）：1）主持（第1单位）获得水利水运行业国家科学技术进步奖的，获得二等及以上奖项得3分，获得三等奖得1分；2）主持（第1单位）获得水利水运行业省部级科学技术进步奖的，每获得1项二等及以上奖项得1分，获得三等奖得0.5分，最多得3分；本项最多得6分。 注：提供相关证书复印件并加盖供应商公章。 | 6分 |
| 4 | 项目负责人资历和业绩 | 1、拟任项目负责人具有高级工程师及以上职称的得2分； 2、项目负责人近五年来（2019年1月1日起，以合同签订时间为准）每负责过1项类似河道数学模型研究得2分；负责过1项河道智慧水利系统平台研究得2分；本项最高得4分； 3、近五年（2019年1月1日起）获得1项水利水运行业科技奖的得2分，最多得4分。 注：提供职称证书、获奖证书、合同关键页复印件及供应商为其缴纳的投标截止时间前六个月内连续三个月的社保证明复印件加盖公章。 | 10分 |
| 5 | 项目组其他成员资历和业绩 | 1、拟投入本项目的其他团队成员（项目负责人除外），具有高级工程师及以上职称每人得1分，最高得4分；2、近五年（2019年1月1日起，以合同签订时间为准）每负责过1项类似河道数学模型研究得1.5分，最多得3分。 注：提供职称证书、合同关键页复印件及供应商为其缴纳的投标截止时间前六个月内连续三个月的社保证明复印件加盖公章。 | 7分 |

（三）技术部分  55分

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对项目需求的理解和分析 | 对研究区域现状问题、项目需求的理解、分析准确、合理的得10分，对研究区域现状问题、项目需求的理解、分析基本准确、基本合理的得7分，对研究区域现状问题、项目需求的理解、分析准确性和合理性一般的得4分，对研究区域现状问题、项目需求的理解、分析不准确、不合理或未提供相关内容的不得分。 | 10分 |
| 2 | 基础资料掌握情况 | 投标人对研究区域河网基础资料的掌握情况充分的得10分，对研究区域河网基础资料的掌握情况基本充分的得7分，对研究区域河网基础资料的掌握情况一般的得4分，没有掌握研究区域河网基础资料或未提供相关内容的不得分。 | 10分 |
| 3 | 项目实施方案 | 包括实施方案概述、实施进度节点安排、进度管理、过程管理、文档管理、模块建设方案等方面，方案全面、描述准确、科学合理、可操作性强，规范可行，能够保证项目全面高效按期完成的得15分；方案无缺漏，条理清晰，功能结构描述完整、合理、详细得12分，方案描述只是简单涵盖上述内容，不全面，有缺漏，未作详细描述的得9分，未提供相关内容的不得分。 | 15分 |
| 4 | 保障措施 方案 | 根据供应商针对本次项目整体保障措施方案情况打分，包括供应商服务响应标准、故障解决方案、专业技术人员保障能力、服务团队实力等保障措施等。措施完整可行得8分，基本可行得6分，可行性一般得4分，不可行或未提供相关内容不得分。 | 8分 |
| 5 | 售后服务方案 | 提供详细的售后服务方案，包含但不限于用户咨询及技术支持、售后服务机构情况、系统维护服务、升级方案、功能完善、故障排除、性能调优、技术咨询、服务响应、应急预案等方面，提供材料齐全，售后服务方案科学合理、有效、可靠，对本项目针对性强、具有实际可操作性得7分，提供材料齐全，售后服务方案较为科学合理，基本能满足本项目需求的得5分，提供材料齐全，售后服务方案一般的得2分，方案描述不全面，有缺漏，未能涵盖上述全部要点的得1分，未提供不得分。 | 7分 |

（九）政府采购政策功能落实：

1.中小型企业价格扣除

（1）本项目对小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（4）本项目属于 其他未列明行业 。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如本项目同意联合体参加磋商或同意分包履行合同的，大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（十） 确定成交供应商：

1.磋商小组根据采购文件规定的评审方法和评分标准进行评审，按采购文件的要求依法确定成交供应商。

2.采购人将评审结果通知所有参加投标的未成交供应商。采购人和磋商小组对未成交原因不作解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即成交公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达采购人，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函中的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。采购人将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3.采购人以书面形式向成交方发出《成交通知书》。

（十一）采购终止：

在竞争性磋商采购中，出现下列情况之一的，本次采购活动终止：

1.因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购人式适用情形的；

2.出现影响采购公正性的违法、违规行为的；

3.除《政府采购竞争性磋商采购人式管理暂行办法》第二十一条第三款和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购人式管理暂行办法有关问题的补充通知》规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

4.在采购活动中因重大变故，采购任务被取消的。

（十二）不良行为：

1.成交供应商有下列情形之一的，必须限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（2）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（3）拒绝履行合同义务的。

（十三）签订、履行合同：

1.采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件和成交供应商响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

2.成交方非因不可抗力未履行采购文件、响应文件和合同规定的义务，一经查实，采购人将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十四）成交服务费：

本次采购，招标代理等费用按苏招协〔2022〕002号文件《关于印发<江苏省招标代理服务收费的指导意见>的通知》标准的48.97%计取，由成交供应商支付。

三．项目技术要求和有关说明

一、采购需求

（1）存在问题

海陵东南片区为新通杨运河以南、主城区以东区域，约48平方公里，该区域以328国道为界分为南北两个片区水系，域内尚未形成封闭完备的水利工程体系，暴雨期间，如7.7暴雨，境内多条河道水位过高，南片张家院、百里、夏棋、夏郑、双虹、前窦、院庄、大冯甸等村社区大量农田、鱼塘被淹，损失惨重。同时，南北片区即将开展月内常规活水调度，南北片区水位、活水流量等基础信息尚无法掌握。

（2）研究内容

收集该区域内河道、闸站、下垫面等基础数据，建立片区一维二维耦合水文水动力水质数学模型，并采用临近暴雨完成率定；模拟不同降雨情形下河道洪水过程，摸排该区域内防洪薄弱区域，论证现有的工程布局和调度方式下区域防洪能力提升空间，提出优化防汛调度方式；进一步论证规划工程布局和规模下行洪效果，提出优化规划工程布局和规模。

选择南、北片区典型位置，安装雷达水位测站2座，雨量测站2座，实时掌握南、北片区水位及雨量；针对南、北片区三个的联通控制建筑物，在涵洞中安装多普勒流速仪，获取涵洞流速及水深，通过率定建立的流量与流速及水深相关关系，从而实时掌握活水流量。

在海陵区已建智慧水利系统平台基础上，拓展海陵东南片区防汛与水环境调度模块，包括实时水情、实时预报、防汛预演、水环境预演等核心模块，系统界面和数学模型可实现实时交互；实时水情模块可展示存储实时及历史水位，三个控制建筑物实时及历史流量过程；实时预报模块根据天气预报可预报未来12小时的片区汛情；防汛预演模块实现不同工情调度方式下汛情预演；水环境预演模块实现不同工情调度方式下污染物输运效果预演。

（3）目标与成效

全面厘清域内防洪薄弱环节，挖掘防洪潜力，论证规划工程布局与规模，优化调度方式，全面提升区域防洪能力；构建的南北片区水位、控制建筑物水情监测体系，掌握南、北片区防汛及常态化活水水情信息；为下一步全区智慧水利系统平台工作做好基础数据准备和支撑。

（4）项目清单

| 序号 | 科目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水文水动力水质一维及二维耦合数学模型 | 48 km2下垫面、河道、控制建筑物建模 |
| 2 | 水位及雨量监测站 | 2座水位站，2座雨量站 |
| 3 | 大冯闸、茶庵桥河闸、孔桥河节制闸流量观测系统 | 3座控制建筑物流量 |
| 4 | 水位、流量现场率定 | 2座水位站及3座流量站活水期间现场率定 |
| 5 | 防汛及水环境调度模块拓展 | 数据库、水位流量站点通讯、系统四大模块 |

二、商务要求

1.投标报价是根据磋商文件所确定的范围内的完成服务工作内容所需的全部费用。本次投标所报价格应包含人工费、材料费、设备费、验收、人员培训、售后服务、利润、税金等一切费用，采购人不再支付其它任何费用。

2.本项目最高限价为 100 万元，各供应商的报价不得高于此限价，否则作为无效投标文件处理，请各供应商慎重报价。

3.合同形式：固定总价合同。

4.服务期限：2024年4月至2025年11月。

5.付款方式：完成大纲审查后支付合同价的30%；完成现场监测站点建设后支付合同价的20%；完成水文水动力数学模型建立后支付合同价的30%；完成调度系统模块及项目验收后支付余款20%（无息）。

6.履约保证金：

本项目履约保证金为成交价的10%（供应商自主选择以电汇、转账、支票、汇票、本票（限泰州同城）、保函、保证保险等非现金形式缴纳或提交），在中标后签订合同前缴纳至采购人指定账户，在服务期满后无违约问题返还（无息）。

7.签订合同后，成交供应商不得进行转包。未经采购人同意，成交供应商不得采用分包的形式履行合同。否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商还应承担相应赔偿责任。

四．合同书（格式文本）

以下为采购人与成交供应商签订本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

甲方:

乙方:

甲乙双方根据项目编号             号的海陵东南片区智慧水利建设项目竞争性磋商采购结果及采购文件的要求，经协商一致,达成如下采购服务合同：

一、采购标的

1.服务名称：海陵东南片区智慧水利建设项目

2.服务内容：参照磋商文件的具体要求。

3.服务期限：参照磋商文件的具体要求。

4.补充条款：                      。

二、合同价款：人民币。

本合同价款包含所有乙方提供合同约定的服务内容的报酬及乙方提供该项服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、合同履行：本合同项下服务的提供参照磋商文件的具体要求履行，甲乙双方通过补充条款进行特殊约定的从其约定。

补充条款：严格按照磋商文件中所提及的相关服务要求行 。

四、合同责任：

1.甲方应当为乙方履行合同提供必要的支持。

2.乙方保证其对为履行本合同交付的工作成果、使用的技术手段或提供的服务内容涉及的各方面均享有完全的法律权利或获得充分的授权。乙方因自身的权利瑕疵或侵权行为使得本合同履行侵犯任何第三方合法权益的，均由乙方承担相关责任。

3.乙方在履行合同中产生的一切非因甲方过错导致的损失，均由乙方自行承担责任。

4.甲乙双方均应指定专人作为本合同履行期间双方之间的联络人，所有一方向相对方正式知会事项的通知到达相对方指定联络人即视为到达对方。

甲方指定联络人：

姓名：

联系方式：

乙方指定联络人：

姓名：

联系方式：

五、履约保证金：

成交价的10%

六、付款：完成大纲审查后支付合同价的30%；完成现场监测站点建设后支付合同价的20%；完成水文水动力数学模型建立后支付合同价的30%；完成调度系统模块及项目验收后支付余款20%（无息）。

七、保密条款：乙方不得将在履行本合同中知悉的甲方任何信息随意泄露、擅自使用。

如违反本条款规定，乙方应当承担如下责任：乙方需承担因此给甲方造成的所有直接和间接损失。

八、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商处理，若协商不成，双方一致同意作如下 2 处理：

1.申请仲裁。选定仲裁机构为泰州市仲裁委员会。

2.提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。

九、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

十、组成本合同的文件包括：

1.合同通用条款和专用条款；

2.采购文件和乙方的响应文件；

3.中标通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十一、合同备案

本合同一式四份，中文书写。甲乙双方各执贰份。

甲方                                       乙方

单位名称(章)：                             单位名称(章)：

统一社会信用代码：                         统一社会信用代码：

授权代表：                                 授权代表：

日期：  年    月   日                      日期：  年   月   日

地址：                                     地址：

联系电话：                                 联系电话：

邮政编码：                                 邮政编码：

开 户 行:                                   开 户 行:

账号：                                      账号：

五. 附件（响应文件格式）

1、说明：对本章所有的投标书格式 ，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

响应文件

采购项目编号：JSZC-321202-JTTZ-C2024-0010

采购项目名称：海陵东南片区智慧水利建设项目

供应商名称：

年   月    日

评审要素索引表

| 序号 | 评审内容 | 响应文件 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 商务 |  |
| 1 | ……… | P ～P |
| 2 | ……… | P ～P |
| 3 | ……… | P ～P |
| … | ……… | P ～P |
| … | ……… | P ～P |
| 二 | 技术 |  |
| 1 | ……… | P ～P |
| 2 | ……… | P ～P |
| 3 | ……… | P ～P |
| … | ……… | P ～P |
| … | ……… | P ～P |
| … | ……… | P ～P |

注：1. 供应商应对提交的响应文件逐页标注页码。

- 供应商应按上表的格式，对照磋商文件中评审办法的评审内容，建立起响应文件相关评审内容与页码之间的索引。

- （一）响应函（格式）：

响应函

致泰州市水利局海陵分局：

我方收到贵方编号          采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的报价。

- 我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的报价，总报价见《报价一览表》。

- 我方愿意提供在采购文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按采购文件中的规定，本响应文件蹉商有效期自响应文件提交截止之日起九十（90）天。

- 如果我方的响应文件被接受，我方将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。

- 我方认为贵单位有权决定成交者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并保证遵守采购文件的所有规定，放弃对采购文件提出质疑的权利。

- 如果我方被确定为成交供应商，我方愿意按照磋商文件的要求缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行采购文件、响应文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购人恶意串通、决不向采购人、采购代理工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中单独与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

报价一览表

| 项目名称 |  | 海陵东南片区智慧水利建设项目 |
| --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |
| 序号 | 采购内容 | 响应报价（元） |
| 1 | 海陵东南片区智慧水利建设项目 | 小写： 大写： |
| 服务期：2024年4月至2025年11月 |  |  |

供应商：        （盖章）

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：

第    轮磋商报价表

| 项目名称 |  | 海陵东南片区智慧水利建设项目 |
| --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |
| 序号 | 采购内容 | 响应报价（元） |
| 1 | 海陵东南片区智慧水利建设项目 | 小写： 大写： |
| 服务期：2024年4月至2025年11月 |  |  |

注：本页请打印或复印不少于3张，投标时随身携带。

供应商：        （盖章）

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：

- （二）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人身份证明书

（法定代表人姓名）在（供应商名称）处任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称：（加盖公章）

日期：年月日

说明：1、上述证明文件在响应文件中附有法定代表人身份证复印件（身份证两面均应复印）或护照复印件（供应商的法定代表人为外籍人士的，则提供护照复印件）时才能生效；

2、扫描件与复印件具有同等效力。

法定代表人身份证复印件（正反两面均需复印） ：

| 法定代表人身份证正面复印件 |  | 法定代表人身份证反面复印件 |
| --- | --- | --- |

法定代表人授权委托书

采购项目编号：

江苏建泰工程项目管理有限公司：

我单位系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（项目编号：           ）的报价，参与磋商、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

- （三）供应商营业执照（复印件加盖公章）

（四）供应商近三个月中任意一个月份（不含磋商当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告复印件，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

（五）供应商近三个月中任意一个月份（不含磋商当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件（依法免税的供应商，应提供其依法免税的证明材料）；

（六）供应商近三个月中任意一个月份（不含磋商当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- （七）供应商3年内无重大违法记录声明

附：参考格式

无重大违法记录声明

本公司参与贵方组织                                 （项目名称）作出如下声明：

本公司参加本次政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本公司随时接受采购人的检查验证。如违反上述承诺，本公司将按照政府采购法有关规定接受处罚，并通过江苏省相关政府采购媒体予以公布。

特此声明。

供应商：（盖章）

法定代表人或授权委托代理人 ：（签字或盖章）

日期：

（八）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式自拟）；

- （九）中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明资料；

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加            （单位名称）的                 （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1、            （标的名称），属于  其他未列明行业  （行业）；承接企业为              ，从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于        企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

2、            （标的名称），属于  其他未列明行业  （行业）；承接企业为              ，从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于        企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

备注：小型、微型企业提供中型企业的服务的，视同为中型企业。若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按《政府采购法》相关规定处理并报请政府监督部门给予行政处罚。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函(如有，非残疾人福利性单位不需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

申请人名称：     （盖单位公章）

日 期：    年     月     日

监狱企业证明材料

参加政府采购活动的监狱企业应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件加盖申请人公章。

- （十）承诺书（格式）：

承诺书

（供应商名称）在此承诺：

1.本公司（单位）对本项目（项目编号：            ）所提供的服务不低于采购文件要求的标准；

2.本公司（单位）具备履行合同所必需的专业技术能力；

3.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.对磋商文件中所提及的相关服务要求等条款，本公司（单位）承诺将严格按照条款要求执行。

5.如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

（十一）商务及技术条款偏离表

商务及技术条款偏离表

| 序号 | 磋商文件 条目号 | 磋商文件的 商务、技术条款 | 是否响应磋商文件的 商务、技术条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商必须对磋商文件的商务、技术条款逐条填写。

供应商名称：                   （加盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签名或盖章）：

日期：_____年___月___日

（十二）评标办法中加分项证明材料（如有）

（十三）项目实施方案（如有）；

（十四）供应商认为需提交的其他证明材料（如有）