
工程量清单编制说明

工程名称：扬州市公安局江都分局数字化交管建设宜陵中队改造工程
	工程概况
1、建设地点：扬州市江都区宜陵镇
2、工程专业：装饰、安装、智能化

3、招标范围：扬州市公安局江都分局数字化交管建设宜陵中队改造工程；

编制范围
按照甲方提供的图纸，编制范围包括扬州市公安局江都分局数字化交管建设宜陵中队改造工程；
编制依据
1、甲方提供的图纸；
2、计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

3、费用定额：《江苏省建设工程费用定额》（2014）；

4、定额套用:2014《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《江苏省安装工程计价定额》（2014年版）；
其他说明
装饰：
所有砂浆按预拌砂浆考虑；

卫生间防水翻边按0.5m考虑，淋浴间翻遍按1.8m考虑；

墙面及顶面乳胶漆考虑2底2面;
墙面木饰面考虑木龙骨、18mm阻燃板基层；
外立面铲除涂料面层，考虑20%空鼓工程量需重新粉刷；
屋面考虑3mmSBS卷材防水；
拆除按包干价计算，拆除费用为承包方包干费用（包括：本工程需要拆除的所有项目拆除、铲除，地面凿毛、开门洞、清理、垃圾外运等一系列内容）；
其他项目费计取预留金；
专业工程暂估价计取现浇楼梯及现浇板2.5万元；
其他内容详见招标工程量清单。

 安装：

主楼考虑了二层及三层灯具、插座、开关的更换，主楼二层及三层线缆、配管等不再考虑，其他内容详见招标工程量清单。

智能化：

考虑2台100寸电视及配套分屏器。

其他内容详见招标工程量清单。

装饰及电气主要材料
1、业主指定材料品牌见下表

材料名称

品牌范围

备注

墙面砖及地面砖
冠军、诺贝尔、金牌
内墙乳胶漆
立邦、多乐士、嘉宝莉
灯具
欧普、雷士、松下
洁具
箭牌、九牧、TOTO
开关、插座
欧普、雷士、施耐德
电线电缆
江扬、远东、宝胜



PAGE  
第 7 页 共 7 页

