招标文件

项目编号：JSZC-321100-ZXXM-G2025-0026

项目名称：镇江市第三人民医院医用气体采购项目

中轩项目管理有限公司

二0二五年九月

招标文件目录

第一部分投标邀请

第二部分投标人须知

第三部分合 同

第四部分采购需求

第五部分评标办法和标准

第六部分投标文件（格式）

第一部分投标邀请

项目概况

镇江市第三人民医院医用气体采购项目的潜在投标人应在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，并于2025-09-25 09:30（北京时间）前按要求递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321100-ZXXM-G2025-0026

2.项目名称：镇江市第三人民医院医用气体采购项目

3.预算金额： 121.50万元，40.50万元/年，报价综合折扣率超过100%的为无效报价，按照无效响应处理。

4.服务期限及地点：自合同签订之日起叁年，合同一年一签。

服务地点：

（1）镇江市第三人民医院总部院区（戴家门300号液氧站地点）；

（2）镇江市第三人民医院综合部院区（丁卯桥1号）。

5.采购需求:采购医用液氧、瓶装医用氧、。详细内容及要求见《采购需求》。

6.本项目是否接受联合体投标：接受，联合体要求如下：

（1）若为联合体投标须提供联合体协议书且职责分工明确，联合体牵头人须为供货单位；

（2）若为联合体投标，下载招标文件、上传投标文件、投标、解密须由联合体牵头人完成；

（3）若为联合体投标，则联合体成员（含联合体牵头人）不能超过2名。

（4）若以联合体投标，联合体双方均须提供《联合体协议》。

注：联合体各方均需提供符合【满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定】的证明材料。

7.本次采购确定的成交供应商数量：1名。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度财务报告，成立不满一年的提供最近至少一个月财务报表，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等或提供资格承诺函）。

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（见投标人相关信息一览表或提供资格承诺函）。

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据或提供资格承诺函）。

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明或提供资格承诺函）;

1.6法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 本项目属于货物类项目，本项目专门面向中小企业采购，所称中型、小型、微型企业须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条和第四条的规定，货物应全部由符合政策要求的中小企业生产（提供中小企业声明函）。

2.2 根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）要求， 监狱和戒毒企业视同小型、微型企业， 享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3 根据《财政部民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号） 的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。残疾人福利性单位属于小型企业、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

3.本项目的特定资格要求：

3.1供应商如为生产企业的须具有有效的《中华人民共和国药品生产许可证》（生产范围涵盖医用液氧或者医用氧或者医用氧（液态）或医用氧液态）、《安全生产许可证》、药品注册批件(或药品再注册批件)注明的范围涵盖：医用氧（医用液态）、《气瓶充装许可证》、并具有有效的《移动式压力容器充装许可证》；

3.2供应商如为经营企业须具有有效的《中华人民共和国药品经营许可证》（经营范围涵盖医用液氧或者化学药（含医用氧））、《危险化学品经营许可证》，以及生产厂家的《气瓶充装许可证》、《安全生产许可证》、药品注册批件(或药品再注册批件)注明的范围涵盖：医用氧（医用液态）、以及合作协议等。

3.3承运单位须具有有效的危化品运输许可证及运送人员具备危化品运输相关资质，供应商为非承运单位的须提供与承运单位签署的委托运输协议。

3.4承运单位运送人员须配备1名驾驶员和1名押运员，驾驶员须具有驾驶员危化品从业资格证，押运员须具有押运员危化品从业资格证。

三、获取招标文件

1.获取时间：公告之时起至2025-09-12，17:30（北京时间）。

2.获取方式：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件(后缀名为.kedt”)。

采购文件售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交截止时间及开标时间：2025-09-25 09:30（北京时间）

开标地点：网上开标大厅

注意事项：

（1）将后缀名为“.kedt”的投标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件(后缀名为zip) --通过“苏采云”系统上传投标文件。具体详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)投标人操作手册》。

（2）本项目采用网上开标方式，请投标人事先做好电脑环境准备，自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的开标时间登录网上开标大厅进行投标文件解密。

（3）“苏采云”系统网址：http://jszfcg.jsczt.cn/“开标大厅”。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其它补充事宜

1.本项目通过电子交易平台进行采购，请在投标前详细阅读《苏采云系统供应商操作手册》（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）；投标人在使用系统进行投标的过程中如遇到涉及平台使用的任何问题，应在工作日上午9：00-11:30 下午13:30-17:30期间致电技术支持热线咨询，镇江地区联系方式：0519-86722803.0519-86722805。

2.投标人投标需提前办理数字认证证书，办理方式和注意事项详见:指南地址：http://jsxcmm.com/help/help.html。镇江地区意源（方正）办理方式：镇江市润州区冠城路8号工人大厦7楼公共资源交易中心大厅CA窗口，工作日办公时间：9:00-12:00、13:30-17:30联系人：邵娟，联系电话：13655287962。

3.在投标截止前，请关注江苏政府购买服务信息平台http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/cggg_search.html?lmid=cggg&qh=notic_c2&_t=1690254465376网站是否有变更公告。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：镇江市第三人民医院

地址：镇江市润州区戴家门300号

联系人：朱主任

联系电话：13852900092

2.采购代理机构信息

名称：中轩项目管理有限公司

地　址：镇江市润州区小龙山路万科蓝山146栋（镇江市公证处）三楼

联系人：刘同胜

联系电话：0511-85032899-8008

3.项目联系方式

项目负责人：闫晓颖 刘同胜 魏工

联系电话：0511-85032899-8001 17321616986

中轩项目管理有限公司

2025年9月04日

第二部分投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 本次投标报价的币种为人民币。 投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。 投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用（含税费）。 最低投标报价不能作为中标的保证。 中标价即为合同签约价。 如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。 |
| 2 | 转包及分包 | 项目依法不得转包 |
| 3 | 开标前答疑会 | 不组织 |
| 4 | 现场踏勘 | 供应商自行踏勘现场，联系人：胡明喜、张建明，联系电话：13605288148，13913431732。各潜在供应商应充分了解现场液氧罐等设施设备及场地情况，成交后不得对场地及设施设备现状提出异议，不得以不熟悉设备设施、场地情况为由拒绝签署项目合同书或履行所约定的各项义务，否则采购人有权追究其违约责任。 |
| 5 | 演示 | 无 |
| 6 | 样品 | 不要求提供。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 |
| 8 | 项目属性与 核心产品 | 货物类。 本项目核心产品为： 医用气体 。 |
| 9 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：镇江市第三人民医院医用气体采购项目 ，属于 工业 行业； |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 本产品不属于 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目中标人如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html咨询电话：镇江市财政局政府采购处0511-80909958。 |
| 12 | 特别说明 |  |

一、总则

1．适用范围

1.1 本招标文件仅适用于镇江市第三人民医院医用气体采购项目 。

2．定义

招标文件中下列术语应解释为：

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：镇江市第三人民医院。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “采购代理机构”系指组织本次采购活动的单位，即：中轩项目管理有限公司。

2.4“货物”系指本招标文件所述采购标的涉及的各种形态和种类的物品，即：镇江市第三人民医院医用气体采购项目 所需的一切设备、备件、工具、手册及其有关的技术资料和材料。

2.5“服务”系指本招标文件所述投标人应该履行的承诺和义务，即根据合同规定供应商必须承担与供货有关的辅助服务以及其它的伴随服务，比如运输、保险、安装、调试、维修、验收、提供技术援助、培训和其他类似的供应商应承担的义务。

3．采购方式

3.1 本次采购采取公开招标方式 ☑综合评分法

3.2 本项目资格审查方式： ☑资格后审

3.3 本次采购确定的中标人数量：1名

3.4 是否接受进口产品： ☑否

3.5转包及分包

☑本项目不得转包及分包。

4．投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。

□数字认证证书费用见http://ggzy.zhenjiang.gov.cn/051/051002/carelated.html。

☑中标人需向代理机构缴纳服务费。

收费标准：按照江苏省招标投标协会(苏招协[2022]002)《江苏省招标代理服务收费的指导意见》货物收费指导价标准优惠收取为10000元，向采购代理机构一次性缴纳中标服务费。

招标代理费用收款信息：

收款单位：中轩项目管理有限公司镇江分公司

收款账号：3211020331010000009273

开户银行：镇江农商银行北府路支行

☑其他费用：按实际发生收取。

4.2不论投标的结果如何，招标组织方在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

5．政策功能

5.1支持中小企业发展

5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，本项目不专门面向中小微企业。投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

5.1.4根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.3支持绿色发展

5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅住房城乡建设部办公厅工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

5.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。

5.4根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“镇江市公共资源交易中心”网站。

5.5支持创新发展

5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

### 二、招标文件

### 6.招标文件组成

6.1招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）拟签订的合同文本

（4）采购需求

（5）评标办法和标准

（6）投标文件（格式）

6.2投标人获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

### 7．招标文件的澄清和修改

7.1任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。

7.2按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在原公告媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请的组成部分。

7.4澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在提交截止时间至少15日前，在系统中以书面形式通知所有已获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

### 7.5如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。

### 三、投标文件

### 8.编制投标文件的工具

### 8.1投标人须通过镇江市公共资源交易中心提供的最新响应文件制作软件编制投标文件。

### 9.投标文件语言及度量衡单位

9.1投标人的投标文件以及投标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标人提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

9.2投标文件中所使用的计量单位除招标文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

### 10.投标文件的构成

10.1投标文件分为资格部分、商务部分、技术部分和价格部分。

10.2资格部分系指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。

10.2商务部分系指投标人提交的证明其中标后有能力履行合同的文件。

10.3技术部分系指投标人提交的能够证明投标人提供的货物（服务）符合招标文件规定的文件。

10.4具体填写格式详见招标文件第六部分。

### 11．投标文件的编制

11.1投标人应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2投标人在编制投标文件时，请按照招标文件第六部分规定的格式进行填写并提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

11.3如没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交相关资料，其风险应由投标人自行承担；投标文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由投标人自行承担。

11.4投标人必须保证投标文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

12．投标保证金

12.1本项目不收投标保证金。

### 13．投标有效期

13.1投标有效期为：投标文件自提交投标文件截止时间之日起90天内有效。投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。

13.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

14.投标文件的式样和签署

14.1投标人应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包。

### 15．投标文件的提交

15.1投标文件提交

15.1.1投标人须在招标文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件或登录电子交易平台在规定时间内完成提交，提交成功后系统将发送投标回执。时间以电子交易平台时间为准。

15.1.2截止时间以后提交的投标文件，电子交易平台将拒绝接收。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

15.1.3提交投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一数字认证证书进行提交操作。

15.1.4提交完成后至解密前，投标人不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担。

15.1.5因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，采购代理机构不承担责任。

15.2采购代理机构可以通过修改招标文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将在系统中以书面形式通知已获取招标文件的潜在投标人，并在原公告媒体上发布公告。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

### 16．投标文件的补充、修改或者撤回

16.1在提交截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

16.2投标人在提交截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用响应文件制作软件重新制作并提交。

16.3在提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改或撤回。

### 16.4在提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标及评标

### 17．开标

17.1采购代理机构将按招标文件规定的时间、地点主持开标。

17.2投标人应当在开标前做好充分准备，使用制作该投标文件的同一数字认证证书准时参加开标。

17.3投标人不足3家，不进入解密程序。

17.4开标时，采购代理机构将在系统内发出解密的指令，投标人自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后15分钟内完成（解密时间不得小于15分钟）。解密时，投标人必须使用与制作投标文件时同一数字认证证书对投标文件进行解密，否则解密将会失败。

17.5因投标人原因造成投标文件规定时间未解密或解密失败或无法正常打开投标文件的，采购代理机构将拒绝其投标。部分投标人投标文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的投标人不足三家，不进入后续程序。

17.6本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。

17.7电子投标文件解密全部完成后，按投标文件解密成功顺序向所有投标人宣布投标人名称、投标价格以及招标文件规定的其他内容。

17.8电子交易平台自动记录开标过程，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员确认开标结果。

17.9投标人代表如对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在主持人发布确认指令后3分钟内线上提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构将及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。如在规定时间内未提出，视同认可开标结果。

17.10投标人须配合开标工作，否则一切后果由投标人自行承担。

### 18.投标人资格审查

开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入后续程序。

### 19．评标委员会组成

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十八条第二款规定情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

### 20.投标人符合性审查

20.1评标委员会将按照招标文件第四部分“评标办法和标准”第7项规定对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查合格投标人不足3家的，不进入详细评审环节。

### 20.2投标文件澄清

20.2.1投标人应根据评标委员会要求以书面形式对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2投标人的澄清应登录电子交易平台进入“澄清事项”模块进行。

20.3开标至评标结束期间，投标人应保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或者补正的，一切后果由投标人自行承担。

### 21．无效投标的情形

21.1投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求进行有效签章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

（3）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（5）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，要求供应商在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的；

（6）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

（7）投标文件中提供了虚假或失实资料的；

（8）不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑；

（9）投标人存在串通投标情形的；

（10）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

（11）不同投标人的法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的；

（12）投标文件不满足招标文件的其他实质性要求的；

（13）法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

### 22.串通投标的情形

22.1有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

### 23.投标文件详细评审

23.1评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第8项规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。

### 24.评标过程的保密

24.1在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

24.2评标将在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

### 25．废标的情形

25.1出现下列情形之一的，将予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

### 六、确定结果

26.确定中标人

26.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

26.2采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）相关规定执行。

### 七、授予合同

### 27.中标通知书

### 27.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。

### 27.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

### 28.履约保证金

28.1 A ☑本项目不收取履约保证金。

B □本项目中标供应商应提交政府采购合同金额XX%的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%），履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。支持和鼓励中标供应商自愿使用履约（保函）保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函(保险)平台，平台可通过域名www.jsdzbh.com直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。

### 29．签订合同

29.1采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。招标文件、中标人的投标文件、澄清文件、中标通知书，均为签订合同的依据。

29.2中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。中标供应商无正当理由拒不与采购人签订合同的，报政府采购监管部门依法处理。

29.3政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

29.4采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在政府采购指定媒体予以公告。

29.5合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

29.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

### 八、询问、质疑、投诉

### 30．询问

30.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

### 31．质疑

31.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。否则，采购人或者采购代理机构不予受理

以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

31.2供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人或采购代理机构将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

31.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。供应商如对采购需求提出质疑，采购人负责处理和答复涉及采购需求的质疑内容。

31.4集中采购接受质疑函联系部门、联系电话和通讯地址、质疑流程及注意事项见“镇江市公共资源交易服务平台—政府采购”网站“质疑渠道”。分散采购接受质疑函联系部门、联系电话和通讯地址：镇江市润州区小龙山路万科蓝山146栋（镇江市公证处）三楼综合部，联系电话：0511-85032899-8001。

31.5采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

### 32．投诉

### 32.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人所属预算级次本级政府采购监管部门投诉。

32.2以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

32.3投诉流程及注意事项见“镇江市公共资源交易服务平台—政府采购”网站“投诉指引”。

九、诚实信用和解释权

### 33．诚实信用

33.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

33.2供应商不得以向采购人或采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，将在“镇江市公共资源交易服务平台-政府采购”网站公告，政府采购监管部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

33.3供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

33.4供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

33.5根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人或采购代理机构在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn/index.html），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。

### 34.适用法律及约束力

34.1投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

34.2本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

### 35.解释权

除相关法律、法规规定外，本招标文件的解释权归中轩项目管理有限公司所有。

第三部分合 同

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

政府采购合同（货物)（合同编号）

项目名称：镇江市第三人民医院医用气体采购项目

项目编号：

甲方：（买方）镇江市第三人民医院

乙方：（卖方）__________________

见证方：中轩项目管理有限公司

甲、乙双方根据中轩项目管理有限公司代理的镇江市第三人民医院医用气体采购项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物及伴随服务

| 序号 | 名称 | 数量 | 规格 | 纯度 | 单价（元） | 总价 （元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用液氧 | 100吨 | 液态 | 纯度≥99.5% |  |  | （按实际使用量结算） |
| 2 | 瓶装医用氧 | 10000瓶 | 40L | 纯度≥99.5% |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.需求列表为甲方前一年用量预估的数量，仅供乙方报价时参考，并非目前实际需要的数量，具体数量甲方可根据实际使用情况采购时进行调整，乙方不得以任何理由对价格进行调整，每次采购按实际供应数量进行结算，单价按照中标合同价固定不变。在合同有效期内双方不得以任何理由向上调整价格。

二、合同金额

1.本合同金额为（大写）：人民币_____________元（¥_____________）。

2.乙方的投标分项报价表中的数量，为本次采购预估的需求量，单价为每批次的采购结算单价，甲方每批次采购时，按实际需求量进行采购，结算按照每批次实际用量*中标单价结算。在合同有效期内双方不得以任何理由向上调整价格。

三、技术要求

1.严格执行国家质量安全标准，符合《中华人民共和国药典2020版》要求。

2.乙方所供货物的生产、销售、充装必须满足国家现行强制标准和相关法律规定的要求，货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目的质量要求和技术指标与出厂标准的最高标准。

3.货物制造质量出现问题，供应商应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担。

4.服务期内，甲方有权到乙方生产地负责检查货物质量和生产进度。

四、基本要求

1.乙方应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，须为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到中国最新版的法律、法规或行业规定的相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求，同时满足甲方使用要求，保证能通过甲方的质量验收、竣工验收等各类验收。

2.乙方应保证甲方在使用其所供货物时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由乙方承担全部责任。同时，乙方对甲方采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。

五、服务要求

1.承运单位应具有包含氧气运输的《道路运输经营许可证》。

2.供应商配送服务时须随车提供相应产品的检测报告和合格证等。如医用液氧、瓶装氧等医用气体出现任何质量问题，由此导致使用者（住院患者及门诊患者等）受到伤害等，对医院造成的一切损失，由供应商负全部责任。

3.供货商须按采购单位的要求进行送货，接到送货通知后24小时内（节假日期间要求不间断送货，提供承诺函加盖中标供应商公章）送达指定场地，由供应商负责办理运输和装卸、安装等。紧急采购的医用液氧、瓶装氧等须在收到通知后4小时内送达指定场地。如遇液氧泄露、恶劣天气等紧急情况时，供应商需在接到采购人通知后配备足量的40L医用瓶装氧到达采购人指定地点，作为备用气源保证不间断供气。供应商不得以送货数量的多少、距离远近等拖延送货，如延迟送货，并影响到医院临床的医用氧气使用，采购单位即刻解除合同，同时扣除上个月的全部医用气体采购费用。

4.供应商应严格按照采购合同约定履行供货义务，如遇突发疫情等重大突发事件导致道路封闭等情况，需承诺保障医院液氧等医用气体的供应，满足医院的医疗需求（提供承诺函加盖中标供应商公章），如有违反一切后果由中标供应商承担。

5.因供应商原因导致不能满足采购人医用液氧、瓶装氧等医用气体正常使用需求的，采购人可以采取必要的临时措施，包括向其他供应商购买，由此产生的费用和损失由中标供应商承担。

6.供应商配置该项目送货车辆通行证应符合镇江市交通管理局相关规定，确保按院方要求送至需求地点。

6.1供应商具备相应的应急能力，能够派出专业技术人员保障用气供给相关技术保障和服务。供应商必须具备两辆及以上槽车，并承诺免费提供协议期内液氧站、瓶装氧等设施设备的巡检服务， 巡检次数每月不少于 1 次；免费并配合对采购人技术人员进行操作、维护、应急演练等方面的培训，并应达到能熟练操作并能排除常见故障的标准，且提供免费的技术咨询服务。

注：供货商需制定操作、维护、应急演练等方面的培训详细计划需提供给采购人;供应商需提供维保人员名单、培训人员名单并提供对应证书（需提供拟派人员一览表加盖投标人公章、相关人员有效的特种设备作业人员证书、相关技术培训资质及投标人为其缴纳的近一年内任意一个月的社保证明材料，原件扫描件上传）。

6.2供应商应充分配置并免费提供服务于本项目的气体钢瓶的数量；供应商负责钢瓶的定期检测，确保钢瓶质量安全，且保证在钢瓶检测有效期内，相关检测报告需按时交采购人留存。

6.3供应商需免费提供22套符合医院接口型号的流量表并安排专业人员负责按照医院要求安装到位。

6.4交货约定：供应商根据采购人要求按需分批次供货，送货上门到采购人指定地点。

6.5合同期内，供应商负责配合医院液氧罐、瓶装氧等设施设备的定期检测和定期维护管理工作，确保设备通过年检，安全、合规运行。

- 免费质保期（从验收合格之日开始计算）：不低于1年的原厂质保。对于有效期即将到期的产品由成交供应商负责免费调换质保期更长的相同产品。

六、其他要求

1.乙方车辆进医院后，应遵守医院停车规章制度，如因乙方工作人员原因导致的安全责任由乙方全权负责。

2.押运人员及司机到达运送现场，须佩戴必要的防护用品，持证上岗。

3.乙方运送液氧、瓶装氧等到医院，须严格遵循医院规定，不影响医疗秩序、不占用急救通道、不影响患者的休息时间。

七、履约保证金

履约保证金收取：无

八、转包或分包

1.本合同范围的货物及服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.如有转让和分包行为，甲方有权给予终止合同。

九、服务期、交付方式及交付地点

1.服务期：自合同签订之日起3年，合同一年一签订。具体用量以实际需求为准。合同期间内，如出现货物的质量检测不合格、供货不及时及售后服务不满意或其他重大问题，采购单位即刻解除合同，同时扣除上个月的全部医用气体采购费用。

2.交付方式：供货商须按采购单位的要求进行送货，接到送货通知后24小时内（节假日期间要求不间断送货，提供承诺函加盖中标供应商公章）送达指定场地，由供应商负责办理运输和装卸、安装等。紧急采购的医用液氧、瓶装氧等须在收到通知后4小时内送达指定场地。如遇液氧泄露、恶劣天气等紧急情况时，供应商需在接到采购人通知后配备足量的40L医用瓶装氧到达采购人指定地点，作为备用气源保证不间断供气。供应商不得以送货数量的多少、距离远近等拖延送货，如延迟送货，并影响到医院临床的医用氧气使用，采购单位即刻解除合同，同时扣除上个月的全部医用气体采购费用。

3.交付地点：

（1）镇江市第三人民医院总部院区（戴家门300号液氧站地点）

（2)镇江市第三人民医院综合部院区（丁卯桥1号）。

十、货款支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

3.甲方付款方式：

项目开始运行后根据中标人提交的正式发票付款。若乙方开票不及时或违反合同约定，甲方有权拒付，由此造成的责任和损失由乙方承担。

4.合同数量为本次采购预估的需求量，合同单价为每批次的采购结算单价，甲方每批次采购时，按实际需求量进行采购，结算按照每批次实际用量*中标单价结算。在合同有效期内双方不得以任何理由向上调整价格。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、验收

1.甲方对乙方提交的货物及服务依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

2.乙方交付前应对货物及服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方交付验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物及服务交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物及服务在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

十三、违约责任

1.乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。提供的产品若存在质量问题，使用过程中造成甲方或第三方人身损伤或财产损失的，乙方承担由此产生的全部责任，甲方并有权追究其法律责任。

2.乙方所配送物资发生质量问题或被上级主管部门等相关部门抽检不合格的，甲方有权即刻终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

3.乙方逾期交付货物及服务的，并影响到医院临床的医用氧气使用，采购单位即刻解除合同，同时扣除上个月的全部医用气体采购费用。

4.乙方所交的货物及服务数量、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物及服务，甲方可单方面即刻解除合同。

十四、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十五、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人签章并加盖单位公章，后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3.本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。

| 甲方：镇江市第三人民医院 | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 日期：2025年 月 日 | 日期：2025年 月 日 |

第四部分采购需求

一、项目概况

本项目为镇江市第三人民医院医用气体采购及配套服务项目。提供符合国家规范要求医用气体（医用液氧、瓶装医用氧等医用气体）供应、运输、二次搬运、安装至医院指定位置，供应商负责储罐与钢瓶的定期检测，保证储罐、钢瓶的安全使用，免费提供与之配套的钢瓶供医院轮流使用。

二、采购预算（最高限价）

采购预算（最高限价）：人民币40.50万元/年，综合折扣为100%。

| 序号 | 名称 | 纯度 | 规格 | 年预估用量 | 上限单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用液氧 | 纯度≥99.5% | 液态 | 100吨 | 1150 |
| 2 | 瓶装医用氧 | 纯度≥99.5% | 40L | 10000瓶 | 29 |
| 合计（元） |  |  | 405000 |  |  |

注：

1.1 需求列表为采购人的年预估用量，仅供投标人报价时参考，并非实际需要的数量，具体数量以采购人实际需求量为准，投标人不得以任何理由对价格进行调整，采购人以实际用量与投标人进行结算，在合同有效期内双方不得以任何理由向上调整价格。

1.2投标人结合年预估用量在上限单价的基础上报出统一折扣率，采购人以此作为结算依据。最终结算价格=上限单价×折扣率。（举例：投标人将100元商品以80元卖给采购人，优惠率为20%，折扣率=1-优惠率=80%）。

1.3供应商的总报价不得超过本项目最高限价；供应商的各分项报价不得超过上表中各分项单价限价，否则作无效响应文件处理。

三、基本要求：

1.供应商应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，须为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到中国最新版的法律、法规或行业规定的相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求，同时满足采购人使用要求，保证能通过采购人的质量验收、竣工验收等各类验收。

2.供应商应保证采购人在使用其所供货物时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由供应商承担全部责任。同时，供应商对采购人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。

四、技术要求

1.严格执行国家质量安全标准，符合《中华人民共和国药典2020版》要求。

2.供应商所供货物的生产、销售、充装必须满足国家现行强制标准和相关法律规定的要求，货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目的质量要求和技术指标与出厂标准的最高标准。

3.货物制造质量出现问题，供应商应负责三包（包修、包换、包退），费用由供应商负担。

4.服务期内，采购人有权到供应商生产地负责检查货物质量和生产进度。

五、服务要求：

1.承运单位应具有包含氧气运输的《道路运输经营许可证》。

2.供应商配送服务时须随车提供相应产品的检测报告和合格证等。如医用液氧、瓶装氧等医用气体出现任何质量问题，由此导致使用者（住院患者及门诊患者等）受到伤害等，对医院造成的一切损失，由供应商负全部责任。

3.供货商须按采购单位的要求进行送货，接到送货通知后24小时内（节假日期间要求不间断送货，提供承诺函加盖中标供应商公章）送达指定场地，由供应商负责办理运输和装卸、安装等。紧急采购的医用液氧、瓶装氧等须在收到通知后4小时内送达指定场地。如遇液氧泄露、恶劣天气等紧急情况时，供应商需在接到采购人通知后配备足量的40L医用瓶装氧到达采购人指定地点，作为备用气源保证不间断供气。供应商不得以送货数量的多少、距离远近等拖延送货，如延迟送货，并影响到医院临床的医用氧气使用，采购单位即刻解除合同，同时扣除上个月的全部医用气体采购费用。

4.供应商应严格按照采购合同约定履行供货义务，如遇突发疫情等重大突发事件导致道路封闭等情况，需承诺保障医院液氧等医用气体的供应，满足医院的医疗需求（提供承诺函加盖中标供应商公章），如有违反一切后果由中标供应商承担。

5.因供应商原因导致不能满足采购人医用液氧、瓶装氧等医用气体正常使用需求的，采购人可以采取必要的临时措施，包括向其他供应商购买，由此产生的费用和损失由中标供应商承担。

6.供应商配置该项目送货车辆通行证应符合镇江市交通管理局相关规定，确保按院方要求送至需求地点。

6.1供应商具备相应的应急能力，能够派出专业技术人员保障用气供给相关技术保障和服务。供应商必须具备两辆及以上槽车，并承诺免费提供协议期内液氧站、瓶装氧等设施设备的巡检服务， 巡检次数每月不少于 1 次；免费并配合对采购人技术人员进行操作、维护、应急演练等方面的培训，并应达到能熟练操作并能排除常见故障的标准，且提供免费的技术咨询服务。

注：供货商需制定操作、维护、应急演练等方面的培训详细计划需提供给采购人;供应商需提供维保人员名单、培训人员名单并提供对应证书（需提供拟派人员一览表加盖投标人公章、相关人员有效的特种设备作业人员证书、相关技术培训资质及投标人为其缴纳的近一年内任意一个月的社保证明材料，原件扫描件上传）。

6.2供应商应充分配置并免费提供服务于本项目的气体钢瓶的数量；供应商负责钢瓶及所有安全附件的定期检测，确保钢瓶质量安全，且保证在钢瓶检测有效期内，相关检测报告需按时交采购人留存。

6.3供应商需免费提供22套符合医院接口型号的流量表并安排专业人员负责按照医院要求安装到位。

6.4交货约定：供应商根据采购人要求按需分批次供货，送货上门到采购人指定地点。

6.5合同期内，供应商负责配合医院液氧罐、瓶装氧等设施设备的定期检测和定期维护管理工作，确保设备通过年检，安全、合规运行。

7、免费质保期（从验收合格之日开始计算）：不低于1年的原厂质保。对于有效期即将到期的产品由成交供应商负责免费调换质保期更长的相同产品。

请供应商对以上服务要求，进行承诺并且到位无遗漏（提供承诺函），有缺项为无效响应。

六、其他要求

1.供应商车辆进医院后，应遵守医院停车规章制度，如因中标供应商或中标供应商工作人员原因导致的安全责任由中标供应商全权负责。

2.押运人员及司机到达运送现场，须佩戴必要的防护用品，持证上岗。

3.供应商运送液氧、瓶装氧等到医院，须严格遵循医院规定，不影响医疗秩序、不占用急救通道、不影响患者的休息时间。

七、商务要求

1.交货期限及地点

自合同签订之日起3年，合同一年一签，

交货地点：

（1）镇江市第三人民医院总部院区（戴家门300号液氧站地点）

（2)镇江市第三人民医院综合部院区（丁卯桥1号）。

2.付款方式

项目开始运行后根据中标人提交的正式发票付款。若乙方开票不及时或违反合同约定，甲方有权拒付，由此造成的责任和损失由乙方承担。

第五部分评标办法和标准

1.招标组织方职责

1.1 招标组织方负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

2.评标委员会职责

2.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；    （2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

3.评标注意事项

3.1 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

3.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

3.4 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.5 评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部 87 号令）第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有上述第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

3.6 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律法规规定的，采购人或采购代理机构将依法补足后继续评标，被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或采购代理 机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标，原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或采购代理机构将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

3.7 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或采购代理机构沟通并做书面并作书面记录。采购人或采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

4.评标过程的保密

4.1 评标开始后，至向中标的投标人授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人以及与评标无关的其他人员透露。

4.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向招标组织方或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

4.3 评标应当在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

5.报价前后不一致的处理原则

5.1 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按上述规定排序在先的原则进行修正，修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

6.投标人资格审查（审查内容应对应资格要求）

☑6.1 采用资格后审方式

开标结束后，采购人或代理机构将依法对投标人的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人的身份证。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 2024年度财务报告（成立不满一年的提供至少一个月财务报表），或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等或资格承诺函。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人相关信息一览表或资格承诺函。 |
| 4 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料或资格承诺函。 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | （1）投标函或资格承诺函。 （2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单。 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 无 |
| 7 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 提供中小企业声明函 |
| 8 | 本项目的特定资格要求 | (1)供应商如为生产企业的须具有有效的《中华人民共和国药品生产许可证》（生产范围涵盖医用液氧或者医用氧或者医用氧（液态）或医用氧液态）、《安全生产许可证》、药品注册批件(或药品再注册批件)注明的范围涵盖：医用氧（医用液态）、《气瓶充装许可证》、并具有有效的《移动式压力容器充装许可证》； (2)供应商如为经营企业须具有有效的《中华人民共和国药品经营许可证》（经营范围涵盖医用液氧或者化学药（含医用氧））、《危险化学品经营许可证》，以及生产厂家的《气瓶充装许可证》、《安全生产许可证》、药品注册批件(或药品再注册批件)注明的范围涵盖：医用氧（医用液态）、以及合作协议等。 (3)承运单位须具有有效的危化品运输许可证及运送人员具备危化品运输相关资质，供应商为非承运单位的须提供与承运单位签署的委托运输协议。 (4)承运单位运送人员须配备1名驾驶员、1名押运员，驾驶员须具有驾驶员危化品从业资格证，押运员须具有押运员危化品从业资格证。 |
| 9 | 不接受进口产品投标 | 确认投标品牌是否为进口品牌 |

□6.1 采用资格预审方式

本项目已进行资格预审，评审阶段不再对投标人资格进行审查。资格预审合格的投标人在评审阶段资格发生变化的，须通知采购人和采购代理机构。

7.投标人符合性审查

7.1 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，审查内容主要是投标文件的有效性和对招标文件的响应程度，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件有效性 | 投标文件的有效电子签章。 |
|  |  | 投标报价唯一性、未超限价。 |
|  |  | 未发现属于无效投标的情形。 |
| 2 | 对招标文件响应程度 | 审查投标文件，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。 |

8.商务和技术评估

R8.1 本项目采用综合评分法。

| 评审项目 | 评分细则 |
| --- | --- |
| 价格 （50分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分50分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×50。 报价要求及示例说明： 举例：投标人将100元商品以80元卖给采购人，优惠率为20%，折扣率=1-优惠率=80%。 评标基准价= （1-优惠率）的最低值； 投标报价＝1-优惠率。 示例如下： A 投标人 投标报价＝ （1-优惠率）＝1-70%＝30% B 投标人 投标报价＝（1-优惠率）＝1-75%＝25% C 投标人 投标报价＝ （1-优惠率）＝1-80%＝20% C 投标报价（优惠率）最高，若C投标人投标文件满足招标文件全部实质性要求，则 C 投标人投标报价为评标基准价。 注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响货物或服务质量或不能诚信履约的，且投标人不能在评标现场合理的时间内证明其报价合理性的，评标委员会有权将其作为无效投标处理。 |
| 服务技术方案 （42分） | 1.供货服务方案（满分7分）： 包括且不限于订单接收、备货发货、货物运输、到货验收，方案包括以上要点的得4分，缺少1项扣1分，未提供不得分。 方案符合本项目需求的加2分； 方案具有操作性的加1分； |
|  | 2.培训计划（满分5分）：包括但不限于制定操作、维护、应急演练方面的培训详细计划。方案包括以上要点的得3分，缺少1项扣1分，未提供不得分。 培训方案符合本项目需求的加1分； 培训方案具有操作性的加1分； 注：供应商在上述计划中需提供维保人员名单、培训人员名单并提供对应证书（需提供拟派人员一览表加盖投标人公章、相关人员有效的特种设备作业人员证书、相关技术培训资质及投标人为其缴纳的近一年内任意一个月的社保证明材料，原件扫描件上传）。 |
|  | 3.突发事件应急处理预案（满分8分）：包括但不限于恶劣天气、液氧泄露、液氧站出现故障、发生疫情。方案包括以上要点的得4分，缺少1项扣1分，未提供不得分。 突发事件应急处理预案符合本项目需求的加2分； 突发事件应急处理预案具有操作性的加2分； |
|  | - 供货能力(满分5分):包括但不限于气体供货来源的多样性、并提供合作合同、供货承诺书， 方案包括以上要点的得3分，缺少1项扣1分，未提供不得分。 方案符合本项目需求的加1分； 方案具有操作性的加1分； (提供承诺书加盖投标人公章，承诺书格式自拟，原件扫描上传) |
|  | 5.送货能力（满分5分）：投标人或投标人委托的第三方运输企业每拥有2辆专业的运输车辆（槽车）的得4分，每增加一辆加1分。 （自有的须提供车辆所有权证明材料及车辆照片，原件扫描上传；委托的第三方运输企业的须提供有效期内协议、车辆产权登记证及车辆照片，原件扫描上传；提供材料不齐全、不完整或提供材料不清晰无法辨认或未提供材料均不得分） |
|  | 6.送货及时性（满分8分）：一般情况下接到送货通知后书面承诺24小时内送到采购人指定地点得3分，书面承诺18小时内送到采购人指定地点得5分，书面承诺12小时内送到采购人指定地点得8分，满分8分；（提供承诺书加盖投标人公章，承诺书格式自拟，原件扫描上传） |
|  | 7.服务质量保障承诺（满分4分）：包括但不限于针对本项目的服务质量保障承诺、对发生各类安全事故善后处理承诺及应对履约期内各类风险的承诺、违约责任承诺，投标人对采购人氧站的维保承诺和维护方案、驻场服务：方案包括以上要点的得3分，缺少1项扣0.5分，未提供不得分。 方案符合本项目需求的加1分； |
| 业绩 (8分) | 投标人提供自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类业绩（业绩合同内需体现液氧）每提供1份得2分，满分8分。（同一采购人按一份业绩计算；提供中标通知书、合同、对应的发票扫描上传，合同中须反映相关内容，如合同中不能反映，须提供其他材料予以佐证；未提供合同或提供的合同不能反映相关内容的不得分） |

### 9.允许修改评标结果的情形

9.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级政府采购监管部门。

### 10.推荐中标候选人

10.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分(得分保留到小数点后2位，四舍五入)由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的以技术指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

第六部分投标文件（格式）

投 标 文 件

项目编号：JSZC-321100-ZXXM-G2025-0026

项目名称：镇江市第三人民医院医用气体采购项目

投标人（公章）：

目录（自行编制）

一、资格部分

(一)投 标 函

致  （招标组织方）   ：

根据贵方关于 （项目名称） （项目编号：             ）的投标邀请，我方已完全理解招标文件的所有内容。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1．按招标文件规定提供服务（货物）的唯一投标报价见开标一览表。

2．我方承诺根据招标文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在投标文件中另作说明）。

3．我方已详读全部招标文件，包括招标文件书面修改通知（如果有的话），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

4．我方已详读全部投标文件，保证提供的投标文件及所有材料的完整、真实、合法、有效性并对其负责，承诺在评审期间，如评标委员会对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。

5．我方同意从规定的招标日期起遵循本招标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

7．我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

8．我方承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

9．本次投标文件内容与招标文件内容偏离情况见偏离说明（如果有）。

10．遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

11．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地　　址：                           电　　话：

传　　真：                            邮政编码：

投标人（公章）：                       法定代表人签章：

日　　期：

(二)独立承担民事责任的能力

(三)良好的商业信誉和健全的财务会计制度

(四)履行合同所必需的设备和专业技术能力

(五)依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

(六)法律、行政法规规定的其他条件

(七)落实政府采购政策需满足的资格要求

(八)本项目的特定资格要求

- 法定代表人（负责人）身份证明书

兹证明      同志，性别      ，居民身份证号         ，在我单位任               职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电话：

单位全称：

公章 ：

年月日

附：法定代表人居民身份证扫描件

注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。

2.投标人属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。

- 法定代表人（负责人）授权委托书

本授权书声明：（投标人名称） 法定代表人（姓名） 授权（委托代理人的姓名、身份证号）为我方就（代理机构）代理的（项目编号）项目的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。

本授权书于 年 月 日在相应位置签字或盖章后生效，特此声明。

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人（负责人）签章：

投标人名称（公章）：

日期：

附：委托代理人居民身份证扫描件

(十一)资格承诺函

致：（采购人、采购代理机构）

我单位参与（项目名称）、（项目编号）项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标投标人（全称并盖章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

说明：

1.投标人可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

2.投标人可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

二、服务技术部分

(一)服务技术方案

（根据评审方案要求提供，格式自拟）

1.供货服务方案

2.培训计划

3.突发事件应急处理预案

4.供货能力

5.送货能力

6.送货及时性

7.服务质量保障承诺

（二）技术响应及偏离表

| 序号 | 标的名称 | 响应产品名称及型号 | 采购要求 | 供应商响应 | 偏离情况（正偏离/无偏离/负偏离） | 备注（证明材料位置） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：1.按实际如实填写偏离表，如果虚假响应或简单复制招标文件提供的技术要求，将可能被视为无效的响应。

三、商务部分

(一)业绩

四、开标一览表

（一）开  标  一  览  表

单位名称（加盖公章）：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 综合折扣率 | % |
| 质保期 |  |

注：1、供应商的总报价不得超过本项目最高限价；

2、综合折扣率为：1-优惠率，例如优惠率10%，则综合折扣率为：90%

法定代表人签章：

日　　期：

（二）明细报价表

（本项目不需要提供）

五、其它部分

- 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，设备全部由符合政策要求的中小企业生产。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业 收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业 收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

(二)按招标文件要求投标人所能提供的其他文件