招  标  文  件

项目编号：JSZC-320581-CSZJ-G2025-0033

项目名称：2025年路灯维修LED灯具

项目属性：货物类项目

常熟市中竣招标代理有限公司

2025年4月30日

目   录

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知	5

一、总则	5

二、招标文件的说明	5

三、投标文件的编制	6

四、投标文件的提交	7

五、开标与评标	8

六、定标	12

七、授予合同	13

第三章  合同文本	15

第四章  采购需求	24

第五章  评标方法与评标标准	33

第六章  投标文件格式	38

附件1 开标一览表	40

附件2 报价明细表	41

附件3 技术参数响应及偏离表	43

附件4 商务条件响应及偏离表	44

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明	45

附件6 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	45

附件7 法定代表人授权书	46

附件8 投标函	47

附件9 中小企业声明函	48

附件10 残疾人福利性单位声明函	50

附件11 实质性要求响应及偏离表	51

附件12 详细配置一览表	53

附件13 项目实施方案	54

附件14 业绩一览表	54

附件15 其他	56

# 第一章  投标邀请

受常熟市路灯养护所的委托，常熟市中竣招标代理有限公司就2025年路灯维修LED灯具（JSZC-320581-CSZJ-G2025-0033）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况： 2025年路灯维修LED灯具招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目获取招标文件，并于2025年5月22日13点00分（北京时间）前按规定提交投标文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：JSZC-320581-CSZJ-G2025-0033

2、项目名称：2025年路灯维修LED灯具

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：人民币70.00048万元。

5、采购需求：常熟市路灯养护所所需的2025年路灯维修LED灯具。

6、合同履行期限：自合同签订之日起一年，按采购人要求分批供货（2～3次），自收到采购人通知后30日历天内完成。

7、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，所属行业为工业，投标文件中须提供《中小企业声明函》。

注：对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，但须按要求提供有关声明函或证明文件。

3、本项目的特定资格要求：无。

4、其他要求：

（1）根据政府采购法及相关法规，将对投标人进行信用查询。投标人被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件的不良信用记录，拒绝其参与政府采购活动。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件：

1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日（法定节假日除外）。

2、地点：“苏采云政府采购一体化平台”。

3、方式：在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载招标文件。

4、售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

1、投标截止时间、开标时间：2025年5月22日13点00分（北京时间）

2、开标地点：苏采云政府采购一体化平台。

3、本项目采用电子化采购形式，投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，须在投标截止时间前制作并上传电子投标文件至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。

4、本项目采用不见面开标，投标人登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，选择对应项目，并按系统提示完成开标流程。

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”系统目前支持的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商参与本项目采购活动需办理、使用上述CA证书和电子签章，具体办理方法请访问“苏采云”系统登录页面（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）点击“新CA办理指南”进行查阅，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。

2、参与采购活动方式：投标人进入苏州市政府采购网，点击网站首页底部苏采云图标，插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。对《投标供应商确认函》投标人应予打印保留。

3、电子投标准备：投标人在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行电子投标文件的制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

4、投标人在“苏采云”系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

CA技术咨询电话：400-608-6099；电子签章技术咨询电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221；系统使用指导与咨询电话：18261002950、0512-69820854、0519-86722802；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

5、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，并按规定获取相关信息内容。

6、本次采购项目有关时间要求均以北京时间为标准，使用24小时制。

7、本次招标不收取投标保证金。

8、公告媒体：苏州市政府采购网、江苏政府采购网。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

名 称：常熟市路灯养护所

地 址：常熟市海虞北路26-1号

联系方式：0512-52874673（薛敏）

2、采购代理机构信息

名 称：常熟市中竣招标代理有限公司

地 址：常熟市金枫家园50幢301

联系方式：0512-51531068（邵明珠）

3、项目联系方式

项目联系人：薛敏（采购人）、邵明珠（代理机构）

电 话：0512-52874673、0512-51531068

# 第二章  投标人须知

## 一、总则

1、采购方式及适用法律

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

1.2 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

2、定义

2.1 “采购代理机构”系指组织本次招标的常熟市中竣招标代理有限公司（以下简称“代理机构”）。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的供应商。

2.3 “采购人”系指购买本项目货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

3、合格投标人的条件

3.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定，详见《第一章 投标邀请》中申请人的资格要求。

3.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的一切费用。无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 中标服务费：本项目中标服务费为人民币捌仟叁佰伍拾元整，在发中标通知书时由中标人向采购代理机构支付，一次性付清。

5、招标文件约束力

5.1 投标人一旦参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件、规定和约束。

6、招标活动的终止

6.1 在招标活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者代理机构将按规定终止本项目招标活动，并将在指定媒体上发布终止公告。所有潜在投标人可在本招标公告网站上查看到相关终止信息。

## 二、招标文件的说明

1、招标文件的构成

1.1 招标文件由下列内容组成：

（1）第一章  投标邀请

（2）第二章  投标人须知

（3）第三章  合同文本

（4）第四章  采购需求

（5）第五章  评标方法与评标标准

（6）第六章  投标文件格式

1.2 请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与代理机构联系解决。

1.3 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

1.4 招标文件及其更正事项如不是直接从指定媒体地址下载获得的，采购人或代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

2、招标文件的澄清、修改

2.1 代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并将在指定媒体上发布更正公告。各投标人应在投标截止时间前关注发布媒体上发布的更正（补充）公告，按规定获取相关信息内容，否则其投标风险由投标人承担。

2.2 代理机构有权按照法定的要求顺延投标截止时间和开标时间。

2.3 代理机构一旦对招标文件作出了澄清、修改，即刻发生效力，有关澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件收受人均具有约束力。

## 三、投标文件的编制

1、投标文件的语言及度量衡单位

1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。原版为外文的证书类文件、外国人签字、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但必要时代理机构可以要求投标人提供翻译文件。

1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2、投标文件构成

2.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、投标函、开标一览表、报价明细表、技术参数响应及偏离表、商务条件响应及偏离表、详细配置一览表、项目实施方案、业绩一览表、其他证明文件等部分。

2.2 如标书制作工具中格式和内容与指定媒体发布的招标文件不一致，请以指定媒体发布的招标文件为准。

3、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

3.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

3.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

4、投标函、开标一览表

4.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

5、报价明细表

5.1 投标人应按照招标文件规定格式填报报价明细表。

5.2 投标货币：投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

6、技术参数响应及偏离表、商务条件响应及偏离表

6.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

6.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

7、详细配置一览表、项目实施方案

7.1 投标人需根据招标文件要求对拟提供货物的详细配置情况进行说明。

7.2 投标人需根据招标文件要求对相关的项目实施方案进行说明。

8、业绩情况

8.1 投标人需根据招标文件要求提供实施的LED路灯灯具或LED路灯模组或LED路灯投光灯项目业绩。

9、其他

9.1 投标人需根据招标文件要求提供其他材料。

10、投标有效期

10.1 投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

11、投标有效期的延长

11.1 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件的提交

1、投标文件的提交

1.1 投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

2、投标截止日期

2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章中“五、开标与评标”第6.1.2条规定做无效投标处理。

2.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3、投标文件的拒收

3.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

4、投标文件的撤回和修改

4.1 投标文件的撤回

4.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

4.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

4.2 投标文件的修改

4.2.1 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

4.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

4.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

1、开标

1.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

1.2 开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

1.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《苏采云系统供应商操作手册》规定执行。

1.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

2、评标委员会

2.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2 评委会由五人或以上单数的有关技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。

2.3 评委会独立开展工作，负责审议所有投标文件，并推荐中标候选人。

3、评标过程的保密与公正

3.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

3.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

4、投标文件的澄清

4.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

4.2 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《苏采云系统供应商操作手册》。

4.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

5、对投标文件的初审

5.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在中国政府采购网、信用中国网站、信用江苏网站、信用中国（江苏苏州）网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

5.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.6 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

6、无效投标条款和废标条款

6.1 无效投标条款

6.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

6.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

6.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

6.1.4 投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

6.1.5 投标人的报价超过了预算金额（采购预算）或最高限价的。

6.1.6 未通过符合性审查的。

6.1.7 不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

6.1.8 投标人在中国政府采购网、信用中国网站、信用江苏网站、信用中国（江苏苏州）网站存在下列依法拒绝投标人参加政府采购的失信信息的。

（1）政府采购严重违法记录，即投标人被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（2）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：1）被列入失信被执行人名单；2）被列入重大税收违法案件当事人名单；3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（较大数额罚款为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）的信用记录。处罚生效日至提交投标文件日未满三年的。

6.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10 评标委员会认为投标人的投标报价（投标优惠率）明显高于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价（投标优惠率）合理性的，评标委员会可将其作为无效投标处理。

6.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品政府采购品目清单”、“环境标志产品政府采购品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购范围内，投标文件中必须提供强制采购产品具有的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书扫描件）

6.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

6.1.13 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

6.2 废标条款

6.2.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

6.2.2 投标人的报价均超过了预算金额（采购预算）或最高限价，采购人不能支付的。

6.2.3 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.4 因重大变故，采购任务取消的。

6.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

6.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

6.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

## 六、定标

1、确定中标单位

1.1 中标候选人的选取原则见招标文件第五章规定。

1.2 评委会根据排列情况将至少推荐前三名为中标候选人，并根据采购人委托直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

1.3 代理机构将在指定媒体上发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1 提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2 向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

1.4.3 与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.4 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

2、质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。请将获取采购文件后打印留存的《投标供应商确认函》等必要的证明材料与质疑函一起递交，否则不予受理。

2.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述2.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

2.2.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

2.2.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

2.3 质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。

2.4 供应商对采购方式、招标文件中采购需求、申请人的资格要求、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、代理机构质疑接收人及联系方式：详见招标文件“第一章 投标邀请”中“七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系”下有关联系方式。

2.5 以下情形的质疑不予受理：

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

2.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则一经查实，采购人和代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3、中标通知书

3.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

3.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、授予合同

1、签订合同

1.l 中标人应当在中标通知书发出之日起十五日（最长不超过三十日）内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，或法律规定被取消中标资格的，采购人可按照评委会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新组织采购。

1.4 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

2、货物（包含与货物相关的服务）的追加

2.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

3、政府采购信用融资政策

3.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见苏州市政府采购网“政府采购合同信用融资”专栏。

4、合同公示

4.1 采购合同将在签订之日起2个工作日内在指定媒体公示，涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

# 第三章  合同文本

编号：

签订地点：常熟市

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

信用融资回款账户：

开户银行：

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照常熟市中竣招标代理有限公司 2025年路灯维修LED灯具（项目编号：JSZC-320581-CSZJ-G2025-0033） 项目公开招标结果签订本合同。

第一条  定义

除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：

1、合同：甲方、乙方签署的与本项目相关的合同书、协议、附件、附录、其他文件和政府采购过程中的全部文件。

2、甲方：购买本合同项下货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

3、乙方：提供本合同项下货物和服务的法人、其他组织或自然人。

4、货物：根据合同规定乙方为完成本项目应向甲方提供的一切货物及备件、工具、手册、技术资料及其他材料。

5、服务：根据合同规定乙方承担的与供货有关的辅助服务，包括但不限于合同货物的运输装卸、保险、伴随服务（如提供技术指导和支持、培训等）、售后服务及其他所有应由乙方承担的类似义务。

6、合同价格：根据合同规定乙方在正确、及时、全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款，包含了甲方购买货物及其相关服务的一切费用。包括但不限于货物本身的价值金额、乙方的利润、增值税及其他乙方应缴的税金、人工费、技术支持与培训费、运输装卸费、保险费等一切费用，乙方不得以任何理由要求甲方支付任何额外的费用。

第二条  组成本合同的文件

1、下列文件是组成本合同的不可分割的部分：

①中标通知书；

②招标文件（以下统称“采购文件”）；

③乙方的投标文件；

④乙方在报价过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

2、上述文件之间如果出现不一致的，以甲方文件确定的内容为准，但乙方文件的内容对甲方更有利的，适用乙方文件。

3、乙方文件应当符合采购文件确定的原则，如果乙方文件中的表述，形式上符合采购文件原则，但具体内容对甲方不利、对乙方有利的，视为背离采购文件，不予适用。

第三条  合同货物

乙方根据甲方需求提供下列货物：

货物名称及规格：

第四条  合同价格

1、本合同项下中标优惠率为：        。

注：本合同的中标单价（合同单价）为对应灯具最高限价乘以（1-中标优惠率），详见下表：

| 序号 | 货物名称 | 中标灯具单价（元/套） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 15W LED路灯灯具AC220V、3000K |  |
| 2 | 60W LED路灯灯具AC220V、3000K |  |
| 3 | 100W LED路灯灯具AC220V、3000K |  |
| 4 | 150W LED路灯灯具AC220V、3000K |  |
| 5 | 200W LED路灯灯具AC220V、3000K |  |
| 6 | 280W LED路灯灯具AC220V、3000K |  |
| 7 | 400W LED路灯灯具AC220V、3000K |  |
| 8 | 200W LED路灯模组AC220V、3000K |  |
| 9 | 90W LED路灯模组AC220V、3000K |  |
| 10 | 150W LED路灯投光灯AC220V、3000K |  |

2、本合同执行期间中标单价（合同单价）不变。

第五条  结算支付方式

1、甲方根据实际供货灯具数量及中标灯具单价结算对应批次货款。

2、对应批次灯具到货验收合格后的当年农历年底前，甲方向乙方支付至该批货款的80%。

3、对应批次灯具余款于次年农历年底前付清。

注：①以上每次付款前，乙方均应提供符合甲方要求的同等金额的合法有效增值税发票。否则，甲方有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。②本项目支付方式包括但不限于：数字人民币、现金、银行汇票、转账支票等。

第六条  权利保证

1、乙方保证对货物拥有完整的所有权，乙方须保证甲方在使用其提供的货物、服务的全部或其任何部分时不受到第三方提出的关于侵犯其所有权、版权、专利权、商标权或其他权利的指控或诉讼，一旦出现此类情况，乙方应负责与第三方交涉并承担可能发生的一切责任。

2、乙方保证货物均具备其所适用法律法规要求的、出售货物所应具备的所有许可、证明及其它文件和资料；如甲方要求提供任何货物的销售许可、证明、证书或其它文件，乙方保证在甲方书面通知后的七日之内将其提供给甲方，否则甲方有权解除本合同并追究乙方的法律责任。

第七条  质量保证

1、乙方保证货物完全符合国家相关法律法规和质量标准的规定，不会有任何三无、假冒、伪劣或违禁、走私的物品。

2、本合同项下货物的提供，应为完整产品及功能的提供。乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、技术规格和性能的要求；对于合同未有规定，应当符合通常的同类货物质量标准的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

3、乙方所提供货物的质量技术规格应与采购文件规定及投标文件承诺的内容相一致；若技术规格中无相应说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

4、货物经甲方验收后，乙方仍应对由于质量、卫生、设计、工艺或材料、运输安全等方面产生的各类缺陷承担全部责任。

5、乙方应按照标书的有关规定提供合格产品。

第八条  包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准的保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于乙方对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，乙方应负责免费修理或更换，并承担由此给甲方造成的一切损失。

2、乙方提供货物的包装应当符合绿色包装原则，相应包装应当符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》、《商品包装政府采购需求标准（试行）》，甲方需要时，乙方应当就货物包装符合上述规定出具检测报告。

第九条  交货

1、乙方应按照本合同规定的时间和方式向甲方交付货物。

2、交货时间：自合同签订之日起一年，按甲方要求分批供货（2～3次），自收到甲方通知后30日历天内完成。

3、本项目交货方式为现场交货。交付地点为：甲方指定地点［常熟市路灯养护所仓库（常熟市鑫顺路6#）］。乙方负责办理货物的运输、装卸和保险，一切费用均由乙方承担。

第十条  到货验收

1、货物全部到达甲方指定地点后，甲乙双方应派员共同对货物当场开箱进行外观验收，如乙方不能按甲方通知按时到达现场又未告知正当理由的，甲方有权单方开箱检验，相应检验结果对乙方有效。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同、招标文件及投标文件所约定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合本合同、招标文件及投标文件约定及甲方要求的，甲方有权拒收货物，并由乙方承担相应的违约责任。

3、

乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、保修卡、随机资料及配件、随机工具、质量合格凭证等交付给甲方；乙方不能完整交付上述规定的资料和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相应的违约责任。

4、开箱验收的内容为核对到货情况：包装符合性；型号、数量及外观；货物所附技术资料、商务资料；货物组件及配置的型号、外观、数量；零配件、随机配套工具及辅助件的型号、外观、数量。

5、甲方有关货物外观、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

第十一条  伴随服务

1、乙方应提供下列伴随服务：

（1）根据甲方要求就货物的调试和/或启动进行监督；

（2）就货物的安装、调试、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

第十二条  最终验收

1、货物供货到位后，乙方应及时通知甲方对项目进行验收。经甲方组织相关人员验收合格后，由甲方签署验收单并加盖单位公章。若甲方验收不认可，可由乙方向相关法定质量监督部门申报验收，验收不合格的，费用由乙方承担。若验收合格，则由甲方承担相应费用。

2、货物最终验收包括：货物经过装卸后货物的外观、数量、型号；货物的材质；货物的性能；货物与投标文件的符合度；检验（检测）报告齐全性；抽样送检报告；成品检测等以及乙方承诺、甲方要求的其它指标。

3、甲方有权抽样送交第三方进行检测，相应的检测费用由采购文件约定的一方承担，未约定的协商确定。

4、如验收不合格或在质量保证期内发现货物是不合格的，包括货物有明显的或潜在的缺陷、使用不符合要求的材料、运行效果达不到要求等，甲方有权提出书面异议，甲方向乙方提出书面异议后，乙方应在甲方书面异议限定的时间内根据甲方的要求进行调换或采取其他甲方同意的补救措施。由此产生的一切费用包括但不限于拆卸／搬运／运输／保管费用及责任等均由乙方承担。

5、验收标准应遵循国家相关标准、行业通行标准、厂方出厂标准、采购文件要求和乙方承诺、甲方要求等。

6、甲方有权要求乙方提供采购原材料或货物的采购合同、票据或付款凭证，以核实乙方供货来源的真实性。

第十三条  售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规、行业规定以及采购文件规定、投标文件承诺的内容提供售后服务。具体为：

（1）从乙方将货物送至甲方指定地址。

（2）货物的免费质量保证期为：                    ，自甲方验收合格之日起计算。

（3）售后服务响应时间：在免费质量保证期内，如货物发生故障，乙方接到报修后，在   小时内响应，一般故障如能远程指导解决的需在   小时内解决，如远程解决不了的故障应在   个工作日内到达现场解决，保证甲方的正常使用。乙方拒绝维修或迟延维修超过承诺时间的，甲方有权自行或委托第三方维修，因此产生的所有支出（包括但不限于因乙方未能及时维修给甲方造成的损失，甲方自行或委托第三方维修产生的费用等）由乙方承担。

报修电话：                      ；联系人：                      。

（4）免费质量保证期内，乙方免收甲方所有质保及售后服务费用（甲方人为因素导致的损坏除外），包括但不限于零部件费、人工费、交通费、住宿费等。

第十四条  违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货物价款5%的违约金；甲方逾期付款的，每逾期一日，乙方有权要求甲方按照逾期付款金额的0.5%向乙方支付违约金，但违约金累计不得超过逾期付款金额的5%。

2、乙方逾期交付货物的，每逾期一日，甲方有权要求乙方向甲方支付逾期交付货物价款0.5%的违约金，但违约金累计不得超过逾期交付货物价款的5%；一旦违约金总额累计达到逾期交付货物价款的5%，甲方有权解除合同。但违约金不足补偿甲方实际损失或损害的，甲方有权要求乙方赔偿甲方的实际损失或损害。

3、若乙方未经甲方书面同意不能按照本合同约定交货逾期超过15日，将视为严重违约，甲方有权单方面解除本合同而不承担任何责任，本合同自甲方书面通知乙方解除合同之日起自动终止，同时甲方有权要求乙方在甲方书面通知之日起10日内向甲方支付该批货物价款的5%，作为违约金。

4、出现下列情形之一，甲方有权要求乙方采取其他有效的整改措施，或者采取退货等其他合理举措；乙方未按要求改正的，或前述措施无法弥补甲方损失或损害的，甲方有权单方解除本合同；甲方亦有权停止支付该批货物价款的余额以及应付予乙方的其他任何款项；甲方亦有权要求乙方在接到甲方口头或书面通知后的10日之内立即退还已收取的该批货物价款的全部或者部分，且有权直接以乙方已交付的本合同所列货物抵扣相应金额的乙方应当承担的本合同项下违约金、或有关的损害赔偿金以及其他各类费用。甲方所采取的上述举措，可以立即书面或者口头告知乙方，而无需提前作任何通知或者催告；上述举措不影响甲方在法律认可的期间之内要求乙方承担各类违约责任以及损害赔偿责任的权利：

（1）乙方未能在甲方书面异议中限定的时间内根据甲方的要求进行调换或采取其他甲方同意的补救措施；

（2）交付的货物因交付或验收以前的原因而产生毁损／灭失／数量或重量短缺／质量不良／不安全等物质上的缺陷；

（3）交付的货物存在为他人设定担保／交易限制／权属争议／不符合法律的强制性规定等法律上的缺陷；

（4）交付的货物本身存在缺陷，已经或者可能给消费者／使用者／其他第三人造成生命／身体／财产等方面的损害或者被国家的法律、法规所限制或禁止的，已经或者可能被政府部门等进行查处或者制裁；

（5）交付的货物已经或者可能侵犯甲方以及其他第三人的专利权／商标权／专有技术／互联网络域名权／商业秘密等知识产权以及其他权利；

（6）乙方未按照甲方的要求及时提供诸如增值税发票之类的财务文件以及其他必要的文件；

（7）出现乙方或者乙方的财产被诉讼保全／被拍卖／被强制执行／被有权机关等查处或者整改／主动或者被动地进行清算或者整顿的情形，以及甲方有充分理由认为乙方履行本合同存在重大困难的情形。

5、乙方出现下列情形之一的，视为乙方出现了丧失履行本合同的能力，甲方有权单方解除合同并由乙方赔偿甲方由此产生的全部损失：

（1）乙方因为涉诉被冻结账户，导致无法履行合同的，或者乙方因为未能履行生效法律文书，被列入失信被执行人名录的；

（2）乙方出现转包情形的；

（3）乙方不能履行合同义务的其他情况。

第十五条  不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十六条  合同的补充

1、在本合同履行中，甲方需要追加与本合同相同的货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不得超过本合同实际结算货款总价的百分之十。

2、补充合同须采用书面形式，并报监管部门备案，为本合同不可分割的一部分。

第十七条  合同的变更、中止

本合同一经签订，合同双方不得擅自变更或中止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

第十八条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

（1）本合同正常履行完毕；

（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

（3）任何一方行使解除权解除本合同；

（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益且不宜变更或中止的。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十九条  合同的转让

乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。

第二十条  履约保证金

1、签订本合同时，乙方应当向甲方提交履约保证金，履约保证金为最高限价乘以中标优惠率的10%，形式为：银行保函或电子履约保函（保险）。

2、合同履行中乙方因违约等因素需向甲方支付违约金、赔偿金等的，甲方有权在履行保证金中扣除，如合同尚未终止，乙方应当补足履约保证金。

3、出现以下情形的，甲方可以没收履约保证金：

3.1乙方逾期交货超过15日；

3.2乙方交付的货物未能通过开箱验收且在甲方通知的期限内没有更换；

3.3乙方交付的货物未能通过最终验收且在甲方通知的期限内没有解决问题的；

3.4乙方或者乙方的财产被诉讼保全/被拍卖/被强制执行/被有权机关等查处或者整改/主动或者被动地进行清算或者整顿的情形，以及甲方有充分理由认为乙方履行本合同存在重大困难的情形；

3.5乙方因为涉诉被冻结账户，导致无法履行合同的，或者乙方因为未能履行生效法律文书，被列入失信被执行人名录的；

3.6乙方出现转包情形的；

3.7乙方提供的技术资料、商务资料存在伪造、变造、虚假的；

3.8乙方未能按约开具发票的；

3.9本项目招标文件及合同中规定的其他可扣除履约保证金的情形。

4、合同履行结束后，甲方应结算各方应承担的责任，及时退还剩余的履约保证金。

4.1履约保证金退还方式：原路退回；

4.2履约保证金退还时间：项目完成并经甲方验收合格后的5个工作日内；

4.3履约保证金退还条件：合同履行完成或因合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益而终止合同。

第二十一条  争议解决方式

1、在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲乙双方友好协商解决。如协商不能解决，则上述争端均由甲方所在地人民法院管辖。

2、如因乙方违约，导致甲方起诉的，甲方由此产生的诉讼费用、律师费用、差旅费用等，均由乙方承担。

第二十二条  通知与送达

1、甲乙双方因履行本合同需要向对方发送通知、文件、资料的，均以下列联系信息确定内容进行：

1.1甲方联系信息：

指定收件人：

送达地址：

指定电子收件方式：

1.2乙方联系信息：

指定收件人：

送达地址：

指定电子收件方式：

2、双方确认前述联系信息作为解决争议时接受人民法院诉讼文书的送达地址和联系方式。

3、任何一方改变前述联系信息的，应在发生变更后的3天内告知对方并做好通知到达对方前可能存在的邮件的接收。如未通知的，视为没有变更。

第二十三条  合同生效

1、合同在双方加盖公章或法定代表人或授权代表签字后生效。

2、本合同一式四份，以简体中文书写，甲方执二份，乙方、常熟市中竣招标代理有限公司各执一份，具有同等法律效力。

第二十四条  其他

1、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（单位盖章）：                         乙方（单位盖章）：

法定代表人或授权代表签字：                 法定代表人或授权代表签字：

日期：                                     日期：

# 第四章  采购需求

项目名称：2025年路灯维修LED灯具

项目编号：JSZC-320581-CSZJ-G2025-0033

采 购 人：常熟市路灯养护所

## 一、项目说明：

1、本项目不接受进口产品投标（进口产品是指“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”）。

2、采购内容：常熟市路灯养护所所需的LED灯具的供货，投标人须负责LED路灯灯具的供货（包括包装、运输、装卸），不负责具体安装调试工作，但需就LED路灯灯具安装调试提供现场指导（以防止错装）、技术服务等配合。

3、投标人应对项目现场进行踏勘，但相关费用须自理。现场踏勘联系人：薛敏；联系电话：0512-52874673。投标人在投标报价时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。

4、交货时间：自合同签订之日起一年，按采购人要求分批供货（2～3次），自收到采购人通知后30日历天内完成。

5、交货地点：常熟市路灯养护所仓库（常熟市鑫顺路6#）。

6、结算支付方式：

6.1采购人根据实际供货灯具数量及中标灯具单价结算对应批次货款。

6.2对应批次灯具到货验收合格后的当年农历年底前，采购人向中标人支付至该批货款的80%。

6.3对应批次灯具余款于次年农历年底前付清。

注：①以上每次付款前，中标人均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效增值税发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。②本项目支付方式包括但不限于：数字人民币、现金、银行汇票、转账支票等。③不满足上述结算支付方式的作无效投标处理。（本项结算支付方式作为实质性要求，在附件11实质性要求响应及偏离表中，投标人只需响应合同文本中“第五条  结算支付方式”（两者一致）即可）

7、本项目采购预算为￥700004.80元（人民币柒拾万零肆元捌角整）。

8、本项目按投标优惠率进行报价，设定投标优惠率报价范围，详见《灯具最高限价分类表》，优惠率不得超过报价范围，否则其投标作无效投标处理。《灯具最高限价分类表》中所有货物的投标优惠率相等，如不相等，将作无效投标处理。

《灯具最高限价分类表》

| 序号 | 货物名称 | 灯具单价最高限价 （元/套） | 投标优惠率 报价范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15W LED路灯灯具AC220V、3000K | 462 | 0≤投标优惠率＜100% |
| 2 | 60W LED路灯灯具AC220V、3000K | 571 |  |
| 3 | 100W LED路灯灯具AC220V、3000K | 604 |  |
| 4 | 150W LED路灯灯具AC220V、3000K | 846 |  |
| 5 | 200W LED路灯灯具AC220V、3000K | 1076 |  |
| 6 | 280W LED路灯灯具AC220V、3000K | 1485 |  |
| 7 | 400W LED路灯灯具AC220V、3000K | 1787 |  |
| 8 | 200W LED路灯模组AC220V、3000K | 743 |  |
| 9 | 90W LED路灯模组AC220V、3000K | 478 |  |
| 10 | 150W LED路灯投光灯AC220V、3000K | 1340 |  |

9、本项目不接受联合体参加投标，不得以任何形式进行转包及分包。

## 二、项目配置清单（货物清单）：

| 序号 | 货物名称 | 数量（套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15W LED路灯灯具AC220V、3000K | 250 | 生产厂家标准配置，包括：灯具（含壳体、透镜等）、光源（为LED芯片）、电源等。 |
| 2 | 60W LED路灯灯具AC220V、3000K | 40 | 生产厂家标准配置，包括：灯具（含壳体、透镜等）、光源（为LED芯片）、电源等 |
| 3 | 100W LED路灯灯具AC220V、3000K | 70 | 生产厂家标准配置，包括：灯具（含壳体、透镜等）、光源（为LED芯片）、电源等。 |
| 4 | 150W LED路灯灯具AC220V、3000K | 250 | 生产厂家标准配置，包括：灯具（含壳体、透镜等）、光源（为LED芯片）、电源等 |
| 5 | 200W LED路灯灯具AC220V、3000K | 50 | 生产厂家标准配置，包括：灯具（含壳体、透镜等）、光源（为LED芯片）、电源等 |
| 6 | 280W LED路灯灯具AC220V、3000K | 60 | 生产厂家标准配置，包括：灯具（含壳体、透镜等）、光源（为LED芯片）、电源等。 |
| 7 | 400W LED路灯灯具AC220V、3000K | 20 | 生产厂家标准配置，包括：灯具（含壳体、透镜等）、光源（为LED芯片）、电源等。 |
| 8 | 200W LED路灯模组AC220V、3000K | 40 | 生产厂家标准配置，包括：灯具（含壳体、透镜等）、光源（为LED芯片）、电源，1套为3-4块模组。需配备安装板（具体尺寸实测）等。 |
| 9 | 90W LED路灯模组AC220V、3000K | 40 | 生产厂家标准配置，包括：灯具（含壳体、透镜等）、光源（为LED芯片）、电源，1套为3-4块模组。需配备安装板（具体尺寸实测）等。 |
| 10 | 150W LED路灯投光灯AC220V、3000K | 60 | 生产厂家标准配置，包括：光源（为LED芯片）、电源等。 |

注：1、“项目配置清单（货物清单）”中的序号4“150W LED路灯灯具AC220V、3000K”为本项目核心产品。

2、投标人所投的所有货物须为同一品牌产品，否则作无效投标处理。

3、上述货物数量仅为预估采购数量，实际采购数量由采购人根据实际情况确定。

## 三、技术性能参数要求：

- （一）LED路灯灯具要求：

1、LED灯具基本要求：

1.1参考外观尺寸：本项目采购的不同规格路灯灯具产品应为同一款式（具体以采购人的实际标准为准）。①100W（500mm≤长度≤700mm、320mm≤宽度≤370mm、60mm≤厚度≤170mm）。②150W（600mm≤长度≤800mm、320mm≤宽度≤370mm、60mm≤厚度≤170mm）。③200W（700mm≤长度≤900mm、320mm≤宽度≤370mm、60mm≤厚度≤170mm）。

注：200W LED路灯模组、90W LED路灯模组需配备安装板（具体尺寸按实际大小确定）。投标人需在投标文件中提供“项目配置清单（货物清单）”的各规格灯具的标称尺寸CAD布置图纸。

▲1.2灯具光效≥130lm/W。［证明材料要求：提供由国家认可的第三方检测检验机构出具的检验（检测）报告（带有二维码）］

1.3工作环境：LED灯具应在温度：-15℃～+55℃，相对湿度小于95%的环境条件下正常使用。

1.4灯具的基本结构应符合下列规定：主要由散热装置、光源、光学组件、驱动电源及安装附件组成。灯具到驱动电源的电缆、接地线、电子连接器应出厂时统一配置，不得有其他接头。

1.5 LED灯具的制造材料应符合下列规定：灯具壳体（包括背板）为铝材质，压铸一次成型，应具有独立、快开式的电器腔。电器腔应采用上开盖方式，便于现场安装和维护。

1.6 LED灯具的外形应符合下列规定：采用一体化设计方案，需满足光电分离要求，确保光源与电源的热量互不干涉。接插件、线材等严禁直接暴露在户外。光源、线材、塑料接插件等关键部件，能被很好地保护在灯体内而不因紫外线辐射、空气中的污染物、环境温湿度变化、昆虫鸟类等外部环境的影响而导致光衰加速、接触不良、线材损坏等长期隐患，灯具防护及重要部件防护不宜采用打胶方式。灯具表面整齐光滑，以防污物堆积，便于在雨水的冲击下具备很好的自洁功能、厚度均匀，无破损、无裂痕，整体感无色差。所有灯具外观颜色根据采购人要求喷涂。

1.7灯具安装应选用直径为Φ60mm的接口，灯臂接口插入深度为100mm，同时具备适应选配灯臂的功能，便于老旧路灯节能改造的需求。灯具重量不易太重，应符合相应规程。配套安装螺栓、紧固螺栓采用304不锈钢材质，符合国标要求。

1.8 LED灯具应通过CQC认证（不带电源）。

2、LED路灯灯具光学性能、电气性能要求：

2.1 LED光源芯片采用优质产品。

2.2采用模块化结构设计，模块可以免工具或简易工具现场拆换，且LED模块具有独立的配光，满足道路照明要求。

▲2.3色温：初始色温3000±200k，在标称色温下，光源的色品容差不应大于5SDCM。显色指数（Ra）：≥70。［证明材料要求：提供由国家认可的第三方检测检验机构出具的检验（检测）报告（带有二维码）］

2.4应支持调光功能，提供DC0～10V调光接口功能。

2.5配光类型：提供LED的出光角度和配光曲线，灯具应为专业路灯配光以得到良好的道路照明效果，为蝙蝠翼配光。

2.6宜采用分体式道路照明用LED灯具，对于分体式LED灯中可替换的LED部件或模块光源，应符合现行国家标准《普通照明用LED模块 性能要求》GB/T24823和《普通照明用LED模块 安全要求》GB24819的规定。

2.7灯的光度分布应符合现行行业标准《城市道路照明设计标准》CJJ45-2015规定的道路照明标准值的要求。

2.8 LED电子控制装置应采用高压输出的LED电子控制装置，输出电流不超过1.5A。并应符合现行国家标准《灯的控制装置第14部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求》GB19510.14的规定。

2.9供电电压/频率：220V/50Hz，电压±10%范围内应可正常工作，在额定工作条件下实测功率偏差不应超过标称功率的±5%。

2.10灯的骚扰电压应符合现行国家标准《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》GB/T17743的规定、谐波电流限值应符合现行国家标准《电磁兼容 限值 第1部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》GB17625.1的规定、电磁兼容抗扰度应符合现行国家标准《一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求》GB/T18595的规定。

▲2.11光源在正常工作3000h的光通维持率不应低于96%；6000h的光通维持率不应低于92%。［证明材料要求：提供由国家认可的第三方检测检验机构出具的检验（检测）报告（带有二维码）］

2.12光源使用寿命：≥50000小时（光通维持率≥70%）。可采用灯具结温测试结合光源LM80测试报告对光源的寿命进行评价。

▲2.13灯具整灯防护等级不低于IP65。［证明材料要求：提供由国家认可的第三方检测检验机构出具的检验（检测）报告（带有二维码）］

2.14采用单颗粒LED芯片结构且单颗芯片实际使用功率≥1W。

2.15功率因素：≥0.95。

▲2.16 LED灯具使用的光学透镜透光率≥98%。［证明材料要求：提供由国家认可的第三方检测检验机构出具的检验（检测）报告（带有二维码）］

2.17灯具的驱动电源应符合下列规定：电源安装于灯具内，并可靠连接，便于拆卸维护。电源采用优质产品，电器元件均符合GB/T14048国标相关要求。采用恒流模式驱动，输出稳定。具有防止过电压、过电流、过热、反向电压等综合自保护功能，驱动电源防护等级不低于IP66。

2.18浪涌保护器的电压保护水平Up输出值应小于控制装置的抗浪涌电压，且不应大于2KV，接线应具有误接措施。共模抗浪涌电压不应低于10KV。抗浪涌保护器应符合现行国家标准《低压电涌保护器（SPD） 第11部分：低压电源系统的电涌保护器 性能要求和试验方法》GB/T18802.11的规定，应使用Ⅲ类试验方法进行试验。

2.19结温应小于光源LM80报告中寿命大于50000小时对应的Tc点温度，LED光源的热阻Rth＜3°C/W，HBM ESD等级大于等于Class2。

3、LED路灯灯具安全要求：

3.1灯具需具备独立抗浪涌装置；驱动电源需具备抗浪涌功能。

▲3.2 LED灯具抗浪涌满足电压线-线：10KV或以上、线-地：10KV或以上。［证明材料要求：提供由国家认可的第三方检测检验机构出具的检验（检测）报告（带有二维码）］

3.3灯具和驱动装置的金属外壳应可靠接地，且灯具本身应用明显的接地标识，光源模组防护等级不低于IP66；驱动电源防护等级应不小于IP66；电子连接器防护等级不小于IP66。

3.4灯具结构应具有防坠落保护装置。悬臂安装的路灯灯具出厂时必须配备防坠落附件，该附件由直径不小于2mm的不锈钢钢丝绳和不锈钢锁扣组成，附件的可靠性由灯具厂商负责。

▲3.5 LED灯具能抵抗10级（24.5m/s）或以上风力。［证明材料要求：提供由国家认可的第三方检测检验机构出具的检验（检测）报告（带有二维码）］

3.6灯具符合《道路与街路照明灯具性能要求GB/T24827-2015》8.4.1的要求，在实验加速度3.0g时，满足3个方向共振频率下各10万次耐振合格的要求。

3.7灯具防腐蚀能力不应低于WF1等级要求。

▲3.8 LED灯具产品开关冲击合格性应通过GB/T33721-2017标准要求的开关电源试验，开关次数25000次，试验后，样品应无明显的损坏。［证明材料要求：提供由国家认可的第三方检测检验机构出具的检验（检测）报告（带有二维码）］

- （二）LED投光灯灯具要求：

1、外观尺寸：生产厂家标准尺寸。

注：投标人需在投标文件中提供“项目配置清单（货物清单）”中灯具的标称尺寸CAD布置图纸及灯具的清晰照片（至少提供灯具侧面、背面、正面各1张）。

2、其他基本要求、光学性能、电气性能和安全要求参考LED路灯灯具。

- （三）其他要求：

1、为方便采购人的物资管理，所有产品必须附带二维码，一灯一码，二维码内容包含：产品标志*、产品名称*、产品规格*、产品展示图片、产品详细介绍*、产品供应企业名称*、供应者联系方式、供应者联系电话*、企业地址*、在线咨询方式、产品官方网站、产品在线销售网址、防伪验证*、产品溯源信息*，打*号的为必须包含项目。不符合要求的采购人有权拒绝收货并无条件解除项目合同，且不承担相应的违约责任。

3、投标人应确保产品在搬运期间遭受的自由跌落不会危害到产品的正常工作运行。

## 四、投标报价要求：

1、投标人应按投标优惠率进行投标报价，必须对所有货物进行投报，不得漏报，且投标优惠率不超过报价范围（0≤投标优惠率＜100%），否则将作无效投标处理。本项目中所有货物的投标优惠率相等，如不相等，将作无效投标处理。

2、中标灯具单价=对应灯具单价最高限价*（1-投标优惠率）。

3、投标报价包括服务期限内完成该项目工作所需的所有费用，包括：货物费、包装费、运输费、装卸仓储费、质量保证费、售后服务费、检验检测费、人工费、保险费、培训费、实施服务费、风险费、利润、货物本身已支付或将支付的各种税费、其他交付使用前所产生的所有费用。采购人不再为本项目支付其他任何费用。招标文件未有列明，而投标人认为必需的相关费用也需列入投标报价中。

4、投标人在投标报价时应考虑各种风险因素，相关风险因素费用包含在投标报价中。

5、本招标文件中，如有涉及品牌或相关规格型号仅供参考，并无限制性，投标人在投标报价时可以选用替代品牌型号，但这些替代要实质上相当于或优于相应技术要求。

6、投标人须在投标文件中明确投标货物的品牌、型号以及必要的规格，如果未列明，相关风险由投标人承担。

## 五、质量保证和售后服务要求：

1、免费质量保证期要求：所有投标灯具（含所有零部件）的免费质量保证期不少于3年，自采购人验收合格之日起计算。

2、免费质量保证期内，货物因设计、制造不良而发生故障（人为因素导致的损坏除外），中标人应负责对货物进行无偿维修和零件更换。

3、售后服务响应时间：免费质量保证期内，如货物发生故障，中标人接到报修后，在2小时内响应，一般故障如能远程指导解决的需在2小时内解决，如远程解决不了的故障应在2个工作日内到达现场解决，保证采购人的正常使用。

4、投标人需在承诺的免费质量保证期内（采购人验收合格之日计算）提供备品备件，备品备件在供货时提供至采购人指定地点；投标人需提供对应供货数量2%的灯具、光源、电源的备品备件，备品备件数量不计入供货数量之中，在免费质量保证期全部结束后退还给中标人。

5、投标人需对免费质量保证期结束后各货物（部件）售后维修费进行报价（该报价不参与价格分评审），免费质量保证期结束后，如采购人向投标人采购相关维修材料的，按该报价结算。

6、投标人需在投标文件中对售后服务方案进行详细阐述（①售后计划和服务流程；②常见故障的排除及紧急情况的处理；③售后人员、设备配置；④备品、配件供应保障），确保提供完善的售后服务保障。

## 六、项目实施要求：

1、投标人应就LED路灯灯具安装调试、照明设计、使用维护等事项向用户提供免费技术培训指导。投标人应按采购人需要，保证现场安装调试指导和技术服务不少于30天，并保证验收时现场参与。

2、投标人按照招标文件提供的技术响应表格式对技术指标逐条进行应答，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同为负偏离。

3、凡是投标人提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检验（检测）报告的相关产品，中标人在签订合同前须将检验（检测）报告原件（或彩色复印件加盖制造商公章）送于采购人核实，采购人将核对相关参数及响应的真实性；如中标人不能提供的，视为虚假响应，采购人有权取消其中标资格，并上报监管部门，相关风险及责任由中标人自行承担。

4、交货时，如中标人承诺响应的技术参数与实际产品不符，则取消其中标资格，并追究其违约责任。如发现中标人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料的，采购人将取消中标人的中标资格，并追究其法律责任。

5、在投标人承诺的免费质量保证期满后，达到招标文件要求的质量保证和售后服务要求的，由中标人提出采购人二次验收，办理移交手续，接下去产品采购人按免费质量保证期结束后产品相关售后维修费报价与中标人结算相关费用。如未达到招标文件要求的质量保证和售后服务要求的或中标人未提出二次验收移交手续的，则继续按免费质量保证期进行维修，由此产生的一切费用由中标人承担。

6、若在投标人承诺的免费质量保证期内，因器材本身原因造成的年度累计损坏超过15%的，则必须由中标人全部予以整改更换，并承担因更换器材所发生的全部费用（包含人工费、机械设备、运输等），整改更换验收合格后质量保证期顺延，并相应顺延付款时间。

## 七、交货验收：

1、投标人应严格执行绿色采购需求标准，需求标准包括：国家出台的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》等。投标人应严格按照包装环保要求，根据投标货物实际情况进行绿色包装。

2、中标人在供货时，采购人有权从相应批次中随机抽取样品，送至采购人指定的检测机构按照采购人项目需求检测主要技术参数（包括产品色温、显色指数、功率、光效、整灯防护等级、光通维持率等主要指标），合格后才算交货完成，本次（即首次）检测费用由中标人负责；若抽样不合格的，则该批次做退货处理，并及时更换合格的货物，涉及的其余检测费用由过失方承担。若不能提供合格产品的，则采购人有权取消其中标资格，并上报相关监管机构按相关规定处理。

3、中标人在供货时，采购人如发现提供的灯具尺寸及外观与投标文件中提供的灯具标称尺寸图或灯具照片不符，则有权要求中标人及时更换合格的货物；若不能提供合格产品的，则采购人有权取消其中标资格，并上报相关监管机构按相关规定处理。

4、中标人在供货时，需提供该批次灯具的初始光通量数据。在免费质量保证期内，采购人有权组织抽取样品，对样品进行光通维持率检测，灯具在正常工作3000h的光通维持率不应低于96%；6000h的光通维持率不应低于92%。如不符合，采购人有权没收余款并根据损失程度对中标人追讨损失。第一次检测费用由中标方承担，其余检测费用由过失方承担。

5、中标人在供货时必须提供LED芯片厂家的产品合格证和批次号，否则采购人有权拒绝收货，并无条件解除合同，不承担相应的违约责任。

6、对应批次供货完成后将由采购人、相关管理部门、第三方检测机构等进行验收。验收内容包括产品的型号、规格、数量、外观质量、性能功能等是否符合规定，用户手册、检验（检测）报告、相关证书、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。

7、验收标准：符合相关国家标准、设备本身的规格、技术条件及中标人承诺的其它指标。如验收不合格或相关要求不合格、达不到招标文件要求或投标文件中所承诺的标准，采购人有权拒绝收货且从履约保证金中取得补偿，并上报相关监管机构按相关规定处理，中标人须承担相关损失及违约责任。

8、中标人须保证所投产品的任何一部分不受第三方提出侵犯其专利权、商标权、知识产权和工业设计权的指控。采购人使用该货物的任何一部分，当受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、知识产权或工业设计权的投诉时，一切后果由中标人负责。

## 八、其他：

1、本项目招标文件中，斜体且有下划线部分为本项目实质性要求。“采购需求”“三、技术性能参数要求”中，斜体且有下划线部分为实质性要求，标“▲”项为重要参数，斜体且有下划线部分及标“▲”项之外的技术性能参数为常规参数。

1.1斜体且有下划线部分：必须满足，任何一项未满足的，将按无效投标处理。

1.2标“▲”要求：需按招标文件要求提供证明材料，未按要求提供相关证明材料或提供的证明材料无法佐证的，将视为负偏离。

注：①投标人应确保投标文件中提供的相关证明材料清晰可见，以便于评委评判，如提供的证明材料模糊不清无法辨识的，相关评审风险由投标人自行承担。

②如投标人获得中标，在签订合同前须提供带“▲”项检验（检测）报告原件（或彩色复印件加盖制造商公章）送于采购人核实（如果投标人在投标文件中提供的，未提供的无须提供），予以核对参数的真实性；如中标人不能提供的，视为虚假响应，采购人有权取消其中标资格，并上报监管部门，相关风险及责任由中标人自行承担。

2、本项目采购需求中的技术参数或功能要求并非是详尽无遗的，无论是否提及，投标人均应提供所有采购文件没有要求但投标人认为完成本项目必须的附件或服务，并应在报价明细表中一一列明。投标文件中响应的技术参数（功能）指标必须确保真实。

第五章  评标方法与评标标准

一、评审方法：

1、本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由高到低顺序排列。得分且投标报价相同的，按参与投标时间先后顺序排列。得分、投标报价且参与投标时间相同的，则由评标委员会组织抽签确定。

2、评委会根据排列情况将至少推荐前三名为中标候选人，并根据采购人委托直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

二、评审因素、权值及评分标准：

注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

1、投标报价50分

满足招标文件要求且投标优惠率最高的投标报价为评标基准优惠率，其价格分为50分；其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝【（1-评标基准优惠率）/（1-投标优惠率）】×50分。

投标人的投标报价（投标优惠率）明显高于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会可要求其通过苏采云系统在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价（投标优惠率）合理性的，评标委员会可将其作为无效投标处理。

2、技术部分40分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常规参数响应性 | 9分 | 投标货物的技术性能参数（除标“▲”项）全部符合招标要求的得9分；存在常规参数负偏离（共计30条）的，每有1条扣0.3分。 注：①“采购需求”“三、技术性能参数要求”中，斜体且有下划线部分为实质性要求，标“▲”项为重要参数，斜体且有下划线部分及标“▲”项之外的技术性能参数为常规参数。 ②斜体且有下划线部分，必须满足，任何一项未满足的，将按无效投标处理。 |
| 2 | 重要参数响应性（色温、显色） | 2分 | 投标灯具的相关技术性能参数全部符合招标要求“▲2.3色温：初始色温3000±200k，在标称色温下，光源的色品容差不应大于5SDCM。显色指数（Ra）：≥70。”要求的得2分，不满足要求的不得分。 注：①标“▲”的重要参数，需按招标文件要求提供证明材料，未按要求提供相关证明材料或提供的证明材料无法佐证的，相关重要参数视为负偏离；本项不得分。 ②进行检验（检测）的LED路灯灯具可为同系列型号中任一型号产品，否则不得分。 |
| 3 | 重要参数响应性（灯具光效） | 3分 | 投标灯具光效满足招标文件“▲1.2灯具光效≥130lm/W。”要求的得2分，不满足要求的本项不得分；在满足招标文件要求的基础上，130lm/W＜灯具光效＜150lm/W的加0.5分，灯具光效≥150lm/W的加1分。 注：①标“▲”的重要参数，需按招标文件要求提供证明材料，未按要求提供相关证明材料或提供的证明材料无法佐证的，相关重要参数视为负偏离；本项不得分。 ②进行检验（检测）的LED路灯灯具可为同系列型号中任一型号产品，但进行检验（检测）的灯具芯片必须与本项目所投LED灯具芯片品牌一致，否则不得分。 |
| 4 | 重要参数响应性（整灯防护等级） | 2分 | 投标灯具整灯防护等级满足招标文件“▲2.13灯具整灯防护等级不低于IP65。”要求的得1分，不满足要求的本项不得分；在满足招标文件要求的基础上，灯具整灯防护等级≥IP66的加1分。 注：①标“▲”的重要参数，需按招标文件要求提供证明材料，未按要求提供相关证明材料或提供的证明材料无法佐证的，相关重要参数视为负偏离；本项不得分。 ②进行检验（检测）的LED路灯灯具可为同系列型号中任一型号产品，否则不得分。 |
| 5 | 重要参数响应性（抗浪涌） | 2分 | 投标灯具抗浪涌满足招标文件“▲3.2 LED灯具抗浪涌满足电压线-线：10KV或以上、线-地：10KV或以上。”要求的得2分，不满足要求的本项不得分。 注：①标“▲”的重要参数，需按招标文件要求提供证明材料，未按要求提供相关证明材料或提供的证明材料无法佐证的，相关重要参数视为负偏离；本项不得分。 ②进行检验（检测）的LED路灯灯具可为同系列型号中任一型号产品，否则不得分。 |
| 6 | 重要参数响应性（抗风能力） | 3分 | 投标灯具抗风能力满足招标文件“▲3.5 LED灯具能抵抗10级（24.5m/s）或以上风力。”要求的得2分，不满足要求的本项不得分；在满足招标文件要求的基础上，12级（32.7m/s）≤LED灯具抗风能力＜16级（52m/s）的加0.5分，LED灯具抗风能力≥16级（52m/s）的加1分。 注：①标“▲”的重要参数，需按招标文件要求提供证明材料，未按要求提供相关证明材料或提供的证明材料无法佐证的，相关重要参数视为负偏离；本项不得分。 ②进行检验（检测）的LED路灯灯具可为同系列型号中任一型号产品，否则不得分。 |
| 7 | 重要参数响应性（开关冲击合格性） | 3分 | 投标灯具开关冲击合格性满足招标文件“3.8 LED灯具产品开关冲击合格性应通过GB/T33721-2017标准要求的开关电源试验，开关次数25000次，试验后，样品应无明显的损坏。”要求的得2分，不满足要求的本项不得分；在满足招标文件要求的基础上，LED灯具通过GB/T33721-2017标准要求的开关电源试验，开关次数≥50000次，试验后，样品无明显的损坏的加1分。 注：①标“▲”的重要参数，需按招标文件要求提供证明材料，未按要求提供相关证明材料或提供的证明材料无法佐证的，相关重要参数视为负偏离；本项不得分。 ②进行检验（检测）的LED路灯灯具可为同系列型号中任一型号产品，否则不得分。 |
| 8 | 重要参数响应性（光学透镜透光率） | 3分 | 投标灯具光学透镜透光率满足招标文件“▲2.16 LED灯具使用的光学透镜透光率≥98%。”要求的得2分，不满足要求的本项不得分；在满足招标文件要求的基础上，98%＜光学透镜透光率＜99%的加0.5分，光学透镜透光率≥99%的加1分。 注：①标“▲”的重要参数，需按招标文件要求提供证明材料，未按要求提供相关证明材料或提供的证明材料无法佐证的，相关重要参数视为负偏离；本项不得分。 ②进行检验（检测）的LED路灯灯具可为同系列型号中任一型号产品，否则不得分。 |
| 9 | 重要参数响应性（光通维持率） | 4分 | 投标灯具光通维持率满足招标文件“▲2.11光源在正常工作3000h的光通维持率不应低于96%；6000h的光通维持率不应低于92%。”要求的得2分，不满足要求的本项不得分；在满足招标文件要求的基础上， （1）96%＜3000h光通维持率＜97%的加0.3分；97%≤3000h光通维持率＜98%的加0.6分；3000h光通维持率≥98%的加1分。 （2）92%＜6000h光通维持率＜95%的加0.3分；95%≤6000h光通维持率＜98%的加0.6分；6000h光通维持率≥98%的加1分。 注：①标“▲”的重要参数，需按招标文件要求提供证明材料，未按要求提供相关证明材料或提供的证明材料无法佐证的，相关重要参数视为负偏离；本项不得分。 ②进行检验（检测）的LED路灯灯具可为同系列型号中任一型号产品，否则不得分。 |
| 10 | 免费质量保证 | 3分 | 所有投标灯具（含所有零部件）的免费质量保证期为3年的得2分；免费质量保证期每增加1年加1分；增加不足整年的不加分；最多加1分。免费质量保证期低于3年的，本项不得分。 注：①如有部分灯具（含所有零部件）未对免费质量保证期作出承诺或免费质量保证期低于3年的，本项不得分。 ②只有部分灯具（含所有零部件）增加免费质量保证期的不单独加分。 |
| 11 | 售后服务方案 | 4分 | 根据投标人提供的售后服务方案（涉及评审要点（共4项）：①售后计划和服务流程；②常见故障的排除及紧急情况的处理；③售后人员、设备配置；④备品、配件供应保障）进行评定，本项最高得4分。体现上述评审要点且内容贴合需求的，每有一项得1分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的，每有一项得0.5分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 12 | 售后服务响应时间承诺 | 1分 | 根据投标人提供的售后服务响应时间承诺情况进行评定。投标人承诺的售后服务响应时间完全符合招标要求的得1分，不满足招标要求或未提供承诺的不得分。 |
| 13 | 项目验收配合措施 | 1分 | 根据投标人提供的项目验收配合措施进行评定，措施内容贴合需求的，得1分；措施内容无法完全贴合需求的，得0.5分；未能体现措施（或无实质性内容）的，得0分。 |

3、商务部分10分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩情况 | 5分 | 根据投标人2022年1月1日（以合同/协议签订时间为准）至今实施的LED路灯灯具或LED路灯模组或LED路灯投光灯项目业绩情况进行评定，每有1个项目得1分，最高得5分。 注：投标文件中需提供相关业绩合同/协议证明材料（须至少包括首页、货物清单、签字盖章页），未提供或提供不全或提供的证明材料无法佐证的，该业绩不计入本项评分。 |
| 2 | 商务条件响应性 | 5分 | 投标人对招标文件中合同条款等商务条件完全响应的得5分；存在负偏离条款的，每有1条扣0.25分（不包括合同条款内的实质性要求，任何一项实质性要求未满足的，将按无效投标处理。）。 |

三、政府采购政策：

1、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目专门面向中小企业采购，所属行业为工业。

（2）在投标文件中须提供《中小企业声明函》（填报严格按工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行）。

（3）对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）本项目专门面向中小企业采购应符合下列情形：投标人提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。如投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的将作无效投标处理；对投标人的企业类型不作要求。

（5）中标人为中小企业或残疾人福利性单位的，应当随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。若投标人提供的上述声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，监管部门将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2、节能产品和环境标志产品：

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、苏州市财政局《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）文件的规定：

依据《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》和认证证书实施政府优先采购和强制采购。《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》以“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）公告的内容为准。若本次采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人需在投标文件中提供强制采购产品具有的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书扫描件。强制采购产品认证证书扫描件未提供或提供不全的将视为未实质性响应采购要求。

四、信用记录：

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）等文件的规定，我们将依法对投标人进行信用查询，凡经评标委员会确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

（1）查询截止时点：提交投标文件截止时间。

（2）查询渠道：统一在中国政府采购网、信用中国网站、信用江苏网站、信用中国（江苏苏州）网站查询投标人的信用记录。

（3）查询证据留存方式：对存在失信信息的投标人，评标委员会应填写《政府采购供应商失信信息确认函》，由失信投标人确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标委员会确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

（4）信用记录使用规则：在对投标人进行资格性审查时，应根据查询结果对投标人的不良信用记录逐项甄别确认。

# 第六章  投标文件格式

封面：

投  标  文  件

项目名称：2025年路灯维修LED灯具

项目编号：JSZC-320581-CSZJ-G2025-0033

投 标 人：

日    期：2025年   月   日

投标文件目录

一、基本目录

1、开标一览表（格式见附件1）

2、报价明细表（格式见附件2）

二、资格审查内容

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照证明文件。

1.2  2023年至今任意一期的财务状况报告，或者银行出具的资信证明。

1.3依法缴纳税收的相关材料（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收的证明材料，如投标人缴纳税收的凭据等。投标人依法享受缓缴、免缴税收的提供相关证明材料。）。

1.4依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳社会保障资金的证明材料，如投标人缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单等。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供相关证明材料。）。

1.5具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）。

1.6参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件6）。

2、中小企业声明函（格式见附件9）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

三、符合性审查内容

1、法定代表人授权书（格式见附件7）（法定代表人亲自参与投标的不需要提供法定代表人授权书，但投标人需在投标文件中提供法定代表人亲自参与投标的证明）

2、投标函（格式见附件8）

3、实质性要求响应及偏离表（格式见附件11）

四、综合评审文件

1、技术参数响应及偏离表（格式见附件3）

2、商务条件响应及偏离表（格式见附件4）

3、详细配置一览表（格式见附件12）

4、项目实施方案（格式见附件13）

5、业绩一览表（格式见附件14）

6、其他（格式见附件15）

备注：针对“二、资格审查内容”和“三、符合性审查内容”，投标人必须在投标文件中提供相关材料，若有缺失或无效的，将导致其投标无效。

## 附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：2025年路灯维修LED灯具

项目编号：JSZC-320581-CSZJ-G2025-0033

投标报价（投标优惠率）

小写： %

注：1、本项目设投标优惠率报价范围，0≤投标优惠率＜100%，优惠率不得超过报价范围，否则其投标作无效投标处理。本项目中所有货物的投标优惠率相等，如不相等，将作无效投标处理。具体填写方式为：如投标文件中的投标报价（投标优惠率）为8%，则“电子投标文件格式”“投标优惠率”中填写8%；如投标文件中的投标报价（投标优惠率）为12%，则“电子投标文件格式”“投标优惠率”中填写12%。

2、投标报价请保留小数点后两位。

3、中标灯具单价=对应灯具单价最高限价*（1-投标优惠率）。

## 附件2 报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地及生产厂家（制造商） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 分项价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15W LED路灯灯具AC220V、3000K |  |  |  | 250 | 套 |  |  |  |
| 2 | 60W LED路灯灯具AC220V、3000K |  |  |  | 40 | 套 |  |  |  |
| 3 | 100W LED路灯灯具AC220V、3000K |  |  |  | 70 | 套 |  |  |  |
| 4 | 150W LED路灯灯具AC220V、3000K |  |  |  | 250 | 套 |  |  |  |
| 5 | 200W LED路灯灯具AC220V、3000K |  |  |  | 50 | 套 |  |  |  |
| 6 | 280W LED路灯灯具AC220V、3000K |  |  |  | 60 | 套 |  |  |  |
| 7 | 400W LED路灯灯具AC220V、3000K |  |  |  | 20 | 套 |  |  |  |
| 8 | 200W LED路灯模组AC220V、3000K |  |  |  | 40 | 套 |  |  |  |
| 9 | 90W LED路灯模组AC220V、3000K |  |  |  | 40 | 套 |  |  |  |
| 10 | 150W LED路灯投光灯AC220V、3000K |  |  |  | 60 | 套 |  |  |  |
| 合计总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据本项目货物的分项价格情况，据实填写上述表格。

2、所有价格用人民币表示。

3、表中“单价（元）”=对应灯具单价最高限价*（1-投标优惠率）。

4、单价最高限价详见下表：

《灯具最高限价分类表》

| 序号 | 货物名称 | 灯具单价最高限价 （元/套） | 投标优惠率 报价范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15W LED路灯灯具AC220V、3000K | 462 | 0≤投标优惠率＜100% |
| 2 | 60W LED路灯灯具AC220V、3000K | 571 |  |
| 3 | 100W LED路灯灯具AC220V、3000K | 604 |  |
| 4 | 150W LED路灯灯具AC220V、3000K | 846 |  |
| 5 | 200W LED路灯灯具AC220V、3000K | 1076 |  |
| 6 | 280W LED路灯灯具AC220V、3000K | 1485 |  |
| 7 | 400W LED路灯灯具AC220V、3000K | 1787 |  |
| 8 | 200W LED路灯模组AC220V、3000K | 743 |  |
| 9 | 90W LED路灯模组AC220V、3000K | 478 |  |
| 10 | 150W LED路灯投光灯AC220V、3000K | 1340 |  |

5、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

- 附件3 技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标货物技术性能 参数要求 | 投标货物技术性能 参数 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据“采购需求”中的“三、技术性能参数要求”【包括“（一）LED路灯灯具要求，（二）LED投光灯灯具要求，（三）其他要求”】对照所投报货物的技术性能参数进行逐项评议，并据实填写上述表格。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

3、“采购需求”“三、技术性能参数要求”中，斜体且有下划线部分为实质性要求，标“▲”项为重要参数，斜体且有下划线部分及标“▲”项之外的技术性能参数为常规参数。标“▲”的重要参数，需按招标文件要求提供证明材料，未按要求提供相关证明材料或提供的证明材料无法佐证的，相关重要参数视为负偏离。

4、“采购需求”“三、技术性能参数要求”中斜体且有下划线部分的实质性要求，投标人应在“附件11 实质性要求响应及偏离表”中逐条做出明确响应，任何一项实质性要求未明确响应的，将按无效投标处理。

5、表格不够可另接。

- 附件4 商务条件响应及偏离表

| 合同条款 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- |
| 第一条 定义 |  |  |
| 第二条 组成本合同的文件 |  |  |
| 第六条 权利保证 |  |  |
| 第七条 质量保证 |  |  |
| 第八条 包装要求 |  |  |
| 第九条 交货 |  |  |
| 第十条 到货验收 |  |  |
| 第十一条 伴随服务 |  |  |
| 第十二条 最终验收 |  |  |
| 第十三条 售后服务 |  |  |
| 第十四条 违约责任 |  |  |
| 第十五条 不可抗力 |  |  |
| 第十六条 合同的补充 |  |  |
| 第十七条 合同的变更、中止 |  |  |
| 第十八条 合同的终止 |  |  |
| 第十九条 合同的转让 |  |  |
| 第二十一条 争议解决方式 |  |  |
| 第二十二条 通知与送达 |  |  |
| 第二十三条 合同生效 |  |  |
| 第二十四条 其他 |  |  |

注：1、投标人应据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”，并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

3、“合同文本”中斜体且有下划线部分的实质性要求，投标人应在“附件11 实质性要求响应及偏离表”中逐条做出明确响应，任何一项实质性要求未明确响应的，将按无效投标处理。

- 附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

声  明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

企业名称：

日  期：

- 附件6 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

企业名称：

日  期：

## 附件7 法定代表人授权书

本授权书声明：       （投标人全称）       授权   （被授权人的姓名）   为本公司就2025年路灯维修LED灯具项目（项目编号：JSZC-320581-CSZJ-G2025-0033）采购活动的合法代理人，以本公司名义处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于 2025 年     月     日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话（手机）：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

备注：法定代表人亲自参与投标的不需要提供法定代表人授权书，但投标人需在投标文件中提供法定代表人亲自参与投标的证明。

## 附件8 投标函

致：常熟市中竣招标代理有限公司

根据贵方的2025年路灯维修LED灯具项目招标文件（项目编号：JSZC-320581-CSZJ-G2025-0033），正式授权下述人员 （姓名） 代表我方 （投标人全称） ，全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函， （姓名） 代表兹宣布同意如下：

1、按招标文件规定的各项要求，向采购人提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最高报价的投标人。

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4、我方同意投标有效期为开标之日后六十（60）天。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用。

8、与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

日        期：2025年   月   日

## 附件9 中小企业声明函

常熟市中竣招标代理有限公司：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加常熟市路灯养护所的2025年路灯维修LED灯具采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1、15W LED路灯灯具AC220V、3000K，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

2、60W LED路灯灯具AC220V、3000K，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

3、100W LED路灯灯具AC220V、3000K，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

4、150W LED路灯灯具AC220V、3000K，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

5、200W LED路灯灯具AC220V、3000K，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

6、280W LED路灯灯具AC220V、3000K，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

7、400W LED路灯灯具AC220V、3000K，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

8、200W LED路灯模组AC220V、3000K，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

9、90W LED路灯模组AC220V、3000K，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

10、150W LED路灯投光灯AC220V、3000K，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：

日  期：

备注：

1、中小企业的认定：

1.1投标人应在投标文件中提供中小企业声明函。未按招标文件的规定在投标文件中提供有效的中小企业声明函的，其投标将作无效投标处理。

1.2如未对上述声明函内（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，引起的评审风险由投标人自行承担。

1.3上述“中小企业声明函”格式原则上不得改动，因擅自改动引起的评审风险由投标人自行承担。如投标人提供其它中小微企业制造的货物，不需要相关制造商另外提供声明函。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、本项目所属行业为：工业。

## 附件10 残疾人福利性单位声明函

常熟市中竣招标代理有限公司：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：

日  期：

请投标人认真阅读如下内容：

注：根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定的划分标准，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

1、安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

2、依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

3、为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4、通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5、提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

## 附件11 实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.14采用单颗粒LED芯片结构且单颗芯片实际使用功率≥1W。 |  |  |
| 2 | 第五条 结算支付方式 1、甲方根据实际供货灯具数量及中标灯具单价结算对应批次货款。 2、对应批次灯具到货验收合格后的当年农历年底前，甲方向乙方支付至该批货款的80%。 3、对应批次灯具余款于次年农历年底前付清。 注：①以上每次付款前，乙方均应提供符合甲方要求的同等金额的合法有效增值税发票。否则，甲方有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。②本项目支付方式包括但不限于：数字人民币、现金、银行汇票、转账支票等。 |  |  |
| 3 | 第二十条 履约保证金 1、签订本合同时，乙方应当向甲方提交履约保证金，履约保证金为最高限价乘以中标优惠率的10%，形式为：银行保函或电子履约保函（保险）。 2、合同履行中乙方因违约等因素需向甲方支付违约金、赔偿金等的，甲方有权在履行保证金中扣除，如合同尚未终止，乙方应当补足履约保证金。 3、出现以下情形的，甲方可以没收履约保证金： 3.1乙方逾期交货超过15日； 3.2乙方交付的货物未能通过开箱验收且在甲方通知的期限内没有更换； 3.3乙方交付的货物未能通过最终验收且在甲方通知的期限内没有解决问题的； 3.4乙方或者乙方的财产被诉讼保全/被拍卖/被强制执行/被有权机关等查处或者整改/主动或者被动地进行清算或者整顿的情形，以及甲方有充分理由认为乙方履行本合同存在重大困难的情形； 3.5乙方因为涉诉被冻结账户，导致无法履行合同的，或者乙方因为未能履行生效法律文书，被列入失信被执行人名录的； 3.6乙方出现转包情形的； 3.7乙方提供的技术资料、商务资料存在伪造、变造、虚假的； 3.8乙方未能按约开具发票的； 3.9本项目招标文件及合同中规定的其他可扣除履约保证金的情形。 4、合同履行结束后，甲方应结算各方应承担的责任，及时退还剩余的履约保证金。 4.1履约保证金退还方式：原路退回； 4.2履约保证金退还时间：项目完成并经甲方验收合格后的5个工作日内； 4.3履约保证金退还条件：合同履行完成或因合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益而终止合同。 |  |  |

注：1、投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2、投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料（如有）的，该项目作无效投标处理。

- 附件12 详细配置一览表

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 产地/生产厂家（制造商） | 规格尺寸 | 实物款式图片或CAD布置图纸 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人可根据各投标货物的品牌、型号、规格尺寸等情况，据实、详细填写上述表格。同时可提供对应货物的实物款式图片、CAD图纸。

2、因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

3、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

4、表格不够可另接。

- 附件13 项目实施方案

主要内容应包括但不限于以下方面：

（一）质量保证和售后服务承诺：

1、投标灯具（含所有零部件）免费质量保证期说明。

2、售后服务方案（评审要点：①售后计划和服务流程；②常见故障的排除及紧急情况的处理；③售后人员、设备配置；④备品、配件供应保障）说明。

3、售后服务响应时间承诺（请根据招标要求及自身情况，提供相关承诺）。

4、免费质量保证期结束后各货物（部件）售后维修费报价说明（可列表详细说明，格式自拟）。

（二）项目验收配合措施说明。

- 附件14 业绩一览表

| 序号 | 用户名称/项目名称 | 主要货物 规格型号 | 合同/协议金额 | 实施时间 | 甲方联系人及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：1、上述业绩应为投标人2022年1月1日（以合同/协议签订时间为准）至今实施的LED路灯灯具或LED路灯模组或LED路灯投光灯项目业绩。

2、投标人应提供上述业绩一览表中业绩合同/协议证明材料（须至少包括首页、货物清单、签字盖章页）。

3、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

- 附件15 其他

主要内容应包括但不限于以下方面：

1、投标货物彩色样本、样图等图片资料（如果有的话）。

2、投标人可根据自身情况及招标文件内容提供其他相关说明（如果有的话）。

3、投标人可根据“第五章 评标方法与评标标准”提供相关其他证明材料（如果有的话）。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1、供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料（线上获取采购文件后的《投标供应商确认函》、质疑供应商的营业执照复印件等）。

2、质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3、质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4、质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5、质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6、质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。