
招　标　文　件

项目名称：连云港市红十字中心血站智慧采供血系统采购项目
项目编号：JSZC-320700-JSXI-G2024-0014
采   购   人：连云港市红十字中心血站

采购代理机构：江苏协同项目管理有限公司
2024年09 月 05 日

总  目  录



1

第一章  投标邀请

6

第二章  投标人须知

19

第三章  合同文本

25

第四章  采购需求

34

第五章  评标方法与评标标准

37

第六章  投标文件格式





第一章  投标邀请
受[连云港市红十字中心血站]的委托，江苏协同项目管理有限公司就[连云港市红十字中心血站智慧采供血系统采购项目]([JSZC-320700-JSXI-G2024-0014])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
 (连云港市红十字中心血站智慧采供血系统采购项目) 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于 2024 年 09 月 26 日 09 点 00 分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320700-JSXI-G2024-0014
2.项目名称：连云港市红十字中心血站智慧采供血系统采购项目
3.预算金额：300万元
4.本项目  设定  （设定/不设定）最高限价，最高限价为 300 万元。
5.采购需求(简介)：基于血站现有的应用基础，实现全市无纸化服务全覆盖，提升全市各采血点服务能力，同时融合物联网、区块链和大数据先进技术实现全站RFID全流程血液安全溯源管理，实现血液供应链全程质量跟踪管理的自动化、可视化和智能化，做到“从血管到血管”的全程护航。 
6.合同履行期限：60 日历天 
二、申请人的资格要求：
（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
根据连财购〔2023〕4号文件精神，第1.2、1.3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，并上传至电子投标文件中，详见招标文件第六部分格式。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中心企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）等相关文件要求，本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业进行采购。（符合要求的供应商须提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效）。
4.本项目  不接受  联合体投标（接受/不接受）。
5.本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

（二）本项目的特定资格要求：无
三、获取招标文件
1．时间：2024年 09 月 05 日至2024年 09 月 12 日23:59止（北京时间）。
2．获取方式：本项目采用网上注册登记方式。
2.1潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：
（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
（2）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：
“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
（3）“CA数字证书”的获取：
供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“http://jsxcmm.com/help/gys.html”。
（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
（5）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
（6）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
3.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载。
4.售价：免费
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1. 2024 年 09 月 26 日 09 点 00 分（北京时间）。
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
五、公告期限
招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本次招标采购不收取保证金。

2.本招标文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，如不满足将按无效响应文件处理。
3.无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各供应商关注江苏政府采购网。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致投标文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。  
七、本次招标联系方式
　　　1.采购人信息
名 称：　连云港市红十字中心血站　　　
地址：　江苏省连云港市海州区盐河北路39号　
联系人：  于苏兰  
联系方式：　 0518-85516315 
2.采购代理机构信息
名    称：江苏协同项目管理有限公司
地　址：　连云港市海州区瀛洲路68号农商集团商务中心D区2号　
联系人：  陈工               
联系方式：　0518-85262399　　
八、其他
1.本项目采用电子招标投标，请供应商严格按照招标文件的规定编制、提交投标文件，否则所造成的一切不利后果由供应商自行承担。
2.投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。
特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！
说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。
3.电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。
投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。
4.线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。
所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。
第二章  投标人须知
一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏协同项目管理有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2招标代理费：招标代理服务费按照苏招协[2022]2号文件标准计取。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请
（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。
8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

    11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标

文件。
19、投标截止日期
19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
22.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
23、评标委员会

   23.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

   23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。
 27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4  供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。
采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。
采购代理机构质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“江苏协同项目管理有限公司”即可），联系地址：连云港市海州区瀛洲路68号农商集团商务中心D区2号，联系电话：0518-85262399。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策
中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

33、支持绿色发展
本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，招标人拟采购的产品属于品目清单范围的，招标人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

政府采购项目执行《财政部生态环境部工业和信息化部关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）相关要求。
落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人须执行国家和我省 VOCs含量限制标准；投标人优先使用低挥发性原辅材料，将使用低 VOCs 含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。

第三章  合同文本
连 云 港 市 政 府 采 购
合  同
合同编号：
采购人：
中标人：
以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。
连云港市政府采购合同
甲方：连云港市红十字中心血站

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据年月日            项目（标段编号：           ）的采购结果，签订本合同。
一、货物内容
1.1 货物名称：
1.2 型号规格：
1.3 技术参数：
1.4 数量（单位）：
二、合同金额
2.1 本合同金额为人民币（大写）：_______________元（¥_____________）。
（详见投标报价表）
三、技术资料
3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。
五、无产权瑕疵条款
5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第13条第3款的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，除了支付违约金，乙方还应负担由此而产生的一切损失。
六、履约保证金
6.1本项目不收取履约保证金。
七、质保期和质保金
7.1 质保期       年（自交货验收合格之日起计）。
八、交货期、交货方式及交货地点
8.1 交货期：。
8.2 交货方式：。
8.3 交货地点：。
九、合同款支付
9.1 付款方式： 。
9.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。
十、质量保证及售后服务
10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。
10.3 测试要求：乙方安装后现场测试，提供测试报告，甲方验收签字确认。
十一、调试和验收
11.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收并可立即要求退换。货到后，甲方需在五个工作日内验收。在采购人将所有的货物按招标文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后，发现有其他非故意的损坏或质量问题的，由中标供应商立即予以更换，不得拒绝和延误。
11.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
11.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
11.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；安装调试费用由中标供应商负责。
11.5 对技术复杂的项目，甲方可组织有关部门和专家进行验收，并出具验收报告，相关费用由甲乙双方协商解决。
十二、货物包装、发运及运输
12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十三、违约责任
13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。
13.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日千分之五向乙方支付违约金。
13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
十四、不可抗力事件处理
14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十五、争议解决
15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按下列第（2）种方式解决：
（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。
（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。
十六、合同生效及其它
16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。
16.2 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：
（1）供货清单和分项价格表
（2）技术规格
（3）乙方报价函的内容及其澄清内容
（4）其他与本合同相关的资料
（5）本合同适用的特殊条款
16.3 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
16.4本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份、见证方及财政监管部门各执一份。
甲方：                                  乙方：                     
地址：                                  地址：                     
法定代表人：                            法定代表人：               
委托代理人：                            委托代理人：           
电话：                                  电话：                     
传真：                                  传真：                     
签订日期：      年  月  日

第四章  采购需求
项目属性:货物类项目。

1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2、本项目需求中标注★号的款项为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人必须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则投标无效。

3、根据财政部令第87号第31条：供应商提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
4、本项目核心产品为： 献血登记触摸一体机、RFID智能便携终端一体机（含智能终端系统）   。
一、项目概况

基于血站现有的应用基础，实现全市无纸化服务全覆盖，提升全市各采血点服务能力，同时融合物联网、区块链和大数据先进技术实现全站RFID全流程血液安全溯源管理，实现血液供应链全程质量跟踪管理的自动化、可视化和智能化，做到“从血管到血管”的全程护航。

二、货物（标的）采购清单

	序号
	名称
	功能模块
	数量
	单位

	管理系统平台软件

	1
	站外业务系统改造（适配RFID）
	献血前征询系统升级改造
	1
	套

	
	
	献血前血液检测升级改造
	1
	套

	
	
	全血血液采集升级改造
	1
	套

	2
	RFID血液安全全流程溯源管理
	采血扫描模块
	1
	套

	
	
	发血扫描模块
	1
	套

	
	
	站内交接扫描模块
	1
	套

	
	
	成品标签打印模块
	1
	套

	
	
	试管样辫交接模块
	1
	套

	
	
	全流程实时监控管理模块
	1
	套

	业务系统改造（适配RFID）配套硬件

	1
	献血登记触摸一体机
	16
	台

	2
	初筛登记触摸一体机
	12
	台

	3
	采血登记触摸一体机
	12
	个

	RFID血液安全全流程溯源管理系统基础平台配套硬件

	1
	RFID智能便携终端一体机（含智能终端系统）
	36
	台

	2
	试管清点柜
	2
	台

	3
	血袋屏蔽布
	5
	个

	4
	RFID标签打印机
	2
	台

	5
	同源核对一体机
	2
	台

	6
	全流程实时监控管理屏
	1
	台

	管理系统配套服务

	1
	配套RFID业务流水标签设计服务RFID智能标签（采血签）
	30000
	人次


三、货物（标的）技术参数及功能指标

3.1 站外业务系统改造（适配RFID）

3.1.1 献血前征询系统升级改造

(1)能够基于实际工作场景设计全新界面，操作高效、便捷，实现献血过程各工作岗位即时录入各自业务操作数据，杜绝频采；

(2)支持献血过程操作移动化；

(3)支持献血者身份核查，支持扫描献血登记表条码即可进行献血者身份核查、减少献血者出示有效献血证件频率、提供献血者现需体验，杜绝献血者冒名顶替；

(4)支持现场采血工作结束前核实数据和实物一致，防止遗漏，能够保障后续成分科、检验科等其他业务科室工作正常开展；

(5)在初筛医生进行献血前血液检测环节，能够支持扫描登记表条码进行献血者身份核查，无需献血者出示有效献血证件，提高献血体验； 

(6)在采血护士进行血液采集环节，能够支持扫描登记表条码进行献血者身份核查，无需献血者出示有效献血证件，提高献血体验。

3.1.2 献血前血液检测升级改造

(1)支持初筛医生用于检测前核查献血者身份，检测后快速录入献血前血液检测信息，支持站内献血大厅、团体献血、献血屋献血和街头献血多种不同工做场景

(2)支持多种获取献血者身份核查信息方式: PDA扫描献血码、预登号或证件号码条码。

3.1.3 全血血液采集升级改造

(1)支持采血护士采前核查献血者身份，采集过程中的条码一致性核对、记录采血持续时间，采后采血信息登记； 

(2)支持采血护士同一时间对多位献血者进行血液采集；

(3)适用站内献血大厅、团体献血、献血屋献血和街头献血多种不同工做场景；

(4)支持多种获取献血者身份核查信息方式: pda扫描献血码、预登号或证件号码条码。
3.2 RFID血液安全全流程溯源管理

(1)系统独立部署，升级维护不影响业务系统的使用；

(2)后端服务部署需使用docker容器虚拟化技术；

(3)▲系统实现需采取前后端分离架构方案；（提供Restful接口文档以供查验）；

(4)便携式终端客户端需采取跨平台前端技术，如Flutter、ReactNative等；中标供应商需提供两种系统及以上APP版本，除Android Apk之外，还应有Linux系统版本；

(5)总线系统与设备之间的消息传输需采取MQTT的消息传输协议；

(6)由于RFID系统具备不可见性的特点，为保障血液安全，当献血者献血后所产生的一些列衍生物可以通过识别RFID标签来予以区分，并能够自动识别进而实现交叉核对。例如采血环节的主血袋和最终产生的成品血袋能够通过识别RFID标签来进行区分和交叉核对；

（7）▲投标人应免费实现同站内采供血业务系统对接和数据集成服务，采购人无须因此额外付费，RFID血液安全全流程溯源管理系统应实现沿用采供血业务系统的操作者账户密码、权限设置等安全性体系，不需要重新建立账号体系（提供承诺函，格式自拟）。
3.2.1 采血扫描模块

(1)支持血袋移交功能，支持扫描血袋调用业务系统批量解析并核验血袋信息的接口，支持自动建立业务流程交接单并将血袋信息添加到交接单，支持从采血室到待检库的血袋发出；

(2)支持试管移交功能，可根据选择采血移交交接单，支持通过试管扫描柜批量识别对应检验样本并自动生成样本交接单，支持从采血室到检验科的试管发出；

(3)支持采血登记功能，支持通过移动终端进行采血数据录入，登记血袋信息、采血人、热核人、采血异常、采血量等信息；提升采血登记的安全性和效率；

(4)支持调用业务系统的序列号验证接口，验证序列号可用；


(5)支持多码核对功能，支持登记表、主血袋、标本试管（酶免管、生化管、核酸管）的多码核对，可根据血站要求扩展更多核对数量；

(6)支持留样辫快速盘点功能，扫描样辫支持调用业务系统批量解析接口，支持进行样辫信息的批量解析实现快速盘点。

3.2.2 发血扫描模块

(1)支持入库交接功能，支持与业务系统实现实时对接完成血袋的核验工作，核验规则必须与业务系统的规则一致；

(2)支持冷库手动扫描系统自动盘点功能，支持冷库可移动机械臂自动扫描库存信息并调用业务系统批量解析接口进行数据的解析，支持库存的自动盘点；

(3)支持血液出库功能，能够医院临床用血出库下快速完成现场血液交接，可以减少血液暴露，支持与业务系统实现实时对接，完成血袋的核验工作，核验规则必须与业务系统的规则一致；

3.2.3 站内交接扫描模块

(1)支持血液接收/发出功能，扫描业务系统打印出来的交接单号，调出交接单详细信息并按照血型进行分类，支持与现有业务系统实现实时对接完成血袋的核验工作；

(2)支持入库交接功能，实现采血室、成分科的血袋核对接收，支持调用业务系统交接单及血液数据，批量校验与核对血液信息，支持调用业务系统接口进行接收；

(3)支持血液快速盘点功能，支持扫描血液调用业务系统批查询接口，支持进行血液信息的批量解析并按照血型进行分类实现快速盘点。

3.2.4 成品标签打印模块

(1)支持成品标签打印，支持自动控制RFID打印机打印成品标签并进行芯片数据绑定；

(2)支持与业务系统耦合，可实时调用业务系统的血液核验逻辑并完成血液合格性校验； 

(3)支持从业务系统获取血液信息，打印成品标签，支持将血液条码信息加密后写入RFID 芯片,需要保证可视条码内容与RFID 芯片中写入的内容的一致性；

(4)成品标签 RFID 芯片中写入的信息，应采用密码学技术进行加密，确保标签不能伪造；

(5)将 RFID 的唯一标识与血液编码标识进行一一对应绑定；

(6)支持业务系统获取血液打印信息，对血液成品标签的补打印、重复打印做权限控制，并将详细的打印日志回传到业务系统，以保证追溯链条的完整；

(7)支持 ZPL 或 ZPL II 标签描述语言进行标签打印。

(8)支持标签补打印，支持采血小标签的打印，支持成分科补打印小标签功能，支持调用业务系统获取该序列号最后一次补打印信息及本次需要补打印的信息，支持正确的补打印采血小标签；

(9)支持补打印标签与原标签同源性核对；

(10)支持与业务系统无缝对接，对重复补打印做权限控制，并将详细的打印日志回传到业务系统，以保证追溯链条的完整。

3.2.5 试管样辫交接模块

(1)支持试管批量接收功能，在批量接收试管后可对接业务系统，将交接数据实时同步到采供血业务系统；

(2)通过试管上的RFID，可以区分柜内试管类型（核酸管、酶免管、血型管），分别计数，支持通过业务系统调取当天采血数据，进行交叉核对，避免试管遗漏。

3.2.6 全流程实时监控管理模块

(1)支持对系统内的各个便携终端系统、设备等进行实时监控；

(2)支持血液交接异常（缺失、错漏）等情况能够做出警报。

3.3 业务系统改造（适配RFID）配套硬件

3.3.1 献血登记触摸一体机

(1)外观采用医疗抗菌材质；屏幕尺寸：≥10寸；符合采血场景：便于识别医疗污渍，整体颜色不超过2种、且采用浅色调；

(2)支架底部可以360度旋转，上下可以180度调整；采用铝合金材质，表面阳极化处理，容易清洁、防指纹；支架整体防滑处理；

(3)处理器≥8核 ≥2.0GHz ，操作系统不低于安卓11，RAM≥4G，BROM≥64GB，重量（含电池）不超过800g，电池容量≥9000mAh，典型工作时长≥10小时，充电方式PE2.0快充，支持座充，键盘不少于12个实体按键，且支持自定义键值，通知方式：声音、震动、LED提示，防尘防水：IP65，跌落：6面均可承受1米高度跌落到水泥地面的冲击，静电防护：±16kV 空气放电，±8kV 接触放电，条码扫描：支持扫描一、二维码条码；

(4)身份证模块：支持二、三代身份证离线识读，且兼容四种芯片的身份证，支持外国人永久居留身份证离线识读，支持港澳台永久居留身份证离线识读；

(5)集成CA免密授权功能，实现工作人员CA PIN码录入和核验，核验通过相关操作应用该工作人员电子签名：通过硬件身份证核验模块，同时支持献血者在线、离线模式下的人证比对；（需提供系统功能界面截图）
(6)摄像头：后置≥1300万自动对焦摄像头；高亮度LED闪光灯，前置≥500万定焦摄像头；

(7)支持工作人员人脸注册，支持工作人员刷脸自动识别登录; （提供系统功能界面截图）
(8)▲支持扩展接入“人脸识别核验终端”：实现与“人脸识别核验终端”集成，实现在线填表献血者刷脸自动身份识别；（提供系统功能界面截图）
(9)▲内置“人脸识别身份核验系统”，系统符合 GB/T 31488—2015安全防范视频监控人脸识别系统技术要求，GB/T 35678—2017 公共安全人脸识别应用图像技术要求；（投标人具有第三方检测机构出具的软件测试验证报告，并提供报告）
(10)▲能够满足血站现有“采血无纸化系统”的“无纸化体检征询登记系统”各项功能正常运行。（提供承诺函，格式自拟）
3.3.2 初筛登记触摸一体机

(1)外观采用医疗抗菌材质；采屏幕尺寸：≥6寸；符合采血场景：便于识别医疗污渍，整体颜色不超过2种、且采用浅色调；

(2)处理器：≥8核 ≥2.0GHz；操作系统：安卓 11及以上；RAM≥4GB；ROM≥64GB；触摸屏：5点电触摸屏；重量（含电池）不超过388g；电池容量≥6000mAh，可拆卸离子聚合物电池3.8V；充电方式：PE2.0快充，支持座充，键盘：2个音量键，2个功能键左右各一个（支持自定义），1个电源键；通知方式：声音、震动、LED提示；防尘防水：IP65；跌落：6面均可承受1.2米高度跌落到水泥地面的冲击；静电防护：±15kV 空气放电，±8kV 接触放电；条码扫描：支持一、二维码扫描；

(3)身份证模块：支持二、三代身份证离线识读，且兼容四种芯片的身份证，支持外国人永久居留身份证离线识读，支持港澳台永久居留身份证离线识读；

(4)集成CA免密授权功能，实现工作人员CA PIN码录入和核验，核验通过相关操作应用该工作人员电子签名：通过硬件身份证核验模块，同时支持献血者在线、离线模式下的人证比对；（需提供系统功能界面截图）
(5)摄像头：后置≥1300万自动对焦摄像头；高亮度LED闪光灯，前置≥500万定焦摄像头；

(6)支持工作人员人脸注册，支持工作人员刷脸自动识别登录; 

(7)▲支持扩展接入“人脸识别核验终端”：实现与“人脸识别核验终端”集成，实现在线填表献血者刷脸自动身份识别。（提供系统功能界面截图）
(8)▲能够满足血站现有“采血无纸化系统”的“无纸化初筛登记系统”各项功能正常运行。（提供承诺函，格式自拟）
3.3.3 采血登记触摸一体机

(1)外观采用医疗抗菌材质；采屏幕尺寸：≥6寸；符合采血场景：便于识别医疗污渍，整体颜色不超过2种、且采用浅色调；

(2)处理器：≥8核 ≥2.0GHz；操作系统：安卓 11及以上；RAM≥4GB；ROM≥64GB；触摸屏：5点电触摸屏；重量（含电池）不超过388g；电池容量≥6000mAh，可拆卸离子聚合物电池3.8V；充电方式：PE2.0快充，支持座充，键盘：2个音量键，2个功能键左右各一个（支持自定义），1个电源键；通知方式：声音、震动、LED提示；防尘防水：IP65；跌落：6面均可承受1.2米高度跌落到水泥地面的冲击；静电防护：±15kV 空气放电，±8kV 接触放电；条码扫描：支持一、二维码扫描；

(3)身份证模块：支持二、三代身份证离线识读，且兼容四种芯片的身份证，支持外国人永久居留身份证离线识读，支持港澳台永久居留身份证离线识读；

(4)集成CA免密授权功能，实现工作人员CA PIN码录入和核验，核验通过相关操作应用该工作人员电子签名：通过硬件身份证核验模块，同时支持献血者在线、离线模式下的人证比对；（需提供系统功能界面截图）
(5)摄像头：后置≥1300万自动对焦摄像头；高亮度LED闪光灯，前置≥500万定焦摄像头；

(6)支持工作人员人脸注册，支持工作人员刷脸自动识别登录; 

(7)▲支持扩展接入“人脸识别核验终端”：实现与“人脸识别核验终端”集成，实现在线填表献血者刷脸自动身份识别。（提供系统功能界面截图）
(8)▲能够满足血站现有“采血无纸化系统”的“无纸化采血登记系统”各项功能正常运行。（提供承诺函，格式自拟）
3.4 RFID血液安全全流程溯源管理系统基础平台配套硬件

3.4.1 RFID智能便携终端一体机

(1)智能终端系统要求具备血站全流程业务的RFID交接以及核对功能，覆盖采血、成分制备、发血主要业务环节。

(2)内置采血管理功能，支持采血信息登记、多码同源核对、血液的一次性移交，移交时可实现自动核对采血登记明细，保证血液移交的及时性及完整性。

(3)内置成分制备管理功能，支持制备血液交接入成份库、制备血液批量移交待检库。

(4)内置血库管理功能，支持血库批量入库接收、批量发放临床和血液盘点。

(5)▲内置标签质控功能，支持RFID标签芯片TID数据与条形码数据一致性核对，并支持WEB端查询导出（提供系统功能界面截图）。

(6)内置血液质量控制功能，交接过程严格控制血液是否符合质量要求（例如采血异常），不符合时给予提示。

(7)主要硬件参数：

①CPU：多核CPU，主频不低于1.0G；

②内存：运行内存不低于2G，存储内存不低于16G；

③操作系统：ANDRIOD操作系统；

④环境要求和防护等级：

工作温度：可在-10°C至40°C正常工作；

储存温度：可在-30°C至50°C范围存储；

⑤跌落规格：在操作温度范围内，6面均能承受多次从不低于 1.2 米高度跌落至混凝土地面的冲击；

6个面接触面滚动后依然稳定运行，达到 IEC 滚动规格；

防护等级：主机不低于IP55 ；

⑥支持 RFID 超高频：

中国频率：920-925 MHz； 

引擎：基于 Impinj Indy R2000或E710；

协议标准：EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C ；

天线参数：线极化天线（1.8 dBi）/ 圆极化天线（4dBi）；

读卡距离：＞25 米（圆极化，室内）；＞15 米（圆极化，室外空旷环境，Impinj MR6 标签）；＞21 米（线极化，室内）；＞7米（线极化，室外空旷环境）。

3.4.2 试管清点柜

(1)工作频段：920MHz～925MHz；

(2)通讯接口配备RS232/网口或无线网卡接入；

(3)尺寸采用下拉开门结构，整体不大于350*350*505mm； 

(4)▲群读效果:单次可接收不低于60个标本（含试管架）；需支持标本管及样辨的批量识别，同时满足多张标本单一次核对接收、已核对样本一致性提示；（提供系统功能界面截图）
(5)需支持核酸管、酶免管及血型管同时核对接收，并识别标本管的种类； 

3.4.3 血袋屏蔽布

(1)材质：采用100%银纤维防辐射菱形格布，具有抗菌，防电磁辐射，具有良好的电子屏蔽作用；

(2)规格：幅宽≥1.5m；

(3)在用RFID清点交接血液时，可有效规避其他非目标标签的误读，减少操作人员数据核对时间，保障用血安全。

3.4.4 RFID标签打印机

(1)打印方式：支持热转印、热敏

(2)RFID功能：集成的UHF读写器 / 编码器 ( EPC Class 1 Gen 2/ISO 18000-6C )

(3)分辨率：不小于200dpi

(4)最大打印速度：不小于8 ips (203.2 mm/s)

(5)有效打印宽度：不小于4.17″ (106 mm)

(6)最大打印长度：不小于79″ (2000 mm)

(7)内存: FLASH ROM不小于8M，SDRAM不小于16 MB 

(8)纸张探测方式：上反射式（可移动）、下反射式（可移动）、穿透式（可移动）


(9)工作环境：温度：0℃ ~ 40℃ (32°F ~ +104°F )；相对湿度：5% ~ 85% 无凝露。

(10)设备支持RFID成品化标签打印，记录RFID成品标签与具体某袋血液对应关系，用于后续这袋血液发放临床等血液流转过程中读取RFID成品标签自动识别血液；

(11)设备支持换袋献血序列号标签打印，提供15位带标识位的献血序列号标签的打印，可以根据成分工序与标识位的对应关系及献血序列号前13位，打印出新的15位带标识位的献血序列号。

(12)应用RFID标签的TID码（全球唯一、不可篡改），完成标签打印同时形成芯片的TID与标签表面打印的条码一对一绑定，绑定要求100%的准确率；

3.4.5 同源核对一体机

(1)操作系统：安卓11及以上；

(2)处理器：RK3568；

(3)运行内容：≥8G；

(4)主板内置存储：≥128G；

(5)屏幕尺寸：≥10寸；

(6)分辨率：≥800x1280；

(7)支持屏幕触摸功能；

(8)WIFI：2.4G无线网卡+外置天线；

(9)扫码摄像：≥1200w；人像摄像头：≥200w；

(10)血液核验机应配备≥3个RFID天线，左右至少各1个天线，底部1个天线；左右2个天线的尺寸≥200*200mm，底部天线≥320*320mm；

(11)血液核验机底座宽度≥481mm,深≥456mm，便于血袋做同源核对或者读取操作；整体设备高度≥858mm；

(12)支持对需要核对的血袋（编码）进行配置；

(13)▲支持同源核对结果由语音提示和弹框提示，若核对血袋的序列号一致则为核对成功，若存在不一致序列号的血袋则为失败且提示不一致的序列号（提供软件界面图片说明）；

(14)支持对服务器地址进行配置和修改；

(15)支持账号登录功能，用于人员权限管理；

(16)支持同源核对超时设置功能。

3.4.6 全流程实时监控管理一体机

(1)显示尺寸：≥55英寸；显示分辨率：1920（H)×1080(V)；亮度：≥500cd/m2；；对比度：4000：1；；可视角度：≥178°。

(2)整机功耗≤180W,关闭状态功率≤0.05瓦。

(3)液晶产品需通过亮度等级鉴定，亮度均匀性≥75%，图像重显率≥95%，几何失真≤3%、白平衡误差±0.010、支持32灰阶显示。

(4)平均无故障时间≥60000小时。

(5)视频格式支持PAL/NTSC/SECAM(自动识别)，接口支持CVBS*2,VGA输入，DVI输入，HDMI输入/输出，RS232控制输入RJ45X2，RS-232控制坏处，RJ45X2。

(6)支持多路HDMI/DVI/VGA/BNC信号输入。

(7)节能环保，符合国家节能标准、能效等级为2级，关闭状态功率为≤0.5W、睡眠状态功率为≤0.5瓦。

(8)采用金属外壳,属于I类设备,依靠内置开关电源、固体绝缘衬垫、保护接地以及足够的爬电距离和电气间隙来实现防触电保护,内置开关电源已通过CQC认证。

(9)产品用于热带气候条件下安全使用,最高使用环境温度为35°C;适用于海拔5000米及以下地区安全使用：本产品的USB端口输出符合受限制电源的要求。
(10)▲产品符合GB/T9254-2OO8(B级)标准和GB17625.1-2012(D类)标准要求；EUT内部产生或使用的最高频率或EUT工作或调谐的频率:148.5MHz。（提供第三方机构出具的产品认证试验报告）
(11)▲产品经过触电电流测试合格，测试结果为没有不可因过大的接触电流造成使用者的危害。（提供第三方机构出具的检测报告）
(12)产品通过电气强度测试，在确认电源开关在“ON”状态，测试电压为50Hzor60Hz或者同规定之交流电压峰值的直流电压。施加在绝缘上的绝缘电压，应从零逐渐地提高规定的数值，并在改数值上保持60秒。以上测试没有绝缘情形发生。

3.5 智慧采供血系统配套服务

3.5.1 配套RFID业务流水标签设计服务 RFID智能标签（采血签）：

(1)工作频段：860~960MHZ

(2)标准：ISO 18000-6C/EPC Class1 Gen2

(3)▲RFID 12 联标组成：为满足血站业务流程及RFID全流程安全溯源管理的要求，实现血液所有物料全流程的追踪，要求12联标签由 8 个 RFID 标签和 4 个普通标签组成；RFID 标签是由 4 个相同 inlay 的试管标签和4 个相同 inlay 的血袋标签组成；试管标签、血袋标签要根据试管和血袋的不同，做针对性开发设计，保证性能；（提供整套标签的实物样例）
(4)标签尺寸：试管标签尺寸≥25*50mm；血袋标签尺寸≥25*50mm

(5)背切：为满足血站工作人员的使用习惯及方便撕标，登记表标签要有背切，有2个标签共同一个背切；标签设计需满足客户使用习惯需要；（提供整套标签的样式图）
(6)每套 12 联标签切成单套，方便采血时使用；

(7)▲数据标准：根据血站业务规范要求，避免误操作，保障关键信息不给篡改并且保证每个标签的唯一性，要求使用RFID标签的TID 码（全球唯一、不可篡改），标签出厂时要求完成标签表面的可视化打印，以及完成标签芯片的TID与标签表面打印的条码一对一绑定，绑定要求100%的准确率；（需提供至少2家RFID用户、每家用户至少10000个标签的TID和标签条码对应关系文件截图）

(8)▲标签要能在低温下使用（提供第三方检测报告）
①试管标签

标签贴试管上，将试管放置在 4±2℃的低温箱中，放置 72 小时，标签无翘角，用 RFID 手 持机在功率20dbm 下可正常读取到标签；

② 血袋标签

标签贴血袋上，将血袋放置在 4±2℃的低温箱中，放置 72 小时，标签无翘角，用 RFID 手持机在功率20dbm 下可正常读取到标签；

-80℃下 10 小时，标签贴在血袋边缘处无翘起，用 RFID 手持机可正常读取到标签；

(9)▲水浴后标签不起翘，无胶析出（提供第三方检测报告）
将冰冻的血袋放入 37℃水浴浸泡 2 小时，标签无起翘且未有胶析出；

(10)▲标签“ 急性全身毒性试验 ”检测结果无（需提供第三方检测报告）
(11)▲标签满足 Reach 和 Rohs 检测（提供第三方检测报告）
(12)标签同源性：标签的RFID 芯片唯一编码在出厂时以实现和血袋标签 15 位献血码建立一 一对应关系，保证标签同源性。与此同时，同一献血序列号合并一版，一次性印制，不能采 取拼接方式。

(13)标签唯一性：12 联 RFID 采血标签中每一个小标签上的RFID 芯片都能被唯一识别。

(14)▲同一套采血标签上要求支持多种标签规格并存，例如：右侧一列为血袋标签（耐低温）， 左侧一列为试管标签（抗弯曲）；（提供实物粘贴后的图例）
(15)RFID 芯片存储信息必须具备不可篡改性：芯片内部存储信息必须在出厂时固化，不可 更改，防止血袋错乱、同号等问题的发生。

(16)RFID智能标签，需支持与业务系统无缝对接，实现采集血液条码一致性核对，血液、试 管和样辫等实物和数据批量交接核对。

(17)支持与血站现有的无纸化系统适配，登记表标签需使用不带RFID 芯片的普通标签。

碳带：

(1)碳带基材：聚酯薄膜；

(2)基材厚度（μm）：4.5 士 0.4；

(3)墨层颜色：黑色

(4)图像浓度： 1.5 以上
三、商务条款

★1、交货期：合同签订之日起60天内完成安装调试。

2、售后服务要求

中标人须提供7*24的实时电话技术支持，接到故障通知报修后需30分钟响应、4小时内达到现场处置；重大故障应于48小时内修复。 中标人在质保期内需每季度对系统进行一次例行巡检，并提供巡检报告。 

★3、付款方式：合同签署后10个工作日内，甲方支付乙方合同价的30%，全部设备由乙方运送至安装现场并通过由甲方组织的验收合格后15个工作日内，甲方支付乙方合同价的40%；全部设备自合同签订之日起60天内完成安装调试，由甲方组织的验收合格后15个工作日内，甲方支付乙方剩余合同价的30%。
注：付款时，乙方应提供正规发票（因发票问题而导致无法正常付款的，责任由乙方承担）。

4、培训要求

投标人根据招标文件制定的目标和范围，在投标文件中提交培训方案，明确培训内容、培训时间、培训次数及培训材料等。对整体项目系统的操作及管理、简单的软硬件故障处理进行现场培训，次数不少于2次。提供技术人员现场进行技术培训，培训内容为涵盖设备的安装、调试、使用和维护，次数不少于2次。 培训地点：甲方指定地点；培训方式：分批次集中培训，达到熟练掌握程度；培训内容：投标人必须提供满足系统建设、管理、使用等要求的技术培训服务，并达到预定的培训目标；培训范围：投标人必须提供系统管理人员、系统操作人员等相关人员的培训。

5、★项目质保期：本项目整体质保一年，核心设备质保三年。
采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

	序号
	采购标的
	货物名称
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	站外业务系统改造（适配RFID）
	献血前征询系统升级改造
	软件和信息技术服务业

	2
	
	献血前血液检测升级改造
	软件和信息技术服务业

	3
	
	全血血液采集升级改造
	软件和信息技术服务业

	5
	RFID血液安全全流程溯源管理
	采血扫描模块
	软件和信息技术服务业

	6
	
	发血扫描模块
	软件和信息技术服务业

	7
	
	站内交接扫描模块
	软件和信息技术服务业

	8
	
	成品标签打印模块
	软件和信息技术服务业

	9
	
	试管样辫交接模块
	软件和信息技术服务业

	10
	
	全流程实时监控管理模块
	软件和信息技术服务业

	11
	业务系统改造（适配RFID）配套硬件
	献血登记触摸一体机
	工业

	12
	
	初筛登记触摸一体机
	工业

	13
	
	采血登记触摸一体机
	工业

	15
	RFID血液安全全流程溯源管理系统基础平台配套硬件
	RFID智能便携终端一体机（含智能终端系统）
	工业

	16
	
	试管清点柜
	工业

	17
	
	血袋屏蔽布
	工业

	18
	
	RFID标签打印机
	工业

	19
	
	同源核对一体机
	工业

	20
	
	全流程实时监控管理屏
	工业

	21
	系统配套服务
	配套RFID业务流水标签设计服务
	软件和信息技术服务业


第五章  评标方法与评标标准
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

评标方法与评标标准
	序号
	评分因素
	评价指标和分值

	1
	价格得分
（30分）
	满足招标文件要求且投标最低的为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价/投标报价）*30

	2
	技术得分
（61分）
	技术要求响应
	45分
	按照投标人提供的技术规格偏离表及证明材料进行打分，投标人需如实填写偏离表，完全符合招标要求的得45分；标▲的为重要参数，每有一项负偏离的扣2分；未标▲的为一般参数，每有一项负偏离的扣1分；扣完即止。

	
	
	实施方案
	8分
	对投标人提供的实施方案进行评分。（1）安装方案、人员安排、工期安排及保证措施、质量保证及安全措施、关键技术、工艺处理等方案详细、合理、科学的，得6-8分；（2）安装方案、人员安排、工期安排及保证措施、质量保证及安全措施、关键技术、工艺处理等方案较详细、较合理、较科学的，得3-6分；（3）安装方案、人员安排、工期安排及保证措施、质量保证及安全措施、关键技术、工艺处理等方案不详细、不合理、不科学的，得1-3分；（4）没有实施方案或实施方案不可行的，不得分。

	
	
	售后服务
	8分
	①根据投标人针对本项目提供的售后服务方案进行评审：（1）其方案全面合理、针对性强、响应迅速、服务人员配备齐全，完全满足本项目要求的得5-8分；（2）内容全面合理、针对性强，能基本满足采购要求得2-5分；（3）内容不完整，可能无法满足采购要求得0-2分；未提供的不得分。

	3
	商务得分
（9分）
	资质证书
	3分
	1.投标人需具备ISO9001 质量管理体系认证证书及ISO27001信息安全管理体系认证证书，认证范围涵盖医疗卫生行业计算机软件的开发相关内容，每提供1个证书得1分，最高得2分，未提供不得分。

2.投标人需具备CCRC信息安全服务资质认证证书，提供证书得 1分，未提供不得分。

	
	
	专利证书
	1分
	投标人具有类似智能交接柜的外观设计、所用天线以及屏蔽结构实用新型专利技术。提供专利证书扫描件得 1分，未提供不得分。

	
	
	软件著作权
	3分
	投标人具有类似采血联网管理、血液智能核对或射频识别（RFID）血液溯源相关的软件著作权，每有一个得1分，最高得3分。 

注：1、投标文件中提供有效期内的软件著作权登记证书电子件，未提供不得分；2、同一类型的不重复计分。

	
	
	业绩
	2分
	投标人需具备 2020年1月1日至今（以合同签订时间为准）的类似案例相关业绩，并提供合同扫描件。每提供1份得1分，最高得2分;未提供或资料不齐全的不得分。


第六章  投标文件格式 

投  标  文  件

项 目 名 称：               
项 目 编 号：               

      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

      日      期 ：               

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函
十、中小企业声明函

十一、残疾人福利性单位声明函

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表
十五、开标一览表
一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

投标人成立不满一年无需提供
提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》
三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》
四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

1、主要设备证明材料：
2、主要专业技术能力证明材料：
声明人（盖章）：
日期：  年   月  日                      

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

                 声  明

    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
年     月     日
六、特定资格要求的证明文件

   如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。
七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

          被授权人身份证号码：                              

          被授权人联系电话：（手机）                          

授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         

      日期：                                         
附法定代表人与委托代理人身份证明正反面电子件。
八、投标函
致：连云港市红十字中心血站
根据贵方的              号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号： 

日           期：________年____月____日

九、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函
致： 连云港市红十字中心血站
我方 供应商名称 参加               （项目编号：           ）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；
（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。
特此承诺
供应商（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
年     月     日
十、中小微企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：
备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

十一、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
（备注：1、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）
                       供应商全称（加盖CA电子公章）：
        日  期：
十二、投标分项报价表

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	产品

名称
	品牌
	规格

型号
	产地
	交付期
	数量
	分项单价
	分项总价

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）
	


备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十三、技术要求响应及偏离表

	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明

材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表

	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明

材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：
招标编号：                                   分包号：
	                      投标总报价

	小写：                             （人民币：元）

	核心产品品牌
	


                                              日期：       年   月   日
                                              日期：       年   月   日

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
法律依据：                                                                 
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

 

