公开招标文件

项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2024-0197

项目名称：2024年人力资源市场大楼信息化系统维保整体服务外包项目

采 购 人：无锡市人才服务中心

采购代理机构：无锡市公共资源交易中心

二○二四年十月

总  目  录

- 投标邀请------------------------------------

- 投标人须知----------------------------------

- 合同文本------------------------------------

- 采购需求------------------------------------

- 评标方法与评标标准--------------------------

- 投标文件内容与格式--------------------------

# 第一章  投标邀请

受无锡市人才服务中心的委托，无锡市公共资源交易中心就2024年人力资源市场大楼信息化系统维保整体服务外包项目（JSZC-320200-JZCG-G2024-0197）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

2024年人力资源市场大楼信息化系统维保整体服务外包项目采购项目的潜在投标人应在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”自行浏览招标文件，如有投标意向须在本招标文件有效获取期内通过登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”下载的方式依法获取招标文件，并于2024年10月31日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2024-0197

2.项目名称：2024年人力资源市场大楼信息化系统维保整体服务外包项目

3.项目预算金额：76.79万元

4.项目最高限价：76.79万元

5.采购方式：公开招标

6.采购需求：详见招标文件第四章《采购需求》

7.合同履行期限：详见招标文件第四章《采购需求》

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1中小企业政策：本项目专门面向中小企业

2.2通用资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：本招标文件有效获取期限以本项目招标公告中规定的获取招标文件时间为准。

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”

3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。

4.售价：本项目招标文件免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2024年10月31日09点30分（北京时间）

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。

五、公告期限

（招标公告及招标文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本项目联系方式

1.采购人信息

名    称：无锡市人才服务中心

地    址：无锡市广瑞路2号

联系方式：见“项目联系方式”

2.采购代理机构信息

名    称：无锡市公共资源交易中心

地    址：无锡市滨湖区观山路199号10号3楼

联系方式：见“项目联系方式”

3.项目联系方式

采购人项目咨询联系人：顾颖倩；电话：0510-82411683

采购人质疑受理联系人：顾颖倩；电话：0510-82411683

交易中心项目联系人：邰云祥；电话：0510-81827764

八、其他

（一）供应商“账号注册”及CA办理

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。

（二）完成项目参与，获取招标文件

供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注无锡市公共资源交易中心在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布的更正公告。

（四）本次采购不收取投标保证金。

# 第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体

2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

2.2投标人（也称“供应商”、“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。

2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。

3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国法律的制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，无锡市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标标书工本费、中标服务费、招标文件均免费。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件内容与格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1本项目不召开开标前答疑会，投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，应在投标截止期至少十五日前按招标公告或招标文件中的通讯地址，参照本章下述28.4条款的规定向采购人或交易中心以书面形式提出。

8.招标文件的修改

8.1交易中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。

8.2如需对招标文件进行澄清或修改，交易中心将在无锡政府采购网、江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。

10.2投标人所须提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。

10.3如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标函、承诺书和开标一览表

12.1投标人应按照招标文件中提供的格式，完整、正确填写投标函、承诺书；投标人应按照“苏采云”系统中的给定格式模块为准，完整、正确填写开标一览表。

12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

13.分项报价表

13.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表。

13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14.投标偏离表

14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15.投标有效期

15.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件，做无效投标处理。

18.2交易中心可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19.投标文件的拒收

19.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20.投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21.开标

21.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由交易中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。

采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。

26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。

26.1.4投标人的电子投标文件未按招标文件要求签章的。

26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。

26.1.6投标人不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的。

26.1.7同一投标人提交两种（含两种）以上不同的投标报价的。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。

26.1.10投标人的项目（采购包、标项、标段）投标总价超过本项目（本采购包、本标项、本标段）预算或最高限价的。

26.1.11未通过符合性审查的。

26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。

26.1.14投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。

26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。

26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。

26.1.17不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。

26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。

26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。

26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。

26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

26.1.22评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求通过“苏采云”系统（或在评标现场）在给定的合理时间内提供说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.23投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的

26.1.24其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的；

26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27.确定中标单位

27.1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人名单中按排名先后顺序确定一个投标人为中标单位。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

27.3交易中心将在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4中标无效的确认

若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或交易中心有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或交易中心提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人、交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、交易中心联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.中标通知书

29.l中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，交易中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

31.服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

# 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方、需方、采购人）_________

乙方：（卖方、供方、供应商）_________

甲、乙双方根据无锡市公共资源交易中心    项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）： ____________圆（______元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

（注：采购项目如涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式）

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币__元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方应按招标文件要求，如项目不允许分包的，乙方不得将合同标的分包给他人履行；如项目允许分包的，乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订后  日内，预付款支付比例：合同金额的  %。

8.1.2 尾款支付时间：服务结束并验收合格,采购人收到发票后10个工作日内，尾款支付比例：合同金额的  %。

（注：根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏采购[2020]52号）规定，政府采购货物和服务的，采购人应当在政府采购合同中约定预付款的时间和比例，预付款原则上不低于合同金额的30%。采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于10%，切实增强供应商履约能力。在签订合同时，如供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。）

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

本项目属性：服务类项目

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

本项目标的物所属行业：软件和信息技术服务业

第一部分  项目技术要求

1、项目服务总体要求

（一）中标单位应保证维保范围内的设备持续稳定运行，并适时做好预防性维护，发现系统隐患及时解决，把问题解决在萌芽状态，并重视采购单位提出的意见和建议。

（二）为确保交付质量，高效处理各类故障报修和服务请求，中标单位应在日常服务管理中，使用正版的运维服务过程管理工具软件，实现从自助服务台到事件、问题、变更、发布、配置及SLA等核心流程的一体化管理模式，确保服务过程中每个关键节点的可控，并通过管理平台输出的各类统计报表和量化指标考核结果，为不断改进服务工作质量提供决策依据。

（三）合同期内针对各子系统采购的新设备,除相关的原厂服务外，包括新设备的搬迁、安装、配置、调优等均纳入合同管理范围。

（四）中标单位应对本项目成立项目组，并至少安排2名IT系统集成服务工程师提供7*8小时驻场服务，在采购单位现场实时监控各系统运行情况，负责采购单位的相关安装、调试、维修等工作。并通过提交月报、季报的形式反馈当前的维护实施情况，合理安排后期的维保工作计划。该驻场工程师需经采购单位考察认可并具备相应的技术能力和资质，全面负责采购单位设备的现场管理和响应各类服务请求，并协助采购单位其它系统的建设厂商完成相关系统管理工作。

（五）采购单位将根据合同约定按照实际提供的服务支付维保费用。如果中标单位不能按照合同要求履行维保服务，采购单位有权提前1个月通知中标单位终止合同,合同终止日后的剩余维保费用需按比例返还采购单位。

（六）中标单位需出具“运维服务年度总结报告”，总结全年的运维服务情况并提供合理有效的升级优化建议。报告内容及采购单位针对日常服务情况进行的月度考核评价结果，将作为最终结算的重要依据。

（七）中标单位需由专业安全工程师定期针对网络设备和安全设备，进行策略的合理性和有效性检查，并对日志进行审计分析，记录保存检查和审计结果，并生成相应报告（一年四次）。

（八）投标单位须针对本项目提供详尽的维保服务实施方案，包括对服务内容、服务方式、服务级别、应急预案等方面的说明，并对硬件维护、软件维护、系统巡检服务的具体要求作出相应承诺。同时，投标单位应建立完善的IT运维服务综合管理体系，并针对本项目在人员管理、资源保障、技术支持、过程管理以及质量监控等方面作出详细描述。

（九）维保服务方案的优劣将从全面性、专业性、安全性、稳定性、可操作性、服务质量、用户满意度等各个方面进行综合考量，以确保采购单位获得更周到、便捷、专业、安全的服务体验。

（十）采购单位可安排答疑和配合现场勘察，以便让投标单位能对采购单位的设备现状及实际使用情况有较为详细的了解。

2、设备清单及其具体服务技术要求

（一）12个子系统设备清单

1.PC及外部设备清单

| 序号 | 设备名称 | 存放地点 | 品牌 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 购买时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式计算机 | 1109办公室 | 联想 | 联想启天M4390 | 台 | 1 | 2012.12 |
| 2 | 台式计算机 | 213办公室 | 联想 | 联想启天M4390 | 台 | 1 | 2012.12 |
| 3 | 台式计算机 | 106办公室 | 联想 | 联想启天M4390 | 台 | 1 | 2012.12 |
| 4 | 台式计算机 | 603办公室 | 联想 | 联想开天M6066T商用 | 台 | 1 | 2009.11 |
| 5 | 台式计算机 | 716办公室 | 联想 | 联想启天M6490 | 台 | 1 | 2014.1 |
| 6 | 台式计算机 | 二楼直播室 | 联想 | 联想启天M43R-A013 | 台 | 1 | 2021.12 |
| 7 | 台式计算机 | 515办公室 | 联想 | 联想启天M4390 | 台 | 1 | 2012.12 |
| 8 | 台式计算机 | 515办公室 | 联想 | 联想启天M4390 | 台 | 1 | 2012.12 |
| 9 | 台式计算机 | 514办公室 | 联想 | 联想启天M4390 | 台 | 1 | 2012.12 |
| 10 | 台式计算机 | 1109办公室 | 联想 | 联想开天M6066T商用 | 台 | 1 | 2009.11 |
| 11 | 台式计算机 | 715办公室 | 联想 | 联想启天M43R-A013 | 台 | 1 | 2021.12 |
| 12 | 台式计算机 | 608办公室 | 联想 | 联想开天M6066T商用 | 台 | 1 | 2009.11 |
| 13 | 台式计算机 | 605办公室 | 联想 | 联想开天M6600 | 台 | 1 | 2007.7 |
| 14 | 台式计算机 | 110办公室 | 联想 | 联想开天4600 | 台 | 1 | 2006.9 |
| 15 | 台式计算机 | 608办公室 | 联想 | 联想启天一体机A7100 I3-2130 | 台 | 1 | 2012.12 |
| 16 | 台式计算机 | 608办公室 | 联想 | 联想启天一体机A7100 I3-2130 | 台 | 1 | 2012.12 |
| 17 | 台式计算机 | 609办公室 | 联想 | 联想开天M6066T商用 | 台 | 1 | 2009.11 |
| 18 | 台式计算机 | 512办公室 | 联想 | 联想开天M6600 | 台 | 1 | 2008.02 |
| 19 | 台式计算机 | 515办公室 | 惠普 | HP480电脑 | 台 | 1 | 2014.11 |
| 20 | 台式计算机 | 1111办公室 | 惠普 | HP480电脑 | 台 | 1 | 2014.11 |
| 21 | 台式计算机 | 12号柜台 | 惠普 | HP480电脑 | 台 | 1 | 2014.11 |
| 22 | 台式计算机 | 102办公室 | 惠普 | HP480电脑 | 台 | 1 | 2014.11 |
| 23 | 台式计算机 | 111办公室 | 惠普 | HP480电脑 | 台 | 1 | 2014.11 |
| 24 | 台式计算机 | 1111办公室 | 惠普 | HP480电脑 | 台 | 1 | 2014.11 |
| 25 | 台式计算机 | 213办公室 | 联想 | 联想开天M6066T商用 | 台 | 1 | 2014.11 |
| 26 | 台式计算机 | 514办公室 | 戴尔 | 戴尔780DT | 台 | 1 | 2010.11 |
| 27 | 台式计算机 | 1111办公室 | 戴尔 | 戴尔780DT | 台 | 1 | 2010.11 |
| 28 | 台式计算机 | 509办公室 | 联想 | 联想Thinkstation P300 i7-4790 | 台 | 1 | 2015.12 |
| 29 | 台式计算机 | 507办公室 | 联想 | 联想Thinkstation P300 i7-4790 | 台 | 1 | 2015.12 |
| 30 | 台式计算机 | 1111办公室 | 联想 | 联想Thinkstation P300 i7-4790 | 台 | 1 | 2015.12 |
| 31 | 台式计算机 | 605办公室 | 联想 | 联想Thinkstation P300 i7-4790 | 台 | 1 | 2015.12 |
| 32 | 台式计算机 | 603办公室 | 联想 | 联想Thinkstation P300 i7-4790 | 台 | 1 | 2015.12 |
| 33 | 台式计算机 | 102办公室 | 联想 | 联想Thinkstation P300 i7-4790 | 台 | 1 | 2015.12 |
| 34 | 台式计算机 | 607办公室 | 联想 | 联想Thinkstation P300 i7-4790 | 台 | 1 | 2015.12 |
| 35 | 台式计算机 | 601办公室 | 联想 | 联想Thinkstation P300 i7-4790 | 台 | 1 | 2015.12 |
| 36 | 台式计算机 | 713办公室 | 联想 | 联想Thinkstation P300 i7-4790 | 台 | 1 | 2015.12 |
| 37 | 台式计算机 | 212办公室 | 联想 | 联想Thinkstation P300 i7-4790 | 台 | 1 | 2015.12 |
| 38 | 台式计算机 | 515办公室 | 联想 | 联想Thinkstation P300 i7-4790 | 台 | 1 | 2015.12 |
| 39 | 台式计算机 | 512办公室 | 联想 | 联想Thinkstation P300 i7-4790 | 台 | 1 | 2015.12 |
| 40 | 台式计算机 | 605办公室 | 联想 | 联想Thinkstation P300 i7-4790 | 台 | 1 | 2015.12 |
| 41 | 台式计算机 | 602办公室 | 联想 | 联想Thinkstation P300 i7-4790 | 台 | 1 | 2015.12 |
| 42 | 台式计算机 | 505办公室 | 联想 | 联想Thinkstation P300 i7-4790 | 台 | 1 | 2015.12 |
| 43 | 台式计算机 | 512办公室 | 联想 | 联想Thinkstation P300 i7-4790 | 台 | 1 | 2015.12 |
| 44 | 台式计算机 | 715办公室 | 联想 | 联想Thinkstation P300 i7-4790 | 台 | 1 | 2015.12 |
| 45 | 台式计算机 | 501办公室 | 联想 | 联想Thinkstation P300 i7-4790 | 台 | 1 | 2015.12 |
| 46 | 台式计算机 | 607办公室 | 联想 | 联想Thinkstation P300 i7-4790 | 台 | 1 | 2015.12 |
| 47 | 台式计算机 | 212办公室 | 联想 | 联想Thinkstation P300 i7-4790 | 台 | 1 | 2015.12 |
| 48 | 台式计算机 | 1111办公室 | 联想 | 联想启天M4500-D601 i5-4590 | 台 | 1 | 2015.12 |
| 49 | 台式计算机 | 610办公室 | 联想 | 联想启天M4500-D601 i5-4590 | 台 | 1 | 2015.12 |
| 50 | 台式计算机 | 608办公室 | 联想 | 联想启天M4500-D601 i5-4590 | 台 | 1 | 2015.12 |
| 51 | 台式计算机 | 213办公室 | 联想 | 联想启天M4500-D601 i5-4590 | 台 | 1 | 2015.12 |
| 52 | 台式计算机 | 106办公室 | 联想 | 联想启天M4500-D601 i5-4590 | 台 | 1 | 2015.12 |
| 53 | 台式计算机 | 613办公室 | 联想 | 联想启天M4500-D601 i5-4590 | 台 | 1 | 2015.12 |
| 54 | 台式计算机 | 613办公室 | 联想 | 联想启天M4500-D601 i5-4590 | 台 | 1 | 2015.12 |
| 55 | 台式计算机 | 1113办公室 | 联想 | 联想启天M4500-D601 i5-4590 | 台 | 1 | 2015.12 |
| 56 | 台式计算机 | 501办公室 | 联想 | 联想启天M4500-D601 i5-4590 | 台 | 1 | 2015.12 |
| 57 | 台式计算机 | 1111办公室 | 联想 | 联想启天M4500-D601 i5-4590 | 台 | 1 | 2015.12 |
| 58 | 台式计算机 | 613办公室 | 联想 | 联想启天M4500-D601 i5-4590 | 台 | 1 | 2015.12 |
| 59 | 台式计算机 | 603办公室 | 联想 | 联想启天M4500-D601 i5-4590 | 台 | 1 | 2015.12 |
| 60 | 台式计算机 | 213办公室 | 联想 | 联想启天M4500-D601 i5-4590 | 台 | 1 | 2015.12 |
| 61 | 台式计算机 | 603办公室 | 联想 | 联想启天M4500-D601 i5-4590 | 台 | 1 | 2015.12 |
| 62 | 台式计算机 | 603办公室 | 联想 | 联想启天M4500-D601 i5-4590 | 台 | 1 | 2015.12 |
| 63 | 台式计算机 | 610办公室 | 联想 | 联想启天M4500-D601 i5-4590 | 台 | 1 | 2015.12 |
| 64 | 台式计算机 | 612办公室 | 联想 | 联想启天M4500-D601 i5-4590 | 台 | 1 | 2015.12 |
| 65 | 台式计算机 | 613办公室 | 联想 | 联想启天M4500-D601 i5-4590 | 台 | 1 | 2015.12 |
| 66 | 台式计算机 | 15号柜台 | 联想 | 联想启天M4500-D601 i5-4590 | 台 | 1 | 2015.12 |
| 67 | 台式计算机 | 110办公室 | 联想 | 联想启天M4500-D601 i5-4590 | 台 | 1 | 2015.12 |
| 68 | 台式计算机 | 13号柜台 | 联想 | 联想启天M4500-D601 i5-4590 | 台 | 1 | 2015.12 |
| 69 | 台式计算机 | 110办公室 | 联想 | 联想启天M4500-D601 i5-4590 | 台 | 1 | 2015.12 |
| 70 | 台式计算机 | 213办公室 | 联想 | 联想启天M4500-D601 i5-4590 | 台 | 1 | 2015.12 |
| 71 | 台式计算机 | 609办公室 | 联想 | 联想启天M4500-D601 i5-4590 | 台 | 1 | 2015.12 |
| 72 | 台式计算机 | 505办公室 | 联想 | 联想启天M4500-D601 i5-4590 | 台 | 1 | 2015.12 |
| 73 | 台式计算机 | 212办公室 | 联想 | 联想启天M4500-D601 i5-4590 | 台 | 1 | 2015.12 |
| 74 | 台式计算机 | 509办公室 | 联想 | 联想启天M4500-D601 i5-4590 | 台 | 1 | 2015.12 |
| 75 | 台式计算机 | 613办公室 | 联想 | 联想启天M4500-D601 i5-4590 | 台 | 1 | 2015.12 |
| 76 | 台式计算机 | 213办公室 | 联想 | 联想启天M4500-D601 i5-4590 | 台 | 1 | 2015.12 |
| 77 | 台式计算机 | 213办公室 | 联想 | 联想启天M4500-D601 i5-4590 | 台 | 1 | 2015.12 |
| 78 | 台式计算机 | 212办公室 | 联想 | 联想启天M4500-D601 i5-4590 | 台 | 1 | 2015.12 |
| 79 | 台式计算机 | 512办公室 | 联想 | 联想启天M4500-D601 i5-4590 | 台 | 1 | 2015.12 |
| 80 | 台式计算机 | 213办公室 | 联想 | 联想启天M4500-D601 i5-4590 | 台 | 1 | 2015.12 |
| 81 | 台式计算机 | 213办公室 | 联想 | 联想启天M4500-D601 i5-4590 | 台 | 1 | 2015.12 |
| 82 | 台式计算机 | 1113办公室 | 联想 | 联想启天M4500-D601 i5-4590 | 台 | 1 | 2015.12 |
| 83 | 台式计算机 | 213办公室 | 联想 | 联想启天M4500-D601 i5-4590 | 台 | 1 | 2015.12 |
| 84 | 台式计算机 | 213办公室 | 联想 | 联想启天M4500-D601 i5-4590 | 台 | 1 | 2015.12 |
| 85 | 台式计算机 | 510办公室 | 联想 | 联想启天M4500-D601 i5-4590 | 台 | 1 | 2015.12 |
| 86 | 台式计算机 | 513办公室 | 联想 | 联想启天M4500-D601 i5-4590 | 台 | 1 | 2015.12 |
| 87 | 台式计算机 | 513办公室 | 联想 | 联想启天M4500-D601 i5-4590 | 台 | 1 | 2015.12 |
| 88 | 台式计算机 | 213办公室 | 联想 | 联想启天M4500-D601 i5-4590 | 台 | 1 | 2015.12 |
| 89 | 台式计算机 | 10号柜台 | 联想 | 联想启天M4500-D601 i5-4590 | 台 | 1 | 2015.12 |
| 90 | 台式计算机 | 602办公室 | 联想 | 联想启天M4500-D601 i5-4590 | 台 | 1 | 2015.12 |
| 91 | 台式计算机 | 602办公室 | 联想 | 联想启天M4500-D601 i5-4590 | 台 | 1 | 2015.12 |
| 92 | 台式计算机 | 609办公室 | 联想 | 联想启天M4500-D601 i5-4590 | 台 | 1 | 2015.12 |
| 93 | 台式计算机 | 611办公室 | 联想 | 联想启天M4500-D601 i5-4590 | 台 | 1 | 2015.12 |
| 94 | 台式计算机 | 213办公室 | 联想 | 联想（Lenovo）M415-D074 | 台 | 1 | 2019.8 |
| 95 | 台式计算机 | 607办公室 | 联想 | 联想（Lenovo）M415-D074 | 台 | 1 | 2019.8 |
| 96 | 台式计算机 | 610办公室 | 联想 | 联想（Lenovo）M415-D074 | 台 | 1 | 2019.8 |
| 97 | 台式计算机 | 515办公室 | 联想 | 联想（Lenovo）M415-D074 | 台 | 1 | 2019.8 |
| 98 | 台式计算机 | 611办公室 | 联想 | 联想启天M43R-A013 | 台 | 1 | 2021.12 |
| 99 | 台式计算机 | 601办公室 | 联想 | 联想启天M415-D074 I5-7500 | 台 | 1 | 2019.11 |
| 100 | 台式计算机 | 515办公室 | 联想 | 联想启天M415-D074 I5-7500 | 台 | 1 | 2019.11 |
| 101 | 台式计算机 | 415办公室 | 联想 | 联想启天 M415-D074 I5-7500 | 台 | 1 | 2019.6 |
| 102 | 台式计算机 | 414办公室 | 联想 | 联想启天 M415-D074 I5-7500 | 台 | 1 | 2019.6 |
| 103 | 台式计算机 | 414办公室 | 联想 | 联想启天M6600-D088 I5-6500 | 台 | 1 | 2017.7 |
| 104 | 台式计算机 | 413办公室 | 联想 | 联想启天M6600-D088 I5-6500 | 台 | 1 | 2017.7 |
| 105 | 台式计算机 | 415办公室 | 联想 | 联想启天M6600-D088 I5-6500 | 台 | 1 | 2017.7 |
| 106 | 台式计算机 | 415办公室 | 联想 | 联想启天M6600-D088 I5-6500 | 台 | 1 | 2017.7 |
| 107 | 台式计算机 | 607办公室 | 联想 | 联想启天M6500 | 台 | 1 | 2012.11 |
| 108 | 台式计算机 | 509办公室 | 联想 | 联想启天M43R-A013 | 台 | 1 | 2021.12 |
| 109 | 台式计算机 | 507办公室 | 联想 | 联想启天M43R-A013 | 台 | 1 | 2021.12 |
| 110 | 台式计算机 | 510办公室 | 联想 | 联想启天M6500 | 台 | 1 | 2014.12 |
| 111 | 台式计算机 | 510办公室 | 联想 | 联想启天M6500 | 台 | 1 | 2014.12 |
| 112 | 台式计算机 | 717办公室 | 联想 | 联想启天M6500 | 台 | 1 | 2013.11 |
| 113 | 台式计算机 | 507办公室 | 联想 | 联想启天M43R-A013 | 台 | 1 | 2021.12 |
| 114 | 台式计算机 | 507办公室 | 联想 | 联想启天M6500 | 台 | 1 | 2013.11 |
| 115 | 台式计算机 | 513办公室 | 联想 | 联想启天M6500 | 台 | 1 | 2012.11 |
| 116 | 台式计算机 | 517办公室 | 联想 | 联想启天M43R-A013 | 台 | 1 | 2021.12 |
| 117 | 台式计算机 | 717办公室 | 联想 | 联想启天M6400 | 台 | 1 | 2015.12 |
| 118 | 台式计算机 | 713办公室 | 联想 | 联想启天M43R-A013 | 台 | 1 | 2021..12 |
| 119 | 台式计算机 | 413办公室 | 联想 | 联想M7160 | 台 | 1 | 2011.4 |
| 120 | 台式计算机 | 417办公室 | 联想 | 联想M7160 | 台 | 1 | 2011.4 |
| 121 | 台式计算机 | 1113办公室 | 联想 | 联想启天M4500-D600 | 台 | 1 | 2016.1 |
| 122 | 台式计算机 | 601办公室 | 联想 | 联想启天M4500-D600 | 台 | 1 | 2016.1 |
| 123 | 台式计算机 | 414办公室 | 联想 | 联想启天M4500-D600 | 台 | 1 | 2016.1 |
| 124 | 台式计算机 | 601办公室 | 联想 | 联想启天M4500-D600 | 台 | 1 | 2016.1 |
| 125 | 台式计算机 | 417办公室 | 联想 | 联想启天M4500-D600 | 台 | 1 | 2016.1 |
| 126 | 台式计算机 | 415办公室 | 联想 | 联想启天M4500-D600 | 台 | 1 | 2016.1 |
| 127 | 台式计算机 | 417办公室 | 联想 | 联想启天M4500-D600 | 台 | 1 | 2016.1 |
| 128 | 台式计算机 | 717办公室 | 联想 | 联想启天M4500-D600 | 台 | 1 | 2016.1 |
| 129 | 便携式计算机 | 507办公室 | 联想 | 联想昭阳K4450A | 台 | 1 | 2014.1 |
| 130 | 便携式计算机 | 512办公室 | 联想 | 联想昭阳K14 | 台 | 1 | 2021.12 |
| 131 | 便携式计算机 | 213办公室 | 联想 | 联想昭阳E49AL-3110 | 台 | 1 | 2012.12 |
| 132 | 便携式计算机 | 515办公室 | 联想 | 联想昭阳E49AL-3110 | 台 | 1 | 2012.12 |
| 133 | 便携式计算机 | 603办公室 | 联想 | thinkpad L540 I5-4210M | 台 | 1 | 2012.12 |
| 134 | 便携式计算机 | 603办公室 | 联想 | 联想昭阳K4450 I7-4150U | 台 | 1 | 2012.12 |
| 135 | 便携式计算机 | 603办公室 | 联想 | 联想昭阳K4450 I7-4150U | 台 | 1 | 2012.12 |
| 136 | 便携式计算机 | 509办公室 | 联想 | 联想昭阳K4450A I7-4510U SSD | 台 | 1 | 2015.12 |
| 137 | 便携式计算机 | 502办公室 | 联想 | 联想昭阳K4450A I7-4510U SSD | 台 | 1 | 201512 |
| 138 | 便携式计算机 | 507办公室 | 联想 | 联想昭阳K4450A | 台 | 1 | 2014.1 |
| 139 | 便携式计算机 | 713办公室 | 联想 | 联想昭阳K4450A | 台 | 1 | 2014.1 |
| 140 | 便携式计算机 | 513办公室 | 联想 | 联想（Lenovo）昭阳K43C-80083 | 台 | 1 | 2019.8 |
| 141 | 便携式计算机 | 505办公室 | 联想 | 联想（Lenovo）昭阳K43C-80083 | 台 | 1 | 2019.8 |
| 142 | 便携式计算机 | 503办公室 | 联想 | 联想（Lenovo）昭阳K43C-80083 | 台 | 1 | 2019.8 |
| 143 | 便携式计算机 | 501办公室 | 微软 | 微软（MicroSoft）Surface Pro 6 | 台 | 1 | 2019.8 |
| 144 | 便携式计算机 | 515办公室 | 联想 | 联想I5-4300 | 台 | 1 | 2014.1 |
| 145 | 便携式计算机 | 507办公室 | 联想 | X200 | 台 | 1 | 2014.7 |
| 146 | 便携式计算机 | 517办公室 | 联想 | 昭阳K2450 | 台 | 1 | 2014.12 |
| 147 | 便携式计算机 | 715办公室 | 联想 | 昭阳K2450 | 台 | 1 | 2014.12 |
| 148 | 便携式计算机 | 607办公室 | 联想 | 昭阳K2450 | 台 | 1 | 2014.12 |
| 149 | 便携式计算机 | 517办公室 | 联想 | 联想T420 | 台 | 1 | 2011.12 |
| 150 | 便携式计算机 | 517办公室 | 联想 | 联想T420 | 台 | 1 | 2011.12 |
| 151 | 便携式计算机 | 413办公室 | 联想 | 联想T420 | 台 | 1 | 2011.12 |
| 152 | 便携式计算机 | 414办公室 | 联想 | 联想T420 | 台 | 1 | 2011.12 |
| 153 | 便携式计算机 | 415办公室 | 联想 | 联想T420 | 台 | 1 | 2011.12 |
| 154 | 便携式计算机 | 414办公室 | 联想 | 联想T420 | 台 | 1 | 2011.12 |
| 155 | 打印机 | 511办公室 | 惠普 | HPLJ1320 | 台 | 1 | 2006.5 |
| 156 | 打印机 | 613办公室 | 佳能 | 佳能LBP2900 | 台 | 1 | 2012.11 |
| 157 | 打印机 | 609办公室 | 惠普 | HPLJ1020 | 台 | 1 | 2008.1 |
| 158 | 打印机 | 603办公室 | 惠普 | A3-HP5200L | 台 | 1 | 2012.12 |
| 159 | 打印机 | 512办公室 | 佳能 | 佳能2900 | 台 | 1 | 2010.6 |
| 160 | 打印机 | 1113办公室 | 惠普 | 惠普LaserJet Pro P1106（CE653A） | 台 | 1 | 2015.12 |
| 161 | 打印机 | 17、18号柜台 | 惠普 | 惠普LaserJet Pro P1106（CE653A） | 台 | 1 | 2015.12 |
| 162 | 打印机 | 602办公室 | 惠普 | 惠普LaserJet Pro P1106（CE653A） | 台 | 1 | 2015.12 |
| 163 | 打印机 | 608办公室 | 惠普 | 惠普LaserJet Pro P1106（CE653A） | 台 | 1 | 2015.12 |
| 164 | 打印机 | 1109办公室 | 惠普 | 惠普LaserJet Pro P1106（CE653A） | 台 | 1 | 2015.12 |
| 165 | 打印机 | 610办公室 | 惠普 | 惠普LaserJet Pro P1106（CE653A） | 台 | 1 | 2015.12 |
| 166 | 打印机 | 512办公室 | 惠普 | 惠普（HP）LaserJet 1106 | 台 | 1 | 2017.6 |
| 167 | 打印机 | 513办公室 | 惠普 | 惠普（HP）LaserJet 1106 | 台 | 1 | 2017.6 |
| 168 | 打印机 | 603办公室 | 惠普 | 惠普（HP）LaserJet 1106 | 台 | 1 | 2017.6 |
| 169 | 打印机 | 212办公室 | 惠普 | 惠普（HP）LaserJet 1106 | 台 | 1 | 2017.6 |
| 170 | 打印机 | 213办公室 | 惠普 | 惠普（HP）LaserJet M226dw | 台 | 1 | 2017.6 |
| 171 | 打印机 | 1113办公室 | 惠普 | 惠普（HP）LaserJet M226dw | 台 | 1 | 2017.6 |
| 172 | 打印机 | 213办公室 | 惠普 | 惠普（HP）LaserJet M226dw | 台 | 1 | 2017.6 |
| 173 | 打印机 | 509办公室 | 惠普 | 惠普（HP）LaserJet M226dw | 台 | 1 | 2017.6 |
| 174 | 打印机 | 605办公室 | 惠普 | 惠普（HP）LaserJet M226dw | 台 | 1 | 2017.6 |
| 175 | 打印机 | 507办公室 | 惠普 | 惠普（HP）LaserJet M226dw | 台 | 1 | 2017.6 |
| 176 | 打印机 | 512办公室 | 惠普 | 惠普（HP）M227fdw | 台 | 1 | 2019.8 |
| 177 | 打印机 | 715办公室 | 惠普 | LaserJet Pro 400 M401d | 台 | 1 | 2012.11 |
| 178 | 打印机 | 513办公室 | 惠普 | laserJet Pro 400 M401d | 台 | 1 | 2014.12 |
| 179 | 打印机 | 507办公室 | 惠普 | LaserJet Pro 400 Color M451dn | 台 | 1 | 2014.12 |
| 180 | 打印机 | 515办公室 | 惠普 | laserJet Pro 400 M401d | 台 | 1 | 2014.12 |
| 181 | 打印机 | 608办公室 | 惠普 | laserJet Pro 400 M401d | 台 | 1 | 2014.12 |
| 182 | 打印机 | 717办公室 | 惠普 | laserJet Pro 400 M401d | 台 | 1 | 2015.12 |
| 183 | 打印机 | 610办公室 | 惠普 | 惠普 1020 Plus | 台 | 1 | 2012.12 |
| 184 | 打印机 | 106办公室 | 惠普 | 惠普 LJ 1020 | 台 | 1 | 2006.9 |
| 185 | 打印机 | 713办公室 | 惠普 | 惠普 1020 Plus | 台 | 1 | 2012.12 |
| 186 | 打印机 | 106办公室 | 惠普 | 惠普 1020 Plus | 台 | 1 | 2012.12 |
| 187 | 打印机 | 213办公室 | 佳能 | 佳能 LBP2900 | 台 | 1 | 2012.12 |
| 188 | 打印机 | 213办公室 | 佳能 | 佳能 LBP2900 | 台 | 1 | 2012.11 |
| 189 | 打印机 | 517办公室 | 惠普 | HP laserJet P2055d | 台 | 1 | 2011.8 |
| 190 | 打印机 | 413办公室 | 惠普 | HP laserJet P2055d | 台 | 1 | 2011.8 |
| 191 | 打印机 | 414办公室 | 惠普 | HP laserJet P2055d | 台 | 1 | 2011.8 |
| 192 | 打印机 | 1111办公室 | 京瓷 | 京瓷FS1060DN | 台 | 1 | 2016.1 |
| 193 | 打印机 | 1111办公室 | 京瓷 | 京瓷FS1060DN | 台 | 1 | 2016.1 |
| 194 | 彩色打印机 | 517办公室 | 惠普 | 惠普M150nw | 台 | 1 | 2021.12 |
| 195 | 多功能一体机 | 503办公室 | 佳能 | 佳能MF4350DG | 台 | 1 | 2010.11 |
| 196 | 多功能一体机 | 212办公室 | 佳能 | ImageClass MF4452 | 台 | 1 | 2012.4 |
| 197 | 多功能一体机 | 601办公室 | 惠普 | 惠普laserJet pro MFP M128fn | 台 | 1 | 2014.7 |
| 198 | 多功能一体机 | 416办公室 | 惠普 | HP M128FP | 台 | 1 | 2019.11 |
| 199 | 彩色打印机 | 511办公室 | 佳能 | 佳能MF635CX | 台 | 1 | 2019.8 |
| 200 | 彩色打印机 | 501办公室 | 佳能 | 佳能MF635CX | 台 | 1 | 2019.8 |
| 201 | 彩色打印机 | 416办公室 | 惠普 | HP M254dw | 台 | 1 | 2019.11 |
| 202 | 复印机 | 717办公室 | 佳能 | 佳能Image RUNNER 2420L | 台 | 1 | 2014.1 |
| 203 | 复印机 | 421办公室 | 施乐 | 施乐2007cps | 台 | 1 | 2011.8 |
| 204 | 复印机 | 516办公室 | 震旦 | 震旦A3黑白AD289 | 台 | 1 | 2012.12 |
| 205 | 复印机 | 719办公室 | 震旦 | 震旦A3黑白AD289 | 台 | 1 | 2012.12 |

2.视频会议系统设备清单

| 序号 | 名称 | 安装位置 | 品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 购买日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会议话筒 | 仲裁会议室(2套,数量为单套的) | BIT | KE-807 | 支 | 12 | 2009.12 |
| 2 | UHF频段无线话筒 |  | SHURE | PG24/SM58 | 套 | 2 | 2009.12 |
| 3 | 调音台 |  | BEHRINGER | XENYX 1622FX | 台 | 2 | 2009.12 |
| 4 | 专业音频处理器 |  | PACH | PRO-240 | 台 | 2 | 2009.12 |
| 5 | 全频会议主扬声器系统 |  | TIMOO | MA-10 | 只 | 4 | 2009.12 |
| 6 | 主功率放大器 |  | TIMOO | PA-400 | 只 | 2 | 2009.12 |
| 7 | 16U专业机柜 |  | WEIDI |  | 台 | 2 | 2009.12 |
| 8 | 电源时序器 |  | FAMOUSOUND | PRO-1008 | 只 | 2 | 2009.12 |
| 9 | 电动遥控投影幕 |  | HONGYE | 100英寸 | 台 | 2 | 2009.12 |
| 10 | 液晶电视机 |  | SONY | KDL-40V5500 | 台 | 2 | 2009.12 |
| 11 | 液晶电视机吊架 |  |  | 50吋以下 | 套 | 2 | 2009.12 |
| 12 | AV矩阵切换器 |  | CRATOR | AV0804 | 台 | 2 | 2009.12 |
| 13 | 130万实物展示台 |  | HK | KT-8110 | 台 | 2 | 2009.12 |
| 14 | 16U专业机柜 |  |  |  | 台 | 1 | 2009.12 |
| 15 | 中央控制器 |  | BOSCH/德国 | DCNCCU | 台 | 1 | 2009.12 |
| 16 | 双代表接口器 |  | BOSCH/德国 | DCN-DDI | 台 | 10 | 2009.12 |
| 17 | 话筒连接面板 |  | BOSCH/德国 | DCN-FMIC | 个 | 10 | 2009.12 |
| 18 | 话筒控制面板 |  | BOSCH/德国 | DCN-FMICB | 个 | 10 | 2009.12 |
| 19 | 可插拔加长话筒 | 辅楼506 辅楼505 | BOSCH/德国 | DCN-MICL | 根 | 10 | 2009.12 |
| 20 | 优先控制面板 |  | BOSCH/德国 | DCN-FPRIOB | 个 | 1 | 2009.12 |
| 21 | 端帽（每套 50 个） |  | BOSCH/德国 | DCN-FEC | 套 | 1.2 | 2009.12 |
| 22 | 接头（每套 50 个） |  | BOSCH/德国 | DCN-FCOUP | 套 | 1.2 | 2009.12 |
| 23 | 嵌入定位工具 |  | BOSCH/德国 | DCN-FPT | 套 | 1 | 2009.12 |
| 24 | DCN安装电缆(100米) |  | BOSCH/德国 | LBB4116/00 | 圈 | 1 | 2009.12 |
| 25 | DCN连接器(25副) |  | BOSCH/德国 | LBB4119/00 | 套 | 1 | 2009.12 |
| 26 | 16声道 2/2母线 调音台 |  | BEHRINGER | XENYX-1832FX | 台 | 1 | 2009.12 |
| 27 | 专业音频处理器 |  | PACH | PRO-240 | 台 | 1 | 2009.12 |
| 28 | 全频会议主扬声器 |  | TIMOO | MA-10 | 只 | 2 | 2009.12 |
| 29 | 主功率放大器 |  | TIMOO | PA-400 | 台 | 1 | 2009.12 |
| 30 | 电动遥控投影幕 |  | HONGYE | 100英寸 | 台 | 1 | 2009.12 |
| 31 | 电源时序器 |  | FAMOUSOUND | PRO-1008 | 台 | 1 | 2009.12 |
| 32 | 16U专业机柜 |  |  |  | 台 | 1 | 2009.12 |
| 33 | 中央控制器 |  | BOSCH/德国 | DCNCCU | 台 | 1 | 2009.12 |
| 34 | 双代表接口器 |  | BOSCH/德国 | DCN-DDI | 台 | 15 | 2009.12 |
| 35 | 话筒连接面板 |  | BOSCH/德国 | DCN-FMIC | 个 | 20 | 2009.12 |
| 36 | 话筒控制面板 |  | BOSCH/德国 | DCN-FMICB | 个 | 20 | 2009.12 |
| 37 | 可插拔加长话筒 | 辅楼505 辅楼503 | BOSCH/德国 | DCN-MICL | 根 | 20 | 2009.12 |
| 38 | 优先控制面板 |  | BOSCH/德国 | DCN-FPRIOB | 个 | 1 | 2009.12 |
| 39 | 端帽（每套 50 个） |  | BOSCH/德国 | DCN-FEC | 套 | 1 | 2009.12 |
| 40 | 接头（每套 50 个） |  | BOSCH/德国 | DCN-FCOUP | 套 | 1 | 2009.12 |
| 41 | 嵌入定位工具 |  | BOSCH/德国 | DCN-FPT | 套 | 1 | 2009.12 |
| 42 | DCN安装电缆(100米) |  | BOSCH/德国 | LBB4116/00 | 圈 | 1 | 2009.12 |
| 43 | DCN连接器(25副) |  | BOSCH/德国 | LBB4119/00 | 套 | 1 | 2009.12 |
| 44 | 130万实物展示台 |  | HK | KT-8110 | 台 | 1 | 2009.12 |
| 45 | 16声道 2/2母线 调音台 |  | BEHRINGER | XENYX-1832FX | 台 | 1 | 2009.12 |
| 46 | 专业音频处理器 |  | PACH | PRO-240 | 台 | 1 | 2009.12 |
| 47 | 12英寸全频主扬声器系统 |  | TIMOO | MA-12 | 台 | 4 | 2009.12 |
| 48 | 主功率放大器 |  | TIMOO | PA-600 | 台 | 2 | 2009.12 |
| 49 | AV矩阵切换器 |  | CRATOR | AV0804 | 台 | 1 | 2009.12 |
| 50 | 电动遥控投影幕 |  | HONGYE | 120英寸 | 台 | 1 | 2009.12 |
| 51 | 电源时序器 |  | FAMOUSOUND | PRO-1008 | 台 | 1 | 2009.12 |
| 52 | 18U专业机柜 |  | WEIDI |  | 台 | 1 | 2009.12 |
| 53 | 投影机支架 |  | 国产 |  | 台 | 1 | 2009.12 |
| 54 | UHF频段无线话筒 |  | SHURE | PG24/SM58 | 套 | 1 | 2009.12 |
| 55 | 会议话筒 |  | BIT | KE-807 | 支 | 8 | 2009.12 |
| 56 | 16声道 4/4母线 调音台 |  | MACKIE | 1642-VLZ3 | 台 | 1 | 2009.12 |
| 57 | 专业音频处理器 |  | PACH | PRO-260 | 台 | 1 | 2009.12 |
| 58 | 12英寸全频主扬声器系统 | 辅楼503 食堂餐厅 | TIMOO | MA-12 | 台 | 4 | 2009.12 |
| 59 | 补声扬声器系统 |  | TIMOO | MA-10 | 台 | 4 | 2009.12 |
| 60 | 主功率放大器 |  | TIMOO | PA-600 | 台 | 2 | 2009.12 |
| 61 | 补声功率放大器 |  | TIMOO | PA-400 | 台 | 2 | 2009.12 |
| 62 | MD录播机 |  | SONY | 480 | 台 | 1 | 2009.12 |
| 63 | VGA矩阵切换器 |  | CRATOR | RGB0804-A | 台 | 1 | 2009.12 |
| 64 | AV矩阵切换器 |  | CRATOR | AV0804 | 台 | 1 | 2009.12 |
| 65 | 电动遥控投影幕 |  | HONGYE | 150英寸 | 台 | 1 | 2009.12 |
| 66 | 46英寸液晶电视机 |  | SONY | KDL-46V5500 | 台 | 2 | 2009.12 |
| 67 | 液晶电视机支架 |  |  | 65吋以下 | 套 | 2 | 2009.12 |
| 68 | 16U专业机柜 |  | WEIDI |  | 台 | 2 | 2009.12 |
| 69 | 投影机支架 |  | 国产 |  | 台 | 1 | 2009.12 |
| 70 | 电源时序器 |  | FAMOUSOUND | PRO-1008 | 台 | 1 | 2009.12 |
| 71 | 16声道 2/2母线 调音台 |  | BEHRINGER | XENYX1622FX | 台 | 1 | 2009.12 |
| 72 | 专业音频处理器 |  | PACH | PRO-240 | 台 | 1 | 2009.12 |
| 73 | 主扬声器系统 |  | PACH | PS-12 | 台 | 4 | 2009.12 |
| 74 | 超低频扬声器系统 |  | PACH | PS-12SUB | 台 | 2 | 2009.12 |
| 75 | 三通道主功率放大器 | 食堂餐厅 监察会议室 | PACH | PRO-3000 | 台 | 2 | 2009.12 |
| 76 | 补声功率放大器 |  | TIMOO | PA-400 | 台 | 1 | 2009.12 |
| 77 | 16U专业机柜 |  | WEIDI |  | 台 | 1 | 2009.12 |
| 78 | 电源时序器 |  | FAMOUSOUND | PRO-1008 | 台 | 1 | 2009.12 |
| 79 | 单机版歌库 |  | PACH | 定制 | 套 | 1 | 2009.12 |
| 80 | 视频分配器 |  |  | 2分8 | 台 | 1 | 2009.12 |
| 81 | 液晶显示器 |  | 联想 | 17寸 | 台 | 1 | 2009.12 |
| 82 | 液晶电视 |  | 海信 | 52寸 | 台 | 1 | 2009.12 |
| 83 | 投影机 |  | 日立 | HCP-890X | 台 | 1 | 2009.12 |
| 84 | 投影机支架 |  | 国产 |  | 支 | 1 | 2009.12 |
| 85 | 电动遥控投影幕 |  | HONGYE | 100英寸 | 台 | 1 | 2009.12 |
| 86 | 8路调音台 |  | Soundcraft | EPM8 | 台 | 1 | 2009.12 |
| 87 | 二通道主扩功放 |  | TIMOO(天牧) | PRO-300(8Ω2×300w) | 台 | 2 | 2009.12 |
| 88 | 音箱 |  | TIMOO(天牧) | P-336(6寸/2个3寸全频) | 台 | 4 | 2009.12 |
| 89 | 会议鹅颈无线话筒 |  | east-technica | ET-102 | 套 | 2 | 2009.12 |
| 90 | 会议话筒 | 监察会议室 | 铁三角 | PRO49Q | 套 | 4 | 2009.12 |
| 91 | 投影仪 | 一楼106会议室 | Epson(爱普生) | EB-C764XN | 台 | 1 | 2014.2 |
| 92 | 投影仪 | 东辅楼210 | 松下 | PT-BX40 | 台 | 1 | 2012.11 |

3.信息发布系统设备清单

| 序号 | 名称 | 安装位置 | 品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 购买日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招聘侧屏 | 一层 | 国产定制 | 4864*2128 | 块 | 1 | 2009.12 |
| 2 | 共享屏 | 二层 | 国产定制 | 12688*3416 | 块 | 1 | 2009.12 |
| 3 | 信访大厅屏 | 信访楼 | 国产定制 | 3846*1216 | 块 | 2 | 2009.12 |
| 4 | 食堂窗口屏 | 食堂 | 国产定制 | 2926*366 | 块 | 2 | 2009.12 |
| 5 | 控制计算机 | 监控室 | 国产定制 | 安装系统、显示卡、播放器软件 | 套 | 3 | 2009.12 |
| 6 | 控制电柜 | 监控室 | 国产定制 | 110KW遥控/手动双功能电柜 | 台 | 1 | 2009.12 |
| 7 | 全套管理软件-1层控制室电脑 | 监控室 | 国产定制 | 定制 | 套 | 1 | 2009.12 |
| 8 | 专用机顶盒 | 信访 | 浦州 | 定制 | 套 | 1 | 2015.6 |
| 9 | VGA分配器 | 信访 | 国产 | 定制 | 套 | 1 | 2015.6 |
| 10 | VGA转换器 | 信访 | 国产 | 定制 | 套 | 2 | 2015.6 |

4. 室外大屏系统设备清单

| 序号 | 名称 | 安装位置 | 品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 购买日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 户外P10节能全彩屏（16:9） | 室外 | 联建光电 | PH10 | 平米 | 77.4 | 2018.11 |
| 2 | 同/异步发送器 | 监控室 | 联建光电 | LMTRL-600 | 台 | 1 | 2018.11 |
| 3 | 同步接收卡 | 监控室 | 联建光电 | LRV332 | 张 | 94 | 2018.11 |
| 4 | 显示屏播放控制软件 | 监控室 | 联建光电 | LSTUDIO | 套 | 1 | 2018.11 |
| 5 | 交互可视化触控操作平台 | 监控室 | 晨驭 | MCNET | 套 | 1 | 2018.11 |
| 6 | 智能配电柜 | 监控室 | 新同信 | POW-60 | 套 | 1 | 2018.11 |
| 7 | 防雷系统 | 监控室 | 新同信 | 新同信/ PL-A | 套 | 1 | 2018.11 |
| 8 | 温控系统 | 监控室 | 美的 | KFR-120LW/SDY-PA400(D2) | 套 | 1 | 2018.11 |
| 9 | 电脑 | 监控室 | 联想 | 启天M5900 | 台 | 1 | 2018.11 |
| 10 | 光电转换器 | 监控室 | 联建光电 | LCVT320 | 对 | 2 | 2018.11 |
| 11 | 多功能控制卡 | 监控室 | 联建光电 | LMEN300 | 套 | 1 | 2018.11 |

5.网络设备系统清单

| 序号 | 名称 | 安装位置 | 品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 购买日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换机 | 主楼4层弱电间 | TPLINK | TL-SF1024（24口） | 1 | 台 | 2009.12 |
| 2 | 交换机 | 主楼4层弱电间 | cisco | 2960S（24口） | 1 | 台 | 2009.12 |
| 3 | 交换机 | 主楼3层弱电间 | cisco | 2960S（48口） | 1 | 台 | 2009.12 |
| 4 | 交换机 | 主楼3层弱电间 | cisco | 2960S（24口） | 1 | 台 | 2009.12 |
| 5 | 交换机 | 主楼2层弱电间（西） | cisco | 2960S（48口） | 4 | 台 | 2009.12 |
| 6 | 交换机 | 主楼2层弱电间（西） | cisco | 2960S（24口） | 1 | 台 | 2009.12 |
| 7 | 交换机 | 主楼2层弱电间（西） | H3C | S3600V2(48口） | 4 | 台 | 2013.12 |
| 8 | 交换机 | 主楼2层弱电间（东） | H3C | S3600V2 | 3 | 台 | 2013.12 |
| 9 | 交换机 | 主楼2层弱电间（东） | H3C | S5200 | 1 | 台 | 2013.12 |
| 10 | 交换机 | 主楼1层弱电间 | H3C | S3600V2 | 1 | 台 | 2013.12 |
| 11 | 交换机 | 主楼1层自助区 | 锐捷 | RG-1824+ | 1 | 台 | 2013.12 |
| 12 | 交换机 | 辅楼3层弱电间 | cisco | 2960S（24口） | 1 | 台 | 2009.12 |
| 13 | 交换机 | 老楼1层弱电间 | cisco | 2960S（48口） | 2 | 台 | 2009.12 |
| 14 | 交换机 | 老楼2层弱电间 | cisco | 2960S（48口） | 3 | 台 | 2009.12 |
| 15 | 交换机 | 老楼3层弱电间 | cisco | 2960S（48口） | 4 | 台 | 2013.12 |
| 16 | 监控交换机 | 信访大厅 | 华为 | S1700-24 | 1 | 台 | 2013.12 |
| 17 | 监控交换机 | 监察 | H3C | S5024P-EI（24口） | 1 | 台 | 2013.12 |
| 18 | 交换机 | 主楼6层弱电间 | tp-link | TL-SF1008+（8口） | 3 | 台 | 2013.12 |
| 19 | 交换机 | 主楼705 | tp-link | TL-SF1008+（8口） | 3 | 台 | 2013.12 |
| 20 | 交换机 | 主楼905 | tp-link | TL-SF1008+（8口） | 2 | 台 | 2013.12 |
| 21 | 交换机 | 主楼907 | tp-link | TL-SF1008+（8口） | 2 | 台 | 2013.12 |
| 22 | 交换机 | 主楼909 | tp-link | TL-SF1008+（8口） | 2 | 台 | 2013.12 |
| 23 | 交换机 | 主楼911 | tp-link | TL-SF1008+（8口） | 2 | 台 | 2013.12 |
| 24 | 交换机 | 主楼811 | tp-link | TL-SF1008+（8口） | 2 | 台 | 2013.12 |
| 25 | 交换机 | 主楼809 | tp-link | TL-SF1008+（8口） | 2 | 台 | 2013.12 |
| 26 | 交换机 | 监控室 | D-link | DES-1016R（16口） | 1 | 台 | 2013.12 |
| 27 | 交换机 | 监控室 | tp-link | TL-SF1005D(5口) | 1 | 台 | 2013.12 |
| 28 | 路由器 | 主楼4层弱电间 | tp-link | TL-R406 | 1 | 台 | 2013.12 |

6.网络安全系统设备清单

| 序号 | 名称 | 安装位置 | 品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 购买日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火墙 | 2楼主机房 | 网御神州 | SecGate 3600 | 1 | 台 | 2013.12 |
| 2 | 上网行为管理 | 2楼主机房 | 网康 | ni5000 | 1 | 套 | 2015.1 |
| 3 | 防火墙 | 主楼1层自助区 | 锐捷 | RG-WALL 1600-CC | 1 | 台 | 2013.12 |

7.周界报警系统设备清单

| 序号 | 名称 | 安装位置 | 品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 购买日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外对射 | 周界防范系统 | 博世 | DS426I | 对 | 80 | 2009.12 |
| 2 | 红外双鉴探测器 | 周界防范系统 | 博世 | 940 | 个 | 17 | 2009.12 |
| 3 | 单防区地址模块 | 周界防范系统 | 博世 | DS7457I | 个 | 97 | 2009.12 |
| 4 | 报警主机 | 周界防范系统 | 博世 | DS7400XI | 台 | 1 | 2009.12 |
| 5 | 报警键盘 | 周界防范系统 | 博世 | DS7447 | 个 | 1 | 2009.12 |
| 6 | 总线驱动器 | 周界防范系统 | 博世 | DS7436 | 个 | 1 | 2009.12 |
| 7 | 报警联动器 | 周界防范系统 | 博世 | DS32C | 个 | 1 | 2009.12 |
| 8 | 232串口模块 | 周界防范系统 | 博世 | DX4010 | 个 | 1 | 2009.12 |
| 9 | UPS电池 | 周界防范系统 | 国产 | 定制 | 个 | 1 | 2009.12 |
| 10 | 警号 | 周界防范系统 | 豪恩 | HC-102 | 个 | 1 | 2009.12 |

8.综合布线系统设备清单

| 序号 | 名称 | 安装位置 | 品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 购买日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据四孔面板 | 各办公室 | AMP | 1427023-2 | 只 | 1200 | 2009.12 |
| 2 | 铜地面插座 | 各办公室 | 一舟 | 跳起式三口 | 套 | 194 | 2009.12 |
| 3 | 有线电视用户盒 | 各弱电间 | 一舟 |  | 只 | 45 | 2009.12 |
| 4 | 理线架 | 各弱电间 | AMP | 623021-1 | 台 | 82 | 2009.12 |
| 5 | 电话克隆条(含底座) | 各弱电间 | 一舟 |  | 条 | 600 | 2009.12 |
| 6 | 不锈钢克隆条背板 | 各办公室 | 一舟 |  | 块 | 40 | 2009.12 |
| 7 | 数据用户线 | 各办公室 | AMP | 2米 | 根 | 500 | 2009.12 |

9.视频监控系统设备清单

| 序号 | 名称 | 安装位置 | 品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 购买日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像机 | 信访窗口1 | 海康 | DS-2CD2620FWD-HZY | 台 | 1 | 2015.11 |
| 2 | 摄像机 | 信访窗口2 | 海康 | DS-2CD2620FWD-HZY | 台 | 1 | 2015.11 |
| 3 | 摄像机 | 信访窗口3 | 海康 | DS-2CD2620FWD-HZY | 台 | 1 | 2015.11 |
| 4 | 摄像机 | 信访窗口4 | 海康 | DS-2CD2620FWD-HZY | 台 | 1 | 2015.11 |
| 5 | 摄像机 | 信访窗口5 | 海康 | DS-2CD2620FWD-HZY | 台 | 1 | 2015.11 |
| 6 | 摄像机 | 信访窗口6 | 海康 | DS-2CD2620FWD-HZY | 台 | 1 | 2015.11 |
| 7 | 摄像机 | 信访窗口7 | 海康 | DS-2CD2620FWD-HZY | 台 | 1 | 2015.11 |
| 8 | 摄像机 | 信访窗口8 | 海康 | DS-2CD2620FWD-HZY | 台 | 1 | 2015.11 |
| 9 | 摄像机 | 信访窗口9 | 海康 | DS-2CD2620FWD-HZY | 台 | 1 | 2015.11 |
| 10 | 摄像机 | 监察1 | 海康 | DS-2CD2620FWD-HZY | 台 | 1 | 2015.11 |
| 11 | 摄像机 | 监察2 | 海康 | DS-2CD2620FWD-HZY | 台 | 1 | 2015.11 |
| 12 | 摄像机 | 监察3 | 海康 | DS-2CD2621FWD-HZY | 台 | 1 | 2015.11 |
| 13 | 硬盘录像机 | 监察 | 海康 | DS-8116N-E8 | 台 | 1 | 2014.11 |
| 14 | 显示器 | 监察 | 联想 | LT2252wD | 台 | 1 | 2014.11 |
| 15 | 硬盘录像机 | 信访办公室223 | 海康 | DS-8116N-E8 | 台 | 1 | 2015.11 |
| 16 | 显示器 | 信访办公室223 | 三星 | S22D390H | 台 | 1 | 2015.11 |
| 17 | 摄像机 | 财务室金库 | 大华 | DH-IPC-HDBW3300SP | 台 | 3 | 2013.3 |
| 18 | 硬盘录像机 | DH-NVR3808 | 大华 | DH-NVR3808 | 台 | 1 | 2013.3 |

10.固定招聘摊位系统

| 名称 | 存放地点 | 品牌、规格与型号 | 数量 | 单位 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电视机 | 二楼招聘大厅 | 创维/50E392G | 111 | 台 | 2019/11/27 |
| 18.5英寸交互式触屏一体机 |  | 鹏翼/ FD19A （含终端安全管控奇安信 天擎 TQ-ESM） | 116 | 台 | 2019/11/27 |
| 电脑桌 |  | 定制 | 111 | 台 | 2019/11/27 |
| 电脑 |  | 联想/启天 M425-D164 | 1 | 台 | 2019/11/27 |
| 有线身份证读卡器 |  | 华视/CVR-100UC | 115 | 台 | 2019/11/27 |
| 无线手持身份证读卡器 |  | 华视/CVR-100P | 10 | 台 | 2019/11/27 |
| 广告机 |  | 鹏翼/F650A1 | 1 | 台 | 2019/11/27 |
| 笔记本 |  | 联想/昭阳K43c-80125 | 1 | 台 | 2019/11/27 |
| 笔记本 |  | 联想/昭阳K43c-80125 | 1 | 台 | 2019/11/27 |
| 笔记本 |  | 联想/昭阳K43c-80125 | 1 | 台 | 2019/11/27 |
| 入场通道（摆闸） |  | 海康威视定制、含软件接口 | 2 | 套 | 2021/9/21 |
| 出场通道（摆闸） |  | 海康威视定制、含软件接口 | 1 | 套 | 2021/9/21 |
| 网闸 | 229办公室 | 网御星云/SIS-3000-Z2201 | 1 | 台 | 2019/11/27 |

11.运维过程管理软件

| 序号 | 名称 | 安装位置 | 品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 购买日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维过程管理软件 | 2楼主机房 | 定制 | 定制 | 1 | 套 | 2017.11 |

12.大楼智能化系统硬件清单

| 序号 | 设备名称 | 安装位置 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 购买 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主干光纤链路 | 各楼层弱电间 | 普天天纪 | GP11 TII、GP11F | 套 | 1 | 2019.11 |
| 2 | 内网核心交换机 | 2楼核心弱电间 | 华为 | S7706 | 只 | 2 | 2019.11 |
| 3 | 48口内网接入交换机 | 各楼层弱电间 | 华为 | S5720-52X-LI-AC | 只 | 25 | 2019.11 |
| 4 | 24口内网接入交换机 | 各楼层弱电间 | 华为 | S5720-28X-LI-AC | 只 | 4 | 2019.11 |
| 5 | 万兆单模模块 | 2楼核心弱电间 | 华为 | OSX 01000 | 只 | 86 | 2019.11 |
| 6 | 上网行为管理设备 | 2楼核心弱电间 | 奇安信 | 网康NS-ICG NI7300 | 只 | 1 | 2019.11 |
| 7 | 政务网核心交换机 | 2楼核心弱电间 | 华为 | S7706 | 只 | 1 | 2019.11 |
| 8 | 48口政务网接入交换机 | 各楼层弱电间 | 华为 | S5720-52P-LI-AC | 只 | 24 | 2019.11 |
| 9 | 24口政务网接入交换机 | 各楼层弱电间 | 华为 | S5720-28P-LI-AC | 只 | 6 | 2019.11 |
| 10 | POE交换机 | 各楼层弱电间 | 锐捷 | RG-S2910-10GT2SFP-P-E | 只 | 16 | 2019.11 |
| 11 | 千兆单模模块 | 2楼核心弱电间 | 华为 | SFP-GE-LX-SM1310 | 只 | 80 | 2019.11 |
| 12 | 吸顶式AP | 大楼各处 | 锐捷 | RG-IBS1260 | 只 | 74 | 2019.11 |
| 13 | 微模块 | 2楼核心弱电间 | 华为 |  | 套 | 1 | 2019.11 |
| 14 | 配电设备 | 2楼核心弱电间 | 建奥 | 定制 | 套 | 1 | 2019.11 |
| 15 | 一体化配电柜 | 2楼核心弱电间 | 华为 | FusionModule800 | 套 | 1 | 2019.11 |
| 16 | 行级精密空调室内机、室外机 | 2楼核心弱电间 | 华为 | NetCol5000-A011H61201W120E1/NetCol500-A0186CA3E0 | 只 | 1 | 2019.11 |
| 17 | 行级精密空调室内机、室外机 | 2楼核心弱电间 | 华为 | NetCol5000-A011H61201W120E1/NetCol500-A0186CA3E0 | 只 | 2 | 2019.11 |
| 18 | 动环监测 | 2楼核心弱电间 | 蓝天 |  | 套 | 1 | 2019.11 |
| 19 | 消防设备 | 2楼核心弱电间 | 国产 |  | 套 | 1 | 2019.11 |
| 20 | 新风设备 | 2楼核心弱电间 | 国产 |  | 套 | 1 | 2019.11 |
| 21 | 通讯设备 | 2楼核心弱电间 | 华为 |  | 套 | 1 | 2019.11 |
| 22 | 不间断供电设备 | 1楼监控室 | 国产 | 定制 | 套 | 1 | 2019.11 |
| 23 | 叫号评价中央控制台 | 1楼监控室 | 国产 |  | 只 | 1 | 2019.11 |
| 24 | 取号机 | 1楼大厅 | 聚润 | （TOU-D2L） | 只 | 2 | 2019.11 |
| 25 | 取号信息广告机 | 1楼大厅 | 盛实 | （YD55UB8200） | 只 | 1 | 2019.11 |
| 26 | 等候区信息屏 | 1楼大厅 | 聚润 | （LED-D25C） | 只 | 6 | 2019.11 |
| 27 | 一体机 | 1楼大厅 | 联想 | 启天A815-D093 | 只 | 15 | 2019.11 |
| 28 | 行风评议监控设备 | 1楼大厅 | 国产 |  | 套 | 1 | 2019.11 |
| 29 | 投影仪 | 东辅楼5楼会议室 | EPSON | CB-2265U | 只 | 3 | 2019.11 |
| 30 | 智能监测展示大屏 | 1楼信息屏 | 国产 | 定制 | 套 | 1 | 2019.11 |
| 31 | 网络视频存储设备 | 2楼核心弱电间 | 国产 | DH-EVS5036S-R | 套 | 2 | 2019.11 |
| 32 | 监控中心设备 | 1楼监控室 | 国产 |  | 套 | 1 | 2019.11 |
| 33 | 400万像素红外枪机（含支架、摄像机电源） | 1楼大厅 | 大华 | DH-IPC-HFW5438M-I1 | 只 | 80 | 2019.11 |
| 34 | （警戒枪）网络摄像机（含支架、电源） | 1楼大厅 | 大华 | DH-IPC-HFW5443M-AS-PV-I2 | 只 | 20 | 2019.11 |
| 35 | 400万像素红外半球（含摄像机电源） | 1楼大厅 | 大华 | DH-IPC-HDBW5438R | 只 | 108 | 2019.11 |
| 36 | 大厅吸顶球机 | 2楼核心弱电间 | 大华 | DH-SD-29D204UE-HN-PD | 只 | 3 | 2019.11 |
| 37 | 大厅吸顶球机 | 2楼核心弱电间 | 大华 | 大华、DH-SD-49D220UE-HN-D | 只 | 6 | 2019.11 |
| 38 | 200万像素室外球机（含支架） | 2楼核心弱电间 | 大华 | DH-SD-6C3223UE-HN | 只 | 5 | 2019.11 |
| 39 | 电梯专用半球（含摄像机电源） | 2楼核心弱电间 | 大华 | DH-IPC-HDBW7233F-M | 只 | 3 | 2019.11 |
| 40 | 室外人脸识别摄像机 （含支架） | 室外大门处*2 | 大华 | DH-SDT-5A1804WA-C8P | 只 | 2 | 2019.11 |
| 41 | 室内人脸识别摄像机（含支架） | 1楼大厅*3、1楼西门*2 | 大华 | DH-IPC-HFW8449K-ZRL-I4 | 只 | 5 | 2019.11 |
| 42 | 双目客流相机 | 楼大厅大门*3 | 大华 | DH-IPC-HDW7341X-E2 | 只 | 3 | 2019.11 |
| 43 | 人脸识别设备 | 2楼核心弱电间 | 大华 | DH-IVSS708-2I | 只 | 1 | 2019.11 |
| 44 | 智能分析比对设备 | 2楼核心弱电间 | 大华 |  | 套 | 1 | 2019.11 |
| 45 | AR全景决策调度设备 | 1楼监控室 | 国产 |  | 套 | 1 | 2019.11 |
| 46 | 全千兆以太网交换机（48口） | 楼层弱电间 | 华为 | S5720-52P-LI-AC | 只 | 5 | 2019.11 |
| 47 | 全千兆以太网交换机（24口） | 楼层弱电间 | 华为 | S5720-28P-LI-AC | 只 | 4 | 2019.11 |
| 48 | 千兆工业级交换机（8口） | 室外围墙处*5 | 大华 | DH-IS1110 | 只 | 5 | 2019.11 |
| 49 | 单模千兆光纤模块 | 楼层弱电间 | 华为 | SFP-GE-LX-SM1310 | 做 | 34 | 2019.11 |
| 50 | 人脸识别门禁设备 | 各楼道口 | 国产 |  | 套 | 1 | 2019.11 |
| 51 | 音响设备 | 1楼监控室 | YAMAHA | AUDIOCENTER | 套 | 1 | 2019.11 |
| 52 | 信息采集器 | 1楼大厅 | 易联众 | IST-D-0201 | 套 | 41 | 2019.11 |
| 53 | 信息确认器 | 1楼大厅 | 易联众 | IST-D-1001 | 套 | 41 | 2019.11 |
| 54 | 柜台窗口屏 | 1楼大厅 | 聚润 | (LED-D3C) | 只 | 41 | 2019.11 |
| 55 | 监控核心交换机 | 1楼监控室 | 华为 | S5735S-S32ST4X-A | 只 | 1 | 2019.11 |

3、具体服务技术要求

（一）维保子系统共性要求

（1）确保合同范围内各子系统的正常使用，及时排除各类软硬件故障。

（2）提供2人7*8小时驻场服务。

（3）法定节假日2小时响应服务。

（4）中标单位须提供7*24小时电话及远程技术支持。

（5）中标单位应至少提供1名应急联系人及联系电话。

（6）在合同规定的响应时间内提供备件，备件覆盖率要达到100%，并要求备件30分钟内到达现场。年设备故障天数不能超过2%，每次维修总时长不得超过4小时，严重故障维修时长不得超过12小时。

（7）对于质保期内的品牌设备，需提供原厂授权工程师上门服务。

（8）硬件故障1小时内修复，如不能修复，需提供不低于故障机配置的备用机以保障使用，直至故障机修复。

（9）如解决问题需要原厂商提供支持的，由中标单位协调相关厂商，由此产生的费用由中标单位解决。

（10）报价应包含合同期内不计次的硬件维修材料费用，包括部分无法维修设备的更新替换。

（11）为相关操作人员提供必要的培训，使其能熟练操作设备以保障日常工作的需要。

（12）对新采购的设备，中标单位要协助供应商进行安装调试。

（13）每季度安排一次常规巡检，确保系统的正常运行。巡检工作应针对各子系统个性要求，每次巡检完毕，要将检测报告交付用户，并与用户分析设备当前状况，提供相应的解决方案和优化建议。

（二）维保子系统个性要求

（1）PC及外设系统：对于部分重要的办公设备，必须提供原厂配件。根据设备保有量及历史维修记录，提前储备充足的常规易损部件，以及时替换故障件，确保修复时效，每季度安排一次常规巡检，确保设备的正常使用。巡检工作应包括设备整体运行状况检查和性能优化、电源及风扇工作状态检测、系统补丁下载及病毒查杀、设备外观清洁除尘、系统设备工作状态检查。

（2）视频会议系统：重要会议或活动时，需提前3天对设备进行全面检测，并在会议或活动进行时，工程师到现场提供保障。对于部分重要的节点设备，必须提供原厂配件。针对部分关键设备，如调音台、功放、电源时序器、视频分配器等提供备机，以及时替换故障设备，确保修复时效。每季度安排一次常规巡检，确保设备的正常运行。巡检工作应包括系统设备工作状态检查、接头及连接线路排查、系统联调测试及图像声音效果检查等内容。

（3）信息发布系统：对于部分重要的节点设备，必须提供原厂配件。针对部分关键设备，如工控机等提供备机，以及时替换故障设备，确保修复时效。每季度安排一次常规巡检，确保系统的正常运行。巡检工作应包括系统设备工作状态检查、接头及连接线路排查、控制机柜清洁除尘等内容。

（4）室外大屏系统：对于部分重要的节点设备，必须提供原厂配件。针对部分关键设备，如控制主机等提供备机，以及时替换故障设备，确保修复时效。每季度安排一次常规巡检，确保系统的正常运行。巡检工作应包括系统设备工作状态检查、接头及连接线路排查、控制机柜清洁除尘等内容。

（5）网络设备系统：对于部分重要的网络节点设备，必须提供原厂配件。针对部分关键设备，如交换机、防火墙、路由器等提供备机，以及时替换故障设备，确保修复时效。每季度安排一次常规巡检，确保系统的正常运行。巡检工作应包括网络设备工作状态检查、接头及连接线路排查、交换机及机柜清洁除尘等内容。

（6）网络安全系统：年设备故障天数不能超过2%，每次维修总时长不得超过4小时，严重故障维修时长不得超过12小时。针对部分关键设备，如主防火墙等提供备机，以及时替换故障设备，确保修复时效。在服务期内，对特征库授权等进行免费升级。每季度安排一次常规巡检，确保系统的正常运行。巡检工作应包括网络设备工作状态检查、设备日志等内容。

（7）周界报警系统：对于部分关键的节点设备，必须提供原厂配件。针对部分关键设备，如报警主机、主控键盘等提供备机，以及时替换故障设备，确保修复时效。每季度安排一次常规巡检，确保系统的正常运行。巡检工作应包括系统设备工作状态检查、红外探测器及线路排查、报警功能测试等内容。

（8）综合布线系统：保障综合信息点正常使用，并按要求对信息点进行日常调整维护。每季度安排一次常规巡检，确保系统的正常运行。巡检工作应包括电视盒、插座及连接线路排查、理线架线路整理等内容。

（9）视频监控系统：对于部分关键的节点设备，必须提供原厂配件。针对部分关键设备，硬盘录像机等提供备机，以及时替换故障设备，确保修复时效。每季度安排一次常规巡检，确保系统的正常运行。巡检工作应包括系统设备工作状态检查、接头及连接线路排查、室外摄像机除尘清洁等内容。

（10）固定摊位系统：对于部分重要的节点设备，必须提供原厂配件；对控制计算机、触摸屏和电视机的维修如需更换应提供不低于现有配置的替换设备；每季度安排一次常规巡检，确保系统的正常运行。巡检工作应包括系统设备工作状态检查、接头及连接线路排查、计算机及触摸显示屏、平板电视机外观清洁等内容。

（11）运维过程管理软件：中标单位应至少提供1名应急联系人及联系电话。免费提供运维软件的软件bug修改，保证正常工作。保证系统连续运行时间为7*8，最大许可中断时间为2小时。

（12）大楼智能化系统：对于部分重要的节点设备，必须提供原厂配件。针对部分关键设备，如网络视频存储设备、核心交换机等提供备机，以及时替换故障设备，确保修复时效。每季度安排一次常规巡检，确保系统的正常运行。巡检工作应包括系统设备工作状态检查、人脸识别系统工作状态检查，接头及连接线路排查、室外摄像机除尘清洁等内容。

4、服务考核要求

采购单位将对中标单位的服务质量进行月度、年度考核及不定期抽查考核，考核结果与资金支付挂钩，服务未达到要求的将给予相应处罚。

（一）月度考核（共100分）

采购单位将按月随机检查中标单位的日常服务行为，并就以下项目进行评分，作为中标单位当月运维工作的考核评价结果。具体检查内容及评分方式如下：

（1）故障响应时间（20分）

发生紧急故障到达现场时间不超过15分钟；发生一般性故障到达现场时间不超过30分钟；每超过5分钟扣1分，直至当月得分为0分。

（2）故障恢复时间（50分）

a.一般故障不超过4小时，每超过30分钟扣5分，直至当月得分为0分。

B.严重故障不超过12小时，每超过1小时扣2分，直至当月得分为0分。

（3）文档提交及时性（10分）

a.重大事件报告。每次重大事件解决后2天内提交，每超过1天扣1分，直至当月得分为0分。

b.月度服务报告。每月3号提交，每超过1天扣1分，直至当月得分为0分。

c.季度巡检报告。每次巡检后2天内提交，每超过1天扣1分，直至当月得分为0分。

d.年度总结报告。合同到期后15天内提交，每超过1天扣2分，直至当年得分为0分。

（4）季度巡检服务（10分）

当月有巡检安排计划但未实施的扣10分。

（5）其他（10分）

a.技术培训一次，加5分。

b.主动服务，得到认可，每次加2分。

c.非故障响应及时性，得到认可每次加2分。

d.以上各种加分后的总分最高为10分。

（二）年度考核

年度考核得分为月度考核得分之和除以12。年度考核得分小于95分，将对应扣除合同约定金额。具体如下：

（1）90分<年度考核得分＜95分，扣除合同总价的2%。

（2）85分<年度考核得分＜95分，扣除合同总价的4%。

（3）80分<年度考核得分＜85分，扣除合同总价的8%。

（4）年度考核得分＜80分，扣除合同总价的16%。

（三）服务质量保证

为确保服务质量，除上述月度及年度考核之外，采购单位有权对中标单位的下列行为作出相应处罚：

（1）合同履行期内每个季度，采购单位将不定期对中标单位在投标时作出的其他各项服务承诺进行抽查（例如项目现场备品备件的真实储备情况等），如发现未能达到投标要求的，除立即要求整改外，每次扣除合同总价的5%。

（2）因中标单位原因导致发生严重事件且影响到采购单位日常工作的，每次扣除合同总价的5%。

（3）中标单位派驻的服务工程师得不到采购单位认可或中途变更驻场服务工程师（未征得采购单位同意或不符合项目招标时对驻场人员相应资质的要求），扣除合同总价的10%。

第二部分  有关说明

  - 投标总报价包括满足本项目服务要求的从项目中标起到项目正式交付以及服务期内所发生的一切费用。

  - 通过中国海关报关验放进入中国境内且产自中国境外的产品不在本项目的报价范围。

  - 本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

  - 投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

  - 服务期：合同签订生效之日起1年。

  - 付款方式：合同签订生效后支付合同价的25%，服务至中期支付合同价的40%，服务期满经验收合格后支付合同价的35%。

  - 中标（成交）供应商以履约保函（保险）形式按签约合同价的5%提供履约担保。中标（成交）供应商可采用电子履约保函（保险）形式,具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。中标（成交）供应商和采购人签订合同时应提交履约保函证明。

  - 本项目合同履行地点：无锡市，具体地点以合同书约定为准。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点(包括可能的分布范围)，并分地实施安装调试。

  - 质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，在履约验收中采购人应当对供应商提供的相关产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

  - 中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

  - 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“苏采云”系统，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

第三部分  政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

  - 有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。

  - 中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式缴纳履约保证金，具体操作可登录江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）的保险保函模块进行办理。

  - 本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

  - 根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

第五章  评标方法与评标标准

第一部分  评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

第二部分  评标标准

一、落实政府采购政策的价格调整

小微型企业价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。

1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。

组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。

二、评分标准

        - 价格（30分）：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

关于价格扣除详见本章第二部分“一、落实政府采购政策的价格调整”。

        - 项目人员配置情况（6分）：考察投标人为本项目配备的人员情况，人员以填列的《项目人员配置清单》为准（格式见附件），并按评分标准要求提供相应证明材料及表格要求提供所填人员社保证明，否则不得分。

2.1  IT服务工程师证书（4分），本项目拟派团队中有1名得1分，最多得4分。

2.2  高级项目经理证书（2分），本项目组技术支持人员中有1名得1分，最多得2分。

        - 投标人综合情况（10分）：投标时需提供相关证书扫描件，否则不得分。

3.1  业绩（5分）2019年1月1日以来，投标人具有类似项目业绩，每提供一份有效合同复印件得1分，最高得5分。（投标时提供有效合同原件扫描件至系统，否则不得分）。

3.2  本地化服务能力（3分）：投标人能够提供本地化服务承诺函，承诺中标后将在本地设立常驻售后服务机构并派驻本地服务人员。

3.3认证证书（2分）投标人具有信息技术服务管理体系认证证书、得1分，具有信息安全管理体系认证证书件得1分。（投标时需提供相关证书扫描件，同时还须提供该证书在“国家市场监督管理总局-全国认证认可信息公共服务平台”网站查询到的有效认证截图并加盖投标人公章。）

        - 技术（6分）每提供以下1份截图得1分，最多6分：

4.1过程管理工具具备服务台综合管理和过程监控功能（提供相关截图得1分）。

4.2可以实现对事件或问题处理的管理，及结果的追溯与分析（提供相关截图得1分）。

4.3可根据项目实际情况自定义SLA级别管理，通过设置系统报警，实现服务过程的可控，避免服务溢出和服务纠纷（提供相关截图得1分）。

4.4实现服务项目的备件管理（提供相关截图得1分）。

4.5借助工具平台软件完成项目知识信息的积累，支持知识库的发布、查询及审核（提供相关截图得1分）。

4.6通过工具软件灵活定制各类统计报表和量化指标，为采购单位信息化系统更新和升级提供决策依据（提供相关截图得1分）。

        - 方案（48分）无方案不得分。

5.1  内部绩效考核方案(12分)

投标单位是否能够按照项目要求，针对驻场服务人员的整体工作表现，建立完善的内部绩效考核机制，以确保服务人员长期保持良好的工作状态。

方案基本满足招标文件要求（8分）；

方案清晰、合理、详细、全面（10分）；

方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强（12分）

5.2  应急预案(12分)

主要考察投标单位是否能够针对项目所包含的各子系统建立科学合理的应急处理预案，来保证采购单位的信息化系统获得可靠的应急保障。

方案基本满足招标文件要求（8分）；

方案清晰、合理、详细、全面（10 分）；

方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强（12分）

5.3维保服务整体实施方案（12分）

对各子系统的具体服务内容、整体的服务提供方式以及服务级别设定情况进行说明。并对硬件维护、软件维护、系统巡检服务等具体工作作出相应承诺。

方案基本满足招标文件要求（8分）；

方案清晰、合理、详细、全面（10分）；

方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强（12分）

5.4投标单位服务支撑体系说明（12分）

①支撑体系方案（10分）

为确保合同期内获得稳定优质的交付质量，同时保证项目交付的可持续性，投标单位应建立完善的IT运维服务综合管理体系，并结合本项目的业务特点和实际情况，在人员管理、资源保障、技术支持、过程管理以及质量监控等方面作出详细描述。

方案基本满足招标文件要求（6分）；

方案清晰、合理、详细、全面（8分）；

方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强（10分）

②投标人提供基于移动互联终端的报修业务跟踪软件，便于采购方监管报修响应时间及服务流程（2分）

手机端报修业务跟踪软件得1分；PC端报修业务服务得1分；必须提供报修业务跟踪软件使用手册及维保报表样张，未提供或提供不全者不得分。

第六章  投标文件内容与格式

第一部分  投标文件内容

一、资格证明文件

| 序号 | 评审项目及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）。 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |
| 2 | 《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。 |  |
| 3 | 投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。 |  |
| 4 | 投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 5 | 投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 6 | 《资格声明函》（给定格式）。 |  |
| 7 | 满足中小企业政策的证明文件（如有中小企业政策要求的）。 | 落实政府采购政策需满足的资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 8 | 本项目要求的特定资格证明文件（如有特定资格要求的）。 | 特定资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 9 | 《联合体协议》（如接受联合体投标且投标人为联合体时须提供，格式自拟）。 |  |

说明：

- 上述资格证明文件1～6项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。其中第3、4、5项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立确无法提供的，可以不提供。

按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 上述资格证明文件第7项，如本项目落实政府采购政策需满足的资格要求中有中小企业政策要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。

专门面向中小企业，是指专门面向中型、小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业，是指专门面向小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 上述资格证明文件第8项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。

- 上述资格证明文件第9项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。

如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2、6项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、3、4、5、7（如有要求）、8（如有要求）项，联合体各方均须提供。

二、符合性证明文件及其他证明文件

（一）符合性证明文件

| 序号 | 评审项目及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函（给定格式） | 商务符合性 |
| 2 | 承诺书（给定格式） |  |
| 3 | 开标一览表（“苏采云”系统中给定格式） | 报价符合性 |
| 4 | 分项报价表（给定格式） |  |
| 5 | 投标偏离表（给定格式） | 技术符合性 |
| 6 | 《采购需求》中要求提供的证明材料（如有） |  |

说明：

- 上述符合性证明文件第1～5项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。

- 上述符合性证明文件第6项，《采购需求》中如有要求提供证明材料的，须按要求提供，否则投标文件无效。

- 如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件第1～5项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。第6项按《采购需求》中的相应要求（如有）进行提供。

（二）其他证明文件

1.《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件。

2.投标人认为如有其他应附的文件可自拟并自行添加。

第二部分  投标文件格式

一、封面格式（参考格式）：

投  标  文  件

项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2024-0197

项目名称：2024年人力资源市场大楼信息化系统维保整体服务外包项目

投 标 人：

日    期：

二、授权委托书（给定格式）：

# 授权委托书

我公司（单位、联合体）针对JSZC-320200-JZCG-G2024-0197项目，兹授权：

被授权人的姓名：      ；性别：    ；年龄：    ；职务：      ；

被授权人的身份证号码：                  ；联系方式：          ；

为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。

本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

特此授权委托。

授权日期：    年    月    日                     投标人名称（盖章）：

法定代表人签字或盖章：                     被授权人签字或盖章：

(被授权人身份证原件扫描件附后)

说明：

- 若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。

- 当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，只需在法定代表人处签字或盖章即可。

- 供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。

- 被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

三、资格声明函（给定格式）：

# 资格声明函

无锡市公共资源交易中心：

我公司（单位、联合体）针对本次项目JSZC-320200-JZCG-G2024-0197进行投标，并作如下声明

1.我公司（单位、联合体）参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。

2.本公司（单位、联合体）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.本公司（单位、联合体）无被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

我公司（单位、联合体）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位、联合体）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（盖章）：

四、中小企业声明函（给定格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为服务类的，只须按项目技术要求中的服务部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为提供该项服务的承建（承接）商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

六、投标函（给定格式）：

投标函

致无锡市公共资源交易中心：

我方收到贵方JSZC-320200-JZCG-G2024-0197招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡市公共资源交易中心在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意按采购人要求交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者交易中心恶意串通、决不向采购人、交易中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

电话：              ；传真：               ；邮编：

通讯地址：

投标人名称（盖章）：

七、承诺书（给定格式）：

承诺书

（投标人名称）针对本项目JSZC-320200-JZCG-G2024-0197在此承诺：

1.本公司（单位、联合体）对本项目所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合招标文件要求。

2.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，本公司（单位、联合体）对于中标产品的包装将严格按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

3.本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位、联合体）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。

4.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，本公司（单位、联合体）将按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，本公司（单位、联合体）将优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。

5.根据财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号（简称《需求标准》）规定，本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，本公司（单位、联合体）将所投产品符合相关要求和标准。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中对七种软硬件有其他要求的，本公司（单位、联合体）所投产品将满足招标文件要求。如采购人在合同中约定，在履约验收管理时，对所提供的七种软硬件进行验收，且必要时将委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证的，本公司（单位、联合体）将予以配合。

……（投标人如有其他承诺的可在此处添加）

如违背上述承诺，本公司（单位、联合体）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：

八、开标一览表：

# 开标一览表

项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2024-0197

| 项目名称 | 投标总报价(小写) |
| --- | --- |
| 2024年人力资源市场大楼信息化系统维保整体服务外包项目 |  |
| 投标总报价（大写）： |  |

投标人名称（盖章）：

注：因“苏采云”系统自带“开标一览表”模块，投标人须按“苏采云”系统中给定的模块格式，完整、正确地进行填报（具体位置为“基本目录”——“开标一览表”），此处可不用再重复填报。投标人的“开标一览表”及表中所填的投标报价均将以投标人在“苏采云”系统自带的模块格式中填报的为准。

九、分项报价表（给定格式）：

# 分项报价表

项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2024-0197

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

# 注：（1）投标人本项目提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市公共资源交易中心有权将相关内容进行公示；

# （2）投标人应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；

# （3）表格不够可自行延长。

十、投标偏离表（给定格式）：

# 投标偏离表

项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2024-0197

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

# 注：（1）本表不得删除；

# （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

# （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

十一、项目人员配置清单（格式）

项目人员配置清单

项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2024-0197

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 本项目职责 | 人员证书名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）

注：1. 表格不够可自行延长。

2.上表内容须提供投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)经社保部门确认的社保缴纳名单复印件（标注各人员所处位置）和相关证书复印件作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。