2025年港闸经济开发区市政雨污水管网检测服务项目

政府采购招标文件

项目编号：JSZC-320613-WLTJ-G2025-0004

采购人：南通港闸经济开发区管理委员会

代理机构：江苏万隆同济房地产土地估价咨询有限公司

二〇二五年七月

目  录

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  项目需求

第四章  评审方法和程序

第五章  合同主要条款

第六章  合同授予

第七章  质疑与处理

第八章  投标文件组成及格式

- 第一章 招标公告

项目概况

2025年港闸经济开发区市政雨污水管网检测服务项目的潜在投标人应在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）内获取招标文件，并于2025年7月30日14时00分（北京时间）前递交投标文件。

- 项目基本情况

项目编号：JSZC-320613-WLTJ-G2025-0004

项目名称：2025年港闸经济开发区市政雨污水管网检测服务项目

预算金额：92万元

最高限价：本项目采用下浮率报价，最低下浮率限价为5.00%，投标下浮率须大于5.00%，否则作废标处理。

采购需求：具体详见招标文件第三章项目需求，请仔细研究。

合同履行期限：自工程开工之日起60天。

本项目（是/否）接受联合体：否。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供声明函：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，本项目属于专门面向中小企业采购的项目。

（1）本项目属于服务类采购。即采购服务全部由中小企业承接。（供应商必须提供中小企业声明函（格式参见附件）或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料）

（2）中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（详见附件）。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。

备注：本项目专门面向中小企业采购，不享受价格扣除优惠政策。

- （三）本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（2）投标人必须具有市政公用工程施工总承包叁级及以上资质和企业安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

投标人在资格预审申请文件递交截止时间当日及投标文件递交截止时间当日，建筑业企业资质动态监管结果均不处于不合格状态的（指本项目要求的资质）。

（3）拟派项目负责人具备市政公用工程专业贰级及以上注册建造师资质，并具备安全考核合格证书(B证)。

且必须满足下列条件：①项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。②项目负责人是非变更后无在建工程的，或项目负责人是变更后无在建工程（必须合同工期已满且变更备案之日起满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内或在崇川区范围内有在建工程的，虽然未正式竣工验收但工程确已完工的，必须有由建设单位出具“工程已完工，同意项目经理参加其他工程招投标活动”的证明的。

特别提示：如本工程投标人拟派项目负责人如为一级注册建造师的，必须根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》(建办市〔2021〕40号)的规定，自 2022 年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。须提供符合建办市(2021)40 号文件要求的电子注册证书，否则资格审查不予通过；拟派项目负责人若为江苏省的二级建造师，必须按照《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告》(〔2023〕第26号)文件要求换发新的注册证书电子证照，否则不予认可。

（4）拟派项目负责人为投标企业正式人员：提供①企业与项目负责人双方签订的有效劳动合同书和②投标人所在地社保机构出具的由企业为拟派项目负责人缴纳的近三个月任意1个月的社保缴费证明等相关证明材料复印件加盖公章。

【特别提醒】单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参与同一采购项目相同标段的政府采购活动；如发现投标人递交的资格审查文件有弄虚作假行为，该投标人将记入不良记录，并上报有关部门，如已中标，采购人有权取消其中标资格，并由该投标人承担由此带来可能的一切责任和损失。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

地点：苏采云系统

方式：网上注册登记成功后系统内免费下载。

售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标文件提交截止时间：2025年7月30日14时00分（北京时间）。逾时，“苏采云”系统将拒绝接收上传响应文件电子文档。

2、线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）“开标大厅”。

3、响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标人在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标保证金：免收；本项目招标文件中涉及投标保证金的事项，均按免收投标保证金执行。

2、项目开标活动模式：不见面远程投标模式，供应商在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

3、对项目需求部分（投标人其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向采购人或采购代理提出。

苏采云政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）使用相关提醒，详见招标文件第二章第一条“总则”中的第7点；系统操作过程中如遇问题，请致电“苏采云”客服0519-86722801。

4、投标人应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标人应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

5、本次招标的有关信息将在江苏政府采购网上发布，敬请留意。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

采购人：南通港闸经济开发区管理委员会

地 址：南通市城港路118号

联系方式：陈工 0513-85609328

2、采购代理机构信息

名称：江苏万隆同济房地产土地估价咨询有限公司

地址：南通市崇川区中江国际广场4幢A座9楼

联系方式：顾工 0513-55886303，15005182114

3、项目联系方式

项目联系人：顾工

电话：0513-55886303，15005182114

- 第二章 投标人须知

一、总则

1、招标方式

本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人及代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2采购代理费：本项目中标人须缴纳代理服务费，代理服务费=中标金额*服务费率，代理服务费不足¥2000.00元的，以¥2000.00元计收取。

| 中标金额 | 服务 |
| --- | --- |
| 50万（含）以下 | 1.05% |
| 50-100万（含） | 0.8% |

投标人自行考虑包含在投标总价内的该项费用及风险并将其综合在单价内，不得单列，采购代理服务费应在领取中标通知书前一次性付清。

5、招标文件的约束力

投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6、招标文件的解释

招标文件需求部分（投标人资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其它部分由采购代理机构解释。

7、苏采云系统使用相关提醒

7.1根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），苏采云系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。

如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

7.2领取CA和办理电子签章请至南通市政务服务中心裙楼四楼（南通市公共资源交易中心）CA办理窗口办理，详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》），请及时进行注册并按要求制作、上传电子磋商响应文件。

7.3潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

苏采云系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过苏采云系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

7.4潜在供应商访问苏采云系统的网络地址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

7.5“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，苏采云系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

7.6采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过苏采云系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

7.7代理机构将数据电文形式的采购文件加载至苏采云系统，供潜在供应商下载或者查阅。

7.8请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录苏采云系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

7.9开启当天供应商应及时登录苏采云系统开标大厅，并在规定时间内自行实施远程解密。供应商解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内响应文件将被退回，相应风险由供应商自行承担；因采购人原因或苏采云系统平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

二、招标文件

1、招标文件构成

1.1招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）项目需求

（4）评审方法和评审标准

（5）合同主要条款

（6）合同授予

（7）质疑与处理

（8）投标文件组成及格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

1.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

2、招标文件的澄清

2.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在提交投标文件截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

2.2采购人可以视采购项目的具体情况，组织投标人进行现场考察或召开答疑会，但不单独或分别组织只有一个投标人参加的现场考察和答疑会。

3、招标文件的修改

3.1在投标文件提交截止时间前，采购人或采购代理机构可以对招标文件进行修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。

3.2采购人或采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标文件提交截止日期和开标日期。

3.3招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

4、在投标文件提交截止日期，采购人对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的招标文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

5、投标人对采购人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在投标人自负。

三、投标项目涉及的现场勘察

1、招标文件所提供的项目相关数据仅作参考，根据自身需要，投标人可在投标文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

2、采购人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

4、投标人应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉服务现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

5、勘察现场的联系方式：详见本项目采购文件第一章第七条第1点“采购人信息”。

四、投标文件的编制

1、投标文件的语言及度量衡单位

1.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2、投标文件构成

2.1投标人编写的投标文件应包括资格审查文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。投标人按“第八章 投标文件格式”要求编写投标文件。

2.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

3、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

3.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

3.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

4、投标分项报价表

4.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

4.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

5、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

5.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

5.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

6、投标函和开标一览表

投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

7、投标有效期

投标有效期为招标文件规定的投标文件提交截止时间后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

8、投标有效期的延长

在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

9、电子投标文件其他要求

9.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

9.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

9.3投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

9.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

10、投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

五、投标文件的提交

1、投标文件的提交

线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子投标文件应由其法定代表人或被授权人在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

2、提交投标文件截止日期

2.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于公开招标公告中规定的投标文件提交截止时间。

投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2.2采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改投标文件酌情延长投标文件提交截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3、投标文件的密封（加密）要求：

3.1投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。

3.2投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：投标人应使用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

3.3投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统将拒收并提示。

4、投标文件的拒收

采购代理机构拒绝接收在其规定的投标文件提交截止时间后上传的任何投标文件。

5、投标文件的撤回和修改

5.1 投标文件的撤回

5.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标文件提交截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

5.2 投标文件的修改

投标人可在投标文件提交截止时间前，对其电子投标文件进行修改。具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.3 在投标文件提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

5.4 在投标文件提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。

6、投标文件线上格式要求

6.1供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。

6.2通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M!

6.3本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

六、开标与评标

1、开标

1.1采购人或采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照“苏采云”系统供应商操作手册规定，参加开标活动，在开标后30分钟之内对投标文件进行解密。

开评标全过程中，供应商一端参与交互的人员将均被视为供应商的授权委托人或法定代表人，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议供应商配置的硬件设施有：电脑或手机、高速稳定的网络、电源（不间断）、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）等。为保证交互效果，建议供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

1.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

1.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照“苏采云”系统供应商操作手册规定执行。

1.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据“苏采云”系统供应商操作手册规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

2、评标委员会

2.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评审。

2.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

3、评审过程的保密与公正

3.1评标委员会、采购人或采购代理机构、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在评审过程中，投标人不得以任何行为影响评审过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应招标文件的投标文件按无效投标处理，评标委员会应当告知提交投标文件的投标人。

3.4凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评标委员会、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.5在评审期间，采购代理机构将设专门人员与投标人联系。

3.6采购人、采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。

3.7采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

4、投标文件的澄清

4.1项目评审期间，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会并非对每个投标人都作澄清要求。

4.2需要投标人进行澄清、说明和更正的，评标委员会将通过苏采云系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

4.3接到评标委员会澄清、说明和更正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由投标人自行承担。

5、对投标文件的审查

5.1投标文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评审之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标文件成为实质性响应的文件。

5.4评标委员会将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的报价，通过“苏采云系统”告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标文件将被拒绝。

5.6评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人或采购代理机构及评标委员会联系。

七、无效投标条款

1、同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

2、投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

3、投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

4、未通过符合性审查的。

5、不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

6、投标人被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

7、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

8、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

9、本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）。（如有）

10、投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

11、投标人的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

12、投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

13、投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的，或上传的文件打不开的。

14、不同的投标人投标文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

15、其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

八、废标条款

1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的。

3、因重大变故，采购任务取消的。

4、评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

5、因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

6、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

九、定标

1、确定中标单位

1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。

1.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

1.3采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向采购人或采购代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被评标委员会发现的。

1.4.5与评审专家、采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

1.4.7中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同的。

1.4.8将政府采购合同转包的。

1.5有下列情形之一的，视为投标人串通参与投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

1.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

2、质疑处理

2.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

2.2投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对投标人第一次质疑作出答复。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4质疑答复依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）。

采购人或采购代理机构质疑接收人及联系方式，见招标文件第一章。

2.5以下情形的质疑不予受理

2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

2.5.4投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

2.7投诉提起路径：江苏政府采购网（南通市公共资源交易平台）-“办事指南”—“投诉办理指南”。

十、中标通知书

1、中标结果确定后，采购人或者采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

2、中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

特别说明：中标人在下载或收到中标通知书后须提供3套加盖红章的系统内打印的纸质投标文件交给采购代理机构存档。

十一、履约保证金

1、担保形式：银行转账或银行保函（见索即付）等形式。

2、金额：92万*（1-中标下浮率）*8%。

3、期限：中标人在中标通知书发出后，须在30天内向采购人足额提交履约保证金，逾期或未有协商视作放弃中标。

以银行转账形式提交履约保证金的，竣工验收合格后按照上述约定扣罚相应费用后（如有）一次性无息退还。

以银行保函形式提交履约保证金的，保函的有效期按合同签订之日起，至项目验收合格后（或完工后），若工程实施期间发生工期延期，则乙方须对银行保函进行相应续保，否则甲方有权暂停支付后续工程费用。

4、履约保证内容：

承包人提供的履约保证金，安全生产、文明施工保证金为2%，项目经理等管理人员到位保证金为1%，资料保证金为 1%，质量保证金为2%，工期保证金为2%。

本合同约定的工期、质量、安全文明施工履约担保在相应的履约全部考核结束后一个月内无息退还。管理人员到位、资料保证金统一进行考核，待所有工程全部考核结束后无息退还。

如达不到本合同约定的验收标准，质量履约保证金不予退还，同时必须在规定期限内整改到位，否则已完合格工程量按60%计算。

十二、授予合同

1、签订合同

1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2招标文件、中标人的投标文件及投标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

2、标的物的追加

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3、政府采购合同信用融资扶持政策

根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

十三、电子招标投标交易平台

电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn）相关要求是本招标文件的组成部分。

十四、未尽事宜

按照《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

- 第三章 项目需求

供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

供应商不能简单照搬照抄采购文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

一、检测内容、项目、基本规定、监测与评估资料

1、疏通检测服务内容

受采购人委托对市政道路附属雨、污水管道进行检测，查明排水管网运行状况，摸清排水管道及检查井的缺陷类别、外来水种类、水量大小，评估缺陷等级和雨污混接情况。

2、检测项目

（1）排水管网运行状况检查

| - 检查类别 | - 检查项目 |
| --- | --- |
| - 功能状况 | 检查井、雨、污水口及排水口积泥，管道沉积、结垢、障碍物、树根、洼水、残墙、坝头、浮渣，雨污水混接，水位和水流、有毒有害气体、壁厚等。 |
| - 结构状况 | 管道脱节、变形、支管暗接、错位、渗漏、腐蚀、胶圈脱落、破裂与空洞、异物侵入、倒坡、塌陷、异管穿入等。 |

（2）城市道路沿线排水户（企事业单位、公共建筑、小区、小散乱等）排水管道接入情况排查，并完善排水户名称，地址，类型等基础资料表格填写。

（3）城市道路排水管道接入城市次干道、主干道、临近水体情况排查，并上报成果。

（4）城市道路排水管道雨污混接调查，并上报成果。

3、检测服务道路清单

| 2025年港闸经济开发区市政雨污水管网检测服务项目清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 市政道路 | 检测管道类别 |  |
|  |  | 雨水 | 污水 |
| 1 | 船闸东路(长兴路--深南路) | √ |  |
| 2 | 复春路(长兴路--黄海路) | √ | √ |
| 3 | 纬六路(船闸西路--江海大道) | √ | √ |
| 4 | 规划六路(弘荣路--新帝克) | √ | √ |
| 5 | 兴港路（龙潭路-城北大道）（九圩港路-海螺路） | √ | √ |
| 6 | 长兴路（船闸东路--江海大道） | √ | √ |
| 7 | 中环路（船闸东路--江海大道） | √ |  |
| 8 | 纬一路（兴港路--深南路） | √ | √ |
| 9 | 永通路（厚生路-永兴大道） | √ |  |
| 10 | 沿江路（华能路-天生港电厂） | √ |  |
| 11 | 邮电路（中环路-城港路） | √ | √ |
| 12 | 复春路（中环路--黄海路） |  | √ |
| 13 | 永昌路（中环路--外环西路） |  | √ |
| 14 | 纬七路（曙光二河--曙光路） |  | √ |
| 15 | 华能路（古港路--沿江路） |  | √ |
| 16 | 德生路（芦泾路--厚生路） |  | √ |
| 17 | 范家圩路（纬八路--兴港路） |  | √ |

注：以上清单仅供参考，具体以业主通知为准。

4、管道检测基本规定

（1）管道检测基本程序

任务委托→现场踏勘→疏通检测前的准备→现场疏通检测→缺陷判断、内业资料整理、管道评估→编写检测报告

在完成整条道路管道疏通检测的当周内与甲方联系对检测成果进行审查，通过审查后视道路移交状态应采购人要求出具报告。

（2）现场踏勘应包括下列内容：

①查看待检测管道区域内的地物、地貌、交通状况等周边环境条件；

②检查管道口的水位、淤积和检查井内构造等情况；

③核对检查井位置、管道埋深、管径、管材等资料。

（3）检测前准备

①制定检测方案；

②办理占道施工许可证；

③设立围栏和安全标志，必要时须经交通管理部门批准封闭道路后再作业。

④检测作业周边显著位置设置安全警示标志或安全告知牌，并对公众设置工程概况牌。

（4）排水管道现场检测应符合下列规定：

①排水管道检测作业应符合《排水管道维护安全技术规程》CJJ 6-2009、《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ68-2016及《有限空间作业安全指导手册》的有关规定。

②检测设备的安全性能应符合现行国家标准《爆炸性气体环境用电气设备》GB3836的有关规定。

③现场检测人员的数量不得少于2人。

④检测前须对管道进行预处理，如封堵、吸污、清洗、抽水等；

⑤设备仪器自检、校正；

⑥管道实地检测与初步判读；

⑦检测完成后应及时清理现场、保养设备；

⑧现场检测时，应避免对管体结构造成损伤；

⑨管道检测工作宜与卫星定位系统配合进行。

（5）缺陷判读

①缺陷的类型、等级应在现场初步判读并记录。现场检测完毕后，应由复核人员对检测资料进行复核。

②缺陷尺寸的判定可依据管径或相关物体的尺寸。

③无法确定的缺陷类型或等级应在评估报告中加以说明。

④缺陷图片宜采用现场抓取最佳角度和最清晰图片的方式，特殊情况下也可采用观看录像截图的方式。

⑤对直向摄影和侧向摄影，每一处结构性缺陷抓取的图片数量不应少于1张。

⑥管道缺陷的环向位置应采用时钟表示法。缺陷描述应按照顺时针方向的钟点数采用4位阿拉伯数字表示起止位置，前两位数字应表示缺陷起点位置，后两位数字应表示缺陷终止位置。

⑦管道缺陷位置的纵向起算点应为起始井管道口，缺陷位置纵向定位误差应小于0.5m。

⑧检测系统设置的长度计量单位应为米，电缆长度计数的计量单位不应小于0.1m。每一管段检测完成后，应根据电缆上的标记长度对计数器显示数值进行修正。

（6）检测与评估报告的基本内容应符合下列规定：

按照《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012对排水管网实施功能缺陷评估与结构缺陷评估。

①应描述任务及管道概况，包括任务来源、检测与评估的目的和要求、被检管段的平面位置图、被检管段的地理位置、检测时的天气和环境、检测日期、主要参与人员的基本情况、实际完成的工作量等；

②应记录现场踏勘成果，应按规程附录C的要求绘制排水管道沉积状况纵断面图，应按本规程附录D的要求填写排水管道缺陷统计表、管段状况评估表；

③应按本规程附录D的要求填写排水管道检测成果表；

④应说明现场作业和管道评估的标准依据、采用的仪器和技术方法，以及其他应说明的问题及处理措施；

⑤应提出检测与评估的结论与建议。

5、提交的检测与评估资料（但不限于）

（1）管道检测计划及完工报告。

（2）检测与评估报告（具有CMA认证标志），包括排水管道沉积状况纵断面图、排水管道缺陷统计表、管段状况评估表、排水管道检测成果表等。

（3）影像资料：管道检测机器人应从地面开始记录，应拍摄地面上标志性参考物后再下井，管道检测的影像记录应该连续、完整，不应有连接、剪辑的处理过程。当对每一管段摄影前，检测录像资料开始时，应编写并录制检测影像资料版头，对被检测管段进行文字标注，版头应录制在被检测管道影像资料的最前端，并与被检测管道的影像资料连续，保证被检测管道原始资料的真实性和可追溯性。在全部的影像记录画面上应始终含有本条所规定的同步镶嵌的文字内容。如果不是中文操作系统，则应显示状态代码。

CCTV检测视频像素不得低于 1920*1080，不得采用边疏通边检测的方式进行视频采集，CCTV 检测时应不带水作业，管道内水深不大于管道直径的 20%，且不大于 200mm，否则不予结算(缺陷原因导致的除外)，检测过程中应记录行进速度，管径不大于 200mm 时直向摄影的行进速度不得超过 0.1m/s;管径大于 200mm 时，直向摄影的行进速度不得超过 0.15m/s，行进速度不符合要求的，结算时按实际时间与标准时间的比例对全费用综合单价整体进行核减。

管道QV检测应从地面开始记录，应拍摄地面上标志性参考物后再下井，管道检测的影像记录应该连续、完整，不应有连接、剪辑的处理过程，由于距离等原因无法整段照出时，应反方向再次拍摄。

检查井检测应采用先查后录原则，对管道与检查井连接处，二级盖板与井壁衔接处，缺陷处等部位视频中要准确定位，不同设备拍摄的视频无需整合，但所有视频应从地面开始记录，应拍摄地面上标志性参考物后再下井。

（4）校核测绘成果中，对其缺漏或错误的地方提出更新申请。

（5）检测成果（视频及缺陷）录入地理信息系统。

6、疏通检测服务全费用综合单价

检测服务全费用综合单价详见下表，包括完成检测任务所需要的一切费用。

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 全费用 综合单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道CCTV检测（300mm-400mm） 1、适用于检测雨污水主管道及预留支管，不适用于检测雨水边井连接管。 2、管道及检查井清洗。 3、采用管道机器人对管道进行影像检测，管道接口提供360°全景影像。 4、对检查井（不分规格）进行检测，提供检测井内部影像。 5、管道与检查井接口及病害部位提供特写影像 6、提供检测成果，包含评估报告成果所需的一切调查费用。 7、包含检测可能涉及的气囊封堵、调水、清淤等一切费用。 8、长度为井中至井中。 | m | 1 | 43.22 |
| 2 | 管道CCTV检测（500mm-800mm） 1、适用于检测雨污水主管道及预留支管。 2、管道及检查井清洗。 3、采用管道机器人对管道进行影像检测，管道接口提供360°全景影像。 4、对检查井（不分规格）进行检测，提供检测井内部影像。 5、管道与检查井接口及病害部位提供特写影像。 6、提供检测成果，包含评估报告成果所需的一切调查费用。 7、包含检测可能涉及的气囊封堵、调水、清淤等一切费用。 8、长度为井中至井中。 | m | 1 | 50.32 |
| 3 | 管道CCTV检测（900mm以上） 1、适用于检测雨污水主管道及预留支管。 2、管道及检查井清洗。 3、采用管道机器人对管道进行影像检测，管道接口提供360°全景影像。 4、对检查井（不分规格）进行检测，提供检测井内部影像。 5、管道与检查井接口及病害部位提供特写影像。 6、提供检测成果，包含评估报告成果所需的一切调查费用。 7、包含检测可能涉及的气囊封堵、调水、清淤等一切费用。 8、长度为井中至井中。 | m | 1 | 60.98 |
| 4 | 管道QV检测 1、适用于检测雨水边井连接管及无法采用CCTV检测的雨污水主管。 2、管道及检查井清洗 3、采用管道潜望镜进行影像检测，提供检测成果。 4、对检查井（不分规格）进行检测，提供检测井内部影像 5、管道与检查井接口及病害部位提供特写影像 6、提供检测成果，包含评估报告成果所需的一切调查费用。 7、包含检测可能涉到的气囊封堵、调水、清淤等一切费用 8、长度为井中至井中。 | m | 1 | 4.45 |

二、服务期限：自工程开工之日起60天

三、付款方式：完成发包内容范围内管道及检查井疏通检测，并将成果上传至GIS系统后，组织验收，验收完成后送审，若无需复审，则审计完成后付清；若需复审，初审完成后付至初审价50%，复审完成后支付至复审价的100%。

四、其他要求：

1、本项目为“2025年港闸经济开发区市政雨污水管网检测服务项目”。投标人在投标报价时应仔细阅读采购文件等相关资料和有关规范，并结合自身经验，将合同履行过程中可能发生的风险及所需的全部费用考虑到全费用综合单价的下浮率中。作为一名有经验的投标人，应考虑到各种因素、风险及所需的全部费用，一旦中标，除本采购文件约定的可调整事项外，全费用综合单价及下浮率均不调整。

2、本项目采用下浮率报价方式。工程量的风险由采购人承担，价格风险由中标供应商承担，风险范围以外的按合同约定承担。竣工结算时，工程量按采购人实际委托且中标供应商实际完成的合格工程量确定，综合单价按采购人给定的全费用综合单价*（1-中标下浮率）确定。

本次公开招标项目仅为一次商务报价，一旦中标即为中标价，同时，投标人的中标价（即：中标下浮率，下同）在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

3、各投标人在编制响应文件时须考虑以下内容和要求：

3.1 报价下浮率应根据采购文件中的有关要求、施工现场实际情况及拟定的工作方案，依据企业自身情况和市场价格信息和风险因素，实行自主报价。各投标人应详细阅读采购文件的全部内容，根据本次招标采购的项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部内容进行统一下浮率报价。不按采购文件的要求提供响应文件，导致报价无效的，按无效投标处理。

- 4、其他未尽事宜在书面答疑中明确。

五、其他服务要求

- 中标人作业人员上岗时必须穿反光背心，作业周边显著位置设置安全警示标志或安全告知牌，并对公众设置工程概况牌。

- 中标人应积极做好 “12345”热线、数字化城管、人民来信及上级交办案件的处置，案件有时限要求的应在规定时间内处置完毕，案件无明确时限要求的应在24小时内处置完毕，并于处置完成后1小时内将信息反馈给采购人。

- 六、城市道路排水管网检测成果验收

投标人完成项目需求约定的城市道路排水管网检测服务后，应向采购人书面提交全套成果资料，并申请项目验收。采购人收到投标人提交的验收申请后，应先行对排水管道检测成果的准确性、真实性、完整性进行核实。经核实无误的，由采购人组织有关专家对排水管网现状图、检测评估报告的科学性、规范性进行审查、鉴定。

- 第四章 评审方法和程序

一、采购人委托采购代理机构组织招标

成立评标委员会小组，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

二、开标

1、不见面远程开标模式：开标当天各投标人在各自地点通过苏采云系统及时登录不见面开标大厅，参加投标活动。

2、采购代理机构主持开标并记录，及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。

3、投标人不足3家的不得开标。

三、资格审查

1、开标后，采购人及其委托的采购代理机构依据相关法律政策的规定，根据招标文件载明的资格审查要求，对投标人的资格进行审查。

2、资格审查合格的投标人进入评标。

3、合格投标人不足3家的，不得评标。

四、评标

1、评标时间：资格审查结束以后。

2、采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在招标采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向相关部门报告。

（2）宣布评标纪律。

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形。

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（6）根据评标委员会的要求介绍采购相关政策法规、招标文件。

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。

（8）核对评标结果，有下列规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，则予以书面记录并向本级相关部门报告：

① 分值汇总计算错误的；

② 分项评分超出评分标准范围的；

③ 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

④ 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

3、评标委员会负责具体评标事务：

（1）独立履行审查、评价合格投标人的投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求并进行比较和评价；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价并依据招标文件载明的评标方法直接确定中标人。

（2）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正，应当采用书面形式由投标人代表签字，但不得超出招标文件的范围或者改变其实质性内容。

（3）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

4、评标委员会成员独立履行以下职责与义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）审查合格投标人的投标文件是否实质性响应招标文件要求，并做出评价；

（3）按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

（4）可以要求投标人对投标文件有关事项做出解释或澄清；

（5）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

（6）配合相关部门的投诉处理工作；

（7）配合采购人或采购代理机构答复投标人提出的质疑。

5、除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场；有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

6、开标后直到公告项目中标结果发出中标通知书并授予中标人合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较投标的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

7、评审期间，合格投标人的投标文件仍有可能被评标委员会根据规定判为无效投标。

8、在投标文件的评审、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人和评标委员会成员有施加影响的任何行为，都将取消其可能的中标资格。

五、评审原则

1、本项目采用 综合评分法 ，即指投标文件满足本项目招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标，经评审后得分最高的投标人推荐为中标人的评标方法。

2、评标委员会成员：对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行价格和商务技术评估，综合比较与评价。

3、评标委员会严格按照招标文件规定的要求、条件、评分标准，对投标人所提供的完整计划标的物的科学性、可行性、产品质量、服务质量的保证及承诺等实质性响应内容进行比较评价。

4、对投标文件的评审判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后任何外来证明文件。

六、评审方法

1、评标程序：

资格符合性评审——商务技术标评审——价格标评审——确定中标候选人。

本次资格审查采用资格后审，各投标人资格审查通过后方能进入商务技术标的开标。先开商务技术标，商务技术标打分结束后再开价格标。

2、评标委员会将仅对按本招标文件载明的方法与规定，为实质上响应招标文件要求的投标文件评审并进行评价和比较。

3、本次项目的技术标和价格标评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

商务技术标分值占总分值的比重为70%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）；

价格标分值占总分值的比重为30%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）；

4、评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所提供服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较。

5、评标专家确定方式：在专家库中随机抽取。评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的投标文件的商务技术部分以打分的形式进行评审和评价。

6、商务技术分按评委的算术平均值计算（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

7、开启投标人的价格报价标，现场唱标后由投标人代表在苏采云系统确认。

8、投标人的价格标评审得分直接计算取得，并与其商务技术标得分相加为该投标人的综合得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

9、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。综合评分得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

七、关于投标价格评审

1、针对投标价格实质响应的评审

评标委员会将审查每份投标文件的报价是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的服务范围，或者实质上与招标文件的要求不一致。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。如未实质上响应 ，则按无效投标处理。

2、出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序:

（1）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算*50%；

（2）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价*45%；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形，启动异常低价投标审查后，评审委员会将要求相关供应商在合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。

（4）投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

八、评审评分项

- （一）商务技术标评分：（70分）

| 序号 | 评审内容 | 评审因素 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（40分） |  |  |  |
| 1 | 企业实力 | 投标人具备以下情况的： 1、有质量管理体系认证证书的，得3分； 2、有职业健康安全管理体系认证证书的，得3分； 3、有环境管理体系认证证书的，得3分。 | 9 |
| 2 | 人员配置 | 参与本项目的项目部主要人员合理配置，本项目组成员（项目负责人除外）： 1、项目组成员具有中级或以上职称证书的，每有1人得1分； - 2、项目组成员具有专职安全生产管理人员证书的（C证），每有一人得1分。 本项按证得分，一人多证可重复得分，本项最多得5分。 证明材料：提供拟派人员名单、人员相关证书、投标截止时间前三个月（不含投标截止时间当月）中供应商为其拟派人员缴纳的至少一个月的社保缴纳查询情况），提供不全或未提供的不得分。 | 5 |
| 3 | 设备配置 | - 参与本项目的设备： 1、自有管道检测机器人（或名为管道内窥检测系统或管道CCTV检测系统或管道CCTV检测仪或管道视频摄像一体机等专业管道检测设备），每套得2分，最多得4分。 2、自有作业车辆班组由清洗车（疏通车）、吸污车各1辆组成或清洗吸污车1辆组成或联合疏通车1辆组成，且参与演示视频作业，每一车辆班组得4分，最多得8分。 3、自有管道潜望镜（或名为管道QV检测仪），每套得2分，最多得4分。 4、自有400mm、600mm、800mm、1000mm直径的封堵气囊，每个得1分，最多得4分。 以上设备全部为投标人自有，提供购置发票，发票付款方须与投标人营业执照上的名称保持一致（投标人公司名称更名前购置的需额外提供相关更名材料）。车辆还需提供机动车行驶证，行驶证上车辆识别代码及发动机号码必须与发票一致。 | 20 |
| 4 | 企业业绩 | 投标人自2020年6月1日以来（以签订合同之日为准）承接过与本项目类似的排水管网检测业绩，每提供1份得2分，本项最高得6分。 须同时提供成交（中标）通知书、合同、验收证明，三份证明材料至少有一处体现管道检测有关内容，证明材料无法体现的或提供不全或未提供的不得分。 | 6 |
| 技术部分（30分） |  |  |  |
| 5 | 演示视频 | 投标人需自行踏勘现场后，在检测服务项目任务清单中任意挑选一条道路任一井段实施管道疏通检测视频录制，并录制视频上传至“苏采云”系统的演示视频模块，录制视频需要包含的要素如下： 1、视频应体现录制地点及时间（视频录制时间必须为本项目公告发布之日以后，录制时间不符合要求的整个演示视频不得分）。 2、作业现场必须有施工提示牌和可用作渠化交通的安全设施（交通锥、交通柱、移动路栏等），作业人员需穿具备反光功能的作业服装。（4分） 3、需录制参与本项目车辆班组疏通作业视频，作业车辆车牌号需与“设备配置”评分项车辆一致。（7分） 4、需录制参与本项目车辆班组吸污作业视频，作业车辆车牌号需与“设备配置”评分项车辆一致。（7分） 5、需录制一套管道检测机器人（6分）和一套管道潜望镜（6分）检测作业视频。 所有作业点位需在同一井段进行，不同作业视频可分开录制，每满足一个要素得对应分值，不满足不得分。 视频时长不超过25分钟，视频以压缩形式进行上传，可上传多个文件，单个视频上限50M，整体上限300M。 | 30 |

注：1、上述投标文件中，证书或证明必须提供扫描件（加盖投标人公章），如发现弄虚作假的，将按照本招标文件相关条款规定予以处理。

2、评委依据招标文件载明的方法评分，评分四舍五入精确到小数点后两位。

- （二）价格标评分：（30分）

满足采购文件要求且投标报价下浮率最高的为评标基准价，其价格标得分为满分30分；其他投标人的价格标得分按下列公式计算（本项目采用固定下浮率报价，投标固定下浮率不得低于或等于5.00%，否则作废标处理）：

价格标得分=（（1-评标基准价）/（1-投标下浮率））×30%×100。

（三）政府采购政策功能落实

专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（四）中标人的确定

评委会汇总各评委评分后，按照综合得分从高到低的顺序推荐前三名中标候选人，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，并编写评标报告。

采购人委托评标委员会直接确定中标人。

当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

九、评标争议

评标时评委对评标的细则若有争议，由评标委员会评委集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

十、落标原因

评标委员会不对落标的投标人做落标原因的解释。

- 第五章 合同主要条款

合同书

采购单位（或称甲方）：

中标单位（或称乙方）：

签订时间：     年    月   日

签订地点：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及    年    月    日（项目名称）项目(项目编号：   )的招标结果、招标文件及投标文件，经双方协商一致，签订本合同。

1、合同期限：自工程开工之日起60天。

- 2、服务区域：南通市港闸经济开发区

- 3、服务内容与相关要求

- 3.1服务内容

受甲方委托对市政道路附属雨、污水管道进行检测，查明排水管网运行状况，摸清排水管道及检查井的缺陷类别、外来水种类、水量大小，评估缺陷等级和雨污混接情况。

3.2检测项目

| - 检查类别 | - 检查项目 |
| --- | --- |
| - 功能状况 | 检查井、雨、污水口及排水口积泥，管道沉积、结垢、障碍物、树根、洼水、残墙、坝头、浮渣，雨污水混接，水位和水流、有毒有害气体、壁厚等。 |
| - 结构状况 | 管道脱节、变形、支管暗接、错位、渗漏、腐蚀、胶圈脱落、破裂与空洞、异物侵入、倒坡、塌陷、异管穿入等。 |

（1）排水管网运行状况检查

（2）城市道路沿线排水户（企事业单位、公共建筑、小区、小散乱等）排水管道接入情况排查，并完善排水户名称，地址，类型等基础资料表格填写。

（3）城市道路排水管道接入城市次干道、主干道、临近水体情况排查，并上报成果。

（4）城市道路排水管道雨污混接调查，并上报成果。

3.3管道检测基本规定

（1）管道检测基本程序

任务委托→现场踏勘→疏通检测前的准备→现场疏通检测→缺陷判断、内业资料整理、管道评估→编写检测报告

在完成整条道路管道疏通检测的当周内与甲方联系对检测成果进行审查，通过审查后视道路移交状态应采购人要求出具报告。

（2）现场踏勘应包括下列内容：

①查看待检测管道区域内的地物、地貌、交通状况等周边环境条件；

②检查管道口的水位、淤积和检查井内构造等情况；

③核对检查井位置、管道埋深、管径、管材等资料。

（3）检测前准备

①制定检测方案；

②办理占道施工许可证；

③设立围栏和安全标志，必要时须经交通管理部门批准封闭道路后再作业。

④检测作业周边显著位置设置安全警示标志或安全告知牌，并对公众设置工程概况牌。

（4）排水管道现场检测应符合下列规定：

①排水管道检测作业应符合《排水管道维护安全技术规程》CJJ 6-2009、《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ68-2016及《有限空间作业安全指导手册》的有关规定。

②检测设备的安全性能应符合现行国家标准《爆炸性气体环境用电气设备》GB3836的有关规定。

③现场检测人员的数量不得少于2人。

④检测前须对管道进行预处理，如封堵、吸污、清洗、抽水等；

⑤设备仪器自检、校正；

⑥管道实地检测与初步判读；

⑦检测完成后应及时清理现场、保养设备；

⑧现场检测时，应避免对管体结构造成损伤；

⑨管道检测工作宜与卫星定位系统配合进行。

（5）缺陷判读

①缺陷的类型、等级应在现场初步判读并记录。现场检测完毕后，应由复核人员对检测资料进行复核。

②缺陷尺寸的判定可依据管径或相关物体的尺寸。

③无法确定的缺陷类型或等级应在评估报告中加以说明。

④缺陷图片宜采用现场抓取最佳角度和最清晰图片的方式，特殊情况下也可采用观看录像截图的方式。

⑤对直向摄影和侧向摄影，每一处结构性缺陷抓取的图片数量不应少于1张。

⑥管道缺陷的环向位置应采用时钟表示法。缺陷描述应按照顺时针方向的钟点数采用4位阿拉伯数字表示起止位置，前两位数字应表示缺陷起点位置，后两位数字应表示缺陷终止位置。

⑦管道缺陷位置的纵向起算点应为起始井管道口，缺陷位置纵向定位误差应小于0.5m。

⑧检测系统设置的长度计量单位应为米，电缆长度计数的计量单位不应小于0.1m。每一管段检测完成后，应根据电缆上的标记长度对计数器显示数值进行修正。

（6）检测与评估报告的基本内容应符合下列规定：

按照《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012对排水管网实施功能缺陷评估与结构缺陷评估。

①应描述任务及管道概况，包括任务来源、检测与评估的目的和要求、被检管段的平面位置图、被检管段的地理位置、检测时的天气和环境、检测日期、主要参与人员的基本情况、实际完成的工作量等；

②应记录现场踏勘成果，应按规程附录C的要求绘制排水管道沉积状况纵断面图，应按本规程附录D的要求填写排水管道缺陷统计表、管段状况评估表；

③应按本规程附录D的要求填写排水管道检测成果表；

④应说明现场作业和管道评估的标准依据、采用的仪器和技术方法，以及其他应说明的问题及处理措施；

⑤应提出检测与评估的结论与建议。

3.4提交的检测与评估资料（但不限于）

（1）管道检测计划及完工报告。

（2）检测与评估报告（具有CMA认证标志），包括排水管道沉积状况纵断面图、排水管道缺陷统计表、管段状况评估表、排水管道检测成果表等。

（3）影像资料：管道检测机器人应从地面开始记录，应拍摄地面上标志性参考物后再下井，管道检测的影像记录应该连续、完整，不应有连接、剪辑的处理过程。当对每一管段摄影前，检测录像资料开始时，应编写并录制检测影像资料版头，对被检测管段进行文字标注，版头应录制在被检测管道影像资料的最前端，并与被检测管道的影像资料连续，保证被检测管道原始资料的真实性和可追溯性。在全部的影像记录画面上应始终含有本条所规定的同步镶嵌的文字内容。如果不是中文操作系统，则应显示状态代码。

CCTV检测视频像素不得低于 1920*1080，不得采用边疏通边检测的方式进行视频采集，CCTV 检测时应不带水作业，管道内水深不大于管道直径的 20%，且不大于 200mm，否则不予结算(缺陷原因导致的除外)，检测过程中应记录行进速度，管径不大于 200mm 时直向摄影的行进速度不得超过 0.1m/s;管径大于 200mm 时，直向摄影的行进速度不得超过 0.15m/s，行进速度不符合要求的，结算时按实际时间与标准时间的比例对全费用综合单价整体进行核减。

管道QV检测应从地面开始记录，应拍摄地面上标志性参考物后再下井，管道检测的影像记录应该连续、完整，不应有连接、剪辑的处理过程，由于距离等原因无法整段照出时，应反方向再次拍摄。

检查井检测应采用先查后录原则，对管道与检查井连接处，二级盖板与井壁衔接处，缺陷处等部位视频中要准确定位，不同设备拍摄的视频无需整合，但所有视频应从地面开始记录，应拍摄地面上标志性参考物后再下井。

（4）校核测绘成果中，对其缺漏或错误的地方提出更新申请。

（5）检测成果（视频及缺陷）录入地理信息系统。

4、其他服务要求

- 4.1乙方作业人员上岗时必须穿反光背心，作业周边显著位置设置安全警示标志或安全告知牌，并对公众设置工程概况牌。

- 4.2乙方应积极做好 “12345”热线、数字化城管、人民来信及上级交办案件的处置，案件有时限要求的应在规定时间内处置完毕，案件无明确时限要求的应在24小时内处置完毕，并于处置完成后1小时内将信息反馈给甲方。

5、服务周期：自工程开工之日起60天。

- 6、城市道路排水管网检测成果验收

乙方完成项目需求约定的城市道路排水管网检测服务后，应向甲方书面提交全套成果资料，并申请项目验收。甲方收到投标人提交的验收申请后，应先行对排水管道检测成果的准确性、真实性、完整性进行核实。经核实无误的，由甲方组织有关专家对排水管网现状图、检测评估报告的科学性、规范性进行审查、鉴定。

7、签约合同价与合同价格形式

7.1签约合同价：下浮率：      %，合同总额约92万。

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 全费用 综合单价限价（元） | 全费用 综合单价中标价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道CCTV检测（300mm-400mm） 1、适用于检测雨污水主管道及预留支管，不适用于检测雨水边井连接管。 2、管道及检查井清洗。 3、采用管道机器人对管道进行影像检测，管道接口提供360°全景影像。 4、对检查井（不分规格）进行检测，提供检测井内部影像。 5、管道与检查井接口及病害部位提供特写影像 6、提供检测成果，包含评估报告成果所需的一切调查费用。 7、包含检测可能涉及的气囊封堵、调水、清淤等一切费用。 8、长度为井中至井中。 | m | 43.22 |  |
| 2 | 管道CCTV检测（500mm-800mm） 1、适用于检测雨污水主管道及预留支管。 2、管道及检查井清洗。 3、采用管道机器人对管道进行影像检测，管道接口提供360°全景影像。 4、对检查井（不分规格）进行检测，提供检测井内部影像。 5、管道与检查井接口及病害部位提供特写影像。 6、提供检测成果，包含评估报告成果所需的一切调查费用。 7、包含检测可能涉及的气囊封堵、调水、清淤等一切费用。 8、长度为井中至井中。 | m | 50.32 |  |
| 3 | 管道CCTV检测（900mm以上） 1、适用于检测雨污水主管道及预留支管。 2、管道及检查井清洗。 3、采用管道机器人对管道进行影像检测，管道接口提供360°全景影像。 4、对检查井（不分规格）进行检测，提供检测井内部影像。 5、管道与检查井接口及病害部位提供特写影像。 6、提供检测成果，包含评估报告成果所需的一切调查费用。 7、包含检测可能涉及的气囊封堵、调水、清淤等一切费用。 8、长度为井中至井中。 | m | 60.98 |  |
| 4 | 管道QV检测 1、适用于检测雨水边井连接管及无法采用CCTV检测的雨污水主管。 2、管道及检查井清洗 3、采用管道潜望镜进行影像检测，提供检测成果。 4、对检查井（不分规格）进行检测，提供检测井内部影像 5、管道与检查井接口及病害部位提供特写影像 6、提供检测成果，包含评估报告成果所需的一切调查费用。 7、包含检测可能涉到的气囊封堵、调水、清淤等一切费用 8、长度为井中至井中。 | m | 4.45 |  |

7.2合同价格形式

本项目采用下浮率的形式，最终结算价=全费用综合单价×实际完成工程量×（1-下浮率）（结算价以最终审计机构出具的审计报告为准），合同下浮率为乙方投标报价时的固定下浮率。投标人报价时应充分考虑施工期间各类建材的市场风险，全面了解项目需求和有关说明，充分理解服务内容、工作标准以及服务现场的基本条件，合同价为响应及完成服务项目所需的全部费用，包含但不限于如：人工费、差旅费、食宿费、仪器、机械、设备、材料、作业用水、能源（电、燃料）、运输、管道淤泥处置、粪便处置、管道疏通、封堵气囊、技术支持与培训、安全防护、劳动保护、交通组织、资料编制、保险、管理费、利润、税金、政策性文件规定的费用，以及包含在服务过程中可能涉及的所有费用。

8、履约保证金

- 8.1担保形式：银行转账或银行保函（见索即付）等形式。

8.2金额：92万*（1-中标下浮率）*8%，即人民币     元。

- 8.3期限：乙方在中标通知书发出后，须在30天内向甲方足额提交履约保证金，逾期或未有协商视作放弃中标。

- 以银行转账形式提交履约保证金的，竣工验收合格后按照上述约定扣罚相应费用后（如有）一次性无息退还。

- 以银行保函形式提交履约保证金的，保函的有效期按合同签订之日起，至项目验收合格后（或完工后），若工程实施期间发生工期延期，则乙方须对银行保函进行相应续保，否则甲方有权暂停支付后续工程费用。

- 8.4履约保证内容：

- 承包人提供的履约保证金，安全生产、文明施工保证金为2%，项目经理等管理人员到位保证金为1%，资料保证金为 1%，质量保证金为2%，工期保证金为2%。

- 本合同约定的工期、质量、安全文明施工履约担保在相应的履约全部考核结束后一个月内无息退还。管理人员到位、资料保证金统一进行考核，待所有工程全部考核结束后无息退还。

- 如达不到本合同约定的验收标准，质量履约保证金不予退还，同时必须在规定期限内整改到位，否则已完合格工程量按60%计算。

- 8.4.1农民工工资保证金的金额：此费用不包含在履约保证金中，具体要求详见南通市人社局官网“工资保证金专栏”（https://rsj.nantong.gov.cn/ntsrsj）。

- 工程项目部应当设立劳资专管员，负责该项目农民工实名制信息录入、劳动用工和工资发放监督管理；分包企业应当配备劳动用工管理人员，负责及时向施工总承包企业报送农民工实名制信息。劳资专管员的姓名和联系电话应当在“农民工维权告示牌”上予以公示。

- 农民工工资与工程款实行分账管理，施工单位应当在工程项目所在地银行开设农民工工资专用账户（以下简称工资专户）。建设单位将工程款中的人工费用单独拨付到工资专户，用于支付该项目建设过程中产生的农民工工资。

- 拨付款时，单次拨付额的20%的费用拨入工资专户，应发工资高于20%的，则按照实际工资数额存入工资专户。

- 9、付款方式

9.1完成发包内容范围内管道及检查井疏通检测，并将成果上传至GIS系统后，组织验收，验收完成后送审，若无需复审，则审计完成后付清；若需复审，初审完成后付至初审价50%，复审完成后支付至复审价的100%。

- 9.2结算审计约定：乙方应如实报送工程结算，如经甲方委托的第三方审计机构审核后，审计核减率（核减额/送审金额*100%）＞8%时，乙方支付全部审计费；5%＜审计核减率（核减额/送审金额*100%）≤8%时，甲乙双方各支付50%的审计费；审计核减率（核减额/送审金额*100%）≤5%时，甲方支付全部审计费。核减额=初审核减额+终审核减额。

10、安全文明施工

10.1安全生产责任

10.1.1乙方应贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严格按照《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规的要求，建立、健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，采取安全措施保障施工安全。

10.1.2乙方须对本合同范围内所有施工范围和施工人员负全部安全施工责任。乙方应做好施工现场一切安全防护工作，杜绝安全隐患。在合同期限内因乙方施工安全防护措施不力，造成发生安全事故（包括第三方伤害），乙方承担一切责任，甲方概不负责。如因安全事故给甲方造成损失的，乙方应按实给予赔偿。

10.1.3乙方对因工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。乙方应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。

10.1.4乙方必须建立完善的消防管理制度，并有专人负责现场的消防管理，施工现场须配备足够的消防器材，满足消防要求。乙方应当在施工现场建立消防安全责任制，确定消防安全责任人，制定用火、用电，使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场设置明显标志。

10.2安全生产目标及相应事项的约定

10.2.1乙方施工组织设计中必须编制专项安全技术措施和施工现场临时用电方案。乙方应严格执行《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质〔2009〕87 号）及《南通市市本级城建工程安全文明施工管理办法（试行）》（通城建指〔2011〕6 号）。

10.2.2乙方在工地现场必须配备专职安全员，安全员应当经建设局或者其他有关部门考核合格后方可任职。

10.2.3工程施工前，乙方负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出书面交底及详细说明，并由双方签字确认。

10.2.4乙方使用的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验，经监理工程师审查签字确认后方可使用。

10.2.5特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

10.2.6在整个工程施工期间，乙方应在施工现场设立如下安全措施，并在完工交付后撤除：

（1）为确保工程安全施工须设立足够的标志、指示牌、警示牌等；

（2）所有机械设备包括各类电动工具的安全保护和接地装置和操作说明；

（3）施工洞口、施工工作面等，必须进行“洞口临边”防护并做好安全标志（包括夜间信号灯），防止行人、行车造成安全事故发生。

10.2.7投标人作业人员上岗时必须穿橙红色反光背心，管理人员穿黄绿色反光背心，背心背面应印有投标人名称字样，作业周边显著位置设置安全警示标志或安全告知牌，并对公众设置工程概况牌。

10.3文明施工约定

10.3.1乙方应遵守国家和工程所在地有关法规、规范、规程和标准的规定，履行文明施工义务，确保文明施工和安全。

10.3.2乙方必须按文明工地要求，做好场地清理及相关工作，配合甲方创文创卫等文明检查工作并承担相关费用。

10.3.3乙方必须服从甲方现场的统一管理和协调，做到文明施工。施工现场要设立标语、标牌，做到文明施工，树立企业形象，主动接受社会监督和有关部门的管理。

10.3.4乙方应当规范现场施工秩序，实行标准化管理：

（1）乙方的施工场地（现场）必须干净整洁、做到无淤泥、无杂物，材料堆放整齐；

（2）严格遵守“工完、料尽、场地净”的原则，不留垃圾、不留剩余施工材料和施工机具；

（3）材料进入现场应按指定位置堆放整齐，不得影响交通车辆和行人通道。材料堆放场地应有专职的管理人员。

10.3.5现场施工扬尘控制，必须严格按照《市政府办公室关于印发市区扬尘整治“654”专项行动方案的通知》的要求逐项落实。

11、质量与验收

本项目采用的技术标准与规范按国家、省、市有关行业主管部门制定的技术标准、规范执行，以下以最新发布的为准。

（1）《城镇排水管道检测与评估技术规程》；

（2）《城镇排水管道维护安全技术规程》；

（3）《城市黑臭水体整治——排水口、管道及检查井治理技术指南》；

（4）《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》；

（5）《爆炸性气体环境用电气设备》；

（6）《建设工程文件归档整理规范》；

（7）《城市地下管线探测技术规程》；

（8）《中华人民共和国道路交通安全法》；

（9）其它相关的行业、地方性法规、规程、规定及要求。

12、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

（1）本合同协议书

（2）中标通知书

（3）投标函及其附件

（4）标准、规范及有关技术文件

13、双方权利和义务

13.1甲方权利和义务

13.1.1全面监督、指导、检查乙方工作。

13.1.2审查乙方提交的工作计划，对乙方的计划执行情况进行跟踪、检查。

13.1.3及时、足额支付本合同约定的相关费用。

13.2乙方权利与义务

13.2.1全面开展承包范围内的养护服务，遵守甲方的各项规章制度，服从甲方的管理，接受甲方的考核。

13.2.2以本标段范围内排水管网现有条件为基准，合同签订后乙方应立即开展服务工作，无权要求甲方对现有条件进行整改后交给乙方。

13.2.3乙方应加强从业人员的执业管理，保证提交成果的真实性、准确性、科学性、规范性，不得损害甲方利益。

13.2.4乙方必须对甲方提供的资料进行保密，并对拟提交甲方的成果进行保密，不得公开发表、交流或提供给第三方。否则，乙方应承担相应的法律和经济责任。

13.2.5乙方须对养护作业现场和作业人员的安全负责，因乙方安全防护措施不力，造成安全事故（包括第三方伤害），由乙方承担一切责任，甲方概不负责。

13.2.6乙方应当遵守密闭空间作业管理规定，并采取措施确保作业人员安全。

13.2.7乙方应自觉遵守环保、城市管理、交警、建设等部门的规定，自行办理相关手续。

13.2.8乙方应采取措施，防止废气、废水、固体废物、噪声和照明对人和环境的危害与污染。

13.2.9乙方应积极开展本标段范围的排水防涝工作，服从甲方指挥与调度。

13.2.10合同期满乙方应按甲方要求积极做好与下一周期服务单位的交接。

14、违约责任

14.1违反本合同约定，违约方应当按《中华人民共和国民法典》第三百五十九条规定承担违约责任。

14.2乙方向他人转包或分包本项目，视为乙方违约，甲方有权立即终止合同，并全额扣除履约保证金，由此产生的法律责任和经济损失由乙方承担。

14.3日常工作违约处理

（1）乙方在中标后或施工期间不得随意变更中标项目经理及项目部管理人员。如果出现特殊情况，确需更换的，应当经甲方同意，并提供必要的证明文件，同时收取1万元/人的违约金。擅自更换的，需另行缴纳5万元/人的违约金。

（2）项目负责人经甲方考核不合格者，承包方必须在一周内无条件更换，并向甲方缴纳5万元违约金。

14.4质量违约行为处理

（1）乙方在施工过程中，如有以下情形，甲方可对乙方直接收取0.5万～5万元的违约金，情节特别严重的10万元：

①不按任务单与规范的要求施工的；

②材料未经报验擅自使用或不符合要求的；

③隐蔽部位未经验收擅自隐蔽的；

④上道工序未经验收擅自进入下道工序的；

⑤施工期间工程材料不能及时到位的；

⑥不论以何种形式被检查发现偷工减料、以次充好。

- 乙方出现质量事故，或在甲方规定的整改期限内达不到整改要求或明显无法按期完工的，甲方有权解除合同，没收乙方相应履约保证金，并要求乙方退场；乙方接到退场通知后应立即无条件退场，并同意甲方按已验收合格工程量的60%的工程价款结算。

- 乙方不得在检测过程中出现资料作假的情况，一旦查实，立即解除合同，没收乙方相应履约保证金，并要求乙方退场，已发生的工程价款一律不结算，并列入不欢迎投标单位名单。

15.5安全文明施工违约行为

（1）乙方安全防护措施不到位，经甲方代表与监理单位检查发现拒不整改的，视为乙方违约，应按2000/次向甲方缴纳违约金。

（2现场建筑垃圾当日产生的当日清。乙方延误清理垃圾的，视为乙方违约，应按1000元/次向甲方缴纳违约金。

（3）乙方施工现场出现扬尘，不采取降尘措施的，视为乙方违约，应按1000元/次向甲方缴纳违约金。

（4）施工过程中，因乙方施工原因，而造成煤气、自来水管道、雨污水管等各类管线受到破坏的，乙方须按规定修复并承担由此造成一切损失，甲方可根据破损程度对乙方收取2000元～10000元/次的违约金。

（5）乙方出现安全事故，或在甲方规定的整改期限内达不到整改要求或明显无法按期完工的，甲方有权解除合同，没收乙方相应履约保证金，并要求乙方退场，乙方接到退场通知后应立即无条件退场，并同意甲方按已完成合格工程量的60%的工程价款结算。

16、争议解决方式

甲乙双方在合同执行过程中发生争议，当事人应本着协商的原则解决，协商不成时，首先在双方自愿的情况下，由主管部门调解，调解不成时，可按下列程序解决：

（1）向崇川区人民法院起诉。

17、其他

本协议一式陆份，甲方叁份，乙方叁份，双方签字盖章后生效。

……以下无正文……

| 甲方 | 乙方 |
| --- | --- |
| 单位名称： | 单位名称： |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 开户行： | 开户行： |
| 账号： | 账号 |
| 日期： | 日期： |

附件

协议书附件：

附件1：拟投入检测设备（仪器）一览表

附件2：拟投入本项目部主要人员表

附件3：廉政合同

附件4：农民工工资保证承诺书

附件5：安全生产协议书

附件1：

拟投入检测设备（仪器）一览表

| 序号 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

拟投入本项目部主要人员表

| 职务 | 姓名 | 年龄 | 职称 | 主要资历 从业经验 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

建设工程廉政责任书

发包人：南通港闸经济开发区管理委员会

承包人：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人和承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人：(公章)                     承包人： (公章)

法定地址：                        法定地址：

法定代表人或其                    法定代表人或其

委托代理人：(签字)                 委托代理人： (签字)

日期：      日期：

附件4：

农民工工资保证承诺书

为维护市场秩序和农民工合法权益，提高社会诚信度，关于“        ”项目，我企业郑重承诺：

一、严格按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《江苏省工资支付条例》、《江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法》、《南通市区工程建设领域农民工实名制管理实施细则》等法律、法规开展工程建设活动，做到：

(一)农民工工资支付实行“谁承包谁负责，总包负总责”的原则，总承包企业对所承包工程发生的农民工工资承担全部支付责任，分包企业对分包工程发生的农民工工资承担直接支付责任。

不将工程劳务违法分包、转包给无资质的“ 包工头” 等不具备用工主体资格的组织或个人，施工企业之间依法分包工程或分包劳务的，应当签订分包合同。分包企业应当依法支付分包工程的农民工工资。分包企业未履行支付责任的，工程总承包企业对分包企业拖欠的农民工工资承担连带支付责任。

按规定与录用的每位农民工签订《建筑企业劳动用工合同》， 明确施工内容、计价方式、工资标准、支付时间、违约责任等相关条款。为招用的农民工个人办理实名制工资银行卡，按月考核农民工工作量并编制工资支付表，经农民工本人签字确认后，交开户银行通过其设立的农民工工资专用账户直接按月足额将工资划入农民工个人银行卡。

(二)在工程项目部设立劳资专管员，负责该项目农民工实名制信息录入、劳动用工和工资发放监督管理。劳资专员的姓名和联系电话在“农民工维权告示牌”上予以告知。负责本企业农民工实名制管理工作的具体实施，在工程项目开工前，应完成施工现场考勤管理设备的安装，完成从业人员基本信息上传，到项目所在地相关行政主管部门办理农民工实名制管理登记手续，在工程项目开工后对农民工进行日常考勤记录，并与我市实名制系统平台完成数据对接。

（三）农民工工资与工程款实行分账管理，在工程项目所在地银行开设农民工工资专用账户，用于支付该项目建设过程中产生的农民工工资。

（四）在工程项目开工前，按相关行政主管部门要求缴存农民工工资保证金，专项用于应急支付施工企业拖欠的农民工工资。

二、认真履行企业在清理拖欠农民工工资工作中的责任和义务，做到：

(一)对总承包工程发生的农民工工资承担全部的支付责任，对项目分包企业的农民工工资支付承担监管责任，对分包工程发生的农民工工资负有直接支付责任，对其拖欠工资且拒不支付的，由我单位先行垫付；

(二)坚持诚信原则，不为任何单位组织或个人开具虚假清欠证明，否则承担全部责任。

三、 严格按照《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》、《江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法》等部、省要求， 建立健全清理拖欠农民工工资应急预案， 接受发包人和交通行政主管部门监督，积极贯彻落实清欠工作。凡我单位承接的工程项目发生因拖欠农民工工资引发集体上访或群体性事件的，我单位承担全部责任，启动清欠应急预案，无条件同意发包人或交通行政主管部门动用我单位的农民工工资保证金、 未支付工程进度款、履约保证金先行垫付拖欠的农民工工资，并接受相应处罚。

承诺人（公章）：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

时   间：   年   月   日

附件5：

安全生产协议书

（发包人与承包人）

发包人：（ 以下简称“甲方” ）南通港闸经济开发区管理委员会

承包人：（ 以下简称“乙方” ）

为在施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实做好本项目的安全管理工作，特此签订安全生产合同。具体如下：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．定期召开安全生产协调会，及时传达中央和地方有关安全生产的精神。

4．组织对乙方施工现场安全生产检查，建立安全生产责任制网络、汇总重要危险源、监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求，接受甲方和监理工程师对安全生产工作的指导。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制网络。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。施工单位的主要负责人是工程的安全生产负责人，对安全生产负领导责任，项目经理是工程的安全生产责任人，对安全生产负直接责任，专职安全员和安全员是工程现场的安全生产直接责任人，对安全生产具体负责。现场设置的安全机构，应按施工合同约定，配备安全员（其中专职安全员不少于1人），专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其人员发生任何违法、违禁、暴力、违规或妨碍治安的行为。

5．乙方必须具有省部级行政主管部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事机动车驾驶、电气、起重、建筑登高架设作业、焊接等特殊工程的人员须持证上岗。施工现场如发现无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6．加强施工中交通运输安全管理，各种运输机械等需划定运输路线行驶。

7．对于易燃易爆的材料除应专门有效封闭、妥善保管之外，还应配备足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。

8．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

9．所有施工机具、设备和劳动保护用品应具备有效的安检合格证明，并经安全员签字同意后方可使用，施工期间应定期检查，保证其处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

10．施工现场必须具有相关的安全标志牌。

11．建立主要危险源备案制度，要明确潜在隐患、防范措施和落实责任人。

12．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将报请有关部门依法追究责任。

本合同一式二份，由双方法定代表人或其授权的代理人签署和加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲      方：                         乙    方：

法定代表人（或授权代理人）：         法定代表人（或授权代理人）：

地       址：                        地     址：

电       话：                        电     话：

日       期：    年   月    日

- 第六章 合同授予

一、自中标通知书发出之日起30日内，中标人凭“中标通知书”及履约缴纳凭证与采购人签订合同。合同一式肆份，采购人、中标人各执贰份。所签合同不得对招标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合中标人履约，中标人履约到位后，请以书面形式向采购人提出验收申请。

三、中标人出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任。

四、不响应付款方式的，视同投标文件无效，按无效投标文件处理。

五、付款方式详见招标文件第五章，以上项目款的支付不计息。

- 第七章 质疑与处理

- 一、质疑的提出

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述第5点条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

3.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

4.质疑函必须按照《质疑函范本》（格式详见本章第五条）要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加竞标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

5.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购文件中采购需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

6.采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受无快递运单号的快递）。质疑接收人及联系方式见采购文件第一章。

7.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人、采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 二、质疑不予受理的情形

1.内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.超出政府采购法定期限的质疑。

3.以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

4.未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

5.供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

- 三、质疑处理

1.对符合提出质疑要求的，采购人或采购代理机构应当受理。

2.在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充相关佐证材料的，质疑供应商应当在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3.采购人或采购代理机构有权将质疑供应商的质疑相关材料提供给相关专家或评标委员会审核，并将审核意见回复质疑供应商。

必要时，可向被质疑的供应商转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑供应商应当在要求的日期时间内，以书面形式做出说明，并提交相关证据。被质疑供应商在规定时间内，无正当理由未提交说明或相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

4.因质疑情况复杂的，组织论证或审查时间较长的，采购人或采购代理机构以书面形式通知质疑供应商，可适当延长质疑回复处理时间。

5.采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标（成交）结果构成影响的，继续开展采购活动。

6.认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标（成交）结果的，按照下列情况处理：

6.1对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

6.2对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

7.质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

- 四、关于投诉

质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意的，采购人或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的同级财政监督管理部门投诉。

- 五、质疑函范本

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 第八章 投标文件组成及格式

一、资格审查文件

1、投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式参见附件）

2、投标人法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及法定代表人和被授权人两个人的身份证复印件（格式参见附件）。

3、投标人具有独立承担民事责任能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件。

4、投标人须提供诚信承诺书（格式参见附件）。

5、投标人须提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱或戒毒企业证明材料（格式参见附件）。

6、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

投标人可以提供网站查询打印的截图。采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

7、投标人必须具有市政公用工程施工总承包叁级及以上资质和企业安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

投标人在资格预审申请文件递交截止时间当日及投标文件递交截止时间当日，建筑业企业资质动态监管结果均不处于不合格状态的（指本项目要求的资质）。

8、拟派项目负责人具备市政公用工程专业贰级及以上注册建造师资质，并具备安全考核合格证书(B证)。

且必须满足下列条件：①项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。②项目负责人是非变更后无在建工程的，或项目负责人是变更后无在建工程（必须合同工期已满且变更备案之日起满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内或在崇川区范围内有在建工程的，虽然未正式竣工验收但工程确已完工的，必须有由建设单位出具“工程已完工，同意项目经理参加其他工程招投标活动”的证明的。

特别提示：如本工程投标人拟派项目负责人如为一级注册建造师的，必须根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》(建办市〔2021〕40号)的规定，自 2022 年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。须提供符合建办市(2021)40 号文件要求的电子注册证书，否则资格审查不予通过；拟派项目负责人若为江苏省的二级建造师，必须按照《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告》(〔2023〕第26号)文件要求换发新的注册证书电子证照，否则不予认可。

9、拟派项目负责人为投标企业正式人员：提供①企业与项目负责人双方签订的有效劳动合同书和②投标人所在地社保机构出具的由企业为拟派项目负责人缴纳的近三个月任意1个月的社保缴费证明等相关证明材料复印件加盖公章。

10、供应商认为其它需要提交的资格审查证明材料。

二、符合性审查文件

（一）商务要求

1、投标响应函（格式参见附件）。

2、投标人一般情况表（格式参见附件）。

3、商务部分正负偏离表（格式见附件）。

（二）技术要求

技术部分正负偏离表（格式见附件）。

三、商务技术标文件

1、评标办法中所涉及的事项需提供的所有资料。

2、招标文件中未涉及的事项，投标人认为需要提交的其他资料。

四、价格标

1、开标一览表

附件：相关格式

- 1、投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

南通港闸经济开发区管理委员会：

我单位参加项目编号为      的      （项目名称）的投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（1.投标人在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）；

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

投标人：                  （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

- 2、法定代表人身份证明

南通港闸经济开发区管理委员会：

我公司法定代表人      参加贵单位组织的项目编号为       的      （项目名称）的投标活动，全权代表我公司处理投标的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                  传真：

单位名称（公章）                   法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                      年   月    日

法定代表人身份证正反面扫描件

（粘贴此处）

- 3、授权委托书

南通港闸经济开发区管理委员会：

兹授权     （被授权人的姓名）代表我公司参加项目编号为      的      （项目名称）的投标活动，全权处理一切与该项目投标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）                      法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                        年   月   日

法定代表人身份证正反面扫描件

（粘贴此处）

被授权人身份证正反面扫描件

（粘贴此处）

- 4、诚信承诺书

南通港闸经济开发区管理委员会：

我单位在参加贵单位组织的项目编号为      的      （项目名称）的招投标活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠或参与串标、围标及抬标情形；

3、我方没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；

4、若我方中标，将严格按照规定及时与招标单位签订合同；

5、若我方中标，将严格按照投标文件所承诺的报价、服务等内容组织实施；

6、我方未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

若我方违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按投标文件要求组织实施，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受有关行政监督部门做出的取消投标资格、中标资格、没收投标保证金、不良行为记录、限制其一定期限内投标资格等处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

投标人：                  （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

- 5、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）   的项目编号

为      的      （项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

- 6、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的     （项目名称）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日期：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

- 7、监狱企业证明函

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，（填写供应商法定全称）为监狱企业。

特此声明。

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）（盖章）：

日期：

- 8、投标响应函（格式不得变动）

南通港闸经济开发区管理委员会：

依据贵单位项目编号为         的        （项目名称）公开招标采购的邀请，我方授权       （姓名）      （职务）为全权代表参加该项目的投标工作，全权处理本次投标的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我方的投标报价（以人民币计价）包括但不限于如：人工、专用设备及其备品、备件、易耗品耗材、通讯和专用工具费用、税费、运输、保险、技术支持与培训、售后服务及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标响应供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等。

2、我方已经详细审查了全部招标文件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我方愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

4、我方承诺在本次投标响应中提供的一切文件，无论是原件还是扫描件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成分。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我方尊重评标小组所作的评定结果，同时也清楚理解到投标报价最低并非意味着必定获得中标资格。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

投标人：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

年      月     日

- 9、投标人一般情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分支机构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 当地代表处地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电话 |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 传真 |  |  | 电子邮件 |  |  |  |  |
| 注册地 |  |  | 注册年份 |  |  |  |  |
| 资质等级 | 公司具备的相关资质等级及相应的证书号 （请附有关证书的扫描件） |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理体系 | 公司 （是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关在有效期内的证书扫描件） |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 年龄 |  |  |  | 性别 |  |
| 职务职称 |  |  |  | 执业资格 |  |  |  |
| 经营范围 | 营业执照载明： 1. 2. ……………………… |  |  |  |  |  |  |
| 从事类似相关项目的经历及年数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他认为有必要提供的内容，可自行添加 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

- 10、商务部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的投标文件中与招标文件第三章“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”、“无偏离”进行填写。正偏离、负偏离、无偏离的确认，由评审小组认定。

3.本项目商务条款不接受负偏离，有负偏离的按无效标处理。供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

4.若完全响应本项目需求且无偏离，投标时本表可空白盖章提供。

- 11、技术部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的投标文件中与招标文件第三章“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”、“无偏离”进行填写。正偏离、负偏离、无偏离的确认，由评审小组认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

4.若完全响应本项目需求且无偏离，投标时本表可空白盖章提供。

12、开标一览表（以“苏采云”系统内的格式为准）

项目名称：

项目编号：

货币单位：人民币元

投标优惠率

小写： （%）

投标人全称（加盖CA电子签章）：

日期：       年   月   日

注：

（1）本项目采用下浮率报价，最低下浮率限价为5.00%，投标下浮率须大于5.00%，否则作废标处理。

（2）项目采用下浮率报价，苏采云报价系统中显示的优惠率即为下浮率。

附件：

中小企业划型标准规定

本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。