- 竞争性磋商文件

项目名称：2025年洋河新区雨污水泵站运维管理服务项目

项目编号：JSZC-321393-DYXM-C2025-0001

（服务类项目，专门面向中小企业）

采购人：宿迁市洋河新区旅游交通建设局

采购代理机构：江苏得源项目管理有限公司

2025年4月10日

目   录

第一章  磋商邀请	２

一、项目基本情况	２

二、申请人的资格要求：	２

三、获取磋商文件	３

四、提交响应文件截止时间	３

五、公告期限	４

六、其他补充事宜	４

七、本次磋商联系方式	４

八、其他	５

第二章  供应商须知	６

一、总则	６

二、磋商文件	６

三、响应文件的编制	８

四、响应文件的递交	１０

五、响应文件的解密与评审	１２

六、成交	１６

七、授予合同	１９

第三章  合同文本	２２

第四章 采购需求	２９

第五章  评审方法与评审标准	０

第六章  响应文件格式	５

一、磋商申请及声明	７

二、供应商基本信息	８

三、特定资格要求的证明文件	９

四、法人授权书	１０

五、 中小（微）企业声明函（服务）	１１

六、残疾人福利性单位声明函	１２

六、分项报价表（服务类）	１３

七、服务承诺函	１４

八、项目实施方案	１６

九、项目组人员	１６

十、企业业绩	１７

十一、磋商所需其他材料	１８

## 第一章  磋商邀请

受[宿迁市洋河新区旅游交通建设局]的委托，[江苏得源项目管理有限公司]就[2025年洋河新区雨污水泵站运维管理服务项目]([项目编号JSZC-321393-DYXM-C2025-0001] )项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

2025年洋河新区雨污水泵站运维管理服务项目的潜在供应商可在“宿迁市政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于2025年4月24日9点30分（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321393-DYXM-C2025-0001

2.项目名称：2025年洋河新区雨污水泵站运维管理服务项目

3.预算金额：92万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为92万元。

5.采购需求（简介）：2025年洋河新区雨污水泵站运维管理服务项目，主要包括洋河新区雨污水泵站(包含一体化泵站)运维管理服务，其中:污水泵站17座、雨水泵站5座。详细内容见本磋商文件第四章。

6.合同履行期限： 合同签订之日起，一年。

7.本项目不接受联合体参与磋商。

- 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供声明及信用承诺）；

2.信用信息。信用信息查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。

信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目,供应商须为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位（须提供《中小企业或残疾人福利性单位声明函》）。非中小型企业参与本项目投标，将作无效标处理。

（二）本项目的特定资格要求：无。

- 三、获取磋商文件

1.时间：2025年04月14日9:00至2025年 04月18日17：30。

2.方式：供应商应在采购文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分一个包。供应商参与多个包磋商的，应按包分别获取磋商文件。供应商未按要求获取竞争性磋商文件导致无法磋商的，后果自负（其响应文件不予接受）。

- 四、提交响应文件截止时间

1.提交响应文件截止时间、磋商时间：2025年4月24日9点30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

- 五、公告期限

磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起 3个工作日。采购公告发布媒体：宿迁市政府采购网、宿迁市洋河新区管理委员会、江苏省财政部门指定的媒体。

- 六、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-82668207。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

- 七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名 称：宿迁市洋河新区旅游交通建设局

地址：洋河新区ICI创意包装办公楼

联系人：张亚洲

联系方式：15205249061

2.采购代理机构信息

名 称：江苏得源项目管理有限公司

地址：宿迁市兴邦商厦12楼

联系人：叶思淼

联系方式：17627930617

- 八、其他

1.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

2.本次磋商不收取磋商保证金。

- 第二章  供应商须知

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第4.2.2 种方式执行

4.2.1无需支付；

4.2.2采购人支付，具体方式及标准为：采用数字人民币或转账等方式参照计价格【2002】1980号文标准支付代理费。

4.3.评审费收取方式及标准：采购人采用数字人民币或转账等方式据实支付评审费。

- 5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

- 6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7、磋商文件的澄清

7.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

- 8、磋商文件的澄清和修改

8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，更正公告应在提交首次响应文件截止时间至少5日前发出；不足5日的，采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行修改。

8.3采购代理机构有权按照法定的要求推迟响应文件递交截止日期和磋商日期。

8.4磋商文件的修改将在原公告媒体上发布更正公告，更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力，发布的更正公告视同为以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.5供应商应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后磋商文件），如因供应商原因未能及时下载澄清和修改后的磋商文件，由此造成的相关责任，由供应商承担。

- 三、响应文件的编制

- 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、响应文件构成

10.1供应商应仔细阅读“磋商文件”的所有内容，按“磋商文件”第六章“响应文件格式”编制“电子响应文件”，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。本次磋商不接受纸质响应文件。供应商须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“磋商文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各供应商在编制响应文件时请按照磋商文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是供应商的风险。

10.2供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、磋商申请及声明函、开标一览表等部分。

10.3响应文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖供应商数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，供应商可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的供应商，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

10.5如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件为准。

10.6成交后按相关要求提供与电子响应文件一致的纸质打印响应文件2份。

注：（1）响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）磋商文件要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则磋商小组可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使供应商磋商时携带了证书证明资料的原件，但电子响应文件中未包含相关资料电子件的，磋商小组可以视同其未提供。

- 11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。供应商响应文件中的报价作为首次报价，不公开；以最后报价作为评审价。投标报价内容包括：包括完成该项目的成本（含人员工资及福利、驻场人员关联费用（如办公、食宿、交通等、机械设备）、利润、税金、开办费、技术措施费、服务实施过程现场服务咨询、宣传培训费、资料增加成本费、风险费、政策性文件规定费用等与本项目相关的费用；

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关服务的项目实施方案、运维方案，突发事件应急保障措施方案、服务响应方案等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供服务培训计划及方案。

- 15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

- 16、磋商有效期

16.1磋商有效期为提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

- 17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.2成交人的响应文件作为项目合同的附件，其有效期至成交人全部合同义务履行完毕为止。

- 四、响应文件的递交

- 18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

- 19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

19.2采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、响应文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。供应商应将电子响应文件上传至“苏采云”系统对应的本次磋商分包中，未及时上传的，采购人不予受理。响应文件提交截止时间后，供应商对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律拒绝接收。

- 21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

21.2.1供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.3在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加磋商活动和在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

- 23、磋商小组

23.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

- 24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4 采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在规定时间内通过苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

- 26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（加斜体下划线内容或打“★”内容为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

- 27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

- 28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

按以下第（1）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人从评审报告提出的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

按第2种方式确定成交供应商的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

28.3成交供应商确定后，采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.4.1提供虚假材料谋取成交的。

28.4.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

28.4.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.4.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.4.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.4.7将政府采购合同转包的。

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。29.4 供应商应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超

出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系部门： 宿迁市洋河新区旅游交通建设局/江苏得源项目管理有限公司

联系电话：张亚洲  15205249061 / 叶思淼 17627930617

通讯地址：洋河新区ICI创意包装办公楼/宿迁市兴邦商厦12楼

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.7质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

- 30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载成交通知书。成交供应商可自行下载打印《成交通知书》，《成交通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

31.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第2种方式确定：

1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：  /  ；

2.不允许分包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

31.5履约保证金

本项目不收取履约保证金。

- 32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33、政府采购履约资金扶持政策

33.1依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

#### 34、验收及付款

34.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

34.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

34.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。履约验收的各项资料应当存档备查。

34.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

35、付款

按照以下  (2)  类项目确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

（1）货物类项目

预付款：合同金额的  / %，合同签订后按规定支付；

进度款：            /                   。

（2）服务类项目

预付款：合同金额的10%，合同签订后按规定支付；

进度款：合同签订后，采购人在接到中标供应商票据的10个工作日内，支付合同金额的10%作为预付款；服务费用由采购人按季度考核后支付。供应商按根据每季度实际发生的所有运维管理服务（考核后的）费用按季度开具合法票据，采购人在接到中标供应商票据的10个工作日内将上个季度实际发生的所有运维管理服务（考核后的）费用支付给成交供应商。（注：在签订合同时，成交人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。）

注：预付款在第1个季度服务费用中抵扣。

- 工程类项目

预付款：合同金额的 /  %，合同签订后按规定支付；

进度款：            /                        。

注：在签订合同时，成交人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

36.供应商合法权益补偿机制

供应商合法权益补偿救济机制。在履约过程因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成企业合法权益受损的，采购人依据实际情况对供应商进行补偿救济。

- 第三章  合同文本

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。

- 政府采购合同（合同编号）

- （一）通用条款）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据2025年洋河新区雨污水泵站运维管理服务项目 竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：2025年洋河新区雨污水泵站运维管理服务项目

1.1.1座落位置：宿迁洋河新区管辖范围。

1.1.2项目服务范围：主要包括洋河新区雨污水泵站(包含一体化泵站)运维管理服务，其中:污水泵站17座、雨水泵站5座。

- 1.1.3项目服务目标：为所有泵站的所有低压电气和机械设备，提供系统的点检、巡视、润滑、检查等维护保养和维修及故障排查、抢修工作，对所有闸门进行动态管理，日常要对地下管网进行巡查并及时上报情况。

1.1.4委托管理服务事项：具体详见本项目磋商文件。

含：项目运行维护管理基本要求、主要服务目标内容、主要具体工作事项、人员配备及相关技术要求、）质量保证及培训服务、 质量要求及验收、考核等。

1.2 标的质量：运行维护保养最低要求：本项目所有涉及的巡视维护保养维修项目必须符合《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）要求规定（如有最新政策及要求，按照最新政策执行）。

1.3 标的数量（规模）：洋河新区雨污水泵站(包含一体化泵站)运维管理服务，其中:污水泵站17座、雨水泵站5座。中标价：   万元。

注：运维服务涉及的单次维修或单次更换材料在 500 元及以下的费用（采购人根据当期市场常规不低于3家供应商的比价结果）包含在成交价内，由运维供应商承担，不再另行增加费用。单次超过500元的，由供应商申报至采购人按程序报批实施。

1.4 履行时间（期限）：合同签订之日起，1年。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按照采购文件和投标响应文件及合同约定履行，全面服从甲方工作安排及要求。

1.7 包装方式：  /

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________（_______________元）人民币或其他币种。

2.2相关费用及其他要求

2.2.1甲乙双方商定，本合同有效期间年运行管理费用不包括以下由甲方直接管理支出的费用：

a、外供电、供水委托管理费用。

b、泵站财产、设备保险费用。

c、泵站应急处置药剂费和检测费。

d、泵站水下构筑物维护费。

三、技术资料

3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、

规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出

侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产

权瑕疵。

六、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

资金支付的方式：预付款，签订合同后，采购人在接到中标供应商票据的10个工作日内，支付合同总价款的10 %；

进度款：项目服务费用由采购人按季度考核后支付。供应商按根据每季度实际发生的所有运维管理服务（考核后的）费用按季度开具合法票据，采购人在接到中标供应商票据的10个工作日内将上个季度实际发生的所有运维管理服务（考核后的）费用支付给成交供应商。

资金支付的时间：收到供应商发票10个工作日内；

资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票；

注：预付款在第1个季度服务费用中抵扣。

对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收与考核

10.1 甲方依法组织履约验收与考核工作。

- 10.1.1验收：

- （1）满足质量要求；项目履约期满评价合格且考核完成后，出具履约评价报告。

（2）验收方案

验收主体：宿迁市洋河新区旅游交通建设局。

- 验收时间：2025年洋河新区雨污水泵站运维管理服务项目合同履约期结束且考核完成后3个工作日，宿迁市洋河新区旅游交通建设局，组织开展本项目的履约评价，出具履约评价报告；

- 验收标准：应符合国家、行业有关法律、法规、规章、制度、规范、标准、办法等的要求。符合本项目磋商文件需求及要求、响应文件及其承诺。

- 10.1.2 考核

10.1.2.1考核标准和依据：

(1)考核内容：本项目磋商需求中服务内容及服务工作事项。

(2)依据：《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016），及其他国家、行业现行标准、规范等。磋商文件有关要求及投标响应文件中有关响应及其承诺。

（3）考核内容和评分标准：具体内容详见磋商文件要求及投标文件中有关响应及其承诺。

10.2 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.3 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,

甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。履约验收的各项资料存档备查。

10.4 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、双方权利义务

- 11.1甲方权利义务：

11.1.1甲方对乙方的运行管护情况实施监督检查，对发现的任何不符合本合同约定及相关技术标准规定的情形，有权进行批评和要求纠正。

11.1.2甲方需按照合同约定及时支付服务费用。

- 11.2乙方权利义务：

11.2.1乙方应制定泵站运行详细方案报甲方批准，运行方案应包括：安全责任网络、设备维修保养工作计划等，甲方同意后，乙方组织实施并做好运行台帐工作，确保污水泵站、排涝泵站的安全运行。

11.2.2乙方应根据各种设备维修、保养要求，制定泵站内各类设备的月检修、保养计划，每月 25 日前，将本月以上工作内容和下个月的工作计划以书面及电子文档的形式报送采购人指定的负责人。；泵站月运行报表应在当月25日前整理好送交甲方。乙方未能定期对设备进行日常维护的，按考核办法处罚。

11.2.3乙方应办理相关保险，以预防泵站员工出现意外。

11.2.4乙方应保持泵站设施的完整性。 应常态化定期对各泵站的消防设施进行检查，对过期的消防器材应及时的更换， 长期保持泵站消防设施的完好。

11.2.5乙方应保持泵站各构筑物完好，如泵站房屋的出现渗漏以及其它问题，应及时上报甲方，以保证设施内的设备不受到影响。

11.2.6乙方应加强与污水处理厂的配合，沟通上下游情况，遇厂区检修、管道接驳、检修等情况，乙方应制定相应的应急运行方案，减少不利影响。

11.2.7乙方更换损坏的设备配件时，不得降低标准，以次充好，否则甲方有权要求返工，相应的一切费用由乙方承担。

11.2.8乙方承担由于自身原因给对方造成的一切损失。因不可抗力造成所管理财产的损坏、灭失，乙方不承担责任，但应及时报告甲方。

11.3 配合与响应

11.3.1乙方运行日常运行管理工作过程，应符合污水厂日常生产运行需求。

11.3 .2污水泵站污水浓度异常时，乙方应在第一时间内通知甲方相关人员。

十二、违约责任

12.1甲方无故逾期办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日千分之一，最高不超过逾期付款总额的千分之二向乙方支付违约金。

12.2 乙方维护管理不符合合同标准或遗漏应维护管理项目的，除按照考核要求执行外，每次另外支付违约金200元。

12.3乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

十三、供应商合法权益补偿机制

供应商合法权益补偿救济机制。在履约过程因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成企业合法权益受损的，采购人依据实际情况对供应商进行补偿救济。

十四、商品包装、快递包装政府采购需求标准

14.1助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，成交人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

16.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由宿迁仲裁委员会管辖。

十七、合同生效及其它

- 17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

- 17.1.1组成本合同的有关文件：

磋商文件、响应文件、合同条款及成交通知书，乙方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割部分，与主合同具有同等法律效力。

17.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

17.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

十八、合同终止

本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期一年。下列情况下合同终止：

18.1管理权限或产权发生变化。

18.2甲方管理范围已不含污水泵站及排涝泵站。

18.3乙方管理较为混乱，甲方认为乙方管理工作存在严重安全隐患且乙方怠于整改，经多次（不低于3次）提醒且书面下达整改通知书后，仍未整改到位的。

18.4乙方运行管理污水泵站出现严重失误，造成较坏影响。

18.5乙方单位的体制发生了根本变化，甲方认为乙方无法确保污水泵站站、排涝泵站安全运行。

18.6双方同时认为有必要终止。

18.7本合同终止时，乙方应移交运维管理权，撤出本项目，协助甲方作好服务的交接和善后工作，移交或配合甲方移交管理服务的全部档案资料等。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：    年    月   日

- 第四章 采购需求

- 项目属性：服务类项目

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业

★注：本项目采购需求对应的内容及要求，供应商应完全响应并出具承诺函（详见响应文件格式），否则视为无效标。

- 一、项目概况及要求：

（一）项目概况：2025年洋河新区雨污水泵站运维管理服务项目，主要包括洋河新区雨污水泵站(包含一体化泵站)运维管理服务，其中：污水泵站17座、雨水泵站5座。最高限价92万元。

注：运维服务涉及的单次维修或单次更换材料在 500 元及以下的费用（采购人根据当期市场常规不低于3家供应商的比价结果）包含在成交价内，由运维供应商承担，不再另行增加费用。单次超过500元的，由供应商申报至采购人按程序报批实施。

（二）项目要求

1.泵站内的垃圾清理、清运由供应商负责。

2、泵站内设备的故障处理。

3、泵站设备紧急状态下的抢修。

4、泵站内设备的日常维护、保养及管理工作。每年两次设备专业保养、电路检修。

5、泵站内金属设备的防腐、防锈、油漆。

6、构、建筑物防漏及其他问题的检查并及时上报采购人。

投标供应商自行勘察现场和了解实际情况，相关风险自行承担。

- 二、合同履约期限：自合同签订之日起1年。

三、付款方式：

预付款：合同金额的10%，合同签订后按规定支付；

进度款：合同签订后，采购人在接到中标供应商票据的10个工作日内，支付合同金额的10%作为预付款；服务费用由采购人按季度考核后支付。供应商按根据每季度实际发生的所有运维管理服务（考核后的）费用按季度开具合法票据，采购人在接到中标供应商票据的10个工作日内将上个季度实际发生的所有运维管理服务（考核后的）费用支付给成交供应商。

注：在签订合同时，成交供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

注：对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

四、质量要求：合格。

五、工作范围

为所有泵站的所有低压电气和机械设备，提供系统的点检、巡视、润滑、检查等

维护保养和维修及故障排查、抢修工作，对所有闸门进行动态管理，日常要对地下管网进行巡查并及时上报情况。

- 六、主要服务目标内容:

（一）机电设备：

机电设备巡视、润滑、检查等维护保养和维修以及故障后的抢修，相关维修资料

建立和管理，健全维保作业管理规章制度和工作标准，保障机电设备正常运行。

每天派维保人员对泵站机电设备进行巡回检查，主要是用手摸、目视、耳听的方法。重点检查设备的各个运转部分是否有异常响声，各连接紧固件是否有松动，各润滑部位的温度及油量是否适中，各仪表的灵敏度指示的是否准确，电气部分是否正常等。

每周将泵站机电设备周检查表上报采购人。每月派工程师对泵站机电设备进行一 次例行检查和保养，以便及时发现一些隐患，更换有潜在故障的部件，把故障几率降至最低。

每月检查后，为采购人提供详细的报告，内容包括现在运行情况，存在隐患及解决方案，总结同期设备的运行情况，并提出日常维护的建议。

每年对泵站机电设备进行两次三级保养或大修，对设备进行解体检查和修理，修

复或更换易损件，并对三级保养或大修后的主要设备提供一年质保。使用过程故障维 修，泵站机电设备运行过程中若发生故障，应及时进行维修，并填写“设备维修记录 表”。对河道沿线截污闸进行维护和管理，确保及时开启和关闭，形成动态管理机制。

（二）集水井及雨水管网设施日常养护

泵站管护人员要对所管区段集水井、地下雨污水管网进行日常巡查，如发生损坏、堵塞、 串流等情况及时上报上级主管部门进行维修，确保管网运行正常。

- 七、主要具体工作事项：

（一）电气设备： 包含但不限于变压器、母线、负荷开关、避雷器、电缆、接地电阻预防性试验，完成后报供电用监；及电缆，变压器等电气设备以及电动葫芦、仪表等辅助设备每月的巡视检查和维护，并对日常运行、巡视、检查等过程中发现的故障进行维修，有情况及时配合解决。

1、变压器

每周巡视变压器运行温度，噪声，检查环境卫生，有情况及时上报业主方，配合 解决。

2、低压配电柜

（1）每周巡视各变电柜、馈电柜、联络柜、电容柜，观察各控制回路的工作电压、工作电流、功率因数、指示灯等是否正常，检查并清洁各配电柜表面灰尘。

（2）每月检查各绝缘件有无破损、受潮，保护接地的连接是否可靠。检查主回路、二次回路端子及接插件是否牢固可靠。

（3）每年清理一次柜内外积尘和污物，紧固导线连接螺栓，检查各引出线的老化情况，测量接地电阻。

3、起动控制柜、动力配电箱

（1）每周检查电机运转是否正常，有无异响。起动控制柜上仪表和指示灯是否正常。检查起动控制柜内变频器、软启动器、交流接触器、时间继电器、热继电器、中间继电器动作是否可靠，及其触头磨损状况，必要时给予更换。检查主回路、控制回路接线端子、导线连接螺栓有无松动。检查柜内绝缘件是否有破损和受潮现象。

（2）每年对所有起动柜内作一次除尘去污。紧固所有导线接头，去除接线端子表面氧化状况。更换已经老化、磨损严重的元件。

（二）机械设备：

1、闸阀的维护

（1）每月检查手动闸阀、电动闸阀，并启闭一次，保持启闭灵活。

（2）每六个月检查丝杆、齿轮，及时加注或涂抹润滑脂。

（3）每年检查闸阀的密闭性和阀杆垂直度、调整闸板的位移余量、进行整修，检查阀杆等零部件腐蚀、磨损程度、进行整修或更换，电动闸阀的限位开关、联锁装置应可靠，当限位开关产生移位、失灵或联锁装置失效时，应及时调整修复。

2、格栅、螺旋压榨机的维护

（1）每三个月检查齿轮箱的油量与油质，及时加注或更换润滑脂（油）。

（2）每年对驱动链轮、链条、齿耙等整修；轴承、齿轮箱、密封件等整修；控制箱、各元器件等维护。螺旋叶片整修；螺旋叶片工作间隙和转轴绕度调整；压榨筒内的摩擦导向条调整。

3、水泵维护

（1）不常开的水泵每月运行一次，试运行时间不得小于 5min。

（2）每三个月检测电机绝缘电阻，有绝缘下降的，必须对定子绕组做浸漆处理。

（3）每年对泵站内水泵进行吊泵检查，检查水泵油室的油量与油质、潜水电机引入电缆和密封圈、机械密封 、电机轴承、温度传感器、湿度传感器和泄漏传感器。

必要时进行解体更换机油、轴承、机械密封，进行主轴调直、叶轮动静平衡试验，并形成相关记录文件。

4、集水井及雨水管网设施日常养护

17座污水泵站，5座雨水泵站的集水井及管道进行疏通疏挖，泵站汛前、汛中、汛后各疏挖一遍、共三遍，汛中视情况增加疏挖频次。每月对管道闸门、止回阀进行检查养护。

5、泵站进出水管网CCTV检测及数据排查统计

17座污水泵站，5座雨水泵站的集水井及进出水管网CCTV清通检测，数据摸排及GIS上图（配合采购人，按照项目管辖区域需求实施），内容包括集水井(底、顶)、窖边井位置坐标高程，进出水管道高程、管径、走向、材质，并出图同时提供电子图纸。

- 八、人员配备及相关技术要求：

（1） 为保证向采购人提供及时、快捷、有效的服务，供应商应根据采购人设备的具体情况成立服务小组：本项目组配备不少于8人；其中，项目负责人 1 名具有市政公用工程或机电工程专业注册二级建造师且同时提供投标前6个月本单位为其缴纳的任意一个月养老保险或医疗保险证明资料；至少含 1 人具有电工证（应急管理部门颁发）、 2 人具有焊工证（应急管理部门颁发）。（中标后，须将项目组人员相关信息及证书报采购人确定后，方可实施）

（2）供应商必须依法为本项目所有维保作业人员缴纳工伤险和商业险，商业险按项目或按年度缴纳，合同签订前提供缴纳凭证，社保按月缴纳，每季度将缴纳工伤险凭证盖章后送采购人备案。

2、人员操作上岗要求（供应商对下述要求，出具承诺（格式自拟），否则视为无效标。）。

（1）供应商结合项目需求实际，派出的维修服务人员，如包含电工、电气焊工、起重工等特殊工种，应具有相关部门颁发的有效证件，并做到持证上岗。

（2）供应商派出的维修服务人员必须严格遵守操作规程，在维保作业期间发生的人身伤害事故由供应商负全责。供应商派出的维修服务人员均应经过良好的系统技术培训，并具有丰富的现场维护经验。因供应商工作人员工作失误（技能欠缺、维修迟缓或误操作等）对采购人造成经济损失，由供应商承担全部经济损失。

3、维修、检查要求。

（1）供应商需熟悉项目范围内所有设备的设计参数、技术性能和工作特性，具备设备检查、润滑、保养、维护、维修、故障抢修、技术改造方案实施的能力和服务质量控制能力。供应商自行配备管网封堵气囊、抽水泵及应急照明的等设备设施。

（2）供应商为采购人提供的更换部件必须为与原有部件同品牌、型号的原装正品 部件，如有特殊情况，供应商需与采购人协商同意后更换与原部件应用功能与技术指标相近的部件。

（3）供应商上门维修不收取上门费及工时费，上门维修没有次数限制。

（4）供应商向采购人提供每月一次的定期信息服务：每月 25 日前，将本月工作 总结、检查、保养、维修记录表和下个月的工作计划以书面及电子文档的形式报送采购人指定的负责人。

（5）能响应、协作完成采购人提出的其他要求。

- 4、拟投入设备。

- 供应商提供服务投入设备承诺（自购或租赁），包括必备安全及绝缘用具、运行维

- 护的各类仪器仪表、专业检测设备、基础用具、设备清洁工具、气囊、抽水泵、照明用具等。要求：每个品类不低于4件工器具（或设施设备）。

- 九、质量保证及响应服务：

（一）质保：维护保养最低要求：本项目所有涉及的巡视维护保养维修项目必须符合《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）要求规定（如有最新政策及要求，按照最新政策执行）。

1、运维技术质量保障。采购人提出了最低限度技术要求，并未对全部技术细节做出详细规定，也未充分引用有关标准和规范性的条文。

2、运维涉及零部件质量要求。除国家有其他相应特殊技术规范外，供应商所提供设备的零件、部件应符合本磋商文件的要求。供应商应提供所有设备及其零部件制造商的名称、产地及产品的性能 及其它相关重要资料。招标人有权拒绝不符合招标文件规定的产品，并要求供应商在不追加任何费用的前提下更换、修正。

注：前述要求均指现行相关技术标准及规范。对于供应商维保质量不符合要求的，采购人先通知整改，供应商在规定时间内不整改的或整改不符合要求的，由采购人另派其他人员整改，费用在供应商维保费中扣除，且供应商不得主张与之关联的有益于自身的权益。

（二）服务响应时间：

1、响应时间：每天 24 小时驻场服务及24 小时循环巡视巡检，有情况和通知及时响应。

2、到达现场时间：任何影响采购人的设备正常运行的故障，供应商在接到采购

人故障服务请求后，供应商技术人员能够一小时内到达现场并及时处理故障。

3、设备修复时间：关键性故障或影响正常运行的故障，到达现场后 4 小时修复；

一般性故障 8 小时内修复；重大故障必须向采购人通报故障原因，共同制定解决方

案，应在 72 小时内修复。

4、技术培训。安排专业人员进行现场操作及保养维修培训（培训费用由中标供应商承担）。

服务响应内容

| 1 | 机电设备巡视、润滑、检查等维护保养和维修以及故障后的抢修，相关维修资料建立和管理，健全维保作业管理规章制度和工作标准，保障机电设备正常运行。 |
| --- | --- |
| 2 | 每天派维保人员对泵站机电设备进行巡回检查，主要是用手摸、目视、耳听的方法。重点检查设备的各个运转部分是否有异常响声，各连接紧固件是否有松动，各润滑部位的温度及油量是否适中，各仪表的灵敏度指示的是否准确，电气部分是否正常等。 |
| 3 | 每周将泵站机电设备周检查表上报采购人。每月派工程师对泵站机电设备进行一次例行检查和保养，以便及时发现一些隐患，更换有潜在故障的部件，把故障几率降至最低。 |
| 4 | 每月检查后，为采购人提供详细的报告，内容包括现在运行情况，存在隐患及解决方案，总结同期设备的运行情况，并提出日常维护的建议。 |
| 5 | 一年对泵站机电设备进行两次三级保养或大修，对设备进行解体检查和修理，修复或更换易损件，并对三级保养或大修后的主要设备提供一年质保。使用过程故障维修，泵站机电设备运行过程中若发生故障，应及时进行维修，并填写 “设备维修记录表”。 |
| 6 | 对河道沿线截污闸进行维护和管理，确保及时开启和关闭，形成动态管理机制。 |
| 7 | 泵站管护人员要对所管区段地下雨污水管网进行日常巡查，如发生损坏、堵塞、串流等情况及时上报上级主管部门进行维修，确保管网运行正常。 |
| 8 | 响应时间：每天 24 小时驻场服务及24 小时循环巡视巡检，有情况和通知立即响应。 到达现场时间：任何影响采购人的设备正常运行的故障，供应商在接到采购人故障服务请求后，供应商技术人员能够一小时内到达现场并及时处理故障。 设备修复时间：关键性故障或影响正常运行的故障，到达现场后 4 小时修复； 一般性故障 8 小时内修复；重大故障必须向采购人通报故障原因，共同制定解决方案，应在 72 小时内修复 |

注：磋商文件中要求供应商响应文件中上传电子扫描件的，供应商未上传的视为未提供，所有证件、证明采购人保留核查的权利，如核查过程中发现供应商弄虚作假的骗取中标的，成交结果无效，取消成交资格并报送监管部门依法处理。

- 十、项目实施

- 供应商结合项目实际，提供相关实施方案。

1.项目实施方案、运维方案。供应商根据本项目编制项目实施运维方案，包括项目概述、工作计划、运行管理各专项具体方案（电气设备及辅助设备的巡视维护方案、机械设备巡视维护方案、集水井及雨水管网设施日常养护、泵站进出水管网CCTV检测及数据排查统计等）、安全管理、人员配备安排、质量和安全保障措施等内容。

要求：整体方案有具体内容，思路有序，有计划性，具体措施有针对性。

- 突发事件应急保障措施方案。供应商提供突发事件应急处理预案 ，包括治安防范、洪涝、雨雪、停电、火灾、抢险等其他突发性事件等有相对完善的组织机构、管理机制和应急预案及有效处置措施等。

- 要求：预案机制基本完整，职能职责明确，应急处置措施针对性及可操作性有效，有具体响应处置机制。

- 服务响应方案。 供应商提供服务响应方案，包括响应方案内容及具体措施、人员安排等。

- 要求：服务响应方案有具体管理体系和人员配置架构，有处理方案，有具体措施。

- 4. 服务培训方案。供应商提供服务培训方案，包含培训计划、培训内容及人员时间安排，并有相应的服务措施等。

- 要求：方案有具体内容，有具体时间和计划安排、可体现一定操作成效，

- 十一、质量要求及验收、考核

（一）质量要求：应符合国家、行业现行有关法律、法规、规章、制度、规范、标准、办法等的要求。

- （二）验收：

- 1、满足质量要求；项目履约期满评价合格，出具履约评价报告。

2、验收方案

验收主体：宿迁市洋河新区旅游交通建设局。

- 验收时间：2025年洋河新区雨污水泵站运维管理服务项目合同履约期结束且考核完成后3个工作日，宿迁市洋河新区旅游交通建设局，组织开展本项目的履约评价，出具履约评价报告；

验收标准：应符合国家、行业有关法律、法规、规章、制度、规范、标准、办法等的要求。符合本项目磋商文件需求及要求、响应文件及其承诺。

（三）考核

1、考核标准和依据：

（1）考核标准：本项目磋商需求中服务内容及服务工作事项。

（2）依据：《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016），及其他国家、行业现行标准、规范等。

（2）文件有关要求及投标文件中有关响应及其承诺。

2、考核内容和评分标准：具体内容详见附件

（1）采购人原则上每个月考核一次，不定期抽查。每季度以3个月考核得分的平均数（小数部分四舍五入取整数）作为季度付款依据，考核得分作为拨付维保费用的依据。

- （2）考核、抽查结果分别为优秀、良好、一般、较差、不合格五个等次，得分在90(含)分以上为“优秀”;得分在90分以下，85分（含）以上为“良好”:得分在85分以下，80分（含）以上为“一般”，80分以下为“较差”。考核为“优”的季度款全额支付;考核为“良”的扣除季度款5%;考核为“一般”的扣除季度款的10%;考核为“较差”的扣除季度款的20%，60分（不含）以下为考核不合格；考核为“不合格”的不予支付季度款。

- （3）未经采购人同意的人员变更，扣除5万元/人次；

- （4）由于供应商失责，出现安全责任事故，导致采购人辖区水利、市政设施资产损失或严重破坏或人员伤亡时，当季度合同服务款全部扣除，且采购人有权立即终止合同。且供应商不得主张与之关联的任何有益于其自身的权益。

- （5）工作考核连续二次不合格的，采购人有权解除合同。且供应商不得主张与之关联的任何有益于其自身的权益。

- 附件：考核内容和评分标准：

| - 类别 | - 考核内容 - （注：以下甲方指采购人，乙方指供应商） | - 扣分细则 |
| --- | --- | --- |
| - （组织管理 - （20分 | - 作业机构组织完整；管理责任明确、人员分工清晰；各类作业规章制度规范，有操作性；内部考核奖惩机制清楚。（4分） | - 有一项缺失或不明确，扣一分，扣完为止。 |
|  | - 制订年度工作计划和月度工作计划，签订合同后两周内提供年度工作计划，每月25日前提供下月度工作计划。（3分） | - 无计划，扣2分；未按时提交，扣1分。 |
|  | - 台账管理制度健全。每月25日前上报当月作业台账，包括维修记录、养护信息记录、自查自检情况等；及时上报甲方要求的所有统计报表（如维修保养记录、清通检测结果、红外成像检测等）等相关资料。保证资料信息的真实性，所有上报材料必须加盖乙方公章。（4分） | - 未按时上报，扣3分；有一项上报不完整或未盖公章，扣1分，扣完为止； |
|  | - 应急预案和反事故预案完善。遇重大检查、节假日或恶劣天气等，有充足的应急能力，各项保障措施落实到位。（4分） | - 无预案，扣2分；未配备充足抢险能力，扣2分。 |
|  | - 定期对作业人员进行业务和安全教育培训，全员培训一年至少要有2次。相关资料报备甲方。（5分） | - 未开展培训，一次扣2.5分，扣完为止；培训但未报备，扣2分。 |
| - 人员和安全管理 - 36分 | - 所有作业人员按时到岗，着装统一、整洁、安全，无脱岗、人员打架、酗酒或其它影响甲方形象的事件及违法乱纪现象。不得酒后或带病作业，不迟到，不早退，不做与养护工作无关的事，有事必须提前请假，安排好替岗人员。（2分） | - 一项不符合要求，扣1分，扣完为止。 |
|  | - 作业人员固定，必须更换时向甲方提出书面申请，同意后方可更换。（1分） | - 私自更换，扣1分。 |
|  | - 为养护人员提供必要的劳动防护用品（包括夏季防暑降温用品、冬季防寒用品等）。（1分） | - 未提供，扣1分。 |
|  | - 根据作业任务，自备车辆、设备和工具，遇紧急情况，服从并积极配合甲方临时调配；作业时，遵守相关安全操作规程，设置安全防护措施，如设置围挡、警示牌等，确保现场安全无隐患。（4分） | - 1、不服从管理或调配的或发现一处隐患，扣1分，扣完为止。情节严重的，甲方有权要求乙方限期更换服务人员。2、发生事故的，参照“维护管理和作业要求 - ”中安全事故条款执行。 |
|  | - 作业范围内，禁止危害工程安全的活动；保护机电设备、水文、通讯、观测设施安全。（3分） | - 发现一处问题，扣1分，扣完为止。 |
|  | - 落实各种应急抢修抢险责任制。遇故障或事故发生后积极采取措施，及时恢复工程正常运行；如不能及时恢复，应做好应急处理和安全防护措施，并立即报告甲方。（6分） | - 发现一处问题，扣2分，扣完为止。 |
|  | - 开展月度安全生产自查，认真落实检查工作并及时整改，并及时上报甲方。（3分） | - 未开展，扣3分；开展但未上报，扣2分。 |
|  | - 按要求配置汛期应急抢险人员，人员信息报甲方备案。积极执行甲方要求，操作规范熟练。（4分） | - 未按要求配置或未按甲方要求执行任务，扣4分；未在30分钟内抵达，迟到一人扣2分，扣完为止。 |
|  | - 因乙方内部管理或作业人员品行问题，造成作业人员、市民上访或媒体曝光。（6分） | - 发生一次，扣6分。 |
|  | - 由于乙方原因，未按计划完成工作。（6分） | - 发生且乙方未提供合理说明，扣6分。 |
| - （维护管理和作业要求 - 44分 | - 未按时或按规定提交各类保养、检修记录；记录清晰、准确、及时、规范。（4分） | - 发现一次问题，扣1分，扣完为止。 |
|  | - 作业期间，由于操作不当或安全防护不到位，导致发生安全事故。（10分） | - 1、发生一次安全事故，扣10分，且甲方有权终止合同，乙方自愿接受处罚并缴纳违约金20万元，且不得主张任何与之关联的有益于乙方的权益。2、设备操作、维护、修理期间，因乙方人为原因造成设备损坏的，由乙方自费负责修复，由此造成的损失由乙方承担，并视情况扣4-5分。 |
|  | - 按计划要求开展高低压机电设备预防性试验并报供电用监，定期检查和试运行，设备运行正常无故障。各种开关、继电保护装置保持干净，触点良好，接头牢固；各种电力线路、电缆线路、照明线路均应防止漏电、短路、断路、虚连等现象，定期测量导线绝缘电阻值。（7分） | - 有一项不符合要求，扣2分，扣完为止。 |
|  | - 按计划要求开展进行水泵、控制柜等机电设备定期检查和试运行，设备运行正常无故障。电机、水泵运行平稳，设备表面整洁，无锈蚀；启闭机机体表面保持清洁，制动装置动作灵活、制动可靠。（7分） | - 有一项不符合要求，扣2分，扣完为止。 |
|  | - 按计划要求开展发电机大修保养，巡视检查和试运行，加注柴油，设备运行正常无故障。（6分） | - 有一项不符合要求，扣2分，扣完为止。 |
|  | - 按计划要求开展集水井及进出水管道疏通疏挖，井盖均完好并可打开，井内垃圾、污泥清理干净（淤积不超过10cm），管道畅通无堵塞。（7分） | - 有一项不符合要求，扣2分，扣完为止。 |
|  | - 疏通疏挖淤泥采用污泥运输车运输，送至甲方指定地点。在运输过程中，应做到污泥不落地、沿途无洒落；污泥运输车辆应加盖，并应定期清洗保持整洁；污泥盛器和车辆在街道上停放时，应设置安全标志，夜间应悬挂警示灯；疏通作业完毕后，应及时撤离现场；污泥处置不得对环境造成污染。（3分） | - 发现一次不符合要求，扣1分，扣完为止。 |

- 十二、补充说明及相关要求

1、报价。本项目采用固定总价报价，即供应商一年内为完成本次磋商文件约定工作范围内的各项工作所发生的全部费用。

- 本项目不接受备选的磋商方案或有选择的报价，只允许有一个磋商报价。磋商报价内容主要包含：涉及到本项目的相关费用，包括完成该项目的成本（含人员工资及福利、驻场人员关联费用（如办公、食宿、交通等、机械设备、材料）、利润、税金、开办费、技术措施费、服务实施过程现场服务咨询、宣传培训费、资料增加成本费、风险费、政策性文件规定费用、相关服务审核费等与本项目相关费用；

2、供应商必须仔细阅读本技术需求的全部内容。对于技术需求中存在的任何含

糊、遗漏、相互矛盾之处，或是对于维保范围的界定和维保内容的要求不清楚，认为

存在歧视、限制的情况，应及时向采购人寻求澄清，否则视为完全响应且自愿承担相关风险。

供应商报价时应充分考虑可能影响到报价的因素，自行踏勘了解，因勘察不足或不全面，导致供应商磋商产生的风险均由供应商自行承担。充分了解泵站设备存在或隐含的问题，综合考虑各项风险和不可预见的情况，根据现场实际情况对设备的数量进行复核并作出报 价。

如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交人的报价让利行为。供应商应充分考虑本项目实施期间可能发生的一切费用，并承担由此带来的风险。凡供应商在报价中未列的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其报价中，磋商、成交后，合同价不予调整。

3、重要指标

采购文件在采购需求中列出了采购人可以接受的最低需求，供应商应对服务要求中各项服务和指标进行实质性响应。

4、办公场所、办公设施和外出运维服务所需的用品、交通工具、检查保养维修所需设施设备均由中标供应商自行准备。

- 十三、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1.采购本国货物、工程和服务

1.1政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

2.政府采购需求标准

2.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

## 第五章  评审方法与评审标准

- 一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各供应商的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评审。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 响应声明及承诺函 | 符合磋商文件要求 |
| 中小企业声明函 | 符合磋商文件要求 |
| 信用信息 | 符合磋商文件要求 |
| 联合体响应 | 本项目不接受联合体响应 |

- 二、符合性审查。磋商小组首先按照下列指标对各供应商进行初步评审，未通过评审的为无效标，不再参与评审。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合磋商文件要求 |
| 开标一览表、分项报价表 | 符合磋商文件要求 |
| 服务承诺函 | 符合磋商文件要求 |
| 其他 | 符合磋商文件要求 |

- 三、评分办法—综合评分法

- （一）评标办法：本次评审采用综合评分法，磋商小组成员根据磋商文件规定进行独立评审，对需要共同认定的客观分存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。评审过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算磋商基准价和最后磋商报价。本次评审按得分高低顺序推荐成交候选人。得分相同的，按报价从低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

| - 评审因素 |  | - 分数 | - 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 报价分 | - 磋商报价 | - 20.00分 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。以上报价均指有效报价。其他供应商报价得分＝（磋商基准价/供应商最终磋商报价）*20。 |
| - 企业业绩及资信实力 | 人员配备 | 25.00分 | 1、拟投入项目组其他人员： （1）项目负责人除外，其他成员每有1人具有市政公用工程或机电工程专业注册二级建造师得3分，最高得9分，未提供不得分。 （2）满足采购需求外，每增加一名具有电工证的，每有一人得2分，最高得8分，未提供不得分。 （3）满足采购需求外，每增加一名具有焊工证的，每有一人得2分，最高得8分，未提供不得分。 注：1、以上人员不可一人多证，不可累计或重复得分； 2、以上项目组所有人员应为本单位人员，且在磋商时提供磋商前6个月内本单位为其办理的任意1个月社会养老保险或医疗保险缴纳证明。 3、提供相关证明资料原件扫描件。 |
|  | 企业认证 | 9.00分 | 供应商具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每有1项得3分，本项最高得9分。提供认证证书原件扫描件，否则不予计分。 |
| 项目实施方案 | 项目实施运维方案 | 14.00分 | 供应商根据本项目编制项目实施运维方案，包括项目概述、工作计划、运行管理各专项具体方案（电气设备及辅助设备的巡视维护方案、机械设备巡视维护方案、集水井及雨水管网设施日常养护、泵站进出水管网CCTV检测及数据排查统计等）、安全管理、人员配备安排、质量和安全保障措施等内容。磋商小组结合投标供应商方案内容进行评审。 其中：整体方案内容全面具体，思路清晰、服务保障措施具体详细，工作计划的服务性、针对性突出，运行维护方案重点明确、亮点突出，并提供类似运营管理具体案例及阐述成熟经验的，对本项目运维管理实际提出重点难点分析及合理化解决思路及建议，优于采购需求的得14分；整体方案内容具体，思路有序，有计划性，具体措施有针对性但亮点不突出，可以实现采购需求，得9分； 整体方案内容不全面，有具体计划和思路，具体措施未体现针对性，无法实现采购需求，但通过后期经优化调整后，可以实现采购需求，得4分 ，没有内容不得分。 |
|  | 突发事件应急保障措施 | 12.00分 | 供应商提供突发事件应急处理预案，包括治安防范、洪涝、雨雪、停电、火灾、抢险等其他突发性事件的应急预案等，要求有相对完善的组织机构、管理机制和应急及有效处置措施等。磋商小组结合投标供应商方案内容进行评审。 其中：预案机制完备健全，内容全面，职能职责明确清晰，应急处置措施针对性、操作性成熟，可体现其有效性强，与实际情况贴合性高、响应处置高效的，并提供类似具体案例及成熟做法阐述的，优于采购需求，得12分；预案机制基本完整，职能职责明确，应急处置措施针对性，有具体响应处置机制，能够实现采购需求的，8分，预案机制要素欠缺、职能职责不清晰，应急处置措施有缺陷，无法实现采购需求，但通过后期经优化调整后，可以实现采购需求，得4分，没有内容不得分。 |
|  | 服务响应方案 | 10.00分 | 供应商提供服务响应方案，包括具体内容及措施、人员安排等；磋商小组根据供应商提供的服务响应方案具体内容及措施，进行评审。 其中：服务响应方案内容全面，服务管理体系完整，人员配置架构全面，处理方案客观具体，具体措施得力，人员安排专业匹配度高，优于采购需求的，得10分；服务响应方案有具体管理体系和人员配置架构，有处理方案，有具体措施，能够实现采购需求，得7分；服务响应方案内容不具体，体系和人员配置架构不明确，处理方案无具体措施，有欠缺，无法实现采购需求，但通过后期经优化调整后，可以实现采购需求，得4分，未提供不得分。 |
|  | 服务培训方案 | 10.00分 | 供应商提供服务培训方案，包含培训计划、培训内容及人员时间安排，并有相应的服务措施；磋商小组结合供应商的方案进行打分。 其中：方案内容完整全面、具体详细，培训计划安排有序、时间合理、可预见其操作可行性较好，优于采购需求，得10分；方案有具体内容，有具体时间和计划安排、可体现一定操作成效，能够实现采购需求，得7分；方案内容不具体，有欠缺，时间和计划安排不合理、未体现操作成效，无法实现采购需求，但通过后期经优化调整后，可以实现采购需求，得4分，未提供不得分。 |

磋商小组根据评审后供应商排序推荐3名成交候选人。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且评审后排序第一的供应商为第一成交候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

（二）详细评审。磋商小组按照竞争性磋商文件规定的评分标准，对各响应文件进行详细评审打分。磋商小组组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总。

（三）评标结果。磋商小组按照本办法规定推荐成交候选人，并形成评标报告。

- （四）政府采购政策功能落实

- 本项目落实的政府采购政策：

- 1.采购本国货物、工程和服务

- 政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。

2.中小企业政策：

本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

## 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

- 投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

- 磋商申请及声明

- 供应商基本信息

- 特定资格要求的证明文件

- 法人授权书

五、中小企业声明函

六、分项报价表

七、服务承诺函

八、项目实施方案

九、项目组人员

十、企业业绩

十一、磋商所需其他材料（供应商结合项目需求，自行提供相关资料）

- 一、磋商申请及声明

响应声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为        的         项目的竞争性磋商文件，我单位在参加本项目竞争性磋商活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目磋商时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按磋商文件要求提交响应文件，响应磋商文件规定的响应有效期；

四、如果我方的响应文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同） 》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

供应商名称：           （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

- 二、供应商基本信息

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 供应商类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 | 无需提供营业执照等资料，填表即可 |  |  |

- 三、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

- 四、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 中小（微）企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司参加（单位名称）采购编号为***，（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位承接的服务，或者提供其他残疾人福利性单位承接的服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 六、分项报价表（服务类）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

- 备注： 磋商报价采用总承包方式，投标人的“总报价”：应包括完成该项目的成本（含人员工资及福利、驻场人员关联费用（如办公、食宿、交通等、机械设备）、利润、税金、开办费、技术措施费、服务实施过程现场服务咨询、宣传培训费、资料增加成本费、风险费、政策性文件规定费用、相关服务审核费等与本项目相关费用；

- 七、服务承诺函

服务承诺函

（采购单位名称）：

根据                     号         项目磋商文件相关要求，承诺如下:

我单位完全响应本项目采购需求“一、项目概况及要求”，“二、合同履约期限”，“三、付款方式”，“四、质量要求”，“五、工作范围

”，“六、主要服务目标内容”，“七、主要具体工作事项”，“八、人员配备及相关技术要求”，“九、质量保证及响应服务”，“十、项目实施 ”，“十一、质量要求及验收、考核”，“十二、补充说明及相关要求”，“十三、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求”，如我单位中标，将按照响应内容进行履约。如我单位投标文件的响应方案优于采购需求，将按投标响应文件履约。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

注：

1、投标供应商必须对采购需求的内容及技术要求等实质性要求做出明确响应服务承诺，否则作无效响应处理。

- 八、项目实施方案

- 九、项目组人员

项目组成员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目经理 |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |

注：如供应商成交，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按磋商文件要求附相关人员证书。

- 十、企业业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

- 十一、磋商所需其他材料

请在此文档中增加磋商所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

质疑函范本

- 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

- 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

- 三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

- 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。