招标文件

项目编号：JSZC-320322-YJCC-G2025-0005

项目名称：餐饮油烟治理项目

招 标 人：沛县城市管理局

采购代理机构：江苏悦隽诚建设项目管理有限公司

二〇二五年七月

总目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

第一章  投标邀请

江苏悦隽诚建设项目管理有限公司对餐饮油烟治理项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的投标人投标。

一、项目名称和项目编号

项目名称：餐饮油烟治理项目

项目编号：JSZC-320322-YJCC-G2025-0005

二、投标人的资格要求：

见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

获取招标文件的时间期限：从发布公告之日起至2025年7月8 日17:00（北京时间，法定节假日除外）

开标时间：2025年 7月25日09点30分（北京时间）

开标地点：“苏采云”系统“开标大厅”或进入徐州政府采购网-－业务工作－－用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

本项目为政府采购电子招标投标。

1.投标准备：“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名－－下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》。

2.潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

3.“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见“徐州政府采购网-业务工作－快速服务－下载专区”中《江苏省政府采购（供应商）政务CA数字证书及电子签章办理指南》。

4.采购文件（后缀名为“.kedt”）、投标人操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统－－已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载；投标人操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网-－业务工作－－快速服务－－下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

5.采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

6．招标文件售价：免费

四、投标有关信息

1.投标截止时间：2025年7月25日北京时间09 ：30

2.开标时间：2025年7月25日北京时间09:30

3.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）－业务工作－用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

1．名称：沛县城市管理局

2．地址：江苏省徐州市沛县汉邦路8号

3．联系人：蔡坤

4. 联系方式：19905226715

六、采购代理机构

1．名称：江苏悦隽诚建设项目管理有限公司

2．地址：江苏省徐州市丰县凤城街道东城路东、南环路北侧锦绣东城一期1#1-101

3．联系方法：18952280723   邮编：221600

4. 采购项目联系人：郭辉辉       电话：18952280723

2025年7月

第二章  投标人须知

目录

一、总则

二、招标

三、投标

四、开标、评标

五、中标和合同

六、询问和质疑

一、总则

1. 采购人

1.1采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人：见招标文件第三章《投标资料表》。

2. 政府采购方式

2.1政府采购货物和服务（以下简称货物服务）招标分为公开招标和邀请招标。本次采购采用的政府采购方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

3. 采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

4. 采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。采购人确定的采购项目属性：见招标文件第三章《投标资料表》。

5. 采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。本项目采购代理机构：见招标文件第三章《投标资料表》。

6. 投标费用

6.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

7. 招标文件的内容

7.1招标文件包括以下内容：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

8. 采购需求：见招标文件第六章《采购需求》。

9. 采购项目预算金额、最高限价

9.1 采购项目预算金额：见招标文件第三章《投标资料表》。

10. 招标文件澄清或者修改

10.1本项目对样品的要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

11. 投标有效期

11.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

11.2投标有效期： 见招标文件第三章《投标资料表》。

12. 招标文件售价

12.1招标文件售价：见招标文件第三章《投标资料表》。

13. 采购代理机构代理费用的收取标准和方式

13.1 采购代理机构代理费用的收取标准和方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

14. 现场考察或者开标前答疑会

14.1 在招标文件提供期限截止后。

14.2 现场考察：见招标文件第三章《投标资料表》。

14.3 开标前答疑会：见招标文件第三章《投标资料表》。

15. 招标文件的澄清或者修改

15.1采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

15.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

16. 终止招标

16.1终止招标的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

17. 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：见招标文件第三章《投标资料表》。

三、投标

18. 投标人

18.1 投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

18.2 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

18.3 投标人的资格要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19. 投标文件

19.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

19.2 投标文件编制要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.3电子投标文件其他要求

（1）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

（2）投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

19.4 投标文件的份数：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.5 投标文件的退还：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.6 投标文件的密封、签署、盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.7投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

19.8 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密，投标人未在规定时间内解密电子投标文件的，所导致的一切后果均由投标人承担。

19.9 投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

20. 投标报价要求

20.1 投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

20.2 投标人应按照招标文件的要求进行报价，如有偏离，应在《偏离表》中列出。

20.3 采购人不支付报价以外的任何费用。

20.4 投标人的投标报价在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。

20.5投标人只能提交一个投标报价，提交2个以上投标报价的投标文件在符合性审查时按照投标无效处理。

20.6 不接受超过采购项目预算金额的投标报价。具体见招标文件第三章《投标资料表》。

21.投标人不需缴纳投标保证金。

22.投标截止时间、投标文件开始接收时间、投标文件接收截止时间、投标文件的接收地点：

22.1投标截止时间：见招标文件第三章《投标资料表》。

22.2投标文件开始接收时间、投标文件接收截止时间、投标文件的接收地点：见招标文件第三章《投标资料表》。

23. 本项目不允许分包。

24. 相同品牌产品投标

24.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。报价相同的，招标文件规定的确定一个投标人参加评标的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

24.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。评审得分相同的，招标文件规定的确定一个投标人获得中标人推荐资格的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

24.3 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前24.1、24.2条规定处理。采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品：见招标文件第三章《投标资料表》。

25. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

四、开标、评标

26. 开标

26.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。开标时间及地点：见招标文件第三章《投标资料表》。

26.2 开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请投标人参加。

26.3所有投标单位凭CA证书在到达开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标、并宣读各投标人的《开标一览表》；招标文件规定的需要宣布的内容：见招标文件第三章《投标资料表》。

投标人不足3家的，不得开标。

26.4开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

27.评标

27.1 公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

27.2 评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（二）宣布评标纪律；

（三）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（八）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（十）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

27.3 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

28. 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

29. 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章（电子签章），或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

30. 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

31. 评标方法、评标标准。

31.1 评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本项目的评标方法：见招标文件第三章《投标资料表》。

31.2 本项目的评标标准：见招标文件第四章《评标标准》。

32. 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第29条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

33. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

34.评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

35. 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

（六）投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

（七）不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（ 或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

（八）法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

36. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

37.废标条款。

出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

五、中标和合同

38. 确定中标人

38.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

38.2 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

39. 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

40. 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

41.签订政府采购合同

41.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

41.2中标或者成交投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交投标人，也可以重新开展政府采购活动。

41.3 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

42. 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

六、询问和质疑

43. 询问和质疑

投标人对政府采购活动实现有疑问的，向采购代理机构提出询问；投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》中条款项号对应的，或增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内容 |
| --- | --- |
|  | 一、总则 |
| （一） | 本项目采购人：沛县城市管理局 |
| （二） | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| （三） | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| （四） | 本项目是否为专门面向中小微企业采购的项目：是 |
| （五） | 本项目采购代理机构：江苏悦隽诚建设项目管理有限公司 |
| （六） | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、落实政府采购政策需满足的资格要求：节能产品政府采购；环境标志产品政府采购；政府采购促进中小企业发展；政府采购支持监狱企业发展；促进残疾人就业政府采购政策等。 同时明确相关事项如下： 1、本项目不接受联合体参与采购活动。 2、单位负责人为同一人或者存在实际控制、直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本采购项目的采购活动。 4、查询及使用投标人信用记录： ⑴由采购人查询信用信息。 ⑵查询渠道包括： ①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； ②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； ③“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）； ④“诚信徐州”网（ http：//www.xuzhoucredit.gov.cn）； ⑤江苏省政府采购信用评价系统。 ⑶截止时点（查询环节）：评标结束前。 ⑷信用信息查询记录和证据留存的具体方式： 网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 ⑸信用信息的使用规则： 采购人对投标人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，拒绝其参与政府采购活动。 投标人信用评价结果参考期限从项目开标之日前三年起算，具体按照《江苏省政府采购信用管理暂行办法》（苏财规〔2018〕18号）执行。 |
| （七） | 招标代理服务费由中标人支付（详见附件）。 |
|  | 二、招标 |
| （八） | 样品要求：本项目无需提供样品 |
| （九）1 | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| （九）2 | 安排现场考察（请投标人自行联系采购单位勘查现场）。 |
| （九）3 | 不安排开标前答疑会 |
|  | 三、投标 |
| （十） | 投标文件的语言为中文 |
| （十一） | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的招标文件后，离线编制投标文件。招标文件、投标人操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目-－报名详情页面内相应链接进行下载；投标人操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网-－业务工作－－快速服务－－下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册及政府采购客户端》，进行下载。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过350M！（具体以系统要求为准） |
|  | 线上投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）； 二、《法定代表人授权书》（加盖电子签章，格式见招标文件《投标文件相关格式》）（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）； 三、价格部分 1、《开标一览表》（加盖电子签章，格式见招标文件《投标文件相关格式》）；（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）； 2、《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件《投标文件相关格式》）（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 四、投标人应当提交的资格、资信证明文件（1-5必须提供，否则在评标审查时按照投标无效处理） 1、投标人合法有效的法人的营业执照（或事业单位法人证书）或其他组织应提供合法证明文件的原件扫描件（加盖电子签章）。 2、财务状况报告，至少提供： 投标人的提交首次响应文件时间前6个月（不含开标当月）内任何日期的资产负债表和利润表月报表（原件扫描件）；或投标人基本开户银行出具的有效的资信证明（原件扫描件）；或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的有效的担保函（原件扫描件）；或合法有效的经第三方机构审计的年度财务审计报告（原件扫描件）（2024年度，应包括审计报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表）。 3、投标人的本项目开标时间前6个月内（不含开标当月）任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件扫描件； 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）》，加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。 - 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； - 《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 6.投标人关于单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的承诺。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 7.投标人不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的书面声明。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 8.投标人无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（具体要求见招标文件第三章《投标资料表》项号“（六）”的内容）。 六、技术部分 1、技术部分。要求见本文件第四章《评标标准》和第六章《采购需求》； 2、评分细则中评分得分需提供的相关证明文件扫描件。 七、商务部分 1、投标人业绩见本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 2、投标人其他证明文件及材料扫描件（加盖电子签章）； 八、其他部分 1.企业报价优惠证明： 本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小企业 （含中型、小型、微型企业，下同），必须提供《中小企业声明函》原件，否则投标将被拒绝（电子签章，填写完整。格式见《投标文件》附件）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序； 注：在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： ①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； ②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； ③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依法订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 具体以中小企业须满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定为准。 2、投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件。（非必须提供） 注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准（非必须提供）。 3、投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》原件（加盖电子签章，格式见《招标文件》附件，非必须提供）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 4、其他投标人认为应补充的资料。 注： 1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。特别要求的除外。 |
| （十三）1 | 商务条件见： 1.招标文件第四章《评标标准》中《评分细则》 2.招标文件第三章《投标资料表》中（十二） |
| （十三）2 | 交货、提供服务或开工竣工的时间见：招标文件第五章 《拟签订的合同文本》及招标文件第六章《采购需求》。 |
| （十四） | 本项目不接受超过296.16万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。 报价包含项目完成的所有费用，投标人报价时需考虑完成本项目内容所涉及的人工费、材料费、机械费、税费、验收利润、招标代理等投标人认为可能发生的一切完成本项目所需要的相关费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| （十五） | 以人民币报价。 |
| （十六） | 线上要求：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：投标人通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过350M！（以系统为准） 投标文件的退还： 说明：本项目采用线上投标，即投标人投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| （十七） | 见招标文件第三章《投标资料表》中（十二） |
| （十八） | 线上投标文件的密封、签署、盖章要求： 一、投标文件的密封（加密）要求： 投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 三、投标文件的盖章要求：详见招标文件第三章《投标资料表》和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 说明： 1、未进行线上投标并解密（因“苏采云”系统导致解密失败的除外）的，所导致的一切后果均由投标人承担。 2、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 3、投标文件的盖章要求：详见招标文件第三章《投标资料表》和招标文件第七章《投标文件相关格式》。 说明：投标人应凭CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。 |
| （十九） | 一、投标文件提交时间：2025年7月25日09:30前。 二、投标截止时间：2025年7月25日北京时间09:30。 三、投标文件的提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登录“苏采云”在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 投标人应携带 CA 数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑在到达开标时间后，使用 CA 数字证书解密各自投标文件，投标人未在规定时间内解密电子投标文件的，所导致的一切后果均由投标人承担。 |
|  | 四、开标 |
| （二十一）1 | 开标时间：2025年7月25日北京时间09:30 开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）－业务工作－用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| （二十二） | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。（请注意观察解密倒计时，具体解密时间以“苏采云”系统为准）。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
|  | 五、评标 |
| （二十三） | 评标小组的组建：评标小组成员构成：5人。评标小组确定方式：招标人评委1人，其余评委从《江苏省政府采购专家库》随机抽取。 |
| （二十四） | 采用综合评分法。各评标因素权数详见第四章《评标标准》中《评分细则》 |
| （二十五） | 1、推荐中标候选投标人名单。中标候选投标人数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选投标人。 2、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分相同投标报价和技术指标优劣得分也相同的，按组织实施得分由高到低顺序排列。 |
| （二十六） | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
|  | 七、采购合同 |
| （二十七） | 采购人与中标、成交投标人应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订采购合同。 |
| （二十八） | 履约保证金缴纳方式、时间及退款具体要求详见合同条款。 |
| （二十九） | 1、投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。 2、质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行，投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：郭辉辉 联系电话：18952280723 地址：江苏省徐州市丰县凤城街道东城路东、南环路北侧锦绣东城一期1#1-101江苏悦隽诚建设项目管理有限公司 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |

附件一

招标代理服务收费标准

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额(每个委托项目) | 5000元 |
| 50万元以下(含50万元) | 1.6% |
| 50-400万元(含400万元) | 1.5% |
| 400-1000万元(含1000万元) | 1.1% |
| 1000-5000万元(含5000万元) | 0.8% |
| 5000-1亿元(含1亿元) | 0.25% |
| 1-10亿元(含10亿元) | 0.05% |
| 10-50亿元(含50亿元) | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1.代理服务费按差额定率累进法计算。

2.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）

3.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

4.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

注：本项目招标代理费由中标人依据以上收费标准，在中标公告发出7个工作日内，领取中标通知书之前，一次性支付到招标代理公司指定账户。各潜在投标人在招标公告发布后5日内，对该收费标准无异议的，即视为认可该收费标准，中标人如在规定的时间内未将招标代理费支付给招标代理公司，招标代理公司有权依据本招标文件的规定起诉至沛县人民法院，因此产生的诉讼费、律师费、咨询费、交通费等其他费用均由中标人承担。

- 评分标准

| 内容 |  | 分值设定 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 评定标准 | 分值 |
| 1 | 价格部分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标人评审价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。各投标人价格得分=最低报价÷各投标人投标报价×30 超出采购预算价的报价其投标将被拒绝，得分按四舍五入取至小数点后两位。 | 30 |
| 2 | 主要性能产品技术参数技术响应 | 投标人所投产品能最大程度响应技术参数要求，标▲的参数为重要指标，每有一项加1.5分，设备选型与招标技术要求吻合程度高，完全满足招标文件技术参数要求的得30分。 注：加▲条款如需提供第三方机构的检测报告原件及相关证明材料的，需提供报告彩色扫描件并加盖投标人公章上传至投标文件本得分项内，未提供不得分。 | 30 |
| 3 | 资信实力 | 1、投标人具有ICP增值电信业务经营许可证，得1分，未提供不得分。 2、投标人具有有效的ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康管理体系、ISO27001信息安全管理体系认证证书，得2分，未提供或提供不全的不得分。 | 3 |
| 4 | 类似业绩 | 投标人具有承接过县区级及以上类似智能在线监控服务及运维项目的业绩及合同甲方对项目考核评价的，每提供一个得1分，最高2分。未提供业绩、提供不完整的不得分。 注：提供中标通知书、合同复印件及公示截图并加盖公章。 | 2 |
| 5 | 实施方案 | 本项目所采用的餐饮油烟在线监控仪、智能油烟净化器高压电源采集器须无缝对接至现有餐饮油烟在线监管平台，实现数据实时上传，互联互通等功能。1、油烟系统数据集成设计方案（7分） 包括并不限于:（1）投标人所投设备监控仪如何与软件平台数据对接；（2）数据服务方案内容；（3）系统开发成果。针对上述要求，方案做到完全覆盖并能延展、拓展，内容全面、详实，图表详尽，非常有针对性、合理性、可操作性的，得7分；方案仅做到完全覆盖，未能延展、拓展，内容全面、详实但针对性、合理性、可操作性一般的，得4分；方案内容不全面、不够详实具体、几乎无针对性、合理性、可操作性的，得1分；未提供不得分 2、项目管理及落地方案（8分） 包括并不限于:（1）系统安装调试；（2）系统设备测试及测试管理方案（3）项目质量保障方案；（4）项目进度保障方案；（5）现场施工或维护时关于安全文明方面的预测、预防措施。 针对上述要求，方案做到完全覆盖并能延展、拓展，内容全面、详实，图表详尽，非常有针对性、合理性、可操作性的，得8分；方案仅做到完全覆盖，未能延展、拓展，内容全面、详实但针对性、合理性、可操作性一般的，得5分；方案内容不全面、不够详实具体、几乎无针对性、合理性、可操作性的，得2分；未提供不得分。 | 15 |
| 7 | 运维方案 | - 运维服务方案（8分） - 包括并不限于:（1）服务期内投标人提供的设备因产品质量、安装、维保等原因造成油烟、颗粒物、非甲烷总烃指标未达到环保标准时，投标人及时通知和反馈信息；（2）根据投标人在满足本项目技术指标要求的基础上提出更体现维护监督油烟整治成效性的措施；（3）对各类人员是否进行过正规的安全教育、培训的内容、记录措施（包括近期及往年的相关教育、培训的证明材料）。针对上述要求，方案做到完全覆盖并能延展、拓展，内容全面、详实，图表详尽，非常有针对性、合理性、可操作性的，得8分；方案仅做到完全覆盖，未能延展、拓展，内容全面、详实但针对性、合理性、可操作性一般的，得5分；方案内容不全面、不够详实具体、几乎无针对性、合理性、可操作性的，得2分；未提供不得分。 - 应急响应方案（8分） - 包括并不限于:（1）启动在线监测应急预案后所有相关人员到岗安排；（2）接到故障通知后确保30分钟内赶赴现场（一般故障、重大故障相对应方案）；（3）上报信息安排； （4）对餐饮企业提出技术指导方案；（5）关于月度安全工作台账建立（包括年度安全工作总结）；等方面。针对上述要求，方案做到完全覆盖并能延展、拓展，内容全面、详实，图表详尽，非常有针对性、合理性、可操作性的，得8分；方案仅做到完全覆盖，未能延展、拓展，内容全面、详实但针对性、合理性、可操作性一般的，得5分；方案内容不全面、不够详实具体、几乎无针对性、合理性、可操作性的，得2分；未提供不得分。 - 3、投标人拟派项目管理人员具有注册环保工程师（高级）专项技能认定的，得2分，未提供或不满足要求不得分。（需同时提供技能证书复印件、所在单位的劳动合同及本年度近3个月任意一个月的社保证明扫描件并加盖公章） 4、投标人拟派项目运维人员具有系统集成项目管理工程师（高级），得2分，未提供不得分。（需同时提供技能证书复印件、所在单位的劳动合同及本年度近3个月内任意一个月的社保证明扫描件并加盖公章） | 20 |

注：1、评标结果精确到小数点后两位。

- 签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

3、本项目为专门面向中小微的项目，小微、小型企业不再享受价格给予10%～20%的优惠政策。本章说明：

根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》（苏财规〔2018〕18号）的规定，采购人或者采购代理机构应当按照财政部要求在信用审查环节完成投标人的信用评价结果查询，评价结果参考期限从项目开标之日前3年起算。对不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，应当拒绝其参加政府采购活动。

本项目采用综合评分法。

- 拟签订的合同文本

餐饮油烟治理项目拟签订的合同文本

甲方：

乙方：

年     月     日，   沛县城市管理局 以公开招标方式 对                    项目进行了采购。经评标委员会评审，确定 （中标人名称）为该项目中标人。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经沛县城市管理局    （以下简称：甲方）和 （中标人名称）（以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多份文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.4 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的

1.2.1 项目名称：

1.2.2 项目数量：

1.2.3 项目质量：　　　　　　　　　                      　      。

1.3 价款

本合同总价为：          ￥元（大写：                   元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

备注：最终以实际数量结算为准。

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：供货安装完毕并验收合格后付款70%，余款运维期满后一次性无息付清。（具体以双方实际签订合同为准） ；

1.4.2 发票开具方式：

1.5 履行期限、地点和方式

1.5.1 履行期限：　　　　　　　　　                      　      ；

1.5.2 履行地点：　　　　　　　　　                      　      ；

1.5.3 履行方式：　　　　　　　　　                      　      。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的%计算，最高限额为本合同总价的%；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的%计算，最高限额

为本合同总价的      %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 由于乙方提供的服务存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，乙方应负责承担由此产生的责任，与甲方无关。如不可避免地造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、甲方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）；

1.6.6 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.7 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

1.7.1 本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第一---一种方式解决：

①将争议提交甲方所在地（徐州沛县）仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

②向甲方所在地（徐州沛县）人民法院起诉。

1.8 合同生效

1.8.1 本合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后即生效。

1.8.2 本合同一式肆份，供需双方各持一份，报送财政监管部门备案、招标代理公司存档各一份。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（投标人）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人签字： | 代表人签字： |
|  | 电话： |
|  | 开户银行： |
|  | 账号： |
|  | 日 期： 年 月 日 |

第六章、采购需求

本项目不接受超过296.16万元（采购项目预算金额）的投标报价。报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、验收、招标代理费等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

- 项目概述

1、采购人：沛县城市管理局。

2、项目名称：餐饮油烟治理项目

二、项目具体需求说明

| 序号 | 产品名称 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 餐饮油烟在线监控仪 | 餐饮油烟在线监控主机、智能油烟气体采集器、智能油烟净化器高压电源采集器、流量卡、安装调试、辅材等 | 套 | 230 | 见技术要求 |
| 2 | 运维服务 | 设备运维、数据服务 | 年 | 3 | 见技术要求 |

二、项目概况及技术要求

2.1项目概况

为贯彻落实大气污染防治政策，提升沛县餐饮油烟监管效能，本项目针对御澜湾商业街周边、红光路两侧等 230 个餐饮油烟废气排放点位，构建智能化、数字化、精准化的油烟污染监测与治理体系，切实降低生活餐饮对大气环境的污染，为生态环境监管提供科学、高效的决策依据。​

（一）项目建设目标​

实现对 230 个餐饮点位油烟排放的 24 小时实时连续在线监测，精准获取油烟排放浓度、油烟颗粒物浓度、非甲烷总烃浓度等核心数据；通过集成高压输出、安全保护和状态监测功能的油烟净化器治理方案，保障餐饮商户营业期间净化设备稳定运行，实现净化器与风机联动控制，杜绝因净化设备未开启导致的超标排放隐患；将设备集成对接至沛县现有餐饮油烟在线监管平台，为监管部门和餐饮商户提供可靠的数据支撑，推动餐饮企业规范安装、使用和维护油烟净化设备，实现沛县重点区域餐饮油烟排放的全覆盖、全过程监管，有效减少油烟污染物排放，改善区域大气环境质量。

（二）设备安装及运维要求​

设备配置​

为每个点位配备智能油烟在线监控仪、智能油烟气体采集器、智能油烟净化器高压电源采集器及物联网卡等配套设备。其中，智能油烟在线监控仪需符合国家相关技术标准，具备高精度传感与数据处理能力；智能油烟气体采集器应确保气体样本采集的及时性和准确性；智能油烟净化器高压电源采集器需实现对净化设备运行状态的实时监测和控制。​

技术集成​

采用一体化设计理念，将油烟净化设备的高压输出、安全保护和状态监测功能深度集成，通过智能化控制模块实现净化器与排风机的联动运行，当排风机启动时，净化器自动开启，避免人为操作疏漏。​

质保服务​

提供 3 年设备质保，质保期内对因质量问题导致的设备故障免费维修或更换，确保设备性能稳定。​

日常运维​

运行管理：实时监控设备日常运行状态，通过远程监测系统及时发现异常情况并处理。​

服务咨询：设立 7×24 小时服务咨询热线，为餐饮商户和监管部门提供设备使用、数据查询等方面的专业解答。​

巡检保养​

定期巡检：制定详细的巡检计划，每月至少进行 1 次现场巡检，每季度至少进行 1 次现场无差别维护，对设备进行清洁、调试、比对校准等维护工作，确保设备处于最佳运行状态。​

预防性维护：根据设备运行数据和使用年限，提前进行易损部件更换和性能优化，降低设备故障率。​

故障处理​

主动监测：利用智能监测系统对设备进行主动式故障预警，在故障发生前及时发现潜在风险。​

快速响应：接到故障通知后，运维团队需在 2 小时内响应，4 小时内到达现场，8 小时内完成一般故障修复，重大故障需制定详细的解决方案并限期完成修复。​

其他服务​

移机安装：根据餐饮商户实际需求，提供设备移机安装服务，确保移机后设备正常运行。​

设备安全：定期对设备的电气安全、消防安全等进行检查，消除安全隐患；在特殊天气或重大活动期间，加强设备安全保障措施。​

特殊保障：针对重大节假日、重要活动等特殊时期，制定专项保障方案，安排专人值守，确保设备稳定运行和数据正常传输。​

升级优化：根据技术发展和监管要求，对设备软件和硬件进行适时升级优化，提升设备性能和数据监测精度。​

（三）设备集成对接要求​

数据传输与协议适配​

通过物联网卡将智能油烟在线监控仪等设备采集的油烟排放浓度、颗粒物浓度、非甲烷总烃浓度，以及油烟净化设备运行状态、高压电源参数等数据，以实时、稳定的方式传输至沛县餐饮油烟在线监管平台。设备须严格遵循平台规定的数据传输协议与接口规范，确保数据传输频率不低于每分钟 1 次，保障数据的及时性与连续性。同时，须具备数据加密功能，防止数据在传输过程中泄露或被篡改，确保数据安全可靠。​

接口开发与功能实现​

中标方需负责完成设备与现有监管平台的接口开发工作，实现设备数据与平台功能的无缝对接。具体功能如下：​

实时数据展示：在监管平台界面，以直观图表、列表等形式实时呈现各餐饮点位油烟排放数据及设备运行状态，方便监管人员快速掌握辖区内餐饮油烟排放全貌。​

超标报警联动：当设备监测到油烟排放数据超标或净化设备出现故障时，自动触发平台报警功能，以弹窗、短信、小程序等多种方式及时通知监管部门和相关商户，并在平台地图上精准标注异常点位，便于快速处置。支持风机工作而净化器未启动时，自动启动净化器，实现风机净化器的自动联动，净化器相关问题实现自动平台上报，并体现具体问题和分类统计。​

历史数据查询与分析：支持监管人员按时间、点位、排放指标等条件，在平台上便捷查询历史监测数据，并运用大数据分析技术对数据进行深度挖掘，自动生成日报、周报、月报和年报等统计报表，精准识别油烟排放超标规律与整治线索，为监管决策提供有力数据支持 。​

设备远程管理：监管部门可通过平台对设备进行远程参数配置、软件升级等操作，实现对设备的集中化、智能化管理，提升监管效率。​

兼容性与稳定性保障​

设备须与沛县现有餐饮油烟在线监管平台具备良好的兼容性，确保在对接过程中不影响平台现有功能正常运行。中标方需进行全面的联调测试，对数据传输、接口响应、系统稳定性等方面进行严格检验，及时解决出现的兼容性问题。同时，建立完善的应急保障机制，在集成对接或后续运行过程中，若出现数据传输中断、系统故障等突发情况，需在规定时间内恢复设备与平台的正常连接及数据交互，保障监管工作的连续性。​

2.2技术标准

GB 50194-2014《建设工程施工现场供用电安全规范》

GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》

GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》

HJ/T554-2010《饮食业环境保护技术规范》

HJ/T62-2001《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范》

HJ/T212-2017《污染源在线监控（监测）系统数据传输标准》

HJ477-2009《污染源在线自动监控（监测）数据采集传输仪技术要求》

CCAEPI-RG-Y-020《环保产品认证实施规则 饮食业油烟浓度在线监控系统》

CCAEPI-RG-Y-020-2011《环保产品认证实施规则 饮食业油烟浓度在线监控仪》

DB11/1488-2018《餐饮业大气污染物排放标准》

JCC/I201008.1-2017 《餐饮油烟在线监测仪检测方法》

《餐饮业废气排放过程(工况)监控数据采集技术指南》(T/CAEPI35-2021)

注：以上标准若有最新标准的采用最新标准。

2.3智能油烟在线监控仪主机技术参数要求

| 序号 | 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设计标准 | GB18483-2001 饮食业油烟排放标准 HJ/T212-2017《污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》 RJGF 006-2022《餐饮业油烟在线监测报警仪》 |
| 2 | 油烟量程 | ▲0~10mg/m3 （需提供省或直辖市级计量检测科学研究院颁发的测试证书证明） |
| 3 | 油烟浓度零点漂移 | ▲不超过±0.1mg/m3（需提供省或直辖市级计量检测科学研究院颁发的测试证书证明） |
| 4 | 油烟浓度准确度 | ▲与参比方法测定结果平均值的相对误差应不超过±8%（需提供省级或直辖市级计量检测科学研究院颁发的检测报告证明） |
| 5 | 油烟浓度 | ▲线性误差≤6%（需提供省或直辖市级计量检测科学研究院颁发的检测报告证明）；重复性≤1%（需提供省或直辖市级计量检测科学研究院颁发的测试证书证明） |
| 6 | 油烟浓度示值误差 | ▲≤±7.0%（需提供省或直辖市级计量检测科学研究院颁发的检测报告证明） |
| 7 | 颗粒物浓度 | ▲示值误差≤±7.5%；重复性≤2.5%（需提供省或直辖市级计量检测科学研究院颁发的校准证书证明） |
| 8 | 高浓度影响试验 | ▲试验后，仪器能正常工作，示值误差≤8.0%（需提供省或直辖市级计量检测科学研究院颁发的检测报告证明） |
| 9 | 风速影响试验 | ▲仪器显示值不超出0.15mg/m3 （需提供省或直辖市级计量检测科学研究院颁发的检测报告证明） |
| 10 | 检测原理 | ★油烟浓度采用激光散射原理，连续采集并计算单位体积内空气中不同粒径的油烟浓度分布，进而换算成质量浓度；（需提供监控仪实物图标明及说明书及传感器说明书证明） |
| 11 | 采样方式 | ★必须采用抽气泵的方式采样测量，均匀地采样油烟，保证测量稳定性（需提供监控仪实物图标明及说明书证明） |
| 12 | 远程传输 | ★终端主机内置4G通讯功能，具有连续、及时、可靠地进行数据传输能力，具备实时数据发送、状态信息发送等功能；可连接至3路服务器进行数据传输。（需提供监控仪显示屏截图及说明书证明） |
| 13 | 无线协议 | HJ 212-2017《污染源在线监控(监测)系统数据传输标准》 |
| 14 | 远程升级和远程设置 | ★监控仪支持远程升级，无需人工到现场，便于维护（需提供远程升级界面及说明书证明）； ★支持远程设置联网参数，可设置连接的服务器IP和端口号、设备标识MN、数据上传间隔、心跳间隔等参数，无需人工到现场，便于维护（需提供远程设置界面及说明书证明） |
| 15 | 开关量输入输出 | 4路开关量输入接口，可用于检测2路烟道的风机和净化器的开关状态；2路开关量输出，可用于控制强制打开风机或净化器（需提供监控仪实物图标明及说明书证明） |
| 16 | 模拟量输入 | ▲4路交流电流输入，可用于测量风机和净化器的运行电流，另带有4路0-20mA模拟量输入功能，可用于接入其他传感器（需提供监控仪实物图标明及说明书证明） |
| 17 | 数字接口 | ▲2路RS485接口，可扩展接入485型传感器（需提供监控仪实物图标明及说明书证明） |
| 18 | 触摸屏 | ★带有4.3寸或以上触摸显示屏，可实时显示油烟浓度、颗粒物浓度和非甲烷总烃浓度、风机及净化器开关状态和运行电流、油烟传感器的连接状态、当前日期和时间以及联网状态等； |
| 19 | 历史数据查询 | 可实现历史数据查询统计,通过选择日期、时段进行查询，可存储查询1年的油烟历史数据 |
| 20 | 断电复位 | 停电复位后，仪器能自动恢复到工作状态 |
| 21 | 数据导出 | ▲支持U盘导出历史数据，导出excel格式（需提供监控仪实物图标明及说明书证明） |
| 22 | 状态指示 | ★具有电源、主机运行状态指示灯、4G模组状态指示灯 |
| 23 | 电磁兼容 | ▲静电放电抗扰度四级、快速瞬变脉冲群四级以及浪涌抗扰度四级 （需提供省或直辖市级计量检测科学研究院颁发的检测报告证明） |
| 24 | 功耗 | <10W |
| 25 | 供电范围 | AC85~265V，50/60Hz |
| 26 | 防护等级 | IP65 |
| 27 | 温度范围 | -20℃ ~ +55℃ |
| 28 | 通信链路 | 全网通模块，支持GPRS/3G/4G数据上传 |
| 29 | 外壳 | 监控仪主机外壳采用碳钢材质，保证长期使用 |

2.4智能油烟净化器高压电源采集器技术要求

1、▲智能油烟净化器高压电源采集器需提供有效期内的中国环境保护产品认证证书。

2、智能油烟净化器高压电源采集器应具有输入电压、输入电流、输出电压、输出电流等运行状态监控能力，并具有运行、故障、清洗、通讯等状态指示灯，并用于检查人员或餐饮商户直观了解净化器运行质态。

3、▲智能油烟净化器高压电源采集器符合GB/T2423.1-2008低温环境试验要求，在-10℃低温环境满功率负载条件下应能连续运行4小时。（提供具有CMA和CNAS标志的产品检测报告）

4、▲智能油烟净化器高压电源采集器符合GB/T2423.2-2008高温环境试验要求，在80℃高温环境满功率负载条件下应能连续运行4小时。（提供具有CMA和CNAS标志的产品检测报告)

5、智能油烟净化器高压电源采集器上具有显示屏，能够实时显示各高压电源当前的输出电压值、输出电流值和故障类型代码，支持通过显示屏和按键操作设置调节电源参数、工作模式及安全保护阈值。

6、▲供电电压AC180V~260V时，智能油烟净化器高压电源采集器在负载条件下仍能正常工作。(提供具有CMA和CNAS标志的产品检测报告)

7、▲净化器高压电源支持恒功率输出，在满功率负载条件下应能连续运行2小时，输出误差小于±1%。（提供具有CMA和CNAS标志的产品检测报告）

8、▲支持风机、净化器自动联动操作，在风机工作状态下，净化器强制性自动启动工作，规避净化器未启动导致的餐饮油烟废气直排现象。（需提供移动端界面功能截图）

9、支持定周期和自适应两种清洗预警模式，能够根据净化器极板污染程度自动降低电压避免打火，科学自动计算净化器清洗周期。

10、▲支持监管部门和商户通过微信小程序或公众号查看智能油烟净化器高压电源采集器的输入电压、输入电流、输出电压、输出电流、电源状态、风机开关状态，同时可以远程诊断净化器故障类型，以及是否需要清洗，并进行自动报警提示。可以根据净化单元切换展示不同净化单元的当前监测数据，支持净化单元的监测数据历史曲线联动风机净化器运行情况进行对比分析等。（需提供移动端界面功能截图）

11、▲支持远程重启、远程校时、远程程序升级等维护操作，符合服务商户过程的“有事必应，无事不扰”的要求。（需提供移动端界面功能截图）

2.5设备运维与数据服务要求

成交人的设备与数据服务运维服务包括对构成本次项目所有设备、网络、配套设施等的维修、更换故障设备、产品升级及其他相关保障工作。内容如下：

1、★按照采购人需求安装230套智能油烟在线监控仪、智能油烟气体采集器、智能油烟净化器高压电源采集器等配套设备，对餐饮企业的油烟浓度、颗粒物、非甲烷总烃、净化器和风机的开关状态、待清洗、运行异常、自动联动及故障等参数进行监控，并将监控数据无缝对接至采购人现有沛县餐饮油烟在线监管平台（若有相关费用由成交人支付，采购人将做好协调工作），做到油烟监控设备24小时通电工作，保证餐饮油烟监测数据的真实有效上传，实现餐饮油烟治理数据联网联控。

2、★安装调试服务：相关设备的程序对接开发、安装、调试、上线。餐饮企业出现装修改造重新经营的情况下（经营主体不变），成交人应提供设备重装、调试服务。

3、★日常维护保养服务：每日9点，对接沛县餐饮油烟在线监管平台专员发布的各项维护任务，对智能油烟在线监控仪及智能油烟净化器高压电源采集器进行设备巡检和故障排查，并通过小程序上传维保服务工作电子验收单，保证相关设备功能的正常运行。

4、★主动监测：成交人应建立配套管理服务体系，有效地对安装设备的运作情况和传输线路的性能、通断情况进行实时监控，及早发现问题，排除故障。

5、★故障修复：成交人应当承担合同期内非人为情况下发生的设备端故障的抢修任务。如特殊原因造成设备无法正常使用，投标人应能提供备用方案和措施确保智能油烟在线监控仪及其配套设备运行正常。若某个设备在1个月内连续发生3次以上（含3次）故障，成交人应提供新的同型号或者性能不低于原型号的替代产品，保证保障设备的连续正常使用。

6、★成交方每季度需针对本次招标所涉监控点位开展一次现场油烟实际排放数据检测服务，与餐饮油烟在线监测仪的平台数据进行比对及存档，确保现场监测数据的准确性，相关检测原件须入档备查。

7、★成交方须提供本地化售后及运营服务团队，服务人员不得少于3人（提供运维人员近3个月内任意一个月的社保证明）。

注：以上项目需求中标注“★”为核心响应项，不允许负偏离，负偏离做无效标处理。（投标时提供承诺函，格式自拟，不提供作无效标处理）标注“▲”为得分响应项。中标人投标材料须保证真实有效，签订合同前需提供以上投标原件以作备查，否则将取消中标资格，并追究相关法律责任。

2.6质量要求

1、成交人应保证货物完全符合采购文件及本合同规定的质量、规格和性能的要求，质保期为3年。

2、成交产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在采购文件中有特别要求的，按采购文件中规定的要求执行，并且符合相关法律法规规定的要求。

3、成交人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，成交人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

4、成交人应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

5、成交人应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

三、其他要求

3.1安装期限：自双方签订合同后30天内安装到位。

3.2安装（服务）地点：采购人指定地点。

3.3服务期限（维保及运营期限）：自本采购项目采购人验收合格之日起3年。

3.4售后服务

1、维保及运营服务期：在该期限内成交人为采购人免费提供安装、调试、故障修复或设备更换（包括按照采购人要求更换调整设备位置及非人为因素发生的设备修理、更换人工和零部件费用），按照采购文件要求提供定期维护保养、主动监测及数据平台的正常运营服务，以保证设备产品及数据在线监测平台连续、有效地正常运行。要求该期限3 年。

2、成交人负责安装、调试、配合采购人进行验收，并承担因此发生的一切费用。

3、成交人提供售后服务时限要求：收到业主服务要求后立即响应，项目服务人员1 小时内到达现场，现场通过小程序拍照上传故障，并提出整改修复描述，提交平台做维护备案，并在6小时内修复结单；对于无法及时修复的故障 24小时内提供备机服务，保证监测数据的正常上传。不能兑现质保、维保及运营服务承诺的，采购人将视情扣除部分或全部余款，并由相关部门酌情进行信誉度处置。

- 四、项目要求

1.项目承包方式及报价要求

1.1、本项目采用总承包管理模式，服务单位要包质量、包数量和包服务。中标单位与招标方签订合同，做好与招标方的配合，接受招标方的监督、检查、考核等管理工作。

1.2、投标单位应根据招标项目内容要求，投标人根据项目特点和企业条件确定投标报价，须包括整个项目的总报价，如有漏项，视同已包含在本项目的总报价中。

1.3、按国家规定由中标人缴纳的各种税收已包含在投标报价内，由中标人向税务机关缴纳。

1.4、按招标文件中规定数量报价，最终数量按实签证和政府采购法有关规定调整，最终结算以中标单价及最终数量计算。

1.5、招投标费用由中标单位自行承担。

2.付款方式

供货安装完毕并验收合格后付款70%，余款运维期满后一次性无息付清。（具体以双方实际签订合同为准）

3.项目的技术规范要求和设计文件

本项目按中华人民共和国现行的设计、施工和验收规范，及行业现行标准执行。

五、其他事项及要求以双方实际签订合同为准

第七章   投标文件

（正或副本）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

日  期：

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

投标主要文件目录

一、资格性和符合性检查响应对照表

二、资信证明文件

三、投标函

四、开标一览表

五、报价清单（分项价格表）

六、技术参数响应及偏离表（如有）

七、商务条款响应及偏离表

八、项目实施方案

九、沛县政府采购事前信用承诺书

十、评标办法中要求提供的其他相关证明材料

……

一、资格性和符合性检查响应对照表

投标人全称：（加盖公章）

| 序号 | 资格性和符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

二、资格信誉等证明文件要求

1、实质性资格证明文件目录

文件1、投标人合法有效的法人的营业执照（或事业单位法人证书）或其他组织应提供合法证明文件的原件扫描件（加盖电子签章）。

文件2、投标人的提交首次响应文件时间前6个月内（不含开标当月）任何日期的资产负债表和利润表月报表（原件扫描件）；或合法有效的经第三方机构审计的上一年度财务审计报告（原件扫描件）（2024年度，应包括审计报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表）。

文件3、投标人的“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内（不含开标当月）任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料的扫描件。

文件4 、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》，加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。

文件5、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）；

文件6、法人授权书（加盖电子签章）

文件7、招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料。

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

项目编号：

（供应商名称 ）郑重声明：

（供应商名称 ）具备履行合同（项目名称：                     ，项目编号：                 ）所必需的设备和专业技术能力。

特此声明。

（供应商名称 ）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（公章）：

日期：    年   月   日

法人授权委托书

委托人（全称）：

地	址：

法定代表人：

统一社会信用代码：

受托人：	       先生（女士）

身份证号：

兹委托（	         ）全权代表我企业（公司）参与                                    项目（项目编号：               ）的询价活动及签订合同。（      ）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（     ）无转委托权。委托期限自2025年 月   日起至2025年   月    日   止。

委托人（公章）：

法定代表人（签字）：

受托人（签字）：

年	    月      日

（法定代表人及受托人身份证复印件附后）

三、投标函格式

致：               （采购人名称）

根据贵方的（项目名称）招标文件，正式授权下述签字人          （姓名）代表我方          （投标人名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人          兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤销投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.完全理解并接受招标文件中对中标服务费的规定。

9.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                         邮编：

电话：                         传真：

投标人开户行：

账户：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：      年      月      日

四、开标一览表

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目投标报价：人民币（大写） 元整（￥ 元） |  |
| 项目实施时间（供期或工期）： |  |
| 是否提供《企业类型声明函》： 是/否 见（）页 |  |

填写说明：

1、开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；

2、开标一览表中报价与投标报价清单中不符时，以开标一览表为准；

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

五、分项价格表

投标人全称：（加盖公章）

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | 人民币（大写） 元整（￥ 元） |  |  |  |  |

本表可修改、扩展，格式自拟

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                 。

日期：  年  月   日

注：

1、投标报价应包括投标人为完成招标文件确定的招标范围内的所有工作内容。投标人应充分考虑为完成招标文件内容所必需的全部材料所需的所有费用，即主要包括（但不限于）：直接和间接成本费、材料损耗费、劳务费、采购费、保险费、管理费、调试费、招标代理费、检测费等所有费用、税金、利润、风险费、成品保护费等不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用，凡漏项或少计均视为优惠，招标人不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在投标报价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。

2、投标报价不得高于预算价。

3、行数不够，可自行添加。

六、技术参数响应及偏离表

投标人全称：（加盖公章）

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 正偏离 | 负偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：                 。

注：

1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

3、如无超出或偏离项目，此表无需填写。

七、商务条款响应及偏离表

投标人全称：（加盖公章）

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 实施、交货 时间 |  |  |  |
| 实施、交货 方式 |  |  |  |
| 实施、交货 地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

本表可修改、扩展，格式自拟

法定代表人或授权代表签字：                 。

八、项目实施方案

（按评标办法的内容进行编制）

九、沛县政府采购事前信用承诺书

为营造我县公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市、区关于政府采购的法律法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他投标人不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（五）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（六）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（七）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工做了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年    月    日

十、评标办法中要求提供的其他相关证明材料

十一、中小企业声明函

项目名称：

项目编号：

本公司 （联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（工业 ）行业；制造商为（企业名称），从业人员人， 营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业 请勾选！）；

2.（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元， 资产总额为万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业 请勾选！）；

…

所投的产品需要逐条列出。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本项目属于制造行业

企业名称（电子签章）：

日期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

附件：中小企业规模类型自测小程序

为方便中小企业和社会各界使用自测结果，小程序增加自测结果打印功能，测试者可按照小程序填写测试企业有关信息并完成自测后，保存自测结果自行打印。

如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。联系电话：0516-83861958

十二.残疾人福利性单位声明函

项目名称：餐饮油烟治理项目

项目编号： JSZC-320322-YJCC-G2025-0005

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

十三.监狱企业证明材料

项目编号：JSZC-320322-YJCC-G2025-0005

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

投标人名称（公章）：

日  期：  年    月   日

十四.预付款保函支付条款

付款条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后个    工作日内，甲方应支付合同价款的百分之  XX  （ XX %）小写￥       大写：人民币        。

（2）验收合格后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX （XX%）小写￥         大写：人民币          。

……

付款条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX （ XX %）小写￥       大写：人民币        。

（2）验收合格后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX （XX%）小写￥         大写：人民币          。

……

注：1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

- 付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）要求。

十五.投标人信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的投标人形象，本单位在                 项目（项目编号：                ）采购过程中自愿作出以下承诺：

1、本单位在该项目采购过程中秉承诚实守信、合法经营的原则开展工作，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等国家法律法规和规章的规定，自觉接受相关部门和社会公众的监督。

2、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门以及采购代理机构的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，不提供虚假材料谋取中标、成交，并对所提供资料的真实性负责。

3、不与采购人或采购代理机构或政府采购评审专家或其他投标人或其他政府采购相关人员恶意串通，不向以上相关人员行贿或者提供不正当利益。

4、中标、成交通知书发出后，无正当理由不拒绝与采购人签订政府采购合同。

5、中标、成交通知书发出后，按照采购文件确定的事项，在规定的时间内与采购人签订采购合同，不向采购人提出不合理的要求作为签订合同的条件。

6、不将政府采购合同转包，或者采购人允许采用分包方式履行合同的，不将合同的主体和关键部分分包给其他投标人。

7、不提供假冒伪劣产品，不存在偷工减料情形，严格履行合同义务。

8、不擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

9、不采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意质疑和投诉。

10、自觉接受有关部门依法实施的监督检查，在监督检查中提供真实有效的情况。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：

年   月   日

十六.投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 邮 箱 |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  | 电 话 |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  | 电 话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行账户 名称 |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 企业类型 | 大型企业 □ 中型企业 □ 小型企业 □ 微型企业 □ |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

十七.投标人相关承诺

项目名称：

项目编号：

我单位承诺：

如有参与同一合同项下政府采购活动的投标人与我单位存在负责人为同一人的情况或者存在直接控股、管理关系，我单位不再参与该同一合同项下的政府采购活动。

我单位对上述承诺负责，并依法承担相应责任。

投标人： （电子签章）

日期： 年 月 日

十八.投标人书面声明

项目名称：

项目编号：

我单位不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人： （电子签章）

日期： 年 月 日