靖江市中医院血液透析设备采购

招 标 文 件

（招标编号：JSZC-321282-ZHGL-G2025-0010）

采 购 人：靖江市中医院

代理机构：江苏志汇工程项目管理咨询有限公司

2025 年 9 月

- 靖江市政府采购不见面交易相关提醒

一、政府采购线上合同信用融资功能告知提醒

今年我市已正式启用“苏采云”系统，目前已全面开通政府采购线上合同信用融资（以下简称“政采贷”）功能。成交供应商可凭政府采购合同在中征平台发起贷款申请贷款。

1.“政采贷”业务流程

2.常见问题

Q1：哪些企业能申请“政采贷”？

答：江苏省内采用国库集中支付的政府采购项目的中标供应商，可凭政府采购合同申请"政采贷"。

Q2：供应商在哪里申请“政采贷”？

答：中标供应商在“中征应收账款融资服务平台”（简称“中征平台”）上向意向银行发起融资申请

Q3：中标供应商要注意什么？

答：中标供应商要加强和采购单位的沟通协调，尽早确定融资需求。需要“政采贷”融资的，政府采购合同付款账号应当空置。

Q4：采购单位要做什么？

答：采购单位在“苏采云”系统中公示政府采购合同时，要勾选融资标识，为中标供应商融资提供便利。如后续融资失败，采购单位要及时维护中标供应商相关账号信息，按时支付款项。

Q5：“政采贷”融资失败怎么办？

答：经合作银行审核后不予放款，或者贷款审核时间超过10个工作日的，视为融资失败，该项目回到财政预算管理一体化系统中支付资金。融资失败的，无法重新线上申请“政采贷”。

3.网址及联系方式

政采贷：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html

中征平台：https://www.crcrfsp.com/

联系电话：0523-84821917

二、不见面交易投标文件制作提交说明

1.业务流程：潜在投标供应商访问政府采购云平台“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

2.苏采云资料：采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“江苏政府采购网”-“办事指南”-“资料下载”-“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南”进行下载。

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/index.html

- CA数字证书”的获取与更换:

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统仅支持江苏省电子政务证书认证中心CA(由江苏意源科技有限公司提供服务) 及方正国际软件(北京) 有限公司电子签章参加政府采购活动。省内各地区办理的“苏采云”系统下的电子政务证书认证中心CA及方正国际软件(北京) 有限公司电子签章全省通用。

按照《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》 (苏财购[2023]101号)要求，“苏采云”系统原使用的国信CA及电子签章需更换为江苏省电子政务证书认证中心CA(由江苏意源科技有限公司提供服务) 及方正国际软件(北京) 有限公司电子签章才能参加政府采购活动。

CA数字证书和电子签章办理或更换的办理方式为现场办理。各供应商需填写“供应商CA数字证书及电子签章申请表”（操作指南中可下载），并携带营业执照复印件(盖公章)、原CA数字证书（更换）在工作日至泰州市公共资源交易中心一楼大厅6号窗口现场办理，地址:泰州市高港区泰州大道388号(原中国医药城会展交易中心W3馆西南角)。联系方式:江苏意源科技有限公司，王娟娟18051956669、陈路17327800634；方正国际软件 (北京)有限公司，周正波15195926199。

“CA数字证书”的办理、注册、安装、解绑，详见供应商操作指南，具体网址：“江苏政府采购网”-“办事指南”-“资料下载”-“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南”。

如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

- 政府采购电子履约保函（保险）告知提醒

1.业务基本情况

政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标（成交）供应商履行合同义务的担保或保险。对确需收取履约保证金的政府采购项目，支持和鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，中标（成交）供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。

2.参与各方职责

①供应商。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www. ccgp-jiangsu. gov. cn/j iangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。真实、完整、准确地向第三方机构提供保函（保险）申请审核所需材料。

②采购人。允许并接受供应商以履约保函（保险）形式提供履约保证，积极配合第三方机构和供应商开展相关业务。第三方机构对供应商进行资信审查后出具履约保函（保单）的，采购人或采购代理机构不得再要求供应商提供银行资信证明等类似文件。

③采购代理机构。在采购文件中列示可以以履约保函（保险）形式代替提供履约保证金相关内容，在供应商获取采购文件、领取中标（成交）通知书等环节主动宣传相关政策。

3.业务模式和流程

2023年12月起，上线政府采购电子履约保函（保险）平台，实现中标（成交）供应商线上申请履约保函（保险）、第三方机构线上审核开函（出具保单）等，做到全流程线上办理和留痕。平台可通过域名www.jsdzbh.com直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。

目  录

第一章 投标邀请	6

第二章 供应商须知	9

供应商须知前附表	9

第三章 合同一般条款	26

第四章 合同格式	29

第五章  采购项目需求及技术参数	36

第六章 评标办法	39

第七章 投标文件内容及格式	48

- 投标邀请

项目概况

江苏志汇工程项目管理咨询有限公司受靖江市中医院委托，对靖江市中医院血液透析设备采购以公开招标方式组织政府采购。本次招标公告发布及有关变更信息在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）发布，请潜在供应商在江苏政府采购网“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件并制作电子投标文件，并于2025年9月25日09点00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：	JSZC-321282-ZHGL-G2025-0010

2.项目名称：靖江市中医院血液透析设备采购

3.采购方式：公开招标

| 包号 | 名称 | 数量 | 预算 | 最高限价 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血液透析机 | 12台 | 144万元 | 144万元 | 否 |
|  | 血液透析滤过机 | 8台 | 192万元 | 192万元 |  |

4.合同履行期限：合同签订后60日历天内。

5.采购需求：本项目共1个包，采购需求详见招标文件。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（承诺制）；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（承诺制）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（承诺制）；

（5）参加政府采购活动近3年内（成立时间不足三年的，可以自成立时间起）在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（承诺制）；

（二）特定资格条件：

（1）供应商具有有效的《医疗器械经营许可证》（经营范围涵盖所投产品）；

（2）所投产品若为国产设备，生产厂家具有有效的《医疗器械生产许可证》（生产范围涵盖所投产品）；

（3）所投产品具有有效的《中华人民共和国医疗器械注册证》（提供所投标产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》；若注册证如过期的，须有国家药品监督管理局新证办理受理书或注册证延期公告和《医疗器械产品注册登记表》）。

（三）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（四）至提交响应文件截止时间止，投标人有下列情形之一的，不得参加本项目政府采购活动：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人；

2.被各级财政主管部门取消采购项目所在地的参加政府采购资格且处于有效期内；

3.被责令停业，暂扣或吊销营业执照，或吊销资质证书；

4.进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

5.在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)中被列入《政府采购严重违法失信行为记录名单》；

6.在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单和重大税收违法案件当事人名单；

7.法律、法规规定的其他情形。

（五）本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

1.时间：自招标公告发布之日起5个工作日，网上报名和下载招标文件。

2.方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.潜在投标供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/，点击“苏采云”进入系统。

（3）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的江苏省电子政务证书认证中心CA（由江苏意源科技有限公司提供服务）及方正国际软件（北京）有限公司电子签章。

“CA数字证书”的办理及变更等详见“靖江市政府采购不见面交易相关提醒”。

（4）招标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册”（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/zlxz），点击进入“苏采云系统供应商操作手册”，进行下载。

（5）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

（6）苏采云系统优先使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（7）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

四、响应文件提交

1.递交截止时间：2025年09月25日09点00分（北京时间）；

2.地点：“苏采云”系统(网址:http://jszfcg.jsczt.cn/)“开标大厅，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”；

五、开启

1.时间：2025年09月25日09点00分（北京时间）；

2.地点：靖江市公共资源交易中心（靖江市政务服务中心商务A楼3楼）开标室。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

如在报名中有任何疑问，请拨打电子化政府采购技术支持电话：0523-87633965。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：靖江市中医院

联 系 人：鞠先生

地  址：泰州市靖江市康宁路29号

联系电话：0523-84996307

2.采购代理机构信息

名     称：江苏志汇工程项目管理咨询有限公司

地     址：靖江市人民南路华夏银行后办公楼313室

联系方式：15252631596

联 系 人：刘女士

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 采购人：靖江市中医院 地 址：泰州市靖江市康宁路29号 联系人：鞠先生 电 话：0523-84996307 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名称：江苏志汇工程项目管理咨询有限公司 地址：靖江市人民南路华夏银行后办公楼313室 联系方式：15252631596 联 系 人：刘女士 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 靖江市中医院血液透析设备采购 |
| 1.1.5 | 项目编号 | JSZC-321282-ZHGL-G2025-0010 |
| 1.1.6 | 采购预算 | 336万元 |
| 1.1.7 | 最高限价 | 336万元 |
| 1.1.8 | 标的物所属行业 | 工业 |
| 1.2.1 | 合同履行期限 | 合同签订后60日历天内 |
| 1.2.2 | 验收要求 | 符合招标文件的项目需求。 |
| 1.3.2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 见“第一章招标公告” |
| 1.3.3 | 特定资格条件 | 见“第一章招标公告” |
| 1.3.5 | 是否接受联合体投标 | £是 R否 |
| 1.3.6 | 是否接受进口 产品投标 | £是 R否 |
| 1.4.1 | 踏勘现场 | £是 R否,自行踏勘 |
| 1.7.3 | 核心产品 | 血液透析滤过机 |
| 2.1.2 | 供应商询问提交 截止时间 | 2025年9月15日17:30时 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90 日（从投标截止之日算起） |
| 4.2.1 | 投标文件提交截止 时间和地点 | 时间： 见“第一章招标公告” 地点： 见“第一章招标公告” |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标文件提交截止时间 开标地点： 同投标文件提交地点 |
| 5.3.1 | 评标委员会成员 | 评标委员会人数： 5 人；其中：采购人代表 1 人，评审专家 4 人或全部由评审专家组成。 |
| 5.4.2 | 评标委员会推荐中标 候选人的人数 | 3 名 |
| 6.1.2 | 是否委托评标委员会 直接确定中标人 | £是 R否 |
| 6.3 | 履约保证金 | 履约保证金的形式：/ 履约保证金的金额： /% |
| 7.2.8 | 投诉受理部门 | 监督部门：靖江市财政局 地址：靖江市政务服务中心4楼 电话：0523-89182489 |
| 8.1.1 | 采购人需要补充的其他内容 | 采购文件中的其他内容与本条款不一致的，以本条款内容为准： 1.中标供应商在公示结束后3日内，须向采购代理机构支付中标服务费。 2.收取标准参照苏政采协【2024】20号文服务采购收费标准的60%收取。 3.中标单位在领取中标通知书时需提供叁份纸质投标文件（一正二副）和壹份电子版投标文件（以U盘为载体）； 4.中标单位与采购单位签订合同后，及时向招标代理机构提供合同的扫描件以作备案。 |

二、供应商须知

一、总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标采购。

1.1.2 本采购项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本采购项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本采购项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 本采购项目编号：见供应商须知前附表。

1.1.6 本采购项目采购预算：见投标须知前附表。

1.1.7 本采购项目最高限价：见投标须知前附表。

1.1.8 本采购项目标的所属行业：见供应商须知前附表。

1.2 供货期及验收要求

1.2.1本采购项目的供货期：见供应商须知前附表。

1.2.2本采购项目的验收要求：见供应商须知前附表。

1.3 供应商的资格条件

1.3.1 供应商应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.3.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：见供应商须知前附表；

1.3.3 本项目特定资格条件：见供应商须知前附表。

1.3.4 投标截止日当日，供应商不得存在下列情形之一：

（1）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商；

（3）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信惩戒对象、重大税收违法案件当事人名单（以采购人在资格评审阶段的查询结果为准）；

（4）在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）中被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（以采购人在资格评审阶段的查询结果为准）。

本项以上评审项采用承诺制。如有虚假，将作为提供虚假证明材料处理。

1.3.5 本项目是否接受联合体投标：见供应商须知前附表。

1.3.6 本项目是否接受进口产品投标：见供应商须知前附表。进口产品是指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。

1.4 踏勘现场

1.4.1供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场，踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担。

1.4.2 采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料，采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

1.4.3 供应商经过采购人的允许，可为踏勘目的进入项目现场，但供应商及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。供应商并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

1.5 投标费用

供应商应自行承担所有与编写、提交投标文件等有关费用。采购人和采购人代理人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

1.6 政府采购扶持政策

1.6.1落实政府采购政策的价格调整

原则上所有项目专门面向中小企业采购，专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。慎重选择适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第六条第二款规定的不专门面向中小企业的项目情形，

小微型企业价格扣除：

（1）对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

（2）监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

（3）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

（4）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）如允许联合体投标或允许分包履行合同的项目，大中型企业与小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小型、微型企业分包，联合协议或者分包协议中约定，小型、微型企业的合同金额占到合同总金额40%以上的，可给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在联合体各方共同投标协议或分包协议中明确，否则不得享受价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。

组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。

1.6.2本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

1.6.3依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

1.6.4本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

1.6.5设置“政采贷”指引条款。中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏省政府采购网“政采贷”专栏。

1.6.7履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

设置电子履约保函（保险）指引条款。中标、成交供应商可以采用电子履约保函（保险）形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理（首次使用需注册）。

1.6.8本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

1.6.9根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

1.6.10绿色采购。要综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素，参考相关国家标准、行业标准或团体标准，在采购需求中提出相关绿色采购要求。

1.7 相同品牌产品投标

1.7.1 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格评审、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

1.7.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格评审、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的供应商获得中标人推荐资格。得分且报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

1.7.3 非单一产品采购项目，采购人确定的核心产品见投标须知前附表。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按本章第1.7.1款、第1.7.2款规定处理。

1.7.4 如按上述办法认定后的合格供应商数量少于3家的，将予以废标。

1.8 投标语言及计量单位

1.8.1 供应商提交的投标文件以及供应商就有关投标的所有来往函电均应使用中文。供应商可以在投标文件中提交用其他语言打印的数据或资料，但是必须提供由专业翻译机构出具的中文译文，并以中文译文为准，否则视同未提供该数据或资料。

1.8.2 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件有特殊规定外，应使用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 其他

1.9.1 本项目在中标后直至履行完毕止，中标人不得以任何形式和理由分包或转包。

1.9.2 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

二、招标文件

2.1 招标文件构成

2.1.1 本招标文件包括（但并不仅限于）：

第一章 投标邀请

第二章 供应商须知及前附表

第三章 合同一般条款

第四章 合同格式

第五章 采购项目需求及技术参数

第六章 评标办法

第七章 投标文件内容及格式

2.1.2 对采购文件所作的答疑、澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当上述文件相互之间发生矛盾时，以后发出的文件为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 供应商对已依法获取的招标文件发现问题、或产生疑问，应当在投标须知前附表规定的截止时间前，采用书面形式向采购人或采购代理机构提出询问或澄清要求。

2.2.2 招标文件的澄清将通过”江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）”公开发布。澄清是构成招标文件的组成部分。未按澄清后的招标文件编制的投标文件有可能被否决。

2.2.3 如果澄清的内容影响投标文件编制且不能满足供应商编制投标文件时间，采购人将视情况可能适当延长投标截止时间。

2.2.4 供应商应及时通过”江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）”及时查询和下载澄清文件，查询和下载如有遗漏，其风险由供应商自行承担。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的修改。招标文件的修改将通过”江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）”公开发布。招标文件的修改是构成招标文件的组成部分。未按修改后的招标文件编制的投标文件有可能被否决。

2.3.2 如果修改内容影响投标文件编制且不能满足供应商编制投标文件时间，采购人将视情况可能适当延长投标截止时间。

2.3.3 供应商应及时通过”江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）”及时查询和下载招标文件的修改，查询和下载如有遗漏，其风险由供应商自行承担。

- 投标文件

3.1 投标文件的构成

3.1.1 投标文件由下列内容组成：

（1）开标一览表

（2）投标人基本情况

（3）资格证明文件

（4）资格条件承诺书

（5）承诺书

（6）特定资格条件

（7）分项报价明细表

（8）投标函

（9）授权委托书

（10）商务应答表

（11）供货一览表

（12）技术需求逐条应答表

（13）评标办法要求的其他资料（如有）

3.1.2 第七章“投标文件内容及格式”中要求提供相关证明材料的原件扫描件作为附件的，供应商应按要求在投标文件中提供相应材料。否则，不予认可。

3.2.投标报价

3.2.1 投标报价应包含但不限于：产品原价、包装、装卸、安装、调试、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、备品、备件、税费、中标服务费、不可预见费（含风险费）及完成本项目所需的一切费用。

3.2.2 供应商按第七章“投标文件内容及格式”在开标一览表及投标报价明细表中进行投标报价，否则其投标无效。投标报价明细表中不得出现“漏报”或“零”报价，否则其投标无效。

3.2.3 本次投标报价为一次不得更改报价，供应商只有一次报价的机会。投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价，且投标总价不得高于采购人设定的最高限价，否则其投标无效。

3.2.4 供应商不得以任何方式或者方法提供报价以外的任何附赠条款，否则其投标无效。

3.2.5 在合同执行期间，中标人的合同产品单价是固定不变的。以可调单价提交的投标文件将被视为非实质性响应性投标，作为无效投标处理。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标须知前附表规定的有效期内，投标文件应保持有效。有效期短于该规定期限的投标，将作为无效投标处理。

3.3.2 在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商除按照采购人要求修改投标文件有效期外，不得修改投标文件的其他内容。

3.4 资格证明资料

3.4.1 供应商应按下列规定提供资格证明材料，以证明其满足本项目供应商资格要求：

（1）提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明扫描件；

（2）供应商出具的《基本资格条件承诺书》原件扫描件；

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

（4）供应商具有有效的《医疗器械经营许可证》（经营范围涵盖所投产品）；

（5）所投产品若为国产设备，生产厂家具有有效的《医疗器械生产许可证》（生产范围涵盖所投产品）；

（6）所投产品具有有效的《中华人民共和国医疗器械注册证》（提供所投标产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》；若注册证如过期的，须有国家药品监督管理局新证办理受理书或注册证延期公告和《医疗器械产品注册登记表》）；

（7）未组成联合体投标；供应商不存在招标公告中“二、申请人的资格要求（四）”中任何情形之一（按投标文件格式要求提供了《承诺书》）。

3.4.2 采购人有权核查供应商在投标文件中提供的资料，若在评标期间发现供应商提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中标候选人的供应商提供了虚假资料，采购人有权取消其中标资格；若在合同实施期间发现供应商提供了虚假资料，采购人有权从合同价款或履约保证金中扣除不超过 5％签约合同价的金额作为违约金。同时采购人将供应商上述弄虚作假行为上报政府采购监督管理部门。

3.5 投标文件的编制

3.5.1投标文件应按第七章“投标文件内容及格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.5.2 电子投标文件应使用“苏采云”系统的投标文件制作工具进行编制、签章和加密，并在投标截止期前上传至“苏采云”系统中。签字或盖章的具体要求：第七章“投标文件内容及格式”中标明盖章、签字的地方均需按要求盖章、签字。

如果投标文件由委托代理人签署，则供应商须提交授权委托书，授权委托书应按第七章“投标文件内容及格式”的要求出具，并由法定代表人和委托代理人签名或签章。

如果由供应商的法定代表人亲自签署投标文件，则供应商须提交法定代表人身份证明，身份证明应符合第七章“投标文件格式”的要求。

投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字或签章或盖单位公章。

3.5.3 投标人须确保投标文件中扫描件完整、有效、清晰。

四.投标

4.1投标文件的密封（加密）和标记

4.1.1 密封（加密）要求：本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。

4.1.2签署要求：见《招标文件》附件中相关格式要求。

4.1.3 盖章要求：见《招标文件》附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

4.1.4 特别提醒：招标文件中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。

4.2投标文件的递交

4.2.1本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。

供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。未进行线上投标文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，投标无效。其线下提交的（纸质）投标文件，采购代理机构退回拒收。

4.2.2“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的江苏省电子政务证书认证中心CA（由江苏意源科技有限公司提供服务）及方正国际软件（北京）有限公司电子签章。

4.2.3使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交投标文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交投标文件。

4.2.4“苏采云”系统使用要求：

（1）使用谷歌浏览器参与不见面开标及相关环节。

（2）电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。

（3）操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（4）通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过350M！

注：供应商应当按照《招标文件》的要求编制投标文件，并对其提交的投标文件的真实性、合法性承担法律责任。

4.2.5逾期上传或未按规定上传的投标文件，采购人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

在投标截止时间之后，投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

4.3.2投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

五、开标及评标

5.1 开标

5.1.1 采购人或采购代理机构在供应商须知前附表规定的开标时间和地点公开开标。供应商不足3家的，不得开标。供应商提交的投标文件原封退还给供应商。

5.1.2 开标由电子招标投标交易平台主持，邀请供应商参加。被邀请参与开标的供应商需按本招标文件要求的截止时间、方式（地点）提交投标文件（供应商在“苏采云”系统中提交投标文件的时间即为数据电文（投标文件）的发送时间和接收时间），同时派人通过“苏采云”系统在“开标大厅”参与不见面开标。

5.1.3 所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标，供应商不足3家的，不得开标。

5.1.4 供应商原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因供应商之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

5.1.5线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，供应商按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的供应商按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

所有供应商解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并公布，但依法应当保密的除外。

5.1.6开标时，投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中相应内容不一致的，以“开标一览表”为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

5.1.7供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。若供应商代表当场未提出异议的，事后采购人不再受理与开标有关的异议。

5.2 资格评审

5.2.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

5.2.2采购人或者采购代理机构应当按照第三章“资格审查办法”规定的资格评审标准对投标文件进行资格评审。

5.2.3 资格评审结束后，合格投标人不足3家的，不得评标。

5.3 组建评标委员会

5.3.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数见供应商须知前附表。

5.3.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避；已经进入的，应当退出:

（1）供应商或者供应商主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关系活动中从事违法行为而受到行政处罚或者刑事处罚的；

（5）与供应商有其他利害关系与供应商有利害关系。

5.3.3 特殊情况处置

（1）评标活动终止

①评标委员会应当执行连续评标的原则，按照招标文件规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。出现评审专家临时缺席、回避等情形导致评审现场专家数量不符合法定标准的，采购人或者采购代理机构要按照有关程序及时补抽专家，继续组织评审。如无法及时补齐专家，则要立即停止评审工作，封存招标文件和所有投标或投标文件，择期重新组建评标委员会进行评审。

②发生下列情况之一的，评标委员会应终止评标并按照废标处理：

a.发生了不可抗力事件；

b.评标委员会名单泄密或者评标委员成员无法中途更换的；

c.发生评标信息泄露或者出现非法干预评审、谈判工作的；

d.监督人员现场发现评标委员会或者成员未按照招标文件规定评审或者存在违反法律法规规定行为，且拒绝改正的。

出现上述情形的，评标委员会有权予以废标或者建议采购人和采购代理机构封存招标文件和所有投标或投标文件，择期重新组建评标委员会进行评审。

(2)评标委员会中途更换成员

①除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得中途更换：

a.因不可抗拒的客观原因，不能到场或者需在评标过程中退出评标活动；

b.根据法律法规规定，某个或者某几个评标委员会成员需要回避；

②退出评标委员会的成员，其已完成的评审行为无效。由采购人向财政监督人员提出更换评标委员会成员意见并获准后，根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

(3)评委争议

评标过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.4 评标

5.4.1经初审合格的投标文件，评标委员会将根据采购文件确定的评标原则和方法，对其技术部分和商务部分作进一步的评审和比较。

5.4.2 评标委员会对符合资格的投标人的投标文件，按照第六章“评标办法”规定的评标方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

5.4.3评标时，评标委员会各成员应当独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

5.4.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1．投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

3．评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

5.4.5供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

在评标过程中发现供应商有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

5.4.6有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（一）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同供应商的投标文件相互混装；

5.4.7评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改采购文件，重新组织采购活动。

5.4.8评标完成后，评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会确定的中标候选人名单数量见投标人须知前附表。

5.5 评标过程及保密原则

5.5.1采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

5.5.2有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

六、中标和合同

6.1 定标

6.1.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

6.1.2采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

6.2 中标通知

6.2.1 采购人或者采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，将在招标公告发布的同一媒介发布中标公告。公告内容包括招标项目名称、中标人名单、评标委员会成员名单、采购人的名称和电话。中标公告期限为1个工作日。

6.2.2 采购人或者采购代理机构在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格评审的供应商，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

6.3 履约保证金

无

6.4 签订合同

6.4.1采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

6.4.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

6.4.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

6.4.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。采购人或者采购代理机构应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将采购合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

6.5.6采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

6.5 验收

6.5.1采购人有权对供应商提供的服务进行验收。如发现服务的质量与合同不符，采购人有权限根据验收结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。

6.5.2服务期满后，采购人应对服务的数量、质量、性能等进行详细而全面的验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的投标供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档，并作为付款凭据之一。

七、废标、质疑与投诉

7.1 采购人宣布废标的权利

7.1.1 在招标采购过程中，有下列情况之一时，采购人应当予以废标，并将理由通知所有供应商：

（1）符合专业条件的供应商或招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，招标采购单位应当重新组织招标；需要采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得财政部门的批准。

7.1.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者招标文件作实质响应的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

7.2 质疑

7.2.1 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）以及相关的法律、法规及规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

7.2.2 提出质疑的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商。

（1）对采购文件提出质疑的，潜在供应商应当在按规定获取采购文件之日起7个工作日内提出。

（2）对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

（3）对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告届满之日起7个工作日内提出。

7.2.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

7.2.4 质疑书应当署名，一式叁份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。授权代表办理质疑事务时，还应当提交授权委托书，授权委托书应当载明代理的具体权限和事项。

7.2.5 除书面形式外，其他任何方式的质疑，采购人或者采购代理机构均不予接收和答复。

7.2.6 采购人、采购代理机构在收到质疑函后七个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商；但质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

7.2.7 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

7.2.8质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向供应商须知前附表规定的财政部门提起投诉。

八、其他事宜

8.1 需补充的其他内容

8.1.1 采购人需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

8.1.2 其他未尽事宜按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规、规章的有关规定执行。

第三章 合同一般条款

1．定义

本合同下列术语应解释为：

1.1 合同要素

(a)“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议， 包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

(b)“合同价”系指根据合同规定供应商在正确地完全履行合同义务后采购人应支付给供应商的价格。

(c) “合同条款”系指本合同条款。

(d) “技术要求”指的是招标文件中的技术要求。

1.2 实体

(a)“采购人”系指购买货物和服务的单位或其指定的采购代理。

(b)“供应商”系指提供本合同项下货物和服务的公司或实体。

(c) “最终用户” 系指授权采购人采购合同项下货物和服务的使用单位。

(d)“项目现场代表”由采购人任命的代表，负责执行采购人在项目现场的合同义务。

1.3 事项

(a) “服务”系指根据合同规定，供应商应提供的技术、管理和其它服务。(d) “资料”指供应商在合同项下，向采购人提供的所有印刷或打印的文件，通过任何方式（包括声像或文本）和任何媒介向采购人提供的各种指令性和信息性的帮助，但不包括口头指导。

(b) “知识产权”指本合同涉及的任何及所有的著作权、商标权、专利权和其它智力成果的和专有的权利和利益。

1.4 地点和时间

(a) “项目现场”指的是货物交付和安装或服务具体的场所。

(b) “天”指日历天数。

(c) “周”指按中国习惯开始的连续七天

(d) “年”指连续的12个月。

(e) “保证期“是指自合同验收合格之日起一定时间内，供应商保证所供货物的适当和稳定运行，并负责消除存在的任何缺陷。

2．保险

供应商对本合同下提供的货物应对其在存放及交货过程中的丢失或损坏进行全面保险, 还应对其在项目现场进行技术服务的人员进行必要的保险。

3．价格

供应商在本合同项下履行服务收取的价格在合同格式中给出。

4．误期赔偿费

除合同条款规定的情况外，如果供应商没有按照合同规定的时间提供服务，采购人应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误七天的赔偿费按未提供服务的服务费用的百分之一(1％)计收，不足七天按七天计算。直至提供服务为止。

5．违约终止合同

在采购人对供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可向供应商发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

(l) 如果供应商未能在合同规定的限期或采购人根据合同条款的规定同意延长的限期内提供部分或全部服务；

(2) 如果供应商未能履行合同规定的其它任何义务；

(3) 如果采购人认为供应商在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。为此目的，定义下述条件：

(i)“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响公共官员在采购过程或合同实施过程中的行为；

(ii)“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害采购人的利益。

6．不可抗力

6.1 签约双方任一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等，以及双方同意的其他不可抗力事件。

6.2 受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续120天以上， 双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议，采购人也可考虑解除合同。

7. 因破产而终止合同

如果供应商破产或无清偿能力，采购人可在任何时候以书面形式通知供应商，提出终止合同而不给供应商补偿。该终止合同将不损害或影响采购人已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

8．因采购人的便利而终止合同

采购人可在任何时候出于自身的便利向供应商发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于采购人的便利，合同终止的程度，以及终止的生效日期。

9．争端的解决

合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方友好协商解决。如果友好协商开始后60天还不能解决：

9.1 国内贸易合同履行过程中如有争议，双方应先友好协商，经协商不成的，则向有管辖权的人民法院提起诉讼。

9.2 国外贸易合同履行过程中如有争议，应提交仲裁。

9.2.1 仲裁应由中国国际经济贸易仲裁委员会按其仲裁规则和程序在中国境内进行。

9.2.2 仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

9.2.3 仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

9.2.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

10. 合同语言

除非双方另行同意，本合同语言为中文。双方交换的与合同有关的信件和其他文件应用合同语言书写。

11．适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

12．通知

12.1 本合同一方给对方的通知应用书面形式要对方经书面确认。

12.2 通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

13．税费

13.1 中国政府根据现行税法对供应商征收的与本合同有关的一切税费均应由供应商负担。

13.2 中国政府根据现行税法对采购人征收的与本合同有关的一切税费均应由采购人负担（合同中已规定由供应商支付的税费除外）。

13.3 在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由供应商负担。

14．合同生效及其他

本合同一式五份，以中文书写。

第四章 合同格式

采购项目

项目编号：

合同号：

项目名称：

采购人：

供应商：

签署日期：       年  月  日

合   同

甲方：靖江市中医院                       乙方：

经               公开招标，靖江市中医院（以下简称“甲方”）、

（以下简称“乙方”）同意按下述条款和条件签订本合同（以下简称“合同”）：

1、合同文件

下列关于设备采购项目（           ）编号（            ）的

（1）招标文件

（2）投标文件

（3）资格证明文件

（4）中标通知书

（5）买方、卖方商定的其他必要文件。

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件与上述合同文件的规定相一致。

3、设备及数量

本合同所提供的设备及数量详见卖方提供的供货一览表。

4、合同金额

根据上述合同文件要求，合同的总金额（大写）为         人民币，分项价格在投标在报价表中有明确规定。

- 5、合同纠纷处理

本合同所涉及的设备在交付验收使用后发生的合同纠纷，由买方、卖方按照《中华人民共和国民法典》有关规定进行处理。

6、合同详细内容：

- 一、设备名称、型号、数量和价格

| 设备名称 | 产地 生产厂家 | 规格型号 | 注册证号 | 数量 及单位 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（大写）： （小写）： |  |  |  |  |  |  |

二、设备详细配置清单、耗材、配件清单及价格见附件一（盖章）。并附中标通知书。

三、付款方式：签订合同后付30%预付款，货物运至甲方指定地点后安装验收正常使用支付合同款的60%，验收使用一年无质量问题后付清余款。

- 交货期：合同签定之日起    天之内货物运抵医院。

- 交货地点：靖江市中医院。

- 质保期：上述设备免费原厂保修    年，自验收合格之日起计算；保修期外乙方对本设备终身负责维修。提供每年至少一次原厂维护保养并出具报告。

- 资质、质量要求及技术标准：

1．特别提醒条款：a、所提供医疗器械产品注册证必须真实有效；b、所提供设备上的中文品名、型号及产品说明书所注适用范围必须与医疗器械产品注册证所标明的完全一致；c、国产医疗设备上的铭牌必须标注医疗器械注册证号。d、发票上所列品名与型号必须与合同所列品名与型号完全一致；e、其他未提及事项必须符合国家食品药品监督管理局的相关规定。以上条款必须满足，否则由此引起的一切责任由乙方负责。

2．乙方保证向甲方提供的设备满足中国国家标准或相关行业标准。根据国家规定，如需要提供3C认证证书和标记的设备及有关配置，必须提供上述证书和标记。供货时还需提供该设备的报关单、商检证明、产品合格证等。

3．乙方保证所供设备是全新、未使用过的原包装产品，乙方提供的产品出厂日期不早于到货日期叁个月。乙方须保证所供产品质量合格，不得弄虚作假、不得提供假置伪劣产品或任意提供合同外产品，如果设备的质量或规格与合同不符，或证实设备有缺陷（包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等）,乙方应在接到甲方通知后5个工作日内更换成达标设备，其费用由乙方负担。同时，甲方有权要求延长设备的保修期。由于设备质量问题引起的医疗事故和法律纠纷，乙方承担全部的法律和经济责任。

4．乙方须免费开放所投产品的所有输入输出接口，并能与采购人现有网络及信息系统对接，如接入第三方系统产生费用，该费用由乙方承担。

5.乙方保证同型号产品的成交价格为投标日前12个月内本地区的最低价。

- 设备到货、安装和验收要求：

1．设备到货时间，请乙方提前一周通知甲方，以便甲方安排好接收工作。设备到货后，甲方及时通知乙方，乙方接到通知一周内到达现场，负责设备的免费安装和调试。设备安装时，乙方必须事先与甲方的医学装备管理科联系，并与医学装备管理科共同参与，否则引起的一切责任由乙方承担。

2．如乙方提供的设备设有维修软件密码，乙方应保证无条件地为甲方永久免费打开。

3．设备安装、调试结束后，甲方对设备试用后进行验收（时间由甲、乙双方商定），乙方免费派工程师到达现场协助验收工作。

4．保修期自我院验收合格之日算起，保修期外只收配件费，免收人工费。

- 售后服务要求：

1．确保设备保修期内开机率为95%，如设备故障停机率超过5%（一年按365天计算，每年18天），每超过一天，保修期延长两周。

2．如设备发生故障，乙方在接到甲方报修电话后1小时之内响应，3小时内到达甲方现场(若无维修站点，24小时内到达现场),48小时内修复或免费提供备用机，否则甲方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。如有特殊情况，乙方应立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意后，才可推迟响应时间。

3．无论在保修期内还是保修期外，乙方必须上门维修，乙方工程师来我院维修本设备，必须事先与我院医学装备管理科取得联系；在维修过程中与甲方工程师共同完成维修工作。否则由此引起的一切责任由乙方负责。

4．乙方免费提供全套技术资料（中文说明书及光盘、操作流程电子版等），如技术资料不全，甲方有权不支付货款。

- 十、技术培训：

在安装过程中或安装结束后，乙方工程师或有关人员有义务对甲方工程师和操作人员进行现场维修、保养、操作培训，并提供培训课件PPT，考核试卷，解答甲方人员提出的问题。

十一、各方的权利与义务

(一)甲方权利义务

1.按合同约定支付货款。

(二)乙方权利义务

1.负责并自行承担设备采购过程中的所有报价风险。本合同一经签订，乙方任何原因导致的报价漏项、缺项等的后果均由乙方自行承担。

2.保证所供产品符合合同要求，不得弄虚作假、不得提供假冒伪劣产品或任意提供合同外产品。

3.服从甲方的规章制度和现场管理，并按照合同要求办理相关设备的到货验收手续。本合同采购设备未办理验收交接手续前，相关资产的风险由乙方承担。

4.完善安全质量保证措施，乙方自行承担其服行合同过程产生的所有费用和造成的任何财产和人身损失。乙方及乙方所有员工必须履行安全责任义务，按规范流程提供商品或服务。如因乙方及其员工安全责任或义务履行不到位，引起甲方或合同外其他方人身伤害、机器损毁以及财产损失等，由乙方承担一切后果及责任（包括但不限于赔偿责任及由此对甲方、合同外其他方造成的影响等）。

本合同一式五份（三份），甲方执四（二）份，乙方执一份。

（政府采购五份，院内采购三份，自行修改）

协议签署地点:靖江市中医院

合同生效及其他

1.本合同经甲方、乙方双方代表签字盖章后生效。

2.甲方其他相关科室代表在附件二签字。

甲方（单位盖章）：靖江市中医院            乙方（单位盖章）：

甲方代表：                                 乙方代表

____   年_ _ 月_  _日                              ____年_  _月_  _日

附件一：设备采购项目（           ）编号（            ）

配置清单、耗材、易耗品报价

| 配置清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 型号 | 数量 | 单位 | 医疗器械注册证号 |
| 总价(元) |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

| 耗材报价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 货号 | 产品名称 | 参考价格(元) |
| 无 | 完全开放，可使用国产和进口的各品牌耗材 | 耗材、试剂需进入泰州目录，并写明编号，未中标的写参考价格 |
| 易损件报价表 |  |  |
| 货号 | 产品名称 | 参考价格(元) |

乙方单位（盖章）

附件二：设备采购项目（           ）编号（            ）

甲方相关科室签字确认表

| 科室 | 代表签字 |
| --- | --- |

注：签字即认同本合同内容

甲方单位（盖章）

附件三： 原厂质保证明，需由厂家或省级以上总代出具

购销廉政合同

甲方：靖江市中医院

乙方：

为深入贯彻落实《<关于开展治理商业贿赂专项工作的意见>的通知》精神，卫生系统纪检监察暨纠风工作会议精神和全国卫生系统治理医用设备、医用耗材等购销领域商业贿赂专项工作会议要求，加强卫生行业作风建设，维护人民群众利益，维护正常医用设备、医用耗材购销秩序。经甲乙双方协商,达成协义如下:

1、甲方在设备、耗材采购和使用过程中严格遵守国家相关法律法规,从合法的渠道采购医疗设备及医用耗材,严格执行采购制度及集中招标采购规程, 采购人员不能在非办公地点单独洽谈业务, 有关工作人员，不得在医用设备、医用耗材等采购活动中，收受生产、经营企业及其经销人员以各种名义给予的财物或回扣的行为。

2、乙方应主动向医疗单位提交合法规范经营证件及医疗设备或医用耗材的各项批文等资质证明材料，手续齐全后才能进行营销活动。

3、乙方提供的医用设备、医用耗材等必须符合国家相关质量标准,所售产品的价格必须符合国家有关政策规定,不得销售假冒伪劣产品,如果发现,经销单位要承担相应的法律责任,并赔偿经济损失。如果因质量问题而导致的医疗纠纷或医疗事故所造成的损失，一律由乙方承担，甲方有权追究乙方相应的法律责任。

4、乙方不得到医疗设备及医用耗材管理及采购人员的家中洽谈业务,不得到门诊或病区私下向临床医护人员进行任何形式的促销活动,也不得以任何形式给临床医护人员促销费、提成等好处费等。

5、甲方如果出现违约情况,乙方可向卫生行政主管部门反映或举报,医院工作人员如违约,乙方可向医院行风办反映或举报,如情况属实,并给予举报人经济奖励。

6、乙方如出现上述违约行为,甲方有权终止与乙方的业务关系,所签合同自然终止,营销人员不得在医疗卫生单位进行营销活动,所有销售的货款一律扣发,并承担货款总额100%的违约金。

7、本合同一式三份，甲方执两份，乙方执一份。

甲方: 靖江市中医院                 乙方:

联系电话:                          联系电话:

甲方代表:                            乙方代表:

第五章  采购项目需求及技术参数

一、血液透析机主要技术需求、参数：

（一）、设备技术要求

1、具有≥15英寸彩色液晶触摸显示屏。

2、可作碳酸氢盐，醋酸盐常规透析、单纯超滤、原液配方全部开放。

3、具有中文操作系统，方便护士操作。

▲4、标配超滤曲线、钠离子曲线、碳酸盐曲线、肝素曲线、透析液流量曲线及透析液温度曲线，具备调节功能。(需提供设备使用说明书、带广告审批号的彩页或设备检测报告作为证明材料)

▲5、自动待机功能，待机模式时，透析液流量可自动降至0ml/min, 节省透析液。(需提供设备使用说明书、带广告审批号的彩页或设备检测报告作为证明材料)

6、具有双重电导度反馈控制系统。

▲7、配有透析液过滤器支架和同品牌透析滤过器，可过滤透析液。每支透析液过滤器可使用≥150人次或≥900小时。(需提供设备使用说明书、带广告审批号的彩页或设备检测报告作为证明材料)

8、具有治疗方案与治疗结果保存功能，自动保存至少20次病人治疗记录。

9、具有后备电池，停电后可保证机器运转20分钟以上，并且不丢失数据；同时压力监测，漏血和气泡检测正常工作。

10、标配透析充分性监测装置KT/V。

▲11、具有透析过程中补液功能，能够自动累计计算总补液量。(需提供设备使用说明书、带广告审批号的彩页或设备检测报告作为证明材料)

▲12、具有化学消毒，热消毒，中央化学消毒或热消毒模式。(需提供设备使用说明书、带广告审批号的彩页或设备检测报告作为证明材料)

（二）、设备参数要求

1、血流量：50 ～ 600ml/min

2、肝素泵流量: 0.1 ～ 10ml/h

▲3、动脉压:动脉压范围最大不超过+400mmHg。(需提供设备使用说明书、带广告审批号的彩页或设备检测报告作为证明材料)

▲4、静脉压:静脉压范围最低不低于-60mmHg。(需提供设备使用说明书、带广告审批号的彩页或设备检测报告作为证明材料)

▲5、跨膜压监测范围:跨膜压最小值不低于-150mmHg。(需提供设备使用说明书、带广告审批号的彩页或设备检测报告作为证明材料)

▲6、透析液流量:300～800ml/min,梯度100ml。(需提供设备使用说明书、带广告审批号的彩页或设备检测报告作为证明材料)

7、透析液温度范围：33.4℃ ～ 39.5℃

▲8、电导度范围：透析液导电率监测范围最大不超过16ms/cm。(需提供设备使用说明书、带广告审批号的彩页或设备检测报告作为证明材料)

9、超滤率: 0 ～ 4000ml/h

▲10、供水压: 0.5 ～ 6bar。(需提供设备使用说明书、带广告审批号的彩页或设备检测报告作为证明材料)

二、血液滤过机的技术需求、参数

（一）、设备技术要求

1、具有≥15英寸彩色液晶触摸显示屏。

2、可作碳酸氢盐，醋酸盐常规透析、单纯超滤、原液配方全部开放。

3、具有中文操作系统，方便护士操作。

▲4、标配超滤曲线、钠离子曲线、碳酸盐曲线、肝素曲线、透析液流量曲线及透析液温度曲线，具备调节功能。(需提供设备使用说明书、带广告审批号的彩页或设备检测报告作为证明材料)

▲5、自动待机功能，待机模式时，透析液流量可自动降至0ml/min, 节省透析液。(需提供设备使用说明书、带广告审批号的彩页或设备检测报告作为证明材料)

6、具有双重电导度反馈控制系统。

▲7、配有透析液过滤器支架和同品牌透析滤过器，可过滤透析液。每支透析液过滤器可使用≥150人次或≥900小时。(需提供设备使用说明书、带广告审批号的彩页或设备检测报告作为证明材料)

8、具有治疗方案与治疗结果保存功能，自动保存至少20次病人治疗记录。

9、具有后备电池，停电后可保证机器运转20分钟以上，并且不丢失数据；同时压力监测，漏血和气泡检测正常工作。

10、标配透析充分性监测装置KT/V。

▲11、具有透析过程中补液功能，能够自动累计计算总补液量。(需提供设备使用说明书、带广告审批号的彩页或设备检测报告作为证明材料)

▲12、具有化学消毒，热消毒，中央化学消毒或热消毒模式。(需提供设备使用说明书、带广告审批号的彩页或设备检测报告作为证明材料)

（二）、设备参数要求

1、血流量：50 ～ 600ml/min

2、肝素泵流量: 0.1 ～ 10ml/h

▲3、动脉压:动脉压范围最大不超过+400mmHg。(需提供设备使用说明书、带广告审批号的彩页或设备检测报告作为证明材料)

▲4、静脉压:静脉压范围最低不低于-60mmHg。(需提供设备使用说明书、带广告审批号的彩页或设备检测报告作为证明材料)

▲5、跨膜压监测范围:跨膜压最小值不低于-150mmHg。(需提供设备使用说明书、带广告审批号的彩页或设备检测报告作为证明材料)

▲6、透析液流量:300～800ml/min,梯度100ml。(需提供设备使用说明书、带广告审批号的彩页或设备检测报告作为证明材料)

7、透析液温度范围：33.4℃ ～ 39.5℃

▲8、电导度范围：透析液导电率监测范围最大不超过16ms/cm。(需提供设备使用说明书、带广告审批号的彩页或设备检测报告作为证明材料)

9、超滤率: 0 ～ 4000ml/h

▲10、供水压: 0.5 ～ 6bar。(需提供设备使用说明书、带广告审批号的彩页或设备检测报告作为证明材料)

11：标配干粉桶支架

12：置换液流量范围：20～400ml/min

- 其他

- 1、数量：血液透析机12台，血液滤过机8台。

▲2、使用年限≥10年。(需提供设备使用说明书、带广告审批号的彩页或设备检测报告作为证明材料)

▲3、提供与设备同一品牌的消毒试剂。(需提供注册证作为证明材料)

★4、提供与设备同一品牌的血液透析器或血液滤过器，并在本地区省级医疗保障局药品医用耗材阳光采购服务网上（需提供本地区省级医疗保障局药品医用耗材阳光采购服务网页截图作为证明材料）。同时可兼容不同品牌血液透析管路、血液透析粉/透析液等耗材

四、付款方式：签订会同后付30%预付款，货物验收合格后全部付清。

五、质保期：设备免费保修期≥3年。

六、供货期：60个日历天。

七、预算价：336万元，其中包含连接his系统的费用6万元。

八、资料、技术培训、售后服务要求

1.资料：免费提供全套、完整的技术资料，包括详细的仪器中英文说明书、操作手册和仪器维护等有关资料及质量认证书。

2.安装调试：供应商指派工程师到现场进行安装调试，调试验收标准为完成上述技术参数。

3.培训及维护：供应商免费委派原厂工程师至使用现场培训，食宿自理，直至采购人具有独立操作能力。

4.维修保养服务：故障报修需及时、快速响应，到达现场时间≤4小时，48小时内修复；请分别提供代理商售后服务方案、原厂商售后服务方案。

5.应急故障处置：产品出现突发故障等能及时处置。

九、项目验收要求

1.供应商提供的设备应为最新版本及最新机型，具有用户现场升级能力，可满足将来临床应用扩展需求的全新、未使用过的原装合格正品,并且符合国家有关质量技术标准及相关法律、法规规定的要求。到货验收时发现产品损坏、数量不全、型号规格不符等问题，供应商应及时解决。采购人有拒收和追究赔偿责任的权利。

2.需按标书配置要求对全部设备的型号、规格、数量等，以及文件（如装箱单、操作说明书、软件介质）等进行验收。 如所投产品为进口产品，供货时还需提供报关单、商检证明等，以及负责办理该设备的机电产品进口的证明等。

3.需按标书技术要求对设备应能实现的技术功能进行测试验收,在测试或运行中出现性能指标或功能上不符合标书和合同要求时，供应商应及时解决。

4.供应商应向采购人至少提供以下文档：设备装箱清单、设备装机验收报告、设备中文操作说明书等。

5.供应商应根据经验，提供设备运行管理建议供采购人参考，配合采购人完成相关规定和制度的制定。

第六章 评标办法

评审办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格性检查标准 | （1）提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明扫描件； （2）供应商出具的《基本资格条件承诺书》原件扫描件； （3）供应商具有有效的《医疗器械经营许可证》（经营范围涵盖所投产品）； （4）所投产品若为国产设备，生产厂家具有有效的《医疗器械生产许可证》（生产范围涵盖所投产品）； （5）所投产品具有有效的《中华人民共和国医疗器械注册证》（提供所投标产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》；若注册证如过期的，须有国家药品监督管理局新证办理受理书或注册证延期公告和《医疗器械产品注册登记表》）； （6）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 （7）未组成联合体投标；供应商不存在招标公告中“二、申请人的资格要求（四）”中任何情形之一（按投标文件格式要求提供了《承诺书》）。 |
| 2.1.2 | 符合性检查标准 | - 投标文件组成齐全，内容、格式按招标文件的规定，字迹清晰可辩： - 投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写； - 投标文件未因关键信息模糊而造成评标委员会无法判定是否实质性响应。 - 投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、供应商的单位章盖章齐全，符合招标文件规定； - 供应商的法定代表人签署投标文件的，按照招标文件要求提供了法定代表人身份证明； - 供应商法定代表人的授权代理人签署投标文件的，按照招标文件要求提供了授权委托书； - 开标一览表中投标报价为唯一报价，且未提交选择性报价； - 按分项报价明细表、供货一览表格式要求注明了所投产品的品牌、型号及生产厂家等； - 投标报价的大写金额能够确定具体数值； - 投标报价明细表中未出现“漏报”或“零”报价； - 供应商未提交可调价格的投标报价； - 开标一览表中投标报价未超过最高限价； - 商务条款响应表中未出现负偏离； - 技术条款响应表中加“★”号条款和指标，无负偏离（如有）； - 供应商未以任何方式或者方法提供报价以外的任何附赠条款； 投标文件未附有采购人不能接受的条件。 |

评分因素以及分值

| 评分因素 |  | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格评分 （60分） |  | 即满足招标文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分60分，其他供应商的价格分统一按照以下公式计算，保留小数点后2位：投标报价得分=（评标基准价/该供应商的投标报价）×60。 | 60 |
| 技术要求响应 （28分） |  | 对于“第五章采购需求的设备参数要求” 全部满足标书基本要求得28分，正偏离不加分，有一项★号指标负偏离做废标处理 有一项▲号指标负偏离扣0.75分；（共24项）； 非★、▲号指标每负偏离一项扣0.4分，扣完为止（共25项）。 （投标人需按照本采购文件第五章的技术要求，在“技术参数响应及偏离表”中如实详细填列所投产品的参数，并按采购文件要求提供相应证明材料并在偏离表中标明所在页码，否则评标委员会有权做负偏离处理） | 28 |
| 协同性（2分） |  | 血液透析机和血液透析滤过机是同一品牌的得2分，非同一品牌不得分。 | 2 |
| 实施和售后服务方案（10分） | 项目实施方案 （5分） | 投标人根据项目具体的实施情况制定整体实施方案、安装方案、进度安排、设备使用维护、验收方案。 - 方案完整全面，进度安排合理和可执行性高得5分； - 方案较完整，进度安排较合理得3分； - 方案简单，可执行性一般得2分； - 方案不完整得1分。 - 其余或不提供不得分。 | 5 |
|  | 售后服务方案（2分） | 供应商根据项目需求提供售后服务方案，方案包括但不限于售后人员、响应时间及其他供应商可提供的优惠条件等。 - 方案合理全面，响应时间迅速，服务人员齐备得2分； - 方案较合理，响应时间较迅速，服务人员较齐全得1.5分； - 方案简单，响应时间速度一般得1分。 - 其余或不提供不得分。 | 2 |
|  | 培训方案 （3分） | 由评委根据供应商提供对用户的操作培训、业务功能培训等相关培训计划方案，除正常操作培训外，针对甲方是教学培训单位的特点，提出其他技术培训保障方案进行评审。 1、技术培训保障方案内容详实、科学、合理，考虑周全，培训计划针对性强、内容详实，培训人员配备齐全、技术水平高、分工明确、岗位设置科学合理，培训率承诺高，得3分。 2、技术培训保障方案内容详实、考虑较全，培训计划具体，培训人员齐全，培训率承诺较高，得2分。 3、技术培训保障方案表述简单，培训计划简单、培训人员较少，培训率承诺一般，得1分。 4、未提供方案或方案无可行性不得分。 | 3 |
| 总 分 |  |  | 100 |

1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人或者经采购人委托直接确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

2. 评审标准

2.2 资格评审标准

2.2.1资格评审标准：见评标办法前附表。

2.3 符合性评审标准

2.3.1符合性检查标准：见评标办法前附表。

2.4 分值构成与评分标准

2.4.1 分值构成：见评标办法前附表；

2.4.2 评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 符合性评审

3.1.1评标委员会依据本章规定的评审标准对投标文件进行符合性检查。有一项不符合评审标准的，作无效投标文件处理。

3.1.2 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，并以修正的价格进行评审。供应商不确认的，其投标无效。

3.2 比较和评价

3.2.1 评标委员会各成员按本章规定的量化因素和分值，独立对符合性评审合格的每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

3.2.2 各供应商得分取评标委员会各成员独立评分的平均值。分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量、服务或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3 澄清和补正

3.3.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和算术错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。在评标期间，请供应商保持在线。

3.3.2供应商的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。供应商没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为供应商拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。

特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒供应商。供应商自行查看，供应商因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

3.3.3 评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.4 凡超出招标文件规定的或给采购人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

3.4 违法违规情形

3.4.1有下列情形之一的，属于供应商相互串通投标，其投标无效：

（1）供应商之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）供应商之间约定中标人；

（3）供应商之间约定部分供应商放弃投标或者中标，其投标无效：

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

（5）供应商之间为谋取中标或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。

3.4.2 有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标文件相互混装；

（6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3.4.3 供应商有下列情形之一的，属于供应商弄虚作假的行为，其投标无效：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

3.5 评标结果

3.5.1 评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.5.2 对于提供相同品牌产品且通过资格评审、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的供应商获得中标人推荐资格。得分且报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。如按上述办法认定后的合格供应商数量少于3家的，将予以废标。

3.5.3 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交评标报告。

第七章 投标文件内容及格式

一、基本目录

（一）开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

投标人：           （加盖CA电子公章）

日期：   年  月  日

（二）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

投标日期：

二、资格证明文件

（一）独立承担民事行为的能力证明

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

（二）基本资格条件承诺书

致：      （采购人名称）

我单位      （供应商名称）     已详细阅读了              项目招标文件，我单位在此郑重承诺如下：

1. 我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2. 我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3. 我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4. 我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

以上承诺内容真实准确，若有不实，自愿承担相应的法律责任。

供应商名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人（电子签章或签名）：

日 期：      年   月   日

（三）承诺书

致：      （采购人名称）

我单位   （供应商名称）已详细阅读了                项目招标文件，自愿参加本次投标，我单位在此郑重承诺：投标截止日当日，我单位不得存在下列情形之一：

1.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商；

3.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信惩戒对象、重大税收违法案件当事人名单；

4.在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）中被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

以上承诺如有虚假，我单位将无条件接受采购人及政府采购监督部门的处罚；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

供应商名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人（电子签章或签名）：

日 期：      年   月   日

（四）特定资格条件

（1）供应商具有有效的《医疗器械经营许可证》（经营范围涵盖所投产品）；

（2）所投产品若为国产设备，生产厂家具有有效的《医疗器械生产许可证》（生产范围涵盖所投产品）；

（3）所投产品具有有效的《中华人民共和国医疗器械注册证》（提供所投标产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》；若注册证如过期的，须有国家药品监督管理局新证办理受理书或注册证延期公告和《医疗器械产品注册登记表》）。

三、符合证明文件

（一）分项报价明细表

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 总报价：人民币（大写） 元整；¥ |  |  |  |  |  |  |
| 免费质保期： |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

投标人名称：                            （电子签章）

法定代表人或授权代表：            （电子签章或签名）

投标日期：

（二）投标函

致：  代理机构名称

我方全面研究了 “               ”项目招标文件（招标编号），决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权                  （姓名、职务）代表我方                        （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物，投标报价为：          （大写：人民币         ）。

2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后     日内完成应尽义务，并交付采购人验收、使用。

3、我方为本项目提交的电子投标文件1份。

4、我方愿意提供贵公司可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

5、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

投标人名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人或授权代表（电子签章或签名）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：

（三）法定代表人身份证明或授权委托书

本人		（法定代表人姓名）系	（供应商名称）的法定代表人，现委托	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 	（项目名称）响应文件、参加磋商、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权

附：法定代表人身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件。

供应商：              （加盖CA电子公章）

法定代表人：	（电子签章或签名）

授权委托人：	（电子签章或签名）

年	月	日

（四）政府采购诚信承诺书

（采购人）：

我公司（供应商名称）已详细阅读了项目（项目编号：）招标文件，自愿参加本次投标，现就有关事项做出郑重承诺如下：

1、所提供的一切资料都是真实、准确、完整的；

2、不以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标；

3、不与其他供应商相互串通投标；

4、不向采购人或评标委员会行贿以牟取中标；

5、在领取招标文件、缴纳保证金后，准时参加开标；

6、在以往的招标采购活动中，无重大违法、违规的不良记录；或虽有不良记录，但已超过处理期限；

7、未被地市级及以上行政主管部门做出取消投标资格的处罚且该处罚在有效期内的；

8、本单位一旦中标，将严格按照投标文件所承诺的报价、质量、工期、投标方案等内容组织实施；

9、本单位一旦中标，将按规定及时与采购人签订合同；

10、本单位保证中标后不转包，若有分包须征得采购人同意；

11、本承诺书将成为本单位投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。

本单位若有违反承诺内容的任一行为或者经评标委员会认定有串通投标嫌疑的，愿承担违诺违规责任，取消投标资格，列入政府采购不良行为记录，加入黑名单名录，并根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）中的相关条款进行处罚。如已中标的，自动取消中标资格；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人或授权代表（电子签章或签名）：

年   月   日

（五）供应商廉洁自律承诺书

政府采购是实行公开、公平、公正的阳光工程，给予了每个供应商平等竞争的机会。作为参与此次政府招标活动的单位,我公司现郑重做出以下承诺：

一、遵守《中华人民共和国政府采购法》及省、市有关政府招标的各项法律、法规和制度。

二、客观真实反映自身情况，按规定接受政府采购供应商资格审查, 不提供虚假材料，不夸大自身技术和提供服务的能力。

三、以合法正当的手段参与政府招标的公平竞争。不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通，不以不正当手段诋毁、排挤其他供应商，不向招标人、招标代理机构、评审机构行贿或者提供其他不正当利益。

四、在政府采购活动中，认真履行规定义务,包括:遵守招标程序，按要求编写投标、响应文件，并保证投标、响应文件内容的真实可靠；按时递交投标、响应文件，缴纳相关保证金；在评标、谈判现场遵守相关纪律，不影响正常的招标秩序；按规定的时间和程序与招标人、招标代理机构签订采购合同；按时缴纳履约保证金，并严格履行合同。

五、自觉接受政府采购监督管理部门及其他相关部门的监督检查。

如违反以上承诺，我公司愿承担一切法律责任，并接受政府采购监督管理部门及其他相关部门依法作出的处罚。

投标人名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人或授权代表（电子签章或签名）：

2025年  月  日

（六）商务应答表

招标编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同履行期限 |  |
| 2 | 付款方式 |  |
| 3 | 质保期 |  |
|  | ......... |  |

注：供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：                            （电子签章）

法定代表人或授权代表：            （电子签章或签名）

投标日期：

（七）供货一览表

货物名称：

| 品目号 | 货物名称 | 品牌 | 生产厂家 | 产地 | 主要规格 | 数量 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：                            （电子签章）

法定代表人或授权代表：            （电子签章或签名）

投标日期：

注：各项货物详细技术性能应另页描述

1、本表按包填写

2、本表按以上格式要求填写，否则造成的后果由投标单位自行承担。

四、综合评审评分项

- 技术需求逐条应答表

项目编号：

供应商名称：

所投包号：

| 招标文件技术需求条目 编号及所要求内容 | 投标文件应答内容 | 相关技术证明文 件中的描述在投 标文件中的具体 页码 | 偏离说明（无偏 离，正/负偏离及偏离情况） |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：                            （电子签章）

法定代表人或授权代表：            （电子签章或签名）

投标日期：

注：

1、本表须针对招标文件技术规格书逐条应答；

2、所应答的技术指标应有具体内容，不能简单复制招标文件内容，或全部响应仅以“符合、满足”应答；

3、无论正负偏离均须对偏离情况作具体说明。

4、参数数值偏离说明：①具体数值—符合招标文件要求数值范围的数值为正偏离；②区间数值—投标应答数值区与招标文件要求数值区间一致的为无偏离，投标应答数值区间包含招标文件要求数值区间的为正偏离，其余为负偏离。

五、报价折扣证明

1.中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（£中型企业、£小型企业、£微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（£中型企业、£小型企业、£微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

供应商：                          （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：  （电子签章或签名）

年   月   日

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.请在相应的企业类型前“£”内打“√”选择。未打“√”选择，不予认可。

2.残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（电子签章）：

日  期：

3.监狱企业证明

附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件