竞争性磋商文件

项目名称：江苏海事职业技术学院水电气动力运行委托管理服务采购项目

项目编号：JSZC-320000-SCZX-C2025-0312

江苏省政府采购中心

2025年7月

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………3

- 投标人须知…………………………………7

- 合同文本……………………………………16

- 采购需求……………………………………19

- 评标方法与评标标准………………………29

- 投标文件格式………………………………32

第一章  投标邀请

受江苏海事职业技术学院的委托，江苏省政府采购中心就江苏海事职业技术学院水电气动力运行委托管理服务采购(JSZC-320000-SCZX-C2025-0312 )项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

江苏海事职业技术学院水电气动力运行委托管理服务采购项目竞争性磋商项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于 2025年8月8日    14点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-SCZX-C2025-0312

2.项目名称：江苏海事职业技术学院水电气动力运行委托管理服务采购项目

3.预算金额

| 采购包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 240万元/3年；80万元/年 |

4.采购需求（简介）：

江苏海事职业技术学院采购全校水电气动力运行委托管理服务。包括但不限于全校公共送配电系统（中心电房、子变站、输配电线路和各楼宇强电间配电板、配电箱总开至下端头、户外路灯、广场灯、景观灯和亮化工程的强电设备灯具、强电地下管网等）；全校公共给排水系统（中心增压水房，消防水控制中心、水塔，至各楼宇水表）；公共区域水、电、气和消防设施设备等,全校燃气系统监管，节能管理平台等的维护、保养、维修、值班及管理，配合后勤处对新增用电设施设备的论证及审核等水电气管理工作。现有2个中心站，8个变电子站，1个水泵房（含海涵楼内增压泵房），1个消防泵房（含海涵楼、图书馆内消防泵房）、1个污水处理站。高杆路灯200多盏，低杆路灯90多盏，广场灯、景观灯、亮化工程若干。室外消防栓60多个以及托管期内所有高压设备的预防性试验2次，安全用具检测6次，每年度重大活动用电保障等。

投标人必须按招标人的要求及投标人投标文件所承诺和确定的管理服务项目及质量标准实施管理。具体要求详见采购文件第四章。

5.合同履行期限：自合同签订之日起36个月。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.联合体投标

| 采购包号 | 是否接受联合体投标（是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 否 | \ |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 无 |

- 三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件。

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

1.2025年8月8日14点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

- 五、公告期限

磋商公告期限为自本公告发布之日起3个工作日，磋商文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

### 本项目组织集中现场勘察。投标人根据项目需要自行勘察现场,因未勘察现场或勘察工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

统一勘察集中时间：2025年7月31日

集中地点：南京市江宁区格致路309号

勘查现场联系人：张老师

联系电话：15380780997

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏海事职业技术学院

地址：南京市江宁区格致路309号

联系人：张老师

联系方式：15380730997

2.江苏省政府采购中心信息

地　址：南京市汉中门大街145号省政务服务中心二期3楼南区

联系人：乔秀善、付钢

联系方式：025-83668530、025-83668520

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次磋商不收取磋商保证金。

第二章  供应商须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求的规定。

3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商采购中心和采购人不收取标书工本费与成交服务费。

5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

二、磋商文件

6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、磋商文件的澄清和修改

7.1 在响应文件提交截止时间前，采购中心可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购中心将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购中心将顺延提交首次响应文件截止时间。

7.2采购中心可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

三、响应文件的编制

8、响应文件的语言及度量衡单位

8.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购中心就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、响应文件构成

9.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

10、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

10.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

10.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、分项报价表

11.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

11.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2供应商需按照磋商文件要求，在响应文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

13.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14、磋商响应函

14.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

15、磋商有效期

15.1磋商有效期为采购中心规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

16、磋商有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购中心于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购中心的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的递交

17、电子磋商响应文件的递交

17.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

18、提交响应文件截止时间

18.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第25.3.2条规定做无效响应处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、响应文件的拒收

19.1 采购中心拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

20、响应文件的撤回和修改

20.1响应文件的撤回

20.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

20.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

20.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

21、响应文件解密

21.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

22、磋商小组

22.1采购中心将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

23、评审过程的保密与公正

23.1磋商小组、采购人和采购中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

23.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

23.3在项目评审期间，采购中心将设专门人员与供应商联系。

23.4 采购中心和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

24、评审过程中的的澄清

24.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

25、对响应文件的审查

25.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3未实质性响应磋商文件的情形

25.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

25.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

25.3.3供应商同一采购包提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

25.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

25.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

25.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求的（本磋商文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）。

25.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.3.9 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

25.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

25.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

25.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

25.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购中心及磋商小组联系。

26、磋商程序及评审方法和评审标准

26.1磋商程序

26.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

26.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

26.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

26.2 评审方法和评审标准

26.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

26.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

26.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

26.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

26.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.3.3除本磋商文件第二章第26.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

26.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

六、成交

27、确定成交单位

27.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第26.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

27.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购中心将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

27.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

27.3.1提供虚假材料谋取成交的。

27.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购中心工作人员恶意串通的。

27.3.3向评审专家、采购人或采购中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

27.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

27.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

27.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

27.3.7将政府采购合同转包的。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
 28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
 28.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、成交通知书

29.1成交结果确定后，采购中心将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

29.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

31、标的物的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

- 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：*****

项目编号：*****

采购包号：*****

甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/中标供应商）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_200000 元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：原路返还（若采购方财务处有退还规定，从其规定）

6.2.2履约保证金退还时间：项目服务期满

6.2.3履约保证金退还条件：履约完成，无违约情形

6.2.4履约保证金不予退还的情形：供应商发生违约的行为，采购人有权扣除相应违约金，剩余多退少补。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 学校对水电气动力委托管理工作，于每年5月、11月组织考核。根据考核结果、员工工资发放表、保险缴纳凭证等结算托管费用，于考核后15个工作日内支付。未按规定发放员工工资及缴纳保险的部分，学院有权从托管费中扣除。如遇火灾、伤亡、失窃等责任事故，学院有权调整每半年的支付额度。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方执叁份，乙方执壹份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

一、采购标的清单

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 江苏海事职业技术学院水电气动力运行委托管理服务采购项目 | 物业管理 |

- 技术要求

- 服务内容与标准

1.服务范围与内容​

乙方需全面负责校内供水、供电、供气系统的运行、维护、抢修及相关管理工作，具体包括但不限于：​

供水系统：涵盖市政接入点至校内各用水点的管道、阀门、水泵、水箱、水表等设施设备。负责日常巡检、维护保养，确保水质达标、水压稳定；定期对水箱进行清洗消毒，对管道进行检漏、维修；处理爆管、漏水等突发故障。​

供电系统：包括高压进线、变压器、配电房、配电柜、校内输电线路、配电箱、电表等。承担日常巡检、预防性试验、维护检修工作，保障供电稳定；及时处理短路、跳闸、线路故障等问题；配合学校做好用电负荷管理。​

供气系统：涉及燃气管道、阀门、计量器具、调压设备等。负责日常安全检查、维护保养，确保燃气供应安全；严格按照规范处理燃气泄漏等突发事件。​

计量与收费：负责水电气表的抄表、数据统计工作，协助学校进行费用核算与收取；及时处理计量器具故障及计量纠纷。​

智慧化管理支持：协助学校建立水电气能耗监测平台，提供数据支持与分析，为节能降耗提供建议。

1、变电所：

①负责变电所的日常运行工作，保障供电系统安全。

②负责变电所的运行技术管理。

③负责变电所的正常维护、试验。

④负责供电系统安全管理、故障排除。

2、水泵房：（含航海楼内增压泵房）

①负责水泵房的日常运行工作，保障供水系统的安全。

②负责水泵房的运行技术管理。

③负责水泵房的日常维护、试验。

④负责供水系统安全管理、故障排除。

3、消防泵房（含航海楼、图书馆内消防泵房）

①负责消防泵房的日常运行工作。

②负责消防泵房的运行技术管理。

③负责消防泵房的日常维护、试验。

④负责消防管网安全管理、故障排除。

⑤保证消防泵设备完好，随时都能（应急）投入使用。

4、水塔

①负责水塔的日常运行工作。

②负责水塔供水设备的日常维护、试验。

③负责水塔安全管理、设备故障排除。

④保证水塔蓄水位规范，随时都能（应急）投入使用。

5、计量收费：

①负责全院水、电、气表计的维护。

②负责全院水、电、气资料的管理。

③负责水、电、气计量抄表、计费工作。

6、行政技术管理：

①为全院动力运行提供技术保障与支持，做好水、电、气线路和管网的资

料分析，水、电、气线路和管网的合理化运行。

②落实各项规章制度的执行情况，确保安全生产。

③按时向招标方提供能源报表及设备情况报表。

④依据实际运行情况向招标方提供水、电、气工程改造建议。

7、维修服务：

①负责江苏海事职业技术学院指定管理区域内的水、电、气日常维修。

②经营承包单位的水、电，气日常维修不在中标方服务范围内。

③负责由各变电子站、配电房直接供电的开关柜、配电箱的供电线路及总开关日常维修，总开关下端头以后、建筑物室内供电线路及用电设备的日常维修不

在中标方服务范围内。

④负责全校供水主管网及支管网的日常维修，建筑物室内供水管道及用水设备的日常维修不在中标方服务范围内。

常规维修做到24小时维修服务，随叫随到。如遇停电故障等应急抢修需要用到大型维修或检验工具的情况下，投标方需承诺在4小时之内达到现场并进行抢修，此类维修费用另行结算。

以上各种维修范围内：

①器件单价超过500元或单项维修材料超过1000元的维修项目不列入常规维修范据内。

②施工保修期内的项目，属于施工单位维修，中标方不负责维修，但中标方应协助招标方进行应急处理，费用由招标方从施工单位扣除，转交中标方。

③因招标方设计存往缺陷、产品质量存在问题或施工不规范产生的故障，需改造维修的不列入常规维修。

④因中标方使用不当、管理不善造成的故障，由中标方负责。

⑤因用户违章操作、使用不当所造成的故障，维修费由使用方负责。

8、变电所子站：

①负责变电所备子站的日常运行管理，保障供电系统安全。

②负责变电所各子站的运行技术管理。

③负责变电所各子站的日常维护、故障排除。

9、排水泵

负责行政楼及3号学生公寓地下室、航海楼电梯井排水泵及景观喷泉泵的日常维护、保养。

l0、污水处理站：

①负责污水处理站的日常运行工作。

②负责污水处理站的运行技术管理。

③负责污水处理站的日常维护、保养及故障排除。

2水、电、气运行的管理要求

（1）保障全校水、电、气的供应正常；

（2）制定完善的全校水、电、气运行方案，科学管理确保经济、合理运行；

（3）每年需对全校供配电系统，给排水系统进行维护保养；

（4）三年内提供高低压配电房预防性试验，试验时间根据校方停电时间进行协调；

（5）定期对全校进行安全、节约、规范用电、用水、用气检查；

（6）负责水、电、气的抄表计量工作；

（7）建立必需的值班管理制度。变电站、水泵房在运行期间均按照行业规定认真值班、巡检；

（8）维护好学校所配置的工具、设备，丢失或人为损坏，均应赔偿；

（9）定期检查消防用水的管网状况，保证消防用水的正常供给；

（10）动力服务单位人员须具备一定的素质水平，思想品德好、作风端正、身体健康，具备一定的管理能力和沟通交流能力，具有相应项目的技术等级证书、上岗证等，并具备相应的施工、管理能力。证件必须经专业部门年审并在有效期内。需配备对信息化技术熟悉，能熟练操作电脑的人员，满足能源管理平台需求和信息化管理手段需求。其中电工须具备“电工进网作业许可证”或“高压电工证”、运维人员除持相应的上岗证等外还须具备有效健康证。

（11）管好现有图纸资料等并根据排查和改造情况完善图纸资料。

（12）合同期内进行所有变配电房的预防性试验2次，并出具政府机关认可的检测报告，提交甲方审核。

（13）根据规范时间每年进行2次的安全用具检测，并出具政府机关认可的检测报告，提交甲方审核。

3、信息化与数字化管理的要求

（1）将本项目纳入一套完整的电力运行监测系统，将2座中心变及8座子站的数据进行统一接入，并能够实现以下功能：

①采集变电所进出线回路电流、电压、有功/无功功率、有功/无功电能、功率因数；

②通过系统可以实时监测变电所运行状况，可通过曲线图等方式展示；

③系统可以统计变电所电能消耗情况，并形成日报/月/年报表；

④对变电所的温度，烟雾探测及视频实况进行记录；

⑤变电所发生异常情况能通过声音文字信号及时报警，并支持APP通知；系统支持手机、平板、PC等形式通过网络浏览。

（2）针对本项目建立一套完善的水电资产管理系统，对各水电设备的基础信息，维护信息等建立基本台账，进一步提升科学管理的意识；同时通过该系统实现维护计划管理、巡检任务管理、维修工单管理等功能，利用数字化管理手段提升工作效率，降低管理成本。

（二）服务人员数量与岗位配置要求

项目经理1人、班组长1人、高压值班3人、低压值班3人、巡检维修2人（含管网管理专业人员），总人员配备不少于10人，值班岗位均须24小时在岗。

（三）人员资质要求

| 人员 类别 | 岗位 | 年龄要求 | 资质要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目经理 （1人） | 男性，55周岁以下 | 工程类相关专业本科及以上学历，具备项目管理专业人士认证、安全生产知识和管理能力考核合格证、高压电工证，8年以上相关工作经验，熟悉水电气设施的日常运行、调度、巡检、维护保养、应急抢修流程和标准。 |
|  | 班组长 （1人） | 男性，55周岁以下 | 工程类相关专业专科及以上学历，具备安全生产知识和管理能力考核合格证、电工证，8年以上相关工作经验，熟悉水电气设施的日常运行、调度、巡检、维护保养、应急抢修流程和标准。 |
|  | 高压值班员（3人） | 男性，55周岁以下 | 工程类相关专业专科及以上学历，安全生产知识和管理能力考核合格证、高压电工证，5年以上相关工作经验，熟悉水电气设施的日常运行、调度、巡检、维护保养、应急抢修流程和标准。 |
|  | 低压值班员（3人） | 男性，55周岁以下 | 工程类相关专业专科及以上学历，具备安全生产知识和管理能力考核合格证、电工证，5年以上相关工作经验，熟悉水电气设施的日常运行、调度、巡检、维护保养、应急抢修流程和标准。 |
|  | 巡检维修员（2人） | 男性，55周岁以下 | 工程类相关专业专科及以上学历，具备安全生产知识和管理能力考核合格证、电工证，5年以上相关工作经验，熟悉水电气设施的日常运行、调度、巡检、维护保养、应急抢修流程和标准。 |

（四）工资及社保要求

1、各岗位人员总数不少于10人。否则为无效投标。投标单位在其投标文件列出所有的配置人员的工资社保待遇不得低于南京地区目前最低工资标准和社保缴费标准(如行政主管部门出台新政策，以行政主管部门规定为准)，否则为无效投标。

2、若投标人必须承诺相关工作人员发生劳动纠纷，由投标人负责处理，与招标方无关。投标单位需提供承诺书，格式自拟并加盖投标人公章。

（五）服务方案要求、企业综合能力要求及考核要求

1.服务方案要求

根据项目需求和特点，投标人需提供以下方案：

⑴提供针对本项目服务范围、运维标准、技术措施等技术方案。要求方案全面细致完整、科学合理、针对性强、能准确把握重点难点、措施有力。

⑵提供针对本项目的组织架构、质量控制、安全管理等管理方案。方案全面细致完整、科学合理、针对性强、能准确把握重点难点、措施有力。

⑶提供针对本项目如安全用水、用电、用气，极端天气用水用电，安全风险排查、保障措施的安全方案。方案全面细致完整、科学合理、针对性强、能准确把握重点难点、措施有力。

⑷提供针对项目实际情况对各变配电房进行实时监控的方案及利用数字化手段实现运维管理的方案综合评分。要求方案全面细致完整、科学合理、针对性强、能准确把握重点难点、措施有力。

⑸提供针对项目制定的运维管理制度、安全生产相关制度、安全生产操作规程等制度和服务方案。要求制度和方案全面细致完整、科学合理、针对性强、能准确把握重点难点、措施有力。

⑹提供针对项目制定水电气突发事件等应急预案，包括但不限于停水、停电、爆管、燃气泄漏等情况的处置流程、责任分工和保障措施。要求方案全面细致完整、科学合理、针对性强、能准确把握重点难点、措施有力。

⑺提供针对项目制定节水节电改造建议方案，要求方案全面细致完整、科学合理、针对性强、实操性强。

2.企业综合能力要求

⑴根据水电托管管理服务特点和项目需求，提供投标人具有类似托管服务项目成功案例经验。

⑵投标人拟派驻的项目经理具有工程类相关专业本科及以上学历，具有工程师（或相当）以上职称或机电二级注册建造师、安全生产知识和管理能力考核合格证、高压电工证，8年以上相关工作经验，熟悉水电气设施的日常运行、调度、巡检、维护保养、应急抢修流程和标准。拟派驻的项目经理须结合对项目的理解进行系统化、条理性地陈述：①对本项目采购人具体需求的理解②对本项目管理的总体设想与安排③本项目设计技术的难点和重点，对应的解决措施。

⑶投标人具备信息化与数字化管理能力，可以建设本项目电力运行监测系统，将2座中心变及8座子站的数据进行统一接入，并能够实现以下功能：

①采集变电所进出线回路电流、电压、有功/无功功率、有功/无功电能、功率因数；

②通过系统可以实时监测变电所运行状况，可通过曲线图等方式展示；

③系统可以统计变电所电能消耗情况，并形成日报/月/年报表；

④对变电所的温度，烟雾探测及视频实况进行记录；

⑤变电所发生异常情况能通过声音文字信号及时报警，并支持 APP通知；系统支持手机、平板、PC 等形式通过网络浏览。

⑷针对本项目建立一套完善的电气资产管理系统，包含各水电设备的基础信息，维护信息等基本台账，可通过该系统实现维护计划管理、巡检任务管理、维修工单管理等功能。

⑸岗位人员配置数量不得少于本项目需求里管理站岗位（项目经理、班组长、高压值班员、低压值班员、巡检维修员）配备人员数量最低要求人数10人。

3.考核要求

合同签订后，学院每半年对托管公司考核一次，得分不得低于90分，每少1分，学院有权扣减公司托管费100元。如果考核结果为不合格，学院有权终止合同，其产生的损失由托管公司承担。

江苏海事职业技术学院水电气运维服务质量考核表

被考核单位：

| 考核项目 | 考核内容（不合格不得分） | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水、电、气运维的管理 | 1、保障全校水、电、气供应的情况。 | 10 |  |
|  | 2、制定全校水、电、气运行方案，是否科学管理，确保经济、合理运行。 | 10 |  |
|  | 3、定期检查全院供配电系统，给排水系统进行维护保养情况。 | 10 |  |
|  | 4、定期检查全院规范用水、电、气情况。 | 5 |  |
|  | 5、水、电、气的抄表计量工作的完成情况。 | 5 |  |
|  | 6、建立值班管理制度。变电站、水泵房在运行期间的值班情况。 | 10 |  |
|  | 7、定期检查消防用水的管网状况，保证消防用水的正常供给的执行情况。 | 10 |  |
|  | 8、保管好现有图纸资料等并根据排查和改造情况完善图纸资料的执行情况。 | 10 |  |
|  | 9、为全校动力运行提供技术保障与支持，做好水、电、气线路和管网的资料分析，水、电、气线路和管网的合理化运行等执行情况。 | 10 |  |
|  | 10、管理区域内的水、电、气日常维修情况。 | 10 |  |
|  | 11、节水、电措施提议并被管理方采纳。 | 10 |  |
| 总计 |  | 100 |  |
| 考核人签名： |  |  |  |
| 考核日期： |  |  |  |

三、商务要求

（一）项目报价

本项目最高限价为：2400000元/36个月。

1.托管费含人员工资、保险、加班费、劳保用品、办公耗材、检修维修工作等一切费用。

（二）付款条件

学校对水电气动力委托管理工作，于每年5月、11月组织考核。根据考核结果、员工工资发放表、保险缴纳凭证等结算托管费用，于考核后15个工作日内支付。未按规定发放员工工资及缴纳保险的部分，学院有权从托管费中扣除。如遇火灾、伤亡、失窃等责任事故，学院有权调整每半年的支付额度。

（三）服务保障

1.服务质量与标准​

响应时间：接到日常报修后，维修人员应在 30 分钟内到达现场；发生紧急故障（如大面积停水停电、燃气泄漏等），须在 15 分钟内到达现场进行处置。​

修复时限：一般故障应在 24 小时内修复；重大故障应制定抢修方案，连续作业，尽快恢复供应，并及时向学校通报进展情况。​

设备完好率：确保水电气系统主要设备完好率达到 98% 以上。​

安全指标：全年无重大安全责任事故；定期开展安全检查，隐患整改率达到 100%。

人员资质：乙方派驻的维修、操作、巡检等人员须具备相应的专业资质证书，持证上岗；定期对工作人员进行技能培训和安全教育。​

2.安全管理​

乙方须建立健全安全管理制度和操作规程，明确安全责任，配备必要的安全防护设施和器材。​

定期对水电气系统进行安全检查，重点排查管道腐蚀、线路老化、设备超限运行等安全隐患，并将检查结果及整改措施报学校备案。​

严格执行安全作业规范，高空作业、有限空间作业等特殊作业须制定专项方案，经审批后方可实施。​

每年至少组织 2 次水电气安全应急演练，提高应急处置能力。​

4.应急保障​

制定完善的水电气突发事件应急预案，包括停水、停电、爆管、燃气泄漏等情况的处置流程、责任分工和保障措施。​

建立 24 小时应急抢修队伍，配备充足的抢修设备、材料和车辆，确保应急处置及时有效。​

发生突发事件时，乙方应立即启动应急预案，迅速组织抢修，并第一时间向学校相关部门报告，配合学校做好信息发布、人员疏散等工作。​

5.沟通与协作​

乙方应指定专人作为与学校的对接联系人，负责日常沟通、工作协调、信息传递等事宜。​

每月向学校提交服务月报，内容包括当月水电气供应情况、故障处理情况、能耗数据、安全检查情况等。​

配合学校开展节能宣传、安全检查等活动，积极采纳学校提出的合理建议。​

6.特殊情况处理​

寒暑假、重大活动期间，乙方应加强水电气系统的巡检和维护，增派人员值守，确保供应稳定。​

因市政施工、设备检修等原因需计划性停水停电时，乙方应提前 72 小时通知学校，并配合学校做好相关准备工作。

（四）售后服务

服务期对甲方需求30分钟内响应。

（五）其他

1、双方的约定与责任

（1）招标方的权利与义务

1、负责对中标方的运行、管理、维护、计量项目及质量标准进行监督，检查。

2、招标方必须经费按时到位。

3、招标方须向中标方提供必要的工作场所。

4、招标方负责协调中标方与院内其它部门的工作联系。

5、招标方应负责协调中标方与水、电、气等社会职能部门工作联系。

6、招标方应与中标方对全院水、电、气项目新建及改造工作进行协商沟通。

(2)违约处理

托管公司违反合同的有关规定，学校有权视情况对其收取一定的违约金，并向托管公司发出《整改通知书》限期整改；如连续两次整改不到位，学校有权终止合同，此间给学院造成的一切损失由物业公司承担。

(3)事故处理

中标方严格按照国家制定的行业指令性法规安排各项工作，执行相应有关安全规程。如中标方违规操作产生的设备事故，由中标方承担责任；如中标方由于维修不及时、维修不合格产生的投备事故，由中标方承担责任。

如因设计缺陷产生的故障、不规范施工产生的故障、产品质量产生的故障以及不可抗拒灾害产生的设备事故，中标方不承担事故责任，但中标方有义务协助招标方对设备进行应急修理，做好全院的正常运行工作。

在受托管理期间，如因托管公司管理不善，在服务区域内发生严重事故（如异常断电、异常停水、表具计费重大失误造成甲方经济损失等），委托公司应负有相应管理责任，学校有权扣减托管公司托管费1000元-3000元/次。

托管公司在管理期间，如因管理不善发生治安、治保、消防等责任事故，除直接责任人要承担民事、刑事责任或相应的经济赔偿外，托管公司要承担相应的管理责任，学院有权扣减托管公司托管费2000元-5000元/次。

3.水电气管理制度备案

投标人确定中标后，须向采购人提供详细的管理工作设计、服务管理工作标准、服务保障承诺及拟配置各岗位人员具体情况，编制项目管理机构、工作职能组织运行图，阐述项目经理的管理职责及简历、内部管理的职责分工制度和考核办法等。投标人须提供上述确定中标后水电气委托管理制度备案所作的承诺函，该承诺函须加盖投标人公章。

4.人员信息备案

投标人须提供本项目经理（项目负责人）的相关证书、身份证复印件、简历等材料。

确定中标后，采购人提供现有的服务人员信息，以供中标供应商录用人员参考选择。中标供应商确定所有用工人员后，须向采购人提供所有用工人员的名册（姓名、性别、职务、身份证号码、手机号码）等材料报学校相关部门审批后上岗；中标供应商同时还须提供所有用工人员的有效身份证明、健康体检证明及从事国家规定特殊工种的相关岗位技能证书等；给采购人备案，未经采购人许可，不得更换项目负责人及所有用工人员。经采购人同意拟更换的工作人员必须先向采购人办理备案手续。投标人须提供上述确定中标后人员备案事宜所作的承诺函，该承诺函须加盖投标人公章。

四、其他要求

1.项目属性:服务类项目。

2.进口产品参与磋商

| 采购包号 | 是否接受进口产品磋商（是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |

第五章  评标方法与评标标准

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 30 | 投标最低报价为评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30。 |
| 技术方案 | 5 | 投标人根据招标文件的相关要求及项目的特性，提供技术方案，包括项目服务范围、运维标准、技术措施等内容。 方案优于项目需求的得5分； 方案符合项目需求的得3分； 方案不满足项目需求或不提供的得0分。 |
| 管理方案 | 5 | 投标人根据招标文件的相关要求及项目的特性，提供管理方案，包括项目的组织架构、质量控制等内容。 方案优于项目需求的得5分； 方案符合项目需求的得3分； 方案不满足项目需求或不提供的得0分。 |
| 安全方案 | 5 | 投标人根据招标文件的相关要求及项目的特性，提供安全方案，包括如安全用水、用电、用气，极端天气用水用电，安全风险排查、保障措施等内容。 方案优于项目需求的得5分； 方案符合项目需求的得3分； 方案不满足项目需求或不提供的得0分。 |
| 信息化与数字化管理方案 | 5 | 投标人根据招标文件的相关要求及项目的特性，提供信息化与数字化管理方案，包括对各变配电房进行实时监控的方案及利用数字化手段实现运维管理的内容。 方案优于项目需求的得5分； 方案符合项目需求的得3分； 方案不满足项目需求或不提供的得0分。 |
| 服务方案 | 5 | 投标人根据招标文件的相关要求及项目的特性，提供服务方案，内容包括运维管理制度、安全生产相关制度、安全生产操作规程等服内容。 方案优于项目需求的得5分； 方案符合项目需求的得3分； 方案不满足项目需求或不提供的得0分。 |
| 应急方案 | 5 | 投标人根据招标文件的相关要求及项目的特性，提供应急预案，包括包括异常停水、停电，爆管，燃气泄漏等情况的处置流程、责任分工和保障措施等内容。 方案优于项目需求的得5分； 方案符合项目需求的得3分； 方案不满足项目需求或不提供的得0分。 |
| 节能与创新 方案 | 5 | 投标人根据招标文件的相关要求及项目的特性，提供节能与创新方案。包括节水节电改造参考、绿色校园、低碳节能建议等内容。 方案优于项目需求的得5分； 方案符合项目需求的得3分； 方案不满足项目需求或不提供的得0分。​ |
| 项目经理 书面阐述 | 5 | 各投标人提交项目经理书面陈述。陈述的内容主要包含： - 对本项目采购人具体需求的理解；（2）对本项目管理的总体设想与安排；（3）本项目设计技术的难点和重点，对应的解决措施。 陈述优于项目需求的得5分； 陈述符合项目需求的得3分； 陈述不满足项目需求或不提供的得0分。​ |
| 功能实现1 | 10 | 针对本项目建设电力运行监测系统，将2座中心变及8座子站的数据进行统一接入，并能够实现以下功能： ①具有采集变电所进出线回路电流、电压、有功/无功功率、有功/无功电能、功率因数功能，功能全部实现得2分，功能不全或未提供得0分； ②通过系统可以实时监测变电所运行状况，可通过曲线图等方式展示功能；全部功能实现得2分，功能不全或未提供得0分； ③系统可以统计变电所电能消耗情况，并具有形成日报/月/年报表功能；全部功能实现得2分，功能不全或未提供得0分； ④具有对变电所的温度，烟雾探测及视频实况进行记录功能；全部功能实现得2分，功能不全或未提供得0分； ⑤变电所发生异常情况能通过声音文字信号及时报警，并支持 APP通知，系统支持手机、平板、PC 等形式通过网络浏览功能。全部功能实现得2分，功能不全或未提供得0分。 （投标单位须提供实现以上功能的书面承诺，格式自拟，并提供真实系统运行截图等相关有效证明材料） |
| 功能实现2 | 5 | 针对本项目建立一套完善的电气资产管理系统，包含各水电设备的基础信息，维护信息等基本台账，可通过该系统实现维护计划管理、巡检任务管理、维修工单管理等功能。 功能优于项目需求的得5分； 功能符合项目需求的得3分； 功能不满足项目需求或不提供的得0分。 （以上功能须提供真实系统运行截图证明） |
| 类似业绩 | 10 | 投标单位签订的自 2022年1月1日以来（以合同签订日期为准）的类似项目业绩，每提供一份证明得2分，最多得10分。（提供加盖公章的合同复印件，原件备查） |
| 人员配备资质 | 5 | - 项目经理具有工程师（或相当）以上职称或机电二级注册建造师得2分（①提供职称证或建造师证书复印件加盖公章，原件备查。③社保机构出具的近6个月（2025年1月至2025年6月）中任意一个月投标人为其缴纳的社保证明（须明确缴费月份、个人姓名、缴费单位，养老保险金缴费证明加盖社保公章或具有可验证的二维码（或验证码）。 - 每提供一位具有特种作业操作证（高压电工作业）拟派驻本项项目成员的得0.5分，最多得3分。（①提供有效的特种作业操作证（高压电工作业）、②身份证复印件加盖公章、③社保机构出具的近6个月（2025年1月至2025年6月）中任意一个月投标人为其缴纳的社保证明（须明确缴费月份、个人姓名、缴费单位，养老保险金缴费证明加盖社保公章或具有可验证的二维码（或验证码）。 |

第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件的组成

一、基本目录

1.分项报价表（格式见附件1）

2.技术要求响应及偏离表（格式见附件2）

3.商务要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.****（格式见附件**）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（供应商成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前

一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件4）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（格式见附件5）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对供应商做出特定资格要求的，必须提供）

7. 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（响应文件中无需提供证明材料）

8.法人授权书（格式见附件6）

9.响应函（格式见附件7）

10.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件8）

11.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。格式见附件9）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条供应商必须在响应文件

中提供相关材料，否则作无效响应处理；6条如磋商文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效响应处理。

三、符合性审查内容

供应商必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照磋商文件要求提供证明材料，否则做无效响应处理。（格式见附件11）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件8）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件9）

附件1 分项报价表（服务类项目）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 分项单位 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  | 合同签 订后 日 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.磋商报价采用总承包方式，供应商的“总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的产品）价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，磋商文件中另有规定的除外。

2.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件2 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件2-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.供应商需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性内容）逐条做出明确响应。

2.如果磋商文件要求提供证明材料，供应商需将证明材料列于该表之下。

附件3 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 商务要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.供应商需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性内容）逐条做出明确响应。

2.如果磋商文件要求提供证明材料，供应商需将证明材料列于该表之下。

附件4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件6   法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-****号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件7   磋商响应函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-320000-****号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件8 中小微企业声明函（服务类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属（供应商填写磋商文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写磋商文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、

财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。

附件9 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的       项目（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件11实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款） | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件11-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.供应商必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）逐条做出明确响应，否则做无效响应处理。

2.如果磋商文件要求提供证明材料，供应商必须将证明材料列于该表之下。

3.供应商未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按磋商文件要求提供证明材料的，该采购包作无效响应处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。