招 标 文 件

项目名称：滨海县东坎街道蔬菜社区党群服务中心采购项目

项目编号：JSZC-320922-HHXX-G2024-0004

滨海县人民政府东坎街道办事处

2024年12月2日

总  目  录

第一章    招标公告

第二章    投标人须知

第三章    合同文本

第四章    采购需求

第五章    评标方法与评标标准

第六章    投标文件格式

第一章 招标公告

项目概况

滨海县东坎街道蔬菜社区党群服务中心采购项目招标项目的潜在投标人可在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”获取招标文件，并于2024年12月23日09点00分00秒（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320922-HHXX-G2024-0004

2.项目名称：滨海县东坎街道蔬菜社区党群服务中心采购项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：79万元

5.最高限价：79万元

6.采购需求（简介）：蔬菜社区党群服务中心设备的家具、电脑、智能化设备采购、包装、运输、安装、调试、培训、验收、免费质量保修期内维保、售后服务等。具体货物名称、数量及技术参数需求等（详细内容见本招标文件第四章）

7.合同履行期限：供货期限（含安装调试验收工期） 10日历天。

8.免费质量保修期（所有产品）均为 2 年。

9.质量标准： 合格 。

10.项目地点(交货地点)： 按甲方要求指定地点。

11.非单一产品采购项目的核心产品： 扩声系统设备 。

12.本项目（是/否）接受联合体参与招标：否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：   无  。

- 本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：2024年12月2日至2024年12月11日（含），（北京时间，法定节假日除外 ）。

2.地点：供应商完成注册并办理CA证书后登录“苏采云”系统，自行免费下载本项目招标文件。

3.方式：登录“苏采云”系统。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间： 2024年12月23日09时00分00秒（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgpjiangsu.gov.cn/4anchen/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》下载地址：http://czj.yancheng.gov.cn/art/2023/9/14/art_2407_4057499.html。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注滨海县政府采购中心在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：滨海县人民政府东坎街道办事处

地址：幸福路1号

联系人：杨女士

联系手机号码：15861919528

2.代理机构：江苏宏厚项目管理有限公司

地址：滨海县坎北街道响坎路7号10楼07室

联系人：薛先生

联系方式：19851498848

3.项目联系方式

项目联系人：薛先生

电　　 话：19851498848

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购人不收取标书工本费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网“、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

在表中标明本项目所提供的各类服务内容名称、数量、单价、总价。每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

12.2 标的物

采购人需求采购的物品及服务。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标报价是指投标人在正确地完全履行合同义务后采购人应支付的服务价格，应包括人工费包括（人员工资、社会保险费用、福利费、加班费、差旅费、人身意外伤害险等）、评审费、验收费、会务费、投标费用、招标代理服务费、税金、各类风险费、管理费、利润、国际国内运输等保险费、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

招标人约定由中标人向招标代理机构一次性支付招标代理服务费【依据江苏省招标代理服务收费的指导意见-苏招协[2022]002号文件折后按13000收取】，投标人须将此费用纳入投标报价中，招标人不另行支付。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15.投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16.投标有效期

16.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18.电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标

文件。

19.投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21.投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22.开标

22.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23.评标委员会

23.1 开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购人均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26.对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人及评标委员会联系。

27.无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28.确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购人将在中国政府采购网“、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29.质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人一次性提出质疑。质疑人必须提供投标人为期缴纳的在职社保证明，质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
  29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
  29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人不接受未填写快递运单的快件。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32.货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.政府采购履约资金扶持政策

33.1政府采购促进中小企业发展，参加投标企业提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号) 、国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知(国统字〔2017〕213号)。

33.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展，监狱和戒毒企业视同小微企业，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

33.3政府采购促进残疾人就业，残疾人福利性单位视同小微企业，参加投标的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

33.4强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），投标人提供的产品为节能产品和环境标志产品的，应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。投标人提供的产品属于信息安全产品的，应当提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书（复印件）。

33.5政府采购落实信审查、信用承诺、信用报告政策，依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016）125号）、《关于在全市政府采购和招标投标领域使用信用记录、信用报告和落实信用承诺制度的通知》（盐公管办﹝2020）3号）、《关于在政府采购活动中应用第三方信用报告落实“信易购”应用场景的通知》（盐财购﹝2021）19号）。

33.6政府采购落实“政采贷”政策，依据《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购﹝2021）82号）。

33.7政府采购落实《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库﹝2016）205号）、《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库﹝2020）123号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购﹝2020）52号）。

33.8政府采购落实（苏财购﹝2022）51号）。

33.9政府采购落实《关于进一步优化政府采购营商环境的通知》。

33.10根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网浮动窗口“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

盐城市政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据滨海县东坎街道蔬菜社区党群服务中心采购项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：             元（___    元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳合同金额的10%人民币_________元作为本合同的履约保证金。

（备注：鼓励采购人对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.3履约保证金的退还：

6.3.1方式：退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.3.2时间：验收合格且采购人收到发票后10个工作日内。

6.3.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

6.3.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.3.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

合同签定后7日内支付合同总价的10%作为预付款（中标人须提供合同总价10%的银行保函）；中标人按要求将货物送到指定地点并完成安装调试，经采购人验收全部合格后付至合同款的80%；验收合格满一年后付至合同款的90%；余款在质保期满并经审计后付清。（结算时，中标人须提供税务发票，收到发票后10个工作日内支付）。

注：当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在  小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为  年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

13.2甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日千分之六向乙方支付违约金。

13.3乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式五份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执二份、代理公司执一份。

甲方：                乙方：

地址：                地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：              联系电话：

签订日期：      年    月   日
 第四章 采购需求

- 设备需求清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 推荐 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、家具采购 |  |  |  |  |  |
| 1 | 木壁柜 | 部位： 城市书吧 1 、定制书柜 | 个 | 1 |  |
| 2 | 木壁柜 | 部位： 妇女儿童活动区 1 、定制壁柜 | 个 | 2 |  |
| 3 | 货架 | 部位： 库房 1 、定制货架 | m | 12.04 |  |
| 4 | 货架 | 部位： 助农直播间 1 、定制货架 | m | 2.4 |  |
| 5 | 货架 | 部位： 冰鲜小铺 1 、定制货架 | m | 2.4 |  |
| 6 | 货架 | 部位： 冰鲜小铺 1 、定制带发光灯带货架 | m | 3.02 |  |
| 7 | 矮柜 | 部位： 茶水间 1 、定制成品台盆柜h=750mm 2 、含面层石材 | m | 1.63 |  |
| 8 | 木壁柜 | 1 、定制爱心便民驿站 | 个 | 1 |  |
| 9 | 木壁柜 | 1 、定制快递驿站 | 个 | 1 |  |
| 10 | 木壁柜 | 1 、定制打印机工作台 | 个 | 1 |  |
| 11 | 矮柜 | 部位：茶水间 1 、定制成品台盆柜h=750mm 2 、含面层石材 | m | 2 |  |
| 12 | 柜台 | 部位：便民大厅 1 、定制石材台面服务台 2 、含面层石材 | m | 12.9 |  |
| 13 | 单人办公桌椅 | 部位：便民大厅 1 、单人办公桌椅 2 、含1张办公桌 、1张办公椅子 | 套 | 8 |  |
| 14 | 单人办公椅 | 部位：便民大厅 1 、单人办公椅 2 、含1张办公椅子 | 个 | 8 |  |
| 15 | 单人办公桌椅 | 部位： 网格化办公区 1 、单人办公桌椅 2 、含1张办公桌 、1张办公椅子 | 套 | 15 |  |
| 16 | 休闲桌椅 | 部位： 妇女儿童活动区 、等候区 1 、休闲桌椅 2 、含1张休闲圆桌 、4张椅子 | 套 | 4 |  |
| 17 | 单人办公桌椅 | 部位： 助农直播间 、冰鲜小铺 1 、单人办公桌椅 2 、含1张办公桌 、1张办公椅子 | 套 | 1 |  |
| 18 | 休闲桌椅 | 部位：棋牌区域 1 、双人休闲桌椅 2 、含1张棋牌桌 、2张椅子 | 套 | 1 |  |
| 19 | 单人休闲椅 | 部位：公益理发 1 、单人休闲椅 2 、含1张休闲椅子 | 个 | 1 |  |
| 20 | 六人休闲椅 | 部位： 儿童淘气堡 1 、六人休闲椅 2 、含1张休闲椅子 | 个 | 2 |  |
| 21 | 休闲桌椅 | 部位：城市书吧 1 、休闲桌椅 2 、含1张书桌 、4张椅子 | 套 | 1 |  |
| 22 | 自助服务机 | 部位：等候区 1 、自助服务机 | 个 | 3 |  |
| 23 | 雨伞架 | 部位：等候区 1 、雨伞架 | 个 | 1 |  |
| 24 | 木壁柜 | 1 、二层科普教育区书柜 | 个 | 1 |  |
| 25 | 单人办公桌椅 | 部位：退役军人活动室 1 、单人办公桌椅 2 、含1张办公桌 、1张办公椅子 | 套 | 2 |  |
| 26 | 木壁柜 | 1 、定制镂空装饰柜 | 个 | 1 |  |
| 27 | 木壁柜 | 1 、定制档案室柜子 | m2 | 21.55 |  |
| 28 | 木壁柜 | 部位：居家养老 1 、定制墙面装饰柜 | m2 | 9.45 |  |
| 29 | 矮柜 | 1 、退役书画室定 制矮柜h=800mm | m | 10 |  |
| 30 | 矮柜 | 1 、青少年科普教育定制矮柜 | m | 5.76 |  |
| 31 | 矮柜 | 部位：茶水间 1 、定制成品台盆柜h=750mm 2 、含面层石材 | m | 2 |  |
| 32 | 休闲桌椅 | 部位： 居家养老、退役军人活动室 、青少年科普教育 1 、休闲桌椅 2 、含1张休闲圆桌 、4张椅子 | 套 | 9 |  |
| 33 | 办公桌椅 | 部位：两代表一委员活动室 1 、条形办公桌椅 2 、含1张办公桌 、14张办公椅子 | 套 | 1 |  |
| 34 | 单人办公椅 | 部位：两代表一委员活动室 1 、单人办公椅 2 、含1张办公椅子 | 个 | 14 |  |
| 35 | 办公桌椅 | 部位：会议室 1 、会议室讲台 2 、含1张办公桌 、7张办公椅子 | 套 | 1 |  |
| 36 | 办公桌椅 | 部位：会议室 1 、会议室 2 、含1张办公桌 、5张办公椅子 | 套 | 19 |  |
| 37 | 单人办公桌椅 | 部位：档案室 1 、单人办公桌椅 2 、含1张办公桌 、1张办公椅子 | 套 | 8 |  |
| 38 | 单人办公桌椅 | 部位：健康驿站 1 、单人办公桌椅 2 、含1张办公桌 、2张办公椅子 | 套 | 1 |  |
| 39 | 按摩椅 | 部位：居家养老区域 1 、 电动全智能按摩椅 | 套 | 4 |  |
| 40 | 办公桌椅 | 部位：书画区域 1 、会议室 2 、含1张办公桌 、10张办公椅子 | 套 | 1 |  |
| 41 | 健身器材 | 部位： 全民健身中心 1 、健身器材 | 套 | 3 |  |
| 42 | 乒乓球桌 | 部位：全民健身中心 1 、乒乓球桌 | 套 | 1 |  |
| - 二、电脑采购 |  |  |  |  |  |
| 1 | 办公电脑 | 配置不低于：i5十代CPU，8G内存，256固态+1T机械盘，22寸显示器，鼠标键盘 部位：档案室、健康驿站 | 台 | 25 |  |
| 三、智能化采购 |  |  |  |  |  |
| 1 | 桥架 | 1 、名称:防火桥架 2 、规格 :200*100 3 、材质 :金属 4 、备注:含支架制作 、安装 | m | 78 | 国产优质 |
| 2 | 配管 | 1 、名称 : 电气配管 2 、规格:JDG20 3 、配置形式:砖、混凝土结构明配 、暗配 、 吊顶内 4 、备注:含墙体开槽 、补槽均考虑到报价中 | m | 300 | 国产优质 |
| 3 | 信息插座 | 1 、名称:单口信息面板 2 、规格:颜色：白色 规格：平面90度86x86型单/双口信息面板； 材料：高强度ABS塑料制造，结构强度高、耐冲击，阻燃级别 94V-0； 结构：面板表面采用不可见螺钉孔设计，美观大方；扣位式面板设计可防止施工时污染面板；面板设计线条流畅、棱角清晰；带有防尘盖，适应于不同的恶劣施工环境，方便跳线插拔； 标示：双标识管理，自带可更换式标签，方便管理，另带数据、语音识别标签； 3 、底盒材质 、规格:86金属底盒 | 个 | 13 | 闽蓝、东强、颐通 |
| 4 | 信息插座 | 1 、名称:双口信息面板 2 、颜色：白色 规格：平面90度86x86型单/双口信息面板； 材料：高强度ABS塑料制造，结构强度高、耐冲击，阻燃级别 94V-0； 结构：面板表面采用不可见螺钉孔设计，美观大方；扣位式面板设计可防止施工时污染面板；面板设计线条流畅、棱角清晰；带有防尘盖，适应于不同的恶劣施工环境，方便跳线插拔； 标示：双标识管理，自带可更换式标签，方便管理，另带数据、语音识别标签； 3 、底盒材质 、规格:86金属底盒 | 个 | 29 | 闽蓝、东强、颐通 |
| 5 | 跳块 | 1 、名称:六类LED非屏蔽模块 90度自带防尘门 2 、规格:颜色：白色； 规格：六类非屏蔽信息模块，180度，向下兼容超五类、五类、三类； 特性：符合ANSI/TIA-568-C.2、ISO/IEC 11801、EN 50173-1和IEEE802.3an六类规范；带宽达到250MHz； IDC簧片：磷青铜镀镍（100μ英寸），可容纳 22-26 AWG 单股和多股线缆，最少250次端接； JACK金针：磷青铜镀镍再镀金（50μ英寸），最少1000次插拔； 3 、类别:满足设计及使用需求 | 个 | 72 | 闽蓝、东强、颐通 |
| 6 | 跳线 | 1 、名称:六类非屏蔽导光跳线 2 、类别:规格：六类4对非屏蔽RJ45-RJ45跳线，带宽达到250MHz； 导体：30AWG； 芯线：8根芯线采用多股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层； 插头：插头采用独特的工艺加工成型，且有弹片保护套，有效防倒钩，提升水晶头使用寿命； 特性：符合ANSI/TIA-568-C.2、ISO/IEC 11801、EN 50288六类规范；单体100%通过fluke 护套：紧护套结构，采用PVC材质，4种颜色可选（蓝、红、黄、紫），可对不同网络和区域进行区分 3 、备注:满足设计及使用需求 | 条 | 50 | 闽蓝、东强、颐通 |
| 7 | 双绞线缆 | 1 、名称:六类非屏蔽线缆 2 、规格:导体：导体：23AWG，带宽达到250MHz； 芯线：8根芯线采用单股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层； 特性：符合ANSI/TIA-568-C.2、ISO/IEC 11801、EN 50173和GB50311-2007六类规范； 护套：PVC材质，十字骨架结构 特性阻抗: (f：1-250MHz)100±15Ω 六类非屏蔽链路通过ETL认证机构的六个连接点的测试 须符合UL认证，ROHS环保认证、3P认证 3 、备注:满足设计及使用需求 | m | 4000 | 闽蓝、东强、颐通 |
| 8 | 配线架 | 1 、名称:六类24口模块化智能配线架（含模块） 2 、类别:采用SPCC冷扎钢板制成，厚度1.5mm，安装背板带防卡反设置，19寸标准机柜安装 模块化结构，各模块独立扣合，不安装模块孔位可提供塑料堵块，组态灵活，方便后续升级 每个模块都有LED显示，配合LED智能导线仪，智能导航功能，根据不同状态，显示不同颜色 模块自带防尘门，避免灰尘污染 配线架背面需配有理线托盘，用于捆扎、管理线缆，并防尘、防撞击； 每端口对应一个可写标识区域充裕的标签空间，方便端口信息管理； 3 、备注:满足设计及使用需求 | 套 | 3 | 闽蓝、东强、颐通 |
| 9 | 线管理器 | 1 、名称:19"标准机柜用1U宽度理线器 2 、规格:高强度ABS料制造，弹性好，强度高；特殊的可拆卸盖板设计，可上下自由翻转，方便施工操作；均匀琴键式理线槽位,保证跳线良好的弯曲,保证传输性能； 3 、备注:满足设计及使用需求 | 个 | 6 | 闽蓝、东强、颐通 |
| 10 | 跳线 | 1 、名称:六类非屏蔽导光跳线 2米 2 、类别:规格：六类4对非屏蔽RJ45-RJ45跳线，带宽达到250MHz； 导体：30AWG； 芯线：8根芯线采用多股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层； 插头：插头采用独特的工艺加工成型，且有弹片保护套，有效防倒钩，提升水晶头使用寿命； 特性：符合ANSI/TIA-568-C.2、ISO/IEC 11801、EN 50288六类规范；单体100%通过fluke 护套：紧护套结构，采用PVC材质，4种颜色可选（蓝、红、黄、紫），可对不同网络和区域进行区分 3 、备注:满足设计及使用需求 | 条 | 50 | 闽蓝、东强、颐通 |
| 11 | 机柜 、机架 | 1 、名称:42U机柜 2 、类别:尺寸：42U，600*600*2000mm 板材：采用优质SPCC冷轧钢板，立柱（方孔条）2.0mm、横梁（安装梁）\框架组件1.5mm 、侧门1.0mm、其余1.2mm； 表面：脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、喷塑处理、外型美观 结构：可方便地安装机柜集中配电单元及设备；前单开后双开网孔门，具有良好的通风自然散热性能，通风率>75%；可同时安装脚轮和支撑脚；可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整；可选配安装底座，达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求；高品质安全锁，锁具开启平顺； 机柜承重：结构稳固，静载可达1000Kg 3 、备注:满足设计及使用需求 | 台 | 2 | 国产优质 |
| 12 | 控制设备 | 1. 吞吐量：≥10Gbps，最大接入用户数≥4096 2. AP管理：最大管理普通AP≥256； 3. 接口：≥8个千兆电口，≥2个万兆SFP+，≥1个USB ，≥1个Console口，内置双电源； 4. 支持AC内漫游，支持跨AC间漫游，支持跨VLAN的三层漫游 5. 支持基于802.11k/802.11v/802.11r协议的智能漫游 6. 支持标准capwap协议、AC和AP之间支持L2/L3层网络拓扑 7. 支持与无线云平台对接，实现多种的应用功能，支持微信/短信认证以及一键认证及流量管控功能 8. 为保障网络全面运维，支持通过云平台显示AC CPU、内存使用情况、整机或单口广播、单播历史信息等 9. 基于空口利用率的SSID自动隐藏功能：AC、AP支持基于空口利用率的SSID自动隐藏功能，当空口繁忙程度达到或超过配置的阈值时，SSID自动隐藏，为用户提供稳定可靠的无线服务； 10.AC支持对流经本设备的报文流量进行病毒检测，支持对黑客攻击、蠕虫/病毒、木马、恶意代码、风险软件、DoS/DDoS等常见的攻击防御，检测到存在病毒的数据并阻止下载； | 台 | 1 | 华为、华三、中兴 |
| 13 | 交换机 | 1. 性能：整机交换容量≥496Gbps；转发性能≥126Mpps，以官网最小值为准； 2. 端口：≥24千兆电+4千兆SFP；支持POE+，整机POE供电功率≥375W； 3. 支持≥9台物理设备虚拟化技术，支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预 4. 支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPFV2/V3； 5. 支持DHCP Client，支持DHCP Snooping，支持 DHCP Relay 6. 支持STP/RSTP/MSTP协议，支持G.8032以太网环保护协议ERPS，可兼容其他支持该协议的产品 7. 支持SP/WRR/SP+WRR队列调度，支持基于端口的限速 8. 内置图形化网管软件功能，对下属接入网络设备的统一管理，实现命令的批量下发、拓扑展示等运维功能； 9. 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、Telnet远程配置；支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源 10、支持≥10KV业务端口防雷能力 | 台 | 3 | 华为、华三、中兴 |
| 14 | 输入设备 | 1、支持可工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式； 2、采用双频四流设计，整机最大接入速率2.975Gbps； 3、接口≥1个10/100/1000M电口 4、内置BLE5.1 5、内置智能天线系统，发射功率≥23dBm 6、支持包括802.1x认证、PSK认证、MAC、PPPOE、Portal、微信、短信等认证加密方式，用以保护无线网络安全 7、在网络拥塞情况下，支持对终端报文进行识别，可对关键业务优先处理并加速，提升用户体验 8、支持基于SSID的包过滤，可以在无线空口接收报文阶段及根据IP地址、端口号等对用户报文进行过滤，实现用户数据流量的精细化控制，并支持IPV6协议 9、为避免用户在网络中私接AP，干扰网络正常运行，可以及时检测到这类问题，对此类设备进行反制，同时合法用户不受影响，保证网络正常运行 | 台 | 15 | 华为、华三、中兴 |
| 15 | 交换机 | 1. 性能：整机交换容量≥496Gbps；转发性能≥144Mpps，以官网最小值为准； 2. 端口：≥48千兆电+4千兆SFP； 3. 支持≥9台物理设备虚拟化技术，支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预 4. 支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPFV2/V3； 5. 支持DHCP Client，支持DHCP Snooping，支持 DHCP Relay 6. 支持STP/RSTP/MSTP协议，支持G.8032以太网环保护协议ERPS，可兼容其他支持该协议的产品 7. 支持SP/WRR/SP+WRR队列调度，支持基于端口的限速 8. 内置图形化网管软件功能，对下属接入网络设备的统一管理，实现命令的批量下发、拓扑展示等运维功能； 9. 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、Telnet远程配置；支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源 10、支持≥10KV业务端口防雷能力 | 台 | 2 | 华为、华三、中兴 |
| 16 | 显示设备 | 1）像素间距：1.86mm； 2）封装类型：国产铜线； 3）箱体类型：压铸铝箱体 4）箱体参数：尺寸640*480mm；分辨率344×258dots 5）像素密度：288906 dots/m² 6）光学参数：灰度等级14 bit；颜色68.71 trillion；支持单点亮度校正；支持单点色度校正；发光点中心距偏差≤2%；亮度均匀性≥98%；色度均匀性：±0.003Cx,Cy之内； 7）电气参数：输入电源AC186~264V/50~60 Hz；输入功率(最大值)≤586 W/m²；输入功率(典型值)≤195W/m² 8）环境参数：工作温湿度-20℃~+50℃/10%~95%RH；存储温湿度-40℃~+80℃/10%~90%RH（无结霜） 9）维护方式：前维护 10）标配单卡单电源，不支持双卡双电源备份 产品应具备较高的刷新率，刷新率应可调至3840Hz; ★产品应严格控制像素中心距偏差，像素中心距偏差值应≤0.1;（投标时提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 产品应具备较好的亮度均匀性，亮度均匀性应≥98%; 产品应具备较好的色度均匀性，色度均匀性应在± 0.002Cx,Cy之间; 产品在正常运行时不应有较大噪声，工作噪声（距离1米） 应≤10db ; 在显示屏长时间不用或者环境湿度过大时，通过软件可以自动实现定期开机以灰度渐变方式回温除湿。 ★显示屏可以根据环境亮度自动调节显示亮度。（投标时提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件） | m2 | 7.37 | 大华、强力巨彩、蓝普 |
| 17 | 显示设备 | 1 、名称:会议平板 2 、规格 : 100英寸，4K画质，一键投屏 一楼、二楼小会议室各一台 | 套 | 2 | 华为、小米、创维 |
| 18 | 软件 | 1 、名称:控制系统软件 2 、类别 : 1.支持所有设备信号源通道的展示； 2.支持一键开窗、分屏 、漫游 、缩放操作 ， 画面显示没有区域范围上的边界限制 ， 通过独有的视频处理算法，保证画面在缩放过程中画质不受损失； 3.支持信号通道模糊搜索功能； 4.支持输入源收藏夹管理 ， 重要及常用的信号源可用收藏夹收藏打包管理； 5.支持设置虚拟LED ， 包括设置字体 、字号 、颜色 、位置 、背景色等（需本身设备支持虚拟LED功能）； 6.支持云台控制，包括方向控制 、配置转速 、变倍 、聚焦等功能； 7.支持设置各种轮巡 ， 包括窗口轮巡和场景轮巡； 8.支持轮巡启动上墙 、暂停 、切换上一轮巡 、下一轮巡； 9.支持场景计划的设置 、启动； 10.支持对大屏进行手动/定时/延迟开关机。 3 、备注:满足设计及使用需求 | 套 | 1 | 国产优质 |
| 19 | 配电箱 | 1 、名称 :LED10KW配电箱 2 、类别 : 1. 采用高质量 ， 高可靠性的工业级进口控制器 ， 全天候 ， 全时段稳定可靠运行 2. 配电系统包含PLC远程智能控制系统 ， 可执行远程开关机操作 ， 具备过压 、过流 、欠压 、短路 、断路及漏电保护措施 。 3. 拥有LED显示屏全智能远程控制系统 ， 可实现对LED智能配电箱的远程设定 、控制 。 4. 内部模块化设计 ， 合理布局 ， 用电安全 5. 内设控制电路保险装置 ，对电路实施全方位监控 、保护 6. 内部设立具有三芯及两芯插座，方便调试设备及维修供电 7. 具有A/B/C三相独立供电指示灯，方便外部判断设备工作状态 8. 支持手动一键启动/停止和单点点动控制 、远程一键启动/停止和单点点动控制. 9. 拥有启动 、紧急制停按钮 ， 方便异常状态紧急维护使用 。 10. 机柜可采用壁装 、挂装安装方式 ， 具有防虫 、防鼠功效。 3 、备注:满足设计及使用需求 | 台 | 1 | 国产优质 |
| 20 | 控制设备 | 1 、名称:专业主控 2 、1. 最大带载不低于524万像素，最宽不低于16384像素 ， 最高不低于8192像素 ，尺寸可灵活设置 2. 支持视频源任意切换，可根据显示屏分辨率对输入图像进行拼接 、缩放 3. 支持6画面显示，位置、大小可自由调节支持多窗口 ， 可自由设定窗口大小和位置，并支持窗口叠加4. 支持16种预置模式 ， 可根据需求随时加载保存的预置参数 5. 支持亮度和色温调节 6. 支持低亮高灰 7. 最大输入分辨率4096*2160@60Hz , 支持分辨率任意设置 8. 支持HDCP 2.2 9. 支持丰富的数字信号接口 ， 包括3路HDMI 、2路DVI 、1路DP 、1路3.5mm音频输入输出接口 10. USB2.0*2个，用于电脑调试和设备间任意级联 11. 8个千兆输出网口 为确保系统稳定性、安全性 ，所投LED显示单元与控制设备需为同一厂家设备 3 、备注:满足设计及使用需求 | 台 | 1 | 国产优质 |
| 21 | 设备支架 | 1 、名称:LED定制支架 2 、备注:满足设计及使用需求 | 项 | 1 | 国产优质 |
| 22 | 接插件等 | 1 、名称 : 电缆 2 、类型:LED屏到配电箱的强电电缆 | 项 | 1 | 国产优质 |
| 23 | 网络服务器 | 1 、名称:新增视频服务器 2 、规格 : i5-13400F/GTX1650/主板B365/固 态512G/高性能内存16G/电源500W/ | 台 | 1 | 联想、戴尔、华为 |
| 24 | 扩声系统设备 | 1 、名称:高档会议音箱（350W） 2 、类别:功能特点： 点声源音箱作为大型音箱系统一部份，可以安装在包厢.眺台下方和作为舞台台唇区域音箱使用，也可以为工业和商业场所的高清晰分散或扩声系统音箱使用。 技术参数： 1.高音：1x34mm高音单元，34芯音圈，1寸口径 2.低音：1x10寸低音单元，50芯音圈，140磁 3.频响响应：65Hz-20KHz 4.额定功率：≥350W 5.峰值功率：≥1400W 6.灵敏度：≥96dB 7.阻抗：8ohm 8.辐射角度：≥80°(H)×≥80°(V) 3 、备注:满足设计及使用需求 | 台 | 4 | SONBS昇博士，AVOWIT爱唯华、MVNZIZ美至尊 |
| 25 | 扩声系统设备 | 1 、名称:2通道专业功放400W 2 、类别:功能特点 ★1.2.8寸真彩屏功能：机内温度显示、左右声道数值显示、工作状态显示、输入灵敏度显示、保护提醒关机显示。（投标时需提供第三方检测机构出具的带有CMA、CNAS及国际互认的ilac-MRA标志的有效检测报告复印件） 2.体积小，低重量、高效率、高音质，声音饱满有磁性。 3.具有独特的保护电路设计，保护功能：直流、过热、过载以及限幅，过压、欠压有效保护设备长期使用。 4.后面板拔动开关用于选择立体声模式、桥接模式、并接模式，三个工作模式。 技术参数： 1.立体声输出功率8Ω：≥400W×2 2.立体声输出功率4Ω：≥700W×2 3.桥接功率 8Ω：≥1100W 4.输入灵敏度：0.775V/1.4V 5.频率响应：20-20000Hz(±0.3dB) 6.转换速率：≥10V/µs 7.阻尼系数：﹥200:1 8.串音：>70dB@1KHz 9.信噪比：﹥100dB 10.总谐波失真：＜0.5%，1KHz 11.互调失真：﹤0.35%8Ω,1KHz1W 3 、备注:满足设计及使用需求 | 台 | 2 | SONBS昇博士，AVOWIT爱唯华、MVNZIZ美至尊 |
| 26 | 设备支架 | 1 、名称:音箱壁挂支架 2 、类别 : 功能特点： 1.黑色、全钢制作、表面喷漆处理，坚固可靠； 2.满足您的需要可承重≥80kg 3.可安装KTV包房音箱、专业舞台音箱等； 4.可往左右上下方调节音箱的角度； 5.后方带以音箱深度来调节定位的横形压条； 6.下方倾斜角度：90-135度 7.左右转动角度：10-180度 3 、备注:满足设计及使用需求 | 套 | 4 | SONBS昇博士，AVOWIT爱唯华、MVNZIZ美至尊 |
| 27 | 扩声系统设备 | 1 、名称:音频处理器八进八出 2 、类别:功能特点 1.最新音频处理器技术，40bitDSP浮点运算引擎处理芯片，24bitA/D及D/A转换，音频采样率达到48KHz； 2.提供8路平衡式话筒／线路输入，采用裸线接口端子，8路平衡式输出，采用裸线接口端子，4路GPIO逻辑接口； 3.内置USB声卡，支持播放USB音频文件，支持录播和远程会议； 4.输入：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、参量均衡、自动增益、反馈抑制器等； 5.输出：参量均衡、高低通、延时器、限幅器、输出正反向、增益调节； 6.内置话筒自适应反馈消除（AFC）、数字矩阵、自动混音、回声消除、噪声抑制； 7.支持编组控制功能、多组场景预设、远程管理功能，支持通道拷贝、粘贴、联控功能； ★8.设备支持APP控制，支持IOS、安卓、WINDOWS等，APP软件支持用户自定义，通过APP可实现对处理器进行控制，如音量大小、预设调用、外控第三方设备、矩阵切换等；（投标时需提供第三方检测机构出具的带有CMA、CNAS及国际互认的ilac-MRA标志的有效检测报告复印件并加盖企业公章，并提供软件自定义界面编程截图) ★9.系统集成中控功能，支持RS232、RS485、UDP控制，通过编程简单地控制投影、幕布、灯光、窗帘、电源时序器等第三方设备；（投标时需提供第三方检测机构出具的带有CMA、CNAS及国际互认的ilac-MRA标志的有效检测报告复印件并加盖厂家公章，并提供软件设定RS232、RS485、UDP协议选择及程序定制编程软件界面设置截图) 10.产品支持扩展外接控制面板功能，面板类型至少两种以上，可实现远端对处理器进行控制，如音量大小、预设调用、外控第三方设备(支持RS232、RS485、UDP等)、矩阵切换等； 3 、备注:满足设计及使用需求 | 台 | 1 | SONBS昇博士，AVOWIT爱唯华、MVNZIZ美至尊 |
| 28 | 扩声系统设备 | 1 、名称:16路机架式调音台 2 、规格 :功能特点： 1.16路低噪音通道； 2.8路单声道输入，4路立体声输入； 3.3路立体声返回，4个AUX效果输出； 4.1组立体声监听输出，4编组输出； 5.1组左右平衡主输出，1组主混音输出； 6.1个单声道输出，1个效果器脚踏板开关； 7.1组TAPE输入和1组TAPE输出； 8.具有通道哑音功能 9.产品配置USB声卡，可播放高清无损音乐 10.19〞机架式安装设计 3 、备注:满足设计及使用需求 | 台 | 1 | SONBS昇博士，AVOWIT爱唯华、MVNZIZ美至尊 |
| 29 | 扩声系统设备 | 1 、名称:真分集U段无线话筒（一台主机+两个无线话筒） 2 、类别：功能特点： 1.使用UHF520-690MHz频段，避免干扰频率； 2.真分集U段话筒，一台主机+两个无线话筒； 3.全自动红外线对频，使发射机与接收机自动同步收发； 4.采用锁相环PLL频率合成稳定系统，提供200个通道； 5.≥4组独立的射频中频系统，配≥4支独立的高增益天线； 6.采用最新型高频滤波器，最大限度地滤除带外干扰信号； 7.采用二次变频的高频电路设计，具有极高的灵敏度； 8.多重静噪控制电路，拒绝外部干扰； 9.工作距离：室内大于≥100米.室外≥260米； 10.背面设有≥2个平衡输出和1≥个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 11.接收机背面设置≥4条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体。 | 台 | 1 | SONBS昇博士，AVOWIT爱唯华、MVNZIZ美至尊 |
| 30 | 背景音乐系统 设备 | 1 、名称:无线话筒天线放大器(室内) 2 、类别 : 功能特点：一款UHF有源无线指向型天线，具有双极化对数周期列阵。与1/2波长全向型天线对比， 功能特点： 1.新宽频分配器的载波范围由（500-950MHz），涵盖欧、美新电波法规频率范围。 2.提供2~4台各种自动选讯接收机共享一对天线系统，简化天线装配工程，提升接收距离及效能。 3.采用最新超高动态低噪声之主动组件与超宽带微带线路设计，具有超低内调失真及损耗的特性，提供多频道接收系统同时使用时能排除混频干扰，其输出增益约等于1。 4.具有两组天线输入、输出底座及两组四频道天线输出底座可以直接连到四台自动选讯接收机的天线输入座。 5.天线输入底座可以直接装置适用频带范围内的各种单竿天线、同轴天线或加装强波器后连接延长天线组及宽带对数定向天线组。 6.可以安装在话筒支架上、悬挂在天花板上或采用旋转式转接器托架安装在墙壁上。 7.天线输入底座具有供应强波器的电源，可直接连接具有天线强波器的延长天线组及内建强波器的对数定向天线组。 8.为补偿同轴电缆的信号损失，板载放大器提供给用户可选的3或10dB增益。增益设置有两个LED灯显示。 9.外置4组12V/1ADC电流（直流电源）。阻抗：50欧姆 | 套 | 1 | SONBS昇博士，AVOWIT爱唯华、MVNZIZ美至尊 |
| 31 | 扩声系统设备 | 1 、名称:8+2路智能编程带滤波电源时序管理器 2 、类别 : 功能特点： 1.配备14路220V/13A受控万能接口电源+250V/50A高端电源滤波器+紧急触发接口+副机级联接口+智能控制及定时编程模块等； ★2.4.3寸屏可显示所有工作输出状态，当前电压、电流、当前功率、温度、系统时间、当时电源插座运行状态等；（投标时需提供第三方检测机构出具的带有CMA、CNAS及国际互认的ilac-MRA标志的有效检测报告复印件，提供产品软件功能截图） 3.可直接设置输出参数，单机可实现定时开定时关，每路输出可设12组时间定时开关模式，一共可设定168组定时程序； 4.可手动设置各路电源的开关输出状态，全部电源输出接通后，还可以用通道开关按键，选择任一一路输出即时关即时开； 5.系统具备网络控制功能及自我检测功能，可进行IP地址相关配置，可进行欠压、过压、温度设定检测功能，当超过案例设定值自动断开电源功能； 6.可设置机器地址，多台联机，只需设置一台为主机，其余都设置为副机，用控制信号线将主机与副机连接起来，就可实现多路顺序开关，多路定时开关，当需关机时，只需关主机电源开关就能控制副机关机；设定主副机，最大可级连10台副机，总控可达140路输出； 7.具有程序断电记忆功能，当设定正常后，在使用过程中断电，再次开电可记忆之前设定状态； 8.为保证系统安全，产品自带漏电保护开关，当系统中有设备有漏电等情况时可自动切断电源起到设备保护及人员安全等问题； ★9.设备具备音频输入及输出功能，可结合IP网络广播系统，可以做IP网络解码或编码终端来使用，可实现专业系统与广播系统的无缝对接功能；（投标时需提供第三方检测机构出具的带有CMA、CNAS及国际互认的ilac-MRA标志的有效检测报告复印件） 10.系统具备RS232、IP网络等接口，可实现中控及第三方设备控制功能，达到多系统集成控制功能； 技术参数： 1.通道数：14 2.总输出功率：11kW 3.网络接口：RJ45（1个） 4.电源：AC 220V 50-60Hz 4.电源：AC 220V 50-60Hz 3 、备注:满足设计及使用需求 | 台 | 2 | SONBS昇博士，AVOWIT爱唯华、MVNZIZ美至尊 |
| 32 | 背景音乐系统 设备 | 1 、名称:有线和无线会议主机视频版 2 、类别 : 功能特点： 1.采用≥4.3英寸全彩触摸屏，能够实现对参数查看和设置，支持进行任意触摸操作。 2.支持普通模式、先进先出、声控模式、申请模式四种话筒管理模式。 3.支持单台会议主机实现≥16个会议室合并音频以及音频单独分区控制。 4.有≥1路RCA、≥1路卡侬接口、≥16路凤凰端子音频输出接口。每个输出通道都可以调节音量、EQ、延时器等参数。 5.可控制音量、EQ、话筒灵敏度等音频矩阵参数，控制开关话筒同步、≥16通道输出模式切换、控制角色分离主机。 6.支持≥16通道角色分离输出模式，有线或无线单元支持单独输出声音，通过录音软件可以实现每个单元独立录音，支持连接语音转写设备，实现角色分离。 ★7.支持≥16通道相控输出模式，设备内置≥nx16音频矩阵处理器，可以实现≥16通道分组输出功能，可以进行任意音量比例输出到任意通道。（投标时需提供第三方检测机构出具的带有CMA、CNAS及国际互认的ilac-MRA标志的有效检测报告复印件） 8.支持≥16通道同传输出模式，能够把译员机的声音单独输出提供外部设备，给录音或者监听设备使用。 9.支持不低于10段EQ调节功能，≥2路LINEOUT输出通道和≥16路多功能输出通道都具有不低于10段EQ调节功能。 10.系统最多支持≥300台无线会议单元与≥4096台有线会议单元。系统支持最多发言数量为≥6个无线话筒和≥8个有线话筒。 ★11.支持不低于四进四出HDMI无缝切换。（投标时需提供第三方检测机构出具的带有CMA、CNAS及国际互认的ilac-MRA标志的有效检测报告复印件） 技术参数： 1.触屏控制：≥4.3英寸全彩触摸屏 2.频率响应：80~16KHz 3.有线话筒连接方式：专用电缆 4.话筒容量：有线话筒≥4096；无线话筒≥300 5.同声传译通道：≥63+1通道 6.信噪比：≥80dB(A) 7.动态范围：≥80dB 8.总谐波失真：≥0.05% 9.EXTENSION口：连接会议系统扩展设备 10.WIFI网口：连接无线AP 11.PC网口：连接电脑 12.主电源：100-240VAC 13.静态功耗：≤30W 14.输出功耗：≤150W 3 、备注:满足设计及使用需求 | 台 | 1 | SONBS昇博士，AVOWIT爱唯华、MVNZIZ美至尊 |
| 33 | 扩声系统设备 | 1 、名称:全数字4寸表决无线鹅颈会议主席单元 2 、类别 : 功能特点： 1.精致时尚的≥4.0触摸屏用于显示会议进程信息，可显示以下信息：发言模式、发言计时、发言人信息、茶水服务等。 2.无线可移动桌面更整洁。 3.Ø3.5mm的立体声耳机插口可连接耳机，且音量可调。 4.驻极体心形指向性麦克风，并带有双色开启指示灯圈，内置麦克风防风罩。 5.Type-C接口，可给设备充电，同时程序升级功能。 6.主席机具有优先权功能，可以关闭所以正在发言的代表机。 7.采用不低于128位AES加密技术，支持WPA/WPA2无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性。 8.具有智能检测故障功能，提示用户AP故障、主机通信故障、信号强度过低等情况。 9.全数字音频技术，内置高性能CPU，处理速度更快，音质更佳。 10.支持不低于48kHz音频采样频率，频率响应不低于60Hz~18kHz。 11.会议单元之间、会议单元与主机之间均采用全数字音频传输技术。 12.具有按键签到功能。 13.会议单元有唯一的序列号，会议系统可以手动给会议单元分配ID。 14.配合摄像机、视频切换台，使用电脑预设后，可进行摄像机自动跟踪。 技术参数： 1.颜色：黑色 2.安装方式：桌面式 3.签到功能：按键签到、触摸屏签到 4.显示屏：≥4寸 5.麦克风类型：驻极体电容式传声器 6.频率响应：60Hz~18KHz 7.麦克风输入阻抗：1KΩ 8.灵敏度：－43±1dBv/Pa 9.最大SPL：≥100dB(THD>3%) 10.信噪比：≥80dB(A) 11.串扰：≥70dB 12.动态范围：≥80dB 13.THD：≤0.1% 14.最大功耗：≤1.5W 15.供电方式：18650锂电池供电 16.充电方式：通过TYPE-C接口 17.无线频率范围：5.15GHz~5.85GHz 18.电池容量：≥5200mAh 19.发言工作时长：≥8小时 20.咪杆长度：≥420mm 3 、备注:满足设计及使用需求 ， 含全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 台 | 1 | SONBS昇博士，AVOWIT爱唯华、MVNZIZ美至尊 |
| 34 | 扩声系统设备 | 1 、名称:全数字4寸表决无线鹅颈会议代表单元 2 、类别 :功能特点： 1.精致时尚的≥4.0触摸屏用于显示会议进程信息，可显示以下信息：发言模式、发言计时、发言人信息、茶水服务等。 2.Ø3.5mm的立体声耳机插口可连接耳机，且音量可调。 3.主席机具有优先权功能，可以关闭所以正在发言的代表机。 4.采用不低于128位AES加密技术，支持WPA/WPA2无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性。 5.具有智能检测故障功能，提示用户AP故障、主机通信故障、信号强度过低等情况。 6.全数字音频技术，内置高性能CPU，处理速度更快，音质更佳。 7.支持不低于48kHz音频采样频率，频率响应不低于60Hz~18kHz。 8.具有按键签到功能。 9.配合摄像机、视频切换台，使用电脑预设后，可进行摄像机自动跟踪。 | 台 | 6 | SONBS昇博士，AVOWIT爱唯华、MVNZIZ美至尊 |
| 35 | 扩声系统设备 | 1 、名称:5G无线数字AP发射器 2 、类别 :功能特点： 1.产品具有外观美观大方、安装便利的特点，适用于吸顶、壁挂、桌面放装。 2.上行链路采用不低于千兆以太网端口，有线口不再是无线接入的速率瓶颈。 3.支持PoE远程供电和本地供电，可依据用户的供电现场环境选择适合的供电方式。 4.兼容Wave 2、802.11a/ an / ac ，支持MU-MIMO，允许AP同时接收多个终端发送数据，整机最大传输速率可以达到≥1.601Gbps，能够有效地从接入密度、覆盖范围、流量吞吐等方面提供更高性能的无线接入服务。 5.支持≥1024QAM调制解调算法和空间复用技术，能够提供更大的无线覆盖范围和更快的无线上网，可以满足语音、文字等各种无线业务的承载使用。 6.支持WPA3安全协议，让会议内容保密性更强。 7.采用虚拟无线接入点技术，最多可以提供≥32个ESSID，这些不同SSID之间相互隔离，这样对于同一个VLAN下或使用相同SSID的子网进行终端二层隔离，保障用户数据安全性。 8.支持中文SSID和中英文混合的SSID，为使用用户提高识别度和提供个性化的SSID。 9.支持不低于80/160MHz的高带宽频段，有助于减少了网络拥堵，降低延迟，能够提供更高的性能。 技术参数： 1.状态指示灯：≥1*系统灯：Blue，正常上线：常亮；未激活：闪烁；设备上电异常：系统灯灭 2.以太网口：≥1个10/100/1000M电口 3.POE口：≥1个RJ45口 4.天线：内置矩阵式智能天线 5.PoE：支持802.3at/bt以太网供电标准 6.发射功率：≤20dBm 7.可调节功率粒度：≥1dBm 8.复位/恢复出厂设置：支持 9.可调功率范围：1dBm~相应国家规定 10.功耗：≤15W 11.工作/存储温度：0℃～45℃ 12.工作/存储湿度：10%～90%RH 13.防护等级：不低于IP41 | 台 | 1 | SONBS昇博士，AVOWIT爱唯华、MVNZIZ美至尊 |
| 36 | 扩声系统设备 | 1 、名称:千兆POE供电器 2 、类别 :48V2A千兆POE支持BT协议智能 | 台 | 1 | SONBS昇博士，AVOWIT爱唯华、MVNZIZ美至尊 |
|  | 扩声系统设备 | 1 、名称:无线20口充电箱 2 、类别 :技术参数： 1.材质：铁质 2.充电口：≥20口USB 3.输入电压：AC220V 50/60Hz 4.输出电压：5V DC，输出电流：单口2A 5.总功率：≥200W 40A | 台 | 1 | SONBS昇博士，AVOWIT爱唯华、MVNZIZ美至尊 |
| 37 | 扩声系统设备 | 1 、名称:反馈抑制器 2 、类别 :功能特点 1.采用自适应环境啸叫抑制算法，采用高速浮点数字音频处理器和先进的自带降噪消除技术，可快速自动完全消除啸叫和背景噪声。 ★2.内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号传送。（投标时需提供第三方检测机构出具的带有CMA、CNAS及国际互认的ilac-MRA标志的有效检测报告复印件） 3.系统智能AGC双向电平控制技术，可以获得到清晰、持续、大小均匀的语音输出，保持讲话声调的连贯和语音清楚，可以提升增益达6-8dB，话筒拾音距离0.5-1.2米。 4.内置≥24Bit A/D、D/A转换；≥24位DSP浮点运算处理器，≥96KHz高速采样。 ★5.一键智能免人工调试，无论房间环境中位置、温度、湿度、装饰的改变，系统安装都无需进行声场调试。（投标时需提供第三方检测机构出具的带有CMA、CNAS及国际互认的ilac-MRA标志的有效检测报告复印件） 6.键盘上锁功能：当管理员将设备调试完后，再将面板按键锁住，防止非管理员进行操作。 7.菜单可以中英文切换。 8.≥2寸彩色显示屏显示给参数状态。 9.≥2路可独立的48V幻象电源。 3 、备注:满足设计及使用需求 | 台 | 1 | SONBS昇博士，AVOWIT爱唯华、MVNZIZ美至尊 |
| 38 | 机柜 、机架 | 1 、名称:42U机柜 2 、类别:尺寸：42U，600*600*2000mm 板材：采用优质SPCC冷轧钢板，立柱（方孔条）2.0mm、横梁（安装梁）\框架组件1.5mm 、侧门1.0mm、其余1.2mm； 表面：脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、喷塑处理、外型美观 结构：可方便地安装机柜集中配电单元及设备；前单开后双开网孔门，具有良好的通风自然散热性能，通风率>75%；可同时安装脚轮和支撑脚；可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整；可选配安装底座，达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求；高品质安全锁，锁具开启平顺； 机柜承重：结构稳固，静载可达1000Kg 3 、备注:满足设计及使用需求 | 台 | 1 | SONBS昇博士，AVOWIT爱唯华、MVNZIZ美至尊 |
| 39 | 接插件等 | 1 、名称:接插件及管线等 2 、类型:含接插件 、设备间连接线 、系统所需管线等 3 、备注:涉及管线 、音频跳线 、连接线 、各类接口等一次性报死。 | 项 | 1 | SONBS昇博士，AVOWIT爱唯华、MVNZIZ美至尊 |
| 40 | 扩声系统设备 | 1 、名称:会议小阵列音箱（ 6.5寸 ， 120W） 2 、类别:功能特点： 一款两分频音柱音箱。单元采用了优质的原材料，对人声、音乐有还原真实的放大特性，音色清晰。精确的纵向单元排列，只产生平面波，基本没有向上和向下的扩散，不会产生倍数级衰减，令声音可以传得更远。具备更强的声能辐射力，可以轻松实现声场均匀 技术参数： 1.低音单元：LF:2×6.5", 2.高音单元：HF:1x1" 3.频响响应：80Hz-20KHz 4.阻抗：8Ω 5.承受功率：120WAES,400WPeak 6.推荐功放：300-600Winto4ohms 7.灵敏度：90dB 8.最大声压级：106-112dB 9.箱体板材：铝合金 10.箱体喷漆工艺：烤漆 11.指向性:90°Hx60°V 3 、备注:满足设计及使用需求 | 台 | 2 | SONBS昇博士，AVOWIT爱唯华、MVNZIZ美至尊 |
| 41 | 扩声系统设备 | 1 、名称:专业功放200W 2 、类别 :技术参数 1.立体声输出功率8Ω：≥200W×2 2.立体声输出功率4Ω：≥280W×2 3.输入灵敏度：≥0.775V 4.频率响应：20-20000Hz(±0.3dB) 5.转换速率：≥10V/µs 6.阻尼系数：﹥200:1 7.串音：>-75dB@1KHz 8.信噪比：﹥100dB 9.总谐波失真：＜0.5%，1KHz 10.互调失真：﹤0.35%8Ω,1KHz1W 3 、备注:满足设计及使用需求 | 台 | 1 | SONBS昇博士，AVOWIT爱唯华、MVNZIZ美至尊 |
| 42 | 扩声系统设备 | 功能特点 1.最新音频处理器技术，40bitDSP浮点运算引擎处理芯片，24bitA/D及D/A转换，音频采样率达到48KHz； 2.提供8路平衡式话筒／线路输入，采用裸线接口端子，8路平衡式输出，采用裸线接口端子，4路GPIO逻辑接口； 3.内置USB声卡，支持播放USB音频文件，支持录播和远程会议； 4.输入：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、参量均衡、自动增益、反馈抑制器等； 5.输出：参量均衡、高低通、延时器、限幅器、输出正反向、增益调节； 6.内置话筒自适应反馈消除（AFC）、数字矩阵、自动混音、回声消除、噪声抑制； 7.支持编组控制功能、多组场景预设、远程管理功能，支持通道拷贝、粘贴、联控功能； 8.设备支持APP控制，支持IOS、安卓、WINDOWS等，APP软件支持用户自定义，通过APP可实现对处理器进行控制，如音量大小、预设调用、外控第三方设备、矩阵切换等； 9.系统集成中控功能，支持RS232、RS485、UDP控制，通过编程简单地控制投影、幕布、灯光、窗帘、电源时序器等第三方设备； 10.产品支持扩展外接控制面板功能，面板类型至少两种以上，可实现远端对处理器进行控制，如音量大小、预设调用、外控第三方设备(支持RS232、RS485、UDP等)、矩阵切换等； 3 、备注:满足设计及使用需求 | 台 | 1 | SONBS昇博士，AVOWIT爱唯华、MVNZIZ美至尊 |
| 43 | 扩声系统设备 | 功能特点： 1.≥6路单声道输入+≥1立体声道 2.具备蓝牙连接、USB播放/录音功能 3.最高支持24-bit/48kHz 规格的录音 4.LCD彩屏显示，具有99种DSP效果 5.USB独立播放通道 6.≥4路母线（BUS）：主输出+监听室输出+录音输出 7.≥1组辅助发送以及≥1组辅助返回 8.≥60MM高精度对数式衰减推子 9.内置48V幻象供电，内置80V-240V宽电压工作电源 3 、备注:满足设计及使用需求 | 台 | 1 | SONBS昇博士，AVOWIT爱唯华、MVNZIZ美至尊 |
| 44 | 扩声系统设备 | 1 、名称:反馈抑制器 2 、类别 : 功能特点 功能特点 1.采用自适应环境啸叫抑制算法，采用高速浮点数字音频处理器和先进的自带降噪消除技术，可快速自动完全消除啸叫和背景噪声。 2.内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号传送。 3.系统智能AGC双向电平控制技术，可以获得到清晰、持续、大小均匀的语音输出，保持讲话声调的连贯和语音清楚，可以提升增益达6-8dB，话筒拾音距离0.5-1.2米。 4.内置≥24Bit A/D、D/A转换；≥24位DSP浮点运算处理器，≥96KHz高速采样。 5.一键智能免人工调试，无论房间环境中位置、温度、湿度、装饰的改变，系统安装都无需进行声场调试。 6.键盘上锁功能：当管理员将设备调试完后，再将面板按键锁住，防止非管理员进行操作。 7.菜单可以中英文切换。 8.≥2寸彩色显示屏显示给参数状态。 | 台 | 1 | SONBS昇博士，AVOWIT爱唯华、MVNZIZ美至尊 |
| 45 | 扩声系统设备 | 1 、名称:U段红外对频一拖四会议 2 、类别:产品概述： 1.一台主机+四个无线方形话筒 功能特点 1.使用UHF635-685MHz频段，应用PLL频率合成锁相环技术，频率可调。 2.集成中央处理器CPU的总控制，配合数字液晶界面显示，操作方便，性能出众。 3.全自动红外线对频，使发射机与接收机自动同步收发。 4.多重静噪控制电路，拒绝外部干扰。 5.设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫。 6.接收机采用多级高频放大，具有极高的灵敏度。 7.多重噪音监测电路，特设单音锁定TONE-LOCKED系统，使之具有无与伦比的抗干扰特性。 8.同时设置≥4个平衡输出.≥1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 9.接收机背面设置4条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； 10.空阔最大使用距离100米，理想空间使用距离50米。 3 、备注:满足设计及使用需求 | 套 | 1 | SONBS昇博士，AVOWIT爱唯华、MVNZIZ美至尊 |
| 46 | 机柜 、机架 | 1 、名称:42U机柜 2 、类别:尺寸：42U，600*600*2000mm 板材：采用优质SPCC冷轧钢板，立柱（方孔条）2.0mm、横梁（安装梁）\框架组件1.5mm 、侧门1.0mm、其余1.2mm； 表面：脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、喷塑处理、外型美观 结构：可方便地安装机柜集中配电单元及设备；前单开后双开网孔门，具有良好的通风自然散热性能，通风率>75%；可同时安装脚轮和支撑脚；可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整；可选配安装底座，达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求；高品质安全锁，锁具开启平顺； 机柜承重：结构稳固，静载可达1000Kg 3 、备注:满足设计及使用需求 | 台 | 1 | 国产优质 |
| 47 | 接插件等 | 1 、名称:接插件及管线等 2 、类型:含接插件 、设备间连接线 、系统所需管线等 3 、备注:涉及管线 、音频跳线 、连接线 、各类接口等一次性报死。 | 项 | 1 | 国产优质 |
| 48 | 监控摄像设备 | 1 、名称:400万高清半球网络摄像机 2 、类别 : 内置GPU芯片，采用星光级400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器 最大可输出400万(2688×1520)@25fps 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启） 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米 支持通用行为分析：绊线入侵，区域入侵（两项支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集；支持SMD 支持1~10灵敏度等级设置;支持扰动过滤,当小动物、灯光、树叶、气球出现在检测区域时,不会触发报警；可对打伞、拎包、骑车的人员进行检测:可对目标大小(像素值)范围进行设置,使样机只对预设大小(像素值)范围内的人员及机动车辆进行检测 ★支持对以下行为进行智能分析,并通过客户端软件或IE浏览器给出告警提示:a)拌线入侵;b)区域入侵;c)物品遗留:d)物品搬移;e)徘徊检测;f)停车检测:g)快速移动;h)人员聚集;设备支持行为分析触发后联动抓图、录像、目标跟踪、报警上传、发送邮件等多种报警联动方式。设备支持设置30组智能周界规则并进行独立布防,每组的布撤防时间可单独设置,目标在布防区域和布防时间段内出现会触发报警,并联动相关操作。（投标时提供公安部有效检测报告复印件） ICR滤光片切换检验：样机可在白天、夜晚模式下自动切换滤光片 ★视频水印功能检验：开启视频水印功能后，可通过专用播放软件检测到录像文件中的水印信息（投标时提供公安部有效检测报告复印件） 网络传输能力检验：相机与客户端之间以长度为200m的超五类非屏蔽网线直接连接，每次客户端连续发送2000个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个 网络适应能力检验：在丢包率设置为30%的网络环境下，可正常显示监视画面 断电保护功能检验：样机软件升级过程中断电，重新加电后可恢复到升级前的软件版本 支持ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 内置MIC 支持DC12V/POE供电方式 支持IP67防护等级 3 、备注:满足设计及使用需求 | 台 | 36 | 海康、大华、宇视 |
| 49 | 监控摄像设备 | 1 、名称:400万高清枪型网络摄像机 2 、类别:内置GPU芯片，支持两路码流功能 采用度400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器 最大可输出400万(2688×1520)@25fps 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启） 支持通用行为分析：绊线入侵，区域入侵（两项支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集；支持SMD 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米 ★具有智能编码设置选项，在标准环境下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码流节约9/10（投标时提供公安部有效检测报告复印件） 设备支持智能动态检测（SMD）分析触发后联动抓图、录像、目标跟踪、报警上传、发送邮件等多种报警触发方式 支持设置报警目标为人、机动车、全部（人或机动车）进行检测，支持灵敏度设置低、中、高三档，具备智能分析抗干扰功能，当小动物、灯光、树叶、气球等非人或机动车目标出现在画面时，不会触发报警。 支持人或机动车报警去重 ★当以下的智能分析行为进行智能分析，并通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示。 a）拌线入侵； b）区域入侵； c）物品遗留； d）物品搬移； e）徘徊检测； f）停车检测； g）快速移动； h）人员聚集； 样机支持行为分析触发后联动抓图、录像、目标跟踪、报警上传、发送邮件等多种报警触发方式（投标提供公安部有效检测报告复印件） 支持智能方案无缝切换功能，可通过菜单进行各智能方案切换配置，切换过程无需重启设备 在分辨率设置为2688×1520、帧率设置为30fps、码率设置为1Mbps时，样机处于监看或录像状态，监视画面无明显缺损，物体移动时画面边缘无明显锯齿、拉毛现象 黑白名单功能检验：在白名单模式中，只有添加在白名单中的IP地址才允许访问样机，白名单中最多可添加10个IP地址。在黑名单模式中，只有添加在黑名单中的IP地址不允许访问样机，黑名单中最多可添加10个IP地址 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 内置MIC 支持DC12V/POE供电方式 支持IP67防护等级 3 、备注:满足设计及使用需求 | 台 | 3 | 海康、大华、宇视 |
| 50 | 录像设备 | 1 、名称:网络视频录像机 2 、类别:具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、2个RS485接口、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，16个SATA接口，16个报警输入接口、8个报警输出接口、2个DV12V输出接口 支持64路网络视频接入，支持384Mbps接入、384Mbps存储、384Mbps转发 可同时正放或倒放16路H.265或H.264编码1920X1080P分辨率的视频图像；或者16路H.265或H.264编码、2560×1440分辨率的视频图像；或8路H.265或H.264编码、4096×2160分辨率的视频图像；或2路H.265或H.264编码、8192×3840分辨率的视频图像 可自适应接入H.265、H.264、MPEG4、MJPE、SmartH.264、SmartH.265、SVAC编码格式的网络视频并解码支持2路分辨率为8192×3840、帧率为25fps或5路分辨率为4000×3000、帧率为25fps或8路分辨率为4096×2160、帧率为25fps或16路分辨率为2560×1440、帧率为30fps或32路分辨率为1920*1080、帧率为30fps的视频 支持2路H.265编码、25fps、8192×3840分辨率的拼接摄像机视频实时预览功能 支持2路后智能人脸检测比对； 不少于20个人脸库，不少于20000张人脸图片；4路后智能周界检测；8路后智能SMD 支持前智能：人脸检测比对、周界防范、视频结构化、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、SMD功能 支持32M/24M/16M/12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080P/960P/720PIPC分辨率接入 支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询 支持本机硬盘、网络等存储方式，支持硬盘、外接USB存储设备备份方式 支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能 支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR 支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像 支持预览图像与回放图像的电子放大 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作 支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上 支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储 支持配额管理功能，实现按通道分配不同的录像天数进行存储 支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式 支持预览通道拖动保存、自定义布局（双目、三目、四目枪机接入） 支持SmartIPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警/联动/上传，同时支持SMD、人群分布、热度图、人数统计、车牌检测（支持卡口ITC、球机）、智能跟踪球 支持人脸检测、人脸识别，系统将检测到的人脸与联动人脸库中的人脸图片进行匹配，当匹配相似度达到时，可给出报警提示 支持接入热成像相机 ，当触发 火情检测，冷点检测，热点检测，测温检测，温差检测，打电话检测，吸烟检测，烟雾检测等报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片 支持接入带有火情检测、冷点检测、热点检测、温度/温差检测、打电话检测、吸烟检测、烟雾检测报警功能的网络摄像机，当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表2种展现形式 搜索列表中的设备，不需要添加就可以通过点击预览按钮查看前端的视频画面 设备应自动记录与设备信息安全相关的日志信息，作为独立的安全日志,内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等,并划分独立的记录空间存储安全日志,其它日志信息不能覆盖安全日志 支持CGI命令配置设备配置参数 3 、备注:满足设计及使用需求 | 台 | 1 | 海康、大华、宇视 |
| 51 | 存储设备 | 1 、名称:企业级硬盘 2 、规格:容量 :8TB 接口类型 :SATA 尺寸 :3.5英寸 硬盘类型:企业级 转速 :7200RPM 缓存 :256MB 3 、备注:满足设计及使用需求 | 台 | 9 | 海康、大华、宇视 |
| 52 | 显示设备 | 1 、名称:显示器 2 、类别:21寸 3 、备注:满足设计及使用需求 | 台 | 1 | 国产优质 |
| 53 | 控制设备 | 1 、名称:信息发布管理服务器 2 、配置不低于:8核 2.5GHZ以上；运行内存：8G；存储内存：1T；操作系统：server2016及以上 ；可使用虚拟服务机，系统必须64位 3 、备注:满足设计及使用需求 | 台 | 1 | SONBS昇博士、德睿、视摩 |
| 54 | 软件 | 1、信息发布软件 2、类别：系统采用B/S架构，基于TCP/IP网络，能够通过网络管理终端设备，并可以高质量的完成各种播放任务，能够对文字、图象、音视、视频、网页等多种媒体进行编辑制作、网络传输和控制播出，同时向多个显示终端（如:电视机、显示器、LED全彩屏、拼接屏等）发布不同的多媒体信息。支持轮播任务、互动任务、插播任务；支持指定不同的设备发布不同而任务或发布同一任务；支持权限设置，设置不同的角色，设置不同的权限 | 套 | 1 | SONBS昇博士、德睿、视摩 |
| 55 | 视频控制设备 | 1 、名称:信息发布盒 2 、类别:Cortex-A17 四核，最高主频 1.8GHz；RAM 2GB；存储 16GB；分辨率 1920*1080；网络接口 RJ45,100M以上以太网接口，支持WIFI ； USB HOST*2； HDMI OUTPUT*1；1个标准TF卡接口，最大支持128G；国标3.5mm立体声接口；整机功率 5W ；嵌入式超高效率，高稳定性 免黑免病毒；通过网络连接，通过服务器集中控制与管理，实现播放内容和播放方式的统一管理；支持分屏显示，同一屏幕上可组合播放视频、图片、滚动字幕、时间、天气预报等内容；良好的硬件品质，保证长时间稳定工作；支持断电恢复，无需人工干涉；网络临时故障不影响当前播放 ； 3 、备注:满足设计及使用需求 | 台 | 5 | SONBS昇博士、德睿、视摩 |
| 56 | 显示设备 | 1 、名称:100寸显示屏 2 、备注:含支架安装 | 台 | 1 | 国产优质 |
| 57 | 显示设备 | 1 、名称:32寸显示屏 2 、类别:分辨率不低于1920*1080，含安装支架 | 台 | 4 | 国产优质 |
| 58 | 智能化系统工 程调试试运行 | 1 、名称:智能化系统工程调试试运行 （含各系统的调试 、联调及与原系统的对接等） 2 、类别:系统调试及试运行为一次性包死价, 中标后一律不作调整 | 项 | 1 | 国产优质 |

二、质量保证

1.供应商应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并实质性响应招标文件的要求。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，采购人有权终止合同，造成的一切损失由中标人承担。

2.供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

3.供应商应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

4.供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

5.所报价的产品的各项技术标准应当符合国家现行相关生产标准、规范及招标文件的要求。

三、售后服务要求

1.自采购单位报故障之时起，4小时内响应并到达现场处理问题，在质保期内非人为因素损坏设备，二日内修复障碍，保证用户正常使用其功能。投标文件中提供具体的保障措施。

2.提供技术培训，投标文件中应给出详尽的培训计划，确保采购人的使用人员在经过培训后能熟练使用。

四、安装要求

1.所有安装施工材料质量及施工质量必须严格按照国家规范及地方规范的有关要求执行。

2.设备在安装时，应根据生产厂家所提供的产品安装说明书施工，安装辅材必须采用优质产品。

3.中标人应对安装施工质量全面负责，文明、安全施工，如中标人原因造成质量事故、中标人承担一切经济法律责任。

4.在实施期间，中标人应无条件的遵守施工现场的各项规章制度。

5.实施期间，中标人应无条件的接受采购人的质量监督，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知采购人检查验收，合格后书面报送采购人备案。

6.中标人必须按照工程设计和技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

7.中标人必须建立健全质量检查制度，严格工序管理，隐蔽工程在隐蔽前应通知采购人检查验收；本着谁施工谁负责产品保护，谁破坏产品谁负责赔偿的原则，中标人必须采取切实有效的产品保护措施，并编制相应的产品保护方案报采购人批准同意后组织实施。

8.中标人必须负责安装过程中对采购人原有装修的破坏进行修复，恢复原状，该费用包含于总投标报价中。

9.中标人的报价包含了采购人现有场地条件下，进行设备的安装调试达到可使用状态，并含验收合格前的所有费用。

五、特别说明

1.报价含项目成果交付前一切费用。不接受选择性报价。

2.各投标人最后报价结束后,如评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，明显低于其自身成本，涉嫌恶意竞争，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.资格后审：项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。资格审查材料的复印件须在投标文件中提供。

第五章  评标方法与评标标准

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%。

7.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

8.供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

9.本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

10.根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

评标方法与评标标准

| 评分项目 | 满分分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 （30分） | 报价（30分） | 1、评标总价是指通过资格审查、符合性检查且实质性响应招标文件要求，经修正、落实政府采购政策功能扣除后的总价。 2、评标基准价=评标总价中的最低总价。 3、当投标人的评标总价等于评标基准价的得30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：评标总价得分=（评标基准价/评标总价）×30分（计算结果保留2位小数，第三位四舍五入）。 |
| 技术部分（30分） | 技术参数（30分） | 根据各投标人对本次招标技术参数部分响应情况进行评定。投标人的所有技术参数满足招标要求的得满分30分；其中技术参数加“★”部分出现负偏离的，有一项扣2分；其他部分出现负偏离有一项扣1分，扣完为止。技术参数得0分，作无效标处理。 注：各投标人需针对“技术参数要求”在投标文件《技术参数偏离表》中逐条列出响应及偏差情况并予以说明。如需提供证明材料的，以提供的证明材料内容为准，否则视为负偏离。 |
| 商务部分（22分） | 业绩（6分） | 投标人自2021年1月1日以来（以竣工验收证明时间为准）具有智能化类似项目业绩的，每提供一个得2分，本项最高得6分。 注：投标时须同时提供中标通知书、合同和竣工验收证明扫描件，未提供不得分。 |
|  | 资信等级（8分） | 1、投标人具有有效期内的第三方机构颁发的，且在全国认证认可信息服务平台查询状态必须是合格状态的 ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书、ISO9001 质量管理体系认证证书、企业诚信管理体系认证证书。每有一项得1分，最高得4分； 2、 投标人具有有效的信息系统业务安全服务资质，一级得 2 分，二级得1 分，本项最高得 2 分。 3、投标人具备信息化工程与技术服务能力评价一级，得 2 分；二级得1分，未提供不得分。 注：投标时须提供以上证书扫描件，未提供不得分。 |
|  | 项目实施团队（4分） | 投标人拟派本项目的技术负责人，具有高级信息系统项目管理师证书、注册信息安全证书(CISP)、IT 服务项目经理、网络安全能力认证(CCSC)的，每提供一项得1分，最高得4分，未提供不得分。 注：本项须提供人员相关证书扫描件及近一个月（不含投标截止日当月）在投标供应商单位正常缴纳社会保险证明材料扫描件，未提供不予认可。 |
|  | 售后服务保障（4分） | 1.投标人具备信息安全服务资质认证CCRC运维一级证书的，得2分；CCRC运维二级的，得1分；CCRC运维三级的，得0.5分，未提供不得分。 2.投标人具备售后服务体系完善程度认证证书（十二星或十二星卓绝）的，得2分；具备售后服务体系完善程度认证证书（十星或十星卓绝）的，得1分；具备售后服务体系完善程度认证证书（七星或七星卓绝）的，得0.5分，未提供不得分。 注：投标时须提供证书扫描件，否则不得分。 |
| 方案部分 （18分） | 采购方案（3分） | 投标人提供的货物采购方案（包括购买、包装、运输等）完整、具体、合理、切实可行的得3分，合理性一般、科学、较全面得2分，不合理、不科学、不全面得1分；不提供不得分。 |
|  | 施工方案（9分） | 1、货物安装、调试技术方案（完整、具体、合理、切实可行的得3分，合理性一般、科学、较全面得2分，不合理、不科学、不全面得1分；不提供不得分。 2、项目人员配备及管理方案（完整、具体、合理、切实可行的得3分，合理性一般、科学、较全面得2分，不合理、不科学、不全面得1分；不提供不得分。 3、项目进度、质量、安全控制措施（完整、具体、合理、切实可行的得3分，合理性一般、科学、较全面得2分，不合理、不科学、不全面得1分；不提供不得分。 |
|  | 售后服务方案（6分） | 投标人具有完善的售后服务体系，针对本项目提供切实可行的售后服务方案。根据投标文件中的服务方式、服务人员配备、响应时间、故障处理、应急方案、系统免费维护时间、系统维护频率、系统免费升级时间以及是否本地化服务的要求，完整、具体、合理、切实可行的得6分，合理性一般、科学、较全面得4分，不合理、不科学、不全面得2分；不提供不得分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日    期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表,至少包含资产负债表、利润表（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动证明文件

七、法人授权书

八、投标函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、项目实施与售后服务方案等

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

十七、其他材料（如有）

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表至少包含资产负债表、利润表

投标人成立不满一年无需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动证明文件

声  明

我单位不存在：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的政府采购活动。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：

根据贵方的                      号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.我单位此次合同履行期限：供货期限（含安装调试工期）      日历天；免费质量保修期（所有产品）     年。质量标准：合格。

2.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

3.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

4.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

5.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加滨海县人民政府东坎街道办事处的采购编号为***，（项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小微企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于  行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于  行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    （单位）     的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2.中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、投标分项报价表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 推荐 品牌 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、家具采购 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 木壁柜 | 部位： 城市书吧 1 、定制书柜 | 个 | 1 |  |  |  |
| 2 | 木壁柜 | 部位： 妇女儿童活动区 1 、定制壁柜 | 个 | 2 |  |  |  |
| 3 | 货架 | 部位： 库房 1 、定制货架 | m | 12.04 |  |  |  |
| 4 | 货架 | 部位： 助农直播间 1 、定制货架 | m | 2.4 |  |  |  |
| 5 | 货架 | 部位： 冰鲜小铺 1 、定制货架 | m | 2.4 |  |  |  |
| 6 | 货架 | 部位： 冰鲜小铺 1 、定制带发光灯带货架 | m | 3.02 |  |  |  |
| 7 | 矮柜 | 部位： 茶水间 1 、定制成品台盆柜h=750mm 2 、含面层石材 | m | 1.63 |  |  |  |
| 8 | 木壁柜 | 1 、定制爱心便民驿站 | 个 | 1 |  |  |  |
| 9 | 木壁柜 | 1 、定制快递驿站 | 个 | 1 |  |  |  |
| 10 | 木壁柜 | 1 、定制打印机工作台 | 个 | 1 |  |  |  |
| 11 | 矮柜 | 部位：茶水间 1 、定制成品台盆柜h=750mm 2 、含面层石材 | m | 2 |  |  |  |
| 12 | 柜台 | 部位：便民大厅 1 、定制石材台面服务台 2 、含面层石材 | m | 12.9 |  |  |  |
| 13 | 单人办公桌椅 | 部位：便民大厅 1 、单人办公桌椅 2 、含1张办公桌 、1张办公椅子 | 套 | 8 |  |  |  |
| 14 | 单人办公椅 | 部位：便民大厅 1 、单人办公椅 2 、含1张办公椅子 | 个 | 8 |  |  |  |
| 15 | 单人办公桌椅 | 部位： 网格化办公区 1 、单人办公桌椅 2 、含1张办公桌 、1张办公椅子 | 套 | 15 |  |  |  |
| 16 | 休闲桌椅 | 部位： 妇女儿童活动区 、等候区 1 、休闲桌椅 2 、含1张休闲圆桌 、4张椅子 | 套 | 4 |  |  |  |
| 17 | 单人办公桌椅 | 部位： 助农直播间 、冰鲜小铺 1 、单人办公桌椅 2 、含1张办公桌 、1张办公椅子 | 套 | 1 |  |  |  |
| 18 | 休闲桌椅 | 部位：棋牌区域 1 、双人休闲桌椅 2 、含1张棋牌桌 、2张椅子 | 套 | 1 |  |  |  |
| 19 | 单人休闲椅 | 部位：公益理发 1 、单人休闲椅 2 、含1张休闲椅子 | 个 | 1 |  |  |  |
| 20 | 六人休闲椅 | 部位： 儿童淘气堡 1 、六人休闲椅 2 、含1张休闲椅子 | 个 | 2 |  |  |  |
| 21 | 休闲桌椅 | 部位：城市书吧 1 、休闲桌椅 2 、含1张书桌 、4张椅子 | 套 | 1 |  |  |  |
| 22 | 自助服务机 | 部位：等候区 1 、自助服务机 | 个 | 3 |  |  |  |
| 23 | 雨伞架 | 部位：等候区 1 、雨伞架 | 个 | 1 |  |  |  |
| 24 | 木壁柜 | 1 、二层科普教育区书柜 | 个 | 1 |  |  |  |
| 25 | 单人办公桌椅 | 部位：退役军人活动室 1 、单人办公桌椅 2 、含1张办公桌 、1张办公椅子 | 套 | 2 |  |  |  |
| 26 | 木壁柜 | 1 、定制镂空装饰柜 | 个 | 1 |  |  |  |
| 27 | 木壁柜 | 1 、定制档案室柜子 | m2 | 21.55 |  |  |  |
| 28 | 木壁柜 | 部位：居家养老 1 、定制墙面装饰柜 | m2 | 9.45 |  |  |  |
| 29 | 矮柜 | 1 、退役书画室定 制矮柜h=800mm | m | 10 |  |  |  |
| 30 | 矮柜 | 1 、青少年科普教育定制矮柜 | m | 5.76 |  |  |  |
| 31 | 矮柜 | 部位：茶水间 1 、定制成品台盆柜h=750mm 2 、含面层石材 | m | 2 |  |  |  |
| 32 | 休闲桌椅 | 部位： 居家养老、退役军人活动室 、青少年科普教育 1 、休闲桌椅 2 、含1张休闲圆桌 、4张椅子 | 套 | 9 |  |  |  |
| 33 | 办公桌椅 | 部位：两代表一委员活动室 1 、条形办公桌椅 2 、含1张办公桌 、14张办公椅子 | 套 | 1 |  |  |  |
| 34 | 单人办公椅 | 部位：两代表一委员活动室 1 、单人办公椅 2 、含1张办公椅子 | 个 | 14 |  |  |  |
| 35 | 办公桌椅 | 部位：会议室 1 、会议室讲台 2 、含1张办公桌 、7张办公椅子 | 套 | 1 |  |  |  |
| 36 | 办公桌椅 | 部位：会议室 1 、会议室 2 、含1张办公桌 、5张办公椅子 | 套 | 19 |  |  |  |
| 37 | 单人办公桌椅 | 部位：档案室 1 、单人办公桌椅 2 、含1张办公桌 、1张办公椅子 | 套 | 8 |  |  |  |
| 38 | 单人办公桌椅 | 部位：健康驿站 1 、单人办公桌椅 2 、含1张办公桌 、2张办公椅子 | 套 | 1 |  |  |  |
| 39 | 按摩椅 | 部位：居家养老区域 1 、 电动全智能按摩椅 | 套 | 4 |  |  |  |
| 40 | 办公桌椅 | 部位：书画区域 1 、会议室 2 、含1张办公桌 、10张办公椅子 | 套 | 1 |  |  |  |
| 41 | 健身器材 | 部位： 全民健身中心 1 、健身器材 | 套 | 3 |  |  |  |
| 42 | 乒乓球桌 | 部位：全民健身中心 1 、乒乓球桌 | 套 | 1 |  |  |  |
| - 二、电脑采购 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 办公电脑 | 配置不低于：i5十代CPU，8G内存，256固态+1T机械盘，22寸显示器，鼠标键盘 部位：档案室、健康驿站 | 台 | 25 |  |  |  |
| 三、智能化采购 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 桥架 | 1 、名称:防火桥架 2 、规格 :200*100 3 、材质 :金属 4 、备注:含支架制作 、安装 | m | 78 | 国产优质 |  |  |
| 2 | 配管 | 1 、名称 : 电气配管 2 、规格:JDG20 3 、配置形式:砖、混凝土结构明配 、暗配 、 吊顶内 4 、备注:含墙体开槽 、补槽均考虑到报价中 | m | 300 | 国产优质 |  |  |
| 3 | 信息插座 | 1 、名称:单口信息面板 2 、规格:颜色：白色 规格：平面90度86x86型单/双口信息面板； 材料：高强度ABS塑料制造，结构强度高、耐冲击，阻燃级别 94V-0； 结构：面板表面采用不可见螺钉孔设计，美观大方；扣位式面板设计可防止施工时污染面板；面板设计线条流畅、棱角清晰；带有防尘盖，适应于不同的恶劣施工环境，方便跳线插拔； 标示：双标识管理，自带可更换式标签，方便管理，另带数据、语音识别标签； 3 、底盒材质 、规格:86金属底盒 | 个 | 13 | 闽蓝、东强、颐通 |  |  |
| 4 | 信息插座 | 1 、名称:双口信息面板 2 、颜色：白色 规格：平面90度86x86型单/双口信息面板； 材料：高强度ABS塑料制造，结构强度高、耐冲击，阻燃级别 94V-0； 结构：面板表面采用不可见螺钉孔设计，美观大方；扣位式面板设计可防止施工时污染面板；面板设计线条流畅、棱角清晰；带有防尘盖，适应于不同的恶劣施工环境，方便跳线插拔； 标示：双标识管理，自带可更换式标签，方便管理，另带数据、语音识别标签； 3 、底盒材质 、规格:86金属底盒 | 个 | 29 | 闽蓝、东强、颐通 |  |  |
| 5 | 跳块 | 1 、名称:六类LED非屏蔽模块 90度自带防尘门 2 、规格:颜色：白色； 规格：六类非屏蔽信息模块，180度，向下兼容超五类、五类、三类； 特性：符合ANSI/TIA-568-C.2、ISO/IEC 11801、EN 50173-1和IEEE802.3an六类规范；带宽达到250MHz； IDC簧片：磷青铜镀镍（100μ英寸），可容纳 22-26 AWG 单股和多股线缆，最少250次端接； JACK金针：磷青铜镀镍再镀金（50μ英寸），最少1000次插拔； 3 、类别:满足设计及使用需求 | 个 | 72 | 闽蓝、东强、颐通 |  |  |
| 6 | 跳线 | 1 、名称:六类非屏蔽导光跳线 2 、类别:规格：六类4对非屏蔽RJ45-RJ45跳线，带宽达到250MHz； 导体：30AWG； 芯线：8根芯线采用多股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层； 插头：插头采用独特的工艺加工成型，且有弹片保护套，有效防倒钩，提升水晶头使用寿命； 特性：符合ANSI/TIA-568-C.2、ISO/IEC 11801、EN 50288六类规范；单体100%通过fluke 护套：紧护套结构，采用PVC材质，4种颜色可选（蓝、红、黄、紫），可对不同网络和区域进行区分 3 、备注:满足设计及使用需求 | 条 | 50 | 闽蓝、东强、颐通 |  |  |
| 7 | 双绞线缆 | 1 、名称:六类非屏蔽线缆 2 、规格:导体：导体：23AWG，带宽达到250MHz； 芯线：8根芯线采用单股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层； 特性：符合ANSI/TIA-568-C.2、ISO/IEC 11801、EN 50173和GB50311-2007六类规范； 护套：PVC材质，十字骨架结构 特性阻抗: (f：1-250MHz)100±15Ω 六类非屏蔽链路通过ETL认证机构的六个连接点的测试 须符合UL认证，ROHS环保认证、3P认证 3 、备注:满足设计及使用需求 | m | 4000 | 闽蓝、东强、颐通 |  |  |
| 8 | 配线架 | 1 、名称:六类24口模块化智能配线架（含模块） 2 、类别:采用SPCC冷扎钢板制成，厚度1.5mm，安装背板带防卡反设置，19寸标准机柜安装 模块化结构，各模块独立扣合，不安装模块孔位可提供塑料堵块，组态灵活，方便后续升级 每个模块都有LED显示，配合LED智能导线仪，智能导航功能，根据不同状态，显示不同颜色 模块自带防尘门，避免灰尘污染 配线架背面需配有理线托盘，用于捆扎、管理线缆，并防尘、防撞击； 每端口对应一个可写标识区域充裕的标签空间，方便端口信息管理； 3 、备注:满足设计及使用需求 | 套 | 3 | 闽蓝、东强、颐通 |  |  |
| 9 | 线管理器 | 1 、名称:19"标准机柜用1U宽度理线器 2 、规格:高强度ABS料制造，弹性好，强度高；特殊的可拆卸盖板设计，可上下自由翻转，方便施工操作；均匀琴键式理线槽位,保证跳线良好的弯曲,保证传输性能； 3 、备注:满足设计及使用需求 | 个 | 6 | 闽蓝、东强、颐通 |  |  |
| 10 | 跳线 | 1 、名称:六类非屏蔽导光跳线 2米 2 、类别:规格：六类4对非屏蔽RJ45-RJ45跳线，带宽达到250MHz； 导体：30AWG； 芯线：8根芯线采用多股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层； 插头：插头采用独特的工艺加工成型，且有弹片保护套，有效防倒钩，提升水晶头使用寿命； 特性：符合ANSI/TIA-568-C.2、ISO/IEC 11801、EN 50288六类规范；单体100%通过fluke 护套：紧护套结构，采用PVC材质，4种颜色可选（蓝、红、黄、紫），可对不同网络和区域进行区分 3 、备注:满足设计及使用需求 | 条 | 50 | 闽蓝、东强、颐通 |  |  |
| 11 | 机柜 、机架 | 1 、名称:42U机柜 2 、类别:尺寸：42U，600*600*2000mm 板材：采用优质SPCC冷轧钢板，立柱（方孔条）2.0mm、横梁（安装梁）\框架组件1.5mm 、侧门1.0mm、其余1.2mm； 表面：脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、喷塑处理、外型美观 结构：可方便地安装机柜集中配电单元及设备；前单开后双开网孔门，具有良好的通风自然散热性能，通风率>75%；可同时安装脚轮和支撑脚；可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整；可选配安装底座，达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求；高品质安全锁，锁具开启平顺； 机柜承重：结构稳固，静载可达1000Kg 3 、备注:满足设计及使用需求 | 台 | 2 | 国产优质 |  |  |
| 12 | 控制设备 | 1. 吞吐量：≥10Gbps，最大接入用户数≥4096 2. AP管理：最大管理普通AP≥256； 3. 接口：≥8个千兆电口，≥2个万兆SFP+，≥1个USB ，≥1个Console口，内置双电源； 4. 支持AC内漫游，支持跨AC间漫游，支持跨VLAN的三层漫游 5. 支持基于802.11k/802.11v/802.11r协议的智能漫游 6. 支持标准capwap协议、AC和AP之间支持L2/L3层网络拓扑 7. 支持与无线云平台对接，实现多种的应用功能，支持微信/短信认证以及一键认证及流量管控功能 8. 为保障网络全面运维，支持通过云平台显示AC CPU、内存使用情况、整机或单口广播、单播历史信息等 9. 基于空口利用率的SSID自动隐藏功能：AC、AP支持基于空口利用率的SSID自动隐藏功能，当空口繁忙程度达到或超过配置的阈值时，SSID自动隐藏，为用户提供稳定可靠的无线服务； 10.AC支持对流经本设备的报文流量进行病毒检测，支持对黑客攻击、蠕虫/病毒、木马、恶意代码、风险软件、DoS/DDoS等常见的攻击防御，检测到存在病毒的数据并阻止下载； | 台 | 1 | 华为、华三、中兴 |  |  |
| 13 | 交换机 | 1. 性能：整机交换容量≥496Gbps；转发性能≥126Mpps，以官网最小值为准； 2. 端口：≥24千兆电+4千兆SFP；支持POE+，整机POE供电功率≥375W； 3. 支持≥9台物理设备虚拟化技术，支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预 4. 支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPFV2/V3； 5. 支持DHCP Client，支持DHCP Snooping，支持 DHCP Relay 6. 支持STP/RSTP/MSTP协议，支持G.8032以太网环保护协议ERPS，可兼容其他支持该协议的产品 7. 支持SP/WRR/SP+WRR队列调度，支持基于端口的限速 8. 内置图形化网管软件功能，对下属接入网络设备的统一管理，实现命令的批量下发、拓扑展示等运维功能； 9. 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、Telnet远程配置；支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源 10、支持≥10KV业务端口防雷能力 | 台 | 3 | 华为、华三、中兴 |  |  |
| 14 | 输入设备 | 1、支持可工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式； 2、采用双频四流设计，整机最大接入速率2.975Gbps； 3、接口≥1个10/100/1000M电口 4、内置BLE5.1 5、内置智能天线系统，发射功率≥23dBm 6、支持包括802.1x认证、PSK认证、MAC、PPPOE、Portal、微信、短信等认证加密方式，用以保护无线网络安全 7、在网络拥塞情况下，支持对终端报文进行识别，可对关键业务优先处理并加速，提升用户体验 8、支持基于SSID的包过滤，可以在无线空口接收报文阶段及根据IP地址、端口号等对用户报文进行过滤，实现用户数据流量的精细化控制，并支持IPV6协议 9、为避免用户在网络中私接AP，干扰网络正常运行，可以及时检测到这类问题，对此类设备进行反制，同时合法用户不受影响，保证网络正常运行 | 台 | 15 | 华为、华三、中兴 |  |  |
| 15 | 交换机 | 1. 性能：整机交换容量≥496Gbps；转发性能≥144Mpps，以官网最小值为准； 2. 端口：≥48千兆电+4千兆SFP； 3. 支持≥9台物理设备虚拟化技术，支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预 4. 支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPFV2/V3； 5. 支持DHCP Client，支持DHCP Snooping，支持 DHCP Relay 6. 支持STP/RSTP/MSTP协议，支持G.8032以太网环保护协议ERPS，可兼容其他支持该协议的产品 7. 支持SP/WRR/SP+WRR队列调度，支持基于端口的限速 8. 内置图形化网管软件功能，对下属接入网络设备的统一管理，实现命令的批量下发、拓扑展示等运维功能； 9. 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、Telnet远程配置；支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源 10、支持≥10KV业务端口防雷能力 | 台 | 2 | 华为、华三、中兴 |  |  |
| 16 | 显示设备 | 1）像素间距：1.86mm； 2）封装类型：国产铜线； 3）箱体类型：压铸铝箱体 4）箱体参数：尺寸640*480mm；分辨率344×258dots 5）像素密度：288906 dots/m² 6）光学参数：灰度等级14 bit；颜色68.71 trillion；支持单点亮度校正；支持单点色度校正；发光点中心距偏差≤2%；亮度均匀性≥98%；色度均匀性：±0.003Cx,Cy之内； 7）电气参数：输入电源AC186~264V/50~60 Hz；输入功率(最大值)≤586 W/m²；输入功率(典型值)≤195W/m² 8）环境参数：工作温湿度-20℃~+50℃/10%~95%RH；存储温湿度-40℃~+80℃/10%~90%RH（无结霜） 9）维护方式：前维护 10）标配单卡单电源，不支持双卡双电源备份 产品应具备较高的刷新率，刷新率应可调至3840Hz; ★产品应严格控制像素中心距偏差，像素中心距偏差值应≤0.1;（投标时提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 产品应具备较好的亮度均匀性，亮度均匀性应≥98%; 产品应具备较好的色度均匀性，色度均匀性应在± 0.002Cx,Cy之间; 产品在正常运行时不应有较大噪声，工作噪声（距离1米） 应≤10db ; 在显示屏长时间不用或者环境湿度过大时，通过软件可以自动实现定期开机以灰度渐变方式回温除湿。 ★显示屏可以根据环境亮度自动调节显示亮度。（投标时提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件） | m2 | 7.37 | 大华、强力巨彩、蓝普 |  |  |
| 17 | 显示设备 | 1 、名称:会议平板 2 、规格 : 100英寸，4K画质，一键投屏 一楼、二楼小会议室各一台 | 套 | 2 | 华为、小米、创维 |  |  |
| 18 | 软件 | 1 、名称:控制系统软件 2 、类别 : 1.支持所有设备信号源通道的展示； 2.支持一键开窗、分屏 、漫游 、缩放操作 ， 画面显示没有区域范围上的边界限制 ， 通过独有的视频处理算法，保证画面在缩放过程中画质不受损失； 3.支持信号通道模糊搜索功能； 4.支持输入源收藏夹管理 ， 重要及常用的信号源可用收藏夹收藏打包管理； 5.支持设置虚拟LED ， 包括设置字体 、字号 、颜色 、位置 、背景色等（需本身设备支持虚拟LED功能）； 6.支持云台控制，包括方向控制 、配置转速 、变倍 、聚焦等功能； 7.支持设置各种轮巡 ， 包括窗口轮巡和场景轮巡； 8.支持轮巡启动上墙 、暂停 、切换上一轮巡 、下一轮巡； 9.支持场景计划的设置 、启动； 10.支持对大屏进行手动/定时/延迟开关机。 3 、备注:满足设计及使用需求 | 套 | 1 | 国产优质 |  |  |
| 19 | 配电箱 | 1 、名称 :LED10KW配电箱 2 、类别 : 1. 采用高质量 ， 高可靠性的工业级进口控制器 ， 全天候 ， 全时段稳定可靠运行 2. 配电系统包含PLC远程智能控制系统 ， 可执行远程开关机操作 ， 具备过压 、过流 、欠压 、短路 、断路及漏电保护措施 。 3. 拥有LED显示屏全智能远程控制系统 ， 可实现对LED智能配电箱的远程设定 、控制 。 4. 内部模块化设计 ， 合理布局 ， 用电安全 5. 内设控制电路保险装置 ，对电路实施全方位监控 、保护 6. 内部设立具有三芯及两芯插座，方便调试设备及维修供电 7. 具有A/B/C三相独立供电指示灯，方便外部判断设备工作状态 8. 支持手动一键启动/停止和单点点动控制 、远程一键启动/停止和单点点动控制. 9. 拥有启动 、紧急制停按钮 ， 方便异常状态紧急维护使用 。 10. 机柜可采用壁装 、挂装安装方式 ， 具有防虫 、防鼠功效。 3 、备注:满足设计及使用需求 | 台 | 1 | 国产优质 |  |  |
| 20 | 控制设备 | 1 、名称:专业主控 2 、1. 最大带载不低于524万像素，最宽不低于16384像素 ， 最高不低于8192像素 ，尺寸可灵活设置 2. 支持视频源任意切换，可根据显示屏分辨率对输入图像进行拼接 、缩放 3. 支持6画面显示，位置、大小可自由调节支持多窗口 ， 可自由设定窗口大小和位置，并支持窗口叠加4. 支持16种预置模式 ， 可根据需求随时加载保存的预置参数 5. 支持亮度和色温调节 6. 支持低亮高灰 7. 最大输入分辨率4096*2160@60Hz , 支持分辨率任意设置 8. 支持HDCP 2.2 9. 支持丰富的数字信号接口 ， 包括3路HDMI 、2路DVI 、1路DP 、1路3.5mm音频输入输出接口 10. USB2.0*2个，用于电脑调试和设备间任意级联 11. 8个千兆输出网口 为确保系统稳定性、安全性 ，所投LED显示单元与控制设备需为同一厂家设备 3 、备注:满足设计及使用需求 | 台 | 1 | 国产优质 |  |  |
| 21 | 设备支架 | 1 、名称:LED定制支架 2 、备注:满足设计及使用需求 | 项 | 1 | 国产优质 |  |  |
| 22 | 接插件等 | 1 、名称 : 电缆 2 、类型:LED屏到配电箱的强电电缆 | 项 | 1 | 国产优质 |  |  |
| 23 | 网络服务器 | 1 、名称:新增视频服务器 2 、规格 : i5-13400F/GTX1650/主板B365/固 态512G/高性能内存16G/电源500W/ | 台 | 1 | 联想、戴尔、华为 |  |  |
| 24 | 扩声系统设备 | 1 、名称:高档会议音箱（350W） 2 、类别:功能特点： 点声源音箱作为大型音箱系统一部份，可以安装在包厢.眺台下方和作为舞台台唇区域音箱使用，也可以为工业和商业场所的高清晰分散或扩声系统音箱使用。 技术参数： 1.高音：1x34mm高音单元，34芯音圈，1寸口径 2.低音：1x10寸低音单元，50芯音圈，140磁 3.频响响应：65Hz-20KHz 4.额定功率：≥350W 5.峰值功率：≥1400W 6.灵敏度：≥96dB 7.阻抗：8ohm 8.辐射角度：≥80°(H)×≥80°(V) 3 、备注:满足设计及使用需求 | 台 | 4 | SONBS昇博士，AVOWIT爱唯华、MVNZIZ美至尊 |  |  |
| 25 | 扩声系统设备 | 1 、名称:2通道专业功放400W 2 、类别:功能特点 ★1.2.8寸真彩屏功能：机内温度显示、左右声道数值显示、工作状态显示、输入灵敏度显示、保护提醒关机显示。（投标时需提供第三方检测机构出具的带有CMA、CNAS及国际互认的ilac-MRA标志的有效检测报告复印件） 2.体积小，低重量、高效率、高音质，声音饱满有磁性。 3.具有独特的保护电路设计，保护功能：直流、过热、过载以及限幅，过压、欠压有效保护设备长期使用。 4.后面板拔动开关用于选择立体声模式、桥接模式、并接模式，三个工作模式。 技术参数： 1.立体声输出功率8Ω：≥400W×2 2.立体声输出功率4Ω：≥700W×2 3.桥接功率 8Ω：≥1100W 4.输入灵敏度：0.775V/1.4V 5.频率响应：20-20000Hz(±0.3dB) 6.转换速率：≥10V/µs 7.阻尼系数：﹥200:1 8.串音：>70dB@1KHz 9.信噪比：﹥100dB 10.总谐波失真：＜0.5%，1KHz 11.互调失真：﹤0.35%8Ω,1KHz1W 3 、备注:满足设计及使用需求 | 台 | 2 | SONBS昇博士，AVOWIT爱唯华、MVNZIZ美至尊 |  |  |
| 26 | 设备支架 | 1 、名称:音箱壁挂支架 2 、类别 : 功能特点： 1.黑色、全钢制作、表面喷漆处理，坚固可靠； 2.满足您的需要可承重≥80kg 3.可安装KTV包房音箱、专业舞台音箱等； 4.可往左右上下方调节音箱的角度； 5.后方带以音箱深度来调节定位的横形压条； 6.下方倾斜角度：90-135度 7.左右转动角度：10-180度 3 、备注:满足设计及使用需求 | 套 | 4 | SONBS昇博士，AVOWIT爱唯华、MVNZIZ美至尊 |  |  |
| 27 | 扩声系统设备 | 1 、名称:音频处理器八进八出 2 、类别:功能特点 1.最新音频处理器技术，40bitDSP浮点运算引擎处理芯片，24bitA/D及D/A转换，音频采样率达到48KHz； 2.提供8路平衡式话筒／线路输入，采用裸线接口端子，8路平衡式输出，采用裸线接口端子，4路GPIO逻辑接口； 3.内置USB声卡，支持播放USB音频文件，支持录播和远程会议； 4.输入：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、参量均衡、自动增益、反馈抑制器等； 5.输出：参量均衡、高低通、延时器、限幅器、输出正反向、增益调节； 6.内置话筒自适应反馈消除（AFC）、数字矩阵、自动混音、回声消除、噪声抑制； 7.支持编组控制功能、多组场景预设、远程管理功能，支持通道拷贝、粘贴、联控功能； ★8.设备支持APP控制，支持IOS、安卓、WINDOWS等，APP软件支持用户自定义，通过APP可实现对处理器进行控制，如音量大小、预设调用、外控第三方设备、矩阵切换等；（投标时需提供第三方检测机构出具的带有CMA、CNAS及国际互认的ilac-MRA标志的有效检测报告复印件并加盖企业公章，并提供软件自定义界面编程截图) ★9.系统集成中控功能，支持RS232、RS485、UDP控制，通过编程简单地控制投影、幕布、灯光、窗帘、电源时序器等第三方设备；（投标时需提供第三方检测机构出具的带有CMA、CNAS及国际互认的ilac-MRA标志的有效检测报告复印件并加盖厂家公章，并提供软件设定RS232、RS485、UDP协议选择及程序定制编程软件界面设置截图) 10.产品支持扩展外接控制面板功能，面板类型至少两种以上，可实现远端对处理器进行控制，如音量大小、预设调用、外控第三方设备(支持RS232、RS485、UDP等)、矩阵切换等； 3 、备注:满足设计及使用需求 | 台 | 1 | SONBS昇博士，AVOWIT爱唯华、MVNZIZ美至尊 |  |  |
| 28 | 扩声系统设备 | 1 、名称:16路机架式调音台 2 、规格 :功能特点： 1.16路低噪音通道； 2.8路单声道输入，4路立体声输入； 3.3路立体声返回，4个AUX效果输出； 4.1组立体声监听输出，4编组输出； 5.1组左右平衡主输出，1组主混音输出； 6.1个单声道输出，1个效果器脚踏板开关； 7.1组TAPE输入和1组TAPE输出； 8.具有通道哑音功能 9.产品配置USB声卡，可播放高清无损音乐 10.19〞机架式安装设计 3 、备注:满足设计及使用需求 | 台 | 1 | SONBS昇博士，AVOWIT爱唯华、MVNZIZ美至尊 |  |  |
| 29 | 扩声系统设备 | 1 、名称:真分集U段无线话筒（一台主机+两个无线话筒） 2 、类别：功能特点： 1.使用UHF520-690MHz频段，避免干扰频率； 2.真分集U段话筒，一台主机+两个无线话筒； 3.全自动红外线对频，使发射机与接收机自动同步收发； 4.采用锁相环PLL频率合成稳定系统，提供200个通道； 5.≥4组独立的射频中频系统，配≥4支独立的高增益天线； 6.采用最新型高频滤波器，最大限度地滤除带外干扰信号； 7.采用二次变频的高频电路设计，具有极高的灵敏度； 8.多重静噪控制电路，拒绝外部干扰； 9.工作距离：室内大于≥100米.室外≥260米； 10.背面设有≥2个平衡输出和1≥个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 11.接收机背面设置≥4条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体。 | 台 | 1 | SONBS昇博士，AVOWIT爱唯华、MVNZIZ美至尊 |  |  |
| 30 | 背景音乐系统 设备 | 1 、名称:无线话筒天线放大器(室内) 2 、类别 : 功能特点：一款UHF有源无线指向型天线，具有双极化对数周期列阵。与1/2波长全向型天线对比， 功能特点： 1.新宽频分配器的载波范围由（500-950MHz），涵盖欧、美新电波法规频率范围。 2.提供2~4台各种自动选讯接收机共享一对天线系统，简化天线装配工程，提升接收距离及效能。 3.采用最新超高动态低噪声之主动组件与超宽带微带线路设计，具有超低内调失真及损耗的特性，提供多频道接收系统同时使用时能排除混频干扰，其输出增益约等于1。 4.具有两组天线输入、输出底座及两组四频道天线输出底座可以直接连到四台自动选讯接收机的天线输入座。 5.天线输入底座可以直接装置适用频带范围内的各种单竿天线、同轴天线或加装强波器后连接延长天线组及宽带对数定向天线组。 6.可以安装在话筒支架上、悬挂在天花板上或采用旋转式转接器托架安装在墙壁上。 7.天线输入底座具有供应强波器的电源，可直接连接具有天线强波器的延长天线组及内建强波器的对数定向天线组。 8.为补偿同轴电缆的信号损失，板载放大器提供给用户可选的3或10dB增益。增益设置有两个LED灯显示。 9.外置4组12V/1ADC电流（直流电源）。阻抗：50欧姆 | 套 | 1 | SONBS昇博士，AVOWIT爱唯华、MVNZIZ美至尊 |  |  |
| 31 | 扩声系统设备 | 1 、名称:8+2路智能编程带滤波电源时序管理器 2 、类别 : 功能特点： 1.配备14路220V/13A受控万能接口电源+250V/50A高端电源滤波器+紧急触发接口+副机级联接口+智能控制及定时编程模块等； ★2.4.3寸屏可显示所有工作输出状态，当前电压、电流、当前功率、温度、系统时间、当时电源插座运行状态等；（投标时需提供第三方检测机构出具的带有CMA、CNAS及国际互认的ilac-MRA标志的有效检测报告复印件，提供产品软件功能截图） 3.可直接设置输出参数，单机可实现定时开定时关，每路输出可设12组时间定时开关模式，一共可设定168组定时程序； 4.可手动设置各路电源的开关输出状态，全部电源输出接通后，还可以用通道开关按键，选择任一一路输出即时关即时开； 5.系统具备网络控制功能及自我检测功能，可进行IP地址相关配置，可进行欠压、过压、温度设定检测功能，当超过案例设定值自动断开电源功能； 6.可设置机器地址，多台联机，只需设置一台为主机，其余都设置为副机，用控制信号线将主机与副机连接起来，就可实现多路顺序开关，多路定时开关，当需关机时，只需关主机电源开关就能控制副机关机；设定主副机，最大可级连10台副机，总控可达140路输出； 7.具有程序断电记忆功能，当设定正常后，在使用过程中断电，再次开电可记忆之前设定状态； 8.为保证系统安全，产品自带漏电保护开关，当系统中有设备有漏电等情况时可自动切断电源起到设备保护及人员安全等问题； ★9.设备具备音频输入及输出功能，可结合IP网络广播系统，可以做IP网络解码或编码终端来使用，可实现专业系统与广播系统的无缝对接功能；（投标时需提供第三方检测机构出具的带有CMA、CNAS及国际互认的ilac-MRA标志的有效检测报告复印件） 10.系统具备RS232、IP网络等接口，可实现中控及第三方设备控制功能，达到多系统集成控制功能； 技术参数： 1.通道数：14 2.总输出功率：11kW 3.网络接口：RJ45（1个） 4.电源：AC 220V 50-60Hz 4.电源：AC 220V 50-60Hz 3 、备注:满足设计及使用需求 | 台 | 2 | SONBS昇博士，AVOWIT爱唯华、MVNZIZ美至尊 |  |  |
| 32 | 背景音乐系统设备 | 1 、名称:有线和无线会议主机视频版 2 、类别 : 功能特点： 1.采用≥4.3英寸全彩触摸屏，能够实现对参数查看和设置，支持进行任意触摸操作。 2.支持普通模式、先进先出、声控模式、申请模式四种话筒管理模式。 3.支持单台会议主机实现≥16个会议室合并音频以及音频单独分区控制。 4.有≥1路RCA、≥1路卡侬接口、≥16路凤凰端子音频输出接口。每个输出通道都可以调节音量、EQ、延时器等参数。 5.可控制音量、EQ、话筒灵敏度等音频矩阵参数，控制开关话筒同步、≥16通道输出模式切换、控制角色分离主机。 6.支持≥16通道角色分离输出模式，有线或无线单元支持单独输出声音，通过录音软件可以实现每个单元独立录音，支持连接语音转写设备，实现角色分离。 ★7.支持≥16通道相控输出模式，设备内置≥nx16音频矩阵处理器，可以实现≥16通道分组输出功能，可以进行任意音量比例输出到任意通道。（投标时需提供第三方检测机构出具的带有CMA、CNAS及国际互认的ilac-MRA标志的有效检测报告复印件） 8.支持≥16通道同传输出模式，能够把译员机的声音单独输出提供外部设备，给录音或者监听设备使用。 9.支持不低于10段EQ调节功能，≥2路LINEOUT输出通道和≥16路多功能输出通道都具有不低于10段EQ调节功能。 10.系统最多支持≥300台无线会议单元与≥4096台有线会议单元。系统支持最多发言数量为≥6个无线话筒和≥8个有线话筒。 ★11.支持不低于四进四出HDMI无缝切换。（投标时需提供第三方检测机构出具的带有CMA、CNAS及国际互认的ilac-MRA标志的有效检测报告复印件） 技术参数： 1.触屏控制：≥4.3英寸全彩触摸屏 2.频率响应：80~16KHz 3.有线话筒连接方式：专用电缆 4.话筒容量：有线话筒≥4096；无线话筒≥300 5.同声传译通道：≥63+1通道 6.信噪比：≥80dB(A) 7.动态范围：≥80dB 8.总谐波失真：≥0.05% 9.EXTENSION口：连接会议系统扩展设备 10.WIFI网口：连接无线AP 11.PC网口：连接电脑 12.主电源：100-240VAC 13.静态功耗：≤30W 14.输出功耗：≤150W 3 、备注:满足设计及使用需求 | 台 | 1 | SONBS昇博士，AVOWIT爱唯华、MVNZIZ美至尊 |  |  |
| 33 | 扩声系统设备 | 1 、名称:全数字4寸表决无线鹅颈会议主席单元 2 、类别 : 功能特点： 1.精致时尚的≥4.0触摸屏用于显示会议进程信息，可显示以下信息：发言模式、发言计时、发言人信息、茶水服务等。 2.无线可移动桌面更整洁。 3.Ø3.5mm的立体声耳机插口可连接耳机，且音量可调。 4.驻极体心形指向性麦克风，并带有双色开启指示灯圈，内置麦克风防风罩。 5.Type-C接口，可给设备充电，同时程序升级功能。 6.主席机具有优先权功能，可以关闭所以正在发言的代表机。 7.采用不低于128位AES加密技术，支持WPA/WPA2无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性。 8.具有智能检测故障功能，提示用户AP故障、主机通信故障、信号强度过低等情况。 9.全数字音频技术，内置高性能CPU，处理速度更快，音质更佳。 10.支持不低于48kHz音频采样频率，频率响应不低于60Hz~18kHz。 11.会议单元之间、会议单元与主机之间均采用全数字音频传输技术。 12.具有按键签到功能。 13.会议单元有唯一的序列号，会议系统可以手动给会议单元分配ID。 14.配合摄像机、视频切换台，使用电脑预设后，可进行摄像机自动跟踪。 技术参数： 1.颜色：黑色 2.安装方式：桌面式 3.签到功能：按键签到、触摸屏签到 4.显示屏：≥4寸 5.麦克风类型：驻极体电容式传声器 6.频率响应：60Hz~18KHz 7.麦克风输入阻抗：1KΩ 8.灵敏度：－43±1dBv/Pa 9.最大SPL：≥100dB(THD>3%) 10.信噪比：≥80dB(A) 11.串扰：≥70dB 12.动态范围：≥80dB 13.THD：≤0.1% 14.最大功耗：≤1.5W 15.供电方式：18650锂电池供电 16.充电方式：通过TYPE-C接口 17.无线频率范围：5.15GHz~5.85GHz 18.电池容量：≥5200mAh 19.发言工作时长：≥8小时 20.咪杆长度：≥420mm 3 、备注:满足设计及使用需求 ， 含全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 台 | 1 | SONBS昇博士，AVOWIT爱唯华、MVNZIZ美至尊 |  |  |
| 34 | 扩声系统设备 | 1 、名称:全数字4寸表决无线鹅颈会议代表单元 2 、类别 :功能特点： 1.精致时尚的≥4.0触摸屏用于显示会议进程信息，可显示以下信息：发言模式、发言计时、发言人信息、茶水服务等。 2.Ø3.5mm的立体声耳机插口可连接耳机，且音量可调。 3.主席机具有优先权功能，可以关闭所以正在发言的代表机。 4.采用不低于128位AES加密技术，支持WPA/WPA2无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性。 5.具有智能检测故障功能，提示用户AP故障、主机通信故障、信号强度过低等情况。 6.全数字音频技术，内置高性能CPU，处理速度更快，音质更佳。 7.支持不低于48kHz音频采样频率，频率响应不低于60Hz~18kHz。 8.具有按键签到功能。 9.配合摄像机、视频切换台，使用电脑预设后，可进行摄像机自动跟踪。 | 台 | 6 | SONBS昇博士，AVOWIT爱唯华、MVNZIZ美至尊 |  |  |
| 35 | 扩声系统设备 | 1 、名称:5G无线数字AP发射器 2 、类别 :功能特点： 1.产品具有外观美观大方、安装便利的特点，适用于吸顶、壁挂、桌面放装。 2.上行链路采用不低于千兆以太网端口，有线口不再是无线接入的速率瓶颈。 3.支持PoE远程供电和本地供电，可依据用户的供电现场环境选择适合的供电方式。 4.兼容Wave 2、802.11a/ an / ac ，支持MU-MIMO，允许AP同时接收多个终端发送数据，整机最大传输速率可以达到≥1.601Gbps，能够有效地从接入密度、覆盖范围、流量吞吐等方面提供更高性能的无线接入服务。 5.支持≥1024QAM调制解调算法和空间复用技术，能够提供更大的无线覆盖范围和更快的无线上网，可以满足语音、文字等各种无线业务的承载使用。 6.支持WPA3安全协议，让会议内容保密性更强。 7.采用虚拟无线接入点技术，最多可以提供≥32个ESSID，这些不同SSID之间相互隔离，这样对于同一个VLAN下或使用相同SSID的子网进行终端二层隔离，保障用户数据安全性。 8.支持中文SSID和中英文混合的SSID，为使用用户提高识别度和提供个性化的SSID。 9.支持不低于80/160MHz的高带宽频段，有助于减少了网络拥堵，降低延迟，能够提供更高的性能。 技术参数： 1.状态指示灯：≥1*系统灯：Blue，正常上线：常亮；未激活：闪烁；设备上电异常：系统灯灭 2.以太网口：≥1个10/100/1000M电口 3.POE口：≥1个RJ45口 4.天线：内置矩阵式智能天线 5.PoE：支持802.3at/bt以太网供电标准 6.发射功率：≤20dBm 7.可调节功率粒度：≥1dBm 8.复位/恢复出厂设置：支持 9.可调功率范围：1dBm~相应国家规定 10.功耗：≤15W 11.工作/存储温度：0℃～45℃ 12.工作/存储湿度：10%～90%RH 13.防护等级：不低于IP41 | 台 | 1 | SONBS昇博士，AVOWIT爱唯华、MVNZIZ美至尊 |  |  |
| 36 | 扩声系统设备 | 1 、名称:千兆POE供电器 2 、类别 :48V2A千兆POE支持BT协议智能 | 台 | 1 | SONBS昇博士，AVOWIT爱唯华、MVNZIZ美至尊 |  |  |
|  | 扩声系统设备 | 1 、名称:无线20口充电箱 2 、类别 :技术参数： 1.材质：铁质 2.充电口：≥20口USB 3.输入电压：AC220V 50/60Hz 4.输出电压：5V DC，输出电流：单口2A 5.总功率：≥200W 40A | 台 | 1 | SONBS昇博士，AVOWIT爱唯华、MVNZIZ美至尊 |  |  |
| 37 | 扩声系统设备 | 1 、名称:反馈抑制器 2 、类别 :功能特点 1.采用自适应环境啸叫抑制算法，采用高速浮点数字音频处理器和先进的自带降噪消除技术，可快速自动完全消除啸叫和背景噪声。 ★2.内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号传送。（投标时需提供第三方检测机构出具的带有CMA、CNAS及国际互认的ilac-MRA标志的有效检测报告复印件） 3.系统智能AGC双向电平控制技术，可以获得到清晰、持续、大小均匀的语音输出，保持讲话声调的连贯和语音清楚，可以提升增益达6-8dB，话筒拾音距离0.5-1.2米。 4.内置≥24Bit A/D、D/A转换；≥24位DSP浮点运算处理器，≥96KHz高速采样。 ★5.一键智能免人工调试，无论房间环境中位置、温度、湿度、装饰的改变，系统安装都无需进行声场调试。（投标时需提供第三方检测机构出具的带有CMA、CNAS及国际互认的ilac-MRA标志的有效检测报告复印件） 6.键盘上锁功能：当管理员将设备调试完后，再将面板按键锁住，防止非管理员进行操作。 7.菜单可以中英文切换。 8.≥2寸彩色显示屏显示给参数状态。 9.≥2路可独立的48V幻象电源。 3 、备注:满足设计及使用需求 | 台 | 1 | SONBS昇博士，AVOWIT爱唯华、MVNZIZ美至尊 |  |  |
| 38 | 机柜 、机架 | 1 、名称:42U机柜 2 、类别:尺寸：42U，600*600*2000mm 板材：采用优质SPCC冷轧钢板，立柱（方孔条）2.0mm、横梁（安装梁）\框架组件1.5mm 、侧门1.0mm、其余1.2mm； 表面：脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、喷塑处理、外型美观 结构：可方便地安装机柜集中配电单元及设备；前单开后双开网孔门，具有良好的通风自然散热性能，通风率>75%；可同时安装脚轮和支撑脚；可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整；可选配安装底座，达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求；高品质安全锁，锁具开启平顺； 机柜承重：结构稳固，静载可达1000Kg 3 、备注:满足设计及使用需求 | 台 | 1 | SONBS昇博士，AVOWIT爱唯华、MVNZIZ美至尊 |  |  |
| 39 | 接插件等 | 1 、名称:接插件及管线等 2 、类型:含接插件 、设备间连接线 、系统所需管线等 3 、备注:涉及管线 、音频跳线 、连接线 、各类接口等一次性报死。 | 项 | 1 | SONBS昇博士，AVOWIT爱唯华、MVNZIZ美至尊 |  |  |
| 40 | 扩声系统设备 | 1 、名称:会议小阵列音箱（ 6.5寸 ， 120W） 2 、类别:功能特点： 一款两分频音柱音箱。单元采用了优质的原材料，对人声、音乐有还原真实的放大特性，音色清晰。精确的纵向单元排列，只产生平面波，基本没有向上和向下的扩散，不会产生倍数级衰减，令声音可以传得更远。具备更强的声能辐射力，可以轻松实现声场均匀 技术参数： 1.低音单元：LF:2×6.5", 2.高音单元：HF:1x1" 3.频响响应：80Hz-20KHz 4.阻抗：8Ω 5.承受功率：120WAES,400WPeak 6.推荐功放：300-600Winto4ohms 7.灵敏度：90dB 8.最大声压级：106-112dB 9.箱体板材：铝合金 10.箱体喷漆工艺：烤漆 11.指向性:90°Hx60°V 3 、备注:满足设计及使用需求 | 台 | 2 | SONBS昇博士，AVOWIT爱唯华、MVNZIZ美至尊 |  |  |
| 41 | 扩声系统设备 | 1 、名称:专业功放200W 2 、类别 :技术参数 1.立体声输出功率8Ω：≥200W×2 2.立体声输出功率4Ω：≥280W×2 3.输入灵敏度：≥0.775V 4.频率响应：20-20000Hz(±0.3dB) 5.转换速率：≥10V/µs 6.阻尼系数：﹥200:1 7.串音：>-75dB@1KHz 8.信噪比：﹥100dB 9.总谐波失真：＜0.5%，1KHz 10.互调失真：﹤0.35%8Ω,1KHz1W 3 、备注:满足设计及使用需求 | 台 | 1 | SONBS昇博士，AVOWIT爱唯华、MVNZIZ美至尊 |  |  |
| 42 | 扩声系统设备 | 功能特点 1.最新音频处理器技术，40bitDSP浮点运算引擎处理芯片，24bitA/D及D/A转换，音频采样率达到48KHz； 2.提供8路平衡式话筒／线路输入，采用裸线接口端子，8路平衡式输出，采用裸线接口端子，4路GPIO逻辑接口； 3.内置USB声卡，支持播放USB音频文件，支持录播和远程会议； 4.输入：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、参量均衡、自动增益、反馈抑制器等； 5.输出：参量均衡、高低通、延时器、限幅器、输出正反向、增益调节； 6.内置话筒自适应反馈消除（AFC）、数字矩阵、自动混音、回声消除、噪声抑制； 7.支持编组控制功能、多组场景预设、远程管理功能，支持通道拷贝、粘贴、联控功能； 8.设备支持APP控制，支持IOS、安卓、WINDOWS等，APP软件支持用户自定义，通过APP可实现对处理器进行控制，如音量大小、预设调用、外控第三方设备、矩阵切换等； 9.系统集成中控功能，支持RS232、RS485、UDP控制，通过编程简单地控制投影、幕布、灯光、窗帘、电源时序器等第三方设备； 10.产品支持扩展外接控制面板功能，面板类型至少两种以上，可实现远端对处理器进行控制，如音量大小、预设调用、外控第三方设备(支持RS232、RS485、UDP等)、矩阵切换等； 3 、备注:满足设计及使用需求 | 台 | 1 | SONBS昇博士，AVOWIT爱唯华、MVNZIZ美至尊 |  |  |
| 43 | 扩声系统设备 | 功能特点： 1.≥6路单声道输入+≥1立体声道 2.具备蓝牙连接、USB播放/录音功能 3.最高支持24-bit/48kHz 规格的录音 4.LCD彩屏显示，具有99种DSP效果 5.USB独立播放通道 6.≥4路母线（BUS）：主输出+监听室输出+录音输出 7.≥1组辅助发送以及≥1组辅助返回 8.≥60MM高精度对数式衰减推子 9.内置48V幻象供电，内置80V-240V宽电压工作电源 3 、备注:满足设计及使用需求 | 台 | 1 | SONBS昇博士，AVOWIT爱唯华、MVNZIZ美至尊 |  |  |
| 44 | 扩声系统设备 | 1 、名称:反馈抑制器 2 、类别 : 功能特点 功能特点 1.采用自适应环境啸叫抑制算法，采用高速浮点数字音频处理器和先进的自带降噪消除技术，可快速自动完全消除啸叫和背景噪声。 2.内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号传送。 3.系统智能AGC双向电平控制技术，可以获得到清晰、持续、大小均匀的语音输出，保持讲话声调的连贯和语音清楚，可以提升增益达6-8dB，话筒拾音距离0.5-1.2米。 4.内置≥24Bit A/D、D/A转换；≥24位DSP浮点运算处理器，≥96KHz高速采样。 5.一键智能免人工调试，无论房间环境中位置、温度、湿度、装饰的改变，系统安装都无需进行声场调试。 6.键盘上锁功能：当管理员将设备调试完后，再将面板按键锁住，防止非管理员进行操作。 7.菜单可以中英文切换。 8.≥2寸彩色显示屏显示给参数状态。 | 台 | 1 | SONBS昇博士，AVOWIT爱唯华、MVNZIZ美至尊 |  |  |
| 45 | 扩声系统设备 | 1 、名称:U段红外对频一拖四会议 2 、类别:产品概述： 1.一台主机+四个无线方形话筒 功能特点 1.使用UHF635-685MHz频段，应用PLL频率合成锁相环技术，频率可调。 2.集成中央处理器CPU的总控制，配合数字液晶界面显示，操作方便，性能出众。 3.全自动红外线对频，使发射机与接收机自动同步收发。 4.多重静噪控制电路，拒绝外部干扰。 5.设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫。 6.接收机采用多级高频放大，具有极高的灵敏度。 7.多重噪音监测电路，特设单音锁定TONE-LOCKED系统，使之具有无与伦比的抗干扰特性。 8.同时设置≥4个平衡输出.≥1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 9.接收机背面设置4条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； 10.空阔最大使用距离100米，理想空间使用距离50米。 3 、备注:满足设计及使用需求 | 套 | 1 | SONBS昇博士，AVOWIT爱唯华、MVNZIZ美至尊 |  |  |
| 46 | 机柜 、机架 | 1 、名称:42U机柜 2 、类别:尺寸：42U，600*600*2000mm 板材：采用优质SPCC冷轧钢板，立柱（方孔条）2.0mm、横梁（安装梁）\框架组件1.5mm 、侧门1.0mm、其余1.2mm； 表面：脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、喷塑处理、外型美观 结构：可方便地安装机柜集中配电单元及设备；前单开后双开网孔门，具有良好的通风自然散热性能，通风率>75%；可同时安装脚轮和支撑脚；可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整；可选配安装底座，达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求；高品质安全锁，锁具开启平顺； 机柜承重：结构稳固，静载可达1000Kg 3 、备注:满足设计及使用需求 | 台 | 1 | 国产优质 |  |  |
| 47 | 接插件等 | 1 、名称:接插件及管线等 2 、类型:含接插件 、设备间连接线 、系统所需管线等 3 、备注:涉及管线 、音频跳线 、连接线 、各类接口等一次性报死。 | 项 | 1 | 国产优质 |  |  |
| 48 | 监控摄像设备 | 1 、名称:400万高清半球网络摄像机 2 、类别 : 内置GPU芯片，采用星光级400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器 最大可输出400万(2688×1520)@25fps 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启） 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米 支持通用行为分析：绊线入侵，区域入侵（两项支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集；支持SMD 支持1~10灵敏度等级设置;支持扰动过滤,当小动物、灯光、树叶、气球出现在检测区域时,不会触发报警；可对打伞、拎包、骑车的人员进行检测:可对目标大小(像素值)范围进行设置,使样机只对预设大小(像素值)范围内的人员及机动车辆进行检测 ★支持对以下行为进行智能分析,并通过客户端软件或IE浏览器给出告警提示:a)拌线入侵;b)区域入侵;c)物品遗留:d)物品搬移;e)徘徊检测;f)停车检测:g)快速移动;h)人员聚集;设备支持行为分析触发后联动抓图、录像、目标跟踪、报警上传、发送邮件等多种报警联动方式。设备支持设置30组智能周界规则并进行独立布防,每组的布撤防时间可单独设置,目标在布防区域和布防时间段内出现会触发报警,并联动相关操作。（投标时提供公安部有效检测报告复印件） ICR滤光片切换检验：样机可在白天、夜晚模式下自动切换滤光片 ★视频水印功能检验：开启视频水印功能后，可通过专用播放软件检测到录像文件中的水印信息（投标时提供公安部有效检测报告复印件） 网络传输能力检验：相机与客户端之间以长度为200m的超五类非屏蔽网线直接连接，每次客户端连续发送2000个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个 网络适应能力检验：在丢包率设置为30%的网络环境下，可正常显示监视画面 断电保护功能检验：样机软件升级过程中断电，重新加电后可恢复到升级前的软件版本 支持ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 内置MIC 支持DC12V/POE供电方式 支持IP67防护等级 3 、备注:满足设计及使用需求 | 台 | 36 | 海康、大华、宇视 |  |  |
| 49 | 监控摄像设备 | 1 、名称:400万高清枪型网络摄像机 2 、类别:内置GPU芯片，支持两路码流功能 采用度400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器 最大可输出400万(2688×1520)@25fps 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启） 支持通用行为分析：绊线入侵，区域入侵（两项支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集；支持SMD 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米 ★具有智能编码设置选项，在标准环境下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码流节约9/10（投标时提供公安部有效检测报告复印件） 设备支持智能动态检测（SMD）分析触发后联动抓图、录像、目标跟踪、报警上传、发送邮件等多种报警触发方式 支持设置报警目标为人、机动车、全部（人或机动车）进行检测，支持灵敏度设置低、中、高三档，具备智能分析抗干扰功能，当小动物、灯光、树叶、气球等非人或机动车目标出现在画面时，不会触发报警。 支持人或机动车报警去重 ★当以下的智能分析行为进行智能分析，并通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示。 a）拌线入侵； b）区域入侵； c）物品遗留； d）物品搬移； e）徘徊检测； f）停车检测； g）快速移动； h）人员聚集； 样机支持行为分析触发后联动抓图、录像、目标跟踪、报警上传、发送邮件等多种报警触发方式（投标提供公安部有效检测报告复印件） 支持智能方案无缝切换功能，可通过菜单进行各智能方案切换配置，切换过程无需重启设备 在分辨率设置为2688×1520、帧率设置为30fps、码率设置为1Mbps时，样机处于监看或录像状态，监视画面无明显缺损，物体移动时画面边缘无明显锯齿、拉毛现象 黑白名单功能检验：在白名单模式中，只有添加在白名单中的IP地址才允许访问样机，白名单中最多可添加10个IP地址。在黑名单模式中，只有添加在黑名单中的IP地址不允许访问样机，黑名单中最多可添加10个IP地址 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 内置MIC 支持DC12V/POE供电方式 支持IP67防护等级 3 、备注:满足设计及使用需求 | 台 | 3 | 海康、大华、宇视 |  |  |
| 50 | 录像设备 | 1 、名称:网络视频录像机 2 、类别:具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、2个RS485接口、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，16个SATA接口，16个报警输入接口、8个报警输出接口、2个DV12V输出接口 支持64路网络视频接入，支持384Mbps接入、384Mbps存储、384Mbps转发 可同时正放或倒放16路H.265或H.264编码1920X1080P分辨率的视频图像；或者16路H.265或H.264编码、2560×1440分辨率的视频图像；或8路H.265或H.264编码、4096×2160分辨率的视频图像；或2路H.265或H.264编码、8192×3840分辨率的视频图像 可自适应接入H.265、H.264、MPEG4、MJPE、SmartH.264、SmartH.265、SVAC编码格式的网络视频并解码支持2路分辨率为8192×3840、帧率为25fps或5路分辨率为4000×3000、帧率为25fps或8路分辨率为4096×2160、帧率为25fps或16路分辨率为2560×1440、帧率为30fps或32路分辨率为1920*1080、帧率为30fps的视频 支持2路H.265编码、25fps、8192×3840分辨率的拼接摄像机视频实时预览功能 支持2路后智能人脸检测比对； 不少于20个人脸库，不少于20000张人脸图片；4路后智能周界检测；8路后智能SMD 支持前智能：人脸检测比对、周界防范、视频结构化、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、SMD功能 支持32M/24M/16M/12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080P/960P/720PIPC分辨率接入 支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询 支持本机硬盘、网络等存储方式，支持硬盘、外接USB存储设备备份方式 支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能 支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR 支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像 支持预览图像与回放图像的电子放大 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作 支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上 支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储 支持配额管理功能，实现按通道分配不同的录像天数进行存储 支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式 支持预览通道拖动保存、自定义布局（双目、三目、四目枪机接入） 支持SmartIPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警/联动/上传，同时支持SMD、人群分布、热度图、人数统计、车牌检测（支持卡口ITC、球机）、智能跟踪球 支持人脸检测、人脸识别，系统将检测到的人脸与联动人脸库中的人脸图片进行匹配，当匹配相似度达到时，可给出报警提示 支持接入热成像相机 ，当触发 火情检测，冷点检测，热点检测，测温检测，温差检测，打电话检测，吸烟检测，烟雾检测等报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片 支持接入带有火情检测、冷点检测、热点检测、温度/温差检测、打电话检测、吸烟检测、烟雾检测报警功能的网络摄像机，当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表2种展现形式 搜索列表中的设备，不需要添加就可以通过点击预览按钮查看前端的视频画面 设备应自动记录与设备信息安全相关的日志信息，作为独立的安全日志,内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等,并划分独立的记录空间存储安全日志,其它日志信息不能覆盖安全日志 支持CGI命令配置设备配置参数 3 、备注:满足设计及使用需求 | 台 | 1 | 海康、大华、宇视 |  |  |
| 51 | 存储设备 | 1 、名称:企业级硬盘 2 、规格:容量 :8TB 接口类型 :SATA 尺寸 :3.5英寸 硬盘类型:企业级 转速 :7200RPM 缓存 :256MB 3 、备注:满足设计及使用需求 | 台 | 9 | 海康、大华、宇视 |  |  |
| 52 | 显示设备 | 1 、名称:显示器 2 、类别:21寸 3 、备注:满足设计及使用需求 | 台 | 1 | 国产优质 |  |  |
| 53 | 控制设备 | 1 、名称:信息发布管理服务器 2 、配置不低于:8核 2.5GHZ以上；运行内存：8G；存储内存：1T；操作系统：server2016及以上 ；可使用虚拟服务机，系统必须64位 3 、备注:满足设计及使用需求 | 台 | 1 | SONBS昇博士、德睿、视摩 |  |  |
| 54 | 软件 | 1、信息发布软件 2、类别：系统采用B/S架构，基于TCP/IP网络，能够通过网络管理终端设备，并可以高质量的完成各种播放任务，能够对文字、图象、音视、视频、网页等多种媒体进行编辑制作、网络传输和控制播出，同时向多个显示终端（如:电视机、显示器、LED全彩屏、拼接屏等）发布不同的多媒体信息。支持轮播任务、互动任务、插播任务；支持指定不同的设备发布不同而任务或发布同一任务；支持权限设置，设置不同的角色，设置不同的权限 | 套 | 1 | SONBS昇博士、德睿、视摩 |  |  |
| 55 | 视频控制设备 | 1 、名称:信息发布盒 2 、类别:Cortex-A17 四核，最高主频 1.8GHz；RAM 2GB；存储 16GB；分辨率 1920*1080；网络接口 RJ45,100M以上以太网接口，支持WIFI ； USB HOST*2； HDMI OUTPUT*1；1个标准TF卡接口，最大支持128G；国标3.5mm立体声接口；整机功率 5W ；嵌入式超高效率，高稳定性 免黑免病毒；通过网络连接，通过服务器集中控制与管理，实现播放内容和播放方式的统一管理；支持分屏显示，同一屏幕上可组合播放视频、图片、滚动字幕、时间、天气预报等内容；良好的硬件品质，保证长时间稳定工作；支持断电恢复，无需人工干涉；网络临时故障不影响当前播放 ； 3 、备注:满足设计及使用需求 | 台 | 5 | SONBS昇博士、德睿、视摩 |  |  |
| 56 | 显示设备 | 1 、名称:100寸显示屏 2 、备注:含支架安装 | 台 | 1 | 国产优质 |  |  |
| 57 | 显示设备 | 1 、名称:32寸显示屏 2 、类别:分辨率不低于1920*1080，含安装支架 | 台 | 4 | 国产优质 |  |  |
| 58 | 智能化系统工 程调试试运行 | 1 、名称:智能化系统工程调试试运行 （含各系统的调试 、联调及与原系统的对接等） 2 、类别:系统调试及试运行为一次性包死价, 中标后一律不作调整 | 项 | 1 | 国产优质 |  |  |

备注：1. “投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十二、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最高限价 |  |  |  |
| 2 | 法人授权书 |  |  |  |
| 3 | 投标函 |  |  |  |
| 4 | 开标一览表 |  |  |  |
| 5 | 所有产品免费质量保修期 |  |  |  |
| 6 | 合同履行期限 |  |  |  |
| 7 | 付款方式 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十三、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 | 扩声系统设备 |

日期：       年   月   日

十四、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年   月   日

十五、其他材料（如有）

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。