JSZC-320281-SWGC-G2025-0261                                江堤闸站管理中心璜塘套闸等水闸管理服务外包项目

江 阴 市 政 府 采 购

 公 开 招 标 

 招 标 文 件

采购编号：JSZC-320281-SWGC-G2025-0261
采购项目名称：江堤闸站管理中心璜塘套闸等水闸管理服务外包项目
采购单位：江阴市水利局
代理机构：江苏苏维工程管理有限公司
二○二五年十一月

目     录

一、投标邀请函

二、投标人须知

三、项目要求和有关说明

四、评标方法和评标标准

五、合同书（格式）

六、合同条款（格式）

七、投标文件的组成和格式

 第一章　投标邀请函

                     编号：JSZC-320281-SWGC-G2025-0261
项目概况： 

江堤闸站管理中心璜塘套闸等水闸管理服务外包项目JSZC-320281-SWGC-G2025-0261的潜在投标人应在“江苏政府采购网”获取招标文件，并于2025-12-19   14:00 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：
1.项目编号：JSZC-320281-SWGC-G2025-0261

2.项目名称：江堤闸站管理中心璜塘套闸等水闸管理服务外包项目

3.采购需求：水闸管理服务工作需根据《水闸技术管理规程》（SL75）、《水闸工程管理规程》（DB32/T 3259）等相关规程、规范和技术标准开展。（详见采购文件）

4.采购预算及最高限价：289.88万元/年

5.服务期：三年，合同一年一签。

6.本项目是否专门面向中小企业：是

7.本项目不接受联合体投标。

8.本项目标的所属行业：其他未列明行业

二、投标人资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.提供格式条款《关于资格的声明函》

2.法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标声明》）【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份〈不含投标当月）为其缴纳社保的证明扫描件】

3.未被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单（无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

投标人须为中小微企业（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）；供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；如为监狱企业的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件
（三）本项目的特定资格要求：无 
三、获取招标文件

时间：2025年11月28日至2025年12月5日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：“江苏政府采购网”

方式：自行免费下载

售价：0.00元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-12-19 14:00 （北京时间）

地点：苏采云平台 

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（一）供应商注册

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口 咨询电话：0510-81827781），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：江阴市公共资源交易中心网站——资料下载（供应商）——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术服务电话：16651529117（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

（二）获取招标文件，完成项目参与

1.供应商可在项目招标公告附件中查看招标文件，如确定参加本次招标活动，必须在招标文件提供期限内从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

2.供应商通过苏采云平台提交数据电文形式的响应文件，通过苏采云平台进入“开标大厅”开启（解密）响应文件。推荐使用谷歌浏览器，参与苏采云平台不见面开标。

七、本次招标联系事项：

1.采购人信息

单位名称：江阴市水利局

统一社会信用代码：11320281014040740J
项目联系人：陆先生  徐先生
联系电话：0510-86717707       

单位地址：江阴市澄江中路9号
2.采购代理机构信息
单位名称：江苏苏维工程管理有限公司

统一社会信用代码：9132100071155427X1  

联系人：刘贤  王苗     

联系电话：0510-86289610   18915325971

联系地址：江阴市澄江中路258号汇丰大厦B幢B座1604室

                                                      2025年11月28日

第二章　 投标人须知

一、遵循原则

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

二、招标文件

1、招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分反映招标文件的所有要求。
2、招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的有效登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。
3、投标人应在江苏省政府采购（苏采云）平台下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。
4、投标人一旦参加本项目，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。
5、招标文件仅作为本次采购投标使用。
三、招标文件的解释

1、投标单位如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式提出，均应在开标前十五日以书面形式提出（加盖公章），送至采购代理机构（江阴市澄江中路258号汇丰大厦B幢B座1604室），并将电子文档形式发至邮箱：1448363738@qq.com。
2、本文件的最终解释权归采购人。

四、招标文件的补充或修正

1、代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。
2、澄清或者修改在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，投标人应在投标截止时间前关注、下载澄清公告内容。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注澄清公告导致其提交的投标材料不符合招标文件及澄清与修改的内容要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。
3、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将在投标截止时间至少15日前发布澄清公告；不足15日的顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。
五、投标文件的组成
投标文件由下列部分组成：

（1）*投标函；

（2）*开标一览表；

（3）*报价明细表；

（4）*商务、技术要求响应及偏离表；
（5）*项目服务方案；
（6）*投标人综合实力；

（7）*资格证明文件：

文件1：企业法人营业执照副本或其他有效登记证书（复印件加盖公章扫描件）

文件2：法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标声明》）【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份〈不含投标当月）为其缴纳社保的证明扫描件】
文件3：提供格式条款《关于资格的声明函》

  文件4：供应商中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；如为监狱企业的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件

（8）评分标准中对应的其它所需证明材料
（9）投标人认为需要提供的其他证明文件

注：

①其中加“*”项目若有缺失或无效，将作为无效投标文件。

②如上述资格证明文件若遇年检、换证等未能提供的情况，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。

③授权委托人提供以人事代理、控股子公司等代收代缴形式缴纳社保的证明，属于 无效证明文件。新成立的单位若不能提供授权委托人的社保缴纳证明，可提供自成立以来的相关证明。新成立的单位是指营业执照颁发日期在本项目开标之日前六个月内。

④投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

⑤招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被电子交易平台识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。

⑥联合体投标的，由联合体牵头单位编制、提交投标文件。

⑦本项目不接受纸质投标文件。

 六、投标文件的制作、提交与解密
1、供应商从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

2、本项目采用远程不见面交易模式。通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标、等交互环节。相关要求和说明如下：

①远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；

②开标当日，投标人不必抵达开标现场；

③供应商应通过苏采云平台，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。供应商上传电子响应文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的做无效响应处理。招标人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

④响应文件的开启由苏采云平台主持，邀请供应商参加。响应文件开启时，苏采云平台自动提取所有响应文件。响应文件开启解密之后30分钟内，供应商通过苏采云平台（使用“CA数字证书”）按时在线解密。响应文件解密失败的补救方案:无。

⑤供应商应当参加响应文件开启和在苏采云平台规定的时间内对电子响应文件进行解密。供应商在响应文件开启过程中涉及到的响应文件解密、结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。供应商如果对响应文件开启过程和开启记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云平台中《报价记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开启结果。

⑥因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件；因供应商之外的原因造成响应文件未解密的，视为撤回其响应文件，供应商有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分响应文件未解密的，其他响应文件的开标可以继续进行。

⑦开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在异议提出等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

⑧为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议供应商配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等；建议供应商具备的软件设施有：谷歌浏览器、政府采购客户端、CA驱动等。为保证交互效果，建议供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

3、投标的有效期为开标后90天。

4、投标费用自理。

七、无效投标文件的确认

（一）投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2、不具备招标文件中规定的资格要求的，未提供格式条款《关于资格的声明函》承

诺书或者对该承诺书作实质性修改的；                                             3、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；                       

4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；                               

5、投标文件未按规定的期限递交的；                                   

6、投标文件内容未实质性响应或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要

求的；

7、投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

8、不响应招标文件中的付款方式的。

9、提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格、资信证明文件等）；

10、投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（二）投标人有下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定追究法律责任：

1、投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标单位的投标情况，并修改其投标文件；

2、评审活动开始前投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

3、投标单位接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

4、投标单位之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

5、属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标单位按照该组织要求协同投标；

6、投标单位之间事先约定由某一特定投标单位中标；

7、投标单位之间商定部分投标单位放弃投标或者放弃中标；

8、投标单位与采购人或采购代理机构之间、投标单位相互之间为谋求特定投标单位中标成交或者排斥其他投标单位的其他串通行为；

9、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

10、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

11、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

12、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13、不同投标人的投标文件相互混装；

14、法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

八、开标、评标

（一）开标

1、开标由采购代理机构主持。

2、开标过程由采购代理机构工作人员负责记录。

3、投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

（二）评标

1、采购人依法组成资格审查小组，对投标人的资格进行审查。

2、采购人代表和评审专家依法组建评标委员会，评审专家实行回避制度。

3、资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，资格审查小组对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标投标单位是否具备投标资格。

资格审查小组将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（www.jscredit.gov.cn）对投标单位是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标单位是否具备参加投标的资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标单位的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

4、符合性检查：依据招标文件的规定，评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5、在详细评审之前，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应招标文件的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标响应。所谓重大偏离是指：

（1）投标文件没有投标单位法定代表人或授权代表签字和加盖公章

（2）投标文件载明的采购项目的完成期限超过招标文件规定的期限

（3）投标文件严重背离招标文件中确定的技术功能要求

（4）投标文件附有采购人不能接受的商务条件

（5）不符合招标文件中规定的其他实质性要求

确定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，采购人将予以拒绝。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

6、评标办法：投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。评标委员会应当按照招标文件 中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比 较与评价。具体办法和标准详见招标文件第五章《评标方法和评标标准》。

7、投标文件的澄清：对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

9、异常低价投标（响应）审查

（1）评标（评审）过程中出现下列情形之一的，评标（评审）委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（a）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价＜采购项目预算×50%；

（b）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

（c）评标（评审）委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）启动异常低价投标（响应）审查后，评标（评审）委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评标（评审）委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标（评审）委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评标（评审）报告中进行记录。

10、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人沟通并作书面记录。采购人确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

九、确定中标单位

1、评标委员会根据对投标单位资格审查情况、投标文件编写内容的完整性、合理性及报价、技术方案、服务承诺、业绩等评审主要因素进行评审，得分最高者为第一中标候选单位。代理机构将评选结果通知所有参加评标的未中标单位，并宣布中标单位。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定处理。

2、确定中标单位2个工作日内发布中标公告，并向中标单位发出中标通知书。

3、投标、评标及确定中标单位的整个过程均由相关部门进行现场监督。

4、采购人不负责向任何投标单位说明中标或不中标的原因。
十、质疑处理
1、投标单位质疑按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《江苏省政府采购投标单位监督管理暂行办法》有关规定处理。

2、投标单位认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

投标单位对采购文件提出质疑的，应在采购公告期限届满之日起七个工作日内提出；投标单位对采购过程提出质疑的，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；投标单位对中标结果提出质疑的，应在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

投标单位提出质疑，提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容： 

（1）投标单位的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标单位为自然人的，应当由本人签字；投标单位为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。投标单位委托代理人提出质疑的，应当提交投标单位签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

（7）质疑函格式请到江阴市公共资源交易中心（http://www.jiangyin.gov.cn/ggzy/）网站的“政府采购——＞资料下载”中下载《质疑书格式》；

（8）未按上述要求提交的质疑函（仅限于原件）采购人有权不予受理。

4、投标单位须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标单位应当是参与所质疑项目采购活动的投标单位。

5、投标单位提交书面质疑函可以采用现场递交或者邮寄递交的形式，现场递交质疑函的请送至代理机构，邮寄递交质疑函（收件地址江阴市澄江中路258号汇丰大厦B幢B座1604办公室，收件电话：18915325971）的应当在快递寄出后联系代理机构告知质疑函接收时间及质疑函快递单号，因未告知接收时间导致未及时答复质疑的，将不予承担责任。

6、潜在投标单位依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑时，以非书面形式、属于对采购文件解释澄清范围、采购公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。

7、投标单位对中标结果提出质疑时，以非书面形式、对招标文件、评标办法、评分细则及配分有异议、中标结果公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。未参加投标的投标单位或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中受益的投标单位所提出的质疑也不予受理。

8、投标单位提出质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

9、采购人及采购代理机构将在收到投标单位的有效书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标单位和其他有关投标单位，但答复的内容不得涉及商业秘密。

十一、采购项目的废标

在评标采购中，出现下列情况之一的，应予废标；

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标单位的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

注：如投标人只有两家的，采购人时间紧急，经评标委员会认证且出具了“投标单位资格条件和项目指标等没有歧视性和倾向性”意见的，报经财政部门批准同意，可转为其他采购方式采购。

十二、投标保证金

本项目免收投标保证金

十三、中标无效的确认

投标单位有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
　　（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；
　　（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位的；
　　（三）与采购人、其他投标单位或者采购代理机构恶意串通的；
　　（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
　　（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
　　（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
　　投标单位有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标无效。

（七）投标文件有下列情形之一的视为未能对招标文件做出实质性响应，属重大偏差，视投标文件为无效标。

1）合同签订后7日内不能确保进入现场完成交接工作的。

2）投标文件中有明显不符合国家、行业标准和本次采购实质性技术要求的。

3）投标总报价大财政预算价格的为无效投标报价，无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

（八）中标单位有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

放弃中标资格的；

中标后无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订合同的

（1）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；

（2）拒绝履行合同义务的。

（3）投标人在投标过程中有违反有关法律法规的行为。

十四、签订合同

1、代理机构宣布中标结果，采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。合同需在江阴市政府采购中心档案留存。
2、签订合同时，中标方须向采购人提供3份与网上投标文件一致的纸质打印投标文件及投标文件扫描件1份。
3、履约保证金的收取：本项目免收履约保证金。
4、有关部门监督合同的履行，协调和处理履约过程中的问题，同时对售后服务进行评价。中标方未履行招标文件、投标文件和合同规定的义务，政府采购中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。不可抗力除外。
十五、付款方式： 见项目要求。

十六、政策功能

1、供应商对提供证明文件的真实性负责，监管机构、采购代理机构有权将相关内容进行公示。

2、对节能产品、环境标志产品实施政府优先采购和强制采购。若提供的产品属于财政部、发展改革委所制定的《节能产品政府采购品目清单》以及财政部、生态环境部所制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3、提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品参加，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

4、对节能产品、环境标志产品实施政府优先采购和强制采购。若提供的产品属于财政部、发展改革委所制定的《节能产品政府采购品目清单》以及财政部、生态环境部所制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标单位应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

5、提供的产品属于信息安全产品的，投标单位应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

6、本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，供应商不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标（采购）文件中有其他要求的，供应商应满足招标（采购）文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

7、本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

十七、政府采购合同融资

根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标、成交的供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在江阴市公共资源交易中心金融服务支撑平台凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。
十八、质量及验收

项目完毕后，中标方书面通知采购人验收，采购人依据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及其他相关文件和资料，根据实际按照“转发江苏省财政厅关于印发《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知”（澄财购〔2025〕1号）进行一次性验收。对项目验收发生的检测（检验）费、劳务报酬等费用支出，采购合同有约定的按照约定执行；无约定的，由采购人承担。因供应商问题导致重新组织项目验收的，由供应商负担验收费用。
十九、成交服务费

1.本项目招标代理费由中标人支付。招标代理费按以下收费标准计取，招标代理费计取方式采用差额定率累进法。中标人须在领取中标通知书之前，向代理机构交纳代理服务费。

	
	中标金额
	收费比例最高上限%
	最高上限

	1
	100万元（含）以下部分
	1.3
	政府采购代理费原则上最高上限不得超过5万元。

	2
	100万元-500万元（含）以下部分
	0.4
	

	3
	500万元-1000万元（含）以下部分
	0.3
	

	4
	1000万元-5000万元（含）以下部分
	0.2
	

	5
	5000万元（含）以上部分
	0.1
	


2.投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏苏维工程管理有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二十、监督   
有关监督部门将对招投标全过程进行监督。
二十一、未尽事宜

按照《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行

第三章　项目要求和有关说明                
（以下均为实质性要求）

一、项目概况
本项目由水利局负责监督管理，日常管理由江阴市江堤闸站管理中心负责。江堤闸站管理中心璜塘套闸等水闸管理服务外包项目结合实际情况，按照及参照《大中型水闸工程管理单位岗位设置》及《大中型水闸工程管理单位岗位定员》中技术管理类和运行类等标准配备人员，按《水闸技术管理规范》进行水闸运行管理工作，项目最高限价为人民币289.88万元/年。 
水闸管理服务工作需根据《水闸技术管理规程》（SL75）、《水闸工程管理规程》（DB32/T 3259）等相关规程、规范和技术标准开展。水闸管理服务工作需根据《水闸技术管理规程》（SL75）、《水闸工程管理规程》（DB32/T 3259）等相关规程、规范和技术标准开展，并按照《水闸管理服务工作考核办法》进行考核，主要内容如下：
1、运行管理。配备足够数量的专业水闸运行管理人员，加强日常管理，做好各类台账记录，确保工程设备运行正常。
2、防汛工作。做好各项防汛工作，汛期实行24小时防汛值班制度，确保水闸防汛安全。
3、控制运用。按照堤闸中心调度指令进行开闸引排水。
4、工程巡查。做好工程设备等日常巡查，发现问题及时汇报相应条线，保障工程设备完好。
5、安全工作。加强运行机电设备、水工建筑物、消防设施等安全管理，保障水闸安全运行。
6、其它事项。协助堤闸中心开展工程维修改造、机电设备维修保养、工程观测、绿化养护、专项管理、管理创建、精细化管理、资产管理等其它各项管理工作。
二、项目分布及内容要求
（一）具体工作详见《水闸运行管理工作内容清单》，服务单位需要按照清单的具体内容和周期进行管理，中心提供必要的工具和材料。
	序号
	服务水闸名称

	1
	石牌港闸

	2
	夏港水闸

	3
	申港闸

	4
	芦埠港闸

	5
	窑港闸

	6
	东横河东闸

	7
	东横河西闸

	8
	芦墩浜闸

	9
	璜塘套闸

	10
	斜泾河闸

	11
	文林套闸

	12
	祝塘套闸

	13
	青祝河闸

	14
	文林节制闸


水闸运行管理工作内容清单
第一章  日常管理
	序号
	项目名称
	工作内容
	实施时间及频率
	工作要求及成果
	备注

	1
	工程检查
	
	
	
	

	1.1
	经常检查
	建筑物各部位、闸门、启闭机、机电设备、监测系统、观测设施、水文设施、管理设施、管理范围内的河道、堤防和水流形态、水质、水事活动等
	非汛期：每周1次。
汛期：每周2次。
超设计标准运行时每天2次。
	按规定巡视路线及检查内容进行检查，填写《经常检查》台账。
	服务单位

	1.2
	定期检查
	汛前检查
	土石方工程、混凝土工程、平面闸门、卷扬式启闭机、电气设备、标识标志等
	3月15日前
	汛前着重检查维修养护工程和度汛应急工程完成情况，安全度汛存在问题及措施，防汛工作准备情况，检查建筑物、设备和设施的最新状况，对闸门、启闭机、备用电源、监控系统等进行试运行，对电气设备进行预防性试验。
汛前检查报告一般要求在3月底前完成，4月初将检查报告上报江阴市水利局。形成《定期检查报告》和《定期检查记录表》
	协助

	
	
	汛后检查
	土石方工程、混凝土工程、平面闸门、卷扬式启闭机、电气设备、标识标志等
	10月15日前
	着重检查建筑物、设备和设施度汛后的变化和损坏情况。
冰冻地区，还应检查防冻措施落实及其效果等。
形成《定期检查报告》和《定期检查记录表》
	协助


	
	
	水下检查
	检修门槽、闸门门槽、闸门底板、伸缩缝、护坦、消力池等。　
	每2年一次，一般在汛前进行。
	1、检查内容：着重检修门槽部位是否存在杂物卡阻，底板伸缩缝填料有无流失，护坦、消力池等部位表面有无裂缝、异常磨损、混凝土剥落等情况，消力池内有无泥砂等淤积物。
2、形成《工程水下检查报告》
	协助

	1.3
	专项检查
	工程及设备侧重性或全面检查
	遇特大洪水、超标准运用、台风、风暴潮、地震或重大工程事故等进行特别检查。
	1、特殊检查项目，正常由所技术人员检查，特殊检查可委托专业单位进行。
2、对检查发现的安全隐患或故障，管理单位应及时安排进行抢修；对影响工程安全运行一时又无法解决的问题，应制定好应急抢险方案，并上报江阴市水利局。
3、填写《工程专项检查》。
4、形成《特别检查报告》，并上报江阴市水利局。


	协助

	1.4
	日常巡视
	水闸范围内的建筑物、设备、设施、工程环境
	每日1次
界桩每月1次
	按规定巡视路线及检查内容进行检查，填写《日常巡视记录》
当水闸处于引水运行状态或遭受不利因素影响时，对容易发生问题的部位应加强检查观察
	服务单位

	2
	试验检测

	2.1
	安全用具
	接地线
	每5年一次
	检验合格后管理部门及时更新安全用具试验合格证书标签，按要求更换不合格产品，并重新试验；填写《安全防护用具校验记录》。
	协助

	
	
	安全帽、安全带、救生圈、救生衣
	每年一次、使用前
	产品生产许可证、产品合格证和安全鉴定合格证书齐全，管理部门进行安全帽、安全带、救生圈、救生衣外观和时效性检查，并填写《安全防护用具校验记录》。
	协助

	2.2
	电气试验
	智能仪表、监控设备、变压器、启闭设备、控制柜及控制箱等
	每年一次
	出具《电气试验报告》，管理水闸进行分析归档。
	协助

	
	
	防雷接地检测
	每年一次
	汛前委托无锡市防雷中心江阴检测站检测，出具《防雷（静电）装置检测报告》，管理部门分析。
	协助

	2.3
	常用仪表
	万用表、摇表
	每年一次
	相关专业单位出具《检测报告》及张贴检验标志。
	协助

	3
	工程评级

	3.1
	机电设备
	低压进线柜、计量柜、自动化控制柜、现场控制柜
	1、设备评级在汛后进行，周期为2年。
2、凡遇设备大修时，应结合大修进行全面评级。

	按评级单元、单项设备、单位工程依次顺序评定汇总，每两年一次填写《水闸工程设备评定表》。自评后，报江阴市水利局。
说明：
（1）设备更新后，应及时进行评级。
（2）设备发生重大故障、事故经修理投入运行的次年应进行评级。
（3）凡有以下情况之一者，本工程可不参加设备评级：
a正在进行更新改造时；b单项设备发生重大事故的当年。
	协助

	3.2
	金属结构
	闸门、启闭机
	
	
	

	4
	工程维修养护

	4.1
	项目管理
	养护
	根据批复养护项目及费用金额实施
	每年汛前水利厅维修养护经费相关通知下达后开始实施。
	1、项目实施采用《江苏省省级水利工程养护项目管理卡》。
2、开工前提交养护项目实施方案，经江阴市水利局批准后方可开工。
3、中心应成立专门的项目管理机构，对项目实施的进度、质量、安全、经费及资料档案进行管理，及时填写《养护实施方案审批表》、《分项工程养护情况表》、《分项工程养护结算表》、《工程养护决算表》、《工程总结》、《竣工验收表》
4、养护项目完成后及时组织验收。
	协助
协助


	
	
	维修
	根据当年汛期及汛后对电设备及水工建筑物检查中发现的缺陷进行申报，根据批复通知要求进行维修
	每年汛后完成次年维修养护项目申报、次年汛前水利厅维修养护经费相关通知下达后开始实施。
	1、项目实施采用《江苏省省级水利工程维修项目管理卡》。
2、工程开工前提交维修项目实施方案，经江阴市水利局或无锡市水利局批准后方可开工。
3、中心成立专门的项目管理机构，对项目实施的进度、质量、安全、经费及资料档案进行管理，及时填写《项目实施计划审批表》、《开工报告备案表》、《质量检查及验收汇总表、《工程量核定表》、《竣工决算表》、《工程竣工竣工总结》、《竣工验收表》。
4、每项目完成后及时组织验收。
	

	4.2
	日常养护
	水工建筑物
	土工建筑物
石工建筑物
混凝土建筑物
防渗、排水设施及伸缩缝
管理房屋及管理设施
	缺损及时处理
	两岸堤防缺陷及时处理，护坡完好、整洁、植被完好；
局部缺损及时处理；砌石护坡经常清扫，保持表面整洁；
及时修复建筑物局部破损；及时打捞、清理闸前积存的漂浮物；
及时修补；
出现破损、漏水及时处理。填写《建筑物养护记录》
	协助


	
	
	闸门
	闸门表面
	每月1次
	检查吊耳板、吊座应完好，出现变形、裂纹、锈蚀现象时及时维护。焊接、螺栓、铆钉应联接牢固，出现松动及时焊接紧固。确保主、侧滚轮轴和轴套无出现裂缝、压陷、裂纹等，闸门滚轮应运转顺畅，运转不畅及时维护，确保转动灵活可靠。
	协助


	
	
	
	行走支承装置
	每月1次
	检查门槽铁件、主轨道无变形、断裂、磨损。吊点葫芦运转应灵活可靠，运转不畅及时维护。搁门器应完好、动作灵活可靠，出现变形或卡阻时及时修整维护。
	协助

	
	
	
	止水装置
	每月1次
	检查侧、底止水装置完好。填写《启闭机、主机泵养护记录》。
	服务单位

	
	
	卷扬式
启闭机械
	机体表面
	每月1次
	及时清洁，出现变形、裂纹、锈蚀现场时及时维护。
	协助

	
	
	
	传（制）动系统
	每月1次
	传动机构应动作灵活，制动器应工作可靠，状态良好，选用合适的润滑油脂养护；出现异常及时维护调整，零部件出现损坏及时更换。
减速箱油位应保持在上、下限之间，油质须合格。
钢丝绳与滚筒连接应牢靠、规范，出现松动及时紧固调整。
	

	
	
	
	闸门开度指示器
	每周1次
	定期修复、校验。
	

	
	
	
	注油设施
	每季度1次
	拆卸清洗注油设施，保证润滑油路通畅。
	

	
	
	
	开式齿轮
	每月1次
	检查齿轮有无磨损及损坏情况，开式齿轮润滑油每年更换一次。
	

	
	
	
	钢丝绳
	每月1次
汛前汛后各1次
	钢丝绳绳套连接应牢靠，出现松动时应及时紧固。
检查钢丝绳断丝及磨损程度，应符合标准，出现问题及时更换。填写《钢丝绳检测记录》。
钢丝绳每年清洗养护两次，先刮除污物，用柴油清洗，然后涂抹合适的油脂，涂抹均匀，厚薄合适。填写《启闭机、主机泵养护记录》、《水闸机械设备维修养护月度考核表》。
	

	4.2
	日常养护
	电气设备
	动力柜、配电柜、馈线柜
	每月1次
	清洁电气柜表面、柜内元器件及接线表面灰尘，触点牢靠，仪表正常。填写《电气设备养护记录》。
	服务单位

	
	
	监控及视频信息化
	微机监控、视频监视系统
	每季度1次
每周1次
	运行系统进行全面维护，对基本性能与重要功能进行测试。
校核水位、闸位数据，检查视频系统运行情况。
	服务单位

	
	
	辅助设施
	水文设施
	每月1次
	水位尺完好，定期清洁，填写《日常巡视记录》。
	服务单位

	
	
	
	工程观测设施
	每月1次
	垂直位移观测标点、工作基点保持完好，损坏及时恢复，填写《日常巡视记录》。
	服务单位

	
	
	
	管理设施（标识标牌、警示牌等）
	每季度1次
	定期检查，填写《标识标牌巡查记录表》
	服务单位

	
	
	
	
	适时
	及时完善更新，填写《标识标牌养护记录表》
	服务单位

	
	
	资料整编
	
	12月下旬
	维修养护项目完成后资料及时收集、整理；次年1月汇编并归档。
机械设备、绿化养护项目完成后资料及时收集、整理；次年1月汇编并归档。
变电系统运维项目完成后资料及时收集、整理；次年1月汇编并归档。
	协助

	5
	观测及水文

	5.1
	工程观测
	垂直位移
河床变形
工作基点考证

	汛前、汛后各1次
汛前、汛后各1次
5年1次
	水准基点-工作基点观测等级为二等，工作基点-垂直位移点观测等级为三等，《垂直位移观测标点布置图》、《垂直位移工作基点考证表》、《垂直位移工作基点高程考证表》、《垂直位移观测标点考证表》、《垂直位移观测成果表》、《垂直位移量变化统计表》、《垂直位移量横断面分布图》、《垂直位移过程线》。
《河道断面观测成果表》、《河道断面冲淤量比较表》、《河道断面比较图》、《水下地形图》。
填写《工程观测签证单》。
	协助

	
	
	资料整编分析及刊印
	11月30日前完成内业资料整编及成果分析报告
	对原始记录进行审查、对原始记录进行一较、二较；
编制各项观测的考证表、观测成果表和统计表，绘制各种曲线图，编写观测说明、工程运用情况统计表、水位统计表、工程大事记，并进行观测成果分析。
	

	
	
	水位观测
	1月1日—12月31日
	每日早8点现场记载，并及时整理，填写《水闸交接班记录》。每周一（汛期每周一、周四）在稳定期或水位变化较小时对水位计进行检查，并进行校对。
	服务单位
服务单位


	5.2
	水文测报
	水情汇报
	每日8:30，上报水情
	每日8:30，水闸值班员将水情统计情况报运行调度，运行调度汇总后报无锡市水利局防办。
	

	
	
	资料整编（流量统计、潮位统计）
	次年2月前
	每月10日前完成各水闸上月原始资料的整理,并按时完成数据；次年2月底前按要求及时完成上年度资料整编。记录《引排水统计表》等。
	

	6
	水事巡查
	日常巡查
水利工程安全
管理范围内水源地巡查及采砂管理巡查
河道堤防占用
违法处理
水法宣传及培训
界桩、界牌检查
水政宣传牌检查
各类警示牌检查
	1月1日—12月31日
其中：日常巡查、水利工程安全、河道堤防占用等每周一次
	日常巡查、水利工程安全、河道堤防占用填写《水政巡查记录簿》
违法处理填写《水行政执法巡查月报》
水法宣传及培训填写《水法宣传培训年度计划及工作总结》，开展“世界水日”“中国水周”宣传活动
界桩、界牌、水政宣传牌及各类警示牌检查，填写《日常巡查记录簿》
	服务单位

	7
	教育培训

	7.1
	计划制定
	制定年度教育培训计划
	1月
	年初制定并上报培训计划，开展培训，填写记录，对培训效果进行评估、总结。
	服务单位

	7.2
	培训内容
	新员工岗位培训
	适时
	与本岗位相关的岗位责任、规章制度、操作规程等
	服务单位

	
	
	法律法规
	每季度
	包括安全生产法律、规程、标准；安全生产事故案例等
	服务单位

	
	
	规章制度
	一年一次
	包括各类制度
	服务单位

	
	
	操作规程
	每季度
	水闸机电设备操作规程
	服务单位

	
	
	条线业务培训
	适时
	条线业务知识专题培训，新技术、新知识培训，整编培训资料
	服务单位

	
	
	每季一试
	每季度
	运行管理相关业务知识，每季度进行考核
	服务单位

	7.3
	特种作业人员管理
	高低压电工培训、复审、证书管理
	高低压电工3年
	持证上岗，做好特种作业人员培训、复审、统计工作及证书管理，按照国家有关规定要求进行学习培训。
	服务单位

	8
	制度管理

	8.1
	制度编制
计划及制定
	制定计划
	每年年初
	制定修改完善计划，明确修订项目、内容及节点时间。
	协助

	8.2
	制度修订及完善
	修订完善
	10月份
	根据上年评估情况，对各项制度进行修订完善。
	

	8.3
	制度
执行评估
	效果评估
	每年年底
	根据执行情况，对效果进行评估，形成《安全生产法律法规、技术标准、规章制度、操作规程有效性评价报告》确定修改项目。
	

	9
	环境及后勤管理

	9.1
	绿化养护
	节制闸管理范围内绿化区面积**平方米
	全年，每月一次
	管理范围内进行浇水、施肥、中耕除草、修剪、病虫害防治及树木涂白等养护管理工作。
及时清除（更换）枯枝、死树及杂树。
开展苗木调整、补植等工作，确保补植成活率。
绿化带、草地上垃圾，做到干净整洁。
填写《绿化养护月度考核表》
	协助

	9.2
	卫生保洁
	办公楼
	公共部位日常保洁；
办公楼大厅窗玻璃每周一次
	管理水闸内办公楼、启闭机房、桥头堡保持整洁、卫生、环境优美，公共范围内无积尘、无杂物、无污渍、无垃圾。
控制室：设备设施完好清洁。控制台面各种资料摆放有序。
值班室：室内保持清洁，卫生，空气清新、无杂物。
启闭机房：外表干净整洁，各类开关、插座面板齐全，清洁、使用可靠。
卫生间：保持清洁，无异味，地面无积水，冲水顺畅。
会议室：室内保持整洁，物品摆放整齐。
	服务单位

	
	
	院内广场、道路
	日常保洁
	
	

	
	
	启闭机房、桥头堡卫生保洁，
	一周三次
	
	

	9.2
	卫生保洁
	玻璃擦拭
	每周1次
	
	

	
	
	启闭机械表面
	每周1次
	外表干净整洁，无污迹、灰尘。
	服务单位

	
	
	配电柜、现场控制箱
	半月1次
	外表干净整洁，无污迹、灰尘。
	服务单位

	
	
	消防器材
	每月1次
	外表干净整洁，无污迹、灰尘。
	服务单位

	9.3
	安保
	水闸24小时值班。
	全年
	填写《水闸值班记录》
	服务单位

	10
	档案管理
	档案归档
	同期收集
年底归档
	每年年底至第二年3月需将当年的运行资料档案进行收集、整理、分类、装订编号、归档、保存。

	服务单位

	
	
	档案保管
	正常工作日
	定期对档案进行全面检查、清点，确保档案完整、系统和安全。
档案室内张贴相关档案资料管理规章和制度。
	服务单位

	
	
	档案移送
	每年一次
	相关档案移送中心档案室
	

	11
	安全管理

	11.1
	目标职责
	目标
	每年1-2月
每季度考核一次，12月底开展年度考核
	1、制定安全生产年度计划、分解各管理水闸安全生产年度目标；
2、签订《安全生产责任状》
3、目标评估及调整
4、目标考核：《安全目标管理考核》季度和年度
	服务单位

	11.2
	文档管理
	文档管理
	每月底
	收集整理安全生产台账(安全生产文件、会议记录、隐患管理信息、培训记录、检查整改记录等）
	服务单位

	11.3
	现场管理
	设施设备
	适时
	按工程日常管理规定开展各项工作，并做好相关记录
	服务单位

	
	
	作业行为
	适时
	开展日常安全生产工作，签订安全协议，做好施工过程安全监督，并做好相关记录。
	

	
	
	职业健康
	适时
	配备职业健康保护设施、工具和用品；专人保管，定期校验和维护，填写《安全防护用具检查维修保养记录》。
	

	
	
	隐患排查治理
	全年
	1、开展检查，进行隐患排查；
2、开展隐患治理，建立台账，并进行统计分析；
3、隐患治理完成后，及时验收评估，形成闭环管理。
	

	11.4
	应急管理
	应急准备
	每年
	1、预案评审、修订；
2、开展预案演练，对演练效果进行总结、评估，提出改进措施。
	服务单位

	
	
	应急处置
	每年
	发生事故后，立即启动相关应急预案响应程序，开展事故救援。
	

	11.5
	安全月
活动
	安全生产月
	6月
	利用网络、宣传栏、横幅、电子显示屏等媒介，组织开展多种形式的宣传教育活动。
	服务单位

	12
	资产管理
	资产保护
	全年
	加强固定资产保护，确保不损坏不缺失，协助做好各类资产统计
	服务单位


第二章  控制运用
	序号
	项目名称
	工作内容
	实施时间及频率
	工作要求及成果
	

	1
	调度指令
执行
	接收指令；
组织人员；
确定方案；
开闸（泵）准备；
操作；
完成操作反馈；
调度记录。
	全年
	填写《调度指令》《调度接令记录》《调度指令实施记录》。

	服务单位

	2
	运行操作
	开闸（泵）操作
闸门开度调整
关闸（泵）操作
	按调度指令
	填写《水闸运行记录》。
	服务单位

	3
	值班管理
	人员配置
值班纪律
交接班
值班记录
	全年
	填写《水闸值班记录》。
	服务单位

	4
	运行巡查
	巡查路线；
巡查周期、频次；
巡查内容及要求；
巡查记录；
异常情况报告。
	全年
	按照巡查路线、周期、频次、内容及要求进行巡查

填写《日常巡视记录》，发现问题及时汇报。
	服务单位

	5
	运行场所
管理
	控制室、启闭机房、泵房、配电室值班室、售票房
	全年
	按控制室、启闭机房、泵房、配电室等场所管理标准进行管理。
	服务单位

	6
	常见故障
处理
	常见故障应急处置；
故障处理结果；
	适时
	电气设备常见故障应急处置，填写《电气设备养护记录》
	服务单位

	
	
	
	
	机械设备常见故障应急处置，填写《启闭机、主机泵养护记录》。
	


第三章  专项工作
	序号
	项目名称
	工作内容
	实施时间及频率
	工作要求及成果
	

	1
	度汛准备
	制定工作计划、任务清单、实施工作计划，成立防汛抢险指挥领导小组、防汛队伍，修订《防汛手册》、防汛预案、控制运用计划，签订防汛责任状，召开防汛工作会议，开展防汛演练，制度完善、应急准备
	5月30日前
	1、中心成立防汛抢险指挥领导小组，制定工作计划。
2、根据汛前检查工作计划制定任务清单，落实到具体实施人员，明确时间节点。
3、防汛责任状（4月30日前完成）。
4、防汛会议、演练（5月30日前完成）。
5、修订学习《防汛手册》、防汛（防台）预案、控制运用计划。
	协助

	
	
	工程检查，维修养护，资料收集、整编，在建工程度汛预案、检查报告及总结，问题整改
	3月15日前
	1、汛前检查
3月底前填写《汛前检查报告》上报水利局。
2、自查2月下旬。
3、中心查3月上旬。
4、对照中心检查意见汛前完成整改，不能及时整改的制定相应措施。
	协助

	
	
	事故应急预案
	5月30日前
	修订学习事故应急预案，开展反事故演练
	服务单位

	2
	汛后工作
	制定工作计划、成立中心工作组、制定任务清单、实施工作计划、工程观测
	10月完成
	1、中心成立汛后工作组，制定工作计划。
2、根据汛后工作计划制定任务清单，落实到具体实施人员，明确时间节点。
	协助

	2
	汛后工作
	工程检查、制定下一年维修计划
	11月制定下一年维修计划。
	开展汛后检查   标准同汛前检查。包括建筑物及引河、闸门、启闭机械、电气设备（含变压器、备用电源）、堤防工程、信息化及自动化、管理设施。填写《汛后检查定期检查报告》、将报告及汛后检查总结并上报江阴市水利局。
检查结果应用。编制《年度维修计划》。
检查工程度汛后的主要设备变化和损坏情况。对检查中发现的问题应及时组织人员修复或作为下一年度的维修养护项目计划上报。
	协助

	3
	安全鉴定
	现状调查
安全检测
安全复核
安全评价
	每隔10年应进行一次全面的安全鉴定；

对影响水闸、泵站安全运行的单项工程及达到折旧年限的单项工程，应及时进行安全鉴定。
	水闸工程现状调查内容包括：工程技术资料收集、现查检查和《现状调查分析》。
委托有资质检测单位专项检测；设计单位进行安全复核；

在现状调查、安全检测和安全复核基础上进行水闸安全评价，并编制《水闸（泵站）安全评价报告》。水闸安全评价应提出处理建议与处理前的应急措施，并根据安全管理评价结果对工程管理提出建议。
	协助

	4
	工程管理考核
	
	
	

	4.1
	工程管理目标考核
	
	
	

	
	季度考核
	1、组织管理（思想政治建设、职工队伍建设、精神文明建设、综合管理、经济管理）2、工程管理（防汛抢险、指令执行、水闸运行、电气设备维护、机械设备维护、工程建筑物维护、项目监管、工程检查、信息化管理、工程观测、界桩维护、标识标志管护、绿化管护、职工培训）3、水事巡查及安全管理（安全管理、安全设施管理、安全操作规范管理、施工安全监管、通航安全管理、用电用气安全管理、水事巡查日常管理）
	一年四次季度考核，每个季度末完成
	1、中心成立工程精细化管理考核小组。
2、到被考核水闸现场查看。
3、现场问询、查看台账资料、交换意见。
4、考核情况汇总、评分、小结、提出整改意见。
5、公示季度考核情况，被考核水闸进行整改落实。
	协助

	
	
	
	
	
	协助

	4.2
	精细化管理

	
	精细化管理
	精细化管理创建及复核
	每年
	协助精细化管理单位创建及复核
	协助

	
	
	日常精细化管理
	全年
	按照精细化管理要求开展水闸各项运行管理工作
	服务单位


三、服务人员基本要求
1、针对本项目需求配置人员。
2、服务人员坚持四项基本原则，有良好的政治素质，遵纪守法，作风正派，品行端正，无违法犯罪记录；有良好的沟通能力和合作精神；具有正常履行职责的身体条件和工作能力，工作责任感强，能吃苦耐劳，工作细致，能承受较强工作压力；身体健康，能胜任岗位的工作。

3、中标方必须在合同生效后30个日历天内提供承诺的人员、设备等，并无条件交接后全面开展工作，否则以中标单位“拒绝履行合同义务的”情形进行处理。
四、安全保密要求
1、中标人应确保采购人案件材料的实体安全和信息安全，保护案件秘密和个人隐私安全。
2、中标人严格按照国家法律法规及与采购人约定的业务操作程序、服务质量标准，开展管理服务工作。
3、中标人应主动接受并积极配合相关行政管理部门、业务部门、采购人上级主管部门的业务指导、监督和检查。
4、中标人须在合同中进行责任约定（保密安全协议另签），在工作期间必须遵守招标人的相关保密制度。中标方需与工作人员签订保密协议，一份交采购人备案。
5、中标人所提供的设备应在进场时由采购人安排技术人员检查后方可接入办公内网。
五、经费支付
合同签订后，采购人委托江阴市江堤闸站管理中心对中标人的服务按季度进行考核，考核情况报采购人审核后，由采购人按考核办法支付经费。（不计息）（实际支付以财政拨付为准）。
考核办法详见附件一：
六、其他说明
1、投标报价应包括所提供服务的人工、培训、福利、通讯、办公设备、外地出差产生的差旅费及服务费、各种税费、保险等发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。报价总价为服务整个周期的全部费用。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，所产生的后果由中标人承担。

2、投标人报价时应充分考虑服务期内所有可能影响到报价的因素（包括最低工资标准和社保基数的政策性调整），一旦投标结束最终中标，总价将包定，不予调整。
3、中标人须自行配备满足本项目服务所需的相关设备，包含但不限于电脑、打印机、扫描仪等。
4、中标人为本项目配备服务人员工作餐由中标人自行承担，如需在采购人食堂用餐，费用由中标人承担。标准为15元/人/天。
5、中标单位应按照相关国家规定，与所有聘用人员依法签订劳动合同、交纳社保，购买人身意外伤害保险，并将人员清单、所签订合同复印件及缴纳社会保险费证明原件交采购人与中心备查。
6、中标人不得将本项目转让和转包第三方。

7、中标人为本项目配备的服务人员如需调整变更，须到江阴市江堤闸站管理中心进行备案。

8、验收标准：采购人根据国家有关规定、招投标文件以及合同约定的内容进行验收。
9、如评审时出现分歧，按少数服从多数的原则确定。
10、凡涉及招标文件的补充说明或修正，均以采购人、江苏鸿成工程项目管理有限公司书面依据为准。
11、采购人、采购代理机构对本次招标结果不作任何解释。
附件一：水闸管理服务外包工作考核办法
一、考核方式
服务工作考核工作由江堤闸站管理中心领导、各职能条线、片区相关人员组成考核小组，采取日常考核与季度考核相结合的方式开展，日常考核由中心各职能条线不定期自行组织现场抽查，集中考核每季度由考核小组组织开展，按照《江堤闸站管理中心水闸管理服务外包考核标准》进行评分。
二、考核评分
季度考核按满分100分制计，本季度考核结束后，按照考核最终得分情况予以结算当季度服务最终支付金额。当季度实际考核得分高于90分（包括90分）的不扣管理经费，低于90分的，每低1分相应从合同价的季度服务费中扣除1%比例的金额；季度综合考核得分低于80分的为不合格，当年度累积出现2次季度考核不合格，终止服务合同。
三、考核内容及评分标准
考核内容根据《江苏省水利工程管理考核办法》（苏水管〔2017〕26号）、《江苏省水利工程精细化管理评价办法》（苏水运管〔2022〕8号）和《江阴市江堤闸站管理中心工程精细化管理考核办法》的内容要求。考核内容分为组织管理、工程管理、水事巡查及安全管理三大类别，包含30个考核项目，总分共计100分，考核项目由责任条线按业务分工负责考核。考核内容与评分标准以及人员数量根据管理需要可每年进行调整。

附：江堤闸站管理中心水闸管理服务外包考核标准
	类别
	项目
	占分
	考核内容
	赋分原则

	组织管理（25分）
	思想建设
	4
	团结协作，严格执行管理处各项规章制度；维护政令畅通，做到令行禁止，内部氛围和谐。
	不认真贯彻执行管理中心决策决议扣1分；出现违纪违规行为扣1分；有违反政策、法规，有不当言论的，且被执法部门裁定有违法违纪行为的，此项不得分。部门内部和谐、有越级上访或无理取闹扣1分。

	
	职工队伍建设
	4
	职工遵章守纪、爱岗敬业，积极参加上级组织的各类活动，制定学习计划，定期组织培训、学习，完成培训台账，转岗人员通过培训后上岗，积极开展岗位技能培训，组织人员参加条线业务培训。传帮带活动开展正常。
	不如实完成考勤台账扣0.5分，不积极参加单位或上级开展的各类活动扣0.5分；注重职工思想教育，扎实做好意识形态工作，职工工作积极主动、责任感强，得0.5分。无年度学习计划扣0.3分，不按规定组织学习培训的扣0.3分，不实施转岗培训或新进人员无培训即上岗的扣0.3分，在线考试缺员完成扣0.3分。

	
	精神文明建设
	2
	加强作风建设，工作高效、文明服务，树立部门良好形象。
	部门内部职责不明确，工作任务下达后推诿扯皮扣0.5分；文明服务、优质高效，有服务承诺、有便民服务措施、出现投诉扣0.5分，满意率测评出现不合格扣0.5分；

	
	规章制度
	5
	建立、健全并不断完善各项管理规章制度，关键岗位制度明示，各项制度落实，执行效果好。
	严格执行管理中心各项规章制度；制度执行无记录或记录不全，扣1～2分；发现有松懈、执行不够、违规现象，扣1～2分。

	
	工程环境管理
	5
	保持管理范围卫生整洁，无卫生死角、蛛网；绿化范围无垃圾、杂物；绿化定期修剪、治虫，草坪无高秆杂草。
	管理范围有卫生死角，有垃圾杂物成堆的扣0.5分/处，办公区域及工作场地有蛛网、门窗不洁的，每处扣0.1分。宿舍内脏乱的，每室扣0.2分。食堂地面有污迹、厨房脏乱、桌面粘腻的，绿化不定期修剪的，每项扣0.1分；发现病虫害未处理或处理效果不好的，按轻、中、重扣0.1、0.3、0.5分；草坪有高秆杂草，按轻、中、重分别扣0.1、0.2、0.3分。

	
	经济管理
	5
	固定资产的登记、清查、报废按规定严格执行。严格执行经费支出规定，保证账实相符。水、电每月支出正常。
	严格执行固定资产登记、清查、报废管理规定得1分；经费支出按规定执行结算规范、水、电支出正常，账实相符得1分。

	工程管理(55分）
	精细化

管理
	3
	能按精细化管理任务清单、工作流程图和作业指导书开展工程运行管理工作，工作任务执行到位。定期开展精细化管理标准学习培训，职工熟悉工作流程和作业指导书。精细化管理成效良好。
	不按精细化管理任务清单、工作流程图和作业指导书开展工程运行管理工作扣1分，工作任务执行不到位扣0.5分。没有定期开展精细化管理标准学习培训扣0.5分，职工不熟悉工作流程和作业指导书扣0.5分。精细化管理成效不明显扣0.5分。

	
	机械设备
维护
	4
	机械设备养护监管到位。闸门表面清洁无杂物，梁格内无垃圾、积泥或水生物，水尺清晰。按规定检查闸门工况，发现缺陷及时上报。启闭机防护罩、机体表面保持清洁；按照机械设备养护流程及标准进行养护，确保设备能随时投入运行。工具物料摆放整齐。在设备管养期间，做好设备养护的台账资料记录，督促养护公司按要求完成设备养护工作。
	闸门表面清洁不到位扣0.5分。卷扬式（液压）启闭机、主机组、各类机械设备及管路表面清洁不到位扣1分。机械设备维护监管不到位，没有按照养护流程及养护标准进行养护，检查检测不到位扣1分。闸门止水、滑块、滚轮、防腐涂料等有缺陷或闸门有新变形未发现上报的一项扣0.5分。水尺脏污影响读数扣0.5分。未按规定做好《启闭机、主机泵养护记录》、《辅机设备养护记录》养护台账记录扣0.5分。工具物料摆放杂乱扣0.5分。非检修期机械设备不能投入正常运行扣1分。

	
	绿化管护
	2
	绿化范围无垃圾、杂物、高秆杂草及放养禽畜。绿化定期修剪、防虫。死亡绿植及时去除并补充新的绿植。绿化管养单位监管到位。
	绿化带内有生活垃圾、建筑垃圾及杂物扣0.5分。没有进行定期修剪，有高杆杂草扣0.5分。有病虫害或枯死树木扣0.5分。绿化管护监管不到位扣0.5分。

	
	堤防养护
	3
	每周检查管辖段堤防养护情况，发现问题及时督促养护公司整改。每月召开会议对养护工作和情况进行小结与布置，按考核标准严格实施月度考核并按时上报。督促养护公司完成临时性工作。限高器应保持完好。维护保养好堤防巡查车辆。监督管理好江港堤限高器保持常闭状态。
	对堤防养护工作每周未检查督促的扣1分/次.每月未实施月度考核或未召开养护会议，每缺一次扣0.5分。堤防绿化、保洁效果差扣1分。月度考核与实际情况不符扣0.5分/次。临时性工作督促完成不及时扣0.5分/次。限高器有故障一周内不报修的扣0.5分/次。

	
	工程观测
	3
	了解本闸站、堤防工程观测设施布置情况。协助条线做好工程观测监管工作及临时观测任务。做好观测设施的巡视及保护。
	未按要求做好工程观测的监管工作扣1分。观测设施缺失或损坏未能及时发现并上报工程巡管条线扣1分。观测设施巡视情况不及时、未按实记录在《闸站日常巡视记录》台账上扣1分。

	
	标识标牌
管护
	2
	对各类标识标牌、上墙图表、设备标签、警示标志、电缆牌等进行管理，保持齐全完好，内容正确及时更新。
	未定期巡视扣0.5分。未正确填写《标识标牌巡查记录表》扣0.5分。未能发现问题并及时上报扣0.5分。室外标牌支撑框架未能及时维护有锈蚀扣0.5分。

	
	防汛抢险
	6
	认真落实防汛责任制和汛期工作制度，防汛值守到位；做好防汛值班上情下达工作，并认真做好值班记录；防汛抢险应急队伍健全，防汛措施及准备工作到位，发现险情及时处置并上报；防汛物资仓库管理完备。
	认真落实防汛责任制，协助条线做好各项防汛工作得1分；严格执行汛期工作制度得1分；防汛值班电话及时接听得1分，防汛应急响应期间各片区领导带班值守得1分；出现险情及时采取有效措施并及时上报得1分；防汛仓库环境整洁，物资摆放整齐，无缺失，无遗漏，台账记录规范得1分。

	
	控制运用
	6
	严格执行调度指令，调度指令记录正确，执行完毕反馈及时；按时正确汇报水位、流量等运行情况；正确记录运行台账。严格按照闸站控制运用计划及安全操作规程执行操作。
	及时接收调度指令并正确执行得1分；及时反馈闸站运行动态得2分；按要求及时正确统计上报水情信息等数据得1分；按闸站控制运用计划及安全操作规程执行操作，规范通航、规范收费、不随意启闭闸门得2分；运行记录台账按实记录、及时记录、记录正确规范得2分。

	
	信息化

管理
	6
	日常巡检信息化设备运行正常，及时校正水位、闸位数据；做好办公电脑、打印机等设备的使用管理工作；发现故障及时上报，配合养护单位对系统进行维修养护；
	信息化设备日常巡查到位，故障能及时发现并上报得2分；做好办公电脑、打印机等设备的使用管理工作得2分；配合维护单位进行设备维护，工程量签证正确得2分。

	
	档案管理
	2
	兼职档案员做好片区台账资料收集和归档工作，归档资料及时、保存完好。
	需归档的资料应按要求及时归档、保管完好，能随时查阅得2分。

	
	工程建筑物管护
	3
	对闸站工程建筑物进行日常维护，保障工程完好。
	石工、混凝土、路面等工程表面有杂草或垃圾扣1分；工程零星损坏未能及时恢复扣1分；每季度检查落水管不通畅扣0.5分；多孔闸闸室有不均匀淤积扣0.5分；《建筑物养护记录》台账未按实、及时、正确、规范记录扣1分。

	
	项目监管
	4
	对在建工程项目质量、安全、工程量等进行监管，积极配合施工，发现施工存在问题及时处理或上报。
	未协助条线做好工程内容及工程量的统计扣1分；未对维修改造项目进行监管扣1分；未督促施工单位对工程设施进行保护及恢复扣0.5分；台账未按实记录、记录及时、记录正确规范扣1分。

	
	工程检查
	3
	按照检查制度，每天对工程设备进行日常巡视，每月对工程设备进行一次经常检查。
	每天未对工程进行日常巡视、检查全面扣0.5分，未能及时发现缺陷并上报建设科扣0.5分；每月未组织经常检查、检查全面扣0.5分，未能及时发现缺陷并及时上报扣0.5分；《经常检查》、台账未按实记录、记录及时、记录正确规范扣1分。

	
	白蚁防治
	5
	指导、检查、督促养护公司养护员做好白蚁防治段的除草、投药、采食检查、蚁巢处理等工作,及时查找地面指示物并做好标记。每月检查治理段至少四次。督促养护公司做好白蚁防治达标段及达标复查段的工作。分管所长按时上报月汇总表。
	未检查、督促养护公司做好白蚁防治段除草、白蚁活动迹象、投药、采食、蚁巢处理工作，每发现一项次扣0.5分；每月检查治理段不足四次的，扣0.5分；没有督促养护公司做好达标段、达标复查段的相关工作，每项扣0.5分。白蚁防治月汇总表未及时登记的，每次扣0.3分，登记不符要求或不全的，每次扣0.2分，记录不真实的，每处扣0.5分。

	水事及安全管理（20分）
	
日常管理
	2
	按要求进行水政巡查。发现违章行为采取有效措施予以阻止并及时上报。
	未能按照日常巡查要求对闸站、堤防辖区范围做好巡视检查及《闸站日常巡视记录》《堤防日常巡视记录》的扣1 分。未能及时发现违章行为并采取有效措施予以阻止，未及时上报扣1 分。

	
	巡查制度
执行
	2
	堤防巡查人员按规定对江港堤进行例行巡查，特殊情况按上级要求进行。及时做好江港堤巡查日志，按期上报巡查月汇总报表。
	未按照巡查制度对江港堤、闸站管理范围进行巡查的，发现一次扣0.5分。对上级指令性特别巡查要求不执行的，发现一次扣0.5分。江港堤巡查不记录或记录失实，每项次扣0.5分。未按期上报巡查月报表的，每项次扣0.5。

	
	水事案件
协助处理
	2
	巡查时，及时发现影响长江河道功能及形象面貌的乱占、乱建、乱采、乱堆等问题，协助做好水事违法案件的跟踪调查、处理。
	未能及时发现影响长江河道功能及形象面貌的乱占、乱建、乱采、乱堆等水事违法案件，扣1分。未及时制止与上报并造成后果的，每案次扣1分。对水事违法案件协助调查处理不到位导致事态扩大的，每案次扣1分。

	
	工程保护
	3
	对工程管理范围种植、倾倒垃圾、放牧、埋坟，堤身挡土墙后填土区堆置超重物料等及时处理。对非防汛重载车、履带车擅自上堤行驶，工程管理设施缺失、破损，在引排河道内偷排泥浆、引排水河道警戒区内有常驻船只、搭建固定设施等违规活动，及时报告相关职能部门并协助处理。了解工程的管理范围和保护范围，了解界桩和界牌的具体位置并定期进行巡视和保护。
	对新的垦种等行为不及时处理成事实的每处扣1分，新增违章不能消除造成影响的扣1分。发现违规活动不通报、不协助处理的，每项次扣0.5分。发现限高器无理由经常开启扣0.5分/座次。每月未能及时巡视界定设施扣0.5分。每次的巡视情况未及时、按实记录在《闸站日常巡视记录》上扣0.5分。界定设施损坏或缺失后未能及时发现并上报工程巡管条线扣0.5分。未能及时查明界定设施损坏及缺失原因扣0.5分。

	
	安全管理
	3
	建立安全管理组织网络，制定全年安全生产计划。每月进行一次安全会议并开展安全检查，及时整改隐患。安全台账记录规范及时。保证工程安全运行，无安全责任事故。平时加强堤防、闸站巡查，及时发现、上报工程隐患。做好日常安全保卫工作。
	未按照安全生产计划逐一进行落实扣1分。未定期组织召开安全生产会议，及时传达、落实中心安全会议精神扣0.5分。未组织开展安全检查，工程隐患未及时发现、自行解决或上报扣0.5分。未按中心文件要求开展安全生产活动，无活动总结扣0.5分。《安全生产台账》未及时记录或记录不规范扣 0.5分。发生安全责任事故，此项不得分。

	
	安全设施
管理
	2
	检查巡视各类警告警示标志，安全、消防设施齐全完好，摆放合理，确保处于备用状态。落实责任人，做好安全设施的登记、管理、维护保养工作。电气警示标牌、传动装置安全隔离设施、警铃、信号灯、安全绳、黄沙箱、灭火器等安全设施按规定规范管理使用。
	各类警告、警示标志及安全、消防设施有损坏或缺失扣0.5分。未落实责任人，各类安全设施摆放位置不合理的扣0.5分。未按规定保养，指标不符合要求或不能正常投入运行的扣0.5分。电气检修、闸门运行或开启状态未正确使用标示牌、警铃、信号灯等安全设施的，扣0.5分。

	
	安全操作
规范管理
	2
	按照水套闸、泵站的设备操作手册进行操作。严格执行操作票制度。
	未按照水套闸、泵站设备的操作手册进行规范操作扣0.5分。未按规范及时正确记录台账扣0.5分。由于不规范操作发生事故或者造成设备损坏，此项不得分。

	
	施工管养
安全监管
	2
	对工程施工现场、管养现场进行安全监管并及时做好相应台账记录。
	未指派专人对工程施工、管养现场进行安全监管扣1分，监管不到位扣0.5分。未及时、详细记录台账扣0.5分。施工或管养过程中发生事故，此项不得分。

	
	事故控制
目标及事故处理
	3
	杜绝重特大伤亡事故、火灾事故、防汛责任事故、交通责任事故发生，有效控制一般事故。单位职工因工重伤、死亡率为零。事故发生后，部门负责人必须第一时间赶到事发现场，积极组织抢险。对发生事故应按规定及时报告、调查、处理、教育，做到“四不放过”。事故书面报告应正确及时。
	发生较大安全责任事故或经济损失在8000元以上的，此项不得分。发生一般安全事故扣0.5分。谎报、隐瞒事故真相的，扣1分。未及时到达事故现场的扣0.5分。因组织不力、不当而导致事故扩大或场面失控的，扣1分。未按规定报告、调查、处理、教育的，缺1项扣0.5分。事故书面报告不及时，扣0.5分。安全事故实行一票否决制，事故部门及领导不参加评先评优。

	
	用电、用气、用水安全管理
	2
	落实安全措施，加强用电、用（煤）气管理，确保用电用气安全；厨房用明火、燃气按照规定进行管理与使用，供水管路无异常漏水。办公、生活区域用电无私拉乱接现象。
	用气、用水、明火未按规定安全使用及未按要求管理扣0.5 分。非烧饭时间煤气阀未关或私接乱拉电源、私自使用大功率电器（2000瓦以上）的，扣0.5分。出现电、气、火的责任事故此项不得分。


第五章　评审方法和评审标准
一、评审方法
本次评审采用综合评标法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法，评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。
评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同，按技术指标优劣顺序排列。
注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。
二、评分标准
	评分项
	序号
	评分因素
	评分细则
	分值

	一、价格部分
（15分）
	1.1
	投标报价
	满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×15分
	15

	二、技术部分
（49分）
	2.1
	项目

理解
	根据投标单位提供的项目理解及需求分析，包括①对项目概况、服务目标、需求理解②总体遵循与定位服务要求③项目现状系统梳理、④正式接管前具体措施等进行综合评审：上述各项内容描述详细、思路清晰、合理可行、有针对性，并且满足采购需求得8分，每有一项内容缺失的扣2分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止。
	8

	
	2.2
	费用测算

合理性
	根据投标单位提供的项目报价合理性进行综合评审：依据充分、测算合理得5分；依据较充分、测算较合理得3分；依据不充分、合理性一般得1分；依据不足，费用测算合理性差不得分。（根据项目服务清单报价、服务人员成本、管理成本、税费、利润等是否符合国家政策、地方规定、当地经济水平，是否保证项目服务的稳定等方面，须据实、详细填写费用测算表。）
	5

	
	2.3
	管理

体系
	根据投标单位提供的管理体系，包括①日常运维安全管理、②人员管理、④岗前培训及阶段性培训管理、⑤档案资料管理、⑥日常管理标准等进行综合评审：

上述各项内容描述详细、思路清晰、合理可行、有针对性，并且满足采购需求得12分，每有一项内容缺失的扣2分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止。
	12

	
	2.4
	服务

方案
	根据投标单位提供的服务方案，包括：①本地化服务能力、②运维团队设置、③服务相关技术规范性、④技术亮点，⑤测评标准和整改方案、⑥与采购人以及其他单位、部门的综合协调方案等进行综合评审：

上述各项内容描述详细、思路清晰、合理可行、有针对性，并且满足采购需求得12分，每有一项内容缺失的扣2分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止。
	12

	
	2.5
	项目实施计划和质量控制措施
	根据投标单位提供的项目实施计划和质量控制措施，包括①项目计划和进度安排及进度保证措施②质量目标③质量控制措施④质量补救措施等进行综合评审：

上述各项内容描述详细、思路清晰、合理可行、有针对性，并且满足采购需求得8分，每有一项内容缺失的扣2分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止。
	8


	
	2.6
	应急响应方案
	根据投标单位提供的项目应急响应方案进行综合评审：
上述内容描述详细、方案清晰、合理可行、有针对性，并且满足采购需求的得2分，方案内容有待改善的得1分，每项内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分。
	2

	
	2.7
	项目重点难点分析及应对措施
	根据投标单位提供的本项目的重点、难点分析及应对措施，包括①项目重难点列举②管理重难点分析及应对措施等进行综合评审：上述各项内容描述详细、思路清晰、合理可行、有针对性，并且满足采购需求得2分，每有一项内容缺失的扣1分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。
	2

	三、商务部分
（36分）
	3.1
	综合实力
	投标单位具有①质量管理体系认证证书②环境管理体系认证证书、③职业安全健康管理体系认证证书；有一个得1分，最高得3分。（须提供有效期内的证书扫描件，并附国家认证认可监督管理委员会官网查询截图，无截图不得分）
	3

	
	3.2
	项目经理
	投标单位为本项目配备的项目经理：

项目经理具有高级人力资源管理师证书得3分，具有中级人力资源管理师证书得2分。其余不得分。本项最高得3分。
（须提供相应证书复印件、本单位连续近3个月（不含投标当月）为其缴纳社保的证明复印件。）
	3

	
	3.3
	项目组成人员
	投标单位为本项目配备的项目组其他人员（项目经理除外）中：

①具有高压电工作业证，有一人得2分，最高得8分。

②具有低压电工作业证，有一人得1分，最高得4分。

③具有中级（四级）及以上消防设施操作员证书的，有一人得2分，最高得8分。

④具有人力资源管理师证书，有一人得1分，最高得2分。
【须提供人员名单、证书扫描件，且须提供本单位近3个月（含投标当月）中任意1个月份为其缴纳社保的证明扫描件】
	22

	
	3.4
	企业业绩
	投标人自2022年1月1日以来（以合同签署日期为准），签订的与本项目类似服务业绩的，每个得2分，最高得8分。（须提供合同与相应发票的扫描件）
	8


第六章　合同书（格式）

甲方（采购单位）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　
乙方（中标单位）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购结果签订本合同。
第一条　采购内容
1、项目名称（项目编号）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
2、服务内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
3、服务范围：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
4、服务期限：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
5、其他：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第二条　合同总价款
本合同人民币总价款为　　　　　　　（小写），　　　　　　　　（大写）。
本合同服务期限内合同总价款不变。（有另行规定的除外。）
第三条  履约保证金的缴纳和退还
本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：否 。
履约保证金缴纳金额：元。
履约保证金的缴纳时间：，缴纳形式：。
履约保证金的退付时间：，退付办法：。
履约保证金不予退还的情形：。
逾期退还履约保证金的违约责任：。
第四条　组成本合同的有关文件
下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）招标文件；
（2）投标文件；
（3）中标通知书；
（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；
（5）甲乙双方商定的其他文件等。
第五条　权利保证
乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
第六条　质量保证和售后服务
1、乙方应按采购文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。
2、质量保证：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
3、售后服务：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第七条　验收
验收标准：中标方书面通知采购人验收，采购人依据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及其他相关文件和资料，根据实际按照“转发江苏省财政厅关于印发《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知”（澄财购〔2025〕1号）进行一次性验收。对项目验收发生的检测（检验）费、劳务报酬等费用支出，采购合同有约定的按照约定执行；无约定的，由采购人承担。因供应商问题导致重新组织项目验收的，由供应商负担验收费用。
第八条　付款
1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。
2、付款方式：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第九条　违约责任
1、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
3、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
4、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
5、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
6、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
7、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
8、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
9、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
10、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第十条　不可抗力
1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。
2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。
3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。
4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。
第十一条　合同的变更和终止
1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。
第十二条  合同的终止
本合同因下列原因而终止：
(1)本合同正常履行完毕；
(2)因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；
(3)任何一方行使解除权解除本合同；
(4)合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。
上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。
第十三条　争议的解决
1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第2种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
2、在仲裁期间，本合同应继续履行。
第十四条　合同生效及其他
1、本合同由甲乙双方签字、盖章，并经代理机构见证。
2、本合同一式四份，甲方、乙方、代理机构、江阴市财政局政府采购管理科各执一份。
3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

4、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向采购方提交备案。

	甲方（采购单位）：  　       （盖章）
	
	乙方（中标单位）：  　       （盖章）

	地址：　　　　　　　　　　　　　　　
	
	地址：　　　　　　　　　　　　　　　

	法定（授权）代表人：                
	
	法定（授权）代表人：                

	　　　　　年　　　月　　　日
	
	　　　　　年　　　月　　　日

	
	
	

	见证方：（盖章）
	
	

	见证方代表：        　   　　       
	
	

	　　　　　年　　　月　　　日
	
	


★.备注：以上格式仅供参考

第六章　投标文件的组成和格式

投

标

书

项目名称：江堤闸站管理中心璜塘套闸等水闸管理服务外包项目
项目编号：JSZC-320281-SWGC-G2025-0261
投标单位：

二○二五年  月  日

一、投标函

致江阴市水利局、江苏苏维工程管理有限公司
我方收到贵单位JSZC-320281-SWGC-G2025-0261招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加江堤闸站管理中心璜塘套闸等水闸管理服务外包项目的投标。

1、愿意按照招标文件的一切要求，参加本项目的投标，投标报价详见《开标一览表》。
2、我方同意按招标文件的规定，本投标文件的投标有效期限为开标后90天。

3、我方愿意提供招标文件中要求的原始资料及可能另外要求的与投标有关的任何资料，并保证我方已提供和将要提供的资料是真实的、准确的。

4、我方认为你们有权决定中标者。

5、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。 

6、我方认可并遵守采购文件的所有规定，放弃对招标（采购）文件、评标办法、评分细则及配分提出质疑的权利。 

7、如我们在投标截止期后撤回投标或中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则将接受相应处罚。

8、如果我方被确定为中标单位，我方愿意在合同签署时支付履约保证金。且我方如未履行招标文件、投标文件和合同条款的，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行处理。有不可抗力情形的除外。
9、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，保证 按期、按质、按量完成项目。
投标单位：（电子签章）

电话：                            传真：

地址：                            电子邮箱：

日期：         年         月       日
二、开标一览表
	项目编号
	JSZC-320281-SWGC-G2025-0261

	项目名称
	江堤闸站管理中心璜塘套闸等水闸管理服务外包项目

	总  价

（人民币：元）
	以“标书制作客户端一一基本目录一一开标一览表”中
填写的金额为准。


注:此表格无需填报具体内容，签章上传即可。
投标单位（电子签章）：

    日期：     年    月    日
三、投标报价明细表
表一：报价明细总表
	序号
	费用名称
	价格（元）
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	

	合计（项目总价）
	


表二：人员配备及费用报价表
	序号
	人员配置
	人数
	人员费用单价（元/年）
	小计

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	合计（一）
	


表三：其他费用报价表
	序号
	费用名称
	数量
	小计

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	

	合计（二）
	


注：上述表二、表三中合计（一）＋合计（二）＝项目总价
投标单位（电子签章）：
日期：     年    月   

四、商务、技术要求响应及偏离表
（一）商务要求响应及偏离表
	序号
	招标文件
商务要求
	投标文件
商务规范描述
	有无偏离
	偏离内容及原因

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	


（二）技术要求响应及偏离表
	序号
	招标文件
技术要求
	投标文件
技术规范描述
	有无偏离
	偏离内容及原因

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、投标单位应据实、详细填写上述表格，因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标单位承担。
2、服务期、工期、付款方式、售后服务等商务响应情况在“商务要求响应及偏离表”填写。产品技术参数要求响应等技术响应情况在“技术要求响应及偏离表”填写。
3、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标单位对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。
4、“投标文件技术规范描述”完全照抄“招标文件技术要求”的，有被判定为负偏离的风险。
5、表格不够可另接。
投标单位（电子签章）：
日期：     年    月    日
五、项目服务方案
根据采购文件要求自行拟定针对本项目的详细项目服务方案：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　
六、供应商综合实力
（一）投标单位情况表

单位名称（盖章）

	一、公司基本信息

	1
	公司名称
	

	2
	注册资金：
	
	3
	公司地址：
	

	4
	成立日期：
	
	5
	法定代表人：
	

	6
	开户银行：
	
	7
	账号：
	

	8
	项目联系人：
	
	9
	联系电话：
	

	二、公司财务状况

	上一年度财务状况

	1
	销售收入（万元）：
	
	2
	利润总额（万元）
	

	3
	年末“固定资产合计”（万）：
	
	4
	年末“流动资产”余额（万）：
	

	5
	年末“短期负债”余额（万）：
	
	6
	年末“长期负债”余额（万）：
	

	7
	年末“资产总计”余额（万）
	
	8
	年末“货币资金”余额（万）：
	

	三、投标人其他信息

	（一）
	公司取得的相关资质认证：
	

	（二）
	公司获得的荣誉信誉认证表彰等情况
	

	四、提供的案例清单

	项目名称
	合同金额（万元）
	项目联系人及电话
	实施时间
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	五、其他投标单位综合实力证明材料

	


（二）项目负责人简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学位
	

	具备的资质证书情况

	序号
	资质证书名称（需提供相关证明）
	备注

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	……
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	经验、业绩情况

	序号
	项目名称
	规模
	实施时间
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


（三）项目组成员一览表
	序号
	姓名
	年龄
	性别
	职称、资质（如有）
	拟担任本项目工作内容

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：需提供相关证明材料。
（四）类似业绩一览表
	序号
	项目名称
	甲方名称
	合同签订时间
	合同金额（万元）
	业主联系人及电话

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：业绩证明材料：提供合同扫描件加盖公章；业绩认定时间以合同签订时间为准。
（五）投入本项目设备一览表

	序号
	设备名称
	型号、规格
	数量
	备注
（自有/租赁/新购）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


七、资格证明文件

文件1：企业法人营业执照副本或其他有效登记证书（复印件加盖公章扫描件）

文件2：法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标声明》）【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份〈不含投标当月）为其缴纳社保的证明扫描件】
文件3：提供格式条款《关于资格的声明函》

  文件4：供应商为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；如为监狱企业的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件
部分格式                  
（若法定代表人亲自参加投标的，请提供《法定代表人亲自投标声明》）
（一）法定代表人授权委托书

江阴市水利局、江苏苏维工程管理有限公司：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　系中华人民共和国合法企业。法定地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
特授权　　　　代表我公司（单位）全权办理针对上述项目的投标、参与评审、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司（单位）对授权委托人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，授权委托人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。授权委托人无转委托权。
授权委托人情况：
姓名：　　　　　　　性别：　　　　年龄：　　　　职务：　　　　　　
身份证号码：　　　　　　　　　　　　　　电话：　　　　　　　　　　
通讯地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
授权委托人签名：　　　　　　　　　单位名称（公章）：　　　　　　　
                     　　 法定代表人（签名或盖章）：　　　　　　　
【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份〈不含投标当月）为其缴纳社保的证明扫描件】
	法定代表人身份证
复印件
	
	授权委托人身份证
复印件


（二）法定代表人亲自投标声明
江阴市水利局、江苏苏维工程管理有限公司：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　系中华人民共和国合法企业。法定地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　             项目（项目编号：　　　　      ）由我单位法定代表人亲自参加投标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
法定代表人情况：
姓名：              性别：          年龄：                     
身份证号码：                        电话：                     
通讯地址：                                                     
单位名称（盖章）：                                 
法定代表人（签名或盖章）：                    
（三）（投标人）关于资格的声明函
江苏苏维工程管理有限公司：
按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为          ，全称为               ，统一社会信用代码为           ，法定代表人 (单位负责人) 为                ，具有独立承担民事责任的能力 (如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，须提供总公司项目授权书) 。
二、我单位具有良好的商业信誉(指投标人经营状况良好，无本资格声明第五条情形)和健全的财务会计制度。
三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
四、我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：          。主要设备有：              。主要专业技术能力有：                              。
五、我单位参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营 受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
七、我单位未被列入“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、 重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单。
八、我单位不具有违反政府采购法第二十二条的任何情形。
九、我单位投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。 

我单位承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十二、第七十七条之规定，若有违背，我公司 (单位) 愿意承担因“提供虚假材料谋取中标的”的一切法律后果，并依法接受相应处罚。
投标单位（电子签章）：  
 日期：     年    月    日
说明：

1.无此表或对此表作实质性修改，投标无效。

2.投标人须对此表中内容作出承诺，否则投标无效。

3.采购人保留核查以上承诺事项真实性的权利。
（四）中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元１，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元１，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标单位（公章）：
日期：     年    月    日
注：1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2本项目既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
3本表由投标（报价）供应商填写盖章。
 二、残疾人福利性单位声明函
（非残疾人福利性单位无需填写提供）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加　　　　　单位的　　　　　　　　　　　项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标单位（公章）：
日期：     年    月    日　　　　　　　　　　

