招 标 文 件

项目名称：2026年社会面监控及卡口抓拍升级改造项目

项目编号：JSZC-320581-CSYD-G2026-0001

常熟虞东招标代理有限公司

2026年1月

目   录

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知	5

第三章  合同文本	16

第四章  采购需求	22

第五章  评标方法与评标标准	41

第六章  投标文件格式	45

第一章  投标邀请

项目概况

2026年社会面监控及卡口抓拍升级改造项目JSZC-320581-CSYD-G2026-0001招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”获取招标文件，并于2026-02-13 13:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320581-CSYD-G2026-0001

项目名称：2026年社会面监控及卡口抓拍升级改造项目

预算金额：130万元

最高限价：130万元

采购需求：常熟高新区（东南街道）辖区内95个点位的社会面监控升级优化为结构化监控，12台卡口抓拍升级优化为超级卡口（环保抓拍）并在原点位新增2台超级卡口（环保抓拍）。

合同履行期限：2026年8月1日前完成项目升级改造并经采购人验收合格，保证可以投入运行。租赁期限为验收合格之日起三年。

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.投标人营业执照等证明文件。

2.投标人资格声明书（格式见《投标文件格式》）。

3.投标人信用记录：无需投标人提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn），截止时点：提交投标文件截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标无效。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购，所属行业为租赁和商务服务业，承接服务的投标人须为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。投标人须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（三）本项目的特定资格要求：

无。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起至2026年02月06日，每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：“苏采云政府采购一体化平台”

方式：在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载招标文件

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026-02-13 13:00（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.有关本项目电子投标具体操作方法详见苏采云系统中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。

2.本次招标不收取投标保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：常熟高新技术产业开发区管理委员会

单位地址：常熟市东南大道288号

联系人：黄拓

联系电话：0512-52301110

2.采购代理机构信息

单位名称：常熟虞东招标代理有限公司

单位地址：常熟市海虞北路33号裕坤美城大厦2003

联系人：吴晴

联系电话：0512-52829811

3.项目联系方式

项目联系人：吴晴

电话：0512-52829811

八、其他

1.投标人在“苏采云”系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：①CA技术咨询电话：400-608-6099；②电子签章技术咨询电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221；③系统使用指导与咨询电话：18261002950、0512-69820854、0519-86722802。

2.本次采购项目有关时间要求均以北京时间为准，使用24小时制。

3.本项目需要落实的政府采购政策：（1）政府采购促进中小企业发展；（2）政府采购支持监狱企业发展；（3）政府采购促进残疾人就业。

4.根据江苏省财政厅关于做好“苏采云”系统迁移省政务云相关工作的通知有关要求，“苏采云”系统将迁移至省政务云。针对“苏采云”系统迁云后出现系统无法访问等突发情况的处理：

4.1 如在投标人报名、投标或响应文件上传、投标或响应文件解密、唱标环节中出现系统无法访问的情形，代理将视情选择等待系统修复后继续开展采购活动，或者通过发布更正公告推迟开标，或者发布废标公告重新开展采购活动。

4.2 如在评审过程中出现系统无法访问的情形，代理将视情选择等待系统修复后继续开展采购活动，或者发布废标公告重新开展采购活动，或者在第二日系统修复后重新从采购评审专家库抽取专家并继续开展评审活动。

第二章  投标人须知

一、总则

### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常熟虞东招标代理有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标项目中标服务费：伍仟贰佰贰拾元整。由中标人支付。

常熟虞东招标代理有限公司指定账户：

账户名：常熟虞东招标代理有限公司

开户银行：中国农业银行常熟高新技术产业园支行

帐号：10521501040015841

请投标人在投标时充分考虑这一因素。

### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、公开分项报价、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

### 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

### 12、公开分项报价

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报公开分项报价。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

### 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

### 14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与公开分项报价中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

### 15、投标有效期

15.1 投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

### 16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

### 17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

### 18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

### 19、投标文件的拒收

19.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

### 20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

### 21、开标

21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2 开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

### 22、评标委员会

22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

### 23、评标过程的保密与公正

23.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

### 24、投标文件的澄清

24.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

### 25、对投标文件的初审

25.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

25.7 异常低价投标审查

25.7.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价＜采购项目预算×50%；

（2）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；

（3）评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

25.7.2 启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明材料及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

表1 资格审查要求

| 序号 | 评审项 | 评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人营业执照等证明文件 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 |
| 2 | 投标人资格声明书（格式见《投标文件格式》） | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。 |
| 3 | 投标人信用记录 | 无需投标人提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn），截止时点：提交投标文件截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标无效。 |
| 4 | 本项目专门面向中小企业采购，所属行业为租赁和商务服务业，承接服务的投标人须为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。投标人须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 | 符合落实政府采购政策需满足的资格要求并提供了符合招标文件要求的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 |

表2 符合性要求

| 序号 | 评审项 | 评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 开标一览表投标报价未超过招标文件中规定的项目预算金额或者项目最高限价。 |
| 2 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）。 |
| 3 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。 |
| 4 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认。 |
| 5 | 法人授权书 | 按招标文件要求提供法人授权书。 |
| 6 | 投标函 | 按招标文件要求提供投标函。 |
| 7 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的。 |
| 8 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 9 | 投标完整性 | 提供了符合招标文件要求的公开分项报价，且投标人未将一个项目中的内容拆开投标。 |
| 10 | 实质性条款响应 | 按招标文件要求提供实质性要求响应及偏离表；且投标文件满足招标文件第四章 采购需求中实质性条款要求的。 |
| 11 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |

### 26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6 未通过符合性审查的。

26.1.7 不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2 废标条款

26.2.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3 因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

### 27、确定中标单位

27.1 中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1 提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2 向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4 与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

### 28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3 质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 对采购文件中供应商特定资格要求、采购需求、评分标准等内容的质疑，潜在供应商应向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构负责答复。对采购过程和采购结果提出的质疑，潜在供应商应向代理机构提出，由代理机构负责答复。

代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达（当场送达或邮寄方式）的质疑。采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件。

代理机构质疑接收部门为：常熟虞东招标代理有限公司，联系地址：常熟市海虞北路33号裕坤美城大厦2003。

质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

### 29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

### 30、签订合同

30.l 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

### 31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

### 32、政府采购履约资金扶持政策

32.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

### 33、履约保证金

33.1 根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定，中标人可使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

33.2 如中标人未能履行合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

第三章  合同文本

常熟市政府采购服务合同

编号：

签订地点：常熟市

甲方：

乙方：

信用融资回款账户：

开户银行：

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照 2026年社会面监控及卡口抓拍升级改造项目 项目（项目编号：JSZC-320581-CSYD-G2026-0001）政府采购结果签订本合同。

第一条 定义

除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：

1.1合同：甲乙双方签署的，与本项目相关的合同书、附件、附录、其他文件以及政府采购程序中的全部文件。

1.2甲方：购买本合同项下服务的国家机关、事业单位、团体组织。

1.3乙方：提供本合同项下服务的法人、其他组织或自然人。

1.4服务：提供本合同规定的乙方承担的 2026年社会面监控及卡口抓拍升级改造项目及相关工作。

1.5合同价款：根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款，包含了甲方购买合同项下相关服务的一切费用。

第二条 组成本合同的文件

2.1下列文件是组成本合同的不可分割的部分：

①中标通知书；

②招标文件（以下统称“采购文件”）；

③乙方的投标文件；

④乙方在报价过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

2.2上述文件之间如果出现不一致的，以甲方文件确定的内容为准，但乙方文件的内容对甲方更有利的，适用乙方文件。

2.3乙方文件应当符合采购文件确定的原则，如果乙方文件中的表述，形式上符合采购文件原则，但具体内容对甲方不利、对乙方有利的，视为背离采购文件，不予适用。

第三条 合同内容

3.1服务内容：2026年社会面监控及卡口抓拍升级改造项目

3.2服务期限：2026年8月1日前完成项目升级改造并经甲方验收合格，保证可以投入运行。租赁期限为验收合格之日起三年。

3.3项目地点：常熟高新技术产业开发区，甲方指定的地点，点位清单详见附件《监控点位清单》。

3.4乙方承诺上述服务由乙方自行完成，不转包予第三方完成。

第四条 合同价款

4.1合同总价按此次采购结果执行，总金额为人民币    元（大写      ）。

4.2每月服务费用为人民币               元。

★第五条 支付结算

5.1预付款支付：合同签订后一个月内，甲方向乙方支付合同总价的10%，作为本项目预付款。

5.2服务费计价依据：服务费结算以实际服务点位数量为基础，结合服务考核结果确定最终应付金额。

5.3周期结算与支付：服务费结算周期为每半年，自租赁服务期起始日起算。每个结算周期届满后二个月内，乙方出具服务费发票，甲方向乙方支付本周期服务费（首个结算周期应付服务费金额，包含甲方已向乙方支付的预付款，甲方按本周期应付总金额与已付预付款的差额（若有）完成支付；若预付款金额高于首个周期应付总服务费，超出部分可顺延至后续结算周期抵扣）。

注：（1）签订合同时，乙方明确表示无需预付款或主动申请降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定，但乙方须提交书面申请，该申请作为采购档案留存。

（2）以上每次付款前，乙方均应提供符合甲方要求的同等金额的合法有效发票。否则，甲方有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。

5.4本合同项下所有款项允许通过数字人民币支付。

第六条 验收办法

6.1甲方依法组织履约验收工作。

6.2甲方按照采购文件确定的验收方案或分期考核方案（包括履约验收的时间、方式、程序等内容），综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

6.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

6.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

6.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

6.6验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。

第七条 双方的其他权利义务

7.1甲方权利义务

7.1.1甲方权利

甲方有权随时向乙方了解服务进展，提出改进意见和建议；甲方有权根据实际履约质量和进度情况要求乙方按照本合同约定加强管理直至提供符合约定的服务。

7.1.2甲方义务

甲方应按时支付合同价款；为乙方履行合同提供必要的便利条件；本合同约定的其他义务。

7.2乙方权利义务

7.2.1乙方权利

乙方有权按照合同获得合同价款；乙方有权根据服务内容的需要，请求甲方予以配合。

7.2.2除其他有关条款的约定外，乙方义务还包括：

①乙方承诺参与政府采购时显示的服务能力不会减弱，包括服务人员团队人员不减少、服务资质不下降、团队具备的人才技能不下降。除了提升人员资质和执业等级（如有）或引进新的人才，如果乙方服务团队人员减少或资质下降人数超过50%的，视为乙方丧失提供服务的能力。

②乙方应安排身体健康、品性良好的服务人员为甲方提供服务。

③乙方应保证服务人员的稳定，未经甲方同意，不得变更服务人员。

④乙方应当及时响应甲方的服务需求，在甲方提出派员到场服务时，应当与甲方确定到场时间。甲方紧急服务需求时，乙方应在3小时内派员到场。

⑤定期组织服务人员进行培训学习，不断提高服务人员业务技能。

⑥乙方做好安全生产工作，对在工作中出现的服务人员的人身安全承担责任，并对由于服务人员的原因导致的第三人的人身财产损失承担赔偿责任。

⑦乙方应根据国家法律法规的规定与其为甲方提供服务的人员签署劳动合同，并负责上述人员的工资和社会劳动保险、奖金、福利等费用，若发生劳动争议均由乙方自己解决并承担所有责任，甲方无任何连带关系和责任。

⑧法规、政策规定由乙方承担的其他责任。

第八条 质量保证

8.1建立质量管理体系并有效运行，实施服务能够接受质量验收。

8.2乙方各项服务承诺指标及所采取的措施按照采购文件要求及相应文件的承诺予以确定。

第九条 违约责任

9.1甲方未按合同规定期限向乙方支付合同价款的，每逾期一天向乙方偿付欠款总额0.25％的滞纳金，但累计总额不超过欠款总额的5％。

9.2有下列情形之一的，乙方应当向甲方支付合同约定合同价款金额5％的违约金：

9.2.1乙方服务团队成员未经甲方同意发生变更，经甲方要求恢复后，未在合理期限内（15日内）恢复的；

9.2.2乙方单位总体服务能力发生下降，专业技术人员减员或资质下降人数超过50%的；

9.2.3乙方人员无故未能按约到甲方提供服务，服务期限内达到2人次的；

9.2.4乙方人员不能响应甲方紧急服务需求的；

9.2.5因乙方服务人员原因在服务期间给甲方造成不良影响的，服务期限内达到1次的；

9.2.6乙方及其服务人员虚报服务内容、服务时间等，骗取甲方服务费用的；

9.2.7根据第七条乙方义务，如乙方未按本合同规定提供相关服务或未能履行本合同规定的其他义务的，甲方有权依据考核结果结算当期服务费金额并要求乙方限期整改，逾期不整改或整改后仍达不到甲方要求的，甲方有权解除合同，由此造成甲方经济损失的，乙方应承担赔偿责任（按照甲方实际损失情况要求乙方赔偿损失）。同时乙方应向甲方支付合同总价5％的违约金。

9.3乙方在承担上述9.2项中一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十条 合同的解除

出现下列情形之一的，甲方有权解除本合同：

10.1乙方单位总体服务能力发生下降，专业技术人员减员或资质下降人数达到50%的；

10.2乙方人员无故未能按约到甲方提供服务，服务期限内达到2人次的；

10.3乙方人员不能响应甲方紧急服务需求的，经甲方指出后未能改正的；

10.4因乙方服务人员原因在服务期间给甲方造成不良影响的，服务期限内达到1次的；

10.5乙方及其服务人员虚报服务内容、服务时间等，骗取甲方服务费用的；

10.6因乙方不当服务或服务人员违法，给甲方造成严重不良影响的；

10.7乙方一年内因生产安全事故受到行政处罚达到三次的，或者因为乙方发生生产安全事故、环境损害事故，给甲方造成重大不良影响的或导致甲方受到行政处罚的。

第十一条 不可抗力

11.1不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、洪水、地震、风暴等。

11.2任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

11.3发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

11.4合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止或是继续履行本合同。

第十二条 合同的变更、中止

本合同一经签订，双方均不得擅自变更或中止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

第十三条 合同的终止

13.1本合同因下列原因而终止：

13.1.1本合同正常履行完毕；

13.1.2因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

13.1.3任何一方行使解除权解除本合同；

13.1.4合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益且不宜变更、中止的。

13.2除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十四条 合同的转让

乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。

第十五条 履约保证金

本项目不收取履约保证金。

第十六条 争议解决方式

16.1在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲乙双方友好协商解决。如协商不能解决，则全部争端由甲方所在地人民法院管辖。

16.2如因乙方违约，导致甲方起诉的，甲方由此产生的诉讼费用、律师费用、差旅费用等，均由乙方承担。

第十七条 通知与送达

17.1甲乙双方因履行本合同需要向对方发送通知、文件、资料的，均以下列联系信息确定内容进行：

17.1.1甲方联系信息：

指定收件人：

送达地址：

指定电子收件方式：

17.1.2乙方联系信息：

指定收件人：

送达地址：

指定电子收件方式：

17.2双方确认前述联系信息作为解决争议时接受人民法院诉讼文书的送达地址和联系方式。

17.3任何一方改变前述联系信息的，应在发生变更后的3天内告知对方并做好通知到达对方前可能存在的邮件的接收。如未通知的，视为没有变更。

第十八条 合同生效及其他

18.1合同在双方加盖公章或双方法定代表人、授权代表签字后生效。

18.2本合同一式肆份，以简体中文书写，甲方执贰份、乙方执贰份。

18.3本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（公章）：                        乙方（公章）：

法定（授权）代表人（签字）：             法定（授权）代表人（签字）：

年   月   日                          年   月   日

第四章  采购需求

项目属性：服务类项目。

## （一）采购标的

1、项目概况：

1.1本项目采购内容为常熟高新技术产业开发区管理委员会所需的2026年社会面监控及卡口抓拍升级改造，主要内容包括常熟高新区（东南街道）辖区内95个点位的社会面监控升级优化为结构化监控，12台卡口抓拍升级优化为超级卡口（环保抓拍）并在原点位新增2台超级卡口（环保抓拍）。

1.2本项目升级改造完成后租赁服务期共3年。

2、项目采购标的

| 序号 | 采购标的名称 | 数量 | 单位 | 采购标的预算金额（万元） | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026年社会面监控及卡口抓拍升级改造项目 | 1 | 项 | 130 | 租赁和商务服务业 |

## （二）技术要求

### 1、总体要求

1.1确保安防监控系统的全天候、无间断运行，提供高清晰度的实时动态视频监控服务。

1.2所有监控点须接入公安监控系统平台。

1.3维护云存储平台的稳定性和可靠性，保障视频、图片及数据的存储至少满足30天24小时存储要求。

1.4在项目服务期内提供系统运维支持，包括设备巡检、故障排除、软件升级及应急响应。

1.5确保系统与现有网络、设备及第三方平台的兼容性，支持后续扩展需求。

1.6标准和规范要求：

性能应满足相关国家、省及地方现行标准和设计的要求。包括但不限于以下规范、规程要求：

《安全防范系统验收规则》（GA 308-2001）

《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T 497-2016）

《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T 832-2014）

《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/T 833-2016）

《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2022）

符合公安相关系统平台对接标准及要求。

注：上述技术标准如作废或有替代标准，则以现行的最新标准为准；如内容有重复的，以要求最高的为准。

### 2、系统功能要求

2.1 视频图像系统要求

（1）视频有效像素≥400万，具有低照度与宽动态功能。

（2）视频图像应清晰自然，图像画面应连贯，物体移动时不出现前冲现象，图像边缘不应有明显锯齿状、拉毛现象。

（3）在标准环境下，视频图像传输至客户端的延时时间≤100ms。

（4）具有较强的网络适应能力，在丢包率≤10%的网络中可正常显示实时视频。

2.2 网络传输要求

（1）本项目网络传输系统需直接接入视频专线网络，前端外场传输网络及上述系统相应中心平台的入网需满足视频专线网络及使用要求，网络IP地址统一规划。

（2）一个计量单位的有效传输上行带宽不小于20M，链路数据终端应提供不少于4个端口的数据通道接口。

（3）在大流量、突发性数据流冲击带宽时，视频运作平稳，不影响画质，网络时延≤10ms。

2.3 中心管理及存储要求

（1）接入前端高清监控摄像机等，供应商应保证各类设备接入时的兼容性及中心系统运行的稳定性。

（2）高清监控摄像机设备视频录像存储应不少于30天。存储系统需采用云存储解决方案，视频监控按4M码流计算不少于30天的存储容量。

（3）应能采用国家相关标准规范兼容并接入相关应用平台。

（4）供应商应提供中心管理及云存储系统符合要求的完整解决方案。

（5）开放性要求。系统对于前端设备的品牌（市面符合标准接入协议的主流品牌）及接入数量应无任何限制性，若采购人后续有其它项目需要增加点位接入的，可以通过增加通用服务器对设备的接入数及流媒体转发并发能力进行扩容，通过增加相同存储设备或存储节点进行扩容且的方式对存储池空间进行扩容，对数据的存储及传输不造成任何影响，且供应商应负责点位接入及储存系统扩容时的原厂技术支撑。

（6）配置要求。投标人在投标文件中应详细列出解决方案内所有配置软件及硬件的名称、型号、数量等。

（7）存储类型要求。支持前端设备和存储设备之间直接存储，采用块级存储，不生成文件（即不使用文件系统），无碎片；支持聚合下载，即并发从多台存储节点中下载某一个时间段录像、图片、智能结构化数据、文件。

（8）集群化管理要求。云存储系统在管理层面通过部署集群化视频云存储管理节点向用户提供系统级的存储性能和可靠性。通过视频云存储管理集群将管理压力、业务压力、调度压力、检索压力等同时分担在不同的视频云存储管理节点上，不但能够使系统整体性能提升，还可以使得单台节点的压力下降。

（9）负载均衡要求。支持按照设备可用容量实现负载均衡，各存储节点上存储的数据量在稳定状态下保持均衡，差距小于5%；云存储支持双控设备双active的工作方式，存储任务和压力平均分摊到两个控制器上面。接入任务数实现自动负载均衡，支持前端设备自动分配到存储节点。

（10）高可靠录像要求。云存储系统在存储节点上内置视频云接入软件，所提供的录像服务和流媒体服务也是由视频云存储管理节点统一进行调度的，每套视频云接入软件负责一部分前端的录像工作。当这台节点宕机时视频云存储管理集群会根据当前资源情况按照负载均衡策略将这部分录像任务重新进行分配，保证业务的不中断。

2.4 中心管理平台功能要求

（1）用户管理：对于所有用户进行分组组织。用户管理包括用户认证管理、用户查询、用户增加和删除、用户分组管理等基本操作管理以及用户权限管理。

（2）权限管理：采用分级用户管理机制，每级至少包括管理员和普通用户两个级别，并可以配置不同的权限模版，以方便用户的权限设置。

（3）实时监控：支持指定设备实时视频播放，及点播视频的缩放、抓图、录像；支持视频主码流子码流切换，画面分割；支持多用户对统一视频资源的播放；支持1、4、6、8、9、13、16、25、32、36、64多分屏画面显示。

（4）录像回放：支持指定设备通道、时间等要素的录像检索和回放；支持回放时按照类型、时间、I帧、正序、倒序、倍数等方式进行回放；支持对录像按照多种方式检索，如按照类型、标签、时间段等方式；支持删除、锁定、标注、循环覆盖（时间、空间）等方式进行管理。

（5）运维管理功能：实现符合使用方设备管理要求，实现设备运行状态实时检测功能。

（6）平台级联：支持基于GB/T28181国家标准实现上下级平台级联；支持与第三方平台进行级联对接；支持级联预览、录像查询回放、云台控制等功能；支持基于GA/T1400协议实现平台图片及结构化数据对接。

（7）具有后续支持功能：提供接口文档、后续支持指南，能指导人员完成应用开发。

2.5 系统安全要求

（1）根据使用单位管理需求，为确保系统内信息内容的机密性、完整性和可用性，整个系统应具有一定的信息安全性和保密性。

（2）网络安全：通过对交换设备的设置，限制特定端口通过（如高清摄像机、视频服务器、转发服务器等）。提供的网络需与因特网及其他社会单位网络物理隔离。

（3）设备安全性：物理设备安全性，主要包括网络安全性和设备安全性，网络安全性是指承载网络具有防止网络攻击的防御能力和防御措施。设备安全性是指整个系统中的设备必须是经过安全技术防范检测的设备，数字设备必须具有安全保护措施（如密码保护等）。

（4）信息安全性：为了保证信息来源的真实可靠，保证信息使用的合法有效，应采用访问控制和身份认证等安全机制保证整个系统的信息安全。

（5）数据安全性：保证数据的安全性，必须确保用户数据和图像数据的安全，确保视频数据在传输过程的安全，并可靠存储。

（6）机房（存储环境）要求：提供的机房应达到行业标准，电池备用时间≥120分钟，确保7×24小时不间断供电，可以配备柴油发电机组。

2.6 原视频服务对接要求

原安防监控视频服务对接新存储平台期间，现有图像服务不得长时间、大范围中断，监控点单元图像服务中断时间不超过10分钟。原视频服务需对接新平台。

### 3、项目配置要求

#### 3.1设备清单

为与系统图像像素兼容，并完成相应的系统功能要求，需配备以下设备：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全结构化枪机 | 套 | 95 | 标准配置，含立杆、设备箱、安装配件、平台、存储等 |
| 2 | 环保抓拍摄像机 | 套 | 14 | 标准配置，含多功能智能补光灯、立杆、设备箱、安装配件、平台、存储等 |

#### 3.2 设备技术性能参数及功能服务要求

##### 3.2.1全结构化枪机

- △主码流支持2560×1440@25fps，子码流支持704×576@25fps，第三码流支持1920×1080@25fps。

- ▲具有不小于1/1.8"英寸传感器；内置鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状；灯珠朝向与设备照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑。（投标文件中提供国家认可的第三方机构出具的具有“CNAS”或“CMA”标识的检验（检测）报告扫描件）

- △最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。

- △内置电动镜头，可远程调节镜头倍率和聚焦，焦距：8~32mm。

- △支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。

- △同一场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码时，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约≥90%。

- △在分辨率1920×1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms。

- △内置GPU芯片。

- △支持周界防范功能，当区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域报警布防开启后，出现行人、非机动车、机动车目标时能触发报警，当检测区域中篮球滚动、小狗移动、树叶晃动及光线明暗变化时不会触发报警。

- △支持对两眼瞳距不小于40像素的人脸进行检验。

- △支持侧脸过滤功能，可过滤与设备镜头呈上下、左右角度达到预设值的人脸。

- △支持抓拍、识别新能源汽车号牌。

- △可对检测区域内不低于60个目标（机动车、非机动车及行人）进行检测、框选跟全结构化球踪、筛选、抓拍，可将人脸与人体关联显示。

- △支持人数统计功能，可设置最多8个人数统计区域，区域名称可自定义；可设置人员密度报警、人数异常报警、停留时间异常报警，每个人数统计区域可设置最多3种报警类型。

- △具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。

- △设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。

- △设备内置4颗混合补光灯，每颗由红外和白光灯组成。

- △支持不低于IP67防尘防水。

- △内置不低于2个麦克风，1个扬声器，支持3路报警输入，2路报警输出，2路音频输入，1路音频输出，1个SD卡槽，1个RS485接口，支持DC12V或POE供电。

##### 3.2.2环保抓拍摄像机

  - △包含一体化高清摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器，支持车辆及车内前排人员的检测抓拍，针对人员可输出清晰人脸特征图，用于比对分析

  - △传感器类型采用不小于1.1英寸GS CMOS，内含深度学习芯片,视频分辨率不低于4096×2336，抓图分辨率不低于4096×2336。

  - △最低照度满足：彩色：≤0.0002 lx，黑白：≤0.0001 lx。

  - △支持视频压缩标准，H.265、H.264、M-JEPG。

  - △支持字符叠加功能，可支持不小于16行字符叠加，对齐方式和叠加位置可设,玻璃透光率≥99%，亮度（灰度）等级≥12级。

  - △支持通过对监视画面对车道进行检测并自动划分检测区域,支持在水平倾斜范围最大40°的情况下能够对车牌进行识别。

  - ▲支持对不同焦段的电动聚焦/变焦镜头进行自动识别，在更换镜头时可自动实现聚焦清晰；支持透雾模式的开启和关闭，可分别设置早晨/傍晚/白天/夜晚等不同场景下的透雾模式状态。（投标文件中提供国家认可的第三方机构出具的具有“CNAS”或“CMA”标识的检验（检测）报告扫描件）

  - △支持分别对24种不同的抓拍规则设置叠加不同的OSD信息，包括卡口、逆行、压白线、欠速、超速、禁货、违法变道、黄牌占道、不按车道行驶、有车占道、违法停车、车辆排队加塞、压黄线、主驾驶不系安全带、驾驶员抽烟、驾驶员打电话、交通拥堵、行人事件、行人卡口、非机动车占道、非机动车超载、未带安全头盔、非机动车装载伞具、车牌污损等24种。

  - △支持跨浏览器功能，支持360浏览器、客户端软件、谷歌浏览器、火狐浏览器、搜狗浏览器、百度浏览器等远程监看方式，可实时监控图像的同时输出抓拍到的车辆信息

  - △支持图片字符叠加功能，可在抓拍的图片上叠加时间（精确到毫秒）、地点、车道号、限速值、车辆品牌、车速、车身颜色、车牌号码等信息。

  - ▲Web界面支持配置合成图的时间，合成图时间可选择第1张或者最后1张的时间在OSD上进行叠加；支持在预览界面利用图标实时显示道路信号灯红绿状态。（投标文件中提供国家认可的第三方机构出具的具有“CNAS”或“CMA”标识的检验（检测）报告扫描件）

  - △当网络断开时，可将抓拍到的图片和录像文件存储于相机内置SD/TF卡内和USB外接存储中，当网络恢复时，可继续上传抓拍的图片到客户端，并支持图片检索，自动覆盖，自动上传功能。

  - △支持按车道属性设置，判定车辆行驶方向，车辆行驶方向包含：南向北、北向南、西向东、东向西、来向、去向、左转、右转等。

  - △支持车辆捕获功能，白天准确率≥99%，晚上捕获率≥99%；支持车牌识别功能，白天准确率≥99%，晚上准确率≥99%；支持新能源车牌识别，白天准确率≥99%，晚上准确率≥99%。

  - △支持潮汐车道变换时间段设置，对车辆违反潮汐车道当前道路属性的行为进行抓拍，白天捕获率≥99%；晚上捕获率≥99%。

  - △支持识别不低于车头7300种车系，车尾3900种车系，白天准确率97%，晚上准确率90%；支持不低于350种车标识别，白天准确率≥98%，晚上准确率≥98%。

  - △支持未系安全带识别功能，白天准确率≥98%，晚上准确率≥98%；支持驾驶员打电话识别功能，识别准确率≥95%。

  - △支持正向和背向的摩托车/非机动车未带头盔检测，摩托车、自行车、电动车、二轮/三轮车载人检测、载人人数统计功能，非机动车逆行抓拍功能，非机动车遮阳伞检测功能。

  - △支持非机动车、行人捕获功能，白天捕获率≥99%，晚上捕获率≥99%。

  - △支持不低于13种车身颜色识别，包括：黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙，白天准确率99%，晚上准确率95%。

  - ▲支持按车道、时段进行统计车流量、速度、状态、队列、时距、间距、空间占有率和时间占有率数据。支持按周期上传数据，周期可设置为1s~15000s，支持流量上限设置功能。（投标文件中提供国家认可的第三方机构出具的具有“CNAS”或“CMA”标识的检验（检测）报告扫描件）

  - ▲支持车辆前排人脸检测并识别主驾驶员的性别、是否戴眼镜结构化属性信息；支持在抓拍图上叠加主/副驾驶人脸小图和主/副驾驶员的结构化属性信息，结构化属性信息可通过OSD叠加到抓拍图中。（投标文件中提供国家认可的第三方机构出具的具有“CNAS”或“CMA”标识的检验（检测）报告扫描件）

  - △支持驾驶室人脸抠图，抓拍图片可以看清人脸，并可保存小图上传，主驾驶人脸抠图概率≥99%，副驾驶人脸抠图概率≥95%。

  - △支持双网口，2个网口具有独立的MAC地址，可以独立设置IP地址信息。

  - △支持GA/T1400协议，支持GB35114安全加密，支持GB28181-2022协议。

  - ▲支持安全模块扫描，可检测并显示音视频加密传输、安全预警、可信保护、攻击防御等模块启用状态；支持用户及服务检测扫描，包括用户状态、配置安全、登陆认证等，并会根据扫描结果进行优化建议提醒。（投标文件中提供国家认可的第三方机构出具的具有“CNAS”或“CMA”标识的检验（检测）报告扫描件）

  - ▲支持对设备的网络工作情况和运行工作情况进行一键诊断检查，并对异常工作情况的内容、发生时间及结束时间进行详情显示及意见处理。（投标文件中提供国家认可的第三方机构出具的具有“CNAS”或“CMA”标识的检验（检测）报告扫描件）

  - △支持在50V-315V供电的条件下正常工作；工作温度满足-45℃~90℃；不低于IP67防护等级。

##### 3.2.3多功能智能补光灯

  - △多功能一体型，支持暖光LED频闪、暖光LED爆闪、白光氙气爆闪、红外氙气爆闪四种模式。

  - △光源：可见光/红外光（截止710nm）；色温：氙气：5800K±200K，LED：3500K；中心光照度：LED：≤0.1lx（20m平均光照度），≤10lx（20m有效光照度），≤80lx（20m频爆光照度）；氙气：≤4000lx。

  - △触发方式：开关量；光斑覆盖范围：1车道；补光距离：16m～26m；回电时间：氙气≤70ms，LED≤20ms；闪光持续时间：180μs～500μs。

  - △爆闪计数：支持统计爆闪次数和触发次数；闪光灯寿命：≥1000万次；频率：100Hz；灯珠数量：24颗（高亮LED）；光通量：1000lm。

  - ▲支持滤光片未启用情况下，遮挡面积占爆闪灯总面积≤5%。（投标文件中提供国家认可的第三方机构出具的具有“CNAS”或“CMA”标识的检验（检测）报告扫描件）

  - ▲氙气灯爆闪持续时间不高于250μs，LED爆闪持续时间不高于1ms；眩光阈值增量(TI)值TI≤1.05%。（投标文件中提供国家认可的第三方机构出具的具有“CNAS”或“CMA”标识的检验（检测）报告扫描件）

  - △频闪时间统计：支持统计频闪持续时间；支持红外白光切换。

  - △支持在摄像机WEB上远程显示补光灯故障、正常状态；亮度调节：氙气：1～16级亮度可调；LED频闪：1～20级亮度可调；LED爆闪：1～255级亮度可调。

  - △符合GB/T 37958-2019《视频监控系统主动照明部件光辐射安全要求》标准，达到0类危险要求。

  - △供电方式：AC220V±20%，50Hz±2Hz。

##### 3.2.4杆件、基础

- △立柱：根据现场环境选择。杆件：枪机、抓拍的具体高度、横臂规格按现场点位实际需求定。

- △整体热镀锌，锌层厚度86微米。采用圆钢或工字钢焊接，除锈按SA2.5级，环氧富锌底漆两度，氟碳面漆两度（白色）。杆件外观标牌、标识、标记完整清晰，文字和符号清楚、整齐、美观正确（根据采购人需求确定）。

- △距地面30cm处留有穿线孔，口径不小于50mm，并作好后续焊接工作，孔的上方应焊接防水檐。出线孔配有橡胶护套；杆件底部焊接固定法兰盘；抗风等级达12级。在杆的顶部设有避雷针，能够引导直击雷入地。

- △在满足使用要求前提下，设计以管道最短、井最少为原则，做到美观、大方、整齐。设备的电源及通信管线应就近接入路灯电箱和电信井。基础设计要远离高压电源、消防设施和排污水设施。

- △实际数量以供应商现场踏勘为准。

##### 3.2.5接地

- △在埋设监控杆之前，将接地极安装好，避免另外破坏路面。

- △接地极采用ф16mm×1.22m的镀铜钢接地棒。引下线与接地极间的连接采用放热式焊接。

##### 3.2.6前端设备箱

    - △设备箱安装在杆件立杆上，安装高度应充分考虑箱体自身安全。具有防盗、防尘、防雨、防腐等功能。

    - △机箱材料选用不锈钢304，确保箱体的强度。箱体表面喷塑等抗老化处理，具有明显标识，表明设备箱用途及箱体编号。

    - △箱内部空间有利于散热和安装、使用、维修，机箱防止顶面积水。箱体尺寸根据实际需求定制。

    - △箱体采用前开门，下部线缆及光缆接入，防火泥封堵，内部包含机械锁、电源模块、空气开关、防雷器、散热风扇、门磁开关、光纤熔纤盒等。

    - △安装点位各设备供电需在设备箱内设置独立的电源输出模块并可控，且电源输出需满足设备供电需求。防护等级：≥IP65；工作温度范围不低于-15℃～60℃。

### 4、项目实施要求

4.1 投标人需根据现场环境情况制定有效可行的项目实施方案有序组织安装，包含实施方案、进度计划及保证措施、质量安全保障措施。

4.1.1 进度计划中应明确各步骤节点，并制定有效的保障及协调措施确保项目能够按时稳步完成。

4.1.2 中标人必须严格遵循国家标准和行业规范施工，做好相关技术交底工作，形成记录并做好现场质量管控，项目实施前制定安装调试方案，室外安装必须确保符合三防要求。

4.2 中标人需为本项目配备相关专业人员，包括项目总负责人、项目负责人及相关项目组成员，以上人员具有一定综合能力、社保及配备相关人员证书。

4.3 安装过程中中标人应加强对噪声、粉尘等的控制，努力降低噪声，控制好相关污染物排放，做好相应治理工作并负责安装场地杂物和垃圾等的清理工作。

4.4 安装现场所有材料、设备等均由中标人负责保管，直至项目安装、验收完毕；项目结束后需将现场清理干净。

5、中标人需制定详细的安全保证措施，保证项目实施中相关人员的人身安全。本项目内的所有安全生产事故均由中标人承担全部责任。因本项目施工造成人员伤亡或财产损失，由中标人承担全部责任。

6、中标人需根据实际情况制定与采购人的协作方案，项目实施过程中与采购人及时沟通协调。

7、在产品使用过程中，如因产品质量或安装问题造成人员伤亡或财产损失，由中标人承担全部责任。

## （三）商务要求

### ★1、服务期限和地点

1.1 交付及租赁期限：2026年8月1日前完成项目升级改造并经采购人验收合格，保证可以投入运行。租赁期限为验收合格之日起三年。

1.2 服务地点：常熟高新技术产业开发区，采购人指定的地点，点位清单详见附件《监控点位清单》。

### ★2、付款条件

2.1预付款支付：合同签订后一个月内，采购人向中标人支付合同总价的10%，作为本项目预付款。

2.2服务费计价依据：服务费结算以实际服务点位数量为基础，结合服务考核结果确定最终应付金额。

2.3周期结算与支付：服务费结算周期为每半年，自租赁服务期起始日起算。每个结算周期届满后二个月内，中标人出具服务费发票，采购人向中标人支付本周期服务费（首个结算周期应付服务费金额，包含采购人已向中标人支付的预付款，采购人按本周期应付总金额与已付预付款的差额（若有）完成支付；若预付款金额高于首个周期应付总服务费，超出部分可顺延至后续结算周期抵扣）。

注：（1）签订合同时，中标人明确表示无需预付款或主动申请降低预付款比例的，采购人可不适用上述关于预付款的规定，但中标人须提交书面申请，该申请作为采购档案留存。

（2）以上每次付款前，中标人均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。

### ★3、报价要求

3.1本项目采购预算为￥130万元。投标人按总价报价。投标人应对本项目包含的所有内容进行投报，不得漏报，否则按无效投标处理。投标人的投标总报价不得超过采购预算，否则按无效投标处理。

3.2投标人负责的事项（包括但不限于完成项目以及下列事项）：

3.2.1负责系统设备的供货及安装过程中所需的运输、工程辅料（含为满足采购需求性能要求所必需的配套立杆、补光设备等），承担相关设备的保管责任。

3.2.2负责系统设备安装过程中相关施工、接电、开挖道路、道路恢复、穿线、赔补等手续的办理与费用，施工费用全包，负责所有施工安全责任。

3.2.3负责系统施工设计、系统硬件软件提供及系统集成。

3.2.4负责提供系统传输网络（含必要的硬件设备）及运营费用。

3.2.5负责各个点位接电费用及运营电费。

3.2.6负责所有设备的维修、更换。

3.2.7负责系统运营人员工资保险福利费用及安全责任。

3.2.8负责系统设备修理保障维护更新费用。

3.2.9负责对摄像机安装符合要求的统一标识标牌。

3.2.10负责本项目系统日常运行及维护。

3.2.11负责系统相关操作人员的培训。

3.2.12负责项目全包过程中产生的其他费用。

3.2.13负责提供本项目所需的展示值守、运维中心场所及运营费用。

3.2.14负责承担由于移机、移位、换杆、线路建设等情况造成的现有设备的搬迁、网络不中断割接等产生的所有费用。点位调整数量在总数量的5%以内。

3.2.15其他除采购人负责的事项外的所有事项。

3.3采购人负责的事项：

3.3.1负责项目的监督、检查。

3.3.2负责对服务质量进行检查考核。

3.4投标报价应以人民币报价，投标总价包括但不限于：设备租赁费、中标服务费、人工费、材料费、运输费、安装调试费、接入费以及接电及道路开挖修复等其他费用包含在报价中，综合服务的需要服务管理内容、交通费、运营费、各种税费、人工、保险、劳保、利润及合同包含的所有风险、责任。

3.5投标人应根据招标文件要求，充分考虑实施期间各类建材市场价格变化，政策性调整的风险。根据预算详细测算成本及风险后进合理报价。报价包括项目实施所需的全部软硬件设施（含安装调试）和实施期间所需的临时工程等的施工和缺陷修复以及整体投入营运后中标人承诺的免费运维保障期运维保障费用（免费运维保障期营运所需的通信费用及接供电费用均由中标人承担）。

### 4、质量保证及服务响应

4.1在服务期限内，中标人需负责保养和维修本项目涉及的所有设备，对任何因产品设计、材料、产品质量和部件造成的设备或部件损坏进行无偿更换和维修。

4.2接到故障报修后维修人员1小时内响应，2小时内到达现场维修并于36小时内修复完毕。

4.3中标人需保证项目实施过程规范、安全、环保，在上述实施工作的各环节中，如因未能保证施工环境安全、人员操作规范而造成人身伤害、经济损失的，由中标人承担相应的法律责任与赔偿义务。

4.4中标人需制定相关培训计划，在所有设备安装完成后负责对采购人相关人员进行不少于2个工作日的日常使用方面的培训，确保系统能够正常、有效地使用。

### 5、运维要求

5.1投标人应具有有效详细的运维管理制度及运维保障方案，具有应急预案及保障措施、技术支持服务及承诺，提供正常、可靠的视频图像服务，并负责故障的全程处理。

5.2投标人应具备为本项目服务的专职运维人员不少于8名、专用车辆不少于3辆。

5.3投标人提供7×24小时热线电话服务，并确定专人协调处理。

5.4投标人应确保整个系统设备完好率不低于97%，镜面清洁率不低于100%，无遮挡率不低于100%。

5.5投标人应确保整个存储系统具有积极有效的备份和恢复机制。

5.6系统要求

5.6.1在服务期内，系统内各类硬件因生产厂家停产等原因导致的无法使用原有型号设备进行维修或更换的，经采购人确认后，投标人可以使用不低于原有型号设备性能的替代产品或使用新产品进行替换。

5.6.2由上条原因引起的原有系统平台以及服务需要更新的，采购人不再承担任何费用。

5.6.3投标人在产品更新前应做好充分准备，并以书面的形式提前告知采购人，在不中断正常服务的前提下进行产品更新，同时做好事件记录。

5.7运行维护服务点

5.7.1投标人应在项目所在地设立运行展示环境和维护服务点。

5.7.2投标人针对本项目明确专职管理人员及其他专职运维人员，并配备相应的运维设备。

5.7.3投标人针对本项目应配备各类相应的维修机动车辆。

5.7.4对报修内容，应立即响应。每天对设备进行一次巡检，并有巡检记录。前端故障一般在36小时内修理完毕；对于因硬件设备故障造成的应用系统故障，应及时协调相关设备供应商，一般在36小时内修复完毕；定期进行遮挡树枝的修理，并有相关记录。

5.7.5如遇重大活动和重要保障任务时，接采购人通知时应立即进行巡检和清洁，对系统存在的潜在安全或故障隐患进行分析并提出相应的解决方案加以排除。

5.7.6对移机、移位、换杆、线路建设等情况，在采购人提出要求后，投标人应在7天内完成安装和调试，并移交使用，同时纳入考核。

### 6、其他要求

6.1本项目中资产（含前端设备、立杆、网络资源、存储设备等）产权在租赁服务期结束后归中标人所有。

6.2★项目所产生的数据、文件、视频等所有权归属采购人，其使用由采购人按需支配，中标人应无条件配合。

6.3★保密要求：中标人应与采购人签订保密协议，严格遵循保密协议之规定，确保系统数据安全，任何数据资料未经采购人许可不得向第三方提供。

6.4★原有摄像机的拆除更新均由中标人负责。

6.5在签订合同时提供下列相关证明资料：

采购需求“3.2设备技术性能参数及功能服务要求”中要求的“▲”技术性能参数及功能，检测报告原件（或检测报告原件的彩色复印件加盖制造商公章）的证明材料，作为合同附件。如中标人不能提供或不符合采购要求，相关风险及责任由中标人承担。

6.6验收

6.6.1验收单位：常熟高新技术产业开发区管理委员会。

6.6.2验收时间：本项目为分期验收。按项目要求进行升级改造交付验收和考核验收。

升级改造交付验收：中标人按时交付后，采购人在5个工作日内启动验收工作。

考核验收：按月度进行考核，每月初对上一个月的服务质量进行考核评估。

6.6.3采购人成立验收小组，负责采购项目履约验收具体工作。组成验收小组应符合以下要求：

（1）验收小组一般由采购人指定的本单位3名（含）以上单数工作人员组成，并确定一名负责人。参与本项目评审的采购人代表不能作为负责人。

（2）根据采购项目特点和实际需要，可以邀请相关领域专业技术人员等作为验收小组成员参与验收。前期参与本采购项目相关采购活动的采购代理机构工作人员、评审专家以及与中标人有利害关系的人员，不得作为验收小组成员参与履约验收。

6.6.4验收地点：常熟高新技术产业开发区。

6.6.5验收标准：

升级改造交付验收：符合国家最新的技术规范和标准，同时满足招标文件技术、商务要求及中标人承诺的其他指标。

考核验收：详见考核得分表。

| 考核得分表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核日期： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 质量标准 | 评分办法 | 权值分 | 检查得分 | 备注 |
| 1 | 监控设备 | 设备完好率（≥97%） | 每小于一个百分点扣权值分1分 | 10 |  |  |
| 2 | 监控在线 | 监控在线率（≥95%） | 每小于一个百分点扣权值分1分 | 10 |  |  |
| 3 | 监控录像 | 录像完整度（≥95%） | 每小于一个百分点扣权值分1分 | 10 |  |  |
| 4 | 监控角度 | 角度朝向正确率（≥95%） | 每小于一个百分点扣权值分1分 | 10 |  |  |
| 5 | 监控画面 | 画面清晰达标率（≥95%） | 每小于一个百分点扣权值分1分 | 10 |  |  |
| 6 | 监控软件平台维护日常管理 | 电子台账资料真实、完整 | 每发生一起不符合，扣权值分1分 | 50 |  |  |
| 7 |  | 对联系单所要求的项目完成及时，质量合格无整改 | 每发生一起不符合，扣权值分1分 |  |  |  |
| 8 |  | 对寒山闻钟、数字城管及12345等通知整改的项目及时完成 | 每发生一起不符合，扣权值分1分 |  |  |  |
| 9 |  | 维护期发生安全责任事故 | 每发生一起，扣权值分2分 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  |
| 维护单位负责人： |  |  | 考评单位负责人： |  |  |  |
| 说明： 1、得分90-100分：支付结算100%的当期服务费；得分60-89分：按实际得分作为付款比例支付当期服务费并限期整改；得分低于60分：扣除当期服务费，采购人有权终止合同。 2、服务期内，若由于中标人服务不到位而导致对采购人产生不良影响的将根据影响程度酌情扣除当期相应的服务费用。 |  |  |  |  |  |  |

6.7采购人所有验收意见将以书面形式做出并加盖采购人公章，因此除非采购人书面明示通过验收，否则任何其他行为（包括但不限于采购人付款等行为）均不代表采购人已验收合格。

6.8如果验收不符合招标文件要求，采购人有权要求中标人无条件更正，由此造成的一切损失由中标人自行承担。

## （四）附件  《监控点位清单》

### 1、社会面监控

| 序号 | 监控点地址 | 摄像机类型 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 香江路 苏锋工业坊南门 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 2 | 庐山路 东南大道 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 3 | 庐山路 香江路 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 4 | 庐山路 新安江路 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 5 | 银丰路 东南大道 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 6 | 银丰路 香江路 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 7 | 顺祥路南底 欣美盛纺织 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 8 | 华丰路 苏锋工业坊北门 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 9 | 鑫顺路 东南食品城南门 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 10 | 庐山路 珠泾大桥北堍 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 11 | 香江路 雪龙电机 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 12 | 香江路 东罐东门 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 13 | 银丰路 映新电子 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 14 | 湖山路 苏州工学院东南校区学生公寓北门 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 15 | 湖山路 苏州工学院东南校区大门 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 16 | 银通路 东南大道东 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 17 | 银河路 东南大道南 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 18 | 银河路 香江路 索特传动门口 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 19 | 庐山路 富春江路 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 20 | 珠泾路东底 服装小区南 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 21 | 东南大道 丰树仓储 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 22 | 神宇路 凯兰北门 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 23 | 武夷山路 富春江路 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 24 | 澎湖路 开凌针织公司南门 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 25 | 银环路 东渔工业坊南门 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 26 | 神宇路东到底 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 27 | 银环路 科盈宿舍门卫 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 28 | 香江路 帆派服饰 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 29 | 金都路 大学科技园西北角配电房 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 30 | 银环路 中信银行 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 31 | 东南大道 消防中队 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 32 | 银通路 东南大道南 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 33 | 银河路 常凌公司 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 34 | 久隆路 雅致公司对面 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 35 | 常昆路 久隆路 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 36 | 庐山路 香园路 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 37 | 银河路 香园路 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 38 | 银河路 黄浦江路 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 39 | 庐山路 黄浦江路 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 40 | 翼家北路 福安路 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 41 | 常昆路 七星桥南墩 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 42 | 银丰路 金门路 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 43 | 银河路 丰田路 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 44 | 珠泾苑四区4-9 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 45 | 珠泾苑四区4-3 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 46 | 珠泾苑四区4-1 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 47 | 珠泾苑四区4-133 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 48 | 珠泾苑五区5-289 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 49 | 庐山苑五区5-48 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 50 | 庐山苑三区3-171 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 51 | 庐山苑三区3-136 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 52 | 庐山苑三区3-66 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 53 | 庐山苑四区4-22 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 54 | 庐山苑四区4-48 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 55 | 银通路 新安江路 小康村菜场东入口 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 56 | 小康村菜场中宏通道1 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 57 | 小康村菜场中宏通道2 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 58 | 小康村菜场中宏通道3 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 59 | 银河路 新安江路 限高处 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 60 | 黄山路 东南技校东门 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 61 | 湖山路 云深路 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 62 | 银环路 东南大道 东南小公园 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 63 | 银丰路 黄浦江路 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 64 | 武夷山路 北段小路 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 65 | Y613镇道 长春桥枪机 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 66 | 银河路 新安江路 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 67 | 银通路 九州人力旁路口 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 68 | 东南大道 东南国际大厦公交站台 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 69 | 银通路 新安江路 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 70 | 湖山路 春霁路 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 71 | 常昆路 香园路 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 72 | 福塘路 科技城排涝站 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 73 | Y613镇道 长春桥 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 74 | 铁琴路 富春江路 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 75 | 东南大道 湖畔现代城商业街东入口 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 76 | 银河路 垃圾中转站门口 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 77 | 隐湖路 京润苑西门 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 78 | 福泰路 藏山路 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 79 | 翼家路 国际学校北口 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 80 | 常昆路 沈家浜路 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 81 | 白潭路 沈家浜路 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 82 | 白潭路 香园路 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 83 | 庐山路 陈村路 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 84 | 庐山路 沈家浜路 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 85 | 南溪路 谷崧宿舍 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 86 | 东南大道武夷山北端 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 87 | 香江路 东南小学北门 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 88 | 常昆路 黄浦江路 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 89 | 东南大道 锦程宾馆停车场 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 90 | 弈家路福盛路 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 91 | 春霁路福兴路 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 92 | 新街坊小区商铺东侧向南 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 93 | 新街坊小区商铺东侧向西 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 94 | 武夷山路 香江路 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |
| 95 | 玉山路 宝升公司 | 高清枪机 | 1 | 升级改造 |

### 2、东南卡口

| 序号 | 地点 | 行驶方向 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东南大道新世纪大道出口 | 由东向西 | 1 | 升级改造 |
| 2 |  | 由东向西人行道 | 1 | 升级改造，调整至车行道 |
| 3 |  | 由西向东 | 1 | 升级改造 |
| 4 |  | 由西向东人行道 | 1 | 升级改造，调整至车行道 |
| 5 | 常昆公路渠中大桥 | 由南向北2 | 1 | 升级改造 |
| 6 |  | 由南向北1 | 1 | 升级改造 |
| 7 |  | 由北向南2 | 1 | 升级改造 |
| 8 |  | 由北向南1 | 1 | 升级改造 |
| 9 | 富春江路喜来乐 | 由东向西 | 1 | 升级改造 |
| 10 |  | 由西向东 | 1 | 升级改造 |
| 11 | 全港路沈青路 | 由南向北1 | 1 | 升级改造 |
| 12 |  | 由南向北2 | 1 | 单向新增1台 |
| 13 |  | 由北向南1 | 1 | 升级改造 |
| 14 |  | 由北向南2 | 1 | 单向新增1台 |

在服务期内，因移机、移位、换杆、线路建设等操作导致设备点位发生变更或点位名称变更的，双方按照变更后的新点位名称履行合同义务。

第五章  评标方法与评标标准

### 一、评标方法

1、本项目采用的评标方法为综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，以此类推。如中标候选人有并列的，则以随机抽取方式确定排名。本项目选取前三名为中标候选人。

2、政府采购政策功能落实：

2.1本项目专门面向中小企业采购，所属行业为租赁和商务服务业。

2.2在投标文件中须提供《中小企业声明函》（填报严格按工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行）。

2.3对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.4享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2.5中标供应商享受中小企业扶持政策或者为残疾人福利性单位的，应当随中标结果同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。若供应商提供的上述声明函为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

### 二、评标标准

#### 1、价格分25分

| 序号 | 评审项 | 评审要求 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 价格分 | 价格分采用低价优先法计算。满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为25分；其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×25分。 | 25 |

#### 2、技术部分61分

| 序号 | 评审项 | 评审要求 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 技术要求响应性 | 投标人承诺提供的技术性能及功能全部满足招标文件要求（带“▲”项、带“△”项）的得基本分33分。带“▲”项（共9条）为重要技术参数、性能指标；其余带“△”项（共60条）为一般技术参数、性能指标；重要技术参数、性能指标每负偏离一项扣1分；一般技术参数、性能指标每负偏离一项扣0.4分。本项最高得33分，最低扣至0分。注：带“▲”项需按招标文件要求提供相关证明材料作为佐证，未按要求提供相关证明材料或提供的证明材料无法佐证的，相关技术性能参数视为负偏离。 | 33 |
| 2.2 | 实施方案 | 根据投标人提供的实施方案（需结合对项目现状了解、对项目整体需求的理解）进行评定：方案完善详细，合理可行，切合项目需求的得2分；方案满足项目需求的得1分；未有实质性内容或未作说明或其余情况均不得分。 | 2 |
| 2.3 | 进度计划及保证措施 | 根据投标人提供的进度计划及保证措施进行评定：计划及措施全面具体，合理可行，贴合项目实际、有针对性的得2分；计划及措施满足项目需求的得1分；未有实质性内容或未作说明或其余情况均不得分。 | 2 |
| 2.4 | 质量安全保障措施 | 根据投标人提供的质量安全保障措施进行评定：措施完善详细，合理可行，切合项目需求的得2分；措施满足项目需求的得1分；未有实质性内容或未作说明或其余情况均不得分。 | 2 |
| 2.5 | 智能应用平台技术方案 | 根据投标人提供的智能应用平台技术方案进行评定：方案完善详细，合理可行，切合项目需求的得3分；方案满足项目需求的得1.5分；未有实质性内容或未作说明或其余情况均不得分。 | 3 |
| 2.6 | 云存储平台解决方案 | 根据投标人提供的云存储平台解决方案进行评定：方案完善详细，合理可行，切合项目需求的得3分；方案满足项目需求的得1.5分；未有实质性内容或未作说明或其余情况均不得分。 | 3 |
| 2.7 | 原视频服务对接方案 | 根据投标人提供的原视频服务对接方案进行评定：方案完善详细，合理可行，切合项目需求的得3分；方案满足项目需求的得1.5分；未有实质性内容或未作说明或其余情况均不得分。 | 3 |
| 2.8 | 视频数据安全传输方案 | 根据投标人提供的视频数据安全传输方案进行评定：方案完善详细，合理可行，切合项目需求的得3分；方案满足项目需求的得1.5分；未有实质性内容或未作说明或其余情况均不得分。 | 3 |
| 2.9 | 服务团队的配备 | 根据投标人拟投入本项目的维护团队人员（不少于8人）情况进行评定： （1）项目组管理人员中具有电子信息类高级职称的，每有一人得2分；本小项最高得4分。 （2）项目组管理人员中具有电子信息类中级职称的，每有一人得1分；本小项最高得2分。 （3）项目成员中具有特种作业操作证（低压电工作业）的，每有一人得0.5分，本小项最高得2分。 （4）项目成员中具有特种作业操作证（高处作业）的，每有一人得0.5分，本小项最高得2分。 注：①投标文件中需提供人员相关证书及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明扫描件，未提供的不得分。②上述人员证书不重复计算。③同一人员提供多个级别职称的，以最高级别职称计。 | 10 |

#### 3、商务部分14分

| 序号 | 评审项 | 评审要求 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 业绩情况 | 根据投标人2022年1月1日至今（时间以合同签订日期为准）承担过的监控租赁项目业绩进行评定，有一个得1分，最高得4分。注：投标文件中需提供业绩合同证明材料（至少包括合同首页、合同金额所在页、盖章页），未提供或提供不全或提供的证明材料无法佐证的不得分。单个合同连续年度按一个业绩计算。 | 4 |
| 3.2 | 运维保障方案 | 根据投标人提供的运维保障方案进行评定：方案完善详细，合理可行，切合项目需求的得3分；方案满足项目需求的得1.5分；未有实质性内容或未作说明或其余情况均不得分。 | 3 |
| 3.3 | 运维制度 | 根据投标人提供的运维制度进行评定：制度完善详细，合理可行，切合项目需求的得3分；制度满足项目需求的得1.5分；未有实质性内容或未作说明或其余情况均不得分。 | 3 |
| 3.4 | 应急预案及保障措施 | 根据投标人提供的应急预案及保障措施进行评定：预案及措施完善详细，合理可行，切合项目需求的得2分；预案及措施满足项目需求的得1分；未有实质性内容或未作说明或其余情况均不得分。 | 2 |
| 3.5 | 技术支持服务及承诺 | 根据投标人提供的技术支持服务及承诺进行评定：技术服务体系完善、技术服务专业、承诺到位切合项目需求的得2分；技术支持服务及承诺满足项目需求的得1分；未有实质性内容或未作说明或其余情况均不得分。 | 2 |

注：投标文件中提供的相关证明材料如存在无效、不清晰、不完整等情形，使得评委会无法准确评审的，相关评审风险由投标人自行承担。

第六章  投标文件格式

投标文件主要格式目录

一、基本目录

1.封面

★2.开标一览表（格式见附件1）

★3.公开分项报价（格式见附件2）

4.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

5.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

6.合同条款偏离表（格式见附件5）

7.项目服务方案（格式见附件6）

二、资格条件

★1.投标人营业执照等证明文件。

★2.投标人资格声明书（格式见附件7）。

★3.《中小企业声明函》（格式见附件8）或《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件9）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

三、符合条件

★1.法人授权书（格式见附件10）

★2.投标函（格式见附件11）

★3.实质性要求响应及偏离表（格式见附件12）

四、综合评审文件

1.业绩情况（格式见附件13）

## 封面：

投   标   文   件

项目名称：2026年社会面监控及卡口抓拍升级改造项目

项目编号：JSZC-320581-CSYD-G2026-0001

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日      期：2026年    月    日

附件1 开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖CA电子公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 | 金额大写 |

日期：     年   月   日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

附件2 公开分项报价

| 项目名称 | 数量 | 单位 | 月租赁费用（元） | 三年租赁总费用（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年社会面监控及卡口抓拍升级改造项目 | 109 | 套 |  |  |  |

备注：

1.投标人应根据本项目的所有分项价格情况填写上述表格。

2.所有价格用人民币表示。

3.表中“三年租赁总费用”应与“开标一览表”中“投标总报价”相一致。

4.请保留小数点后两位。

5.三年租赁总费用=109*月租赁费用*36

附件3 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.行数不够，可自行添加。

2.投标人需对“第四章 采购需求”中的“(二)技术要求”（非实质性要求）逐条做出明确响应。

3.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

4.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。若存在偏离需在“偏离原因”栏中作出说明。

附件4 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.行数不够，可自行添加。

2.投标人需对“第四章 采购需求”中的“(三)商务要求”（非实质性要求）逐条做出明确响应。

3.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

4.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。若存在偏离需在“偏离原因”栏中作出说明。

附件5 合同条款偏离表

| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）： □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |

备注：

1.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

2.行数不够，可自行添加。

附件6 项目服务方案

主要内容应包括但不限于以下方面：

1、项目实施方案（包含实施方案、进度计划及保证措施、质量安全保障措施）

2、智能应用平台技术方案

3、云存储平台解决方案

4、原视频服务对接方案

5、视频数据安全传输方案

6、运维管理保障方案（包含运维保障方案、运维制度、应急预案及保障措施、技术支持服务及承诺）

7、服务团队的配备说明

8、其他说明

附件7 投标人资格声明书

致：常熟虞东招标代理有限公司

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

（五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织；

（六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形；

（七）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

注：供应商应按实填写，如果没有请填“无”。

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日期：

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

附件8 中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加 常熟高新技术产业开发区管理委员会 的  2026年社会面监控及卡口抓拍升级改造项目  采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1、2026年社会面监控及卡口抓拍升级改造项目，属于  租赁和商务服务业 行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（加盖CA电子签章）：

日期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本项目所属行业：租赁和商务服务业。

附件9 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_ （采购人名称）__的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（加盖CA电子签章）：

日期：

附件10 法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320581-CSYD-G2026-0001号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件11 投标函

致：常熟虞东招标代理有限公司

根据贵方的JSZC-320581-CSYD-G2026-0001号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

日        期：________年____月____日

附件12 实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★1、服务期限和地点 1.1 交付及租赁期限：2026年8月1日前完成项目升级改造并经采购人验收合格，保证可以投入运行。租赁期限为验收合格之日起三年。 1.2 服务地点：常熟高新技术产业开发区，采购人指定的地点，点位清单详见附件《监控点位清单》。 |  |  |
| 2 | ★2、付款条件 2.1预付款支付：合同签订后一个月内，采购人向中标人支付合同总价的10%，作为本项目预付款。 2.2服务费计价依据：服务费结算以实际服务点位数量为基础，结合服务考核结果确定最终应付金额。 2.3周期结算与支付：服务费结算周期为每半年，自租赁服务期起始日起算。每个结算周期届满后二个月内，中标人出具服务费发票，采购人向中标人支付本周期服务费（首个结算周期应付服务费金额，包含采购人已向中标人支付的预付款，采购人按本周期应付总金额与已付预付款的差额（若有）完成支付；若预付款金额高于首个周期应付总服务费，超出部分可顺延至后续结算周期抵扣）。 注：（1）签订合同时，中标人明确表示无需预付款或主动申请降低预付款比例的，采购人可不适用上述关于预付款的规定，但中标人须提交书面申请，该申请作为采购档案留存。 （2）以上每次付款前，中标人均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。 |  |  |
| 3 | ★3、报价要求 3.1 本项目采购预算为￥130万元。投标人按总价报价。投标人应对本项目包含的所有内容进行投报，不得漏报，否则按无效投标处理。投标人的投标总报价不得超过采购预算，否则按无效投标处理。 3.2 投标人负责的事项（包括但不限于完成项目以及下列事项）： 3.2.1负责系统设备的供货及安装过程中所需的运输、工程辅料（含为满足采购需求性能要求所必需的配套立杆、补光设备等），承担相关设备的保管责任。 3.2.2负责系统设备安装过程中相关施工、接电、开挖道路、道路恢复、穿线、赔补等手续的办理与费用，施工费用全包，负责所有施工安全责任。 3.2.3负责系统施工设计、系统硬件软件提供及系统集成。 3.2.4负责提供系统传输网络（含必要的硬件设备）及运营费用。 3.2.5负责各个点位接电费用及运营电费。 3.2.6负责所有设备的维修、更换。 3.2.7负责系统运营人员工资保险福利费用及安全责任。 3.2.8负责系统设备修理保障维护更新费用。 3.2.9负责对摄像机安装符合要求的统一标识标牌。 3.2.10负责本项目系统日常运行及维护。 3.2.11负责系统相关操作人员的培训。 3.2.12负责项目全包过程中产生的其他费用。 3.2.13负责提供本项目所需的展示值守、运维中心场所及运营费用。 3.2.14负责承担由于移机、移位、换杆、线路建设等情况造成的现有设备的搬迁、网络不中断割接等产生的所有费用。点位调整数量在总数量的5%以内。 3.2.15其他除采购人负责的事项外的所有事项。 3.3采购人负责的事项： 3.3.1负责项目的监督、检查。 3.3.2负责对服务质量进行检查考核。 3.4投标报价应以人民币报价，投标总价包括但不限于：设备租赁费、中标服务费、人工费、材料费、运输费、安装调试费、接入费以及接电及道路开挖修复等其他费用包含在报价中，综合服务的需要服务管理内容、交通费、运营费、各种税费、人工、保险、劳保、利润及合同包含的所有风险、责任。 3.5投标人应根据招标文件要求，充分考虑实施期间各类建材市场价格变化，政策性调整的风险。根据预算详细测算成本及风险后进合理报价。报价包括项目实施所需的全部软硬件设施（含安装调试）和实施期间所需的临时工程等的施工和缺陷修复以及整体投入营运后中标人承诺的免费运维保障期运维保障费用（免费运维保障期营运所需的通信费用及接供电费用均由中标人承担）。 |  |  |
| 4 | 6.2★项目所产生的数据、文件、视频等所有权归属采购人，其使用由采购人按需支配，中标人应无条件配合。 6.3★保密要求：中标人应与采购人签订保密协议，严格遵循保密协议之规定，确保系统数据安全，任何数据资料未经采购人许可不得向第三方提供。 6.4★原有摄像机的拆除更新均由中标人负责。 |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对“第四章 采购需求”中的实质性要求逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，作无效投标处理。

附件13 业绩情况

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同签订时间 | 业主联系人及联系电话 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

附件13-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.行数不够，可自行添加。

2.如有需要说明的事项，请在备注中列明。

3.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。