
招　标　文　件

项目名称：海安市城市生命线安全工程建设项目
项目编号：JSZC-320685-JZCG-G2025-0063
海安市公共资源交易中心

2025年11月12日

总  目  录

投标邀请
投标人须知  

采购需求

评标方法与评标标准
投标文件格式
第一章  投标邀请
受海安市住房和城乡建设局的委托，海安市公共资源交易中心就海安市城市生命线安全工程建设项目(项目编号：JSZC-320685-JZCG-G2025-0063)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
 海安市城市生命线安全工程建设项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年12月3日9点00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320685-JZCG-G2025-0063

2.项目名称：海安市城市生命线安全工程建设项目

3.项目类型：服务

4.项目行业：软件和信息技术服务业
5.预算金额：2180万元
6.最高限价：2100万元，投标报价超过最高限价的投标将作为无效投标处理。
7.采购需求：详细内容见本招标文件第三章，请仔细研究。

8.合同履行期限：自合同签订之日起，至运维期结束。其中，2025年12月底前完成省市要求的系统和物联感知设备上线达标，整体项目建设时间在合同签订之日起10个月内完成并进行初步验收，初步验收合格后进入2年试运行阶段，试运行结束进行终验，终验通过后进入3年运维期。
二、申请人的资格要求：
（一）通用资格要求
1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。（按附件1格式进行声明，投标文件中无需提供其他证明材料）
2. 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（按附件1格式进行声明，投标文件中无需提供其他证明材料）

备注：以上条件，如是联合体参加投标的，联合体各方均须提供。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
4.本项目接受联合体投标,联合体中所有成员数量不得超过2名。

5.本项目不接受进口产品投标。

6.本项目接受分包。本项目非专门面向中小企业采购，预留部分份额给中小企业，分包金额不低于本项目成交金额的40%。（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）
（二）本项目的特定资格要求
无
三、获取招标文件
1.时间：2025年11月12日至2025年12月3日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日）。
2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。
3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：
“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
3.3“CA数字证书”的获取：
供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。
3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
3.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
3.6请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.2025年12月3日9点00分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日。）
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
五、公告期限
招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1、投标保证金：免收

2、项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过“苏采云”政府采购交易系统参加开标会。

3、项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无

4、对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑由采购人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向招标文件制作人或项目开标评标经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

5. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。（CA两种渠道办理：1、选择就近所在地市自行办理；2、联系江苏意源科技有限公司线上提交申请表 朱工 0513-59001215）

6. 供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

7. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注海安市公共资源交易中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
七、本次招标联系方式
　　　1.采购人信息
名 称：海安市住房和城乡建设局 

地址：海安市中坝南路12号
联系人：刘若琛 
联系方式：0513-88869670 
2. 海安市公共资源交易中心

地　址：海安市镇南路399号
联系人：见项目联系方式  
联系方式：0513-81819585 
3.项目联系方式

招标文件制作人: 0513-81819585
项目开标人： 0513-81819585

交易系统软件维护人员： 0519-86722801、0513-59001950
第二章  投标人须知
一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，海安市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请
（2）投标人须知

（3）采购需求

（4）评标方法与评标标准
（5）投标文件格式

（6）附件（如有）
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

7.2采购人视情组织答疑会。
8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

    11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
15、投标有效期

15.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
22、评标委员会

   22.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

   22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

    24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。
 26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。 

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
27.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。
28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4采购人负责供应商质疑答复。供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。关于评审方面的质疑，采购人可以组织原评审委员会协助答复质疑。
采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收联系人为  刘若琛 ，联系地址： 海安市中坝南路12号 ，联系电话：   0513-88869670  。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策
中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
第三章 采购需求
项目属性:服务类项目。
采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。

（一）技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

总体要求：海安市城市生命线安全工程依托市级政务云和电子政务外网，整合行业监管数据、设施基础数据、其它部门相关数据，通过共性支撑平台提供数据共享交换、地图、视频等服务，面向燃气、内涝、供水、桥梁、道路、第三方施工破坏、地下管线交互、水环境各行业领域，提供全屏展示、综合监管和智慧监测功能；面向城市生命线安全运行管理部门，提供统一门户、全市监管一张图、综合统计分析、应急联动处置、行业综合监管、公众安全服务、综合风险监测分析、综合运维管理等功能。本项目主要建设内容包括：
（1）监管平台建设
基于地理信息图，整理、分析、运算行业基础数据和动态监测数据，新建海安市城市生命线监管平台系统，涵盖综合应用及8大风险专项场景应用。其中市级监管平台（综合应用）汇聚整合海安市生命线数据、建设上下统一、协调联动的标准与管理模式，实时监测城市安全运行状态。8大风险专项场景应用围绕“综合监管”和“智慧监测”需求，建设专项监管系统，完善城市行业监管与协同联动机制，实现市各部门系统互联互通、数据共享、业务协同，系统提升城市基础设施规范化、智慧化管理水平。并形成与南通市市级监管平台贯通的可视化实时监管“一张图”，并预留二期工程场景扩容条件。
（2）数据资源体系建设
推进数据汇聚治理，整合汇聚城市重点领域的行业监管数据、监测数据、基础设施数据和其他部门单位相关数据，建立城市生命线基础设施安全运行数据归集库、主题库以及专题库，满足省监管平台数据汇聚要求。依据全省统一数据标准及对接规范，完成燃气、内涝、供水、桥梁、道路、第三方施工破坏、地下管线交互风险、水环境等专项数据汇聚、治理、服务、运维、管线数据脱敏脱密等工作，确保按照高质量考核完成省市数据对接工作。
（3）支撑平台体系建设
建设城市生命线应用支撑平台，将核心能力以数字化形式沉淀到应用支撑平台。充分复用海安市数据中台，提供数据采集、数据治理、数据资产管理、数据运维管理等，推进业务中台建设，包括预测预警能力集、地理信息能力集、基础业务能力集、打造涵盖全市生命线监管业务要求的中台服务。推进技术中台建设，包括物联网平台、地理信息平台、视频平台、融合通信平台等。
（4）物联感知监测网络建设
从契合监测需求出发，对已建各场景监测方案和内容进行充分整合、补充完善；对新建的监测方案明确监测对象和指标。
城市内涝场景:应对大雨天积水点、隧道、立交、污水系统等的淹水风险，完成对雨水内涝点的雨量、窨井液位、井盖移动、立交水位、下游河道水位、闸站运行状态等感知设备建设。
桥梁倒塌场景:应对各种桥梁结构破坏风险，完成对市管“三特桥梁”及“高风险常规桥梁”进行形变、应力、裂缝、震动、腐蚀等感知设备建设。
水环境场景:应对水环境污染风险，完成主城区及周边区域建设12处水质监测站，监测其水质情况，主要监测水温、PH值、溶解氧、浊度、电导率、氨氮和总磷。
（5）其他配套服务：包括但不限于系统软件的需求分析、软件设计、硬件设备的采购与安装、系统开发调试、试运行、验收和人员培训、技术支持及售后服务等。
（6）按照国家相关政策、标椎规范要求完成本项目的软件第三方测评、网络安全等级保护测评、系统密码评测等工作。

服务清单：如下（包含但不限于以下内容）
	序号
	分项名称
	数量
	单位

	一
	应用支撑平台开发
	
	

	1.1
	数据中台
	1
	套

	1.2
	业务中台
	1
	套

	1.3
	技术中台
	1
	套

	二
	应用系统软件开发
	
	

	2.1
	统一门户
	1
	套

	2.2
	综合应用专项
	1
	套

	2.3
	燃气爆炸专项
	1
	套

	2.4
	供水爆管专项
	1
	套

	2.5
	城市内涝专项
	1
	套

	2.6
	桥梁倒塌专项
	1
	套

	2.7
	道路塌陷专项
	1
	套

	2.8
	第三方施工破坏专项
	1
	套

	2.9
	地下管线交互风险专项
	1
	套

	2.10
	水环境专项
	1
	套

	三
	与现有系统对接
	1
	项

	四
	物联感知设备购置
	
	

	4.1
	城市内涝专项
	
	

	4.1.1
	电子水尺
	8
	套

	4.1.2
	雷达液位计
	22
	套

	4.1.3
	管网液位计
	9
	套

	4.1.4
	视频设备
	37
	套

	4.1.5
	雨量计
	2
	套

	4.2
	桥梁倒塌专项
	
	

	4.2.1
	温湿度计
	1
	套

	4.2.2
	振弦式应变传感器（带温度）
	24
	套

	4.2.3
	三向加速度传感器
	1
	套

	4.2.4
	位移计
	4
	套

	4.2.5
	倾角仪
	2
	套

	4.2.6
	加速度传感器
	12
	套

	4.2.7
	索力计
	12
	套

	4.2.8
	裂缝计
	20
	套

	4.2.9
	高清球机
	4
	套

	4.2.10
	光电挠度仪
	6
	套

	4.2.11
	综合采集仪
	1
	套

	4.2.12
	综合采集仪（无线）
	2
	套

	4.2.13
	振弦智能采集终端
	2
	套

	4.2.14
	加速度信号调理仪
	1
	套

	4.2.15
	工控机
	1
	套

	4.2.16
	UPS电源
	1
	套

	4.2.17
	网络交换机
	1
	套

	4.2.18
	光纤收发器
	1
	套

	4.2.19
	串口服务器
	1
	套

	4.2.20
	机柜
	1
	套

	4.2.21
	动态称重系统
	4
	套

	4.2.22
	配套服务
	1
	项

	4.3
	水环境专项
	
	

	4.3.1
	智能水质监测仪（常规五项+氨氮）
	8
	套

	4.3.2
	户外水质监测微站（全参数）
	4
	套

	五
	基础硬件
	
	

	5.1
	管线应用服务器
	3
	套

	5.2
	管线数据存储服务器
	2
	套

	5.3
	备份服务器
	1
	套

	5.4
	屏蔽机柜
	1
	套

	5.5
	办公设备
	1
	套

	六
	数据资源体系建设
	
	

	6.1
	数据资源体系实施
	
	

	6.1.1
	数据资源现状梳理
	1
	套

	6.1.2
	数据汇聚
	1
	套

	6.1.3
	数据开发实施
	1
	套

	6.1.4
	数据资源池建设
	1
	套

	6.1.5
	数据服务封装实施
	1
	套

	6.1.6
	数据运维
	1
	套

	6.2
	数据脱敏脱密
	
	

	6.2.1
	数据脱密
	1
	套

	6.2.2
	数据脱敏
	1
	套

	6.3
	信息资源共享
	1
	套

	七
	成品软件建设
	
	

	7.1
	国产软件运行系统
	26
	套

	7.2
	国产数据库
	7
	套

	7.3
	国产中间件
	13
	套

	八
	网络资源
	
	

	8.1
	海安新奥燃气有限公司专线
	1
	条

	8.2
	海安市水务集团有限公司专线
	1
	条

	8.3
	1座标准化桥梁感知设备数据专线及4条视频专线
	5
	条

	九
	信息系统安全
	
	

	9.1
	软件第三方测评
	1
	套

	9.2
	等级保护测评
	1
	套

	9.3
	密码评测
	1
	套

	十
	云资源租赁
	5
	年

	十一
	项目运营
	1
	项


注：其他为满足海安市城市生命线安全工程建设项目建设、运行、使用等可能产生的未列明费用由投标供应商综合考虑，不单独计算。

（二）商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。其内容包含但不限于以下内容：
1.采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

海安市城市生命线安全工程立足本市实际，秉承集约化、科学化、实用化的建设原则，按照江苏省“综合监管+智慧监测”的统一思路，构建了涵盖综合应用、燃气爆炸、供水爆管、城市内涝、桥梁倒塌、道路塌陷、第三方施工破坏、地下管线交互风险及水环境监测在内的“1+8”场景的监管监测体系。项目旨在打造“强监测、早预警、快处置”的城市生命线安全工程监测系统，通过推进多行业数据融合、风险交汇分析、综合研判决策、预警应急响应与高效联动处置等功能建设，逐步实现城市生命线工程基础设施的一体化支撑，持续深化跨行业、跨部门、跨层级、跨灾种的风险防控与应急处置能力，创新城市安全管理和服务模式。将推动海安市安全管理模式实现两大转变：从“以治为主”向“以防为主”、从“被动应对”向“主动监管”转变，显著提升城市治理能力、智慧化管理水平及本质安全水平，为韧性城市建设奠定坚实基础。

2.采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

1.《关于加强城市基础设施建设的意见》（2013年9月6日国发〔2013〕36号颁布）
2.《国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》（国办发〔2014〕27号）

3.《政务信息系统整合共享实施方案》（国办发[2017]39号）

4.《关于推进城市安全发展的意见》（2018年1月中办、国办联合印发）

5.《关于加快推进新型城市基础设施建设的指导意见》（建改发〔2020〕73号）

6.《关于加强城市地下市政基础设施建设的指导意见》（建城〔2020〕111号）

7.《国务院安委会办公室关于推广城市生命线安全工程经验做法切实加强城市安全风险防范工作的通知》（安委办〔2021〕6号）

8.《物联网信息交换和共享第3部分：元数据》（GB/T 36478.3-2019）

9.《物联网信息交换和共享第4部分：数据接口》（GB/T 36478.4-2019）

10.《信息安全技术网络安全等级保护实施指南》（GB/T25058-2019）

11.《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T25070-2019）

12.《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》（GB/T28448-2019）

13.《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）

14.《信息安全技术网络安全等级保护等级指南》（GB/T22240-2020）

15.《江苏省燃气管理条例》（江苏省人大常委会公告 第28号，2020年1月9日发布）

16.《江苏省“十四五”数字政府建设规划》（苏政办发〔2021〕61号）

17.《省政府关于加快统筹推进数字政府高质量建设的实施意见》（苏政发〔2022〕44号）

18.《关于成立城市生命线安全工程建设推进工作领导小组的通知》（苏政传发〔2022〕46号）

19.省政府办公厅转发省发展改革委等部门关于加快推进基础设施投资建设若干措施的通知》（苏政办发〔2022〕34号）

20.《江苏省城市生命线安全工程建设推进工作领导小组办公室文件》（苏生命线办发〔2023〕15号）

21.《关于全面推进江苏省城市生命线安全工程建设的通知》（苏生命线办发〔2023〕16号）

22.《关于印发江苏省城市生命线安全工程建设2024年度工作要点的通知》（苏生命线办发〔2024〕1号）

23.《江苏省城市生命线安全建设一期工程(城市基础设施安全运行智慧监管系统)省市数据对接规范》（2025版）

24.满足建设期相关文件要求。

3.采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1.应用支撑平台建设需求

	序号
	应用场景
	模块名称
	功能描述
	单位
	数量

	1
	数据中台
	-
	基于海安市数据中台的能力，面向城市生命线综合监管应用、燃气、排水、道桥等专项业务应用需求，提供数据集成、数据管理、数据共享交换、数据运营等模块能力。根据项目实际情况，中标人基于数据中台能力进行二次开发，提供接口注册等服务，支撑城市生命线系统正常运行。
	项
	1

	2
	业务中台
	预测预警能力集
	桥梁标准化监测安全评估模型：基于桥梁基本信息、监测数据并结合内置相关算法计算出桥梁结构整体与构件的健康度，实现运营期桥梁的安全状态评估。
	项
	1

	
	
	
	桥梁监测指标优先集模型：基于桥梁基本信息、历史工程数据、检测报告、内置相关规范和标准，判断出哪些桥梁应进行监测，并且提供实施监测类型、桥梁实施优先程度、监测项选择等优先级比选方案，辅助用户进行设计选择。
	
	

	
	
	地理信息能力集
	建设城市道路塌陷风险等级评价工具，包括塌陷风险源数据库管理、指标权重系数计算、评估指标分值计算、总体风险与专项风险等级评估、分析结果导出等功能模块。
	项
	1

	
	
	基础业务能力集
	资源中心：构建资源中心，进行管控资源统一配置。如供水管线运行监测设备在第三方施工管控子系统、供水监管子系统和地下管线交互风险子系统以及综合应用系统中进行使用，可在资源中心统一配置。
	项
	1

	
	
	
	流程中心：构建流程中心，为海安市生命线监管系统提供通用的流程管理，包括工作流定义、管理功能。由建模工具和运行引擎两部分组成，建模工具主要实现对业务分析、过程建模的功能；运行平台主要实现具体业务活动的任务驱动、流程跳转功能。
	
	

	
	
	
	事件中心：构建事件中心，为海安市生命线监管系统提供定义标准的事件格式和通用基础字段，提供全系统统一的事件管理和处理机制。在多个专项系统和专项系统内部实现业务解耦，此系统中提供的事件中心只作为规则和分发场所，不执行具体业务。具体功能包括事件类型管理、事件数据管理等
	
	

	
	
	
	消息中心：构建消息中心，为海安市生命线监管系统提供各种消息类型的汇集点，并发送给接收方。消息发生的规则配置和消息发起不属于该功能的范围，消息中心被动接收请求并将发送结果反馈给发送方。具体功能包括消息模板管理、全链路追踪、渠道账号管理、敏感词管理等。
	
	

	
	
	
	日志中心：构建日志中心，为海安市生命线监管系统提供全面的日志管理，避免日志分散在各个服务器中。在日志中心精确地记录用户的各类日志，日志类型分为：系统日志、服务日志、操作日志、安全日志。具体功能包括日志生成、日志采集、日志查询等。
	
	

	
	
	
	报表引擎：构建报表引擎，为海安市生命线监管系统提供完整的报表管理，实现各类分析报表的快速定制、生成和数据分析。具体功能包括报表定制、报表生成、报表发布、报表模板等。
	
	

	
	
	
	配置中心：构建配置中心，采用分系统配置模式解决海安市生命线监管系统的每个专项应用配置数据分散存储不宜管理的问题。具体功能包括配置项管理、微服务注册、历史配置查询等。
	
	

	
	
	
	规则引擎：构建规则引擎，将海安市生命线监管系统中的业务决策从应用程序代码中分离出来，并使用预定义的语义模块编写业务决策。接受数据输入，解释业务规则，并根据规则做出业务决策。在系统中为流程引擎、事件中心等提供规则支撑。为避免共性规则大量重复配置，各专业系统需将其业务规则抽离配置到规则引擎上，之后可在系统上重复调用该规则，达到业务与开发解耦的目的。
	
	

	3
	技术中台
	物联网平台
	新建物联网平台，整合全市生命线安全工程领域物联感知设备、实时物联数据、监测报警信息等资源，形成城市生命线全域覆盖的物联网感知体系，为生命线各场景监测预警提供数据及能力支撑，平台功能包括：物联设备接入、物联设备管理、物联数据管理、物联运维等。
	项
	1

	
	
	
	物联设备接入模块：设备具备通过固网、2/3/4G、NB- IoT、Wifi等多种网络接入平台，并使用平台提供标准协议或用户自定义协议将业务数据上报到平台，平台可将控制命令下发给直连设备。具备通过平台级联的方式，对各个第三方平台数据进行统一接入。提供标准对接接口，实现各平台感知数据快速对接，并完成平台侧的产品标准模型定义，实现第三方平台与物联感知平台的数据通道。针对新部署的感知设备，具备通过设备直连的方式，实现设备与物联网平台之间稳定可靠的双向通信。支持MQTT、CoAP、HTTP标准协议，直连设备标准数据模型搭建，提供产品配套SDK，统一各终端的数据标准，达到多协议终端的适配能力，实现多协议终端的轻松高效接入。具备适配城市生命线物联感知设备个性化协议接口开发功能。
	
	

	
	
	
	物联设备管理模块：具备设备相关接入数据的存储及实时查询功能，具备设备场景事件规则配置，具备产品建模、日志查询、状态管理、规则编排等功能；提供设备类型及产品数据模型管理；提供设备查看、设备履历等功能；场景引擎提供基于应用场景的规则引擎，配置设备事件监听规则，在条件达成时触发响应，实现设备实时监测。
	
	

	
	
	
	物联数据管理模块：具备对设备上传的感知数据进行接入、解析、汇聚、存储、转发，支持多种数据的存储方式；具备各类物联数据统一标准、统一管理、统一共享，为应用系统提供数据支撑；面向各部门，提供满足唯一性、完整性、实时性的物联数据服务，并具备部门间数据的横向扩展，并逐步向社会提供数据开放服务，有效支撑上层应用。
	
	

	
	
	
	物联运维保障模块：提供设备生命周期管理（入库、出库、新装、生产、离线、返修、拆除），状态管理、可视化运维、巡检管理、告警管理、工单管理等功能。
	
	

	4
	
	地理信息平台
	基于海安市公共地名地址服务平台能力，为城市生命线安全工程提供二三维地图绘制、地图自定义配置、多源地理数据处理、二三维空间分析、服务发布、移动端/Web端开发SDK等服务，支撑实现城市生命线的基础信息管理、综合监管、监测预警和分析研判等业务场景的GIS应用需求。提供地图相关的三维白模、桥梁三维模型、道路三维模型等（主次干道道路、交通信号灯、标志标牌的三维模型）。根据项目实际情况，中标人可基于公共地名地址服务平台进行二次开发，支撑城市生命线系统正常运行。
	项
	1

	5
	
	视频平台
	基于海安市市域社会治理现代化指挥中心视频图像共享平台的相关能力，包括视频采集与接入模块、视频存储管理模块、视频分发与发布模块、视频浏览回看模块、多租户管理模块和运维统计模块，为各应用场景（燃气、供水、排水、桥梁）的应急处置、日常监管提供服务。根据项目实际情况，中标人可基于视频平台能力进行二次开发，支撑城市生命线系统正常运行。
	项
	1

	6
	
	融合通信平台
	新建融合通信平台，为可视指挥系统提供GIS调度、会议调度、音频调度、视频调度等应用，从而实现指挥中心多部门、跨设备的音视频通话、即时通信和调度记录管理，确保指挥中心在指挥调度的时候能够上下联动、横向协同、扁平高效，包括融合调度模块、即时通信模块、平台管理模块。
	项
	1

	
	
	
	融合调度模块：包括GIS 调度、视频调度、音频调度、会议调度、集群调度、短信调度、传真调度、调度记录管理等功能。
	
	

	
	
	
	即时通信模块：支持通过融合通信 WEB 端与 APP 端、设备终端实现“一对一”或“多对多”的实时通话，在通话过程中可以邀请群组内其他成员加入通话，也可以主动加入其他群组内的通话，通话中有成员加入或离开，均有消息通知、视频通话、多媒体消息，主要包括音频通话、视频通话。支持通过融合通信 WEB 端与 APP 端之间实现“一对一”或“多对多”的文字消息、语音消息、图片文件和视频文件收发。
	
	

	
	
	
	平台管理模块：包括通讯录管理、群组管理、消息管理、会议管理、录音录像管理等。
	
	


2.应用系统软件开发需求

	序号
	专项名称
	模块名称
	功能描述
	单位
	数量

	1
	统一门户
	统一门户
	建设统一门户，将相关的各类系统和应用（综合应用系统和各专项应用系统，以及市住建局城建科建设的行业监管系统）汇聚起来，形成统一的工作界面，统一的业务视图，提供统一的访问地址。对接海安市数字政府“一网协同”平台，基于支撑平台的统一鉴权服务，实现安全可靠的统一用户管理、统一权限管理，提供单点登录功能。需包括：统一展示、统一门户管理、门户导航管理、信息通知、联络中心、IP电话等功能。
	项
	1

	2
	综合应用专项
	全市监管一张图
	依托海安市市域治理服务中心提供的地图服务，针对海安市城市生命线专项风险场景（燃气、雨水、污水、供水、道路、桥梁、第三方施工、地下管线、水环境），通过一张图的形式，实现城市基础设施安全运行数据汇聚与城市基础设施安全运行状态总览，综合展示各行业、各专项应用投入运行的在线传感器数量、种类及监测范围及当前海安市基础设施的底数信息和行业管理薄弱领域。需包括：城市综合概览总图、城市基础设施子图、城市老旧管网子图、城市综合运行监测一张图、城市综合风险隐患子图、城市综合巡检养护子图、城市综合监督评价子图、城市应急资源子图等功能。
	项
	1

	3
	
	综合统计分析
	基于监测数据分析和模型计算，提供城市生命线基础设施底数、监测设备安装数量、隐患信息、预警信息和突发事件等的统计分析查询，支持分场景、分区域的条件筛选及统计。分析海安市城市基础设施（燃气、排水、供水、桥梁、道路）安全运行健康状况，研判突发事件，预测预警可能发生的燃气爆炸、城市内涝、供水爆管事件。对事件可能造成的灾害范围、影响范围及影响度进行分析和研判，实现城市基础设施安全的综合分析概览。需包括：基础设施统计、监测设备统计、隐患及报警信息统计、突发事件统计、统计报告管理等功能。
	项
	1

	4
	
	应急联动处置
	协调联动处置体现在日常事件联动处置和应急事件联动处置两方面。对于日常事件联动处置，将告警事件及事件影响范围与程度进行划分并按照事件等级将预警信息推送主管与相关责任部门构建跨部门协作，充分利用省级提供的算法模型分析演算提供隐患识别、辅助决策等功能，增强对城市生命线日常安全风险的协同应对能力。需包括：事件联动处置、应急资源管理、应急预案管理和应急知识库等功能。
	项
	1

	5
	
	行业综合监管
	以“统筹建设、协同管理、融合共享、提升效能”为原则，充分整合海安市燃气、排水、供水、桥梁等各行业已建的信息化管理平台，覆盖各市政公用行业全流程的监测感知，结合日常管理要求的下达、流转和结果信息报送，对城市基础设施安全运行进行监督指导、统筹协调、综合评价，提升管理服务效能，促进行业健康有序发展。主要完成监管部门日常管理要求的下达、流转和结果信息报送，对城市基础设施安全运行保障进行监督指导、统筹协调、综合评价。需包括：项目信息管理、督查督办、行业通知公告、资料中心等功能。
	项
	1

	6
	
	公众安全服务
	对接公众发现城市生命线基础设施安全隐患或事件，通过移动端将图片、视频等形式将隐患或事件发生的位置、事故类型等标准化关键信息上传，由城市生命线智慧监管平台接收并管理，结合监测数据进行事件研判分析、联动传达至应急处置和运维管理等相关部门，运用告警信息发布功能，通过APP或短信等多种方式及时向公众发布安全隐患及事故处置情况。需包括：告警信息发布、隐患事件上报、公共宣传教育、民情民意反馈、个人中心等功能。
	项
	1

	7
	
	综合风险监测分析
	综合风险监测分析应用从宏观、中观和微观等角度出发全面监测海安市城市安全运行情况，全面了解掌握海安市安全态势。通过汇聚燃气、供水、排水、道路、桥梁、地下管线交互、第三方施工应用场景的数据，物联网平台数据、城市生命线安全工程相关事件数据，建立城市生命线风险核心指标体系，实现大数据融合分析，对城市综合风险监测提供辅助监测手段，降低城市安全风险。需包括：城市生命线专项风险评估、城市生命线综合风险评估等功能。
	项
	1

	8
	
	综合运维管理
	监管设备设施具有种类繁多、覆盖范围广、情况复杂等特点，为有效管理及维护政府投资建设的相关设备设施，通过建设综合运维管理系统实现对这些监测设备、设施及资源的智能化管理与维护。需包括：值排班管理、巡检巡查管理、设备资产管理、工单闭环管理等功能。
	项
	1

	9
	燃气爆炸专项
	燃气一张图
	以基础底图和燃气基础设施、综合监管和智慧监测各项指标数据为基础，从行业概况、燃气风险隐患、燃气运行安全监测、老旧管道监测、项目信息等方面，实现以一张图的形式系统展示燃气运行概况。实现数据信息精准、全面、清晰，燃气管理人员可通过系统首页功能模块的展示，快速了解城市燃气各要素的基本数据信息，更加科学、有效、精准地参与管理工作，全面掌握燃气行业现状规模。需包括：行业概况子图、风险隐患子图、运行安全子图、老旧管道子图、户内风险地图、应急管理、项目信息子图。
	项
	1

	10
	
	燃气运行监测管理
	通过接入燃气企业信息化系统监测和市智慧燃气监管平台数据，汇聚燃气厂站、管道等设施的运行监测信息，实现对燃气厂站、管道泄漏、压力、流量等运行状态的动态管理。能够在系统中查询可燃气体实时浓度及历史浓度曲线掌握安全趋势，查询被监测对象的详细信息，在地图上定位监测点位位置，直观、全面地了解燃气管网的运行状况，为预防与控制燃气突发事故的发生提供重要的信息和技术支持。具体包含：统计分析、预警报警管理、预警报警处置管理、阈值管理、监测设备管理。
	项
	1

	11
	
	燃气运行处置管理
	提供对燃气管网风险隐患信息、突发事件信息、燃气设施老化评估信息等进行统一管理，需包括：统计分析、风险评估管控、隐患整改、重大安全隐患管理等功能。
	项
	1

	12
	
	巡检巡查信息管理
	按照《江苏省城镇燃气安全检查标准》（DB32T 4064-2021）规定的频次和内容，对燃气厂站、燃气管线等设施的日常巡查巡检的计划和执行情况进行管理，需包括：统计分析、日常监管等功能。
	项
	1

	13
	
	应急监管
	应急监管旨在确保燃气系统的安全稳定运行，并在发生燃气事故时能够迅速、有效地进行处置应对。具体包括应急预案、抢修队伍、应急车辆、应急物资（库）、防护目标的管理。
	项
	1

	14
	
	安全专项检查信息管理
	提供面向不同场景的、各种类型的检查任务制定的能力，如日常检查、专项检查、三方抽查等。通过该模块对辖区内的燃气安全情况开展监督检查工作，并对检查过程中发现的隐患进行跟踪。同时，平台提供可视化配置能力，实现辖区内燃气安全隐患的调研项、检查项、检查单元、检查表、检查计划的配置制定，以及隐患排查任务的创建、下发、检查、跟踪督办等，帮助政府监管人员了解燃气企业的安全隐患及整改情况，为政府监管提供抓手。对燃气行业安全专项检查管理功能需包含：检查任务、检查记录、隐患跟踪、执法线索、配置管理、隐患分级分类标准等功能。
	项
	1

	15
	
	用户服务质量监督管理
	用户服务质量监督管理模块主要用于监督燃气企业根据《江苏省城镇燃气安全检查标准》（DB32T4064-2021）规定的频次和内容，制定燃气入户安检计划，按规定频次对燃气居民用户、非居民用户进行入户安检，提高燃气企业的服务质量。需包括：统计分析、入户安检信息管理功能。
	项
	1

	16
	
	安全量化评估
	结合企业上报、接口对接、监督检查结果，按照统一的标准即燃气安全管理量化评价标准进行量化评分，并汇总形成各区域总评分的工作机制。用于评估各方主体、各区域的安全风险态势，自动识别和预警安全管理薄弱环节、薄弱企业、薄弱用户，使监管人员掌握辖区存在重点安全风险的监管主体，有针对性地进行下一步监管工作部署，同时配合线下整改形成监管闭环。
	项
	1

	17
	
	城市生命线工作评价
	城市生命线工作评价支持行业主管部门对管道燃气企业、瓶装液化气经营企业定期进行监督评价，需包括统计分析、第三方安全评估、工作评价功能。
	项
	1

	18
	
	燃气设施项目信息管理
	燃气设施项目信息管理模块支持对全市燃气厂站、管道等规划项目、计划项目、在建项目信息进行多维度统计分析管理，并支持用各种图表如柱状图、表格、报表等形式进行展示，需包含：统计分析、规划项目信息管理、计划项目信息管理、在建项目信息管理功能。
	项
	1

	19
	
	燃气行业基础信息管理
	燃气行业基础信息管理模块汇聚燃气相关行业信息和设施基础信息，对重点信息进行管理，需包括：燃气企业基础信息管理、燃气设施基础信息管理、燃气车辆基础信息管理、燃气行业管理人员基础信息管理、燃气用户基础信息管理、燃气从业人员基础信息管理、送气工基础信息管理、城镇燃气供应管理、储气设备储气情况管理、储气能力建设情况管理等功能。
	项
	1

	20
	
	监管对象场景化建设
	监管对象场景化建设需包含：企业安全综合评价、企业证照管理、气瓶全链条管理、气瓶异常监管、随瓶安检、从业人员证书管理、从业人员继续教育管理、送气工异常管理、车辆异常管理。
	项
	1

	21
	
	智能能力支撑
	平台提供安全量化评估模型、户内风险评估模型、泄漏扩散分析模型、安全风险智能地图以及角色智能助手等智能能力，打造交互式体验方式及提升办公效率，为政府和提供全景风险监测、预警及决策支持。
	项
	1

	22
	
	安全专项检查信息管理
	依据《江苏省城镇燃气安全检查标准》（DB32T 4064-2021），对燃气企业进行现场检查，移动端填报。需包括:检查标准、待查企业信息、已查企业列表。并将各级检查结果和对比信息进行推送。
	项
	1

	23
	
	第三方安全评估
	对全市燃气专项第三方安全评估进行监督评价，需供评估上报、评价结果查询等功能。
	项
	1

	24
	
	涉燃气重要紧急情况
	涉燃气重要紧急情况需包含事件管理功能。提供用户按照乡镇、时间、事件类型等维度筛选涉燃气重要紧急情况查询。
	项
	1

	25
	供水爆管专项
	供水一张图
	供水一张图整合叠加管网、水厂、取水口、增压站、二次供水泵房等设施信息，综合展示管网地理位置、管道长度、管径、材质、水质、压力、运行维护等信息。对供水风险隐患、运行监测、老旧管网、基础设施等数据进行一张图展示，需包括供水总览子图、风险隐患子图、运行监测子图、老旧管网子图、基础设施子图等。
	项
	1

	26
	
	供水运行监测管理
	供水运行监测管理的主要目标是对供水水源地、水厂、管网、中途增压泵站和二次供水的运行监测信息进行统一管理。需包括：统计分析、监测设备信息、预警报警信息、预警报警处置信息、视频查看、超期阈值设置管理等。
	项
	1

	27
	
	供水运行处置管理
	供水运行处置管理的主要目标是对供水管网风险评估信息、突发事件信息、巡检养护信息、隐患处置信息进行管理。需包括：统计分析、风险评估信息管理、事件管理、巡检养护管理、隐患处置管理等。
	项
	1

	28
	
	监督评价
	对全市供水安全保障工作进行监督评价，主要功能需包括：统计分析、规范化考核、市供水工作评价、应急水源评估、供水专项工作评价等。
	项
	1

	29
	
	项目信息管理
	对全市供水设施重要项目和年度重点项目信息进行管理。需包括：统计分析、工程项目规划信息管理、年度重点项目信息等。
	项
	1

	30
	
	基础信息管理
	对供水基础信息进行管理。需包括：应急水源地信息管理、水源地信息管理、供水企业基础信息管理、供水管理人员基础信息管理、基础设施信息管理、供水用户基础信息管理。
	项
	1

	31
	城市内涝专项
	排水防涝一张图
	以地理信息平台为支撑，把城市排水基础设施、排水防涝风险隐患、运行监测、巡检养护、老旧管网、应急资源等各类基础信息等融合到一张图上，实现信息的统一汇聚，通过数据查询、统计分析等功能，支撑防汛调度业务的决策分析。需包括：总览子图、风险隐患子图、运行监测子图、巡检养护子图、基础设施子图、应急管理子图。
	项
	1

	32
	
	排水防涝运行监测管理
	对全市排水防涝运行监测信息进行管理。需包括：站点管理、实时监测、历史数据、统计报表、实时预警、历史预警、预警配置、预警推送、预警统计等功能。
	项
	1

	33
	
	排水防涝运行处置管理
	对全市排水防涝运行处置信息进行管理。需包括：事件总览、事件来源、事件上报、事件下派、事件流转、事件督办、事件结案、事件管理、综合查询等功能。
	项
	1

	34
	
	排水防涝设施巡检养护管理
	对全市水防涝设施巡检养护信息进行管理。需包括：巡查类型配置、巡查表单配置、巡查任务制定、巡查签到、巡查轨迹查看、巡查考核统计、巡查问题管理、养护经费管理、统计分析等功能。
	项
	1

	35
	
	排水防涝安全保障工作监督评价
	对全市排水防涝安全保障工作监督评价信息进行管理。需包括：统计分析、排水防涝行业评价、城市生命线专项工作评价等功能。
	项
	1

	36
	
	防汛应急
	对全市防汛应急信息进行管理。需包括：防汛应急资源管理、汛期日报管理等功能。
	项
	1

	37
	
	排水防涝设施项目信息管理
	对全市排水防涝设施项目信息进行管理管理。需包括：工程资料管理、工程规划管理、工程项目监管、工程项目地图、统计分析等功能。
	项
	1

	38
	
	排水防涝设施基础信息管理
	对全市排水防涝设施基础信息进行管理。需包括：雨水管网信息、雨水井信息、排水口信息、排水泵站信息、易淹易涝区信息、积水点信息、调蓄设施信息、主要河道信息、重点保障对象信息、防涝应急资源信息、应急预案等功能。
	项
	1

	39
	
	排水防涝移动应用
	开发排水防涝移动应用。需包括：综合展示、在线监测、任务管理、移动运维、数据查询、消息中心、个人中心等功能。
	项
	1

	40
	桥梁倒塌专项
	桥梁一张图
	以“一桥一档”电子化户籍式管理方式，涵盖桥梁基础信息、桥梁的运行信息，为桥梁检查检测和安全运营提供技术保障，提高桥梁养护单位的管理水平和管理效率。需包括：总览子图、风险隐患子图、运行监测子图、基础信息子图等功能。
	项
	1

	41
	
	基础信息
	对于城市桥梁基础信息数据通过系统接入或在线填报方式进行统一的管理。需包括：基础信息、桥梁档案、管养变更、项目管理等功能。
	项
	1

	42
	
	智慧监测
	对全市城市桥梁的运行监测信息及处置信息进行统一管理。需包括：桥梁监测、桥梁监测预警、监测报警管理、桥梁模型等功能。
	项
	1

	43
	
	综合监管
	对于城市桥梁综合监管数据通过系统接入或在线填报方式进行管理。需包括：系统填报情况、检查监测、养护工程、专项整治、事故处置、风险评估、监督评价、涉桥审批信息管理等功能。
	项
	1

	44
	
	统计分析
	对桥梁各类信息进行汇总统计。需包括：基础数据统计、项目信息统计、运行监测统计、检查检测统计、养护工程统计、专项整治统计、事故处置统计、风险评估统计、涉桥审批信息统计等模块。
	项
	1

	45
	
	工作台
	工作台模块部署于互联网端，供监管部门进行业务审批和养护单位进行数据填报。提供我的任务、管养变更、巡检定检、养护工程、专项整治等功能。
	项
	1

	46
	
	移动端
	面向一线作业人员，养护作业人员安装移动端APP，实现作业从作业上报一接收一处置一审核一完工整个闭环流程。需包括：GIS查询、巡查打卡、用户设置、检查填报、维修反馈等功能。
	项
	1

	47
	道路塌陷专项
	道路及附属设施管理子系统
	道路及附属设施管理子系统包括：道路及附属设施管理一张图、道路基础信息管理、道路检查管理、道路检测评定管理、道路养护维修管理、道路项目信息管理、道路占用挖掘审批信息管理、我的任务、移动端等模块。
	项
	1

	48
	
	道路塌陷管理子系统
	道路塌陷管理子系统包括：道路塌陷管理一张图、塌陷风险源管理、总体风险评估、塌陷隐患探测管理、专项风险评估、塌陷隐患处置管理、塌陷事故管理等模块。
	项
	1

	49
	第三方施工破坏专项
	第三方施工一张图
	第三方施工一张图采集汇聚全海安市第三方施工项目，总览全市第三方施工项目信息、施工四方交底信息、施工巡检巡查信息、因第三方施工造成的管线破坏事件信息、施工现场监测报警信息、联合惩戒信息等。需包括：总览一张图、第三方施工项目子图、第三方施工四方交底子图、第三方施工管线破坏事件子图、第三方施工巡检巡查子图等功能。
	项
	1

	50
	
	综合监管
	在第三方施工综合监管方面，针对影响城市地下管线安全的第三方施工全过程，建立第三方施工综合管控系统，以项目为维度，实现人员－设备－环境-管线实时监管。需包括：施工项目管理、道路挖掘审批、四方交底管理、巡检巡查管理、管线破坏事件管理、联合惩戒管理、典型档案案例库管理等。
	项
	1

	51
	
	智慧监测
	包括：施工监测设备管理、施工现场监测管理等模块。其中施工监测设备管理主要包括施工监测设备统计、光纤振动监测设备管理、视频查看设备管理、深基坑监测设备管理等子功能；施工现场监测管理主要包括施工监测统计、光纤振动预警管理、深基坑监测预警管理、阈值管理等子功能。
	项
	1

	52
	地下管线交互风险专项
	地下管线数据管理
	对地下管线数集中管理、动态维护、数据质检、综合供图、共建共享、多元应用。需包括：地图操作、数据更新入库、数据编辑、数据质检、数据查询、数据统计、数据输出、数据备份与恢复等功能。
	项
	1

	53
	
	地下管线交互一张图
	实现管线基础数据和交互风险信息在一张图上展示。需包括：管线基础信息一张图、交互风险一张图、地图操作、视图切换、二三维一体化、数据查询、数据统计等功能。
	项
	1

	54
	
	隐患处置监督管理
	梳理各类管线的责任部门以及管理机制，通过工作流技术建立与权属单位、区镇住建局的协同沟通纽带，利用交互风险一张图、隐患管理等系统分阶段、分重点逐步消解我市地下管线交互风险分析结果的数量。需包括：隐患登记管理、隐患信息推送、隐患整改管理、报表管理、流程定制、附件管理、时限设定等功能。
	项
	1

	55
	
	系统运维与管理
	地下管线交互风险分析专项工作是一项长期工作，为保障系统应用的灵活性和安全性。需包括：用户管理、日志管理、系统配置管理、权限管理、运行监测等功能。
	项
	1

	56
	
	交互风险驾驶舱
	直观展示分析出全市地下管线总量、交互风险总量以及处置进度进展，让各层级管理人员及时掌握全市、各区镇地下管线交互风险情况。需包括：管线总览、交互影响、分类统计等功能。
	项
	1

	57
	水环境专项
	水环境一张图
	水环境一张图需包括基础状况子图、站点信息子图、提升改造一张图、污水管网子图、运行监测子图、排水户一张图、临排工地一张图。
	项
	1

	58
	
	污水监管子系统
	对接智慧水务平台与市级监管平台，加强与排水监管平台的数据共享、数据融合，提升雨污排水综合分析能力。需包括：项目统计分析、污水行业项目计划清单、污泥监管、尾水管理等功能。
	项
	1

	59
	
	水环境监测预警子系统
	汇聚水环境基础设施状态数据与监测数据，进行水环境监测预警与评估分析。需包括：水环境信息综合展示、水环境实时监测分析、水环境质量预警分析、水环境信息综合管理、水环境信息查询与统计、水质溯源分析等功能。
	项
	1

	60
	
	排水户整治监管子系统
	面向“小散乱”、重点排水户、临时排水户等不同类型排水户，提供排水户基本信息管理、排水户信息查看、排水户监测数据填报等功能，支持对排水不达标的企业进行问题整改督察。需包括：排水户基数管理、临排工地基数管理、排水户总览-住建局界面、排水户总览-第三方界面等功能。
	项
	1

	61
	
	排水户监测监管
	针对不同类型排水户进行监测监管，需包括：实时在线监测、数据填报监测、监测预警分析、节点井追溯分析等功能。
	项
	1

	62
	
	水环境任务协同子系统
	面向河道及排水户巡查，建立任务协同系统。需包括：日常巡查管理、问题上报、问题清单、任务派发、整改结果查看等功能。
	项
	1

	63
	
	水环境智能APP
	主要用于支撑业务人员日常巡查及处置水环境问题，对于拥有不同权限的用户，对应配置 APP 功能权限。需包括：基础信息、水质监测、巡河管理、问题处置等功能。
	项
	1

	64
	
	水环境综合管理子系统
	为保障系统应用的灵活性和安全性，需提供相关系统管理功能。需包括：用户管理、日志管理、系统配置管理、权限管理、运行监测。
	项
	1


3.与现有系统对接需求

	序号
	专项名称
	模块名称
	功能描述
	单位
	数量

	1
	系统对接
	系统对接
	完成与海安市数据中台、海安市公共地名地址服务平台、海安市市域社会治理现代化指挥中心视频图像共享平台、海安新奥SCADA系统、海安新奥管线在线编辑工具（GIS）、海安新奥管网智慧运营系统、海安新奥智能运营中心系统、海安新奥e城e家系统、水务集团智慧水务一体化平台系统、海安市城市防洪工程信息化系统、智慧工地系统、海安市城市运管服平台、综合地下管网信息化平台等对接工作，获取城市生命线系统正常运行所需要的数据信息，预留面向公安、自来水公司、水利等部门的数据接口，满足省级下发的《城市生命线安全工程——城市基础设施安全运行智慧监管系统数据标准（试行）》以及《省市数据对接规范（修订版）》要求，同时，按照采购人需求进行数据对接工作。相关系统对接产生的所有费用由中标人承担。
★投标人需承诺在本项目建设期内完成上述平台与城市生命线需求数据的对接工作（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）。
	项
	1

	2
	
	界面集成
	中标人应与苏服办海安频道、我的海安APP对接，城市生命线安全工程移动端（公众）应用对接集成到以上APP中；应与海安市数字政府“一网协同”平台对接，城市生命线安全工程移动端（政府）应用对接集成到现有APP中；PC端应用应对接海安市数字政府“一网协同”平台，实现统一用户管理和单点登录。以上为初定界面集成方式，实际界面集成内容最终以采购人需求进行调整。总体相关费用不做相应调整。
	项
	1


4.物联感知设备需求

	一、城市内涝专项

	序号
	设备
名称
	详细功能参数
	单位
	数量

	1
	电子水尺
	1.量程：0-2m；
2.采集响应时间：≤5s； 
3.通信方式：4G 全网通，支持5G拓展；
4.静态值守电流：≤0.2mA；
5.平均工作电流（不含通信）：≤8mA；
6.防护等级：≥IP68；
7.防护特性：防霉菌、防盐雾、防高低温；
8.▲电磁兼容：辐射骚扰场强A级；静电放电抗扰度试验A级；射频电磁场辐射抗扰度试验A级；
标▲项需提供具有CMA或CNAS标识的第三方机构出具的检测报告并加盖投标人公章
	台
	8

	2
	雷达液位计
	1.雷达液位测距范围0～10m；
2.水位：压力式量程0～20m，分辨率≤1mm；
3.倾角：量程±90°；
4.水浸：非接触式水浸；
5.通信：4G/NB网络；
6.内置≥152AH锂电池，具有超低功耗设计，可连续工作≥5年；
7.▲采用≥32位国产化微处理器，≥80MHz主频微处理器，≥256MFlash国产存储芯片，内置国产数据黑匣子系统，≥300万条安全存储数据，可缓存≥5年的监测数据，支持使用国产存储芯片进行数据导出，确保数据存储管理的可靠性与安全性；
8.▲内置无线蓝牙BLE5.0芯片，可通过手机APP3秒内快速连接设备，并实现对设备配置信息和运行参数的读取、修改和保存。配备云端与APP，便于资产管理，支持远程利用MQTT进行批量升级，无线蓝牙激活功能，设备内置无线蓝牙通讯模块，无线蓝牙激活设备从待机模式切换至工作模式；
9.▲具备OTA远程配置和固件更新能力。可通过云服务器查看设备水位值，电池电量、联网成功率无线信号强度、温湿度、倾角姿态、空间定位、时间戳数据，远程修改设备采集频次，传输频次、报警阈值运行参数。支持 0TA远程进行固件升级，设备支持消息队列遥测传输(MQTT)远程快速升级，支持受限应用协议(COAP)、HTTP/HTTPS协议等OTA设备升级技术，支持一对多远程升级，待升级结束，设备自动重启并反馈升级成功的报文信息；
标▲项需提供具有CMA或CNAS标识的第三方机构出具的检测报告并加盖投标人公章
	台
	22

	3
	管网液位计
	1.集成水位、倾角、定位、温度、水浸等监测指标，一体化设计，无线缆连接结构；
2.雷达液位测距范围：0～10m；
3.压力式水位测量范围：0-200kPa(0~20m)，分辨率不低于0.1mm，最大误差±1mm，测距精度±0.1%FS，样品被水浸没后可自动切换至工作模式；
4.倾角：量程±90°，精度≤±0.5°，分辨率≤0.01°；
5.水浸：非接触式水浸，水浸即触发报警并上传至平台；
6.通信：4G、蓝牙BLE5.0和NFC通信；
7.内置≥152AH锂电池，具有超低功耗设计，可连续工作≥5年；
8.▲一体化机身，无线缆连接结构，内嵌毫米波雷达水位、压力式水位传感以及非接触式水浸芯片。前置毫米波雷达水位传感支持设备下方水位实时测量，后置压力式水位传感器支持设备上方水位实时测量，水位分层自适应切换测量技术，具备排水管网和窨井溢满水位监测能力；
标▲项需提供具有CMA或CNAS标识的第三方机构出具的检测报告并加盖投标人公章。
	台
	9

	4
	视频设备
	1. 分辨率720P以上
2．支持全景路2560 × 1440 @30 fps高清画面输出；
3．最低照度彩色不大于0.0005lx；
4．支持水位监测，水位精度±1mm；
5．IP67，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准；
6．设备可检测范围为0.15m-15m；
7．工作温度：-20℃~50℃；
8．设备在定时休眠状态下，可通过下发的指令被唤醒，并进行视频预览及抓图；
9.供应商应根据现场实际情况在保障安全的前提下自行选择安装方式，相关费用均包含在报价中，不再单独计算。
	台
	37

	5
	翻斗式雨量计
	1.集成雨量、太阳能、蓄电池、通信等一体化设计;
2.雨强：0mm～4mm/min，允许通过最大雨强8mm/min；
3.分辨率≥0.1mm，精度±0.2mm;
4.通信：4G、蓝牙BLE 5.0通信;
5.▲内置 WIFI通信芯片，支持手机配置和参数读写功能可实现对UD、报警阀值、上报周期、报警间隔等运行参数进行读取、配置并保存；
6.▲设备内置 DEBUG调试接口，其USB接口连接PC电脑端后，可实现批量对设备配置信息和运行参数的读取、修改及保存操作。同时设备内置复位按钮，支持一键复位功能，便于设备的快速恢复初始状态及维护操作；
7.▲支持接入多种类型传感，包括水位计、水质监测仪、流量计等，其通讯接口可与声光报警器、LED显示屏等设备相连，实现联动报警功能及实时数据展示，提供全面、直观的数据监测展示和预警能力。结合风速分析降雨漂移误差，结合湿度判断设备结露风险；
8.防护等级≥IP67；
9.不小于21AH可充电电池，不小于30W太阳能板
标▲项需提供具有CMA或CNAS标识的第三方机构出具的检测报告并加盖投标人公章。
	台
	2

	备注
	报价包含但不限于硬件建设所有的软硬件辅材、杆件、安装、调试、质保、培训、运输、配合、协调、安装现场破坏与恢复以及网络传输等费用（不含运行电费）。

	二、桥梁倒塌专项

	1
	温湿度计
	1.温度：量程-40℃～+125℃，精度±0.2℃，分辨率±0.1℃；
2.湿度：量程0～100%RH，精度±2%RH，分辨率±0.01%RH；
3.倾角：量程0～180°（±90°），精度±0.5°，分辨率0.01°；
4.水浸：非接触式水浸，水浸即触发报警并上传至平台；
5.通信：4G通信；
6.▲内置≥19AH(19000mAH)电池，具有超低功耗设计，低功耗电流≤6uA，极限低功耗模式电流≤0.1uA，工作电流<20mA，可连续工作>5年。可选外部供电和通信接口，支持内置DC9V~30V电压供电接口和RS485总线通信接口；
标▲项需提供具有CMA或CNAS标识的第三方机构出具的检测报告并加盖投标人公章。
	台
	1

	2
	振弦式应变传感器（带温度）
	1.量程：-1500~1500με；
2.分辨率：≥1με；
3.非线性：≤0.1%FS；
4.稳定性：≤1%FS/年；
5.量程：≥1.2倍被测量预计变化范围；
6.温度测量范围：-40～+150℃；
7.温度测量精度：≤0.5℃；
8.耐水压：≥0.5；
9.绝缘电阻：≥50MΩ。
	台
	24

	3
	三向加速度传感器
	1.量程：＞±2.0g；
2.灵敏度：≥2.5V/g；
3.分辨力：≤1×10-5g。
	台
	1

	4
	位移计
	1.量程：0-1000mm（量程可定制）；
2.分辨率：≤0.001mm；
3.非线性(精度）：≤±0.037%FS；
4.工作温度范围：-35~+80℃；
5.输出信号：0-5v；4-20MA；RS485；
6.工作电压：9~28V；
7.防护等级：≥IP67。
	台
	4

	5
	倾角仪
	1.倾角：量程0～180°（±90°），精度±0.5°；
2.加速度：量程±2G，分辨率0.01mg；
3.振动：频率响应0～100Hz，阈值配置0.01G～1G；
4.温度：无触点温度；
5.水浸：非接触式水浸；
6.通信：4G通信；
7.▲内置充电锂电池，容量≥21000mAh，断电后续航≥168小时，配置高集成度数字化电源管理芯片，具备智能续航充放电管理能力，可实现2A智能快充，5个小时应可充满电。内置DC9V~30V电压供电接口和RS485总线通信接口。

标▲项需提供具有CMA或CNAS标识的第三方机构出具的检测报告并加盖投标人公章。
	台
	2

	6
	加速度传感器
	1.量程：＞1.2倍计算分析振动响应最大值且宜≥±1g；
2.横向灵敏度：≤5%；
3.频响范围：0Hz~100Hz。
	台
	12

	7
	索力计
	1.灵敏度(@160Hz，5VDC)：～1000mV/g；
2.频率范围（±5%）：（0～500）Hz；
3.谐振频率：＞1.3KHz；
4.量程：≥±1.6g；
5.过载（冲击）：20000g；
6.供电电压：8~16VDC ；
7.非线性度：≤1%；
8.工作电流：＜6mA@5VDC；
9.工作温度：-30℃～80℃；
10.输出形式：整体出线。
	台
	12

	8
	裂缝计
	1.量程：0-15mm（量程可定制）；
2.分辨率：≤0.001mm；
3.非线性(精度）：≤±0.1%FS；
4.温度范围：-40°C~+60°C。
	台
	20

	9
	高清球机
	1.像素：≥400万；
2.帧率：≥25FPS；
3.动态范围：≥55dB；
4.应具备自动光圈、变焦镜头、昼/夜自动转换功能、防护罩。
	台
	4

	10
	光电挠度仪
	1.设备间距：0-400m；
2.精度：25m@（＜±0.1mm），50m@(±0.2mm)；100@(±0.5mm)，100~200m@(±2mm);
3.重复性:±≤0.1mmm；
4.相机像素：≥1200W；
5.通讯方式：3G/4G/LORA；
6.采样频率：≥25Hz，可调；
7.防护等级：≥IP67。
	台
	6

	11
	综合采集仪
	1.支持标准电压、电流信号采集；
2.通道数：16通道以上；
3.数据接口：USB、RJ45、RS485、WIFI。
	台
	1

	12
	综合采集仪（无线）
	1.支持标准电压、电流信号采集；
2.通道数：8通道以上；
3.数据接口：USB、RJ45、RS485、WIFI；
4.支持无线回传。
	台
	2

	13
	振弦智能采集终端
	1.测量范围：400-6000Hz；
2.通道数：≥16通道(可扩展）；
3.分辨率：≤0.01Hz；
4.精度：≤0.1Hz；
5.工作温度范围：-20℃~60℃；
6.供电电压：9-36V；
7.通信接口：RS485；
	台
	2

	14
	加速度信号调理仪
	1.支持加速度信号采集；
2.通道数：≥8通道(可扩展）；
3.数据接口：USB、RJ45；
4.24位ADC，单通道最高100ksps；
5.量程：±10V；
6.精度：±0.18%。
	台
	1

	15
	工控机
	1.CPU：优于PM2.8G；
2.内存：≥8GDDR4；
3.硬盘：≥240GBSSD；
4.网口：10M/100M/1000M自适应；
5.串口：≥4个；
6.机箱大小：4U标准机箱；
7.前置的USB及键盘接口；
8.工作湿度：10%～85%无凝霜。
	台
	1

	16
	UPS电源
	1.额定容量：≥800W；
2.输入电压：110~300VAC；
3.输出电压：220VAC±10%（电池模式下）。
	台
	1

	17
	网络交换机
	1.不少于2个10/100M/1000M自适应RJ45端口；
2.5VDC/0.4A直流电源供电。
	台
	1

	18
	光纤收发器
	1.1个2.5Gbps单纤SC口；
2.1个1Gbps/2.5GbpsRJ45口；
3.5VDC/0.4A直流电源供电。
	台
	1

	19
	串口服务器
	1.传输速率：300bps-115.2Kbps；
2.工作环境：-40℃-85℃；
3.传输介质：双绞线。
	台
	1

	20
	机柜
	不锈钢材质，满足现场安全防护要求及使用需求，根据现场实际情况进行定制。
	台
	1

	21
	动态称重系统
	1.设备应符合现行国家标准《动态公路车辆自动衡器-第1部分:通用技术规范》GB/T21296、1的相关规定；
2.称重精度误差:≤±10%(2条)；≤±7%(3条)；≤±5%(4条)；置信度:95%以上；
3.速度范围:5-200公里/小时；
4.称重范围:≤30t/轴，单轴最大过载能力200%；
5.车速误差: ≤±2km/h；
6.车流量检测误差:<±2%；
7.轴距误差: ≤±150mm；
8.检测参数信息:单轴重、轴数、轴组重、总车重、轴间距、总轴距、车速、车流量、车间距，行驶方向，时间和日期、车道号、数据记录序号等；
9.可分类车型:交通部颁布的标准车型。
	台
	4

	22
	配套服务
	报价包含但不限于桥梁专项硬件建设所有的软硬件辅材、杆材、安装、调试、质保、培训、运输、配合、协调、接电、安装现场破坏与恢复以及网络传输等费用等（不含运行电费）。
	项
	1

	三、水环境专项

	1
	智能水质监测（常规五项+氨氮）

	支持溶解氧、浊度、电导率、PH酸碱度、氨氮、水温等水质监测指标；
1.溶解氧：
0～20mg/L，精度≤±2%FS，分辨率≤0.01mg/L，荧光法监测原理；
2.浊度：
0～4000NTU，精度≤±5%FS，分辨率≤0.01%NTU，光散射法监测原理；
3.电导率：
0～20000μS/cm，精度≤±2%FS，分辨率≤0.01μS/cm，电极法监测原理；
4.PH酸碱度：
0～14pH，精度≤±0.1pH，分辨率≤0.01pH，电极法监测原理；
5.水温：
0～60℃，精度≤±0.5℃，热电阻法监测原理；
6.NH氨氮：
0.1～1000mg/L，精度≤±5%FS，分辨率≤0.01mg/L，电极法监测原理；
7.一体化设计，设备采用防护材质，整体支持户外防水，防潮功能；
8．响应速度快，测量周期短，低功能耗；
9．支持地表水、地下水、入河口、入海口、城市内河、污水泵站等场景监测；
10．支持无线、有线的通讯方式满足数据传输要求；
11.占地面积小于0.5平方米，可移动、可安装；
12.支持外接电源供电或者内置电池供电；若采用外接电源接电费用由中标单位承担。
	套
	8

	2
	户外水质监测微站（全参数）
	1.溶解氧：

0～20mg/L，精度≤±2%FS，分辨率≤0.01mg/L，荧光法监测原理；

2.浊度：

0～4000NTU，精度≤±5%FS，分辨率≤0.01%NTU，光散射法监测原理；

3.电导率：

0～20000μS/cm，精度≤±2%FS，分辨率≤0.01μS/cm，电极法监测原理；

4.PH酸碱度：

0～14pH，精度≤±0.1pH，分辨率≤0.01pH，电极法监测原理；

5.水温：

0～60℃，精度≤±0.5℃，热电阻法监测原理；

6.NH氨氮：

0.1～1000mg/L，精度≤±5%FS，分辨率≤0.01mg/L，电极法监测原理；

7.总磷：

测量原理：过硫酸钾氧化-磷钼盐酸分光光度法；

方法依据：国家标准 GB 11893-89《水质-总磷的测定-钼酸铵分光光度法》；

工作电压：(220±22) V AC；

量程：0~2mg/L；0~10mg/L，可扩展；精密度：≤0.8%；

8.户外机柜：

占地面积小于1平方米，可移动、可吊装；

显示单元:10寸以上触屏

控制温控系统:空调;防雷单元:具备三级防雷能力；

采水单元:包括采水装置、采水泵、采水管路、压力控制装置和各类阀门；

配水单元:配水系统把样本水体定时采集到流通池供检测单元作水质分析:预处理单元: 提供清洗、反冲洗、除藻、粗滤等功能;分析单元:总磷，氨氮，溶解氧;数据采集传输及通讯单元:包括数据采集、处理、传输与通讯，兼容有线和无线传输；

控制单元:控制采水、配水单元、数据采集传输单元及各监测传感器的工作，实现超标数据和系统状态异常等诊断、报警和处理；

辅助单元:防雷保护、电源保护等。
	套
	4

	备注
	报价包含但不限于硬件建设所有的软硬件辅材、杆件、安装、调试、质保、培训、运输、配合、协调、废液处理、安装现场破坏与恢复、网络传输等费用等（不含运行电费）。


5.基础硬件需求

	序号
	应用场景
	设备名称
	功能描述
	单位
	数量

	1
	服务器
	管线应用服务器
	1.配置≥2颗国产C86架构 CPU，每颗CPU核心数≥16核，每颗CPU主频≥2.5GHz，每颗CPU三级缓存≥32MB；
2.配置≥1024GB DDR5  RDIMM/LRDIMM内存，支持≥32个内存插槽，最大可支持4TB内存容量，支持ECC；
3.配置≥3块1.92T SSD 硬盘；
4.配置一块2G RAID卡，支持raid0，1，5；
5.配置≥2个千兆电口；
	3
	台

	2
	
	管线数据存储服务器
	1.非OEM产品，自主研发；
2.配置≥1颗国产C86架构 CPU，每颗CPU核心数≥16核，每颗CPU主频≥2.5GHz，每颗CPU三级缓存≥32MB；
3.配置≥256GB DDR4  RDIMM/LRDIMM内存；
4.配置≥双口千兆网络；
5.配置≥10T SATA HDD*2；支持≥12个前置热插拔3.5硬盘，4块U.2 SSD；支持后置2SFF；
6.配置一块SAS卡；
7.配置≥2个550W电源，支持1+1冗余；
	2
	台

	3
	
	备份服务器
	1.非OEM产品，自主研发；
2.配置≥1颗国产C86架构CPU，每颗CPU核心数≥16核，每颗CPU主频≥2.5GHz，每颗CPU三级缓存≥32MB；
3.配置≥256GB DDR5  RDIMM/LRDIMM内存；
4.配置≥双口千兆网络；
5.配置≥10T SATA HDD*2；支持≥12个前置热插拔3.5硬盘，4块U.2 SSD；支持后置2 SFF；
6.配置一块SAS卡；
7.配置≥2个550W 电源，支持1+1冗余；
	1
	台

	4
	
	屏蔽机柜
	1.容量:42U；
2.标准：符合国家保密标准BMB19-2006《电磁泄露发射屏蔽机柜技术要求和测试方法》C级要求；
3.门及门锁：前单开机械式屏蔽门；
4.材料及工艺：全部采用优质冷轧钢板，厚度1.5mm；
	1
	台

	5
	办公设备
	台式机
	1.CPU: ≥8核，国产；
2.内存：≥16G；
3.硬盘：≥256GBSSD+1TBHDD；
4.显卡：≥2G独显；
5.操作系统：国产
6.显示器：≥30英寸，分辨率1920×1080；
	1
	台

	6
	
	笔记本
	1.CPU: ≥8核，国产；
2.内存：≥16G；
3.硬盘：≥512GBSSD；
4.显卡：≥2G独显；
5.操作系统：国产；
6.屏幕尺寸≥16寸。
	1
	台


6.数据资源体系建设需求

	序号
	应用场景
	模块名称
	功能描述
	单位
	数量

	1
	数据资源体系建设实施
	数据资源梳理
	制定业务数据需求模版，通过梳理、调研对接、会议评审等方式完成业务数据需求清单，需包括：梳理后的业务数据需求梳理、数据来源梳理、梳理后的数据资源核对、梳理后的数据资源任务、数据资源梳理成果输出等工作。
	项
	1

	2
	
	数据汇聚
	通过定义数据汇聚环节的流程、方法和流转机制，确定海安市城市生命线汇聚数据的范围、信息分类、信息项、信息源头等数据描述，汇聚住建局、水利局等各部门行业监管系统，燃气公司、水务公司等权属单位信息系统数据，提供数据汇聚对接方案，需包括：数据汇聚对接方式、数据资源归集目录、数据汇聚实施流程、前置库实施、专项数据汇聚实施、地下管线数据汇聚实施等。
	项
	1

	3
	
	数据开发实施
	通过对数据进行加工处理，解决源头数据“多、少、乱、错、旧”等数据问题，完成对目标数据的高标准、高质量、高可用的转变，需包括：数据治理流程、数据治理对象、数据探查实施、数据标准检测、数据质量稽查、数据模型开发、数据资产管理等工作。
	项
	1

	4
	
	数据资源池建设
	按照数据标准要求，统一规划资源，通过对数据资源进行标准统一、流程规范的组织与挖掘，整合城市生命线基础设施数据、监测数据、监管数据，依托市域指挥中心数据治理中心工具，建设数据库，为综合展示、数据服务、领导决策等提供数据支撑，需包括：归集库、主题库、专题库等建设。
	项
	1

	5
	
	数据服务封装实施
	依托市域指挥中心提供的数据服务工具，开发各类数据接口并组织整合，针对外部系统和跨行业应用，提供数据资源池中的数据资源查询和下载服务。
	项
	1

	6
	
	数据运维
	需包括：数据资产管理实施、数据汇聚实施、数据开发实施、数据服务封装实施等过程管理，对异常状态进行告警和处置，实现对数据治理各个环节的实时监控和管理。
	项
	1

	7
	数据脱敏脱密
	数据脱密
	按照国家保密部门、自然资源部门及住房城乡建设部门关于秘密数据管理和使用要求，依据《江苏省城市生命线安全建设一期工程管线数据处理方案》和《城市基础设施安全运行智慧监管系统-数据标准》，委托江苏省测绘档案馆负责将我市建成区范围内公共空间地下管线数据进行管线位置精度的解密，以确保在政务网中的安全共享与使用，数据脱密后确保能与江苏省天地图叠加。
	项
	1

	8
	
	数据脱敏
	按照《江苏省城市生命线安全建设一期工程管线数据处理方案》v2.0、《江苏省城市地下管线数据标准》要求，采用“先规范化、标准化治理、再依规则脱敏”的方式对我市建成区范围内公共空间地下管线数据属性表进行脱敏，建立地下管线数据库。
	项
	1

	9
	信息资源共享
	信息资源共享
	根据相关建设要求，本项目需将主题库、专题库中的数据进行整理，通过数据共享的方式供相关部门使用，需结合本项目实际情况，提供本项目的信息资源共享方案。
	项
	1


7.成品软件建设需求

	序号
	应用场景
	模块名称
	功能描述
	单位
	数量

	1
	国产软件运行系统
	-
	采购与省级、市级平台适配的国产软件运行系统26套，以满足海安市监管系统建设需求。
	套
	26

	2
	国产数据库
	-
	采购与省级、市级平台适配的国产数据库7套，以满足海安市监管系统建设需求。
	套
	7

	3
	国产中间件
	-
	采购与省级、市级平台适配的中间件13套，以满足海安市监管系统建设需求。
	套
	13


8.网络资源服务需求

	序号
	应用场景
	模块（设备）名称
	功能描述
	带宽
	数量

	1
	燃气
	-
	海安新奥燃气有限公司政务专线（项目全周期）
	≥100M
	1

	2
	供水
	-
	海安市水务集团有限公司政务专线（项目全周期）
	≥100M
	1

	3
	桥梁
	-
	1座标准化桥梁感知设备数据专线及4条视频专线（项目全周期）
	≥50M
	5


9.信息系统安全需求

	序号
	应用场景
	模块（设备）名称
	功能描述
	单位
	数量

	1
	第三方测评
	等保测评
	等级保护2.0三级测评，每年进行一次。
	年
	5

	2
	
	密码测评费
	密码三级测评，每年进行一次。
	年
	5

	3
	
	软件第三方测评
	对软件进行风险评估。
	项
	1


10.云资源需求

	序号
	应用场景
	功能描述
	单位
	数量

	1
	云资源需求
	租赁南通市信创云资源，拟租赁8台虚拟机服务器资源，含服务器、网络安全设备、密码设备等配套服务。
	年
	5


11.项目运营需求

	序号
	应用场景
	模块名称
	功能描述
	单位
	数量

	1
	项目运营需求
	运营需求
	中标人需配置不少于3人的团队（具备城市生命线安全工程系统运维服务能力），根据相关标准实现城市生命线7*24小时的运营值守和预警事件分发、跟踪、督查等工作，实现城市生命安全场景的实时监测、预警分析、应急响应。服务期内提供包括日常办公等耗材的费用。需在项目建成区范围内，提供相应的运营场地。
需提供2台工作站、2台台式机（显示屏不低于30寸）、2台笔记本电脑、1台无人机等办公设备，满足市域社会治理中心和采购人城市生命线日常管理使用需求。
	项
	1


★备注：以上所有的技术参数（除标注▲项外）均为本项目的关键参数，均不接受负偏离；投标时，投标人须提供投标人承诺函并加盖投标人公章。
4．采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点： 

1.采购数量：详见服务清单。
2.采购项目实施地点：采购人指定地点。

3.采购项目实施的时间：2025年12月底前完成省市要求的系统和物联感知设备上线达标，整体项目建设时间在合同签订之日起10个月内完成并进行初步验收，初步验收合格后进入2年试运行阶段，试运行结束进行终验，终验通过后进入3年运维期。

5.采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求： 

1.项目实施要求
（1）中标人应具备完善的项目管理体系，同时中标人须具备良好的软件质量保证机制，能够对进度、质量、变更进行全面的控制，对代码、文档进行完备的版本管理，并保证项目过程中的沟通顺畅。

（2）中标人应有严格的质量控制管理体系，系统的需求分析、系统设计及开发、测试、安装、调试过程中相关的技术文档必须按照采购人的要求，提交相对项目各个阶段的质量进行控制。

（3）中标人应积极配合采购人及其委托监理单位的管理，严格按照监理制度及有关要求实施项目，积极落实采购人和监理单位提出的整改要求。

（4）中标人须在中标通知书发出之日起 10 个月内完成全部建设内容，并向采购人提交初步验收申请，初步验收前所涉及的云资源、网络链路等费用由中标人承担。

（5）项目履约期内，为确保数据安全，凡因硬件存储设备故障而更换下来的故障件，均由采购人当场收回，不予返还。

（6）若因中标人原因导致项目质量不合格或进度延误，采购人有权依据合同追究其违约责任。具体而言，因中标人原因造成省市规定的系统及物联感知设备未能于 2025 年 12 月底前如期上线达标，或导致项目初步验收延期，采购人有权按履约保证金总额的万分之五/日计取违约金，自约定截止日次日起算，直至履约保证金扣完为止。

2.项目售后服务要求
（1）质保期及服务范围

★1）投标人应提供5年免费硬件质保（自初步验收合格之日起），3年免费系统运维服务（自终验合格之日起计算）（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）。

★2）运维期内，中标人须承担除不可抗力外的所有硬件设备更换、维修及系统维护，系统软件开发需遵循采购人要求建设。（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）

★3）中标人承诺在合同期满前6个月向采购人书面提交项目运维期满提醒函以及项目相关资料（包括不限于合同、项目验收报告等），同时配合采购人完成运维交接工作。（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）

（2）售后服务内容

1）硬件设备维护

5年内对城市生命线建设的硬件监测设备进行维护，确保设备正常运行。

2）软件系统支持

保障统一门户、综合应用系统、8个专项应用系统及市域社会治理现代化指挥中心支撑平台对接等系统的正常运行，发现问题后需提出解决方案并协助变更、升级。

3）监测值守服务

对桥梁、燃气、供水、城市内涝等监测系统提供7×24小时值守服务，包含感知信息上报、在线巡查、工单派发及数据统计管理。

4）数据运维服务

提供全生命周期的数据治理、对接、开发及报送运维服务，确保数据共享的高质量与及时响应。

★运维期内，支撑响应系统各类故障及日常服务器巡检与维护、设备布设、数据开发、系统运行等运行维护要求。提供及时响应及现场支持服务并提供承诺函，系统上线后系统运维期内运维负责人常驻运营中心值班值守（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）。

（3）响应机制

1）中标人须指派专人负责运行维护，接受技术咨询并解决用户问题。

2）可通过网络协作工具提供一对一远程协助支持。

3）若远程支持无法解决问题，须指派技术人员赶赴现场处理；重大技术问题需组织专家会诊并采取应急措施。

3.知识产权要求
（1）中标人应保证采购人在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

（2）本项目中设计的二次开发软件系统知识产权归采购人所有，中标人必须在终验前为采购人申请取得相关软著（费用由中标人承担）系统验收后中标人应向采购人移交本项目的全部源代码，未经采购人书面同意，中标人不得将本项目相关源代码用于其他项目。

4.运营要求
（1）运营服务内容及要求

海安市城市生命线安全工程建设项目运营服务包含但不限于以下内容（服务内容应满足国家、省、市等各级对城市生命线安全工程运营的具体要求，若以上各级的要求发生变更，服务内容同步进行调整，费用不调整，运营期限自初验合格之日起至运营结束）：

1）负责海安市城市生命线运营中心7*24小时值班值守、应急调度；

2）根据省城市生命线安全工程领导小组办公室下发的《江苏省城市生命线安全建设一期工程（城市基础设施安全运行智慧监管系统）省市数据对接规范（修订版）》要求及南通市住房和城乡建设局相关要求，每日检查各应用场景数据填报（人工填报部分）情况，找出存在问题；

3）每日检查平台和其他信息系统数据共享接口、数据共享汇聚情况，发现问题及时进行汇总反馈；

4）各应用场景风险、隐患、报警进行及时交办处置并实时跟踪处理进展，对未及时整改的风险、隐患进行督办，形成闭环反馈机制，确保处置时限达到上级考核要求；

5）每日实时检测各应用场景传感层设备的在线、离线、故障状态，发现问题及时要求各权属单位进行处置，并汇总反馈；

6）对各应用场景传感层设备监测的报警事件，要求权属单位及时进行处置，对未及时处置的报警事件进行督办，形成闭环反馈机制；

7）对各应用场景传感层设备监测的重大报警事件，进行分析研判，形成预警事件，要求权属单位及时进行处置，对未及时处置的预警事件进行督办，形成闭环反馈机制。

8）对平台每周、每月的数据整理、汇总、汇报；基于各项监管结果，生成问题台账与定期报表；并针对发现的问题及典型事件，以周报、月报等形式进行通报。

9）做好海安市城市生命线安全工程对外讲解、操作、演示。

10）完成采购人及上级有关部门交办的其他工作任务。

11）保密要求：严格执行国家信息安全制度，承担服务的机构应签订保密协议，遵守保密规定，不得泄露用户信息及系统数据。
（2）运营人员要求

中标人应按照要求配置至少3人的团队，根据相关标准实现城市生命线7*24小时的运营值守和预警事件分发、跟踪、督查等工作，实现城市生命安全场景的实时监测、预警分析、应急响应。运营维护服务人员须全职驻场服务本项目，服从采购人的管理要求和考核要求。运营人员需为供应商正式员工，派驻运营服务人员一经确定不得擅自变更，确需变更驻场人员的，应征得采购人同意。运营服务人员驻场服务期间接受采购人考勤管理，每月出勤率不得低于90%。

（3）运营场地要求

★为保障项目服务质量，投标人需提供本地化运营服务承诺，在项目建成区范围内组建专职、稳定的本地化运营服务团队，提供固定办公场所满足海安市城市生命线系统运行和人员运营需要，其中运营场地面积不少于50平方米，不少于5个工位，大屏尺寸不少于16平方米，具备相应的服务器、电脑等硬件设备，该中心能与采购人指定地点实现政务数据链路打通，满足运营值班值守需求，投标人需在项目合同签订后60个日历日内配合采购人现场踏勘确认。（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）。

5.培训要求

（1）中标人应负责对用户进行全面的技术培训（培训费用包含在总报价中），使用户能独立进行日常维护管理和简易故障处理等工作，以便用户所使用的软件产品能够正常、安全地运行。 

（2）中标人的培训对象为系统管理员和系统使用人员，中标人需提供完备的软件、技术资料和用户维护手册。

6.采购标的的验收标准：

6.1验收方式

采购人组织专家及相关部门验收小组对软件系统及硬件运行状况进行验收。

6.2验收要求

采购人根据国家有关规定、招标文件、中标人的投标文件、财务相关规定以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由采购人承担；不符合标准的，鉴定费由中标人承担。中标人要接受采购人确认的具有客观、公平、公正、具有良好职业操守的监理单位的监督管理,具体要求如下:

（1）采购人在项目现场将对软硬件进行系统性和整体性验收，该验收应与软硬件的现场检验测试相对应。

（2）软件验收除依据系统测试报告及测评报告外，采购人组织专家组对软件运行状况进行审议，写出验收报告。经双方签字的验收报告作为付款依据。

（3）采购人应在中标人提出终验申请后30天内组织开展验收，并出具验收报告。

（4）验收标准：验收标准符合国家最新的技术规范和标准，同时满足招标服务、技术要求及中标人承诺的其他指标，包括密评、等保、软件测评等报告。

3.交付成果要求
投标人应按照GB/T 8567—2006《计算机软件文档编制规范》等国家标准等政策文件要求形成全面的技术资料，包括可运行的程序、技术文档等，满足海安市相关要求。

投标人提供的文档和资料均应以磁介质（或光盘）和纸张为载体，文件格式为Word文档或其他可视化文件。

投标人须保证提交的设计文档、运行程序二者一致。

投标人应按照现行法律法规、标准规范和其他有关指导性文件的要求，充分开展调研、摸排和分析评估工作，积极响应主管部门的要求。

需提交的文档包括但不限于：

	序号
	工作阶段
	各阶段提交成果

	1
	项目启动阶段
	项目实施计划

	2
	业务需求分析阶段
	需求规格说明书

	3
	系统设计、开发阶段
	（1）详细设计说明书；（2）数据库设计说明书；（3）系统接口说明书；

	4
	系统实施阶段
	（1）系统上线部署方案；（2）软件安装说明书；（3）软件使用说明书；（4）系统培训方案；

	5
	系统验收
	（1）第三方测试报告；（2）系统试运行报告；（3）等保三级测评报告；（4）商用密码应用安全性评估报告

	6
	运行维护阶段
	系统运维方案

	7
	其它
	项目工作月报


7.采购标的的其他技术、服务等要求：

7.1感知设备布设要求
（1）城市内涝专项感知设备布点清单

1）易淹易涝点：在新华路、黄海大道段、安泰路、宁海路、安平路等点位，部署视频设备20套、雷达液位计14套、雨量计2套；

2）重要保障对象:在中坝中路、宁海路、通逾中路、草坝路等点位，部署视频设备8套，雷达液位计8套；

3）排水管渠:在翻身河、洋港河、小焦港河等点位，部署视频设备9套、管网液位计9套；

4）河道:在小焦港河、洋港河交界处、翻身河等点位，部署电子水尺8套；

（2）桥梁倒塌专项感知设备布点清单

在通榆河大桥、江海西大桥、千禧大桥、紫石桥（丹虹路跨通榆河桥）共计四座桥梁，部署感知设备。

水环境专项感知设备布点清单

在新通扬运河、新华河、通扬运河、洋港河、小焦港河、翻身河、立新河等河道所设点位，部署环境感知设备。

备注：以上点位为计划安装位置，实际安装位置以中标后与采购人确认为准。

7.2性能要求
（1）网络传输性能：数据传输网络畅通、快捷、高带宽、安全、可靠、可扩展。

（2）支撑平台性能：支撑平台为业务应用系统的开发和运行提供技术支撑，具备有异构系统和数据平台的信息交换能力，并具有灵活的可扩充性和高度的可配置管理性。

（3）应用系统性能：应用系统应满足用户的要求，稳定、可靠、实用。人机界面友好，输出、输入方便，图表生成灵活美观，检索、查询简单快捷。

（4）数据性能：系统数据应完整、准确和及时。汇总统计、制表制图、分析计算、模型测算等功能比较齐全，保证计算结果准确。本系统不仅数据量大，而且数据类型多样，包括图像、多媒体等信息类型，因此，对处理系统的计算能力有比较高的要求，并且保证大容量数据库的可操作性。

（5）系统运行需求：应用系统具有7×24小时稳定运行的能力，包括管理数据采集、可靠传输与安全存储；关键业务系统需支持集群，避免意外的系统宕机。

（6）基本性能要求

	内容
	说明
	要求

	网络信息访问量
	最大并发用户
	≥全部使用用户数的30%

	数据响应
	复杂事务查询的平均响应时间≤15秒

简单事务查询的平均响应时间≤3秒

	应用网页访问响应时间
	应用网页平均响应时间≤3秒，峰值≤10秒


7.3安全保密要求
（1）信息系统安全要求
1）网络安全
按照《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》(GB/T22239-2019)以及《信息安全技术—网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T 25070-2019）标准第三级的安全保护能力，结合系统的业务安全需求特点，使海安市城市生命线信息系统不仅达到网络安全等级保护“第三级基本要求”和“第三级安全保护能力”，而且符合其自身业务特点。
2）密码应用安全
密码建设方案设计使用符合要求的密码产品和服务。软件开发应符合国家、部、省有关信创产品安全适配、网络信息系统安全保护等级测评、密码应用安全性测评等相关规定执行。 
3）数据安全
按照《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》(GB/T22239-2019)《信息安全技术—政务信息共享—数据安全技术要求》（GB/T 39477-2020）等标准的要求，以技术保障为基础、以监测预警为核心、以协同响应为目标，围绕国家在数据安全防护体系核心合规性标准要求，在数据、人、工具、管理安全等方面进行积极防御，全面建成全方位数据安全体系。根据数据安全的相关需求，经过专业化实施，采用独立的生产数据脱敏环境，实现数据脱敏的自动化及可视化，保障数据安全，加强数据调用管理，提升操作效率。
（2）保密要求
中标人应对采购人提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料，以及因本项目所获得的所有内部资料、技术文档、数据和信息予以保密；即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。中标人应就上述要求与采购人签订保密协议并严格遵守，未经采购人书面许可，中标人不得以任何形式向第三方透露上述所有内容。
中标人驻场人员及与本项目有关的工作人员应签订保密承诺书，承诺内容需得到采购人认可。若中标人驻场及与本项目有关的工作人员因岗位或工作动发生调整，中标人应将变动调整情况及时告知采购人，并保证上述人员仍应履行保密要求。
中标人应将合同、保密协议一并提交给采购人。因中标人泄密给采购人造成的损失，由中标人承担所有赔偿及连带责任。
7.4省市县三级对接要求
根据省市县三级对接要求，从省市县数据对接方面提出我市城市生命线库表、消息、文件、视频等类型数据的接入、治理、同步上传的省市县数据对接实施方案。打通各层级、各条线之间的“数据壁垒”和“信息烟囱”，实现数据上下贯通、实时交互、充分共享。
7.5运行环境要求
本项目部署在电子政务网，采用虚拟机方式部署，使用满足国产化要求的操作系统，实现与政府部门、各权属单位网络互通。
本项目所需的云资源采用租赁南通市信创云资源方式，拟租赁8台虚拟机服务器资源，含服务器、网络安全设备、密码设备等配套服务，所需费用由中标人承担。

7.6包装要求： 

7.6.1商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

（6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

7.6.2快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

7.7绿色数据中心

7.8低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

7.9节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

7.10绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目需求中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。

8.（1）非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品：

无
（2）本项目的主要标的：

详见服务清单第一项应用支撑平台开发、第二项应用系统软件开发。
9.采购需求中必须满足的实质性要求：

 1、本项目需求中所有标注★处均为实质性要求，不接受负偏离；
2、中标人应积极响应第三方检测机构对系统进行跟踪测评（包括软件第三方测评、等级保护测评、密码评测等），并在每次测评后于规定时间内完成整改，必须通过系统测评并取得测评报告后方可验收。（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）

3、中标人应严格遵循本项目满足省市县三级平台对接要求，承诺本项目中采购内容在满足江苏省城市生命线安全工程建设要求的基础上结合海安市需求进行定制化开发。（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）

4、中标人必须保证投标所涉及的软件不涉及版权问题，否则一切后果由中标人承担。（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）

5、项目在建设期间中标人需提供满足建设开发要求的相应人员驻场服务。（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）
10.付款方式

（1）本项目合同正式签订、中标人提交预付款支付申请，经采购人审批后支付合同总额的10%；
（2）项目完成省、市要求的系统及物联网感知设备上线，中标人提交支付申请及相关资料，经采购人审批后支付至合同总额的40%；

（3）项目初步验收合格，中标人提交支付申请及相关资料，经采购人审批后支付至合同总额的50%；

（4）项目试运行满一年，中标人提交支付申请及相关资料，经采购人审批后支付至合同总额的60%；完成第二年试运行后，按相同流程支付至累计70%；

（5）试运行期满并通过最终验收，中标人提交支付申请及相关资料，经采购人审批后支付至合同总额的80%；

（6）项目运维期为三年。运维期自最终验收合格之日起计算。运维满一年，中标人提交支付申请及相关资料，经采购人审批后支付至合同总额的85%，运维满两年，中标人提交支付申请及相关资料，经采购人审批后支付至合同总额的90%，运维期满且中标人完成全部运维服务并配合完成后续交接工作后，采购人应支付合同剩余款项。
11.履约保证金：

11.1本项目中标后的履约保证金为项目中标价的 10  %。成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（可以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

11.2成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；    

11.3发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

12.合同条款（详见附件）
第四章  评标方法与评标标准
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人（代表）对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。 

（三）商务技术分：70分

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

	序号 
	评分点名称 
	分值
	评审标准

	1
	类似业绩
	2
	投标人提供自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），实施的类似城市生命线相关领域信息化项目业绩，每提供1个得1分，最高得2分。投标文件内提供完整合同扫描件，未提供或提供不全不得分。

	2
	企业实力
	11
	1、投标人具备质量管理体系认证、信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证、业务连续性管理体系认证证书，每提供一个得0.5分，最高得1分。
2、投标人具有通信工程施工总承包、机电工程施工总承包、电子与智能化工程专业承包证书的，每提供一项贰级资质证书的得1分，每提供一项壹级资质证书的得2分，最高得4分。
3、投标人具有CCRC信息安全服务资质认证（信息系统安全集成类，信息安全风险评估类，信息系统灾难备份与恢复类）证书的，每提供一项二级资质认证的得1分，每提供一项一级资质认证的得2分，最高得4分。
4、投标人具有有效期内符合GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》标准规范的五星级售后服务认证证书，售后服务范围包括计算机信息系统集成、软件开发、通信工程施工总承包、机电工程施工总承包、电子与智能化工程专业承包等，每含一个服务类型得0.5分，最高得2分。
以上同一类别资质按最高等级计分，不重复得分，需提供相应证书的原件扫描件，不提供或不符合不得分。若联合体投标，其中3和4须为联合体牵头单位提供。

	3
	科研能力
	1
	投标人拥有由设区市级政府部门颁发的城市生命线相关领域重点实验室，得0.5分，拥有由省级政府部门颁发的城市生命线相关领域重点实验室，得1分，最高得1分；投标人须为重点实验室牵头或合作单位。提供党政机构公示网址、截图证明等相关佐证材料并加盖投标人公章，未提供不得分。

	4
	项目人员配备
	16
	1、项目负责人1名（5分）：
（1）具有电子信息工程高级工程师职称得0.5分，具有电子信息工程正高级工程师（研究员级）职称得1分，最高得1分；
（2）持有注册咨询工程师（投资）证书（专业含信息化），得1分；
（3）负责过县市级及以上类似城市生命线相关领域信息化项目的，有一个得0.5分，最高得1分，人员姓名须在业绩证明（完整合同扫描件或项目建设方出具的证明材料）中明确体现；
（4）参与类似城市生命线相关领域相关发明专利的，有一个得1分，最高得2分，人员姓名须在专利证明材料上有明确体现；
本项最高得5分。
2、技术负责人1名（3分）：
具有电子信息工程高级工程师及以上职称，得1分；持有网络规划设计师（高级）、系统架构设计师（高级）、系统分析师（高级）证书，每具有一项得1分，最高得2分。本项最高得3分。
3、信息安全负责人1名（3分）：
具有电子信息工程（电子信息）高级工程师及以上职称，得1分；持有CCSC网络安全能力认证（网络安全管理）证书、信息安全保障人员认证证书（CISAW）、信息安全工程师（中级）证书，每具有一项得1分，最高得2分。本项最高得3分。
4、运维负责人1名（2分）：
具有计算机与网络专业高级工程师及以上职称，得1分，持有系统集成项目管理工程师（中级）证书，得0.5分，持有信息系统项目管理师（高级）证书，得0.5分；本项最高得2分。
5、项目组其他成员（3分，不包括项目负责人、技术负责人、信息安全负责人、运维负责人）：
（1）投入1名具有电子信息工程中级工程师职称，得0.25分，具有电子信息工程高级工程师及以上职称，得0.5分，持有注册安全工程师（初级）证书，得0.25分，持有注册安全工程师（中级）及以上证书，得0.5分；本项最高得1分。
（2）投入1名具有电子信息工程中级工程师职称，得0.25分，具有电子信息工程高级工程师及以上职称，得0.5分，持有一级建造师（通信与广电工程）证书的，得0.5分；本项最高得1分。
（3）投入1名具有建设工程中级工程师职称，得0.25分，具有建设工程高级工程师及以上职称，得0.5分，持有注册土木工程师证书的，得0.5分；本项最高得1分。
注：以上人员不得兼任，同一证书按最高等级计分，不重复计分。若联合体投标，其中项目负责人、技术负责人、信息安全负责人需为联合体牵头单位提供。提供相应证书原件扫描件（若职称证书未体现专业，须提供学位证书扫描件）、证明材料及相应人员与投标人签订的有效劳动合同、社保机构出具的投标截止时间近六个月投标人为其缴纳的社会保险缴费证明材料并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章，未提供或不符合不得分。上述人员资料应真实有效，一旦发现弄虚作假行为，追究相关法律责任。

	5
	技术响应评审
	10
	根据招标文件对设备技术要求的描述，对投标文件提供的技术参数等响应情况进行评分。
标注▲项的为硬件技术重要参数，每有1项不响应扣1分，直至扣完为止。

	6
	项目现状和需求理解
	2
	根据江苏省城市生命线建设要求，针对城市生命线项目情况，投标人有合理完善的建设背景、现状分析、需求分析、建设内容等内容。上述方案完全响应且符合采购人实际需求的得2分；每有一处内容缺失或者内容简略、未展开详细阐述的扣0.5分，扣完为止；不提供不得分。本项满分2分。

	7
	项目整体设计方案
	2
	根据投标人提供的项目整体设计方案，包括：总体架构、逻辑架构、技术架构、网络架构、数据架构等内容。上述方案完全响应且符合采购人实际需求的得2分；每有一处内容缺失或者内容简略、未展开详细阐述的扣0.4分，扣完为止；不提供不得分。本项满分2分。

	8
	应用系统建设方案
	15
	对海安市城市生命线安全工程建设项目各个专项场景及功能点建设进行详细的方案说明，由评审专家根据投标人对本项目系统功能设计描述情况进行综合打分，本项满分15分。
1、统一门户建设方案（1分）：需提供包括但不限于：统一展示、统一门户管理、门户导航管理、信息通知、联络中心、IP电话等内容的系统建设方案。上述方案完全响应且符合采购人实际需求的得1分；每有一处内容缺失或者内容简略、未展开详细阐述的扣0.2分，扣完为止；不提供不得分。本项最高得1分。

2、综合应用专项建设方案（1分）：需提供包括但不限于全市监管一张图、综合统计分析、应急联动处置、行业综合监管、公众安全服务、综合风险监测分析、综合运维管理等内容的系统建设方案。上述方案完全响应且符合采购人实际需求的得1分；每有一处内容缺失或者内容简略、未展开详细阐述的扣0.2分，扣完为止；不提供不得分。本项最高得1分。

3、燃气爆炸专项建设方案（1分）：需提供包括但不限于燃气一张图、燃气运行监测管理、燃气运行处置管理、巡查巡检信息管理、安全专项检查信息管理、用户服务质量监督管理、城市生命线工作评价、智能能力支撑（包括安全量化评估模型、户内风险评估模型、泄漏扩散分析模型、安全风险智能地图以及角色智能助手）、燃气设施项目信息管理、燃气行业基础信息管理、监管对象场景化建设、安全专项检查信息管理（移动端）、第三方安全评估（移动端）、涉燃气重要紧急情况（移动端）等内容的系统建设方案。上述方案完全响应且符合采购人实际需求的得1分；每有一处内容缺失或者内容简略、未展开详细阐述的扣0.1分，扣完为止；不提供不得分。本项最高得1分。

4、供水爆管专项建设方案（1分）：需提供包括但不限于供水一张图、供水运行监测管理、供水运行处置管理、监督评价、项目信息管理、基础信息管理等内容的系统建设方案。上述方案完全响应且符合采购人实际需求的得1分；每有一处内容缺失或者内容简略、未展开详细阐述的扣0.2分，扣完为止；不提供不得分。本项最高得1分。

5、城市内涝专项建设方案（1分）：需提供包括但不限于排水防涝一张图、排水防涝运行监测管理、排水防涝运行处置管理、排水防涝设施巡检养护管理、排水防涝安全保障工作监督评价、防汛应急、排水防涝设施项目信息管理、排水防涝设施基础信息管理、排水防涝移动应用等内容的系统建设方案。上述方案完全响应且符合采购人实际需求的得1分；每有一处内容缺失或者内容简略、未展开详细阐述的扣0.1分，扣完为止；不提供不得分。本项最高得1分。

6、道路塌陷专项建设方案（2分）：道路及附属设施管理子系统需提供包括但不限于道路及附属设施管理一张图、道路基础信息管理、道路检查管理、道路检测评定管理、道路养护维修管理、道路项目信息管理、道路占用挖掘审批信息管理、我的任务、移动端；道路塌陷管理子系统需提供包括但不限于道路塌陷管理一张图、塌陷风险源管理、总体风险评估、塌陷隐患探测管理、专项风险评估、塌陷隐患处置管理、塌陷事故管理等内容的建设方案。上述方案完全响应且符合采购人实际需求的得2分；每有一处内容缺失或者内容简略、未展开详细阐述的扣0.1分，扣完为止；不提供不得分。本项最高得2分。

7、桥梁倒塌建设方案（2分）：需提供包括但不限于桥梁一张图、基础信息、智慧监测、综合监管、统计分析、工作台、移动端等功能的建设方案。上述方案完全响应且符合采购人实际需求的得2分；每有一处内容缺失或者内容简略、未展开详细阐述的扣0.3分，扣完为止；不提供不得分。本项最高得2分。

8、第三方施工破坏专项建设方案（2分）：需提供包括但不限于第三方施工一张图、综合监管、智慧监测等内容的建设方案。上述方案完全响应且符合采购人实际需求的得2分；每有一处内容缺失或者内容简略、未展开详细阐述的扣0.5分，扣完为止；不提供不得分。本项最高得2分。

9、地下管线交互风险专项建设方案（2分）：需提供包括但不限于地下管线数据管理、地下管线交互一张图、隐患处置监督管理、系统运维与管理、交互风险驾驶舱等功能的建设方案。上述方案完全响应且符合采购人实际需求的得2分；每有一处内容缺失或者内容简略、未展开详细阐述的扣0.4分，扣完为止；不提供不得分。本项最高得2分。

10、水环境专项建设方案（2分）：需提供包括但不限于水环境一张图、污水监管子系统、水环境监测预警子系统、排水户整治监管子系统、排水户监测监管、水环境任务协同子系统、水环境智能APP、水环境综合管理子系统等内容的建设方案。上述方案完全响应且符合采购人实际需求的得2分；每有一处内容缺失或者内容简略、未展开详细阐述的扣0.3分，扣完为止；不提供不得分。本项最高得2分。

	9
	监测设备方案
	2
	根据招标文件硬件设备技术要求，投标人需提供监测设备方案，包括：基本情况、布点依据、布点方案、设备安装方案等。上述方案完全响应且符合采购人实际需求的得2分；；每有一处内容缺失或者内容简略、未展开详细阐述的扣0.5分，扣完为止；不提供不得分。本项最高得2分。

	10
	数据资源体系建设方案
	2
	投标人需提供包括但不限于数据资源梳理、数据库建设、数据汇聚、数据治理、数据服务与运维、数据共享等方案。上述方案完全响应且符合采购人实际需求的得2分；每有一处内容缺失或者内容简略、未展开详细阐述的扣0.3分，扣完为止；不提供不得分。本项最高得2分。

	11
	信息系统安全方案
	2
	根据投标人提供的信息系统安全方案，包括：网络安全、密码应用安全、数据安全。上述方案完全响应且符合采购人实际需求的得2分；每有一处内容缺失或者内容简略、未展开详细阐述的扣0.7分，扣完为止；不提供不得分。本项最高得2分。

	12
	售后服务方案
	2
	投标人提供详细完整的售后服务方案，包括本地化服务方案、运营方案、售后服务团队、联系方式及响应时间、维护时效承诺、应急预案等。上述方案完全响应且符合采购人实际需求的得2分；每有一处内容缺失或者内容简略、未展开详细阐述的扣0.3分，扣完为止；不提供不得分。本项最高得2分。

	13
	节能环保
	3
	1、投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。
2、投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。
3、依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，优先使用低挥发性原辅材料的加1分（投标时须提供相应使用低VOCs 含量的有效证明材料，否则不得分）。


 （四）价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100 
出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1．投标报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

2．投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3．评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标审查后，评标委员会将通过苏采云系统要求相关供应商在合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。

投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
（五）政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

8、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

第五章  投标文件格式 

投  标  文  件

项 目 名 称：               
项 目 编 号：               

      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

      日      期 ：               

投标文件目录

一、资格审查证明材料

二、商务、技术标

三、价格标

四、其他资料（如有）

一、资格审查证明材料

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式见附件1）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）；

3.法人授权书（格式见附件3）；

4.投标函（格式见附件4）

4.招标公告中“二、申请人的资格要求”提供相应的佐证材料；

5.其它需要提交的资格审查证明材料。

二、商务、技术标

1.商务部分正负偏离表；（格式见附件5）

2.技术部分正负偏离表；（格式见附件6）

3.投标方案、货物（服务）清单。具有项目、数量、品牌、型号、配置性能等；

4.商务、技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

5.投标人认为需要提交的其他商务、技术材料。

三、价格标

1.开标一览表（格式见附件7）

2.分项报价明细表（格式见附件8）

3.小型、微型企业声明函（如有）（格式见附件9）

4.残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见附件10）

5.监狱和戒毒企业证明材料（如有）（格式见附件11）
附件1

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________（项目名称），               （项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

                                             承诺人名称（公章）：

                                 日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明
        先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。
身份证号码：                                               
注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章
附件3

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

          被授权人身份证号码：                              

          被授权人联系电话：（手机）                          

授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         

      日期：                                         
附件4

投标函
致：海安市公共资源交易中心
根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号： 

日           期：________年____月____日

投标供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

附件5

商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	招标文件要求的商务条款
	投标文件响应情况
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加海安市公共资源交易中心组织政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件6

技术部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	招标文件要求的技术要求
	投标文件响应情况
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加海安市公共资源交易中心组织政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件7

开  标 一 览  表
投标人全称（加盖公章）：
项目名称：
项目编号：

	投标货物、服务名称
	投标总报价

	
	大写：
小写：元（人民币）

	主要货物、服务制造商及产地
	

	核心产品品牌（如有）
	


日期：

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。
附件8
分项报价明细表
投标人（盖章）：                                     单位：元

	序号
	分项名称
	数量
	单位
	单价
	单项合计价
	品牌型号（货物）
	是否为主要标的

	一
	应用支撑平台开发
	
	
	
	
	
	

	1.1
	数据中台
	1
	套
	
	
	
	

	1.2
	业务中台
	1
	套
	
	
	
	

	1.3
	技术中台
	1
	套
	
	
	
	

	二
	应用系统软件开发
	
	
	
	
	
	

	2.1
	统一门户
	1
	套
	
	
	
	

	2.2
	综合应用专项
	1
	套
	
	
	
	

	2.3
	燃气爆炸专项
	1
	套
	
	
	
	

	2.4
	供水爆管专项
	1
	套
	
	
	
	

	2.5
	城市内涝专项
	1
	套
	
	
	
	

	2.6
	桥梁倒塌专项
	1
	套
	
	
	
	

	2.7
	道路塌陷专项
	1
	套
	
	
	
	

	2.8
	第三方施工破坏专项
	1
	套
	
	
	
	

	2.9
	地下管线交互风险专项
	1
	套
	
	
	
	

	2.10
	水环境专项
	1
	套
	
	
	
	

	三
	与现有系统对接
	1
	项
	
	
	
	

	四
	物联感知设备购置
	
	
	
	
	
	

	4.1
	城市内涝专项
	
	
	
	
	
	

	4.1.1
	电子水尺
	8
	套
	
	
	
	

	4.1.2
	雷达液位计
	22
	套
	
	
	
	

	4.1.3
	管网液位计
	9
	套
	
	
	
	

	4.1.4
	视频设备
	37
	套
	
	
	
	

	4.1.5
	雨量计
	2
	套
	
	
	
	

	4.2
	桥梁倒塌专项
	
	
	
	
	
	

	4.2.1
	温湿度计
	1
	套
	
	
	
	

	4.2.2
	振弦式应变传感器（带温度）
	24
	套
	
	
	
	

	4.2.3
	三向加速度传感器
	1
	套
	
	
	
	

	4.2.4
	位移计
	4
	套
	
	
	
	

	4.2.5
	倾角仪
	2
	套
	
	
	
	

	4.2.6
	加速度传感器
	12
	套
	
	
	
	

	4.2.7
	索力计
	12
	套
	
	
	
	

	4.2.8
	裂缝计
	20
	套
	
	
	
	

	4.2.9
	高清球机
	4
	套
	
	
	
	

	4.2.10
	光电挠度仪
	6
	套
	
	
	
	

	4.2.11
	综合采集仪
	1
	套
	
	
	
	

	4.2.12
	综合采集仪（无线）
	2
	套
	
	
	
	

	4.2.13
	振弦智能采集终端
	2
	套
	
	
	
	

	4.2.14
	加速度信号调理仪
	1
	套
	
	
	
	

	4.2.15
	工控机
	1
	套
	
	
	
	

	4.2.16
	UPS电源
	1
	套
	
	
	
	

	4.2.17
	网络交换机
	1
	套
	
	
	
	

	4.2.18
	光纤收发器
	1
	套
	
	
	
	

	4.2.19
	串口服务器
	1
	套
	
	
	
	

	4.2.20
	机柜
	1
	套
	
	
	
	

	4.2.21
	动态称重系统
	4
	套
	
	
	
	

	4.2.22
	配套服务
	1
	项
	
	
	
	

	4.3
	水环境专项
	
	
	
	
	
	

	4.3.1
	智能水质监测仪（常规五项+氨氮）
	8
	套
	
	
	
	

	4.3.2
	户外水质监测微站（全参数）
	4
	套
	
	
	
	

	五
	基础硬件
	
	
	
	
	
	

	5.1
	管线应用服务器
	3
	套
	
	
	
	

	5.2
	管线数据存储服务器
	2
	套
	
	
	
	

	5.3
	备份服务器
	1
	套
	
	
	
	

	5.4
	屏蔽机柜
	1
	套
	
	
	
	

	5.5
	办公设备
	1
	套
	
	
	
	

	六
	数据资源体系建设
	
	
	
	
	
	

	6.1
	数据资源体系实施
	
	
	
	
	
	

	6.1.1
	数据资源现状梳理
	1
	套
	
	
	
	

	6.1.2
	数据汇聚
	1
	套
	
	
	
	

	6.1.3
	数据开发实施
	1
	套
	
	
	
	

	6.1.4
	数据资源池建设
	1
	套
	
	
	
	

	6.1.5
	数据服务封装实施
	1
	套
	
	
	
	

	6.1.6
	数据运维
	1
	套
	
	
	
	

	6.2
	数据脱敏脱密
	
	
	
	
	
	

	6.2.1
	数据脱密
	1
	套
	
	
	
	

	6.2.2
	数据脱敏
	1
	套
	
	
	
	

	6.3
	信息资源共享
	1
	套
	
	
	
	

	七
	成品软件建设
	
	
	
	
	
	

	7.1
	国产软件运行系统
	26
	套
	
	
	
	

	7.2
	国产数据库
	7
	套
	
	
	
	

	7.3
	国产中间件
	13
	套
	
	
	
	

	八
	网络资源
	
	
	
	
	
	

	8.1
	海安新奥燃气有限公司专线
	1
	条
	
	
	
	

	8.2
	海安市水务集团有限公司专线
	1
	条
	
	
	
	

	8.3
	1座标准化桥梁感知设备数据专线及4条视频专线
	5
	条
	
	
	
	

	九
	信息系统安全
	
	
	
	
	
	

	9.1
	软件第三方测评
	1
	套
	
	
	
	

	9.2
	等级保护测评
	1
	套
	
	
	
	

	9.3
	密码评测
	1
	套
	
	
	
	

	十
	云资源租赁
	5
	年
	
	
	
	

	十一
	项目运营
	1
	项
	
	
	
	

	合计
	
	
	


备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、运维运营所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。
2.投标人必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌、规格型号、数量、单价、备注中的内容（是否为主要标的）。且本表各分项报价合计应当与投标报价总表报价合计相等。请各供应商务必按照以上要求填报，否则作为无效投标处理。

3. 供应商须详细备注主要标的信息，并将随中标公告进行公示。内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件9

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
注：1.如项目属性为“服务”或“工程”，请按本表填写。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：

附件10

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
                        供应商全称（盖章）：
              日  期：
附件11

监狱和戒毒企业证明材料
（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。
注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标供应商为监狱企业的，此声明函将随中标结果同时公告，

接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于

提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》

等国家有关规定追究相应责任。

附件12

联合体协议（参考格式）（分包号：**）
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加海安市公共资源交易中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。
联合体中各供应商全称（公章）：     

                                        日期： 

附件13

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
法律依据：                                                                 
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件14
办理政采贷和履约保函（保险）告知函
各政府采购供应商：
欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！
政府采购线上合同信用融资和履约保函（保险）是支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、现金流不足等问题推出的一项服务举措。
贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。
1
８８

