招　标　文　件

项目名称：园区环保在线设备运维服务项目

项目编号：JSZC-321311-HONG-G2024-0026

（服务类项目，本项目非专门面向中小企业）

采购人：江苏宿迁生态化工科技产业园管理委员会

采购代理机构：江苏鸿成工程项目管理有限公司

2024年11月

目录

- 第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	5

第三章  合同文本	22

第四章 采购需求	40

第五章  评标方法与评标标准	51

第六章  投标文件格式	57

第一章  投标邀请

受［江苏宿迁生态化工科技产业园管理委员会］的委托，［江苏鸿成工程项目管理有限公司］就［园区环保在线设备运维服务项目］（［JSZC-321311-HONG-G2024-0026］）进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

园区环保在线设备运维服务项目的潜在投标人可在“宿迁市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年12月18日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321311-HONG-G2024-0026

2.项目名称：园区环保在线设备运维服务项目

3.预算金额：615万元

4.本项目最高限价：615万元，高于此限价作无效标处理。

5.采购需求（简介）：园区已建成环保监测和三级防控体系，涉及南、北大气站，6个水站，37套空气监测微站，1套臭气微站及1辆走航车，11控源截污池、6应急闸阀、电机远控设施等。现寻求第三方对以上设备开展运维，配合园区日常环境监管、污染溯源及应急处置工作。具体内容详见本招标文件第四章。

6.合同履行期限：两年，自合同签订之日起至项目完成。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。

2.信用信息。信用信息查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。

信用信息的使用规则：投标人被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：投标人提供的货物、工程或者服务符合规定情形的，对小微企业报价给予20%（工程项目为5%）扣除，用扣除后的价格参加评审。

（二）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：2024年11月28日至2024 年12月4日17:30。

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分一个包。投标人未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负（其投标文件不予接受）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2024年12月18日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。招标公告发布媒体：宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易平台、江苏省财政部门指定的媒体。

六、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-84465519。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名称：江苏宿迁生态化工科技产业园管理委员会

地址：宿迁市宿豫区嶂山老街40号

联系人：陈瑞

联系方式：18262929922

2.采购代理机构信息

名称：江苏鸿成工程项目管理有限公司

地址：宿豫区金融财富广场C栋14楼

联系方式：0527-81238009

3.项目联系方式

项目联系人：吴林蔚

电话：17851855988

八、其他

1、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

2、.本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏鸿成工程项目管理有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第（2）种方式执行

（1）无需支付；

（2）采购人支付，具体方式及标准为：采购人按苏招协【2022】002号文件规定标准向采购代理机构支付代理服务费、评审费。支付方式可以通过转账或数字人民币等方式。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告应在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.3 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.4招标文件的修改将在原公告媒体上发布更正公告，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.5投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由投标人承担。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”第六章“投标文件格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评委会查找不到有效文件是投标人的风险。

10.2 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。投标文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行投标文件提交并解密的投标人，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

10.5 如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.6中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件2份。

注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）招标文件要求提供证书证件等原件扫描件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评委会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评委会可以视同其未提供。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：服务本身的费用以及在提供服务过程中涉及到的其他一切费用。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标声明及承诺函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标声明及承诺函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

16.2中标人的投标文件作为项目服务合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《“苏采云”系统投标人操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 “苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评委会

22.1 开标后，采购代理机构将立即组织评委会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或其委托的代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3对各投标人符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评委会组长或采购人代表将集体意见通过“苏采云”系统中告知未通过符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应随时保持系统在线，及时在“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中加★项为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 按以下第（2）种方式确定中标人

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第2种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

27.3 采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 投标人应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向采购人提出。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系部门：江苏宿迁生态化工科技产业园管理委员会、江苏鸿成工程项目管理有限公司

联系电话：18262929922/19805247258

通讯地址：宿迁市宿豫区嶂山老街40号、宿豫区金融财富广场C幢14楼

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

28.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

28.7质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载中标通知书。中标投标人可自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2 种方式确定：

1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：/；

2.不允许分包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.5履约保证金

按照以下第（1）方式确定履约保证收取方式。

(1)不收取履约保证金。

(2)履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额：/   ，按采购合同总价的5%计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险、等多种形式向采购人缴纳；

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下第 / 种方式实行：

a、货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

b、服务类项目，项目履约期满评价合格，出具履约评价报告及履约保证金收据申请退付；

c、工程类项目，项目完工验收合格，出具完工证明及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

32.1依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

33、验收及付款

33.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，投标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

33.2对于实际使用人和甲方分离项目，甲方邀请实际使用人参与验收，实际使用人意见决定验收结果。

33.3采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

33.4严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

33.5验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向投标人支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。投标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 付款

按照服务类确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的投标人账户或投标人数字人民币账户。

（1）货物类项目

预付款：合同金额的  /  %，合同签订后按规定支付；

进度款：  /  。

（2）服务类项目

预付款：合同金额的10%，合同签订后按规定支付；

进度款：合同剩余款项按每半年作为一次付款周期，每期支付合同款的15%，服务结束经验收合格后且收到投标人发票付清剩余款项。每次付款前，乙方应先提供等额发票。否则甲方有权拒绝付款。

- 工程类项目

预付款：合同金额的  / %，合同签订后按规定支付；

进度款：   /      。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

第三章  合同文本

合同编号：JSZC-321311-HONG-G2024-0026

政府采购合同

（服务类）

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地地点：

签订日期：   年  月  日

第一部分 合同书

年   月   日，         以 方式  对         采购项目进行了采购。经     评定， （中标单位名称） 为该项目成交投标人。现于成交通知书发出之日起十五日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经         (以下简称：甲方)和   （中标单位名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的

1.2.1 标的名称：园区环保在线设备运维服务项目；

1.2.2 标的数量：一项；

- 1.2.3 标的内容：

大气站2座（南大气站、北大气站）、水站6座（南化路、扬子路明渠、燕山路、经五路、大庆路、东金陵河）、微型空气监测站37个、恶臭站1个以及走航监测车1辆，项目具体运维设备清单如下：

设备清单

| 点位 名称 | 主要仪器名称 | 生产厂家及型号 | 数量 | 分析方法 | 可分析目标化合物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南大 气站 | 在线VOCs 监测系统 | 广州禾信仪器股份有限公司 AC-GCMS1000 | 1 | GC-FID/MS | PAMS、TO15 等 108 种VOCs |
|  | PM2.5监测仪 | 广州禾信仪器股份有限公司 AC-GCMS1000 | 1 | β射线法 | PM2.5 |
|  | PM10监测仪 | 中绿环保科技股份有限公司 MP101M | 1 | β射线法 | PM10 |
|  | SO2监测仪 | 赛默飞世尔科技(中国)有限 公司450i | 1 | 脉冲荧光法 | SO2、H2S |
|  | NO2监测仪 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司17i | 1 | 化学荧光法 | NO、NO2、 NH3 |
|  | 03监测仪 | 赛默飞世尔科技(中国)有限 公司49i | 1 | 双光室紫外 光度法 | 03 |
|  | CO监测仪 | 赛默飞世尔科技(中国)有限 公司48i | 1 | 气体滤波- 红外吸收法 | CO |
|  | H2S监测仪 | 赛默飞世尔科技(中国)有限 公司450i | 1 | 脉冲荧光法 | SO2、H2S |
|  | NH3监测仪 | 赛默飞世尔科技(中国)有限 公司17i | 1 | 化学荧光法 | NO、NO2、 NH3 |
| 北大 气站 | 在线VOCs监测 系统 | 广州禾信仪器股份有限公司 AC-GCMS1000 | 1 | GC-FID/MS | PAMS、T015、醛酮类等116种VOCs |
|  | PM2.5监测仪 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司5014i | 1 | β射线法 | PM2.5 |
|  | PM10监测仪 | 赛默飞世尔科技(中国)有限 公司5014i | 1 | β射线法 | PM10 |
|  | SO2监测仪 | 赛默飞世尔科技(中国)有限 公司450i | 1 | 脉冲荧光法 | SO2、H2S |
|  | NO2监测仪 | 赛默飞世尔科技(中国)有限 公司17i | 1 | 化学荧光法 | NO、N02、 NH3 |
|  | 03监测仪 | 赛默飞世尔科技(中国)有限 公司49i | 1 | 双光室紫外 光度法 | 03 |
|  | CO监测仪 | 赛默飞世尔科技(中国)有限 公司48 | 1 | 气体滤波- 红外吸收法 | CO |
|  | H2S监测仪 | 赛默飞世尔科技(中国)有限 公司450i | 1 | 脉冲荧光法 | SO2、H2S |
|  | NH3监测仪 | 赛默飞世尔科技(中国)有限 公司17i | 1 | 化学荧光法 | NO、NO2、 NH3 |
| 南化路水站 | 氨氮水质在线 监测仪 | 中绿环保科技股份有限公司 TGH-SNS | 1 | 分光光度法 | HN3-N |
|  | 高锰酸盐指数 水质在线监测 仪 | 聚光科技(杭州)股份有限公司SIA-3000(LMN) | 1 | 高锰酸钾氧 化光度滴定 | CODmn |
|  | 总磷水质在线 监测仪 | 南京华都环保设备有限公司 HD04-3型 | 1 | 分光光度法 | TP |
|  | 水质常规五参 数监测 | 聚光科技(杭州)股份有限 公司WCS-3000 | 1 | PH:玻璃电 极法 、 电导率：石墨四极式电 极法、 浊度：90°散射法、 溶解氧：荧光电极、温度：铂热电阻感测法 | PH、DO、电 导率、浊度、 水温 |
|  | 雷达流量计 | 上海衡谱HPLS-20-QC | 1 | / | 流量 |
|  | 挥发酚分析仪 | 聚光科技(杭州)股份有限公司SIA-3000(VPC) | 1 | 分光光度法 | VPC |
|  | 总氮水质自动 分析仪 | 聚光科技(杭州)股份有限公司SIA-3000(TN) | 1 | 紫外分光光 度法 | TN |
| 燕山路水站 | 氨氮水质在线 监测仪 | 安徽皖仪科技股份有限公司WS1503S | 1 | 分光光度法 | HN3-N |
|  | 高锰酸盐指数 水质在线监测 仪 | 深圳市正奇环境科技 有限公司WQ1000 | 1 | 分光光度法 | CODmn |
|  | 在线常规多参 数检测仪 | 青岛聚创环保集团有限公司 JC-W501 | 1 | 传感器法 | PH、DO、电 导率、浊度、 水温 |
|  | 总磷水质在线 监测仪 | 南京华都环保设备有限公司 HD04-3型 | 1 | 分光光度法 | TP |
| 经五路水站 | 氨氮水质在线 监测仪 | 河北伟平环境科技有限公司 W1021 | 1 | 分光光度法 | HN3-N |
|  | 高锰酸盐指数 水质在线监测 仪 | 河北伟平环境科技有限公司 W1011 | 1 | 分光光度法 | CODmn |
| 扬子路明渠 | 氨氮水质在线监测仪 | 深圳市正奇环境科技 有限公司WQ1000 | 1 | 分光光度法 | HN3-N |
|  | 高锰酸盐指数 水质在线监测 仪 | 深圳市正奇环境科技 有限公司WQ1000 | 1 | 分光光度法 | CODmn |
| 大庆路水站 | 化学需氧量水 质在线监测仪 | 桂林云璟科技有限公司 YJ-CODcr | 1 | 分光光度法 | CODcr |
|  | 氨氮水质在线 监测仪 | 桂林云璟科技有限公司 YJ-NH3-N-11 | 1 | 分光光度法 | HN3-N |
| 东金 陵河 水站 | 氨氮水质在线 监测仪 | 南京华都环保设备有限公司 HD03-3型 | 1 | 分光光度法 | HN3-N |
|  | 高锰酸盐指数 水质在线监测 仪 | 南京华都环保设备有限公司 HD01-3型 | 1 | 分光光度法 | CODmn |
|  | 总磷水质在线 监测仪 | 南京华都环保设备有限公司 HD04-3型 | 1 | 分光光度法 | TP |
|  | PH监测仪 | 杭州美控自动化技术有限公 司 | 1 | 传感器法 | PH |
| 臭气 监测 微型 站 | 臭气监测仪 | 青岛和诚环保科技有限公司 H6 | 1 | 电化学传感 器、颗粒物 光散法 | 甲醇、HCL、 臭气、NO₂、 PM2.5、PM10 |
| 微型 空气 质量 监测 站 | 微型空气质量 监测仪 | 青岛和诚环保科技有限公司 H6 | 37 | 电化学传感 器、颗粒物 光散法 | 甲醇、HCL、 NO₂、PM2.5、 PM10 |
| 移动 监测 车 | 在线挥发性有 机物质谱分析 设备 | 广州禾信仪器股份有限公司 SPIMS-2000 | 1 | 单光子电离 -飞行时间 质谱 | PAMS、 TO14、有机 硫等112种 VOCs |
| 三级防控体系 | 控源截污池闸坝、应急闸坝等 | / | 18 | 详见下表 |  |
| 合计：【南大气站+北大气站+6个水站+37套空气监测微站+1套臭气微站+1辆走航车运维及每天2次走航+三级防控体系维保】 |  |  |  |  |  |

三级防控体系维保增项内容：

| 序号 | 设备名称 | 维保内容 | 频次（/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控源截污池*11座 | 清理杂草及垃圾 | 4次 | 维保内容为常规站点巡视，站点4G物联网卡定期更换，保障站点栏杆外一米范围内整洁，确保进出畅通，视野开阔；维修费用另行支付不含在维保内容。 |
|  |  | 流量卡 | 1次 |  |
|  |  | 设备巡检维保 | 12次 |  |
| 2 | 燕山路金陵河闸坝*2座 | 流量卡 | 1次 |  |
|  |  | 设备巡检维护 | 12次 |  |
| 3 | 扬子路明渠、宋营河（东、西、北闸）、新建闸合计5座 | 流量卡 | 1次 |  |
|  |  | 设备巡检维护 | 12次 |  |
| 4 | 视频监控安装 | 15套 | / | 含安装，调试及联网（视频专线） |

运维标准：

1、参照要求：运维应满足水污染源在线监测系统(CODcr、NH3-N等)运行技术规范(HJ355-2019)、长三角生态绿色一体化发展示范区挥发性有机物走航监测技术规范(DB31/T310002-2021DB32/T310002-2021DB33/T310002-2021)文件要求、环境空气气态污染物(S02、N02、03、CO)连续自动监测系统运行和质控技术 规范(HJ818-2018)、环境空气颗粒物(PM10和 PM2.5)连续自动监测系统运行和质 控技术规范(HJ817-2018)、国家环境空气监测网环境空气发挥性有机物连续自动 监测质量控制技术规定规定(试行)等国家、省发布的水质监测站、气站、移动监 测车运行相关标准要求。

2、运维单位需及时响应园区要求，做到水、气数据出现异常，半小时内完成园区响应，主动配合园区开展溯源排查等工作。

3、运维单位应按相关要求为本项目配备专职或者兼职安全生产管理人员， 具备胜任安全生产工作的能力，运维人员应经过安全教育与培训，提高安全意识。 运维单位应为运维人员提供必要的安全防护用品，运维人员在进行日常运维作业时，涉及高处安装、维护以及拆除作业时，应遵守安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行作业，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。涉及特种作业的人员必须持证上岗，特种作业人员名单和操作证应提交采购人处备案。一旦发生重大伤亡或其它安全事故，运维单位应按照有关规定上报相关管理部门并报告采购人，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。

4、驻场运维人员要求：7名以上人员。

1.3监督考核要求

(一)监督管理

1.中标方承担监测数据的保密责任（签订保密协议），不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，采购人有权终止合同。

2.运维期间出现调整数据、修改参数、改动设备、质控结果与平台采集结果不一致、弄虚作假等违规行为的，一经查实采购人有权终止运维合同。

3.如果中标方运维人员或队伍发生重大变更，无法按质开展运维工作，或者发生重大责任事故的，采购人有权提前取消运营合同。

4.采购人不定期开展考核工作，采用日常管理检查、飞行检查相结合的形式，根据考核办法记录相关问题，对达不到运维要求的，按照合同要求扣减相应的运维经费，并有权终止运维合同。

(二)考核办法

1.每季度由采购人组织对中标方职责履行情况进行考核，考核采取扣分制的方式进行。根据第三方运维服务单位（被考核单位）的工作情况及事件实时记录，将扣分情况通报被考核单位。

2.根据评分情况，每季度末将考核结果划分为优秀（92分及以上）、良好（75—91分）、合格（60—74分）、不合格（60分以下）4个等级。

(三)考核内容

1.运维服务质量

第三方运维服务单位需要根据运维规范开展日常运维服务，并保障服务质量。运维规范性检查内容主要涉及站房环境保障情况、采样系统维护情况、仪器日常维护情况、质控控制情况、通讯系统维护情况、运维人员相关资质要求、运维台账记录、运维工作完成情况、异常问题处理情况以及计划外检查情况。每出现一次因运维服务单位责任导致监测数据异常、监测数据传输中断、走航设备无法正常使用、人员擅自离岗或其他运维服务工作失误的情况，对采购人造成不良影响，且在双方约定的时间内未解决的，每次扣1分。被市级以上部门通报或造成其他严重不良后果的，每次扣5分。设备不按要求定期开展巡检维护的，发现一次扣1分。损坏或故障的设备不及时处理，发现一处扣1分。

2.综合管理

2.1.安全专项

第三方运维服务单位需要根据运维规范开展日常运维服务，并进行安全保障。安全专项检查内容主要涉及工作环境、作业管理、仪器设备管理、电气管理、消防管理、危险品管理、安全设施、劳保用品、三违现象、培训教育以及其它涉及安全生产的检查情况。每出现一次涉及安全问题的扣1分。

2.2.档案完整性，流程规范性

依照地表水、环境空气、走航监测等自动监测运行技术标准要求，规范运维行为。检查运维表单填写是否合理准确；档案记录是否规范、齐全、完整；操作流程是否规范，是否存在“先做后设”行为；设备运行状态是否正常，故障处理是否及时等。第三方运维服务单位需要按照合同要求对运维服务情况记录。缺少、延迟提交运维报告或报告不符合采购人要求的，每次扣0.5分。

2.3.合同履约

第三方运维服务单位需要按照合同约定，完成采购人提出的服务需求，并将服务工作完成情况及时反馈。如延期完成、未完成或者无反馈的，每次扣1分。被市级以上部门通报或造成其他严重不良后果的，每次扣5分。第三方运维服务单位因自身原因导致无法正常履行合同约定的服务内容的，采购人将进行通报，每次扣5分。

(四)考核结果执行

合同价格包括运维基础价和运维服务价两部分，其中运维基础价占60%，运维服务价占40%，其中运维服务价参与考核，考核按季度执行，壹年期运维结束后进行考核结算。

采购人根据考核结果统计表（见附件1），对第三方运维服务单位的运维服务费进行核算支付。

1.考核分数在92分及以上的，按全额支付合同内运维服务价。

2.考核分数在75—91分的，按95%支付合同内运维服务价。

3.考核分数在60—74分的，按90%支付合同内运维服务价，同时出具详尽整改报告。

4.考核分数在60分以下的，由采购人对运维单位负责人开展约谈，同时运维单位出具详尽整改报告。对整改合格的，按80%支付合同内运维服务价。拒不整改或整改不合格的，不支付合同内运维服务价。

附件1.考核结果统计表

| 考核类别 | 考核事项 | 考核内容及评分标准 | 考核得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运维服务质量（35分） | 日常运维 （35分） | 第三方运维服务单位需要根据运维规范开展日常运维服务，并保障服务质量。运维规范性检查内容主要涉及站房环境保障情况、采样系统维护情况、仪器日常维护情况、质控控制情况、通讯系统维护情况、运维人员相关资质要求、运维台账记录、运维工作完成情况、异常问题处理情况以及计划外检查情况。每出现一次因运维服务单位责任导致监测数据异常、监测数据传输中断、走航设备无法正常使用、人员擅自离岗或其他运维服务工作失误的情况，对采购人造成不良影响，且在双方约定的时间内未解决的，每次扣1分。被市级以上部门通报或造成其他严重不良后果的，每次扣5分。设备不按要求定期开展巡检维护的，发现一次扣1分。损坏或故障的设备不及时处理，发现一处扣1分。 |  |
| 综合管理（65分） | 安全专项（20分） | - 第三方运维服务单位需要根据运维规范开展日常运维服务，并进行安全保障。安全专项检查内容主要涉及工作环境、作业管理、仪器设备管理、电气管理、消防管理、危险品管理、安全设施、劳保用品、三违现象、培训教育以及其它涉及安全生产的检查情况。每出现一次涉及安全问题的扣1分。 |  |
|  | 档案完整性，流程规范性（20分） | 依照地表水、环境空气、走航监测等自动监测运行技术标准要求，规范运维行为。检查运维表单填写是否合理准确；档案记录是否规范、齐全、完整；操作流程是否规范，是否存在“先做后设”行为；设备运行状态是否正常，故障处理是否及时等。第三方运维服务单位需要按照合同要求对运维服务情况记录。缺少、延迟提交运维报告或报告不符合采购人要求的，每次扣0.5分。 |  |
|  | 合同履约 （25分） | 第三方运维服务单位需要按照合同约定，完成采购人提出的服务需求，并将服务工作完成情况及时反馈。如延期完成、未完成或者无反馈的，每次扣1分。被市级以上部门通报或造成其他严重不良后果的，每次扣5分。第三方运维服务单位因自身原因导致无法正常履行合同约定的服务内容的，采购人将进行通报，每次扣5分。 |  |
| 满分 |  |  |  |

1.4价款

本合同总价为：￥   万元（大写：元人民币）。

注：本合同价款包含乙方提供合同约定的服务所支出的所有费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

1.5付款方式和发票开具方式

1.5.1付款方式：按照服务类项目确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的投标人账户或投标人数字人民币账户。

预付款：合同金额的10 %，合同签订后按规定支付；

进度款：合同剩余款项按每半年作为一次付款周期，每期支付合同款的15%，服务结束经验收合格后且收到投标人发票付清剩余款项。

1.5.2 发票开具方式：合同约定的付款节点前10个工作日，乙方申请开票付款，并开具符合甲方要求的发票，甲方按付款方式结算支付服务费用，开票金额低于结算额度则按发票金额支付；开票金额高于结算金额按实际结算金额支付，若造成甲方支付失败，由乙方自行承担后果和相关损失。乙方未按要求向甲方提供发票的，甲方有权不予付款，同时不免除乙方合同履行义务。甲方有权从应付款项中直接扣除应由乙方承担的违约金及其他相关款项。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

1.6服务期、服务地点：

1.6.1 服务期：两年，自合同签订之日起至项目完成。

1.6.2 服务地点：根据采购人指定地点。

1.7违约责任

1.7.1 本项目不得转让、分包，如有发生，甲方有权解除合同，有权要求乙方退还甲方已付款项，乙方所供产品不予退还，并由乙方向甲方支付合同总价30%违约金。

1.7.2乙方未按本合同约定提供服务的，每出现一项，由乙方按合同总价10%标准向甲方支付违约金，同时，甲方有权委托第三方代为处理，由此产生的费用及损失均由乙方承担。

1.7.3 针对甲方核心业务，乙方未按约定时间进行响应，或未按约定时间将故障解决完毕，进而给甲方工作造成严重影响（指甲方核心业务因甲方维保响应或维保操作原因中断超过1小时）或重大舆情影响【指出现5条以上（含5条）投诉情形等】，甲方可以选择立即解除本合同，并根据造成的所有损失向乙方进行追偿，乙方所供产品不予退还。

1.7.4除另有约定外，非因甲方原因，乙方不履行本合同约定或其他义务的，甲方有权要求其进行整改，并要求乙方支付合同总额10%违约金；未按甲方要求进行整改的，甲方有权解除本合同，乙方须返还已付款项，并应支付合同总价30%的违约金。

1.7.5甲方未按约定期限付款的，应就逾期部分向乙方支付按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算的逾期付款违约金。

1.7.6违约方应承担守约方主张权益产生的包括但不限于交通费、误工费、律师费、鉴定费、保全费、保全保险费、诉讼费等相关费用。

1.7.7 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方终止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7.8 本合同如因乙方违约行为导致解除，则除由乙方按照本合同约定承担违约责任外，对已实际使用的乙方设备，无偿归甲方所有。

1.8 知识产权

乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方有侵犯第三方知识产权或欺诈行为的，乙方除返还合同价款、赔偿甲方损失外，还应向甲方支付相当于合同总价一倍的违约金。如果任何第三方就合同标的知识产权事宜向甲方提起侵权索赔，乙方应负责与之进行交涉，并承担由此引起的一切责任（包含甲方为此支付的律师费、差旅费、诉讼费等）。（使用权及所有权归甲方所有）

1.9 履约保证金：

按照以下第1方式确定履约保证收取方式。

(1)不收取履约保证金。

(2)履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额   /  ：按采购合同总价的  /  %计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳；

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下第 / 种方式实行：

a、货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

b、服务类项目，项目履约期满评价合格，出具履约评价报告及履约保证金收据申请退付；

c、工程类项目，项目完工验收合格，出具完工证明及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。

1.10保密条款

甲乙双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料（包括商业秘密、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。否则，违约方向守约方支付合同总额30%违约金，不足弥补甲方损失的，仍需赔偿。

1.11合同争议的解决

1.11.1本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

1.11.2甲乙双方签订本合同时登记的地址、联系方式作为通知及法律文书（含诉讼文书、传票等）送达地址、联系方式，如有变更，甲乙双方须提前以书面形式通知对方。否则，如出现无法通知、文书被退回、拒收等情形视为对方已收，由此产生的法律后果均由该方承担。

1.11.3任何一方由于不可抗力原因致使本合同无法继续履行或完全履行的，应在不可抗力事件发生后3日内向对方书面通报，并尽最大努力予以补救，减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

1.12合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

1.13合同的组成部分

本合同条款、中标通知书、招标文件、投标文件及乙方在招标会议时的书面承诺等构成合同的组成部分。

1.14合同份数

本合同一式陆份，甲方、乙方各执二份，代理一份，存档一份。

1.15本合同一切未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

甲方：                                 乙方：

地址：                                 地址：

联系人：                               联系人：

电话:                                  电话:

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和成交投标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，成交投标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给成交投标人的价格。

2.1.3 “服务”系指成交投标人根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与乙方签署合同的甲方；甲方委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，甲方的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的乙方；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个乙方的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

2.2技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被采购人接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益：合同内容涉及技术成果的归属和收益归甲方所有。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.5 技术资料和保密义务

2.5.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.5.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.5.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.6 质量保证

2.6.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.6.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.7 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

2.8 合同变更

2.8.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.8.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.9 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包乙方就分包项目向甲方承担连带责任。

2.10 不可抗力

2.10.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.10.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.10.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在7个工作日内以书面形式变更合同；

2.10.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在7个工作日内以书面形式通知对方当事人，并在7个工作日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.11 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.12 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.13 合同中止、终止

2.13.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.13.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.14 验收要求

2.14.1甲方依法组织履约验收工作。

2.14.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

2.14.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

2.14.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他投标人或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

2.14.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

2.14.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

2.15 通知和送达

2.15.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.15.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.16合同使用的文字和适用的法律

2.16.1合同使用汉语书写、变更和解释；

2.16.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.17 合同份数

本合同一式陆份，甲方、乙方各执二份，代理一份，存档一份。

第四章 采购需求

项目属性：服务类项目。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

本项目不接受进口产品。

- 项目概况

- 园区已建成环保监测和三级防控体系，涉及南、北大气站，6个水站，37套空气监测微站，1套臭气微站及1辆走航车，11控源截污池、6应急闸阀、电机远控设施等。现寻求第三方对以上设备开展运维，配合园区日常环境监管、污染溯源及应急处置工作。

- 本项目运维内容不限于以下主要设备，还包括相关站点配套设备运维，主要服务内容为设备巡检维护、试剂更换、标气更换、设备校准，标准曲线更新，故障维修、零配件更换、易耗件更换、废液处理、数据传输通讯维护、移动监测车保养维护、报告编制、安全用水、用电、联网保障、协助园区开展污染溯源排查等工作等内容。

二、付款方式

按照服务类确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的投标人账户或投标人数字人民币账户。

预付款：合同金额的10%，合同签订后按规定支付；

进度款：合同剩余款项按每半年作为一次付款周期，每期支付合同款的15%，服务结束经验收合格后且收到投标人发票付清剩余款项。每次付款前，乙方应先提供等额发票。否则甲方有权拒绝付款。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

三、服务内容

1、 内容包括：大气站2座（南大气站、北大气站）、水站6座（南化路、扬子路明渠、燕山路、经五路、大庆路、东金陵河）、微型空气监测站37个、恶臭站1个以及走航监测车1辆，项目具体运维设备清单如下：

设备清单

| 点位 名称 | 主要仪器名称 | 生产厂家及型号 | 数量 | 分析方法 | 可分析目标化合物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南大 气站 | 在线VOCs 监测系统 | 广州禾信仪器股份有限公司 AC-GCMS1000 | 1 | GC-FID/MS | PAMS、TO15 等 108 种VOCs |
|  | PM2.5监测仪 | 广州禾信仪器股份有限公司 AC-GCMS1000 | 1 | β射线法 | PM2.5 |
|  | PM10监测仪 | 中绿环保科技股份有限公司 MP101M | 1 | β射线法 | PM10 |
|  | SO2监测仪 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司450i | 1 | 脉冲荧光法 | SO2、H2S |
|  | NO2监测仪 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司17i | 1 | 化学荧光法 | NO、NO2、 NH3 |
|  | 03监测仪 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司49i | 1 | 双光室紫外 光度法 | 03 |
|  | CO监测仪 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司48i | 1 | 气体滤波- 红外吸收法 | CO |
|  | H2S监测仪 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司450i | 1 | 脉冲荧光法 | SO2、H2S |
|  | NH3监测仪 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司17i | 1 | 化学荧光法 | NO、NO2、 NH3 |
| 北大 气站 | 在线VOCs监测 系统 | 广州禾信仪器股份有限公司 AC-GCMS1000 | 1 | GC-FID/MS | PAMS、T015、醛酮类等116种VOCs |
|  | PM2.5监测仪 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司5014i | 1 | β射线法 | PM2.5 |
|  | PM10监测仪 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司5014i | 1 | β射线法 | PM10 |
|  | SO2监测仪 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司450i | 1 | 脉冲荧光法 | SO2、H2S |
|  | NO2监测仪 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司17i | 1 | 化学荧光法 | NO、N02、 NH3 |
|  | 03监测仪 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司49i | 1 | 双光室紫外 光度法 | 03 |
|  | CO监测仪 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司48 | 1 | 气体滤波- 红外吸收法 | CO |
|  | H2S监测仪 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司450i | 1 | 脉冲荧光法 | SO2、H2S |
|  | NH3监测仪 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司17i | 1 | 化学荧光法 | NO、NO2、 NH3 |
| 南化路水站 | 氨氮水质在线 监测仪 | 中绿环保科技股份有限公司 TGH-SNS | 1 | 分光光度法 | HN3-N |
|  | 高锰酸盐指数 水质在线监测 仪 | 聚光科技(杭州)股份有限公司SIA-3000(LMN) | 1 | 高锰酸钾氧 化光度滴定 | CODmn |
|  | 总磷水质在线 监测仪 | 南京华都环保设备有限公司 HD04-3型 | 1 | 分光光度法 | TP |
|  | 水质常规五参 数监测 | 聚光科技(杭州)股份有限 公司WCS-3000 | 1 | PH:玻璃电 极法 、 电导率：石墨四极式电 极法、 浊度：90°散射法、 溶解氧：荧光电极、温度：铂热电阻感测法 | PH、DO、电 导率、浊度、 水温 |
|  | 雷达流量计 | 上海衡谱HPLS-20-QC | 1 | / | 流量 |
|  | 挥发酚分析仪 | 聚光科技(杭州)股份有限公司SIA-3000(VPC) | 1 | 分光光度法 | VPC |
|  | 总氮水质自动 分析仪 | 聚光科技(杭州)股份有限公司SIA-3000(TN) | 1 | 紫外分光光 度法 | TN |
| 燕山路水站 | 氨氮水质在线 监测仪 | 安徽皖仪科技股份有限公司WS1503S | 1 | 分光光度法 | HN3-N |
|  | 高锰酸盐指数 水质在线监测 仪 | 深圳市正奇环境科技 有限公司WQ1000 | 1 | 分光光度法 | CODmn |
|  | 在线常规多参 数检测仪 | 青岛聚创环保集团有限公司 JC-W501 | 1 | 传感器法 | PH、DO、电 导率、浊度、 水温 |
|  | 总磷水质在线 监测仪 | 南京华都环保设备有限公司 HD04-3型 | 1 | 分光光度法 | TP |
| 经五路水站 | 氨氮水质在线 监测仪 | 河北伟平环境科技有限公司 W1021 | 1 | 分光光度法 | HN3-N |
|  | 高锰酸盐指数 水质在线监测 仪 | 河北伟平环境科技有限公司 W1011 | 1 | 分光光度法 | CODmn |
| 扬子路明渠 | 氨氮水质在线监测仪 | 深圳市正奇环境科技 有限公司WQ1000 | 1 | 分光光度法 | HN3-N |
|  | 高锰酸盐指数 水质在线监测 仪 | 深圳市正奇环境科技 有限公司WQ1000 | 1 | 分光光度法 | CODmn |
| 大庆路水站 | 化学需氧量水 质在线监测仪 | 桂林云璟科技有限公司 YJ-CODcr | 1 | 分光光度法 | CODcr |
|  | 氨氮水质在线 监测仪 | 桂林云璟科技有限公司 YJ-NH3-N-11 | 1 | 分光光度法 | HN3-N |
| 东金 陵河 水站 | 氨氮水质在线 监测仪 | 南京华都环保设备有限公司 HD03-3型 | 1 | 分光光度法 | HN3-N |
|  | 高锰酸盐指数 水质在线监测 仪 | 南京华都环保设备有限公司 HD01-3型 | 1 | 分光光度法 | CODmn |
|  | 总磷水质在线 监测仪 | 南京华都环保设备有限公司 HD04-3型 | 1 | 分光光度法 | TP |
|  | PH监测仪 | 杭州美控自动化技术有限公 司 | 1 | 传感器法 | PH |
| 臭气 监测 微型 站 | 臭气监测仪 | 青岛和诚环保科技有限公司 H6 | 1 | 电化学传感 器、颗粒物 光散法 | 甲醇、HCL、 臭气、NO₂、 PM2.5、PM10 |
| 微型 空气 质量 监测 站 | 微型空气质量 监测仪 | 青岛和诚环保科技有限公司 H6 | 37 | 电化学传感 器、颗粒物 光散法 | 甲醇、HCL、 NO₂、PM2.5、 PM10 |
| 移动 监测 车 | 在线挥发性有 机物质谱分析 设备 | 广州禾信仪器股份有限公司 SPIMS-2000 | 1 | 单光子电离 -飞行时间 质谱 | PAMS、 TO14、有机 硫等112种 VOCs |
| 三级防控体系 | 控源截污池闸坝、应急闸坝等 | / | 18 | 详见下表 |  |
| 合计：【南大气站+北大气站+6个水站+37套空气监测微站+1套臭气微站+1辆走航车运维及每天2次走航+三级防控体系维保】 |  |  |  |  |  |

2、三级防控体系维保增项内容：

| 序号 | 设备名称 | 维保内容 | 频次（/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控源截污池*11座 | 清理杂草及垃圾 | 4次 | 维保内容为常规站点巡视，站点4G物联网卡定期更换，保障站点栏杆外一米范围内整洁，确保进出畅通，视野开阔；维修费用另行支付不含在维保内容。 |
|  |  | 流量卡 | 1次 |  |
|  |  | 设备巡检维保 | 12次 |  |
| 2 | 燕山路金陵河闸坝*2座 | 流量卡 | 1次 |  |
|  |  | 设备巡检维护 | 12次 |  |
| 3 | 扬子路明渠、宋营河（东、西、北闸）、新建闸合计5座 | 流量卡 | 1次 |  |
|  |  | 设备巡检维护 | 12次 |  |
| 4 | 视频监控安装 | 15套 | / | 含安装，调试及联网（视频专线） |

3、运维标准：

（1）参照要求：运维应满足水污染源在线监测系统(CODcr、NH3-N等)运行技术规范(HJ355-2019)、长三角生态绿色一体化发展示范区挥发性有机物走航监测技术规范(DB31/T310002-2021DB32/T310002-2021DB33/T310002-2021)文件要求、环境空气气态污染物(S02、N02、03、CO)连续自动监测系统运行和质控技术 规范(HJ818-2018)、环境空气颗粒物(PM10和 PM2.5)连续自动监测系统运行和质 控技术规范(HJ817-2018)、国家环境空气监测网环境空气发挥性有机物连续自动 监测质量控制技术规定规定(试行)等国家、省发布的水质监测站、气站、移动监 测车运行相关标准要求。

（2）运维单位需及时响应园区要求，做到水、气数据出现异常，半小时内完成园区响应，主动配合园区开展溯源排查等工作。

（3）运维单位应按相关要求为本项目配备专职或者兼职安全生产管理人员， 具备胜任安全生产工作的能力，运维人员应经过安全教育与培训，提高安全意识。 运维单位应为运维人员提供必要的安全防护用品，运维人员在进行日常运维作业时，涉及高处安装、维护以及拆除作业时，应遵守安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行作业，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。涉及特种作业的人员必须持证上岗，特种作业人员名单和操作证应提交采购人处备案。一旦发生重大伤亡或其它安全事故，运维单位应按照有关规定上报相关管理部门并报告采购人，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。

★（4）项目组成员（驻场运维人员）要求：7名以上人员（含一名项目负责人）。注：提供2024年8月以来本单位任意1个月为其缴纳的社会保险证明(证明以社保主管部门出具的为准)。

4、监督考核要求

(一)监督管理

4.1中标方承担监测数据的保密责任（签订保密协议），不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，采购人有权终止合同。

4.2运维期间出现调整数据、修改参数、改动设备、质控结果与平台采集结果不一致、弄虚作假等违规行为的，一经查实采购人有权终止运维合同。

4.3如果中标方运维人员或队伍发生重大变更，无法按质开展运维工作，或者发生重大责任事故的，采购人有权提前取消运营合同。

4.4采购人不定期开展考核工作，采用日常管理检查、飞行检查相结合的形式，根据考核办法记录相关问题，对达不到运维要求的，按照合同要求扣减相应的运维经费，并有权终止运维合同。

(二)考核办法

4.5每季度由采购人组织对中标方职责履行情况进行考核，考核采取扣分制的方式进行。根据第三方运维服务单位（被考核单位）的工作情况及事件实时记录，将扣分情况通报被考核单位。

4.6根据评分情况，每季度末将考核结果划分为优秀（92分及以上）、良好（75—91分）、合格（60—74分）、不合格（60分以下）4个等级。

(三)考核内容

4.7运维服务质量

第三方运维服务单位需要根据运维规范开展日常运维服务，并保障服务质量。运维规范性检查内容主要涉及站房环境保障情况、采样系统维护情况、仪器日常维护情况、质控控制情况、通讯系统维护情况、运维人员相关资质要求、运维台账记录、运维工作完成情况、异常问题处理情况以及计划外检查情况。每出现一次因运维服务单位责任导致监测数据异常、监测数据传输中断、走航设备无法正常使用、人员擅自离岗或其他运维服务工作失误的情况，对采购人造成不良影响，且在双方约定的时间内未解决的，每次扣1分。被市级以上部门通报或造成其他严重不良后果的，每次扣5分。设备不按要求定期开展巡检维护的，发现一次扣1分。损坏或故障的设备不及时处理，发现一处扣1分。

4.8.综合管理

4.8.1安全专项

第三方运维服务单位需要根据运维规范开展日常运维服务，并进行安全保障。安全专项检查内容主要涉及工作环境、作业管理、仪器设备管理、电气管理、消防管理、危险品管理、安全设施、劳保用品、三违现象、培训教育以及其它涉及安全生产的检查情况。每出现一次涉及安全问题的扣1分。

4.8.2档案完整性，流程规范性

依照地表水、环境空气、走航监测等自动监测运行技术标准要求，规范运维行为。检查运维表单填写是否合理准确；档案记录是否规范、齐全、完整；操作流程是否规范，是否存在“先做后设”行为；设备运行状态是否正常，故障处理是否及时等。第三方运维服务单位需要按照合同要求对运维服务情况记录。缺少、延迟提交运维报告或报告不符合采购人要求的，每次扣0.5分。

4.8.3合同履约

第三方运维服务单位需要按照合同约定，完成采购人提出的服务需求，并将服务工作完成情况及时反馈。如延期完成、未完成或者无反馈的，每次扣1分。被市级以上部门通报或造成其他严重不良后果的，每次扣5分。第三方运维服务单位因自身原因导致无法正常履行合同约定的服务内容的，采购人将进行通报，每次扣5分。

(四)考核结果执行

合同价格包括运维基础价和运维服务价两部分，其中运维基础价占60%，运维服务价占40%，其中运维服务价参与考核，考核按季度执行，壹年期运维结束后进行考核结算。

采购人根据考核结果统计表（见附件1），对第三方运维服务单位的运维服务费进行核算支付。

1.考核分数在92分及以上的，按全额支付合同内运维服务价。

2.考核分数在75—91分的，按95%支付合同内运维服务价。

3.考核分数在60—74分的，按90%支付合同内运维服务价，同时出具详尽整改报告。

4.考核分数在60分以下的，由采购人对运维单位负责人开展约谈，同时运维单位出具详尽整改报告。对整改合格的，按80%支付合同内运维服务价。拒不整改或整改不合格的，不支付合同内运维服务价。

附件1.考核结果统计表

| 考核类别 | 考核事项 | 考核内容及评分标准 | 考核得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运维服务质量（35分） | 日常运维 （35分） | 第三方运维服务单位需要根据运维规范开展日常运维服务，并保障服务质量。运维规范性检查内容主要涉及站房环境保障情况、采样系统维护情况、仪器日常维护情况、质控控制情况、通讯系统维护情况、运维人员相关资质要求、运维台账记录、运维工作完成情况、异常问题处理情况以及计划外检查情况。每出现一次因运维服务单位责任导致监测数据异常、监测数据传输中断、走航设备无法正常使用、人员擅自离岗或其他运维服务工作失误的情况，对采购人造成不良影响，且在双方约定的时间内未解决的，每次扣1分。被市级以上部门通报或造成其他严重不良后果的，每次扣5分。设备不按要求定期开展巡检维护的，发现一次扣1分。损坏或故障的设备不及时处理，发现一处扣1分。 |  |
| 综合管理（65分） | 安全专项（20分） | - 第三方运维服务单位需要根据运维规范开展日常运维服务，并进行安全保障。安全专项检查内容主要涉及工作环境、作业管理、仪器设备管理、电气管理、消防管理、危险品管理、安全设施、劳保用品、三违现象、培训教育以及其它涉及安全生产的检查情况。每出现一次涉及安全问题的扣1分。 |  |
|  | 档案完整性，流程规范性（20分） | 依照地表水、环境空气、走航监测等自动监测运行技术标准要求，规范运维行为。检查运维表单填写是否合理准确；档案记录是否规范、齐全、完整；操作流程是否规范，是否存在“先做后设”行为；设备运行状态是否正常，故障处理是否及时等。第三方运维服务单位需要按照合同要求对运维服务情况记录。缺少、延迟提交运维报告或报告不符合采购人要求的，每次扣0.5分。 |  |
|  | 合同履约 （25分） | 第三方运维服务单位需要按照合同约定，完成采购人提出的服务需求，并将服务工作完成情况及时反馈。如延期完成、未完成或者无反馈的，每次扣1分。被市级以上部门通报或造成其他严重不良后果的，每次扣5分。第三方运维服务单位因自身原因导致无法正常履行合同约定的服务内容的，采购人将进行通报，每次扣5分。 |  |
| 满分 |  |  |  |

附件2.服务考核记录单

| 业主单位 |  | 被考核单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录内容： |  |  |  |
| 扣分情况 |  |  |  |
| 被考核单位确认 |  |  |  |

四、服务期限及服务地点

(一)服务期：两年，自合同签订之日起至项目完成。

(二)服务地点：根据采购人指定地点。

五、项目方案

（一）运维方案

1.1根据项目要求提供完善的运维服务，要有完整的运维内容、详尽的现场记录；

1.2根据项目要求提供运维制度方案，要有完整的人员管理制度、日常工作制度、应急制度等制度；

1.3根据项目要求提供园区环境质量初步分析，重点企业环保基础情况分析、特征因子分析；

1.4根据项目要求建立完善的质量保证和质量控制体系，制定相应质控措施；

1.5根据项目要求提供应急措施要求；

1.6供应商具备分析能力；

1.7供应商具备安全生产条件；

1.8供应商具备必要的备件、备机保障等。

（二）验收标准及要求：

2.1甲方依法组织履约验收工作。

2.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

2.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

2.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

2.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

2.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金（如有）。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

(三)其他要求

中标方应按相关要求为本项目配备专职或者兼职安全生产管理人员，具备胜任安全生产工作的能力，运维人员应经过安全教育与培训，提高安全意识。运维单位应为运维人员提供必要的安全防护用品，运维人员在进行日常运维作业时，涉及高处安装、维护以及拆除作业时，应遵守安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行作业，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。涉及特种作业的人员必须持证上岗，特种作业人员名单和操作证应提交采购人处备案。一旦发生重大伤亡或其它安全事故，中标方应按照有关规定上报相关管理部门并报告采购人，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。

六、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1、采购本国货物、工程和服务

1.1政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

七、政府采购需求标准

1、政府采购节能产品、环境标志产品

（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。注：本项目无节能产品、环境标志产品。

2、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。注：本项目属于服务类项目。

3、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，投标人应当提供符合需求标准的产品 。

- 评标方法与评标标准

一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |
| 联合体投标 | 不接受联合体投标 |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 符合招标文件要求 |
| 本项目的特定资格要求 | 无 |

二、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法人授权书 | 符合招标文件要求 |
| 开标一览表及投标报价 | 格式、填写要求符合招标文件规定 |
| 技术标准和要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

三、评分办法—综合评分法

（一）评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

- 详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 15.00 | 所有通过评审的有效投标报价的最低报价为评标基准价。投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*15。符合条件的小企业、监狱企业或残疾人福利性单位参与投标，小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 技术响应 | 项目组成员 | - 28.00 | - 一、项目负责人（5分） - 1.项目负责人具备生态环境工程类专业技术高级及以上职称的，得4分，未提供不得分。（提供由人社部门颁发的相关证书原件扫描件） - 2、项目负责人具备环保自动监测类软件著作权登记证书的，得1分，未提供不得分。（提供证书原件扫描件） - 二、项目组成员（23分） - 1、项目组成员中（7人，含一名项目负责人），以上人员全部具备运维技术人员技能证书（地表水或环境空气）的，得3分，未提供或提供不全的不得分；以上人员具备高级及以上工程师职称的，每有1人得3分，最多得6分；具备中级及以上职称的，每有1人得2分，最多得6分；本项最高得15分。注：同一人员的不同等级职称证书按最高等级计分。（提供由人社部门颁发的相关证书原件扫描件） - 2、以上人员中同时具备地表水和环境空气技能证书的，每有1人得1分，最多得3分；以上人员中至少有1名获得省级及以上生态环境部门相关机构或环境监测行业组织的从事生态环境实验室分析相关工作的培训合格证明的，得2分，没有不得分。本项最高得5分。 - 3、除上述人员外，每增加一名项目组成员得1分，本项最高得3分。 - 注：以上人员须提供2024年8月以来本单位任意1个月为其缴纳的社会保险证明，技能证书以生态环境部门相关机构提供的培训合格证明或其他类似证明材料原件扫描件。 |
| 企业经营业绩、分析能力 | 企业业绩 | 12.00 | 本项目重点在于对环保在线设备进行运维，保证在线检测设施正常运行并与园区信息化平台稳定传输，保障园区环保在线监管体系稳定运行，通过对站点的运维、因子的检测、数据的判断分析、对园区水、气环境质量进行综合判断，并根据企业污染特征因子、废水或废气治理情况进行污染溯源分析，在此基础上形成综合运维报告，强化与环境管理部门的汇报沟通。投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），承担过类似项目业绩的，每有一个得3分，最高得12分。注：以上业绩证明材料需同时提供中标（成交）通知书、采购合同原件扫描件。未提供业绩证明材料原件扫描件或提供不全的不得分。 |
|  | 分析能力 | 3.00 | 宿迁范围内有实验室或者承诺中标后(合同签订后两周内)与第三方实验室签订合作协议且满足本项目的需求，且能在48小时内提供监测报告的，得3分，不满足不得分。（注：自建或第三方实验室必须获得相应资质，具备五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、PM2.5、PM10、H2S、SO2、NO、NO2、NH3、O3、CO、VOCs等。提供承诺函，格式自拟）。 |
| 项目实施方案 | 运维方案 | 20.00 | - 投标人根据项目要求提供完善的运维服务内容：有完整的运维内容、详尽的现场记录内容得5分；运维内容、现场记录内容能够基本满足项目需要得3分；运维内容、现场记录不完善、有缺失但通过后期优化能够实现招标文件要求得1分，没有不得分。 - 投标人根据项目要求提供运维制度方案：有完整的人员管理制度、日常工作制度、应急制度等制度得5分；人员管理制度、日常工作制度、应急制度等制度基本满足本项目需要得3分；人员管理制度、日常工作制度、应急制度等制度需通过后期完善能够满足项目要求得1分，没有不得分。 - 投标人根据项目要求提供园区环境质量初步分析：有园区环境质量初步分析、重点企业环保基础情况分析、特征因子分析得5分；有环境质量概况分析、重点企业基本情况介绍、特征因子基本罗列得3分；未从环境质量分析、重点企业环保基础情况分析、特征因子分析三个角度进行说明的得1分，没有内容不得分。 - 4.投标人根据项目要求建立完善的质量保证和质量控制体系，制定相应质控措施，考核投标文件相应内容与项目的适用性，质量保证与质量控制体系完善，并对应制定了质控措施，保证运维质量：质量保证与质量控制体系完善，质控措施具体得5分；质量保证与质量控制体系基本完善，质控措施有缺陷能够满足采购需求得3分；质量保证与质量控制体系不完善，质控措施不具备针对性和可操作性，承诺通过后期优化能够实现招标文件要求得1分，没有内容不得分。 |
|  | 应急方案 | 7.00 | 根据各投标人的培训方案及应急预案，合理、完整，有详细的培训计划安排表，培训工作有针对性、目标明确，考核方案操作性强，培训授课人员专业、有一定的项目经验，突发情况及应急处理预案完整得7分；方案内容完整，培训工作内容具有针对性能够基本满足采购需求得5分；有项目应急方案，但方案内容笼统，没有针对本项目细化制定，承诺通过后期优化能够实现招标文件要求得3分，没有不得分。 |
|  | 安全生产 | 12.00 | 1.投标人从安全生产角度考虑，需提供详细的安全生产制度，得2分，未提供不得分； 2.为本项目拟派的所有人员组织进行安全生产培训的，得2分，未提供不得分。注：提供承诺函，格式自拟。 3.为本项目配备的持证人员中取得低压电工特种作业操作证，每有1人得2分，最高得4分，没有不得分。 4.为本项目配备的持证人员中取得高空作业特种作业操作证，每有1人得2分，最高得4分，没有不得分。 本项最高得12分。 注：1.需提供特种操作证原件扫描件；2.以上人员须提供2024年8月以来本单位任意1个月为其缴纳的社保证明， |
|  | 备件、备机保障 | 3.00 | 投标人承诺中标后(合同签订后两周内)建立备件库存放备机和备件，备机要求具有SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、O3六项指标自动监测仪器1套以及五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮各1台，已建立或承诺建立备件库并配备满足要求备机的得3分，不满足要求不得分。注：提供承诺函，格式自拟。 |

（三）评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

（四）政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应以下序号为1、2、

- 采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。

2、中小企业政策

本项目按以下第2种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，对小微企业报价给予20%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

3、政府采购节能产品、环境标志产品

（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。注：本项目无节能产品、环境标志产品。

4、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。注：本项目属于服务类项目。

5、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标声明及承诺函

二、投标人基本情况

三、满足特定资格要求的证明文件

四、法人授权书

五、开标一览表

六、投标报价明细表

七、中小企业声明函

八、技术要求响应及偏离表

九、项目组成员

十、企业业绩

十一、投标所需其他材料

- 一、投标声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为        的         项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

投标人名称：           （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

- 二、投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 投标人类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 | 提供营业执照等证明材料 |  |  |

- 三、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

- 四、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-321311-HONG-G2024-0026号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：园区环保在线设备运维服务项目

项目编号：JSZC-321311-HONG-G2024-0026

投标总报价

小写： （人民币：元）

备注：

日期：       年   月   日

- 六、投标报价明细表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.“投标总报价”应包括本项目服务过程中所发生的一切费用，包括但不限于实施方案编制、技术培训等和人员工资及福利、机械设备、法定税费、合理利润、管理、培训、风险、会办会费、专家成果评审费以及为完成招标文件规定的技术支撑服务工作所涉及到的一切相关费用。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

- 七、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购代理机构组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2、投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。3、服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为     的       项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

- 八、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容） | 响应情况（填报“响应或完全响应”） | 偏离（填报“正偏离、符合或负偏离”） | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则作无效响应处理。

2.如果采购文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，该分包作无效响应处理。

4.行数不够，可自行添加。

- 九、项目组人员

项目组成员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目经理 |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |

注：如投标人中标，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按投标文件要求附相关人员证书。

- 十、企业业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

- 十一、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。