无锡市政府采购

公开招标文件

（全流程电子化）

政府采购编号：JSZC-320200-BJJZ-G2025-0005

项目名称：无锡市精神卫生中心变电所外包服务项目（第二次）

采 购 人：无锡市精神卫生中心

采购代理机构：北京建智达工程管理股份有限公司

2025年2月

目 录

一．投标须知前附表----------------------------------（1）

二．投标供应商须知----------------------------------（6）

三．采购需求----------------------------------------（22）

四．合同书（格式）----------------------------------（26）

五．附件（投标文件格式）----------------------------（38）

# 一．投标须知前附表

北京建智达工程管理股份有限公司受无锡市精神卫生中心的委托，对无锡市精神卫生中心变电所外包服务项目（第二次）进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：无锡市精神卫生中心变电所外包服务项目（第二次） 采购编号：JSZC-320200-BJJZ-G2025-0005 采购方式：公开招标 |
| 2 | 投标供应商的资格要求： - 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： ①具有独立承担民事责任的能力； ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； ④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； ⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； ⑥法律、行政法规规定的其他条件。 “重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中，较大数额罚款按财库〔2022〕3号文，认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。2、落实政府采购政策需满足的要求： ①投标供应商如为中小微企业的，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定提供《中小企业声明函》，中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）；②投标供应商如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件； ③投标供应商如为残疾人福利性单位的，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》； ④残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 3、本项目的特定资格要求：①供应商具备电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质或机电工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质；②供应商同时具备五级（含）以上承装（修、试）电力设施许可证资质；③供应商具备有效期内的安全生产许可证；④拟派项目负责人具备机电安装工程专业二级及以上注册建造师证书及有效期内的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证》B证； 4、投标供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）记录失信被执行人，同时，不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的情形。 5、本项目不接受联合体投标。 |
| 3 | 采购项目概况 1、采购内容：变电所外包服务，主要包括变配电站设备及系统的24小时巡视、维护、值班管理等，具体内容详见招标文件三.采购需求。 2、服务期：合同签订之日起24个月。 3、质量要求：合格，符合采购人需求。 4、本项目采购预算：150万元。 5、本项目最高限价：150万元。 6、其他：本项目专门面向中小企业，本项目标的所属行业：其他未列明行业。 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号，从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 |
| 4 | 获取招标文件相关事宜： （1）获取招标文件时间：2025年2月10日至2025年2月17日23:59时止（法定假日除外）。五个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。 （2）售价：0元 （3）招标文件获取地点方式：网上获取，潜在投标供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件[“无锡政府采购网--江苏省政府采购（苏采云）平台或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”——找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”）]，完成项目获取，方可按要求制作、上传投标文件。供应商须对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 |
| 5 | 疑问/询问截止时间：2025年2月18日9时30分止，以书面形式发送给采购代理机构。 疑问/询问回复时间：2025年2月18日16时00分前，以书面形式或电子邮件形式发送给各已领购招标文件的投标供应商。 |
| 6 | 本项目无需缴纳投标保证金； 本项目需要缴纳履约保证金，履约保证金要求： 1）履约保证金：10万元整。 2）履约保证金缴纳形式：首次付款前，以见索即付的银行保函或电子履约保函形式缴纳。 3）如果中标供应商未能履行合同规定的任何义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。 4）履约保证金退还时间、方式：履约保证金在本项目验收合格后，在供应商提供收到返还履约保证金的收据后无息退还；违约责任：每逾期一天退还履约保证金的按相应金额的千分之一计算。 5）履约过程中中标供应商在服务期、质量标准、将中标项目转包或分包给他人的、拒绝履行合同义务等方面发生的不履约或违背合同规定的责任和义务的行为，都可能导致采购人扣缴其部分乃至全部履约保证金。 6）其他咨询事项，参见下列通知： ①《无锡市财政局关于在全市政府采购领域进一步推行电子履约保函的通知》，网址：http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2024/08/16/4375216.shtml ②《江苏政府采购电子履约保函（保险）平台 操作手册》，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202312/1702448568370077762.pdf |
| 7 | 投标有效期：投标截止之日起90天 |
| 8 | 投标文件接收截止时间：2025年3月4日9:30时止。 投标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台投标，线上不见面开标。 注： 1、投标截止时间后将无法上传或撤回、修改投标文件，请投标供应商谨慎处理。 2、请投标供应商关注开标大厅的提示进行解密，解密时间为30分钟，供应商未解密但解密剩余时间为0秒后，视为投标供应商放弃投标。 |
|  | 网上解密时间：2025年3月4日9:30。 投标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台投标，线上不见面开标。 注： 1、本项目进行线上不见面采购活动，投标人无需到达开标现场。供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示。具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。 2、投标文件的授权委托书中需明确授权委托人的联系方式（手机），否则如由于无法及时联系相关授权委托人而造成的一切后果由各投标供应商自行承担。 |
| 9 | 评标有关信息： 评标时间：2025年3月4日开标结束后 评标地点：无锡市滨湖区绣溪道59号交大创意园21号楼2楼评标室 |
| 10 | 确定中标有关信息： 确定中标单位时间：2025年3月4日评审结束 确定中标供应商地点：无锡市滨湖区绣溪道59号交大创意园21号楼2楼评标室 |
| 11 | 投标文件份数： 1、因供应商可能会存在操作不熟练、业务不熟悉等因素，为保证开评标流程顺利，供应商如有问题应及时反馈，供应商在投标截止时间前网上上传电子投标文件。 2、供应商在开标前务必确认电脑浏览器设置、CA证书软件下载等，确保和CA证书匹配可以正常登录苏采云投标客户端。 3、本项目为不见面开标，投标人无需递交纸质投标文件至现场，仅中标供应商在中标公告结束后递交纸质版投标文件一正二副至采购代理机构。若纸质投标文件与电子投标文件不符，则以电子投标文件为准。 4、供应商请仔细阅读供应商注册流程和招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。 5、本次采购采用江苏省政府采购（苏采云）平台进行采购活动，招标文件发布、报价、评审和中标结果发布全程电子化。 |
| 12 | 特别提醒： 若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对投标文件存在疑问，投标供应商被授权代表须在接到在线询标函后在规定时间内，在开标界面在线以澄清函回复并加盖公章或签电子公章；若投标供应商被授权代表未在规定时间内按上述要求作出回复，则视为投标供应商默认资审结果或评审结果。 |
| 13 | 有关本次活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 采购人：无锡市精神卫生中心 联系人：陈女士 联系电话：0510-83200801 联系地址：无锡市钱荣路156号 代理机构：北京建智达工程管理股份有限公司 联系地址：无锡市滨湖区绣溪道59号交大创意园21号楼3楼 联系人：黎晓明、杨亚丁、袁沂 联系电话及传真：0510-85013684 联系邮箱：bjjzdwx@163.com |
| 14 | 供应商主体信息库注册： 1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作： （1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。 （2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。 （3）CA驱动下载： 在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。 技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日9:00-11:30，13:00-17:00） 2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。 3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。 4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。 技术支持QQ：田女士：3071474382 ；王先生：897651173。 |

# 二．投标供应商须知

## （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

## （二）招标文件：

- 招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

- 投标供应商应登录苏采云平台http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login在线申请获取招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则该投标供应商的投标无效。

- 投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

- 招标文件仅作为本次招投标使用。

## （三）招标文件的解释：

    - 投标供应商自行踏勘现场，如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式提出，并于投标须知前附表规定的时间前送达采购代理机构。疑问/询问截止时间后的相关疑问/询问内容，恕不接受。

    - 采购人、采购代理机构将于投标须知前附表规定的时间前，以书面形式或电子邮件形式对投标供应商针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行答疑。

    - 本招标文件的最终解释权归采购人。

## （四）招标文件的补充或修正：

- 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应该在江苏政府采购网、无锡政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 澄清或者修改的内容可能影响投标文件的编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标供应商；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。请招标文件的收受人收到采购代理机构的书面通知后，于投标截止日前书面回函（电子邮件）采购代理机构，邮箱：bjjzdwx@163.com，逾期不回视同收到此书面通知。因投标供应商未尽注意义务，未及时全面地关注澄清或修改内容导致其提交的投标文件不符合招标文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标供应商自行承担。

## （五）投标文件的组成：

投标文件分为证明文件部分、投标函部分、技术方案部分。（相应内容上传至投标客户端）

- 证明文件部分

（1）资格、资信证明文件：

- ①投标供应商有效期内企业法人营业执照副本；

- ②法定代表人身份证明书（格式见附件）；

- ③投标供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；

- ④授权委托人和项目负责人由社保机构出具的近三个月（2024年11月-2025年1月）任意一个月份的缴费证明原件扫描件（法定代表人亲自参与投标的除外）；

- ⑤投标供应商的电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质或机电工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质证书原件扫描件；

- ⑥投标供应商的五级（含）以上承装（修、试）电力设施许可证资质原件扫描件；

- ⑦投标供应商的安全生产许可证原件扫描件；

- ⑧投标供应商拟派项目负责人机电安装工程专业二级及以上注册建造师证书；

- ⑨投标供应商拟派项目负责人有效期内的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证》B证原件扫描件；

- ⑩投标供应商近三个月（2024年11月-2025年1月）中任意一个月份的财务状况报表（至少包含资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2023年度的审计报告原件扫描件；

- ⑪投标供应商近三个月（2024年11月-2025年1月）中任意一个月份的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件；

- ⑫投标供应商近三个月（2024年11月-2025年1月）中任意一个月份的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件；

- ⑬承诺书（格式见附件）；

⑭关于资格的声明函（格式见附件）；

⑮需落实的政府采购政策的证明材料：投标供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；

- 上述证明文件中的资格、资信证明文件必须全部提供，否则将影响资格审查结果。如上述资格证明文件正在年检（或换证）或遇到国家相关政策规定不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明原件扫描件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。投标人所提交的证明文件的完整与否，将直接影响其投标文件的审核和评分结果。

（2）补充性文件：

①投标供应商简介；

②投标供应商认为必须提供的其他证明材料（参照评分标准要求）。

2．投标函部分（格式见附件）：

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）明细报价表；

（4）投标供应商类似业绩一览表；

（5）技术偏离表；

（6）项目组人员配备表。

- 3. 技术方案部分。（根据招标文件采购需求及评分细则编写）

## （六）投标报价说明：

1. 投标供应商的投标报价的总额应是投标供应商在投标文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成招标文件需求的全部费用。

2. 评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## （七）投标文件的制作：

1．所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2．投标文件由投标供应商按要求参考给定格式如实填写（编写），须有单位公章（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3．如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

- 4．投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

5．投标费用自理。

## （八）网上投标：

1、潜在投标供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件[“无锡政府采购网--江苏省政府采购（苏采云）平台或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”——找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”）]，完成项目报名，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

2、招标文件（后缀名为“.kedt”）、“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已参与项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3、政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网--办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》或可至无锡政府采购网--下载专区--“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。

4、投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

5、投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

注：①在开标解密阶段，因投标供应商网络与电源不稳定、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，由投标供应商自行承担后果，视为放弃其投标。②如所有投标文件均无法正常解密视为系统问题，如任一投标文件正常解密，其他在规定时间内无法正常解密的投标文件视为放弃投标。③在解密时长倒计时结束前，供应商可进行解密操作，当剩余时间为 0 后，供应商则不可以进行解密操作；当所有供应商都解密或者仍有供应商未解密但剩余时间为 0 后，系统会自动进入下一节点【唱标】。

6、投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

7、投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

8、投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

9、投标费用自理。

## （九）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，投标文件无效：

- 未按规定在江苏省政府采购（苏采云）平台注册的；

- 投标供应商的报价超过最高限价的；

- 投标文件未按要求签署、盖章的；

- 投标人未按招标文件要求解密投标文件的；

- 投标供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求及未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；

- 投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

- 不同投标人的投标文件上传使用的MAC地址和IP地址一致或标书制作工具客户端编码一致的；

- 不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

- 不同投标供应商报价细目呈明显规律性变化，故意哄抬价格或压价等其他恶意串通投标的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格、资信证明文件等）；

- 列入失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

- 投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

- 投标供应商的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

- 投标文件未通过符合性审查的；

- 不同投标供应商的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

- 同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 评标委员会认定明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标供应商不能在合理时间内提供书面说明或提供相关证明材料证明其报价合理性的；

- 投标文件不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

## （十）开标、评标：

- 依法组建评标委员会，并实行回避制度。

- 投标文件出现不一致情形的处理：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中投标内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前述①至④规定的顺序修正。修正后的报价

应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

- 开标工作程序

3.1所有投标人在招标文件规定的时间内解密各自投标文件；

3.2解密后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台不见面开标大厅”，按招标文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担；

3.3  唱标

3.3.1宣读各投标人的《开标一览表》，唱标内容仅涉及开标一览表。

3.4投标文件递交截止时间后参加投标的投标人或解密投标文件的投标人不足三家的，不进行评标。

3.5投标人如对开标过程和开标记录有异议，应当在开标现场提出，事后提出将不予受理。

4.评标工作程序

4.1投标人资格性审查。

4.1.1投标文件资格性审查由采购代理机构负责。

4.1.2依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格、资信证明等进行审查，以确定投标供应商提供资格、资信证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。

4.2符合性审查

4.2.1评标委员会对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行检查。投标文件符合性、有效性、完整性审查由评标委员会负责。

4.2.2对于投标文件含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质内容。

4.3比较与评价

4.3.1 投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“（九）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。

4.3.2 经评审有效的投标文件按招标文件中规定的评标方法和标准，由评标委员会进行比较与评价。

4.3.3评审全部结束后，代理机构在评标室汇总各投标供应商得分，确定各投标供应商总分和最终排序。

5.评标方法

投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，推荐量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列。按前述方法仍不能确定中标候选人排序的，由采购人按照随机抽取的方式确定。

6. 评标标准：

（一）评分项目及分值（总分100分）

（1）投标报价 40分

（2）商务标   10分

（3）技术标   50分

（二）各项目评分标准

1、投标价格（40分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

2、商务标（10分）：

（1）类似业绩（6分）：

①投标供应商拟派项目负责人近三年以来（自2021年12月1日至投标截止日）具备类似经验的，每一个得2分，本项最高分4分。（以上需提供项目合同原件扫描件，不提供不得分，时间节点以合同签订时间为准，合同中若未体现项目负责人姓名，需提供其他证明材料（如中标通知书））同一个采购人的业绩不重复计分。

②投标供应商拟派运行值班人员近三年以来（自2021年12月1日至投标截止日）具备类似经验的，得2分。投标时提供证明材料。

（2）维修响应（4分）：

应急事件发生时，承诺维修人员在接到通知60分钟内（含）到达现场实施抢修作业，得2分；承诺接到通知45分钟以内（含）到达现场实施抢修作业，得4分；（承诺内容包含但不限于本项内容，承诺书格式自拟，提供承诺书和能在规定时间内到达的证明材料扫描件放入补充证明文件中，两者缺一不可，不提供或提供不符合要求均不得分。）

3、技术文件（50分）

3.1本项目实施过程中的维修保养、变电所运行方案。（7分）

①方案详细完整，针对性、可操作性强，思路合理，得7分；

②方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理，得5分；

③方案简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高，得3分；

④方案可操作较差，思路不尽合理，制作方案较差，得1分；

⑤方案无可操作性，思路不合理或未提供执行方案，不得分。

3.2投标供应商的组织架构、各岗位职责分工、管理机制。（7分）

①组织架构、各岗位职责分工、管理机制详细完整，人员职责分工明确，得7分；

②组织架构、各岗位职责分工、管理机制较详细，人员职责分工较合理，得5分；

③组织架构、各岗位职责分工、管理机制简单，人员职责分工一般，得3分；

④组织架构、各岗位职责分工、管理机制较差，人员职责分工较差，得1分；

⑤无组织架构、各岗位职责分工、管理机制，未提供人员职责分工，不得分。

3.3投标供应商技术人员、抢修人员配备及支撑方案。（7分）

①人员配备、方案详细完整，针对性、可操作性强，思路合理，得7分；

②人员配备、方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理，得5分；

③人员配备、方案简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高，得3分；

④人员配备、方案可操作较差，思路不尽合理，制作方案较差，得1分；

⑤人员配备、方案无可操作性，思路不合理或未提供执行方案，不得分。

3.4针对本项目的特点、重点和难点，质量管理措施。（5分）

①措施完善，可行性高得5分；

②措施较完善，可行性较高，得4分；

③措施简单，可行性一般，得3分；

④措施较差，可行性不尽合理，得1分；

⑤无措施不得分。

3.5岗前培训及阶段性培训管理。（7分）

①培训方案、管理详细完整，针对性、可操作性强，思路合理，得7分；

②培训方案、管理较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理，得5分；

③培训方案、管理简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高，得3分；

④培训方案、管理可操作较差，思路不尽合理，制作方案较差，得1分；

⑤培训方案、管理无可操作性，思路不合理或未提供执行方案，不得分。

3.6日常维护保养、快速维修响应时间方案。（7分）

①方案详细完整，针对性、可操作性强，思路合理，得7分；

②方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理，得5分；

③方案简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高，得3分；

④方案可操作较差，思路不尽合理，制作方案较差，得1分；

⑤方案无可操作性，思路不合理或未提供执行方案，不得分。

3.7应急保障方案。（5分）

①方案详细完整，针对性、可操作性强，思路合理，得5分；

②方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理，得4分；

③方案简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高，得3分；

④方案可操作较差，思路不尽合理，制作方案较差，得1分；

⑤方案无可操作性，思路不合理或未提供执行方案，不得分。

3.8与采购人以及其他单位、部门的综合协调方案。（5分）

①方案详细完整，针对性、可操作性强，思路合理，得5分；

②方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理，得4分；

③方案简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高，得3分；

④方案可操作较差，思路不尽合理，制作方案较差，得1分；

⑤方案无可操作性，思路不合理或未提供执行方案，不得分。

加分：所选用产品属于节能产品、环境标志产品品目清单范围的，提供由国家确定的认证机构（根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的，落实政府优先采购政策，分别予以加1分（同一产品同时具有节能产品、环境标志产品认证证书的不重复加分）。【本项目为服务类，不适用本条】

注：评委会计算分项得分时取平均值为投标单位的得分，各分项得分合计即为投标单位的总得分。所有评委打分的平均值为各投标人最终得分。最终得分最高者将为推荐中标候选人。评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

## （十一）确定中标供应商：

- 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评分标准进行评审，按招标文件的要求依法推荐中标供应商。自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内按招标文件的要求，在评审报告推荐的中标候选单位中，依法确定中标供应商。采购代理机构自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并将在财政部门指定的信息发布媒体（江苏政府采购网、无锡政府采购网）上发布中标结果公告。

- 投标供应商如有质疑，应在中标公告发布之日起7个工作日内，以书面形式一次性向采购人提出质疑，同时该质疑应由投标供应商法定代表人或参加投标的授权委托人签署和盖公章（原件）。

- 提出质疑的供应商应当是参加所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

- 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

①供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

②质疑项目的名称、编号；

③具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

④事实依据；

⑤必要的法律依据；

⑥提出质疑的日期。

供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 采购人将在收到经投标供应商法定代表人或参加投标的授权代表签署和盖公章（原件）的书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。如投标供应商在成交公告发布之日起7个工作日后向采购人提出质疑或质疑未经投标供应商法定代表人或参加投标的授权代表签署和盖公章（原件），采购人有权对该质疑不予答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

## （十二）采购项目的中止：

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止公开招标采购活动，发布项目中止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- 除《政府采购公开招标采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款和《财政部关于政府采购公开招标采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

## （十三）中标无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

- 与采购人、其他投标供应商恶意串通的；

（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

## （十四）签订、履行合同：

1、根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

2、采购代理机构见证、监督合同的履行。中标供应商非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

3、若由于相应国家法律法规、地方性法规、行业规章、政策文件等变动造成项目中止，项目参与各方均不承担违约责任。

## （十五）招标代理费：

本项目招标代理费由中标供应商支付，代理服务费按中标金额100万元以内的部分，按照中标价*1.5%*0.6计取；中标金额在100万元-500万元的部分，按照中标价*0.8%*0.6计取，采用差额累进法计算。

## （十六）政府采购信用担保：

根据《无锡市财政局关于在全市政府采购领域进一步推行电子履约保函的通知》（锡财购〔2024〕15 号）文件内容，提升政府采购便利度，持续优化政府采购营商环境，进一步全面推广政府采购电子履约保函，具体流程中标供应商可通过江苏政府采购网下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”， 具 体 地 址 为 ：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/。

## （十七）其他：

根据无锡市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号） 要求：合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、中标通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、中标通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

政府采购合同融资政策告知：

中标、成交供应商可依法依规使用本项目合同向金融机构融资，但采购人不为中标、成交供应商的融资行为提供担保。

《无锡市政府采购合同融资政策告知函》

各供应商：

欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！

政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在无锡政府采购网无锡市政府采购交易管理一体化系统查询联系。详见无锡市政府采购网“政采贷”专栏。

2、本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

3、本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

4、招标文件的条款必须认真审阅，投标供应商应自行检查招标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标供应商负责。

5、有不法分子利用短信等方式与中标供应商建立联系后，诱导中标供应商缴纳“平台使用及技术服务费、代理费”等。监管部门提醒各政府采购当事人，无锡政府采购项目的各项采购活动均在苏采云平台内操作，苏采云平台不会向政府采购当事人收取任何费用。各政府采购当事人要切实增强防范意识警惕各类诈骗短信，谨慎访问不安全的网站链接或者使用不安全的第三方APP，避免财物受损。

# 三．采购需求

- 一、变电所主要设备（实际设备以现场为准）

- 变电所外包服务具体包含总（主）变电所、1#分变电所、地面老变电所。

- 1、总变电所。两路10kV电源用电缆引进总变电所。主供进线容量为8000kVA，备供进线容量为4000kVA。总变电所内设置2台2000kVA干式变压器。计量方式为高供高计，高压柜采用中置式高压开关柜，型号为KYN28系列。高压系统计量柜小车与总开关之间进行联锁。低压柜采用GCK系列化产品，二台低压进线总断路器与联络断路器作"机械+电气联锁"，三台断路器"三合二"。采用综合保护装置及直流操作电源。

- 具体设备包括2台进线柜，2台P.T柜，2台总断路器柜，6台变压器柜，1台母联柜，1台翻排柜，1台直流屏，1套电力监控系统，2台低压总柜，6台电容补偿柜，2台有源滤波柜，1台联络柜，33台出线柜，1台ATS柜，2台变压器，1块一次系统模拟屏等。

- 2、1#分变电所，采用两路10kV电源用电缆由总变电所引来，1#分变电所设置2台1000kVA干式变压器，计量方式为在总变电所内高供高计。高压柜采用中置式高压开关柜，型号为KYN28系列。高压柜计量柜小车与总开关之间进行联锁。低压柜采用GCK系列化产品，二台低压进线总断路器与联络断路器做"机械+电气联锁"，保证三台断路器"三合二"。

- 具体设备包括2台P.T柜，2台变压器柜，1台直流屏，1台信号屏，2台低压总柜，4台电容补偿柜，2台有源滤波柜，6台出线柜，1台联络柜，2台变压器，1块系统模拟屏等。

- 老变电所，采用两路10kV电源用电缆由总变电所引来，内设2台1000kVA干式变压器。计量方式为在总变电所内高供高计。

- 具体设备包括2台低压总柜，2台变压器，一块系统模拟屏等。

- 二、履约期限：24个月

- 三、项目预算（投标最高限价）：150万元

- 四、结算方式：如合同履行到位，每季度支付一次服务费，经考核后支付相应款项，考核内容及扣费标准详见附件《变配电维护服务内容与质量标准考核表》，考核表以月度为单位进行考核，作为季度结算依据，每月考核扣分结果，季度结算累计3个月考核情况付费。

- 五、委托管理内容：

- （一）委托管理及运行维护工作主要内容

- 1.10KV变配电站设备及系统的全天候巡视、维护与值班管理，做到每1小时巡视一次，并做好现场登记，巡视分变电所时总变电所须保持2人在岗。

- 2.值班人员对受电方式和供电区域供重点部门的变电所（如急诊、重症监护、重要设备）等必须每小时巡视一次并填写巡检记录。重点巡视：变压器的冷却装置运行是否正常；电容器有无异常及外壳是否有膨胀等现象；各种信号指示是否正常，继电保护及自动装置压板位置是否正确；仪表指示是否正常，指针有无弯曲，搁煞现象，电度表有无停走现象。如发现不正常情况应及时处理，若无法处理应及时汇报。

- 3.10KV变配电站设备的停送电操作。

- 4.10KV变配电站设备的故障、事故处理，及时恢复供电。

- 5.应急发电机配电柜、自切柜、EPS柜的维护管理与操作。

- 6.所有托管变配电设备的二次线路与设备的巡视、检查及维护管理。

- 7.配合采购人与供电相关部门开展专业工作。

- 8.每周不少于一次熄灯巡视，恶劣天气、非正常运行状况、节假日、重大活动期间应提高巡视频次。

- 9.负责抄录各类运行数据，汇总、分析当月用电情况及用电量、负荷等参数的月度统计报告。

- 10.结合系统，根据变配电设备实际运行情况，负责对采购人设备、运行方式及用电、节能等情况提出合理化建议。

- 11.加强事故预防，发现事故隐患，提出整改建议。

- 12.切实维护好责任区域内变配电室的清洁及整理整顿工作，确保变配电设备的安全运行。

- 13.积极参加采购人组织的有计划停电故障演练、设备维护、用电分析、节能降耗等工作。

- 14.其他采购人认为必需的或提高本变电站和变配电室管理水平有益的工作。

- 15.未描述的设备设施的管理、巡视、保养的要求与规范按国家电网公司《变电站管理规范》中的规定执行。

- 16.发电机每月要进行1次空载实验，每季要进行1次全载实验，每次至少1小时并做好运行、保养记录。

- 17.按照采购人要求，积极配合做好疫情防控等特殊情况下的工作。

- 18.根据无锡供电公司有关规定制订变电所运行规程，并上墙固定，并严格执行。

- 19.因工作操作不当或失误引起电网及设备的经济损失，由运维方负责，运维方应视违规情节对有关人员严肃处理，处理意见反馈给采购人。

- 20.服务期间工资不调整，不因最低工资标准或者社保基数调整的波动而调整。

- （二）操作规范标准和工作要求

- 1.严格执行国家电网公司《变电站管理规范》要求，安全、规范、严谨操作，确保医院用电安全。

- 2.认真执行无锡市精神卫生中心下达的电业工作指令，按时完成变电站和变配电室电气设备的运行、维护、管理等各项工作任务，确保医院供电设施正常运行。

- 3.中标方应定期组织其托管人员进行业务培训学习、应急演练并做好记录存档，提高托管人员技能水平和快速反应能力，并按时完成电工各类上岗证年审复检。

- 4.中标方配备相关安全用具，并在规定周期内的安全用具免费检测，提供合格标签。

- 六、人员配备要求

- 1.总变电所和变配电室，实行三人三岗，24小时在岗。中标方人员调动必须提前一周通知采购人。

- 2.中标方须配备具有3-5年10KV变电站管理经验且技术全面有责任心的项目负责人1人（每周到院负责现场的运行指导和督查，并回访采购人变电所主管人员，每月回访一次总务处负责人，碰到特殊情况能够及时到达现场指导值班人员）。项目负责人不允许随意变更，除不可抗力（如生病或辞职）并经采购人同意方可更换不低于招标资格要求的同档次人员。投标时提供人员简历，格式、内容自拟。

- 3.技术资质要求：运行值班人员需具有初中以上学历，且持有国家相关部门颁发的高压电工操作证，值班人员应具备二次回路继电保护处置能力，并具有5年以上电力安装经验及3年以上实际值班运行经验，年龄要求男性不得超过60周岁，女性不超过55周岁。投标时提供人员简历以及上述所需证明材料，格式、内容自拟。

- 4.中标方应给员工缴纳社保，所有工伤纠纷、劳资纠纷由中标方负责，不得对采购人造成影响。

- 5.中标方必须按时发放员工工资。因中标方拖欠员工工资而发生的人员上诉、上访情况，中标方应自行解决，采购人不负责垫付人员工资等费用。由于采购人拖欠中标方服务费导致中标方拖欠工资造成的损失，由采购人承担。如因中标方发生3次或以上拖欠工资，或因拖欠工资造成任何劳动纠纷、被劳动纠察大队约谈或诉讼或上访，采购人有权解除合同并没收全部履约保证金。

- 6.投标供应商应合法用工，工资包括福利费、社保费、加班费等全部费用。

- 7.在日常值班时间内，值班人员不得脱岗、睡岗、串岗、酗酒等与工作无关的事情。

七、其他要求

1．运行期间运行记录本、人员出入登记、倒闸操作票等登记本等台账资料全部由投标方自行提供并归档保存，在合同期满形成资料目录及具体台账资料全部移交采购人。

2．运行期间单次发生维修或更换配件金额≤500元（根据市场价判断）的，由中标方负责。

3．电费由采购人负责，中标方应起到提醒义务。

4. 中标方需提供不小于10KW的应急发电机一台以供备用，如遇突发停电等情形发生，中标方须在收到采购人通知后30分钟以内提供到位，并负责架设电源线路及发电供电。

5.按照国网相关规定，该项目需要每班三人三岗便于操作和监护，确保总变 24小时有人值班，两个分变巡回检查，电气负责人每周不少于两次定期检查指导协助工作。

注：本项目采购需求不接受任何负偏离。

# 四．合同书（格式）

无锡市精神卫生中心变电所外包服务项目（第二次）合同

甲方（采购人）：无锡市精神卫生中心

统一社会信用代码：

地址：

乙方（中标方）：

统一社会信用代码：

地址：

- 鉴于：

- 在项目编号为JSZC-320200-BJJZ-G2025-0005的项目采购活动中，乙方被确定为该项目的中标供应商，且与甲方达成本《无锡市精神卫生中心变电所外包服务项目（第二次）合同》。甲乙双方以平等、自愿、公平、诚信、守法为原则，经友好协商，就无锡市精神卫生中心变电所外包服务项目（第二次）采购事项订立本合同。双方均已仔细阅读本合同之所有条款，均已充分注意并详细了解双方对各方根据本合同享有的权利和义务，充分理解并自愿接受下列条款。

- 采购项目编号：

- 采购内容：变电所外包服务，主要包括变配电站设备及系统的24小时巡视、维护、值班管理等，具体内容详见招标文件三.采购需求

- 合同总金额：人民币（大写）               元 ；人民币（小写）    元

- 服务要求及验收标准：合格，符合采购人需求

- 服务期：合同签订之日起24个月

- 服务地点和方式：无锡市钱荣路156号

- 费用支付步骤和办法：如合同履行到位，每季度支付一次服务费，经考核后支付相应款项，考核内容及扣费标准详见附件《变配电维护服务内容与质量标准考核表》，考核表以月度为单位进行考核，作为季度结算依据，每月考核扣分结果，季度结算累计3个月考核情况付费。

- 违约责任：详见合同条款第八条

- 解决争议的方式：详见合同条款第九条

- 其他事项：详见合同条款第十条

- 合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在招标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十二、合同备案：

合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执贰份，采购代理机构壹份。

十三、合同生效：

本合同由供需双方签字、盖章，并经采购代理机构见证后生效。

采购人（采购人）：（盖章）                 乙方（中标方）：（盖章）

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

年   月    日                                  年   月     日

见证方：（盖章）                         乙方户名：

见证人：                                 乙方开户银行：

年   月    日                      乙方账号：

合同条款

一、合同期限：

年月日起至年月日止。

二、费用及支付方式：

1.年度服务费为：        元(人民币)（大写：           ）总价包干。

2.结算方式：如合同履行到位，每季度支付一次服务费，经考核后支付相应款项，考核内容及扣费标准详见附件《变配电维护服务内容与质量标准考核表》，考核表以月度为单位进行考核，作为季度结算依据，每月考核扣分结果，季度结算累计3个月考核情况付费。

三、服务范围：

变电所外包服务具体包含总（主）变电所、1#分变电所、地面老变电所。

1、总变电所。两路10kV电源用电缆引进总变电所。主供进线容量为8000kVA，备供进线容量为4000kVA。总变电所内设置2台2000kVA干式变压器。计量方式为高供高计，高压柜采用中置式高压开关柜，型号为KYN28系列。高压系统计量柜小车与总开关之间进行联锁。低压柜采用GCK系列化产品，二台低压进线总断路器与联络断路器作"机械+电气联锁"，三台断路器"三合二"。采用综合保护装置及直流操作电源。

具体设备包括2台进线柜，2台P.T柜，2台总断路器柜，6台变压器柜，1台母联柜，1台翻排柜，1台直流屏，1套电力监控系统，2台低压总柜，6台电容补偿柜，2台有源滤波柜，1台联络柜，33台出线柜，1台ATS柜，2台变压器，1块一次系统模拟屏等。

2、1#分变电所，采用两路10kV电源用电缆由总变电所引来，1#分变电所设置2台1000kVA干式变压器，计量方式为在总变电所内高供高计。高压柜采用中置式高压开关柜，型号为KYN28系列。高压柜计量柜小车与总开关之间进行联锁。低压柜采用GCK系列化产品，二台低压进线总断路器与联络断路器做"机械+电气联锁"，保证三台断路器"三合二"。

- 具体设备包括2台P.T柜，2台变压器柜，1台直流屏，1台信号屏，2台低压总柜，4台电容补偿柜，2台有源滤波柜，6台出线柜，1台联络柜，2台变压器，1块系统模拟屏等。

- 3、老变电所，采用两路10kV电源用电缆由总变电所引来，内设2台1000kVA干式变压器。计量方式为在总变电所内高供高计。

具体设备包括2台低压总柜，2台变压器，一块系统模拟屏等。

四、人员配置：

1.运行值班人员需具有初中以上学历，且持有电力部门颁发的高压电工操作证，值班人员应具备二次回路继电保护处置能力，并具有5年以上电力安装经验及3年以上实际值班运行经验，年龄要求男性不得超过60周岁，女性不超过55周岁。

2.按照国网相关规定，该项目需要每班三人三岗便于操作和监护，确保总变 24小时有人值班，两个分变巡回检查，电气负责人每周不少于两次定期检查指导协助工作。

3.乙方指定为目前无锡市精神卫生中心变电所负责人（联系电话：   ）。

4.在日常值班时间内，值班人员不得脱岗、睡岗、串岗、吸烟、酗酒、玩手机打游戏等，不得做与工作无关的事情。

5.甲方与乙方派遣人员无任何聘用关系，有关劳资纠纷均由乙方处理，与甲方无关。

五、服务内容：

- 1.10KV变配电站设备及系统的全天候巡视、维护与值班管理，做到每1小时巡视一次，并做好现场登记，巡视分变电所时总变电所须保持2人在岗。

- 2.值班人员对受电方式和供电区域供重点部门的变电所（如急诊、重症监护、重要设备）等必须每小时巡视一次并填写巡检记录。重点巡视：变压器的冷却装置运行是否正常；电容器有无异常及外壳是否有膨胀等现象；各种信号指示是否正常，继电保护及自动装置压板位置是否正确；仪表指示是否正常，指针有无弯曲，搁煞现象，电度表有无停走现象。如发现不正常情况应及时处理，若无法处理应及时汇报。

- 3.10KV变配电站设备的停送电操作。

- 4.10KV变配电站设备的故障、事故处理，及时恢复供电。

- 5.应急发电机配电柜、自切柜、EPS柜的维护管理与操作。

- 6.所有托管变配电设备的二次线路与设备的巡视、检查及维护管理。

- 7.配合采购人与供电相关部门开展专业工作。

- 8.每周不少于一次熄灯巡视，恶劣天气、非正常运行状况、节假日、重大活动期间应提高巡视频次。

- 9.负责抄录各类运行数据，汇总、分析当月用电情况及用电量、负荷等参数的月度统计报告。

- 10.结合系统，根据变配电设备实际运行情况，负责对采购人设备、运行方式及用电、节能等情况提出合理化建议。

- 11.加强事故预防，发现事故隐患，提出整改建议。

- 12.切实维护好责任区域内变配电室的清洁及整理整顿工作，确保变配电设备的安全运行。

- 13.积极参加采购人组织的有计划停电故障演练、设备维护、用电分析、节能降耗等工作。

- 14.其他采购人认为必需的或提高本变电站和变配电室管理水平有益的工作。

- 15.未描述的设备设施的管理、巡视、保养的要求与规范按国家电网公司《变电站管理规范》中的规定执行。

- 16.发电机每月要进行1次空载实验，每季要进行1次全载实验，每次至少1小时并做好运行、保养记录。

- 17.按照采购人要求，积极配合做好疫情防控等特殊情况下的工作。

- 18.根据无锡供电公司有关规定制订变电所运行规程，并上墙固定，并严格执行。

- 19.因工作操作不当或失误引起电网及设备的经济损失，由运维方负责，运维方应视违规情节对有关人员严肃处理，处理意见反馈给采购人。

- 20.服务期间工资不调整，不因最低工资标准或者社保基数调整的波动而调整。

六、工作要求：

1.乙方应认真履行和按时完成甲方下达的运行、维护、管理等各项工作任务，规范管理，谨慎安全操作，确保医院设备正常运行和用电安全。

2.甲、乙双方严格执行国家电网有限公司《变电站管理规范》要求，乙方应根据无锡供电局有关规定制订制作医院变电所运行规程并遵照执行，甲方负责上墙固定。

3.乙方负责按运行规程的要求进行日常检查，并负责建立提供书面等各类运行台账。确保常规巡视每天不少于2 次，每周不少于一次熄灯巡视，恶劣天气、非正常运行状况、重大活动期间应增加频次。发现问题应立即向甲方负责人汇报。

4.甲、乙双方负责人及其他有关人员进出变电所，均应遵守登记制度，甲、乙双方工作人员进入变电所工作必须严格执行工作票制度。

5.乙方值班人员应清扫变电所内场地，保证变电所内环境整洁。

6.乙方值班人员应做好交接班工作，并做好记录。

7.乙方人员必须遵守甲方制定的各项规章制度，接受甲方监督管理和考核处理。

8.甲方有权对乙方提供的服务内容和质量进行考核。若乙方对考核结果有异议的，应以书面形式向甲方提出，甲方经审查认为异议不成立的，应按甲方出具的考核结果执行。

9.乙方应定期组织其托管人员进行业务培训，提高托管人员技能水平，并按时完成电工各类上岗证年审复检。

七、使用材料设备：

1. 消防器材年检和更新费用由甲方负责。

2. 乙方负责对在规定周期内的安全用具进行免费检测，并提供检测报告。

3. 变电所运维期间运行记录本、人员出入登记本、倒闸登记本等台账资料均由乙方提供。

4. 运行期间单次发生维修或更换配件金额≤500元（根据市场价判断）的，由中标方负责。

5. 重大事故抢修费用及预防性检测费经双方协商一致后另行计算。

6. 乙方需提供不小于10KW的应急发电机一台以供备用，如遇突发停电等情形发生，乙方须在收到采购人通知后30分钟以内提供到位，并负责架设电源线路及发电供电。

八、违约责任：

1. 乙方提供的值班人员不符合本合同规定的任职条件的，视为未提供相应人员，甲方除有权扣除相应服务费外，还有权要求乙方按照甲方要求立即更换符合本合同规定的任职条件的值班人员。若乙方未按照甲方要求更换值班人员的，甲方有权解除本合同，并要求乙方赔偿甲方因此遭受的全部损失。

2. 在本合同有效期内，因乙方人员操作不当或失误引起的设备损坏，由乙方承担一切安全责任和经济责任。

3.乙方未按本合同约定完成服务内容及工作要求等的，甲方除有权扣除相应服务费外，还有权要求乙方限期整改，逾期未整改的，甲方有权解除本合同，并要求乙方赔偿甲方因此遭受的全部损失。

4.若由于乙方提供的服务对他人造成损害的，乙方须承担因此产生的所有责任和后果，甲方有权解除本合同，并要求乙方赔偿甲方因此遭受的全部损失。若甲方认为需先行处理的（基于甲方的特殊性，甲方可以调解结案），处理结案后甲方有权向乙方全额追偿（乙方对追偿数额放弃抗辩权）。

九、争议解决方式：

甲、乙双方因履行本合同发生纠纷时，应当协商解决，协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、其他事项：

1. 甲、乙双方就本服务项目所涉及的招标文件、投标文件中的相关条款要求和服务承诺等内容均视作本合同的一部分，与本合同具有同等法律效力。若该等内容与本合同内容相冲突的，以本合同内容为准。

2. 甲方指定为变电所分管责任人。

3．本合同未尽事宜，双方协商解决。

4.本合同自甲、乙双方签字（盖章）之日起生效。合同陆份，甲方执叁份，乙方

执贰份，采购代理机构壹份，具有同等法律效力。

附件一：变配电维护服务内容与质量标准考核表

| 序号 |  | 服务考核内容 | 扣分标准 | 分值 | 扣分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 遵守医院各项规章制度、在岗在位，不得聚会聊天或干私活，不迟到早退，穿工作服与工作鞋、安全防护用具，挂牌上岗（服装到位、鞋子穿到位），仪表整洁、不私带公物离院，不在非吸烟点抽烟，不得在变电所范围烹制饭菜。 | 每一次违反规定扣0.25分 | 15 |  |  |
| 2 |  | 团结协作，文明礼貌，态度和蔼，互帮互助，不发生语言和肢体冲突。 | 每查一次不符合要求扣0.25分 |  |  |  |
| 3 |  | 接听电话规范、正确，做好各项记录。 | 每查一次不符合要求扣0.5分 |  |  |  |
| 4 |  | 服从主管科室工作安排，服从医院突发情况等专项管理。 | 每查一次不符合要求扣0.5分 |  |  |  |
| 5 |  | 建立变电所运行管理、服务保障台账资料目录，分册印制，各项记录及时、正确、完整。 | 每查一次不符合要求扣0.25分 |  |  |  |
| 6 |  | 工作人员不得缺编、离岗，做好交接班登记。 | 发现缺编岗位一天一人扣0.5分，每人次离岗半小时按脱岗处理扣5分。 |  |  |  |
| 变电所维护 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 保证变电所各项设备、设施完好，发现问题及时汇报 | 未达到一项扣2分 | 5 |  |  |
| 8 |  | 值班人员具备变电所运行维护知识和实操技能，具备上岗资格，持有上岗证书（在有效期内）人员更换需提前一周向甲方进行报备 | 未达到一项扣1分 | 5 |  |  |
| 9 |  | 保持变电所清洁卫生，每周清扫地面及擦拭配电柜表面，要求地面干燥、无积灰、无蜘蛛网等 | 未达到一项扣2分 | 5 |  |  |
| 10 |  | 每日检查变压器，电压、电流互感器，断路器、隔离开关及避雷器、发电机房、导线、电容等供配电系统的运行状况，并定时抄表、做好记录，进出人员要有登记和记录 | 未达到一项扣2分 | 15 |  |  |
| 11 |  | 院内计划外停电立即上报总务处，组织应急预案，保证正常的医疗秩序 | 未达到一项扣1分 | 5 |  |  |
| 12 |  | 每月检查1次配电房内无蛙、鼠、蚁等虫害，如发现马上采取措施并报总务处 | 未达到一项扣1分 | 5 |  |  |
| 13 |  | 各维修项目和培训学习（每季度一次）要有台账记录，每月工作量有总结 | 未达到一项扣1分 | 7 |  |  |
| 14 |  | 定期检查报警装置和计量检测设备，确保不因保养不到位或抢修不及时而导致设施、设备损坏，影响医疗秩序 | 未达到一项扣1分 | 5 |  |  |
| 15 |  | 医院组织大修、中修新改建项目时，做好配合工作 | 未达到一项扣1分 | 3 |  |  |
| 16 |  | 值班人员应在岗在位，不得无故脱岗串岗，并做好进出入登记、故障记录和运行记录 | 发现一处扣1分 | 5 |  |  |
| 17 |  | 服从主管科室工作安排，服从医院在特殊情况下等专项管理。 | 每查一次不符合要求扣2分 | 5 |  |  |
| 18 |  | 每月按照医院的规定，检查消防器材是否符合安全使用要求。 | 每查一次不符合要求扣2分 | 5 |  |  |
| 19 |  | 每月按照规定，在接到院方通知后，进行一次发电机运行试验， | 未达到一项扣1分 | 5 |  |  |
| 20 |  | 变电所值班人员必须配备能够及时相互联系的通信工具。 | 未达到一项扣2分 | 5 |  |  |
| 21 |  | 按合同条款“服务内容和招标文件采购需求“委托管理内容”落实保障。 | 每一条款不落实的扣1分。 | 5 |  | 该项分值不够扣的，其他考核项分值补充。 |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |
| 考核日期： |  |  | 考核者： 物业公司主管： | 负责人： |  |  |
| 扣费标准 | 95分以上全额支付服务费；95分（含95分）以下每下降1个百分点扣除500元服务费；90分（含90分）以下每下降1个百分点扣除1000元服务费，阶梯式分段计算，以此类推。 |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1.爱护公物，因工作不慎造成公共财产损坏能修复者承担修理费，不能修复者则照价赔偿；因责任心不强，造成医院经济损失或重大事故，承担全部责任和一切经济损失。发生被盗或失火，追究责任，承担后果。 2.工作成效显著，表现突出，受上级部门通报表扬一次加0.5分。被上级部门、院监察处和宣传处查处并通报或发生越级投诉，经查实，在原扣分基础上加倍扣分。 3.不得将医院的任何物品带出医院，违者除扣考核分外，视情节轻重从合同应付款中直接扣除1000-3000元，屡教不改者，立即开除。凡偷盗医疗废弃物视情节轻重从合同应付款中直接扣除3000-10000元并立即开除并追究乙方相关责任。 |  |  |  |  |  |

附件二：

政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签订编号为          的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年  月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

- 承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格之日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同的履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

# 五.附件（投标文件部分格式）

投

标

文

件

政府采购编号：

采购项目名称：

投标供应商：

二○   年  月  日

1.证明文件部分

### （1）（投标供应商）法定代表人身份证明书（格式）：

投标供应商名称：

单位性质：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证原件扫描件（需同时提供正面及背面）

投标供应商（盖章）：

日期：

### （2）（投标供应商）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

（采购代理机构）：

（单位名称）系中华人民共和国合法单位，特授权代表我公司（授权代表姓名）全权办理针对（项目名称）项目（编号： ）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

后附授权代表身份证原件扫描件（正反面）加盖公章。

投标供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

### （3）承诺书（格式）

承诺书（廉洁承诺书）

为了积极配合贵单位的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国招标投标法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解贵单位招投标纪律，积极配合贵单位执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标供应商或串通投标。

4、按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向涉及招标的单位及个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。

8、不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵单位纪检监察室举报。

我们若违反上述承诺，愿接受取消投标资格及其他任何形式的处理。

投标供应商：（公章）

法定代表人或其授权代理人：   （签字或盖章）

日期：

### （4）（投标供应商）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

（采购人）         ：

我公司（单位）参加本次项目（编号：________）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我公司（单位）愿针对本次项目（编号：________）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或签章）：

日期：

注：“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中，较大数额罚款按财库〔2022〕3号文，认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

### （5）（投标供应商）中小企业声明函（格式）：

一、常规说明：

1、中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。参与政府采购活动的供应商对其企业规模实行承诺制，并对其声明的真实性承担法律责任，在资格审查和评审过程中无需提供证明其企业规模的其他材料。

2、中小企业声明函不可删除，投标供应商非中小企业，请将空表列入投标文件。

3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

4、投标供应商需同时提供《中小企业声明函》并按要求填写《明细报价表》方可享受价格扣除。

5、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造的货物，也有大型企业制造的货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

6、中标、中标供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（5-1）中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中

小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商（公章）：

日　　　　　　期：

### （5-2）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商（盖章）：

日  期：

如投标供应商不符合相关标准，本表可删除，无需列入投标文件。

- 2.投标函部分

### （1）投标函（格式）：

投标函

致无锡市精神卫生中心：

一、根据已收到的采购编号为：的  （采购项目名称）   的公开招标文件，遵照国家法律法规和规章的有关规定，我方经过对招标文件等所有文件的研究后，我方愿承接本项目。

二、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有）及有关附件，并响应招标文件各条款。

三、一旦我方中标，我方将按照招标文件的规定，严格履行合同期限，保证于承诺的时间内完成，并交付采购人验收、使用。

四、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分；

五、我方拟派的项目负责人为：    。

六、我方愿意提供北京建智达工程管理股份有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

七、我方同意按照招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为投标截止之日起90天。

八、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。

九、我方认为贵单位有权决定中标者。

十、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，按相关法规和有关文件规定处理。

十一、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

十二、如果我方被确定为中标供应商且我方如无不可抗力，在投标截止期后撤回投标或中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定时间内与采购人签订合同或未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

投标供应商（公章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

### （2）开标一览表（格式）：

开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 投标内容 | 投标明细 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标总报价（元） | 大写： 小写： 单位：人民币元 |
| 2 | 承诺的服务完成期限 | 响应招标要求 |
| 3 | 质量标准 | 响应招标要求 |
| 4 | 项目负责人 | 姓名： 证书编号： |

投标供应商名称（公章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

（3）明细报价表：

- 明细报价表

投标供应商名称（盖章）                                  项目编号：

| 序号 | 费用名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总（主）变电所运行维护（含零配件） | 2 | 年 |  |  |  |
| 2 | 1#分变电所运行维护（含零配件） | 2 | 年 |  |  |  |
| 3 | 地面老变电所运行维护（含零配件） | 2 | 年 |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
| 费用总计（元） |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 供应商需按采购需求自拟明细内容，未列明在明细表中的但应由供应商负责的内容视为供应商让利，包含在总价中。

（4）投标供应商类似业绩一览表（格式）：

投标供应商类似业绩一览表

| 项目名称 | 项目内容概述 | 业主单位 | 项目起止时间 |
| --- | --- | --- | --- |

（5）技术偏离表（格式）：

技术偏离表

| 序号 | 招标技术要求 | 投标内容 | 选择项 （偏离或符合） |
| --- | --- | --- | --- |

备注：

1、本表根据招标文件第三章采购需求制作。

2、若完全响应，请在任一空格中标注“无偏离”。

投标方：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：           年  月  日

（6）项目组人员配备表（格式）：

- 项目组人员配备表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称、注册资格 | 工作年限 | 类似工作经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、后附项目组人员相关证明。

2、表格不够可自行延展。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表签字或盖章：

日期：