编号：JSZC-321000-SWGC-G2025-0136号

扬州市交通运输综合行政执法支队2025年干线航道CCTV监控系统运维项目公开招标文件

江苏苏维工程管理有限公司

2025年7月4日

目 录

第一章 扬州市交通运输综合行政执法支队2025年干线航道CCTV监控系统运维项目采购公告	3

第二章 投标人须知	7

第三章 合同条款及格式	18

第四章 项目需求	23

第五章 评标方法及评标标准	35

第六章 投标文件格式	38

第一章 扬州市交通运输综合行政执法支队2025年干线航道CCTV监控系统运维项目采购公告

受扬州市交通运输综合行政执法支队的委托，江苏苏维工程管理有限公司就扬州市交通运输综合行政执法支队2025年干线航道CCTV监控系统运维项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

扬州市交通运输综合行政执法支队2025年干线航道CCTV监控系统运维项目 的潜在投标人可在“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”、“中国政府采购网”自行免费下载 招标文件，并于2025年7月25日上午9:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321000-SWGC-G2025-0136号

2.项目名称：扬州市交通运输综合行政执法支队2025年干线航道CCTV监控系统运维项目

3.预算金额：63万元

4.本项目设置最高限价：最高限价63万元。

5.采购需求：为满足扬州市交通运输综合行政执法支队日常工作需求，本次扬州市交通运输综合行政执法支队拟选择一家供应商为支队的干线航道CCTV监控、机房维护提供服务。详细内容见招标文件第四章。

6.合同履行期限：自合同签订之日起12个月。

7.本项目不接受联合体投标

8.本项目不接受进口产品投标

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

1.2 上一年度的财务报告情况（成立不满一年无需提供）

1.3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）（新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供，以新办企业营业执照发放日期为准)；

1.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6 供应商信用承诺函；

1.7 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年7月25日上午9：30（北京时间）

2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

2.供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

3.本次招标不收取投标保证金。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”、“中国政府采购网”发布的信息。

5.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。

6.如在开标时间发生系统崩溃等不可预见的情况，造成开评标活动无法正常进行的，将延迟开评标，具体开评标时间另行通知。

7.为落实好政府采购履约资金扶持政策，中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

8.本项目严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在投标/响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，本项目优先采购节能产品、环境标志产品。

9.供应商对于所投产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：扬州市交通运输综合行政执法支队

地 址：扬州市广陵区运河南路97号

联系人：胡江涛

联系方式：17705275060

2.代理机构信息

名 称：江苏苏维工程管理有限公司

地　址：扬州市邗江区翠岗路48号

联系人：赵凌云、阮玉婷

联系方式：0514-82129116

第二章 投标人须知

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于JSZC-321000-SWGC-G2025-0136号项目。

2、投标人

2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的投标人

2.2.1 满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如 何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购由中标人在领取中标通知书前参照《招标采购代理规范》相关规定服务类标准一次性支付给招标代理机构代理服务费。

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付；

（3）招标代理服务费不在投标报价中单列，包含在投标总价中，由中标单位支付给代理机构。

招标代理服务费开户银行：中国工商银行扬州雍华府支行

开户名称：江苏苏维工程管理有限公司

开户账号：1108020819100000612

4.3专家评审费按《扬州市财政局关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》（扬财购〔2020〕40号）执行。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3招标文件的修改将在“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”、“中国政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

9、投标文件的语言、度量衡单位、货币

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

10、投标文件构成

10.1投标文件由以下部分组成

（1）资格审查响应对照表

（2）符合性审查响应对照表

（3）非实质性响应对照表

（4）开标一览表

（5）分项报价表

（6）技术参数响应及偏离表

（7）商务条款响应及偏离表

（8）其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

10.2投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.4投标货币

投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。

17.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

17.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

17.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

17.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

17.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

18.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

21、开标

21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.2投标人不足3家的，不得开标。

21.3开标仪式由代理机构主持。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

21.4投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22、评标委员会

22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。

23.4 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标的澄清

24.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

25.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及评委会联系。

26、无效投标、废标及投标人不足三家的处理

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款：

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

27、确定中标单位

27.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3代理机构将在“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”、“中国政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的；

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

27.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；

27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

27.4.7不符合法律、法规的规定的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

28.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

28.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑，同时需与采购代理机构经办人确认是否收到《质疑函》，如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

28.8 以下情形的质疑不予受理

28.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。

29.2 中标人可在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。

29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

30、 签订合同

30.l中标人应在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，中标人不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担赔偿责任。

30.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

31其他

31.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第三章 合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

扬州市政府采购合同（服务)（合同编号）

项目名称：扬州市交通运输综合行政执法支队2025年干线航道CCTV监控系统运维项目

项目编号：JSZC-321000-SWGC-G2025-0136号

甲方：（买方）扬州市交通运输综合行政执法支队

乙方：（卖方）_________

见证方：江苏苏维工程管理有限公司

甲、乙双方根据江苏苏维工程管理有限公司         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务及货物

1.1 服务及货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________________圆（_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物及服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物及服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物及服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 收取履约保证金的，允许中标人自主选择支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，应当在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

6.2履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失；若履约保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔。

6.3 履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在本合同履行结束后由甲方无息退还。逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.4 履约保证金收取：无

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物及服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、服务期

8.1 服务期：自合同签订之日起5个日历天内完成建设，达到使用功能要求，验收合格后，交付甲方使用。合同履行期限为自合同签订之日起12个月。

九、服务方式及服务地点

9.1 服务方式：_________

9.2 服务地点：_________

十、货款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3 甲方付款方式：

（1）合同签订，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同总价30%的预付款；

（2）线路正常运行、网络接入设备安装调试完成后进入维护期，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同总价的58%；

（3）项目服务期满经甲方验收合格后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内付清余款。

十一、税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定及响应文件承诺的技术性能、技术要求、质量标准向甲方提供服务；若无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

12.2乙方应保证其提供的服务是全面和规范的，并完全符合招投标文件。如因乙方提供的服务有瑕疵造成甲方损失的，所需费用由乙方承担。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在___小时内到达甲方现场。

十三、交付和验收

13.1 乙方应当在合同签订后     天内完成服务事项，招标文件有约定的，从其约定。

在交付前，乙方应作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方初验收和使用的技术条件依据，检验的结果交甲方。

13.2甲方依法组织履约验收工作。

13.3甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

13.4 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

13.5 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

13.6甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

13.7验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十四、包装、发运及运输

14.1 乙方应对其提供的服务所涉及物品在发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证安全运达甲方指定地点。

14.2 乙方交付时，使用说明书、检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于内。

14.3 乙方在提供的服务所涉及物品在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备甲方接货。根据甲方通知的时间和指定的地点，乙方负责安排送货、装卸、清点、堆放，设备初验收合格前的保管工作由乙方负责，费用乙方承担。

14.4 服务在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 服务在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收服务的，甲方向乙方偿付拒收款项总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付服务的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的服务数量、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该服务，乙方愿意更换服务但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换服务的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为扬州市。

十八、为落实好政府采购履约资金扶持政策，乙方可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

十九、合同生效及其它

19.1 合同经双方法定代表人签章并加盖单位公章，并经江苏苏维工程管理有限公司见证盖章后生效。

19.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

19.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方及财政监管部门各执一份。

| 甲方： 扬州市交通运输综合行政执法支队 | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |
| 见证方：江苏苏维工程管理有限公司 |  |
| 项目经办人： |  |
| 日期： 年 月 日 |  |

- 项目需求

注： 本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标文件不满足的，视为无效投标处理。请各供应商制作电子投标文件时，将实质性响应的内容在政府采购管理交易系统（苏采云）“符合证明文件格式”中准确填写或上传。

项目属性:服务类项目。

- 一、项目简介

为满足扬州市交通运输综合行政执法支队日常工作需求，本次扬州市交通运输综合行政执法支队拟选择一家供应商为支队的干线航道CCTV监控、机房维护提供服务。支队干线航道CCTV监控系统2017年建成并投入使用，2020年新增补盲22个监控点，本次维护79个监控点主要分布在苏北运河扬州段，古运河，芒稻河和仪扬河等重点水域，监控点采用15米立杆或租用铁塔等模式，安装高清摄像机，视频监控组成VPN视频网络汇聚到市内河搜救中心机房和宝应、高邮，仪征和江都交通运输综合执法机构；全市视频监控文件存贮在市内河搜救中心机房私有云，同时县处视频监控文件在各县（市）交通运输综合执法机构NVR（硬盘录像机）中备份；采购人可利用视频监控客户端或浏览器，访问支队内网视频监控平台调取实时监控画面。

- 二、服务内容

干线航道CCTV监控系统有监控摄像机、服务器、磁盘阵列、存储硬盘，交换机和太阳能辅助取电等设备，以上设备部分已过原厂保质期，日常维护工作包括硬件设备更换维修、网络维护、技术支持、升级服务、软件部署等工作：

1、前端设备维护工作：监控点位维护工作，确保监控点位视频监控设备能正常运行，监控画面稳定、清晰、无遮挡。主要内容包括一是监控杆塔移位、恢复（含监控杆塔临时存放费用）、加固、铁塔租用以及相关协调等工作；二是线路租用，每个点位租用20M带宽的 VPN网络进行数据传输（包含网络 IP地址重新部署配置），所有线路汇入市搜救中心机房中心点（1000M带宽），县处备份线路汇聚到各县（市）（宝应、高邮、江都）交通综合执法机构；三是每个点位的市电接入和运行电费，5个太阳能供电设备的维护，保养和更换工作。

2、后端设备的维护工作：监控平台服务器、云存储维护工作，包括监控平台和终端软件安装，调试，迁移等工作；云存储服务器和磁盘阵列更新工作。

3、机房设施维护：机房包含精密空调，UPS电源。

4、损坏设备替换：替换9台超低照度球型摄像机及支架配电等配套辅材，替换2套太阳能板、逆变器及支架等配套辅材。

- 三、服务保障要求

1、总体服务方案：有完善的维护计划、作好时间、人员、设备安排，在不影响管理人员工作的正常工作情况下，保证维护工作有效进行。为前端监控设备、后端平台及软件、机房设备建立详尽的维护记录表。承诺对于重大故障，说明故障点、故障原因、今后预防此类故障的措施。中标人定期对前端设备、中心机房和指挥中心设施进行巡检，确保视频监控正常运行。承诺将为采购人提供7×24h热线服务，提供故障一站式受理,障碍处理记录完整、准确、可回溯。重大活动期间安排专人提供应急服务，包括技术服务、人员配合、设备借用等。

2、线路实施技术方案

线路开通时间：自合同签订之日起5个日历天内完成线路开通工作。

线路拆除时间：自合同签订之日起5个日历天内完成线路拆除工作。

线路迁移时间：自合同签订之日起5个日历天内完成线路迁移工作。

3、线路维修承诺故障响应时间

线路维修故障响应时间小于30分钟，线路故障恢复时间一般小于1小时，个别特殊情况（如光缆受损）最长不超过4小时。

4、应急保障方案

提供完善的应急保障方案，投标人应充分了解本项目的需求，有完善合理的服务体系，依据针对本项目线路安全稳定运行而提供的应急保障方案，组建应急响应组织机构，针对消防、突然事件、公共卫生及其他紧急事故拥有应急响应措施及预案。

5、网络割接方案

投标人应充分了解本项目的需求，并在此基础上制定科学、合理、详细的业务线路割接计划和方案。根据割接方案合理性和割接时间计划表，确保于5个日历天内完成网络割接。同时保持现网稳定，持续运行，平稳过渡，业务中断时间不超过4小时。

- 四、注意事项

投标人应自行考虑设备的新旧程度，以及运维中会涉及到的施工破坏、设备更换、施工协调等费用，确保软硬件设备在本年度内的稳定运行，因评估错误导致成本增加，采购人概不负责。

- 本项目涵盖监控前端设备与硬件安装调试、指挥中心及机房维保、运营商线路租赁、网络维护等综合性服务，需拟派一名项目负责人进行总体对接与把控。对负责人及相关人员在集成服务、网络安全领域的能力与经验要求较高。

- 五、建设工期及合同履行期限

自合同签订之日起5个日历天内完成建设，达到使用功能要求，验收合格后，交付采购人使用。合同履行期限为自合同签订之日起12个月。

- 六、采购清单

- 1、干线航道CCTV监控系统维护（含新增）清单

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超低照度球型 摄像机 | 详见技术参数要求 | 9 | 台 |
| 2 | 球机支架 | 配套 | 9 | 个 |
| 3 | 旧立杆与摄像 机连接件 | 定制杆件 | 9 | 个 |
| 4 | 太阳能板 | 1200*990 | 2 | 块 |
| 5 | 太阳能逆变器 | 12/24V转220V的 | 2 | 个 |
| 6 | 管道 | 含开挖及回埋，数量暂估，投标人自行详细测算 | 500 | 米 |
| 7 | 取电线 | 数量暂估，投标人自行 详细测算 | 2000 | 米 |
| 8 | 辅材更换 | RVV2*1.0 | 79 | 点/年 |
| 9 | 视频云存储服 务器维护 | 需维护设备，型号为 IS-VSE2326X-QFA | 1 | 套 |
| 10 | 云存储虚拟化 软件维护 | 需维护设备，型号为iVMS-5120 | 1 | 套 |
| 11 | 磁盘阵列维护 | 需维护设备，型号为DS-8632N-I8 | 2 | 台 |
| 12 | 铁塔租赁 | 2 个铁塔1 年租金 | 1 | 项 |
| 13 | 电费 | 含协调取电 | 79 | 点/年 |
| 14 | 线路租赁 | 20M VPN专线 | 79 | 条/年 |
| 15 | 人工维护日常 巡检 | 含工程车租用、人工费用 | 79 | 年/点 |

注：投标人所投球机应考虑采购人维护增补需求，新接入设备应按招标文件要求及投标承诺提供。

- 2、CCTV监控点位清单

| 序号 | 监控点名称 | 所在航道 | 经纬度 | 供电 | 带宽 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 六圩口门（球机） | 京杭运河 | E119.476377,N32.279399 | 市电 | 20M |  |
|  | 六圩口门（黑光） | 京杭运河 | E119.476377,N32.279399 | 市电 | 20M |  |
|  | 灰管桥 | 京杭运河 | E119.469722,N32.284167 | 市电 | 20M |  |
|  | 施桥海事所球机 | 京杭运河 | E119.477991,N32.300871 | 市电 | 20M |  |
|  | 施桥运河大桥下游 | 京杭运河 | E119.477991,N32.300871 | 市电 | 20M |  |
|  | 施桥船闸上游闸区 | 京杭运河 | E119.465542,N32.335714 | 市电 | 20M |  |
|  | 古运河河口 | 京杭运河 | E119.486750,N32.425972 | 市电 | 20M |  |
|  | 茱萸湾球机 | 京杭运河 | E119.49068,N32.430956 | 市电 | 20M |  |
|  | 茱萸湾枪机 | 京杭运河 | E119.49068,N32.430956 | 市电 | 20M |  |
|  | 西北绕城大桥南 | 京杭运河 | E119.482389,N32.462250 | 市电 | 20M |  |
|  | 启扬高速大桥北 | 京杭运河 | E119.483389,N32.483917 | 市电 | 20M |  |
|  | 邵伯船闸下游引航道 | 京杭运河 | E119.501194,N32.511861 | 市电 | 20M |  |
|  | 邵伯船闸上游 | 京杭运河 | E119.509153,N32.545982 | 市电 | 20M |  |
|  | 江都13号标码头 | 京杭运河 | E119.497500,N32.547083 | 市电 | 20M |  |
|  | 16、17号标之间 | 京杭运河 | E119.487167,N32.576250 | 市电 | 20M |  |
|  | 江都18号标码头 | 京杭运河 | E119.477500,N32.596278 | 市电 | 20M |  |
|  | 车逻凌湖 | 京杭运河 | E119.462889,N32.656750 | 太阳能 | 20M | 更换 球机 |
|  | 车逻洞 | 京杭运河 | E119.455250,N32.691306 | 市电 | 20M | 更换 球机 |
|  | 车逻中队 | 京杭运河 | E119.450667,N32.711694 | 市电 | 20M |  |
|  | 运东闸口南首 | 京杭运河 | E119.441222,N32.753861 | 太阳能 | 20M |  |
|  | 盂城驿码头 | 京杭运河 | E119.436222,N32.772028 | 市电 | 20M |  |
|  | 高邮运河北港码头南首 | 京杭运河 | E119.433694,N32.809917 | 太阳能 | 20M |  |
|  | 高邮运河北港码头北首 | 京杭运河 | E119.429306,N32.832389 | 市电 | 20M |  |
|  | 马棚六安 | 京杭运河 | E119.410639,N32.937139 | 太阳能 | 20M |  |
|  | 高邮周山洞 | 京杭运河 | E119.406139,N32.974722 | 市电 | 20M |  |
|  | 宝应子婴闸 | 京杭运河 | E119.417972,N33.021306 | 市电 | 20M |  |
|  | 宝应朱马闸下游 | 京杭运河 | E119.373972,N33.133056 | 市电 | 20M |  |
|  | 宝应槐楼湾 | 京杭运河 | E119.342389,N33.155000 | 市电 | 20M |  |
|  | 宝应淮江加油站附近 | 京杭运河 | E119.32825,N33.180666 | 市电 | 20M |  |
|  | 宝应海事码头 | 京杭运河 | E119.309916,N33.2257 | 市电 | 20M |  |
|  | 宝应中港河口 | 京杭运河 | E119.3081,N33.22894 | 市电 | 20M |  |
|  | 宝应南洋码头 | 京杭运河 | E119.290361,N33.258667 | 市电 | 20M |  |
|  | 宝应启扬集装箱码头 | 京杭运河 | E119.2648611,N33.30225 | 市电 | 20M |  |
|  | 宝应原双闸渡口 | 京杭运河 | E119.290805,N33.259416 | 市电 | 20M |  |
|  | 瓜洲闸 | 古运河 | E119.392556,N32.245917 | 市电 | 20M |  |
|  | 乌塔沟 | 古运河 | E119.346972,N32.300833 | 市电 | 20M |  |
|  | 高旻寺三岔河口 | 古运河 | E119.421583,N32.326222 | 市电 | 20M |  |
|  | 三湾湿地公园南 | 古运河 | E119.431472,N32.350389 | 市电 | 20M |  |
|  | 大王庙 | 古运河 | E119.460238,N32.403562 | 市电 | 20M |  |
|  | 东关古渡 | 古运河 | E119.460238,N32.403562 | 市电 | 20M |  |
|  | 田桥大桥 | 廖家沟 | E119.586806,N32.349694 | 市电 | 20M |  |
|  | 八江口 | 芒稻河 | E119.608556,N32.360028 | 市电 | 20M |  |
|  | 芒稻河大桥下游 | 芒稻河 | E119.554667,N32.396889 | 市电 | 20M |  |
|  | 芒稻河下游四岔口 | 芒稻河 | E119.554111,N32.407056 | 太阳能 | 20M | 更换 球机及太阳能供电 |
|  | 七闸桥 | 芒稻河 | E119.551306,N32.427639 | 市电 | 20M | 更换 球机 |
|  | 石化厂码头 | 芒稻河 | E119.531306,N32.461500 | 市电 | 20M |  |
|  | 邵仙套闸 | 芒稻河 | E119.519222,N32.485333 | 市电 | 20M | 更换 球机 |
|  | 金湾路高水河延伸大桥 | 高水河 | E119.537194,32.449556N | 市电 | 20M |  |
|  | 高水河大桥上游 | 高水河 | E119.524167,N32.475806 | 市电 | 20M |  |
|  | 漕河大桥 | 仪扬河 | E119.22018,N32.279643 | 市电 | 20M |  |
|  | 新城大桥 | 仪扬河 | E119.245101,N32.288584 | 市电 | 20M |  |
|  | 施桥海事所（东岸） | 京杭运河 | E119.477991,N32.300871 | 市电 | 20M |  |
|  | 施桥大桥（西南岸） | 京杭运河 | E119.476519,N32.311915 | 市电 | 20M |  |
|  | 施桥油库码头（东岸） | 京杭运河 | E119.481129,N32.346846 | 市电 | 20M |  |
|  | 江六高速大桥（东岸） | 京杭运河 | E119.483118,N32.361041 | 市电 | 20M |  |
|  | 广陵物流园（东岸） | 京杭运河 | E119.483118,N32.361041 | 市电 | 20M |  |
|  | 开发路大桥（东岸） | 京杭运河 | E119.486109,N32.378758 | 市电 | 20M |  |
|  | 文昌大桥（西岸） | 京杭运河 | E119.486258,N32.400923 | 市电 | 20M |  |
|  | 槐泗河口（西岸） | 京杭运河 | E119.488232,N32.462001 | 市电 | 20M |  |
|  | 邵伯船闸上游（东岸） | 京杭运河 | E119.509153,N32.545982 | 市电 | 20M | 更换 球机 |
|  | 14号标（东岸） | 京杭运河 | E119.498419,N32.560235 | 市电 | 20M | 更换 球机 |
|  | 19号标（东岸） | 京杭运河 | E119.478621,N32.621594 | 市电 | 20M |  |
|  | 21号标（东岸） | 京杭运河 | E119.472764,N32.647439 | 市电 | 20M |  |
|  | 高邮二桥南 | 京杭运河 | E119.434576,N32.792142 | 市电 | 20M | 更换 球机 |
|  | 高邮二桥北 | 京杭运河 | E119.434576,N32.792142 | 市电 | 20M |  |
|  | 高邮湖大桥 | 京杭运河 | E119.43645,N32.798106 | 市电 | 20M |  |
|  | 高邮御码头 | 京杭运河 | E119.43645,N32.798106 | 市电 | 20M |  |
|  | 马棚湾（东岸） | 京杭运河 | E119.426063,N32.90349 | 市电 | 20M |  |
|  | 界首码头（东岸） | 京杭运河 | E119.422533,N33.009778 | 市电 | 20M |  |
|  | 南运西闸（西岸） | 京杭运河 | E119.414405,N33.052002 | 市电 | 20M |  |
|  | 氾水（西岸） | 京杭运河 | E119.401061,N33.099526 | 市电 | 20M |  |
|  | 宝应船闸上游（西岸） | 京杭运河 | E119.320572,N33.226584 | 市电 | 20M |  |
|  | 宝应取水口（西岸） | 京杭运河 | E119.308123,N33.246998 | 市电 | 20M |  |
|  | 京杭运河4号标球机 | 京杭运河 | E119.49068,N32.430956 | 市电 | 20M |  |
|  | 京杭运河4号标枪机 | 京杭运河 | E119.49068,N32.430956 | 市电 | 20M |  |
|  | 茱萸湾宝塔 | 京杭运河 | E119.481440,N32.441991 | 市电 | 20M |  |
|  | 茱萸湾大桥 | 京杭运河 | E119.479656,N32.417548 | 市电 | 20M |  |
|  | 西北绕城大桥 | 京杭运河 | E119.476960,N32.465839 | 市电 | 20M |  |
|  | 物港路东 | 京杭运河 | E119.479581,N32.440915 | 市电 | 20M |  |

注：经纬度仅供参考，以实际点位为准。

- 3、CCTV系统维保服务内容

（1）前端设备

对前端监控探头的擦洗清理，对周边影响监控画面的树枝进行修剪，对监控杆塔移位、恢复（含监控杆塔临时存放费用）、加固、铁塔租用以及相关协调等工作。

（2）传输线路

CCTV 系统组网的线路日常巡检，保持网络稳定，持续运行，确保业务不中断。线路故障恢复时间一般小于2小时，个别特殊情况（如光缆受损）最长不超过4小时。

（3）中心设备

主要对CCTV监控平台服务器、云存储的安全维护工作，包括监控平台和终端软件安装，调试，迁移等工作；云存储服务器和磁盘阵列更新工作。新监控平台与海康私有云存储设备 调试对接工作，配合采购人做好视频VPN网络调整工作。

- 4、指挥中心维护服务清单

| 序号 | 维护项目 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据机房 |  |  |  |
| 1.1 | UPS主机 | 华为/UPS500A-30KVA | 1 | 套 |
| 1.2 | 行间精密空调 | 华为/NetCo15000A-25KW | 1 | 套 |

- 5、指挥中心维保服务内容

（1）服务器与存储系统

每季度对服务器及NVR的内存空间进行清理检查；匹配设备容量，及时提供设备运行状态分析；备份重要数据，对服务器内置软件不断优化；对设备的故障进行处理，做好设备的运维记录。

（2）机房

对机房配电系统中重要的设备、元器件进行季度检修，保证系统的稳定运行。机房UPS系统需要每年对蓄电池组进行一次充放电保养，并每季度对UPS主机进行运行检查，以保证UPS系统的可靠运行。

精密空调系统实行对空调设备及其组件的季度性检查制度，发现故障设备及时处理，保证系统的稳定运行。排风系统实行季度检查制度。

- 七、主要技术参数要求

- 1、干线航道CCTV监控系统

（1）超低照度球型摄像机

800万8寸35倍黑光球，支持三种智能资源切换：Smart事件、道路监控、人脸抓拍

支持车辆检测（支持车牌识别，车型/车身颜色/车牌颜色识别）和混行检测，车牌捕获及检索

采用双sensor架构，支持超宽光谱感光成像，采用无光污染的混合补光技术，可有效提升整体监控效果，支持GB35114安全加密，传感器类型: 1/1.2＂progressive scan CMOS，双sensor架构。光学变倍：35倍，焦距：7.4~259 mm，红外照射距离：250 m

★摄像机靶面尺寸不小于1/1.2英寸（提供第三方检测机构出具的检测报告）

★视频图像分辨率与帧率不小于3840×2160、25帧/秒（提供第三方检测机构出具的检测报告）

★摄像机内置两个图像传感器，分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像进行融合输出（提供第三方检测机构出具的检测报告）

★摄像机抓拍图片格式包括JPEG、JPEG2000、BMP、PNG及TIF（提供第三方检测机构出具的检测报告）

★在丢包率设置为20%且网络直连的环境下，网络延时设置为200ms，带宽限制为1Mbps情况下，画面预览正常不卡顿，且云台响应客户端控制命令的延时时间不大于200ms（提供第三方检测机构出具的检测报告）

★摄像机可在预览画面及抓拍图片中叠加人员和车辆的移动轨迹，轨迹颜色支持红色、黄色、蓝色、绿色及紫色，轨迹末尾具有一个方向箭头，指向目标离开的方向，抓拍图片大小不大于500KB（提供第三方检测机构出具的检测报告）

★摄像机通过标定校准可检测当前镜头方向与地平面夹角，并根据夹角变化自动调整倍率（提供第三方检测机构出具的检测报告）

（2）投标人提供所投超低照度球型摄像机的壹年免费质保函（提供承诺函原件，扫描上传）。

（3）新添加球型摄像机及枪机须与现视频监控系统无缝对接，投标人须提供承诺函（提供承诺函原件，扫描上传）。

- 2、交通指挥中心

为保障服务无缝衔接，保证对维护工作提供可靠的技术支持，要求投标人出具与海康威视视频存储的无缝衔接承诺函（提供承诺函原件，扫描上传）。

- 3、机房运维维护服务

3.1、维保服务要求

确保本次维保范围内所有硬件设备的正常、稳定的运行。按月正常巡检，提交巡检文档；及时提供必要的软件版本升级。采购人有重大应用上线和机房关停设备时提供技术支持（包括现场以及远程）。

3.2服务响应

（1）7×24小时×365天；

（2）如有设备出现故障应立即响应，维修人员 2 小时到达现场，根据故障级别不同， 到现场 2-4小时之内恢复系统正常；

（3）非设备停机、系统瘫痪的情况，接到问题报告后1小时内提供电话支持服务；

（4）多级别服务支持；

3.3服务报告

（1）每季度一次例行巡检即预防性维护并提供例行巡检报告；

（2）每次硬件故障处理后提供硬件处理和备件更换报告；

（3）服务年度期满前十五天通知客户并完成年度现场维护，提供年度服务报告；

3.4服务质量 系统例检是一种有计划的、全面统一的维护服务，可以消除系统隐患、提高系统效率、保障系统安全、加强系统管理。内容包括：

（1）收录设备的错误记录，对指定的设备做定期保养，包括系统诊断、必要的机械设备、电子部件的调整和清洁，设备系统的更新和升级。

（2）检测硬件、软件的性能。

（3）对机房环境提出要求，保证设备在最佳环境下运行。

（4）对有潜在问题或已损备件的更换，提出系统优化解决方案，并进行详细的工作记 录，以做到系统信息及检修记录文件化。

（5）每次巡检完毕，及时将检测报告交付给机房运维岗位负责人，并分析设备当前状 况，提供相应的解决方案，避免问题再次出现。

3.5UPS系统维护技术要求，对指定的设备做定期保养，包括系统诊断、必要的机械设备、电子部件的调整和清洁。

3.5.1.基本维护任务：

（1）收录机器的错误记录，检查可能需要维护的模块的错误记录。

（2）检查 UPS 电池容量，并根据电池状况及用户需求提供相应建议。

（3）清洁印刷电路板，对包括电源、风扇和系统模块区域进行除尘。

（4）对设备的各种数据进行检查及调整，根据有关技术手册确认其处于最佳配合设 置或状态。

3.5.2.UPS主机功能性维护

（1）对UPS的使用环境包括放置位置、温度、湿度、输入电压、输出电压、零地电压、接地、配 线布线等状况进行检测。

（2）检测机内易损单元(逆变器,整流器,静态开关)；

（3）进行UPS在市电和电池状态下的工作检测，并进行逆变转换实验

（4）主机维护：检查设备运行状况，设备主要部件进行静态测试，检测机内易损单元，检查设备的输入及输出端子牢固性。

3.6精密空调系统维护技术要求

3.6.1.基本维护任务：

（1）清洗空气过滤器，检查并清洁冷凝盘管。

（2）冲洗室外机。（采用专业高压水枪）

（3）检查水冷式冷凝器是否脏污，检查并清洗排水管路）。

（4）检查传动皮带。

（5）检查加湿系统。

（6）对整个机组进行一般性检查。

（7）目视检查压力容器的外观状况。

（8）更换空气过滤网。

（9）检查冷媒管路焊接处是否开裂。

（10）检测运行的电气和压力参数是否在正常值内。

3.6.2.进排水系统

（1）清除上水和排水电磁阀的水垢并检查操作系统的合理性。

（2）清除从上水电磁阀到加湿槽间的水垢，并检查是否有漏水现象。

（3）检查从加湿槽到排气管间的软管是否变形，若软管变形将直接影响蒸汽和冷凝水的正常排出。

（4）检查加湿系统传感器的状态，如有必要校准它们。

3.6.3 空气过滤器的清洗，通过定期清洗空气过滤器可以避免故障的发生。空气过滤器清洗的间隔时间取决于房间灰尘的多少，不作特别规定。

3.7后备蓄电池部分维护技术要求

（1）对电池组中的电池做静态,动态测试对电池组的联接进行检查。

（2）检查设备的输入,输出联接端子是否牢固；

（3）恢复设备运行,检测设备的输出主要性能指针；

（4）对电池表面清洁；

（5）清理电池接线柱铅酸，防止继续腐蚀电池；

（6）检测电池接线端是否紧固，防止接触不良导致电流增大，引起火灾；

（7）检测每节电池电压等状态，详细记录档案；

（8）每个季度充放电一次，详细记录档案；

- 八、其他要求

1、投标人须按照招标文件要求对每项服务及配套设备的各个参数指标作出实质性应答， 任何偏差都须列入偏离表中。

2、本次采购全部内容为“交钥匙”工程，整个项目正常可靠运行所必须的各项材料、设备、劳务、机械和伴随服务费用等均包含在报价内，请各投标人认真考虑其各种风险。除招标文件和合同另有规定之外，采购人不再另行支付任何费用。

3、建设工期要求：合同签订后中标人应在5个日历天内完成建设调试，并正式开始提供维护服务，且完成全部验收、文档整理工作。投标人可先到现场踏勘以充分了解项目位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及施工配合等任何其他足以影响响应报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

4、投标人应具有完善的服务支撑保障体系，能提供及时高效的服务保障和技术支持。免费对采购人技术人员进行操作、保养、维修等方面的培训；在规定的响应时间内提供保修、维护等技术服务，并且提供免费的技术咨询服务。

5、免费维护期要求：设备安装调试结束并经验收合格后，线路开始正常运行后进入维护期，维护期一年。

第五章 评标方法及评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、大中型企业向小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业合同份额占到合同总金额30%以上的，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评标标准

| 项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格 （10分） | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分10分，其他投标报价得分=(评标基准价／其他投标报价)×10×100%。 |
| 技术性能 （21分） | 投标人所投产品技术参数完全满足招标文件第四章项目需求【七、主要技术参数要求】中★项为关键技术参数，完全满足要求得21分，每有一项负偏离扣3分，未按要求提供相关证明材料的视为负偏离。 |
| 类似业绩 （15分） | 投标人2022年1月1日以来具有类似项目业绩，每提供1项得3分，满分15分，未提供相关证明材料不得分。（以合同签订时间为准，提供合同原件，扫描上传） |
| 综合实力 （20分） | 1、投标人获得信息系统建设和服务能力等级证书，评估达到CS4级(优秀级)及以上的，得5分，达到CS3级(良好级)得3分，达到CS2级(基本级)得1分，其他不得分。（须提供证书，原件扫描上传） 2、投标人具有信息系统服务交付能力等级(CCID)认证证书，一级得5分，二级及以下的得3分，未提供相关证明材料不得分。（须提供证书，原件扫描上传） 3、项目负责人（仅限一人）具有系统注册信息安全工程师证书得2分，具有高级智能化系统集成项目经理证书得2分，具有高级数据库系统工程师证书得2分，满分6分，未提供相关证明材料不得分。（须提供证书及投标人近三个月内任意一个月为其缴纳社保的证明，扫描上传） 4、项目组成员中（除项目负责人外）具有CISP认证证书（中国信息安全测评中心颁发），每提供一个得2分，满分4分，未提供相关证明材料不得分。（须提供证书及投标人近三个月内任意一个月为其缴纳社保的证明，扫描上传） |
| 实施能力（9分） | 1、投标人成立项目实施小组，有完整组织结构的得1分，没有不得分。（须提供组织结构架构图，扫描上传） 2、投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，每项得1分，满分4分，未提供相关证明材料不得分。（须提供认证证书及国家认证认可监督管理委员会网站查询结果截图，扫描上传） 3、投标人拟派项目负责人具备与本项目类似的实施经验，每提供1项的得2分，满分4分，未提供相关证明材料不得分。（须提供甲乙双方盖章的证明材料，原件扫描上传） |
| 服务方案（25分） | 1、总体服务方案： 优于招标文件要求的得5分； 符合招标文件要求的得3分； 不符合招标文件要求或没有相关内容的不得分。 |
|  | 2、线路实施技术方案： 优于招标文件要求的得5分； 符合招标文件要求的得3分； 不符合招标文件要求或没有相关内容的不得分。 |
|  | 3、线路维修承诺故障响应时间： 优于招标文件要求的得5分； 符合招标文件要求的得3分； 不符合招标文件要求或没有相关内容的不得分。 |
|  | 4、应急保障方案： 优于招标文件要求的得5分； 符合招标文件要求的得3分； 不符合招标文件要求或没有相关内容的不得分。 |
|  | 5、网络割接方案： 优于招标文件要求的得5分； 符合招标文件要求的得3分； 不符合招标文件要求或没有相关内容的不得分。 |

四、评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1．投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3．评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投  标  人：         （电子签章）

投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、开标一览表

五、分项报价表

六、技术参数响应及偏离表

七、商务条款响应及偏离表

八、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 |  |
| 2 | 上一年度的财务报告情况（成立不满一年无需提供） |  |
| 3 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）（新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供，以新办企业营业执照发放日期为准)； |  |
| 4 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明； |  |
| 5 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； |  |
| 6 | 供应商信用承诺函 |  |
| 7 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料） |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求：无 |  |  |
| 特定资格条件：无 |  |  |
| 其他资格条件 |  |  |
| 8 | 投标函 |  |
| 9 | 法人授权书 |  |

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人签章：_______________________

日期：______年    月    日

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下：

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

投标函格式

致：江苏苏维工程管理有限公司

根据贵方的（）号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人（姓名）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

日 期：________年____月____日

法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人姓名：_____________________         __

联系电话（手机）：

单位名称：____________________________________

单位地址：

日期：

被授权人身份证复印件、法定代表人身份证复印件及投标人为授权代表缴纳的近三个月内任意一个月的社保缴纳证明

二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

三、非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《中小企业声明函》 |  |  |
| 2 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 3 | …… |  |  |

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（信息传输业）（不得对行业类别修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（信息传输业）（不得对行业类别修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人如不提供此声明函，则价格不享受扣除。

3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。

4、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

5、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

6、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。

企业名称（盖章）：

日 期：

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

日  期：

四、开标一览表

项目名称：

项目编号：

分包号(如有)：

| 投标服务或产品名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： （人民币：元 ） |

日期：       年   月   日

- 分项报价表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |
| 合计人民币(大写）： （￥： 元） |  |  |  |  |  |

注：投标人不得“免费”或“赠与”，也不得进行“零元”报价。

六、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

七、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务时间 |  |  |  |
| 服务方式 |  |  |  |
| 服务地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 其他 | …… |  |  |

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

服务类

名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准：

联合体协议（如有）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们自愿组成联合体，参加（代理机构）的采购编号为（项目编号）（项目全称）的政府采购活动。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

所有供应商全称：

法定代表人：

日期：