启东市基层卫生实训中心教学模型项目

分散采购招标文件

###### 项目编号：JSZC-320681-NTRD-G2025-0002

启东市人民医院

2025年_8_月_15_日

________________________________________________________________

地址：启东市汇龙镇民乐中路568号

邮政编码：226200

江苏政府采购网

目 录

第一部分  投标邀请

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求

第四部分  开标和评标

第五部分  投标文件格式

- 第一部分  投标邀请

[启东市人民医院]就[启东市基层卫生实训中心教学模型项目](项目编号: JSZC-320681-NTRD-G2025-0002)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

[启东市基层卫生实训中心教学模型项目]的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2025年9月5日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：

项目名称：启东市基层卫生实训中心教学模型项目

项目类型：货物

所属行业：工业

预算金额：99.5万元

最高限价：99.5万元

采购需求：详见招标文件，请仔细研究。

合同履行期限：详见招标文件第三部分项目需求。

本项目是否接受联合体投标：否。

本项目是否接受分包：否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.提供医疗器械经营许可证

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：属于专门面向中小企业采购的项目,货物类项目的货物生产企业提供商应为中小微企业、监狱和戒毒企业、残疾人福利性单位。并按照采购文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。

4.本项目的特定资格要求：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取招标文件

时间：自本公告发布之日起至2025年8月22日

地点：江苏政府采购网（网上注册登记成功后系统内免费下载）

方式：本项目采用网上注册登记方式。

1．潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

2．潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3．“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

4．采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作指南及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

5．招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

6．请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1．2025年9月5日9点00分（北京时间）

逾时，交易系统将拒绝接受上传投标文件电子文档。

地点：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。

2．线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

3．响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1．投标保证金：免收

2．项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过“苏采云”系统参加开标会。

3．项目演示、样品、答辩等：本项目需要提供样品，详见招标文件第三部分，请仔细研究。

4．对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其他部分的询问请向招标文件制作人或项目开标评标经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

5．供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1．采购人信息

名称：启东市人民医院

地址：启东市汇龙镇民乐中路568号

联系人：医学工程科

联系方式：0513-83106018

2．采购代理机构

名  称：南通润德建设咨询有限公司

地  址：启东市经济开发区林洋路377号皇冠假日酒店办公区3楼

联系人：陆庆燕

联系方式：13584720066

3．项目联系方式

招标文件制作人：陆庆燕 13584720066

项目开标人：陆庆燕 13584720066

交易系统软件维护人员：0519-86722801、0519-86722806

- 第二部分  投标须知

### （一）总则

#### 1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性条款的规定。

#### 3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购人或采购代理机构和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

#### 6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其他部分由采购人或采购代理机构解释。

### （二）招标文件

#### 1.招标文件构成

1.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标须知

（3）项目需求

（4）开标和评标

（5）投标文件格式

（6）附件（如有）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

1.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 2.招标文件的澄清

2.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改

2.2采购人视情组织答疑会

#### 3.招标文件的修改

3.1在投标截止时间前，采购人或采购代理机构可以对招标文件进行修改。

3.2采购人或采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

3.3招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### （三）投标文件的编制

#### 1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 2.投标文件构成

2.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标函、开标一览表、投标分项报价表、技术部分正负偏离表、商务部分正负偏离表、其他证明文件等部分。供应商按“第五部分 投标文件格式”要求编写投标文件。

2.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 3.投标有效期

3.1投标有效期为采购人或采购代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

#### 4.投标有效期的延长

4.1在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### （四）投标文件的递交

#### 1.投标文件的递交

1.1供应商应当按照江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》规定，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。

2.投标截止日期

2.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽、CA数字证书及电子签章故障等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2.2采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 3.投标文件的拒收

3.1采购人或采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 4.投标文件的撤回和修改

4.1投标文件的撤回

4.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

4.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

4.2投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

4.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

4.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### （五）开标与评标

#### 1开标

1.1采购人或采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。

1.2开标仪式由采购人或采购代理机构组织，在“苏采云”系统中进行开标，并公布各投标人的报价。

1.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》执行。

#### 2评标委员会

2.1开标后，采购人或采购代理机构将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

#### 3.评标过程的保密与公正

3.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购人或采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3在评标期间，采购人或采购代理机构将设专门人员与投标人联系。

3.4采购人或采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

3.5采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 4.投标的澄清

4.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

4.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“苏采云”系统中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

4.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 5对投标文件的初审

5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。进入评标程序后，资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加投标的资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人或采购代理机构将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人或采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

5.8投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及评标委员会联系。

#### 6.无效投标条款和废标条款

6.1无效投标条款

6.1.1投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

6.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

6.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

6.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

6.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6未通过符合性检查的。

6.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

6.1.8投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）

6.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

6.1.13不同投标人的投标文件经系统查询Mac地址、标书制作工具客户端标识码一致的。（符合本条款不同的投标人不得参加本项目的后续采购事项，并移送政府采购监管部门进行处理。）

6.1.14投标人的商务技术部分得分相差异常悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

6.1.15商务技术分不满30分的。

6.1.16其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

6.2废标条款：

6.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5因“苏采云”系统系统故障原因造成开评标无法继续进行的。

6.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### （六）定标

#### 1.确定中标单位

1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。

1.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

1.3采购人或采购代理机构将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向采购人、采购人或采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

1.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

#### 2.质疑处理

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4对采购方式、招标文件中项目需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向采购人或采购代理机构提出，由采购人或采购代理机构负责答复。

供应商于法定期限内提起质疑，向采购人或采购代理机构以书面形式提交质疑函。

采购人质疑接收人及联系方式，见招标文件第一章。

2.5以下情形的质疑不予受理

2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 3中标通知书

3.l中标结果确定后，采购人或采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书（详见招标文件第四部分）。

3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### （七）授予合同

#### 1.签订合同

1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

#### 3.合同信用融资扶持政策

根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标（成交）供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标（成交）供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 第三部分  项目需求

投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示

（一）采购内容：

《启东市基层卫生实训中心教学模型项目采购清单》。

| 房间 名称 | 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）急救 | 1 | 无线智能气道评估管理考核模型 | 套 | 1 |
|  | 2 | 高智能数字化成人综合模拟人 | 套 | 1 |
|  | 3 | 高级自动电脑心肺复苏模拟人（无线版） | 套 | 2 |
|  | 4 | 基础心肺复苏模拟人 | 套 | 4 |
|  | 5 | 自动体外除颤仪（模拟AED） | 套 | 1 |
|  | 6 | 模拟心脏除颤仪 | 套 | 1 |
|  | 7 | 多参数监护模拟仪 | 套 | 1 |
|  | 8 | 高级成人气管插管模型 | 套 | 1 |
|  | 9 | 麻醉视频喉镜（含成人儿童） | 套 | 1 |
|  | 10 | 婴儿呼吸球囊 | 套 | 2 |
|  | 11 | 脊椎搬运训练模型 | 套 | 1 |
|  | 12 | 颈托 | 套 | 1 |
|  | 13 | 环甲膜穿刺和切开模型 | 套 | 1 |
|  | 14 | 心电图机 | 套 | 1 |
| （二）内科 | 15 | 胸、腹部检查智能模拟训练系统-教师主控机 | 套 | 1 |
|  | 16 | 胸、腹部检查智能模拟训练系统-学生终端机 | 套 | 1 |
|  | 17 | 腹腔穿刺训练模型 | 套 | 1 |
|  | 18 | 骨髓穿刺训练模型 | 套 | 1 |
|  | 19 | 网络版心电图模拟人 | 套 | 1 |
| （三）外科 | 20 | 四肢骨折固定模拟人 | 套 | 1 |
|  | 21 | 外科清创缝合展示模型 | 套 | 1 |
|  | 22 | 深部张力打结操作模型 | 套 | 1 |
|  | 23 | 血管分离结扎操作模型 | 套 | 1 |
|  | 24 | 局麻操作工具箱 | 套 | 1 |
|  | 25 | 乳腺检查训练模型 | 套 | 1 |
|  | 26 | 高级低位包扎模型 | 套 | 1 |
|  | 27 | 高级高位包扎模型 | 套 | 1 |
|  | 28 | 缝合包扎展示模型 | 套 | 1 |
|  | 29 | 皮脂腺囊肿切除术练习模块(2个） | 套 | 10 |
|  | 30 | 表皮常见病变处理训练模块（4个一包） | 套 | 10 |
|  | 31 | 外科手消毒洗手台 | 台 | 2 |
| （四）妇儿 | 32 | 阴道后穹窿穿刺训练模型 | 套 | 1 |
|  | 33 | 分娩与母子急救模拟人 | 套 | 1 |
|  | 34 | 儿童综合护理和急救模拟人（护理功能+CPR 功能） | 套 | 1 |
|  | 35 | 高级子宫底评定模型 | 套 | 1 |
| （五）中医 | 36 | 针灸头部训练模型 | 套 | 1 |
|  | 37 | 针灸臀部训练模型 | 套 | 1 |
|  | 38 | 针灸腿部训练模型 | 套 | 1 |
|  | 39 | 针灸训练手臂模型 | 套 | 1 |
|  | 40 | 针灸训练模块 | 套 | 1 |
|  | 41 | 42寸多媒体人体针灸穴交互数字平台 | 套 | 1 |
|  | 42 | 脉象训练仪 | 套 | 1 |
|  | 43 | 中医拔罐、刮痧、针灸训练模型 | 套 | 1 |
| （六）全科 | 44 | 数字化桌式全科诊断套装（无液血压计+3.5V眼底镜+3.5V耳镜+耳温计） | 套 | 1 |
| （七）护理技能训练室 | 45 | 全功能护理仿真标准化病人 | 套 | 1 |
|  | 46 | 皮内注射操作外套 | 套 | 2 |
|  | 47 | 高级褥疮护理模型 | 个 | 1 |

（二）项目技术要求

| 序号 | 名 称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线智能气道评估管理考核模型 | 一、模型功能： 1、模型为男性外观，气道结构完全按照正常成人解剖结构设计。包括：鼻、口、牙、舌、咽、喉、悬雍垂、腭舌弓、腭咽弓、扁桃体、会厌、声门、环状软骨、甲状软骨、气管、左右支气管、双肺、食管。 2、可进行高级气道管理功能，包括面罩通气，LMA置入，口咽导管，鼻咽导管，气管插管、外科气道等。 3、满足操作体位摆放，支持检测记录头部伸展角度及颈部弯曲角度。 4、插管成功后，可连接球囊进行挤压通气，口腔密闭性良好，通气成功，可见胸廓起伏，通气时长、通气量可检测。 5、气管插管进入气道正确位置，系统提示位置正确，人工通气可见双侧肺部起伏；插入过深（大于23cm），进入右侧支气管有错误提示，可引发单侧通气；插管误入食道有错误提示。 6、模型门齿（上颌切牙）可替换，操作者使用喉镜过程中施加在门齿上的压力可被系统检测记录。 7、模型可以实现推举下颌法、仰头抬颏法、仰头抬颈法三种方法打开气道。 8、颈部仿真环状软骨、甲状软骨结构，手触之质韧有弹性，穿刺时可体会逼真的穿刺韧性与刺入的突破感。支持环甲膜穿刺，气管切开。 二、控制软件功能： 1、模型与控制软件通过无线连接，连接成功后可通过平板电脑进行训练与考核，可打印考核成绩。 2、系统具备导师模式及训练模式，两种模式均可选择器械及插管方式。训练开始之前，模型会对当前内囊压力进行常规检测，内囊压力异常时会弹出报警界面，调节压力正常后方可开始训练。 3、系统可从三个方面对学员操作进行自动检测评价，包括通气、喉镜使用及插管。 3.1、通气：系统可检测通气次数，通气量，通气时长，通气间隔及频率。以连续有效通气作为通气成功标准。 3.2、喉镜使用：系统可自动记录喉镜操作时长，门齿受到喉镜撬动的力度及舌受压力度。 3.3、插管：系统可检测头部伸展的角度变化及颈部弯曲的角度变化，插管所在位置及深度，导管气囊打气量，Sellick手法及施压力度。 4、导管插入声门后，到达正确深度，界面显示插管动态视图；若插管过深则显示进入支气管，出现进入支气管视图；导管误入食道，界面亦可呈现对应视图效果。 5、系统根据操作发出提示音，插管正确、过深及异常，气道打开正确，气囊打气量正确均有语音提示。 6、导师模式需进行用户名、密码登录，密码可进行修改；登录后，导师可对学员进行考核，考核结束后，系统生成成绩。 7、导师可对学员进行主观评价，根据考核情况给出评分、填写评语。系统实时记录操作及报警事件。 8、导师可设置评价标准：评价顺序可调整；选择希望考核学员的客观评价项目；可增加/修改主观评价标准，并设置分数。 9、训练成绩可根据时间，导管类型，插管辅助工具进行筛选；成绩及考核内容仅在导师模式下可全部或筛选部分内容进行导出。 10、训练模式下，学员自主训练或同伴互助学习后，可选择性保存训练信息，训练报告即时查看，可被导出、打印；不填写学员信息则无成绩信息。 | 1 |
| 2 | 高智能数字化成人综合模拟人 | 一、基本特征： 1.1整套系统主要包括：一个成年模拟人，一台平板电脑和一台模拟监护仪电脑。 1.2模拟人髋关节、膝关节、踝关节、肩关节逼真并且灵活，支持自主坐位，可摆放多种体位。 1.3模拟人颈部能够进行多角度活动，可用于练习病患头部固定，包括颈托的应用以及头肩锁等操作，以训练脊柱损伤患者的搬运技巧。 1.4内置锂电池电源和空气压缩机，可以不连接外用电源的情况下工作不少于4小时。 1.5模拟人为无线设计，电池续航时间≥4小时；平板电脑、模拟人与模拟监护仪电脑三者之间完全无线连接，实时同步数据交换，真实模拟临床环境。 二、气道功能： 2.1呼吸道具有明显的解剖结构，能够支持球囊面罩与各种气道辅助工具的使用，包括口咽通气道、鼻咽通气道的使用，支持经气管喷射通气。 2.2可进行环甲膜穿刺与环状软骨切开术的练习，环状软骨塞头可更换，颈部皮肤可多次反复练习此操作。 2.3可进行气管切开术练习，支持放置气切管。 2.4可进行喉镜检查及经口、经鼻气管插管，逆行气管插管，纤支镜引导下气管插管，亦可使用LMA喉罩及食管气管联合导管等其他气道管理工具。 2.5模拟人能自动检出主支气管内插管(插管过深)并在导师界面上动画提示，并自动出现单侧胸廓起伏及单侧呼吸音消失表现。 2.6插管误入食管可导致胃胀气，且通气时不会出现胸廓起伏和呼吸音。 2.7喉痉挛：可手动调节程度，关闭声门，造成“无法插管，无法通气”的气道梗阻表现。 2.8气道开放手法：支持仰头抬颏法开放气道及托颌法开放气道。 三、呼吸系统： 3.1模拟人能自主呼吸并伴有胸廓起伏，可设置单侧或双侧胸廓起伏，胸廓起伏和通气同步（自主或正压通气）。胸廓活动的幅度和潮气量成正比，随潮气量变化而改变。 3.2模拟人可设置为单侧或双侧胸廓起伏，设置成功后导师界面上有动画显示。 3.3模拟人支持双侧气胸穿刺减压，气胸减压操作可在导师软件上自动记录 四、循环系统： 4.1支持用真实监护仪实时连续监测模拟人心电图及生命体征变化，正常和异常的心律均和患者的生理学指标相关（如血压、心输出量等）。 可通过模拟监护仪实时动态显示12导联心电图。 4.2模拟人可触及颈动脉、股动脉，桡动脉、肱动脉等脉搏搏动6处，且脉率和心搏周期同步。血压动态变化可与脉搏强弱相关联，可通过设置各部位脉搏的血压阈值来自动调节脉搏强弱及有无。 4.3模拟人可使用标准血压计和听诊器进行手臂血压测量，并支持Korotkoff音听诊，肱动脉和桡动脉搏动可触及，且搏动强度可自行设置。 4.4模拟人可支持使用临床真实设备进行除颤、电复律和起博操作。 五、CPR 5.1模拟人胸外按压和通气各项评估指标均满足美国心脏协会（AHA）和欧洲复苏委员会（ERC）2015复苏指南培训要求方可。 5.2模拟人在进行胸外按压时可产生相应的脉搏搏动、血压、波形和心电图伪像变化。 5.3模拟人具有真实的胸外按压深度与阻力。 5.4模拟人可练习环状软骨压迫法，Sellick操作法。 5.5模拟人的评估软件能够追踪记录按压部位、按压频率、按压深度、胸廓回弹程度、按压中断与否、通气频率、通气量、按压通气比。 5.6颜色标记：正确的按压或通气操作将显示为绿色，错误的按压部位、按压过深或过浅、通气过少或过大等错误操作均显示为红色。 5.6模拟人可在软件中设定按压频率、按压深度、胸部回弹程度、通气情况的数值范围。 六、体液系统： 6.1静脉通路：左侧手背、肘前有独立静脉通路，可实现静脉输液、给药操作；真空密闭采血系统，穿刺成功后可有模拟血液流出。 6.2肌肉注射：四处肌肉注射位置，双侧大腿、双臂三角肌。 6.3模拟人可在软件中模拟补充体液和（或）血液。 6.4模拟人可进行导尿操作。 七、听诊音： 7.1具备听诊模式，可设置自主呼吸将停止，以呈现更清晰的听诊音，听诊模式支持随时开启或关闭 7.2模拟人支持听诊正常和异常的心音，包括：在主动脉瓣听诊区、二尖瓣听诊区、肺动脉瓣听诊区、三尖瓣听诊区可闻及正常心音、第三心音、第四心音、第三及第四心音、早期收缩期杂音、中期收缩期杂音、晚期收缩期杂音、全收缩期杂音。 7.3模拟人的呼吸音四个听诊区可闻及正常呼吸音、湿啰音、呼吸音减弱、气过水声、胸膜摩擦音、干啰音、喘鸣音。 7.4模拟人的肠鸣音四个听诊区，可闻及正常肠鸣音、肠鸣音减弱、肠鸣音亢进。 7.5模拟人在学员进行听诊时可一键设置停止呼吸，减少听诊时机械噪音的干扰，获得病人状态最准确的判断。 八、语音： 8.1支持导师通过无线麦克风进行模拟人话语控制，模拟病人和学员进行沟通的情况或控制模拟教学进展。 8.2模型可发出已经预录的声音或常见话语，包括但不限于喘息声、哭声、急促呼吸声、呻吟声、大声或轻声的咳嗽及咕哝声。 神经系统： 9.1模拟人眼睛可显示患者巩膜、瞳孔和眼睑的动态外观，可模拟眼球运动： 9.1.1瞳孔直径范围可调节直径范围2-8mm及完全散大之间，可设置单眼及双眼瞳孔对光反射并可呈现消失、灵敏、迟钝三种状态； 9.1.2能够模拟眼部异常体征：眼部可设置巩膜黄疸，球结膜下出血，巩膜充血，上睑下垂和白内障等多种异常体征； 9.2模拟人可在软件中调节颅内压，并可在模拟监护仪上显示其数值。 9.3模拟人可在软件中设置体温与血液温度，可在模拟监护仪上显示数值。 十、软件系统： 10.1软件基于BS结构：内置web服务器，可通过浏览器访问中心控制系统，实现对模拟人的调控。 10.2包含至少两种运行模式，包括手动模式与自动模式运行。 10.3可显示病人信息，包括基本信息、病例病史、介入记录、给药记录、核查清单、操作日志，支持用户上传病例记录、图片或视频格式资料。 10.4支持教师工作站通过WiFi与模拟人连接，教师工作站支持导入导出病例。 支持用户自定义患者和病例，实现患者及病例的无限扩充。 10.5支持使用检查表：在运行病例时使用检查表确认学生的操作步骤，也可在自行编辑的病例中添加检查表，支持用户在运行病例时使用检查表确认学生的操作步骤，如：导尿时学生是否确认患者身份信息、是否征得患者许可、洗手、戴口罩、消毒等；同时，用户也可在自行编辑的病例中添加检查表。 10.6支持用户可在无病例运行的情况下进入控制界面，手动调节心血管系统、呼吸系统、神经系统和体液系统参数。 10.7支持手动选择软件中的患者性别。 10.8支持教师工作站显示运行病例的患者信息，如：姓名、性别、年龄、体重等。 10.9生命体征能够以数值和波形显示，当某一项生命体征异常时，各项生命体征数值会闪烁提示，并有提示音，用户能够进行手动开启或关闭提示音的操作。 10.10支持系统工作站查看模拟人剩余电量。 10.11支持追踪记录心肺复苏按压位置、按压频率、按压深度、胸部回弹程度、通气情况与按压通气比。 10.12支持在运行某一病例期间导师可以动态更改模拟人的生命体征参数，生命体征更改过程中和更改后均在日志界面有提示。 10.13支持病例运行过程中导师实时添加书签，记录和点评操作者表现，并且可以随时跳转回标记时间点进行案例重演。 10.14具备培训日志，应能够自动实时记录并标记日志中的参数变化、检核表内容、情景/时间轴、系统所捕捉的客观操作数据(例如胸外按压)、给药及补液等其他操作。日志应具备一定的筛选功能，导师可根据求，在日志中只选择性显示几个模块中的某一个或几个模块。 支持内置病例搜索，用户可按照病例名称（A-Z或Z-A）或病例运行时间自行搜索。 10.15支持内置病例分类，用户可查看最近运行病例、自行创建的病例和系统内所有病例。 10.16支持教师工作站病例无限扩展，用户可根据要添加病例，丰富教学内容。 10.17系统提供导师编写模拟案例的模板，导师在编写完案例后，可以一键导出格式完整的病例教学文档。 10.18支持编辑病例时设置患者初始状态的生命体征情况。 10.19支持添加模拟患者详细信息，如：影像数据、音/视频文件等，并可展示在模拟监护仪上，丰富教学内容。 | 1 |
| 3 | 高级自动电脑心肺复苏模拟人（无线版） | - 可通过口对口、复苏气囊对口等方式完成人工通气，气道密闭不漏气。 - 模型胸部具有肋骨等解剖结构，方便定位按压位置，按压力度接近真人，按压深度5CM所需施加力量为50Kg（允许±1Kg）。 - 模型具有自动的双侧颈动脉搏动、自主呼吸、瞳孔对光反射等生命体征反馈。 - 模型可监测心肺复苏按压位置、按压深度、按压频率、通气速度、通气量、气道打开、瞳孔对光反射、意识判断等操作。 - 模型内嵌智能化控制系统，可不依赖任何控制终端，对心肺复苏训练质量进行监测、反馈和成绩评估。 6、软件功能特点 6.1软件可在手机、平板、PC等任意终端打开，无需预先安装软件，实现无线连接和数据通讯，兼容IOS、Android、Windows、MacOS、Linux等主流操作系统。 提供以下功能： 6.2可实时表现模拟人的按压通气数据与图形，并以动态分布图显示数据分布规律，可查看其当时的详情。并自动完成客观化评分。 6.3按压机械寿命大于100万次。 6.4全无线设计。 6.5内置可充电电池，单次充电可连续使用4小时以上。 | 2 |
| 4 | 基础心肺复苏模拟人 | 1.可通过口对口、复苏气囊对口等方式完成人工通气，气道密闭不漏气。 2.胸部可根据乳头定位按压位置，按压力度接近真人。 3.软件可在手机、平板、PC等任意终端打开，无需预先安装软件，实现无线连接和数据通讯。 4.支持学员单人CPR全流程训练，实现过程实时指导和监督。 5.可实时看到模拟人的按压通气数据与图形，并以打点形式显示数据分布规律，可查看其当时的详情。并自动完成客观化评分。 6.产品内置AHA和ERC心肺复苏评判标准，并为不同水平学员提供多种训练难度。 7.可查看某一项训练成绩的详情，包括训练总成绩、总时长、循环组数；按压成绩、平均按压深度、平均按压频率、按压位置正确率、胸廓完全回弹率；通气成绩、平均通气量、平均通气时长、气道开放正确率；按压时长占整个CPR百分比、最大中断时长等信息。并以雷达图形式汇总展示各个方面分值分布情况。并能根据学生本次的操作特点，自动生成评语供学生参考。 8.提供训练数据回放功能，可对整体数据自动划分循环组数，并按组分块处理和评价。可以回看单次按压通气的波形图及分组训练的质量评价。 9.提供成绩导出功能。 10.按压机械寿命大于100万次。 11.内置可充电电池，单次充电可连续使用4小时以上。 12.软件可自动适配主流设备，包括：手机、平板电脑、笔记本电脑和台式电脑等，并适配主流操作系统，包括：Windows、OSX、Android和iOS等。 | 4 |
| 5 | 自动体外除颤仪（模拟AED） | 1.打开盒盖，AED自动开机，关闭盒盖，则设备自动关闭。单键除颤功能操作 2.中英文语音转换，可调节音量大小 3.内置不少于十二个场景，可模拟不同情景的急救现场情况，可随时暂停，可继续故障模拟功能，通过遥控器选择，包括除颤过程有其它接触病人身体、贴片位置错误、无需除颤、需要除颤、机器故障、电池电量低 4.电量管理功能，系统自动侦测电池电量、当电池电量不足时，系统将语音提示,可与任何厂家、任何型号模拟人配套使用 5.配置成人、儿童两种电极片 | 1 |
| 6 | 模拟心脏除颤仪（模拟监护仪功能） | 1、模拟除颤训练器旨在营造一个安全、可重复的高仿真训练情境，让医学生、护生及其他初级医务工作者可以进行手动体外除颤、AED、起搏治疗和监护等训练。训练器由模拟除颤仪、可穿戴式除颤背心、控制系统组成。 2.模拟除颤仪依据功能划分，排布不同的旋钮和按键。其中4个功能按键与屏幕上的热键一对应，且在不同模式下同一按键的功能不同。 3、模式选择旋钮可以选择进入监护工作模式、AED工作模式、手动除颤工作模式、起搏工作模式或关机。 4.功能旋钮采用无极旋钮设计，可通过旋转来移动屏幕焦点，到达指定功能位置，按下功能旋钮可以确定并执行某项操作。 5、能量调节按键包括“＋”、“－”两个按键，支持进行手动除颤能量选择。 6、具有充电按键，支持进行除颤充电操作，模拟除颤仪可像真实除颤仪一样发出充电音效。 7、具有报警暂停按键，监护模式下使用此按键，可以对监护仪所有当前正在发生的参数报警进行静音，报警的灯光及报警音效关闭，但屏幕中参数仍存在报警闪动。 8、具有菜单键按键，监护模式下点击此按键可进行报警设置、NIBP设置。 9、当监护参数超出报警设置阈值、致命性心律失常，顶部报警灯和底部扬声器可发出报警灯效及报警音。 10、▲系统可自动检测电极板位置正确性，若放置位置正确，放电过程除颤手柄有震动反馈；若颠倒放置、放置位置有误，手柄均无响应。 11、▲除颤电极板可进行手动拆卸，由成人电极板转换为儿童电极板。 12、▲配备模拟脉搏血氧探头，使用数字芯片，能快速识别指夹是否脱落。 13、配备模拟NIBP袖带，额定电压下最大压力400mmHg，血压测量时可真实充气/放气，并可闻及气泵充气和阀门打开放气的声音。 14、模拟除颤仪有外接220V交流电源和内部电池供电两种模式。内置电池可充电使用，无外接电源时支持不低于4小时（允差±0.5小时）正常使用。 15、除颤仪侧面标有手动除颤、AED、ECG监护等简易使用流程说明。 16、配有可穿戴式除颤背心，可穿在真人或任意模拟人上使用。 | 1 |
| 7 | 多参数监护模拟仪 | 1.模拟真实监护设备，包含除颤、监护、AED、无创起搏等训练模式。各个模式下可显示当前模拟患者姓名、性别、体重等信息。 2.监护模式下可监测心电（ECG）、脉搏波（Pleth）等波形以及心率（HR）、呼吸频率（RR）、血氧饱和度（SpO2）、无创血压（NIBP）等监护数据。 3.心电导联和增益可调节，增益范围为×1/2、×1、×2。调节心电导联后显示对应导联的心电波形，调节增益后显示对应的电压标尺变化。 4.可点击NIBP测量按钮进行手动NIBP测量，或设置自动NIBP测量。 5.监护模式界面带有冻结和数据回顾功能，可查看不同窗口时间的趋势图及NIBP监测数值。可调节显示1分钟、3分钟、5分钟、15分钟、30分钟、1小时数据的趋势。 |  |
| 8 | 高级成人气管插管模型 | 1.本模型气道的大小及结构完全按照正常成人解剖结构设计。包括：鼻、口、牙、舌、咽、喉、会厌、声带、环状软骨、气管、支气管、肺、食管； 2.本模型可进行经口气管插管，还可进行吸痰、肺部充气练习及评价； 3.可以手动模拟颈动脉搏动； 4.可在气管插管过程中采用Sellick手法。通过喉部定位及将环状软骨压下，学生可真实看到声带降至视野范围内，并有效地关闭模型的食管。 5.提供可更换头面部皮肤 | 1 |
| 9 | 麻醉视频喉镜（含成人儿童） | 1.高清显示，宽阔视野麻醉视频喉镜前端安装高清摄像头，可旋转显示屏清晰显示喉部入口部位和声门图像，视野宽阔，可视引导插管全过程，降低插管所致的创伤问题。 采用分体式结构设计，可实现手柄和显示器自由拆分。手柄符合人体喉腔腔道的弧形设计，轻松暴露声门，实现快速插管。 - 显示器 2.1 显示器≥3.0寸，LCD高清全视角显示屏，分辨率≥640*480，转动角度：上下转动≥100°，左右转动≥250° 2.2摄像头≥200万像素，分辨率≥1600*1200，功耗≤240mW，LED灯数≥4。 2.3分辨率不小于（距离25mm）：4 lp/mm； 2.4色彩还原能力：色彩还原能力应良好，显示的图像应无明显色差；色彩还原等级≥4级；景深：20mm～60mm;（支持15~90mm）；视场角（距离25mm）：≥60°;视向角：0°,允差±10°。 - LED光源 3.1光照强度：≥500 lx； 3.2色温：≥4000K(冷白)； 3.3显色指数：≥80%。 超长电池续航技术电源采用可充电锂电池，超长续航，单次充电可持续工作时间≥6小时。实际显示电量，当电池处于低电位时，仍可延长使用15分钟。 4.功能 4.1具有拍照、录像、存储和传输数据等功能。拍照摄像：一键快速拍照 ，可连续摄像。照片分辨率可设置：12M 4032*3024、10M3648*2736、8M 3264*2448、5M 2592*1944、 3M 2048*1536、2M 1600*1200、VGA 640*480视频分辨率设置： HDP30、VGAP30、QVGAP307. 4.2具有图片4倍放大（允差±10%） | 1 |
| 10 | 婴儿呼吸球囊 | 婴儿呼吸球囊的容量一般在200 - 500毫升左右，婴儿呼吸球囊有压力安全阀设计，有标准的氧气输入接口，可以连接氧气源。 | 2 |
| 11 | 脊椎搬运训练模型 | 本产品为全身仿真人体模型，模拟颈椎骨折及脊椎损伤， 可采用多人平直搬运。搬运时应避免单人抱胸搬运，防止脊髓二次损伤。如搬动方法错误时自动语音报警：搬运错误造成脊髓二次损伤 同时还可进行脊椎损伤术后轴向翻身叩背排痰训练 | 1 |
| 12 | 颈托 | 功能特点： 1.多功能颈托将颈托的四个尺寸合为一体，确保在任何时候都可能得到正确尺码的颈托 2.唯一整体可设定的用于固定颈椎的设备，共有4种标准成人用颈托。其不少于16个精确调整点可按照使用人员的具体要求设置，能够配合气道开口便于颈动脉监测和气管插管，后方的开孔设计便于触诊和透气，特有的固定锁确保颈插的稳定和对称，适合对患者作X线、CT和核磁共振断层扫描检查，可以与脊椎板共同组成脊椎固定系统。 | 1 |
| 13 | 环甲膜穿刺和切开模型 | 功能特点： 1.标准的气管解剖位置，用手可触摸气管，进行切口定位，模拟病人仰卧位 可以进行传统的经皮气管切开术， 2.包括不同类型的切口：纵向、横向、十字形、U形和倒U形切口可进行环甲膜穿刺和气管切开训练，模型允许用户在确定动脉位置时确定正确的切口位置，并可从头部观察颈部的内部操作情况，配备多根模拟气管和颈部皮肤 | 1 |
| 14 | 心电图机 | 1.十二道同步显示、同步采集、同步分析 2.抗基线漂移和交流、肌电干扰 3.基线自动调节，优化打印位置 4.高分辨率热点阵打印 5.操作方便:自动、手动任选，波形显示 6.导联脱落报警功能和电极位置显示 7.标准三道、节律导联和手动三道等多种输出打印格式 8.100240VAC宽电源输入范围 9.120秒波形冻结 10.RS-232通讯接口 |  |
| 15 | 胸、腹部检查智能模拟训练系统-教师主控机 | 1.具有教学示教模式，可全面评估学习效果，能实现局域网和互联网登录，既满足现场教学又具备网上教学功能。 2.针对诊断学课程体系，满足头部查体和胸部、腹部“视、触、叩、听”的技能训练与教学。 3.基于HIFI设备专用的声音解码单元与发声单元，将通过高保真设备采集自真实病人的心肺音完美呈现。 4.软件可在平板、PC等智能终端打开，无需预先安装软件，实现模型与控制系统的无线连接和数据通讯。心肺听诊模型与腹部触诊由同一个控制软件控制，不用打开两个程序。 5.心肺音的听诊可以采用外观仿真的电子听诊器在模型上听诊（提供外观仿真的电子听诊器）。 6.系统包括大量的教学素材，有文字、图片、视频、动画等。 7.教师软件可以对学生软件进行霸屏控制，在受控状态下，学生软件仅显示教师界面的内容，解除控制后恢复正常学生机控制功能。 8.胸部检查模型功能 8.1模型采用一体化设计，所有控制部件均集成在模型内部，与外界无需控制线缆连接，集成度高，方便翻身及搬运 8.2模型内置高性能嵌入式电脑，性能参数：-CPU : 64位1.5GHz四核处理器；-内存：不低于2G；-蓝牙：蓝牙5.0；-WIFI：802.11AC无线 2.4GHz/5GHz双频WIFI，并支持千兆有线网络连接；-系统硬盘：不低于64G高速高性能存储介质；-操作系统：Linux操作系统； 8.3模拟人头部装有智能眼球，可模拟眼前节视诊,包括正常眼球、黄染、白内障等；可模拟全睁、闭合等眼睑开合状态；可模拟快、中、慢等眨眼速度；模型可表现瞳孔对光反射，可模拟灵敏、迟钝、对光反射消失操作；可模拟1-10mm瞳孔直径，设置步阈1mm。 8.4模拟人口唇颜色由程序控制，可表现红润、青紫、正常状态。 8.5模型支持无线连接，模型装有电子墨水屏幕。 9.腹部检查模型功能 9.1模型内置高性能嵌入式电脑，性能参数：-CPU : 64位1.5GHz四核处理器；-内存：不低于2G；-蓝牙：蓝牙5.0；-WIFI：802.11AC无线 2.4GHz/5GHz双频WIFI，并支持千兆有线网络连接；-系统硬盘：不低于64G高速高性能存储介质。 9.2模拟人腹部如真人般触感，内置多处触诊检测传感器，可模拟右上腹(胆囊)、上腹中部(胃)、上腹中部(十二指肠)、左右上输尿管点、左右中输尿管点、上腹部(胰腺)、麦氏点、下腹中部、中腹右侧(回盲部）、左右侧肋脊点等不少于12处压痛和反跳痛，可单独设置，也可以组合设置，可表现肝、脾、胃、十二指肠、胰腺、小肠等多种腹部脏器病理体征，操作时，模拟人可有声音反馈。 9.3模型人可模拟呼吸模式的改变，可设置正常、增强等2种腹部起伏程度、吸呼比及频率的调节功能，可表现正常呼吸、叹气样呼吸、潮式呼吸等；肝、脾随呼吸动作上下移动；多种腹部检查体征，全部实现智能化控制。 9.4可在模型上模拟不同质地的肝脏改变，不同质地的肝脏均可模拟不少于4种肝脏大小：未触及、2cm、3cm、4cm；脾脏大小可调节，可表现脾脏未触及、轻度肿大、重度肿大。19、模拟听诊器功能： 10.模拟听诊器 10.1内置HIFI级别音频解码器，高品质发声单元，确保最大程度还原心音、呼吸音及肠鸣音，高保真音质。 11.教师端软件 11.1服务器预装模型内部，客户端支持windows、macOS等PC操作系统及安卓、iOS等主流移动端操作系统下的Chrome等浏览器访问，界面采用响应式布局，操作方便。 11.2软件包括专项教学、音源管理、专项管理、考试管理、用户管理及系统设置模块。 11.3用户管理模块，提供班级管理、教师管理和学员管理功能，可对人员进行批量化管理，系统提供批量导入模板，支持教师批量导入现有学生信息；可以按照教师和学生两种角色，创建教师端和学生端登录用户姓名、学号、用户名及密码，教师可重置学生端密码。 12.系统设置模块，有系统运行状态图形动态显示，实时显示服务器端CPU占用率、内存占用及硬盘占用百分比。 | 1 |
| 16 | 胸、腹部检查智能模拟训练系统-学生终端机 | 1、针对诊断学课程体系，满足头部查体和胸部、腹部“视、触、叩、听”的技能训练与教学。 2、基于HIFI设备专用的声音解码单元与发声单元，将通过高保真设备采集自真实病人的心肺音完美呈现。 3、软件可在平板、PC等智能终端打开，无需预先安装软件，实现模型与控制系统的无线连接和数据通讯。心肺听诊模型与腹部触诊由同一个控制软件控制，不用打开两个程序。 4、模型采用一体化设计，所有控制部件均集成在模型内部，与外界无需控制线缆连接，集成度高，方便翻身及搬运。 5、模型内置高性能嵌入式电脑，性能参数： -CPU : 64位1.5GHz四核处理器； -内存：不低于2G； -蓝牙：蓝牙5.0； -WIFI：802.11AC无线 2.4GHz/5GHz双频WIFI，并支持千兆有线网络连接； -系统硬盘：不低于64G高速高性能存储介质； -操作系统：Linux操作系统； 6、模拟人头部装有智能眼球，可模拟眼前节视诊,包括正常眼球、黄染、白内障等；可模拟全睁、闭合等眼睑开合状态；可模拟快、中、慢等眨眼速度；模型可表现瞳孔对光反射，可模拟灵敏、迟钝、对光反射消失操作；可模拟1-10mm瞳孔直径，设置步阈1mm。 7、模拟人口唇颜色由程序控制，可表现红润、青紫、正常状态。 8、模型支持无线连接，模型装有电子墨水屏幕。 9、呈现屈膝仰卧位，腹上角、脐、髂前上棘、耻骨联合等体表标志准确。 10、模型内置高性能嵌入式电脑，性能参数： -CPU : 64位1.5GHz四核处理器； -内存：不低于2G； -蓝牙：蓝牙5.0； -WIFI：802.11AC无线 2.4GHz/5GHz双频WIFI，并支持千兆有线网络连接； -系统硬盘：不低于64G高速高性能存储介质； -操作系统：Linux操作系统。 11、模拟人腹部如真人般触感，内置多处触诊检测传感器，可模拟右上腹(胆囊)、上腹中部(胃)、上腹中部(十二指肠)、左右上输尿管点、左右中输尿管点、上腹部(胰腺)、麦氏点、下腹中部、中腹右侧(回盲部）、左右侧肋脊点等不少于12处压痛和反跳痛，可单独设置，也可以组合设置，可表现肝、脾、胃、十二指肠、胰腺、小肠等多种腹部脏器病理体征，操作时，模拟人可有声音反馈。 12、模型人可模拟呼吸模式的改变，可设置正常、增强等2种腹部起伏程度、吸呼比及频率的调节功能，可表现正常呼吸、叹气样呼吸、潮式呼吸等；肝、脾随呼吸动作上下移动；多种腹部检查体征，全部实现智能化控制。 13、可在模型上模拟不同质地的肝脏改变，不同质地的肝脏均可模拟不少于4种肝脏大小：未触及、2cm、3cm、4cm；脾脏大小可调节，可表现脾脏未触及、轻度肿大、重度肿大。 14、模型支持无线连接，模型装有电子墨水屏幕，可显示连接二维码，平板类移动设备可通过扫码登录系统软件。 15、模拟听诊器内置HIFI级别音频解码器，高品质发声单元，确保最大程度还原心音、呼吸音及肠鸣音，高仿真音质。 16、学生端软件服务器预装模型内部，客户端支持winows、macOS等PC操作系统及安卓、iOS等主流移动端操作系统下的Chrome等浏览器访问，界面采用响应式布局，操作方便。 | 1 |
| 17 | 腹腔穿刺训练模型 | 1.模型腹部材料质地柔软，富有弹性，触感真实，外观形象逼真。 2.腹部皮肤采用微发泡高分子聚合材料，结实耐穿刺，穿刺后针眼不明显； 3.体表标志（肋骨、肋间隙、左、右肋弓、腹上角、髂前上棘、脐、耻骨联合、腹股沟等）明显，易触及，解剖位置准确； 4.可进行腹部移动性浊音的叩诊、腹腔穿刺术、股静脉穿刺术的训练； 5.可以触诊到股动脉搏动，以利于定位股静脉； 6.部穿刺的皮肤、腹部水囊和股静脉血管都可以更换，实现模型的反复长期使用。 | 1 |
| 18 | 骨髓穿刺训练模型 | 1.模拟一成年男性的身体结构，上至头部，下至大腿根部； 2.用于骨髓穿刺术的示教、训练、考核； 3.模型具有仿真人造皮肤，其触感趋近于真人； 4.模型可在体表触摸到颈椎棘突、胸椎棘突、腰椎棘突、胸骨柄、肋骨、髂前上棘、髂后上棘、髂嵴最高点的解剖结构； 5.模型具有仿真骨髓穿刺模块（胸骨柄、左髂前上棘、右髂前上棘、左髂后上棘、右髂后上棘），仿真穿刺操作时的突破手感； 6.穿刺操作成功后，可抽出模拟骨髓液。 7.▲仿真人造皮肤和穿刺模块可以更换 | 1 |
| 19 | 网络版心电图模拟人（自带心电图机） | 产品简介：系统由心电图教学训练软件和智能化心电图教学模拟人组成，软件系统支持心电图理论教学、心电图测量及识图练习、心电图判读考核、模拟人心电控制等功能；智能化心电图教学模拟人内置模拟心电信号发生器可配合软件系统产生各种正常、异常的模拟心电信号，支持使用真实心电图机进行常规心电图检查操作、支持使用真实的心电监护仪进行心电监测技术操作。 功能参数： 1、智能化心电图教学模拟人 （1）模拟人为高仿真全身人，外观符合亚洲成年男性的体貌特征，全身皮肤柔软，可触及胸骨、锁骨、肋间隙等骨性标志，模拟人四肢关节完整，身体各部体表标志明显，仿真度高，可通过乳头快速定位第四肋间，锁骨中线、腋前线、腋中线等明晰可辨。 （2）模拟人身体相关部位设有十二导联电极安放位置，与心电图检查操作国际统一标准要求的电极片安放位置完全一致，支持心电图检查操作训练；同时模拟人可与软件系统配合下发不同类型的心电图波形，并打印检查结果，进行心电图判读训练。 2、心电图教学系统软件 心电图教学系统软件至少由四个功能模块组成： （1）教学功能模块 包括临床心电图的基本知识、心电图测量和正常数据以及常见类型的心电图诊断教学内容及图例，共3个大的教学版块，其中： ① 心电图的基本知识教学版块里包含心电图产生原理、心电图各波段组成和命名、 心电图导联体系等教学内容，包括丰富的原理动图及相应的讲解文本等素材。 ② 心电图测量和正常数据教学版块包含心电图记录纸的组成、心率的测量方法、心电图各波段振幅的测量、心电图各波段时间的测量、ST段移位的测量、平均心电轴的测量、心脏钟向转位以及正常心电图波形和正常值等教学内容。 ③ 常见类型的心电图诊断教学内容及图例版块包括：右心房肥大、左心房肥大、双心房肥大、左心室肥大、右心室肥大、双侧心室肥大、典型心绞痛、变异型心绞痛、慢性冠状动脉供血不足等至少46种常见类型心电图诊断相关的教学内容，每种心电图至少包含1~2个图例，各图例支持使用软件自带的“模拟标尺”进行心电图各波段的“时长”和“振幅”的测量，并有图例分析讲解说明。 （2）心电图练习功能模块： 内置至少41个图例练习题，学员可使用内置的“模拟标尺”对心电图各波段的“时长”和“振幅”进行测量，然后进行答题判读，答题时支持查看正确答案，答题后交卷可查看得分。 （3）心电图考核功能模块： 系统内置两套试卷，可供学员考核使用，同时支持自由组卷和随机组卷两种模式：自由组卷时教师可从后台题库自由选择试题组卷进行考核，支持自定义编辑试卷名称和导入、导出功能；随机组卷可设置题目数量进行随机组卷考核。 （4）模拟人心电控制模块： 模块可控制模拟人表现各种正常、异常的心电图波形，学员在模拟人上正确连接心电图机导联线后可打印出相应的心电图结果，从而进一步对心电图结果进行分析判读；系统内置的心电图类型至少46 种，正常心电图、窦性心动过速、窦性心动过缓支持设置不同的频率（共组合至少130种），设置步长可精确到1bpm，如下： 正常心电图频率设置范围：60~100bpm 窦性心动过速心电图频率设置范围：101~160bpm 窦性心动过缓心电图频率设置范围：25~59bpm 3.心电图机 | 1 |
| 20 | 四肢骨折固定模拟人 | 1.本模型外观仿真，可以根据需要摆放成多种操作体位，可进行闭合性四肢骨折固定、脊髓损伤搬运等急救训练； 2.模型的前臂有一处上端尺桡骨闭合性骨折，可触及骨折断端，成角畸形，骨摩擦感； 3.模型的小腿有一处胫腓骨下段闭合性骨折，可触及骨折断端，成角畸形，骨摩擦感； 4.可以配套使用所有的骨折支具； 5.模型颈部带有电子感应装置，能够感应颈部抬高的角度，一旦搬运过程中颈部抬高的角度大于30度，即有感应器报警； 6.模型腰部带有电子感应装置，能够感应腰部弯曲并有感应器报警； 7.此模型可以广泛用于各种急救教学及实践操作时使用。 | 1 |
| 21 | 外科清创缝合展示模型 | 1.材质为高级硅胶，自然大小 2.标准仿真躯干，体表标志精确，外观真实； 3.皮肤柔软有弹性，质感逼真，提供消毒、铺巾操作训练的真实实践环境； 4.不少于18处切口设计：甲状腺切除术、胸骨切开术、右乳根治术、乳房脓肿切口、气胸切口、开胸术、胆囊切除术、剖腹探查术、阑尾切除术、腹式子宫切除术、结肠造口术、回肠造口术、膀胱造口术、股动脉穿刺切口、肾切除术、椎板切除术、二期褥疮、截肢术等。 | 1 |
| 22 | 深部张力打结操作模型 | 功能特点： 1.由透明材质制成，五种不同大小的圆柱体构成不同的打结空间 2. 打结方法：单手打结法、双手打结法、器械打结法 3.打结种类：单结、方结、三重结和外科结，辩论假结、滑结 4.模拟多种打结环境：如外科结小切口打结，腹腔、盆腔深部打结、大切口深部有角度打结等 | 1 |
| 23 | 血管分离结扎操作模型 | 1.该产品具有皮肤和皮下组织，分层清晰，组织张力和弹性真实； 2.可进行皮肤切开外科操作训练； 3.可进行血管分离外科操作训练； 4.可进行钝性分离外科操作训练； 5.可进行打结、结扎、止血、缝合、拆线等外科操作训练； 6.可模拟出血场景，根据训练要求随意调节血流的速度，可做失血计量，考核学生结扎止血的速度与质量； 7.血液收集盒：模拟血管流出的液体直接汇集到血液收集盒，可方便收集模拟血液、计量与清洁； 8.用于医学示教、训练、考核； 9.模型易于收纳，可更换模块。 | 1 |
| 24 | 局麻操作工具箱 | 1.可训练：皮肤表面麻醉、局部浸润麻醉、模拟手指的环形局部麻醉； 包括四种训练模块： 2、皮肤局部麻醉训练模块2个，可以训练局麻技术； 3、皮肤病变训练模块（包括皮脂腺囊肿模块和脂肪瘤模块两种，用以模拟不同的小手术麻醉范围，训练各种局麻技术）； 4、模拟手指局部浸润麻醉训练模块； 模块采用新型材料制成，真实模拟麻醉药物在组织中的浸润扩散情况； 备有特制有色注射液，可精确地观察药物的浸润范围和程度； 所有模块均可更换； 5.配有内容丰富的训练指导光盘进行讲解。 | 1 |
| 25 | 乳腺检查训练模型 | 1.本模型翻制于成人女性，手感真实； 2.可以进行乳房的触诊训练； 3.可进行锁骨上淋巴结及腋窝淋巴结的触诊训练； 4.模型一侧不少于二个良性肿物； 5.模型的一侧乳房可以模拟乳头溢血的病理表现； 6.模型一侧可触及不少于一个恶性肿物； 7.一侧腋窝有两个恶性肿物、一侧锁骨上淋巴结肿大粘连，乳头凹陷， 8.皮肤橘皮样改变。 | 1 |
| 26 | 高级低位包扎模型 | 1.模拟一男性下半身结构，从剑突下至双下肢，皮肤光滑平整；仰卧位，有明确的体表结构：脐、髂前上棘、外生殖器、臀裂； 2.一肢为从膝以下截断的截肢；一肢为大腿中部截断的截肢，可进行残肢的包扎； 3.在此模型的各个部位上可完成环形、斜形、螺旋形包扎、螺旋形反折、8字、回返包扎；可进行腹部多头带包扎。 | 1 |
| 27 | 高级高位包扎模型 | 1.模拟了成年女性上半身结构； 2.皮肤光滑平整、五官精致，有明确的体表结构； 3.一臂为全肢，肩、肘关节可活动，当上肢骨折固定时，可摆成上肢的功能位置。练习一手食指截指的包扎；一臂为肘上截肢，可进行残肢的包扎练习。 4.可进行锁骨、前臂、肱骨骨折的固定操作。 5.在此模型的各个部位上可完成各种绷带包扎：环形、斜形 、螺旋形包扎、螺旋形反折、8字、回返包扎；可完成头、颈、眼、耳、下颌、乳房等部位的三角巾包扎；可进行胸部多头带包扎。 | 1 |
| 28 | 缝合包扎展示模型 | 1.材质为高级硅胶，自然大小 2.标准仿真躯干，体表标志精确，外观真实； 3.皮肤柔软有弹性，质感逼真，提供消毒、铺巾操作训练的真实实践环境； 4.不少于18处切口设计：甲状腺切除术、胸骨切开术、右乳根治术、乳房脓肿切口、气胸切口、开胸术、胆囊切除术、剖腹探查术、阑尾切除术、腹式子宫切除术、结肠造口术、回肠造口术、膀胱造口术、股动脉穿刺切口、肾切除术、椎板切除术、二期褥疮、截肢术等。 | 1 |
| 29 | 皮脂腺囊肿切除术练习模块(2个） | 用于皮脂腺囊肿切除术练习； 1.尺寸：自然大小； 2.材质：PVC材料 | 10 |
| 30 | 表皮常见病变处理训练模块（4个一包） | 功能特点： 1.每个模块包含皮赘、皮肤痣、皮脂溢性角化病。可进行皮赘剪除术、皮肤痣切除术、皮脂溢性角化病刮除术等基本技术训练； 2.主要应用于外科局部小手术的操作训练； 3.尺寸：自然大小； 4. 材质：PVC材料 | 10 |
| 31 | 外科手消毒洗手台 | 材质：304不锈钢 工作电压：220V 额定频率：50Hz 出水方式：鹅颈式感应龙头 配置：感应龙头2只，自动感应给皂器一只，下水器一套，全套软管，接头，高清挂镜，筒灯，开关面板，插头。 工艺：焊接、抛光 用途：医用 医用洗手池简介： 医用洗手池又称手术室洗手池，池面升级为圆角，池体无缝焊接无清洁死角，更加符合卫生部验收标准。 广泛运用在手术室、无菌室、实验室、等高卫生要求场所。 | 2 |
| 32 | 阴道后穹窿穿刺训练模型 | 模型模拟女性腹部，上至剑突下至大腿近端，膀胱截石位，外皮高度仿真； 解剖结构包括阴阜、大小阴唇、阴蒂、肛门口、尿道口、阴道口、阴道内壁、子宫颈、宫颈口（经产）、后穹窿等结构； 阴道可放入大号窥器观察宫颈及阴道情况； 宫颈后唇可使用宫颈钳进行钳夹，并完全咬合 ； 可钳夹子宫颈进行阴道后穹窿穿刺术的训练，穿刺操作时有落空感； 后穹窿穿刺正确，可以抽到不凝血； 误穿入直肠可以抽到模拟粪便； 模型可在不更换外皮的情况下方便的更换穿刺囊； 单个穿刺液囊储水量可供连续操作几十次。 | 1 |
| 33 | 分娩与母子急救模拟人 | 功能特点： 1、母体功能： 1.1机械传动装置配有两支机械适配器用于连接分娩用模拟胎儿，胎儿与适配器、适配器与适配器、适配器与传动装置间均有弹性紧固装置，传动装置上端和下端均有系统保护性行程开关 1.2控制分娩过程与胎儿心音控制器可暂停、初始化、开始、继续产程。可根据需要选择分娩速度，共1-4四档 1.3胎心音听诊：可设置胎儿心音频率和音量，心率为“80-180”区间可调 1.4可模拟枕先露、臀先露、产道狭窄、脐带绕颈、胎盘前置等 1.5配有高度仿真宫颈 1.6配有利奥波德练习提升“软垫”，可进行利奥波德手法练习 1.7配有产前宫颈变化与产道关系变化模块可装配到母体上进行训练 阶段一：宫颈口没有扩张、宫颈管没有消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为-5 阶段二：宫颈口扩张2cm、宫颈管消失50%、胎头与坐骨棘平面位置关系为-4 阶段三：宫颈口扩张4cm、宫颈管完全消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为-3 阶段四：宫颈口扩张5cm、宫颈管完全消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为0 阶段五：宫颈口扩张7cm、宫颈管完全消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为+2 阶段六：宫颈口扩张10cm、宫颈管完全消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为+5 1.8可测量胎头的下降和宫口开大情况 1.9可模拟多种胎盘位置 1.10分娩用胎儿 1.11母亲手臂可建立静脉通络、用以给药和输送营养 1.12气管插管训练 1.13人工手位胸外按压显示及报警： 1）按压深度正确（5-6CM）由条码绿色灯显示；按压深度大于6CM过深时条码红色灯显示，并语音报警“过大”；按压深度不够小于5CM时条码黄色灯显示，并语音报警“不足”，及回弹不足语音报警 人工呼吸（吹气）显示报警： 1） 吹气潮气量500-1000ml会有指示灯显示，并语音报警 2） 吹气量大于等于500ml时绿色条码灯显示；吹气量小于500ml时条码黄色灯显示，并语音报警不足；吹气量大于1000ml时条码红色灯显示，并语音报警过大，当吹气量过快或超大，造成气体进入胃部红色指示灯显示并语音报警 操作频率：最新国际标准：100-120次/分钟 手动模拟颈动脉搏动 手臂模拟血压测量 新生儿功能： 1.静脉穿刺功能：可进行新生儿头皮静脉穿刺、手臂静脉穿刺，静脉穿刺时有落空感，穿刺成功时有回血产生 2.护理功能：眼清洗滴药，进行新生儿清洗、包扎 3.可经口鼻气管插管，进行婴儿吸痰、洗胃 4.可进行新生儿心肺复苏训练：支持口对口、口对鼻、简易呼吸器对口等多种通气方式 5.可进行婴儿脐带护理 6.可进行人工呼吸 7.可进行心外按压 系统组成： 1.分娩与成人急救用母体 2.急救与护理用新生儿 3.分娩用胎儿 4.分娩过程及胎儿心音控制器 5.成人CPR电子显示器 模拟宫颈口 1.产前宫颈变化与产道关系模块（6个阶段） 2.产后48小时子宫 3.模拟胎盘/脐带 4.利奥波德练习提升“软垫” | 1 |
| 34 | 儿童综合护理和急救模拟人（护理功能+CPR 功能） | 功能特点： 双侧瞳孔正常、散大对比观察 气管切开护理、指血采集、TB试验 气道管理技术：逼真的口、鼻、舌、牙龈、咽、喉、食道、会厌、气管、气管环，可经口气管插管、吸痰、吸氧 一般护理：皮肤护理、穿换衣服、口腔护理、耳道清洗、包扎训练、更换尿布、冷热疗法 静脉输液/穿刺：手臂静脉、股静脉、足背静脉 肌肉注射：双侧三角肌、双侧股外侧肌 皮下注射：大腿外侧皮下 骨髓穿刺：胫骨明显的体表标志，有模拟骨髓流出 插胃管：可进行洗胃、罝肠减压操作，支持腹部听诊检测插管位置，插管成功后可抽吸出胃液 导尿和灌肠：可更换男/女会阴，进行男/女导尿术 回肠、直肠、膀胱造瘘口护理 电池、电源通用 CPR操作训练：可进行口对口、口对鼻、简易呼吸器对口等多种通气方式，电子监测吹气计数、吹气量、按压计数、按压深度，实时数据显示 | 1 |
| 35 | 高级子宫底评定模型 | 1.包括有成人局部躯干、模拟腹壁、外阴及内部可更换的子宫；髋关节可以活动以摆出正确的体位； 2.解剖结构包括耻骨联合、脐、大小阴唇、阴蒂、阴道、肛门、子宫； 3.可进行子宫底检查评定和分娩后宫底按摩训练，有两个子宫可相互更换：硬的收缩良好的子宫；软的收缩不良的子宫； 4.材质柔软，触感逼真。 | 1 |
| 36 | 针灸头部训练模型 | 1.模拟成年男性的上半身，该人身高为172cm（±3cm），体重63kg（±2kg），头围55cm（±3cm）； 2.具有与人体上半身相同的皮肤手感； 3.模型上标记有不少于20个常用穴位，如百会，四神聪，太阳，风池，头维，率谷，翳风，颊车，下关，地仓，四白，睛明，攒竹，鱼腰，耳门，听宫，听会，水沟，头临泣，印堂等； 4.可以进行多种针刺方法的训练，针刺手感真实； 5.头部上的穴位标记常见光下不可见，需要使用配备的专用光源的照射下方可显现。 | 1 |
| 37 | 针灸臀部训练模型 | - 模拟成年男性的下半身 - 2.具有与人体下半身相同的皮肤手感； 3.模型上标记有不少于20个常用穴位，如环跳、长强、会阳、神阙、关元、气海、天枢、归来、大横、承扶、居髎、维道、五枢、带脉、腰阳关、大肠俞、小肠俞、膀胱俞、秩边、次髎等； 4.可以进行多种针刺方法的训练，针刺手感真实； 5.臀部上的穴位标记常见光下不可见，需要使用配备的专用光源的照射下方可显现。 | 1 |
| 38 | 针灸腿部训练模型 | 功能与技术参数 1. 模拟一成人腿部； 2. 腿部外皮采用高仿真性材质制作，有皮肤纹理，触之柔软，手感真实； 3. 解剖结构包括尺骨、桡骨、尺骨鹰嘴等； 4. 可以进行上肢常用穴（42-54个）及下肢五腧穴等穴位的定位及针刺的示教、练习及考核。 5. 可以进行多种针刺方法的训练，针刺手感较为真实； 6. 各穴位采用隐性标记方法，可在训练或考核中根据需要有选择的显现标记的穴位，也可以对穴位的定位及针刺进行检测。 模型组成： 针灸训练腿部 1个 照明设备 1个 定制LED光源 1套 | 1 |
| 39 | 针灸训练手臂模型 | 1.模拟成人手臂外观，解剖结构准确，手臂外皮采用高仿真性材质制作，有皮肤纹理，触之柔软，手感真实； 2.解剖结构包括尺骨、桡骨、尺骨鹰嘴等； 3.可进行40及以上个上肢常用穴（如合谷、曲池、列缺及上肢五腧穴等穴位）的定位、针刺示教、练习及考核； 4.可以进行多种针刺方法的训练，针刺手感真实； 5.手臂上的穴位标记常见光下不可见，需要使用配备的专用光源的照射下方可显现。 | 1 |
| 40 | 针灸训练模块 | 产品简介：可进行多种针法和行针法的联系训练。 功能与技术参数 1. 解剖层次清晰，有皮肤、下皮组织、肌肉层级骨层面结构； 2. 外观设计逼真，有皮肤纹理，操作面模拟人体体表弧度，操作真实感强； 3. 可进行多种进针法如单手进针、双手进针、指切进针、夹持进针、舒张进针、提捏进针及针管进针等的示教和练习，有真实的进针突破感； 4. 可进行多种行针法的示教和练习，如提插法、捻转法、各种辅助手法（循法、弹法、刮法、摇法等）及补泻手法的练习； 5. 结构简单，便于卸装，有轻便稳固的高分子材料底座，保持操作的稳定性，便于示教和练习； 6. 各层组织均为耗材，更换方便。 | 1 |
| 41 | 多媒体人体针灸穴交互数字平台 | 1.≥42寸 2.系统融计算机技术、电子控制技术、多媒体技术、腧穴理论于一体；软件含“子午流注”。声音、屏幕、人体模型同步控制经络腧穴的信息；显示十二经脉循环流注，经脉络属表里对经关系，特定穴的分布；加之屏幕表层、浅层、深层穴位解剖图谱的配合，常见病的辩证施治、随证选穴的查询及处方输出。 | 1 |
| 42 | 脉象训练仪 | 1.产品由模拟手臂和台车组成，嵌有7寸彩色显示屏，可以通过触屏完成各项操作，界面友好。 2.模拟手臂采用真人倒模，具有桡骨茎突、桡侧腕屈肌腱、掌长肌腱明显解剖结构。呈现仿真皮肤纹理，解剖结构准确，脉象触感真实。 3.具有寸关尺3个诊脉部位，可通过触诊桡骨茎突找到关脉，定位脉诊的部位。 4.可检测触诊的力度：浮、中、沉、重沉四部取脉法，不同取脉力度下，脉象手感不同。对应灯的状态分别为不亮、绿色、红色和红绿色。 5.脉象参数可调节，极大丰富了脉象的层次。调节内容包括脉压、脉幅，脉压可调范围0-255，脉幅可调范围16-80，调节后的脉象可以保存，支持一件恢复系统默认脉象。 6.不同取脉力度下，脉象手感不同，符合真实临床，且可以采集用户取脉力度，并根据需求进行调节，可调范围0-255，支持一件恢复系统默认力度。 7.分机可受控于主遥控发射平台，也可以独立工作。 8.具有全体教学和考核功能：一个主控台可以控制多个单机脉象训练仪。共有联机和单机两种工作状态，联机时单机接受装置在接受到联机命令后，键盘处于锁定状态，只能由主控台控制，通常在教学测试中采用；单机时解除联机状态，各单机脉象训练仪可自行进行各脉象设定及训练。 9.采用高精密动力输出装置，保证脉象的稳定性和一致性。 10.无线联网功能。 | 1 |
| 43 | 中医拔罐、刮痧、针灸训练模型 | 功能特点： 高仿真背部人体模型，皮肤触感真实，柔软有弹性，可触及肩胛骨、大椎，各胸椎、腰椎的棘突等骨性标志； 可使用真实罐具进行拔罐操作，造成负压后，可明显看到皮肤高出表面，负压不够时则不能吸附于皮肤表面。 在模型表面或罐口涂抹润滑剂后，可进行走罐、闪罐操作。 可用刮具、砭具等临床真实器具进行刮痧、砭术等操作，满足中医适宜技术多项技能的操作练习。 可使用真实艾条、艾柱进行悬起灸、雀啄灸、回旋灸、隔姜灸、隔盐灸等操作 | 1 |
| 44 | 数字化桌式全科诊断套装（无液血压计+3.5V眼底镜+3.5V耳镜+耳温计） | 1.检测项目及测量参数：包括血压、血氧饱和度、脉率、眼底、耳膜及耳道、视力表、体温、色盲谱等 2.屏幕：≥8寸真彩液晶显示屏 3.整体结构：一体化集成结构设计，电源、控制、显示均进行了优化集成处理 4.血压测量部分： 5.测量方法：系统应提供包括示波法和听诊法（柯式音法）两种测量方法 6.测量参数：一次测量提供舒张压、收缩压，平均压3个参数 7.测量模式：手动、定时、连续（STAT）三种模式，其中手动模式包括单次、两次平均、三次平均、普通、高血压、低血压模式。 8.测量时间：成人60秒内、儿童30秒内 9.血氧饱和度测量部分 9.1测量范围：0%-99% 9.2显示分辨率为：1% 9.3可自动存储≥600个测量结果 10脉率测量部分 10.1测量范围：25bpm-200bpm 10.2显示分辨率为：1bpm 10.3最大允许误差为：±1bpm或1%，取大者 11.电子视力表观测距离：≥3种观测距离 12.电子视力表视敏度图形：视力表中同一视敏度图形在重复出现时其朝向应随机变化。 13.电子色盲谱：应显示≥8幅色盲图谱 14.电子经络图：应显示≥2幅经络图谱 15.看图功能：诊断系统可以显示外部存储（U盘或SD卡）中指定目录内的JPEG格式的图像，且图片大小超过屏幕显示大小时，可以通过仪器或遥控器进行上下左右移动操作，以便看清全图。 16.眼底筛查部分： 屈光度：≥25 视场角：≥7° 照明场角：≥9° 显色指数：85% 耳道检查部分： 耳镜照度：≥1500勒克斯（lx） 放大倍数：2.5X±0.2X 中心分辨率：≥20 lp/mm 体温测量部分： 温度显示范围：25.0℃-45.0℃ 最大允许误差：≤±0.1℃ 性能：遥控器在仪器屏幕3米范围内，正常可靠的操作仪器并运行 信息化要求： 扩展接口：具备USB、SD、标准串行、以太网端口，用于数据交换 | 1 |
| 45 | 全功能护理仿真标准化病人（男/女） | 功能特点： 模拟人可取仰卧屈膝位，两腿外展后可独立支撑，左右上臂、小腿可灵活旋转 褥疮护理：显示压疮的临床分期4个不同阶段: 第一期：淤血红润期 第二期：炎症浸润期 第三期：浅度溃疡期 第四期：坏死溃疡期 同时显示压疮和各种病理表现：压疮炎症、溃疡、窦道、腐肉、坏死、焦痂等 血压测量操作训练 颈动脉模拟搏动 清洗梳理头发、洗脸 眼耳清洗滴药 口鼻气管插管 气管切开护理 吸痰法 氧气吸入法 洗胃法 胸腔解剖重要器官结构 手臂静脉穿刺、注射、输液（血） 三角肌皮下注射 股外侧肌注射 灌肠法 女性导尿术 男性导尿术 女性膀胱冲洗 男性膀胱冲洗 造瘘引流术 臀部肌肉注射 整体护理：擦洗、穿换衣服、冷热疗法 四肢关节左右弯曲、旋转、上下活动 创伤评估与护理：消毒、清洗、换药、止血、包扎 胸壁切开缝合伤口 大腿外伤切开缝合伤口 大腿皮肤裂伤 大腿感染性溃疡 足坏疽、第1、2、3足趾和足跟压疮 上臂截肢伤口 小腿截肢伤口 | 1 |
| 46 | 皮内注射操作外套 | 功能特点： 环形外套提供几十个皮内注射点练习，可方便套在模型人手臂上 可实现5度的进针角度，正确操作会出现真实的皮丘，皮丘与皮试阴性结果及其相近，抽出液体后皮丘消失 | 2 |
| 47 | 高级褥疮护理模型 | 主要功能： 由压力溃疡所形成的四个阶段的褥疮均有显示 显示错综复杂的褥疮类型：窦、瘘、腐痂、褥疮感染、骨头暴露、焦痂、缝合的伤口、疮疹和念珠菌感染 学员可以在其上练习伤口的清洗，对伤口进行分类，并且对伤口的各个阶段进行评估，同时也可对伤口的长度、深度进行测量 | 1 |

注：属于医疗器械类的需提供医疗器械注册证和经营许可证

（三）投标报价要求

（1）供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应。

（2）供应商的投标报价应为完成本项目所有涉及的全部费用，如货物运输、搬运（二次搬运）、装卸、分发、上楼、安装、调试、验收、税金、检测、售后服务、人工等以及为确保正常使用、满足招标文件全部需求所产生的一切配套费用，项目实施过程中不另结其它所有费用。如报价供应商报价前未进行现场踏勘，成交后无权因为现场勘察不周，情况不了解或因素考虑不全面而提出修改投标、调整报价或提出赔偿等要求。采购方不接受任何可选择的报价，成交供应商也不得在供货、安装期间提出任何增加费用的要求，更不得减少供货项目，不得降低安装质量。请各供应商在报价时请充分考虑各种因素。

（四）质量要求

1、供应商须提供符合采购需求、从未使用过的全新设备，产品质量符合招标文件要求、行业及国家标准（供货时提供相关证明材料、有效产品合格证、原厂或授权经销商的委托书）。

2、在采购单位收到供应商提供的产品后，由启东市市场监督管理局组织抽样检验，如在抽检过程中供应商不能到场配合的，将视采购单位为其委托单位配合抽检，并在相关文书签字确认。市管局认为有必要的情况下，可采取公证抽样取证办法。

3、成交供应商所供产品，经启东市市场监督管理局组织抽样检验并取得合格的检测报告或有效的证明文件后方可安装，安装、调试完毕后，由采购单位进行初验。初验合格后，由成交供应商向采购单位提出书面验收申请（并提供货物清单、质量保证书、产品合格证等必须具备的相关资料）。采购单位在收到成交供应商提交的书面项目验收申请后7个工作日内，将组织验收小组根据招标文件和供应商报价文件对供应商所供货物进行验收。如验收时发现所供货物的数量、技术参数等与招标文件不一致等，采购单位将根据启东市市场监督管理局等部门的意见，向成交供应商签发整改通知书。成交供应商在收到整改通知书后七日内必须按要求整改，如再次不符合要求或逾期，采购人将视作项目整体验收不合格，终止合同履行，履约保证金不予退还并报相关部门进行处理。必要时，采购单位可邀请相关质量监督部门对成交供应商所供货物进行验收及检测，因检测发生的一切费用由成交供应商负责，如验收或检测发现所供货物不合格，将解除双方合同、履约保证金不予退还并进行相关处罚。因检测导致货物损坏的，由供应商免费补足，确保采购人正常使用。

4、成交供应商如不履行招标文件或投标时承诺的条款中的任何一项，发包人有权对承包人进行处罚，每发现一次罚5000元，如发生不履行行为2次及以上，发包人有权对未支付的货款及履约保证金拒绝支付，同时记入不良信誉。

（五）质保及售后服务

1、质保要求：经采购人验收合格当天起，项目整体免费质保期为3年。质保期内成交供应商应免费维修，质保期外的维修收费按国家和供应商的相关规定办理。

2、售后服务要求：≥3年（免费质保期自通过甲方验收合格之日起计）。保修期内，供应商负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。使用过程中出现设备故障，接到报修电话后即时响应，工作期间（星期一至星期五8：00-18：00），4小时到达现场，非工作期间，6小时内到达现场，予以排除故障、修复或更换零部件。若货物故障在检修8小时后仍无法排除，则应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供我院使用，直至故障货物修复。所有货物保修服务方式均为供应商上门保修，即由供应商派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由供应商承担。中标供应商应为采购人提供免费培训服务，并指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如采购人未使用过同类型货物，中标供应商还需就货物的功能对采购人人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由采购人安排。

（六）项目实施时间和地点

1、供货与安装周期：签订合同后60日历天内将所有货物送至采购人指定位置并安装完毕。如因中标人原因延期的，除扣除全部履约保证金外，每推迟一天加罚1000元，推迟7天（含7天）以上的每推迟一天加罚500元。

2、交货、安装地点：成交供应商应按照采购人的要求将货物运至采购单位指定地点，确保正常使用。

（七）付款方式：货物到货验收合格后支付合同价90%货款，余款质保期满后一个月内付清。

（八）履约保证金：

1．本项目中标后的履约保证金为项目中标价的10%，中标供应商的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），中标供应商凭中标通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

2．中标供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

3．发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，中标供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.中标供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在中标供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分中标供应商另外补齐。

4．若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。

（九）样品

1．项目要求提供样品的，中标人的样品由采购人负责保管、封存，并作为履约验收的参考。未中标人的样品将及时退还。

2．请供应商提供所投货物（设备）的样品如下，包括：

（1）无线智能气道评估管理考核模型

（2）高智能数字化成人综合模拟人

（3）高级自动电脑心肺复苏模拟人（无线版）

（4）胸、腹部检查智能模拟训练系统-教师主控机

（5）胸、腹部检查智能模拟训练系统-学生终端机

3．样品提交时间：2025年8月16日起至2025年9月4日止，上午09:00-11:30，下午14:00-17:00（北京时间），送样请提前一天联系工作人员确定时间。样品递交地点：启东市经济开发区林洋路377号皇冠假日酒店办公区3楼，样品递交联系人：陆庆燕，联系方式：13584720066。

4、所有提供的样品不得出现生产商或投标人的相关信息，如出现商标、生产商或投标人信息等标记，则样品分部分按0分处理。

投标人提交以上样品的同时需将打印有投标单位名称、联系人、联系方式的白纸密封在信封里另行递交，信封上不得出现投标人的LOGO、商标或投标人的名称等。如未按要求在规定时间内递交样品及信封或信封内的投标单位名称不能对应开标当日系统内投标单位名称的，则相应得分点不得分。

5、中标供应商的样品在中标（成交）公示结束后予以封存作为验收依据（请自行拆装运至采购人指定地方），其他投标人的样品中标（成交）公示结束后2个工作日内取走，否则将予以废品处理。投标人在投标过程中因提供样品而发生的制作、运输、看管等所有费用（包括未中标人收回样品的费用）均由投标人自负。

（十）演示讲解

1．供应商须对样品进行现场演示讲解，演示内容如下：

（1）无线智能气道评估管理考核模型

（2）高智能数字化成人综合模拟人

（3）高级自动电脑心肺复苏模拟人（无线版）

（4）胸、腹部检查智能模拟训练系统-教师主控机

（5）胸、腹部检查智能模拟训练系统-学生终端机

（十一）本项目（不接受）进口产品投标

（十二）合同条款

- 合同格式及条款

- 合同通用条款

1. 定义：除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1“买方”是指在“合同专用条款”中指明的买方。

1.2“卖方”是指投标文件为买方接受且在“合同专用条款”中被指

明的卖方。

1.3 “检验当局”是指位于工作现场或其附近的中国国家质量技术监

督局的地方分支机构，或“合同专用条款”规定情况下确定的检验方。

1.4 “工作现场”是指“合同专用条款”规定的合同货物座落的地方。

1.5 “合同货物”是指卖方提供的设备、材料、备件或其中任何一部

分，详见合同附件1。

1.6 “技术资料”是指与合同货物的检验、安装、试运行、性能考核、

操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。

1.7 “技术服务”是指在合同货物的安装、试运行、性能考核、操作、

维修以及其他工作等方面卖方给予买方的技术指导、协助以及监督

等。

1.8 “技术培训”是指在合同货物的安装、试运行、性能考核、操作、

维修以及其他工作等方面卖方给予买方的培训。

1.9 “安装”是指有关货物、备件和材料的安装工作，包括按照设计

图将零部件放置在适当的位置并连接起来。

1.10“试运行”是指为验明合同货物的机械性能，在安装完毕后对单

台货物和一系列货物分别进行的测试。

1.11“性能考核”是指根据合同附件3的规定进行的，用以确定合

同货物是否达到合同附件2所规定的技术性能和保证指标的考核。

1.12“验收”是指合同货物在性能考核中达到合同附件2规定的技术

性能和保证指标之后，买方对合同货物的接受。

1.13“保证期”是指自验收之日起一定期间内，卖方保证合同货物的

适当和稳定运行，并负责消除合同货物存在的任何缺陷。详见合同附

件2。

1.14“合同货币”是指“合同专用条款”规定的本合同项下的支付中

所使用的货币。

1.15“合同价格”是指在卖方完全和适当地履行其合同义务后，买方

根据合同规定应支付给卖方的价款。

1.16“合同生效日”是指在“合同专用条款”规定的所有条件得到履

行时的日期。

1.17“日”是指日历日数。

1.18“月”是指日历月数。

1.19“知识产权”是指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的

统称。

2.	合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供“合同专用条

款”中规定的“合同货物”以及相关技术服务、技术培训和技术资料。

2.2	合同货物的原产地国家和制造商规定见“合同专用条款”中。

3.价格

3.1	本合同总价为“合同专用条款”标明的金额。合同总价是固定价格。

3.2	合同货物的分项价格表详见合同附件1。

4.	支付

4.1	买方应根据“合同专用条款”规定的支付方式进行支付。

5.履约保证金

5.1卖方应在收到中标通知书后30日内，向买方提交“合同专用条款”

中所规定金额的履约保证金。

5.2如果卖方在合同有效期内未能履行本合同项下卖方的义务，买方

有权从履约保证金中追索。

5.3 履约保证金应采用本合同货币，或“合同专用条款”中所规定的

买方可以接受的一种可自由兑换的货币并根据“合同专用条款”的规

定采用下述方式之一提交：

A.银行保函：由买方可接受的的银行。其格式采用招标文件中提供的格式或买方可接受的其他格式；或

B. 银行本票、银行汇票或现金。

5.4 本合同第11.5条规定的保证期期满证书签署日期起60日后，履

约保函失效，其他形式的履约保证金买方将退还卖方。

6.交货和保险

6.1	合同货物大约净重、总毛量、总体积规定见“合同专用条款”。

6.2卖方应按照“合同专用条款”规定的交货期限、批次和交货条件

交付合同货物。实际交货日期的规定见“合同专用条款”。

6.3	装运地点规定见“合同专用条款”。

6.4	卸货地点规定见“合同专用条款”。

6.5	在“合同专用条款”规定的期限内，卖方应将合同号、货物的名称、装运数量、金额、包装件数、总毛重、总体积（立方米）、以及货物准备发运和预计到达卸货地点的时间以传真方式通知买方。如果有易燃货物和危险货物，亦应注明有关细节。

6.6	卖方应按“合同专用条款”中的有关规定装运并交付合同货物。

6.7 卖方应向一流的保险公司投保金额为装运的合同货物的发票价值110 ％的货物运输保险。若交货地点为买方项目现场，则以卖方为受益人；若交货地点为卖方工厂，卖方代办货物运输及保险，则以买方为受益人。如果合同货物在运输途中丢失或损坏，卖方应协助买方向保险公司请求赔偿或者代表买方向保险公司索赔，并根据买方要求尽快以原合同价格补供丢失或损坏的合同货物。

6.8	如果卖方未能按照合同规定的交货期间交货，卖方应按“合同专用条款”的规定支付迟交违约金或提供其他救济。迟交违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同货物的义务。

7. 包装与标记

7.1除非合同中另有规定，合同货物应由卖方用新的坚固的木箱进行

包装并采取防潮、防雨、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必

要保护措施，从而保证合同货物能够经受多次搬运、装卸及远洋和内

陆的长途运输。

7.2卖方应在每个包装箱的邻接四个侧面标明“合同专用条款”规定

的内容。根据合同货物在装卸、运输上的不同要求，应在包装箱上显

著地标明“轻放”、“勿倒置”、“保持干燥”等字样以及其它国际

运输中通用的标记。对于重量为二公吨或超过二公吨的合同货物，还

应在包装箱上标明重量、重心和挂钩位置。

7.3	在合同货物的每件包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单副本一式两份；

B. 质量合格证副本一式两份；

C. 相关合同货物的技术资料一份；

D. 需要组装的部件及机器的系统装配图一式两份。

7.4如果使用集装箱运输，卖方应在装箱以前对集装箱的状况进行检

查，以确保用于运输合同货物的集装箱状态良好。集装箱内应备有充

足的货物支架和包装垫木，以防止合同货物在集装箱内移动。卖方应

对因其疏忽而导致的合同货物的任何损坏负责。

7.5凡由于对货物包装不当或采取防护措施不充分致使货物损坏或丢

失时，卖方均应按合同的规定负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在

包装和唛头标记方面发生的错误或混淆不清事宜造成合同货物的误

运，卖方应承担由此发生的额外费用。

8.技术资料

8.1	卖方应按照“合同专用条款”规定的期限和方式交付技术资料。

9.检验

9.1	卖方或制造商应按照“合同专用条款”的规定对合同货物进行出厂检验。

9.2	在“合同专用条款”规定的期限内，买方应申请检验当局就合同货物的外观、规格和数量／重量进行检验。如果在开箱检验中发现交付的合同货物有短少、缺陷、损坏或其它与合同规定不符合的情形，检验当局出具的商检证书应作为买方向卖方提出索赔的有效证据。

9.3如果在保证期满前发现合同货物存在缺陷，不论该缺陷是由于归

咎于卖方的何种原因，包括但不限于隐蔽性缺陷或使用不适当的原材

料引起的，买方均有权提请检验当局进行检验并有权凭商检证书向卖

方提出索赔。

9.4如果技术资料中规定的检验标准和规格不完全，检验当局有权自

行决定按照买方国家的现行标准和／或检验当局认为合适的其它标

准进行检验。

10.技术服务和考核验收

10.1合同货物的安装、试运行、性能考核应按照“合同专用条款”

的规定进行。

10.2在安装工作按照技术资料的规定完成后，合同双方应在安装结束

后5日内签署安装证书。该证书的签署日期应视为安装工作完成日。

10.3合同双方应按照“合同专用条款”的规定对合同货物进行性能考核。

10.4如果合同附件2所规定的所有保证指标在性能考核中都已经达

到，双方授权代表应在性能考核后5日内签署合同货物的验收证书一

式四份，双方各持两份。

  - 如果在本合同第10.3条规定允许的最后一次性能考核中仍有

任何指标未达到合同附件2规定的要求，买方有权根据本合同第12条的规定向卖方提出索赔。

  - 如果安装和/或试运行和/或性能考核因卖方原因发生迟延和/

或在其它情况下发生额外费用，双方应根据“合同专用条款”的规定进行处理。

11.保证

11.1	卖方保证合同货物是全新的、技术先进的、质量优越的、没有

设计上和材料及工艺上的缺陷、符合合同附件2的规定并且适合于合

同规定的用途和目的。

11.2卖方保证所交付的技术资料应是完整的、清楚的和正确的，并

且能够满足合同货物安装、试运行、性能考核、操作和维修的要求。

11.3卖方保证及时派遣合格的技术人员提供合同货物运行必需的专

业的、正确的和高效的技术服务和技术培训。

11.4卖方保证它是与合同货物和技术资料有关的知识产权的合法所

有者或持有者。如果买方因使用合同货物而被诉称非法使用或侵犯了

知识产权，买方应通知卖方，由卖方以买方名义并在买方的协助下自

费处理与第三方的诉讼事务，卖方应补偿买方由此遭受的任何花费、

赔偿或损失。

11.5合同货物保证期的期限和内容为“合同专用条款”规定的期限

和内容。保证期满后，买方应出具合同货物的保证期期满证书正副本

各一份。

12.索赔

12.1如果合同货物在检验、安装、试运行、性能考核和保证期内，

卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔

并寻求“合同专用条款”中规定的救济方式，救济方式包括：

A.由卖方自负费用修理有缺陷的合同货物或消除合同货物的缺陷或不符合合同之处。如果卖方不能派遣人员到工作现场，买方有权自行消除缺陷或不符合合同之处，由此产生的一切费用均由卖方承担。

B.由卖方自负费用以新货物替换有缺陷的合同货物或用新的技术资料替换有错误的技术资料，或者补供遗漏的合同货物或技术资料，同时卖方应在重新起算的保证期内对替换后的货物作出质量保证。卖方应自负风险和费用将替换后的货物或补供的货物运抵工作现场。对于急需的货物，卖方应自负费用将其空运到工作现场。

C.按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同货物进行降价。

D.拒收货物,并由卖方退还买方合同价款和承担相关的损失和费用包括利息、银行费用、运费、保费、检验费、仓储费、装卸费以及全部保管和维护被拒收货物必需的其它费用。

E. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

12.2如果索赔通知是在保证期满后30日内提出的，便应被认为是有

效的。

12.3如果卖方在收到买方索赔要求后“合同专用条款”规定的期限内

未能作出回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方

发出索赔通知后“合同专用条款”规定的期限内或买方同意的延长期

限内，按照买方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方有

权从议付货款或从卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额。

13.不可抗力

13.1如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪

水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影

响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发

生以传真方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14日内以航空

挂号信将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方。

13.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何

合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以传真的

方式将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方。

13.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行

其合同义务，合同期限也应相应延长。如果不可抗力事件的影响持续

超过“合同专用条款”规定的期限，合同任何一方均有权以书面通知

终止合同。

14.合同的终止

14.1如果卖方有下述违约行为或“合同专用条款”中规定的其他违

约行为，在不妨碍买方采取其它救济手段的情况下，买方可以向卖方

发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。

A.卖方在合同规定的交货期后未能按“合同专用条款”中规定的最终期限交付合同货物和/或技术资料；或者

B.卖方未能使合同货物达到合同附件2规定的技术性能和保证指标；或者

C.卖方未能履行合同项下任何其它义务(细微义务除外)，并且在收到买方违约通知后未能按“合同专用条款”中规定的期限对其违约行为作出补救。

14.2如果一方破产或发生资不抵债的情况,合同另一方有权在任何时

候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使

任何可能的其它救济手段。

14.3如果买方认定卖方在竞标或执行合同中有腐败或欺诈行为,买方

有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为，其旨在使投标价成为人为的、无竞争的价格，并使买方无法从自由公开的竞争中受益。

14.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按“合同专用条

款”的规定对买方给予补偿。

15.争议的解决

15.1因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议将由合同

双方通过友好协商解决。如果不能协商一致，合同任何一方有权按“合

同专用条款”的规定将争议提交仲裁机构或提交法院判决。

16.适用法律

16.1本合同的执行和争议的解决应适用中华人民共和国的法律并按

中华人民共和国的法律进行解释。

17.合同生效及其他

17.1本合同在“合同专用条款”规定的条件全部满足后生效。

17.2 合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同有

效期最长不超过“合同专用条款”规定的年限。合同到期后，合同项

下任何尚未了结的债权和债务不受合同到期的影响。债务人仍应向债

权人履行其义务。

17.3 双方应各自承担中国税务机构向其征收的与执行本合同有关的税费。

17.4 合同双方除非“合同专用条款”另有规定，所有合同文件及相

关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书就并按中文解

释。

17.5 对本合同条款的任何补充、增添或修改应以书面方式进行并由

双方授权代表签字。

17.6没有另一方的事先同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权

利和义务转让给第三方。

17.7 任何一方在执行任何合同条款和条件时准予另一方的放松、宽

容、延迟或放纵或时间不得损害、影响或限制那一方在合同之下的权

利，任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或

延续的合同分项的免责，或弃权。

17.8除非上下文另有要求，本文件中的单数含意包括复数，复数也

包括单数。

17.9合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部

分，也不影响本文的解释。

17.10合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并

且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议(不论是书面

的，还是口头的)。

17.11合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按“合同专用条

款”中规定的地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂

号信或快件确认。

18.合同附件

- 附件1	供货范围和分项价格清单（略）

- 附件2 	技术规格、性能、保证指标和保证（略）

- 合同专用条款

- 下述关于要采购的货物的具体资料是对招标文件第五部分合同通用条款的主要内容的具体补充和修改，如果与招标文件第五部分合同通用条款有矛盾的话，应以本资料表为准。

| - 条款号 | - 内 容 |
| --- | --- |
| - 1.1 | - 买方：启东市人民医院 |
| - 1.2 | - 卖方：待定。 |
| - 1.4 | - 工作现场：启东市人民医院指定地点 |
| - 1.14 | - 合同货币：人民币 |
| - 2.2 | - 合同货物的原产地：待定 - 合同货物的制造商：待定 |
| - *4.1 | - 付款方式：货物到货后验收合格支付合同价90%货款，余款质保期满后一个月内付清。 |
| - 6.1 | - 卖方需提供货物大约净重、总毛量、总体积等技术资料 |
| - 6.2 | - 交货条件及时限：详见货物需求一览表 - 投标人应在“投标报价汇总表”中详细说明“合同签订后货到项目现场的天数（日历日）”，及“接到买方送货通知后所需完成送货的天数（日历日）”。 |
| - 6.3 | - 装运地点：待定 |
| - 6.4 | - 卸货地点：医院指定现场 |
| - 6.5 | - 发运前7天。 |
| - 6.6 | - 卖方每逾期一周交货，按设备总价的5‰收取滞纳金；如逾期时间超过6周仍未能交付全部或部分设备，在不妨碍买方其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同，并向卖方索赔。 |
| - 8.1 | - 买方提供产品合格证书及说明书。 |
| - *11.5 | - 质量保证期：所有产品免费质保期：≥3年（免费质保期自通过甲方验收合格之日起计）。 |
| - 12.1 | - 根据卖方违约的程度，买方有权采取A、B、C、D、E五种救济方式中的任何一种或几种。 |
| - 12.3 | - A.卖方收到买方索赔要求后14天内给予回复。 |
| - 14.1 | - C.卖方未能履行合同项下任何其它义务(细微义务除外)，并且在收到买方违约通知后14天内仍未对其违约行为作出补救。 |
| - 增加14.1D | - D.未得到买方许可，擅自将本合同货物或服务分包给其他单位。 |
| - 14.4 | - E.卖方应双倍返还买方已支付的货款（包括定金）。 |
| - 15.1 | - 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议将由合同双方通过友好协商解决。如果不能协商一致，合同任何一方有权将争议提交买方所在地仲裁机构或提交买方所在地法院判决。 |

- 第四部分  开标和评标

一、开标

不见面远程开标模式：投标人在各自地点通过“苏采云”系统参加开标会。

二、评标流程和评标标准

采用综合评分法，总分值为100分。

首先由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定中标候选人名单并按顺序确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人（代表）对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审

查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

（三）商务技术分：70分

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 评分项目 |  | 分值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分 | 技术条款响应及技术指标 | 20 | 由评委根据所投的产品的配置、技术性能、指标进行综合评审,每项完全符合招标文件要求得20分,带“▲”的未响应或负偏离的每项扣2分,其它项未响应或负偏离的扣0.5分，扣完为止（《启东市基层卫生实训中心教学模型项目采购清单》中序号1、2、3、15、16条需进行现场演示产品除外）。 |
|  | 产品演示 | 25 | 技术参数要求中1、2、3、15、16条需进行现场演示，采用PPT、文字、视频等形式进行演示的，可视为无效演示，不满足不得分： 1.无线智能气道评估管理现场演示，完全满足技术参数要求得5分，每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。 2.高智能数字化成人综合模拟人现场演示，完全满足技术参数要求得8分，每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。 3.高级自动电脑心肺复苏模拟人现场演示，完全满足技术参数要求得5分，每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。 4.胸、腹部检查智能模拟训练系统现场演示，完全满足技术参数要求得7分，每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 项目实施及培训方案 | 5 | 针对招标项目与技术要求，提供详细的实施培训方案由评委酌情打分 整体方案进行评分，阐述基地教学配置需求，技术方案的完整性、先进性、实用性和专业性，完全满足得5分，能够基本满足得3分，一般得1分。 未提供培训方案的不得分。 |
|  | 售后服务方案 | 10 | 1.根据供应商提供的售后服务方案（如服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障及服务电话等是否完善、符合采购人需求），由评委酌情打分 （1）售后服务方案内容全面，科学合理的，得6分； （2）售后服务方案内容基本全面、合理的得3分； （3）售后服务方案内容一般得2分； （4）未提供不得分。 2.质保期 (1)本项目整体质保要求3年 (2)每增加一年质保得2分，最高得4分 |
| 商务部分 | 投标人业绩 | 10 | 投标人提供近三年来签订的类似教学模型项目,需提供中标通知书和合同复印件(原件备查)，每提供一份得2分，不提供不得分，本项最多得10分。 |

备注：商务技术分不满30分的，作无效投标文件处理。

X、节能环保（3分）

1.投标产品属于财政部、国家发展和改革委员会公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。

2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。

3.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，优先使用低挥发性原辅材料的加1分（投标时须提供相应使用低VOCs含量的有效证明材料，否则不得分）。

（四）价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

（五）政府采购政策功能落实

1．小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2．残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3．监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4．残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5．大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6．联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7．专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

8．根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

（六）中标人的确定

评委会汇总各评委评分后，综合评审得分最高的投标人为中标候选人，若总得分者有相同时，则投标报价低者排名优先，均相同时则通过抽签方式随机确定排名顺序。

本项目选取1名中标候选人，并编写评标报告。采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

（七）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。

（八）发放中标通知书

公告中标结果的同时，采购人或采购代理机构向中标供应商发放中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

中标供应商须提供一正一副纸质版投标文件至采购人处，否则不予签订合同。

- 第五部分  投标文件格式

1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）（如分公司参加投标的，另需提供总公司的授权证明）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）及法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人参加的提供身份证明；

3.法定代表人授权委托书原件（格式见附件3，法定代表人参加的，无需提供授权委托书），投标代表本人身份证复印件；

4.供应商信用承诺书（格式见附件4）；

5.投标函（格式见附件5）；

6.商务部分正负偏离表（格式见附件6）；

技术部分正负偏离表（格式见附件7）；

填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，

必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。

7.开标一览表（格式见“苏采云”系统内电子投标(响应)文件中表式）；

8.分项报价明细表（格式见附件8）；

9.中小企业声明函（格式见附件9）；

10.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）；

11.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件11）。

附件1

投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加__________________（项目名称），__________________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士，身份证号码：                                ，现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

单位名称(盖公章)

日 期：     年   月   日

附：法定代表人的身份证复印件盖单位公章

附件3

法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与********************采购项目（项目编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

附：代理人(被授权人)身份证复印件盖公章

附件4

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源采购人或采购代理机构主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：  年  月   日

- 附件5

- 投标函

致：________________（采购人名称）

根据贵方的__________（项目名称、项目编号）招标文件，正式授权______(被授权人姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________（被授权人签字）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件6

商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件7

技术部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件8

分项报价明细表（货物类）

投标人（盖章）：

| 序号 | 名称 |  | 规格型号 | 品牌 | 生产厂家名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注（是否为主要标的） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

分项报价明细表（服务类）

投标人（盖章）：

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标人必须详细报出货物类项目采购清单中各个子项的名称、品牌、生产厂家名称、规格型号、数量、单价、备注中的内容（服务类项目按实际情况填写），且本表各分项报价合计应当与开标一览表报价合计相等。请各投标人务必按照以上要求填报，否则作为无效投标处理。

- 2.供应商须详细备注主要标的信息，并将随中标（成交）结果公告进行公示。内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 附件9

- 中小企业声明函（货物）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1.如项目属性为“货物”，请按本表填写。

- 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 3.投标供应商须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小微企业扶持政策。

- 4.中标（成交）供应商的《中小企业声明函》将随中标（成交）结果公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 中小企业声明函（工程、服务）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小微企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小微企业承接）。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1.如项目属性为“服务”或“工程”，请按本表填写。

- 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 3.中标（成交）供应商的《中小企业声明函》将随中标（成交）结果公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 附件10

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标（成交）供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

- 附件11

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

- 2、中标（成交）供应商为监狱企业的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件12

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。