竞争性磋商文件

项目名称：骨干河道、泵站前池及附属设施管护服务外包项目

项目编号： JSZC-320116-JTGS-C2025-0039

南京市六合区人民政府程桥街道办事处

江苏骏通建设项目管理咨询有限公司

二〇二五年六月

总  目  录

- 磋商邀请

- 供应商须知

- 合同文本

- 采购需求

- 评审方法与评审标准

- 响应文件格式

- 第一章  磋商邀请

项目概况

骨干河道、泵站前池及附属设施管护服务外包项目JSZC-320116-JTGS-C2025-0039采购项目的潜在供应商应在“江苏政府采购网”自行获取采购文件，并于2025-06-19  14:00（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320116-JTGS-C2025-0039

项目名称：骨干河道、泵站前池及附属设施管护服务外包项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：90.73万元/年

最高限价：90.73万元/年（包含税费等所有费用）

采购需求：骨干河道、泵站前池及附属设施管护服务外包项目。具体内容详见采购文件。

合同履行期限：合同生效之日起一年。一年合同期满后，根据区主管部门季度考核评定结果，每条河道考核评定等级达到“良好”及以上可续签一年。(每年预算金额90.73万元)

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照或者相关部门登记证明文件，自然人的身份证，复印件加盖公章）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前的会计报表，复印件加盖公章或提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，复印件加盖公章或提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》）；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料，复印件加盖公章或提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明材料或提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》）；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购，所属行业：其他未列明行业。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.拒绝下述供应商参加本次采购活动

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

②为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

③供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：江苏政府采购网“苏采云”系统

3.方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4.售价：0.00元

四、提交响应文件截止时间、地点

截止时间：2025-06-19  14:00（北京时间）

地点：江苏政府采购网“苏采云”系统

五、磋商时间、地点

截止时间：2025-06-19 14:00（北京时间）

地点：江苏政府采购网“苏采云”系统

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他事宜

1.本项目中标后不允许分包、转包。

2.现场考察或答疑：采购人不统一组织，供应商如有疑问请咨询采购单位联系人。无论参与与否不影响供应商参与后续采购活动。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任。

3.政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：（1）符合国家相关规定的财务状况报告；（2）依法缴纳税收的证明材料；（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

4.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和成交结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

5.本竞争性磋商公告在江苏政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、南京公共采购信息网（https：//njgc.jfh.com/）公示发布。若有关本次竞争性磋商存在的变动或修改，敬请各供应商及时关注江苏政府采购网或南京公共采购信息网发布的关于本项目的信息更正公告。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人

单位名称：南京市六合区人民政府程桥街道办事处

单位地址：南京市六合区程桥街道编钟路88号

联系人：赵清

联系电话：13813397282

2.采购代理机构信息

单位名称：江苏骏通建设项目管理咨询有限公司

单位地址：江苏省南京市鼓楼区中山北路346号老学堂创意园58号楼9层

联系人：仇宏伟

联系方式：18066041741

3.项目联系方式

联系人：仇宏伟

电话：18066041741

- 第二章  竞争性磋商须知

- 前附表

| 序号 | 项 目 |  | 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 |  | JSZC-320116-JTGS-C2025-0039 |  |
| 2 | 项目名称 |  | 骨干河道、泵站前池及附属设施管护服务外包项目 |  |
| 3 | 招标代理机构 |  | 江苏骏通建设项目管理咨询有限公司 |  |
| 4 | 招标代理机构地址 |  | 江苏省南京市鼓楼区中山北路346号老学堂创意园58号楼9层 |  |
| 5 | 踏勘现场 |  | 招标人不组织踏勘现场，投标人自行踏勘，未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任。 |  |
| 6 | 项目最高限价 |  | 90.73万元/年（超过最高限价的视为未实质性响应采购文件的情形） |  |
| 7 | 合同履行期限 |  | 合同生效之日起一年。一年合同期满后，根据区主管部门季度考核评定结果，每条河道考核评定等级达到“良好”及以上可续签一年。(每年预算金额90.73万元) |  |
| 8 | 磋商有效期 |  | 磋商后九十（90）天 |  |
| 9 | 磋商文件获取方法 | 时间 | 自磋商文件公告发布之日起5个工作日 |  |
|  |  | 地点 | “苏采云”江苏省政府采购交易系统 |  |
|  |  | 要求 | 在苏采云电子交易平台http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login首页点击供应商→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载电子标书并进行操作。 |  |
| 10 | 响应文件的递交 | 截止时间 | 2025年6月19日14:00 |  |
|  |  | 地点 | “苏采云”江苏省政府采购交易系统网上开标大厅 |  |
| 11 | 响应文件份数 |  | 成交供应商在领取成交通知书时递交纸质盖章版响应文件一式叁份（壹份正本、贰份副本）、电子版标书一份（U盘形式），用于归档。纸质响应文件须与苏采云提交的电子响应文件保持一致。 |  |
| 12 | 磋商 信息 | 开启时间 | 2025年6月19日14:00 |  |
|  |  | 地点 | “苏采云”江苏省政府采购交易系统网上开标大厅 |  |
| 13 | 评分办法 |  | 综合评分法 |  |
| 14 | 响应文件拒收情形 |  | 在磋商文件要求提交磋商响应文件的截止时间之后上传的任何电子响应文件 |  |
| 15 | 联系 事项 | 采购单位 | 联系人 | 赵清 |
|  |  |  | 联系电话 | 13813397282 |
|  |  | 招标代理机构 | 联系人 | 仇工 |
|  |  |  | 联系电话 | 18066041741 |

- 一、总则

1.适用法律

1.1本次采购，适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “供应商”是指参加磋商竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4 “货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3.政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加采购活动的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加采购活动的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

3.4未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

4.磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加采购有关的费用，无论采购过程中的做法和结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次采购招标代理服务费：按照《招标代理服务费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）收费标准计取，以上费用由成交供应商支付给采购代理机构，在领取成交通知书时结清。请供应商予以关注并考虑到总报价中，但不单列此项费用。

4.3专家评审费按实际支出支付。

4.4公证费：无

5.采购文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

- 二、采购文件

6.采购文件构成

6.1 采购文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

供应商应仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系。

6.2 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7.采购文件的澄清

7.1 任何要求对采购文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期五日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。或将盖章的原件扫描件及word兼容格式的文件发至954629761@qq.com 邮箱，且电话通知采购代理机构，确认对方已收到。

8.采购文件的修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，采购人、采购代理机构可以对采购文件进行修改。采购文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

8.2 供应商应在提交响应文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交响应文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3采购人、采购代理机构有权按照法定的要求推迟提交响应文件截止时间，并在原公告媒体发布更正公告。

- 三、响应文件的编制

9.响应文件的语言及度量衡单位

9.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件构成

10.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、磋商报价明细表、响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的采购文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的采购文件为准。

11.证明磋商响应标的符合采购文件规定的文件

11.1 供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及采购文件要求提交证明文件，证明其响应标的符合采购文件规定。

11.2 采购文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.磋商报价明细表

12.1 供应商应按照采购文件规定格式填磋商报价明细表。

12.2 响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 供应商需对采购文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.磋商响应函

14.1 供应商应按照采购文件规定格式完整、正确填报磋商响应函。

15.磋商有效期

15.1 磋商有效期为采购公告规定的提交响应文件截止之日起九十天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应采购文件而被拒绝。

16.磋商有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。供应商可以拒绝这一要求而放弃磋商。同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

- 四、响应文件的递交

17.响应文件的递交

17.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在采购公告规定的提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

17.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本采购文件第二章第24.3条规定做无效响应处理。

17.3 采购代理机构可以按照规定，通过修改采购文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

- 18.响应文件的拒收

18.1 提交响应文件截止时间后上传的任何响应文件将被拒绝。

- 19.响应文件的撤回和修改

19.1 响应文件的撤回

19.1.1 供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

19.2 响应文件的修改

19.2.1 供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

19.3 在提交响应文件截止时间至采购文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

#### 20.响应文件解密

20.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

#### 21.磋商

21.1 依法组建的磋商小组对响应文件进行评审。

21.2 磋商小组由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商。

#### 22.评审过程的保密与公正

22.1 磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2 供应商不得以任何方式影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

22.3 采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

#### 23.评审过程中的澄清

23.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

#### 24.响应文件的审查

24.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和采购文件的规定，对响应性文件中资格证明等进行审查，以确定磋商供应商是否具备磋商资格。

在进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据采购文件的规定，由磋商小组从有效性、完整性和对采购文件的响应程度等方面对响应文件进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。

24.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与采购文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组认定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 未实质性响应采购文件的情形

24.3.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件。

24.3.2 供应商未按照采购文件要求上传电子响应文件。

24.3.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价。

24.3.4 供应商不具备采购文件中规定的资格要求。

24.3.5 供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价。

24.3.6 不符合采购文件中规定的实质性要求和条件（本文件中打“★”内容，为实质性要求和条件）。

24.3.7 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

24.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件。

24.3.9 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

24.3.10 响应文件未按照采购文件要求加盖电子公章。

24.3.11 法律法规及本采购文件规定的其他无效响应的情形。

24.4 未实质性响应采购文件的响应文件按无效响应处理。

24.5 如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

24.6 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

#### 25.磋商程序及评审方法与评审标准

25.1 磋商程序

25.1.1 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对采购文件进行实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

25.1.2 磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

25.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

25.2 评审方法与评审标准

25.2.1 评审方法。见采购文件第五章。

25.2.2 评审标准。见采购文件第五章。

25.3 采购活动终止

出现下列情形之一的，本次采购活动终止：

25.3.1 因情况变化，不再符合竞争性磋商采购方式适用情形。

25.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.3.3 在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足三家。

25.3.4 磋商过程中符合要求的供应商或者提交最后报价且未超过采购预算或最高限价的供应商不足三家。

25.3.5 法律法规规定的其他应当终止情形。

- 六、成交

#### 26.确定成交单位

26.1 成交候选供应商的确定原则和数量见采购文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

按第二种方式确定成交供应商的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

26.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明成交供应商有下列情况之一的，一经查实将被取消成交资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取成交。

26.4.2 向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或采购代理机构工作人员恶意串通。

26.4.4 不满足本采购文件规定的实质性要求，但在评审过程中未被磋商小组发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

#### 27.成交通知书

27.1 成交结果确定后，将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《成交通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

27.2 《成交通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

#### 28.签订合同

28.l 成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

28.2 采购文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

28.4 成交供应商因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

28.5成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

#### 29.标的物的追加

29.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额10%。

#### 30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，成交供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

- 八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑向采购人或采购代理机构提出。

《质疑函》接收人及联系方式见采购文件第一章。质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或盖章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 九、成交供应商成交后需要提交核验的资料（注：以下资料如电子响应文件中已提供的无需再提供）

1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供财务状况报告，或磋商截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据；并提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明或承诺书）；

- 第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对磋商、响应文件内容作实质性修改。

南京市政府采购合同

（仅供参考）

合同编号 ：

项目名称 ：

使用单位 ：

服务单位 ：

签订日期 ：

采购人: (以下简称甲方)                         供应商: (以下简称乙方)

地址：                                          地址：

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲、乙双方按照采购项目的采购结果签订本合同。

第一条 合同内容：

（一）乙方负责甲方的“ 骨干河道、泵站前池及附属设施管护服务外包项目  ”的服务。

1.服务内容：骨干河道、泵站前池及附属设施管护服务外包项目。

注：具体以甲方采购文件及乙方磋商响应文件为准。

（二）下列文件为本合同不可分割部分：

1.中标（成交）通知书；

2.乙方的磋商响应文件；

3.乙方在采购响应过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

4.采购文件文件及其附件；

5.合同附件。

注：以上与本合同具有同等法律效力

第二条 合同履行期限：

（一）合同履行期限：       年   月    日至       年    月     日。

第三条 价格与支付：

（一）合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为：             。

（二）合同价款的支付及付款方式：

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，甲方付款前，乙方须提供符合甲方要求的增值税发票。

3.付款方式：以区级河道管理部门对街道的季度考核结果为依据，考核结果分为优秀、良好、合格三个等级，当季度考核结果为优秀的不扣除管护费用;当季度考核结果为良好、合格的将按照考核打分扣除相应的管护资金;费用按季度支付给管护单位。

第四条 双方的权利和义务

（一）甲方权利义务：

1.甲方有权利对乙方服务的实施过程进行监督、指导、修正及调整。

2.甲方负责及时向乙方提供本项目方案所需的要求、素材、数据等相关资料，以确保本项目工作的顺利进行。

3.甲方有权对服务的相关工作进行监督审核，并对乙方服务执行的全程进行监督检查；有权对服务提出合理的修正要求。

4.甲方保证：其提供给乙方的全部信息内容及其形式均真实、安全、准确符合本合同履行中所涉及的相关法律的规定及要求，不侵害任何第三方的合法权益。

5.甲方如对服务有任何改动，应在第一时间以书面形式通知乙方，以便乙方能根据甲方要求及时做出调整。

（二）乙方权利义务：

1.按照法规政策及有关行业规范、标准和磋商文件、响应文件及合同约定，提供专业化的服务。

2.乙方根据甲方提供服务业务的范围和要求督促完成工作任务。

3.乙方应保证向甲方提供的服务不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 交付使用和验收

1.验收标准：按行业通行标准和乙方响应文件的承诺。（不低于国家相关标准）

第六条 违约责任

1.乙方无正当理由，违反本合同有关规定，未能达到规定管理目标及质量保证的，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改，造成甲方经济损失的，甲方有权扣留乙方全部履约保证金，同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

2.乙方无正当理由，违反本合同第三条的有关规定，擅自收费或擅自提高收费标准的，对擅自收费部分或超出标准的部分，甲方有权要求乙方双倍返还；造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方经济赔偿。

3.乙方在承担上述1、2款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第七条 其他约定条款

1.严禁乙方转包和非法分包。

2.根据《政府采购法》第四十九条、第五十条规定，政府采购合同双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

第八条 争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京市仲裁委员会按仲裁规则申请仲裁。

2.在仲裁期间，本合同应继续履行。

第九条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照公开招标文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十条 合同生效及其他

1.本合同一式肆份，具有同等的法律效力，甲方乙方双方各执贰份。

2.本合同由甲乙双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖公章后生效。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

单位地址：                             单位地址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

纳税人识别号：                         纳税人识别号：

开户行及账号：                         开户行及账号：

电    话：                             电    话：

签订日期：

- 第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目

二、项目概况

1、项目名称：骨干河道、泵站前池及附属设施管护服务外包项目。

2、本项目不组织集体踏勘，各供应商需自行踏勘。供应商应认真踏勘现场，熟悉现场地形、道路、地下和周围环境，具体清运、清理做法，了解一切可能影响报价的因素，且供应商应对自行获得的资料、信息的正确性负全部责任，因此所需费用自行承担。一旦成交，成交人不得以不完全了解现场或现场条件受限为由，而提出额外的赔偿、补偿、增加费用和延长工期等要求，对此采购人可不予采纳。

三、服务要求

4条区级及以上骨干河道约45.3公里堤防（滁河六合程桥段6.3公里、皂河16公里、八里夹巷河1公里、黄木桥河22公里）日常管护，水面保洁，河道岸线割草保洁，黄木桥、羊山泵站前池（进水口）杂物清理打捞，陶庄小闸启闭机开关，限高杆等附属设施管护巡查。

1.巡查要求

日常管护工作应做到及时发现并消除问题，确保河道堤防的安全、附属设施完好正常使用。

（1.）管护单位工作人员上岗须统一着装，要求着装印有“程桥河道管护”等字样。

（2.）管护单位应履行巡查职责，要求每日全河道巡查不少于1次;汛期每日全河道巡查不少于2次、警戒水位以上时段要全不间断巡查河道;秋冬两季应携带灭火工具加强每日巡查及时灭火，如遇大火应及时拨打火警电话，请求支援。

（3.）当河道遇严重影响其安全运行情况如暴雨、地震、台风、强热带风暴天气或其他危险时，应随时做特别巡查。

（4.）巡查时应带好必要的辅助工具如记录笔簿，要求认真填写日常巡查记录，确保记录真实性、准确性。每月将日常巡查记录表、月度巡查总结、照片等材料上报农村工作办公室，并及时整理归档，专人负责保管。日常巡查中发现险情（堤坝顶有裂缝、掉洞现象、坡面出现塌方、背水坡有散浸、漏水现象、穿堤建筑物损坏、漏水、溢洪道（闸）阻塞、塌方等），应立即采取应急措施，并第一时间上报。

2、养护保洁

（1.）堤顶：巡查有无裂缝、异常变形、积水、植物滋生、废弃物现象；路面有无坑洼车辙、沉陷、波浪；防浪墙有无开裂、挤碎、架空、错断、倾斜、下沉等；堤肩有无雨淋沟。养护做到堤顶、堤肩、道口等平整、坚实、无杂草、无弃物、无明显坑洼、无明显凹陷、起伏。堤顶防汛通道应定期清扫（每周不少于3次），春节等重大节日每3日1次。保持路面整洁、平整、无积水、无坑洼、无垃圾、杂草、杂物。

（2.）迎水坡：巡查坡面是否平整，无杂草杂树滋生，无生产、生活垃圾；汛期全河道全天24小时巡查；水面5米范围内有无白色漂浮物；护坡砌块是否完好，排水沟有无淤积物；养护做到坡面平整，无杂草杂树滋生现象，护坡和排水沟定时清扫，每周不少于3次，雨淋沟、雨淋坑及时修复。

（3.）背水坡及戗台：巡查坡面是否平整，有无雨淋沟，杂草杂树滋生现象，巡查便道、界沟是否清洁无杂物，草皮护坡植被是否完好，有无兽洞、蚁穴等隐患。发现有违建、违章种植、乱堆放等现象（或当事人正在实施的）应及时劝阻、及时清理；保证各条河道管理范围（滁河背水坡堤脚外20米,皂河背水坡堤脚外15米,黄木桥河、八里夹巷河背水坡堤脚外5米）的垃圾应及时清理。养护做到背水坡保持坡面平整、无雨淋沟、陡坎、洞穴、陷坑、杂物等。戗台（平台）应保持台面平整。堤脚线应保持连续、清晰。上下堤坡道应保持顺直、平整、无沟坎、凹陷、残缺。巡查便道、界沟应保持完好清洁无杂物，每周清扫不少于2次。

（4.）防洪墙：防洪（浪）墙（堤）表面杂草和杂物应及时清除，保持整洁，每周清扫不少于2次。发现裂缝、断裂、倾斜、鼓肚、滑动、下沉或表面风化、泄水孔堵塞、墙后积水、周围地基错台、空隙等情况，应查明原因，做好记录，及时上报。

（5.）生物防护工程：主要检查绿化植被的成活率、保存率情况；有无枯枝杂叶；有无砍伐、偷盗、破坏植被情况；巡查中应注意是否有白蚁及鼠獾等危害动物的出没。养护做到草皮护坡及时修整、清除杂草，每月不少于2次（汛期随时清杂清障），保持完整美观、草高不超过10厘米，红叶石楠每两周修剪1次，清割过程中不得用除草剂等化学除草药剂，统一使用割草机。加强防护林的防火安全检查。认真检查白蚁及鼠獾等危害动物的动向，如发现应及时上报街道水利管理服务中心，安排人员配合完成年度白蚁防治埋药工作。

（6.）附属设施管理：管养公司要配置部分管理牌、警示牌，并日常定期检查管理牌、里程碑、界碑、限高杆、警示牌、宣传标牌、启闭机房（门、窗、护栏）、行车标志等，保证完好无损，如发现损坏，由管护公司自行维修或更换;发现标牌被盗情况应第一时间报警，如24小时内未及时发现，管护单位负责自行制作安装。

（7.）水面保洁：保持河面（界河以河道中心线为界）打捞，无大面积水花生、浮萍等漂浮物，每季度清捞一次（汛前加增一次），每年至少5次，遇上级部门检查应第一时间安排人员、船只打捞;常态化管理河道内拦网、地笼等违规捕鱼工具，发现上述问题应及时安排人员清除，尤其汛期应安排人员配合发放告知书并留存发放照片，发现往河道内倾倒垃圾、渣土、尾矿等杂物及正在违规设置捕鱼设施的行为应立即制止。

（8.）其他：巡查并制止在堤防范围内从事下列行为活动：（1）爆破、打井、钻探、建房、建窑、葬坟、开采、取土、挖筑鱼塘。（2）倾倒垃圾、渣土、尾矿或者掩埋危及防洪堤安全的物件。（3）擅自圈筑围墙。（4）违章种植、违规养殖。（5）载重、超高、超宽的车辆上堤行驶（防汛抢险车辆除外）和破坏水利设施行为。对上述1-5款违章行为不能当场制止的应现场拍照做好记录，记录内容主要包括时间、地点、当事人、违章事实并向街道水利管理服务中心和区河道管理所报告。

（9.）环境保洁：巡查养护范围内道路、堤顶、迎水坡、背水坡及戗台每周要及时清扫，保持无杂物。发现管护范围内存在大量建筑垃圾时应第一时间上报，上报后24小时内自行清运。一般垃圾集中拖运，集中处理，不要二次污染。

（10.）路面定期清扫：检查有无裂缝、无异常变形、无积水、无植物滋生、无废弃物现象；路面无坑洼车辙、无沉陷。保持路面清洁，每月4-5次。

（11.）泵站前池（进水口）管护：根据黄木桥泵站工作人员调度指令，随时安排人员携带工具清理黄木桥泵站前池（4小时清捞完毕），羊山泵站进水口水草、浮萍、垃圾等水面杂物，防止杂物堵塞管道，提升水质。

（12.）陶庄小闸运行:根据黄木桥泵站工作人员调度指令，安排3人24小时待命随时开关启闭机。

（13.）菜单整改：对于区河道所下发我街道的整改菜单，管护单位应在3日内整改到位（遇恶劣天气可延迟），并按照菜单整改的要求提供整治中、整治后（须有明显对比效果）的照片。

如出现隐瞒不报，被上级主管部门督查督办以及被媒体曝光后造成不良后果的，业主有权立即终止合同，不支付任何管护费用。

3、软件资料

（1.）管护单位及时上报给业主每月的工作内容、投入情况、养护后状况。

（2.）每月月底将日常养护记录、月度养护总结、图片等资料整理归档。

（3.）合同期满或年终做好巡查养护工作总结报告。

四、服务期限

1、1年。合同一年一签，（根据区主管部门季度考核评定结果，每条河道考核评定等级达到“良好”及以上可续签一年）。

五、付款条件

1、以区级河道管理部门对街道的季度考核结果为依据，考核结果分为优秀、良好、合格三个等级，当季度考核结果为优秀的不扣除管护费用;当季度考核结果为良好、合格的将按照考核打分扣除相应的管护资金;费用按季度支付给管护单位:资金来源为上级补助和街道自筹。

六、养护费用明细

| 序号 | 河道名称 | 起止位置 | 堤防长度 （公里） | 整治 情况 | 管护费用测算 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 （公里/年） | 小计 | 两年 合计 |
| 1 | 滁河程桥段 | 皂河口——杨河口 | 6.3 | 已整治 | 2.1 | 13.23 | 26.46 |
| 2 | 八里夹巷河 | 皂河——八里涵洞 | 1 | 已整治 | 1.8 | 1.8 | 3.6 |
| 3 | 皂河程桥阶段 | 八里夹巷——皂河口 | 16 | 已整治 |  | 28.8 | 57.6 |
| 4 | 黄木桥河 | 杨河口——张云泵站 | 22 | 已整治 | 2.1 | 46.2 | 92.4 |
| 5 | 黄木桥泵站、羊山泵站前池清捞 |  |  |  |  | 0.5 | 1 |
| 6 | 陶庄小闸启闭机开关 |  |  |  |  | 0.2 | 0.4 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 90.73 | 181.46 |

备注：1. 合同生效之日起一年。一年合同期满后，根据区主管部门季度考核评定结果，每条河道考核评定等级达到“良好”及以上可续签一年。；

2. 本轮管护增加黄木桥泵站、羊山泵站前池（进水口）水草垃圾打捞，陶庄小闸启闭机开两项工作。

- 第五章  评审方法与评审标准

一、评审方法

采用综合评分法，对满足采购文件全部实质性要求的响应文件按评审因素的量化指标评审总分对供应商进行排序。

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组成员采用综合评分法独立对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。磋商小组按照评审总分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照“服务方案”得分由高到低顺序推荐。

二、政府采购政策功能落实

本项目专门面向中小企业采购，不执行价格扣除政策，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

三、评审标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 10 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且响应价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点后保留两位）：报价得分=(评标基准价／响应报价)×10 （注:如评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，则有权要求该供应商在规定的时间内提供证明材料予以说明理由，内容包括但不限于低价原因、具体可落实环节和理由等。若该供应商不能按评标委员会要求说明报价合理性的，评标委员会有权将其作为无效响应。） | 价格分 |
| 2 | 企业业绩 | 12 | 供应商自2022年1月1日以来承担过类似业绩的，每提供一个得4分,满分12分。（时间以签订合同时间为准，提供合同原件扫描件，合同须能反映相关信息，未提供则不得分） | 客观分 |
| 3 | 硬件保障 | 18 | 供应商具有垃圾清运车1台、电动垃圾收集车4台、油锯2台、割草机3台，得满分18分；每少1台扣1.8分，扣完18分为止。（提供设备图片或购买发票或租赁协议） | 客观分 |
| 4 | 服务方案 | 60.00 | 针对本项目提供养护总体设想及布署方案，评委根据投标人提供的方案综合评比。 （1）养护总体设想及布署方案完整、合理可行的得15分； （2）养护总体设想及布署方案较为完整、较为可行的得12分； （3）养护总体设想及布署方案基本满足需求的得9分； （4）养护总体设想及布署方案内容明显欠缺的得6分； （5）没有提供方案的得不得分。 | 主观分 |
|  |  |  | 针对本项目提供养护实施方案：投标单位需提供养护服务思路、巡查管护工作方案、水面漂浮物及水生植物保洁方案、绿化养护方案，评委根据投标人提供的方案综合评比。 （1）养护实施方案完整、合理可行的得15分； （2）养护实施方案方案较为完整、较为可行的得12分； （3）养护实施方案部分基本满足需求的得9分 （4）养护实施方案不完整、有缺失的得6分 （5）没有提供方案的得不得分。 | 主观分 |
|  |  |  | 针对本项目提供项目组织机构、人员配备及管理方案：投标单位需提供组织机构及人员设备配备、员工管理机制、员工培训和管理、养护管理管理规章制度及考核评分标准，评委根据投标人提供的方案综合评比。 （1）项目组织机构、人员配备及管理方案完整、合理可行的得15分； （2）项目组织机构、人员配备及管理方案较为完整、基本合理可行的得12分； （3）项目组织机构、人员配备及管理方案部分不完整、有缺失的得9分， （4）项目组织机构、人员配备及管理方案不完整、有缺失的得6分， （5）没有提供方案的得不得分。 | 主观分 |
|  |  |  | 针对本项目提供突发事件应急处理方案，（防讯防台、抗雪防练、市民投诉、“12345服务热线、突发事件应急处理及重大活动保障的人员配备、物资储备和启动、应急处置等方案是否科学合理）评委根据投标人提供的方案综合评比。 （1）突发事件应急处理方案完整、合理可行的得15分； （2）突发事件应急处理方案较为完整、基本合理可行的得12分； （3）突发事件应急处理方案（2）部分不完整、有缺失的得9分， （4）突发事件应急处理方案不完整、有缺失的得6分 （5）没有提供方案的得不得分。 | 主观分 |

注：评分时保留小数点后2位小数。

- 第六章  响应文件格式及附件

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、申请人的资格要求

二、法人授权书

三、磋商响应函

四、磋商报价表

五、磋商报价明细表

六、技术要求响应及偏离表

七、商务要求响应及偏离表

八、中小企业声明函

九、残疾人福利性单位声明函（如有）

十、服务方案

十一、供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料、技术资料

一、申请人的资格要求

二、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （供应商名称）授权                 （被授权人的姓名）作为我方就编号为            的项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

三、磋商响应函

- 磋商响应函

致：南京市六合区人民政府程桥街道办事处

根据贵方编号为                    的项目采购文件，我方正式提交磋商响应函，并宣布同意如下内容：

据此函，兹宣布同意如下：

1.按采购文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。我们的报价为：            元/年。合同履行期：         。拟派项目负责人：            。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的磋商日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在采购过程中与采购人进行协商磋商的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

8.与本磋商有关的正式通讯地址为：

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

四、磋商报价表

## 磋商报价表

本次为首次报价                       货币单位：人民币元

| 项目名称 | 合同履行期限 | 总价（小写）/年 |
| --- | --- | --- |
| 骨干河道、泵站前池及附属设施管护服务外包项目 |  | 元 |
| 总价（大写）/年： |  |  |

报价说明：

1、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

2、偏离说明：详见《偏离表》；

供应商（电子签章）：

五、磋商报价明细表（如有）

六、技术要求响应及偏离表

- 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 采购文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对采购文件中技术要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效响应。

2.行数不够，可自行添加。

七、商务要求响应及偏离表

- 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 采购文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对采购文件中的商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效响应。

2.行数不够，可自行添加。

八、中小企业声明函

- 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加南京市六合区人民政府程桥街道办事处（单位名称）采购编号为                       项目（分包号：/）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于中型企业 小型企业 微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于中型企业 小型企业 微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的内打“√”。3.供应商如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.本项目所属行业为：其他未列明行业（划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号））。

九、残疾人福利性单位声明函（如有）

- 残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2.成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

十、服务方案

十一、供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料、技术资料

附件一：无重大违法记录声明（如有）

无重大违法记录声明

南京市六合区人民政府程桥街道办事处：

我单位郑重声明：

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中       没有    重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（加盖电子公章）

日期：    年   月