南京城市职业学院食堂封闭露台及宿舍维修工程

竞争性磋商文件

采购编号：JSZC-320100-XHTC-G2025-0016

校内编号：20250042

采   购   人：南京城市职业学院

采购代理机构：新华招标有限公司

2025-5

目    录

第一章 竞争性磋商邀请	3

第二章供应商须知前附表	9

第三章供应商须知	12

第四章技术标准和要求	27

第五章合同格式	30

第六章工程量清单及图纸（另附）	35

第七章附件—响应文件格式	36

# 第一章 竞争性磋商邀请

项目概况

项目概况：南京城市职业学院食堂封闭露台及宿舍维修工程竞争性磋商项目的潜在供应商应在线上获取采购文件，并于2025年5月20日14点00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320100-XHTC-G2025-0016

20250042（校内编号）

项目名称：南京城市职业学院食堂封闭露台及宿舍维修工程

预算金额：115万元

最高限价：115万元

采购需求：为提升食堂空间使用效率，增加学生就餐餐位，拟于食堂二层露台制作钢结构封闭露台。建筑面积146平米。对宿舍内部纱窗、洗手台、瓷砖进行更换维修（二期工程200间宿舍）。拟利用暑假期间集中施工，工期两个月。

具体清单、技术参数详见采购文件。

合同履行期限：60天。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1．满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小（微）企业采购的项目,本项目采购标的范围内的工程全部由符合政策要求的中小（微）企业承接供应商，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》。

3. 本项目的特定资格要求:

3.1供应商资质类别和等级：施工总承包建筑工程三级(含)以上资质或钢结构工程专业承包资质三级(含)以上资质。（提供资质证书原件的复印件加盖单位公章）；

3.2 企业具备安全生产条件,并取得安全生产许可证（提供有效期内的企业安全生产许可证复印件加盖公章）；

3.3 项目负责人的资质等级：注册建造师证二级(含)以上）（注册建造师证书及有效期内的安全生产考核合格证（B类）复印件加盖单位公章），并提供2025年1月1日以来任意一个月的社保证明养老保险缴费证明材料并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章，加盖社保中心参保缴费证明电子专用章的社保材料可视为原件）；

3.4 授权委托代理人及项目负责人必须是本单位签订劳动合同的正式员工；（提供与本单位签订的劳动合同以及本单位自 2025年1月1日以来任意一个月为其缴纳社保的缴费清单或收费部门为其出具的相关证明材料）

3.5 供应商不得存在下列情形之一：

(1)不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2)为本采购项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本采购项目提供采购代理、设计服务的；

(3)与本采购项目的监理人、代建人、采购代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；

(4)与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的；

(5)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

(6)处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；

(7)供应商因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被南京建设行政主管部门限制在本区域内承接工程的；

(8)供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.6 响应申请人项目经理（拟选派建造师）必须满足下列要求：

(1)项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；

(2)供应商项目负责人须满足以下条件之一 ：
①非变更后无在建工程的；
②变更后无在建工程的（必须原合同工期已满且变更备案之日已满 6 个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续的；
③有在建工程，但该在建工程与本次采购的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内的。

3.7供应商不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；

3.8根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

三、获取磋商文件

时间：自公告发布之日起5个工作日

地点：南京市建邺区西城路300号君泰国际大厦C座3楼新华招标有限公司。

方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载采购文件；

售价：0元

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2025年5月20日14点00分（北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

本公告在江苏政府采购网发布。

本项目需要落实的政府采购政策：

扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业、政府采购信用担保、宁财购通〔2021〕5号等。

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

友情提示：南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表”等事宜进行咨询。

响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布响应供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，响应供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，响应供应商解密限定在文件递交截止时间后30分钟之内完成。因响应供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为响应供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或磋商工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整磋商时间

七、对本次磋商提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：南京城市职业学院

地址：江苏省南京市溧水区高山路1号

联系方式：王老师（技术咨询），18351950615；陈老师，025-85395355。

2.采购代理机构信息

名称：新华招标有限公司

地址：南京市建邺区西城路300号

联系方式：顾昀昀，025-83715090

3.项目联系方式

项目联系人：顾昀昀

电话：025-83715090

# 第二章 供应商须知前附表

本表是关于项目的具体资料，是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：南京城市职业学院 地址：江苏省南京市溧水区高山路1号 |
| 1.1 | 新华招标有限公司 地址：南京市建邺区西城路300号君泰国际大厦C座3楼 联系方式：025-83715090 联系人：顾昀昀 |
| 9 | 采购标的对应中小企业划分标准所属行业：建筑业。 |
| 10.1 | 本项目不允许转包分包。 |
| 10.2 | 合同签订，支付工程总费用15%（涵盖项目全部安全文明措施费）；竣工后经甲方验收合格，支付至总费用的80%；经学校审计部门审计后，支付余款。 工程量清单编制费用4554元，由代理机构代收，最终与清单编制单位结算。 |
| 11 | 服务费收取的银行、帐号： 开户单位：新华招标有限公司 开户银行：广发银行股份有限公司北京科学园支行 帐号：6232593799021155414 |
| 12.1 | 磋商有效期：自提交响应文件的截止之日起90个日历日 |
| 12.2 | 合同工期：自合同签订起60天 |
| 踏勘现场 | 本项目组织集中踏勘，现场踏勘的供应商须提前联系相关老师，办理进校手续，携带踏勘确认表（第七章格式 9），踏勘时间2025年5月16日10时30分。逾期不再组织。 联系人：王老师 联系电话：18351950615 |
| 13.1 | 响应文件份数：通过苏采云平台提交，成交单位在成交后向采购人提供纸质文件 3 份 |
| 15.1 | 响应文件提交截止时间及磋商时间：2025年5月20日14点00分（北京时间）。 响应文件提交地点：苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅” |
| 17.1 | 磋商地点：苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅” |
| 17.5.1 | 报价次数：多次报价。响应文件中的报价为一次报价。 一次报价明细单应当签章后附在磋商一次报价表后或报价完整性证明材料后。 |
| 21.3 | 评审方法：综合评分法。 |
| 23.1 | 本项目磋商小组负责确定成交候选人三名，由采购人依法确定成交人。 |
| 26.1 | 成交结果公告发布后，成交人到代理机构领取成交通知书。 |
| 图纸及清单 | http://zm2.zhaobiao321.com:8000/f/bb4f75c3e6624ca6a7fa/?dl=1 |
| 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问； 供应商认为采购文件、采购过程、成交或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知权益受到损害之日起7个工作日内，提出质疑。 1、接收质疑函的方式：供应商应提交书面质疑函，供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 2、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容： 2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话； 2.2质疑项目的名称、编号； 2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； 2.4事实依据； 2.5必要的法律依据； 2.6提出质疑的日期。 供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 供应商委托代理人递交质疑函的，应提供法定代表人授权委托书和代理人身份证复印件。授权委托书应当载明代理人的姓名、授权事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。 3、联系人：顾女士 4、联系电话：025-83715090 5、通讯地址：南京市建邺区西城路300号君泰国际大厦C座3楼 |  |

# 第三章 供应商须知

## 一、说  明

### 1．采购单位及合格的供应商

1.1    采购单位：系指采购人及其委托的采购代理机构。采购代理机构包括集中采购机构和依法经财政部门认定资格的其他采购代理机构。

1.2	满足条件的供应商是合格的供应商，可以参加本次磋商，详见“磋商邀请”。

1.3	凡受托为本次磋商进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司，及相关联的附属机构，不得参加磋商。

1.4	供应商在磋商过程中不得向采购单位提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其供应商资格将被取消。

1.5	采购单位在任何时候发现供应商提交的响应文件内容有下列情形之一时，有权依法追究供应商的责任：

1.5.1	提供虚假的资料；

1.5.2	在实质性方面失实。

1.6	政府采购当事人之间不得相互串通报价。

### 2．资金来源

2.1	采购人已经获得足以支付本次磋商后所签订的合同项下的款项。

### 3．磋商费用

3.1	采购代理费由成交人承担，不论磋商的结果如何，采购人均无承担的义务和责任。

## 二、采购文件

### 4．采购文件构成

4.1	要求提供工程的内容及详细需求、供应商须知和合同条件等在采购文件中均有说明。

采购文件共六章，内容如下：

- 磋商公告

- 供应商须知前附表

- 供应商须知

第四章	　技术标准和要求

第五章	  合同格式

第六章	  工程量清单和图纸（另附）

第七章  附件——响应文件格式

4.2     采购文件的附件包括:工程量清单。施工前与甲方先行沟通。

4.3     供应商应认真阅读采购文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对采购文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其被拒绝。

### 5．采购文件的澄清

5.1	任何要求对采购文件进行澄清的供应商，均应以书面形式通知采购单位。采购人及采购代理机构对采购文件的澄清或修改的内容将在响应文件首次提交截止时间3日以前,以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商（答复中不包括问题的来源）。

### 6．采购文件的修改

6.1	在提交响应文件截止日前，采购单位可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为采购文件的组成部分。

6.2	采购文件的修改应以书面形式通知所有购买采购文件的供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购单位回函确认。

6.3	为使供应商准备磋商时有足够的时间对采购文件的修改部分进行研究，采购单位可延长响应文件提交截止时间和磋商时间。

6.4    采购文件的修改将构成采购文件的一部分，对采购单位和供应商都具有约束力。

6.5    在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件规定的其他实质性内容。实质性变动的内容，须经采购单位代表确认。

对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

## 三、响应文件的编制

### 7．报价范围及响应文件中计量单位的使用

7.1	供应商应对采购文件“项目需求说明”中所列相关内容进行报价。

7.2	响应文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8．响应文件构成

8.1	供应商应完整地按采购文件提供的响应文件格式填写响应文件，响应文件应包括以下内容：

附件1——报价书（格式）

附件2——报价一览表（格式）

附件3——工程量清单报价表（格式）

附件4——商务条款偏离表（格式）

附件5——技术规格偏离表（格式）

附件6——资格证明文件

8.2	    除上述8.1条外，响应文件还应包括本须知第9条的所有文件。

### 9．证明工程的合格性和符合采购文件规定的文件

9.1	供应商应提交证明文件，证明其拟提供的合同项下工程的合格性和符合采购文件规定。该证明文件是响应文件的一部分。

9.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

9.2.1	主要工程要求和施工方案的详细说明；

9.2.2	对照采购文件技术要求，逐条说明所提供服务已对采购文件的服务要求做出了实质性的响应，或申明与服务要求条文的偏差和例外。

9.2.3   采购文件要求的或者供应商认为必要的其它要求内容。

### 10.		报价要求

10.1	所有报价均以人民币报价。报价应已经包含了完成项目所要求的全部产品和各项服务内容的所有费用及其它有关费用。供应商的报价应遵守 “中华人民共和国价格法”。

10.2	供应商应在工程量清单报价表（附件三）上标明相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

10.3	工程量清单报价表上的价格应包括完成项目所要求的全部产品和各项服务内容的所有费用及其它有关费用；

10.4		为了方便磋商小组对响应文件进行比较，供应商可根据本须知10.3条的规定将报价分成几部分，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

10.5	供应商所报的最终价格在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

10.6	采购人不接受任何选择性报价，每项工程内容只能有一个报价。

10.7   响应文件中的报价为一次报价，磋商过程中产生的最后一次报价即为最终报价。最终报价的各个分项(分部分项工程、措施项目、规费、税金)。

10.8   成交供应商应在签订合同时按照最终磋商报价调整报价清单，将调整后的清单提交给采购人。

### 11.	磋商保证金（本项目不适用）

11.1	供应商应提供规定数额的磋商保证金，并作为其响应文件的一部分。

11.2	磋商保证金是为了保护采购单位免遭因供应商的行为蒙受损失而要求的。下列任何情况发生，磋商保证金不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的，除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十二条所述情形外；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）供应商未按要求向采购代理机构交纳成交服务费；

（4）供应商存在本须知1.5条规定情形的；

（5）除因不可抗力或采购文件认可的情形以外，成交供应商不按本须知第27条的规定与采购人签订合同的；

（6）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（7）采购文件规定的其他情形。

11.3	磋商保证金的货币为人民币，并采用以下形式：电汇。

11.4	凡没有根据本须知11.1和第11.3条的规定，随附磋商保证金的报价，将被视为非响应性文件而予以拒绝。

11.5	成交人的磋商保证金，在成交人与采购人签订合同后5个工作日内退还。

未成交的供应商的磋商保证金将于成交通知书发出后5个工作日内退还。

### 12.	磋商有效期

12.1	响应文件应在规定的磋商日后的90天内保持有效，磋商有效期不满足要求的，将被视为非响应性文件而予以拒绝。

12.2	采购单位可根据实际情况，在原磋商有效期截止之前，要求供应商同意延长响应文件的有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件。供应商也可以拒绝采购单位的这种要求，其响应文件失效。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 13.	响应文件的签署及规定

13.1	供应商应准备“供应商须知资料表”中规定数量的正本和副本。

13.2	响应文件应通过苏采云指定的文件编制工具编制，并按照《操作手册》规定，在响应截止时间前制作并上传电子响应文件

13.3	任何行间插字、涂改和增删，必须由响应文件签字人签字或供应商加盖公章后才有效。

13.4	响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

13.5   响应文件的封面应标注：“响应文件”、项目名称、采购项目编号、供应商名称并加盖供应商公章、正本或副本。

## 四、响应文件的提交

### 14.	响应文件的密封和标记

  - 供应商应按照苏采云平台的加密要求对电子文件进行加密，并在规定的时间解密。

### 15.	响应文件提交截止期

15.1	供应商上传电子响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

15.2	采购单位有权按本须知的规定，通过修改采购文件延长提交响应文件截止期。在此情况下，采购单位和供应商受提交响应文件截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

15.3	采购单位将拒绝并原封退回在本须知规定的提交响应文件截止期后收到的任何响应文件。

### 16.	响应文件的修改与撤回

16.1	响应文件提交以后，如果供应商提出书面修改或撤回要求，在响应文件提交截止时间前送达采购单位者，采购单位将予以接受。

16.2	供应商对响应文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和发送。

16.3	在响应文件提交截止期之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

16.4	从响应文件提交截止期至供应商在响应文件中确定的磋商有效期之间，供应商不得撤回其响应文件，除本须知11.2（1）款所述情形外。

## 五、磋商

### 17．磋商

17.1	采购单位应当按采购文件的规定，在磋商时间和地点进行磋商。磋商时所有供应商代表、采购人和有关方面代表参加。供应商拟派委托代理人作为供应商代表按时参加，并在采购代理机构按程序进行点名时，提交法定代表人身份证明文件或有效的法定代表人授权委托书，出示个人有效身份证明文件原件及复印件，复印件需要加盖供应商公章。

供应商拟派委托代理人迟到，或未提交法定代表人身份证明文件或有效的法定代表人授权委托书，或未持个人有效身份证明文件原件及加盖供应商公章复印件的，由采购代理机构核实确认并如实记录。

17.2    磋商小组在供应商第一次报价之后组织磋商。

### 18．组建磋商小组（评审委员会）

18.1    磋商小组由采购单位根据法律法规要求和采购工程的特点进行组建，并负责磋商和综合评分工作。

### 19．响应文件的初审与澄清

19.1响应文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

19.1.1  资格性检查指依据法律、法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

19.1.2  符合性检查指依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

19.2	响应文件的澄清

19.2.1  在评审期间，磋商小组有权以书面方式要求供应商对其响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清。供应商澄清应在磋商小组规定的时间内以书面方式进行。

    - 澄清文件将作为响应文件内容的一部分，接到磋商小组澄清要求的供应商应派人按规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

19.2.3  算术错误将按以下方法更正：“报价一览表”内容与响应文件中“工程量清单报价表”内容不一致的，以“报价一览表” 为准；若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价，但单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价；若用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果供应商不接受对其错误的更改，其响应文件将被拒绝。

### 20．报价偏离与非实质性响应

20.1    在比较与评价之前，根据本须知的规定，磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离。对关键条款，例如关于适用法律等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。磋商小组决定文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

20.2	实质上没有响应采购文件要求的响应文件将按无效响应处理。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其文件成为实质上响应的文件。如发现下列情况之一的，将按无效响应处理：

- 迟于采购文件规定的截止时间提交响应文件的；

- 未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章，或签字人无法定代表人有效委托书的；

- 响应文件未按磋商文件要求胶装装订的；

- 磋商有效期不满足采购文件要求的；

- 供应商不符合国家或者采购文件中规定的资格条件；

- 响应文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应；

- 报价不符合磋商文件要求的：报价超过磋商控制价金额；报价或工程量清单报价明显不合理或者低于成本，有可能影响质量和不能诚信履约的，供应商不能合理说明和不能提供相关证明材料的；

- 在同一份响应文件中，对同一采购内容报有两个或多个报价的，但采购文件要求提交备选方案报价的除外；

- 不接受评委对磋商文件中算术错误更正；

- 供应商有串通谈判、弄虚作假、行贿等违法行为；

- 不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

### 21．比较与评价

21.1	经初审合格的响应文件，磋商小组将根据采购文件的规定与各供应商就其提供的响应文件进行磋商。

磋商顺序为按照供应商提交响应文件的顺序进行，即第一名提交响应文件的供应商先进行磋商。

21.2    磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

在磋商过程中，磋商小组经采购人代表确认后可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，并以书面形式通知所有参加磋商的供应商。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。

21.3    最后报价

21.3.1根据供应商的数量、一次报价情况及各供应商的响应文件响应情况，由磋商小组现场决定最后报价的时间。报价次数详见“供应商须知资料表”。

21.3.2 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

21.3.3没有提交有效最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以其第一次报价（响应文件报价）为准。

21.4   综合评分

21.4.1 经磋商确定最终采购需求和提交报价的供应商后，磋商小组将采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

21.4.2综合评分法。响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

1、评分标准

## 一、价格评分标准（70分）

1.高于最高限价及报价的为无效报价。

2.采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且响应价格最低的响应报价为基准价，其价格分为满分。

其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:响应报价得分=(基准价/响应报价)×70（小数点保留两位）。

3.最低报价不作为成交的保证。

## 二、商务及技术评分标准（30分）

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似项目业绩 | 18 | 1、供应商自2022年1月1日（含）以来，承担过类似（维修改造）业绩，每提供一个得3分，满分9分。（提供：①中标（成交）通知书、②施工合同、③竣工验收证明（或合同工程完工验收证明）、④施工合同项下业主支付任一阶段进度款的发票复印件，四者缺一不可，日期以中标（成交）通知书日期为准，提供以上材料复印件并加盖公章，未提供或资料不完整不得分）。 注：供应商业绩与项目负责人业绩不可以兼得。 |
|  |  |  | 2、项目负责人自2022年1月1日（含）以来，负责过类似业绩，每提供一个得3分，满分9分。（须在类似业绩中担任项目经理或项目负责人或项目（技术）总工，且须在工程施工合同或中标通知书或合同完（交、竣）工验收证明或合同工程完（交、竣）工验收鉴定书或交竣工验收证书中体现，并提供体现的相应证明材料，或提供合同业主出具的证明材料，日期以提供的证明材料日期为准）。 注：供应商业绩与项目负责人业绩不可以兼得。 |
| 2 | 项目人员配备 | 10 | 1、供应商为本项目配备的项目负责人具有建筑工程相关专业中级及以上职称的得2分。 （提供人员证书复印件及供应商为其缴纳的近三个月任意一个月的社保证明材料复印件加盖公章，未提供或资料不完整不得分）。 |
|  |  |  | 2、供应商为本项目配备的项目技术负责人具有建筑工程相关专业中级及以上职称的得2分、具备二级及以上注册建造师证书（建筑工程专业）的得2分，本项满分4分。 （提供人员证书复印件及供应商为其缴纳的近三个月任意一个月的社保证明材料复印件加盖公章，未提供或资料不完整不得分） |
|  |  |  | 3、项目组成员（项目负责人、项目技术负责人除外） 供应商配备的项目组成员中包含施工员（1名）、资料员（1名）、安全员（1名）、材料员（1名）、造价员（1名，提供造价工程师注册证书，一造、二造均可），同一人多证的只按一人计算，配备齐全、均具有相应岗位证书的得4分，有一条不满足的不得分。 （注：提供人员证书复印件及供应商为其缴纳的近三个月任意一个月的社保证明材料复印件加盖公章，未提供或资料不完整不得分） |
| 3 | 企业履约能力 | 2 | 具有质量管理体系认证证书得2分，证书在有效期内，否则不得分。 |
| 小计 |  | 30 |  |

★号指标（如有）为必须满足指标，不满足任何一条，将被视为非实质性响应采购文件要求，引起废标。

★号指标（如有）供应商必须在响应文件内提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。

### 22．评审过程及保密原则

22.1	磋商文件能够详细列明采购标的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

22.2磋商文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

22.3    报价之后，直到授予成交人合同止，凡与本次采购有关人员对属于审查、澄清、评价和比较响应文件的有关资料以及成交意向等，均不得向供应商或其他无关的人员透露。

22.4    在评审期间，供应商试图影响采购单位和磋商小组的任何活动，将导致其报价被拒绝，并承担相应的法律责任。

## 六、确定成交

### 23．成交候选人的确定原则及标准

23.1	除第25条规定外，按21.3的要求确定成交候选人。

### 24．确定成交人

24.1	磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

24.2	评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

采购人应当在收到评审报告后，按照磋商小组推荐的情况确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的供应商为成交供应商。

24.3	采购人将把合同授予依法确定的成交人。如果成交人放弃被授予合同或不能履行合同的，其成交资格被取消。在此情况下，采购人将按照磋商小组推荐的排序名单，顺序确定排序在先的成交候选人为成交人授予合同或者重新开展采购活动。

### 25．接受响应文件的权利

25.1	因不可抗力或成交人不能履约等情形，采购人保留与其他候选人签订合同的权利

### 26．成交通知书

26.1	在磋商有效期内，成交人确定后，采购单位以书面形式向成交人发出成交通知书，未成交人到代理机构领取落标通知书。

26.2	成交通知书是签署合同的前提条件，未收到成交通知书的供应商与采购人就采购文件中所述的标的所签署的合同属于无效合同。

26.3   成交人在领取成交通知书时向新华招标有限公司支付成交服务费。

26.4   成交服务费以成交通知书的成交金额作为收取的计算基数，参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）的规定，下浮40%收取。

### 27．签订合同

27.1	成交人应当自成交通知书发出之日起15日内，与采购人按照竞争性磋商采购文件和成交人的响应文件中确定的事项签订书面合同，不得另行订立背离合同实质性内容的协议。成交人无正当理由拒签合同的，取消其成交资格；给采购人造成的损失，成交人还应当予以赔偿。

27.2	采购文件、成交人的响应文件及其澄清文件、成交通知书等，均为签订合同的依据。

### 28．履约保证金

28.1	详见付款方式。

## 七、其他

### 29．其他

29.1  出现下列情形之一的，采购单位将终止竞争性磋商采购活动，重新开展采购活动：

29.1.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

29.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.1.3 除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

29.2  本采购文件的解释权属于采购人及其采购代理机构。

# 技术标准和要求

一、工程概况

1、本项目为南京城市职业学院食堂封闭露台及宿舍维修工程。

2、计划工期：详见采购文件。

3、现场及交通运输情况：各供应商自行踏勘现场。

二、工程采购范围：

工程采购范围：本次采购范围为南京城市职业学院食堂封闭露台及宿舍维修工程，包括范围为食堂封闭露台钢结构、装修及水电，A-D栋宿舍200间洗手台及纱窗维修等工程，具体详见工程量清单。

三、工程量清单编制依据

1、根据现场实地踏勘测量数据

2、苏建价（2014）448号文省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见。

3、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）、《江苏省房屋修缮工程计价表》(2009版)、《江苏省市政工程计价定额》（2014）、《江苏省仿古与园林工程计价表》（2007）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）及相关规范文件等。

4、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（苏建函价[2019]178号）、《省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告》（〔2019〕19号）等国家、省、市的相关规定。

5、人工费依据苏建函价【2025】066号《省住房和城乡建设厅关于发布2025年上半年建设工程人工工资指导价的通知》，材料价格按南京市2025年第3期材料信息指导价文件。

5、江苏省、南京市相关规定及计价文件。

四、工程量清单编制说明

1、通用部分

（1）供应商在响应报价时结合现场实际情况考虑夜间施工及围挡防护安全，结算时不再调整；

（2）本工程所需报验、报检费用甲方不予承担，供应商自行考虑计入响应报价；

（3）措施费项目响应单位可自行增添内容，自行报价，未计入部分按优惠考虑，结算时不再调整，供应商在报价中应充分考虑所涉及的各项措施费及风险因素后再进行报价，不可竞争费按规定报价；

（4）施工现场、交通运输情况及自然地理条件由供应商自行现场勘察，应充分考虑本工程场地现状的特点，可能对工程施工造成的影响并由此增加的费用等，一并考虑在响应报价中；

（5）清单中项目特征描述不详处，以图纸为准，供应商的响应报价应为工程施工所需的明示的和隐含的一切费用。

（6）工程量清单应与采购文件、采购项目图纸等文件结合起来查阅与理解。工程量清单中所描述的项目特征仅为采购人对该分部分项目工程特征的概述，而非是工程特征的全面描述，报价时必须按施工图纸及相关的国家规范的要求。

（7）现场实施具体工程量，应采用工程计量单进行计量，没有工程计量单或相关工程量实施确认手续，可能会对工程结算带来影响。

（8）由于现场维修工程较分散，工程实施前应与采购人、物业管理方进行必要的沟通，如施工部位、施工内容、施工时间等。

（9）食堂封闭露台拆除垃圾、A-D栋宿舍拆除台盆，五金等则按建设方要求堆放至指定位置。

2、土建安装部分

（1）拆除工程量需办理现场计量或签证，按实结算。

（2）食堂封闭露台拆除垃圾、A-D栋宿舍拆除台盆，五金等则按建设方要求堆放至指定位置。

（3）措施费用中已经考虑临时设施相关费用，所有措施项目费用请各供应商自行考虑，工程结算时，不再额外增加措施费用。

（4）根据现场情况，垃圾外运运距自行考虑报价，垃圾外运堆放点符合当地市政管理要求，结算时不再调整相关综合单价。

（5）原材料价格浮动，施工单位自行承担。

五、材料及施工特殊要求

1.供应商负责采购的主要材料设备

本次采购要求供应商在响应前，需对现场自行踏勘，根据现场情况进行报价。由于现场需施工部位比较分散，供应商需对现场情况有一定了解后再报价，所有的费用均含在报价中，工程结算时，综合单价不作调整。

2.材料要求：食堂封闭露台建设及宿舍维修，供应商在实施前应将拟使用的材料样品及产品合格证提前送至采购人确认，材料样品应满足以下3、4条件要求。合同签订后20日历天内，供应商应将洗手台、纱窗单独制作安装一间宿舍，以供采购人确认，逾期未提供合格的样品，采购人有权终止合同并追偿损失。现场批量实施材料应与主材样品匹配。

3. A-D栋宿舍洗手台、口袋式平开纱窗新做式样如下说明。

（1）水龙头：九牧、箭牌、恒洁或同等档次品牌；角阀：九牧、箭牌、恒洁或同等档次品牌；不锈钢台盆型材壁厚不低于1.50mm；不锈钢台盆应具有溢水口；台盆外径不低于48mm*35mm*18mm，不锈钢方管支撑架型材40mm*40mm，置物隔层型材25mm*25mm，壁厚均不低于1.85mm；黑色大理石或石英石台面厚度不低于14mm，不得使用染色大理石。节约用水亚克力标牌制作考虑在综合单价内。

（2）口袋式平开纱窗铝合金型材壁厚不低于1mm，纱网为304不锈钢金刚纱网18目，纱窗转轴应为金属材质。

- 封闭露台主要材料参考品牌范围表

| 分类 | 材料种类 | 品牌 | 规格及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、内墙 | 1、饰面层 |  |  |  |
|  | 内墙涂料 | 立邦、多乐士、天祥 | 参照清单及图纸 |  |
|  | 瓷砖 | 冠军、诺贝尔、东鹏、新中源 | 参照清单及图纸 |  |
|  | 2、成品配件 |  |  |  |
|  | 水管 | 金牛（武汉）、日丰（佛山）、金德（沈阳）、洁水（德国） | 参照清单及图纸 |  |
|  | 电动遮阳帘 | 杜亚、绿米联创、创明 | 参照清单及图纸 |  |
|  | 钢材 | 宝钢，包钢，鞍钢 | 参照清单及图纸 |  |
| 二、外装 | 幕墙铝合金龙骨、铝合金门窗框 | 亚铝、凤铝、闽发、栋梁 | 参照清单及图纸 |  |
|  | 低辐射玻璃 | 台玻（昆山）、耀皮（上海）、圣韩（南京） | 参照清单及图纸 |  |
| 三、机电设备 | 配电箱 | ABB、德力西、正泰、施耐德 | 参照清单及图纸 |  |
|  | 微型断路器 | ABB、穆勒、施耐德 | 参照清单及图纸 |  |
|  | 插座、开关（含电话、电视、网络插座） | 西门子、朗能、施耐德 | 参照清单及图纸 |  |
|  | 电线、电缆 | 远东（无锡）、宝胜（宝应）、江南 | 参照清单及图纸 |  |
|  | 灯具、光源 | 飞利浦、雷士、欧普 | 参照清单及图纸 |  |
|  | 空调 | 格力、志高、美的 | 参照清单及图纸 |  |

六、其它需要说明的问题

1、供应商应在认真理解和熟悉采购文件和工程量清单，经现场踏勘后，综合考虑清单中各分部分项工程包括管理费、利润、风险费、规费、税金等全部费用清单报价，无论清单特征中是否描述，供应商综合单价均应包含完成本清单项目所有工作内容的费用。采购人对于现有的施工环境及条件将不增加任何投入，请供应商自行考虑并计入响应价内。

2、各供应商在进行综合报价时必须结合现场、采购文件中的相关条款及清单描述进行报价，清单子目中未能对各节点进行完全性描述的必须结合现场进行报价，否则视为已计入相应项目综合单价内，成交后将不调整综合单价。

3、工程量清单特征描述不全时，应结合现场，并应当综合考虑施工规范、地方规章等的要求，所产生的费用计入响应报价中；清单特征中未描述的，但13计价规范中注明的工程内容，承包人在报价中应充分考虑“工程内容”而产生的费用，列入相应报价中。若采购文件中相关条款及清单描述有冲突的，供应商应在“澄清答疑”环节中向采购人提出，采购人将在“澄清答疑”环节中答复；供应商未在“澄清答疑”环节提出的，则最终解释权归属于采购人。

4、总价措施项目，供应商可根据工程实际与施工组织设计进行增补，结算时费率不得调整。各项措施费用，包括不限于围档、二次搬运、材料检测、材料送检、室内检测等费用均包括在响应报价中，工程结算时不得调整相关费用。

5、本项目对于施工时间的限制、拆除垃圾的运输、施工场地和临设场地的影响等，请供应商在报价中充分考虑，结算时不得增加与此有关的费用。特别是对于工程围挡、扬尘控制等的要求，请供应商在报价中充分考虑，结算时不得增加与此有关的费用。

6、对于江苏省、南京市相关部门对工程施工要求所发的文件规定，特别是对于工程围挡、扬尘控制等要求，请供应商在报价中充分考虑，结算时不得增加与此有关的费用。

7、供应商在报价时必须就政府行政管理部门的有关政府性要求和变化综合考虑可能产生的相关费用，如中考、高考、雾霾天气、节日或活动等行政性通知、扬尘控制、防洪防汛防灾、环境整治、公共安全治理、实名认证等引起的停工损失和费用增加等，计入响应报价进行包干，无论是否列项计入，一旦成交，采购人概不调整此类费用。

8、工程现场施工用水、用电搭接挂表费用及与供电供水部分的协调均由供应商充分考虑计入报价中，施工用水电费差价自行考虑计入报价，以上费用结算时不作调整。

9、对采购人所列的措施项目，供应商可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改采购人已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以采购工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。

10、总价措施项目费率请供应商在报价中充分考虑，结算时不得调整。

11、单价措施项目工程量为1项的项目，请供应商在报价中充分考虑，结算时不得另行增加其它费用。

12、本项目计价按江苏省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知计算，请供应商在报价中充分考虑增值税对造价的影响，结算时不得增加相关费用。

13、本工程合同形式为固定综合单价合同，结算时，无论结算工程量与采购工程量差异大小，供应商成交后，综合单价均不调整。

14、所列工程量的变动，丝毫不会使合同条件或条款无效或降低，也不免除承包人按要求的标准进行施工和缺陷修复的责任。

15、工程实施前，成交人需提供必要的样品供采购人参选，选样应与现场匹配，经采购人确认后方可施工。

16、成品保护由成交单位负责。

17、本工程暂列金、暂估价见其他项目清单。

18、按照学校要求和安排，在不影响学校正常工作情况下施工，若因施工造成学校无法正常工作，全部责任由供应商承担。

19、成交单位无条件做好成品及原有设施的保护工作，直至正式竣工验收后交付使用，保护工作费用已包含在响应报价中，成品保护期间发生损坏，供应商自费予以修复。

20、供应商应遵守现场的一切规章制度，文明施工，施工所产生的垃圾需当日清理完毕。

21、由于供应商原因造成质量事故，其返工费用由供应商承担，工期不顺延。

22、供应商应通知采购人验收，采购人自接到验收通知 3日内组织验收，并办理验收、移交手续，如采购人在规定时间内未能组织验收，需及时通知供应商，另定验收日期。但采购人应承认竣工日期，并承担供应商的看管费用和相关费用。

23、供应商服从采购人要求和安排，在不影响采购人正常工作情况下施工。

24、本工程项目质量要求:质量必须达到合格，凡因施工单位责任，经验收达不到合格要求，必须返工到合格并承担因返工引起的一切经济损失。

25、供应商无条件做好成品保护工作，直至正式竣工验收后交付使用，成品保护费用已包含在响应报价中，成品保护期间发生损坏，由供应商予以修复并承担相应的费用。在工程未交付之前，承包人应自始至终对成品进行保护和防止丢失。

26、施工中造成的现场破坏，供应商应无偿负责维修。

七、商务要求

质量保证、权利保证、售后服务人员、服务响应时间、培训、违约及赔偿

1．严格按照《南京市工程施工现场管理规定》执行，自觉做到文明施工。

2．成交单位进场前须向学校提供材料清单、用材出厂证明和质量检测报告、施工计划等资料。

3、施工工期：60天。

4、项目实施期间安全措施落实到位，发生安全事故的，责任由成交单位自行负责，并承担所有赔偿费用。

5、服务实施期间如因施工导致甲方相关设备设施损坏的，成交单位应予以赔偿。

6、工程质保期为两年（有防水要求的部位为五年），且不低于南京市建设相关规定，在质保期内，供应商应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

7、在质保期内，一旦发生质量问题，供应商保证在接到通知2小时给与响应，4小时内必须上门，免费予以排除故障、修复。在质保期后，产品出现故障时，供应商仍需做好相关售后服务，并在上述时间内到现场及时处理解决。

8、供应商自行踏勘施工现场，由于供应商未踏勘施工现场导致的报价失误或对工程量清单理解产生的歧义，其后果自行承担。

9、合同签订，支付工程总费用15%（涵盖项目全部安全文明措施费）；竣工后经甲方验收合格，支付至总费用的80%；经学校审计部门审计后，支付余款。

# 第五章 合同草案条款及格式

政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

采 购 人 ：

供 应 商 ：

签订日期 ：

一 协议书格式

合同编号：

项目名称：

资金预算号：

甲方：（发包人）南京城市职业学院（南京开放大学）

乙方：（承包人）

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》等法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程内容：

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》。

二、合同工期

计划开工日期：

计划竣工日期：

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程类项目的验收方案应当符合行业管理部门规定的标准、方法和内容。工程质量按《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）等国家、江苏省、南京市现行验收规范执行。机电类工程参照国家、江苏省、南京市现行规范质量标准进行验收，包括但不限于以下标准：《建筑工程施工质量验收统一规范》（GB50300-2013）；《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）；《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》（GB50149-2010）；《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》（GB50168-2018）；《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》（GB 50171-2012）；《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150-2016）；《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2016）；《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》（GB50254-2014）；《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB 50243-2016）；《电梯工程施工质量验收规范》（GB50310-2002）；《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB50231-2009）；《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》（GB50275-2010）等国家、江苏省、南京市现行验收规范执行。以上涉及的国家规范标准如有更新的均按照最新标准执行。

乙方提出验收申请后10个工作日内，由甲方根据法律法规及学校有关制度组织履约验收工作，验收内容包括每一项技术和商务要求的履约情况，验收标准要包括所有客观、量化指标。不能明确客观标准、涉及主观判断的，可以通过在采购人、使用人中开展问卷调查等方式，转化为客观、量化的验收标准。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

验收合格的项目，甲方根据合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用 《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

因委托验收产生的费用由甲乙双方协商解决。若验收不符合技术标准或质量要求，由乙方承担验收费用。

验收不合格的，乙方应当按照甲方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合采购文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或导致合同目的无法实现，甲方有权依据法律程序解除合同，并追究乙方违约责任。

四、签约合同价

签约合同价为：人民币(大写 )(小写￥元)。

其中：

（1）安全文明施工费：人民币（大写 ）（小写￥元）；

（2）暂列金额：人民币（大写 ）（小写￥元）。

合同价格形式为固定单价合同。

五、工程款支付

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：/

六、安全责任

施工现场承包人应按照安全文明施工要求设立安全防护措施，在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

七、项目经理

承包人项目经理：，联系方式：

八、权利义务

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一 工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、质量保修期

见附件专用合同条款中的《工程质量保修书》有关要求。

十、违约责任

见附件专用合同条款和通用合同条款中的有关要求。

十一、不可抗力事件处理

见附件通用合同条款中的有关要求。

十二、争议解决

见附件专用合同条款和通用合同条款中的有关要求。

十三、组成本合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）采购采购文件和成交通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7） 已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件。

十四、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表人签字并加盖印章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。对本合同内容的任何修改和变更由甲乙双方协商后达成书面补充协议，并经双方签字且加盖印章或合同专用章后生效。补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.本合同一式肆份，均具有同等法律效力，发包人执贰份，承包人执贰份。

4.本合同中词语含义与通用合同条款中赋予的含义相同。

5.其它约定：无

以下无正文。

甲方：南京城市职业学院（南京开放大 学）（盖章）

地址：南京市游府西街 46 号

法定代表人或授权代表：

联系电话：

开户银行：交行洪武路分理处

账号：320006668018010066344

税号：12320100425802658X

乙方： （盖章）

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

开户银行：

账号：

税号：

二、通用条款、专用条款

通用条款、专用条款为本合同重要组成部分，请甲乙双方按《建设工程施工合同》范本（GF-2017-0201）协商签定，未尽事宜，由合同双方协商处理。

# 第六章 工程量清单及图纸（另附）

# 第七章 附件—响应文件格式

## 1、报价书

报 价 书

致：新华招标有限公司

根据贵方为（采购项目名称）的磋商邀请（采购项目编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件电子文件。

1.报价一览表

2.工程量清单报价表

3.商务条款偏离表

4.技术规格偏离表

5.资格证明文件

6.遵守国家有关法律、法规和规章，按采购文件中供应商须知和技术要求要求提供的有关文件

7.工期保障承诺书

在此，签字代表宣布同意如下：

我方保证在年月日或按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，天（日历日）内竣工，并确保工程质量达到标准。

1.本项目的报价总价为人民币大写：，小写：

2.我方将按采购文件的规定履行合同责任和义务。

3.我方已详细审查全部采购文件，包括所有补充通知（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4.本响应文件有效期为自提交响应文件截止时间起90个日历日。

5.我方承诺，我方与代理机构无关联。

6.我方同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低报价的响应文件或收到的任何文件。

7.我方承诺：我方在本项目磋商中的陈述和本响应文件的一切资料均为真实合法，没有不实的描述、承诺或者伪造、变造的情形。如果我方在本项目磋商中做虚假陈述或者在响应文件中提供虚假资料，我方愿接受有关处理，同时承担由此带来的一切法律后果。

8.若我方获得成交，我方保证按有关规定向贵方支付成交服务费。

9.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

| 地址 电话 | 传真 电子函件 |
| --- | --- |

被授权人签字：

被授权人联系方式（手机）：

供应商开户银行（全称）：

供应商银行账号：

供应商名称（公章）：

## 2、报价一览表

报价一览表

采购项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 报价总价 （人民币：万元） | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 大写： 小写： |  |  |

供应商开户银行（全称）：

供应商银行账号：

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

供应商授权代表(签字) ：

注：1、此表除在响应文件中提供外，还应按“供应商须知”的规定密封标记单独提交一份。

2、此表中，报价总价应和工程量清单报价表总价相一致。

## 3、工程量清单报价表（报价需体现主材的品牌）

## 4、商务条款偏离表、技术规格偏离表

商务条款偏离表

采购项目编号：

| 序号 | 采购文件条款号 | 采购文件的合同条款 | 响应文件的合同条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章）：______________________

供应商授权代表签字：______________________

注：供应商如果对包括工期、付款方式/条件、质保期及合同条款在内的商务条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写；如对商务条款没有偏离，请注明“无偏离”。

技术规格偏离表

采购项目编号：

| 序号 | 项目内容 | 磋商文件 条目号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章）：______________________

供应商授权代表签字：______________________

注：供应商应对磋商文件技术要求逐条填写偏离情况（正偏离、负偏离或无偏离），并说明偏离的具体内容及做出必要说明。供应商应对故意隐瞒偏离的行为承担责任。

## 5、法定代表人授权书

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（供应商名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务、身份证号码）代表本公司授权的在下面签字的（被授权人的姓名、职务、身份证号码）为本公司的合法代理人，就项目（采购项目编号：）的竞争性磋商采购，以本公司名义处理一切与之有关的事务。我公司对被授权人的签名负全部法律责任。

本授权书于 年 月 日盖章生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

授权代表签字：

供应商名称（加盖单位公章）：

附：

被授权人姓名：

职务：

详细通讯地址：

邮 政  编 码：

传真：

电话：

手机：

（后附法定代表人和被授权人身份证复印件加盖单位公章）

## 6、资格证明文件格式

一、目录

6.1有效的企业法人营业执照；

6.2依法缴纳税收和社会保障资金的证明（复印件加盖公章）；

6.3参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；

6.4资信证明（会计师事务所出具的上一年度审计报告或银行出具的资信证明）；

6.5 履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明（加盖单位公章）；

6.6 供应商资质类别和等级；（提供资质证书原件的复印件加盖单位公章）；

6.7 磋商项目负责人的资质等级：注册建造师证二级(含)以上）（注册建造师证书及有效期内的安全生产考核合格证（B类）复印件加盖单位公章），并提供2025年1月1日以来任意一个月的社保证明养老保险缴费证明材料并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章，加盖社保中心参保缴费证明电子专用章的社保材料可视为原件）；

6.8 授权委托代理人及项目负责人必须是本单位签定劳动合同的正式员工；（提供与本单位签订的劳动合同和本单位自 2025年1月1日以来本单位为其缴纳的社保缴费清单或收费部门为其出具的相关证明料）

6.9 符合磋商文件第一章“供应商的资格要求”中第3.5条的声明或证明材料（加盖单位公章）；

6.10 符合磋商文件第一章“供应商的资格要求”中第3.6条的声明或证明材料（加盖单位公章）；

6.11 不存在为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购声明或证明材料（加盖单位公章）；

6.12 供应商不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的声明（加盖单位公章）；

6.13拟投入项目管理机构人员配备汇总表

6.14安全生产许可证。

6.15《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章。

6.16中小企业声明材料

二、填写须知

- 在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在成交（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出成交（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取成交、成交”的违法行为。

- 以上所列资格证明材料未提供格式的，由供应商提供，需由供应商授权代表签字并加盖公章。

- 供应商应保证提供的全部资格证明材料是真实的和正确的。

- 采购人或采购代理机构将依法审查供应商提交的资格证明材料。

- 供应商提交的文件将被保密，但不退还。

- 全部文件应按“供应商须知前附表”规定的份数提交。

★号条款（如有）为必要条件，若未能提供所列的证明文件或提供的资料为虚假或伪造的将导致按无效标处理。

### 6.1 有效的企业法人营业执照（复印件加盖公章）

### 6.2 依法缴纳税收和社会保障资金的证明

1、供应商为企业法人的，须提2025年1月到2025年5月任意一个月缴纳税收的证明材料复印件须加盖本单位公章，缴纳个人所得税的凭据不能作为证明材料。

2、供应商为企业法人的，须提2025年1月到2025年5月任意一个月缴纳社会保障资金的证明材料复印件须加盖本单位公章。

3、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应的文件证明。

本单位成立以来，一直按照国家和地方有关规定，依法缴纳税收及社会保障资金，具有良好记录。

特此声明。

供应商法定代表人或授权代表（签字）：

供应商名称（加盖单位公章）：

日期：

### 6.3 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

我公司在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录或被投诉记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

特此声明。

供应商法定代表人或授权代表（签字）：

供应商名称（加盖单位公章）：

日期：

### 6.4  资信证明（会计师事务所出具的上一年度审计报告或银行出具的资信证明）

供应商提供本单位上一年度经会计师事务所出具的审计报告复印件并加盖供应商公章。

如供应商无法提供上一年度审计报告，则需提供银行出具的资信证明。

说明：

1、银行资信证明是指供应商参加本次磋商截止日前三个月内开立基本账户的银行开具的资信证明（成立一年内的公司可提交当年验资证明复印件并加盖公章），且无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外。

2、银行资信证明可以是复印件并加盖供应商公章，磋商委员会保留审核原件的权利。但开具银行明确规定复印件无效的，须提交原件。

3、银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，无不良记录，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能作为银行资信证明。

### 6.5 履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明（加盖单位公章）

说明：供应商提供书面声明或相关证明材料，证明材料可以是文字描述、图纸或数据等，能够说明供应商已具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商法定代表人或授权代表（签字）：

供应商名称（加盖单位公章）：

日期：

### 6.6 供应商资质类别和等级：（提供资质证书原件的复印件加盖单位公章）；；

供应商法定代表人或授权代表（签字）：

供应商名称（加盖单位公章）：

日期：

### 6.7 磋商项目负责人的资质等级：注册建造师证二级(含)以上）（注册建造师证书及有效期内的安全生产考核合格证（B类）复印件加盖单位公章），并提供2025年1月1日以来任意一个月的社保证明养老保险缴费证明材料并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章，加盖社保中心参保缴费证明电子专用章的社保材料可视为原件）；

供应商法定代表人或授权代表（签字）：

供应商名称（加盖单位公章）：

日期：

### 6.8 授权委托代理人及项目负责人必须是本单位签定劳动合同的正式员工；（提供与本单位签订的劳动合同和本单位自2025年1月1日以来任意一个月本单位为其缴纳的社保缴费清单或收费部门为其出具的相关证明料）

供应商法定代表人或授权代表（签字）：

供应商名称（加盖单位公章）：

日期：

### 6.9 符合磋商文件第一章“供应商资格条件”中第3.5条的声明或证明材料（加盖单位公章）

新华招标有限公司：

我单位不存在下列情形之一：

1.采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

2.为本采购项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本采购项目提供采购代理、设计服务的；

3.与本采购项目的监理人、代建人、采购代理机构同为一个法定代表人的，或4.与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的；

5.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

6.处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；

7.供应商因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被南京建设行政主管部门限制在本区域内承接工程的。

我单位确认本声明是真实的、正确的，如有虚假，相应后果和法律责任均由我单位承担。

特此声明。

供应商法定代表人或授权代表（签字）：

供应商名称（加盖单位公章）：

日期：

### 6.10 符合磋商文件第一章“供应商的资格要求”中第3.6条的声明或证明材料（加盖单位公章）；

新华招标有限公司：

本单位（                 ）满足下列条件：

1.项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；

2.本条项目负责人必须满足要求以下条件之一 ：
①非变更后无在建工程；
②变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满 6 个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续；
③有在建工程，但该在建工程与本次采购的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内；

特此声明

供应商法定代表人或授权代表（签字）：

供应商名称（加盖单位公章）：

日期：

### 6.11 不存在为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购声明或证明材料（加盖单位公章）；

本单位（             ）负责人（            ）不存在为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动；

供应商法定代表人或授权代表（签字）：

供应商名称（加盖单位公章）：

日期：

### 6.12 供应商不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的声明

新华招标有限公司：

我公司不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

供应商法定代表人或授权代表（签字）：

供应商名称（加盖单位公章）：

日期：

### 6.13 拟投入项目管理机构人员配备汇总表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供 应 商：（单位全称）（盖章）

法定代表人（或其委托代理人）：（签字或盖章）

日期：年月日

拟投入本项目主要人员简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 职务 |  | 拟在本合 同工程担 任职务 |  |
| 经历 |  |  |  |  |  |
| 年～年 | 参加过施工的工程名称 |  |  | 担任何职 | 备注 |

说明：1、“主要人员”指负责人、技术负责人、质量、安全等方面的专业负责人。

2、“主要人员”附毕业证书、职称证书、资格证或上岗证书复印件。

供 应商：（单位全称）（盖章）

法定代表人（或其委托代理人）：（签字或盖章）

日期：年月日

### 6.14 安全生产许可证（加盖单位公章）

6.15 《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章。

### 6.16中小企业声明材料

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

以上内容须填写完整并盖章。

## 7.供应商基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通讯方式 | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
|  | 邮箱 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业性质 |  |  | 上级主管单位 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 公司资质等级 |  |  |  |  | 员工总人数（人） |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 其中 |  | 项目负责人（人） |  |  |  |
| 固定资产（万元） |  |  |  |  |  | 高级职称人员(人) |  |  |  |
| 流动资金（万元） |  |  |  |  |  | 中级职称人员(人) |  |  |  |
| 开户银行 | 名称 |  |  |  |  | 初级职称人员(人) |  |  |  |
|  | 账号 |  |  |  |  | 技工（人） |  |  |  |
| 质量管理体系认证 |  |  |  |  |  | 质保体系运行状况 |  |  |  |
| 环境管理体系认证 |  |  |  |  |  | 体系运行状况 |  |  |  |
| 职业健康安全管理体系认证 |  |  |  |  |  | 体系运行状况 |  |  |  |
| 最近三年完成的营业额（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：企业管理体系认证证书复印件并加盖公章。

## 8、业绩情况表

业绩情况表（格式）

| 序号 | 合同名称 | 业绩名称 | 用户名称 | 联系方式 | 完成情况 | 是否有用户反馈情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：供应商应按照以下规定提交业绩证明材料

业绩证明材料要求：详见评分办法

供应商法定代表人或授权代表（签字）：

供应商名称（加盖单位公章）：

日期：

### 9 踏勘确认表（如有）

| 项目名称： | 南京城市职业学院食堂封闭露台及宿舍维修工程 |
| --- | --- |
| 项目编号： | JSZC-320100-XHTC-G2025-0016 |
| 踏勘时间： |  |
| 踏勘单位名称： |  |
| 踏勘人（签字）： |  |
| 踏勘对接人（签字或盖章）： |  |