招　标　文　件

项目名称：2026年城市照明设施维护项目

项目编号：JSZC-320700-ZQHJ-G2025-0073

采   购   人：连云港市市政公用事业发展中心

采购代理机构：中企华建友工程管理有限公司

2025年12月

目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  供应商须知	5

第三章  合同条款及格式	22

第四章  采购需求	29

第五章  评标方法与评标标准	42

第六章  投标文件格式	46

第一章  投标邀请

受连云港市市政公用事业发展中心的委托，中企华建友工程管理有限公司就2026年城市照明设施维护项目（JSZC-320700-ZQHJ-G2025-0073）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况 2026年城市照明设施维护项目的潜在供应商应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2026年1月21日9: 00:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320700-ZQHJ-G2025-0073

项目名称：2026年城市照明设施维护项目

预算金额：800万元

采购方式：公开招标

本项目设定最高限价，最高限价为800万元，高于此限价的投标文件将作为无效标处理。

采购需求：对连云港市市政公用事业发展中心权属的6万余盏路灯及其附属设施进行维修养护，达到亮灯率≥99%、设施完好率≥96%、故障修及时率100%等目标；对智慧照明监控平台软硬件设施进行维护，确保软硬件运行正常稳定，可科学充分调控、监测照明设施运行状态，统计查询数据等，为照明设施维护管理工作提供决策依据。具体内容详见第四章采购需求。

对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限：合同签订之日起一年。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告；（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

（根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见第六章 投标文件格式）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件；（如有，请按要求提供）

7.资格审查现场查询信用中国、中国政府采购网，供应商被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购，符合要求的供应商须提供《中小企业声明函》（详见第六章 投标文件格式）或《残疾人福利性单位声明函》（详见第六章 投标文件格式）或属于监狱企业的证明文件，否则按无效响应处理。

（三）本项目的特定资格要求：

（1）投标人具有城市及道路照明工程专业承包二级资质及以上资质（有效的），并有安全生产许可证（有效的）；

（2）项目负责人须为投标人正式员工，且具有二级注册建造师资质(市政公用工程或机电工程专业)及安全生产考核合格证书(B证) （有效的）。

三、获取招标文

时间：2025 年12 月31日 至2026年1月8日

地点：江苏政府采购网

方式：供应商办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年1月21日9:00:00（北京时间）

开标时间：提交投标文件截止时间

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，供应商须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各供应商关注江苏政府采购网。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请供应商按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因供应商未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：连云港市市政公用事业发展中心

地    址：连云港市海州区南极南路 64 号

联系电话：18205135252

2.采购代理机构信息

名    称：中企华建友工程管理有限公司

地    址：连云港市海州区秦东门大街兴亿达大厦14楼（东厅）

联系方式：解工  0518-85837858

3.项目联系方式

项目联系人：孙先生

电      话：18205135252

第二章  供应商须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的供应商应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 供应商应自行承担所有与参与投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和中企华建友工程管理有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本项目招标代理服务费按计价格【2002】1980号文规定的费率的 54 %计算。以上费用均由中标人在领取中标通知书时一次性支付，支付方式：电汇，网银，现金。

5、招标文件的约束力

5.1 供应商一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件的构成

6.1 招标文件由以下部分构成：

（1）投标邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的供应商，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人和代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人和代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

三、投标文件编制

9、投标文件编写注意事项

9.1 供应商应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指供应商必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，供应商提交的投标文件以及供应商与采购人和代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、投标文件的构成

11.1 供应商编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒供应商，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是供应商的风险。

12、证明供应商及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1 供应商应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 供应商委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

13、投标分项报价表

13.1 供应商应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。供应商应对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 供应商可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 供应商应根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 供应商应根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3 供应商应根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

16、投标函和开标一览表

16.1 供应商应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件递交

18、电子投标文件的递交

18.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

19、投标截止时间

19.1 供应商递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

供应商应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因供应商自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定作无效投标处理。

19.2 采购人和代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购人、代理机构拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 供应商可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。供应商撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。

21.2 供应商可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对其投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各供应商名称和投标价格。

22.3 供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4 供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

22.6 供应商在开标、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

23、评标委员会

23.1 开标后，代理机构将组织评委会进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理机构和评委会不向未中标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的供应商可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个供应商都提出澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的供应商如未按要求响应，其风险由供应商自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

（1）资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（2）符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件的全部实质性要求作出响应。

未通过资格审查或符合性审查的供应商，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知供应商，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7政府采购异常低价审查：

（1）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

②投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

③评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

评委会将书面方式要求其在合理的时间内提供书面说明、证明材料。供应商可在投标（响应）文件中提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，便于评审。

27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款：

（1）供应商未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）供应商不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）供应商被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）供应商的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评委会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件规定的实质性要求和条件的。（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）供应商未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，投标无效：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同供应商的投标文件相互混装。

27.3 废标条款：

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购有关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 代理机构将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通的。

（4）向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本招标文件规定的无效情形，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29、中标通知书

29.1 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供中标通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3 中标人应在中标后七个工作日内，向代理机构各提供肆份与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。

七、授予合同

30、签订合同

30.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、合同标的的追加

31.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

32、政府采购履约资金扶持政策

32.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、询问与质疑

33、询问

33.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对代理机构委托授权范围的，代理机构应当告知其向采购人提出。

34、质疑提出

34.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

34.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

34.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、代理机构。采购人、代理机构不具有法定调查、认定权限。

34.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

34.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

35、质疑函的受理和答复

35.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。

35.2 对符合法定要求的质疑，采购人、代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

35.3 对不符合质疑要求的，采购人、代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

35.4 以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

35.5 采购人、代理机构依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。

36、质疑处理

36.1 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

36.2 质疑供应商不配合或者采取不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

36.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

36.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

36.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

36.6 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

36.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

九、政府采购政策功能

37、促进中小企业发展

37.1  本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购。

37.2参加本项目政府采购活动的供应商应当提供的材料：

（1）投标人提供的货物全部由中型企业、小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

37.3 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

38、支持绿色发展

38.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。供应商须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

38.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

第三章 合同条款及格式

连 云 港 市 政 府 采 购

合同

合同编号：

采购人：

中标人：

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据       年      月    日           项目（项目编号：    ）招标的结果，签订本合同。

一、采购标的

1.1 服务内容：（1）承包人负责连云港市市管照明设施的养护管理工作。维护清单以每月实际增减灯盏数进行核定。

（2）养护服务期限：年，自   年  月  日起至   年    月    日止。

（3）目标：亮灯率≥99%；设施完好率≥96%；运行故障率≤0.5%；故障修复及时率100%；交办事项办理及时率100%；零安全事故；

（4）服务开始：承包人收到发包人下达的任务通知书与发包人签订合同后立即开始履行其服务。

（5）承包人在本合同的有效期内必须接受和配合发包人的管理，承包人对提供本服务的人员应经常进行检查、指导、管理及后方支持，并且对他们完成的服务承担责任。

（6）在此期限内，发包人每月对承包人工作考核一次，若考核累计满3个月不合格，则发包人有权终止此项合同 。

1.2 服务要求：                    。

1.3 服务标准：                    。

1.4 补充条款：                    。

二、合同金额

2.1 本合同含增值税金额为人民币（大写）：     元（¥     ）。

2.2 本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方赔偿甲方因此遭受的全部实际损失（包括但不限于直接损失、预期可得利益损失、律师费、诉讼费等。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1本项目不收取履约保证金。

七、转包或分包

7.1 本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应或部分分包给他人供应。

7.2 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、服务时间

8.1 服务时间：                         。

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交 付 期：                   。

9.2 交付方式：                   。

9.3 交付地点：                  。

十、合同款支付

10.1 付款方式：               。

10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算，但不超出合同总价。

十一、税费

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定和投标文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2 乙方提供的产品或服务在服务期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所产生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，乙方退还甲方支付的合同款，同时承担由此产生的全部费用，甲方不承担任何产生费用。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 2 小时内到达甲方现场。

12.4 在服务期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、验收

13.1 甲方对乙方交付的产品或服务依据招标文件中的项目需求要求、乙方投标文件及国家有关质量标准进行验收。

13.2 乙方交付前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随交付内容一并提交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的产品或服务在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的产品或服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后做出验收结果报告，招标文件规定以外的验收费用（验收费包括但不限于甲方邀请国家认可的专业检测机构的检测费、场地费、材料费等）由乙方承担。

十四、合同内容的交付

14.1 乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书等一并提交甲方。

14.3 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。

14.4 合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金，最高限额为本合同总额的百分之五。

15.2 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除，最高限额为本合同总额的百分之十。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总额百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.3 乙方交付的产品或服务不符合项目需求要求、乙方投标文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收并有权要求乙方向甲方支付不合格标的总额的10%违约金，并要求乙方限期交付内重新交付，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并于1日内，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、争议解决

17.1 甲、乙双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按下列第（1）种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市海州区。

十八、合同生效及其他

18.1 本合同经双方法定代表人或委托代理人签名并加盖单位公章后生效。

18.2 本合同未尽事宜，按以下顺序优先适用：（一）双方签署的补充协议；（二）本合同附件（含招标文件、投标文件）；（三）《中华人民共和国民法典》及相关法律法规执行。

18.3本协议除签名、日期、划线部分，其他手写无效。

18.4 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监督管理部门各执一份。

（以下无正文）

甲方：                                  乙方：

地址：                                  地址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

签订日期：      年    月    日

第四章  采购需求

说明：本项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2、本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，供应商须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

| 采购需求中须满足的实质性要求和条件 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 实质性要求和条件 |
| 1 | 服务期：合同签订之日起一年。 |
| 2 | 付款方式：根据月度考核和根据连云港市财政养护资金的拨付进度进行养护费支付，一般为一个季度支付一次，每次支付合同价款的四分之一(考核后)费用，承包人需提供连云港市当地地税发票。 |
| 3 | 必须按照采购人要求成立项目部，明确项目负责人和项目组成员在南极南路64号南楼405室驻场办公。项目部所有人员应报采购人备案，不得随意变更。如确需变更的，需报采购人同意，否则采购人有权利终止合同，投标时提供承诺书，格式自拟。 |

一、项目概况

对连云港市市政公用事业发展中心权属的6万余盏路灯及其附属设施进行维修养护，达到亮灯率≥99%、设施完好率≥96%、故障修及时率100%等目标；对智慧照明监控平台软硬件设施进行维护，确保软硬件运行正常稳定，可科学充分调控、监测照明设施运行状态，统计查询数据等，为照明设施维护管理工作提供决策依据。

二、服务技术要求

1、服务范围：照明设施维护

2、服务要求：

(一)维护目标

维护目标：亮灯率≥99%；设施完好率≥96%；运行故障率≤0.5%；故障修复及时率100%；交办事项办理及时率100%；零安全事故；

(二)维护要求

（1）养护对象：

按照《连云港市城市照明设施维护考核办法》（如有新文件出台按最新文件执行）要求，本次采购的市管城市照明设施，包括城市照明配电设施、路灯设施、电缆线路设施。所有设施以开标前现状为准，投标人自行勘查现场，投标报价综合考虑现场情况和设施情况，所有原有的设施更换和维修均在养护范围之内，不增加和调整费用。具体包括如下设施：

配电设施：包括箱式变电站、配电箱、转接箱、配电间、节能控制柜及所属门禁系统、智能电表、单灯控制器、电子巡更标签、GIS标贴、电源电缆(根据供电部门资产划分确定)、电源电缆保护管等。

路灯设施：包括高杆灯、中杆灯、单(双)臂灯、吊灯、顶灯、庭院灯、花灯、架空灯、球场灯、圆柱灯、投光灯等成套设施(含灯具、单灯控制器、配线、混凝土基础、接地装置等)。

电缆线路设施：包括钢管保护电缆、塑料管保护电缆、其它管线电缆、直埋电缆、架空线路及其保护管、桥架、接线井(成套)等。

（2）养护内容：

2.1配电设施

养护工作内容：测量电压、电流和接地电阻；变压器巡视(换干燥器、变压器油等)；更换破损、老化、存在安全隐患负荷开关、空气开关、断路器、接触器、熔断器；窗、门锁、门禁系统检修；单灯控制系统、智能电表检修；接地电阻检测每年全部检测一次，接地电阻不符合要求的整改；巡更标签、GIS标贴维护；箱变和控制箱内外箱体整修（若中标单位不具备此项服务能力，采购人有权委托具备相应资质的单位进行养护，费用由中标单位支付）；清扫灰尘等。配电设施巡查每季至少一次，每年进行一次全面检修、一次防腐处理，并应动态管理配电设施电压、电流、各分路负荷等数据。

2.2路灯设施

2.2.1高杆灯设施

养护工作内容：巡视检修；更换损坏的灯泡、镇流器、触发器、熔断器、补偿电容、瓷瓶头、LED模组、驱动器、单灯控制器、灯具、电缆、灯盘、钢丝绳、灯杆等；测试接地电阻和防腐刷漆。高杆灯常规检修每季度一次，每年不少于一次对升降传动机构进行检修、保养；

2.2.2灯杆设施

养护工作内容：巡视检修；更换损坏、锈蚀、老化、存在安全隐患的灯杆、挑臂、灯架；测试接地电阻和防腐刷漆；新装或更换路灯编号牌；单灯控制器检修。主干道上灯杆、灯臂每半年清洁保养一次、其他路段上的设施每年一次。

2.2.3灯具设施

养护工作内容：巡视检修；更换损坏的灯泡、镇流器、触发器、熔断器、补偿电容、瓷灯头、LED模组、驱动器、单灯控制器、灯具、电线等；防腐刷漆。每年进行一次灯具清洁、每年进行一次防腐处理。

2.3电缆线路设施

2.3.1架空线路设施

养护工作内容：巡查线路；调整弧垂、处理导线及引下线及其它设施的间距；更换破损、老化、锈蚀、存在安全隐患的瓷瓶及其它有缺陷的线路器具。每半年实施一次低压架空线路的巡查检修。

2.3.2电缆管线设施

养护工作内容：巡查线路；更换破损、老化、存在安全隐患的电缆、井圈、井盖，处理线路缺陷。每年实施一次电缆管线及人孔井、手孔井的全面巡查检修，位置标注清晰、在地图上进行标识。

2.4景观照明设施

2.4.1养护内容：巡视检修；景观照明灯具养护：包括不限于灯具外观检查、支架牢固度检查，光源光衰检测等；景观照明供配电设施养护：包括不限于配电箱的外观检查，内部电气回路，防雷接地可靠性检查等；更换损坏的LED模组、驱动器、控制器、洗墙灯、射灯、灯带、灯珠等光源、灯具、电线电缆连接紧密可靠性检查，绝缘检测等；防腐刷漆。每年进行一次灯具清洁、每年进行一次防腐处理。

2.4.2养护记录：在进行养护操作期间应做好相应的文档记录工作，对景观照明设施的外观、安全性、亮灯情况等进行检查，如实填写巡查记录表，并及时对巡查记录比对及归档；当发现景观照明设施的运行状况改变以及发生其他状况时，应及时更新养护记录。

2.4.3其他：备用电源发电机一年维护二次、备用水源管理一年换水二次、每年演练二次。

2.5应急避难场所

2.5.1养护内容：景观大道、供水、供电、监控系统的运营维护及检修，包括不限于室外电气检查、标志牌检查，室外给水检查、消防设备检查等；配电箱、插座箱、PE、SC、电缆、标志板、光缆、监控设备、草坪音箱、监控显示屏、应急设备养护：包括不限于配电箱的外观检查，内部电气回路，防雷接地可靠性检查等；更换损坏的配件，绝缘检测等；

2.5.2养护记录：在进行养护操作期间应做好相应的文档记录工作，对避难场所的设备情况等进行检查，如实填写巡查记录表，并及时对巡查记录比对及归档。

2.6照明智慧控制系统中标单位负责运行（24小时值班）

包括不限于照明智慧控制系统运行、维护、流量卡交费、操作系统、值班、监控等软硬件维护。

2.7智能电表控制系统

包括不限于智能电表控制系统运行维护、维修、流量卡交费、系统的操作及统计。

2.8养护巡查

组织专人进行设施巡查，建立巡修分离机制。快速路、主干道及重要路段，项目每周巡查一次，次干道及以下道路每半月巡查一次，其他路段每月巡查一次，配电设施每季巡查一次。

巡查内容：

①城市照明设施完好情况(详见养护具体要求章节)。

②单灯灭灯、跳泡情况；监控系统不易发现的线路故障情况及其他照明设施运行异常情况。

③新、改、扩建项目施工作业对照明设施的影响。

④树木茂密遮挡影响照明效果的情况。

⑤事故造成城市照明设施损坏的情况。

⑥《连云港市城市照明管理办法》中损害或者影响城市照明设施正常、安全运行的行为。

2.9设施检测

设施检测是指为了解设施运行状况而进行的检测，检测内容包括接地电阻、照明质量、功率密度值等。

接地电阻检测要求对配电设施、路灯设施进行接地电阻测试，每年至少一次。

照明质量检测要求对城市道路照明平均照度、均匀度指标进行检测，每年至少一次。

功率密度值要求对城市道路机动车道功率密度值进行检测，并根据该道路照明平均照度值判断是否超标，每年至少一次。

2.10养护工作台账编制

在日常养护工作过程中，并同步编制养护台账，并于每月25日前上报当月养护工作台账，装订成册并实行电子化管理。养护台账包括：年度养护工作计划、年度养护工作总结(含成本分析)、月度养护工作计划、月度养护工作台账、材料管理台账等，每周上报维修情况。

2.11其他工作

指在日常性养护工作之外，为配合管理单位城市功能照明管理的相关工作，包括：

①开叉口、移灯等照明设施迁移工作的配合，编制迁移照明设施方案，并负责实施（若中标单位不具备此项服务能力，采购人有权委托具备相应资质的单位进行养护，费用由中标单位支付）。

②偷盗、损坏设施修复。

③大中修项目的前期勘查及协调沟通工作。

④连云港市智慧照明控制系统相关信息变动上报工作。

⑤含汞废旧物资处理。

⑥协助配合检查、组织竞赛、培训、绿评等。

⑦中标后30个工作日内需核实路灯数量，生成三维图上传到采购人指定平台。

⑧采购方要求的其它工作。

（3）服务时间：自合同签订之日起一年

（4）服务标准：

根据城市照明行业国家、省、市相关法律、法规、规范或其他规范性文件组织进行养护工作。

主要法律、法律、规范等文件如下：

《城市道路照明设计标准》(CJJ45-2015)

《城市道路照明工程施工及验收规程》(CJJ89-2012)

《LED 城市道路照明应用技术要求》(GB/T 31832)

《江苏省城市道路照明技术规范》(DGJ32/TC06)

《高杆照明设施技术条件》(CJ/T 457)

《江苏省市政设施养护维修定额》(2013年修订)

《江苏省城市道路照明安全工作规范》

《城市照明节能评价标准》(JGJ/T307-2013)

《连云港市城市照明管理办法》

如有新文件按新文件执行

（6）养护工作基本要求如下：

6.1.养护基本原则

①严禁擅自白天送电对照明设施进行维护或检修。

② 照明设施的维修更新，材料规格应与原设施保持一致，若相关材料已经停产或确须更换，应向管理部门提出商请，经同意后方可替换。

③各类照明设施均应标识齐全、清晰。

④应定期进行检测和评价，及时掌握照明设施的运行现状。

6.2、必须按照采购人要求成立项目部，明确项目负责人和项目组成员在南极南路64号南楼405室驻场办公。项目部所有人员应报采购人备案，不得随意变更。如确需变更的，需报采购人同意，否则采购人有权利终止合同，投标时提供承诺书，格式自拟。

6.3、根据《连云港市城市照明管理办法》中养护工作基本规定要求编制年度、月度养护作业计划（各单项精确到日，例如高杆灯检修、控制柜检修），包含巡查计划，以及灯具清洗、安全专项检查、各类数据检测等专项计划，并于于每月25日前上报次月维护计划。

6.4、建立巡查、维修、抢修机制，做到巡、修分离，提高故障发现、处理效率。巡查必须按计划执行一天一巡，并做好巡查记录，巡查结果应及时每周上报。

6.5、按照巡查结果及时处理各类故障，并将修复结果每周上报照明设施管理机构。

6.6、根据养护范围内设施情况备有一定数量的常用维修材料备品备件，不得因材料库存原因未在社会承诺时间内完成维修。

6.7、巡查、维修、抢修人员及车辆应按要求将故障问题修复前后对比照片上传智慧控制系统。

6.8、建立故障报修紧急热线，确保24小时畅通。维护单位应建立统一调度机制，按110、12345、数字城管等平台处置要求，统筹故障抢修工作，并及时反馈修复结果。

6.9.社会服务承诺

城市照明设施养护时限宜符合下列要求：

①单灯报修等24小时内修复。

②线路、配电故障30分钟内赶至现场处理，一般故障24小时内修复。

③严重故障除不可抗拒力外，应当于5日内修复。

6.10、养护安全生产指导原则

认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，全面落实安全生产责任制，实行全员、全面、全过程的安全管理。建立企业、部门、个人三级安全管理制度，定期开展安全教育、安全生产检查、设施安全隐患排查工作，并将相关安全生产工作执行情况每月上报城市照明管理机构。

6.11、应急处置工作

建立应急响应机制，根据城市照明管理机构应急管理工作要求编制企业级应急预案，配备充足的人员、车辆、机械设备、材料等，保障应急工作实施，并定期组织应急演练。在重大节庆活动，防汛抗台、暴风雪等恶劣天气时，启动应急机制，增加设施巡检频次、加大隐患排查力度，做好应急保障工作。应急保障期内，接到撞灯等各类故障抢修通知，应在30分钟内赶至现场组织处理，并及时回复处理结果。

6.12、文明施工

维护作业应在保证安全的条件下，尽量减少对交通、业主和住户的影响，作业区间必须设置明显的安全标志、警示灯等，采取措施、保证安全并减少对交通等的干扰，做到工完、料清、场清。

6.13、其他要求

①须安排专职人员配合采购人做好城市照明工程移交接管等工作，协助甲方对移交项目的检查，无条件接收养护经采购单位验收合格的城市照明工程。

②新建城市照明工程经移交接管后即移交中标人养护，设施增减情况每月做好记录。

③中标人为参与本项目的企业员工购买意外伤害险，并在合同签订后一个月内向采购方提供证明文件，不提供者采购方有权终止与其的合同。

④养护人员在养护期间因正常养护或采购方派遣的委托工程任务内造成的任何安全事故，均由中标人承担责任。

⑤养护基地要求：建立与所维护的照明设施数量、范围相匹配的养护基地。

（7）人员配备要求：

组建符合要求的项目部，项目部成员要求包含项目负责人、技术负责人及项目组成员。

（8）车辆及养护工具配备要求：

配备合理的巡查、巡修、抢修人员和车辆机械，同时配备各类养护管理工具，提高养护工作效能：

（9）保护技术资料的要求：

①不得向任何单位和个人提供采购人所提供的各种资料。

②必须按采购方要求对每个维护项目制作项目基础资料。

③在合同期满后须向采购人交回所有由采购人提供的技术资料。

（10）考核要求：

详见附件、《连云港市城市照明设施维护考核办法》（如有新文件出台按最新文件执行）、《连云港市城市照明应急预案》，以上养护要求同时也是考核要求，必须遵守。

（11）维护清单详见附件。

（12）现场踏勘

因本项目的复杂性，请投标人自行考虑现场考察。采购人会提供必要的协助，让投标人充分了解现场情况以及投标报价所需的相关数据。投标人无论考察与否，都将被视为已经对本项目的总体情况、工作难度、条件以及中标后有可能承担的风险、责任和义务的充分了解。如投标人因对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论影响投标报价、方案编制等由此造成的后果由投标人自行承担。

因投标人自身原因未现场考察或现场考察不全面的，中标后不得因此提出修改投标报价或提出索赔等要求，不得以此为由拒绝签署合同或履行所约定的各项义务。在项目履约过程无法满足采购人实际需要的，造成的所有损失由中标人自行承担并承担一切法律责任。

联系人：孙卫东    联系电话： 18205135252

考察前请提前联系，预约时间，考察时请携带授权委托书和有效身份证，现场考察的费用由投标人自行承担。

三、人员配备要求

供应商须保证有充足的专业技术人员，拟投入本项目的项目组人员（含项目负责人1名、技术负责人1名）不少于46人。

服务人员要求：（1）项目负责人有良好的沟通、协调、管理能力，负责服务期间的项目管理、沟通协调，是质量和安全的第一责任人。

（2）技术负责人负责整个项目的人员安排及技术把控，贯彻落实各项技术标准、工作规范和技术质量管理制度等。

（3）项目组成员需驻场办公，按365天排班，具体到人，如遇特殊事宜有及时应对措施。

四、服务期限与项目进度安排

1.服务期限：合同签订之日起一年。

2.项目进度安排：根据采购人要求进行安排

五、服务标准

1.项目承担单位应当建立健全质量管理体系开展运维，确保在运维期间所完成的工作都满足行业标准及质量要求。

2.项目承担单位应当加强安全生产管理，强化安全检查，切实把安全生产放在第一位，抓紧抓实，确保生命、财产安全。

六、履约验收

最终成果通过相关部门的验收。

七、付款方式与履约保证金

1.付款方式：根据月度考核和根据连云港市财政养护资金的拨付进度进行养护费支付，一般为一个季度支付一次，每次支付合同价款的四分之一(考核后)费用，承包人需提供连云港市当地地税发票。

2.履约保证金：本项目不收取履约保证金。

八、报价要求

报价方式：固定总价。

报价内容应包括但不限于人员工资、加班费、社会保障缴费、福利、工具、通讯设施、办公设备、器材、保险、物资消耗、管理费、利润、税费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等。要充分考虑所有工作人员的值休、轮休、法定假日休息以及岗位顶班、日常机动人员的配备，以上所有费用均计入总价。采购人不再支付超出总价的任何费用。

九、其他

本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

特别提醒供应商：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。

二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+技术分+商务分。

综合评分法

| 评审因素 |  | 评分依据 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分（10分） |  | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分： 各供应商价格得分=（评标基准价/投标报价）×10（按四舍五入取至小数点后两位）。 |
| 商务部分（45分） | 企业综合实力 (7分) | （1）供应商具有有效的质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证的，每有1个得1分，本项最多得3分。 注:投标文件中须提供证书扫描件与国家认证认可监督管理委员会网站查询截图，不提供的不得分。 （2）投标人具备国家电力监管委员会颁发的在有效期内的《承装（修、试）电力设施许可证》的得2分。 （3）投标人具备照明工程专项设计乙级及以上资质得2分。 注:投标文件中须提供证书扫描件，不提供的不得分。 |
|  | 业绩 (10分) | 自2021年1月1日起至今（以合同签订时间为准），投标人承担过同类项目的，有一个得2分，最高得10分。 注：提供合同原件扫描件上传到投标文件中，否\则不得分。时间以合同签订为准。 |
|  | 人员配置 (20分) | （1）2021年1月1日起至今（以合同签订时间为准）项目负责人承担过同类项目的有一个得1分，最多得2分。 （2）技术负责人具备高级及以上工程师得2分，中级工程师得1分，本项最高得2分。 （3）项目管理人员具备中级及以上职称，最低配备要求6人，满足要求的得3分；在满足最低配备要求的基础上，每增加1人得0.5分，最多得3分；本项最高得6分。 （4）专职安全员具有安全生产考核合格证书(C证)，最低配备要求3人，满足要求的得3分；在满足最低配备要求的基础上，每增加1人得0.5分，最多得1分，本项最高得4分； （5）专业维修人员最低配备35人，包括持电工证人员30人及以上(其中持高处作业证不少于9人)，持电焊工证不少于2人，持高空作业车操作证或起重作业操作证不少于3人，满足以上要求得4分；在满足最低配备要求的基础上，每增加1名持电工证同时具有高处作业证人员的得0.5分，最多得2分，本项最高得6分。 注：以上人员同一人不可以重复计分，提供证书、2025年5月至今任意一个月由投标人为其缴纳的社保证明材料。缺少任意一项不得分。 |
|  | 投入设备（8分） | 供应商拟投入本项目的自有车辆按下列情形得分： （1）配备20米及以上高空作业车的有一辆得1分，最高得2分； （2）配备14米及以上20米以下高空作业车的有一辆得0.5分，最高得2分； （3）配备机动车(7座及以下，用于指挥、巡查等)的有一辆得0.5分，最高得2分； （4）配备5米及以上运输卡车的有一辆得1分，最高得2分； 注：以上车辆提供的车辆铭牌照片、车辆购置发票或租赁合同扫描件、车辆行驶证（并具有年审合格章）扫描件及当年的车辆保单扫描件作为得分依据，未提供不得分。 |
| 技术部分（45分） | 维护方案 (9分) | 1.根据现有设施制定切实可行的设施区块管理方案；包括不限于照明智慧控制系统维护、智能电表控制系统维护、应急避难场所维护、设施防盗措施及盗损设施修复方案、维护技术创新。 维护方案有针对性、详细具体、可操作性强的得9分； 维护方案较完整、较合理、有可操作性的得7分； 维护方案基本满足服务要求，可操作性一般的得5分； 无针对性、不详细、无操作性：3分。 未提供不得分。 |
|  | 组织架构 (9分) | 1.根据设施区块管理方案配合相应的项目部技术人员和作业人员、分工等组织结构情况，明确项目组成员列表；各管理区块机械设备配备计划、日常维护工具、检测工具配备计划。 组织架构有针对性、详细具体、可操作性强：9分 组织架构较完整、较合理、有可操作性：7分 组织架构基本满足服务要求，可操作性一般的得5分； 组织架构无针对性、不详细、无操作性：3分 未提供不得分。 |
|  | 维护计划及维护制度 (9分) | 1.针对现有设施制定相应的年度、月度、专项维护计划（各单项精确到日，例如高杆灯检修、控制柜检修），含巡查、维修检修、检测、安全生产、应急、交办事项等工作；建立巡修分离机制，巡查计划必须按天编制（具体到每天每个人巡查工作安排）； 2.维护制度要求包含但不限于安全生产管理制度、保障措施、文明施工保障措施、各项操作规程、各类数据信息、工作信息上报制度、照明设施养护质量保障措施等内容。 维护计划及维护制度有针对性、详细具体、可操作性强：9分 维护计划及维护制度较完整、较合理、有可操作性：7分 维护计划及维护制度基本满足服务要求，可操作性一般的得5分 维护计划及维护制度无针对性、不详细、无操作性：3分 未提供不得分。 |
|  | 应急抢修方案 (9分) | 编制城市照明设施养护企业级应急预案，应急预案包含但不限于大面积停电应急预案、触电事故应急预案、消防应急预案，恶劣气候及冬季低温雨雪天气应急预案、突发事件应急处置保障措施、疫情防控应急预案、安全事故善后处置措施、应急演练方案、人员组织、物资准备等。 应急抢修方案有针对性、详细具体、可操作性强：9分 应急抢修方案较完整、较合理、有可操作性：7分 应急抢修方案基本满足服务要求，可操作性一般的得5分 应急抢修方案无针对性、不详细、无操作性：3分 未提供不得分。 |
|  | 维修材料保障处理及养护资料 (9分) | 1.维修材料保障处理包括维修材料质量、库存数量保障措施、有害及其他废旧物资处理措施、拆除可利用材料清单编制及保管措施。 2.养护资料包括不限于养护工作台账编制保障措施、养护技术资料保存措施、养护清单设施变动编制措施。 维修材料保障处理及养护资料有针对性、详细具体、可操作性强：9分 维修材料保障处理及养护资料较完整、较合理、有可操作性：7分 维修材料保障处理及养护资料基本满足服务要求，可操作性一般的得5分 维修材料保障处理及养护资料无针对性、不详细、无操作性：3分 未提供不得分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

## 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

## 二、上一年度的财务状况报告

（成立不满一年无需提供）

## 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

## 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：                          。（须附证明材料）

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

## 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 七、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 八、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人 （姓名） 系 （供应商名称） 的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：         ）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

委托代理人（签字/签章）：

日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位

兹证明，

姓名：        性别：        年龄：        职务：

系 （供应商名称） 的法定代表人（单位负责人）。

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：    年     月     日

## 十、投标函

投标函

致：（采购人）

根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物、工程）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

供应商开户行：

账        号：

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十一、中小企业声明函（服务）（分包号：**）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

## 十二、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动由本单位提供全部服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

## 十三、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加（项目名称）（项目编号：      ，分包号：      ）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的    %。（可选）

供应商1全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

供应商2全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

……

备注：本招标文件中要求加盖公章的内容，仅需加盖牵头单位的公章。

## 十四、投标分项报价表（分包号：**）

投标分项报价表

项目名称：      项目编号：      分包号：

单位：元

| 序号 | 报价内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路灯维护及亮化维护 | 盏 | 63543 |  | 1、数量包含亮化维护7550盏； 2、维护内容包括但不限于功能照明设施（路灯等）、景观亮化设施及其配套的箱变、控制箱、电缆、管线、手井等相关设施的维护；智慧照明监控平台及各类监控设备（如单灯控制器、远程控制器、集中控制器、漏电检测终端、智能电表等）软硬件设施的维护；监控中心24小时运维管理；各类监控设备流量卡管理和缴费；亮化全套灯线、亮化专用控制箱等的维护 |
| 2 | 突发性事件抢险抢修和照明设施标志标牌的更新 | 项 | 1 | 200000 | 本项为不可竞争费，包括维护范围外突发事件的应急处理等，结算时按实际发生进行结算；更新维护范围内所有灯杆、控制箱等照明设施的标志标牌，确保编号有序无遗漏 |
| 3 | 景观大道内应急避难场所维护 | 项 | 1 | 50000 | 包括不限于水泵、机电设备、发电机、监控等，含水电费、配合上级每年2次演习、饮用水更换、水箱清理等 |
| 4 | 优质养护片申报、行业检查培训、组织技能竞赛及绿色照明检查等费用 | 项 | 1 | 150000 | 本项为不可竞争，按实核实 |
| 5 | 箱变和控制箱、老旧高损耗变压器和必要电气配件的更换；周期内变压器的安全检测；新产品、新技术的试运行、试点、试验等 | 项 | 1 | 750000 | 本项为不可竞争，根据甲方要求进行，按实结算 |
| 总计 |  |  |  |  |  |

注：1、新增加的养护量按招标单价相应增加或减少10%，按实增加。

2、中标单位对所承包养护范围内所有的照明设施实施偷盗包干，维护单价包含灯具、灯杆、管线、配电设施等所有照明设施及附属设施的维护费、税金、偷盗恢复、政策性调整等所有费用。配电设施维护工作，延伸至各转接箱、分接箱，维护要求一致。

3、具体以实际数据核定。

4、报价书中所报单价按照每盏灯维护单价报价，总报价=每盏灯维护单价×总灯盏数。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经采购人、投标供应商双方协商同意，投标供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。同时在后续新增设施维护费按照投标人报的单盏维护价格计取。

5、投标人须自行踏勘现场，根据现场现有状况进行报价，中标后甲方不再另行增加修理、更换等一切费用。

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十五、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

技术要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十六、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

商务要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十七、类似项目业绩一览表（分包号：**）

类似项目业绩一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十八、项目团队人员一览表（分包号：**）

项目团队人员一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 学历 | 年龄 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 |  |

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十九、开标一览表

项目编号：      分包号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写） |  |  |

供应商公章：             （电子签章）

质疑函范本

致：

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。