招　标　文　件

项目名称：2025年度工作服集中采购项目

标书编号：JSZC-320582-ZBHT-G2025-0028

项目属性：货物类

张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司

2025年6月12日

总  目  录

第一章投标邀请	2

第二章投标人须知	5

第三章合同条款及格式	14

第四章项目需求	19

第五章评标方法与评标标准	29

第六章投标文件格式	31

第一章投标邀请

2025年度工作服集中采购项目JSZC-320582-ZBHT-G2025-0028招标项目的潜在投标人应在苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，并于2025-7-3  14:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320582-ZBHT-G2025-0028

项目名称：2025年度工作服集中采购项目

预算金额:588900元

最高限价:588900元

采购需求：2025年度工作服集中采购项目，详见招标文件中的第四章项目需求。

合同履行期限：自合同签定后30日内交货完毕。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购

注：1)根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

2)根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

- 本项目的特定资格要求：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

2.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

2.1供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.2凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

2.3法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）

2.4根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：2025年6月12日至2025年6月19日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

方式：苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）下载。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-7-3 14:00（北京时间）

地点：投标人登录苏采云政府采购一体化平台，进入“参与详情”页面，上传电子投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次采购的有关信息在以下网站上发布： 江苏政府采购网、苏州市政府采购网；

2.有关该采购项目的澄清、修正及中标等信息亦在以上网站发布，请随时关注。

3.本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

4.本次招标不收取投标保证金。

5.本项目不允许进口产品投标。

6.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

7.参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

8.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950。

9.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

10.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：张家港市人力资源和社会保障局

地址：张家港市杨舍镇华昌路3号

联系方式：王戈、0512-55390035

2.采购代理机构信息

名 称：张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司

地　址：张家港市杨舍镇北二环路340号（兴港大厦西侧楼4楼）招标代理部

联系方式：0512-55392066

3.项目联系方式

项目联系人：吴建森

电　话：0512-55392066

第二章投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购代理机构收取代理服务费。

4.2.1本项目采购代理服务费由中标（成交）供应商支付；

4.2.2代理费用收取方式：由中标人按照预算金额的1.5%支付成交服务费。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦在“苏采云政府采购一体化平台”下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1招标文件有以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清或修改

7.1在投标截止时间前，张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司可以对招标文件进行澄清或修改。

7.2张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、资格证明文件、投标配置与分项报价表、常用零配件及耗材报价表、供货一览表、第四章项目需求中实质性要求响应对照表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术方案及实施方案、投标人情况介绍等部分。

9.2特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。

10、投标函和开标一览表

10.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

10.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。

11、投标人资格证明文件

11.1投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。

12、投标配置与分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供设备及主要部件的品牌、型号规格、产地、数量等。每项货物和服务等只允许有一个报价(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2标的物

12.2.1采购人需求的货物、供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.2.2若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。

12.3投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.4投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

12.4.1项目综合单价应包括但不限于产品以及相应的附件、备件、配件、耗材、包装、税费、运杂（到位）、保险、安装、验收、管理、售后服务、维护、人员培训、代理费等所产生的费用。

12.4.2项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

12.5本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表

13.1对招标文件中的技术参数与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

14、技术方案及实施方案

14.1投标文件中应体现技术方案、服务承诺、培训承诺和优惠承诺及各项计划。

15、投标人情况介绍

15.1投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。

16、投标保证金

16.1本次招标不收取投标保证金。

17、投标有效期

17.1投标有效期为张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2在特殊情况下，张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18、投标文件的签署

18.1本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

四、投标文件的递交

19、投标文件的递交

19.1电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20、投标截止日期

20.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

21、迟交的投标文件

21.1张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

22、投标文件的修改和撤回

22.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《操作手册》。

22.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

22.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。

22.5不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

五、开标与评标

23、开标

23.1张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。

23.2开标仪式由张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司主持，“苏采云系统”将自动对项目进行开标，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

23.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密等工作，应按照《操作手册》规定执行。投标人须在规定时间（30分钟）内完成投标文件解密。

24、评标委员会

24.1开标后，张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

24.4评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

25．评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，如果投标人试图向张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

26．投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，澄清的内容须由投标人法定代表人（或负责人）或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何修改。

26.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1资格性审查

采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

27.1.1.1关于信用查询：

27.1.1.1.1根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。

27.1.1.1.2查询时间：投标文件递交截止时间。

27.1.1.1.3查询渠道：“信用中国”。

27.1.2符合性审查：

依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

27.5评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与公共资源交易中心及评标委员会联系。

28、无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

28.1.1投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

28.1.2投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；

28.1.3投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的；

28.1.4投标文件中任何有选择的报价；

28.1.5投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的；

28.1.6不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.1.7不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.1.8不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.1.9不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28.1.10不同投标人的电子投标文件由同一台电脑制作的；

28.1.11评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；

28.1.12凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)；

28.1.13供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；

28.1.14不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

28.1.15为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

28.1.16资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的；

28.1.17投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

28.1.18不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

28.1.19报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

28.1.20投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

28.1.21不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）；

28.1.22法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

28.2废标条款：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

28.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。

六、定标

29、确定中标单位

29.1评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出3名中标候选人。

29.2中标候选人依据得分由高到低进行排名。评委会根据《委托代理协议书》中的授权，直接确定排名第一的中标候选人为中标人。依据财政部94号令第十六条第（二）项规定，如果中标人的中标资格因故被取消的，新的中标人按相关规定确定。

29.3自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。

29.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益。

30、质疑

30.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

30.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

30.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

30.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

30.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式），具体联系方式祥见招标公告。

30.6以下情形的质疑不予受理

30.6.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

30.6.2超出政府采购法定期限的质疑。

30.6.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

30.6.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

30.6.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.7供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

31、中标通知书

31.l在中标结果确定后2个工作日内，张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司向中标供应商发出中标通知书。

31.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

32、签订合同

32.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且原则上不得迟于中标通知书发出之日起十五日，否则给采购人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。

32.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包。

33、履约保证金

33.1合同签订前，中标人向采购单位交付的履约保证金为合同总价款2％。

33.2履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

34、货物和服务的追加、减少和添购。

34.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

34.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

35、监督和公证

35.1政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。

第三章合同条款及格式

以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。

张家港市政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）张家港市人力资源和社会保障局

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

| 货物名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 制造厂商 | 产地 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_____元（__元）人民币。

总价包括但不限于含设备、软件以及相应的附件、备件、配件、包装、税费、运杂（到位）、保险、安装、调试、验收、管理、售后服务、维护、人员培训、接口费、专利技术、质保期间、代理服务费等一切费用及其他费用等所产生的费用。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密时间为永久。

四、知识产权

4.1乙方保证所提供货物等涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有纠纷的，甲方有权拒绝支付货款并要求乙方承担一切责任。

六、履约保证金

6.1合同签订前，乙方向采购单位交纳     人民币元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

6.2合同履行完毕退还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率按1年期贷款基准利率。

6.3乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。

七.转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：

8.2 交货方式：

8.3 交货地点：

九、货款支付

9.1结付程序

9.2结付期限

9.3乙方收款账户：

9.4甲方合同款支付方式：（若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）

十、税

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定及所投标书响应、承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

11.3 乙方提供的货物在免费质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，甲方有权选择以下任一办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方合议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.4在免费质保期内，如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后必须在小时内对采购单位所提出的维修要求作出响应小时内到达维修现场，并在最短时间内修复完毕。如需返厂维修则免费提供备用样机，否则由于故障造成的全部损失由乙方承担。

11.5 在免费质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.6上述的货物免费质保期为年（自交货验收合格之日起计）。在免费质保期内，除不可抗力因素外，乙方负责对其提供的物品进行免费维修或更换，终身维修。质保期内确保备品备件的正常供应。在质保期满后，只收取配件费，不收取人工费及其他费用。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在个工作日内完成验收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方应负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4甲方有权请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决，验收不合格的，费用由乙方承担。如经甲方通知乙方未能到场的，视为乙方认可甲方单方验收的结果。

十三、货物包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单等。上述文件应包装好随货物一同发运。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点办理支付手续，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 乙方逾期交付货物的，乙方每日应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方有权单方解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.3 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方按合同总价5%支付违约金，造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。

十七、合同其他文件

11.1下列文件为本合同不可分割部分，与本合同具有同等效力。

(1)中标通知书；

(2)供方中标的投标书；

(3)招标文件；

(4)供方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效,生效后至张家港市政府采购管理中心备案。

18.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》合同编经甲乙双方协商一致可签订补充协议。

18.3本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方三份，乙方、张家港市政府采购管理中心、张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司各执一份。

| 甲方： 地址： 法定代表人或授权代表： 联系电话： 签订日期： 年 月 日 | 乙方： 地址： 法定代表人（或负责人）或授权代表： 联系电话： 签订日期： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 见证方： 经办人： | 备案方： |

第四章项目需求

一、清单

1.清单

| 序 号 |  | 名称 |  | 数量 |  | 单 位 |  | 图片 |  | 所属行业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 男西服套装 |  | 114 |  | 套 |  |  |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） |  |
| 2 |  | 男夏裤 |  | 114 |  | 条 |  |  |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） |  |
| 3 |  | 男长袖衬衫 |  | 118 |  | 件 |  |  |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） |  |
| 4 |  | 男短袖衬衫 |  | 118 |  | 件 |  |  |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） |  |
| 5 |  | 女西服套装 |  | 165 |  | 套 |  |  |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） |  |
| 6 |  | 女夏裤 |  | 169 |  | 条 |  |  |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） |  |
| 7 |  | 女夏裙 |  | 169 |  | 条 |  |  |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） |  |
| 8 |  | 女长袖衬衫 |  | 179 |  | 件 |  |  |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） |  |
| 9 |  | 女短袖衬衫 |  | 179 |  | 件 |  |  |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） |  |
| 10 |  | 男西服套装 |  | 26 |  | 套 |  |  |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） |  |
| 11 |  | 女西服套装 |  | 12 |  | 套 |  |  |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） |  |
| 12 |  | 女长袖衬衫 |  | 24 |  | 件 |  |  |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） |  |
| 13 |  | 女短袖衬衫 |  | 24 |  | 件 |  |  |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） |  |
| 14 |  | 男长袖衬衫 |  | 52 |  | 件 |  |  |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） |  |
| 15 |  | 男短袖衬衫 |  | 52 |  | 件 |  |  |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） |  |
| 16 |  | 男夏裤 |  | 52 |  | 条 |  |  |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） |  |
| 17 | 女夏裤 |  | 24 |  | 条 |  |  |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） |  |  |
| 18 | 男防寒服 |  | 26 |  | 件 |  |  |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） |  |  |
| 19 | 女防寒服 |  | 12 |  | 件 |  |  |  | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） |  |  |

注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

2.核心产品清单

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 男西服套装 |
| 2 | 女西服套装 |
| 4 | 男防寒服 |
| 5 | 女防寒服 |

- 节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)）

节能产品政府采购品目清单：

无

环境标志产品政府采购品目清单:

无

- 技术要求

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购内容 | 拟采购男女工作服一批，其中张家港市人力资源和社会保障局279人、张家港市劳动监察大队38人。 |
| 2 | 材质要求 | 一、张家港市人力资源和社会保障局工作服共计：279人，其中男114人，女165人 |
|  |  | 男西服套装（一衣一裤），面料成份：80%羊毛/19.5%竹炭纤维/0.5%导电纤维，纱支为100s/2*100s/2，克重≥270克/米，颜色：藏蓝花呢 |
|  |  | 男夏裤，面料成份：72.5%聚脂纤维/3.5%氨纶/12%莫代尔/12%粘胶，颜色：藏青 |
|  |  | 男长袖衬衫，面料成份：100%棉（成衣免烫），纱支为100s/2*100s/2，颜色：蓝色千鸟格 |
|  |  | 男短袖衬衫，面料成份：100%棉（成衣免烫），纱支为100s/2*100s/2，颜色：蓝色千鸟格 |
|  |  | 女西服套装（一衣一裤）80%羊毛/19.5%竹炭纤维/0.5%导电纤维，纱支为100s/2*100s/2，克重≥270克/米，颜色：藏蓝花呢 |
|  |  | 女夏裤，面料成份：72.5%聚脂纤维/3.5%氨纶/12%莫代尔/12%粘胶，颜色：藏青 |
|  |  | 女夏裙，面料成份：72.5%聚脂纤维/3.5%氨纶/12%莫代尔/12%粘胶，颜色：藏青 |
|  |  | 女长袖衬衫，面料成份：100%棉（成衣免烫），纱支为100s/2*100s/2，颜色：蓝色千鸟格 |
|  |  | 女短袖衬衫，面料成份：100%棉（成衣免烫），纱支为100s/2*100s/2，颜色：蓝色千鸟格 |
|  |  | 里布成份：100%涤纶，手感滑爽、柔软、抗静电、质感高雅，物理指标稳定（色牢度、耐磨性、拉力、柔韧度）。衬布采用高档的马尾衬，手感柔软，挺括/平服，保型性能好。 |
|  |  | 二、张家港市劳动监察大队制服共计：38人，其中男26人，女12人 |
|  |  | 男西服套装（一衣一裤），面料成份：70%羊毛/29.5%聚酯纤维/0.5%锦纶 |
|  |  | 女西服套装（一衣一裤），面料成份：70%羊毛/29.5%聚酯纤维/0.5%锦纶 |
|  |  | 女长袖衬衫，面料成份：80支，60%棉/40%聚酯纤维 |
|  |  | 女短袖衬衫，面料成份：80支，60%棉/40%聚酯纤维 |
|  |  | 男长袖衬衫，面料成份：80支，60%棉/40%聚酯纤维 |
|  |  | 男短袖衬衫，面料成份：80支，60%棉/40%聚酯纤维 |
|  |  | 男夏裤，面料成份：72.5%聚脂纤维/3.5%氨纶/12%莫代尔/12%粘胶，颜色：藏青 |
|  |  | 女夏裤，面料成份：72.5%聚脂纤维/3.5%氨纶/12%莫代尔/12%粘胶，颜色：藏青 |
|  |  | 男防寒服，面料成份：100%聚酯纤维；里料成份：鸭绒，绒子含量90%，充绒量60g。毛领：人造毛领。 |
|  |  | 女防寒服，面料成份：100%聚酯纤维；里料成份：鸭绒，绒子含量90%，充绒量60g。毛领：人造毛领。 |
|  |  | 里布成份：100%涤纶，手感滑爽、柔软、抗静电、质感高雅，物理指标稳定（色牢度、耐磨性、拉力、柔韧度）。衬布采用高档的马尾衬，手感柔软，挺括/平服，保型性能好。 |
| 3 | 质量及服务要求 | 1、上述服装颜色、款式要求仅供参考。允许颜色、款式有略微偏差，但技术参数须符合采购要求且不影响整体效果及使用功能。所有服装的颜色、款式征得采购单位同意后方可制作。 |
|  |  | 2、供应商对所提供的产品负责质量“三包”直至满足采购单位要求；衬衫要求采用成衣免烫技术，裤与裙要求面料布身紧密、匀净、织纹清晰、手感柔软、挺括抗皱、耐穿、易洗快干、弹性好、牢度高、吸湿透气、不褪色。 |
|  |  | 3、供应商须对采购人所属人员逐一量体，并按照量体尺寸制作制服，并承担因尺寸不符重新制作的所有费用。并根据采购单位要求随时随地量体裁衣。 |
|  |  | 4、供应商在服装生产制作过程中，采购单位有权对生产服装随时进行现场随机抽样，并有权将抽检服装带走委托国家法定检测机构进行检测，如发现供应商存在转包或分包现象或检测结果不符合采购要求的，采购单位有权解除采购合同，给采购单位造成的一切损失由供应商承担。 |
|  |  | 5、供应商负责货物采购原料、生产、运输、交货过程中的安全责任，并承担因质量、安全生产产生的损失及责任。 |
|  |  | 6、供应商负责本项目的量体、设计、材料、标志标识、生产、质量检测、包装、运输、验收、售后服务等过程产生的费用及管理费、代理服务费、税费等一切费用。 |
|  |  | 7、服装必须由供应商自有的工厂加工生产，不得转包。 |
|  |  | 8、需察看实样的供应商请自行与采购单位联系察看,如招标文件中采购需求中的文字表述与采购单位提供的实物样品、图片出现不一致时，以招标文件中的文字表述为准。 |
|  |  | 9、服装质量与样衣一致或优于样衣质量，颜色、款式必须与样衣一致。 |
|  |  | 10、供应商明确所投的产品品牌、型号、规格、重量及一些必须说明的技术参数，同时明确生产厂家、型号规格等，并提供详细的技术参数及性能说明书。 |
| 4 | 验收要求 | 1、按国家有关规定以及采购文件的质量要求和技术指标、供应商的投标文件及承诺与合同约定标准进行验收；采购单位与供应商双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购单位在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。 |
|  |  | 2、待服装按规定时间制作完成送至采购单位后：首先：由采购单位及相关部门到场对服装数量、材质等进行验收。其次：每件服装的验收，由穿着人签字确认完成，供应商人员配合采购单位组织发放给个人，并对每件服装验收问题予以汇总登记，并对问题服装予以更换或返修。 |
|  |  | 3、如货物经供应商3次维修仍不能达到合同约定的质量标准，采购单位有权退货，并视作供应商不能交付货物而须支付违约赔偿金给采购单位，采购单位还可依法追究供应商的违约责任或终止合同。 |
|  |  | 4、采购人根据国家有关规定、中标通知书、中标供应商的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，质疑过程中产生的检验费用由过失方承担。 |
| 5 | 样品要求 | 1、样品制作要求：供应商须在递交投标文件同时递交本次采购清单中的样品：男西服套装、女西服套装，男长袖衬衫，女长袖衬衫，各出1套，款式图见附件。样品的版型设计、面料需满足招标文件参数的要求，外观大方、得体、美观、实用，并且兼顾到采购人的工作性质及工作环境性质。样衣前后衣片、袖子平衡、对称圆顺、走线清晰饱满，干净整洁，拼接协调服帖。 |
|  |  | 2、供应商的样品由采购单位封存作为验收依据之一，且供应商实际供货的品质必须不低于样品品质；若样品有隐蔽瑕疵的，即使交付的标的物与样品相同，供应商交付的标的物的质量仍然应当符合同种物的通常标准。交货验收时，样品、招标文件如出现不一致，以高标准为验收依据。所提供样品的费用由投标单位自行考虑,评标结束后供应商的样品由采购单位封存，未能中标供应商的样品自投标之日起一个月后可向采购单位取回样品，若自投标之日起六个月内仍未取回样品的，采购单位将有权自行处理。 |
|  |  | 3、供应商提供的样品须在投标截止时间前送至苏州市公共资源交易中心张家港分中心；地址：江苏省苏州市张家港市杨舍镇滨河路1号国泰金融广场C幢1层；联系人：吴建森；联系电话：0512-55392066；样品接收时间段：08：30-11:30；13:00-17:00（节假日除外）（递交样品前请电话联系） |
|  |  | 4、所提供样品供评委评审打分，未提供样品的将不得样品分；样品不全者或未按要求提供样品的，评委酌情扣分。各单位样品不得出现供应商的标志、标记，否则不得样品分。各单位的样品由代理机构编号登记，评委以编号为单位进行独立评定。 |
| 6 | 其他要求 | 投标人2022年以来(以合同签订日期为准)承担过类似项目业绩。 |
|  |  | 拟投入本项目人员具有机关单位或事业单位颁发的职业技能培训合格证书。 |
|  |  | 投标单位获得过本项目相关发明及实用新型专利或外观专利。 |

三、商务条款

1 质保期

质保期  西服免费质保期为3年，其余的服装免费质保期为2年。（以双方在验收报告签订日期为准）

2 售后技术服务要求

2.1、售后技术要求服务

在质保期内，如服装损坏供应商应免费在3 天内修补好送至用户单位；免费质保期后，可对服装进行有偿维护，但必须确保材料配件的稳定供应。若服装急需修复或更换，供应商应保证在4小时内作出响应，24小时内到现场，并尽快修复或更换。

供方对售出商品的质量、维修、其他售后服务承诺均按国家规定和成交的投标文件的有关内容执行。

交货完成后，采购单位有权进行现场随机抽样（抽取数量为各款式服装一件或一条或一套），并委托国家权威机构进行检测，检测费用由中标单位承担。如抽检结果不符合要求的，检测中造成被检查货物毁损，责任由供方承担；检测结果符合要求的，检测中造成被检货物毁损，责任由需方承担；检测不符合要求，需方可拒收该批货物，供方应承担延迟交货或解除合同而给需方造成的全部损失（损失的具体范围以合同为准）。

3 交货期、交货方式及交货地点

3.1、交货期

自合同签定后 30日内交货完毕

3.2、交货方式

现场交货

3.3、交货地点

免费送至采购单位指定地点

4 货款支付

4.1、结付程序

供方按本合同内容合格地履行义务后，凭验收报告、销售发票到采购单位办理合同款结算手续。

4.2、结付期限

合同签订生效后三十个工作日内支付合同金额的30%，所有物品交货完毕，经验收合格，并出具书面交货、验收报告后三十个工作日内，结算至货款总价的90%；验收合格之日起正常使用12个月无质量问题，出具验收报告后三十个工作日内，一次性付清余款并返还履约保证金。

5 投标货币

5.1、投标货币

人民币

6 备品备件及耗材等要求

6.1、备品备件及耗材等要求

按国家标准及招标文件要求提供。

- 其他部分

各部位外观质量要求

| 部位名称 | 要求 |
| --- | --- |
| 线迹 | 规整，松紧适宜，明线距边宽窄一致，不抽皱 |
| 领子 | 面里平服、抱脖、领口圆顺、领外口服帖、领尖不反翘 |
| 驳头 | 串口顺直，驳口圆顺，服帖，自然翻转，左右驳头宽窄一致不翻翘，领嘴大小一致 |
| 止口 | 顺直平挺，不搅不豁，不起翘 |
| 前身 | 胸部挺括，面、里、衬服帖，胸号眼应平服，不能有线头 |
| 口袋 | 左右袋高低、前后对称，袋盖服帖不反翘 |
| 后身 | 背部平服顺直，贴身不上吊，后领窝不起臃 |
| 肩 | 肩部饱满，肩缝顺直不后甩，肩袢端正，左右对称，肩袢平服方正，位置准确 |
| 袖 | 吃势均匀，绱袖圆顺，两袖前后、长短一致，袖山无塌陷、无斜绺，袖根无起臃、不上吊，袖底缝不外翻，臂袢位置准确，宽窄一致 |
| 裤腰 | 面、衬、里平服，成型挺括、规整，腰口平服顺直无抽皱，带袢位置准确左右对称 |
| 臀部 | 定型充分、外形圆顺、对称、丰满 |
| 裆缝 | 裆缝顺直、熨烫平实 |
| 裤腿 | 烫迹线顺直平挺、长短一致、左右对称、无开步 |
| 脚口 | 熨烫平实，顺直、平齐，无起吊 |

样品清单： 提供张家港市人力资源和社会保障局样衣（张家港市劳动监察大队无需提供样品。）

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 男西服套装 |
| 2 | 男长袖衬衫 |
| 3 | 女西服套装 |
| 4 | 女长袖衬衫 |

本项目清单中的采购数量为预计值，实际数量以采购单位最终定做数量为准。本项目最终结算价格等于中标供应商的投标单价乘以实际采购数量（最终结算方式以此条为准）。

第五章评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

二、评标标准

1 价格分 35.0 分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分35.0分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*35.0% * 100（保留二位小数）。

2 技术质量分 3.0 分

2.1.检测报告分【0-3】

根据各投标人提供的符合本次采购要求的样品的2022年以来第三方检测机构出具面料的检测合格的检测报告(检测内容需包含纤维含量、PH值、甲醛、色牢度、克重等指标内容，面料相同可以使用同一份检测报告)，每提供1份得1分，检测指标不全或未提供检测报告的该项不得分，本项最多得3分。

3 样品分 30.0 分

3.1.样衣整体款式及用材情况【0-8】

根据投标人提供的4款样衣整体款式、材质（包括产品的辅材，配套产品的材质等）进行综合评定，每款样衣均完全满足项目需求的，得8分，单款样衣有一项不满足要求的，扣1分，单款样衣最多扣2分。未提供样品的不得分。

3.2.样衣各部位外观质量【0-12】

根据投标人提供的4款样衣各部位的外观质量进行综合评审，每款样衣均完全满足项目需求的，得12分，有一款样衣不满足要求的，扣3分，扣完为止。

3.3.制作工艺情况【0-10】

根据投标人提供样衣的制作工艺是否满足：（1）样衣领、口袋、袖子以及其它部分拼缝线等是否平服、对称；（2）扣眼眼型、针线迹应清晰饱满，线迹密度应均匀；（3）样衣整体不得有污渍、烫痕、划破等情况；（4）样衣前后衣片、左右袖子应对称圆顺；（5）样衣面料拼接经纬协调、自然里与面平贴，无鼓凸，折皱等情况。完全满足上述要求的，得10分，有一项不满足的，扣2分，扣完为止。未提供样品的不得分。

4 方案分 12.0 分

4.1.项目实施方案【0-6】

根据投标人提供的项目实施方案进行综合评定，方案包含（1）生产计划及保障措施；（2）供货组织安排、人员调配；运输及派送措施（3）质量保证措施。方案内容完全包含上述内容且内容有实质性意义，满足项目实施的，得6分；方案内容有部分内容描述简单，满足项目实施的，每项内容扣2分；方案内容有部分内容缺失或部分内容完全脱离项目需求的，每项内容扣3分，扣完为止。

4.2.售后服务方案【0-6】

根据投标人提供的售后服务方案进行综合评定，方案包含（1）量体裁衣、对特殊体型的售后服务；（2）售后服务措施；（3）退换货措施。方案内容完全包含上述内容且内容有实质性意义，满足项目实施的，得6分；方案内容有部分内容描述简单，满足项目实施的，每项内容扣2分；方案内容有部分内容缺失或部分内容完全脱离项目需求的，每项内容扣3分，扣完为止。

5 履约能力 20.0 分

5.1.业绩分【0/1/2/3】

投标人2022年以来承接过的类似项目业绩，有一份得1分，最多得3分（请在投标文件中提供合同扫描件，合同中须反映出相关内容，如合同中不能反映，须提供其他材料予以佐证，不提供的不得分）。

5.2人员资格证书【0-10】

拟投入本项目人员具有机关单位或事业单位颁发的职业技能培训合格证书：高级设计师有1人得1分，最高得2分；高级制版师有1人得1分，最高得2分；高级打版师有1人得1分，最高得2分；高级质量管理师有1人得1分，最高得1分；高级量体师有1人得1分，最高得3分；本项最高10分。提供证书原件的扫描件及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保，提供不全不得分。

5.3质量保障【0-7】

投标单位获得本项目相关发明及实用新型专利或外观专利的，有1个得0.5分最高得7分。提供相关证明材料，不提供不得分。

注：

1、以上证明材料，不提供不得分

第六章投标文件格式

投标主要文件目录

一、封面

二、投标函格式

三、开标一览表

四、资格证明文件

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

财务状况报告（成立不满一年不需要提供）

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

授权委托书

关于资格证明文件的书面承诺

中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函（专门面向中小企业）或监狱企业的证明文件（专门面向中小企业）

未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

五、投标配置及分项报价表

六、技术参数响应及偏离表

七、商务条款响应及偏离表

八、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

九、技术方案、服务方案

十、投标人情况介绍

拥有的加工设备介绍

类似业绩一览表

投标人获得的相关证书

投标人获得的相关奖项

生产厂家的产品宣传彩页或样册

十一、检测报告

十二、其他材料

一、封面

﻿

投 标 文 件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：

日期：

二、投标函格式

﻿

投标函格式

致：   ：

根据贵方的   号招标文件，正式授权下述签字人      (姓名和职务)代表我方   （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料；

2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人；

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利；

4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务；

5、与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标单位代表姓名：

投标单位名称：

公章：

日期：

三、开标一览表

﻿

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标总报价大写金额 |  |

日期：    年    月   日

注：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

四、资格证明文件

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

﻿

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

| 序号 | 证书名称 | 查看 |
| --- | --- | --- |

注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料。

财务状况报告（成立不满一年不需要提供）

﻿

近年财务状况表

| 年度 | 说明 | 查看 |
| --- | --- | --- |

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

﻿

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明： 我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标单位（加盖公章）：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

﻿

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位（加盖公章）：

授权委托书

﻿

授权委托书

本授权书声明：   （投标人名称）授权(被授权人的姓名)为我方就   项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于   起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：   （加盖公章）

单位地址：

日期：

注：若供应商法定代表人亲自参加投标的，提供本人的有效身份证扫描件；若授权代表参加投标的，则提供授权委托书和供应商法定代表人的有效身份证扫描件和被授权人本人的有效身份证扫描件。

有效身份证扫描件

关于资格证明文件的书面承诺

﻿

关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（加盖公章）：

# 承诺书

我单位郑重声明：与参与本项目招标的其他投标人不存在控股、管理关系或单位负责人为同一人的情形。

投标单位（加盖公章）

年   月   日

中小企业声明函

﻿

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加   （单位名称）的   （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的制造商所属企业类型。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函（专门面向中小企业）

﻿

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。

监狱企业的证明文件（专门面向中小企业）

监狱企业的证明文件

注：1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。

未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

五、投标配置及分项报价表

﻿

投标配置及分项报价表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造厂商 | 产地 | 数量 | 单位 | 综合单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 元(大写： ) |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、技术要求详见招标文件第四章项目需求；此表的总计金额应与开标一览表相符。

2、请提供本标书要求设备详细的配置清单及分项报价，包括标准件及选购件。

3、若无品牌，可填“自制”。

常用零配件及耗材报价表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 单价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注:以上常用零配件及耗材必须保证与所投报设备兼容配套使用。

六、技术参数响应及偏离表

﻿

技术参数响应及偏离表

| 序号 | 名称 | 招标货物的技术性能 | 参与投标的货物的技术性能 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标人应根据“技术要求”中的参数要求，对照所投报货物的技术性能进行逐项填写。因未标明或表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”，并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

3、表格不够可另接。

七、商务条款响应及偏离表

﻿

商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

八、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

﻿

第四章项目需求中实质性要求响应对照表

| 序号 | 第四章项目需求中的实质性要求 | 是否响应（填是或者否） |
| --- | --- | --- |

九、技术方案、服务方案

技术方案、服务方案

（技术方案及服务方案的内容编排等由投标人自定）

十、投标人情况介绍

拥有的加工设备介绍

拥有的加工设备介绍（若有的话）

类似业绩一览表

﻿

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期（天） | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人获得的相关证书

﻿

各类证书

| 证书名称 | 查看 |
| --- | --- |

投标人获得的相关奖项

﻿

各类奖项

| 证书名称 | 查看 |
| --- | --- |

生产厂家的产品宣传彩页或样册

生产厂家的产品宣传彩页或样册（若有的话）

十一、检测报告

检测报告（如有）

十二、其他材料