竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-321100-LXDL-C2025-0014

项目名称：京口区老旧小区技防改造项目采购租赁服务

江苏隆信项目管理有限公司

二〇二五年六月

目  录

第一章     磋商邀请

第二章     投标人须知

第三章    合同

第四章     采购需求

第五章     磋商及评审

第六章    磋商响应文件格式

第一章    磋商邀请

项目概况

京口区老旧小区技防改造项目采购租赁服务的潜在投标人应在江苏政府采购网-苏采云平台 http：//jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login 获取采购文件，并于 2025-7-7 14:00 (北京时间)前递交响应文件。

一、项目基本信息

1、项目名称：京口区老旧小区技防改造项目采购租赁服务

2、项目编号：JSZC-321100-LXDL-C2025-0014

3、采购预算：70万元，磋商报价超过预算的为无效报价，按照无效磋商响应处理。

4、最高限价：70万元。报价超过最高限价的为无效报价，按照无效磋商响应处理。

5、采购需求：详细内容及要求见附件采购需求。

6、合同履行期限：详细内容及要求见附件采购需求。

7、本项目是否接受联合体：不接受

8、本项目投标人邀请方式：发布公告

9、本次采购确定的成交投标人数量：1 名

10、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

二、合格投标人资格条件要求

（一）、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件并提供证明材料：

1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度或2024年度财务报告，或近三个月财务报表、成立不满一年的提供至少一个月财务报表，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或提供资格承诺函（格式见第六部分））；

3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供投标人相关信息一览表或提供资格承诺函（格式见第六部分））；

4、有依法缴纳税收和职工社会保障基金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内任意一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据或提供资格承诺函（格式见第六部分））；

5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（见磋商承诺函或提供资格承诺函（格式见第六部分））；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）、本项目的特定资格要求：无。

（三）、落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1本项目不专门面向中小企业采购，根据财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，对小型和微型企业提供服务的，对其价格给予10%的调减，以调减后的价格计算价格分。《中小企业声明函》填写格式见第六部分投标文件格式。

- 2.2根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的有效证明文件。

- 2.3根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供有效的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

- 2.4本项目属于服务类项目，本项目采购标的对应的行业主要为租赁和商务服务业。中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）（详见附件）。

三、获取磋商文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：苏采云（政府采购一体化平台）获取磋商文件

方式：在线获取（登录http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login点击投标人进入系统），“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件(后缀名为.kedt”)

售价：免费

四、首次响应文件提交

电子响应文件

截止时间：2025-7-7  14:00（北京时间）

地点：将后缀名为“.kedt”的响应文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件(后缀名为zip) --通过苏采云（政府采购一体化平台）系统上传响应文件

五、开启

时间：2025-7-7 14:00（北京时间）

地点：苏采云（政府采购一体化平台）网上开标大厅（网址：http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login点击投标人登录系统后进入开标大厅）

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

- 其他补充事宜

1、现场查勘：采购人不统一组织现场查勘和答疑会，投标人可自行联系采购人查勘或答疑。投标人获取招标文件后，自行进行实地勘查，未进行实地勘查或勘查后作出的任何推论、理解和结论以及方案编制等与采购人需求不相符的，采购人概不负责，因此而带来的风险及所造成的一切损失由投标人自行承担。

2、请各投标人及时关注和查看“江苏政府采购网”是否有更正公告。

3、本项目无需缴纳磋商保证金。

4、苏采云系统相关操作规范及要求详见磋商文件第二部分“投标人须知-九、苏采云操作其他补充事项”。

八、对本次磋商提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

采购人：镇江市公安局京口分局

地  址：镇江市京口区禹山路166号

联系人：贡主任            联系方式：13400086011

2、采购代理机构信息

名称：江苏隆信项目管理有限公司

地址：镇江市京口区清河路合山府1栋103门面房

联系人：蒋圆圆          电话：15952888491

3、项目联系方式

项目联系人：蒋圆圆      电话：15952888491

第二章    投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 本次投标报价的币种为人民币。 投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。 投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的服务（工程、货物）已支付或将支付的所有费用（含税费）。 最低投标报价不能作为中标的保证。 中标价即为合同签约价。 如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”规定进行修正。 |
| 2 | 转包及分包 | 项目依法不得转包。 RA本项目不同意分包。 £B同意将非主体、非关键性的 工作分包。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。（提醒：采购人允许采用分包方式履行合同的，应当在采购文件中明确可以分包履行的具体内容、金额或者比例，分包承担主体所需要具有的资质。） |
| 3 | 开标前答疑会 | RA不组织 £B组织 时间： 地点： 联系人： 联系方式： |
| 4 | 现场踏勘 | RA不组织 £B组织 时间： 地点： 联系人： 联系方式： |
| 5 | 演示 | RA无 £B有，本项目演示使用录播上传形式，各投标人自行将录播内容上传至苏采云平台的投标人制作文件模块。操作指南详见《江苏省政府采购交易系统（苏采云）投标人操作手册》。 |
| 6 | 样品 | RA不要求提供。 £B要求提供（提醒：除仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况外，不得要求投标人提供样品。） （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：£否；£是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收及安装，并将清场并封闭样品现场。 （6）采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | RA本项目不允许采购进口产品。 £B可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 8 | 项目属性与核心产品 | £A货物类。 RB服务类。 本项目核心产品为：京口区老旧小区技防改造项目采购租赁服务。 |
| 9 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：京口区老旧小区技防改造项目采购租赁服务，属于租赁和商务服务业； |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 投标供应商所投产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目中标人如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html咨询电话：镇江市财政局政府采购处0511-80909958。 |
| 12 | 特别说明 | 无 |

一、总 则

1．适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于京口区老旧小区技防改造项目采购租赁服务。

2．定义

磋商文件中下列术语应解释为：

2.1“磋商组织方”系指采购代理机构或采购单位，即：江苏隆信项目管理有限公司。

2.2“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：镇江市公安局京口分局。

2.3“投标人”系指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“服务”系指本磋商文件所述采购标的，即京口区老旧小区技防改造项目采购租赁服务，亦包括磋商文件中特别描述的其它形式的服务。

3．本次采购人式

3.1 本次采购采取竞争性磋商采购人式：综合评分法。

3.2 是否接受进口产品： ☑否

3.3 本项目资格审查方式： ☑资格后审

3.4 本次采购确定的成交人数量：1 名

4．磋商费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加磋商有关的费用。

☑中标投标人须向采购代理机构支付招投标采购代理服务费。采购代理服务费收费标准：按苏服采服务类网上商城本项目采购代理服务确定的收费金额，向项目中标投标人收取采购代理服务费8850元。由采购代理机构开具发票与中标投标人结算。

磋商代理费用收款信息：

收款单位：江苏隆信项目管理有限公司

收款账号：1104088909200136052

开户银行：中国工商银行镇江北门支行

4.2 不论磋商的结果如何，磋商组织方在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

5．政策功能

5.1支持中小企业发展

5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，本项目专门面向中小微企业。投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

5.1.4根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.3支持绿色发展

5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅住房城乡建设部办公厅工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

5.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。

5.4根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“镇江市公共资源交易中心”网站。

5.5支持创新发展

5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

二、磋商文件

6．磋商文件组成

6.1 磋商文件包括：

（1）磋商邀请

（2）投标人须知

（3）合同

（4）采购需求

（5）评审办法和标准

（6）磋商响应文件（格式）

6.2 投标人获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3 除非有特殊要求，磋商文件不单独提供标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

7．磋商文件的澄清和修改

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的投标人，应及时联系项目联系人。

7.2 按照权责相一致原则， 投标人提出的对于磋商文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求， 由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3 磋商组织方可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改将在“江苏政府采购网——苏采云平台”网站上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

7.4 澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，磋商组织方将在磋商截止时 间至少 5 日前，在系统中以书面形式通知所有已获取磋商文件的潜在投标人, 投标人请登录系统查看相应内容；不足 5 日的，磋商组织方将顺延提交首次磋商响应文件的截止时间。

7.5 如澄清或修改公告有重新发布电子磋商文件的， 投标人应下载最新发布的电子磋商文件制作响应文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。

三、磋商响应文件

8．编制响应文件的工具

8.1 投标人须通过江苏政府采购网-苏采云平台提供的最新响应文件制作软件编制响应文件。

9．响应文件语言及度量衡单位

9.1 投标人的响应文件以及投标人就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标人提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

9.2 响应文件中所使用的计量单位除磋商文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10．响应文件的构成

10.1 响应文件分为资格部分、商务部分和技术部分。

10.2 资格部分系指投标人提交的证明其有资格参加磋商的文件。

10.3 商务部分系指投标人提交的证明其成交后有能力履行合同的文件。

10.4 技术部分系指投标人提交的能够证明其提供的服务（货物）符合磋商文件规定的文件。

10.5 具体填写格式详见磋商文件第六部分。

11．响应文件的编写

11.1 投标人应仔细阅读磋商文件，按照磋商文件的要求编制响应文件。响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2 投标人在编制响应文件时，各模块内容须填写或提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

11.3 响应文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由投标人自行承担。

11.4 投标人必须保证响应文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

12．响应报价

12.1 磋商应以人民币报价（保留至小数点后 2 位，四舍五入）。

12.2 投标人应按磋商文件所提供的各报价表格式报价。

12.3 投标人对本项目应报出最具有竞争力的价格，应包括本次磋商要求提供货物(服务)已支付或将支付的所有费用。

12.4 投标人应按磋商文件的要求在响应文件里提供磋商首轮报价，并根据首轮报价在所附的首轮明细报价表上列明所提供货物及服务的明细报价。投标人需根据项目需求及自身经验填写明细报价。

12.5 在磋商过程中未对磋商内容作出实质性变更、修改的情况下，如最后报价超过首轮报价，则最后报价无效，以其首轮报价作为最终报价。

12.6 最低磋商报价不能作为成交的唯一保证。

12.7 磋商最后报价即为合同签约价。

13．磋商保证金

13.1 本项目不收磋商保证金。

14．磋商响应有效期

14.1 磋商有效期为：磋商响应文件自磋商之日起 90 天内有效。投标人一旦领取了本磋商文件并参加磋商，即被认为接受了磋商有效期的约定。

14.2 在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向投标人提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其磋商响应文件。

15. 响应文件的式样和签署

15.1 投标人应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对响应文件进行合成、电子签章及加密打包。

16．响应文件的提交

16.1 响应文件提交

16.1.1 投标人须在磋商文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件或登录电子交易平台在规定时间内完成提交，提交成功后系统将发送回执。 时间以电子交易平台时间为准。

16.1.2 截止时间以后传输的响应文件， 电子交易平台将拒绝接收。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

16.1.3 提交完成后至解密前， 投标人不能对加密响应文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的响应文件解密失败等相关后果由投标人自行承担。

16.1.4 因不可抗力事件造成的响应文件的损坏、丢失的，磋商组织方不承担责任。

16.2 磋商组织方可以通过修改磋商文件自行酌情延长截止时间，在此情况下，推迟提

交截止时间将以书面形式通知已获取磋商文件的潜在投标人，并在“江苏政府采购网-苏采云平台”上发布公告。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

17．响应文件的补充、修改或者撤回

17.1 在提交截止时间前，投标人可以对所提交的电子响应文件进行撤回。

17.2 在提交截止时间前，投标人可以对所提交的纸质响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知磋商组织方。补充、修改的内容应当加盖公章，并注明“补充”、“修改”或“撤回”字样。 补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。

17.3 在提交截止时间之后，投标人不得对其响应文件作任何修改或撤回。

17.4 在提交截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间，投标人不得撤回其响应。

四、磋商与评审

18．磋商

18.1 投标人应当在磋商前做好充分准备，携带 CA 数字证书准时参加磋商。

18.2 投标人不足 3 家，不进入解密程序。

18.3 磋商时，磋商组织方将在系统内公布投标人名单，发出解密的指令，投标人自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后 10 分钟内完成。解密时，投标人必须使用与制作响应文件时同一数字认证证书对响应文件进行解密，否则解密将会失败。

18.4 因投标人原因造成响应文件未解密或解密失败或无法正常打开响应文件的，磋商组织方将拒绝其响应。部分投标人的响应文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。

若解密成功的投标人不足三家， 不进入后续程序。

18.5 本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。

18.6 投标人须配合磋商工作，否则自行承担后果。

19．磋商小组组成

19.1 磋商小组将由采购人代表和评审专家组成，成员人数为3人或3人以上单数。

20．无效磋商的情形

投标人存在下列情况之一的，其磋商无效：

(1) 响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；

(2) 不具备磋商文件中规定的资格要求的；

(3) 在磋商过程中未对磋商内容作出实质性变更、修改的情况下，首轮报价或最终报价超过磋商文件中规定的预算金额或最高限价的；

(4) 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的 ;

(5)不符合法律、法规和磋商文件规定的其它实质性条款(须经磋商小组半数以上同意)；

(6) 如有委托代理人，未提供投标人为其缴纳社保证明材料的；

(7) 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

(8) “ 信 用 中 国 ” 网 站 ( www.creditchina.gov.cn ) 、  中 国 政 府 采 购 网 	(www.ccgp.gov.cn)、“信用江苏”网站(http://www.jscredit.gov.cn)查询结果为失 信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单的；

(9) 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价， 投标人不能证明其报价合理性的；

(10) 响应文件中提供了虚假或失实资料的；

(11) 投标人存在串通谈判情形的；

(12) 未在提交截止时间前提交有效加密文件的； 由于投标人原因， 未在规定时间内对响应文件进行有效解密的；

(13) 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；项目工期有负偏离的；

(14) 项目服务要求响应有负偏离的；

(15) 免费质保期有负偏离的；

(16) 参数部分负偏离程度过大或过多，经评委会认定影响采购人实际使用的；

(17) 如是联合体，未提供有效联合体协议的；

21．串通磋商的情形

有下列情形之一的，视为投标人串通磋商，磋商无效：

(1)不同投标人的响应文件由同一单位或者个人编制；

(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

(3)不同投标人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4)不同投标人的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

(5)不同投标人的响应文件相互混装。

22．响应文件的澄清

22.1 投标人应根据磋商小组要求对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

23．磋商内容

23.1 磋商小组与符合条件的投标人就磋商文件中的技术、服务要求及合同草案条款等进行磋商。

23.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认后进行。

根据磋商文件和磋商情况作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的投标人。

投标人应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权委托代理人签字或者加盖公章。由授权委托代理人签字的，应当附法定代表人授权书。

23.3 已提交响应文件的投标人， 由于磋商小组实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。 若采购需求未发生实质性变动，投标人不得退出磋商。

24．最后报价的提交

24.1 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的， 磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的投标人在规定时间内提交最后总报价和最后明细报价，提交最后报价的投标人不得少于 3 家。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由投标人提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上投标人的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后总报价和最后明细报价。

24.2 最后报价是投标人响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购人式管理暂行办法》第三条第四项及本须知第 25.2 项情形的，提交最后报价的投标人可以为 2 家。

25．竞争性磋商特殊情况处理

25.1 出现下列情形之一的， 应当终止竞争性磋商采购活动， 发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

(1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购人式适用情形的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 除《政府采购竞争性磋商采购人式管理暂行办法》第三条第四项规定的情形外，在采购过程中符合要求的投标人或者报价未超过采购预算的投标人不足 3 家的。

25.2 采用竞争性磋商采购人式采购的政府购买服务项目(含政府和社会资本合作项目)，在采购过程中符合要求的投标人(社会资本) 只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的投标人(社会资本)只有 1 家的，采购人(项目实施机构)或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

25.3 因重大变故，采购任务取消的则该磋商活动取消，采购人应当将取消理由通知所有投标人。

五、确定成交结果

26．确定成交投标人

26.1 采购人从评审报告提出的成交候选投标人中，按照排序由高到低的原则确定成交投标人。

六、授予合同

27．磋商组织方接受和拒绝任何或所有响应的权利

27.1 为维护国家和社会公共利益，磋商组织方保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标人成交的权利，且对受影响的投标人不承担任何责任。

27.2 因不可抗力或成交投标人不能履约等情形，磋商组织方保留与其他候选投标人签订合同的权利。

28．成交通知书

28.1 在磋商响应有效期期满之前,磋商组织方将以书面形式通知成交投标人，成交投标人在收到成交通知书后，须立即以书面形式回复磋商组织方，确认成交通知书已收，并同意接受。

28.2 成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交投标人无正当理由不得放弃成交。

29．签订合同

29.1 采购人应当自成交通知书发出之日起 15 日内，按照磋商文件、成交投标人磋商响应文件以及磋商过程中确定的事项，与成交投标人签订政府采购合同。采购人不得向成交人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

29.2 政府采购合同应当包括采购人与成交人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

29.3 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

29.4 采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照磋商采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

29.5 采购人与成交人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

30．履约保证金

30.1A ☑本项目不收取履约保证金。

B □本项目中标投标人应提交政府采购合同金额XX%的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%），履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。鼓励使用履约保证保险代替其他非现金方式缴纳履约保证金。目前已具备开展保险保单服务的保险公司详见镇江市公共资源交易中心政策法规栏目。

七、询问、质疑、投诉

31．询问

投标人对磋商活动事项有疑问的，可以向采购人或磋商组织方提出询问，采购人或磋商组织方将依法作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

32．质疑

32.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。投标人认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人，同时送达一份至磋商组织方。

以上规定的投标人应知其权益受到损害之日，是指：

(1)对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对成交结果提出质疑的，为结果公告期限届满之日。

32.2 投标人应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，磋商组织方将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

32.3 投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对投标人第一次质疑作出答复。

投标人如对采购需求提出质疑，除向采购人递交质疑文件外，同时向磋商组织方递交质疑文件，采购人负责处理和答复涉及采购需求的质疑内容。

32.4 质疑流程及注意事项见“江苏政府采购网-苏采云平台”网站下载中心。

32.5 采购人或磋商组织方在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实， 在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

33．投诉

质疑投标人对采购人、磋商组织方的答复不满意，或者采购人、磋商组织方未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

八、诚实信用和解释权

34．诚实信用

34.1 投标人之间不得相互串通磋商报价， 不得妨碍其他投标人的公平竞争， 不得损害采购人和其他投标人的合法权益。

34.2 投标人不得以向磋商组织方工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实投标人有此行为的，将在“江苏政府采购网——苏采云平台”网站公告，政府采购管理部门将投标人列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

34.3 投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标/成交处理。

34.4 投标人应自觉遵守磋商纪律，扰乱磋商现场秩序的， 属于失信行为，根据《江苏省政府采购投标人监督管理暂行办法》，失信行为将被记入投标人诚信档案。

34.5 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125 号)、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》(苏财购〔2016〕50 号)等文件精神，采购人在项目资格审查时对参加本项目的各投标人进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )、“信用江苏”网站(http://credit.jiangsu.gov.cn)，信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。 对存在失信信息的投标人(列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人)应当拒绝其参与政府采购活动。

35．解释权

35.1 除相关法律、法规规定外，本磋商文件的解释权归江苏隆信项目管理有限公司所有。

36．适用法律及约束力

36.1 投标人一旦获取了本磋商文件并参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

36.2 本次采购及由本次采购产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

九、苏采云操作其他补充事项

37.苏采云系统要求

37.1 本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，获取采购文件、提交响应文件、参加磋商、评审和成交结果发布全程电子化，响应文件开启方式为不见面开启。投标人应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》参加磋商活动。如投标人未按要求操作，由此所产生的风险由投标人自行承担。

37.2“CA数字证书”的获取：投标人需办理CA锁（江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南：http://jsxcmm.com/help/help.html）， 自2023年9月18日“苏采云”系统新的采购项目仅支持江苏意源科技有限公司的CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的江苏意源CA全省通用。客户端工具及投标人操作手册可至江苏省政府采购网下载《江苏省政府采购交易系统（苏采云）投标人操作手册及政府采购客户端》。

37.3 投标人如确定参加磋商，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件、准时参加项目磋商。技术支持联系方式：0519-86722803。

37.3.1 获取采购文件的方式：“苏采云”系统用户注册--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件(后缀名为.kedt”)。

37.3.2 首次响应文件提交：将后缀名为“.kedt”的响应文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件(后缀名为zip) --通过“苏采云”系统上传响应文件。

37.3.3 “开标大厅”：开启当日，投标人不必抵达开启现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）“开标大厅”进入系统参与开启过程，配备相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开启现场异议及回复、开标唱标等交互环节；

37.4 考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，请投标人在开启时准备好制作标书的电脑或者已经安装过苏采云系统控件的电脑，登录谷歌浏览器进入开标大厅，竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与投标人就磋商（谈判）文件进行线上磋商（谈判），需要同时准备好耳麦和摄像设备。因投标人网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致开启评审失败的，投标人自行承担其后果。

37.5 投标人应及时关注系统供下载的最新版本操作手册，系统操作如有疑问，请及时联系技术支持。

第三章      合同条款及格式

政 府 采 购 合 同

项目名称：京口区老旧小区技防改造项目采购租赁服务

项目编号：JSZC-321100-LXDL-C2025-0014

委 托 方（甲方）________________________

受 托 方（乙方）________________________

签订日期： 二〇二五年   月

（参考格式，本合同条款在正式签署前可具体补充细化，仅作参考，最终合同以采购人法务审查通过的版本为准）

第一条  签约方

1.1  甲方：

地址：

1.2  乙方：

地址：

第二条  下列关于JSZC-321100-LXDL-C2025-0014的磋商文件、乙方提交的磋商响应文件是构成本合同不可分割的部分：

（1）磋商承诺函；

（2）磋商响应报价表（最终）；

（3）技术响应文件；

（4）服务承诺；

（5）成交通知书；

（6）甲方、乙方商定的其他必要文件。

第三条  合同范围和条件

3.1  本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

第四条  标的物

4.1  本合同所提供的标的物详见“磋商文件及磋商响应文件：服务清单及报价表”（乙方必须完全实现招标文件中的招标需求，如有不足或缺陷，由乙方自行负责弥补，甲方不再承担任何相关费用）。

第五条  合同金额

5.1  根据上述合同文件要求，合同总金额（大写）为人民币         元整，¥        元（项目增加费用不得超过原合同金额的 10％，同时双方必须签订补充合同），分项价格在乙方提交的报价表中有明确规定。乙方承担包装运输、安装调试费用。

第六条  付款方式

6.1 全部调试完毕并投入运行，经采购人验收合格后，采购人应当自收到发票后10个工作日内支付合同款的90％到合同约定的供应商账户；

6.2 经采购人验收合格并运行一年无问题后，经审计后付清合同尾款，遇有服务响应扣款情形，按扣除后付清余款。

6.3 甲方开票信息：

名称：

税号：

6.4 乙方帐户信息：

开户单位：

开 户 行：

帐　　号：

第七条  争议解决

7.1  对本合同履行过程中发生的一切争议，双方应友好协商解决，如协商不能解决，双方选择向甲方所在地的人民法院提起诉讼解决。

7.2  如对任何争议向人民法院提起诉讼，除争议事项或争议事项所涉及的条款外，双方应继续履行本合同项下的其它义务。

第八条  甲、乙双方违约责任

8.1  甲方违约责任

8.1.1 合同签订后，由于甲方原因停止项目而终止合同的，乙方未进入现场工作前，乙方必须全额返还预付款；乙方已进入现场工作，但因甲方过错导致的项目停止和终止，甲方应按完成的实际工作量支付合同款。

8.2  乙方违约责任

8.2.1 合同签订后，由于乙方原因停止项目而终止合同的，甲方有权不支付乙方剩余合同款。

8.2.2 在甲方提供了必要的工作，并且保证了合同款按时到位，乙方提供的服务未能达到合同规定质量要求时，乙方应当按照甲方的要求立即进行整改，同时应向甲方赔偿损失费，损失费以每拖延项目一天按合同款的0.1％计算，但损失费的总数不超过合同总款的3%。当乙方经过三次整改仍不能达到合同规定的质量要求，或项目延期超过30日时，视为乙方根本违约，甲方有权解除合同，乙方应当退还甲方支付的预付款，同时支付合同总价30%的违约金。项目拖延当因不可抗力、甲方违约等影响作业的客观原因造成的项目拖期，乙方不承担赔偿责任。

8.2.3 乙方须在约定的项目工期内完成并通过验收，因项目未通过验收而延期的，每延期一天扣罚500元。项目经三次验收后仍未通过的，视为乙方根本违约，甲方有权解除合同，乙方应当退还甲方支付的预付款，同时支付合同总价30%的违约金。

8.2.4 在甲方根据上述规定，终止了全部或部分合同后，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未提供服务类似的服务，乙方应对甲方购买类似服务所超出的那部分费用负责。

第九条  建设内容

本项目监控点位涵盖京口区51个老旧小区，共522处前端点位，采购1年租赁服务，包含10%（52处）前端全结构化相机升级、原有存储、传输链路、其他配套基础施工运维服务。系统采用全数字方式组建，在监控点前端采用高清摄像机进行图像的高清数字编码，以公安感知网传输方式将所有视频、图像汇聚存储、转发，最终接入镇江市公安局视频综合应用平台，实现市公安局、京口分局及各派出所勤务指挥室的视频综合应用平台视频图像浏览、回放、上墙及其它应用。

- 9.1点位522处，除10%（52处）更新替换外，原有的部分结构化相机、普通监控相机参数不低于原项目技术参数（详见具体参数）。中标方负责相应后端平台、存储设备的扩容等。52处更新设备既能保证对大场景的监控需求，又能兼顾细节下的抓拍，并支持在细节抓拍过程中实现最优目标属性信息的提取，支持人脸、人体、车牌、车辆分析、关联等智能功能。

- 9.2、存储系统不低于原项目技术参数，视频存储采用CVR设备，H.264编码格式，存储时间不少于40天，图片通过国标协议传输至镇江市公安局视频综合应用平台。存储设备托管于供应商的机房内，供应商所提供的机房需符合通信机房标准要求，并采用独立机柜安装。

9.3、现有平台扩容：若现有平台软硬件资源不足，由供应商负责升级扩容并标明所需硬件设备明细，若现有平台提供方因合同到期等因素不能提供平台服务，需由本项目中标人在接到京口分局通知后，一周内完成平台服务的恢复工作（包含恢复工作所需的软硬件）。

9.4、传输线路建设：平台核心主干网络（IDC机房---分局监控中心---各派出所分控中心）提供感知网1000M光纤接入，前端监控点以满足该点最高功效要求配置相应上行光纤,网络须考虑冗余备份，即在做好设备与线路备份的同时，应考虑传输链路的热备份，保证任何设备或线路出现故障，均能自动迂回，从而保证系统的可靠性和稳定性。须保证前端相机独立上行带宽符合实际需求，网络丢包率符合GB/T28181-2016要求。

9.5、统筹调整，对因公安工作需要设计场所、重点地域感知设备建设，造成数据采集区域重合的点位，统筹规划调整。服务期内根据实际提供不少于60次的移机次数。

9.6、前端配套设施建设：主要包括立杆、横杆、室外机箱、防雷、接电等。

①立杆、横杆与基础。本项目所需监控立杆、横竖支架由投标人负责，可以借用路灯杆、信号灯杆或其它，摄像机高度原则上不低于3m；最高不得高于3.5米。约需立杆54根、横杆39根（由投标人根据采购人点位要求自行查勘确定）。立杆尺寸：高4-6m，底端外径120mm，壁厚6mm，杆体采用热镀锌钢管，表面经过喷塑处理，基础稳固。如需借用路灯杆、信号灯杆或其它由投标人自行协调，如果产生纠纷事宜及其他问题，由投标人自行协调解决。竖、横支架材质、尺寸依据现场环境由投标人自行确定，需满足安全、牢固、有效、美观要求。

②室外机箱。机箱可以放置接入传输设备、摄像机电源、防雷器等设备，有温控风扇，机箱外表面防水、防锈、美观，并喷涂“此处有监控”标识。对项目点位编制号码，标明编码、京口公安、建设单位、建设年月。机箱尺寸需美观大方，不得影响城市管理要求。

③防雷措施。每个监控点均做到前端设备防雷。

④强弱电。前端监控设备采用就近取电方式，投标人自行协调并承担所产生的电费，投标人接电及弱电布线要符合城市市容市貌及安全要求，避免乱拉乱接。如投标人因接电及弱电布线被投诉、行政处罚，由投标人承担责任并负责处理。本项目含有施工、线路、安装等基础工作，投标人在保证施工进度的同时必须确保施工安全，施工人员必须具有相应的资质证书；必须遵循国家、行业及地方标准和规范进行安全施工。在整个项目建设、施工及后期维保中发生的任何事故均由投标人自行承担，与采购人无关。

⑤监控点位。监控摄像机位置以采购人指定位置为准，须变更的需双方书面确认，摄像机高度、朝向、角度等以满足公安实战需要。

⑥投标人应与采购人签订保密协议，严禁公安网、感知网的网络信息外泄；严禁包括视频图像、感知前端在内的数据资料外泄、转移、私自下载；所有项目实施过程中产生的数据、资料未得到采购人同意不得以任何形式向本项目以外的其他项目提供对接服务；专业技术人员在服务期间所接触的各类数据、资料、系统操作等应严格遵守保密制度，不得向第三方透露，并每月落实一次安全教育和培训工作（保留记录备查），参与人员必须报采购人备案，非备案人员不得从事本项目维护相关工作。

9.7、其他内容

监控点位以采购人指定位置为准。

- 第十条  服务要求

- 10.1、人员配备要求及免费质保期

（1）在本项目的执行过程中，项目总监、项目经理及技术人员要专职于本项目，不少于5个人，并且整个项目团队的人员要相对稳定。在项目实施中应明确各岗位的职责，确保项目顺利实施，项目人员能够与采购人进行良好的沟通。参与此项目的技术人员必须具有强烈的服务意识和高度的责任感。

（2）供应商应列出详细实施方案，包括人员姓名、经验、学历和在本项目中的职责分工。

（3）自验收之日起，沿用点位提供免费质保期1年，更新建设的52处点位提供免费质保期1年。

10.2、售后服务

（1）提供7*24小时服务；

（2）提供统一的一点故障申告处理和投诉服务热线；

（3）按月定期提供运维报告；

（4）免费质保期内，除不可抗力因素外（战争、地震以及其他双方商定的事件），供应商负责对其提供的物品进行免费维修或更换，设备供电、修路导致设备不可使用明确为非不可抗力因素，因市政建设等因素需要移址重建所产生的费用，由供应商负责向实施主体主张赔补，并在采购人明确新装地址后 30 日内完成重建，维修更换的设备性能不低于初装使用的产品。免费质保期满后，网络使用及设备维护运行事宜另行商议，如项目终止，由供应商在60个工作日内负责拆除前端设备，妥善处置电、网线路，设备交由产权人处置。

10.3、验收

本项目建设施工周期要求：30天（自签定合同次日起算。项目完工并试运行一个月后，由投标方向招标方书面提出验收申请和验收报告。招标方收到验收申请后在5个工作日内召集有关部门对项目进行验收，验收不通过的部分由投标方进行整改，并由投标方再次提出书面验收，直至通过招标方验收。招标方和投标方在验收报告书盖章签字确认。供应商未在约定工期内完成并通过验收，每延期一天扣罚 1000 元，直至通过验收，扣罚费用从采购人支付工程款中一次性扣除。 延期 2 个月仍未完成施工验收，采购人有权终止合同。

10.4、备品与备件

投标人应根据招投标文件中方案、设备需求及服务需求等部分章节的需求制定其详细的备品备件方案，并详细说明备品备件的数量、放置地点、服务条款等内容。前端摄像机不少于3%的备件，验收前交付采购人。

10.5、保密要求

在实施方案及日常维护中针对本项目实施内容制定保密措施并严格执行。中标人必须在项目实施前提供对本项目的保密承诺。相关工作人员上岗前需进行保密培训并签订保密承诺书。

10.6、综合要求

（1）本次项目建设的视频监控集中存储、服务器、网络设备由供应商负责提供机房以及网络环境。包括：提供适量标准机柜的托管空间，用于安装交换机、集中存储服务器等采购人组网需要的设备，并提供光纤接入，机房用电、空调等。

（2）公网视频固定 IP 地址由供应商配置，专网 IP 地址由京口公安分局编制、供应商配置。视频图像文字标注规范，标识统一齐全，材料及施工工艺符合安全、牢固、美观要求；一机一档等信息采集齐全规范。

## （3）本项目前端相机需符合GB35114标准，支持至少一种国密加密方式。参与调试的工程人员需全部签署保密协议，所用调式计算机、工程宝类设备，均需物理隔绝其他网络连接。

（4）本项目所涉及的设备、运输、安装、线路租用、调试、验收、培训、集成、备品备件和工具、售后服务、税款、测试、质检、一年免费质保运维(含电费）、行政许可、授权、相关证书费用、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任及投标人认为满足验收所需要的其他费用等均包含在报价单价中。        10.7、其他要求

（1）项目中监控点位维修响应时间48小时，其中列为重点目录的点位响应时间为24小时，超出响应时间的以日为单位扣除500元工程款（以年为单位结算）；运维期间造成网络安全事故的，一次扣罚2000元。

（2）工程验收前，乙方需派驻工程师在京口分局工作，负责工程对接、平台对接、相关系统注册工作。

10.8、线路租赁建设要求

平台核心主干网络采用不低于千兆光纤接入，前端监控点按照每台摄像机20兆标准实现光纤上行，保证系统的可靠性和稳定性，如需扩容，由供应商负责能满足京口分局对视频监控图像的顺畅调用、回放、上墙，同时不影响京口分局原有视频监控业务。所有线路、网络交换机均为独立部署，与其他网络之间呈物理隔离，不得与中标人其他应用共用。

10.9、监控前端配套及存储建设要求

除10%（52处）更新点位外，原有项目建设的相机、立杆、室外机箱、防雷、接电与汇聚传输不变。

第十一条  设备清单

| 序号 | 商品名称 | 规格参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、前端摄像机 |  |  |  |
| 1 | 小区出入口人脸识别摄像机 | 详见主要设备技术指标 | 68台 |
| 2 | 小区人员密集、易发案地区普通高清 | 详见主要设备技术指标 | 402台 |
| 3 | 全结构双目相机 | 详见主要设备技术指标 | 52台 |
| 二、中心存储及平台建设要求 |  |  |  |
| 2.1平台软件 |  |  |  |
| 1 | 平台授权 | 由供应商与原平台厂家协商，保证中标单位接入 | 642路 |
| 2.2平台服务器扩容 |  |  |  |
| 1 | 流媒体服务器 | 详见主要设备技术指标 | 2台 |
| 2 | 视频管理服务器 | 详见主要设备技术指标 | 1台 |
| 3 | 视频质量诊断服务平台 | 详见主要设备技术指标 | 1台 |
| 2.3存储设备扩容 |  |  |  |
| 1 | 网络存储设备 | 详见主要设备技术指标 | 4台 |
| 2 | 企业级硬盘（6T） | 根据项目需求，完成前端设备视频40天的存储，如不满足，供应商自行计算补足。 | 180块 |

# 第十二条  主要设备技术指标

## 12.1流媒体服务器：

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 国内外知名厂商； |
| 外型 | 服务器外型：机架式 |
|  | 服务器高度：≥2U，标配原厂导轨 |
| CPU | 本次配置≥E5-2620 V4×2 |
| 内存 | 本次配置≥16GB DDR4 |
| 硬盘 | 本次配置≥300GB SAS×2 |
| 网卡 | 本次配置≥4个10/100/1000M-BaseT 以太网接口 |
| 操作系统 | Windows Server 2008 R2简体中文标准版 |
| 冗余电源 | 配置冗余电源 |
| 电源电压 | 220V |

## 12.2视频管理服务器：

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 国内外知名厂商； |
| 外型 | 服务器外型：机架式 |
|  | 服务器高度：≥2U，标配原厂导轨 |
| CPU | 本次配置≥E5-2620 V4×2 |
| 内存 | 本次配置≥16GB DDR4 |
| 硬盘 | 本次配置≥300GB SAS×2 |
| 网卡 | 本次配置≥4个10/100/1000M-BaseT 以太网接口 |
| 操作系统 | Windows Server 2008 R2简体中文标准版 |
| 冗余电源 | 配置冗余电源 |
| 电源电压 | 220V |

## 12.3小区人员密集点、易发案点低照度红外摄像机：

镜头：2.8-12mm F1.2, 水平视场角 103.3°~38.6°

视频压缩标准：H.265/H.264 / MJPEG

最大图像尺寸：1920×1080

图像设置：饱和度、亮度、对比度、锐度通过客户端或者浏览器可调

图像增强：背光补偿、强光抑制、透雾、电子防抖、3D降噪

区域裁剪支持

图片叠加：支持BMP 24位图像叠加，可选择区域

感兴趣区域：ROI支持三码流分别设置4个固定区域、全画面动态人脸跟踪

存储功能：支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储，NAS(NFS、SMB/CIFS均支持)

智能报警：移动侦测、遮挡报警、网线断、IP地址冲突、存储器满、存储器错、非法访问

通用功能：一键恢复,防闪烁,五码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术,IP地址过滤

专业智能人脸抓拍：支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图。

人脸曝光支持

宽动态：超宽动态范围达120dB，室内逆光环境下监控

智能补光：设备内置高效白光阵列灯，可定时开启

工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)

防护等级IP67

补光距离：白光最远达30米

重量：不小于1500g，不大于1700g

★具有不小于1/1.8"靶面尺寸。（检验报告证明）

★内置GPU芯片。（检验报告证明）

★最低照度彩色：0.0003 lx，黑白:0.0001 lx，灰度等级不小于11级。（检验报告证明）

★同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。（检验报告证明）

★支持透雾自动切换功能，当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换。（检验报告证明）

## 12.4小区出入口人脸抓拍摄像机：

镜头：2.8-12mm F1.2, 水平视场角 103.3°~38.6°

视频压缩标准：H.265/H.264 / MJPEG

最大图像尺寸：1920×1080

图像设置：饱和度、亮度、对比度、锐度通过客户端或者浏览器可调

图像增强：背光补偿、强光抑制、透雾、电子防抖、3D降噪

区域裁剪支持

图片叠加：支持BMP 24位图像叠加，可选择区域

感兴趣区域：ROI支持三码流分别设置4个固定区域、全画面动态人脸跟踪

存储功能：支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储，NAS(NFS、SMB/CIFS均支持)

智能报警：移动侦测、遮挡报警、网线断、IP地址冲突、存储器满、存储器错、非法访问

通用功能：一键恢复,防闪烁,五码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术,IP地址过滤

专业智能人脸抓拍：支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图。

人脸曝光支持

宽动态：超宽动态范围达120dB，室内逆光环境下监控

智能补光：设备内置高效白光阵列灯，可定时开启

工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)

防护等级IP67

补光距离：白光最远达30米

★具有不小于1/1.8"靶面尺寸。（检验报告证明）

★内置GPU芯片。（检验报告证明）

★最低照度彩色：0.0003 lx，黑白:0.0001 lx，灰度等级不小于11级。（检验报告证明）

★人脸检出率不小于99%。（检验报告证明）

★支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪。（检验报告证明）

## 12.5网络存储设备：

★单设备应配置两颗以上64位多核处理器，不低于8GB内存（以检测报告为准）

配置冗余电源

★设备应标配≥4个千兆网口，可增扩≥2个万兆口或≥4个光纤接口；（以检测报告为准）

可接入硬盘≥48块SATA/SAS硬盘，并支持≥11级扩展柜级联扩展

应能提供RAID0、1、3、5、6保护，支持热备选择，支持坏盘自动重构；

★应能对视音频、图片、智能分析录像的混合直存，无需存储服务器和图片服务器参与；（以检测报告为准）

★应能接入并存储2448Mbps视频图像，同时转发2448Mbps的视频图像；同时回放384Mbps的视频图像（以检测报告为准）

★支持纠删码技术,允许每组RAID任意4块硬盘损坏,数据不丢失,服务不中断（以检测报告为准）

★可根据数据对象的重要性、访问频率等属性对数据进行自动分层存储；（以检测报告为准）

可通过IE浏览器直接登录存储系统，实现视频浏览、回放和下载，确保平台服务器宕机时系统可用性

★可在视频画面上绘制区域或界线，检索指定范围内的报警录像；输入车牌号码可检索出相关图片和视频；可按照报警事件进行检索。（以检测报告为准）

兼容GB/T28181国家标准，支持RTSP/ONVIF/PSIA等标准视频流传输协议，支持iSCSI、CIFS、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC等存储协议

需提供3C、检测报告、GB/T28181检测报告

## 12.6视频质量诊断服务平台：

支持1000路前端摄像机接入平台；

★支持常见摄像机故障，检测内容包括信号丢失、图像模糊、噪声干扰、黑白图像、图像偏色、图像剧变、场景变更、画面冻结、视频抖动、视频遮挡、对比度异常、登录异常/亮度异常、条纹干扰、云台失控、取流异常。（以检测报告为准）

Web方式显示（B/S架构，可通过网页远程配置管理），可实现日志管理、信息查询、辅助报警提示（支持C/S架构的报警工具，实现实时报警提醒功能。），Excel方式导入设备，任务管理。

★支持新建多个周期性任务，任务只在配置的周期内才会执行。每天可设置8个执行时间段，可设置是否循环。（提供软件界面截图证明）

★支持设置即时任务，设置任务后马上执行，执行完毕后不会再次执行。（提供软件界面截图证明）

★信息总览功能，显示出最近诊断的大致信息，可以按任务或者按监控点显示，并可将诊断信息及质量诊断异常图片以excel格式保存到本地。（提供软件界面截图证明）

★阈值修正，可根据实际检测效果对该监控点的阈值进行修正，达到符合实际情况的最佳检测效果。（提供软件界面截图证明）

★添加信任监控点，可以将指定监控点添加到信任列表，则只对该监控点进行信号丢失检测。（提供软件界面截图证明）

重新检测，对有疑问的监控点进行视频质量的重新检测

人工修正基准图片，对场景变更检测的基准图片进行人工修正

★统计分析，可以按照故障类型、区域统计、故障率进行统计，并以线图、柱状图或饼图来展示，通过点击线图的折点、柱状图柱块或饼状图饼块，可罗列出该异常类型就的监控点。（提供软件界面截图证明）

选择开始时间和结束时间能统计出该时间段视频故障统计图和表格，每一种故障类型都会显示具体数值，图形的类型。

注：1、上述技术要求供供应商更好地理解采购人对设备的需求，不能理解为唯一指定。所选产品必须以公安实际检测结果为准。

2、投标供应商必须逐条响应以上采购要求，提供所投产品的具体参数值，不得简单复制磋商文件相关内容。若指标项存在正、负偏离的均应详细说明，如实填写技术偏离表。其中加“★”部分为重要技术要求及参数，若评委会认定偏离程度过大影响采购人实际使用的，磋商响应文件将会被拒绝；未加“★”部分，若评委会认定偏离程度过多影响采购人实际使用的,磋商响应文件将会被拒绝；存在细微偏离，但评委认定不影响采购人实际使用功能和效果的，可视为响应。

3、标★项为投标产品必须满足项，需提供相关检测报告证明，并加盖生产厂家公章，无法提供可判为未实际响应。

## 12.7全结构化双镜头相机：

支持GB35114安全加密。

设备内置双镜头，由1个全景摄像机和1个细节摄像机组成，CMOS靶面尺寸均不小于1/1.8"英寸

细节通道分辨率不小于2560×1440，全景通道分辨率不小于2560×1440。

全景通道最低照度：彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。

★内置不少于1颗GPU芯片。（检验报告证明）

支持人脸检测、抓拍功能，可检出两眼瞳距不小于20像素点的人脸。

支持人脸优选功能，可自动筛选出人脸质量分数最高的一帧人脸图片进行上报。

支持设置通道1的智能分析模式为全结构化/人脸抓拍/道路监控/smart事件/普通监控；通道2的智能分析模式为人数统计/smart事件/普通监控。

支持对检测区域内出现的机动车、非机动车、行人同时检测、跟踪、评分、抓拍、存储，可关联显示人体和对应的人脸图片、车辆和对应的车牌图片。

★摄像机装配牢固、连接可靠，主要由上、下两部分采集通道组成，上通道具有4颗鳞镜式混合补光灯，下通道具有2颗鳞镜式混合补光灯，上下采集通道通过中部的水平/垂直云台连接于一体。（检验报告证明）

★全景通道和细节通道均具有电动控制PT功能，均支持电动调节。细节通道支持水平方向0至355°旋转，垂直方向-15°至30°旋转，全景通道支持垂直方向-5°至15°旋转。（检验报告证明）

★细节通道支持独立旋转，支持全景通道和细节通道互为180°夹角监控。（公安部检验报告证明）

★内置能耗检测模块，支持电压、功耗异常报警功能。（检验报告证明）

双镜头均支持镜头前盖加热功能，可去除镜头玻璃上的冰状和水状附着物。

具有不少于6颗混合补光灯（每颗由红外和白光灯组成）。

★内置6颗鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状。（检验报告证明）

★灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。（检验报告证明）

支持不低于IP67防护等级。

内置2个麦克风、1个扬声器，1个RJ45网口、1个SD卡槽。采用DC12V供电。

第十三条 其他要求

- 在本项目实施过程中，中标人需严格遵守和执行《中华人民共和国劳动法》、镇江市劳动用工和社会保险管理规定、镇江市最低工资标准等相关法律法规，并就安全生产和职业道德加强对所有工作人员的教育，合同期中发生的一切事故、纠纷由中标人承担，采购人不承担任何责任。

第十四条  转让

14.1  为保证本项目的质量，该项目不得违法转包分包，如乙方违法转包分包的，甲方可以无条件终止合同并且有权拒绝支付全部合同款，乙方应向甲方赔偿合同金额30%的违约金。

第十五条  不可抗力

15.1  如果双方由于不可抗拒力的任何事故（须经双方认同），致使影响合同履行时，履行合同的期限应予延长，延长期限相当于事故影响的时间。

15.2  本条所述的“不可抗拒力”系指双方无法控制、不可预见的事件。这些事件包括但不限于：战争、严重水灾、台风、地震以及其他双方商定的事件。

15.3  受事故影响的一方应在不可抗拒力事故发后尽快以包括但不限于传真等方式通知对方，双方应通过友好协商在合理时间内达成进一步履行合同的协议。

第十六条  合同生效及其它

16.1  合同应在甲方、乙方签字盖章后生效。

16.2  本合同一式肆份，甲方执壹份，乙方执壹份，见证方执贰份。

16.3  本合同履行所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理，经协商无法达成一致的，双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

16.4  本合同在执行过程中，原定内容需修改的，应经甲方、乙方协商和签署协议，并将此协议提供一份给采购代理机构。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

16.5  本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

以下无正文

甲方（单位盖章）：                           乙方（单位盖章）：

单位地址：                                   单位地址：

联系电话：                                   联系电话：

代表签字：                                   代表签字：

合同签订日期：    年   月   日

注：（1）以上为中标后签定本项目合同的通用条款，不得进行实质性的修改，专用条款将由甲方与乙方结合本项目具体情况协商后签订。（2）甲方和乙方应在成交通知书发放15天内签订本项目正式合同。如果乙方不履行签订正式合同的义务，采购代理机构有权取消乙方的中标资格，乙方并承担相应责任；如果甲方不履行签订正式合同的义务，则按照《政府采购法》规定承担相应责任。

- 采购需求

- 一、建设背景

2018年镇江市京口区老旧小区技防改造租赁服务项目，522处前端设备、存储设备及链路，项目租赁服务已到期。现继续采购服务一年，更新10%前端设备为结构化相机。

二、建设内容

本项目监控点位涵盖京口区51个老旧小区，共522处前端点位，采购1年租赁服务，包含10%（52处）前端全结构化相机升级、原有存储、传输链路、其他配套基础施工运维服务。系统采用全数字方式组建，在监控点前端采用高清摄像机进行图像的高清数字编码，以公安感知网传输方式将所有视频、图像汇聚存储、转发，最终接入镇江市公安局视频综合应用平台，实现市公安局、京口分局及各派出所勤务指挥室的视频综合应用平台视频图像浏览、回放、上墙及其它应用。

- 2.1点位522处，除10%（52处）更新替换外，原有的部分结构化相机、普通监控相机参数不低于原项目技术参数（详见具体参数）。中标方负责相应后端平台、存储设备的扩容等。52处更新设备既能保证对大场景的监控需求，又能兼顾细节下的抓拍，并支持在细节抓拍过程中实现最优目标属性信息的提取，支持人脸、人体、车牌、车辆分析、关联等智能功能。

- 2.2、存储系统不低于原项目技术参数，视频存储采用CVR设备，H.264编码格式，存储时间不少于40天，图片通过国标协议传输至镇江市公安局视频综合应用平台。存储设备托管于供应商的机房内，供应商所提供的机房需符合通信机房标准要求，并采用独立机柜安装。

2.3、现有平台扩容：若现有平台软硬件资源不足，由供应商负责升级扩容并标明所需硬件设备明细，若现有平台提供方因合同到期等因素不能提供平台服务，需由本项目中标人在接到京口分局通知后，一周内完成平台服务的恢复工作（包含恢复工作所需的软硬件）。

2.4、传输线路建设：平台核心主干网络（IDC机房---分局监控中心---各派出所分控中心）提供感知网1000M光纤接入，前端监控点以满足该点最高功效要求配置相应上行光纤,网络须考虑冗余备份，即在做好设备与线路备份的同时，应考虑传输链路的热备份，保证任何设备或线路出现故障，均能自动迂回，从而保证系统的可靠性和稳定性。须保证前端相机独立上行带宽符合实际需求，网络丢包率符合GB/T28181-2016要求。

2.5、统筹调整，对因公安工作需要设计场所、重点地域感知设备建设，造成数据采集区域重合的点位，统筹规划调整。服务期内根据实际提供不少于60次的移机次数。

2.6、前端配套设施建设：主要包括立杆、横杆、室外机箱、防雷、接电等。

①立杆、横杆与基础。本项目所需监控立杆、横竖支架由投标人负责，可以借用路灯杆、信号灯杆或其它，摄像机高度原则上不低于3m；最高不得高于3.5米。约需立杆54根、横杆39根（由投标人根据采购人点位要求自行查勘确定）。立杆尺寸：高4-6m，底端外径120mm，壁厚6mm，杆体采用热镀锌钢管，表面经过喷塑处理，基础稳固。如需借用路灯杆、信号灯杆或其它由投标人自行协调，如果产生纠纷事宜及其他问题，由投标人自行协调解决。竖、横支架材质、尺寸依据现场环境由投标人自行确定，需满足安全、牢固、有效、美观要求。

②室外机箱。机箱可以放置接入传输设备、摄像机电源、防雷器等设备，有温控风扇，机箱外表面防水、防锈、美观，并喷涂“此处有监控”标识。对项目点位编制号码，标明编码、京口公安、建设单位、建设年月。机箱尺寸需美观大方，不得影响城市管理要求。

③防雷措施。每个监控点均做到前端设备防雷。

④强弱电。前端监控设备采用就近取电方式，投标人自行协调并承担所产生的电费，投标人接电及弱电布线要符合城市市容市貌及安全要求，避免乱拉乱接。如投标人因接电及弱电布线被投诉、行政处罚，由投标人承担责任并负责处理。本项目含有施工、线路、安装等基础工作，投标人在保证施工进度的同时必须确保施工安全，施工人员必须具有相应的资质证书；必须遵循国家、行业及地方标准和规范进行安全施工。在整个项目建设、施工及后期维保中发生的任何事故均由投标人自行承担，与采购人无关。

⑤监控点位。监控摄像机位置以采购人指定位置为准，须变更的需双方书面确认，摄像机高度、朝向、角度等以满足公安实战需要。

⑥投标人应与采购人签订保密协议，严禁公安网、感知网的网络信息外泄；严禁包括视频图像、感知前端在内的数据资料外泄、转移、私自下载；所有项目实施过程中产生的数据、资料未得到采购人同意不得以任何形式向本项目以外的其他项目提供对接服务；专业技术人员在服务期间所接触的各类数据、资料、系统操作等应严格遵守保密制度，不得向第三方透露，并每月落实一次安全教育和培训工作（保留记录备查），参与人员必须报采购人备案，非备案人员不得从事本项目维护相关工作。

2.7、其他内容

监控点位以采购人指定位置为准。

三、工程技术规范

本项目的材料、设备、施工必须符合现行国家、行业及地方标准和技术规范要求。本工程设计过程中，参考的行业标准和规范主要有：

1、 《安全防范工程程序与要求》 GA/T75-94

2 、《安全防范工程技术规范》 GB50348-2004

3 、《安全防范系统通用图形符号》 GA/T74-2000

4 、《视频图像文字标注规范》GA/T 751—2008

5 、《安全防范系统验收规范》 GA308-2001

6 、《彩色电视图像质量主观评价方法》 GB50198-94

7 、《电气安装工程接地装置施工验收规范》 GB50169

8 、《电气装置安装工程施工及验收规范》 GBJ232-92

9 、《计算机网络实时监控系统》 Q/SBK005-2001

10 、《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002

11 、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 GB50343-2004

12 、《建筑物防雷设计规范》 GB50057-94

13 、《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 GB/T50311-2007

14 、《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》 GB/T50312-2007

15 、《视频安防监控数字录像设备》 GB20815-2006

16 、《视频安防监控系统工程设计规范》 GB50395-2007

17 、《视频安防监控系统技求要求》 GA/T367-2001

18 、《信息技术设备的安全》 GB4943-2001

19 、《音频、视频及类似电子设备安全要求》 CB8898-2001

20、 《邮电通信网光纤数据传输系统工程施工及验收暂行技术规范》YDJ44-89

21 、《中华人民共和国公共安全行业标准》 GA/T708-2007

22 、《中华人民共和国通信行业标准》 YD/T926-2001

23 、《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》 GB/T 28181-2016

24 、《安防监控视频实时智能分析设备技术要求》GB/T 30147-2013

25 、《公共安全视频监控数字视音频编解码技术要求》GB/T 25724-2017

26 、《公安视频图像分析系统 第1部分：通用技术要求》GA∕T 1399.1-2017

27、 《公安视频图像分析系统 第2部分：视频图像内容分析及描述技术要求》GA∕T 1399.2-2017

28、 《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》GB 35114-2017

29 、《公安视频图像分析系统》(GA/T 1399-2017)

30 、《公安视频图像信息应用系统》(GA/T 1400-2017)

31 、《升级版技防城建设标准》（苏综治办〔2017〕41号）

32 、 《全省公安“慧眼工程”视频图像智能综合应用服务系统建设技术指导意见》（苏公厅〔2018〕352号）

33 、《江苏公安智慧警务建设发展三年规划（2018-2020年）》（苏公厅〔2018〕243号）

34、 《镇江市区升级版技防城建设任务书》（镇公传发〔2018〕39号）

未明确之处以国家、行业及江苏省的工程建设标准、规范的要求执行，特别是有关质量、安全方面的强制性规定。

- 服务要求

- 4.1、人员配备要求及免费质保期

（1）在本项目的执行过程中，项目总监、项目经理及技术人员要专职于本项目，不少于5个人，并且整个项目团队的人员要相对稳定。在项目实施中应明确各岗位的职责，确保项目顺利实施，项目人员能够与采购人进行良好的沟通。参与此项目的技术人员必须具有强烈的服务意识和高度的责任感。

（2）供应商应列出详细实施方案，包括人员姓名、经验、学历和在本项目中的职责分工。

（3）自验收之日起，沿用点位提供免费质保期1年，更新建设的52处点位提供免费质保期1年。

4.2、售后服务

（1）提供7*24小时服务；

（2）提供统一的一点故障申告处理和投诉服务热线；

（3）按月定期提供运维报告；

（4）免费质保期内，除不可抗力因素外（战争、地震以及其他双方商定的事件），供应商负责对其提供的物品进行免费维修或更换，设备供电、修路导致设备不可使用明确为非不可抗力因素，因市政建设等因素需要移址重建所产生的费用，由供应商负责向实施主体主张赔补，并在采购人明确新装地址后 30 日内完成重建，维修更换的设备性能不低于初装使用的产品。免费质保期满后，网络使用及设备维护运行事宜另行商议，如项目终止，由供应商在60个工作日内负责拆除前端设备，妥善处置电、网线路，设备交由产权人处置。

4.3、验收

本项目建设施工周期要求：30天（自签定合同次日起算。项目完工并试运行一个月后，由投标方向招标方书面提出验收申请和验收报告。招标方收到验收申请后在5个工作日内召集有关部门对项目进行验收，验收不通过的部分由投标方进行整改，并由投标方再次提出书面验收，直至通过招标方验收。招标方和投标方在验收报告书盖章签字确认。供应商未在约定工期内完成并通过验收，每延期一天扣罚 1000 元，直至通过验收，扣罚费用从采购人支付工程款中一次性扣除。 延期 2 个月仍未完成施工验收，采购人有权终止合同。

4.4、备品与备件

投标人应根据招投标文件中方案、设备需求及服务需求等部分章节的需求制定其详细的备品备件方案，并详细说明备品备件的数量、放置地点、服务条款等内容。前端摄像机不少于3%的备件，验收前交付采购人。

4.5、保密要求

在实施方案及日常维护中针对本项目实施内容制定保密措施并严格执行。中标人必须在项目实施前提供对本项目的保密承诺。相关工作人员上岗前需进行保密培训并签订保密承诺书。

4.6、综合要求

（1）本次项目建设的视频监控集中存储、服务器、网络设备由供应商负责提供机房以及网络环境。包括：提供适量标准机柜的托管空间，用于安装交换机、集中存储服务器等采购人组网需要的设备，并提供光纤接入，机房用电、空调等。

（2）公网视频固定 IP 地址由供应商配置，专网 IP 地址由京口公安分局编制、供应商配置。视频图像文字标注规范，标识统一齐全，材料及施工工艺符合安全、牢固、美观要求；一机一档等信息采集齐全规范。

## （3）本项目前端相机需符合GB35114标准，支持至少一种国密加密方式。参与调试的工程人员需全部签署保密协议，所用调式计算机、工程宝类设备，均需物理隔绝其他网络连接。

（4）本项目所涉及的设备、运输、安装、线路租用、调试、验收、培训、集成、备品备件和工具、售后服务、税款、测试、质检、一年免费质保运维(含电费）、行政许可、授权、相关证书费用、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任及投标人认为满足验收所需要的其他费用等均包含在报价单价中。        4.7、其他要求

（1）项目中监控点位维修响应时间48小时，其中列为重点目录的点位响应时间为24小时，超出响应时间的以日为单位扣除500元工程款（以年为单位结算）。运维期间造成网络安全事故的，一次扣罚2000元。

（2）工程验收前，乙方需派驻工程师在京口分局工作，负责工程对接、平台对接、相关系统注册工作。

4.8、线路租赁建设要求

平台核心主干网络采用不低于千兆光纤接入，前端监控点按照每台摄像机20兆标准实现光纤上行，保证系统的可靠性和稳定性，如需扩容，由供应商负责能满足京口分局对视频监控图像的顺畅调用、回放、上墙，同时不影响京口分局原有视频监控业务。所有线路、网络交换机均为独立部署，与其他网络之间呈物理隔离，不得与中标人其他应用共用。

4.9、监控前端配套及存储建设要求

除10%（52处）更新点位外，原有项目建设的相机、立杆、室外机箱、防雷、接电与汇聚传输不变。

五、付款方式

1、全部调试完毕并投入运行，经采购人验收合格后，采购人应当自收到发票后10个工作日内支付合同款的90％到合同约定的供应商账户；

2、经采购人验收合格并运行一年无问题后，经审计后付清合同尾款，遇有服务响应扣款情形，按扣除后付清余款。

六、设备清单

| 序号 | 商品名称 | 规格参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、前端摄像机 |  |  |  |
| 1 | 小区出入口人脸识别摄像机 | 详见主要设备技术指标 | 68台 |
| 2 | 小区人员密集、易发案地区普通高清 | 详见主要设备技术指标 | 402台 |
| 3 | 全结构双目相机 | 详见主要设备技术指标 | 52台 |
| 二、中心存储及平台建设要求 |  |  |  |
| 2.1平台软件 |  |  |  |
| 1 | 平台授权 | 由供应商与原平台厂家协商，保证中标单位接入 | 642路 |
| 2.2平台服务器扩容 |  |  |  |
| 1 | 流媒体服务器 | 详见主要设备技术指标 | 2台 |
| 2 | 视频管理服务器 | 详见主要设备技术指标 | 1台 |
| 3 | 视频质量诊断服务平台 | 详见主要设备技术指标 | 1台 |
| 2.3存储设备扩容 |  |  |  |
| 1 | 网络存储设备 | 详见主要设备技术指标 | 4台 |
| 2 | 企业级硬盘（6T） | 根据项目需求，完成前端设备视频40天的存储，如不满足，供应商自行计算补足。 | 180块 |

# 七、主要设备技术指标

## 7.1流媒体服务器：

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 国内外知名厂商； |
| 外型 | 服务器外型：机架式 |
|  | 服务器高度：≥2U，标配原厂导轨 |
| CPU | 本次配置≥E5-2620 V4×2 |
| 内存 | 本次配置≥16GB DDR4 |
| 硬盘 | 本次配置≥300GB SAS×2 |
| 网卡 | 本次配置≥4个10/100/1000M-BaseT 以太网接口 |
| 操作系统 | Windows Server 2008 R2简体中文标准版 |
| 冗余电源 | 配置冗余电源 |
| 电源电压 | 220V |

## 7.2视频管理服务器：

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 国内外知名厂商； |
| 外型 | 服务器外型：机架式 |
|  | 服务器高度：≥2U，标配原厂导轨 |
| CPU | 本次配置≥E5-2620 V4×2 |
| 内存 | 本次配置≥16GB DDR4 |
| 硬盘 | 本次配置≥300GB SAS×2 |
| 网卡 | 本次配置≥4个10/100/1000M-BaseT 以太网接口 |
| 操作系统 | Windows Server 2008 R2简体中文标准版 |
| 冗余电源 | 配置冗余电源 |
| 电源电压 | 220V |

## 7.3小区人员密集点、易发案点低照度红外摄像机：

镜头：2.8-12mm F1.2, 水平视场角 103.3°~38.6°

视频压缩标准：H.265/H.264 / MJPEG

最大图像尺寸：1920×1080

图像设置：饱和度、亮度、对比度、锐度通过客户端或者浏览器可调

图像增强：背光补偿、强光抑制、透雾、电子防抖、3D降噪

区域裁剪支持

图片叠加：支持BMP 24位图像叠加，可选择区域

感兴趣区域：ROI支持三码流分别设置4个固定区域、全画面动态人脸跟踪

存储功能：支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储，NAS(NFS、SMB/CIFS均支持)

智能报警：移动侦测、遮挡报警、网线断、IP地址冲突、存储器满、存储器错、非法访问

通用功能：一键恢复,防闪烁,五码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术,IP地址过滤

专业智能人脸抓拍：支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图。

人脸曝光支持

宽动态：超宽动态范围达120dB，室内逆光环境下监控

智能补光：设备内置高效白光阵列灯，可定时开启

工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)

防护等级IP67

补光距离：白光最远达30米

重量：不小于1500g，不大于1700g

★具有不小于1/1.8"靶面尺寸。（检验报告证明）

★内置GPU芯片。（检验报告证明）

★最低照度彩色：0.0003 lx，黑白:0.0001 lx，灰度等级不小于11级。（检验报告证明）

★同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。（检验报告证明）

★支持透雾自动切换功能，当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换。（检验报告证明）

## 7.4小区出入口人脸抓拍摄像机：

镜头：2.8-12mm F1.2, 水平视场角 103.3°~38.6°

视频压缩标准：H.265/H.264 / MJPEG

最大图像尺寸：1920×1080

图像设置：饱和度、亮度、对比度、锐度通过客户端或者浏览器可调

图像增强：背光补偿、强光抑制、透雾、电子防抖、3D降噪

区域裁剪支持

图片叠加：支持BMP 24位图像叠加，可选择区域

感兴趣区域：ROI支持三码流分别设置4个固定区域、全画面动态人脸跟踪

存储功能：支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储，NAS(NFS、SMB/CIFS均支持)

智能报警：移动侦测、遮挡报警、网线断、IP地址冲突、存储器满、存储器错、非法访问

通用功能：一键恢复,防闪烁,五码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术,IP地址过滤

专业智能人脸抓拍：支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图。

人脸曝光支持

宽动态：超宽动态范围达120dB，室内逆光环境下监控

智能补光：设备内置高效白光阵列灯，可定时开启

工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)

防护等级IP67

补光距离：白光最远达30米

★具有不小于1/1.8"靶面尺寸。（检验报告证明）

★内置GPU芯片。（检验报告证明）

★最低照度彩色：0.0003 lx，黑白:0.0001 lx，灰度等级不小于11级。（检验报告证明）

★人脸检出率不小于99%。（检验报告证明）

★支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪。（检验报告证明）

## 7.5网络存储设备：

★单设备应配置两颗以上64位多核处理器，不低于8GB内存（以检测报告为准）

配置冗余电源

★设备应标配≥4个千兆网口，可增扩≥2个万兆口或≥4个光纤接口；（以检测报告为准）

可接入硬盘≥48块SATA/SAS硬盘，并支持≥11级扩展柜级联扩展

应能提供RAID0、1、3、5、6保护，支持热备选择，支持坏盘自动重构；

★应能对视音频、图片、智能分析录像的混合直存，无需存储服务器和图片服务器参与；（以检测报告为准）

★应能接入并存储2448Mbps视频图像，同时转发2448Mbps的视频图像；同时回放384Mbps的视频图像（以检测报告为准）

★支持纠删码技术,允许每组RAID任意4块硬盘损坏,数据不丢失,服务不中断（以检测报告为准）

★可根据数据对象的重要性、访问频率等属性对数据进行自动分层存储；（以检测报告为准）

可通过IE浏览器直接登录存储系统，实现视频浏览、回放和下载，确保平台服务器宕机时系统可用性

★可在视频画面上绘制区域或界线，检索指定范围内的报警录像；输入车牌号码可检索出相关图片和视频；可按照报警事件进行检索。（以检测报告为准）

兼容GB/T28181国家标准，支持RTSP/ONVIF/PSIA等标准视频流传输协议，支持iSCSI、CIFS、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC等存储协议

需提供3C、检测报告、GB/T28181检测报告

## 7.6视频质量诊断服务平台：

支持1000路前端摄像机接入平台；

★支持常见摄像机故障，检测内容包括信号丢失、图像模糊、噪声干扰、黑白图像、图像偏色、图像剧变、场景变更、画面冻结、视频抖动、视频遮挡、对比度异常、登录异常/亮度异常、条纹干扰、云台失控、取流异常。（以检测报告为准）

Web方式显示（B/S架构，可通过网页远程配置管理），可实现日志管理、信息查询、辅助报警提示（支持C/S架构的报警工具，实现实时报警提醒功能。），Excel方式导入设备，任务管理。

★支持新建多个周期性任务，任务只在配置的周期内才会执行。每天可设置8个执行时间段，可设置是否循环。（提供软件界面截图证明）

★支持设置即时任务，设置任务后马上执行，执行完毕后不会再次执行。（提供软件界面截图证明）

★信息总览功能，显示出最近诊断的大致信息，可以按任务或者按监控点显示，并可将诊断信息及质量诊断异常图片以excel格式保存到本地。（提供软件界面截图证明）

★阈值修正，可根据实际检测效果对该监控点的阈值进行修正，达到符合实际情况的最佳检测效果。（提供软件界面截图证明）

★添加信任监控点，可以将指定监控点添加到信任列表，则只对该监控点进行信号丢失检测。（提供软件界面截图证明）

重新检测，对有疑问的监控点进行视频质量的重新检测

人工修正基准图片，对场景变更检测的基准图片进行人工修正

★统计分析，可以按照故障类型、区域统计、故障率进行统计，并以线图、柱状图或饼图来展示，通过点击线图的折点、柱状图柱块或饼状图饼块，可罗列出该异常类型就的监控点。（提供软件界面截图证明）

选择开始时间和结束时间能统计出该时间段视频故障统计图和表格，每一种故障类型都会显示具体数值，图形的类型。

注：1、上述参数中如出现具体产品的品牌、型号、参数等，仅供供应商更好地理解采购人对货物的需求，不能理解为唯一指定，只要优于或相当于其规格型号或功能要求的，均可视为响应。

2、标注“★”的为重要参数及要求，须提供相关检测报告证明，并加盖生产厂家公章，无法提供的视为负偏离。

## 7.7全结构化双镜头相机：

支持GB35114安全加密。

设备内置双镜头，由1个全景摄像机和1个细节摄像机组成，CMOS靶面尺寸均不小于1/1.8"英寸

细节通道分辨率不小于2560×1440，全景通道分辨率不小于2560×1440。

全景通道最低照度：彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。

★内置不少于1颗GPU芯片。（检验报告证明）

支持人脸检测、抓拍功能，可检出两眼瞳距不小于20像素点的人脸。

支持人脸优选功能，可自动筛选出人脸质量分数最高的一帧人脸图片进行上报。

支持设置通道1的智能分析模式为全结构化/人脸抓拍/道路监控/smart事件/普通监控；通道2的智能分析模式为人数统计/smart事件/普通监控。

支持对检测区域内出现的机动车、非机动车、行人同时检测、跟踪、评分、抓拍、存储，可关联显示人体和对应的人脸图片、车辆和对应的车牌图片。

★摄像机装配牢固、连接可靠，主要由上、下两部分采集通道组成，上通道具有4颗鳞镜式混合补光灯，下通道具有2颗鳞镜式混合补光灯，上下采集通道通过中部的水平/垂直云台连接于一体。（检验报告证明）

★全景通道和细节通道均具有电动控制PT功能，均支持电动调节。细节通道支持水平方向0至355°旋转，垂直方向-15°至30°旋转，全景通道支持垂直方向-5°至15°旋转。（检验报告证明）

★细节通道支持独立旋转，支持全景通道和细节通道互为180°夹角监控。（公安部检验报告证明）

★内置能耗检测模块，支持电压、功耗异常报警功能。（检验报告证明）

双镜头均支持镜头前盖加热功能，可去除镜头玻璃上的冰状和水状附着物。

具有不少于6颗混合补光灯（每颗由红外和白光灯组成）。

★内置6颗鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状。（检验报告证明）

★灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。（检验报告证明）

支持不低于IP67防护等级。

内置2个麦克风、1个扬声器，1个RJ45网口、1个SD卡槽。采用DC12V供电。

注：1、上述参数中如出现具体产品的品牌、型号、参数等，仅供供应商更好地理解采购人对货物的需求，不能理解为唯一指定，只要优于或相当于其规格型号或功能要求的，均可视为响应。

2、标注“★”的为重要参数及要求，须提供相关检测报告证明，并加盖生产厂家公章，无法提供的视为负偏离。

八、其他要求

- 在本项目实施过程中，中标人需严格遵守和执行《中华人民共和国劳动法》、镇江市劳动用工和社会保险管理规定、镇江市最低工资标准等相关法律法规，并就安全生产和职业道德加强对所有工作人员的教育，合同期中发生的一切事故、纠纷由中标人承担，采购人不承担任何责任。

第五章    磋商及评审

1．磋商小组职责

1.1 熟悉和理解磋商文件，如磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

1.2 按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

1.3 起草评审报告并进行签署。

1.4 推荐成交投标人。

1.5 向采购人、采购代理机构、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为。

1.6 法律、法规和规章规定的其他职责。

2．磋商及评审程序

2.1 磋商组织方按磋商小组名单核对身份并签到。

2.2 磋商组织方宣布磋商及评审纪律，磋商小组确认有无回避的情形。

2.3 磋商小组推选组长，负责组织磋商及评审活动，采购人代表不得担任组长。

2.4 磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，审查磋商文件。

2.5 磋商小组将对投标人进行资格审查，对首次响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查。未通过审查的投标人不得参与磋商，磋商小组应书面告知投标人并说明理由。

2.6 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。磋商小组要求投标人澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。

2.7 磋商小组应集中与符合要求的单一投标人分别进行磋商，并给予所有参加磋商的投标人平等的磋商机会。

2.8 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的投标人。

2.9 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应要求所有实质性响应的投标人在规定时间内提交最后报价。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由投标人提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应按照少数服从多数的原则投票推荐三家及以上投标人的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。符合磋商文件投标人须知规定情形的，提交最后报价的投标人可以为 2 家。

2.10 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的投标人后，磋商小组应对提交最后报价的投标人的响应文件和最后报价进行评审。

2.11 磋商小组对磋商投标人得分按照从高到低进行排序，得分相同的磋商投标人，报价低者排名在前，评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

2.12 推荐成交候选投标人，并出具书面评审报告。

3．投标人资格审查

开启结束后，磋商小组将依法对投标人的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2023年度或2024年度财务报告，或近三个月财务报表、成立不满一年的提供至少一个月财务报表，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或提供资格承诺函（格式见第六部分） |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供投标人相关信息一览表或提供资格承诺函（格式见第六部分）； |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供参加本次政府采购活动前半年内任意一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据或提供资格承诺函（格式见第六部分） |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 见磋商承诺函或提供资格承诺函（格式见第六部分） |
| 6 | 法律、法规和磋商文件规定的其他资格 | 无 |
| 7 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目不专门面向中小企业采购，根据财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，对小型和微型企业提供服务的，对其价格给予10%的调减，以调减后的价格计算价格分。《中小企业声明函》填写格式见第六部分投标文件格式。 |
| 8 | 本项目的特定资格要求 |  |

4．磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度审查

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件有效性 | 电子投标文件的有效电子签章。投标报价。未发现属无效投标的其他情形。 |
| 2 | 对投标文件响应程度 | 审查投标文件与招标文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。 |

审查磋商响应文件与磋商文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的服务（货物）范围、质量和性能的，或者在实质上与磋商文件不一致，有限制采购人权利和投标人义务的规定，而纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响（重大偏离或保留的认定须经磋商小组半数以上同意）。磋商小组决定磋商响应文件的响应性只根据磋商响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5．磋商记录

5.1《磋商记录》包括投标人答复或承诺的内容、磋商文件的变动情况及最后报价等。

6．综合评分

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的投标人后，磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的投标人的磋商响应文件和最后报价进行综合评分，总分 100 分。

| 评分项目 | 技术评估 | 商务评估 | 价格评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 58 | 22 | 20 |

- 技术评估（58分）

| 评审内容 | 评标标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 重要要求及参数评价 | 根据投标供应商提供的设备功能、参数响应情况及《详细配置一览表》、《技术要求响应及偏离表》等，结合投标人提供的相关厂商图册或检测检验报告（如有）等， 就其对各设备的理解是否响应招标文件要求，功能是否合理、参数是否响应、设备性能是否满足进行详细评审。参数完全满足的得40分。 标注“★”的为重要参数及要求，有一条负偏离扣2分，未标注“★”的为一般参数及要求，有一条负偏离扣1分，40分扣完为止。 | 40分 |
| 对接方案评价 | 根据投标供应商提供的对接方案，包括但不限于：接入公安感知平台，实现视频预览、录像回放、解码上墙及转发等。 方案完全包含上述要点且满足招标文件要求的得 3分，有缺项或未提供方案的不得分。 方案贴合采购人实际的加 1分； 方案具有操作性的加1分。 | 5分 |
| 实施组织方案评价 | 根据投标供应商提供的实施组织方案,包括但不限于：项目实施的整体规划、具体进度（货物运输、装卸、安装调试、时间进度、测试）、质量保证措施等。 方案完全包含上述要点且满足招标文件要求的得 2分，有缺项或未提供方案的不得分。 方案贴合采购人实际的加 1分； 方案具有操作性的加1分。 | 4分 |
| 验收方案评价 | 根据投标供应商提供的验收方案，包括但不限于：针对本项目涉及的前端摄像机安装、存储设备安装、传输线路建设、前端配套设施建设、视频专网平台对接等提供详细的验收方案。 方案完全包含上述要点且满足招标文件要求的得 2分，有缺项或未提供方案的不得分。 方案贴合采购人实际的加 1分； 方案具有操作性的加1分。 | 4分 |
| 服务方案评价 | 根据投标供应商提供的服务方案，包括但不限于：服务、技术支持与培训承诺情况、服务响应时间等。 方案完全包含上述要点且满足招标文件要求的得 3分，有缺项或未提供方案的不得分。 方案贴合采购人实际的加 1分； 方案具有操作性的加1分。 | 5分 |

- 商务评估（22分）

| 评审内容 | 评标标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标人能力评价 | 投标供应商具有高新技术企业证书、安全技术防范系统（工程）设计施工资格证书贰级及以上、《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》或具备有线广播电视网络维护、运行、监测、安全管理服务，每有一个得2分，最高得6分。 注：须提供有效的相关证明材料复印件（或提供官方网站证书查询截图及网址），否则不得分。 | 6分 |
| 类似案例 | 考察投标供应商提供的自身承接的2020年1月1日（以合同签订日期为准）以来符合要求的类似案例，考察类似案例的内容（须包含监控设备安装及联网链路）、性质，涵盖或与本项目内容要求基本一致的类似案例，每提供一份符合案例的合同得3分，最高得6分。 注：提供合同、清单及验收材料或法人用户使用良好的证明（须加盖法人单位公章）扫描件，缺一不可。 | 6分 |
| 项目负责人 | - 项目负责人具备信息系统项目管理师证书、PMP证书的，有一个得1分，最高得2分，未提供不得分。 注：须提供有效的证书复印件（或提供官方网站证书查询截图及网址）；以上所有人员必须是投标人本单位在职职工，提供投标人近半年内任意一个月为其缴纳社会保险的证明材料，否则不得分。 | 2分 |
| 项目组成员能力 | 1、技术负责人具备一级建造师、注册安全工程师，有一个得1分，最高得2分，未提供不得分。 2、项目组成员（不含项目负责人、技术负责人）中具有电工证、高级职称（电子工程）、一级建造师（通信工程专业）、项目管理专业人员能力评价等级证书（CSPM证书）、CISP证书、PMP证书、网络工程师证书的，每有一种得1分，本项最高得6分。 注：须提供有效的证书复印件（或提供官方网站证书查询截图及网址）；以上所有人员必须是投标人本单位在职职工，提供投标人近半年内任意一个月为其缴纳社会保险的证明材料，否则不得分。 | 8分 |

- 价格评估（20分）

| 评审内容 | 评标标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格评价 | 综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商价格最低的磋商报价为磋商响应基准价，其价格分为满分20分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商响应报价得分 = (磋商响应基准价／磋商响应报价)×20。 注：1、上述“最低的投标报价”必须是合理的。如果最低报价属于恶意竞争或明显低于成本价，评审专家将认定为无效投标。 2、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、江苏省财政厅《关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》（苏财购【2020】19号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）等文件中的规定，对小型、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后价格参与评审。 3、以上政策不重复享受。 | 20分 |

7．推荐成交投标人

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选投标人，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购人式管理暂行办法》第二十一条第三款、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购人式管理暂行办法有关问题的补充通知》规定情形的，可以推荐 2 家成交候选投标人。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

第六章  磋商响应文件格式

磋商响应文件

项目编号：JSZC-321100-LXDL-C2025-0014

项目名称：京口区老旧小区技防改造项目采购租赁服务

投标人名称(盖章)：

日期：

一、资格部分

- （一）磋商承诺函

致： （磋商组织方）

根据贵方关于京口区老旧小区技防改造项目采购租赁服务的磋商邀请，我方已完全理解磋商文件的所有内容。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1.我方承诺：我方完全具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件以及本项目磋商文件规定的参加磋商投标人须满足的特定条件。

2.我方承诺：参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.我方承诺：我方信用记录中没有被列入失信被执行人、没有被列入重大税收违法案件名单、没有被列入政府采购违法失信行为记录名单。

4.我方承诺按磋商文件要求提供的服务及货物的磋商报价见报价一览表。

5．我方承诺根据磋商文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在响应文件中另作说明）。

6．我方已详读全部磋商文件，包括磋商文件书面修改通知（如有），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

7．我方承诺响应文件及所有材料的完整、真实、合法、有效，并对其负责。承诺在磋商期间，如磋商小组对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。

8．我方同意从规定的磋商日期起遵循本磋商文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

9．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本磋商有关的任何证据或资料。

10.我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

11．本次响应文件内容与磋商文件内容偏离见磋商偏离表（如果有）。

12．遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

13．我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》，若存在违法违规行为，自愿承担相应的法律后果。

14．与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

电话：

邮政编码：

投标人（公章）：

法定代表人签章：

日 期：

（二）独立承担民事责任的能力

提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件。

（三）良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供2023年度或2024年度财务报告，或近三个月财务报表、成立不满一年的提供至少一个月财务报表，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或提供资格承诺函（格式见第六部分）

- 履行合同所必需的设备和专业技术能力

填写下述表格或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）

| 一 | 公司基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 注册资金 |  | 3 |  | 公司地址 |  |  |  |  |
| 4 | 从业人数 |  | 5 |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 6 | 开户银行 |  | 7 |  | 账号 |  |  |  |  |
| 8 | 项目联系人 |  | 9 |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 二 | 公司财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 2023年度或2024年度财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 营业收入（万）： |  | 2 |  | 利润总额（万） |  |  |  |  |
| 3 | 年末“固定资产合计”（万） |  | 4 |  | 年末“流动资产”余额（万） |  |  |  |  |
| 5 | 年末“短期负债”余额（万） |  | 6 |  | 年末“长期负债”余额（万） |  |  |  |  |
| 7 | 年末“资产总计”余额（万） |  | 8 |  | 年末“货币资金”余额（万） |  |  |  |  |
| 三 | 投标人其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 公司取得的相关资质及等级： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 公司近三年度后获得的荣誉及表彰情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 提供本项目服务所必须的专业设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品牌、型号及主要参数配置简述 |  |  | 购置年份 |  | 价格 | 数量 |  | 用途 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 提供本项目服务所必须的专业技术能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（五）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供参加本次政府采购活动前半年内任意一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据或提供资格承诺函（格式见第六部分）。

（六）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

见磋商承诺函或提供资格承诺函（格式见第六部分）。

（七）法律、行政法规规定的其他条件

- （八）落实政府采购政策需满足的资格要求

- 本项目不专门面向中小企业采购，根据财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，对小型和微型企业提供服务的，对其价格给予10%的调减，以调减后的价格计算价格分。《中小企业声明函》填写格式见第六部分投标文件格式。

# （九）本项目的特定资格要求

（十）信用查询

“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。

（十一）资格承诺函

致：    （采购人、采购代理机构）

我单位参与  （项目名称）  （项目编号：    ）项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标（响应）投标人（全称并盖章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

说明：1.投标人可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

- 2.投标人可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第 3 项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

二、法定代表人（负责人）身份证明书

兹证明 （姓名） 同志，性别 （男/女） ，居民身份证号 （身份证号码） ，在我单位任 （职务） ，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：××

电 话：××

单位全称： ××

单位盖章： ××

年    月    日

附：法定代表人居民身份证扫描件

注：1.“法定代表人”直接参加磋商响应活动的仅需填写本身份证明。

2.投标人属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，如个人独资企业的投资人，代表合伙企业执行合伙企业事务的合伙人等，视同法定代表人。

三、法定代表人（负责人）授权委托书

本授权书声明： （投标人名称） 法定代表人（负责人） （姓名） 授权委托（委托代理人的姓名、职务）为我方就××××（代理机构）代理的××××（项目编号、项目名称）项目的磋商活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目磋商有关的事务（含合同签订）。

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人（负责人）签章：

投标人名称（公章）：

日 期：

附：委托代理人居民身份证扫描件

注：“法定代表人（负责人）”授权委托其他人参加磋商的，须填写法定代表人证明书和本授权委托书。

四、技术部分（与评分标准对应）

（一）技术条款偏离表（格式）

| 序号 | 招标文件技术参数及要求名称 | 招标文件技术参数及要求 | 投标文件实际技术参数及要求 | 符合/偏离 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

注：1、主要软、硬件设备需分别填报本表。2、“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“符合”。3、按实际投报设备如实填写偏离表，如果虚假响应或简单复制招标文件提供的技术参数，将可能被视为无效的响应。4、该表不能作为参与投标响应产品的技术文件，供应商应在投标文件中单独提供技术文件。5、行数不够可自行添加，表格可根据情况选择“横向”页面设置。6、上述所投产品须提供相关证明材料，如：制造商公开发布正式印刷的产品样本、资料，或由有关政府部门或权威检测机构合法出具的文件或报告，产品配置/操作界面和网站资料。

法定代表人或其授权委托人签字或盖章：

供应商名称（加盖公章）：                       日期：    年   月   日

五、商务部分（与评分标准对应）

（一）服务方案

格式自拟

(二)本项目拟投入人员配备一览表

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 年龄 | 学历 | 拟任岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

注：1、行数不够，请自行添加。

- 2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换属违约行为

- 3、以上所有人员必须是投标人本单位正式职工，提供投标人近半年内任意一个月为其缴纳社会保险的证明材料。

法定代表人或其授权委托人签字或盖章：

供应商名称（加盖公章）：

日期：   年  月   日

六、首次报价一览表

项目名称：京口区老旧小区技防改造项目采购租赁服务

项目编号：JSZC-321100-LXDL-C2025-0014

| 项目总报价 | 大写：人民币 小写¥： |
| --- | --- |
| 服务期限 |  |
| 备注 |  |

法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：    年   月    日

注：1、所有报价均以人民币报价，报价包括满足上述项目的所有设备、人工、辅助材料、交通、住宿、运输、搬运、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。磋商文件未列明，而投标人认为其他必需的费用也需列入报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交人没有填列的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标价格中。2、投标人必须据实填具此表，应与磋商响应文件的有关内容一致。

- 七、最终报价一览表

项目名称：京口区老旧小区技防改造项目采购租赁服务

项目编号：JSZC-321100-LXDL-C2025-0014

| 项目总报价 | 大写：人民币 小写¥： |
| --- | --- |
| 服务期限 |  |
| 备注 |  |

法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：    年   月    日

注：1、所有报价均以人民币报价，报价包括满足上述项目的所有设备、人工、辅助材料、交通、住宿、运输、搬运、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。磋商文件未列明，而投标人认为其他必需的费用也需列入报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交人没有填列的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标价格中。2、投标人必须据实填具此表，应与磋商响应文件的有关内容一致。3、最终报价不得超过首轮报价；未加盖投标人公章的，法定代表人或其授权委托代理人未签字的，最终报价无效。4、磋商过程中未对磋商内容作出实质性变更、修改的情况下，第二次报价不得超过首轮报价，否则以其首轮报价作为最终报价，如被评定为成交投标人，其首轮报价即为成交价格，拒绝接受“授标”或签订合同的按政府采购法律法规相关规定处理。

- 八、其他部分

（一）中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的京口区老旧小区技防改造项目采购租赁服务采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1京口区老旧小区技防改造项目采购租赁服务，属于（租赁和商务服务业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 京口区老旧小区技防改造项目采购租赁服务，属于（租赁和商务服务业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：                         日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本声明函中“属于（中型企业、小型企业、微型企业）”的内容，必须且只能选择其中之一填写。

3.供应商应当根据采购文件中明确的所属行业，认真对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）提供声明函。 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（二）按磋商文件要求投标人所能提供的其他文件

告供应商书

中标（成交）供应商：

恭喜贵单位成功中标（成交），为我市采购人提供优质产品及服务。为优化政府采购营商环境，发挥政府采购政策功能，缓解企业融资难题，我省已推出政府采购线上合同信用融资贷款业务，特此告知如下：

如您在中标（成交）后遇到资金困难，确有贷款意向，请及时与采购人沟通协调。在签订政府采购合同时，向采购人说明需要政府采购合同融资的意向，提醒采购人在“苏采云”系统中公示政府采购合同时勾选融资标识，随后贵单位可主动联系相关银行或相关银行也可能主动为您提供无抵押低息融资便利。具体业务流程可登录“江苏政府采购网—政采贷”栏目（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html）查看并办理。

如您需要帮助，请致电镇江经开区财政局政府采购管理科。

镇江经开区财政局