无锡市政府采购项目

竞争性磋商文件

（全流程电子化）

采购项目编号：JSZC-320200-JYJF-C2025-0050

采购项目名称：2025年度工管中心机电设备维修项目

采购人名称：无锡市水利工程管理中心

采购代理机构：江苏建圆建方工程管理咨询有限公司

二○二五年十一月十九日

目  录

第一部分    磋商邀请

第二部分    供应商须知

第三部分    采购需求

第四部分    合同文本

第五部分    附件

第一部分 磋商邀请

江苏建圆建方工程管理咨询有限公司受无锡市水利工程管理中心委托，就其2025年度工管中心机电设备维修项目进行竞争性磋商。现欢迎符合相关条件的供应商参加磋商，磋商注意事项如下：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：2025年度工管中心机电设备维修项目 采购编号：JSZC-320200-JYJF-C2025-0050 采购方式：竞争性磋商 |
| 2 | 采购人：无锡市水利工程管理中心 采购人地址：无锡（国家）工业设计园创业园（无锡市滨湖区建筑西路599号）2号楼6楼 采购代理机构：江苏建圆建方工程管理咨询有限公司 采购机构地址：无锡市锡山区东亭迎宾南路17号7楼 |
| 3 | 采购项目概况、要求： 1、项目概况：2025年度工管中心机电设备维修，维修范围包括仙蠡桥南枢纽红绿灯安装、仙蠡桥技术供排水系统改造、张巷浜液压启闭机接地制作安装、百子桥闸站4#水泵、三里桥闸站3#水泵大修、顾桥闸站接地制作安装、西直湖港南枢纽船闸路灯改造、蠡湖所三水桥总柜及螺杆启闭机柜更换、严埭港枢纽路灯维修、伯渎港枢纽管理楼场地路灯安装、伯渎港枢纽内、外闸首两侧及节制闸两侧路灯安装、利民桥水利枢纽进水池及利民桥水利枢纽清污机平台路灯安装。具体详见工程量清单及采购需求。 2、合同履约期限：90日历天。 3、误期违约金：成交价的万分之五/天，不超过合同金额的5%。 4、质量要求：一次性验收100%合格。 5、质量违约金：合同价款的3%。 6、质保期：自完工验收合格之日起1年。 7、本项目预算价：95.04万元。 8、本项目设定最高限价：95.04万元，报价超过最高限价的视为无效响应文件。 9、本项目是否接受联合体磋商：否。 10、本项目是否专门面向中小企业：否。 11、本项目标的所属行业：建筑业。 按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定：营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。 |
| 4 | 供应商资格要求： 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无 3、本项目的特定资格要求： （1）供应商应具备有效期内的水利水电工程施工总承包二级及以上资质或水利水电机电安装工程专业承包二级及以上资质； （2）供应商应具备有效的安全生产许可证； （3）项目负责人应具备水利水电工程专业二级及以上注册建造师资质及有效的安全生产考核合格证书； （4）供应商授权代表、拟派项目负责人应为供应商企业在职员工； （5）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 采购人及采购代理机构有权对以上资格条件进行核查，如供应商有弄虚作假行为或不具备以上条件的将取消磋商资格。 |
| 5 | 提供采购文件期限：2025年11月7日至2025年11月14日（法定假日除外）。五个工作日后仍可下载采购文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。 获取方式：本项目采用网上注册登记方式。 潜在供应商如确定参加磋商，可在“江苏政府采购网--苏采云”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载采购文件（具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》），完成项目采购文件获取，方可按要求制作、上传响应文件，对采购文件各项内容作出实质性响应，否则其响应文件无效。 供应商应承担其编制响应文件以及递交响应文件所涉及的一切费用。无论磋商结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 |
| 6 | 磋商保证金：本项目无需缴纳磋商保证金。 |
| 7 | 履约保证金缴纳：本项目 （无需） 缴纳履约保证金。 |
| 8 | 磋商有效期：响应文件提交截止之日起90天 |
| 9 | 响应文件提交截止时间：2025年11月26日14:00 响应文件提交方式：网上响应文件提交截止时间前苏采云投标客户端提交。 响应文件开启地点：江苏省政府采购（苏采云）平台。 响应文件解密时间：开启解密后半小时。 |
| 10 | 磋商时间：2025年11月26日14:00； 磋商地点：江苏省政府采购（苏采云）平台 |
| 11 | 确定成交单位时间：2025年11月26日评审结束 确定成交单位地点：江苏省政府采购（苏采云）平台 |
| 12 | 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 采购人：无锡市水利工程管理中心 联系地址：无锡（国家）工业设计园创业园（无锡市滨湖区建筑西路599号）2号楼6楼 联系人：周令杰 联系电话：0510-80109316 采购代理机构：江苏建圆建方工程管理咨询有限公司 联系人：崔立依 联系电话、传真：0510-88207527、15961818772 联系地址：无锡市锡山区安镇街道春风南路2号智行科创园9号楼12楼 邮政编码：214000 电子邮件地址：jyjfzbdl@163.com |
| 13 | 操作流程： 潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法： 1、访问“江苏政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”——“用户注册”按钮进入注册界面进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/register进入注册界面。 2、潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--项目参与--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。 3、投标供应商应及时办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书与电子签章，政府采购交易系统原CA须更换为江苏省电子政务证书认证中心CA，以确保全流程电子化政府采购活动的顺利进行。办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号市民中心12号楼一楼），办理手续及流程详见http://jsxcmm.com/help/gys.html，技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00） 4、CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。 5、采购文件（后缀名为“.kedt”）、“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已参与项目--报名详情页面内相应链接进行下载。 6、政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网--办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》。 7、采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标供应商下载或者查阅。 8、苏采云系统应使用谷歌浏览器参与不见面开标。 |
| 14 | 1、本次采购采用“江苏省政府采购（苏采云）平台”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。投标供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如投标供应商未按要求操作，由此所产生的风险由投标供应商自行承担。技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。 2、投标供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《“苏采云”系统供应商操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《“苏采云”系统供应商操作手册》要求制作、上传电子投标文件。 3、投标供应商应在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备。因投标供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致开标评标失败，投标供应商自行承担后果。 4、潜在投标供应商对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。 5、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息。 |

第二部分. 供应商须知

# （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

# （二）竞争性磋商文件：

1、采购文件包括文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在响应文件中充分响应采购文件的所有要求。

2、供应商应登录“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/）下载采购文件及有关资料，按采购文件要求制作、上传响应文件，并对采购文件各项内容作出实质性响应，否则报价无效。

3、供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本采购文件中所有条件和规定。

4、采购文件中的“法定代表人”是指供应商的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

5、按照《〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以由分支机构参加政府采购和签订合同。

6、采购文件仅作为本次采购投标使用。

# （三）竞争性磋商文件的解释：

1、本项目不召开磋商前答疑会，供应商如有需要对采购文件要求澄清的问题，应在响应文件提交截止时间至少五日前按采购公告或采购文件中的通讯地址向采购人或采购代理机构以书面形式提出。

2、本文件的最终解释权归采购人。

# （四）竞争性磋商文件的补充或修正：

1．采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改将在江苏政府采购网上发布更正公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

2.澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构将在响应文件提交截止时间至少5日前，将在江苏政府采购网上发布更正公告；不足5日的，采购人或者采购代理机构应当顺延响应文件提交截止时间及磋商时间。

3．供应商应在响应文件提交截止时间前关注原采购公告媒体上发布的相关更正公告。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未成交）由供应商自行承担。

4.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者磋商公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式（含电子邮件）向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并具有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。江苏建圆建方工程管理咨询有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏建圆建方工程管理咨询有限公司对无效质疑不予受理。

# （五）响应文件的组成：

响应文件提交截止时间包括三个部分，分别为证明文件部分、响应函和报价文件部分、技术文件部分。

1.证明文件部分：

1.1资格、资信证明文件

（1）关于资格的声明函（格式见附件）加盖电子签章；

（2）供应商企业营业执照或经相关部门登记的证明文件原件扫描件加盖电子签章；

（3）供应商有效期内的水利水电工程施工总承包二级及以上资质或水利水电机电安装工程专业承包二级及以上资质证书原件扫描件加盖电子签章；

（4）供应商有效的安全生产许可证证书原件扫描件加盖电子签章；

（5）项目负责人有效的水利水电工程专业二级及以上注册建造师证书及安全生产考核合格证书原件扫描件加盖电子签章；

（6）供应商法定代表人授权委托书（格式见附件）加盖电子签章，法定代表人亲自参加的提供法定代表人身份证明（格式见附件）加盖电子签章。

（7）供应商法定代表人身份证原件扫描件加盖电子签章及法定代表人授权代表身份证原件扫描件加盖电子签章；

（8）授权代表、项目负责人与供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具由供应商为其依法缴纳的所属月为2025年8月-2025年10月中任意一个月的社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件加盖电子签章；

（9）供应商所属月为2025年8月-2025年10月中任意一个月的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由第三方审计机构出具的2024年度的财务审计报告原件扫描件加盖电子签章；

（10）供应商依法缴纳所属月为2025年8月-2025年10月中任意一个月的税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件加盖电子签章；

（11）供应商依法缴纳所属月为2025年8月-2025年10月中任意一个月的社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件加盖电子签章；

（12）承诺书；（格式见附件）

注：如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明原件扫描件加盖供应商电子签章。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明原件扫描件加盖供应商电子签章。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

1.2补充证明文件：

- 供应商基本情况说明；（格式见附件）

- 中小企业声明函；（供应商为中小企业的必须提供，格式见附件）

- 省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；（供应商为监狱企业的必须提供）

- 残疾人福利性单位声明函；（供应商为残疾人福利性单位的必须提供，格式见附件）

- 采购文件要求提供的其他证明材料；（参考评分标准中所列要求）

2、响应函和报价文件部分：

- 响应函；（格式见附件）

- 磋商报价表；（格式见附件）

- 磋商报价表附录；（格式见附件）

- 已标价的工程量清单；（以软件导出稿为准）

- 人员配备表；（格式见附件）

- 业绩一览表；（格式见附件）

- 技术偏离表。（格式见附件）

3、技术文件。（参考评分标准中所列要求）

# （六）响应文件的要求

  - 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

  - 响应文件由供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（签章）、法定代表人或被授权代表签字或签章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

  - 供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

  - 磋商费用自理。

  - 供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上磋商时间内，凭CA数字证书登录系统获取采购文件，按要求制作响应文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传响应文件。

  - 供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

  - 供应商按采购文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

  - 供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

  - 供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、业绩、报告等）扫描上传至投标系统。

# （七）磋商报价说明：

  - 供应商的报价的总额应根据采购文件提供的工程量清单，以及有关规定并结合市场因素采取综合单价的形式报价。报价必须是唯一的，任何有选择的报价将不予接受。

  - 除非合同中另有规定，供应商已标价的工程量清单中所报的综合单价和合价，以及报价汇总表中的价格应包括完成本合同所需的设备、劳务、管理、材料、维护、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。工程量清单中已表明的暂列金、暂估价等不可竞争费（或费率）不得更改。

  - 供应商可先到现场踏勘以充分了解项目位置、情况、道路及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔申请将不被批准。

  - 工程量清单中的每一单项均需计算填写综合单价和合价(单价精确到分，合价精确到元)，供应商没有填写综合单价和合价的项目将不予支付，并认为此项费用已包括在工程量清单的其他综合单价和合价中。

  - 除政策性调整因素之外，供应商所填写的综合单价在合同实施期间将不因市场变化因素而变动，供应商在计算报价时应考虑一定的风险系数。

  - 所有的货物、服务必须符合国家标准或规范的要求。

  - 供应商应结合本企业自身情况进行自主报价。

  - 编制原则：原则上依据（1）国家相关法律法规及其他规范文件；（2）采购文件及其他采购人提供的相关资料；（3）《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)；（4）苏建价〔2014〕448号《省住房和城乡建设厅关于〈建设工程工程量清单计价规范〉（GB50500-2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见》；（5）江苏省住房和城乡建设厅颁发的《江苏省安装定额计价定额》（2014）；（6）《江苏省建设工程费用定额》（2014）及其营改增后补充条款及苏建价〔2016〕154号文；（7）苏建价〔2016〕154号文《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》、苏建函价〔2018〕298号、苏建函价〔2019〕178号增值税计价政策调整的通知；（8）江苏省住房和城乡建设厅公告〔2018〕24号《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》；（9）《江苏省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告》(2019)第19号。

  - 本项目适用于营改增后的一般计税方法。

  - 经磋商小组认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，供应商必须在一小时内提供书面说明，必要时提交相关证明材料以证明其报价合理性。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应文件处理。

# （八）无效响应文件的确认：

供应商有下列情况之一者，其响应文件无效：

  - 未按规定进行注册的；

  - 电子响应文件未按规定时间上传的，纸质响应文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

  - 电子响应文件未按采购文件要求签章的；

  - 供应商未按采购文件要求解密的；

  - 不具备采购文件中规定的资格要求的；

  - 报价超过采购文件中规定的预算金额、最高限价（最高折扣率）或单项最高限价的；

  - 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

  - 响应文件未按采购文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；

  - 响应文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

  - 响应文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；

  - 恶意串通其他供应商，故意哄抬价格或压价的；

  - 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

  - 不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

  - 不同供应商响应文件中的项目相关人员出现同一人的；

  - 不同供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

  - 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

  - 不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

  - 响应文件商务标中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

  - 响应文件报价出现前后不一致，供应商拒不确认修正后的报价的；

  - 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，且供应商不能证明其报价合理性的；

  - 未通过响应文件资格性检查、响应文件符合性检查的；

  - 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

  - 供应商的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

  - 不同供应商的响应文件的目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

  - 不同供应商响应文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、响应文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

  - 不同供应商的授权代表、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

  - 同一响应文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

  - 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

  - 响应文件内容不全或不符合法律法规和采购文件中规定的其他实质性要求的；

  - 改动采购文件中不可竞争费（或费率）的。

# （九）开标、评标：

  - 开标工作程序

1.1、所有供应商在采购文件规定的时间内解密各自响应文件。

1.2、解密后，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按采购文件规定时间解密后，在磋商过程中保持在线，等待磋商小组的询问、按要求报价，并等待磋商结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

1.3响应文件提交截止时间后参加磋商的供应商或解密响应文件的供应商不足三家的，不进行磋商。

1.4评审程序：磋商、评审工作由江苏建圆建方工程管理咨询有限公司负责组织。

  - 资格性审查：

2.1、响应文件资格性审查由评标委员会负责。

2.2、依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格、资信证明材料等进行审查，以确定供应商提供资格证明的合法性、真实性，是否具备磋商资格。

2.3、信用信息查询

采购人或采购代理机构在资格性审查期间通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。

  - 评标工作程序：

3.1、由专家及采购人代表组成磋商小组，并实行回避制度。

3.2、评审时，响应文件出现不一致情形的，按下列规定执行：

3.2.1、响应文件正本与副本不符的，以正本为准。

3.2.2、响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中磋商报价表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以磋商报价表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照上述（1）-（4）款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面澄清、说明或者补正，并原件扫描件加盖电子签章，或者有法定代表人或其授权代表签字作为确认后产生约束力，供应商不确认的，其磋商无效。

3.3、响应文件符合性审查

3.3.1、磋商小组对符合资格要求的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

3.3.2、对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。具体操作方式见《“苏采云”系统供应商操作手册》。

3.3.3、启动异常低价响应审查的情形和具体要求：

（1）磋商过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

1）响应报价低于采购项目预算50%的，即响应报价＜采购项目预算×50%；

2）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价＜采购项目最高限价×45%；

3）磋商小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）启动异常低价响应审查后，磋商小组应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，在江苏省政府采购（苏采云）平台上提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料并加盖供应商电子签章，对响应价格作出解释，由磋商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

3.4、磋商程序

3.4.1、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

3.4.2、在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或其授权代表签字或签章或加盖CA电子公章。由法定代表人授权代表签字或签章的，应当附法定代表人授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字或签章并附身份证明。

3.4.3、磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于2家。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

3.4.4、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

3.5、比较与评价

3.5.1本项目磋商小组对确定最终采购需求和提交最后报价的供应商采用综合评分法进行比较与评价。经评审有效的响应文件按采购文件中规定的评标方法和标准，由磋商小组进行比较与评价。综合评分法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。

3.5.2磋商小组各成员独立对每个有效的响应文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

3.5.3评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下，在评标室当场核对、汇总各供应商得分，确定各供应商总分和最终排序。

- 4、评标方法

供应商通过资格性与符合性审查的，方可进入比较与评价程序。比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数），磋商小组遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列。得分且最终报价相同的并列。响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。

未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容及依据。

- 5.评标标准

（一）评分项目及分值（总分100分）

1、价格分                                    30分

2、供应商评价                                13分

3、技术文件                                  55分

4、加分因素                                   2分

（二）各项目评分标准

1、价格分：（30分）

本项目价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且磋商价格最低的最终报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=价格分值×(评标基准价／磋商报价)

注：本项目标的所属行业为建筑业，根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号规定，营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

价格扣除：①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

④残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、供应商评价（13分）

（1）供应商综合实力（6分）：自本项目采购公告发布之日起近三年内（以合同签订时间为准），供应商承担过本项目类似业绩的，有一项得2分，最高得6分。磋商时提供合同原件扫描件加盖供应商电子签章并上传至投标系统相应模块中，如未提供合同或合同不能明确体现服务内容或签订日期的，本项不得分。

（2）项目团队（7分）

1）项目负责人（2分）：拟派项目负责人具有水利水电专业副高级或以上职称的，得2分；具有水利水电专业中级职称的得1分；初级职称不得分。最高得2分。

2）项目团队（5分）：拟投入专业技术人员（除项目负责人外）中具有水利水电专业副高级或以上职称的，有一人得2分，最高得5分；具有水利水电专业中级职称的，有一人得1分，最高得3分；具备水利水电专业初级职称的，有一人得0.5分，最高得1.5分。本项最高得5分。

注：

①上述评分，磋商时提供相关人员证书原件扫描件加盖电子签章上传至投标系统相应模块中，如职称证书不能体现专业的，需另行提供毕业证书原件扫描件加盖电子签章上传至投标系统相应模块中。

②上述人员以《人员配备表》（格式见附件）中所列为准，同一人员具备多张证书的不同时得分，以最高级别证书计取。

③上述人员（项目负责人除外）除相关人员证书外，还需提供法定的社保收缴部门出具由供应商本企业为其依法缴纳的2025年8月-2025年10月中任意一个月的社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

④上述证明材料提供不全或不提供，相应评分项不得分。

3、技术文件（55分）：

（1）总体设想（16分）

①总体目标及整体设想；（4分）

②重点难点分析；（4分）

③组织机构及人员配备；（4分）

④设备及材料投入。（4分）

供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。以上内容不存在瑕疵的每条得4分；以上内容存在1处瑕疵的每条得2分；以上内容存在2处瑕疵的每条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的每条得0分；本项最高得16分。

（2）维修实施方案（24分）

①总体实施方案；（6分）

②重点难点措施方案；（6分）

③项目管理方案；（6分）

④应急预案及措施。（6分）

供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。以上内容不存在瑕疵的每条得6分；以上内容存在1处瑕疵的每条得4分；以上内容存在2处瑕疵的每条得2分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的每条得0分；本项最高得24分。

（3）保障措施（15分）

①工期保障措施；（3分）

②质量管理和质量保证措施；（3分）

③安全文明生产措施；（3分）

④环保措施；（3分）

⑤应急保障措施。（3分）

供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。以上内容不存在瑕疵的每条得3分；以上内容存在1处瑕疵的每条得2分；以上内容存在2处瑕疵的每条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的每条得0分；本项最高得15分。

注：技术文件评分所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

4、节能环保产品（2分）：

工程量清单中属于《环境标志产品政府采购品目清单》《节能产品政府采购品目清单》（强制节能产品除外）范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，分别得1分。（同一产品同时具有节能产品、环境标志产品认证证书的不重复加分）

磋商小组人数应为3人以上（含3人）的单数，计算分项得分时取所有磋商小组成员打分的平均值为供应商的得分，各分项得分合计即为供应商的总得分。最终得分最高者将被推荐为成交候选人。响应文件无相应评分内容时，该项目为零分。磋商小组依照采购文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在磋商报告上签署不同意见及理由，否则视为同意磋商报告。评分办法及评标标准的最终解释权归采购人。

# （十）确定成交供应商：

- 磋商小组根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按采购文件的要求在3家成交候选人中，依法确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人委托磋商小组采取随机抽取的方式确定成交供应商。江苏建圆建方工程管理咨询有限公司将在江苏政府采购网上发布成交公告。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号文）等相关法律法规处理。

- 开标、磋商及评标的整个过程均接受 无锡市 政府采购监管部门的监督。

- 在发布成交公告的同时，江苏建圆建方工程管理咨询有限公司将向成交供应商发出成交通知书。

- 成交供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子响应文件一致的纸质响应文件一式二份。如不一致以电子响应文件为准。

# （十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足二家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

# （十二）磋商保证金：本项目无需提交保证金。

# （十三）成交无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的、中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款（1）至（5）项情形之一的，成交无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

# （十四）签订、履行合同：

1.采购人应当自成交通知书发出之日起十五日（最长不超过三十日）内，按照采购文件和成交供应商响应文件的规定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和成交供应商的响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。合同经江苏建圆建方工程管理咨询有限公司见证后生效。

2.江苏建圆建方工程管理咨询有限公司监督合同的履行。成交供应商非因不可抗力未履行采购、响应文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

# （十五）代理服务费：

- 本项目代理服务费及编标费由成交供应商支付。代理费按差额定率累进法计算，以成交金额为计费基础。100万以下部分费率为1%，100万－500万部分的费率为0.7%，500万-1000万部分费率为0.55%，1000万-5000万部分费率为0.35%。在此基础上按80%计取。编标费按差额定率累进法计算，以最高限价为计费基础。500万以下部分费率为0.38%，500万-1000万部分费率为0.34%，1000万-5000万部分费率为0.3%，在此基础上按80%计取。

- 领取成交通知书时成交供应商向采购代理机构一次性付清。

- 成交供应商如果未按规定缴纳采购代理服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

# （十六）其他：

采购文件的条款必须认真审阅，供应商应自行检查采购文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的磋商价格失误，由供应商负责。

# （十七）政府采购信用担保

履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理，也可通过无锡政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。

# （十八）政府采购合同融资

中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见无锡政府采购网“政采贷”专栏。

第三部分 采购需求

（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

一、采购标的需实现的功能或者目标

2025年度工管中心机电设备维修，维修范围包括仙蠡桥南枢纽红绿灯安装、仙蠡桥技术供排水系统改造、张巷浜液压启闭机接地制作安装、百子桥闸站4#水泵、三里桥闸站3#水泵大修、顾桥闸站接地制作安装、西直湖港南枢纽船闸路灯改造、蠡湖所三水桥总柜及螺杆启闭机柜更换、严埭港枢纽路灯维修、伯渎港枢纽管理楼场地路灯安装、伯渎港枢纽内、外闸首两侧及节制闸两侧路灯安装、利民桥水利枢纽进水池及利民桥水利枢纽清污机平台路灯安装。

二、落实政府采购政策需满足的要求

1、对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

2、监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

3、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、其他政策功能要求：

（1）本项目中如有涉及到商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购投标供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）投标供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

（2）依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

认证机构详见国家市场监督管理总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

（3）本项目中如有涉及到采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，投标供应商应按合同约定提供设备或服务。

（4）本项目中如有涉及到数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标供应商不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如采购文件中有其他要求的，投标供应商应满足采购文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

《中华人民共和国政府采购法》

《中华人民共和国政府采购法实施条例》

《泵站技术管理规程》(GB/T 30948-2014)

《水闸工程管理规程》(DB32/T 3259-2017)

《江苏省泵站技术管理办法》

《大中型泵站主机组检修技术规程》（DB32/T 1005-2006）

《泵站运行规程》（DB32/T 1360-2009）

以上技术要求和规范如有最新版，应按最新版执行；其他相关标准和技术要求参照执行。

- 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

1、质量要求：一次性验收100%合格。

2、质保期：自完工验收合格之日起1年。

3、安全要求：符合国家相关法律法规的要求，无安全责任事故，需配备专职安全员1名。

4、技术要求：

（1）仙蠡桥南枢纽红绿灯安装

根据采购人要求进行4套红绿灯安装，主材由采购人提供。具体详见工程量清单。

（2）仙蠡桥技术供排水系统改造

供应商按原有管道系统，将原铁管改为不锈钢管道，更换不锈钢闸阀、更换部分水泵设备、进水总管部分更换，进行3处河水进水孔封堵，更换机组支管、更换渗漏排水管道系统等。具体工程量见下图及工程量清单。

技术供水系统工作系统图

（3）张巷浜液压启闭机接地制作安装

张巷浜节制闸两侧启闭系统及冲淤泵等电机的接地安装。

（4）百子桥闸站4#水泵、三里桥闸站3#水泵大修

供应商需对百子桥闸站4#、三里桥闸站3#水泵进行拆解检查大修、更换易损部件并完成机组调试。

（5）顾桥闸站接地制作安装

顾桥闸站水泵主电机及控制柜的接地安装。

（6）西直湖港南枢纽船闸路灯改造

供应商更换西直湖港南枢纽船闸5套路灯及1台配电箱。具体详见工程量清单。

（7）蠡湖所三水桥总柜及螺杆启闭机柜更换

供应商应对1台总柜及3台控制柜进行更换。具体详见工程量清单。

（8）严埭港枢纽路灯维修

根据采购人要求进行2套单挑路灯安装。具体详见工程量清单。

（9）伯渎港枢纽管理楼场地路灯安装

根据采购人要求进行2套塔吊灯（1000W）安装。具体详见工程量清单。

（10）伯渎港枢纽内、外闸首两侧及节制闸两侧路灯安装

根据采购人要求进行6套塔吊灯（1000W）安装。具体详见工程量清单。

（11）利民桥水利枢纽进水池及利民桥水利枢纽清污机平台路灯安装

根据采购人要求进行进水池5套塔吊灯（1000W）及清污机平台4套单挑路灯安装。具体详见工程量清单。

（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

1、采购标的数量：1项。

2、采购项目实施时间：以采购人通知为准。

3、采购项目实施地点：中心各水利工程。

（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1、质量要求：一次性验收100%合格。

2、合同履约期限：90日历天。

3、误期违约金：成交价的万分之五/天，不超过合同金额的5%。

4、质量违约金：合同价款的3%。

（六）采购标的的验收标准

一次性验收100%合格。

（七）采购标的的其他技术、服务等要求：

付款方式：合同签订生效后，支付合同价款的30%预付款，根据项目进度支付进度款，项目完工验收合格后按财政审核意见支付至合同价款的65%，决算审计后按照财政审查意见支付尾款。

第四部分 合同文本

发包人（采购人）：  无锡市水利工程管理中心

承包人（成交供应商）：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就2025年度工管中心机电设备维修项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：2025年度工管中心机电设备维修项目

2.工程地点：

3.资金来源：

4.工程范围和内容：

5.合计金额：（大写）                    （小写）           元。

二、合同工期

1.计划开工日期：       年   月   日；计划竣工日期：     年   月   日；工期总日历天数：    天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

2.在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延期限，应由双方及时协商，签订协议，并报有关部门备案。

（1）由于人力不可抗的灾害，而被迫停工；

（2）因发包方变更计划或变更施工内容，不能继续施工或需增加时长。

3.因承包人原因造成工期延误，逾期完工违约金的计算方法为：每拖延一天承包人须按成交价的万分之五支付违约金。因承包人原因造成工期延误，逾期完工违约金的上限：签约合同价的5%。逾期完工违约金扣除金额达到上限，发包人有权指定分割或终止合同，并有权追索赔偿。

4.履约保证金的缴纳和退付：

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：  否     。

履约保证金缴纳金额：       元。

履约保证金的缴纳时间：        ，缴纳形式：       。

履约保证金的退付时间：        ，退付办法：       。

履约保证金不予退还的情形：                       。

逾期退还履约保证金的违约责任：                       。

三、质量标准及工程验收

1.工程质量符合：                              标准。

2.适用于工程的标准规范包括：                                  。

3.分部分项验收：根据国家有关工程施工验收规范、标准及合同约定，经承包人自检合格并具备验收条件的，承包人应提前通知发包人进行验收，发包人应及时响应承包人的验收申请并组织验收，分部分项工程未经验收的，不得进入下一道工序施工。

4.验收：

（1）承包人已完成合同约定的内容和份数备齐的完工资料（开工申请表、变更申请报告、施工记录、工程价款支付申请书、主要材料、构配件和设备申报表、工程量报验单、单元工程施工质量报验单、会议纪要等），承包人向发包人报送完工验收申请报告；

（2）承包人向发包人提出完工验收报告后，发包人应及时组织工程完工验收，并及时办理拨款手续；

（3）完工验收不合格的，发包人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交完工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

5.质量争议检测

合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。

6.质量保修

（1）工程保修期为自完工验收合格之日起1年，项目中工程内容按照国家规定及承包人承诺超过1年的按照保修期长的执行。

（2）工程质量保修范围：                                       。

（3）承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

四、违约责任：

1.在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或向供方发出书面通知书，提出解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

2.供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的3%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

3.由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的3%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

4.如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供需双方按照法律规定处理。

5.招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律法规规定的事件。

6.如果供方在本合同履行完毕之前破产或无清偿能力，需方可在任何时候以书面形式通知供方，提出解除合同。该终止合同将不损害或影响需方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

五、合同变更

1.承包方严格按照施工合同文本所明确的内容施工，不得随意调整、改动。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。变更中要明确变更的理由、施工说明、工程量计算及预算的调整。

2.未经发包人签认的变更，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更；因承包人擅自变更所引起的一切损失由承包人承担。

3.因任何一方原因（包括双方当事人自身原因以及政策变动、规划调整等外部原因）导致合同变更的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

4.因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在15日内以书面形式变更合同。

六、合同中止、终止

1.双方当事人不得擅自中止或者终止合同。

2.合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

3.因任何一方原因（包括双方当事人自身原因以及政策变动、规划调整等外部原因）导致中止或终止合同的，应向对方支付合同总价3％的违约金；因中止或终止合同造成的经济损失超过违约金的，还应给予赔偿。

七、支付方式

合同签订生效后，支付合同价款的30%预付款，根据项目进度支付进度款，项目完工验收合格后按财政审核意见支付至合同价款的65%，决算审计后按照财政审查意见支付尾款。

八、项目负责人

发包人项目负责人：       ，职务：      ；联系电话：               ；

承包人项目负责人：       ，职务：      ；联系电话：               ；

九、合同文件构成及优先顺序

组成合同文本的各项文件应互相解释，互为说明，合同文本的构成及优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书（如果有）；

（3）响应函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）图纸；

（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

十、签订地点

本合同在                         签订。

十一、签订地点

本合同于    年    月    日签订。

十二、争议解决

合同当事人可以就争议自行和解，如争议无法和解，合同当事人按照以下顺序解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

十三、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十四、签订、履行合同

本合同自        年    月   日生效。

十五、合同份数

本合同一式 七 份，均具有同等法律效力，发包人执 四 份，承包人执 二 份，见证方执一份。

本合同双方约定发包人、承包人签字盖章，经江苏建圆建方工程管理咨询有限公司见证后生效。

发包人：（公章）	承包人：（公章）

地  址：	地  址：

法定代表人：（签字）	法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）	委托代理人：（签字）

电  话：	电  话：

传  真：	传  真：

开户银行：	开户银行：

账  号：	账  号：

见证单位：（盖章）

第五部分 附件（响应文件格式）

2025年度工管中心机电设备维修项目

竞争性磋商响应文件

项目编号：JSZC-320200-JYJF-C2025-0050

项目名称：2025年度工管中心机电设备维修项目

2025年11月20日14时00分开标，此时间以前不得开封；

供应商：                                          （电子签章）

法定代表人或授权代表：                          （签字或签章）

# 日  期：             年              月           日

- （一）关于资格的声明函（格式）

- 关于资格的声明函

江苏建圆建方工程管理咨询有限公司：

我公司（单位）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

我公司（单位）愿针对本次项目编号为JSZC-320200-JYJF-C2025-0050的2025年度工管中心机电设备维修项目进行磋商，响应文件中所有关于磋商资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表：（签字或签章）

日期：   年   月   日

注：“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中，较大数额罚款按财库〔2022〕3号文，认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

- （二）法定代表人授权委托书及法定代表人身份证明（格式）

- 法定代表人授权委托书

江苏建圆建方工程管理咨询有限公司：

（供应商名称）          系中华人民共和国合法企业，法定地址：           ，特授权    （姓名）   代表我公司（单位）全权办理针对项目编号为JSZC-320200-JYJF-C2025-0050的2025年度工管中心机电设备维修项目的磋商，参与磋商、评审、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托权。

被授权人情况：

姓名：         性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                电话：

通讯地址：

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表：（签字或签章）

日期：   年   月   日

- 法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：   年   月   日

经营期限：

姓名：         性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                电话：

系                                   的法定代表人。

特此证明。

投标供应商（电子签章）：

日期：   年   月   日

| 法定代表人身份证扫描件 （正面） |  | 法定代表人身份证扫描件 （反面） |
| --- | --- | --- |

- （三）承诺书（格式）

- 承诺书

（供应商名称）            在此承诺：

我方系JSZC-320200-JYJF-C2025-0050的2025年度工管中心机电设备维修项目的供应商，现郑重承诺：

我公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，没有被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状况，而且在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题。

我方愿承担因以上承诺情况不真实而产生的一切经济、法律责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表：（签字或签章）

日期：   年   月   日

（四）供应商基本情况说明（格式）

供应商基本情况说明

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：中级职称 人数、 高级职称 人数 |  |
| 2024年12月资产总额 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 2024年12月股东权益 | 万元 | 2024年业务收入 | 万元 |
| 2024年实现利润 | 万元 |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  | （包括解决方式和结果） |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

# 注：上述表格如有不尽之处，投标供应商可自行添加相应内容并填写完善。

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表：（签字或签章）

日期：   年   月   日

- （五）中小企业声明函（格式）

- 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称） 的  （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

      - （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

      - （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标、成交投标供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。投标供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- （六）残疾人福利性单位声明函（格式）

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的                 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- （七）响应函（格式）

- 响应函

致江苏建圆建方工程管理咨询有限公司：

一、根据采购编号为JSZC-320200-JYJF-C2025-0050的2025年度工管中心机电设备维修项目的采购文件，遵照国家法律法规和规章的有关规定，我方经过踏勘现场和对采购文件等所有文件的研究后，我方愿按采购文件中的要求、条件完成本采购项目。

二、我方愿意提供江苏建圆建方工程管理咨询有限公司在采购文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按采购文件中的规定，本响应文件的磋商有效期为响应文件提交截止之日起90天。

四、如果我方的响应文件被接受，我方将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成本采购项目。

五、我方认为你们有权决定成交供应商。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由江苏建圆建方工程管理咨询有限公司协调解决，并按照相关法规和有关文件规定处理。如协商不能解决，双方可向采购人所在地人民法院提起诉讼。

七、我方认可并保证遵守采购文件的所有规定，放弃对采购文件提出质疑的权利。

八、如果我方被确定为成交供应商，在无不可抗力的情况下未履行采购文件、响应文件和合同条款内容的，一经查实，我方愿意赔偿由此造成的一切损失，并同意采购人按采购文件及合同条款的相关内容对我方进行处理。

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表：（签字或签章）

电话：                   传真：

地址：                   邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

- （八）磋商报价表（格式）

磋商报价表

本次为首次报价                                  货币单位：人民币元

项目编号：项目编号

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见响应文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

4、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后报价/ 最初报价）* 各项最初报价的单价。

供应商（电子签章）：

- （九）报价一览表附表（格式）

- 报价一览表附表

项目编号：JSZC-320200-JYJF-C2025-0050

项目名称：2025年度工管中心机电设备维修项目

| 磋商报价 （人民币） | 项目总报价：大写： 小写： 元 |
| --- | --- |
| 合同履约期限 |  |
| 误期违约金 |  |
| 质量要求 |  |
| 质量违约金 |  |
| 质保期 |  |
| 项目负责人 |  |

填写说明：磋商报价表及磋商报价表附录中的内容应与响应文件其他部分内容一致，否则评标时磋商报价一律按磋商报价表中内容为准，其余内容以磋商报价表附录中内容为准。

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表：（签字或签章）

日期：   年   月   日

- （十）已标价的工程量清单

- （以软件导出稿为准）

- （十一）人员配备表（格式）

- 人员配备表

项目编号：JSZC-320200-JYJF-C2025-0050

项目名称：2025年度工管中心机电设备维修项目

| 序号 | 姓名 | 职称 | 学历、专业 | 主要工作经验 | 实施团队所在岗位 | 证明材料对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 如：项目负责人 |  |

注：表格不够可自行延长。

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表：（签字或签章）

日期：   年   月   日

（十二）业绩一览表（格式）

- 业绩一览表

项目编号：JSZC-320200-JYJF-C2025-0050

项目名称：2025年度工管中心机电设备维修项目

| 序号 | 业绩名称 | 甲方名称 | 签订时间 | 合同主体内容 | 证明材料对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：表格不够可自行延长。

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表：（签字或签章）

- 日期：   年   月   日

- （十三）技术偏离表（格式）

- 技术偏离表

项目编号：JSZC-320200-JYJF-C2025-0050

项目名称：2025年度工管中心机电设备维修项目

| 序号 | 采购要求 | 偏离情况 （正偏离/负偏离/无偏离） | 偏离说明 （具体偏离内容） |
| --- | --- | --- | --- |

注：按照采购文件“第三部分 采购需求”相关要求填写。如无偏离只需标明“无偏离”，无需赘述；如有偏离，请详细列明偏离内容。上表如需可自行延长。本表不得删除。

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表：（签字或签章）

日期：   年   月   日