江苏省政府采购

招标文件

采购编号：JSZC-320000-ZCZX-G2025-0066号

采购项目：奥林巴斯主机及内窥镜维保服务

采购单位：苏州大学附属第一医院

采购类别：服务类

中诚智信工程咨询集团股份有限公司

二○二五年七月

- 前 附 表

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购编号 | JSZC-320000-ZCZX-G2025-0066号 |
| 2 | 采购内容 | 奥林巴斯主机及内窥镜维保服务 |
| 3 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 4 | 投标保证金 | 金额：无，本项目无需投标保证金，相关条款不适用。 |
| 5 | 询问和质疑 | （1）招标文件的询问：投标人在收到招标文件后，若有问题需要询问，应于获取招标文件后，可通过公告中的联系方式及时提出，采购人或采购代理机构将予以解答。 （2）供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以法定形式等法定送达方式向代理机构提出质疑，并办理签收手续。针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。供应商质疑应符合政府采购质疑和投诉办法（中华人民共和国财政部令第94号）。 联系部门：中诚智信工程咨询集团股份有限公司代理部 通讯地址：苏州市高新区潇湘路99号诚来智研发大楼5楼招标代理部 联系人：许若蕾、金欣楠；联系方式：0512-68303723 |
| 6 | 采购人 | 苏州大学附属第一医院 联系人：王菁菁 联系电话：0512-67780512 |
| 7 | 投标文件份数 | 需提交的投标文件份数： （1）纸质正本1份、纸质副本4份。 （2）电子文件1份（☑盖章版扫描件 ☑Word）。 电子文件可采用光盘或U盘刻录提交。电子文件须单独密封，密封袋的封皮上写明采购编号、采购单位名称、项目名称、投标人名称等信息。 注：以上每份投标文件均包含投标书一、投标书二，缺一不可。未按上述要求提供正副本、电子文件的，按无效标处理。 |
| 8 | 投标开标 | 投标时间：2025年8月21日上午9：30－10：00时整 投标截止时间：2025年8月21日上午10：00时整 开标时间：2025年8月21日上午10：00时整 投标开标地点：苏州市虎丘区科技城潇湘路99号诚来智研发大楼5楼会议室 |
| 9 | 中标服务费 | 领取中标通知书时中标人向采购代理机构支付服务费，具体收费以如下比例按差额定率累进法进行七折计算，含在投标总报价中： 预算金额100万元以下部分按该部分预算金额的1.5%计算； 预算金额100（含）～500万元部分按该部分预算金额的1.1%计算； 预算金额500（含）～1000万元部分按该部分预算金额的0.8%计算； 预算金额1000（含）～5000万元部分按该部分预算金额的0.5%计算； 预算金额5000万元以上部分按该部分预算金额的0.25%计算； 如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整的，则中标服务费按人民币3000元整计取。 账户名：中诚智信工程咨询集团股份有限公司姑苏区分公司 账号：1102181009100067340 开户行：中国工商银行股份有限公司苏州科技城支行 |
| 10 | 评标方法 | 见招标文件 |
| 11 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 12 | 导致无效标 因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）未在规定时间内获取招标文件的； （二）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的； （三）不具备招标文件中规定资格要求的； （四）投标书一与投标书二装订在一起的或投标书二中出现报价的； （五）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的； （六）投标报价超过采购预算的。 （七）付款约定如与招标文件要求有偏离的不得中标； （八）服务期限等如与招标文件要求有负偏离的不得中标。 （九）其它在招标文件中已明确为无效标的； |

目录

前 附 表	2

第一章  招标公告	6

第二章  投标邀请函	9

第三章  投标人须知	10

第四章  投标文件格式	24

第五章  招标书	43

第六章  拟签订的合同文本	48

第七章  评标办法、评分标准	55

- 第一章  招标公告

苏州大学附属第一医院关于奥林巴斯主机及内窥镜维保服务的招标公告

项目概况 奥林巴斯主机及内窥镜维保服务 JSZC-320000-ZCZX-G2025-0066 招标项目的潜在投标人应在 苏州市高新区科技城潇湘路99号诚来智研发大楼5楼中诚智信工程咨询集团股份有限公司 获取招标文件，并于2025-8-21 10:00（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-ZCZX-G2025-0066

项目名称：奥林巴斯主机及内窥镜维保服务

预算金额：140.000000万元

最高限价（如有）：140.000000万元

采购需求：

为采购人奥林巴斯内窥镜提供维保服务，保证消化内镜中心检查正常开展，设备状态安全可靠。维保服务内容包含92台设备（含内窥镜、图形处理器、光源等）整机全保（含人为损坏）。

合同履行期限：一年，具体开始时间以采购人通知为准。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；

6.符合法律、行政法规规定的其他条件；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：苏州市高新区科技城潇湘路99号诚来智研发大楼5楼中诚智信工程咨询集团股份有限公司

方式：现场获取，获取时须向采购代理机构提供：

1、法定代表人授权委托书或单位介绍信；

2、获取人本人的有效身份证明复印件。

售价：300.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-8-21 10:00（北京时间）

地点：苏州市高新区科技城潇湘路99号诚来智研发大楼5楼会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.更正（补充）公告及附件的获取：供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告。

2.本次采购的有关信息将江苏政府采购网上发布，敬请留意。

3.政府采购履约资金扶持政策：中标单位可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网‘政采贷’专栏。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：苏州大学附属第一医院

单位地址：江苏省苏州市姑苏区平海路899号

联系人：王菁菁

联系电话：0512-67780512

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：中诚智信工程咨询集团股份有限公司

单位地址：苏州市高新区潇湘路99号诚来智研发大楼5楼

联系人：许若蕾、金欣楠

联系电话：0512-68303723

3.项目联系方式

项目联系人：许若蕾、金欣楠

电话：0512-68303723

- 第二章  投标邀请函

受苏州大学附属第一医院的委托，中诚智信工程咨询集团股份有限公司对其所需采购的奥林巴斯主机及内窥镜维保服务在国内组织公开招标。欢迎符合招标公告投标资格条件的供应商前来参加投标。

1、采购编号：JSZC-320000-ZCZX-G2025-0066号

2、采购项目名称：奥林巴斯主机及内窥镜维保服务

3、获取文件时间及方式：见本项目招标公告

4、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：见本项目招标公告

5、采购代理机构：中诚智信工程咨询集团股份有限公司

地   址：苏州市高新区潇湘路99号诚来智研发大楼5楼

邮政编码：215000

电   话：0512-68303723，传真：0512-68079725

联系人：许若蕾、金欣楠

6、采 购 人：苏州大学附属第一医院

联系人：王菁菁

联系电话：0512-67780512

- 第三章  投标人须知

一、说明和释义

1、说明

1.1本招标文件仅适用于中诚智信工程咨询集团股份有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于中诚智信工程咨询集团股份有限公司。

2、词语释义

2.1采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购代理业务的社会中介机构。

2.3投标人：响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4响应：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.7乙方（供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8货物：系指乙方按招标采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.9服务：系指本次招标采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.10知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11天：日历日。

2.12时间：除特别说明，均指北京时间。

2.13交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.14合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.15产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.16不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.17实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.18进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.19书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

3、投标人一般资格要求

同第一章招标公告：投标人投标资格要求。

4、投标人特殊资格要求

同第一章招标公告

注：已经报名的投标人不代表具备本项目的投标资格，所有满足资格条件的证明文件须放入投标文件技术部分中，开标结束后由采购人或者采购代理机构进行资格审查。

5、投标人代表

5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

6、投标费用

6.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

7、联合投标

本项目不接受联合投标。

8、转包分包

本项目不接受转包分包。

三、招标文件的说明

9、招标文件

9.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性投标，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

9.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

10、招标文件的澄清和修改

10.1在投标截止时间前，采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

10.2采购代理机构对招标文件的修改，将以补充文件的方式在江苏省政府采购网上进行发布。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。投标人应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，如有遗漏由此所造成的投标失败或损失由投标人自行负责。

10.3为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟“提交投标文件截止时间、开标时间”，并以补充文件的方式在江苏省政府采购网上进行发布。

10.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以江苏省政府采购网上发布的信息为准，由报名单位自行关注并获取。

11、投标答疑

11.1投标人在获取招标文件后，若有疑问需要询问的，应于前附表规定的方式向招标代理机构提出，招标代理机构将以前附表约定的方式予以解答（包括对询问的解释，但不说明来源）。未按前附表规定提交的疑问，采购人和采购代理机构有权拒绝回答，也不承担由此带来的对投标人投标结果的影响。

11.2勘察现场：

11.2.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

11.2.2招标采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

11.2.3 经招标采购单位允许，投标人可为勘察目的进入招标采购单位的项目现场，但投标人不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

11.2.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标采购单位提出任何索赔的要求，对此招标采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

11.3投标答疑包括招标代理机构认为可以回答且不会引起投标人误解的相关问题和答复。由于投标答疑而产生的对招标文件内容的澄清或修改，由招标代理机构按照本须知有关规定，以补充文件的方式发出。

四、投标文件说明

12、提示与要求

12.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

12.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

13、投标文件计量单位和使用文字

13.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

13.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购人概不负责，由相应投标人自行承担。

14、投标文件的组成（部分格式见附件）

14.1投标书一（报价部分，须单独装订）：

14.1.1法定代表人授权委托书（如有授权）；

14.1.2投标人企业法定代表人身份证复印件；

14.1.3投标人授权委托人身份证复印件（如有授权）。

14.1.4投标人《营业执照》副本复印件；

14.1.5投标函；

14.1.6开标一览表(见格式，用于唱标)；

14.1.7投标报价明细表；

14.2 投标书二（技术部分、资格证明文件）

注：投标书二中不得出现投标报价

14.2.1技术部分

14.2.1.1详细的技术服务方案；

14.2.1.2项目组成员信息表以及项目人员配备方案；

14.2.1.3项目负责人情况一览表；

14.2.1.4《类似业绩一览表》；

14.2.1.5《维修专业工具配置表》；

14.2.1.6《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明文件（如有）；

14.2.1.7《商务偏离表》、《服务要求偏离表》；

14.2.1.8其他可以证明供应商资信、资质和货物、服务质量的证书、文件、推荐信、表彰、获奖等资料；

14.2.1.9招标文件及评分标准中要求提供的其他资料。

14.2.2资格证明文件：

14.2.2.1关于资格文件的声明函

14.2.2.2投标人情况表

14.2.2.3投标人法定代表人身份证复印件

14.2.2.4法定代表人授权委托书（如有授权）

14.2.2.5投标人授权委托人身份证复印件（如有授权）

14.2.2.6合格投标人资格证明材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力：包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：最近一期经审计的财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：相关证明材料或承诺；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：供应商参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险的凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明资料证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金，否则不予认可；

（5）参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有出现重大违法记录的书面声明函；

（6）符合法律、行政法规规定的其他条件：相关证明材料或书面声明；

14.2.2.7投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表；

14.2.2.8投标（响应）保证承诺书；

14.2.2.9其他满足投标人投标资格要求的证明资料（如有）；

注：（1）以上14.2.2为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（3）“14.2”中不得出现投标报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

15、投标文件编制要求

15.1投标文件按统一格式和顺序编写，投标书一（报价部分）、投标书二（技术部分、资格证明文件）应分别装订成册，投标人未分别装订成册的，将拒绝接收其投标文件。

15.2投标人递交的投标文件应包括投标书一（报价部分）、投标书二（技术部分、资格证明文件），同时又分为正本和副本。

15.3投标文件（投标书一、投标书二）正本和副本资料均应使用不能擦去的黑色或蓝色墨水打印或书写或复印，由投标人法定代表人或授权委托人按招标文件相应格式要求亲自签署或盖私章，并加盖单位公章，投标文件正本应放入上述须签署或盖章资料的原件，投标文件副本可以是投标文件正本的复印件，若未按上述要求签署的投标文件将被拒绝接收。

15.4完整的投标文件不应有其他版本，全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标单位公章及企业法定代表人或其授权委托人的私章或签字。

15.5《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

15.6投标单位应按投标文件的组成编制投标文件目录，还须编制评审要点目录，并标注好页码。

15.7投标报价（编制）要求的说明

15.7.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的报价包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除本合同另有约定或双方协商确认外，甲方不再另行向乙方支付其他任何费用。

15.7.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝（如为多标段项目，则上述提到的全部内容是指所投标段对应采购的全部内容）。

15.7.3项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。

15.7.4投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

15.7.5最低的报价或最高的折扣率不能作为中标的保证。

15.7.6未按要求制作的投标文件招标人有权拒绝。

16、投标文件的份数和签署

16.1投标人应按本须知的规定，编制一份投标文件“正本”和前附表所述份数的“副本”，并明确标明“投标文件正本”和“投标文件副本”。投标文件正本、副本、电子文件如有不一致之处，以正本为准。投标文件未分正、副本的招标人有权拒绝其投标文件。

16.2投标文件正本和副本均应使用不能擦去的黑色或蓝色打印或书写，需要法人代表（或授权委托人）加盖公章或签名的文件必须按要求加盖公章或签名，若未按上述要求签署的投标文件将作为无效响应文件。

16.3全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标代理机构指示进行的,或者是投标人造成的必须修改的错误。但修改处应由投标文件签字人签字证明。

17、投标保证金：本项目不收取投标保证金。

18、投标文件的有效期

18.1自提交投标文件截止之日起90天内，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

18.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

19、投标文件的递交

19.1投标文件的密封及标记

19.1.1投标人应将全部纸质投标文件〔含投标书一（报价部分）、投标书二（技术部分、资格证明文件）及电子文件（☑盖章版扫描件 ☑Word〕进行密封。密封袋的封皮上写明采购编号、采购单位名称、项目名称、投标人名称，若分标段的，须注明标段号，注明“报价部分”、“技术部分、资格证明文件”，在封口处应有投标人法定代表人或其代理人的签字或盖章或加盖投标人印章。

注：电子文件可采用光盘或U盘刻录提交。电子文件须单独密封，密封袋上注明采购编号、采购单位名称、项目名称、投标人名称等信息。

19.1.2如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标采购单位将不承担投标文件提前开封的责任并有权拒绝接受其投标文件。

20. 投标文件递交截止时间

20.1投标文件必须在投标文件递交截止时间前派人送达到前附表规定的投标地点。招标代理机构推迟投标文件递交截止时间时，应以书面(邮件或传真或电报等)形式，通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

20.2在投标截止时间以后送达的投标文件或者未送达指定地点的投标文件，招标代理机构不予受理。

20.3在投标截止时间止招标采购单位收到的投标文件少于三份，招标代理机构有权宣布本次招标失败。

21. 投标文件的修改和撤回

21.1投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤回，但招标代理机构须在投标截止时间之前收到该修改的书面通知或该撤回的书面通知。投标人的原投标文件招标代理机构将不予退还。

21.2投标人修改投标文件的书面材料，须密封送达招标代理机构，同时应在封套上标明“修改投标文件(并注明采购编号)”和“开标时启封”字样。

21.3撤回投标应以书面的形式在投标截止时间前通知招标代理机构。该书面撤回通知应由投标人法定代表人或授权委托人签署并加盖投标人单位公章。撤回投标的时间以书面撤回通知送达招标代理机构或邮电到达日戳为准。

21.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、开标和评标

22、开标

22.1招标代理机构按本须知规定的时间、地点主持公开开标。开标仪式由招标代理机构主持，投标人代表必须到场参加，采购人及相关方面代表根据实际需要视情况到场参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

22.2参加开标的投标人代表应携带本人身份证明原件（如身份证等）签名报到，以证明其出席开标会议，否则将拒绝接收其投标文件。

22.3开标时由招标代理机构组织查验投标文件密封标志情况，密封确认无误后由招标工作人员当众确认授权符合情况，授权确认无误后由招标工作人员当众拆封唱标。

22.4招标代理机构在开标仪式上，将公布投标人的名称、投标价格及其投标的修改、投标的撤回等，招标代理机构将作唱标记录。投标人代表应在唱标记录上签字确认。

22.5投标人法定代表人或授权委托人未准时参加开标会议的视为自动放弃投标，其投标文件将不予评审。

22.6资格审查

22.6.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

22.6.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：

22.6.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

22.6.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

22.6.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

22.6.3经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

23、评标委员会

23.1评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）由采购人或采购代理机构依法组建；

23.2评标委员会负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

23.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

23.2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

23.2.3对投标文件进行比较和评价；

23.2.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

23.2.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

23.3评标委员会成员应当履行下列义务：

23.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

23.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

23.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

23.3.4参与评标报告的起草；

23.3.5配合采购人或采购代理机构答复投标人提出的质疑，配合财政部门处理供应商的投诉等事宜；

23.3.6法律、法规规定的其他义务。

24、评标内容的保密

24.1公开开标后，直到宣布授予中标合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

24.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

24.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

25、对投标文件初审

25.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：

25.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

25.1.2未按本须知规定提交资格文件；

25.1.3与招标文件有重大偏离；

25.1.4投标人拒绝修正错误；

25.1.5投标人的报价是选择性的；

25.1.6投标人的报价只投了部分内容；

25.1.7投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

25.1.8其他被评委会认定无效的情况。

25.2评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

25.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.5 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

26、投标的澄清

26.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

26.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，该书面答复应有投标人全权代表签署确认，并将作为投标内容的一部分。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

27、投标无效

27.1投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）未在规定时间内获取招标文件的；

（二）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定资格要求的；

（四）投标书一与投标书二装订在一起的或投标书二中出现报价的；

（五）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

（六）投标报价超过采购预算的。

（七）付款约定如与招标文件要求有偏离的不得中标；

（八）服务期限等如与招标文件要求有负偏离的不得中标。

（九）其它在招标文件中已明确为无效标的；

27.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

27.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

28、废标

28.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

28.1.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

28.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.1.4因重大变故，采购任务取消的。

28.2废标后，采购人和采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

29、投标文件的评价和比较

29.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

29.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

30、中标单位的确认

30.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按采购人的委托向采购人推荐中标人。

30.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告，公告期为1个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后7个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

31、合同授予标准

采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应投标招标文件要求且按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

32、中标通知书

32.1确定出中标人后，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

32.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

32.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

34、合同的签订

33.1中标人应在规定时间内与采购单位按照采购文件确定的事项签订采购合同。

33.2 采购人与中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

33.3招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

33.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

33.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

八、政府采购相关政策

34.1针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

34.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，本项目非专门面向中小企业采购的项目，执行价格评审优惠的扶持政策。

34.3投标人须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②投标人对提供的证明材料负有核实义务及责任。若投标人提供的“中小企业声明函”等为虚假声明则视同提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予相应处罚。

九、其他事项

35、代理服务费：见前附表

36、监督和公证

37.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

37.2招标采购单位的招标过程将通过公证机关进行公证。

37、未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

- 第四章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式1、投标函

投标函

中诚智信工程咨询集团股份有限公司：

我们收到贵公司JSZC-320000-ZCZX-G2025-0066号招标文件，我公司认为本项目的招标采购坚持了公开、公平、公正的原则，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供满足采购要求的服务内容。我公司的投标报价包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除本合同另有约定或双方协商确认外，甲方不再另行向乙方支付其他任何费用。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同。

3、我们已详细审查全部招标文件，包括补充通知(如果有的话)。招标文件及补充通知等相关招标要求无排他性、倾向性条款，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我公司承诺在本项目开标后，我们不会再对招标文件及补充通知向招标采购人、财政局等进行恶意质疑或投诉。

5、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后90日。

6、我们愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我们愿承担一切责任。

7、我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。

8、我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

9、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我们同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，其中标资格将被取消。

10、我们同意中标人若无法按约定条款履行义务等行为，招标方有权取消其中标资格。

11、如果我们中标，我们愿意在领取中标通知时按招标文件规定支付中标服务费，逾期按中国人民银行公布的同期人民币贷款最高利率计付利息；

12、我们承诺我公司符合招标文件投标人须知中“合格投标人的条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

14、与本投标有关的通讯地址：

单    位：                      联 系 人：

地    址：                      邮政编码：

联系电话：                      传    真：

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

格式2、投标人法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我______（姓名）系____________（投标人名称）的法定代表人，现授权委托____________（单位名称）的______（姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加中诚智信工程咨询集团股份有限公司组织实施的编号为____________号的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字）

日期：      年    月    日

格式3、开标一览表

开标一览表（总报价）

投标人全称：

项目编号：JSZC-320000-ZCZX-G2025-0066

| 序号 | 项目名称 | 投标总价（元） | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 投标总价：人民币（大写） |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

投标人：（盖公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

格式4、投标报价明细表

投标报价明细表

项目编号：JSZC-320000-ZCZX-G2025-0066

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 合计 | 人民币大写： 元 |  |  |  |

注1：投标人可针对本项目实际情况自行调整报价明细表格式。

注2：本投标报价明细表的“合计”应与“开标一览表”投标总价一致。

投标人：（盖公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

格式5、商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 项 目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同履行期限 |  |  |  |
| 付款步骤 |  |  |  |

注：如有偏离，需在本表详细描述偏离情况，如投标人完全响应招标文件要求，可填写“无偏离”或未填写则默认投标人完全响应招标要求。

投标人：（盖公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

格式6、服务要求偏离表

服务要求偏离表

单位名称：

| 序号 | 采购内容 | 招标要求 | 投标要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应对照招标文件中服务要求等要求，所投标的物与招标文件的规定有偏离的，应在此表中申明与招标要求条文的偏差和例外。

2、未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标的物关于技术要求等详细描述和说明的替代。

投标人：（盖公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

格式7、类似业绩一览表

类似业绩一览表

投标人名称：_________________________

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 验收时间 | 范围 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

格式8、维修专业工具配置表

维修专业工具配置表

| 序号 | 专业工具名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人：（盖公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

格式9、项目组成员信息表

项目组成员信息表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业/资格 | 从事本工作时间 | 典型业务与技术专长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：附各专业人员简历及相关证明材料复印件；2.表格不够填写可添加。

投标人：（盖公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

- 格式10、项目负责人情况一览表

项目负责人情况一览表

| 1 | 姓名 |  |  | 性别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 身份证号码 |  |  |  | 出生年月 | 年月 |
| 3 | 联系电话： |  | 传真： |  | 电子邮箱： |  |
| 4 | 从事专业工作时间： |  |  |  |  |  |
| 5 | 拥有的职称： |  |  |  |  |  |
| 6 | 曾获得的奖励情况： 1、_____________________________________ 2、__________________________________________ 3、__________________________________________ …………… |  |  |  |  |  |
| 7 | 本公司承诺： 该项目负责人在我单位任职且在从业经历中没有任何违法、违规而被查处的不良记录。（提供公司为其缴纳的社保证明） |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |

格式11、资格证明文件

（1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

________________________：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为____________号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人：（盖公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

（2）投标人情况表

投标人情况表

单位名称（盖章）：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2024年 万元 |  |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积平方米 承租面积平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分（情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

（3）投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表

投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与投标人存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：投标人应当按实填写所有与之有控股、管理关系的情况

投标人：（盖公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

（4）中小企业声明函

中小企业声明函

______________________：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加   （单位名称）   的    （项目名称）     采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1、 （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） ； 承接企业为  （企业名称）  ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） 。

2、 （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） ； 承接企业为  （企业名称）  ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） 。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1、中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》。

2、本项目所属行业：其他未列明行业。

3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一-年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（5）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

（6）监狱企业证明文件

监狱企业证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式12、投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：中诚智信工程咨询集团股份有限公司

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加（项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金（如有）；

4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人：                （盖公章）

地址：

电话：                   传真：

电子邮件：               邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

- 第五章  招标书

受苏州大学附属第一医院的委托，中诚智信工程咨询集团股份有限公司对其所需采购的奥林巴斯主机及内窥镜维保服务在国内组织公开招标。欢迎符合招标公告投标资格条件的各供应商前来参加投标。

一、采购编号：JSZC-320000-ZCZX-G2025-0066号

二、采购项目名称：奥林巴斯主机及内窥镜维保服务

三、采购内容及要求：

（一）维保内容：

为采购人奥林巴斯内窥镜提供维保服务，保证消化内镜中心检查正常开展，设备状态安全可靠。维保服务内容包含92台设备（含内窥镜、图形处理器、光源等）整机全保（含人为损坏）。维保清单具体如下：

| 序号 | 内镜名称 | 型号 | 序列号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图像处理装置 | CV-290 | 7726021 | 1台 |
| 2 | 超声电子胃镜 | GF-UE260-AL5 | 1110479 | 1台 |
| 3 | 电子十二指肠镜 | JF TYPE 260V | 2012433 | 1台 |
| 4 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2202491 | 1台 |
| 5 | 电子胃镜 | GIF-2TQ260M | 2311055 | 1台 |
| 6 | 电子十二指肠镜 | TJF-260V | 2402385 | 1台 |
| 7 | 电子结肠镜 | CF-H260AZI | 2701205 | 1台 |
| 8 | 电子十二指肠镜 | JF TYPE 260V | 2811975 | 1台 |
| 9 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2400773 | 1台 |
| 10 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2400776 | 1台 |
| 11 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2412908 | 1台 |
| 12 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2412910 | 1台 |
| 13 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2412912 | 1台 |
| 14 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 | 2512829 | 1台 |
| 15 | 内窥镜冷光源 | CLV-290SL | 7413525 | 1台 |
| 16 | 图像处理装置 | CV-290 | 7497083 | 1台 |
| 17 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2511241 | 1台 |
| 18 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2511247 | 1台 |
| 19 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 | 2513830 | 1台 |
| 20 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2524031 | 1台 |
| 21 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2524228 | 1台 |
| 22 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2524236 | 1台 |
| 23 | 内窥镜冷光源 | CLV-290SL | 7515652 | 1台 |
| 24 | 图像处理装置 | CV-290 | 7599532 | 1台 |
| 25 | 电子胃镜 | GIF TYPE Q260J | 2514811 | 1台 |
| 26 | 电子胃镜 | GIF TYPE Q260J | 2514823 | 1台 |
| 27 | 电子胃镜 | GIF-H260Z | 2734751 | 1台 |
| 28 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 | 2645544 | 1台 |
| 29 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2625386 | 1台 |
| 30 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2625366 | 1台 |
| 31 | 电子结肠镜 | PCF-Q260JI | 2621364 | 1台 |
| 32 | 图像处理装置 | CV-290 | 7623703 | 1台 |
| 33 | 内窥镜冷光源 | CLV-290SL | 7627789 | 1台 |
| 34 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2636037 | 1台 |
| 35 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2636036 | 1台 |
| 36 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2636030 | 1台 |
| 37 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2621981 | 1台 |
| 38 | 电子结肠镜 | CF-HQ290I | 2643218 | 1台 |
| 39 | 电子十二指肠镜 | JF-260V | 2724544 | 1台 |
| 40 | 内窥镜冷光源 | CLV-290SL | 7729089 | 1台 |
| 41 | 电子胃镜 | GIF-H260Z | 2734757 | 1台 |
| 42 | 图像处理装置 | CV-290 | 7832462 | 1台 |
| 43 | 内窥镜冷光源 | CLV-290SL | 7823187 | 1台 |
| 44 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 | 2959349 | 1台 |
| 45 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 | 2959354 | 1台 |
| 46 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2950653 | 1台 |
| 47 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2950646 | 1台 |
| 48 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2950662 | 1台 |
| 49 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2950652 | 1台 |
| 50 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2926795 | 1台 |
| 51 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2926799 | 1台 |
| 52 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2943984 | 1台 |
| 53 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2943992 | 1台 |
| 54 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2943974 | 1台 |
| 55 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2943985 | 1台 |
| 56 | 电子胃镜 | GIF-H290Z | 2934792 | 1台 |
| 57 | 图像处理装置 | CV-290 | 7041575 | 1台 |
| 58 | 内窥镜冷光源 | CLV-290SL | 7037773 | 1台 |
| 59 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 | 2062098 | 1台 |
| 60 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 | 2062096 | 1台 |
| 61 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 | 2062106 | 1台 |
| 62 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 | 2062108 | 1台 |
| 63 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2028119 | 1台 |
| 64 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2028123 | 1台 |
| 65 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2028117 | 1台 |
| 66 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 | 2062070 | 1台 |
| 67 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2046235 | 1台 |
| 68 | 电子结肠镜 | CF-HQ290I | 2056142 | 1台 |
| 69 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2046249 | 1台 |
| 70 | 电子结肠镜 | PCF-H290DI | 2021844 | 1台 |
| 71 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2028319 | 1台 |
| 72 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2927169 | 1台 |
| 73 | 大功率超声内镜平台 | GF-UCT260 | 7021211 | 1台 |
| 74 | 图像处理装置 | CV-290 | 7143855 | 1台 |
| 75 | 内窥镜冷光源 | CLV-290SL | 7139502 | 1台 |
| 76 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 | 2164247 | 1台 |
| 77 | 电子胃镜 | GIF-H290Z | 2137145 | 1台 |
| 78 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 | 2164121 | 1台 |
| 79 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2147713 | 1台 |
| 80 | 电子结肠镜 | CF-H290L | 2141632 | 1台 |
| 81 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2147730 | 1台 |
| 82 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 | 2164039 | 1台 |
| 83 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 | 2164119 | 1台 |
| 84 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 | 2164197 | 1台 |
| 85 | 电子胃镜 | GIF-H290Z | 2137171 | 1台 |
| 86 | 电子结肠镜 | PCF-Q260JI | 2121991 | 1台 |
| 87 | 电子结肠镜 | CF-H290L | 2141631 | 1台 |
| 88 | 电子胃镜 | GIF-XP290 | 2149745 | 1台 |
| 89 | 电子十二指肠镜 | JF TYPE 260V | 2135450 | 1台 |
| 90 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2148023 | 1台 |
| 91 | 图像处理装置 | CV-290 | 7248337 | 1台 |
| 92 | 内窥镜冷光源 | CLV-290SL | 7242866 | 1台 |

（二）维保要求：

1、供应商需提供800或400客户服务专线电话，提供全年365天24小时客户服务；

2、供应商在接获报修电话后，提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施，并根据故障情况安排专业工程师现场维修。

3、电话报修响应时间＜1小时。

4、工程师到达现场时间＜24小时。

5、供应商需提供无限次紧急维修服务，采购人享有在第一时间获得服务和维修备件使用优先权。

6、供应商有远程支持专职工程师，且不少于2人，具有原厂培训证书。

7、供应商有现场服务工程师，且不少于3人，具有原厂培训证书。

8、供应商维保服务期内需提供对设备使用和维护人员的技术培训。

9、供应商具备设备维修保养需使用的专业工具。

10、供应商每次维修服务需提供详细的维修服务报告，如涉及大修，需在大修完成后提供设备的检测报告。

11、零备件供应：维修服务中更换的任何设备零配件，符合原厂技术标准并获得原厂合格认证，通过合法途径未在其他设备上使用过的零配件，并保证设备经维修后的技术参数与原机数据相同。

12、供应商每年提供设备保养4次，并能提供保养服务报告。包含但不限于如下项目：设备清洁、性能测试及校准、必要的电气环境检测等。

13、维保服务期间，在采购人正常使用的情况下，供应商需要保证设备年开机率高于95%，开机率计算方式按如下方式计算：

一年按365天计算，每年因故障停机时间不超过18天，含工作日和节假日。

如年开机率未达到要求，故障时间每超过1天/工作日，本项目服务周期结束后增加10天/工作日的保修期，采购人不对该增加的维保期支付任何额外费用。

14、具有微信报修、在线技术支持服务的功能。

（三）合同履行期限：一年，具体开始时间以采购人通知为准。

四、综合要求：

1、投标人提供的服务能够至少达到招标文件要求，同时明确详细的服务内容。请充分考虑项目实施过程中的人员安排。

2、投标人必须承诺文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在投标文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、投标人应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者或出现选择性报价的，其投标文件将被拒绝。报价总金额包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除本合同另有约定或双方协商确认外，甲方不再另行向乙方支付其他任何费用。

4、验收：

（1）按招标文件要求及国家相关法律法规组织验收。

（2）验收结果不符合采购要求的，采购人有权终止合同，一切损失中标单位承担。

5、投标人需按照招标文件要求和投标文件承诺配置项目服务人员，项目服务人员应保持稳定，人员变动需经采购单位审核批准。

6、付款方式：按年支付。合同生效后，收到符合采购人要求的发票后90日历日内一次性支付当年度维保费用。

7、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网上发布的公告为准。

- 第六章  拟签订的合同文本

根据政府采购编号为JSZC-320000-ZCZX-G2025-0066号奥林巴斯主机及内窥镜维保服务的招标文件及该文件的投标文件和中标通知书，甲乙双方就甲方聘用乙方从事奥林巴斯主机及内窥镜维保服务工作，为明确甲方和乙方服务过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，签订以下条款，以兹共同遵守。

一、维保清单

| 序号 | 内镜名称 | 型号 | 序列号 | 数量 | 维保内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图像处理装置 | CV-290 | 7726021 | 1台 | 92台设备（含内窥镜、图形处理器、光源等）整机全保（含人为损坏） |
| 2 | 超声电子胃镜 | GF-UE260-AL5 | 1110479 | 1台 |  |
| 3 | 电子十二指肠镜 | JF TYPE 260V | 2012433 | 1台 |  |
| 4 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2202491 | 1台 |  |
| 5 | 电子胃镜 | GIF-2TQ260M | 2311055 | 1台 |  |
| 6 | 电子十二指肠镜 | TJF-260V | 2402385 | 1台 |  |
| 7 | 电子结肠镜 | CF-H260AZI | 2701205 | 1台 |  |
| 8 | 电子十二指肠镜 | JF TYPE 260V | 2811975 | 1台 |  |
| 9 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2400773 | 1台 |  |
| 10 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2400776 | 1台 |  |
| 11 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2412908 | 1台 |  |
| 12 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2412910 | 1台 |  |
| 13 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2412912 | 1台 |  |
| 14 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 | 2512829 | 1台 |  |
| 15 | 内窥镜冷光源 | CLV-290SL | 7413525 | 1台 |  |
| 16 | 图像处理装置 | CV-290 | 7497083 | 1台 |  |
| 17 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2511241 | 1台 |  |
| 18 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2511247 | 1台 |  |
| 19 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 | 2513830 | 1台 |  |
| 20 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2524031 | 1台 |  |
| 21 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2524228 | 1台 |  |
| 22 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2524236 | 1台 |  |
| 23 | 内窥镜冷光源 | CLV-290SL | 7515652 | 1台 |  |
| 24 | 图像处理装置 | CV-290 | 7599532 | 1台 |  |
| 25 | 电子胃镜 | GIF TYPE Q260J | 2514811 | 1台 |  |
| 26 | 电子胃镜 | GIF TYPE Q260J | 2514823 | 1台 |  |
| 27 | 电子胃镜 | GIF-H260Z | 2734751 | 1台 |  |
| 28 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 | 2645544 | 1台 |  |
| 29 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2625386 | 1台 |  |
| 30 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2625366 | 1台 |  |
| 31 | 电子结肠镜 | PCF-Q260JI | 2621364 | 1台 |  |
| 32 | 图像处理装置 | CV-290 | 7623703 | 1台 |  |
| 33 | 内窥镜冷光源 | CLV-290SL | 7627789 | 1台 |  |
| 34 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2636037 | 1台 |  |
| 35 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2636036 | 1台 |  |
| 36 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2636030 | 1台 |  |
| 37 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2621981 | 1台 |  |
| 38 | 电子结肠镜 | CF-HQ290I | 2643218 | 1台 |  |
| 39 | 电子十二指肠镜 | JF-260V | 2724544 | 1台 |  |
| 40 | 内窥镜冷光源 | CLV-290SL | 7729089 | 1台 |  |
| 41 | 电子胃镜 | GIF-H260Z | 2734757 | 1台 |  |
| 42 | 图像处理装置 | CV-290 | 7832462 | 1台 |  |
| 43 | 内窥镜冷光源 | CLV-290SL | 7823187 | 1台 |  |
| 44 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 | 2959349 | 1台 |  |
| 45 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 | 2959354 | 1台 |  |
| 46 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2950653 | 1台 |  |
| 47 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2950646 | 1台 |  |
| 48 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2950662 | 1台 |  |
| 49 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2950652 | 1台 |  |
| 50 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2926795 | 1台 |  |
| 51 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2926799 | 1台 |  |
| 52 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2943984 | 1台 |  |
| 53 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2943992 | 1台 |  |
| 54 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2943974 | 1台 |  |
| 55 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2943985 | 1台 |  |
| 56 | 电子胃镜 | GIF-H290Z | 2934792 | 1台 |  |
| 57 | 图像处理装置 | CV-290 | 7041575 | 1台 |  |
| 58 | 内窥镜冷光源 | CLV-290SL | 7037773 | 1台 |  |
| 59 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 | 2062098 | 1台 |  |
| 60 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 | 2062096 | 1台 |  |
| 61 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 | 2062106 | 1台 |  |
| 62 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 | 2062108 | 1台 |  |
| 63 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2028119 | 1台 |  |
| 64 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2028123 | 1台 |  |
| 65 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2028117 | 1台 |  |
| 66 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 | 2062070 | 1台 |  |
| 67 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2046235 | 1台 |  |
| 68 | 电子结肠镜 | CF-HQ290I | 2056142 | 1台 |  |
| 69 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2046249 | 1台 |  |
| 70 | 电子结肠镜 | PCF-H290DI | 2021844 | 1台 |  |
| 71 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2028319 | 1台 |  |
| 72 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2927169 | 1台 |  |
| 73 | 大功率超声内镜平台 | GF-UCT260 | 7021211 | 1台 |  |
| 74 | 图像处理装置 | CV-290 | 7143855 | 1台 |  |
| 75 | 内窥镜冷光源 | CLV-290SL | 7139502 | 1台 |  |
| 76 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 | 2164247 | 1台 |  |
| 77 | 电子胃镜 | GIF-H290Z | 2137145 | 1台 |  |
| 78 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 | 2164121 | 1台 |  |
| 79 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2147713 | 1台 |  |
| 80 | 电子结肠镜 | CF-H290L | 2141632 | 1台 |  |
| 81 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2147730 | 1台 |  |
| 82 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 | 2164039 | 1台 |  |
| 83 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 | 2164119 | 1台 |  |
| 84 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 | 2164197 | 1台 |  |
| 85 | 电子胃镜 | GIF-H290Z | 2137171 | 1台 |  |
| 86 | 电子结肠镜 | PCF-Q260JI | 2121991 | 1台 |  |
| 87 | 电子结肠镜 | CF-H290L | 2141631 | 1台 |  |
| 88 | 电子胃镜 | GIF-XP290 | 2149745 | 1台 |  |
| 89 | 电子十二指肠镜 | JF TYPE 260V | 2135450 | 1台 |  |
| 90 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2148023 | 1台 |  |
| 91 | 图像处理装置 | CV-290 | 7248337 | 1台 |  |
| 92 | 内窥镜冷光源 | CLV-290SL | 7242866 | 1台 |  |

二、维保要求

1、详见招标文件第五章 招标书

2、其他未及事项按招标文件及投标文件执行。

三、合同履约期限、地点、方式

1、合同履行期限：一年，具体开始时间以甲方通知为准。

2、服务地点：甲方指定地点。

3、合同期内其它需求：在合同期内，乙方及其工作人员须服从甲方的一切规章制度及安排。

4、服务期间，如遇甲方办公场所调整、迁移或者服务对象性质发生重大改变，甲方应提前两个月告知乙方，合同内容经双方友好协商进行调整，协商不成甲方可解除合同。

四、合同价格与支付

1、本合同价格按此次中标价执行，合同总金额为人民币 大写    小写：（￥    ），总价包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除本合同另有约定或双方协商确认外，甲方不再另行向乙方支付其他任何费用。

2、付款步骤：按年支付。合同生效后，收到符合采购人要求的发票后90日历日内一次性支付当年度维保费用。

3、支付方式：银行转帐。

4、甲方每次付款前，乙方应向甲方提供合法有效且符合甲方要求的发票，否则甲方有权迟延付款且不承担逾期付款的违约责任。

5、根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

五、甲、乙方权利和义务

1、甲方权利和义务

（1）指定专人作为甲方联系人予以协调工作，加强与乙方沟通，交流情况，互通信息。

（2）甲方应积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。

（3）合同期满，应协助做好业务交接事宜。

2、乙方权利和义务

- （1）合同约定制定和实施设备的保养计划，该保养计划需详细制定维保事项、人员安排、维保标准等相关事宜，并交予甲方审核通过，乙方在接到甲方报修后需及时处理故障。

- （2）维修服务电话响应时间不超过1小时，到达现场时间不超过24小时，遇不可抗力情况除外。

- （3）在合同期内，在甲方正常使用的情况下，乙方需要保证设备年开机率高于95%，开机率计算方式按（A）计算。

（A）一年按365天计算，每年因故障停机时间不超过18天，含工作日和节假日。

（B）一年按250个工作日计算，每年因故障停机时间不超过12个工作日。

如年开机率未达到要求，故障时间每超过1天/工作日，本合同周期结束后增加10天/工作日的保修期，甲方不对该增加的维保期支付任何额外费用。

- （4）乙方委派负责保养和维修的人员必须是经过专业培训，具备设备保养和维修相关专业知识的工程师，乙方需向甲方提供维修人员的相关资质证明。维修过程中如发生由于维修行为不当导致的额外损失由乙方负责。

- （5）乙方保养和维修所使用的配件和耗材必须符合国家相关法律和规定，由原厂制造或授权专业制造商制造，乙方使用不合规或不合法的配件或耗材导致的损失和责任由乙方承担。

- （6）乙方不得擅自更换设备上未发生故障的配件。

- （7）保养和维修的服务工单需要如实记录保养和维修时具体的服务情况和配件更换情况。乙方应接受甲方委派人员对保养和维修质量的监督。

- （8）乙方应按照合同约定按时开具维保款项的发票，并交予甲方指定人员。

六、违约责任

- 1、甲方无正当理由逾期付款的，应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金，总额不超过合同总价款的5%。

- 2、在合同生效后，乙方无故要求解除合同的，应向甲方偿付合同总价款10%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

- 3、乙方不能提供维保服务的，应在交付前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即交付。乙方每逾期一日应向甲方支付合同总额的1%的违约金，同时承担甲方因此所受的损失，如违约金不足以弥补给甲方造成的损失，甲方有权要求乙方全额补足。

- 4、如乙方未能按照本合同约定提供质保售后服务的，乙方应向甲方支付相当于本合同总价款10%的违约金，如违约金不足以弥补给甲方造成的损失，甲方有权要求乙方全额补足。

- 5、未经甲方事先的书面同意，乙方不得将本项目自行分包，否则，甲方有权立即解除本合同且不承担任何违约责任。乙方应向甲方支付相当于本合同总价款10%的违约金，如违约金不足以弥补给甲方造成的损失，甲方有权要求乙方全额补足。

- 6、乙方如在维保期间内存在隐瞒真实信息、私自更换无故障配件等情况的，甲方有权立即单方面解除合同。乙方应向甲方支付相当于本合同总价款10%的违约金，如违约金不足以弥补给甲方造成的损失，甲方有权要求乙方全额补足。

- 7、如乙方违反本合同其他义务的，且在收到甲方书面通知指定的合理时间未能纠正或怠于更正的，乙方应向甲方支付相当于本合同总价款10%的违约金，如违约金不足以弥补给甲方造成的损失，甲方有权要求乙方全额补足。

- 8、本合同下甲方的损失范围包括但不限于甲方的直接损失（第三方索赔、行政处罚罚金等），预期利益损失，甲方的维权支出费用（律师费、诉讼费、仲裁费、保全费、保全担保费、鉴定费、公证费、调查费等）。

- 9、本合同项下乙方应支付的违约金、补偿金等，甲方有权从乙方应付款项中直接扣除。本合同约定的违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求乙方予以全额补足，乙方应在收到甲方书面通知之日起5日内予以全额支付。

- 七、不可抗力

1、合同一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当在不可抗力发生后15日内通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在发出不可抗力通知后30日内提供书面证明材料。

3、不可抗力事由消除后，本合同继续履行等相关事宜，由甲乙双方协商解决。

八、合同的解除和转让

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

4、合同的部分和全部都不得转让。

九、争议解决

甲乙双方因履行本合同或与本合同相关的一切事项发生争议的，甲乙双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。因乙方违约或乙方追究甲方违约但不成立，导致甲方为处理此纠纷产生的费用由乙方承担，该费用包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、执行费、律师费、差旅费等。

十、重大事项变更的通知

在本合同履行过程中，双方一切联系均以书面通知为准。双方所确认的联系人、联系方式及法律文书送达地址（本合同首部所载明的地址），如发生变更的，应当于变更之日起3日内书面通知另一方，未通知的自行承担送达不能等不利后果。

十一、保密条款

甲乙双方对在本合同签订、履行过程中知悉的对方资料和信息，除另一方做出相反的书面说明外，未经另一方书面同意不得向任何第三方披露，也不得用于本合同约定之外的用途。乙方违反保密义务的，甲方有权要求乙方支付本合同总金额10%的违约金，给甲方造成损失的，还应承担相应的赔偿责任，且甲方有权视情节轻重，解除本合同。无论本合同是否变更、解除或终止，合同的保密条款不受其限制而继续有效，双方都应继续承担保密条款约定的保密义务。双方承担保密义务的期限为永久。

十二、下列文件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力：

1、本合同书及本合同书签署后各方以书面形式确认的补充协议、会议纪要等；

2、中标（成交）通知书；

3、政府采购文件；

4、乙方中标（成交）的响应文件；

5、乙方在采购过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

以上文件视为是能互相说明的，如上述文件之间存在冲突或不一致的，以排列序位在前的文件为准，同一序位的文件以形成时间在后的为准。

十三、合同生效及其他

1、本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章（或合同章）后生效，生效合同应提交苏采云系统进行合同公示。

- 2、甲方和乙方协商一致并书面确认，可以解除合同，双方需另行签署合同解除协议。

3、中诚智信工程咨询集团股份有限公司JSZC-320000-ZCZX-G2025-0066号公开招标文件及该文件的投标文件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。如上述文件与本合同内容存在冲突的，双方认可按照本合同约定内容履行。合同在履行过程中出现的未尽事宜，由双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力，但需向招标代理机构提交贰份备案。补充协议之间存在冲突的，以最新签订的为准。

4、本合同一式陆份，甲方执贰份，乙方执贰份，招标代理机构执贰份，陆份具有同等法律效力。

5、本合同附件是合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方：                                 乙方：

(公章或合同专用章）                    (公章或合同专用章）

法定代表人（授权代表）：               法定代表人（授权代表）：

签约日期：    年   月   日             签约日期：    年   月   日

- 第七章  评标办法、评分标准

一、评标办法：

1、评标办法采用综合评分法。即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，由综合评分得分最多的投标人作为为中标供应商。

2、评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（四舍五入保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。

3、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

4、如出现综合得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为中标候选人，如果投标报价也相同的，则由公证机构组织以抽签方式确定中标候选人。

二、综合评分标准：

（一）投标报价：10分

投标报价低于或等于预算金额的，为有效投标报价。超预算金额的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不得标。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标评审价格最低的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标评审价格）*价格权值*100（本次招标价格权值为10%），小数点后四舍五入保留两位小数。

1、针对小微型企业的评审加分：

根据财政部、工业和信息化部关于印发意见“财库〔2011〕181号”关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知规定，对属于小型、微型企业的投标人给予评审加分：

如投标人认定本企业为小型或微型企业，则需提供投标人签署的《中小企业声明函》证实企业的规模类型。未在投标文件中提供《中小企业声明函》的，不享受促进中小微企业发展的相关政府采购政策。

根据“中小企业声明函”中所确定的企业性质，如投标人属于小型企业或微型企业的，且提供自有服务的，对小型、微型企业的报价给予20%的扣除；扣除后的价格为评审价格参与价格评审。

注：

填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

2、针对残疾人福利性单位的评审加分：

残疾人福利性单位在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定标准的可以认定为残疾人福利性单位。

对于残疾人福利性单位产品或服务的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3、针对监狱企业的评审加分：

监狱企业在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。未按招标文件的规定在投标文件中提供中监狱企业证明文件的，不享受支持监狱企业发展的相关政府采购政策。

对于监狱企业产品或服务的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4、投标人对提供的证明材料负有核实义务及责任。若投标人提供的“中小企业声明函”等为虚假声明则视同提供虚假材料，投标人将按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予相应处罚。

（一）技术方案：68分

1、对本项目的理解认识情况及针对本项目提供出得维保规章制度、操作规范：12分

对项目总体认识全面深刻，维修保养规章制度与操作规范完善、科学、保养范围和保养计划清晰、合理、针对性强的得12分；对项目总体认识全面，维修保养规章制度与操作规范较完善、科学、保养范围和保养计划较清晰、合理、有针对性的得9分；对项目总体有基本认识，维修保养规章制度与操作规范不完善、保养范围和保养计划较清晰、合理、有针对性的得6分；对项目总体不够了解，维修保养规章制度与操作规范不够完善、保养范围和保养计划不够清晰、合理性欠缺的得3分；内容简单提及的得1分；其他情况不得分。

2、维保实施方案：12分

根据投标人针对本项目制定的维保实施方案综合评定，包括但不仅限于日常维护方案、维护保养程序、现场支援服务、维修设备工具、故障报告及故障预防措施、资料档案管理、维护保养服务监督管理机制等方面。方案内容详实、科学合理、可操作性强的得12分；方案内容内容较为详实、较科学合理、可操作性较强的得9分；方案内容简单、基本合理、可操作性不强的得6分；方案内容简单、不够合理、不易操作的得3分；内容简单提及的得1分；其他情况不得分。

3、维保备件保障及运输方案：9分

根据投标人针对本项目制定的备件保障及运输方案综合评定，包括但不仅限于备件种类管理、备件库存管理、备件的供应管理及运输方式等方面。方案内容详实、科学合理、可操作性强的得9分；方案内容内容较为详实、较科学合理、可操作性较强的得6分；方案内容简单、基本合理、可操作性不强的得3分；内容简单提及的得1分；其他情况不得分。

4、维保质量及安全管理方案：9分

根据投标人针对本项目制定的质量及安全管理方案综合评定，包括但不仅限于质量管理体系、质量控制、质量改进、安全检查、安全培训等方面。方案内容详实、科学合理、可操作性强的得9分；方案内容内容较为详实、较科学合理、可操作性较强的得6分；方案内容简单、基本合理、可操作性不强的得3分；内容简单提及的得1分；其他情况不得分。

5、应急响应方案：9分

根据投标人针对本项目制定的应急响应方案综合评定，包括但不仅限于应急预案、应急演练、重大故障的应对措施等方面。方案内容详实、科学合理、可操作性强的得9分；方案内容内容较为详实、较科学合理、可操作性较强的得6分；方案内容简单、基本合理、可操作性不强的得3分；内容简单提及的得1分；其他情况不得分。

6、培训方案：9分

根据投标人针对本项目制定的培训方案综合评定，包括但不仅限于培训内容、培训方法、同型号机器实施新的解决方案指导等方面。方案内容详实、科学合理、可操作性强的得9分；方案内容内容较为详实、较科学合理、可操作性较强的得6分；方案内容简单、基本合理、可操作性不强的得3分；内容简单提及的得1分；其他情况不得分。

7、投标人为设备原厂授权维修单位或设备生产企业的得2分，如为设备原厂授权维修单位须提供设备原厂盖章的授权书复印件；如为设备原厂负责本项目维保服务须提供加盖原厂公章的承诺书复印件。未按要求提供的不得分。

8、根据投标人拟投入本项目人员配置情况及组织机构设置情况：6分

拟投入人员配置数量多，专业技术力量强且人员分工明确组织机构健全的得6分；拟投入人员配置数量较多，专业技术力量较强且人员分工较明确得4分；拟投入人员配置数量较少，专业技术力量弱的得2分；其他情况不得分。

（三）拟投入本项目人员配备情况：6分

1、投标人拟投入本项目的维保工程师具有原厂维修培训合格证书的，每提供一人得3分，本项最高6分。需在投标文件中提供人员原厂维修培训合格证书复印件及近三个月投标人为其缴纳的社保证明复印件。

（三）综合实力：16分

1、类似项目业绩：12分

投标人自2022年1月1日至今承担过（以合同签订时间为准）类似维保服务项目业绩的，每提供一个得2分，本项最高12分。需在投标文件中提供相关业绩合同复印件。

2、维修仓库：2分

投标人或负责维保的设备原厂在国内设有维修仓库的，需在投标文件中提供维修仓库地址、现场照片及联系人、联系电话的证明得2分，未提供或提供的资料不全的不得分。

3、投标人或负责维保的设备原厂具有微信报修平台进行维保技术支持在线服务的得2分，需在投标文件中提供微信报修平台截图功能。

注：针对评分标准中评分的每一条，投标人在投标文件中均应提供相关资料并做出相应说明供评标委员会评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

（全文完）