招  标  文  件
项目名称: 盱眙县托育中心建设项目重点新园配套托育中心部分--信息化改造项目   
采 购 人:盱眙县教育体育局
代理机构:江苏泽豪工程咨询管理有限公司
二〇二四年十二月三十一日
前附表
	项目
	名称
	内      容

	1
	采购人
	盱眙县教育体育局

	2
	采购代理机构
	江苏泽豪工程咨询管理有限公司

	3
	项目编号
	JSZC-320830-ZHGC-G2024-0065    

	4
	招标内容
	采购摄像机、交换机等设备

	5
	采购预算价
	84万元

	6
	投标有效期
	九十日历天

	7
	投标保证金
	/

	8
	履约保证金
	/

	9
	招标文件获取
	供应商登录江苏省政府采购网或者淮安市政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

注：供应商须持续关注本项目在江苏省政府采购网或者淮安市政府采购网发布的信息（含更正、修改等信息），否则产生的后果由供应商自行承担。

	10
	投标文件份数
	投标人在规定的投标截止时间前上传加密电子投标文件一份。本项目采用“全流程不见面交易”模式，详见投标人须知第38条“全流程不见面交易采购”注意事项。

	11
	开标时间
	2025年01月23日09:00（北京时间） 

	12
	代理服务费
	本次采购项目招标代理费3000元，由中标单位领取中标通知书时缴纳。

	13
	资质要求
	详见采购公告要求

	14
	评标方法
	综合评分法

	15
	中标通知书领取时间、地点
	中标结果公告发布后二个工作日内至招标代理处领取


第一章 招标文件
   第一部分  招标公告
江苏泽豪工程咨询管理有限公司受盱眙县教育体育局的委托，就该单位盱眙县托育中心建设项目重点新园配套托育中心部分--信息化改造项目进行公开招标，现邀请符合条件的供应商参加投标。
	项目概况:
 盱眙县托育中心建设项目重点新园配套托育中心部分--信息化改造项目的潜在供应商登录江苏省政府采购网或者淮安市政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作，并于2025年01月23日09:00（北京时间）前递交响应文件。


一、项目基本情况
项目编号:JSZC-320830-ZHGC-G2024-0065    
项目名称:盱眙县托育中心建设项目重点新园配套托育中心部分--信息化改造项目   
预算金额:84万元
招标范围: 采购摄像机、交换机等设备
供货期:合同签订生效后180天内完成供货。
本项目（否）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目按照以下第 3 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：
1、本项目为专门面向中小企业采购的项目。
2、本项目通过以下第（ ）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：
（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。
（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。
3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“供应商须知”第39项。
注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。
4、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为       。
3、本项目的特定资格要求:
无
备注:本次招标采用资质后审方式，在整个采购过程中，由采购人及招标代理将对投标人的资质进行审查，若发现投标人的资质条件不符合招标文件要求，可随时取消其投标或中标资格。
三、获取招标文件

时间: 2025年01月01日至  2025年01月 08日，每天上午8:30至11:30，下午14:30至17:30（北京时间，法定节假日除外）
地点：江苏省政府采购网或者淮安市政府采购网
获取方式:供应商登录江苏省政府采购网或者淮安市政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.电子响应文件上传截止时间及开标时间：2025年01月23日09:00；
2.电子响应文件上传地址：http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login；
3.开标地点:淮安市公共资源交易中心盱眙分中心［江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅］
五、履约保证金（无）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜 （电子招投标说明）

①本项目采用“全流程电子化交易”模式，通过“苏采云政府采购一体化平台”及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、公布报价、澄清等交互环节。采购人或代理机构组织本项目的“不见面交易”活动。供应商仅需在任意地点登录“苏采云”系统，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅观看项目的活动组织。

②供应商在制作上传电子响应文件、观看活动组织、响应文件解密等技术方面遇到问题时，请与软件公司技术人员咨询，联系电话:0517-83638013。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
    1.采购人信息
名    称：盱眙县教育体育局 
地    址：盱眙县都梁北路9号
联系方式：贾自珍  0517-80810819    
2.采购代理机构信息 
名    称：江苏泽豪工程咨询管理有限公司
地　　址：盱眙县山水大道88号中澳生态城商业区52号楼206室
联系方式：15261779247 
3.项目联系方式
项目联系人：贾自珍 
电　　 话：0517-80810819  
第二部分  投标人须知
一、总  则
 1.适用范围
本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
 2.合格的投标人
2.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.2凡有能力按照招标文件规定的要求交付货物、工程和服务的投标供应商均合格的投标供应商。
2.3符合招标文件中规定的其他资质要求。
3.投标费用
3.1投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
二、招标文件构成
4.招标文件包括:
第一章   招标文件
一、招标公告
二、投标人须知
三、合同条款前附表
四、合同条款
五、合同格式
六、采购配置及总体要求
第二章   投标文件
一、投标函格式
二、开标一览表
三、服务承诺
四、资格证明文件
五、投标人认为有必要提供并说明的其它资料
5.招标文件的澄清
5.1任何对招标文件要求进行澄清的投标人，均应在投标截止时间前十五日按投标邀请中的通讯地址，以书面形式（如信件、传真等）送达采购单位，采购人对投标截止时间前十五日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复（邮寄或传真）。由于投标人所留联系方式有问题而导致采购人无法通知的，其责任由投标人自行承担。（逾期递交对招标文件要求进行澄清的，采购人不予受理）
6.招标文件的修改
6.1在投标截止时间十五日前，采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。
6.2招标文件的修改将以公告的形式进行发布，投标人应持续关注淮安市公共资源交易网、淮安市政府采购网信息。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人都具有约束力。
6.3投标人在收到补充通知后，应于一个工作日内正式书面回函采购人。逾期不回的，采购人视同投标人已收到补充通知。
6.4采购人有权酌情推迟投标截止时间和开标日期，并在淮安市公共资源交易网公告。
三、投标文件的编制
7.投标文件的语言及计量单位
7.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往函电均应使用简体中文。
7.2除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位，均须采用国家法定计量单位。
8.投标文件构成
8.1投标人编写的投标文件应包括下列部分:
8.1.1按照要求填写的投标函；
8.1.2按照第9条要求填写的开标一览表；
8.1.3按照第12条要求作出的服务承诺； 
8.1.4按照第13条要求出具资格证明文件；证明投标人是合格的，中标人有能力履行合同；
9.开标一览表
9.1投标人必须按照招标文件中提供的开标一览表的规定格式完整、清晰、正确填写,不得自行增减内容。
9.2开标一览表中不得填报有选择性报价方案，表中内容应与投标文件中的内容完全一致，如不一致的，以开标一览表内容为准。
10.投标报价
10.1投标人应在投标文件中的投标报价表上标明本合同拟提供货物的单价和总价。任何有选择的报价将不予接受，每种规格货物只允许有一个报价。
10.2投标报价表上的价格应按下列方式分开填写:
（1）货物的总价:包括制造和装配货物所使用的材料、部件、售后服务的费用及货物本身已支付或将支付的进口税、增值税、营业税和其它税费；
（2）技术规格中特别要求的备件价格；
（3）运输费、保险费和货物交付使用前所产生的其它费用；
（4）本次采购项目招标代理费3000元，由中标单位领取中标通知书时缴纳。
（5）最高限价:84万元，投标报价超过预算限价的，视为重大偏差，作废标处理
10.3技术规格要求的安装、校准、调试和培训的费用应包括在投标报价中。
11.技术方案的响应
11.1投标人应对招标文件中的技术要求作出实质性响应。
12.服务承诺
12.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中基本服务要求的标准，并作出响应。
13.证明投标人资格的文件
13.1按照规定，投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。
13.2投标人除必须具有履行合同所必需的提供货物和服务的能力外，还必须具备相应的的财务、物流保障方面的能力；
 13.3 投标人应填写并提交招标文件所附的“资格证明文件”。
14.证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件
14.1按照规定，投标人应提交根据合同要求提供的主要货物的合格性以及符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标的一部分。
14.2货物合格性的证明文件应包括投标报价表中对货物来源地的声明。
14.3证明货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据，投标人应提供:
（1）货物主要技术指标和运行性能的详细说明；
（2）逐条对招标文件要求的技术规格进行评议，指出自己提供的货物、服务是否做出实质性的响应；或逐条填报投标报价表的技术规格响应表。
14.4投标人在说明上述第14.3（2）的规定时应注意:招标文件在技术规格中指出的工艺、材料、设备参照的标准、商标或样本目录号码对投标文件具有限制性。
15.投标保证金（无）
16.投标管理费
16.1本次采购暂免收中标管理费。
17.投标有效期
17.1投标有效期为采购人及交易中心规定的开标之日后九十天。投标有效期比规定短的将被视为非响应投标而予以拒绝。
17.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式如信件、传真或电报等。投标人可以拒绝接受采购人的这种要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。
18.投标文件份数和签署
18.1投标人应在投标邀请规定的投标截止时间前上传加密电子投标文件一份。本项目采用“全流程不见面交易”模式，详见第38条“全流程不见面交易采购”注意事项。
18.2投标人应当按照《操作手册》的规定，在投标文件接收截止时间前制作并上传电子响应文件。
四、投标文件的递交
19.响应文件的密封和标记
19.1投标人应严格按照第7.3条的要求，在苏彩云系统中上传加密电子投标文件一份，本项目采用“全流程不见面交易”模式，详见第38条“全流程不见面交易采购”注意事项。
19.2电子投标文件仅需要在投标人进行签章的位置应进行电子签章。电子投标文件（如有）均不得涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况应重新编制。
19.3纸质投标文件（中标公示结束成交供应商打印3套提交,纸质投标文件须打印并加盖投标人公章。）
19.4本招标文件所表述的公章是指刻有投标人法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、增值税专用发票等形式的业务专用章。
20.投标截止日期
20.1采购人可以按第6条规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
21.迟交的投标文件
21.1在投标截止时间后递交的投标文件，采购人将拒绝接收。
22.投标文件的修改和撤回
22.投标文件的修改和撤回
22.1投标人在递交投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前。
22.2对于电子投标文件的修改，投标人可在投标截止时间前登录淮安市公共资源全程电子化交易平台撤回电子投标文件，并上传新的投标文件。
22.3投标人不得在投标截止时间以后修改投标文件。
22.4投标人不得在投标截止时间起至投标有效期满前撤回投标文件。
五、开标与评标
23.投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理
 23.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的情况，除采购任务取消情形外，其招标文件经评委会认定没有歧视限制条款的情况下，并且是在采购人同意继续采用公开招标方式采购的情况下，采购代理机构将报告财政部门，据其批准按以下原则处理:
23.1.1 同意继续采用公开招标方式采购，采购代理机构将继续实施采购。其原招标文件中所有内容均不变。
23.1.2同意采取竞争性谈判采购或单一来源方式采购，采购代理机构将继续按批准的方式实施采购。
23.1.3 财政部门不同意采购方式变更的，本次招标项目作废标处理，采购人将依法重新组织招标。
23.1.4有多家投标人参加投标，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
23.2 在评标期间，出现有效供应商不足三家情形的，比照前款规定执行。
23.3投标人若不同意继续采用竞争性谈判方式或单一来源方式采购的，应在规定的时间内书面向评委会说明，未在规定时间内提交书面说明的将被视为同意。
23.4采购人将在投标邀请中规定的时间和地点组织公开开标。采购人、投标供应商应委派代表准时参加，财政部门及有关部门可以视情况到现场监督开标活动。参加开标的代表须签名以证明其出席，否则将取消投标供应商的投标资格。
23.5按照第21条规定，迟交的投标文件将不予开封。
23.6唱标后，由采购人组织评标委员会对投标供应商的资质进行审查，对于符合招标文件资质要求的给予继续评标。若发现投标供应商资质条件不符合招标文件要求的，可取消其继续参加评审的资格。
24.评标委员会
24.1 唱标结束后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
24.2 评委会由五人或以上单数的行业专家、采购人代表（限1人）组成。
24.3 评委会独立开展工作，负责审议所有投标文件，并推荐中标候选人。
24.4 评委会应对投标人的商业、技术秘密予以保密。
25.评标过程的保密
25.1开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授权建议等，均不得向任何投标人或与评标无关的其他人员透露。
25.2在评标过程中，如果投标人试图向采购人、交易中心和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。
25.3 评标委员会名单应在开标前确定，并在招标结果确定前保密。
26.对投标文件的初审
26.1开标后，采购人将组织工作人员对以法定代表人参加投标的投标人是否按第二章投标文件的相关格式填写资格证明文件；对以委托受托人参加投标的投标人是否按第二章投标文件的相关格式填写授权委托书。
26.2开标后，采购人将组织评委会对投标文件是否完整，有无计算上的错误，文件签署是否合格，投标文件是否大体编排有序且基本符合招标文件的要求。
26.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的所有全部条款、条件和要求相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指影响到招标文件规定的供货期、供货范围、质量和性能；或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.4如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质上响应的投标。
26.5评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下:
（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；
（2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。
（3）如果投标人提供的折扣数与按折扣率为基准计算的折扣数不一致时，以折扣率计算为基准进行修正。
26.6评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
26.7评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
26.8投标文件有下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理:                                                                                                                                                       
(2)投标文件未按招标文件要求签署、盖章的;
(3)不具备招标文件中规定的资格要求的;
(4)报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;
(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;
（6）未按招标文件要求提供电子投标文件或者电子投标文件未能解密（指因投标人自身原因）、按照招标文件明确的投标文件解密失败的补救方案补救不成功的；
（7）投标人提交的电子投标文件、投标备份光盘（或U盘）均因其自身出现问题导致无法电子评标的；
26.9在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标:
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；特殊情况按第23条处理。
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。
27. 投标文件的澄清
27.1在评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
27.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容必须由投标人法定代表人或委托受托人签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。
27.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按第27.2条的规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。
28.评审及中标
28.1特殊情况处理
28.1.1因“开评标系统”自身故障，开标活动无法正常进行时，将使用投标文件备份光盘（或U盘）继续进行开标活动。
28.1.2“开评标系统”自身故障是指非投标人原因造成所有投标人电子投标文件均无法解密的情形。部分投标文件无法解密的，不适用该条款。
28.2对于不同载体的投标文件，开标、评标及认定顺序为电子投标文件、投标备份光盘（或U盘），前项不能读取的可按后项评审。
28.3 评委会将对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较。 
28.4评委会按招标文件第一章第三部分中公布的评标标准对每份合格投标文件进行评审，确定中标供应商，任何单项因素的最优不能作为中标的保证。 
28.5评委会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者招标文件内容存在违反国家有关规定的，评标工作停止，采购人修改招标文件后重新组织采购活动。
29.评标过程的保密
29.1在宣布中标结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何供应商或与评审工作无关的人员。
29.2 投标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作无效处理。 
29.3 在评审期间，采购人将有专门人员与投标人进行联络。 
29.4 采购人和评审委员会不向未中标的供应商解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。
29.5 评标委员会名单在开标前确定，并在招标结果确定前保密。
30.评标办法
30.1评标标准和方法:（均按下述办法分别进行评标）
一、对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准。
二、评标严格按照招标文件的要求和条件进行。
三、评标方法与标准:
评标时，将先按投标人须知规定对各投标人进行资格审查和响应性审查，对通过审查的投标人采用综合评估法进行评标。
四、评标方法:本次招标采用综合评估法评标，以百分制打分法，按以下评分原则对合格有效投标文件进行综合评分:
	序号
	评分因素及权重
	分值
	评分标准

	1
	报价


	30分
	满足资格要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，按照下列公式计算每个供应商的磋商报价得分。磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

	2


	技术部分


	40分
	一、技术评分（40分）

设备技术参数全部满足磋商要求的得满分40分；打▲号为重要指标，有一项负偏离扣3分；其他参数，有一项负偏离扣1分，扣完为止。(注：对加“▲”项必须在响应文件中提供技术支持资料，响应情况严格参照相关检测报告、认证证书。未提供技术支持资料的，评审时不予认可）。

	3.
	商务部分
	14
	（1）投标人所投交互智能平板制造商通过SPCA评估认证，5级得2分，4级得1分，本项最多得 2分，没有不得分。

（2）投标人所投交互智能平板通过视觉舒适度（VICO)体系认证，A+得2分，A级得1分，本项最多得 2分，没有不得分。

（3）投标人所投交互智能平板制造商具备信息系统安全运维服务资质，符合CCRC《信息安全服务规范》三级或以上要求。（提供CCRC认证证书扫描件，并加盖公章得2分，没有不得分）
（4）为保证项目产品、技术具备较高的先进性，可达到领先水平，投标人所投云存储服务器制造商应具备国家科学技术部【或政府部门】颁发的国家新一代人工智能开放创新平台的证明文件（投标人参与投标时需提供相关证明材料扫描件，加盖投标人公章，得2分，没有不得分）

（5）投标人所投云存储服务器制造商应具备较好的系统集成能力、系统服务能力能提供发展和改革委员会【或政府部门】印发的国家地方联合工程研究中心或国家地方联合工程实验室的证明文件（投标人参与投标时需提供相关证明材料扫描件，加盖投标人公章，得2分，没有不得分）

（6）投标人所投幼儿专用饮水机产品具有CQC认证证书，证书需标注产品型号，功率、内胆容量，提供扫描件得2分
（7）投标人所投幼儿专用饮水机产品具有节能产品认证证书，与投标产品型号和功率一致，得2分

	4.
	服务部分


	16分


	（1）项目管理及实施方案（4分）：针对本项目制定详细的项目管理及实施方案，内容包括但不限于①项目实施计划；②实施团队及实施进度③安装调试；④项目管理措施；。上述内容提供完整的，与实际项目贴合的得4分;每缺一处扣1分;每有一处阐述简略或不符合项目实际情况扣0.5分﹔未提供的不得分。

	
	
	
	（2）交货进度计划及保证措施（4分）针对本项目制定详细交货进度计划及保证措施，内容包括但不限于①进度计划表，②进度计划安排③组织配送，④交货期进度保证措施，上述内容提供完整的，与实际项目贴合的得4分;每缺一处扣1分;每有一处阐述简略或不符合项目实际情况扣0.5分﹔未提供的不得分。

	
	
	
	（3）质量控制及保证措施（4分）：针对本项目制定详细质量控制及保证措施，内容包括但不限于①质量管理措施，②质量管理职责③质量保证措施④质量管理计划，上述内容提供完整的，与实际项目贴合的得4分;每缺一处扣1分;每有一处阐述简略或不符合项目实际情况扣0.5分﹔未提供的不得分。

	
	
	
	（4）售后服务计划、措施及服务承诺（4分）：针对本项目制定详细售后服务计划、措施及服务承诺，内容包括但不限于①售后服务方案②培训计划③备品备件方案④服务承诺，上述内容提供完整的，与实际项目贴合的得4分;每缺一处扣1分;每有一处阐述简略或不符合项目实际情况扣0.5分﹔未提供的不得分。


所有检测报告需有CMA和CNAS认证标识国家级质量监督检验机构出具并在国家市场监督管理总局查询网址查证http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage，否则评标委员会将不予认可。
六、授予合同
31.合同授予标准
31.1评委会按第26条规定对实质上响应招标文件要求的投标人进行综合评审，最终推荐出中标候选人。中标候选人将在淮安市政府采购网及淮安市公共资源交易网盱眙板块上公告，公告期为一个工作日。
32.采购人授标时不得对招标文件做实质性更改
32.1采购人不得对招标文件中确定的数量、单价和其他条款和条件作出任何实质性改变。
33.交易中心接受和拒绝任何或所有投标的权利
33.1采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务将这样做的理由通知受影响的投标人。
34.中标通知书
34.1采购人在投标有效期期满之前，将以书面形式通知中标人，并确认其投标已被接受。
34.2中标人在中标结果公布后五个工作日内必须到盱眙分中心受理科领取中标通知书，逾期未办理作自动放弃处理。
34.3中标通知书将是合同的组成部分。
35.签订合同
35.1中标人应按中标通知书指定的时间、地点与采购人签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。
35.2领取中标通知书后12日内，必须与采购人签订合同。若中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由拒绝签订合同的，视为自动放弃中标；给采购人造成的损失的，中标人还应当予以赔偿。
36.履约保证金（无）

36.5如果中标人没有按照35条的规定去做，采购人及交易中心将有充分理由取消该授标。在此情况下采购人可将标授予下一个中标候选人，或重新招标。
37、质疑处理
37.质疑处理
37.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式从网站首页点击“交易平台”→“政府采购-投标人”登录，从“采购业务-质疑”模块提出质疑；同时必须将质疑函的原件邮寄至采购人或招标代理。未通过交易平台、未邮寄质疑函原件、七个工作日之外以及匿名的质疑均不予受理。 
37.2上述应知其权益受到损害之日是指:
（1）对招标文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。  
37.3 质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。
37.4 质疑投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节提出质疑。
37.5 质疑函必须以参加投标投标人法定代表人（签署本人姓名或印章）或授权代表[签署本人姓名或印章，应当同时提供法定代表人授权其办理质疑事项的授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）]以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。
37.6 质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，采购人不予受理。
（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话； 
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提起质疑的日期； 
（7）质疑函应当署名:应当由法定代表人签字并加盖单位公章。 
37.7 采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人或招标代理将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人有权不予受理。 
37.8对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人将在五个工作日内以书面形式或者电子文件形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。
37.9 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请盱眙县财政局对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。
38.“全流程不见面交易采购”注意事项
38.1全流程电子化交易采购说明
38.1.1由于“苏采云政府采购一体化平台”自身原因导致项目不能正常进行的，项目作废标处理。
38.1.2本项目中的时间均以国家授时中心发布的时间为准。
38.1.3本项目下载招标文件、上传响应文件均通过互联网操作，请供应商充分考虑网络拥堵及平台操作所需时间等因素。因供应商自身原因导致操作失败的，其责任自负。
38.1.4本项目响应文件的编制使用“苏采云政府采购一体化平台”客户端，供应商响应文件的编制和上传，应按照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、上传电子响应文件，将可能作无效响应文件处理，其后果由供应商自负。供应商如对正确使用“苏采云政府采购一体化平台”客户端有疑问的，请与软件公司技术人员联系。
38.1.5“全流程电子化交易”活动当日，供应商不必抵达现场，仅需在任意地点登录“苏采云政府采购一体化平台”，进入江苏省政府采购一体化不见面（采购）大厅观看项目的活动组织。为保障供应商权益以及避免围标串标的情况，供应商必须插CA锁登录“苏采云政府采购一体化平台”。具体操作详见《操作手册》。
38.1.6电子响应文件开启时间前，各供应商的授权委托人或法人代表提前进入江苏省政府采购一体化不见面（采购）大厅，根据操作手册验证CA与签章是否正常，以免影响响应文件的解密。 
38.1.7电子响应文件开启后，代理机构将在江苏省政府采购一体化不见面（采购）大厅内公布供应商名单，然后通过大厅操作区发出响应文件解密的指令，供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按《操作手册》要求配置软硬件、解密CA锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，作无效响应文件处理。因“苏采云政府采购一体化平台”发生故障，导致无法按时完成响应文件解密，可根据实际情况相应延迟解密时间。本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为“苏采云政府采购一体化平台”运行无故障。
38.1.8活动全过程中，各供应商参与澄清、说明、补正、远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在澄清、说明、补正、异议提出等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。
38.1.9为顺利实现本项目交易活动组织的远程交互，建议供应商配置相关软硬件设施，具体包括:
38.1.10软件设施:谷歌浏览器或360安全浏览器，同时必须安装“苏采云政府采购一体化平台”客户端所要求的驱动。 
38.1.11硬件设施:高配置电脑（内存4G以上，建议屏幕分辨率用1024*768像素或以上，不要使用上网本）、高速稳定的网络、CA锁、音视频设备［话筒、耳麦、高清摄像头（支持分辨率720P及以上）、音响］等。
38.1.12为保证交互效果，要求供应商按上述要求配置相关软硬件并选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。
38.1.13供应商在制作上传电子响应文件、观看活动组织、响应文件解密等技术方面遇到问题时，请与软件公司技术人员咨询，联系电话:0517-83638013。

39.政策功能落实
39.1小微型企业价格扣除
39.1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。
39.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
39.2联合体及分包
39.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
39.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
39.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
39.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
39.3小微型企业
（1）供应商须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。
（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。
39.4残疾人福利单位
（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。
（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
39.5监狱和戒毒企业
（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（招标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
第三部分     合同条款前附表
注:以下为采购人提出中标后签订本项目合同的主要条款及通用条款，投标人必须实质性响应，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。
合同条款前附表
一、合同前附表
	序 号
	内           容

	1
	付款均应按下列条件进行:
合同签订后付合同价的40%，在产品供货完成验收合格，且交付正常使用后支付剩余合同价款。

	2
	供货时间:合同签订生效后180天内完成供货。

	3
	质保：免费质保（维保）一年

	4
	供货地点:由采购人指定


二、  合同条款
   1.定义
本合同中的下列术语应解释为:
（1）“合同”系指买方与卖方签署的、合同格式中列明的买方与卖方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。
（2）“合同价”系指根据合同规定，卖方在完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。
（3）“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。
（4）“服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训及其他类似的义务。
（5）“买方”系指盱眙县教育体育局。
（6）“卖方”系指提供货物和服务的供应商。
2.技术规格
2.1卖方所提供货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应偏离表相一致。
3.专利权
3.1卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，卖方应负全部责任，且买方拒付全部货款。
4.包装要求
4.1除合同另有规定外，卖方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。
4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。
5.装运条件
5.1根据采购人指定地点，卖方负责安排运输，运输费由卖方承担。
6.付款
6.1本合同以人民币付款。
6.2卖方应按照与买方签订的合同规定交货。交货后卖方向买方提供下列单据，买方按合同规定审核后付款:
（1）发票；
（2）制造厂家出具的质量检验合格证书等；
（3）装箱单；
（4）采购人加盖公章证明货物交付使用合格的验收表。
6.3买方将按“合同条款前附表”规定的付款计划安排付款。
7.伴随服务
7.1卖方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。
7.2除第7.1条规定外，卖方还应提供下列服务:
（1）货物的现场安装和启动监督；
（2）提供货物组装和维修所需的工具；
（3）在合同中卖方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内应承担的义务；
（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对买方人员进行培训。
7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。
8.质量保证
8.1卖方所提供货物必须符合招标文件要求并不低于国家有关标准。
8.2卖方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障负责，费用由卖方负担。
8.3根据法定检验机构的检验结果或者在质量保证内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方以书面形式向卖方提出本保证下的索赔。
8.4卖方在收到通知后，应在合同中所附服务承诺约定的时间内免费维修、更换有缺陷的货物或部件。
8.5如果卖方在收到通知后，在合同中所附服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。
9.检验
9.1在发货前，卖方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。卖方检验的结果和细节应附在检验证书后面。
9.2买方将在卖方交货后叁天内组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，买方应及时填写验收表，如果货物的质量的规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，买方应报请法定检验机构进行检查，并有权凭其出具的检验报告向卖方提出索赔。
10.索赔
10.1买方有权根据法定检验机构出具的检验报告，向卖方提出索赔。
10.2根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔和差异负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜；
（1）卖方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用和由此给买方带来的一切相关损失。
（2）根据货物的低劣程度、损坏程度以及买方所遭损失的数额，卖方必须降低货物的价格。
（3）用符合合同的规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换和或修补有缺陷的部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所蒙受的全部直接损失费用。同时，卖方应按合同规定，对更换和修补件相应延长质量保证期。
10.3如果在买方发出索赔通知后贰拾天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受，如卖方未能在买方提出索赔通知后贰拾天内或买方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜或采用法律手段解决索赔事宜。
11.卖方迟交货、安装
11.1卖方应按照“合同条款前附表”中规定的交货期交货、安装，并交付买方验收使用。如果卖方无正当理由拖延交货、安装，将受到以下制裁:加收误期赔偿或终止合同。
11.2在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货、安装和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货、安装的理由，可能延误的时间同时通知买方。买方在收到卖方通知后，应对情况进行分析，决定是否修改合同、酌情延长交货、安装时间或终止合同；同时保留按第11.1条规定对卖方进行制裁的权力。
12.误期赔偿
12.1除合同条款第13条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，买方可考虑终止合同。
13.不可抗力
13.1尽管有合同条款第11条、12条和17条的规定，如果卖方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。
13.2本条所述的“不可抗力”系指那些卖方无法控制、不可预见的事件，但不包括卖方的违约或疏忽。这些事件包括:战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它买方和卖方商定的事件。
13.3在不可抗力事件发生后，卖方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知买方。除买方书面另行要求外，卖方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，买方和卖方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
14.税费
14.1中国政府根据现行税法规定对买方征收的、与本合同有关的一切税费，均由买方负担，招标文件另有规定的除外。
14.2中国政府根据现行税法规定对卖方征收的、与本合同有关的一切税费，均由卖方负担。
15.履约保证金（无）

16.仲裁
16.1在执行本合同所发生的或与本合同有关一切争端，买方和卖方应通过友好协商的办法进行解决。如从协商开始叁拾天内仍不能解决，应将争端提交有关市政府或行业主管部门寻求可能解决的办法。如果提交有关市政府或行业主管部门后叁拾天内仍得不到解决，则应申请仲裁。
16.2仲裁应根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向买方所在地有管辖权的仲裁机构申请仲裁。
16.3仲裁裁决为最终裁决，对买方和卖方均有约束力。
16.4在仲裁期间，本合同应继续执行。
17.违约终止合同
17.1在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出终止部分或全部合同的书面通知书。
（1）如果卖方未能按合同规定的期限或买方同意延长的限期内提供部分或全部货物；
（2）卖方在收到买方发出的违约通知后贰拾天内，或经买方书面认可可延长的时间内未能纠正其过失；
（3）如果卖方未能履行合同规定的其他义务。
17.2在买方根据上述第17.1条规定，终止了全部或部分合同后，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对买方购买类似货物所超出的那部分费用负责，并继续执行合同中未终止的部分。
18.破产中止合同
18.1如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方中止合同而不给卖方补偿。该中止合同将不损害或影响买方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力
19.转让
19.1 除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。
20.合同生效及其它
20.1淮安市公共资源交易中心盱眙分中心JSZC-320830-ZHGC-G2024-0065号招标文件、乙方提交的JSZC-320830-ZHGC-G2024-0065号投标文件、本次招标的中标通知书和招标过程中卖方的投标澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。卖方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，买方有权对卖方处以适当的经济处罚。
20.2本合同应在买方和卖方双方签字盖章后生效。
20.3本合同一式六份，以中文书写，卖方、买方各执二份，采购代理留存二份。
20.4合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，买方与卖方进行处理。
20.5如需修改或补充合同内容，应经卖方、买方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。
20.6本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
第五部分   合同格式
政府采购货物买卖合同
（试行）
项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             
使 用 说 明
1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
第一节 政府采购合同协议书
甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购
                                   文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：                       （供应商）
乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
项目信息
（1）采购项目名称：                                          

 采购项目编号：                                          

（2）采购计划编号：                                           

（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                                      
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
         (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
         (否
    （4）政府采购组织形式：(政府集中采购  (部门集中采购  (分散采购
（5）政府采购方式：(公开招标 (邀请招标 (竞争性谈判 (竞争性磋商
                  (询价 (单一来源 (框架协议 (其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：(是      (否
         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是    (否
         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是   (否
         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是   (否
         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：(是       (否
（7）合同是否分包：(是       (否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 (大型企业  (中型企业  (小微型企业  
 (残疾人福利性单位 (监狱企业 (其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：(是       (否
     外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资  (部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
        国别：         品牌：         规格型号：              
 (否
    （10）是否涉及节能产品：
         (是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                (强制采购       (优先采购    
         (否
          是否涉及环境标志产品：
         (是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                (强制采购       (优先采购    
         (否
          是否涉及绿色产品： 
     (是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                (强制采购       (优先采购    
     (否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
(是       (否      (不涉及
二、合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  (固定总价 (固定单价 (固定费率 (成本补偿 (绩效激励 (其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
(全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
(分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
(成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
三、合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：(是    (否
    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               
四、合同验收
1、验收组织方式：(自行组织 (委托第三方组织
         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：(是  (否
是否邀请专家参加验收：(是  (否
是否邀请服务对象参加验收：(是  (否
是否邀请第三方检测机构参加验收：(是  (否
是否进行抽查检测：(是，抽查比例：         (否
是否存在破坏性检测：(是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
                    (否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：(一次性验收         
                       (分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：(是  (否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
五、组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
六、合同生效
本合同自                             生效。
七、合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。
	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2.合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6.合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16.合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23.合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	

	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	

	
	指定现场
	

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	

	第二节
第7.3款
	保险要求
	

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	

	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   种方式解决：
（1）向                    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；
（2）向                    人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	


第六部分:采购要求及技术参数

淮建路空调

	序号
	名称
	规格
	参数
	数量
	单位

	1
	空调
	1.5匹
	新能效：不低于1级
制冷量:≥3530W;
制热量:≥5110W;
制热功率：≤1230W;
制冷功率：≤800W；
室内机最低噪音：≤17dB;
室外机噪音：≤50dB;
循环风量：≥750m3/h；
▲内机带智清洁功能（具备脏堵控制或清理技术专利证书）
	6
	台

	2
	空调
	3匹
	新能效：不低于2级
制冷量:≥7290W;
制热量:≥9800W;
制热功率：≤2860W;
制冷功率：≤2040W；
电辅热: ≥2000W；
室内机最小噪音：≤26dB;
室外机噪音：≤56dB;
循环风量：≥1300m3/h；
▲内机带智清洁功能（具备脏堵控制或清理技术专利证书）
	3
	台

	3
	空调
	5匹
	新能效：不低于2级
制冷量:≥12160W;
制热量:≥14190W;
电辅热: ≥2800W；
制热功率：≤3855W;
制冷功率：≤3500W；
室内机最低噪音：≤37dB;
室外机噪音：≤60dB;
循环风量：≥2050 m3/h

▲内机带智清洁功能（具备脏堵控制或清理技术专利证书）
	18
	台

	4
	消毒柜
	
	容量70L，消毒方式臭氧，消毒温度 125±25℃，消毒时间 15min，内胆承重5KG，工作周期 30min，消毒星级 二星级，电源类型 AC220V—50HZ，外形设计不锈钢外壳，玻璃外观，轻触式按键； 内胆内腔尺寸较大，搭配优化改进型层架，空间利用率高，方便放置碗碟，清洗方便； 门体采用优质铝合金型材料或不锈钢等材料，性能稳定，坚硬，受热不变形； 外框顶面有加强筋，增强硬度，不容易损球，经久耐用；已提供产品图片；其他性能上层臭氧消毒,下层利用远红外线原理加热至125度高温的物理方法,针对食具进行杀菌消毒,能有效杀灭肝炎病毒和常见的大肠杆菌、葡萄球菌等肠道传染病毒，杀菌率达99.99%以上,上下层可分开控制 节能 省电其他特点：发热管是镍铬丝做的，价格较高，质量可靠，温度可达国家标准，使用寿命更长；采用温控器和温度传感器双重控制及保护，备有超温保护，微电脑自动检测及控制，外形尊贵，在各种气候环境下经久耐用，上下层可分开控制。
	5
	台

	5
	幼儿专用饮水机
	
	1.水胆容量≥13L，功率≥2KW（产品具有CQC认证证书，证书需标注产品型号，功率、内胆容量）
2.触摸按键两龙头出温开水
3.尺寸要求：600*350*690mm（±5%）,长*宽*高（台面高）
▲4.过滤配置：采用不少于2级过滤（PP棉+活性炭），净水流量：≧3L/min，总净水量≥6000L；整机具有有效的卫生许可批件。
5.PP棉滤芯、活性炭滤芯为同一品牌，均具有涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件；
▲6.节能技术：
（1）采用热交换节能技术，回收开水热能，温开水应为热交换器交换原理，不得采用开水和常温水混合的方式（提供第三方权威机构出具的技术证明材料）；
（2）投标产品具有节能产品认证证书，与投标产品型号和功率一致；
▲7.投标产品型号符合GB4806.7-2016、GB4806.9-2016、GB4806.11-2016标准，投标具有《食品接触产品安全认证证书》；
▲8.智能功能：
（1）饮水设备的管路及龙头采用高温消毒，无需人工处理，智能化操作，安全可靠无副作用（不采用化学方式杀菌的饮水设备）（提供第三方权威机构出具的技术证明材料）；
（2）饮水设备配置具有定时开关机功能；智能排放隔夜水，每天使用新鲜水质（提供第三方权威机构出具的技术证明材料）；
（3）采用智能滤芯识别、监测技术：具有滤芯真伪识别、使用寿命提醒功能，保证水质卫生安全（提供第三方权威机构出具的技术证明材料）；
	5
	台

	6
	教师用饮水机
	
	尺寸：280*300*530mm 烧水壶材质：玻璃  设计有防溢满措施壶满即停 6档可调温  水壶容量1.2L 储藏室尺寸：250*110*100mm 操作有手动和自动 屏幕采用888数显+全息文字灯
	1
	台

	7
	全自动滚筒洗衣机带烘干功能
	
	最高转速1200转/分钟
洗净达到1.1
脱水功率600W
能效等级一级
附加功能桶自洁
洗涤功率150W
深度570mm
尺寸
595x570x850mm
工作方式皮带驱动
箱体材质钢板
电机类型BLDC变频电机
洗涤公斤量10kg
洗衣程序：超柔洗 顽渍洗 内衣洗 混合洗 漂洗 单脱水 大物 羽绒洗 羊毛洗
	2
	台

	10
	开水器（厨房用）
	
	1、微电脑控制；                                         
2、逐层式沸腾技术；                                        
3、整体发泡，304不锈钢内胆；                                  
4、电磁阀进水，大大改进机械浮球进水的缺陷；                                         
5、杜绝阴阳水
	1
	个


淮建路电子设备

	序号
	品名
	参数
	数量
	单位

	1
	摄像机及其装备
	传感器尺寸：36*24mm 储存介质：SD卡  手动曝光、快门优先、光圈优先  屏幕尺寸：3英寸  对焦点数：45点 反光装置：五棱镜  影像处理类型：DIGIC7 取景器类型：光学取景器  视频显示格式：1080P 感光元件类型：CMOS
	1
	台

	2
	无人机拍摄及其装备
	飞行器将自动适配大陆地区的 SRRC 通信政策，在无干扰、无遮挡情况下，最大遥控及图传距离为 10 千米：
最大飞行高度：500 米，建议遵守当地法规飞行；
最大起飞海拔高度：标准续航电池为 4000 米，长续航电池时为 3000 米；
最大抗风等级：5 级风
最大续航时间：标准电池约为 34 分钟，长续航电池约为 45 分钟；
最大续航里程：标准电池约为 18 千米，长续航电池约为 25 千米。具体请以飞行环境为准。
	1
	台

	3
	交互式智慧平板
	一、整机设计：
1、整机尺寸不低于75英寸，屏幕采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160；屏幕表面采用全物理钢化玻璃，支持防眩光功能，玻璃表面硬度≥9H。
2、嵌入式系统版本不低于Android 13，内存≥2GB，存储空间≥8GB。
3、▲采用红外触控技术，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）
4、▲整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W；采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm，扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥79dB。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）
5、整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。
6、整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。
7、整机支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）、课堂智能反馈。
8、▲整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏功能，用户无需再手动输入投屏码或扫码获取投屏码。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）
9、▲整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0；Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；内置双WiFi6无线网卡，Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）
10、▲整机上边框内置非独立式3个智能拼接摄像头，视场角≥141度且水平视场角≥139度，可拍摄≥1600万像素的照片，支持输出8192×2048分辨率的照片和视频，支持画面畸变矫正功能。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）
11、整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，随机抽选，同时显示标记不少于60人，支持距离摄像头位置≥10米距离的AI识别人脸。
12、整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。
13、整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细，支持同一支笔，笔头、笔尾书写不同的颜色，且颜色可自定义。
14、整机支持上边框内置非独立摄像头模组，同时输出至少 3 路视频流，同时支持课堂远程巡课、课堂教学数据采集、本地画面预览（拍照或视频录制）。
15、▲整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行连接，实现文件传输功能；接收的文件支持单份删除；接收的文件支持手动全部清空，为防止误清空，全部清空需要经过二次确认。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）
16、设备自带地震预警软件，支持在地震预警页面中获取位置，可以手动进行位置校准；支持在地震预警页面中选择提醒阈值；支持在地震预警界面中开启和关闭地震预警服务。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）
17、▲整机设备教学桌面的教师登录账号后，可自动获取并在桌面显示最近使用的教学课件，点击课件可直接进入授课模式；并支持查看所有个人教学课件资源。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）
二、插拔式电脑模块：
1、PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。
2、PC模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）
3、电脑模块CPU要求：主频≥2.0GHz，8核心十二线程；配置要求：不低于 DDR4 8GB内存，256GB SSD硬盘；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB。
三、教学系统
（一）备授课功能：
1.▲为教师提供可扩展的云存储空间≥100T。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）
2.支持分组管理云课件，用户可自定义分组名称，并根据需要将课件分类管理。
3.支持点对点分享云课件，用户可在软件中直接将课件发送给其它用户，同时也可以在软件中直接接收并打开其它用户分享的课件。
4.支持多人在选择书写工具的状态下同时书写和擦除，互不影响，方便不同学生在屏幕上同时书写。
5.支持创建互动分类游戏，系统需提供不少于10种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。
6.提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。
7.支持任意对象自定义路径动画设置，可绘制任意的移动轨迹并让对象沿着轨迹路径进行移动，可单独设置该动画通过翻页或单击对象本身进行触发。
8.▲提供备课场景中搜索课件库课件资源，支持整份课件或按照课件页插入课件中；支持按照教学环节筛选对应课件页一键插入课件中，例如导入新课、作者简介等等；支持按照元素类型如思维导图、课堂活动等等，用户可按需所取，在查看部分课件的同时支持查看对应整份课件，了解作者整体教学思路，便于教师积木式补充课件缺失部分。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）
（二）直播课堂功能
1.▲支持一键开课，教师可通过一键开课生成海报，学生可通过扫描海报微信二维码加入直播课堂，无需额外安装APP。（须提供具备CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖  公章（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）
2.支持远程课件互动，教师可指定授权学生远程互动，并且互动学生可在课件画面进行书写、移动、擦除、参与远程互动，操作内容实时同步给班级其他学生，且可支持最少五位学生同时参与远程互动。
3.课堂奖励工具：直播过程中可向学生发放奖杯，学生在线学习获得的奖杯数量累积统计。
4.远程考勤管理：直播课程结束后，后台自动统计报名学生名单和学生学习清单。
5.课程回放：课程结束后自动生成直播回放，报名课程的学生可反复学习；回放课程自动保存在云端，支持人工删除。
（三）微课功能：
1.支持在微课录制、编辑中，插入图片、视频、答题板、课堂活动，增加微课互动性和趣味性。图片支持插入png,webp,jpg等格式，视频支持插入mp4格式，课堂活动支持插入知识配对、选词填空、记忆卡片、知识排序、拼词、分类等不少于7种模式，习题支持插入选择题答题板、主观题答题板、 限制答题时长。
2.支持选择云端课件录制、本地文件录制、模板录制三种模式，录制的微课内容存储于云端，本地文件录制模式支持不少3种文件格式，模板录制模式提供至少5种模板类型。
3.支持回收微课的观看结果，辅助教师分析学情。支持查看微课整体数据，包括：观看次数、观看人数、点赞次数、完课率、平均观看时长等信息。
4.支持查看每个观看者的详细观看结果，包括：学生姓名、观看时长、观看次数、互动参与度、答题正确率等信息。
（四）集体备课：
1.发起集备：支持选择教案、课件、胶囊资源上传发起集备研讨，支持设置多重访问权限，通过手机号搜索即可邀请外校老师，可用于跨校教研场景。
2.稿件编辑：完成本次研讨后，主备人可直接进入编辑页面编辑课件/教案，发布新稿件后，备课组进入下一轮打磨更新稿件后会给参备老师实时同步教研动态。
3.▲生成集备报告：支持生成集备报告，报告生成后，参备人可查看具体报告内容和下载集备报告。报告内包含集备信息、数据统计、研讨记录的具体内容。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）
	4
	台

	4
	壁挂式视频展台
	1.采用≥800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。
2.A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装。
3.支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动。
4.整机采用圆弧式设计，无锐角；同时托板采用磁吸吸附式机构，防止托板打落，方便打开及固定，避免机械式锁具故障率高的问题。
5.展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关；
6.▲带自动对焦摄像头；外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头，防护等级达到IP4X级别。（提供具有CNAS和CMA标识出具的检测报告扫描件并加盖投标单位公章）
7.具有故障自动检测功能：在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时，可自动出现检测链接，并给出导致性原因（如硬件连接、摄像头占用、配套软件版本等问题）
	4
	台

	5
	无线话筒
	一拖四无线手持麦克风
	1
	套

	6
	留样冰箱
	1、雪柜内配备冷凝铜管；
2、保温材料采用高密度胺脂发泡，注塑一次成型；
3、温度：保鲜：-2℃-- +8℃；
4、蒸发器：风冷式
	2
	台

	7
	绞肉机
	规格：采用优质食品级不锈钢制作，整机集切绞馅功能于一体、全钢机身，不锈钢刀具，高效静音；不锈钢易拆卸刀组，易拆卸绞管组；生产能力不低于：绞肉 260kg/h，切丝 400kg/h
	1
	台

	
	
	
	
	


迎春路计算机网络

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	网关
	1、标准1U设备，非X86多核硬件体系架构，固化千兆电口≥8个，千兆光口 ≥2个， 2个USB口，提供官网参数截图
2、内存≥2G，并可配置1TB硬盘，典型配置吞吐量≥3GB，用户规模≥500终端，提供官网参数截图
3、为保证在多条外网线路情况下带宽的合理分配使用，设备必须支持多链路负载均衡，为防止虚假应标，需提供设备配置界面截图
4、▲内置无线控制器功能，直接管理AP，最大支持管理64个AP。支持常规防火墙功能，提供官网参数截图以及官网链接并加盖  公章作为证明；
5、支持特定外部网络资源和内部特定用户的免认证功能。提供产品配置界面截图
6、▲设备能够发现私接路由（或者共享软件等）共享网络的行为，提供产品配置界面截图并加盖  公章作为证明
7、为方便用户远程接入，设备需支持SSL VPN，并提供200路免费SSL VPN接入授权，提供官网参数截图；
8、为了可以对全网设备进行统一的可视化集中管理，要求所投路由设备支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，实时反馈CPU内存情况，远程配置等，要求实配网管平台，提供功能截图。
9、▲为保证设备在不同应用场景达到最佳使用效果，要求设备支持一键化的场景化配置功能，且场景数目不得低于五个，提供设备配置截图并加盖  公章作为证明
10、提供有效的工信部电信设备进网许可证;
	1
	台

	2
	防火墙
	1、要求固化千兆电口数量≥8个；固化千兆光口数量≥2个；固化万兆光口数量≥4个；2个扩展槽；提供产品外观图片证明
2、支持可插拔1TB HDD企业级硬盘 ；提供产品外观图片
3、支持扩展热插拔冗余电源；
4、▲最大整机吞吐≥10Gbps ，默认吞吐量≥3Gbps；提供能够显示当前可用性能、可继续新增性能的产品功能界面截图并加盖公章；
5、▲支持策略模拟功能，可提供一个虚拟的策略空间来创建和运行模拟策略，模拟策略不会对真实业务流量产生影响 ，但可以对比展现模拟策略与现有真实策略的不同处置动作，方便用户判断模拟策略是否会对重要业务产生不良影响，如模拟策略符合用户需求，可一键转化为真实策略，提供产品功能界面截图并加盖公章作为证明；
6、▲支持极速智能上线功能，支持多种开局方式包括但不限于通过网络设备Web界面、防火墙Web界面和手机APP，极速配置防火墙上线，配置完成会自动下发Trust→Untrust的安全策略，提供产品功能界面截图并加盖商公章作为证明；
7、支持一站式故障排查向导，按照客户端访问目标资源的路径，自动化执行排查动作，定位因防火墙自身故障、网络配置、功能模块、策略模板、流量是否到达等配置面与转发面造成的网络故障问题，提供产品功能界面截图；
8、单台实配：入侵防御、防病毒、应用识别特征库升级授权三年。
	1
	台

	3
	放装AP
	1、支持标准支持802.11a/n/ac和802.11b/g/n，同时支持支持802.11ac Wave2协议，提供官网截图
2、支持双频(2.4G双流，5G单流), 2.4G提供最高提供400Mbps的接入速率，5G提供最高提供433Mbps的接入速率，整机提供833Mbsp的接入速率；
3、实配2个10/100/1000Base-T以太网口；
4、支持PoE以太网供电（支持802.3af/802.3at兼容供电）和本地供电（DC 12V）；
5、▲支持云AC管理，支持云AC三层漫游，提供产品官网截图以及链接并加盖公章作为证明
6、▲要求所投产品可以通过同一品牌的网管软件实现：在线状态查询、配置修改，无线用户终端详情：包含用户mac地址、信号强度、频段、总流量、终端os类型、终端  等，实配网管平台，提供功能截图以及链接并加盖公章作为证明
7、▲要求所投产品支持网管平台集中管理，实配网管平台，出现设备掉线、CPU状态、内存状态等问题通过微信告警推送，提供功能截图并加盖公章作为证明
8、为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备整网一体化统一组网，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。提供功能截图
9、能够提供和型号一致的无线电信号核准证
	51
	台

	4
	核心交换机
	1、交换容量≥38.4Tbps/168Tbps，包转发率≥7200Mpps/36000Mpps。提供官网截图
2、整机独立插槽≥3个，系统电源槽位≥2个；提供产品清晰正、背面实物照片各1张
3、为提高机房空间利用率，节约空间成本，要求采用紧凑型机框设计，设备高度<=4U，提供官网截图
4、▲持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果，提供官网截图以及官网链接并加盖公章作为证明
5、▲设备防雷不低于6KV，提供官网截图以及链接并加盖公章作为证明
6、支持对交换机、无线AP进行统一管理，管理的交换机、无线AP设备数量≥300台，提供官网截图
7、▲要求所投产品支持网管平台和手机APP集中统一管理，实配网管平台，出现交换机端口状态改变、网络出现环路、交换机端口流量过阀值等问题通过微信告警推送，提供功能截图并加盖公章，保留测试权力。
8、提供工信部进网许可证。
9、单台实配：双电源，千兆电口≥24个，千兆光口≥24个，万兆光口≥2个，且实际可用端口总数≥50。
	1
	台

	5
	24口接入交换机
	1、标准19英寸1U高机架设备，可上机架 ，实配固化千兆电接口数≥24个，千兆SFP光口≥4个，最大可用端口≥28个，提供官网截图
2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥78Mpps，提供官网截图
3、支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。
4、支持静态链路聚合，支持端口镜像，多对一镜像，提供官网截图
5、▲支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果，提供官网截图以及链接并加盖  公章作为证明
6、▲支持防雷等级≥6KV，提供官网截图以及链接并加盖公章作为证明
7、▲要求所投产品支持网管平台和手机APP集中统一管理，实配网管平台，出现交换机端口状态改变、网络出现环路、交换机端口流量过阀值等问题通过微信告警推送，提供功能截图并加盖公章作为证明
8、提供工信部进网许可证。
	6
	台

	7
	16口POE交换机
	1.二层非网管交换机，交换容量36Gbps，包转发率27Mpps。
2.16口10/100/1000Mbps自适应电口交换机（支持PoE/PoE+，PoE功率247W），固化2个SFP千兆光口。
3.支持云端发现，云端查看设备状态。
	4
	台

	8
	8口POE交换机
	1、标准19英寸1U高机架设备，可上机架 ，实配固化千兆电接口数≥8个，千兆SFP光口≥2个，最大可用端口≥10个，提供官网截图
2、支持PoE供电口≥8个，整机PoE输出功率≥125W，单口最大输出功率≥30W，提供官网截图
3、交换容量≥336Gbps，包转发率≥78Mpps，提供官网截图
4、支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。
5、支持静态链路聚合，支持端口镜像，多对一镜像，提供官网截图。
6、▲支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果，提供官网截图以及链接并加盖公章作为证明
7、▲支持防雷等级≥6KV，提供官网截图以及链接并加盖公章作为证明
8、▲要求所投产品支持网管平台和手机APP集中统一管理，实配网管平台，出现交换机端口状态改变、网络出现环路、交换机端口流量过阀值等问题通过微信告警推送，提供功能截图并加盖公章作为证明。
9、提供工信部进网许可证。
	2
	台

	9
	光模块
	千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km
	30
	个

	10
	9U机柜
	尺寸：600*450*500mm
	5
	台

	11
	六类网线
	支持千兆以太网信号传输。

• 无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小。

• 采用聚氯乙烯(PVC)护套，耐磨、抗拉强度高，安全有保障。

• 均匀双绞结构，搭配十字骨架，产品性能稳定，有效降低干扰，确保信号传输质量。

• 符合RoHS 2.0 和Reach认证。

• 符合UL CMX阻燃验证认证。
	9
	箱

	12
	光纤
	8芯室内
	500
	米

	13
	辅材
	跳线、熔纤等
	1
	批


迎春路视频监控

	序号
	名称
	型号
	数量
	单位

	1
	400万室内半球
	400万半球网络摄像机
1、图像最大分辨率不低于2560x1440
2、支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示
3、支持SmartIR，防止夜间红外过曝
4、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境
5、支持ROI感兴趣区域增强编码
6、支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，
7、1个内置麦克风
8、支持红外补光、白光补光，有效补光距离均能达到30m
9、、支持DC：12 V ± 25%，PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，支持防反接保护▲投标人所投产品支持红外补光、白光补光，有效补光距离均能达到30m（提供公安部检测报告复印件证明）
	81
	台

	2
	400万室外枪机
	400万枪型网络摄像机
1、图像最大分辨率不低于2560x1440
2、支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示
3、支持SmartIR，防止夜间红外过曝
4、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境
5、支持ROI感兴趣区域增强编码
6、支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，
7、1个内置麦克风
8、支持红外补光、白光补光，有效补光距离均能达到30m9、、支持DC：12 V ± 25%，PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，支持防反接保护

▲投标人所投产品支持红外补光、白光补光，有效补光距离均能达到30m（提供公安部检测报告复印件证明）
	21
	台

	3
	室外大球机
	视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达150米（以公安部检验报告为准）
支持23倍光学变倍，最大焦距≥135mm
支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux（以公安部检验报告为准）
支持水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°（以公安部检验报告为准）
水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°（以公安部检验报告为准）
内置GPU芯片，支持人脸抓拍设置，具有最佳抓拍和快速抓拍两种模式设置选项（以公安部检验报告为准）
需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警（公安部检验报告证明）
▲支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置（公安部检验报告证明）
▲支持像素显示功能，可显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小（公安部检验报告证明）
支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能（以公安部检验报告为准）
支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物（以公安部检验报告为准）
支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能（以公安部检验报告为准）
具备≥1对音频输入输出接口、≥2路报警输入、1路报警输出，具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB（以公安部检验报告为准）
具备较好的防护性能环境适应性，支持IP66，6kV防浪涌，工作温度范围可达-30℃-65℃（以公安部检验报告为准）
具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作（以公安部检验报告为准）
	2
	台

	5
	人脸识别摄像机
	轻智能7A筒型网络摄像机
采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的人脸图像。极大的提升了目标人脸的检出率
支持智能资源模式切换：全结构化（默认）、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、Smart事件、人数统计
全结构化模式：a)抓拍人体：支持运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、年龄段、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、发型、上衣类型、下装类型等属性识别，b)抓拍人脸：支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、表情、戴帽子等属性识别，c)抓拍非机动车：支持上衣颜色、下衣颜色、性别、戴眼镜、年龄段、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、上衣类型、下装类型、戴口罩、发型、非机动车类型，d)抓拍机动车：支持车身颜色、车型识别、车辆行驶方向、车牌颜色、车牌类型等属性识别
人脸抓拍模式：a)支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸，b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，d)最多同时检测60张人脸，e)支持人脸去重
人脸比对模式：a)支持前端人脸比对，b)支持最多10个人脸库的管理，最多15万张人脸的导入，c)支持合计人脸库的存储空间最大3 GB，单张人脸不超过300 KB，d)支持不同人脸库不同时间布防，e)支持黑名单比对成功报警输出，f)支持人脸瞳距20像素以上的人脸检测，g)支持人脸快速比对，最佳比对方式设置，h)最多同时检测60个目标
道路监控模式：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌，b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片
Smart事件模式： 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测
人数统计模式：a)人员统计：支持实时报警，人数变化报警和拥堵等级变化报警，并支持人数异常和停留时间异常报警，b)行为分析：支持离岗检测，以及在离岗检测报警，c)区域关注度：支持区域人数检测、停留时长检测、实时数据上传，并支持区域人数分析和队列状态分析展示，d)热度图：支持设备上报和平台查询方式获取信息，并支持上报伪彩图背景大图
Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放，Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码
设备内置高效专利温和补光灯，告别光污染，保证夜间正常进行人脸抓拍（-X型号支持）
设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳
支持标准的256 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储，支持10 M/100 M自适应网口
最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出25fps实时图像，图像更流畅，支持透雾、电子防抖，支持宽动态120 dB
音频（-S型号支持）：2路输入，1路输出；报警（-S型号支持）：3路输入，2路输出
支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181-2016，OTAP和E-HOME2.0/4.0接入，ISUP5.0，视图库
支持三码流技术，支持同时20路取流
支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤，支持GB35114安全加密（/JM型号支持）
电源供应：DC：12 V ± 20%； PoE：802.3at，Type 2 Class 4
防护等级：IP67
认证
防护：IP67
视频
视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG
 最大图像尺寸：2560 × 1440
镜头
焦距&视场角：2.8~12 mm：水平视场角：107°~39.8°，垂直视场角：56°~22.4°，对角线视场角：130.1°~45.7°
8~32 mm：水平视场角：40.3°~14.5°，垂直视场角：22.1°~8.2°，对角线视场角：46.9°~16.5°
补光
防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度
 补光灯类型：-I： 红外，850nm
-X：混合补光（支持白光模式和混光模式），750nm+暖白光
 补光距离：混合补光（-X）：
2.8~12 mm：普通监控：50 m，人脸抓拍/识别：5 m
8~32 mm：普通监控：80 m，人脸抓拍/识别：14 m 
红外（-I ）：
2.8~12 mm：普通监控：50 m，人脸抓拍/识别：7 m
8~32 mm：普通监控：80 m，人脸抓拍/识别：15 m
	1
	台

	
	硬盘
	8000G
	24
	块

	6
	存储录像机
	4U标准机架式IP存储/X86架构/嵌入式软硬件设计
▲可插拔式安装主板、风扇、电源模块，并且风扇、冗余电源模块可热插拔。（以公安部检测报告为准）
128路H.265、H.264混合接入
▲接入的拼接摄像机在多屏模式下，支持自动跟踪或手动跟踪。自动跟踪：利用1+5分屏，可自动检测原始视频画面中的活动目标并将相应视频抠取出来显示在5个小窗口中。手动跟踪：利用1+5分屏，在原视频画面上设置5个区域，可将该区域内目标抠取出来显示在5个小窗口中。（以公安部检测报告为准）
512M接入/512M存储/512M转发
24盘位
1个eSATA，支持Raid
2个HDMI、1个VGA，HDMI双4K异源输出（可选配液晶屏）
20路1080P或5路4K H.265、H.264混合解码
报警16进8出
▲支持组合报警模式，可设置将NVR的报警输入口关联IPC的报警事件，只有当两个报警事件在预先设置的时间段内同时触发才能产生组合报警事件；组合报警支持IPC的遮挡报警、移动侦测、人脸侦测、人脸抓拍、车辆检测、越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域、徘徊侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、停车侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、音频输入异常侦测等事件（以公安部检测报告为准）
4个千兆网口1个USB2.0，2个USB3.0
Smart 2.0/整机热备/VQD视频质量诊断/SMD（普通IPC区域入侵、越界侦测检测）
选配扩展板可增加的接口：报警32进16出/4个千兆光口/8个RS-485串行接口
	1
	台

	8
	综合管理平台软件
	▲设备具有1个DP接口、2个HDMI接口，1个VGA口、4个RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口、7个USB接口（其中5个USB2.0接口,2个USB3.0接口）、1个RS-485接口、1个RS-232接口、16路报警输入接口、4路报警输出接口、 5个SATA 3.0接口；具有2路音频输入（1路3.5mm，1路RCA），2路音频输出（1路3.5mm、1路RCA）（提供公安部检测报告）
支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配。（提供公安部检测报告）
▲支持人员信息采集，可对人脸照片质量进行评价（合格/不合格），采集方式包括：①通过多功能采集仪在线采集人脸、指纹、身份证信息；②在公网或内网环境下，通过APP实现人脸照片采集；③通过人证比对设备实现离线或在线采集人脸照片；④通过平台批量导入人脸照片，并验证人脸照片命名、大小和质量是否符合要求。（提供公安部检测报告）
运行管理中心提供统一的认证、授权管理机制，支持HTTPS以及密码安全加密访问认证。（提供公安部检测报告）
▲支持业务应用组件化，各组件独立运行、维护，支持独立安装或卸载。（提供公安部检测报告）
▲支持多类数据自定义扩展，包括门禁事件展示信息与查询信息自定义扩展、考勤数据来源自定义扩展、考勤事件类型自定义扩展、考勤规则自定义扩展、食堂消费规则自定义扩展、巡更点自定义扩展、车辆和卡片信息自定义扩展、停车场放行规则自定义扩展、停车场收费规则自定义扩展、停车场支付方式自定义扩展。（提供公安部检测报告）
监控点最大管理容量为1000路。（提供公安部检测报告）
客户端支持在1/2/3/4/6/8/9/10/13/14/16/17/24/25画面分隔模式下进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示（提供公安部检测报告）
▲支持在视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、手动录像和录像下载时叠加水印（提供公安部检测报告）
支持管理10个电视墙，监控点上墙出图像耗时小于3秒，支持电视墙场景管理和场景切换（提供公安部检测报告）
▲支持大屏控制，可对大屏进行1/4/9/16/25分屏、拼接、开窗、窗口漫游的操作，通过客户端支持电视墙开窗后支持分割，并可将大屏分屏配置另保存为场景，支持在iPad上操作监控点上墙、拼接、分屏、漫游、预案切换等操作（提供公安部检测报告）
通过客户端支持预览上墙、回放上墙、轮巡上墙、报警联动上墙，通过配置窗口分屏数（1/4/9/16/25），使预览上墙分割数等于或大于配置的数时上墙子码流，低于配置的分屏数时上墙主码流（提供公安部检测报告）
▲支持在线和离线GIS地图、静态地图导入，同时支持对一个区域添加多张静态地图，支持在地图上添加标记、收藏、测量、放大缩小等基本地图工具，支持地图上资源点的搜索，实现在地图上资源的快速定位，支持资源点报警时，在地图上发生颜色变化，按不同等级的报警显示报警数，并显示报警列表（提供公安部检测报告）
支持GB/T 28181-2011/2016协议平台级联配置（提供公安部检测报告）
▲支持开启SVC解码功能，可同时回放5路400W分辨率、H.264/H.265编码格式的视频图像，解码总资源为10个1920×1080格式的视频图像（提供公安部检测报告）
▲显示输出分辨率具有1024×768/60Hz、1280×720/60Hz、1280×1024/60Hz、1600×1200/60Hz、1920×1080/60Hz、2560×1440/60Hz、4K(3840×2160)/30Hz、4K(4096×2160)/30Hz设置选项（提供公安部检测报告）
智能后检索：接入支持智能分析功能的IPC，录像回放时，可设置移动侦测区域、越界/区域入侵区域并进行检索，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像，并且播放速度可设置（提供公安部检测报告）
网络容错：可将多个网口设置同一IP地址，其中任一网口损坏时，仍能正常工作（提供公安部检测报告）
可对IPC的参数配置进行修改，可设置曝光、日夜转换、背光、图像增强、分辨率、码率、帧率、字符叠加、隐私遮盖等；并支持将IPC参数配置到其他通道（提供公安部检测报告）
▲支持将多路通道的视频画面合并为一个画面，用单个通道的带宽在客户端软件中查看，并可设置帧率、码率（提供公安部检测报告）
	1
	套

	9
	控制电脑
	高性能：采用Intel处理器 采用DDR4高速内存 支持大容量高速固态盘

• 更兼容：支持 WIN10 支持主流办公软件、安防应用软件 支持主流视音频播放

• 业务适用性强：支持多路高清视频回放 支持多屏显示，视频预览和业务操作并行，提高效率 支持视频监控录像快速下载

• 小巧易用：机箱外观小巧，适用多种办公场景 支持多种尺寸显示器，灵活搭配

• 预装安防软件：互联综合平台体验版、 4200、 ISC、 IoT、 PVIA
	1
	套

	10
	拼接屏
	1、LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；单元物理拼缝≤3.5mm，物理分辨率达到1920×1080，对比度达到1000：1。
2、LCD显示单元响应时间≤8ms，显示色彩达到16.7M，亮度达到500cd/㎡，图像显示清晰度达到1000TVL。
3、内置MPEG、JPEG和 Real media解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。
4、屏幕支持防灼烧功能，能够有效改善液晶长时间显示静态画面时造成的残影现象。
5、拼接屏具备智能温控功能，当屏幕温度在55-60℃之间时，会提醒用户温度过高，请及时通风；当温度超过60℃，屏幕会立即进入休眠状态；等温度降至50℃以下会被唤醒或者通过遥控器主动唤醒。（提供封面具有ilac-MRA、CNAS标志的检测报告）
6、支持4比3、16比9、点对点等比例显示。
7、内置智能系统，可快速读取显示屏信息，包括屏幕背光源、亮度、对比度、分辨率等基本信息。（提供封面具有ilac-MRA、CNAS标志的检测报告）
8、支持通过客户端和软件控制屏幕，不需要遥控器的接入，实现遥控器的所有功能。
	9
	块

	11
	解码器
	1、采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。
2、 支持电脑、视频会议终端等视频输入信号源，支持2路1080P@50/60 或1路4K@30，通过HDMI 1.4本地输入，HDMI可内嵌音频
3、视频输出接口类型不少于10路HDMI 1.4，支持4K
4、支持PC 软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理。
5、可通过客户端软件设置HDMI接口输出分辨率为3840*2160(30Hz、1920*1080(50Hz)、1920*1080(60Hz))、1680*1050(60Hz)、1600*1200(60Hz)、1280*1024(60Hz)、1280*720(60Hz)、1280*720(50Hz)、1024*768(60Hz)。
6、支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示；支持平均分割；支持分割线开启/关闭设置，支持底色设置功能。
7、支持通过客户端软件将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示，支持1*2、1*3、1*4、1*5、1*6、1*7、1*8、1*9、1*10、2*1、2*2、2*3、2*4、2*5、3*1、3*2、3*3、4*1、4*2、5*1、5*2、6*1、7*1、8*1、9*1、10*1的拼接显示（提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的公安部报告证明。）
8、显控系统设备间支持信息交互功能，通过平台/客户端界面能够查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式，支持下发配置屏幕参数。
9、显控系统支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式
10、为保证产品兼容性，需提供设备支持GB/T 28181-2022的证明。（提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的公安部报告证明。）
	1
	台

	12
	监控汇聚交换机
	1、标准19英寸1U高机架设备，可上机架 ，实配固化千兆电接口数≥24个，千兆SFP光口≥4个，最大可用端口≥28个，提供官网截图
2、支持PoE供电口≥24个，整机PoE输出功率≥370W，单口最大输出功率≥30W，提供官网截图
3、交换容量≥336Gbps，包转发率≥78Mpps，提供官网截图
4、支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。
5、支持静态链路聚合，支持端口镜像，多对一镜像，提供官网截图
6、▲支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果，提供官网截图以及链接并加盖公章作为证明
7、▲支持防雷等级≥6KV，提供官网截图以及链接并加盖公章作为证明
8、▲要求所投产品支持网管平台和手机APP集中统一管理，实配网管平台，出现交换机端口状态改变、网络出现环路、交换机端口流量过阀值等问题通过微信告警推送，提供功能截图并加盖公章作为证明。
9、提供工信部进网许可证。
	4
	台

	13
	监控汇聚交换机
	1、标准19英寸1U高机架设备，可上机架 ，实配固化千兆电接口数≥8个，千兆SFP光口≥2个，最大可用端口≥10个，提供官网截图
2、支持PoE供电口≥8个，整机PoE输出功率≥125W，单口最大输出功率≥30W，提供官网截图
3、交换容量≥336Gbps，包转发率≥78Mpps，提供官网截图
4、支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。
5、支持静态链路聚合，支持端口镜像，多对一镜像，提供官网截图。
6、▲支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果，提供官网截图以及链接并加盖公章作为证明
7、▲支持防雷等级≥6KV，提供官网截图以及链接并加盖公章作为证明
8、▲要求所投产品支持网管平台和手机APP集中统一管理，实配网管平台，出现交换机端口状态改变、网络出现环路、交换机端口流量过阀值等问题通过微信告警推送，提供功能截图并加盖公章作为证明。
9、提供工信部进网许可证。
	3
	台

	14
	监控汇聚交换机
	8个千兆电口+2个千兆上联光口，其中8个口支持PoE/PoE+供电，最大PoE功率120W，交换机容量20Gbps，包转发率14.88Mpps，非网管型交换机，桌面式，可上机架。
	1
	台

	15
	光模块
	工业级单模千兆光模块，支持工作温度-40℃~85℃，SFP转换模块，中心波长1310nm，最大传输距离10公里
	16
	个

	监控线材（B）

	序号
	名称
	型号
	数量
	单位

	1
	高清线
	HDMI
	10
	根

	2
	摄像机支架
	根据现场定制
	110
	个

	3
	前维护支架
	根据现场定制
	9
	个

	4
	室外立杆
	根据现场定制
	6
	个

	5
	室外监控设备箱
	根据现场定制
	3
	个

	6
	4芯光缆
	PE护套、A级纤芯
	700
	米

	7
	六类网线
	0.57mm加粗纯铜线芯
	35
	箱

	8
	电源线
	外被采用环保阻燃PVC材料，额定电压AC 250V
	1000
	米

	9
	室外管网及手井
	根据现场定制
	1
	批


迎春路公共广播

	序号
	功能
	设 备 名 称
	技术参数
	数量
	单位

	
	
	
	
	
	

	一、主机房设备

	1
	服务器
	控制主机
	采用高性能低功耗处理器，节能环保；
2.采用DDR3高性能内存，功耗更低，提供更高的内存带宽和更低的内存存取延时，增加系统的可靠性和可用性；
3.标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。
4.默认授权500路广播点位接入，可升级为1500路
5.支持实时广播、媒体点播、定时广播和紧急广播功能。
6.支持广播分区管理，能够自由对广播点进行分区，满足不同用户的分区广播诉求。
7.支持媒体库管理，对音频素材进行统一的管理、存储。
8.支持广播录音统一管理，对喊话录音在平台统一管理、存储，可做到事后溯源。
9.支持广播记录统一管理，用户可查询实时喊话、定时广播、联动广播记录。
10.支持多用户分级分权管理，对于用户权限的控制细化到广播点位；用户只能查看与操作自己有权限的广播点位，避免越权操作。

技术参数
电源 ATX 宽压电源(AC 100-127/220-240V～/47-63Hz/7/3.5A)
处理器CPU I5处理器。
显示屏 17.3寸高分辨率触摸液晶显示屏（1600*900）。
内存 DDR3 1333/1600MHz， 8G DIMM Slot接口。
硬盘 板载128G固态硬盘，mSATA接口。
电源类型 无扇专业工业电源。
操作系统 Windows 系统。
触摸屏 电容式触摸屏。
硬盘扩展 一个SATA 2.0 Connector ，一个SATA 3.0 Connectors。
显示接口 1个VGA接口，1个HDMI。
网口 1个，支持10/100/1000Mbps。
串口 1个，RS-232串口。
USB 3.0USB*2个，2.0USB*4个。
线路输入 四个莲花接头。
话筒输入 一个3.5话筒输入接口，一个6.35话筒输入接口。

系统软件：数字化IP网络广播客户端管理软件
	1
	台

	2
	处理音源
	前置放大器
	1. 5路话筒输入，3路线路输入，2路紧急线路输入，2路线路输出功能；
2. 话筒1和紧急线路具有最高优先，强行切入优先功能；话筒（MIC2、3、4、5）与线路（AUX1、2、3）同级；
3. 话筒和线路音量独立可调；
4. 设有高音和低音独立调节；
5. 2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用。

技术参数：
电源电压范围 AC220V
功耗 10W
MIC灵敏度 -40dB
AUX灵敏度 -12dB
线路输出 0dB
频率响应 20-20KHZ(≤±3dB)
信噪比 ≥75dB
谐波失真 ≤1%
工作温度 5℃-45℃
工作湿度 20%-80%相对湿度，无结露
机器尺寸 483x342x90mm
	1
	台

	3
	音源采集
	IP音频采集器
	1.前面板7寸彩色IPS 触摸屏，分辨率：1024*600；         2.支持对指定的分区或终端进行实时广播、喊话或者播放媒体库文件；支持采集本地模拟音频播放到指定终端或分区；
3.可选择一个或者多个终端,设定快捷键对外进行广播；最多可定义F1-F6六种快捷选择；
4.1路4段式3.5mm输入、2路6.5mm音频输入接口、1路RCA输入接口、1路蓝牙输入；
5.1路本地扬声器输出， 1路3.5mm输出；
6.支持与广播管理主机进行可视对讲；
7.设备本地可支持音频存储功能，包括对讲录音、喊话等；
8.设备支持通过账号及密码登录设备；

• 支持长按一键紧急呼叫（长按3秒）指定终端或者所有终端进行紧急喊话；

• 可显示当前来电和翻阅未接来电、已接来电历史，记录里可以直接回呼通话； 

• 支持通过手机蓝牙广播

• 支持通过遥控器进行远程操作快捷广播
	1
	台

	4
	音源
	CD播放器
	• 采用数码机芯，系统+ESS解码方案，超强的纠错功能。

• 支持视频输出。

• 带FM收音调音功能，带蓝牙连接播放。

• 既有CD/DVD部分，蓝牙USB-MP3、FM调频音频可以独立输出，也有音频混合输出接口。

• 配有遥控器，可以用遥控操作播放。

• 带有1个混合输出，总音量电位器

多功能音源控制嵌入软件1套
	1
	台

	5
	
	调谐器
	采用石英锁相环路频率合成器式调节回路，接收频率精确稳定；
设有高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒眼；支持调频、调幅（FM/AM）立体声二波段接收选择，电台频率记忆存储可达80个；
组接收天线输入：AM接收天线输入，FM接收天线70Ω输入；
具有电台频率自搜索存储功能，且有断电记忆功能；2路音频信号左右声道输出；
设有轻触式按键操作，可直接输入频率电台播放；
2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用。

内置收音机控制嵌入软件1套
	1
	台

	6
	寻呼讲话
	话筒
	功能特性：
1. 这是一款面向广大社团、工程配套和网络视频配套的普及型优质产品。
选择黑色软管+硬直管和曲线优美的底座。
2. 采用DC3V供电及AC220市电供电。
3. 具有音色通透，超强的抗啸叫能力和良好的拾音特性。
4. 适合批量会议工程，网络视频工程和公共广播工程产品配套，广泛应用于学校、机关社团会议场所。

技术参数：
换能方式 电容式
指向性 心型指向
灵敏度 38dB±2dB
有效适音距离 20-60cm
电池连续使用时间 18小时（5号电池）
开关 自锁开关
频率响应 40Hz-16KHz
输出阻抗 200Ω
供电电压（V） DC3V/AC220V
音频线 5米单芯线、卡龙母+6.35插咀
底座规格
（宽*深*高） 115*140*30mm
输出、指示 不平衡；座灯、管灯
提示音乐 叮咚
出厂配置:底座、咪杆、防风棉、音频线、3米电源适配器、说明书各1份
	1
	套

	7
	
	寻呼话筒
	• 前面板7寸彩色IPS 触摸屏，分辨率：1024 × 600

• 支持对指定的分区或终端进行实时广播、喊话或者播放媒体库文件

• 可选择一个或者多个终端,设定快捷键对外进行广播；最多可定义F1-F6六种快捷选择

• 1路鹅颈喊话输入、1路4段式3.5 mm输入

• 1路本地扬声器输出， 1路3.5 mm输出

• 设备支持通过账号及密码登录设备

• 支持参数配置、账号管理、系统维护等操作

• 支持长按一键紧急呼叫（长按3秒）指定终端或者所有终端进行紧急喊话

话筒呼叫控制嵌入软件1套
	1
	台

	8
	用于监听
	IP网络音箱
	• 一体化壁挂式设计，网络音频解码、高性能D类功放及5.25寸全频喇叭三合一
• 采用高速工业级双核芯片，内置NOR Flash+EMMC双存储，支持系统双备份，系统稳定可靠
• 支持安全启动、用户登录锁定机制及密码复杂度提示，支持安全审计日志事后可追溯，提升系统网络安全
• 支持通过IP网络（局域网/公网），远程平台批量统一管理+本地WEB单机灵活配置，同时支持本地音频采集（蓝牙/3.5 mm音频输入）播放，适配各类场景应用
• 支持实时和定时任务、隔天续播，支持60个定时任务，内置1GB存储空间最多支持1000个wav、mp3音频素材库管理
• 支持定阻输出，可外接副音箱提升声场覆盖面积，节省安装布线成本
• 支持NTP自动校时，系统时间与服务器自动同步，确保多设备播放同步和定时任务准时执行
• 支持TTS语音合成和文本广播，自然流畅的标准男女双声可选
• 支持ISUP、萤石、ISAPI协议，灵活接入平台
• 支持广播混音、优先级灵活配置
• 支持监听与对讲
音频采集
麦克风类型：MEMS
阵列数量：2
频率响应：100 Hz~20 kHz
灵敏度：-42 dBV/Pa
音频输出
额定功率：20 W
扬声器单元：全频5.25′′ × 1
灵敏度（1 m，1 W）：90 dB
最大声压级（1 m）：101 dBSPL
频率响应：100 Hz-20 kHz
信噪比：83 dB
系统功能
音频算法：AEC、AGC、ANS、DRC
音频编码及码率：G.711ulaw（64 Kbps）/G.711alaw（64 Kbps）/MP3（128 Kbps）
无线通信
通信方式：支持有线网络通信 -G型号：支持4G
系统外设
网口：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
音频输入：3.5 mm音频接口 × 1 定压输入 × 1，COM 100 V
音频输出：定阻输出 × 1，凤凰端子, COM 8 Ω
指示灯：绿灯常亮：设备正常 绿灯闪烁：设备对讲 红灯常亮：设备启动或断网 红灯闪烁：设备升级
复位：
支持
音量旋钮：
支持
一般规范
电源：
DC：24 V/2.5 A
材质：木制
颜色：黑色
产品尺寸：181 mm × 158 mm × 280 mm
包装尺寸：260 mm × 250 mm × 220 mm
裸机重量：≈0.4 kg
带包装重量：≈0.5 kg
工作温度：-10 ℃~50 ℃
工作湿度：小于90%（无凝结）
装箱清单：整机 × 1 适配器 × 1 安装螺丝包 × 1 安装贴纸 × 1 说明书 × 1
产品执行标准(具体版本号以标签为准)：Q/BFW 338

IP有源音箱扩声软件1套
	1
	套

	9
	消防分区联动
	采集器
	 采用32位高速处理器，性能强劲、速度快；
 支持TCP/IP和RS485两种通讯方式，可独立通讯也可冗余备份通讯，通讯数据加密处理，更安全；
 支持20路报警输入（IO），具有防短、防剪功能；
 支持丰富多样的联动功能，如I/O联动、事件联动；
 内置RTC，支持NTP校时、手动校时、自动校时功能；
 支持离线事件保存功能和离线事件满90%警告功能，断电后数据可以永久保存；
 具有备用电池设计，外部供电断开时可不间断切换蓄电池供电。（蓄电池需另配）；
 支持在线升级功能；
 支持看门狗检测功能，保障长期稳定运行。
系统参数
处理器 32bit
容量 16M
内置时钟 有
硬件接口
输入接口 报警输入*20、防拆*1
输出接口 报警继电器*4
其他接口 带USB接口、上下行RS485端口各有一个RS232端口 
LED指示灯 电源状态、通讯状态、异常状态
网络参数
上行通讯方式 TCP/IP网络通讯、RS485总线通讯
其他参数
电源 220V输入，12V/100W输出
工作电压 12V DC
功耗 ≤4W（不带负载）
工作温度 -40℃ - +70℃
工作湿度 10%至90%(在不凝结水滴状态下)
外观尺寸 370*345*90(mm)

内置消防语音系统软件1套
	1
	台

	10
	电源管理
	电源管理器
	采用ARM核32位处理器控制，使时间更精确性能更稳定；
8路通道总承受功率为8KW电源，每通道拥有独立高性能RFI/EMI电源滤波器，为用户的设备提供干净而稳定的电源；
2×24 LCD蓝色背光显示功能设置操作界面使设备操作变得更加直观；
每通道设立独立的硬件紧急关闭开关，可以通过开关紧急关闭某一路的电源输出；
可设置密码功能，更好的保护系统用电安全管理；
软件编辑功能，可独立调整通道开机及关机的延时时间；
设备内置定时开关机功能，最长可达12个月的定时时间设置；
设备内置中控代码生成器，方便第三方设备进行代码编辑；
设备内置远程控制，让用户能随时随地的对设备进行开启关闭操作；
能与同型号的电源时序器进行多台扩展及级联设置，而无需再购置其它控制器件；
设备受控控制方式多样，TCP/IP、WIFI、USB，RS485，RS232联机控制加上外部（远程）控制能控制复杂的电源系统。
本设备可通过红外学习功能及IO控制功能对第三方设备进行控制。
采用新国家标准的10A和16A通用安全划盖插座，使得用电安全更加有保障。
	2
	台

	11
	机柜
	机柜
	22u
	1
	台

	12
	话筒
	无线话筒
	接收机
1.采用自研发独有高灵敏真分集选讯电路，每支话筒的信号都有双重电路接收.能有效降低使用范围内断频现象的发生,提升了使用距离.
2.大功率的发射器设计.在功耗与连续使用时间上达到最优比例. 
3.系统工作频率范围经过对比优化,采用了左右通道不同频率的窄带宽设计. 有效减少了非工作段外的杂讯干忧. 
4.专为学校操场/大中型体育馆/等需要远距离讲话而设计.系统单机版在最优使用环境下可以达到超远的有效使用距离.无需安装任何放大器. 
5.最多同时允许叠加2套系统同时使用. 
发射机
1.全锌合金管体,表面电镀黑镍加硬处理.
2. LCD屏幕采用白色背光指示组号、通道、电池寿命、锁定状态等信息.
3.红外数据同步功能.
4.射频功率约40mW.
5.PLL相位锁定频率合成
技术参数： 
接收机
振荡模式 PLL相位锁定频率合成
射频稳定度 ±0.005%（-10~50℃）
工作频段 左边CHA: 640-648MHz  右边CHB: 665-673MHz
通道间隔 250KHz
灵敏度 在偏移度等于25KHz，输入–95dBm时，S/N＞80dB
最大偏移度 ±48KHz
综合S/N ＞102dB
综合T.H.D ＜0.5%@1KHz
频率响应 60Hz~15KHz
最大输出电压 0dBV@45KHz
输出插座 XLR平衡式及6.3不平衡式
音量输出调整 电位器式
静音控制模式 音码及杂讯双重静音控制
电源供应 DC12~15V/1000mA
发射机
管身材质  全锌合金管体,表面电镀黑镍加硬处理
振荡模式 PLL相位锁定频率合成
工作频段   640-673MHz 
频率调整 红外调频/手动调节
射频功率 约40mW
拾音头 动圈式
使用电池 5号AA电池x2
	1
	台

	13
	放大器
	干线设备
	1、提供使用2~4台UHF无线系列或其他系列各种自动选讯接收机的多频道系统，共享一对天线，以简化天线装配工程，提升接收距离及效能。
2、采用高动态低噪声之主动元件及主动反馈稳流偏压的最新设计，具有超低内调失真特性，能在多频道同时使用排除混频干扰，其输出增益约等于1。
3、天线输入插座可以直接配置适用频带范围内的各种单竿天线、同轴天线、延长天线组及对数定向天线组。
4、天线输入接座具有供应强波器的电源，
5、可直接连接具有天线强波器的延长天线组及内建强波器的对数定向天线组。
6、天线翼 适用于多种型号的无线接收器使用，可以安装在麦克风支架、桌面上，高质量且稳定性较好
四组电源输出：12V/600~1000mA。
频率范围：500-950MHz
输入截断点：+22dBm
噪声比：4.0dB Type(Center Band)
增益：+6-9dB(Center Band)
输出阻抗：15dB min
阻抗：50Ω
频宽：450MHz
插座：BNC female
电源供应：100-240V/50/60Hz
电源消耗：170mA
	1
	台

	二、周边设备

	1
	IP网络功放终端
	IP网络功放终端
	1.2U机架式设计、高性能的网络定压功放、启动时间≤1秒；
2. 单通道100V定压输出设计，可调音；
3. 中心和设备本地均支持音量调节；
4. 支持被局域网、公网广播及喊话；
5. 支持通过蓝牙、模拟输入、U盘等本地音源进行广播；
6. 支持网络输入及本地一路输入进行混音输出；
7. 支持检测到本地报警输入时，联动播放功放内部指定的音频文件；
8. 内置240W高效率数字功放，定压100V输出，效率高达90%以上；
9. 带前置信号输入功能(1路话筒输入、2路辅助线路输入、1路网络音频)， 各音频通道均有独立的音量调节，同时设置各路输入的优先级；
10. 支持离线广播。当网络中断时、可自动开启本地播放；
11. 具有1路报警输入、1路报警输出，联动周边设备；
12. 内置完备的保护电路，支持过载、过热保护等多种保护功能；
13. 标准RJ45接口，有以太网口地方即可接入，支持跨网段和跨路由。
系统参数
操作系统 嵌入式Linux
处理器主频 1GHz
内存 512MB
EMMC 4GB
音频参数
音频输入 6.5mmMIC输入接口*1,莲花头输入*1，线路输入*1，网络音频输入*1；
音频输出 单通道100V输出
采样率 8kHz～48kHz
量化位数 16bit
信噪比 ≥90dB
频率响应 50Hz-20KHz
音量调节 支持本地及远程音量调节
输出功率 240W
音频压缩标准 PCM/G.711U/G.711A/MP3/OPUS
音频文件格式 .mp3/.wav
音频压缩码率 64 Kbps
音质 16位，高保真音质
蓝牙
蓝牙 支持
网络参数
通讯方式 一个10M/100M/1000Mbps 自适应全双工网口
 Wi-Fi/4G/5G预留
网络协议 ARP、ICMP、IGMP、TCP/IP、UDP、SIP、RTSP、RTP、NTP、HTTP、HTTPS
物理接口
物理接口 RS485*1；报警输入*2；报警输出*2；音量调节按钮*1；USB*1；TF卡*1路；RTC*1路
指示灯 电源指示灯*1，红、绿双色状态指示灯*1，总音量大小指示灯*1
其他参数
电源 220V供电
工作温度 -10℃～50℃
工作湿度 10-90%
防水等级 室内使用，无需防水
材质 镀锌钢板
外形尺寸 433*89*423.2mm
安装方式 2U机架安装

2.数字IP网络平台终端嵌入软件2套
	2
	台

	三、教室设备

	1
	教室终端
	IP网络音箱
	• 一体化壁挂式设计，网络音频解码、高性能D类功放及5.25寸全频喇叭三合一
• 采用高速工业级双核芯片，内置NOR Flash+EMMC双存储，支持系统双备份，系统稳定可靠
• 支持安全启动、用户登录锁定机制及密码复杂度提示，支持安全审计日志事后可追溯，提升系统网络安全
• 支持通过IP网络（局域网/公网），远程平台批量统一管理+本地WEB单机灵活配置，同时支持本地音频采集（蓝牙/3.5 mm音频输入）播放，适配各类场景应用
• 支持实时和定时任务、隔天续播，支持60个定时任务，内置1GB存储空间最多支持1000个wav、mp3音频素材库管理
• 支持定阻输出，可外接副音箱提升声场覆盖面积，节省安装布线成本
• 支持NTP自动校时，系统时间与服务器自动同步，确保多设备播放同步和定时任务准时执行
• 支持TTS语音合成和文本广播，自然流畅的标准男女双声可选
• 支持ISUP、萤石、ISAPI协议，灵活接入平台
• 支持广播混音、优先级灵活配置
• 支持监听与对讲
音频采集
麦克风类型：MEMS
阵列数量：2
频率响应：100 Hz~20 kHz
灵敏度：-42 dBV/Pa
音频输出
额定功率：20 W
扬声器单元：全频5.25′′ × 1
灵敏度（1 m，1 W）：90 dB
最大声压级（1 m）：101 dBSPL
频率响应：100 Hz-20 kHz
信噪比：83 dB
系统功能
音频算法：AEC、AGC、ANS、DRC
音频编码及码率：G.711ulaw（64 Kbps）/G.711alaw（64 Kbps）/MP3（128 Kbps）
无线通信
通信方式：支持有线网络通信 -G型号：支持4G
系统外设
网口：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
音频输入：3.5 mm音频接口 × 1 定压输入 × 1，COM 100 V
音频输出：定阻输出 × 1，凤凰端子, COM 8 Ω
指示灯：绿灯常亮：设备正常 绿灯闪烁：设备对讲 红灯常亮：设备启动或断网 红灯闪烁：设备升级
复位：
支持音量旋钮：
一般规范
电源：DC：24 V/2.5 A
材质：木制
颜色：黑色
产品尺寸：181 mm × 158 mm × 280 mm
包装尺寸：260 mm × 250 mm × 220 mm
裸机重量：≈0.4 kg
带包装重量：≈0.5 kg
工作温度：-10 ℃~50 ℃
工作湿度：小于90%（无凝结）
装箱清单：整机 × 1 适配器 × 1 安装螺丝包 × 1 安装贴纸 × 1 说明书 × 1
产品执行标准(具体版本号以标签为准)：Q/BFW 338

数字IP网络平台终端嵌入软件12套
	12
	套

	四、前段设备

	1
	喇叭
	天花喇叭
	• 采用复合纸纤维音盆，音质清澈明亮；

• 采用强力琴钢弹簧夹设计，安装快捷安全；

• 支持吸顶安装，外观简洁；
音频输出
额定功率：6 W
阻抗：8 Ω
灵敏度（1 m，1 W）：91 dB±3 dB
最大声压级（1 m）：98 dB
频率响应：90 Hz~20 kHz
扬声器单元：5.25′′ x 1
系统外设
音频输入：定压输入，COM 100V
一般规范
材质：壳体：ABS 网罩：铁网
产品尺寸：φ170 ⅹ64 mm
包装尺寸：173.5 mm × 173.5 mm × 67 mm 注：长 × 宽 × 高
裸机重量：≈ 468.5g
带包装重量：≈ 534 g
装箱清单：整机× 1 说明书× 1
安装孔尺寸：φ148 mm
工作温度：-20 °C~50 °C
工作湿度：小于95%
	24
	只

	2 
	扩声系统设备
	室外防水音柱
	1、名称:大功率室外防水音柱80W
	2 
	只

	五、辅助材料

	1
	线材及辅助材料
	HN系列音频连接线
	 RVV2芯2.5平多芯控制护套线 RVV2芯2*2.5（100米），黑色
	1
	批

	2
	
	交换机
	24口千兆交换机
	1
	台

	2
	
	网线
	支持千兆以太网信号传输

• 无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小

• 采用聚氯乙烯(PVC)护套，耐磨、抗拉强度高，安全有保障。

• 均匀双绞结构，搭配十字骨架，产品性能稳定，有效降低干扰，确保信号传输质量

• 支持-40~75℃工作环境，在主流场景之外，还可以广泛应用于冷库等环境。
	3
	箱

	3
	
	喇叭线
	纯铜电线电缆线 RVV2芯2.5平多芯控制护套线 RVV2芯2*2.5（100米），黑色
	400
	米


其他要求：中标人对商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。中标人在服务过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。
第二章 投标文件
投  标  文  件
项 目 名 称:               
招 标 编 号:               
投标人名称 :               
日      期 :               
尊敬的供应商:
请按照以下文件的格式要求、内容、顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。
投标文件格式中所有要求签字和盖章的部分，电子投标文件中只需加盖电子签章。
一、投标函格式
致：盱眙县教育体育局
关于盱眙县托育中心建设项目重点新园配套托育中心部分--信息化改造项目（编号：JSZC-320830-ZHGC-G2024-0065招标文件，同时正式授权下述签字人       （姓名和职务）代表投标人     （投标人名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

 （1）按照招标文件规定的各项要求，我方愿以投标报价为（大写、人民币）           （CNY ￥            元）的投标报价并按招标文件的规定要求提供所有货物及服务。

（2）我们完全理解贵方不一定要以最低报价确定中标。

（3）我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件（如果有），我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（4）我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

（5）如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方不予退还。

（6）同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料。

（7）一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格按照《合同法》履行自己的责任和义务，并保证于“合同条款前附表”中规定的时间交货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。

（8）与本投标有关的正式通讯地址为：

地  址：                                  

邮  编：                                  

电  话：                                  

投标单位代表姓名（签字）：                 

投标单位名称：                            

公  章：                     
日  期：      年     月    日

二、开标一览表
	项目名称
	  盱眙县托育中心建设项目重点新园配套托育中心部分--信息化改造项目   

	投标报价
	报价为人民币大写：         元


投标人:     （加盖公章）     
法定代表人或其委托受托人签字:               
注: 1、投标报价总计为招标文件中投标人须知所述内容。
2、开标一览表格式不得自行改动。
三、投标报价明细表

	序号
	货物名称
	品牌型号
	数量
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	


供应商:      （加盖公章）    

法定代表人或其委托受托人签字或盖章:     
注:
1、所有价格系人民币表示。
2、以上报价含所有费用，供应商不得再以其他任何理由要求采购人支付其他任何费用。
3、采购需求的内容未列明的费用视为分摊到已有的子目之中。
4、价格应按照供应商须知第10条的要求报价。
四、投标货物技术规格响应偏离表
	序号
	招标货物型号、规格
和技术参数
	投标货物型号、规格
和技术参数
	是否
偏离
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	交货时间:
	交货地点:


投标人:     （加盖公章）     
法定代表人或其委托受托人签字:
五、服务承诺

（格式由投标人自定、加盖公章）
六、投标供应商必须提交的资格证明文件

1、投标人提供下列材料之一：
（1）投标人提供法定代表人资格证明（格式按照示范格式一要求）和法定代表人身份证扫描件；
（2）投标人提供授权委托书（格式按照示范格式二要求）和受托人身份证扫描件；
2、投标人提供有效营业执照、税务登记证或有效三证合一证书（原件扫描件上传至电子标书）；
3、财务状况（提供承诺书扫描件）；
4、缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供承诺书扫描件）；
5、提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力”的书面承诺（扫描件上传至电子标书）；
6、提供“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”的书面承诺（扫描件上传至电子标书）；
7、本项目不接受联合体供应商参加投标
注：1、上述是采购人对投标人资质审查时，投标人所必须要提供的资格证明文件，如投标人未能提供上述资格证明文件以及发现投标人的资质条件不符合招标文件要求，可随时取消其投标或中标资格。
2、投标人所提供的资格证明材料应真实、有效，采购人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，采购人将对其进行严肃处理。
七、投标人认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由投标人自定、加盖公章） 
示范格式一                 
法定代表人资格证明
单位名称：
单位性质：
地址：
成立时间：        年    月    日
经营期限：
姓名：             性别：          年龄：          职务：
系 （供应商单位名称）的法定代表人。为参与项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。
                         供应商：             (盖章)
                       日期：年 月
示范格式二
授权委托书
致        （采购单位）                    ：
本授权书宣告：
委托方：
地  址： 法定代表人：
受托人：姓名 性别： 出生日期：年月日
所在单位：职务：
身 份 证：联系方式：
兹委托受托人代表我单位参加         （项目名称）的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和招标文件，与交易中心协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。
受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。
委托期限：至上述事宜处理完毕止。
委托单位       （公章）    
二0   年月日
示范格式三

承   诺  书
  （采购单位）          ：
    我方在项目名称：                      （项目编号：       ）的招标过程中，做如下承诺：
一、我方完全具备履行合同所必须的设备和专业技术能力；
二、我方参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
三、我方与参加本次采购活动的其他单位不存在单位负责人为同一人的情况，也不存在控股、管理关系的情况；
四、我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；
五、我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受相关监管部门作出的任何处罚。
特此承诺！
                  法定代表人或委托代理人（签字）：          
 供应商：（盖单位公章）              
                                       日期:      年   月 
示范格式四

符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函
        （采购单位） ：
我公司在项目（编号：）投标过程中，作如下承诺：
1、我单位具有独立承担民事责任的能力；
2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。
                                                                                   供应商（盖章）  
                            日 期：  年   月   日
示范格式五

中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下:
1、（标的名称），属于行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2、（标的名称），属于行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）:
日期:
（备注:供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除）
示范格式六
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）圆整（￥：     ）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）
                   供应商全称（盖章）：
                              日  期：
