招   标   文   件

项目编号：JSZC-320000-CZXC-G2025-0004

项目名称：江苏省农业科学院泰州农科所北楼加装电梯项目

江苏诚之信项目管理有限公司

2025年6月

招标文件目录

第一部分    投标邀请

第二部分    投标人须知

第三部分    拟签订的合同文本

第四部分    采购需求

第五部分    评标办法和标准

第六部分    投标文件（格式）

### 第一部分   投标邀请

项目概况

江苏省农业科学院泰州农科所北楼加装电梯项目的潜在投标人应在 江苏诚之信项目管理有限公司（地址：泰州市海陵区城东街道迎宾路188-45号二楼）获取招标文件，并于2025年7月23日15点00分（北京时间）前按要求递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-CZXC-G2025-0004

项目名称：江苏省农业科学院泰州农科所北楼加装电梯项目

预算金额：29.8万元

采购需求：本次采购内容为泰州农科所办公大楼北楼加装电梯，内容包含土建、电梯井及电梯安装等，具体内容详见招标文件及采购清单。

合同履行期限：签订完合同且接到甲方书面通知后的90个日历天内完成供货、安装、调试，设备质保期不少于3年，免费维保不少于3年。

本项目是否接受联合体投标：不接受。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业的项目。

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人如为电梯制造商，须具有效期内的特种设备安装改造维修许可证（电梯）资质和特种设备制造许可证资质（电梯）或具有新证《中华人民共和国特种设备生产许可证》；

3.2投标人如为经销商或代理商，须具有有效期内的特种设备安装改造维修许可证（电梯）资质或新证《中华人民共和国特种设备生产许可证》（含安装、维修），并同时提供所投电梯制造商有效期内的特种设备制造许可证资质（电梯）或者新证《中华人民共和国特种设备生产许可证》。

3.3招标人不组织统一踏勘，投标项目负责人必须现场踏勘，并取得现场踏勘证明。未参加或未取得现场踏勘证明的作废标处理。现场踏勘时间:2025年6月24日-7月4日，每天上午8:30至11:30，下午14:00至17:30，地点:江苏省农业科学院泰州农科所，现场踏勘联系人:杨先生 电话:13357782528

三、获取招标文件

获取时间：2025年6月23日至2025年6月30日，每天上午9:00至11:00，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）

获取地点：泰州市海陵区城东街道迎宾路188-45号二楼

获取方式：报名需携带法定代表人身份证或法定代表人授权委托书、委托代理人身份证复印件（加盖单位公章）在江苏诚之信项目管理有限公司（泰州市海陵区城东街道迎宾路188-45号二楼）购买招标文件

现场勘察要求: 凡有意投标者，请于公告期内踏勘现场，了解工程施工范围、场地周边情况及现场施工条件，取得现场踏勘证明

采购文件售价：招标文件每份300元人民币

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交截止时间及开标时间：2025年7月23日15点00分（北京时间）

开标地点：泰州市海陵区城东街道迎宾路188-45号二楼

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标文件份数：壹份正本、肆份副本，每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”。电子版投标文件（U盘）壹份（随纸质文件一并提交）。当纸质副本文件、电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

2.勘察现场及答疑：采购人不组织集中考察，供应商可自行联系采购人。请对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。

3.本项目提供的施工图纸已由设计单位加盖公章审核确认，投标人如对图纸存有疑问，需在投标答疑阶段提出书面质疑，逾期未提出视为无异议。

4.采购项目需落实的政府采购政策：（1）政府采购促进中小企业发展（2）政府采购支持监狱企业发展（3）政府采购促进残疾人就业（4）政府采购鼓励采购节能环保产品等。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：江苏省农业科学院泰州农科所

地 址：泰州市海陵区农业开发区秋雪湖大道56号

联系人：杨主任

联系方式：13357782528

2.采购代理机构信息

名称：江苏诚之信项目管理有限公司

地址：泰州市海陵区城东街道迎宾路188-45号二楼

联系方式：0523-86365588

3.项目联系方式

项目联系人：韩工

电 话：0523-86365588、17314958269

### 第二部分   投标人须知

供应商须知前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：江苏省农业科学院泰州农科所 地址：泰州市海陵区农业开发区秋雪湖大道56号 联系人：杨主任 联系电话：13357782528 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：江苏诚之信项目管理有限公司 地址：泰州市海陵区城东街道迎宾路188-45号二楼 联系人：韩工 联系电话：0523-86365588 |
| 3 | 采购项目名称 | 江苏省农业科学院泰州农科所北楼加装电梯项目 |
| 4 | 采购范围 | 泰州农科所办公大楼北楼加装电梯，内容包含土建、电梯井及电梯安装等，具体内容详见招标文件及采购清单。 |
| 5 | 质量要求 | 符合国家质量验收标准 |
| 6 | 工期 | 合同签定后90日历天。（具体以书面开工令上开工之日起计算） |
| 7 | 投标有效期 | 提交投标文件截止之日起 90 日 |
| 8 | 履约保证金 | 中标单位在中标公示期满确定中标资格后3个工作日内，需向招标人支付中标价的5%的履约保证金（履约保证金以银行转帐的形式 ），工程全部竣工验收合格后，招标人退还履约保证金（不计利息）。若中标单位未按时交纳履约保证金，视为自动放弃中标资格。中标单位凭中标通知书、履约保证金缴纳凭证与招标人签订合同。 |

一、总则

1、适用法律

1.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定。

2、定义

2.1“招标人（采购人）”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“招标代理机构（采购代理机构）”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的招标（采购）代理机构，是从事招标（采购）代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1 中小企业政策

（1）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）第二条、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）第一条或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）第一条的规定。

（2）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予10%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

（4）对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目，小型、微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）第六条的规定。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。

（5）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

3.2节能产品、环境标志产品政策

（1）政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

（2）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（3）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。

（4）参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.3进口产品政策

（1）除在招标文件另有规定外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.4 未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

3.5 招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供供应商参考，并不是限制条件。

4、招标文件的约束力

4.1 供应商一旦领取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

二、招标文件构成

5、招标文件组成

（1）投标邀请

（2）供应商须知

（3）评标标准

（4）采购项目需求

（5）合同主要条款及格式

（6）投标文件格式

6、招标文件的澄清、补充或修改

6.1任何要求对招标文件进行澄清的供应商，均应在递交投标文件截止期十五（15）天前以书面形式通知采购人。逾期的澄清要求将不被接受。

6.2采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、补充或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间 15 日前，在原采购公告媒体发布更正公告，并以书面或电子邮件形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足 15 日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。该澄清、补充或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.3采购代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间 3 日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

6.4供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更告。

三、投标

7、投标文件的语言、计量单位、货币

7.1供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括相关说明，以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

7.3供应商应用人民币报价。

8、联合投标

8.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

8.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

8.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。

8.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

9、投标费用

9.1供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

10、投标文件组成

10.1供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。

10.2供应商根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

10.3投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

11、投标文件的商务部分

11.1商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效：

（1）※投标函（投标申请及声明）；

（2）※法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件；

（3）※第一章投标邀请中二、申请人的资格要求《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件的证明文件；

（4）※第一章投标邀请中二、申请人的资格要求采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件的证明文件；

（5）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料；

（6）《商务条款偏离表》。

12、投标文件的技术部分

技术部分是证明供应商提供的服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸（表）和数据等。

12.1若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

12.2提供的服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

12.3投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效：

（1）服务内容的详细说明；

（2）项目实施方案；

（3）服务承诺；

（4）生产厂家唯一授权；

（5）非招标人推荐品牌的，提供招标人书面同意；

（6）供应商认为需要提供的其他技术资料等；

（7）《技术条款偏离表》。

13、投标文件的价格部分

13.1价格部分是对投标服务价格构成的说明，每一项服务仅接受一个价格。

13.2投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。其应包括但不限于施工机械设备、劳务、管理 、材料、安装、缺陷修补、临时设施费、质检（自检及监理工程师认可需要抽检所需的一切费用）、施工配合、维护、交通、利润、文明施工费、税金和合同规定的所有风险、责任及政策性文件规定的各项所有费用。

13.3投标报价编制要求

（1）投标报价应根据供应商实际情况自主进行，并最大限度地满足招标文件的要求，但不得低于成本。应充分考虑政策性调整、建材市场风险和施工过程中可能发生的费用进行报价，包括相关政策规定的由采购人办理的手续，请供应商代为办理，所有有关取样检测费用及其他费用请列入报价。若未单独列出，将视为已列入其他子项中，中标后综合单价将不再调整。

（2）供应商必须按照招标文件规定的报价编制要求，采购人不再接受其他任何形式的报价以及说明（如降价函、报价修正函、优惠报价说明等）。

（3）投标报价以采购清单为准，供应商所报的综合单价应包括采购清单子项中所需的显在的和隐含的一切费用，包括清单中子项中没有反映但施工过程中工程项目所需的辅助工作的内容。供应商的投标报价一经报出，即被认为是包括了本项目清单下的所有相关施工内容的全部费用。如果报出的清单中子项没有说明，且施工中又必须发生的辅助相关项目，业主有权认为，其已经包含在投标综合单价中，竣工结算时不予调整。

（4）供应商需先充分了解工地位置、环境、道路、装卸限制等任何足以影响报价的情况进行报价。

（5）施工所需临时供电、临时供水、临时进场道路由承包人自行调查解决并承担所有费用，发包人不再单独计列。承包人于投标前必须根据现场情况，分析施工条件（水、电、路等）；涉及到的（水、电、路等）须增加投入的因素，投标人已在投标报价中予以考虑，结算时不得调整。

（6）对于采购清单中“项目特征”，只是采购人对该部分分部分项工程特征的概述，而非是工程特征的全部描述，计价时必须按施工图纸及相关的国家规范的要求。

（7）本工程设备和材料由供应商自购，其规格、技术指标、质量等级详见施工图及采购清单，同时必须满足相应技术规范或技术标准的要求。报价时须报出材料品牌、生产厂家、材质、单价，若供应商的投标报价中没有报出材料品牌、生产厂家、材质、单价，或进场材料与投标时不符，采购人可另行采购，中标人承担相应的材料差价及采购费用。

（8）所有材料投标报价时均应包括但不限于采保费、安装费、卸力费、二次搬运、国家有关管理部门要求的对工程的所有材料检测费以及排污费、道路占用费、噪音费、安全施工费、交通安全防护费等均包含在投标报价内，采购人不另行支付，供应商在投标报价时自行考虑，结算时不调整。

（9）采购清单报价应包括完成招标文件、施工图纸及技术规范规定全部内容的采购清单项目所需的全部费用，其内含：1设备费、材料费、工程费、措施费、其他项目费和规费、税金；2完成每项清单全部内容的费用（包含显存的和隐含的工作内容）；3完成每项工作内容所需的全部费用；4考虑风险因素而调整的费用；6因采购人在招标文件中的要求而发生的费用。

（10）本项目不允许分包。

（11）中标单位必须在约定工期内完成所有施工，并清理完毕撤出场地。

13.4供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

13.5供应商应在《开标一览表》、《投标分项报价》等标明提供服务的总价以及分项报价。供应商系小企业（含小型、微型企业），须在《开标一览表》和《中小企业声明函》中注明，如无法划分计算的，将不予认可。

13.6《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份单独封装，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。

14、投标文件的其他部分

14.1其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

15、投标有效期

15.1自提交投标文件截止之日起 90 日。

15.2在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求。

16、投标文件签署

16.1 投标文件的正本和副本均由供应商法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人用不褪色墨水书写签署。

16.2供应商投标文件中加盖的公章仅能使用与供应商名称一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等字样）的印章；否则，按无效投标处理。

17、投标文件的编制、密封、递交

17.1投标文件的编制应按照招标文件统一规定的格式，供应商可根据自身实际情况进行添加调整。投标文件统一用 A4 规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

17.2供应商应在投标文件中写清相应的项目采购编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

17.3供应商应将投标文件用档案袋或封套密封，封面并注明项目采购编号、项目名称、供应商地址、供应商全称。

17.4档案袋或封套内应提供纸质版投标文件一式叁份（壹份正本、贰份副本），电子版投标文件壹份（一般应为 U 盘形式，内容包含全部投标文件，随纸质正本文件一并提交）。当纸质正本文件与副本、电子版文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于存档，供应商须承担前述不一致造成的不利后果。每份纸质文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。 投标文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有供应商公章或供应商法定代表人或授权代表签字，但技术标部分除外，任何情况下不予修改。

17.5供应商应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将密封的投标文件送达指定投标地点。

18、有下列情形之一的投标文件将拒收：

18.1逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件的。

19、投标文件的修改和撤回

19.1供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19.2投标截止时间之后且在投标有效期内，投标文件不得撤回；如果撤回的，一年内不得参加江苏诚之信项目管理有限公司组织的政府采购活动。

四、投标文件的接收、开标、评标与确定中标人

20、投标文件的接收

20.1采购代理机构收到投标文件后，将现场如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向各供应商出具签收回执。

20.2任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

21、开标

21.1采购代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。供应商代表应携带有效证件准时参加，如未及时参加投标，视为放弃投标。

21.2采购代理机构将对开标、评标现场活动进行全程录音录像。

21.3开标活动由采购代理机构主持并邀请各签到供应商参加。

21.4开标时，采购代理机构将邀请供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布供应商名称、开标一览表以及招标文件规定的需要宣布的其他内容。

21.5投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章22.2.3 要求的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

21.6未宣读开标一览表等实质性内容，评标时不予承认。

21.7开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的各供应商代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构会对供应商代表提出的询问或者回避申请及时处理。

21.8供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

21.9投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，采购代理机构报经监管部门批准后，可变更为竞争性谈判或者单一来源方式采购。本次招标文件中对供应商资格条件要求、技术要求和商务等要求，将作为竞争性谈判或者单一来源方式采购的基本要求和谈判依据。原评标委员会改为谈判小组，并根据政府采购法等法律法规进行谈判。参加投标的供应商，根据自愿原则，选择参加竞争性谈判或单一来源方式采购。

22、评标

22.1评标组织

22.1.1评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2评标委员会由采购人代表及财政部门设立的政府采购评审专家库中随机方式抽取的评审专家组成，独立开展评审工作。

22.2评标程序

22.2.1投标文件的资格性检查。开标结束后，由采购人或者采购代理机构根据法律 法规和招标文件的规定依法对供应商的资格进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。投标文件有下列情况之一的，在资格性检查时按照投标无效处理：

（1）本章 11.1 加※项要求提供的证明材料缺失或无效的；

（2）投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的，以及没有《开标一览表》或《开标一览表》没有按照招标文件要求单独封装、盖章的。

22.2.2投标文件的符合性检查。评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进 行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，实质性要求是指本采购文件第五章采购项目需求中所有要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照投标无效处理：

（1）本章加※项要求提供的证明材料缺失或无效的；

（2）投标文件中未响应采购项目需求中规定要求的实质性要求的；

（3）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（4）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（5）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（6）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（7）不同供应商的投标文件相互混装；

（8）报价超过招标文件中规定的项目预算或者最高限价的；

（9）与招标文件提供的采购清单中的计量单位、工程量不一致的；

（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（12）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（13）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.1有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了项目预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

22.2.2.2在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照本章 21.9 规定要求执行。

22.2.3澄清有关问题。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.3评标方法和标准

22.3.1采用综合评分法。即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

22.3.2评标标准及评审因素详见招标文件第五章。

22.4特别说明

22.4.1评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，供应商应在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

22.4.2如发生上述情形的，供应商应保持其投标文件上联系方式的通讯畅通；供应商法定代表人或授权代表也可以直接在开标大厅等候。如采购代理机构或评标委员会联系未果（在十分钟内联系五次）或者供应商在二十分钟内未按时提交书面说明，则视为供应商放弃上述权利，评标委员会将其作为无效投标处理。

23、确定中标候选人

23.1评标时，评标委员会各成员将独立对每个供应商的投标文件进行评价并汇总每个供应商的得分（小数点保留两位）。

23.2评标结果按评审后综合得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，依次按评审标准中“施工组织设计”、“业绩”“相关承诺”、“投标文件总体评价”,分项得分由高到低的顺序确定中标供应商。

23.3评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

24、确定中标人

24.1评标结果确定后，采购人在评标现场可根据中标候选人名单委托直接确定中标人。

24.2采购人如未委托直接确定中标人的，采购代理机构在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。采购人在收到评标报告 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取的方式确定。

24.3采购代理机构自中标人确定之日起 2 个工作日内，将中标结果在原采购公告发布媒体进行公示，公示期为一个工作日，公示的同时向中标供应商发出中标通知书。

24.4所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，采购代理机构均不退回。

25、评标过程的保密性

25.1采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

25.3有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

五、签订合同

26、签订合同

26.1中标人应当自中标通知书发出之日起 15 日内，按照招标文件和其投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。

26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

26.5中标通知书发出后，中标供应商无正当理由拒绝与采购人签订合同的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

26.6政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### 第三部分   拟签订的合同

合同主要内容、具体条款在合同签订时，由招标方与中标方在不违反实质性条款基础上协商拟定。

江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：_____

项目编号：_____

甲方（采购人）： 江苏省农业科学院泰州农科所

乙方：（中标供应商）_________

甲、乙双方根据江苏诚之信项目管理有限公司      项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：______

1.2 标的质量：______

1.3 标的数量（规模）：______

1.4 履行时间（期限）：______

1.5 履行地点：______

1.6 履行方式：______

1.7 包装方式：______

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳中标价的5%作为本合同的履约保证金。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：无

6.2.2履约保证金退还时间：工程全部竣工验收合格后

6.2.3履约保证金退还条件：工程全部竣工验收合格

6.2.4履约保证金不予退还的情形：无

七、质保期

质保期     年。（自交货验收合格之日起计）

八、合同转包或分包

8.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

8.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

8.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

九、合同款项支付

合同签订后，项目供货完成并经验收合格，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同总价的97%，剩余3%作为质保金，待验收合格后一年内一次性无息付清。

十、税费

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保修范围和保修期及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

11.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的货物免费保修期为    年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、项目验收

12.1中标人应在电梯安装施工前10日负责向当地的有关主管部门报建、报验收等工作。最终验收合格标准以江苏省特种设备安全监督检验研究院出具的检验合格报告为准。所有因此而产生的费用由中标人负责。

12.2甲方应在收到江苏省特种设备安全监督检验研究院出具的检验合格报告15日内组织履约验收，制定验收方案（含时间、方式、程序）。乙方应予配合。

12.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

12.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

12.5 甲方成立验收小组，依据合同条款及监督检验报告结论进行验收。验收小组对履约情况逐项确认后，出具由双方签署的验收书。验收结果与资金支付、履约保证金返还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

12.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十三、货物的包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值     的违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日      向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日     向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值      的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

16.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十七、合同生效及其它

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

17.3 本合同正本一式___份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方（盖章）：              乙方（盖章）：

地址：                      地址：

法定代表人或授权代表：      法定代表人或授权代表：

联系电话：                  联系电话：

签订日期：         年         月         日

### 第四部分   采购需求

1、项目概况：

本项目为江苏省农业科学院泰州农科所北楼加装电梯项目，具体采购内容为加装钢结构井道电梯(层高5层，核载人数12人左右，载重800kg)建设及全套设备供货（含包装、运输及其保险）、安装、调试（含电梯的运行调试费用）、钢结构的制作及安装、监督检验（包括海关、商检、法定特种设备检验检测机构的电梯检测、验收费用、电梯的工厂验货费和工厂验收费等所发生的所有费用、试运行直至竣工验收合格（电梯进行垂直运输时所需的维护费用、电梯验收交付前货物运行时发生的维护等费用，均要求由中标人承担）和取得电梯使用登记标志、质保期内免费提供设备运行所必须的备品备件和专用工具等伴随服务和维修保养，还包括提供技术资料、技术服务、维修保养等内容。

供应商须将电梯所需全部设备、材料、专用工具及随设备提供的备品、备件等运抵采购项目现场，新梯进行安装、调试。

2、项目要求：采购人、供应商及采购人所在地的质量监督部门共同验收合格，获得质量监督部门颁发的使用许可证。

3、产品名称及系统对接要求：

（一）电梯名称、数量

| 序号 | 电梯类型 | 主 要 规 格 描 述 |  |  | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 载重量（kg） | 速度（m/s） | 层/站/门 |  |  |
| 1 | 无机房客用电梯 | ≥800kg | ≥1.0 | 5/5/5 | 1 | 客梯 |

注：1、以上土建参数仅供参考，具体由中标人审查相关图纸及现场勘测为准。

2、设备类型为井道梯，投标人应自行踏勘现场并严格按照建筑施工图设计的井道、基坑、门洞等尺寸提供设备并安装，不能改变原有井道尺寸，投标人应仔细结合图纸和现场实际确定尺寸，自行承担投标偏差所造成的损失，费用已包含在投标总价内，结算时不予调整。

★（二）技术规格清单

（1）电梯基本技术参数

| 数量 | 1台 |
| --- | --- |
| 额定载重量 | ≥800kg |
| 机房 | 无 |
| 额定速度 | ≥1.0m/s |
| 开门方式 | 中分 |
| 井道尺寸 | 宽2000mm*深1800mm |
| 井道加固 | 自行勘察 |
| 开门尺寸 | 宽800mm*2100mm |
| 轿厢尺寸 | 宽1300mm*深1400mm |
| 楼层数 | 5层 |
| 停靠站门数 | 5层 |
| 主层站 | 一层 |
| 底坑深度 | 1300mm |
| 顶层高度 | 3800mm |
| 轿厢净高度 | 不低于 2400mm |
| 电梯外呼 | 一体式外呼、七段码显示、带盲文按钮、不锈钢抗指纹面板、抗菌按钮 |
| 电梯装潢 |  |
| 轿厢天花 | 发纹不锈钢材质，LED 节能照明、低噪音通风设备 |
| 轿厢地面 | 拼花 PVC 仿石地板 |
| 轿厢侧壁 | 竖拼发纹不锈钢 |
| 轿厢后壁 | 竖拼发纹不锈钢 |
| 轿厢表面材料及装饰 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢门 | 光幕保护系统，轿门材料为发纹不锈钢 |
| 厅门 | 发纹不锈钢 ，厅门耐火完整性120分钟 |
| 无障碍电梯配备（若有） | 盲文按钮、残疾人操纵箱，后壁不锈钢扶手、后壁中间为镜面不锈钢、语音报站。 |

【注】：

- 成交单位中标后须提供针对本项目的授权书及售后承诺服务书原件，未能提供取消中标资格。

- 成交公示后、签订合同前，采购方有权要求中标商在5个工作日内提供所投产品同型号设备官方公开技术资料或者提供样机进行参数核实验证，并提供彩页对应官网链接以便核对，中标商必须无条件配合。如果在核实过程中发现中标商所提供的投标产品资料实际达不到招标文件相关功能及性能指标（彩页描述与官网不符合以官网为主），取消中标商资格，采购方将依法追究中标商责任。

- 在中标之后，成交单位须以招标人提供的全套施工图纸为施工唯一标准，包括但不限于建筑平面布局、结构节点详图、机电管线综合图等技术内容，并按照图纸要求进行施工。供应商须在投标前复核图纸完整性，中标后施工行为不得超出图纸及有效变更文件范围。

注：1、投标时若发现图纸存在技术矛盾或实施困难，供应商须在投标答疑阶段书面提出，未提出则视为完全接受图纸内容，中标后不得以此为由要求变更。

2、若采购人提供的施工图纸存在违反《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588）等国家/行业强制性标准的重大设计缺陷（以书面专家论证或监管部门认定为准），供应商应在发现后[5]个工作日内书面反馈。采购人应在收到反馈后[10]个工作日内发布修正文件，并承担因此产生的设计变更、费用调整及工期顺延责任。供应商应配合提交适配方案，但无需承担因采购人设计缺陷导致的额外成本。

（三）推荐品牌

招标人推荐品牌为：康力、西奥、沃克斯迅达、东芝、三菱、奥梯斯

四、采购产品标准和规范要求

采购产品的制造、安装及验收应达到下列涉及招标项目内容的标准和规范要求，并确保能通过相关部门的验收，国家如有新的标准和规范，按最新的标准和规范执行。

1、《电梯制造与安装安全规范》[GB-7588（2003）]

2、《电梯技术条件》（GB-10058）

3、《电梯试验方法》（GB-10059）

4、《电梯安装验收规范》（GB-10060）

五、供货安装要求

（一）技术规格

1、所有材料须提交详细的技术条款响应表，并注明品牌产地和生产厂地。

2、供应商所提供的设备进场后，如采购人发现有任何问题（如外观有损坏），供应商应以同样型号的设备在采购人商定的时间内更换，确保其使用。

（二）质量要求

1、应严格按照采购文件的要求和国家有关标准，提供全新的、未经使用的、技术先进的产品。

2、品质说明：必须保证提供的设备完全与采购文件所述的质量、规格和性能相符，所使用的材料及配件达到优质标准，相关产品具有厂家出具的产品质量合格证明书。

3、中标供应商保证向采购人提供的设备或设备的任何一部分，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或知识产权等的起诉，任何由此引起的法律责任和经济责任均由供应商承担。

（三）验收方式

1、设备到达现场后，中标供应商应在采购人在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2、中标供应商应保证设备到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、中标供应商应提供完备的技术资料、原厂真货证明、装箱单和合格证等。验收合格条件如下：

（1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

（2）设备技术资料、原厂真货证明、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在规定时间内完成交货并由双方及采购人所在地的质量监督部门共同验收，经三方验收签字确认，并获得质量监督部门颁发的使用许可证。

（4）工程竣工验收以施工图纸及有效变更文件为基准，供应商交付成果在功能、性能、安全性等维度须100%满足设计要求，否则视为未通过验收。

4、供应商提供的设备未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

（四）安装要求

1、中标供应商应向招标人提供安装、调试及试运行的施工组织计划、进度计划和施工作业措施，并签订施工安全责任书。中标人应派专人在现场及时与安装现场施工人员配合做好货物管件的预埋工作。安装人员应有专职的安全员和质检员，中标人还应根据电梯安装的特殊性，为本工程的操作工人按相关规定购买意外伤害保险，并提供切实的人身安全保障。提供为货物安装所需的搬运费、起吊费、脚手架费及施工调试过程中的电线电缆、水电、安全防护措施等相关费用均由中标人承担。

2、本项目为电梯采购及配套安装服务项目，要求为交钥匙包项目。中标供应商在规定时间完成井道的建造、电梯设备的采购、运输、安装、调试、厂检等其它所需配套的工作，每一层须设置门。

3、中标供应商应按采购人现场实际情况进行设备布局及安装，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并不会支付由此带来的其他费用。

4、本章所提供的项目设备技术参数中如未明确说明，但可以推断是整个设备安装和运行时不可缺少或必需的配套材料和工作，供应商必须在投标文件中列出，并计入总价，采购人将不再支付任何费用。

5、在项目实施期间所发生的一切安全责任事故均由中标供应商承担，中标供应商应做好相关安全教育工作，并配备相关安全管理人员负责现场安全施工工作。

6、电梯安装调试完成后，中标供应商须办理电梯检测手续和领取电梯使用许可证，该项费用供应商必须在投标文件中列出，并计入总价，采购人将不再支付任何费用。

注：以上要求均须提供承诺书，格式自拟。

（五）中标供应商应提供的资料

1、技术说明书（含电气原理图及其符号说明、主要部件的技术文件等）。

2、制造厂商产地证明及中文翻译文本。

3、每一单台货物详细的安装手册﹑调试手册和使用保养维修手册。

4、安装图纸（含机房井道图、部件安装图、电气安装图等）。

5、安装完毕后立即进行的验收试验程序说明。

6、出厂货物明细表（含包装和装箱的详细情况说明等）。

7、提供设备检验合格证。

8、其它需提供的通知或文本（含送交行政主管部门竣工备案的内业资料等）。

（六）施工安全要求

1、供应商须制定详细的安全文明施工计划，严格落实安全防护措施，规范设置围挡、安全警示标志等设施。中标供应商应全面履行安全防护职责，如因其原因导致现场人员伤亡或财产损失，须承担全部损失及赔偿责任，招标人不承担任何责任。

2、 施工过程中因供应商管理责任引发的安全事故，其全部责任由供应商承担；若因不可抗力（含自然灾害）导致安全事故，双方应按《民法典》相关规定协商处理，采购人对供应商未履行合理防护义务而扩大的损失不承担责任。

3、电梯安装安全防护措施

（1）制定安全应急预案；

（2）施工时，应检查设备和工作场地，排除设备故障和现场隐患；

（3）确保安全防护、安全标识完整，防止第三方人员坠入井道造成伤亡事故和电梯安装人员被第三方人员伤害事故的发生；

（4）注意警示标志，严禁跨越危险区；

（5）在施工现场应提供充足的照明以确保安全出入以及安全的工作环境。

4、所有在现场的施工人员，必须听从现场指挥人员的管理，遵守国家、江苏省及徐州市现行一切安全规章制度，遵守安全作业手册的规定，如有违反上述规定的情况，一切后果由违反者个人负担。

（七）质保及售后服务要求

1、质量保证期

（1）供应商提供的所有设备设施质量保证期不低于3年（质量保质期开始时间为项目验收合格之日起计算）。

（2）投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

（3）供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

（4）投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

2、售后服务内容

（1）供应商应具备完善的售后服务体系，在泰州市有固定的维修人员并有能力及时处理所有可能发生的故障。

供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1)电话咨询：中标供应商应当为采购人提供技术支持电话，解答采购人在使用中遇到的问题， 及时为采购人提出解决问题的建议。

2）现场响应：除不可抗力外，接到故障报告后，应当在两小时内到达现场排除故障。

3）其他服务要求：在质保期内中标供应商向采购人免费提供配件和上门维修服务，同时参照产品包装内生产厂商保修承诺，且以对采购人最优承诺为准。向采购人提供电梯备品备件，以及电梯安全运行的技术指导和服务，协助开展应急救援等专业技能培训。

（2）质保期过后服务要求：

1）质量保证期过后，供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2）质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商提供售后服务的，该供应商应以优惠价格提供售后服务。保修期外的维护保养，供应商应承诺只收取成本费并提供终身免费技术支持服务。

六、商务要求

1、供货要求及安装时间要求：中标人须在采购合同签订后90个日历天 (除不可抗力、非乙方原因) 全部供货及安装完毕，并完成全部验收工作。（提供承诺函扫描上传）

2、安装过程中主动与现场相关单位配合，不另增加费用。并确保通过当地特种设备检测机构验收。（提供承诺函扫描上传）

3、投标人所投曳引机客梯曳引机、控制柜、限速器、安全钳、缓冲器须为电梯制造商原厂生产制造商且须为同一品牌（提供投标产品型号整机型式试验报告，证书扫描上传）。

七、其他

1、中标供应商须对最终选定的设备设计详细实施方案，并严格按照招标文件和经招标人批准的设计方案进行实施。批准设计并不减轻中标人对本项目所承担的义务和责任。

2、设备布置须考虑维护操作方便、布局整齐美观和满足经济合理的要求，且严格按设备的相关安装规范执行。

3、中标供应商负责完成本工程所有货物的采购、发运至规定地点、保管、安装、调试、系统联调、安装调试检验以及指导招标人进行的试运行。货物发运至规定地点后，中标人负责保管，直至质量技术监督部门检验合格，颁发“运行许可证”后，将货物移交给招标人(货物移交后招标人由保管)。

4、所提供的货物应根据有关标准包装，应符合运输和装卸条件，以使货物完好无损到达交货地点。中标人应对包装和运输不善引起的损失负全部责任。

5、中标供应商应在包装中装有详细的包装清单（装箱单、质量合格证书和质保书）。

6、在设备进入安装调试阶段，招标人操作维护人员可以随同一起参与工作，以便掌握设备的基本情况。

7、货物的标准配置和随机标准附件应列出清单和报价，并计入投标总价。

8、用户必须的选件和功能应列出清单和报价，并计入投标总价。

9、质保期内备品备件和专用工具列出清单和报价，并计入投标总价。

10、中标供应商办理安装、调试过程中的监检手续、交付使用前的电梯检测手续和领取电梯使用许可证，所发生的费用包含在安装调试费中。

11、供应商应保证所提供设备涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为招标人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。

12、本招投标文件应作为合同的组成部分。

八、相关费用

1.本项目招标代理费及评审费由中标单位承担，请投标人在报价中综合考虑。上述费用不因中标单位放弃中标而退还。代理机构不承担中标单位合同缔结及履行中的一切费用。

2．中标单位在领取中标通知书前须按国家计委计价格（2002）1980号文件足额支付招标代理服务费，不足2000元，按2000元计取。

3．评标专家费：300元/5位（由按实支付）。

### 第五部分   评标办法和标准

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （45分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分45分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价／投标报价）×45。 以上价格均为含税 | 45分 |
| 2 | 电梯设备（6分） | 电梯主要安全部件中曳引机、门机、控制柜、限速器、安全钳、缓冲器，与所投电梯整机为原厂原品牌的，满足一个得1分，满分6分。（提供电梯部件的型式试验报告或试验报告，报告中需体现该部件与电梯整梯为同品牌，提供报告复印件加盖公章） | 6分 |
| 3 | 项目经验（12分） | 供应商所投品牌制造商自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过该品牌电梯销售业绩的，每个合同电梯台量不低于6台，每提供1个业绩合同得4分，满分12分。（提供合同复印件加盖公章；提供付款证明、合同关键页复印件，合同关键页必须体现：合同名称、服务内容、签字盖章页，否则将不予认可。） | 12分 |
| 4 | 质保期限（3分） | 在本项目原有质保期限要求的基础上（所有设备提供三年的标准质保服务），每多增加一年质保期限得1分，最高得3分（提供承诺书加盖公章，格式自拟），不提供或未按要求提供不得分。 | 3分 |
| 5 | 实施方案（34分） | 投标人根据设备维保要求，提供完整、详细的售后服务方案，方案包括但不限于维保服务内容、应急保障内容等： 投标人具备完善的售后服务体系，全面的服务内容、可行的故障解决方案、可靠的专业技术人员保障和服务电话的，得6分； 投标人具备较为完善的售后服务体系，较全面的服务内容、较可行的故障解决方案、较可靠的专业技术人员保障和服务电话的，得4分； 投标人售后服务体系一般，服务内容、故障解决方案一般，专业技术人员保障环节薄弱的，得2分； 未提供相关内容的不得分。 | 6分 |
|  |  | 投标人提供的电梯安装施工方案（包括针对本方案的安全保证措施、施工工艺）等： 安全保证措施、施工方案科学合理性、可操作性、针对性强的，得8分； 安全保证措施、施工方案较为科学合理、可操作性较强、针对性较强的，得4分； 安全保证措施、施工方案有一定的可操作性、但合理性较差，针对性弱的，得2分； 未提供相关内容的不得分。 | 8分 |
|  |  | 投标人提供的进度控制措施及施工质量控制措施： 进度控制措施具有针对性和可行性，施工质量的控制措施科学、合理的，得8分； 进度控制措施具有基本的针对性和可行性，施工质量的控制措施较为科学合理的，得4分； 进度控制措施的针对性和可行性一般，施工质量的控制措施科学性一般的，得2分； 未提供相关内容的不得分。 | 8分 |
|  |  | 投标人提供的电梯安装的关键技术、工艺及本项目实施的重点、难点和解决方案： 关键技术、工艺及本项目实施的重点、难点和解决方案合理、针对性强的，得6分； 关键技术、工艺及本项目实施的重点、难点和解决方案较合理、针对性较强的，得4分； 关键技术、工艺及本项目实施的重点、难点和解决方案一般、针对性一般的，得2分； 未提供相关内容的不得分。 | 6分 |
|  |  | 投标人根据现场实际情况对已有设施、成品保护等特殊情况下的电梯安装措施： 对已有设施、成品保护等特殊情况下的电梯安装措施合理、针对性强的，得6分； 对已有设施、成品保护等特殊情况下的电梯安装措施较合理、针对性较强的，得4分； 对已有设施、成品保护等特殊情况下的电梯安装措施一般、针对性一般的，得2分； 未提供相关内容的不得分。 | 6分 |
| 合计 |  |  | 100分 |

说明：

1、所有认证、证明和业绩均以有效的复印件加盖公章为准，评分标准中所含的主观分部分由各评委独立评分，计分时取各评委评分的平均值为某个供应商的本项得分（保留2位小数）。评标结果保留两位小数。

### 第六部分   投标文件（格式）

正本（副本）

江苏省农业科学院泰州农科所北楼加装电梯项目

投标文件

采购编号：

供 应商：	（单位公章）

联 系 人：

联系方式：

单位地址：

年	月	日

目	录

一、投标函格式

投标函

致：江苏省农业科学院泰州农科所

江苏诚之信项目管理有限公司

根据贵方（项目名称）（项目编号）招标公告，正式授权下述签字人(姓名和职务)代表（供应商名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、总报价为           （大写）元，项目负责人：        。

3、交货期限：    日历天

4、本项目通过验收并交付时间为：满足招标文件要求。

5、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

6、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

7、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判或单一来源方式采购。

8、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务的启动、养护等工作，交付采购人验收、使用。

9、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

10、我方正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

我方正式开户银行和账号为：

开户银行：

账    号：

供应商授权代表姓名（签字或签章）：

供应商名称（公章）：

日    期：年月日

二、法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件

法定代表人授权委托书

致：江苏省农业科学院泰州农科所

江苏诚之信项目管理有限公司

本授权书声明：注册于（供应商住址）的（供应商名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称）（项目编号）招标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

日        期：        年    月    日

附委托代理人的身份证明文件的复印件：

三、资格证明文件

按照本项目投标邀请要求提供

四、无重大违法记录声明

江苏诚之信项目管理有限公司：

我单位（供应商名称）宣布声明和承诺如下：

我单位参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日期：    年   月

五、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。( 若有 )

主要专业技术能力有：                  。( 若有 )

声明人：（公章）

日期：______年    月    日

六、《商务条款偏离表》

商务条款偏离表格式

项目名称：	采购编号：

| 序号 | 条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、供应商应在上表中明确投标文件商务部分与招标文件要求的商务条款偏离情况，

供应商名称：	（盖章）

七、《技术条款偏离表》

技术条款偏离表格式

项目名称：	采购编号：

| 序号 | 条目号 | 招标项目要求提供的 技术或服务要求 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：	（盖章）

八、生产厂家唯一授权

- 非招标人推荐品牌的，提供招标人书面同意

十、《开标一览表》

开标一览表

项目名称：                             项目编号：

| 投标总价 | 合计 | 小写：人民币 大写：人民币 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |
| 交货期限/工期 | 满足招标文件要求。 |  |  |
| 投 标 人 是 否 属 于小微型企业 | （填写“是”或“否） |  |  |
| 供应商是否属于残疾人福利性单位 | （填写“是”或“否） |  |  |
| 供应商是否属于监狱企业 | （填写“是”或“否） |  |  |

供应商（盖章）:

授权代表（签字）：

日    期：   年    月    日

说明：

1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

2、“供应商是否属于小微型企业”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。

3、《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份单独封装并标明“开标一览表”字样(加盖单位公章)，随投标文件一并递交，以便唱标时使用，如未单独封装 或未加盖单位公章的,将作为无效投标处理。

4、如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

十一、分项报价表格式

格式自拟

十二、现场踏勘记录表

现场踏勘记录表

日期：

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 |  |
| 现场踏勘联系人 | 杨先生 电话:13357782528 |
| 踏勘内容 |  |
| 参加现场踏勘投标单位名称 |  |
| 投标单位踏勘人签字、联系电话 |  |
| 采购人确认 | 签字： 日期： |

十三、附件

附件一、中小企业声明函格式（若供应商为中小企业须提供）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加                  （采购人单位名称）的          项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称）， 从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、      （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型 企业）；

。。。。。。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大 企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件二、残疾人福利性单位声明函格式（若供应商为残疾人福利性单位须提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加	单位的	项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日	期：

附件三、属于监狱企业的证明文件（若供应商为监狱企业须提供）

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件

附件四、安全责任承诺函

安全责任承诺函

致：江苏省农业科学院泰州农科所

江苏诚之信项目管理有限公司

根据贵方发布的泰州农科所北楼加装电梯项目（项目编号：______）要求，我方（供应商名称）郑重承诺如下：

一、施工管理责任承诺

若因我方施工管理责任（包括但不限于操作失误、防护措施不到位、违规作业等）导致施工过程中发生安全事故（含人员伤亡、财产损失、第三方索赔、行政监管处罚等），我方承担全部责任及损失，采购人不承担任何责任。

二、不可抗力情形处理承诺

若因不可抗力（含自然灾害）导致安全事故，我方同意按《中华人民共和国民法典》相关规定与采购人协商处理。如因我方未履行合理防护义务（如未按行业规范采取防风、防汛措施）导致损失扩大，该部分扩大的损失由我方自行承担。

三、安全防护义务承诺

我方将严格制定安全文明施工计划，落实围档、安全警示标志等防护措施，确保施工人员具备相应资质，并按规定购买意外伤害保险。因安全事故产生的全部法律责任（包括赔偿、罚款、诉讼费用等）均由我方承担。

四、其他承诺

我方已充分理解招标文件中关于安全责任的全部条款（包括第三部分拟签订的合同及第四部分采购需求中的相关约定），若未履行上述承诺，同意按无效投标处理或承担相应法律后果。

- 本承诺书经本单位签署后，与合同同时生效。

供应商名称（公章）：________________

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：______年______月______日