苏州市姑苏区政府采购

招标文件

采购编号：JSZC-320508-XDZJ-G2025-0006

采购单位：苏州市姑苏区城市管理委员会

采购内容：2025年老旧小区视频监控设施维护项目（交通安防及两小）

采购类别：[服务类]

苏州信德咨询有限公司

二○二五年九月

- 前附表

| 序号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 采购内容：2025年老旧小区视频监控设施维护项目（交通安防及两小） |
| 2 | 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算九十天（日历日） |
| 3 | 投标保证金： R不需提交，采购文件中有关投标保证金的规定均不适用。 如果项目不收投标（响应）保证金的，投标（响应）人应在投标（响应）文件中提交《投标（响应）保证承诺书》（格式详见招标文件第三章）。 |
| 4 | 获取采购文件：详见招标文件第一章 报名成功的供应商通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看所报项目的补充通知。 |
| 5 | 投标质疑 供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内就委托授权范围内的事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和与质疑事项有关的供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。 供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。 |
| 6 | 投标文件 本项目采用电子响应文件，供应商按照采购文件要求制作上传电子响应文件，供应商无需提供纸质响应文件；本项目演示部分需上传静态演示文件，供应商在“苏采云”系统演示文件入口按系统要求上传PPT演示文件。 机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的视为无效标。 |
| 7 | 开启时间：2025年10月10 日 13 点 30 分（北京时间） 开启地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 8 | 代理服务费： 代理服务费由中标供应商支付，领取中标通知书时向采购代理机构一次性付清。 中标服务费金额： 人民币贰万陆仟元整（¥26000.00） 账户名称：苏州信德咨询有限公司 银行账号：10538301040006796 开户银行：中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行 供应商缴纳代理服务费时，如需增值税专用发票的，则须提供有关信息资料，具体要求详见第二章。 |
| 9 | 苏州市姑苏区政府采购管理监督电话：0512-68728409 |
| 10 | 评标办法：综合评分法 |

总目录

第一章 投标邀请函

第二章 投标人须知

第三章 投标文件格式

第四章 招标书

第五章 合同主要条款

第六章 评标办法及标准

- 第一章 投标邀请函

苏州信德咨询有限公司受  苏州市姑苏区城市管理委员会  委托，对2025年老旧小区视频监控设施维护项目（交通安防及两小）进行国内公开招标，欢迎符合投标资格条件的投标人前来投标。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320508-XDZJ-G2025-0006

项目名称：2025年老旧小区视频监控设施维护项目（交通安防及两小）

预算金额：人民币陆佰叁拾叁万捌仟叁佰元整（￥6338300.00）

最高限价：人民币陆佰叁拾叁万捌仟叁佰元整（￥6338300.00）

采购需求：

根据保护区、姑苏区城乡规划建设管理高质量发展领导小组（姑苏规建管〔2025〕1 号）会议纪要工作部署，由区城管委组织实施2025年老旧小区视频监控设施维护项目（交通安防及两小），项目拟对之前第一至四批交通安防及两小一期项目所建设的监控设备进行维护及完善，更新损坏的支架及立杆，修复不在线的视频监控，恢复各视频的数据链路及修复相关视频监控供电；对机房视频平台的相关异常硬盘及其他硬件进行维护及完善，确保视频平台能正常使用，与相关单位做视频共享对接。

服务期限：服务期为一年（具体以合同约定为准）

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府釆购政策需满足的咨格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业采购，所属行业为软件和信息技术服务业，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，在投标投标文件中须出具《中小企业声明函》（详见格式），残疾人福利性单位（监狱企业）供应商提供的残疾人福利性单位声明函（监狱企业证明文件）视同提供了中小企业声明函。

3、本项目的特定资格要求:

（1）本项目不接受联合体投标；

（2）单位法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。

（3）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取招标文件

时间：公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统自行下载采购文件

方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

（4）售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2025年10月10日13点30分（北京时间）；

2.开标时间：2025年10月10日13点30 分（北京时间）；

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 苏州市姑苏区政府采购管理监督电话：0512-68728409。

2. 本公告有关信息将同时在苏州市政府采购网、江苏省政府采购网上发布，敬请留意,请各单位获取本次招标采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要准备工作，按文件的要求详细填写和编制投标文件，并按以上确定的时间准时参加投标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：苏州市姑苏区城市管理委员会

地 址：苏州市西环路2115号

联系人：倪令鹏

联系方式：0512-65727310

2.采购代理机构信息

名 称：苏州信德咨询有限公司

地 址：苏州市十梓街327号413室

联系方式：0512-65260263

3、项目联系方式

项目联系人:左宇轩、王佳

电话：0512-65260263

- 第二章 投标人须知

一、说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用于苏州信德咨询有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于苏州信德咨询有限公司。

2.词语释义

2.1采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 供应商：指向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

2.3投标人：指参加政府采购货物服务投标活动的供应商。

2.4采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购招标代理业务的社会中介机构。

2.5招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称。

2.6评标委员会： 是指在招标投标和政府采购活动中，依法由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组建，负责对投标文件进行评审并提出评审意见的临时性权威机构。

2.7响应：投标人根据采购人或采购代理机构发售的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.8知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.9天：日历日。

2.10服务地点：合同中明确约定的乙方履行服务的最终地点。

2.11不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.12 实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.13书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

3.合格投标人的一般条件

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，所属行业为软件和信息技术服务业。投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则视为非实质响应。

- 合格投标人的特殊条件

（1）本项目不接受联合体投标；；

（2）单位法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。

（3）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

5. 投标人代表

5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

6. 联合投标

本项目不接受联合体投标。

7. 投标费用

7.1投标人应自行承担所有准备及参加投标的相关费用。不论投标结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务也无责任承担这些费用。

三、招标文件说明

8. 招标文件

8.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从苏州政府采购网上获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

9.现场勘察

9.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2招标人向投标人提供的有关项目现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.3经招标采购单位允许，投标人可为勘察目的进入招标采购单位的项目现场，但投标人不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

9.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标采购单位提出任何索赔的要求，对此招标采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10. 招标文件的澄清和修改

10.1 投标人在获取招标文件后，若对采购文件有疑问，应于前附表规定的方式和时间向招标采购单位提出，招标采购单位将按前附表规定的方式予以解答，但不说明来源。未按前附表规定方式和时间提交的疑问，采购人和采购代理机构有权拒绝回答，也不承担由此带来的对投标人投标结果的影响。

10.2招标采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用更正公告的方式进行澄清或者修改，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。

10.3对于补充通知（包括更正公告），报名成功的供应商通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看所报项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

10.4对被质疑文件进行必要的澄清或者修改的，以“苏州市政府采购网”上公告方式通知，与质疑事项有关的供应商可通过“苏州市政府采购网”——“采购公告”栏自行查看、下载相关采购项目的补充通知。

10.5为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标采购单位有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知以更正公告的形式在苏州市政府采购网上对外发布。

10.6招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。

- 四、投标文件说明

11.提示与要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12. 投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标采购单位概不负责。

13. 知识产权

投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

14.投标文件的组成

14.1.1投标函；

14.1.2开标一览表(系统指定格式)；

14.1.3分项报价明细表（格式见第三章）；

14.2.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

14.2.2投标人情况表（格式见第三章）；

14.2.3投标人法定代表人授权委托书原件（如有授权）（格式见第三章）；

14.2.4投标人法定代表人身份证复印件；

14.2.5投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；

14.2.6合格供应商的基本条件、特定条件所需提供的相应证明材料，具体包括：

14.2.6.1具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

14.2.6.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。包括但不限于最近一期经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

14.2.6.3履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料或声明。（格式见第三章）；

14.2.6.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（投标人应提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。投标人如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

14.2.6.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函（格式见第三章）；

14.2.6.6中小企业声明函（格式见第三章）（如属）、残疾人福利性单位声明函（格式见第三章）（如属）、监狱企业证明文件（如属）。

14.2.7《服务要求偏离表》、《商务条款偏离表》（格式见第三章）；

14.2.8针对本项目详细服务实施方案（格式见第三章）；

14.2.9针对本项目的服务人员配置表（格式见第三章）；

14.2.10投标保证承诺书（格式见第三章）；

14.2.11功能演示；

14.2.12《企业类似业绩一览表》（格式见第三章）；

14.2.13响应单位综合实力；

14.2.14招标文件中要求提供的其他相关证明材料；

14.2.15其它有关资格证明文件：

14.2.15.1其他可以证明投标人资信、资质和货物、服务质量的证书、文件、推荐信等资料；

注：1：投标人必须提交上述14.1.1—14.2.7款规定的资料，否则，投标文件将因未实质响应招标文件而被拒绝；投标人所提交的文件的完整与否，将直接影响投标人的评分。

15.投标文件的制作、签署、上传

15.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。

15.2制作电子响应文件时，应按照采购文件要求加盖响应人电子公章。

15.3电子响应文件制作完成后请于响应文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。响应人提交响应文件的时间以系统收到上传的电子响应文件时间为准，响应人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因响应人自身原因造成的电子响应文件上传不成功由响应人自行承担全部责任。

16.投标报价（编制）要求的说明

16.1除非合同中另有规定，投标人对《投标报价表》中的全部货物和服务的报价包括完成本项工作所需的设备、人工（含人员保险费用）、协调费用、利润、税金、管理费、风险费、文件规定政策性费用等所有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经采购双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经采购双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

16.2投标人应按《投标报价表》中的全部货物和服务计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或授权代理人签署。投标人未填单价或合价的项目，在实施后，采购人将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。

16.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以按招标文件要求选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

16.4一项投标内容只允许一个报价，采购人或采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

16.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

17.投标保证金

本项目不收投标（响应）保证金，投标（响应）人应在投标（响应）文件中提交《投标（响应）保证承诺书》（格式详见招标文件第二章）。

18.投标文件的有效期

18.1在本招标文件前附表规定的投标文件有效期内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

18.2在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，按本须知规定的投标保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝，但投标保证金不会被没收。

五、投标文件的递交

19.投标文件的递交

19.1投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

20.投标截止时间

20.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

20.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

20.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

21.投标文件的补充、修改和撤回

21.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、开标和评标

22.开标

22.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

22.3资格审查

22.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

22.3.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：

22.3.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

22.3.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

22.3.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

22.3.4经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

23.评标委员会

23.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

23.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

23.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

23.1.3对投标文件进行比较和评价；

23.1.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

23.1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

23.2评标委员会成员应当履行下列义务：

23.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

23.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

23.2.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

23.2.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

23.2.5配合相关部门的投诉处理工作；

23.2.6配合采购人和采购代理机构答复投标人提出的质疑。

24.评标内容的保密

24.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

24.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人或采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

24.3在评标期间，采购人或采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

25.对投标文件初审

25.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

25.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

26.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.2公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

26.3投标人存在下列情况之一的，投标无效：

26.3.1未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

26.3.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

26.3.3不具备招标文件中规定的资格要求的；

26.3.4报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

26.3.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

26.3.6机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的；

26.3.7法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

26.4有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

26.4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

26.4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

26.4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

26.4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

26.4.5不同投标人的投标文件相互混装；

26.4.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

26.5评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

26.6评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误。投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

26.6.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

26.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

26.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知27.1第二款（按照《中华人民共和国财政部令第87号》第五十一条第二款）的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.6.5投标人不同意以上修正，则其投标将被拒绝。

26.7 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依据开标后的任何外来证明。

26.8评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

27.投标的澄清

27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

28.废标

28.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

28.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

28.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.1.4因重大变故，采购任务取消的。

28.2 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

29.投标文件的评价和比较

29.1评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

29.2评价和比较采用的办法见前附表，具体内容详见招标文件第六章。本项目评价和比较采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

29.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

29.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

29.5评标委员会及其成员不得有下列行为：

29.5.1确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

29.5.2接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，本本须知26.1规定的情形除外；

29.5.3违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

29.5.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

29.5.5在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

29.5.6记录、复制或者带走任何评标资料；

29.5.7其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

七、授予合同

30.中标单位的确认

30.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按招标采购单位的委托向招标采购单位推荐中标候选单位或根据采购人授权直接确定中标供应商。本项目由采购人授权评标委员会在候选供应商名单中直接确定中标供应商。

30.2经评标委员会评审并确定中标单位后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告。各投标人如对公告结果有异议，应在中标公告期满后七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，同时该质疑应有投标人法定代表人或参加投标的代理人签署。采购代理机构将在收到经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如投标人未在中标公告期满后七个工作日内向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署，采购代理机构有权对该质疑不予答复。

31.合同授予标准

31.1采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

31.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

32.中标通知书

32.1在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

32.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

32.3中标通知书将成为合同的组成部分。

32.4招标采购单位对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。

33.履约保证金

本项目免收履约保证金。

34. 合同的签订

34.1采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

34.2中标供应商应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或授权代理人与采购人代表签订合同。

34.3签订合同及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件及其澄清文件为依据。

34.4中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，并不予退还其投标保证金，同时由中标人承担相应的法律责任。

34.5政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

34.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

34.7采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

八、其他事项

35.代理服务费

35.1中标单位须按前附表的规定计算并支付代理服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。

35.2中标单位如果未按规定缴纳代理服务费，采购代理机构将不予退还其投标保证金，并保留诉讼的权利。

35.3缴纳代理服务费时，如供应商为增值税一般纳税人且需增值税专用发票的，则须提供开票信息。[注：仅对开票信息内容填写完整的供应商开具增值税专用发票。发票开出后一律不予退换。供应商须对所提供材料信息的真实性、准确性和完整性负责，因材料信息内容的差错缺漏等而导致的后果，由供应商自行承担。]

开票信息

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 电话 |  |
| 税号 |  |
| 开户行 |  |
| 银行账号 |  |

请中标单位将公司开票信息以word文档格式发送至邮箱：szxd@vip.163.com中标单位凭已缴纳代理服务费的银行回单至代理机构领取成交通知书、合同。

代理服务费账号

账户名称：苏州信德咨询有限公司

银行账号：10538301040006796

开户银行：中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行

36.监督

有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

37.未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

- 第三章 投标文件格式

说明：

1、对本章所有的投标书格式 ，投标人的补充不得造成与本格式内容有实质性的违背。

- （投标人）法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系       （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托       （单位名称）的       （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州信德咨询有限公司组织实施的编号为         号的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

日  期：  年    月     日

- 投标函

投标函

苏州信德咨询有限公司 ：

我们收到贵公司       号招标文件，经仔细阅读和研究，我们同意招标文件中各款要求并决定参加投标。

1、我们愿意按照招标文件的一切要求，承诺所提供的服务能够至少达到以上要求，同时明确详细的服务方案。报价包括完成本项工作所需的设备、人工（含人员保险费用）、协调费用、利润、税金、管理费、风险费、文件规定政策性费用等所有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经采购双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们同意招标文件的各项条款并按招标文件中的规定进行投标。

4、我们已详细审查全部招标文件，包括更正公告(如有)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为投标截止日起  九十  天。

6、我们愿意提供采购人或采购代理机构在招标文件中要求的所有资料。

7、我们声明：我们在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

8、我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

9、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

10、我们愿意按招标文件的规定交纳投标保证金，并同意投标人须知中关于不予退还投标保证金的规定。

11、如果我们中标，我们愿意按招标文件规定支付代理服务费。

12、我们承诺我公司符合招标文件投标人须知中“合格投标人的资格条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

13、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：									联系人：

地址：									邮政编码：

联系电话：								传真：

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

- 开标一览表（以系统版本为准）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
| 2025年老旧小区视频监控设施维护项目（交通安防及两小） | 小写： |
| 投标报价大写金额 |  |

日期：    年  月  日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

- 分项报价明细表

单位名称（盖章）：                       采购编号：

| 序号 | 所属类别 | 所属项目 | 所属片区 | 名称 | 单位 | 数量 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常维护 | 老旧小区视频监控设施维护（交通安防视频监控维护） | 三元片区 | 日常巡检维保 | 路 | 277 |  | 1年 |
|  | 日常维护 |  | 北园片区 | 日常巡检维保 | 路 | 184 |  | 1年 |
|  | 日常维护 |  | 万达片区 | 日常巡检维保 | 路 | 153 |  | 1年 |
|  | 日常维护 |  | 南门片区 | 日常巡检维保 | 路 | 565 |  | 1年 |
|  | 日常维护 |  | 永林片区 | 日常巡检维保 | 路 | 436 |  | 1年 |
|  | 日常维护 |  | 新庄片区 | 日常巡检维保 | 路 | 189 |  | 1年 |
|  | 日常维护 |  | 盘溪片区 | 日常巡检维保 | 路 | 201 |  | 1年 |
|  | 日常维护 |  | 里河片区 | 日常巡检维保 | 路 | 324 |  | 1年 |
|  | 日常维护 |  | 彩香片区 | 日常巡检维保 | 路 | 312 |  | 1年 |
|  | 中心机房维护 |  | 中心机房 | 中心机房巡检维保 | 项 | 1 |  | 1年 |
| 2 | 日常维护 | 2019年姑苏区老旧片区交通安防环境综合整治工程（沧浪片、皮市片、三香片、木杏片） | 沧浪片区 | 日常巡检维保 | 路 | 497 |  | 1年 |
|  | 日常维护 |  | 金阊片区 | 日常巡检维保 | 路 | 221 |  | 1年 |
|  | 日常维护 |  | 平江片区 | 日常巡检维保 | 路 | 90 |  | 1年 |
|  | 日常维护 |  | 双塔片区 | 日常巡检维保 | 路 | 111 |  | 1年 |
|  | 日常维护 |  | 新康路 | 日常巡检维保 | 路 | 24 |  | 1年 |
| 3 | 日常维护 | 第4批姑苏区老旧片区交通安防环境综合整治工程 | 清塘片区 | 日常巡检维保 | 路 | 156 |  | 1年 |
|  | 日常维护 |  | 三元片区 | 日常巡检维保 | 路 | 182 |  | 1年 |
|  | 日常维护 |  | 网师片区 | 日常巡检维保 | 路 | 264 |  | 1年 |
|  | 日常维护 |  | 相门片区 | 日常巡检维保 | 路 | 181 |  | 1年 |
|  | 日常维护 |  | 胥江片区 | 日常巡检维保 | 路 | 481 |  | 1年 |
| 4 | 日常维护 | 姑苏区“老旧小区、背街小巷”环境美化提升综合整治（一期）项目 | 金阊街道 | 日常巡检维保 | 路 | 130 |  | 1年 |
|  | 日常维护 |  | 双塔街道 | 日常巡检维保 | 路 | 87 |  | 1年 |
|  | 日常维护 |  | 平江街道 | 日常巡检维保 | 路 | 13 |  | 1年 |
| 5 | 总计 |  |  |  | 路 | 5078 |  | 1年 |
|  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  |

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年   月    日

- 商务条款偏离表

商务条款偏离表

单位名称（盖章）：                              采购编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件（除服务要求部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标的物关于商务条款等详细描述和说明的替代。

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

- 服务要求偏离表

服务要求偏离表

单位名称（盖章）：                                   采购编号：

| 序号 | 项目内容 | 招标要求 | 投标要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应对照招标文件服务要求等要求，所投标的物与招标文件的规定有偏离的，应在此表中申明与服务要求条文的偏差和例外。

2、未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标的物关于服务要求等详细描述和说明的替代。

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

- 服务实施方案说明

服务实施方案说明

采购编号：

提示： 1、投标供应商应根据本次采购项目要求，对所投的2025年老旧小区视频监控设施维护项目（交通安防及两小）的服务实施方案进行说明与描述。 2、投标供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

- 拟投入本项目成员信息表

拟投入本项目成员信息表

| 序号 | 项目所任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 专业/资格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

- 企业类似业绩一览表

企业类似业绩一览表

| 序号 | 合同名称 | 业主单位 | 合同签订 时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：具体须提供材料详见评审办法要求。

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

- 资格证明文件

- 关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州信德咨询有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为JSZC-320508-XDZJ-G2025-0006号的招标活动进行投标。

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年   月    日

- 投标人情况表

投标人情况表

单位名称（盖章）：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2024年 万元 |  |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

- 中小企业声明函

中小企业声明函

苏州信德咨询有限公司 ：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

- （标的名称），属于软件和信息技术服务业；承接企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.不同行业的中小微企业划分标准以工信部、国家统计局、国家发改委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）为准。

2.中小微企业在投标文件中，提供签署《中小企业声明函》，可以认定为中小微企业。未在投标文件中提供《中小企业声明函》的，不享受促进中小微企业发展的相关政府采购政策。

3.若供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确不符合小型、微型企业标准的，则无需提供此声明函。

4．从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：若供应商对照《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：  。

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

- 投标保证承诺书

投标保证承诺书

致：苏州信德咨询有限公司

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加   （项目名称和采购编号）的投标,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方支付本采购文件公布的预算金额的2%作为违约赔偿金。

1.自投标截止时间至本项目发布中标公告为止，撤销投标；

2.中标后不依法与采购人签订合同；

3.中标后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；

4.中标后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标人：                   （盖公章）

地址：

电话：             传真：

电子邮件：             邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

- 第四章 招标书

苏州信德咨询有限公司受  苏州市姑苏区城市管理委员会  委托，对2025年老旧小区视频监控设施维护项目（交通安防及两小）进行国内公开招标，欢迎符合投标资格条件的投标人前来投标。

一、采购编号：JSZC-320508-XDZJ-G2025-0006

二、采购项目名称：2025年老旧小区视频监控设施维护项目（交通安防及两小）

三、采购预算：采购预算：人民币陆佰叁拾叁万捌仟叁佰元整（￥6338300.00）

四、最高限价：最高限价：人民币陆佰叁拾叁万捌仟叁佰元整（￥6338300.00）

- 五、服务期限：服务期为一年（具体以合同约定为准）

- 六、采购需求：

(一）项目背景

根据保护区、姑苏区城乡规划建设管理高质量发展领导小组（姑苏规建管〔2025〕1 号）会议纪要工作部署，由区城管委组织实施2025年老旧小区视频监控设施维护项目（交通安防及两小），项目拟对之前第一至四批交通安防及两小一期项目所建设的监控设备进行维护，项目实施周期为一年（具体以合同约定为准）。

- 服务范围

| 序号 | 所属类别 | 所属项目 | 所属片区 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常维护 | 老旧小区视频监控设施维护（交通安防视频监控维护） | 三元片区 | 日常巡检维保 | 路 | 277 | 1年 |
|  | 日常维护 |  | 北园片区 | 日常巡检维保 | 路 | 184 | 1年 |
|  | 日常维护 |  | 万达片区 | 日常巡检维保 | 路 | 153 | 1年 |
|  | 日常维护 |  | 南门片区 | 日常巡检维保 | 路 | 565 | 1年 |
|  | 日常维护 |  | 永林片区 | 日常巡检维保 | 路 | 436 | 1年 |
|  | 日常维护 |  | 新庄片区 | 日常巡检维保 | 路 | 189 | 1年 |
|  | 日常维护 |  | 盘溪片区 | 日常巡检维保 | 路 | 201 | 1年 |
|  | 日常维护 |  | 里河片区 | 日常巡检维保 | 路 | 324 | 1年 |
|  | 日常维护 |  | 彩香片区 | 日常巡检维保 | 路 | 312 | 1年 |
|  | 中心机房维护 |  | 中心机房 | 中心机房巡检维保 | 项 | 1 | 1年 |
| 2 | 日常维护 | 2019年姑苏区老旧片区交通安防环境综合整治工程（沧浪片、皮市片、三香片、木杏片） | 沧浪片区 | 日常巡检维保 | 路 | 497 | 1年 |
|  | 日常维护 |  | 金阊片区 | 日常巡检维保 | 路 | 221 | 1年 |
|  | 日常维护 |  | 平江片区 | 日常巡检维保 | 路 | 90 | 1年 |
|  | 日常维护 |  | 双塔片区 | 日常巡检维保 | 路 | 111 | 1年 |
|  | 日常维护 |  | 新康路 | 日常巡检维保 | 路 | 24 | 1年 |
| 3 | 日常维护 | 第4批姑苏区老旧片区交通安防环境综合整治工程 | 清塘片区 | 日常巡检维保 | 路 | 156 | 1年 |
|  | 日常维护 |  | 三元片区 | 日常巡检维保 | 路 | 182 | 1年 |
|  | 日常维护 |  | 网师片区 | 日常巡检维保 | 路 | 264 | 1年 |
|  | 日常维护 |  | 相门片区 | 日常巡检维保 | 路 | 181 | 1年 |
|  | 日常维护 |  | 胥江片区 | 日常巡检维保 | 路 | 481 | 1年 |
| 4 | 日常维护 | 姑苏区“老旧小区、背街小巷”环境美化提升综合整治（一期）项目 | 金阊街道 | 日常巡检维保 | 路 | 130 | 1年 |
|  | 日常维护 |  | 双塔街道 | 日常巡检维保 | 路 | 87 | 1年 |
|  | 日常维护 |  | 平江街道 | 日常巡检维保 | 路 | 13 | 1年 |
| 5 | 总计 |  |  |  | 路 | 5078 | 1年 |
|  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |

（三）服务要求

1. 服务单位对现有设备开展日常维保工作，包括线路维护、汇聚设备维护、摄像机维护、存储设备及其附属设备维护。通过维护，发现存在故障及隐患，及时响应解决故障及隐患，对所有已经出保的设备提供服务期内的设备硬件保修服务。交通安防和两小范围内所做的交通诱导屏等辅助设施若有投诉损坏等情况协助甲方及时处理投诉。

2.服务单位派遣技术人员进行日常服务，排除监控设备故障、网络通讯故障，保障整个监控设备系统的正常运行。完好率须达到95%以上（道路施工、点位迁移等因素除外）。

3.定期开展监控设备巡检，及时发现设备损坏和功能异常，做好巡检记录。

4.成交单位每日全覆盖开展一次平台巡检、每周全覆盖开展一次机房及视质、画面等巡检、每月不少于一次对外场线路、设施设备全覆盖巡检，同步做好测试运行、运行工况记录等工作任务，结果由甲方负责人签字确认无误后留底保存，检查过程中发现存在故障且无法技术修复的设备由乙方负责更换。

5.突发事件应急处理，服务单位成交后编制应急处置方案，制定应急处置流程，并定期开展应急演练，提高人员应急响应能力。

6.依据姑苏区统一视频平台接入要求，服务单位需将维保清单涉及区域的监控点位接入姑苏区城市运行联动中心的视频监控公共共享平台，实现面向全区政务部门的视频资源共享。

现有视频平台运行在区政务网环境，各单位视频监控资源需确保与中心平台网络互通，其监控视频资源应通过搭建视频网（互联网或视频专线）接至中心平台。

各单位应将所有前端设备汇聚至支持GB/T 28181国际协议的视频监控总平台，由各自视频监控总平台与中心平台对接

服务单位需依据相关管理要求，对接入视频提供视频标签梳理工作，在项目维护过程中涉及监控点位一机一档或多标签信息变更，必须及时完成，保证信息更新的及时性和准确性，服务单位需依据区统一地理信息平台坐标系要求，提供监控坐标点位校正服务，确保提供的监控坐标信息在地图上标注准确。

7.服务单位对采购单位的重大事件、重大活动、重要的节假日旅游出行进行技术支持和现场保障服务。（如一年一度的“两会”、文明典范城市创建等群体性活动保障等需要配合公安部门和苏州市姑苏区社会综合治理联动中心做好相关保障工作，保障活动现场监控点的正常运行、故障修复、调取录像等，保障活动的顺利进行）。

具体要求如下：

a.保障任务所涉及到监控点位的前端及中心端须根据规模分别安排一定数量的专业工程技术人员进行保障。同时配备技术人员在采购单位或组委会指定地点进行24 小时值班，随时响应。

b.所有技术人员须做到实时响应、随时排除故障，并配合采购单位或组委会完成交办的其他紧急任务。同时必须保障所涉点位视频监控图像的完好率，并做好增加临时点位、点位移位、摄像机角度调整等工作的施工准备。

c.所有的保障任务涉及的费用包含在本次报价中。

8.服务单位派遣不少于4位监控技术人员（其中项目负责人1位，项目技术负责人1位）进行服务。

9.维修时限要求

当监控设备发生故障，成交单位需2小时内响应（即在接到采购单位的维修要求后，做出具体的维修安排），4小时内到达现场进行维修，同时需满足下列要求：

（1）故障导致监控平台不能正常运行成交单位应在4小时内恢复；

（2）外场设备故障成交单位应在8小时内恢复；

（3）故障不影响平台系统运行则成交单位应在24小时内恢复；

（4）特殊原因导致的故障，如停电原因、道路施工、点位迁移、不可抗力（含极端天气）等因素，则对成交单位响应时间从特殊原因解除后开始计算；

10. 本项目将根据服务的质量、效率、专业性进行定期量化考核，考核按月进行。为了保证维保工作按时按质完成，采购单位制定考核制度，对维保工作未达标的评分情况予以扣除相应比例的维保费，具体考核内容如下：

运维服务考核表

| 项目 | 内容 | 考核分 |
| --- | --- | --- |
| 基础管理 （23分） | 工作计划管理，由维护方提交月度运维计划，并根据计划完成情况进行打分。 | 5分 |
|  | 每个月提交一份月度运维工作小结（含：维保人员表、安全交底、日常巡检记录、机房巡检、维护及维护安全交底日志、维修记录、月度总结计划），每季度进行汇总，每项文档不完整扣2分，扣完为止。 | 8分 |
|  | 设备标签清晰明了、准确无误，缺失或错误一处扣0.1分，扣完为止。 | 2分 |
|  | 维护方组建项目管理组，项目管理组主要人员报使用方备案，接受使用方考勤。在工作期间，项目管理组主要人员缺岗，发现一次扣1分，扣完为止。 | 5分 |
|  | 根据使用方工作要求，针对突发情况及时上报应急保障方案，人员、设备及时到位，及时排障，未完成一次扣1分,扣完为止。 | 3分 |
| 质量管理 （65分） | 使用方故障报修，未按照合同约定要求完成修复的扣2分，扣完为止。 | 10分 |
|  | 硬件设备完好率达到95%以上（除道路施工、点位迁移等因素导致硬件设备不能正常运行的除外），使用方每月随机抽查，每降低一个百分点扣1分，扣完为止。 | 15分 |
|  | 维护方在日常运维中检查发现的故障，未主动履约在合同规定时间内修复，无特殊原因，每次扣2分，扣完为止。 | 10分 |
|  | 监控图像质量、字符叠加、时间同步需符合标准。每发现一次扣0.1分，扣完为止。 | 10分 |
|  | 公安机房不得出现重大故障（软件系统原因除外），发生网络混接、被上级部门通报的，每出现一次扣5分，扣完为止。 | 10分 |
|  | 监控录像调阅出现异常，每发现一次扣2分，扣完为止。 | 10分 |
| 现场监督巡查 （7分） | 维护人员着装规范，态度和蔼，每违规一次扣1分，扣完为止。 | 2分 |
|  | 维护人员在工作过程中，有意无意听、看到与本职工作无关的事件，案件、对外透露，每发现一次扣2分，造成恶劣影响的，直接扣5分。造成严重后果的，追究当事人法律责任。 | 5分 |
| 外部反馈 （5分） | 12345平台、街道、社区、物业等外部单位对维护工作投诉的（有效投诉），每发现一次扣1分，扣完为止。 | 5分 |

最终付实际付款金额，根据每月考核评分情况计算的平均考核得分支付，具体方式如下：

（1）当考核结果≥90分时，甲方可按合同全额付款。

（2）90分＞考核结果≥80分，实际付款金额=应付金额*90%

（3）80分＞考核结果≥70分，实际付款金额=应付金额*70%

（4）70分＞考核结果≥60分，实际付款金额=应付金额*50%

（5）低于60分的，整改达60分以上后，实际付款金额=应付金额*40%

- 七、综合说明及其它要求：

1、投标人提供的服务能够至少达到招标文件及合同等的要求，同时明确详细的服务方案。

2、投标人必须承诺响应招标文件中提出的全部技术标准和服务要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。如果不能响应全部的技术标准和服务要求，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。本次采购活动不接受联合报价及分包、转包。

3、投标报价应包括所有维保部分设备以及合同期内日常维修、维护、保养、更换、人工费用、招标代理费、税费等所需全部费用。

4、采购单位除支付本次采购项目的成交金额外不再承担其他任何费用。

5、维保期间采购单位有权不定期进行安全检查，发现重大安全隐患，经采购单位发布3 次以上整改通知的，采购单位有权终止合同，如果造成损失的可以向维保单位索赔。

6、本项目服务人员按照国家劳动法规定的工作时间安排员工工作。响应单位在响应报价时应将在服务期限内最低工资标准和社保缴费标准进行调整的情况考虑在内，采购单位不再为此承担任何费用和责任。相关服务人员与采购单位无任何劳动人事关系，用工事宜由成交单位负责。

7、采购单位与维护人员不发生任何劳动和雇佣关系，人员由成交单位自行管理，成交单位和维保人员应遵守安全操作规章制度，若发生人身伤害等工伤事故，由成交单位自负，与采购单位无涉。

8、各响应单位需根据采购单位的作息时间合理安排人员工作时间及实施方案，成交单位必须确保驻地有随时专人在现场。

9、中标单位提供的所有服务内容都应符合已颁布的现行中华人民共和国认可的（部颁、行业）标准和国际标准化组织以及等效或更优的其他国家的权威性标准和规范的有关条文。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。

10、中标单位应遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织运营，采取必要的安全防护措施，消除隐患。

11、因中标单位管理原因、技术原因所发生的数据泄露、网络安全事故、由中标单位负全责。

12、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以最后在苏州市政府采购网发布的内容为准。

八、政府采购政策

根据苏州市财政局《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）、《转发省财政厅关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》（苏财购〔2020〕14号）、财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）文件的规定：

（一）政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理

1.采购人应根据财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品政府优先采购和强制采购品目清单判断拟采购产品是否在范围之内。

2.采购人拟采购产品属于品目清单范围内的，采购人及其委托的采购代理机构应当通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询、了解国家确定的认证机构和获证产品相关情况，依据认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

采购人及其委托的采购代理机构应当在采购文件中载明对产品的节能、环保要求、合格产品的条件和优先采购的评审标准。

3.采购人拟采购产品不属于品目清单范围内的，鼓励采购人综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，参考相关国家标准、行业标准或团体标准，在采购需求中提出相关绿色采购要求，促进绿色产品推广应用。

4.若本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品政府优先采购和强制采购品目清单的，供应商须在响应文件中提供认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未提供或提供不全的将视为未实质性响应采购要求。

（二）进一步明确政府采购促进残疾人就业政策

1.在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

3.中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

（三）进一步明确政府采购支持监狱企业发展政策

1.在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

2.符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（四）小微企业的评审

1、中小微型企业的认定：

中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，并且所填内容符合工信部联企业〔2011〕300号关于印发中小企业划型标准规定的通知中对于中小企业划型标准规定，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

本项目专门面向中小企业，所属行业为软件和信息技术服务业。投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则视为非实质响应。

九、信用记录

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，我们将依法对供应商进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

1、查询截止时点：响应文件递交截止时间。

2、查询渠道：

政府采购当事人在政府采购活动中通过“苏采云平台”可一键获取“信用中国”、“信用江苏”及中国政府采购网上的信用信息。

3、查询证据留存方式：

对存在失信信息的供应商，应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

4、信用记录使用规则：

在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

第五章 合同主要条款

合同主要条款

政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：

地址：

电话：

传真：

乙方：

地址：

电话：

传真：

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。

一、定义

以下术语有特定的含义：

服务是指根据合同规定乙方应承担                  等工作和合同中规定乙方应承担的其它义务。

合同价款是指根据成交单位的响应文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

甲方是指合同中明确规定的实际购买和接受服务的单位。

乙方是指合同中规定的提供服务的单位。

损失是指合同一方因不履行合同义务而导致另一方及第三方的各种损失的费用，还包括守约方为减轻损失或维护权利而需支付的各种调查费用、车旅费用、律师费用等。

二、合同项目及期限

1.乙方负责                  的服务工作。

2.服务期限：服务期为一年（具体以合同约定为准）

3.服务地点：根据甲方指定地点。

- 合同总价款

- 大写人民币           元整，小写￥                  。合同总价款包括在承包期内综合服务的需要的服务管理内容、各类人员的工资、加班费、服装、福利、意外险、高温费、节假日补贴以及国家规定的社会保险、管理费、人员培训费、通讯、服装、胸卡、各种税费、保险、劳保、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用（所有损坏设备更换费用包含在合同总价内，采购方不额外承担费用）。

四、付款方式

1.付款步骤：

（1）签订合同后支付合同金额的30%作为预付款，服务期满半年，支付至合同金额的50%，完成合同约定的事项并通过全部考核，完成履约验收后，付至按考核结果应付最终金额的100%。

（2）在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。

（3）确因甲方工作需要，甲方需要乙方完成一些突击工作，可另行协商。如：安排人员临时加班。

2.支付方式：采用数字人民币转账支付。

账户信息

乙方开户名称：；

开户银行：；

数字钱包编号：；

五、履约方案

本项目将根据服务的质量、效率、专业性按月由姑苏区城市管理委员会进行量化考核，完成全部维保服务工作并履约验收。

运维服务考核表

| 项目 | 内容 | 考核分 |
| --- | --- | --- |
| 基础管理 （23分） | 工作计划管理，由维护方提交月度运维计划，并根据计划完成情况进行打分。 | 5分 |
|  | 每个月提交一份月度运维工作小结（含：维保人员表、安全交底、日常巡检记录、机房巡检、维护及维护安全交底日志、维修记录、月度总结计划），每季度进行汇总，每项文档不完整扣2分，扣完为止。 | 8分 |
|  | 设备标签清晰明了、准确无误，缺失或错误一处扣0.1分，扣完为止。 | 2分 |
|  | 维护方组建项目管理组，项目管理组主要人员报使用方备案，接受使用方考勤。在工作期间，项目管理组主要人员缺岗，发现一次扣1分，扣完为止。 | 5分 |
|  | 根据使用方工作要求，针对突发情况及时上报应急保障方案，人员、设备及时到位，及时排障，未完成一次扣1分,扣完为止。 | 3分 |
| 质量管理 （65分） | 使用方故障报修，未按照合同约定要求完成修复的扣2分，扣完为止。 | 10分 |
|  | 硬件设备完好率达到95%以上（除道路施工、点位迁移等因素导致硬件设备不能正常运行的除外），使用方每月随机抽查，每降低一个百分点扣1分，扣完为止。 | 15分 |
|  | 维护方在日常运维中检查发现的故障，未主动履约在合同规定时间内修复，无特殊原因，每次扣2分，扣完为止。 | 10分 |
|  | 监控图像质量、字符叠加、时间同步需符合标准。每发现一次扣0.1分，扣完为止。 | 10分 |
|  | 公安机房不得出现重大故障（软件系统原因除外），发生网络混接、被上级部门通报的，每出现一次扣5分，扣完为止。 | 10分 |
|  | 监控录像调阅出现异常，每发现一次扣2分，扣完为止。 | 10分 |
| 现场监督巡查 （7分） | 维护人员着装规范，态度和蔼，每违规一次扣1分，扣完为止。 | 2分 |
|  | 维护人员在工作过程中，有意无意听、看到与本职工作无关的事件，案件、对外透露，每发现一次扣2分，造成恶劣影响的，直接扣5分。造成严重后果的，追究当事人法律责任。 | 5分 |
| 外部反馈 （5分） | 12345平台、街道、社区、物业等外部单位对维护工作投诉的（有效投诉），每发现一次扣1分，扣完为止。 | 5分 |

最终付实际付款金额，根据每月考核评分情况计算的平均考核得分支付，具体方式如下：

（1）当考核结果≥90分时，甲方可按合同全额付款。

（2）90分＞考核结果≥80分，实际付款金额=应付金额*90%

（3）80分＞考核结果≥70分，实际付款金额=应付金额*70%

（4）70分＞考核结果≥60分，实际付款金额=应付金额*50%

（5）低于60分的，整改达60分以上后，实际付款金额=应付金额*40%

根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的税费均由甲方承担；根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。如乙方在履约过程中产生额外的收益，归甲方所有。

六、甲、乙双方的责任

1.甲方责任：

1.1依本合同约定按期支付合同款项；

1.2依本合同约定及时组织验收；

1.3协助乙方进行项目的相关协调工作及约定期限内提供相关资料以利于开展项目。

2.乙方责任：

乙方负责完成本次采购要求的全部服务工作，乙方应按采购文件以及合同约定的技术规范、标准进行实施，并保证按期、保质保量完成项目的实施工作，对提交的项目质量负责。

七、违约责任

1.甲方违约责任：

1.1在合同生效后，甲方无故要求解除合同的，应向乙方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

1.2甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金，总额不超总价款的5%。

2.乙方的违约责任：

2.1 在合同生效后，乙方无故要求解除合同的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

2.2乙方未按合同规定的质量要求提供服务，不能完成合同时，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

2.3乙方必须自己完成合同内容，不得自行分包，否则，甲方有权按乙方不能完成合同处理。

2.4乙方应执行国家有关规定（如苏州最低工资标准和其他规定），负责乙方员工的生病、事故、伤残、死亡和劳务纠纷，甲方不承担任何相关责任。

2.5乙方负有对自己员工的安全责任，甲方不承担任何相关责任。

八、不可抗力

1.如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

九、争端的解决

1.甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向有关合同管理部门提请调解。

2.如果调解不成，双方中的任何一方可向人民法院提起诉讼。诉讼由合同签订地人民法院管辖。

3.诉讼费由败诉方负担。

4.因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

十、违约终止合同

1.在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

1.1 如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部服务。

1.2如果乙方不能提供满足甲方要求的服务质量，连续三个月月度考核分数低于70分。

1.3 如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

1.4 如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括响应单位之间串通，人为地使采购活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。

2.如果甲方根据以上的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未提供服务类似的服务，乙方应对购买类似服务所超出的那部分费用负责。并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

3.如果甲方违约，应承担相应的违约责任。

十一、破产终止合同：如果乙方破产或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何补救措施的权力。

十二、政府采购法对政府采购合同变更终止的规定：政府采购合同的双方当事人（指甲乙双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

十三、合同转让和分包：本项目不得转让和分包。

- 需要补充的合同条款：（根据评审过程中或者商务谈判时商定的条款和条件在订立合同时标明）。

- 1.未经甲方书面同意，乙方若擅自更改中标的项目负责人或技术负责人，则按合同造价的5%支付违约金。经甲方书面同意，乙方更改中标的项目负责人或技术负责人，新换的项目负责人相关执业资格等条件均不得低于本项目的招标要求，否则不予更换（乙方更换的，每更换1人次，则按合同造价的1%支付违约金）。项目负责人或技术负责人不称职、到岗率不达标或履职能力等达不到甲方要求的，甲方可要求更换项目负责人或技术负责人，乙方应选派具有丰富经验的，资格不低于本项目招标要求的管理人员。

十五、合同生效

1.双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

2.本合同系指本文件及其附件中的所有部分，采购文件、成交单位的响应文件、成交通知书、成交单位在采购过程中的澄清和承诺等为本合同不可缺少的组成部分。

3.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

4.本合同壹式陆份，甲乙双方各执贰份，代理机构及政府采购管理部门各持壹份，各份具有同等法律效力。

5.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

6.合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

甲方（公章）：                                      乙方（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）： 法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

签约日期：                                          签约日期：

合同签定地：

- 第六章 评标办法及标准

一、评标方法：

- （一）评标方法采用综合评分法，即指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- （二）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，以投标报价最低的优先作为中标人；得分且投标报价相同的，则由公证机构组织以抽签方式确定中标人。

- （三）评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标书（报价除外）进行评价、打分，按算术平均方法计算出每个投标人的得分；对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总。报价得分直接计算取得，二者相加为投标人的总得分。（保留小数点后二位）

- （四）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

- 1.投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

- 2.投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

- 3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

二、综合评分标准：

（一）价格 (10分)

第一步：响应总报价低于或等于财政预算价格的，为有效响应报价。超财政预算的响应报价为无效响应报价。

第二步：在所有有效响应报价中满足采购文件要求，且响应价格最低的响应报价为评标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权值×100（价格权值为10%）

（二）服务方案比较（54分）

1.项目现状分析及理解：6分

响应人结合采购需求及本项目实际情况（由采购方提供详细点位清单明细），对1）项目背景2）本次维护点位及区域的视频监控现状3）存在问题4）项目需求5）项目定位，进行充分分析、理解，上述每项应逐条叙述，对本项目叙述内容完整、条理清晰、理解透彻的得6分；对本项目叙述内容较完整、条理较清晰、理解较透彻的得4分；对本项目叙述内容不够完整、条理不够清晰、理解不够透彻的得2分；未提供不得分。

2.离线监控恢复实施方案：6分

由于部分项目因脱保时间较长，设备异常及离线情况和线路及电源断开情况较为严重，视频上线率较低，为保障视频上线率95%以上，投标人应针对本次涉及的点位及区域实际情况，提出针对已离线的视频监控的恢复实施方案。方案合理、针对性强、专业性强、可操作性强，与现状符合度高的得6分；方案较合理、针对性较强、专业性较强、可操作性较强，与现状符合度较高的得4分；方案不够合理、专业性一般、可操作性差，与用户需求贴合度一般的得2分；未提供不得分。

3.项目管理架构方案：6分

由于本项目维护区域较多且分散，为实现统一管理、指挥调度，响应人针对本项目提出管理架构方案。方案合理、专业性强、可操作性强的得6分；方案较合理、专业性较强、可操作性较强的得4分；方案不够合理、专业性一般、可操作性差的得2分；未提供不得分。

4.视频安全方案：6分

本次运维涉及的视频依据相关要求，对接姑苏区城市运行联动指挥中心统一视频平台，响应人针对本项目提出视频安全方案。方案合理、专业性强、可操作性强、与用户需求贴合度高的得6分；方案较合理、专业性较强、可操作性较强、与用户需求贴合度较高的得4分；方案不够合理、专业性一般、可操作性差、与用户需求贴合度一般的得2分；未提供不得分。

5.视频监控公共共享平台对接方案：6分

本次运维涉及的视频依据相关要求，项目涉及小区及区域均需接入姑苏区城市运行联动中心负责的姑苏区视频监控公共共享平台，通过该平台面向全区其他政务部门提供视频资源的共享。响应人提出与姑苏区统一视频平台对接方案。方案完善合理、专业性强、操作性高、与用户需求贴合度高的得6分；方案较完善合理、专业性较强、操作性较高、与用户需求贴合度较高的得4分；方案不够完善合理、专业性差、操作性差、与用户需求贴合度差的得2分；未提供不得分。

6.视频监控标签管理方案：6分

依据姑苏区视频办相关要求，为方便全区各部门查询调阅视频，保证前端点位信息更新的及时性和准确性，接入全区统一视频平台的视频建设及管理单位需依据管理要求负责完成视频标签梳理工作。响应人需提出视频标签的梳理及管理方案。方案完善合理、专业性强、操作性高、与用户需求贴合度高的得6分；方案较完善合理、专业性较强、操作性较高、与用户需求贴合度较高的得4分；方案不够完善合理、专业性差、操作性差、与用户需求贴合度差的得2分；未提供不得分。

7.监控日常维护服务方案：6分

响应人针对本项目实际提出针对监控日常运行维护服务。方案完善合理、专业性强、操作性高、与用户需求贴合度高的得6分；方案较合理、专业性较强、可操作性较高、与用户需求贴合度较高的得4分；方案不够完善合理、专业性差、操作性差、与用户需求贴合度差的得2分；未提供不得分。

8.应急保障方案：6分

响应人提出针对突发情况、重大事件及活动的应急保障方案。方案完善合理、专业性强、操作性高、与用户需求贴合度高的得6分；方案不够完善合理、专业性一般、操作性一般、与用户需求贴合度一般的得4分；方案不完善、专业性低、操作性差、与客户需求贴合度低得2分；未提供不得分。

9.项目验收与移交方案：6分

响应人针对本项目实际提出考核验收移交方案。方案完善合理、专业性强、可操作性高、与用户需求贴合度高的得6分；方案不够完善合理、专业性一般、操作性一般、与用户需求贴合度一般的得4分；方案不完善合理、专业性低、操作性差、与用户需求贴合度低的得2分；未提供不得分。

（三）响应单位优化运维管理措施（提供PPT演示文件）（15分）

因本次项目维护的监控点位较多，且分散，在日常维护过程中，为提高维护效率，方便统一指挥调度，保证问题能得到及时处理，成交单位需对日常维护进行统一管理，请响应单位针对以下方面提供PPT演示文件：

- 管理软件具备人员管理、客户管理、项目管理、人员权限管理功能，每提供一项得0.5分，最高得2分；运维具备工单填报、工单监管、报表导出功能，每提供一项得1分，最高得3分；根据运维要求，需对基本功能、巡查、任务、统计、功能展示，内容齐全、功能符合要求、与用户需求贴合度高的得2分，一般的得1分，未提供不得分。

- 视质可视化：根据界面指定全局任务，提供最新巡检结果显示，提供最新巡检统计排名柱状图显示。巡检图片信息显示设备名称、故障图片、故障类型，得1分。具备视质检测功能，智能分析视频状态，包括设备在线状态、码流状态（如信令延时、码流延时、关键帧延时），图像状态（如视频信号丢失、视频遮挡、视频干扰、亮度异常、色彩失真、视频模糊、场景变更、雪花条纹、时钟异常、字幕标注），得2分。具备设备地理信息等指标的检测，得1分，最高得4分。

- 设备标签管理：具备自定义标签功能，依据部门、区域、关键字、视频质量、备用五个维度进行自定义标签。通过给摄像机赋予单个或多个标签，使其具备可以被快速分组和查询的能力，从而实现依据不同的业务需求，可以快速定位到还有业务属性标签的摄像机，快速调用，得2分。部门标签可以依据姑苏区不同部门设立标签，可以基于视频的归属单位进行分组。区域标签可以依据所在的属地属性建立街道、社区等地域标签，可以基于区域划分进行分组。关键字标签，依据摄像机属性的常用关键字设立标签，如地址关键字xx河、xx路等，智能识别关键字人脸识别、聚集分析、高空抛物等，业务关键字排污口、危险品存放地等，得1分。具备视频质量标签功能，依据质量检测系统识别能力设立对应质量标签，如雪花、黑屏、画面冻结等，便于发现问题通知维护人员维护监控，也便于系统调用时依据标签识别跳过不良视频。得1分，最高得4分。

（注：1.供应商根据采购文件要求进行演示，需在“苏采云”系统演示文件入口按系统要求上传PPT演示文件。2.单个附件压缩包大小不得超过50M，整体附件压缩包不得超过300M。3.因供应商上传文件本身损坏等自身原因导致演示资料无法正常读取的视为无效演示，本项不得分，由供应商自行承担责任。）

（四）响应单位综合实力（3.5分）

1.响应单位具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，每任意提供一项得0.5分，最高得2.5分。

2.响应单位具有有效期内的ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书二级及以上的得1分。

注：响应文件中须提供以上证书扫描件或网络查询截图并加盖响应单位公章，未提供不得分

（五）项目组成员（14.5分）

1.项目负责人（7.5分）

拟投入项目负责人具有信息系统项目管理师证书、中级及以上工程师（电子信息或智能化相关专业）职称证书、注册信息安全工程师（CISE）证书的，每满足一项得2.5分，最高得7.5分。

2.技术负责人（5分）

拟投入技术负责人具高级工程师（电子信息或智能化相关专业）职称证书、注册信息安全管理人员（CISO），每满足一项得2.5分，最高得5分。

3.运维工程师（2分）

拟投入的运维工程师中具备IT服务工程师证书、中级及以上工程师（通信、电子信息或智能化相关专业）职称证书，每个提供一个得1分，最高得2分；

（注：响应文件中须提供相关人员证书、身份证扫描件以及响应单位为其缴纳最近一期的社保证明扫描件，未提供不得分）。

（六）类似项目业绩（3分）

响应单位提供近三年以来承担的类似项目业绩案例。每提供一份得1.5分，最高得3分。（注：响应文件中需提供合同扫描件。未按要求提供或未提供不得分。类似业绩日期认定：以签订合同日期为准。）

注：（1）报价超过采购预算将不进入综合评审程序，也不得评标。

（2）针对评分标准中评分的每一条，响应单位在响应文件中均应提供相关对应资料并做出相应说明，供评委评判，否则视为不具备相关项得分的条件。资料须编好目录和页码。

（全文完）