招

标

文

件

项目名称：实验室综合管理系统采购

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2024-0184

采 购 人：徐州工程学院

采购代理机构：江苏中际招标代理有限公司

二〇二四年十月

目 录

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  投标资料表

第四章  评标标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  采购需求

第七章  投标文件相关格式

徐州工程学院

《实验室综合管理系统采购》招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，拟签订的合同文本；第六章，采购需求；第七章，投标文件相关格式。

第一章  投标邀请

江苏中际招标代理有限公司对徐州工程学院“实验室综合管理系统采购”进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：实验室综合管理系统采购

(二)项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2024-0184

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

②潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

③“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

④采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（2）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。

（3）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（4）售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2024年11月20日北京时间09:30。

（二）开标时间：2024年11月20日北京时间09:30。

（三）开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作 -用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：徐州工程学院

（二）地址：江苏省徐州市云龙区丽水路2号

（三）联系方法：0516-83200231

（四）采购项目联系人：赵婉苏

六、采购代理机构

（一）名称：江苏中际招标代理有限公司。

（二）地址：徐州市云龙区绿地商务城LOFT领海办公楼5#1908室

（三）联系方法：0516-83205102

（四）采购项目联系人：赵茜茜

第二章  投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求

1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

3.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

4.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求：

投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

6.电子投标文件未按规定期限投标的；

7.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

8.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

9.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

10.不具备招标文件中规定的资格要求的；

11.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

12.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

3.所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，投标人不足3家的，不得评标。

4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国合同法》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：

1. 中标人应当在评审结果公示日起三日内，向采购人提交本文件第三章《投标资料表》中规定金额的履约保证金。

2.如果中标人没有遵守本章（三十八）1 或本章（三十九） 的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。
    3.中标人缴纳的履约保证金，待合同标的履约完成、验收合格，或合同期满，一次性无息退还（凭“履约保证金退付申请书”及“收款收据原件”到学校财务处办理退款手续）。如果中标人不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，采购方有权扣除履约保证金取得补偿。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州工程学院 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏中际招标代理有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。 二、此项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商所提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，供应商提供的货物的制造商应全部为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 同时明确相关事项如下： 1、本项目不接受联合体参与采购活动。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 4、查询及使用供应商信用记录： (1)由采购人查询信用信息。 (2)查询渠道包括： ①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； ②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； ③“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）； ④“信用中国（江苏徐州）”网 （ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； (3)截止时点（查询环节）：资格审查结束前。 (4)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (5)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，标准不高于《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 不安排现场考察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1、《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； 2、《法定代表人授权书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）； 3、所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 4、所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 二、资格条件（1-6必须提供，否则投标无效） 1、投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明，以上证明文件提供原件的扫描件； 2、财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表扫描件各一份，或提供投标人的上年度财务报告扫描件，或提供投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件）； 3、投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（即提供投标人的至少2名为本项目服务的人员的劳动合同（书）扫描件）； 5、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 6、提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供《中小企业声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。如不填写完整或未按要求填写的，视为无效）。 《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。中小企业规模自测小程序详见《中小企业声明函》。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 7、投标人信用信息（要求见本章条款项号“(六)”中“四、”内容）。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） （一）报价 《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 （二）商务资信 《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 （三）技术响应 《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 四、综合评审评分项 （一）技术部分 1、所投产品的技术参数； 2、安装调试方案； 3、售后服务方案； 4、技术培训方案； 5、产品演示。 （二）商务部分 1、投标人实力； 2、投标产品评价； 3、投标人业绩； 4、质保期； 5、人员配置。 五、价格折扣文件格式 企业报价折扣证明：无。 注： 1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四)3 | 本项目不接受超过84.3万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。 报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、验收等全部费用。用户不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十六) | 以人民币报价。 |
| （十七） | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件的大小不得超过苏采云要求！ 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| (十八)4 | 见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2 |
| (十九) | 投标文件的提交与接收： 1、投标文件提交与接收时间：提交投标文件截止时间（2024年11月20日09:30）前。 2、投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1、开标时间：2024年11月20日09:30（标准时间）。 2、开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五)3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| (二十八)1 (二十八)1（4） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按项目实施方案得分顺序排列。 |
| （二十九） （4） | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十七)1 | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| (三十八) | 履约保证金：要求详见第六章 采购需求。 |
| (四十一) | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：赵茜茜;联系电话：0516-83205102； 办公地址：徐州市云龙区绿地商务城LOFT领海办公楼5#1908室 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标金额 | 货物 | 服务 | 工程 | 收费上限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100万以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% | 最低5千元 最高15万元 |
| 100万~500万 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |  |
| 500万~1000万 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |  |
| l000万~5000万 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |  |
| 5000万~l亿 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |  |
| 1亿~5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |  |
| 5亿~10亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |  |
| 10亿~50亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |  |
| 50亿~100亿 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |  |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |  |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于15万元，按15万元收取。

6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

7.多个采购包（标段）项目按总项目中标（成交）金额收费，最高不超过15万元。

8.以上价格为协会指导价，具体价格双方可协商确定。

9.账户信息：收款人：江苏中际招标代理有限公司

开户银行：徐州农村商业银行股份有限公司彭园支行

账号：3203020171010000003980

行号：314303000180

评标标准

| 评审因素 | 评审因素细化和量化 |
| --- | --- |
| 价格 （30分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标人评审价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分； 各投标人价格得分=评标基准价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×30。 得分四舍五入保留小数点后2位。 |
| 投标人实力（4分） | 投标人具备有效期内的信息安全管理体系认证得1分； 投标人具备有效期内的信息技术服务管理体系认证得1分； 投标人具备有效期内的CCRC信息安全服务资质认证得1分； 投标人具备有效期内的中国职业健康安全管理体系认证得1分； 投标文件中提供以上证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）查询证书有效截图有效。 |
| 投标产品评价（3分） | 为满足国家信创的要求，投标产品需通过国产操作系统兼容性认证、数据库兼容性认证和中间件兼容性认证，每提供一个得1分，共计3分。 投标文件中提供认证证书扫描件。 |
| 投标人业绩（3分） | 提供投标人为乙方（卖方），合同签订日期在2021年1月1日以后的同类产品业绩合同，每提供一个得1.5分，最高得3分。 投标文件中提供合同扫描件，且合同必须明确体现主要内容、签订日期等关键信息，合同关键信息不完整的不得分。 |
| 所投产品的技术参数（24分） | 投标人所投产品的技术参数、性能、质量等要求的响应情况。 本项基础分24分（带“★”条款不允许负偏离，否则投标无效）； 非加“★”条款，每负偏离一条在基础分上扣1分，扣完为止。 本项最高得24分，最低得0分。 |
| 安装调试方案（4分） | 考虑符合学校实情情况、进度安排等，对安装调试方案内容完整性、可操作性进行评价。 内容完整性（2分）：内容完整得2分；内容有缺失得1分； 可操作性(2分)：操作性强得2分；操作性一般得1分；不具备操作性得0分。不提供不得分。 |
| 售后服务方案（7分） | 投标人根据本项目采购需求即项目实际情况，提供详细的售后服务方案，包括服务响应级别、服务受理通道、服务时间、服务流程和应急保障措施等，对时效性、内容完整性、针对性进行评价。免费服务期内如有大版本升级，不予收取甲方费用。 售后服务方案响应快速，材料全面，针对性强，得7分；售后服务方案响应一般，材料较全面，针对性一般，得4分；售后服务方案响应慢，材料简单，针对性差，得1分；未提供不得分。 |
| 技术培训方案（4分） | 考虑技术培训频次、培训内容及进度安排，对方案内容完整性、合理性进行评价。 内容完整性（2分）：内容完整得2分；内容有少量缺失得1分；内容严重缺失得0分。 合理性（2分）：完全合理切实可行得2分；部分合理可行得1分；不合理得0分。不提供不得分。 |
| 质保期（3分） | 根据投标人承诺的在该项目整体质保期（5年）的基础上，每延长1年得1分，最多得3分，延长不足1年不加分。 |
| 人员配置（1分） | 投标人承担本项目的项目经理资质：工信部或人社部(厅)颁发的信息安全管理（高级）证书，共1分，投标文件中需提供上述有效期内证书扫描件，人员需提供投标截止前三个月内任意一个月投标人本单位社保证明，非投标人本单位人员或无社保证明不得分。 |
| 产品演示（15分） | 投标人对参数里标注“▲”需要系统演示的项进行系统演示，共计10项，每项功能演示完整并完全达到要求得1.5分，演示内容不满足要求以及没能完整演示的不得分；演示要求以真实环境进行，没有提供演示或者只能使用PPT、截图或静态页面等其他方式演示本项不得分。本项最高得15分。 参数里标注“▲”需要系统演示的项进行系统演示，共计10项。演示要求以真实环境进行，以真实软件操作录制视频，没有提供演示或者只能使用PPT、截图或静态页面等其他方式演示本项不得分，演示视频放置在U盘中。其它演示要求详见《第六章 采购需求》。 |
| 所报产品为“环境标志产品”（1分） | 投标主要产品（不低于投标总价的60%）属“环境标志产品”（必须是有效期内）的得1分，是否为“环境标志产品”，以是否列入中华人民共和国财政部、中华人民共和国环境保护部发布的“环境标志产品政府采购清单”为准，投标文件中提供有关证明材料扫描件，经评标委员会在http：//www.ccgp.gov.cn/网上核查后方为有效。投标时不须原件核查。 |
| 所报产品为“节能产品”（1分） | 投标主要产品（不低于投标总价的60%）属“节能产品”（必须是有效期内）的得1分，是否为“节能产品”，以是否列入中华人民共和国财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会发布的“节能产品政府采购清单”为准，投标文件中提供有关证明材料扫描件，经评标委员会在http：//www.ccgp.gov.cn/网上核查后方为有效。投标时不须原件核查。 |

本章说明：本项目采用综合评分法。

第五章  拟签订的合同文本

项目名称：

项目编号：

合

同

采  购  人：

成交供应商：

合同签订日期：   年  月  日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

徐州工程学院

合同

合同名称： 实验室综合管理系统采购

合同种类：

合同性质：  货物类

合同编号：

采购模式：

采购方式： 公开招标

采购编号：

2024年

说  明

为了服务学校合同的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，徐州工程学院合同管理办公室制定了《徐州工程学院合同（示范文本）》（简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书

《示范文本》合同协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款

《示范文本》通用合同条款是合同当事人根据相关法律法规的规定，就项目的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

（三）专用合同条款

《示范文本》专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同项目内容的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；

2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体项目的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；

3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”。

4.合同专用条款有专门约定的内容以专用条款为准，专用条款没有约定的内容以通用条款为准。专用和通用条款都没有约定的内容以现行国家法律法规规定的内容和国家规范标准为准。

二、《示范文本》的适用范围

（一）合同当事人可结合项目的具体情况，选择适当的《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和具体协商的内容细化专用条款，藉此承担相应的法律责任及合同权利义务。

（二）本《示范文本》具体名称为《采购货物合同示范文本》。

（三）《采购货物合同示范文本》合同协议书共计8条，主要包括：项目概况（名称、地点、内容）、项目期限、项目质量标准、项目价款（总价、价格形式、付款条件、履约保证金）、项目代表（甲方代表及乙方代表）、项目签约时间、合同份数、合同必要附件等。

（四）《采购货物合同示范文本》通用合同条款共计18条，主要包括：项目承包范围条款、项目价款条款、项目质量标准条款、项目交付条款、项目期限条款、项目变更条款、项目验收条款、项目质保条款、项目付款条款、甲方权利义务条款、乙方权利义务条款、违约责任条款、合同解除条款（不可抗力）条款、争议解决条款、合同生效条款等。

第一部分 合同协议书

甲方：徐州工程学院

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及其他法律法规的规定，本着自愿、平等的原则，甲、乙双方经友好协商，为明确各方在项目实施过程中的权利、义务，特订立本合同，以资共同遵守。具体约定如下：

1项目概况

1.1项目名称：徐州工程学院 实验室综合管理系统 货物采购项目。

1.2项目地点：徐州工程学院中心校区一期行政楼3楼。

1.3项目内容： 实验室综合管理系统 。

2项目期限

乙方应于合同签订后50 天内生产、供货、安装、调试完毕。

3项目质量标准

3.1项目质量标准：          。

3.2项目质保期： 5 年。

4项目价款

4.1合同价款：

4.2价格形式： 固定总价

4.3付款进度：          。

4.4履约保证金：           元。

4.5税率：          %。

4.6发票类型：

5合同代表

5.1甲方指派 郝婷婷 同志为甲方代表，负责本合同的实施和协调。联系电话： 18626001694  。

5.2乙方指派          同志为乙方代表，负责本合同的实施和协调。联系电话：          。

5.3甲方联系邮箱：          ；乙方联系邮箱：          。

5.4 甲方承办部门名称： 实验室与设备管理处

6合同签约地点和时间

6.1签约地点：徐州工程学院。

6.2签约时间：                 年          月          日。

7合同份数

7.1本合同一式柒份, 具有同等法律效力。

7.2甲方执伍份（承办部门、归口管理部门、采购部门（招标办）、财务处、合同管理办公室各一份），乙方执贰份。

8合同附件：详见专用条款附件。

| 甲方：徐州工程学院 甲方（盖章）： 住所：江苏省徐州市云龙区丽水路2号 法定代表人或委托代表人签字： 开具增值税专用发票相关信息： 单位名称：徐州工程学院 单位地址：江苏省徐州市云龙区丽水路2号 税务识别号：12320300466543365U 开户银行：中国建设银行徐州分行复兴路支行 银行账号：32001718136052504164 单位电话：0516-83689891 | 乙方： 乙方（盖章）： 住所： 法定代表人姓名： 法定代表人或委托代表人签字： 开户银行： 账号： 税务登记号： 电话： |
| --- | --- |

第二部分 合同通用条款

1项目承包范围条款

1.1承包方式：乙方负责三包（包修、包换、包退）。

1.2承包范围：乙方负责项目的生产、运输、装卸、安装、调试、验收并交付及保修期内的维修和更换。

2项目价款条款

2.1价款说明：合同价格为固定价格，包括乙方完成其供货范围内全部产品的生产制作、运输、装卸、安装、调试、验收并交付、管理、保险、利润、税金及一切不可预见费用等。

2.2风险说明：乙方已充分考虑合同期间各类风险，任何因市场人工、材料、机械运输、税费的变动或政府及行业主管部门红头文件的颁发而起的乙方的实际支出的增加，均属于乙方自身经营风险，视为已事先充分估计并已经列入合同价款之中，价款不再调整。即，除本合同约定可以调整的内容外，合同价款不予调整。

2.3采用固定总价的合同，合同总价即为结算价，除双方书面确认变更外不做调整。

2.4采用固定单价的合同，合同总价仅作为签订合同使用，不作为最终结算价格。最终按实结算。

3项目质量标准条款

3.1乙方保证其交付的货物在使用寿命期内能正常使用。

3.2乙方交付货物的质量（技术参数）必须符合国家有关行业质量评定标准和符合本合同约定的标准。

3.3乙方交付货物的质量（技术参数）必须符合甲方采购（招标）文件、答疑规定的要求以及乙方报价（投标）文件作出的承诺。

3.4乙方确保其对所售货物拥有所有权和处分权，对合同项下货物的出卖是乙方合法有权的行为。

3.5乙方确保甲方在货物使用中不受第三方关于侵犯其所有权、专利权的指控。

3.6乙方确保对由于自身设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

3.7乙方在合同签订后应立即与甲方进行技术会商，并根据甲方要求及现场情况确定具体生产、供货方案。

3.8如乙方提供样品，则乙方应确保其样品符合甲方采购文件的要求并严格按照其提供的样品完成本项目。

4项目货物的包装、运输、运费、装卸、检验、保管、保险、安装、调试及交付条款：

4.1乙方以合理的包装，保障货物符合正常贮运的要求，因包装问题而导致的毁损、划伤、擦伤、碰伤等损坏，由乙方负责。包装费由乙方承担，包装物不返还，归甲方所有。

4.2乙方负责将货物送到甲方指定地点，乙方负责运费及装卸。

4.3乙方送货至现场后，必须随货向甲方提供供货清单、出厂合格证、使用说明等全套资料壹份。

4.4乙方送货至现场后，甲方有权对运抵的货物进行抽样检验。

4.5乙方必须保证全部货物与合同约定数目、规格一致，若发现货物与和合同约定数目、规格不符合时，应由乙方无条件补齐或调换。如交货后发现其他未抽检货物与合同约定数目、规格不一致的，也不能排除乙方对此的保证责任。

4.6本合同项下货物在交付甲方前的保管事宜由乙方负责。

4.7本合同项下货物在运输途中、保管期间、交付阶段的保险事宜由乙方负责。

4.8本合同项下货物所有权自甲乙双方验收交付后转移。

4.9如乙方货物必须通过政府职能部门的检测才能使用，乙方负责进行检测相关事宜，并承担相应费用。

4.10如乙方货物在交货后涉及相应的安装调试，乙方应当负责安装调试工作，直至符合合同约定要求。

4.11如乙方货物多交于合同约定数量，甲方有权决定是否接收或拒绝。甲方接收多交部分的，按照合同约定价格支付价款。甲方拒绝接收多交部分的，应当及时通知乙方，在此情况下，乙方应当及时撤回相应货物，并支付甲方适当的保管费用。

5项目期限条款

5.1乙方承诺按照甲方在合同约定范围内的指定时间进行生产、供货、调试和验收，否则视为违约。

5.2若乙方在本合同约定的期限内未能完成供货，甲方有权终止合同，并要求乙方赔偿甲方因此而遭受的全部损失。

5.3因非乙方原因（如不可抗力、甲方原因、法律变更、行政部门的原因等），导致乙方不能正常履行合同义务时，乙方应以书面形式提出延期申请，否则甲方不承担相关责任。

5.4甲乙双方约定货物实行分批交付的，双方应当就供货工作的具体开展阶段及其时间安排作出明确约定，并在合同专用条款中明确说明。

5.5因乙方原因造成供货延误的，乙方在支付逾期履行违约金后，不免除乙方继续完成供货的义务。

6项目变更条款

6.1变更需经甲方、乙方共同签字确认。

6.2由甲方原因导致的变更，在甲方书面通知乙方时，乙方可以进行。由乙方提出的书面变更申请，必须得到甲方书面签证确认后，乙方才可以进行。

6.3在出现由于乙方审查甲方采购资料不全而导致采购内容不包含在乙方报价的情况下，乙方承诺相关风险由乙方自己承担，不会据此向甲方提出新的变更和结算要求。即乙方完全地、严格地、实质性地理解甲方采购文件、图纸、纪要及其他资料所显示的全部采购内容。

6.4 合同履行过程中，如出现变更（包含项或量），无论该变更是否被包含在采购范围内，乙方应首先按甲方指示完成变更内容。

6.5上述变更的费用按本合同约定的标准计算。如有需要，甲乙双方可签订补充协议确定变更相关内容。

7项目验收条款

7.1本项目验收所需技术资料已在采购时交给乙方。乙方应确保项目满足甲方要求，项目验收一次通过。

7.2初步验收：乙方将货物送达指定地点后，乙方应在15日内申请甲方共同进行初步验收。双方进行初步验收时，主要对项目外观、数量等方面进行验收。甲方向乙方提供初步验收证明（收货凭证），但初步验收证明（收货凭证）只作为乙方最终验收的初步证明，并不作为最终验收合格的唯一依据。

7.3官方检验：初步验收中，如有需要，甲乙双方可以共同将抽样货物送至国家相关检验检疫部门进行检验，获得检验报告，乙方负责相关事宜和费用。上述结论或报告将作为最终验收的主要依据。

7.4试用期：初步验收后，进入15天试用期，试用期结束后组织最终验收。

7.5最终验收：试用期后，如货物使用正常，乙方应在15日内申请甲方进行最终验收，按要求向甲方提供所有验收资料（含项目履行情况自评报告—验收申请书），包括出厂合格证、技术文档，货物说明书、检验检疫报告等，并对真实性负责。

7.6甲方在接到乙方验收申请后与乙方进行最终验收，由于乙方原因导致最终验收（考核）不合格的，乙方承担全部责任并按照违约责任条款向甲方支付延迟履行违约金。在验收时，除审核相关货物的检验结论或报告外，如有需要，甲方将对若干乙方已供货部分进行破坏性检验，若发现乙方没有按合同约定的品牌、规格、内在质量进行供货，甲方将不承担破坏性检验发生的费用，乙方应按合同总价的30%承担惩罚性质量违约金。若破坏性检验结果表明乙方按合同约定的品牌、规格等规范要求供货，则甲方承担相关费用。

7.7乙方应积极配合甲方在15日内完成最终验收工作。由于乙方原因导致最终验收工作无法正常进行的，乙方承担全部责任并按照违约责任条款向甲方支付延迟履行违约金。

7.8按本合同约定，根据乙方申请进行的双方最终验收的工作和结论不影响政府职能部门、行业专门机构和国家强制质检单位对本项目的验收工作，也不能免除乙方应尽的通过相关验收的义务。即，货物是否合格以政府部门最终验收检验结果为准。

7.9如本合同项下货物需要通过国家相关部门的官方验收，乙方负责相关手续及费用。

7.10如本合同项下货物乙方提供了相应样品，则验收时应当以样品为主要验收标准。如乙方货物与样品不一致，甲方有权要求乙方更换或解除合同，由此给甲方造成损失的，由乙方负责。

7.11验收合格后不排除乙方对其货物潜在缺陷或隐蔽瑕疵的全面保证责任。如货物存在的潜在缺陷或隐蔽瑕疵（不论在验收时是否符合或达到乙方承诺的技术指标或质量标准）给甲方或第三人造成损害的，乙方应承担赔偿责任。如甲方已经承担相关赔偿责任，甲方对乙方有追诉权。

7.12项目验收合格标准：按照采购文件规定的技术标准（详见本合同附件）。本合同关于项目验收有明确技术标准的按照合同约定处理。没有约定标准的按现行国家标准。没有国家标准的按行业标准。没有行业标准的按地方标准。没有以上标准的按乙方企业标准，但企业标准不得违反法律、行政法规的强制性规定。

特别提醒：如本合同约定标准低于现行国家标准的，以现行国家标准为依据。

8项目质保条款（服务承诺条款）

8.1质量保证

8.1.1乙方保证其提供的货物是在本合同签署以后开始专门制造的、全新的、未使用过的，是用一流工艺和最佳材料制成的。保证在用户正常使用和维护下有令人满意的性能和使用效果，且符合本合同约定的质量标准。

8.1.2乙方保证其提供的货物均按行业制造及安装安全规范的国家标准、以及双方约定的其他标准（包括乙方的单方承诺）设计、制造和安装。

8.2质保期

8.2.1质保期起始日为验收合格之日起次日。

8.2.2质保期内，本合同项下货物零部件如有损坏，乙方负责免费维修、更换。但乙方有确切证据证明甲方人为故意损坏的除外。

8.2.3质保期内，本合同项下货物零部件经两次维修后仍不能正常工作的，乙方必须免费更换新的零部件。经乙方免费更换新的零部件以后，本合同项下货物仍然不能符合合同约定质量标准以及安全运行需要的，乙方除必须免费更换全新货物（该货物质保期重新起算）外，还应根据本合同通用条款第12.3条承担违约责任。确因客观因素导致乙方无法更换全新货物的，乙方应赔偿甲方损失。

8.2.4质保期内，乙方应随时给予甲方技术指导，并根据甲方要求提供相应的技术培训。

8.2.5质保期内，乙方提供7*24小时售后服务响应及技术支持。在接到甲方用户报修通知（电话、传真或信函）后，乙方应于2小时内响应，非紧急情况下8小时内维修技术人员到达现场，紧急情况下4小时内维修技术人员到达现场。乙方维修人员到达现场后应在8小时内排除故障。若7日内不能排除故障的，乙方应免费提供同等型号货物备品供甲方使用。

8.2.6质保期后，本合同项下货物不一定由乙方继续提供有偿维修、更换服务。如相关货物出现故障，乙方应秉承诚实信用原则向甲方提供切实可行的维修方案。

8.2.7质保期后，本合同项下货物确需乙方维修、更换的，乙方承诺只收取零部件、材料等成本费，不收取上门费等人工费用，且相关零部件、材料等价格不得高于市场正常价格（如发现高于市场正常价格，乙方应承担相应的违约责任）。

8.2.8乙方对因货物本身的设计缺陷、制造缺陷等原因造成故障或损坏的，应终身免费维修、更换。因上述原因造成甲方或第三人人身或财产损失的，乙方应承担赔偿责任。如甲方已经承担相关赔偿责任，甲方对乙方有追诉权。

8.2.9乙方货物涉及采购、安装软件系统及网络平台的，还应遵守以下质保要求：

①质保期内，乙方负责软件系统及网络平台的免费升级。

②质保期内，乙方负责软件系统及网络平台的免费维护。

③质保期后，如双方协商确定继续由乙方负责系统升级及维护，则以合同价格清单中的软件价格为依据（硬件价格除外）计算升级维护取费上限，相关标准如下：

| 软件总价 | 收费费率上限 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 10万以下部分 | 20% | 1.升级维护费基准金额=软件总价金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）。 2.升级维护费应收取金额=升级维护费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。 3.甲乙双方根据本表上限经谈判协商后最终确定升级维护费用。 |
| 10万~50万部分 | 10% |  |
| 50万~100万部分 | 5% |  |
| 100万以上部分 | 2.5% |  |

8.3其他承诺

8.3.1异议承诺：甲方根据实际需要安排相应项目的要求，乙方承诺不得对甲方的要求提出异议。

8.3.2人员承诺：乙方承诺立即安排具备相应资质的专人进场，根据合同约定开展工作。

8.3.3清单承诺：乙方承诺进场后及时向甲方提交履行合同所需协助事项及提供材料的清单。

8.3.4时限承诺：乙方承诺严格按照甲方规定的时限要求履行合同。

8.3.5廉洁承诺：乙方承诺严格按照相应的国家标准履行，不对其它第三人进行吃拿卡要，不收受利益攸关方的好处。

8.3.6咨询承诺：乙方承诺指派专门的技术人员回答甲方有关项目的技术咨询。

8.2.7培训承诺：乙方承诺提供免费的技术培训一次。甲方提出技术培训的具体时间和地点，时间不超过一天。甲方及甲方最终用户参与培训人数不限，培训场地及设施由甲方提供，乙方培训指导人员的食宿自理。

8.2.8回访承诺：乙方承诺在质保期后至少回访一次并提供相应的技术指导，如设备仪器的校准服务等。

8.2.9保密承诺：乙方承诺在履行合同期间和履行完毕3年内，对在供货过程中知悉的商业秘密、技术秘密或委托方要求保密的事项保密。乙方未经甲方书面同意不得向第三方透露，否则应承担违约责任并赔偿由此给甲方造成的全部损失。本保密承诺具有独立性，不论合同是否变更、解除或终止，合同保密条款不受其限制而继续有效，各方均应继续承担约定的保密义务。除以上约定外，甲乙双方还可以在本合同专用条款中对需要进行保密的其他事项或特殊的保密措施予以进一步的明确约定。

8.2.10知识产权承诺：乙方承诺甲方不受第三方关于侵犯其所有权、专利权的指控。乙方同意，若项目交付成果导致任何第三方主张本协议下的项目交付成果侵犯其知识产权，乙方可以选择采取以下补救措施之一种或全部，以使甲方能合法地继续使用该交付物：（一）自行获得第三方的许可；或（二）修改或更换开发成果使其不侵犯第三方知识产权。乙方采取前述补救措施的费用应由乙方自行承担。

8.3费用支付：若因乙方未能按合同约定执行质保条款，甲方有权另请其他第三方进行，因此发生的费用由乙方承担。对甲方造成损失的，乙方应按实际发生的损失向甲方无条件赔偿。以上费用直接从乙方的履约保证金（质保金）中扣除，如履约保证金（质保金）不足，乙方仍有义务补足。

9项目付款条款

9.1付款要求

9.1.1甲方财务部门凭加盖徐州工程学院招投标办公室审核章的最终用户签字的验收报告支付合同款。

9.1.2甲方付款前有权要求乙方开具合法、等额的增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款并无需承担违约责任。

9.2履约保证金

9.2.1履约保证金缴纳：拟中标人应当在评审结果公示日起三日内向招标人交纳招标项目履约保证金。拟中标人应当按照招标人的要求及时、足额缴纳履约保证金。

9.2.2履约保证金退还：中标人缴纳的履约保证金，待合同标的履约完成、验收合格、合同期限结束（质保期结束）后30日内一次性无息退还（凭“履约保证金退付申请书”及“收款收据原件”到学校财务处办理退款手续）。如果中标人不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，招标人有权扣除履约保证金取得补偿。

9.2.3如乙方未能按期足额缴纳履约保证金，甲方有权单方面解除合同并要求乙方承担违约责任。如乙方未能完全履行合同规定的义务，甲方有权扣除履约保证金取得补偿。

9.2.4合同履约保证金具体数额由双方在合同专用条款中约定。

9.3监管账户

9.3.1因不可抗力等非乙方原因导致乙方无法按照本合同约定条款完成相应义务并致使甲方无法向乙方支付合同款项的，甲方有权要求乙方在甲方指定银行开设资金监管账户，并协助甲方办理有关合同付款手续。

9.3.2乙方应以乙方名义在甲方指定银行开设资金监管账户。

9.3.3监管期限：甲方支付监管资金到账后，至乙方按照本合同约定履行相应义务的全部期限。

9.3.4在监管期内，乙方未经甲方书面审批同意（专人签章），不得支取使用账户内任何资金，不得以转账、销账、销户等形式获取资金。

9.3.5在监管期内，乙方未经甲方书面审批同意（专人签章），不得以监管资金进行任何形式的担保，包括但不限于再融资、押贷款等操作。

9.3.6甲方支付监管资金后，不免除乙方按照本合同约定全面履行合同义务的责任。

9.3.7甲方支付监管资金后，有权对监管资金进行日常监管，包括但不限于查询等操作。

9.3.8在不可抗力消除后，如乙方未能按照本合同约定履行相应义务，甲方有权将监管账户内资金进行收回，相应的损失由乙方自行承担。

9.3.9是否启用监管账户由甲方根据合同履行情况自行决定。

9.4乙方供货所需水、电、气、通信等设施的接驳及使用费用由乙方自行承担。

10甲方权利义务条款

10.1甲方有权要求乙方承包的项目内容符合本合同及方案的约定，确保项目合格，能够正常使用。

10.2甲方有权对乙方的工作进行评估和确认，提出合理修改意见。

10.3甲方有权安排项目管理或监理团队负责本项目的质量、进度等方面管理，乙方应予以全面配合并以书面形式向甲方告知其工作程序和职权。

10.4甲方有义务按合同约定支付合同款。

10.5甲方有义务提供电力、用水及网络的接驳点（接驳及使用费用由乙方自行承担）。

10.6甲方有义务提供保管现场（以甲方现有场地为限）。

11乙方权利义务条款

11.1乙方应严格按照国家标准进行生产、供货、安装及调试，接受甲方（或甲方指定的第三方）的监督、管理和抽查，并在任何时候都应接受甲方关于技术方面的咨询。

11.2乙方应严格按照合同约定的标准、有关服务说明和有关技术资料交付货物，不得擅自修改。

11.3乙方应向甲方提供企业资质、备案证明、产品质量保证、使用说明等有关资料。

11.4乙方应根据甲方指令，结合现场情况安排生产和供货进度。

11.5乙方应加强工作人员的安全教育，做好相应的安全保障，确保安全。在供货、安装现场发生的由于乙方的原因造成的一切安全事故责任，一律由乙方负责，并承担相应的经济责任。

11.6乙方应对甲方原有设施设备等进行有效保护，如有损坏、污染，乙方负责维修，并承担相应损失赔偿。乙方对原有建筑物、设施设备可能构成安全隐患的供货方式，必须报请甲方同意后方可实施。

11.7乙方应负责已完成内容未经验收交付甲方之前的保护工作，保护期间发生任何原因造成的污染、损坏，乙方必须无条件的清理、更换。甲方不予认可其经济损失和工期顺延要求。

11.8乙方应负责供货期间其现场的日常保洁与及时维护；已进入现场的货物未经甲方同意不得撤出现场；供货完毕后清理现场。

11.9乙方应接受甲方（或甲方指定的第三方）对项目的全面管理。货物进场、装卸、检验、安装、调试、验收、交付和付款等事项应通知甲方并得到认可。因乙方不接受甲方管理而导致的损失，乙方应向甲方承担违约责任。

11.10乙方有权要求甲方按照合同约定支付合同款。

12违约责任条款

12.1甲乙双方应严格执行合同条款，如有违约行为，应承担违约责任。任何一方承担违约责任后，并不免除其继续履行合同义务的责任。任何一方支付的违约金如果不能弥补因违约造成的损失，违约方还应向守约方承担损失赔偿责任。

12.2合同签订生效后，如乙方单方面终止本合同的，应按合同总价30%向甲方支付违约金。

12.3乙方及其供货人员的资质必须符合国家规范标准和本合同约定的标准。否则，甲方有权单方解除合同并按照合同总价的30%要求乙方承担违约责任。

12.4乙方的供货时间必须符合本合同约定的期限，如工期延误，乙方应向甲方承担违约责任，违约金按合同工期每延误一天赔偿1000元计算。但是，违约金的支付不能解除乙方应完成服务工作的责任或合同规定的其他责任。乙方延迟履行超过30天的，甲方有权直接委托第三方完成部分剩余工作，相关费用由乙方全部承担。

12.5乙方的供货工作必须符合本合同约定的要求，未能达到则视为违约，甲方有权要求乙方整改。乙方承担因此造成的全部损失，同时应向甲方支付合同总价的10%作为违约金。

12.6乙方的货物质量必须符合国家标准和本合同约定的标准，确保验收合格。如乙方服务成果验收不合格，乙方应负责无偿给予整改使其达到验收合格。若乙方无力补充完善，需另委托其他单位时，须经甲方书面同意，且乙方应承担全部费用。乙方经整改两次（含）后验收仍然不合格的，甲方有权单方解除合同并按照合同总价的30%要求乙方承担违约责任。

12.7若发现乙方在供货现场遗留垃圾，甲方将通知乙方在指定时间内完成清理工作，否则甲方有权委托第三方处理垃圾，相关费用由乙方全部承担。甲方已经垫付相关费用的，有权从尚未支付的合同价款或履约保证金中扣除上述费用。

12.8乙方不接受甲方（甲方指定的第三方）管理的，按不服从管理每次处罚1000元向甲方承担违约责任。因不服从管理造成甲方其他损失的，乙方还应承担相应损失的赔偿责任。

12.9人员到岗及履约要求：在合同履行过程中，乙方不得随意更换为本合同履行而必要的具有特殊资质的人员（如相关的技术人员）。如确需更换，乙方应事先获得甲方同意，做好相应的交接工作，并确保替换人员符合相应资质要求。如乙方未获甲方同意而擅自更换的，每次按人民币2000元承担违约责任。如该技术人员是履行本合同所必须的人员，若有更换将导致合同目的无法实现的，乙方未获甲方同意而擅自更换时，甲方有权单方解除合同并按照合同总价的30%要求乙方承担违约责任。因乙方擅自更换有关技术人员造成甲方其他损失的，乙方还应承担相应损失的赔偿责任。

12.10本项目须由乙方自行完成，禁止擅自转让。若发现乙方擅自转让，甲方有权单方解除合同并按照合同总价的30%要求乙方承担违约责任，并视情况向有关行政主管部门报告。在上述情况下，乙方必须在15日内退场，并且不得提出任何对甲方不利的要求。对确需转让的特殊项目，乙方必须经甲方书面确认后方可转让，且乙方对所转让的项目负有同等、连带的责任。

12.11关于索赔的特别规定：如乙方履约内容与国家标准、合同约定的要求不符，或未达到当地行政职能部门质量监督的检验结果，或证实是有缺陷的（包括潜在缺陷等），甲方有权向乙方提出索赔，乙方在收到甲方索赔通知后15天内应立即进行整改或弥补相应的缺陷并按照本合同约定的方式承担违约责任。如果乙方在收到通知后30天内没有进行整改或弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，同时甲方对乙方行使的其它权利不受影响。索赔方式除上述规定之外，甲方还有权选择以下一种或几种方式进行索赔：

12.11.1解除合同。甲方选择单方面解除合同方式要求乙方承担违约责任的，乙方须赔偿甲方30%的合同款，并承担由此发生的一切损失和费用，包括甲方直接损失、利息、银行手续费、运费、保险费、仓储费、装卸费以及为解除合同所需的其它必要费用。

12.11.2整改或弥补缺陷。甲方选择整改或弥补缺陷方式要求乙方承担违约责任的，乙方须按照国家规范和合同约定进行整改或弥补缺陷，并赔偿甲方10%的合同款，且承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应免费延长合同服务期限。

12.11.3弥补损失。因乙方原因导致甲方产生损失的，乙方除免收受损失部分涉及的服务费外，并向甲方支付赔偿金，赔偿金为实际损失的100％。甲方有权从尚未支付的合同价款或履约保证金中扣除乙方应承担的违约金、赔偿金、甲方因急需整改或弥补缺陷而支付的各种费用、因索赔而发生的合理费用、因实现债权而发生的费用（包括但不限于保险费、评估费、登记费、保管费、提存费、鉴定费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。如上述金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的赔偿。

13合同解除（不可抗力）条款

13.1协商解除

13.1.1由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时书面通知对方，并提交相关证明文件。合同已实现的义务必须兑现。对下续工作在可能的情况下，双方有责任继续履行。如对成立原合同的条件已发生较大变化，造成原合同部分或全部义务不能履行或不能按约定的条件履行时，双方应及时协商解除合同。

13.1.2不可抗力因素包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争（不论曾否宣战）、动乱、罢工、法律规定、政策调整、政府行为等。

13.1.3如果出现不可抗力，双方在本合同中的义务在不可抗力影响范围及其持续期间内将中止履行。经另外一方确定的不可抗力影响时间，不计入本合同执行时间，本合同执行时间相应顺延。合同期限可根据中止的期限作相应延长。任何一方均不会因此而承担违约责任。

13.1.4如果不可抗力影响超过60天，并且导致合同目的无法实现的，任何一方有权提出协商解除合同。双方经协商后签订合同解除协议处理后续事宜。任何一方均不会因此而承担违约责任。

13.1.5因非不可抗力因素，如规划调整、预算减少、需求取消等，甲方有权提前30日向乙方提出解除合同。双方经协商后签订合同解除协议处理后续事宜。甲方返还乙方履约保证金后不再承担其他任何责任。

13.1.6因非不可抗力因素，乙方提出解除合同的，乙方应当提前60日向甲方提出书面解除合同申请。经甲方同意解除合同后，双方签订合同解除协议处理后续事宜。但甲方不返还乙方履约保证金。

13.2单方解除

乙方出现下列情况，甲方有权单方解除合同，并要求乙方按照本合同通用条款第12.2条之约定向甲方承担违约责任：

13.2.1乙方冒用他人资质，或擅自将合同义务转让的；

13.2.2乙方延迟履行合同达60日的；

13.2.3乙方明确表示或者以自己的行为表明拒绝履行合同义务或执行甲方根据合同约定发出的指示的；

13.2.4乙方未按合同约定履行义务，经甲方催告后在30日内仍拒绝按约履行义务的；

13.2.5乙方项目验收不合格，经甲方催告后在30日内拒绝整改或经整改两次仍然不合格的；

13.2.6乙方在合同期间发生恶性安全事件，在社会引起不良反响的；

13.2.7乙方在合同期间因乙方原因造成甲方重大事故或损失（存在人员伤亡或造成损失达5000元）的。

13.3退场约定

合同解除后15日内，乙方须无条件撤场。乙方撤场时必须保证甲方现场所有物品的完好无损，并向甲方移交经整理后的技术资料和文件。

14争议解决条款

14.1本合同在履行过程中的争议，由双方当事人协商解决。

14.2协商不成的，由甲方所在地人民法院管辖处理。

15合同生效

本合同自双方签字并盖章之日起生效。

16组成文件

16.1下列文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：中标（成交）通知书、采购文件（招标文件、竞争性谈判文件、询价文件、答疑、图纸等）、报价文件（投标文件、其他报价文件等）、技术图纸等。

16.2争议解释顺序：采购（招标）文件、合同、报价（投标）文件、双方商定的其他文件。

17通知条款

17.1任何一方变更通讯接收人的地址、联系方式（电话、传真或邮箱等）必须书面通知对方。

17.2甲乙双方根据本合同发出的任何批准、证书、同意、决定、通知、索赔要求及其他涉法性文件应以中文撰写并以书面形式送达对方。

17.3本条上述所有通讯以电子邮件形式发出的，则以该电子邮件进入对方指定的电子邮箱的时间为生效时间。但，本合同另有约定或接收方以书面形式向对方明确表示不予接受的除外。

18其他约定

18.1本合同未尽事宜由双方另行协商，并签署补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

第三部分 合同专用条款

1项目承包范围条款

2项目价款条款

3项目质量标准条款

3.1该系统必须符合徐州工程学院信息化中心发布的《徐州工程学院信息系统建设技术规定（暂行）》文件（详情可访问https://etc.xzit.edu.cn/19/list.htm，点击 “规章制度”模块中《徐州工程学院信息系统建设技术规定（暂行）》）。

4项目货物的包装、运输、运费、装卸、检验、保管、保险、安装、调试及交付条款

4.1项目交付或者实施的时间要求：合同签订后  50  日内。供应商应保证在要求时间内完成全部货物的供货、安装、调试和培训工作,符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。

5项目期限条款

6项目变更条款

7项目验收条款

7.1验收方法及验收标准：货物安装完成正常运行30 天后，由供货商提出验收申请，承办单位同意后，按照学校验收的权限，相关部门及人员形成验收小组，验收小组根据采购文件、投标文件、合同等约定的内容对项目进行综合运行验收。如验收达不到规定要求，采购人有权要求更换货物或拒绝付款，供应商若违约，采购人将依法追究相应法律责任。

8项目质保条款（服务承诺条款）

8.1 本项目免费质保期要求：不低于  5  年。免费质保期从货物供货、安装、调试正常且经综合运行验收合格后开始计算。免费质保期以整个项目为单位进行响应。

8.2 售后及服务标准要求：

8.2.1软件要求：供应商提供7*24小时(包含节假日）的售后服务，4小时内响应问题，8小时内解决问题。对于重大紧急故障需提供现场维保服务，48小时内到达现场，12小时内解决问题。如不能按时解决，供应商承诺提供与原产品相同或不低于原产品档次的备用产品。故障排除后公司承诺出具书面故障诊断报告备案。

8.2.2对学校用户人员提供不低于10次（每次不少于1天）的系统技术培训，使其能掌握系统的使用、维护和管理等工作要求。

8.2.3软件终身提供免费升级服务。

8.2.4出现系统安全事件时，中标商应及时、彻底进行处理，并报送学校，不可隐瞒或者耽误。

8.2.5硬件要求：保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用。

9项目付款条款

9.1（一）付款条件一：提交预付款保函的：

合同签订进场后且乙方向甲方出具预付款保函后个十日内，甲方应支付合同价款的百分之三十(30%)小写    ，大写：      ；验收合格后十日内，甲方应支付合同价款的百分之七十(70%)小写    ，大写：人民币     。

（二）付款条件二：不提交预付款保函的：

合同签订进场后十日内，甲方应支付合同价款的百分之三十(30%)小写     ，大写：人民币     ；验收合格后，甲方应支付合同价款的百分之七十(70%)小写      ，大写：人民币      。

9.2本项目履约保证金金额       元，乙方应在中标结果公告发布之日起三日内向甲方缴纳履约保证金，具体金额为中标价的 5 %。

10甲方权利义务条款

11乙方权利义务条款

12违约责任条款

13合同解除（不可抗力）条款

14争议解决条款

15合同生效

16组成文件

17通知条款

18其他约定

第四部分 附件

附件1 乙方货物报价清单（含详细价格组成：单价、数量、材料、品牌、合价等）

附件2 货物技术参数及功能性要求（验收标准）

第六章  采购需求

一、说明

1、实验室综合管理系统采购，数量：一套。

2、本项目采购的是非进口产品。

3、该项目不允许分包。

4、本项目核心产品为：实验室综合管理系统。

二、项目概况

为了提高实验室管理效率、优化资源配置、提升教学质量和科研水平，我校拟采购一套实验室综合管理系统，包含：实验室基础信息管理模块、实验室物联网管理模块、实验室安全准入与考试模块、实验室项目管理模块、实验室开放管理模块、实验室低值易耗品管理模块、实验室安全检查模块、危化品全生命周期管理模块、实验室AI管理模块等。硬件包括智慧班牌、8口交换机、24口交换机、立式机柜、化学品手持检查仪、化学品智能管理终端等。充分发挥信息化作用，构建由学校、二级单位、实验室组成的多级联动的实验室综合管理责任体系，提升智慧管理工作水平。

三、采购项目预算金额

1、本项目不接受超过84.3万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。

2、本项目采购的是非进口产品、工程或服务。投标人应当根据采购项目的要求进行报价，“报价”如无特别说明，均指含税价格，包含增值税税款及其他所有税费，发票为增值税专用发票或增值税普通发票（所包含的仪器设备类为增值税专用发票，物资耗材、工程和服务类为增值税普通发票）。投标人报价应包括全部货物/工程/服务的相应价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、系统集成、培训、售后服务等其他有关的所有费用，包括但不限于人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。经评审确认的投标报价除非因特殊原因并经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。若合同条款中无另行约定,则合同履行期间项目实施相关费用不因市场变化因素而变动。

特别提醒：该项目要求投标人按采购清单报价（整体投标，不接受某一类产品单独投标或未包含完所有产品的投标）；投标报价为采购清单总价。

四、项目内容（该部分为实质性响应条款，未响应或不满足按无效投标处理）
   （一）采购标的内容

1、采购标的功能、目标需求：

所有业务子模块的功能界面风格和操作流程一致，满足实验室管理用户集中、大数据高性能处理的要求，各级用户通过WEB浏览器和手机端进行各种使用和管理操作，具有良好的开放性和扩展性，界面友好，易掌握与操作。同时借助系统中强大的查询及报表统计功能使管理人员能及时、准确地了解所需信息，所有信息变更行为系统内留痕，实现信息可溯源。

系统必须遵循学校的统一信息标准，开放系统数据接口，能与学校的统一身份认证平台、统一信息门户实现无缝整合，能与学校其它相关系统如数据中心（徐州工程学院一卡通系统、大型仪器共享管理平台、信息化中心等）数据共享与数据交换，实现要求的功能，并根据发展需求预留一定功能模块的接口,同时配套智慧班牌及配套设备，按照要求安装，通过智慧物联，助力综合管理能力升级。

2、整体技术要求：

（1）系统部署在本地服务器上，软件使用的所有数据均存储在学校服务器内。

（2）系统为B/S结构且支持HTML5技术，用户可通过主流浏览器即可访问系统（如谷歌Chrome、苹果Safari、微软Edge、火狐等）。

（3）实现与基础数据对接，系统根据学校需求提供相应接口，并根据数据要求，将组织机构、人员等基础数据需从徐州工程学院信息化中心统一获取。后续信息中心有调整，系统也需免费提供调整服务。

（4）平台支持工作流，用户可自定义流程、配置流程节点和审批人，可自行配置流程-功能的关联。

（5）实现与统一身份认证对接，实现单点登陆。

（6）移动端必须基于H5开发，并与徐州工程学院统一身份认证平台对接。

（7）本次招标的多个功能模块（子系统）集成在一个平台内，系统需从统一的综合门户首页进入，实现统一认证登录集成、用户角色集成、权限集成。所有的基础数据包括用户信息、人员角色、组织架构信息（含实验室信息）必须在基础信息管理统一存储调度，各业务模块不再单独维护管理。子模块（系统）之间能用一个关键字或图标表示，登陆后点击关键字或图标可快速切换系统。同一个账号对应多个角色，可灵活切换角色、修改个人信息。

3、采购清单：

| 序号 | 品目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室综合管理系统 | 套 | 1 |
| 2 | 智慧班牌 | 套 | 55 |
| 3 | 8口交换机 | 套 | 24 |
| 4 | 24口交换机 | 套 | 12 |
| 5 | 立式机柜 | 套 | 1 |
| 6 | 化学品手持检查仪 | 套 | 6 |
| 7 | 化学品智能管理终端 | 套 | 6 |

五、技术（质量）要求（以下带“★”条款不允许负偏离，否则投标无效）

1、序号1：实验室综合管理系统

实验室综合管理系统包含：实验室基础信息管理模块、实验室物联网管理模块、实验室安全准入与考试模块、实验室项目管理模块、实验室开放管理模块、实验室低值易耗品管理模块、实验室安全检查模块、危化品全生命周期管理模块、实验室AI管理模块等。

（一）实验室基础信息管理模块

实验室基础信息管理模块是实验室综合管理系统能正常运转的框架与核心，承载了实验室物联网管理模块、实验室安全准入与考试模块、实验室项目管理模块、实验室开放管理模块、实验室低值易耗品管理模块、实验室安全检查模块、危化品全生命周期管理模块、实验室AI管理模块等功能模块的所有基础数据，是各软件管理子功能与功能模块之间、软件系统与硬件集成系统之间、各软件子模块之间的数据流转与交互的核心平台。

1.组织架构管理

1.1多级管理体系。实现“学校-二级单位-实验室”多级管理体系。本级管理人员可以维护本级的基本信息和下级的单位信息和人员信息。组织架构能以组织树状结构展示，能在一个页面清晰的展示上下级结构关系，并点击每一层级可以查看该层级和层级下属的单位、房间、相关人员、防护物资、危险源等总览信息，并可实现汇总数据、查看详细清单等功能。

1.2单位类别和人员类别可由管理员在系统中根据实际情况进行自定义设置。

1.3实现组织架构和人员信息与学校信息中心进行对接获取，也实现批量导入导出。可为临时账号设置账号有效期，便于管理使用。

1.4单位类型管理。组织架构具有可扩展性，可以根据学校情况由管理员在系统自定义设置学院与实验室房间中间的层级管理，可以定义多种类型。层级可以无限制的向下拓展，实现实验室单位迁移调整。实现自定义配置实验室房间各字段的显示名称、是否显示、是否必填、是否只读以及排序等属性。系统有预留自定义字段，管理员可以针对实际情况维护使用自定义字段，对字段名可以自定义修改。

1.5对于一个人负责管理多个实验室的情况，实现批量为其绑定角色，减少重复操作。

★1.6对于多课题组使用同一个房间的情况，为了便于职责划分，实现在系统中复制该房间以作为独立空间进行管理使用，并可配置不同责任人、制度等信息。进行各项数据统计时仍作为一个房间计算。

★1.7实现全端口，不同管理员身份查看不同层级的单位信息以及单位下属实验室的信息，包括实验室基本信息、人员信息、分级分类信息、历史检查记录与隐患信息，并可通过移动端完成审批等基础操作。

1.8按照学院、校区、楼宇统计各类型实验室数量，可以图表、表格形式进行展示并导出。

2.校区楼宇管理

2.1实现根据实际情况管理校区、学院、楼宇分布信息。实现在线编辑管理信息，楼宇能关联所在的地理经纬度并标记。

★2.2实现按照校区、学院、楼宇查看实验室分布，显示每个校区、学院、楼宇实验室总数、实验室分级分类数量等。

2.3系统实现可以按照校区、学院、楼宇来查询实验室的地理位置分布，并实现能展示二维地图信息，能显示实验室楼宇坐标点。点击坐标点显示该楼宇实验室列表，点击实验室可查看实验室信息概览，并可选择跳转到实验室详情页。

3．实验室管理

3.1基本信息。实现管理员管理实验室基本信息，包括校区、学院、楼宇、房间名称、房间号、实验室分类、用途、面积、门禁编号、智慧班牌编号等。实验室分级分类将根据设置的规则与实验室危险源自动关联。

★3.2风险评估信息。实现根据实验室实际情况，设置实验室资质、危险源、风险评分以及防护措施等信息。实现实验室人员按照“定性安全分级->风险评价->确认安全分类->提交分级分类信息，等待管理员审核”的流程完成分级分类工作。系统将取定性分级和风险评价两者比较结果后等级较高的作为实验室风险等级；系统将根据实验室内危险源性质遵从徐州工程学院相关规则自动分类。

3.3人员信息。实现各级管理员权限范围内管理实验室人员信息，人员类别可以划分多个，可由管理员在系统中自定义。

3.4实验室制度。实现管理本单位的规章制度、应急预案等文件查看。

★3.5设备管理。实现查看设备基础信息（设备资产编号、名称、可做实验项目、照片、型号、存放地点、管理人员、单价、采购日期、设备供应商、设备状态、巡检记录等信息），可按照经费来源、学院、实验室等不同字段分类统计，设备维保期前三个月、六个月分别多次上报系统预警信息，特种设备按照年检要求提前一个月上报系统预警信息。

4.实验室安全信息牌

4.1系统实现实验室安全信息牌生成，标识卡包含实验室的基本信息和实验室二维码，能列出安全风险等级与危险源、防护措施、消防要点与安全设施、实验室安全责任人、实验室安全员等信息。

4.2不同校区可配置不同的校园报警电话、校医院电话，以展示在信息牌上。不同风险等级的信息牌可配置选择使用不同颜色加以区分。同时可配置信息牌上展示图标或者文字信息。

4.3实现按学院一键批量生成本学院所有实验室的安全信息牌和实验室单独的二维码，二维码内容可以由管理员自定义选择显示的字段。实现可选择信息牌尺寸（A3或A4），且可选择导出信息牌的清晰度。实现通过校区、学院、楼宇、实验室分级分类、用途、建立时间等查询实验室二维码以进行导出。

4.4实现通过手机移动端扫描二维码快速定位查看实验室的基本信息并开展安全检查业务。

5.分级分类管理

5.1系统实现实验室的分级分类管理，实验室分级、分类可根据高校实际管理需求自定义，可设置一二三四级，也可设置不同类型。

5.2分级规则：系统内置教育部实验室安全分级表、安全风险评价表、高等学校实验室安全检查项目表，系统将按照教育部要求初始化分级规则，管理员可根据学校实际管理情况进行调整。

5.3实现实验室的资质管理，可以划分为多类资质，可以按照不同类别资质来进行管理。

▲5.4实现实验室的危险源管理，可以划分为多类危险源；系统内置教育部发布的危险源与风险评分信息。可设置危险源的名称、简称、图标、上报类别、上报二进制编码等信息，简称、图标主要用于展示在安全信息牌上。可为不同危险源设置对应的防护要点，当实验室人员为实验室勾选了危险源后，系统将自动勾选对应的防护要点。

5.5实现防护要点的管理，可以划分多类防护要点。可设置防护要点的名称、简称、图标等信息，简称、图标主要用于展示在安全信息牌上。

5.6实现按照实验室安全风险等级统计各等级的实验室数量，以就高原则划分其等级；实现统计各分级分类下与未进行分级分类的实验室房间数量并导出。校级可查看全校的分级分类统计数据，也可通过校区、学院、楼宇进行查询；院级可查看本学院的统计数据。点击统计数值可查看对应的房间列表并能导出。

5.7风险等级填报进度

查看当前已填报和未填报的实验室，同时按学院按分级统计数量。系统支持对各学院实验室数据填报的进度进行监测，实时查看填报的进度。

5.8等级计算规则根据文件，系统当前已整理了常用的等级计算规则，其中分为定性和评分。

新增规则

找到对应的风险标签，录入判断条件。如：风险标签选中“易燃易爆化学品总量”，判断条件设置 ＞50 kg（L）；便实现文件中第4条的依据。当填报危险源时，只需要录入实际数量，符合此规则就判定为I级。

特殊说明

根据文件，实验室面积大小以50㎡为标准进行计算，涉及此计算方式的规则，需要勾选，定量评分的规则亦如此操作。

设置对应的分数，然后指定风险标签，录入判断条件，需要考虑面积的勾选 50㎡计算项。

5.9风险标签管理

从教育部文件中归纳和提取分级依据，录入到系统作为风险标签。当前系统已整理好了风险标签，可直接使用，后期可根据教育部文件更新。

6.信息管理

6.1实现各实验室单位的设备、危化品等各类物品数据存储至本模块中，校级可查看全校的数据，学院可查看本学院的数据，实验室可查看实验室的数据。实现实验室危化学品信息查询，包括化学品名称、规格、数量、总存量等信息，可按照实验室房间、危化品种类、使用人等不同字段实现系统搜索并实现批量导出相关数据。

6.2实现在此模块中自行管理危化品数据，可手动添加或批量导入，可进行实验室危化学品信息查询，包括化学品名称、规格、数量、总存量等信息，可按照实验室房间、危化品种类、使用人等不同字段实现系统搜索并实现批量导出相关数据。

7.信息更新管理

7.1实现为不同用途的房间配置各字段变更后的管理要求，包括无要求、仅提醒、提醒并审核。对于仅提醒的字段，可配置提醒对象；对于提醒并审核的字段，可配置审核流程。可为不同实验室资质、危险源、防护要点、人员配置不同的流程，达到分级分类管理的要求。可一键复制某一字段的配置至其他字段，减少重复设置的工作。

7.2实现为不同类型的单位配置新增、修改、迁移、删除单位的管理要求，包括无要求、仅提醒、提醒并审核。对于仅提醒的字段，可配置提醒对象；对于提醒并审核的字段，可配置审核流程。

7.3实现管理员审核或查阅信息变更记录，可查看变更前后的信息比对详情。审核通过后各单位的信息变更才生效；审核不通过需要填写审核备注。

7.4实现申请人查看所管辖单位的信息变更记录，可查看变更详情与审核进度。在管理员未审核前，可撤销本人的变更申请。

8.基础数据查询

★8.1实现各层级单位管理员查询实验室列表，可查看不同类型的单位列表，包括实验室房间、课题组、院系等。实现按照校区、学院、楼宇、实验室名称、房间号、实验室分级、实验室分类、使用状态、用途、危险源、资质、责任人、建立时间等检索实验室房间信息，并导出为excel。实现根据实际需求配置实验室房间列表的展示字段以及各字段排序。也实现导出组织架构表，可配置需导出的单位层级。

8.2实现人员信息的查询，包含所属学院、系统角色、学工号、姓名、邮箱、电话等。可以按学院、单位类型、角色所在单位、系统角色、姓名、学工号等条件组合查询人员信息。实现查询某一类角色的人员信息后导出，便于归档或上报。

9.系统管理

9.1实现实验室管理制度的文档管理，包括国家、省级、市级、校级、学院、实验室的各项规章管理制度、安全预案、应急方案、安全须知、操作规程等。可添加外链地址，点击后即可跳转至相应页面进行信息查看。

9.2消息管理。实现根据实际管理需求配置消息模板，包括名称、类型、是否启用、内容模板等。实现查看消息记录，包括收件人、标题、类型、状态、时间等，可通过多种条件组合查询，也可查看消息详情。

9.3实现管理员查看系统登录日志、操作日志列表，日志包含用户名、姓名、IP、操作等关键信息。

10.实验室数据信息上报

10.1多级管理

实现学校、二级单位和实验室的多级管理体系，不同层级的责任人可根据各自角色分工开展信息统计、审核汇总与数据上报工作。即实验室端填写数据、提交到学院；各院系审核下属单位上报的数据，并提交到学校；最后由学校进行终审，并导出相关报表文件上报教育部。实现管理校内发布的填报通知、培训PPT、常见问题解答、需要填报的各表模板、各表填报说明等，供实验室相关人员查看、下载。

10.2上报单位管理

实现权限下放，各层级单位可为本单位或下属单位筛选上报单位，并绑定填报人员；均实现批量操作，减少重复工作量。实现一键复制去年上报单位；实现批量导入填报人员。实现查看选中单位列表，并导出选中单位。

10.3权限管理

实现管理员配置不同角色可查看的基表。实现管理员根据角色自定义不同基表中各字段的查看、编辑权限，以锁定不可修改的信息，保证数据的准确性。

10.4审核流程配置

实现为各基表单独配置审核流程，可根据实验室类型为同一基表设置多个审核流程。

▲10.5数据上报与审核

实现与各个业务系统对接，获取各基表中所需的数据；实现按模板一键导入历史数据或复制去年数据，简化上报工作；也实现逐条新增数据，系统将记录每条数据的操作日志，包括具体修改信息。

实现填报人员逐个单位填报相应的基表数据，并进行提交。一旦提交，该上报单位填报的数据将被锁定，不可随意修改。对填报的数据进行检测，即检测填报数据是否按照教育部填报要求进行填写，保证数据填报的准确性、完整性。对学院上报的所有数据进行批量审核，也实现选择上报单位逐个进行审核。管理员解锁各上报单位提交的基表，让填报人员继续填报；实现对单张基表进行解锁。对于数据来源于其他基表的情况，在其他基表数据变更后，需要进行信息提示并可便捷更新数据。

10.6填报进度

实现展示数据上报倒计时与总体上报进度，包括填报中、审核中和已完成单位数量。实现各级管理单位查看下属单位各基表的填报进度详情。实现以基表为维度记录各上报单位的审核日志。

10.7日志查看

实现查看各年度上报数据的操作日志总览，包括操作时间、操作人、操作类型、操作基表、操作内容（即数据前后的变化比对）等。若上报过程中查到某条数据存在异常，可通过日志进行查看并可进行数据还原操作。也可实现批量进行数据还原。

10.8教育部TXT文件

各上报单位完成上报后，系统将自动汇总相关数据生成用于上报的综表，无需再手工录入。各基表和综表数据确认无误后可导出TXT文件，上报到教育部的网报系统。

10.9历年数据

实现根据多条件组合筛选历年上报的数据，可导出筛选后的数据；也实现查看和导出各年度增减的设备清单详情。实现学校历年数据的可视化对比分析，以便于全方位掌握学校实验室建设发展情况。

（二）实验室物联网管理模块

实验室基础信息管理模块与实验室物联网管理模块（含55套以上智慧班牌专用设备接口、保留实现未来危化品传感器、视频监控、智能AI算法等发展需求接口）、智慧班牌终端（智慧班牌专用设备）、显示屏等硬件系统的联动，通过实时的身份认证、时间认证，对实验室的进出进行权限管控，实现授权开关门，自动记录相关信息，实现信息可溯源；可与排课信息、预约信息联动，授权实验室合法用户的进出使用，自动采集实验室的详实使用数据，显示实验室风险评定等信息、人员准入责任书、准入人员和已进入人员等信息。

（三）实验室安全准入与考试模块

1．考生学习与考试

1.1系统内置百科词条，为规章制度、学习材料等设置百科词条，便于用户直接根据百科词条快捷检索进行学习。

1.2系统内置安全知识库，包括文章类知识、安全手册、安全标识、MSDS、安全视频、事故案例6大模块内容，每个安全知识内容配置对应的“百科词条”和“知识标签”（知识点）。要求投标系统已经配置“百科词条”和“知识标签”。各级管理员也可在后台进行添加、编辑、删除安全教育内容并设置知识标签。可统计每个学习内容的浏览和收藏次数。

1.3系统提供中文和英文版本的安全手册，两个版本内容一致。实现按照实验室安全手册的章节，每个章节提供在线课件方式供学生学习，学习内容图文并茂，包括一般安全守则、消防安全、水电安全、化学品安全、生物安全、辐射安全、激光安全、特种设备安全、一般设备与设施安全等九大方面。提供中英文版本安全手册截图。

1.4题库练习。系统实现考生根据所学专业和学校要求自主选择实验室准入规定级别的开放题库进行练习，以进一步掌握实验室安全知识。实现随时退出随时练习。实现查看练习记录，包含题库名称、练习日期、练习时长、练习题数、正确题数、错误题数、错误率。

▲1.5学生在线学习时长满足要求后，可进入考试；若该场考试启用考生承诺书，则考生考核前需进行承诺才可开始考试。实现通过手机扫码签署承诺书，实现手写签名，签名字迹将同步到承诺书中。

1.6实现查看个人成绩与资质信息，包含考试名称、考试时间、考试类型、成绩状态、分数、查看答案、查看实验室安全承诺书、考试合格证书，实现在线打印证书。

2.题库与试题管理

★2.1系统内置权威性题库，由国内知名高校专业团队编著，并中标供应商于每年八月底结合时事热点及上级文件、政策，完成题库更新。题库范围覆盖6大类（至少3500道题目），包括：通识类（涵盖消防、应急、设备、气瓶、规范、常识等方面）、化学类、生物医学类、电气类、机械建筑类、辐射类等。每个试题配置对应的知识标签（知识点）。

2.2题库管理。实现设置题库公开、私有属性；公开题库表示所有单位均可以管理该题库；私有题库表示该题库只有创建单位可以管理。可查看其他单位公开的题库。

2.3实现启用、禁用题库，若禁用题库，则不可从该题库中抽题组卷且不可让考生练习该题库中的试题。

2.4试题可以手动添加，也可根据Excel模板整理批量导入，实现批量删除试题。实现导入试题时进行批量查重，可选择删除相似题目或不进行处理。也实现对题库中已有的试题进行查重。一个题库的试题可以复制、移动到另一个题库。可添加图片类试题。实现管理试题的难易度、知识标签，可批量修改。

3.考试管理

3.1实现学校与院级单位创建并管理本单位的培训内容和考试。

3.2实现同时进行多场培训考核，并发在线人数不少于3000人。实现复制已创建的考试，且可选择性复制该场考试的考试设置、组卷设置、学习要求。

3.3实现在线设置考试的基本信息、考试准入、考试控制、成绩、证书等信息。考试基本信息包含考试名称、学期、考试状态（开启、关闭）、考试说明等。

3.4实验室安全准入管理。预留接口，支持安全准入考试结果与实验室门禁设备关联，进行智能联动管理。系统可以设置不同的准入规则，可以关联不同的考试结果，可以关联安全责任签约情况等。不同的规则均可以设置不同的有效期。

3.5考试控制：实现为每一个考试项目提供以下参数供管理员控制本场考试：包含试题显示形式、考试时间、考试时长、中断恢复、最短交卷时间、答卷次数限制、是否允许修改答案、漏选得分设置等。

★3.6实现设置成绩公布时间（即时公布、指定时间公布）和答案公布时间（即时公布、指定时间公布）等信息，成绩公布后，学生可通过系统查询，如未通过考试，系统发出预警消息。

3.7实现设置模拟考试，以及模拟考试的时间范围、答卷次数（无限制、一次、多次、每人每天次数）等细节。

3.8实现设置是否生成合格证书，若生成证书，则实现选择证书模板，并设置证书编号。证书编号规则：学校代码+年份+考试编号+流水数。

4.组卷设置

4.1实现校级管理员在一场考试中为不同学院设置组卷规则并指定学习要求。可同时设置全校师生和某学院的组卷规则，当考生进行考试时，优先获取学院的组卷规则；若该考生所在的学院未设置组卷规则，那么该考生将按照全校师生的组卷规则进行考试。

4.2实现按照题库设置抽题规则，按照题型、难易度等设置抽题数量进行组卷。

4.3实现组合设置随机试题和固定试题，固定试题即考生必考的试题。实现根据题目难度、题型、题干等组合检索并添加固定试题，可预览已选试题。可为不同题型的试题分别设置分值，系统将根据对应的题数乘以分值自动计算得出试卷总分。

5.学习要求

实现管理员在后台设置学习时长要求，作为考试准入的一个度量。考生的学习时长达到要求后，才可以进行该场考核。

6.考生管理

实现按照考试项目、院系、专业、班级、年级、考生身份、学号/姓名、在线时长等多维度查询考生，并将所查询的考生名单添加至对应的考试项目。实现通过查询某场考试的考生成绩，将合格或不合格的考生直接关联至本场考试，简化考生关联操作。学生数据自动同步实验室基础信息管理模块的数据。

7.成绩与统计

★7.1管理员可通过学院、专业、年级、成绩状态等检索考生成绩进行管理。实现批量导出学生考试成绩，成绩导出可以院系、专业、班级为单位。若某场考试设置了多次考试机会，系统可查看学生的最高成绩，以及每次考试的记录。

7.2统计管理。实现对考核进行分析，可根据题型、知识标签、试题难易度组合查看试题错误率；可查看每一场考核的应考、未考、通过、不通过等数据，以图表显示。

7.3实现按照学院和考试两个维度统计应考、已学习、学习中、未学习、实考、缺考、合格、不合格人数，以及学习完成率、考试参与率、已考合格率、整体合格率等数据。可通过学期、考试、学院、考生类别、年级等多种条件组合查询并导出。

8.证书管理

8.1实现管理员自定义证书模板，包括证书底纹、文字内容。系统可根据证书模板动态获取考生考试数据生成证书，导出格式为pdf。

8.2不同场次的考试，发起考试的人员可选择不同模板作为本次考试的统一证书模板。

8.3证书生成与导出。实现批量生成所有考核通过的考生的证书；实现选择单个学生打印证书或批量导出证书。实现逐个清空和批量清空学生证书。

▲9.移动端

9.1实现移动端在线学习、练习、考试、查询成绩等功能。

9.2手机端可以H5的形式嵌入企业微信平台、微信公众号、钉钉等，便于学生直接使用。

10.实验室准入

★10.1准入联动：实现考试成绩与准入门禁系统进行对接，考试合格后获取实验室安全准入权限的人员方可进入实验室。

10.2准入条件设置：根据不同的实验室要求.自定义设置准入申请需要上传或关联的材料。

10.3安全准入办理：学生申请实验室准入资格.按准入条件要求填写个人信息及导师.并提供相应的准入材料.实现上传文件、图片。

10.4准入资格审核：提交实验室准入申请后.自动对该申请执行审核流程.审核通过或驳回。

10.5联动门禁：实现安全准入关联门禁，拥有实验室安全准入权限的人员方可进入实验室。

10.6可针对不同实验室设置不同的离开检查项，实验人员离开实验室需要提交相关检查才可以正常签退离开。

10.7进出记录：记录实验室人员进出时间、实验时长、离开检查项。

10.8与实验排课系统、智慧班牌管理系统联动。

（四）实验室项目管理模块

▲1.实现实验室管理员完成实验项目和实验场所风险评估，并在线登记项目申请，主要信息包括：项目名称、开展地点、建设内容、经费预算、用途、管理人员、预期效益等。

2.项目拟开展地点需从基础信息管理模块实验室房间信息获取，并根据填报员自动筛选本人负责的实验室房间。

3.项目申请实现上传附件，附件格式实现pdf、word、excel、图片、ppt等格式，pdf和图片实现在线直接预览打开。其他附件实现下载查看。

★4.项目查询。实现实验室管理员查看本人申请的项目信息，学院管理员查看本学院的项目信息，学校管理员查看所有的项目信息。实现按照年度、学院、项目名称、经费来源、开展地点、管理人员、项目状态等多条件字段查询，并实现导出。

5.审批管理。实现设定多步骤的审批流程，项目申请提交后，提交人和审批人可查看项目的审批进展。在项目未审批之前，申请人可撤回申请，并再次修改后提交。审批未通过的项目自动退回给申请人，申请人可修改后再次提交。

6.项目统计。实现按照学院、实验室、管理人员三个维度统计已审批通过的项目个数。

7.项目进度追踪与反馈。管理员可以设置项目进度的时间节点、进度预警时间与任务要求，选择对应的负责部门及负责人，节点到期后，可配置反馈流程。

8. 系统设置

8.1经费科目设置：设置项目中经费的科目。

8.2报表模版设置：设置项目中申报模版、验收模版等。

8.3专家库设置：添加与管理项目评审的专家库人员信息。

8.4角色人员：系统的角色人员管理，以及权限的分配。

（五）实验室开放管理模块

1.实验室管理

1.1实现管理开放实验室信息，实验室的部分信息可对接基础信息管理系统获取，管理员在此基础上完善实验室照片、介绍、开放时间、座位数等信息。

1.2实现对接实验排课系统，管理员对单个实验室的预约进行管理，经预约者确认后，可届时实施实验。可查看周预约日历，并可进行上课预约、取消上课、调整上课时间等操作。

1.3实验室教学时间外，可设置限制预约对象、开始预约时间以及具体开放时间。可复制校级的开放空间时段配置。也实现单独对节假日的开放时间进行设置。

1.4可针对全校实验室统一设置通用的开放时间段、节假日开放时间；也实现为上课预约和使用预约进行相应的配置。单个实验室可复制学校的初始化设置至本单位。

2.占用管理

实现管理员因开会、节假日等特殊情况占用实验室，也可添加周期性占用信息。

3.基础信息管理

3.1资质管理，实现管理用户资质信息；可批量导入。也实现对接考试系统获取用户考试资质。

3.2黑名单管理，实现管理黑名单信息，可将用户加入黑名单并设置限制范围（实验室）、拉黑结束日期等。也实现提前对黑名单用户进行解封。

3.3节假日管理，实现管理员自行维护节假日信息，包括节假日名称、开始结束日期等。

4.实验室预约

4.1预约申请：用户可以通过系统进行实验室的预约，选择需要的实验室，以及具体的使用时间段。系统实现多种预约方式，包括通过网页、移动端等进行预约。

4.2预约审核：实现管理员查看使用预约申请，若需要审核也可进行审核。可取消、删除用户预约。审核通过后申请人可以进入实验室。

5.实验过程管理：系统实现与徐州工程学院门禁系统联动，实现对实验室的全面管控。

★6.数据统计与分析

6.1系统能够收集并分析实验室使用的真实数据，通过数据分析功能生成统计报告和分析图表，帮助管理员了解实验室的使用情况，为实验室的管理和优化提供数据实现。

▲6.2实现管理员查看上课预约的周预约视图、月预约视图、学期预约视图，可通过学院、预约实验室、预约人、实验室负责人等信息查询预约视图。实现对某一节课进行取消上课的操作。

6.3实现按学院统计本学院内实验室不同预约类型的情况，包括预约人数、预约实验室数、预约次数、预约总时长(h)、实际使用次数、实际使用总时长(h)等，并实现导出。实现按实验室统计本实验室内不同预约类型的情况，并实现导出。

6.4实现按照任课教师统计上课预约的预约数据；实现按照预约人统计使用预约的预约数据；实现按照实验室负责人统计本人所管辖实验室的预约数据。实现导出统计数据。

6.5实现按学期统计各层级实验室不同预约类型的预约数据，并实现导出。

7.通知：实验室预约审核、审核结果会发送通知给相关人员。

（六）实验室低值易耗品管理模块

★1.实现管理员创建并发布申报计划、多级审批、查看并批量导出申报单以留档备案，申报单中可体现审批流程。实现批量导出申报的所有耗材信息清单。

2.实现采购入库管理功能，实现填写采购单号、采购明细、来源、验货单号等信息，实现批量选择入库耗材，实现采购入库单导入导出功能。实现对接第三方平台获取试剂耗材采购信息。

3.实现手动入库功能，手动入库实现自动生成入库单号，批量选择入库耗材，实现选择入库仓库，查看入库明细。实现耗材入库单导入和导出功能。

4.实现耗材领用管理功能，实现批量选择领用耗材，实现撤销、复制领用单，实现领用单批量审核功能，实现填写审核意见。

5.实现耗材出库管理功能，耗材出库需实现手动出库、领用出库、调拨出库、报废出库四种方式，实现批量选择出库耗材，实现自动生成耗材出库单号，领用出库和调拨出库时需关联领用或调拨单号、课题组名称、项目名称。需实现出库记录导出功能。

6.实现库存查询功能，实现查看所属仓库耗材库存量、可领库存、冻结库存、预警线、耗材货号、品牌、规格、计量单位信息。实现查看库存台账，可了解库存变动信息。

7.实现设置库存警戒线，当库存低于警戒线时，系统自动发送站内信息给相关负责人员。

8.实现库存调拨功能，库存调拨主要用于各课题组或仓库之间资源协调使用，申请调拨后需经过入库管理员审核，审核通过后由出库管理员进行出库。调拨出库后，调拨单不可撤销或删除。

9.实现库存报废管理功能，满足仓库管理员对过期或损坏的耗材进行报废处理，实现报废审批流程，耗材报废审核通过后不可撤销，实现报废清单导出功能。

（七）实验室安全检查模块

1.工作总览：实现校/院管理员通过安全总览功能。在线查看当前负责/管理范围下安全隐患的整体情况、各隐患分类的情况等。

2.检查计划任务发布：校/院管理员依据学校或学院要求，以及实验室安全等级分类，发起校院巡查计划，实现学校、学院（部门）、实验室的三级管理体系。

支持对照检查项的标准检查模式，以及添加隐患匹配检查指标的便捷模式两种检查模式。检查活动支持设置检查频率，可以自动生成自查计划表。

▲3.执行检查：检查员根据检查计划或任务，对实验室进行现场检查，实验室责任人和相关权限用户可通过电脑或移动端填报检查结果；选择隐患等级、关联检查指标（可按照级联展开选择)、输入隐患描述、上传隐患照片等，对于不符合的检查指标项，形成隐患记录，并下发整改通知。

4.隐患整改：实现房间负责人于手机端或PC端,对需要整改的隐患记录按照整改时限及要求做出整改。

5.整改复核：提交整改申请后，执行复核流程，审核人给出整改通过审批意见。对应房间隐患消除；如整改不通过，给出驳回意见，需要实验室安全负责人重新整改。

▲6.随手拍：用户可随时于手机端或PC端发起随手拍，向实验室房间负责人上报发现的安全隐患信息及照片。

▲7.数据统计：按实验室、按隐患、按检查指标分别进行数据统计，实现导出报表，实现校级、院级管理员查看特定时段内本单位的检查情况总览，包括创建检查活动数、检查实验室数、实验室检查次数、发现隐患总数、隐患整改项目情况；可分别查看校级检查工作开展情况、院级检查工作开展情况。

8.值日打卡：结合教育部一二级风险实验室“实验结束必巡”的要求，支持各实验室负责人设置安全员（或值日学生）负责每日安全值日并进行打卡记录，安全自检，登记检查信息（包括“四防五关一查”；需求报告，异常报告等，形成电子值日台账。当日值日情况反馈至实验室负责人处，每周汇总形成周报，负责人审核后推送至学院，学院每月督促检查，支持查询台账记录。需支持手机端操作，支持值日人员搜索实验室，并进行相关实验室的值日打卡操作。

9.整改报告：在检查整改工作结束后，自动生成整改报告，并实现在线查看、一键下载。

▲10.安全月报：可以基于日常的检查任务生成学院的安全月报，报学校管理部门审核。

11.检查项目库：内置教育部高等学校实验室安全检查项目表，结合学校实际要求，生成检查指标库，实现基础检查指标库的信息化管理；实现开展检查上报隐患项时关联检查指标。

（八）危化品全生命周期管理模块

1.基础数据管理

1.1类别库管理：系统实现类别库添加，呈现所添加类别的类别名称、类型、目录添加日期等，实现类别信息修改与删除；可根据用户需求自定义类别，用于物资分类，便于后期管理。

1.2 MSDS信息库管理：包含CAS号、化学品名称、化学品类别、分子式等详细信息，并可批量添加危化品。

1.3危化品物资标准信息库：包含所属类别、编号、品名、计量单位、规格型号、备注等信息的管理；通用基础信息可以创建录入或按模板整理批量导入；有权限的管理员可以对基础信息进行增加、删除、修改、查询等操作。

2.申购管理

2.1申购资质管理

申购资质可以跟实验室分级分类的资质进行关联，可以设置不同等级实验室可以申购的化学品种类。

2.2危化品申请管理

申请人员可通过系统填写危化品申请登记信息（基础信息、危化品信息）；基础信息包括所属学院、所属中心、所属实验室、申请方向、申请用途等；填写危化品信息时只需输入危化品名称或关键字，系统将自动关联该危化品在危化品库中的相关信息，申请人可对危化品的单价、数量、备注信息进行填写。

申请人员可对填写完毕的申请登记信息提交审批，系统将自动生成申请记录和申请单，并实现导出和打印操作。

★2.3申购审批管理

系统可与有资质的商家平台对接，实现线上采购功能。系统可设置供应商、教学组人员、科研组人员等多种身份。系统实现多级审批，每单内的试剂可按照种类进行单独驳回或核减。各学院分管领导及校级管理部门可进行通过及驳回操作，并提交审批意见，同时实现批量审批。并可查看每条申请信息的审批进度。

3.验收管理

3.1入库登记管理

仓库管理员根据物资到达情况填写入库单，可入库至实验室或中心或学院仓库，系统可关联已采购危化品的申购信息，入库单包含单号、入库时间、物资信息、备注等信息。

3.2入库审批

管理人员可通系统实现对入库登记信息的审批，系统实现批量审批及入库单打印，审批后的入库信息自动生成入库记录。

4.使用管理

4.1领用管理

4.1.1领用申请：领用申请人可根据实际需求填写领用申请，申请单包含单号、申领人、物资信息、用途、备注等信息。若领用管制类化学品，领用人须填写第一领用人和第二领用人的相关信息，领用时需对2位领用人的身份进行实时认证，以达到实现“五双”管理的目的。通过扫描二维码，进行危险化学品动态管理，实现“一瓶一码”可追溯。

4.1.2领用审批：管理人员可查看领用人所在房间试剂库存量，可对领用申请进行审批通过或驳回操作，系统实现批量审批功能。

4.1.3领用出库：领用申请审批通过后，领用人可以打印领用单，到仓库管理员处领取申请的化学品，并由管理员提交领用出库单，所有领用申请都会生成领用记录，实现打印及导出。

4.1.4领用记录管理：对已出库的领用信息，系统可自动生成领用记录，用户可通过领用仓库、领用人、领用时间、所属部门等条件搜索到相关领用记录信息，并实现信息的查看、导出、打印操作。

4.2归还管理

4.2.1归还申请：归还人可通过系统填写归还申请信息，也可以一键关联自已已领用的单据信息后提交审批。

4.2.2归还审批：管理人员可对归还申请进行审批通过或驳回操作，系统实现批量审批功能。

4.2.3归还入库：系统可实现危化品的归还入库，进行全流程管理。

4.2.4归还记录：对已入库的归还信息，系统可自动生成归还记录，用户可通过领用仓库、申请人、归还时间、所属部门等条件搜索到相关归还记录信息，并实现信息的查看、导出、打印操作。

5.库存管理

5.1仓库管理

可通过系统录入危化品仓库信息（仓库编号、仓库名称、仓库状态、仓库级别、所属学院、仓库分类、仓库类型、仓库位置等），创建校级总仓库或各学院、实验室分库，也可以维护该仓库管理员。

5.2库存管理

可通过系统随时查看各仓库中的当前库存情况（物资名称、规格型号、物资包装、库存数量、计量单位、存放位置、预警数量等），也可通过系统查看某种物资在全校各仓库的库存情况；系统实现对某物资的库存添加、库存调拨、修改、删除等操作，也可以设置该物资在所存放仓库内的库存预警数量。

5.3库存监控

可通过系统查看各仓库相关危化品物资的库存变动（采购入库、返还入库、领用出库、退货出库、仓库调拨、领用归还、物资报废、物资损耗等）情况，也可以通过变动仓库、变动类型、变动数量、物资名称、操作人、变动日期等条件搜索到相关库存变动信息。

5.4库存预警

可设置针对具体物资设定库存最低值，当某仓库中的物资少于或多于设置的最低值时，系统可发出采购预警通知，仓库管理员及相关管理人员登录系统时可收到预警提示。

6.废弃物管理

6.1废弃物分类

可通过系统登记废弃物类别（有机废液，无机废液，固态废物，其他废物）、分类代号、分类名称、分类说明等信息添加废弃物分类，也可以对废弃物分类信息进行修改、删除等操作。

6.2废弃物回收桶管理

系统可将学校废弃物回收桶信息进行登记，实时了解学校废弃物回收桶相关负责人、存放位置，容量，所属部门，中心，实时状态等信息。并实现修改、删除、停止使用等操作。

6.3废弃物登记

可通过系统登记废弃物的所属学院、负责人、预计处理时间、废弃物种类、废物状态、重量、危险性、存放回收桶、主要有害成分及废物说明等信息添加废弃物信息，也可以对废弃物登记信息进行提交处理、修改、删除等操作。

6.4废弃物处理

对以提交处理的废弃物可登记其相关回收处理信息（处理单位、负责人、电话、处理费用等），点击提交处理后，系统将记录已处理废弃物信息，生成已处理废弃物列表。

6.5废弃物明细

可实时查看废弃物回收处理明细记录，包含废物分类、形态、登记人、时间、处理单位、处理时间、处理费用、处理人及其所在部门等相关信息，并实现导出。

★7.供货单位管理

系统实现供应商添加，可登记供应商的公司名称、联系人姓名、电话、主营类别、主要产品、经营地址、组织机构代码证号、注册地址、开户银行、法人姓名等信息，系统将自动生成供应商列表并显示供应商合作状态及审批状态。

8.查询统计管理

可通过系统对申购、使用（领用、归还、损耗）信息进行查询，系统提供相关条件进行检索，并可生成相关图表信息，同时实现数据以Ecxel格式导出。

（九）实验室AI管理模块

1.与现有监控摄像机连接，通过视频图像分析与预警AI算法，实现实验室安全风险的自动辨识与报警预警。算法	实现安全通道占用、实验室门未关闭、未正确摆放灭火器、未佩戴安全帽、未穿戴实验服、未佩戴护目镜、人员抽烟、人员睡岗、人员入侵、人员跌倒、房间超员、人员异常聚集、明火、烟雾、气瓶进出。

2.实现与主流视频监控设备、实验室管理平台的对接，主要包括硬件设备的接入、通信协议配置、设备调试等，实现对设备进行远程控制监管、系统升级、故障排查、数据采集、设备启用管理等。实现硬件设备的实时在线监控，实现采集并回传的视频监控数据，完成数据的接收与传输等。

2、序号2：智慧班牌

2.1显示参数可视角水平≥178°，垂直≥178°。

★2.2显示尺寸≥ 21.5英寸。

2.3屏幕可视区域 ≥478.656 (H) mm × 260.28 (V) mm。

2.4背光源类型 ≥TFT-LCD背光。

2.5像素间距 ≥0.0831 (H) mm × 0.241 (V) mm。

2.6物理分辨率 ≥1920 × 1080。

2.7亮度≥ 400 cd/m²。

2.8色深度≥ 8 bit。

2.9对比度 ≥ 1000∶1。

2.10响应时间≤ 8 ms。

2.11色域 ≥72%。

2.12连续使用时间≥ 7 × 16 h。

2.13屏幕活动域≥ 476.06 mm (H) × 267.79 mm (V) 。

2.14系统参数 操作系统 ≥Android 11。

2.15CPU ≥Cortex-A55（4核，主频1.8 GHz）。

2.16内存 ≥4GB。

2.17内置存储 ≥16 GB EMMC。

2.18智能参数 镜头 ≥200万宽动态摄像头。

2.19人脸库 ≥50000张，实现≥JPG图片格式。

2.20人脸检测距离 推荐0.3 m-1.5 m，最远5 m，可软件调整人脸验证准确率＞99%。

★2.21独立操作系统，能实时显示管理端发布信息、通知类信息，能和实验室安全智能管理系统无缝对接。

★2.22具备签到签出、语音播报、实验室危险源操作规程（视频、文字）、规章制度、MSDS及相关操作说明功能。

3、序号3： 8口交换机

3.1POE: ≥8个千兆PoE电口。

3.2交换容量≥16 Gbps。

3.3包转发率≥11.91 Mpps。

3.4实现≥IEEE 802.3at/af。

3.5端口最大供电功率≥30 W。

3.6整机最大供电功率≥60 W。

3.7实现≥IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z。

3.8实现≥6 KV防浪涌（PoE口）。

3.9供电方式：≥48 VDC，1.35 A。

3.10实现PoE输出功率管理。

3.11安装方式：桌面式。

4、序号4：24口交换机

4.1交换容量≥52Gbps。

4.2包转发率≥38.69Mpps。

4.3固定端口≥24个千兆电口。

4.4以太网端口≥2个千兆光口。

4.5实现≥IEEE 802.3at/af。

4.6≥1U标准机架款,金属外壳。

4.7整机最大供电功率：≥225W。

4.8实现≥POE+。

5、序号5：立式机柜

5.1≥42U。

5.2材质：≥SPCC 冷轧钢。

5.3板材厚度≥1.0mm、立柱厚度≥ 1.8MM。

5.4单块隔板承重≥ 60公斤；高密度网孔前后门、旋把机柜门锁。

6、序号6：化学品手持检查仪

6.1操作系统：≥安卓9.0。

6.2 CPU: ≥高通SDM450（64bit ARM、8核Cortex A-53、主频1.8Ghz）。

6.3内存: ≥2+16G。

6.4显示屏尺寸 ：≥5.5英寸，分辨率 ≥720*1440 IPS高清屏。

6.5通讯网络制式≥ 2G、3G、4G网络。

6.6摄像头规格：后置≥1600万像素、自动对焦、高亮LED闪光灯。

6.7电压 ≥3.8V。

6.8容量 ≥5600mAh，可拆卸。

6.9充电 ≥电源 5V 3A。

6.10接口 ≥TYPE-C USB 2.0。

6.11存储卡实现 ≥1个TF卡。

6.12实现安全检查、库存盘点、二维码扫描化学品标签，查询化学品名称、领用情况。

★6.13能和实验室综合管理系统无缝链接。

7、序号7：化学品智能管理终端

7.1处理器满足：≥四核ARM处理器、≥4G运行内存、≥32GB存储。

7.2显示屏分辨率：≥1920*1080，具备蓝牙+wifi模块，实现≥Wi-Fi 802.11b/g/n协议。

7.3接口：≥USB口三个(usb2.0x1+usb3.0x2), ≥com串口4个，≥RS485/RS232各两个。

7.4≥内置58mm热敏不干胶打印机、嵌入式二维码、条形码读头， ≥像素200W内置摄像头，量程0-3kg称重系统，精度≤1g。

7.5输入电压：AC 220V。

7.6工作温度：≥-10℃～50℃。

7.7实现对普通化学品柜进行改装，改装后的柜子可以和化学品智能管控终端联动，具备自定义身份验证方式（单/双人验证模式），实现远程控制智能锁。

7.8可对取还试剂过程进行录像。

7.9.可对取还试剂进行识别并称重。

7.10.具备申购、审批、入库、出库、领用、归还、报警等功能。

7.11.与实验室综合管理系统无缝链接。

六、演示要求

1、参数里标注“▲”需要系统演示的项进行系统演示，共计10项。演示要求以真实环境进行，以真实软件操作录制视频，没有提供演示或者只能使用PPT、截图或静态页面等其他方式演示本项不得分，演示视频（mp4格式）放置在U盘中，演示时间不超过15分钟。

2、演示U盘提交时间：2024年11月20日09:30-10:00。

3、演示U盘提交地点：徐州市公共资源交易中心3楼340开标室门口。

4、演示内容如下：

| 序号 | 系统模块 | 演示内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实验室基础信息管理模块 | 5.4实现实验室的危险源管理，可以划分为多类危险源；系统内置教育部发布的危险源与风险评分信息。可设置危险源的名称、简称、图标、上报类别、上报二进制编码等信息，简称、图标主要用于展示在安全信息牌上。可为不同危险源设置对应的防护要点，当实验室人员为实验室勾选了危险源后，系统将自动勾选对应的防护要点。 |
| 2 | 实验室基础信息管理模块 | 10.5数据上报与审核 实现与各个业务系统对接，获取各基表中所需的数据；实现按模板一键导入历史数据或复制去年数据，简化上报工作；也实现逐条新增数据，系统将记录每条数据的操作日志，包括具体修改信息。 实现填报人员逐个单位填报相应的基表数据，并进行提交。一旦提交，该上报单位填报的数据将被锁定，不可随意修改。对填报的数据进行检测，即检测填报数据是否按照教育部填报要求进行填写，保证数据填报的准确性、完整性。对学院上报的所有数据进行批量审核，也实现选择上报单位逐个进行审核。管理员解锁各上报单位提交的基表，让填报人员继续填报；实现对单张基表进行解锁。对于数据来源于其他基表的情况，在其他基表数据变更后，需要进行信息提示并可便捷更新数据。 |
| 3 | 实验室安全准入与考试模块 | 1.5学生在线学习时长满足要求后，可进入考试；若该场考试启用考生承诺书，则考生考核前需进行承诺才可开始考试。实现通过手机扫码签署承诺书，实现手写签名，签名字迹将同步到承诺书中。 |
| 4 | 实验室安全准入与考试模块 | 9.移动端 9.1实现移动端在线学习、练习、考试、查询成绩等功能。 9.2手机端可以H5的形式嵌入企业微信平台、微信公众号、钉钉等，便于学生直接使用。 |
| 5 | 实验室项目管理模块 | 1.实现实验室管理员完成实验项目和实验场所风险评估，并在线登记项目申请，主要信息包括：项目名称、开展地点、建设内容、经费预算、用途、管理人员、预期效益等。 |
| 6 | 实验室开放管理模块 | 6.2实现管理员查看上课预约的周预约视图、月预约视图、学期预约视图，可通过学院、预约实验室、预约人、实验室负责人等信息查询预约视图。实现对某一节课进行取消上课的操作。 |
| 7 | 实验室安全检查模块 | 3.执行检查：检查员根据检查计划或任务，对实验室进行现场检查，实验室责任人和相关权限用户可通过电脑或移动端填报检查结果；选择隐患等级、关联检查指标（可按照级联展开选择)、输入隐患描述、上传隐患照片等，对于不符合的检查指标项，形成隐患记录，并下发整改通知。 |
| 8 | 实验室安全检查模块 | 6.随手拍：用户可随时于手机端或PC端发起随手拍，向实验室房间负责人上报发现的安全隐患信息及照片。 |
| 9 | 实验室安全检查模块 | 7.数据统计：按实验室、按隐患、按检查指标分别进行数据统计，实现导出报表，实现校级、院级管理员查看特定时段内本单位的检查情况总览，包括创建检查活动数、检查实验室数、实验室检查次数、发现隐患总数、隐患整改项目情况；可分别查看校级检查工作开展情况、院级检查工作开展情况。 |
| 10 | 实验室安全检查模块 | 10.安全月报：可以基于日常的检查任务生成学院的安全月报，报学校管理部门审核。 |

七、安装调试要求

1、项目实施的地点：徐州工程学院

2、项目交付或者实施的时间要求：合同签订后 50 日内。中标人应保证在要求时间内完成全部货物的供货、安装、调试和培训工作,符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。

3、履约验收方案及验收标准：货物安装完成正常运行 30 天后，由供货商提出验收申请，承办单位同意后，按照学校验收的权限，相关部门及人员形成验收小组，验收小组根据采购文件、投标文件、合同等约定的内容对项目进行综合运行验收。如验收达不到规定要求，采购人有权要求更换货物或拒绝付款，供应商若违约，采购人将依法追究相应法律责任。

4、其他需要明确的内容：

该系统必须符合徐州工程学院信息化中心发布的《徐州工程学院信息系统建设技术规定（暂行）》文件（详情可访问https://etc.xzit.edu.cn/19/list.htm，点击 “规章制度”模块中《徐州工程学院信息系统建设技术规定（暂行）》）。

八、售后服务及培训要求

1、本项目免费质保期要求：不低于 5 年。免费质保期从货物供货、安装、调试正常且经综合运行验收合格后开始计算。免费质保期以整个项目为单位进行响应。

2、售后及服务标准要求：

软件要求：供应商提供7*24小时(包含节假日）的售后服务，4小时内响应问题，8小时内解决问题。对于重大紧急故障需提供现场维保服务，48小时内到达现场，12小时内解决问题。如不能按时解决，供应商承诺提供与原产品相同或不低于原产品档次的备用产品。故障排除后公司承诺出具书面故障诊断报告备案。

3、对学校用户人员提供不低于10次（每次不少于1天）的系统技术培训，使其能掌握系统的使用、维护和管理等工作要求。

4、软件终身提供免费升级服务。

5、出现系统安全事件时，中标商应及时、彻底进行处理，并报送学校，不可隐瞒或者耽误。

6、硬件要求：保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用。

九、现场踏勘及技术咨询

为减少相关误差，如投标人需要进行现场踏勘的，请自行联系、组织实施。投标人对考察中获取的现场资料自行负责，无论是否踏勘过现场，均被认为已经对现场做过充分详实了解，并在响应文件中已充分考虑了现场和环境因素，责任和风险自行承担。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

技术咨询及现场踏勘联系人：郝老师，联系方式：18626001694

十、履约保证金收取及退还

（一）拟中标人应当在评审结果公示日起三日内向招标人交纳招标项目履约保证金，具体金额为中标价的5%。拟中标人应当按照采购方的要求及时、足额缴纳履约保证金。

（二）不接受现金缴纳履约保证金，不得以分公司、办事处或其它机构的名义交纳履约保证金。

（三）评审结果公示三日内无异议，且已经交纳履约保证金，将向拟中标人发出中标通知书，不再发布中标公告。

（四）如果拟中标人没有在规定的时间内交纳履约保证金，或对采购项目的质疑（投诉）成立，或拒绝遵守采购文件规定、响应承诺，或拒绝签订合同，或虽签署合同但不予履行等，则取消（拟）中标人资格，已经缴纳的履约保证金作为违约金不予退还。

（五）因（拟）中标人提供的基本帐户信息错误而导致废标、保证金误退等情况由（拟）中标人承担。

（六）中标人缴纳的履约保证金，待合同标的履约完成、验收合格，或合同期满，一次性无息退还（凭“履约保证金退付申请书”及“收款收据原件”到学校财务处办理退款手续）。如果中标人不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，采购方有权扣除履约保证金取得补偿。

十一、“知识产权、专利权、软件著作权”要求

（一）采购方在履行合同过程中提供给中标人使用保管的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于采购方。

（二）中标人提供的合同项目涉及知识产权、专利权、软件著作权的，则中标人在合同签订前应当提供产品原生产厂家针对本项目的签字盖章的授权销售及质保承诺书原件，并保证采购方在使用过程中免受第三方提出的有关知识产权、专利权、软件著作权等侵权的主张、索赔或诉讼的伤害，否则采购方有权拒签合同并取消中标人资格。

（三）如果采购方收到任何第三方有关知识产权、专利权、软件著作权等的主张、索赔或诉讼，中标人在收到采购方通知后，应当以采购方名义并在采购方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿采购方因此发生的费用和遭受的损失。如果中标人拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到采购方通知后 28 日内未作表示，采购方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由中标人承担。

（四）中标产品（包括软件和硬件）在使用过程中，如遇采购方产品升级、功能扩展、业务互联互通、产品更替等现实需要，中标人必须确保提供相关产品的技术支持，以满足采购方正常、合理的教学、科研所需，中标人不得以知识产权为借口，影响采购方的合理诉求。

十二、付款方式要求

1、该货物项目到达采购方指定地点后十日内预付合同款的30%；2、项目验收合格后，支付合同款的70%。凭加盖徐州工程学院招投标办公室审核章的验收报告支付。

十三、合同签订要求

签订合同书应以采购文件、响应文件及其承诺、评审结果、中标通知书等为依据。

（一）投标人如对合同中的具体条款有异议，需在响应文件（偏离表）中写明相应修改意见。

（二）投标人如对合同中的具体条款有异议，但是没有在响应文件（偏离表）中写明相应修改意见的，在中标后不得再以对合同具体条款有异议为由拒绝签订合同。

（三）投标人如对合同中的具体条款没有异议，请在中标后根据招响应文件实质性条款补充、完善合同相应条款内容。

（四）中标人应当自中标通知书发出之日起15日内按照采购文件确定的事项签订采购合同，最迟不得超过20日。如因中标人原因导致双方无法签订书面合同的，采购方有权取消中标人中标资格，并要求中标人依法承担法律责任。

十四、其他要求

见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

第七章  投标文件相关格式

一、投标函格式

致： 江苏中际招标代理有限公司

根据          项目[项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2024-0184]招标文件，         (姓名)代表我方           （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1.投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.投标有效期为开标之日后90天。

5.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6.投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

7.江苏中际招标代理有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏中际招标代理有限公司确定。

8.采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

移动电话：

传真：

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

二、开标一览表格式

项目名称：实验室综合管理系统采购

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2024-0184

货币单位：人民币元

详见苏采云系统中的格式。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

三、分项价格表格式

项目名称：实验室综合管理系统采购

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2024-0184

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

注：

①如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性响应招标文件。

②投标人对以上数据的真实性负责。

江苏中际招标代理有限公司有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

项目名称：实验室综合管理系统采购

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2024-0184

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

五、法定代表人授权书格式

委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

受托人联系电话：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（实验室综合管理系统采购）项目（项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2024-0184）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

年   月   日

(受托人身份证复印件附后)

- 中小企业声明函格式

项目名称：

项目编号：

本公司       （联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 (2020)46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- （实验室综合管理系统），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；
2.（智慧班牌），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；
3.（8口交换机），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；
4.（24口交换机），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；
5.（立式机柜），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；
6.（化学品手持检查仪），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；
7.（化学品智能管理终端），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（供应商名称）（电子签章）：

日  期：  年  月  日

注：本项目采购的货物属于工业。

备注：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

七、残疾人福利性单位声明函格式

项目名称：实验室综合管理系统采购

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2024-0184

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加实验室综合管理系统采购（项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2024-0184）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

九、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。