竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320117-LXGC-C2025-0012 项目名称：城区路灯维修管养服务

采购人： 南京市溧水区城乡建设局

采购代理机构：南京连信工程咨询有限公司

二〇二五年十一月

- 竞争性磋商邀请

城区路灯维修管养服务的潜在供应商应在苏采云获取采购文件，并于2025年11月            27日09点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320117-LXGC-C2025-0012

项目名称：城区路灯维修管养服务

采购方式：竞争性磋商

采购预算：226万元

最高限价：183万元（报价超过最高限价的按无效标处理）

采购需求：详见磋商文件第四章采购项目需求的具体内容。

合同履行期限：三年。（每年的采购预算和最高限价为183万元，合同一年一签，经采购人考核合格后续签下一年的合同，续签最多不得超过两次。）

是否接受联合体投标：不接受

二、供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前一年的会计报表）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供相应的专业设备说明、技术管理人员情况说明、专业技术资质等）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加政府采购活动前六个月内依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商如为小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位或提供的产品为国家认定的节能产品和环保产品的须按要求提供相关材料。

3.本项目的特定资格要求：

供应商须具有国家能源局颁发的有效期内【承装（修、试）（承修类）五级及以上电力设施许可证】并具有有效的安全生产许可证（提供有效的证书复印件或扫描件并加盖公章）。

4.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取采购文件

时间：自竞争性磋商文件公告发布之日起

地点：在“苏采云”自行下载磋商文件

方式：线上获取

四、响应文件提交

截止时间：2025年11月27日09：00（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、开启

时间：2025年11月27日09：00（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

2.供应商如确定参加磋商，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

3.竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与供应商就磋商（谈判）文件进行线上磋商（谈判），请供应商在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致磋商（谈判）失败，供应商自行承担其后果。

4.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

5.供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

6.落实政府采购《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35号文）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52号）文件标准。

7.潜在供应商对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

8.本次采购不收取保证金。

9. 现场考察、答疑时间：采购人不统一组织，有需要的供应商自行考察。

10. 根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人代表签字并盖单位公章，上传至响应文件中。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

11.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“南京公共采购信息网”发布的信息。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：南京市溧水区城乡建设局

地  址：江苏省南京市溧水区中山路5号

联系人：郭工

联系电话：025-56221097

2.采购代理机构信息

名    称：南京连信工程咨询有限公司

地    址：南京市溧水区永阳街道交通东路69号1幢803室（电梯请按7楼）

联系人：杨工

联系电话：18951031608

第二章  竞争性磋商须知

一、总    则

1.适用法律

1.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

2.定义

2.1“供应商”是指参加磋商竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2“货物、服务和工程”指本采购文件中所述产品及相关货物、服务和工程。

2.3“用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3.政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，参加磋商的中小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2011〕75号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的环境标志产品政府采购品目清单，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

3.5提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件加盖公章。

3.6提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件加盖公章。

3.7提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件加盖公章。

4.磋商费用

4.1供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目不管报价结果如何，供应商均应承担自己报价所需一切费用。

中标服务费：参照有关收费标准由成交供应商在领取中标通知书时向采购代理机构一次付清。代理服务费的收取按差额定率累进法计算。

收费标准：按中标金额，100万元以下费率为中标金额的1.35%，100—190万元以下费率为中标金额的0.72%。

本项目还涉及其他相关为完成本次项目采购的费用均由成交供应商支付。以上费用并不单独列项，请在投标报价中综合考虑。由成交供应商在领取成交通知书时向采购代理机构一次性付清。专家评审费由采购人按实支付。

5.磋商文件

5.1磋商文件构成：

第一章   投标邀请

第二章   竞争性磋商须知

第三章   评标标准

第四章   采购项目需求

第五章   合同主要条款及格式

第六章   磋商响应文件格式及附件

5.2磋商文件的澄清、补充或修改

提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少五日前，在原采购信息发布媒体上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商。不足五日的，采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

二、响应文件编制

供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。

1、响应文件的语言及度量衡单位

1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2、响应文件构成

2.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

2.2 如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网”发布的磋商文件不一致，请以“南京公共采购信息网”发布的磋商文件为准。

3、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

3.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

3.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

4、分项报价表

4.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

4.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

5、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

5.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

5.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

6、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

6.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

6.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

6.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

7、磋商响应函

7.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

8、磋商有效期

8.1磋商有效期为采购代理机构规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

9、磋商有效期的延长

9.1在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

三、响应文件的递交

#### 1、电子磋商响应文件的递交

1.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

#### 2、提交响应文件截止时间

2.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第5.3.2条规定做无效响应处理。

2.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 3、响应文件的拒收

3.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

#### 4、响应文件的撤回和修改

4.1响应文件的撤回

4.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

4.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

4.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

4.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

4.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

四、响应文件的解密与评审

#### 1、响应文件解密

1.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

#### 2、磋商小组

2.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

#### 3、评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

3.4 采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

#### 4、评审过程中的的澄清

4.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

4.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

4.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

#### 5、对响应文件的审查

5.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

5.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3未实质性响应磋商文件的情形

5.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

5.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

5.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

5.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

5.3.5供应商的最后报价超过了最高限价。

5.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的。

5.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

5.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

5.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

5.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

5.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

5.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

5.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

#### 6、磋商程序及评审方法和评审标准

6.1磋商程序

6.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

6.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

6.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

6.2 评审方法和评审标准

6.2.1评审方法。经磋商确定提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6.2.2评审标准

见本磋商文件第三章规定。

6.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

6.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

6.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.3.3在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

6.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

五、成交

1、确定成交单位

1.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

1.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在“南京公共采购信息网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.3.1提供虚假材料谋取成交的。

1.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

1.3.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

1.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

1.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

1.3.7将政府采购合同转包的。

2、质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述2.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

2.3质疑函必须按照《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑请向采购人或采购代理机构提出，由采购人或采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,供应商须通过邮寄方式提交质疑函（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购代理机构质疑函接收联系地址：南京市溧水区永阳街道交通东路69号1幢，联系电话：18951031608。

采购人质疑函接收人及联系方式见本磋商文件第一章。

2.4 以下情形的质疑不予受理

2.4.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.4.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.4.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

2.4.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.4.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.5  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3、成交通知书

3.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

3.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

六、授予合同

1. 签订合同

1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2、标的物的追加

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

七、其他

成交后须提交的响应文件：成交供应商需于成交通知书发出 3 个工作日内提供 3份纸质版响应文件（胶装）递交至采购代理机构。

第三章     评分标准

本项目采用综合评分法，磋商小组将对确定为实质性响应采购文件要求的响应文件进行评价和比较。评审结果按综合得分由高到低顺序排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

| 序号 | 评分 因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标 报价 （15分） | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×15（保留到小数点后两位，第三位四舍五入）。 （磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在开标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。） | 15 |
| 2 | 技术和服务方案 （30分） | 评委根据供应商提供的维修管养范围内路灯设施完好状况和维修管养重难点等制定的路灯设施日常巡查服务方案（包括但不限于对本项目的了解情况，重点难点分析、检修、日常配合等各方面是否考虑周全，质量、安全文明、技术组织、进度等保证措施是否合理完善，有针对性以及拟设立的项目组织机构和人员构成是否合理、职责分工是否明确，专业配套是否齐全等内容）进行评审： 巡查服务方案内容全面、完善、具体，技术先进，重点难点分析透彻，项目组织机构和人员构成科学合理，各项保证措施非常合理可行，针对性、可行性、实用性很强，完全满足项目要求的得10分； 巡查服务方案内容较全面，技术较先进，重点难点分析较透彻，项目组织机构和人员构成较科学，各项措施较合理，针对性、可行性、实用性较强， 能满足项目要求的得7分； 巡查服务方案内容不够全面，重点难点分析不够透彻、各项保证措施不够合理，针对性、可行性和实用性有待完善的得4分； 巡查服务方案表述不清且内容有缺项，（如每项内容仅有概括性的表述，未写明具体的操作内容、措施等）重点难点分析不透彻、各项保证措施的合理性、可行性和针对性差的得1分。 未提供方案的不得分。 | 10 |
|  |  | 评委根据供应商提供的路灯设施抢修组织方案（包括但不限于应急抢修方案，以及接到通知后的响应时间、处理方案、人员安排等详细方案内容）进行评审： 设施抢修组织方案内容全面、详实，响应时间快速，处理方案科学合理，人员安排很合理的得5分； 设施抢修组织方案内容较全面，响应时间较快，处理方案较科学，人员安排较合理的得3分； 设施抢修组织方案表述不清且内容有缺项（如每项内容仅有概括性的表述，未写明具体的操作内容、措施等）的得1分。 未提供的不得分。 | 5 |
|  |  | 评委根据供应商提供的安全管理方案进行综合评审： 安全管理方案内容全面、具体，维修时交通组织科学合理，安全防护措施切实、详尽、可行，紧急预案可实施性强的得4分； 安全管理方案内容较全面，维修时交通组织基本合理，安全防护措施基本可行的得2分； 安全管理方案表述不清且内容有缺项（如每项内容仅有概括性的表述，未写明具体的操作内容、措施等）的得1分。 未提供的不得分。 | 4 |
|  |  | 评委根据供应商提供的信访、投诉、举报、媒体曝光、领导批办件等应对方案进行综合评审： 特殊情况应对方案内容全面、科学合理，针对性和可操作性很强的得4分； 特殊情况应对方案表述不清且内容有缺项（如每项内容仅有概括性的表述，未写明具体的应对内容、措施等），针对性和可操作性很差的得1分。 未提供的不得分。 | 4 |
|  |  | 评委根据供应商提供的迎查、重大活动环境保障、突发保障任务等应急事件的措施方案进行评审。 应急事件措施方案内容全面，措施科学合理，针对性和可操作性很强的得4分； 应急事件措施方案表述不清且内容有缺项（如每项内容仅有概括性的表述，未写明具体的操作内容、措施等），针对性和可操作性很差的得1分。 未提供的不得分。 | 4 |
|  |  | 评委根据供应商提供的养护专项档案管理方案是否全面、合理、科学等进行评审。 养护专项档案管理方案全面、合理、科学、可行的得3分； 养护专项档案管理专项方案表述不清且内容有缺项（如每项内容仅有概括性的表述，未写明具体的操作内容、措施等）的得1分。 未提供的不得分。 | 3 |
| 3 | 人员配备（22分） | 1、供应商拟派本项目负责人具有机电工程二级(含)以上注册建造师资格证书及安全生产考核合格证书（B类）的得7分，不满足的不得分。（提供有效的证书复印件或扫描件并加盖公章） 2.供应商拟派本项目在一线实操维修且持有电工证的维修、维护人员不得少于10名，（除项目负责人外）在此基础上每增加一名一线实操且持有电工证的维修、维护人员得3分，最高得9分。（提供具体的人员名单及身份证号码和有效的证书复印件或扫描件并加盖公章） 3、本项目供应商须派驻专职安全员（可包含在一线实操人员内）且具有安全生产考核C类证，每配备一名安全员得2分，最高得6分。（提供具体的人员名单及有效的证书复印件或扫描件并加盖公章） 【需提供社保机构出具的近半年（2025年5月—2025年10月）供应商为上述所有人员缴纳的社保缴费证明{加盖社保公章或社保中心参保缴费证明电子专用章或具有可验证的二维码（或验证码），否则相应人员不得分】。 | 22 |
| 4 | 投入作业车辆 （15分） | 本项目供应商须投入以下作业车辆: - 具有可升高14米及以上的高空作业车一辆。 - 具有运输吨位4吨及以上的运输车一辆。 - 具有2.5吨皮卡类巡查工具汽车一辆。 以上设备可为自有或租赁。如为自有的每项得5分，最高得15分；如为租赁的每项得3分，最高得9分。【自有的须提供购买发票和车辆行驶证复印件或扫描件并加盖公章；租赁的须提供租赁协议及车辆行驶证复印件或扫描件并加盖公章；否则不得分。（租赁期须涵盖本项目服务期限）】 | 15 |
| 5 | 履约承诺（3分） | 供应商须承诺： 中标后15日内在溧水城区范围内设有固定的办公场所、机械设备停放场所、作业材料临时堆放点等，以保证维修管养及日常巡查工作的正常进行。机械设备停放场所和作业材料临时堆放点场地面积必须达到2000平方米及以上。提供以上承诺的本项得3分，未提供的或达不到上述要求的不得分。 【提供有效的承诺书(格式自拟）原件及办公场所、机械设备停放场所和作业材料临时堆放场地的产权证明材料或租赁合同复印件(扫描件)并加盖供应商公章。（如场地为租赁的，其租赁期限须涵盖本项目服务期限）】 | 3 |
| 6 | 业绩 （15分） | 供应商自2022年11月1日（含）以来承担过乡镇（街道）及以上地区市政道路（公路）路灯维修管养项目的，每提供1个业绩得3分，最高得15分。 【提供合同复印件（扫描件）并加盖供应商公章，时间以合同签订时间为准。如相关证明材料未能反映相关内容和数据的，视为未提供，不得分。】 | 15 |
| 7 | 合 计 |  | 100 |

说明：

1、所有证明和业绩均以有效的证明文件上传响应文件为准。

2、小微企业的价格扣除

2.1.对小微企业生产的产品给予报价的10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2. 大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业，享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.3. 参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号）。

3、监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1. 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2. 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3. 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利性单位的价格扣除

4.1. 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2. 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3. 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

第四章   采购项目的具体内容及要求等

一、采购项目的名称

| 名称 | 数量 | 单位 | 类型 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 城区路灯维修管养 | 1 | 项 | 服务 | 其他未列明行业 |

二、采购项目概况

（一）、项目实施范围：对溧水区城区范围内所有市政道路路灯照明设施进行维修维护管理。

（二）、项目遵循的技术和相关标准：符合城市道路照明技术规范《DGJ32/TC 06-2011》及其他相关规范标准的要求。

（三）、项目目标：

（1）亮灯率应不低于99%。

（2）设施完好率应不低于98%。

（3）亮灯率和设施完好率应每月抽查不少于1次，抽查数量不少于设施量的15%。

（4）重要场所及城区主要道路应每年进行一次照度测试，平均水平照度维持值达标率应不低于90%

（四）、路灯维修管养范围及设施量：

1、养护范围：东至246省道，南至无想山竹海大道，西至栖凤路（包含整条天生桥大道），北至机场路，包含宁宣高速溧水段（天生桥收费站至乌刹桥）。

2、养护设施包括：范围内低杆灯、中杆灯、步道灯、庭院灯、亮化设施、所有配套的供电系统及控制系统，以及后续新移交的照明设施。

3、设施量：

| 具 体 内 容 | 数 量 |
| --- | --- |
| 功能灯 | 28001盏 |
| 亮化灯 | 26253盏 |
| 电缆 | 538.2千米 |
| 配电箱 | 304台 |
| 控制器 | 359台 |
| 专项资金 | 165000元 |

关于专项资金的特别说明：

1、供应商的投标报价中必须包含专项资金16.5万元（单独全额列出）。结算时如果未动用专项资金，结算金额中不包括专项资金。

2、专项资金动用的原则：在正常的日常维护、维修项目以外，由领导安排的专项项目、区有关主管部门因特殊情况安排的专项项目、临时出现的特殊应急情况等才可以动用专项资金。

（五）、全年日常巡查养护任务：

（1）日常巡视；

（2）日常维修；各类故障（箱变、配电柜、终端、电缆等设施）处置工作，检修门、灯杆、灯具、路灯基础、手工井 等维修养护；

（3）热线处置；

（4）突发事件应急处置；

（5）配合新建道路路灯移交验收；

（6）交通肇事处置任务；

（7）无付线及珠海大道太阳能灯具巡查及应急处理，不做维修要求。

三、服务要求

（一）、人员配备

（1）管理人员：项目负责人 1 人、工程技术负责人 1 人、安全员不少于 2人。

（2）维修养护人员：除项目负责人外，一线实操且具有电工证的维修管养人员不得少于10人。（包含技术负责人和安全员）

（3）以上要求系根据历年工作经验预估完成合同约定各类工作的最低人数， 如遇特殊情况，成交供应商需按照采购人要求及时调增人员。

特别说明：除评分标准要求提供的证明材料外，供应商投标文件中无需另外提供证明材料。合同签订后，进场服务前人员配备情况由采购人进行核查，如发现成交供应商人员未配备到位的,采购人有权解除合同。

（二）、机械车辆及设备配备

巡查车两辆，登高作业车一辆。

以上要求系预估完成合同约定各类工作的最低机械车辆配备，如遇工作需要，成交供应商需暂时或永久性增配车辆和机械。除巡查车及登高作业车外，本文件要求的及供应商投标响应的其他机械设备按需进场，无需常驻现场。

特别说明：除评分标准要求提供的证明材料外，供应商投标文件中无需另外提供证明材料。合同签订后，进场服务前由采购人进行核查，如发现车辆未配备到位的,采购人有权解除合同。

（三）、具体管养要求

1.负责本项目范围内已移交市政道路上路灯及附属设施日常巡查、管理、养护、检修等工作；并负责新建道路路灯设施移交验收工作，具体要求如下：

（1）工作时间要求24小时，实行两班工作制，加强日、夜间灯光设施的看护和日常养护，防止发生偷盗或人为破坏现象，确保每天开闭时间满足出行需要。

（2）每月对道路路灯、控制箱接地等情况进行测试，测试完成后应及时向采购人上报测试报告，并立即对测试不合结果进行整改。

（3）日常维护：主要包括本项目范围内所属各类道路照明及附属设施的日常养护，包括路灯、景观灯、路灯管线、路灯控制系统、路灯配电箱等设施的日常管理、养护、维修；以及对照明设施的日常巡查、电缆防盗、路灯监控管理、照明设施应急处置等。

（4）负责本项目道路的现场验收检查工作，并在验收合格后统一纳入管养范围。

（5）负责全区路灯及附属设施的巡查及监管工作，并每天安排专业人员配合监理、采购人开展每日巡查。

（6）如遇不可抗力情况造成养护设施损坏不属于成交供应商维修范围；但如由于成交供应商养护不到位造成设施损坏，则成交供应商必须无条件维修到位。

（7）成交供应商维护作业过程中，如涉及其他市政公用设施、绿化等，采购人将协调办理相关手续，成交供应商作业结束后，须无条件对涉及的设施按原标准进行恢复。

2.基础资料、台账管理

（1）做好维修日志的登记工作，采购人每季度抽查一次。

（2）所有维修必备图片资料（维修前、维修中、维修后），其中维修中照片发到微信工作群中即可。

注：基础资料、台账应满足上级标准，将根据上级要求适时调整。

3、管养质量要求及检查等

（1）管养质量技术要求按照省、市现行相关规范的有关要求执行。

（2）因管养不当或不及时造成的经济损失由成交供应商负责。如果成交供应商无正当理由（经采购人批准除外）未及时进行管养整改，在管护范围内发生的人身和财产等一切安全事故均由成交供应商全面负责。

（3）管养期内，成交供应商应做好管护区域内路灯及附属设施的维护及安全生产工作，发现安全隐患及时处理。在管护期限和管护范围内发生的人身和财产等一切安全事故均由成交供应商全面负责。

（4）维修材料。成交供应商自行采购材料，但供货时必须提供合格的检测报告。必要时采购人有权委托第三方检验单位对供应材料进行抽检。

（5）因交通事故造成管护区域内的路灯照明设施损坏，成交供应商必须立即向采购人报告，同时协调相关部门进行查处和立即展开修复工作。待相关责任确定后，事故赔偿金需打入采购人指定账户，成交供应商修复费用在项目内支出。如果肇事人或车辆逃逸，不能明确责任的由成交供应商负责修复，修复产生的费用由中标人承担。

特别说明：管护期内，成交供应商须做好巡查工作，如发生设施（路灯相关地上和地下设施）被盗，该修复工作及费用全部由成交供应商自行承担，如果成交供应商未及时进行修复，由成交供应商承担一切经济和法律责任。

4、安全文明施工

维修管养的各道工序施工要做到以人为本，维修管养作业人员在维修管养施工时应当统一着装，必须穿戴具有反光功能的安全标志服装和防护帽，并按照要求在维修管养施工路段设置明显安全标志和采取有效的安全防护措施，有重大安全隐患的项目应安排专职的安全人员对维修管养作业区域进行安全管理和监督，并进行现场交通疏导，夜间应设置频闪警示标志，以确保维修管养实施路段的施工安全及行车安全。特殊路段的维修管养作业必须按照统一部署要求执行。

特别说明：成交供应商在维护、维修作业过程中必须具有安全履约意识，强化安全措施。应认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，全面落实安全生产责任制，实行全员、全面、全过程的安全管理。成交供应商应建立企业、部门、个人三级安全管理制度，定期开展安全教育、安全生产检查、设施安全隐患排查工作，并将相关安全生产工作执行情况每月上报采购人。成交供应商维护维修人员在维护、维修期间因正常维护、维修造成的任何安全事故，均由成交供应商承担责任。

成交供应商进行维修更换作业时，应尊重原设计，尽可能原样恢复。特殊情况下，经采购人许可，方可使用替代品，但造价、品牌、质量不得低于原设计的材料设备质量标准。         因成交供应商在单项工程维修作业过程中发生任何工伤、侵权纠纷等，由成交供应商自行承担相应责任及费用，若由此给采购人造成任何损失的，成交供应商应当全额予以赔偿一切费用（包括律师费、诉讼费）等。

（四）运行维护一般规定：

1、设施运行维护的技术质量要求应与施工技术质量要求相同。

2、经维修后的设施器件，不应降低该器件的性能及技术参数要求。更换器件宜采用与原器件同型号规格的产品或采用性能更优的替代产品,更改技术参数必须进行技术评价。

3、建立详实的设施基础台帐,并根据设施状况制定维护计划,确保设施符合质量技术要求。

4、根据设施状况、天气和环境等综合因素确定巡查计划，及时发现设施故障及安全隐患，发现并制止对照明设施的损坏。对不能立即修复的设施故障，应采取临时措施，保证安全。

5、制定应急预案并进行演练,发现有严重危害人身和照明设施运行安全的情况，立即采取措施组织抢修。

6、逐步淘汰高耗能设施，推广应用适宜的新技术、新材料、新工艺和新产品。

7、更换各类电器后，应检查电器上的所有紧固件，无异常状况才能投入使用。

8、维护基地应设置在维护区域中心,每3万盏灯具宜设置一个维护基地。

9、道路照明应遵循建设与维护并重的原则，建立节能目标管理责任制，加强检查与考核。

10、对设施节能改造方案应进行多方面、全过程的技术经济性评价。

11、道路照明中实施合同能源管理应遵循以下原则：

(1) 明确划分实施范围，确定设施数量、维护责任；

(2)对合同能源管理范围内的设施单独进行能耗计量，确定实施前后的实际耗能基数，计算实际节电量，不宜采用纯理论模式进行节电量的计算；

(3)节电量的计算应考虑实际开灯时间、设施变动等动态变化因素；

(4)费用计算应包含实际维护费用和设施更换费用；

(5)建立相应的评估和信用体系，有效规避合同能源管理中的信誉风险；

(6)加强节能监测，完善节能监测体系，防止牺牲照明效果的节能；

(7)建立合同能源管理的节能评估体系，避免合同能源管理实施过程中对节能量认定中存在的分歧；

(8)建立合理的财务保障体系，降低合同能源管理项目实施中的回款风险；

(9)合同能源管理项目的投资回收期不宜超过五年。

（五）维护管养具体服务内容及要求：

1、架空线路维护；

(1) 保证电杆正直，横担平白，及时调整歪斜电杆，对杆根进行培土，夯实。

(2)调整有明显变化的导线弧乘，更换或修复损伤的导线。

(3)更换破损及有裂纹的瓷瓶，紧固松脱的瓷瓶绑线。

(4)紧固松弛的拉线，更换锈蚀超过20%的拉线。

(5)修剪影响线路正常运行的树木。

(6)紧固所用松动的螺栓、螺母，更换锈蚀超过20%的固定件。

(7)修补或更换有纵向裂缝或横向裂缝超过1/3周长且宽度超过0.1mm的混凝土杆。

(8)更换钢筋裸露影响强度的混凝土杆。

2、地下线路维护:

(1)更换残损的保护管、固定设备的标桩。

(2)修复松动的电缆接头、老化开裂的绝缘包带，确保电缆钢带接地良好，不能修复的电缆应更换。

（3）修复残缺的工作井，清除井内异物，修复字迹模糊，损坏和丢失的电缆标志牌,确保金属井盖接地良好。

（4）更换锈蚀超过 20%的金属器件。

3、杆灯和灯臂维护:

（1）保证灯杆垂直度，校正歪斜超过杆梢直径1/2 的灯杆。

（2）校正歪斜大于士3°的灯臂。

（3）修补灯杆号牌，确保其清晰完整，杆号牌应位于车辆前进方向侧。

（4）更换缺损及 松动的紧固螺栓，螺母。

（5）修复灯杆、灯臂上表面锈蚀大于10%锈蚀深度超过10%的部件，更换有明显裂缝及有可能掉落的部件。

（6）清除灯杆表面影响美观的安全的附着物。

（7）主干路上的设施半年清洁保养1次，其他路段上的设施每年清洁保养1次。

4、灯具维护:

（1）保持灯具纵向中心线与灯臂轴线一致， 灯具横向与地面平行，灯具目测无重斜现象。

（2）保持透光罩完整，无影响安全裂纹，穿孔、缺边。

（3）保持引下线绝缘良好，无破皮、塑料绝缘开裂等现象。

（4）悬臂灯架引下线瓷瓶、熔断器完整无缺损，所有紧固螺母牢固无松动。

（5）更换外壳破损、破壳的灯头松动及无法正常工作的光源。

（6）修剪影响照明的树木。

（7）每年进行一次灯具清洁，保持灯具的配件齐全、功能完好。

（8）更换损坏的补偿电容。

（9）维护灯杆检修后盖，确保后盖完整无缺。

（10）对破坏路灯等照明设施的现象及时制止并汇报。未能发现制止的由成交供应商负责恢复。严禁擅自同意非路灯照明用电(采购人同意除外)。

5、配电室(箱、柜)维护:

（1）配电箱门窗清洁无破损，  房屋无渗漏水现象。

（2）配电箱 (柜)体完整，不渗水，无积灰，外光锈蚀面积不超过20%。

（3）接触器，熔断器等电气元件无变形缺损，工作正常，导线绝缘良好。

（4）电缆标牌、主次回路图和负荷分布图清晰，准确。

（5）进、出电缆孔的橡皮圈或防火泥封堵良好，无小动物侵入。

（6）配电箱(柜)仪表完好，指示正确，各部件连接紧固无松动或变形。

（7）电气设备间的电气间隙和爬电距离符合要求。

（8）箱(柜)体与门之间的接地连接完好，箱(柜)体保护接地良好。

（9）配电箱、柜、屏安装在室内时，网每两年进行一次防腐处理，安装在室外时，每年进行一次防腐处理。

6、安全保护系统维护:

（1）每年进行一次接地 电阻测试，接地电阻不满足要求时应补接地极。

（2）保护接地线路连接可靠，无锈蚀。

（3）剩余电流保护器应每三个月试验一次。

7、资料维护:

（1）动态管理变(配)电站(箱、柜)的一、二次回路图。

（2）动态管理变配) 电站(箱、柜)的负荷分布图，路灯及其管线位置图。

（3）保存每天开灯 和关灯时刻的记录，每年路灯用电时间的统计资料。

（4）保存电流、电压、接地电阻等各项测试数据、故陈排查及修复的记录。

（5）保存路灯样式、编号、装设地点、灯其型号、光源功率等情况的原始记录、变史记录和现状资料。

（6）设施巡查和检修台账。

（7）凡是用于更换照明设施材料的必须使用同品牌或以上档次品牌进行更換，不得使用假冒伪劣材料或低于原品牌价值的设备材料，采购材料需经采购人确认。

（六）维护指标:

1.路灯亮化率应不低于99%。

2.设施完好率应不低于98%。

3.亮灯率和设施完好率应每月抽查不少于一次，抽查数量不少于设施的15%。

4.重要场所及城市主要道路应每年进行一次照明测试，平均水平照明维持值达标率应不低于90%。

（七）成交供应商要认真做好防盗工作（包括变压器等电力设施），使偷盗现象降至最低。对于因偷盗、人为损坏等违法行为造成的损失，由成交供应商承担。成交供应商发现后，应及时向公安机关报案，由公安机关确认损失数量，并将确认的数量书面上报采购人备案后采取措施在24小时内修复。

（八）成交供应商应组织专业的维修管养队伍及应急处置人员。工作时间要求24小时，实行两班工作制，加强日、夜间灯光设施的看护和日常养护，防止发生偷盗或人为破坏现象。发现故障及偷盗现象必须10分钟响应，一般报修24小时内处理完毕，较大事故48小时内完成。提供设施偷盗或人为故障处理修复方案（对管理范围内的设施偷盗发现的处置以及偷盗发生后采取的措施，根据偷盗的种类及危害性，分别提供相应的处置方案）；发生偷盗后成交供应商应在第一时间向公安机关和项目主管单位报案，允许的情况下,先对现场作临时应急处理，并在次日以书面形式向采购人上报，每月以20日为节点做好当月的报案记录一并上交采购人。

（九）考核办法：

采购人对成交供应商采取月度考核计分办法进行考核。当月采购人所有暗查考核得分的平均分占当月考核分的30%，月度正式考核占当月考核分的70%。合计考核得分达85分以上(包括85分)为达标，不扣罚当月维修管养费用；得分低于85分，每低1分扣当月维修管养费用的1%。连续两次考核不合格或累计考核三次不合格或管养合同进行转包或私自分包的，采购人有权单方终止与成交供应商的合同，本年度剩余的维修管养费用不予结算，且不得参与采购人下一轮的路灯维修管养的投标。

对路灯维修管养的内容进行量化考核评分。考核按《溧水区路灯设施管养考核评分细则》进行评分。满分为100分，85分(含85分)以上为合格，85分(不含85分)以下为不合格。（细则详见考核评分附件）

附件：溧水区路灯设施管养考核评分细则

| 《溧水区路灯设施管养考核评分表》 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养护 单位 |  | 养护 范围 |  | 考核 日期 | 年 月 |  | 本月考核总得分 |  |
| 序号 | 考核 项目 | 总分 | 现场考核参考依据 | 检查 方法 | 扣分值 | 考核日期 | 考核地段及结果 | 合计 扣分值 |
| 1 | 设施完好率 / 运行故障率 |  | 快速路、主次干道和支路路路灯亮灯率小于 98% | 1 分 / 百分点 |  |  |  |  |
|  |  |  | 灯杆（含灯座）有倾斜、破损、锈蚀现象及检修门缺失、未关等现象 | 1 分 / 处次 |  |  |  |  |
|  |  |  | 未经批准擅自拆移、变更现有设施 | 3 分 / 处次 |  |  |  |  |
|  |  |  | 擅自接用城市照明公共电源 | 3 分 / 处次 |  |  |  |  |
|  |  |  | 因维护不当造成设施存在严重安全隐患 | 3 分 / 处次 |  |  |  |  |
|  |  |  | 因维护不当造成设施存在较轻安全隐患 | 2 分 / 处次 |  |  |  |  |
| 2 | 修复及时率 |  | 未按要求及时修复故障 / 未经批准白天开灯巡检 | 2 分 / 次 |  |  |  |  |
|  |  |  | 私自违反应急保障工作要求 | 2 分 / 次 |  |  |  |  |
|  |  |  | 当月同一故障持续未修复，且未有书面合理解释 | 2 分 / 次 |  |  |  |  |
| 3 | 路灯 巡查 |  | 每周未按时巡查、未及时上传巡查图片 | 1 分 / 次 |  |  |  |  |
|  |  |  | 每周未按规定时间上报养护计划 | 1 分 / 次 |  |  |  |  |
|  |  |  | 同一成段故障连续 2 天未巡查到的 | 2 分 / 处次 |  |  |  |  |
| 4 | 交办事项办理及时率 |  | 未及时上报或漏报、错报养护施工位置 | 1 分 / 处次 |  |  |  |  |
|  |  |  | 未认真及时完成管理部门交办事项 | 2 分 / 次 |  |  |  |  |
|  |  |  | 交办事项未达到要求擅自完工 | 1 分 / 次 |  |  |  |  |
|  |  |  | 未经管理部门批准，擅自施工 | 2 分 / 次 |  |  |  |  |
| 5 | 上报反馈、维护台帐及报表 |  | 工单未在派发 5 日内完成拖拉延迟（有特殊原因说明除外） | 1 分 / 天 |  |  |  |  |
|  |  |  | 工单完成未在施工后 2 日内反馈拖拉延迟，（有特殊原因说明除外） | 1 分 / 天 |  |  |  |  |
|  |  |  | 任务工单未修复完成，虚假上报 | 1 分 / 条 |  |  |  |  |
|  |  |  | 维护台帐记录不真实、不完整或未按要求签章 | 1 分 / 次 |  |  |  |  |
|  |  |  | 日报、周报、月报未按要求按时上交 | 1 分 / 天 |  |  |  |  |
| 6 | 安全及文明施工 |  | 施工现场（及待施工现场）未按要求摆放足够的安全锥（要求≥20 个） | 3 分 / 次 |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工现场（及待施工现场）未按要求摆放足够的警示灯（要求≥5 个） | 3 分 / 次 |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工现场（及待施工现场）未按要求摆放足够的警示防撞桶、标牌、导向牌（要求各≥1 个） | 3 分 / 次件 |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工现场（及待施工现场）未按要求摆放安全围挡车辆（要求各≥1 辆） | 3 分 / 次 |  |  |  |  |
|  |  |  | 维护人员在巡检、维护作业时，未携带资格证，或未佩戴上岗工作证 | 1 分 / 人 |  |  |  |  |
|  |  |  | 作业区设置的安全围挡不规范、施工时存在安全隐患 | 2 分 / 处次 |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工人员未按要求在围挡车辆前方且不满 10 米范围内作业 | 2 分 / 人次 |  |  |  |  |
|  |  |  | 高空作业车施工时后方未按要求摆放安全围挡车辆 | 2 分 / 处次 |  |  |  |  |
|  |  |  | 维护作业时安全员未在场 | 2 分 / 次 |  |  |  |  |
|  |  |  | 维护人员未按规范使用安全帽、电工鞋、电工手套、安全带 | 2 分 / 次件 |  |  |  |  |
|  |  |  | 维护作业后现场废料、垃圾未清理 | 2 分 / 处次 |  |  |  |  |
|  |  |  | 因维护人员不文明施工产生投诉 | 3 分 / 次 |  |  |  |  |
| 7 | 其他 项目 |  | 发生较大及以上安全责任事故 | 15 分 / 次 |  |  |  |  |
|  |  |  | 发生一般安全事故 | 3分 / 次 |  |  |  |  |
|  |  |  | 发生电缆被盗情况≥50米 | 5分 / 次 |  |  |  |  |
|  |  |  | 发生电缆被盗情况＜50米 | 2分 / 次 |  |  |  |  |
|  |  |  | 局工作组带队检查，每发现一处大面积故障 | 5 分 / 处次 |  |  |  |  |
|  |  |  | 因日常巡查管养不到位遭投诉的（包括12345等情况） | 1分 / 次 |  |  |  |  |
|  |  |  | 考核无故缺席 | 3 分 / 次 |  |  |  |  |
|  |  |  | 夜间施工现场施工人员未达到规定人数 | 3分 / 人次 |  |  |  |  |
| 施工单位负责人签字 |  |  |  | 考核单位负责人签字 |  |  |  |  |

★特别说明：采购人要求成交供应商所提供的维修、维护人员必须具有丰富的工作经验、熟练的操作技能，投标时须提供加盖公章的书面承诺，成交供应商须配合采购人在中标后3日内在采购人指定地点对成交供应商拟投入本项目的一线维修人员进行现场实操考察，如有人员未能通过实操考察，采购人将取消该成交供应商的中标资格，成交供应商资格自动顺延至综合评审得分排名下一位的中标候选人。

（十）其他要求

1、项目养护期限内，成交供应商应按照《江苏省城市道路照明技术规范DGJ32/TC06-2011》、《江苏省低压电气装置规程》、《江苏省电力用电安全规程等相关供用电安全要求及路灯养护质量标准》，合理组织，精心养护，保质保量完成维修管养任务，并符合溧水城市治理标准化检查的相关要求。

2、路灯维修维护人员必须持证上岗，按操作规程进行维护，切实遵守安全规程。

3、对本维修管养项目实施所用的所有人员、材料、设备和服务均由成交供应商自行组织安排和提供，由此产生的一切费用由成交供应商承担。

4、项目维修管养期限内，本合同管养项目量发生减少及毁损的，成交供应商应及时补齐或修复，并自行承担所需费用。合同期限届满时，成交供应商应保证本合同管养项目设施完好无损。不完好的，由成交供应商负责补齐或修复。届时，未补齐或修复的，采购人可自行或委托他人补齐或修复，费用由成交供应商负责。

5、成交供应商应定期向采购人汇报养护管理计划及有关措施。成交供应商必须高度重视安全生产，确保全年不出安全责任事故。维护期间，维护人员由于操作等不规范等因素造成的安全责任事故，由成交供应商承担一切责任及损失，与采购人无关。

6、供应商须承诺中标后在溧水城区范围内设立固定的、面积≥500㎡的办公场地。采购人不提供任何办公场所。

7、成交供应商必须按时发放工资，所聘用人员的工资待遇不得低于当地政府规定的最低工资待遇标准(社会保险和意外保险另行计算)，任何劳资纠纷全由成交供应商负责。

8、供应商在投标前应充分查看现场情况，采购人不组织集中查看。中标后，成交供应商不得以现场情况不了解等原因要求改变投标价格，且必须按采购人要求维护到位。

9、因非成交供应商管养不到位的原因造成的照明设施更换、修复或移位等情形,其所发生的费用由采购人在合同外签证另行进行结算。

10、若由成交供应商提供的更新设施等，保修期为一年。

11、中标后，成交供应商需规范操作、采取必要措施确保人身和设施的运行安全，无安全责任事故。因维护不当所导致的人员伤亡和财产损失（包括自身和他人）其责任由成交供应商负责，概与采购人无关。发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，采购人有权单方面终止合同。

12、成交供应商须承诺提供的管养队伍及设备车辆应保证在项目所在地的管养服务点，以备抢修，如发现维修管养人员及车辆擅自离岗，发现一次扣5分。

13、特别说明：供应商须在中标后15日内向采购人提供项目所在地具有500平米以上（含）的 固定办公场所（非住宅，以建筑面积使用证标示面积为准）及机械设备停放场所和作业材料临时堆放场地的证明材料，如为租赁的需提供租赁合同及房产证明（原件备查）以及公司门头及现场办公照片并加盖公章，否则将取消其中标资格。供应商在中标后的15日内采购人将安排人员去现场进行核查。

四、商务要求

（一）报价说明：

1、本项目预算（最高限价）183万元为一年的维修维护费用，供应商的投标总报价按一年维修维护费用进行分项测算报价，分项测算报价详见分项报价表，填报分项报价表内的每项单价后汇总得出年维修管养服务总价。

2、本项目以全费用综合单价形式报价，投标报价中应包括但不限于所需的人员工资及社会养老保险费用、材料、机械、管理、养护、维修、更换所需配件材料、安全文明措施费、人身意外伤亡、材料被盗、利润、招标代理费用、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有含税费用。

3、供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

4、本项目所需照明设施的养护路段以采购人的实际需求及事前确认为准，采购人有权根据实际情况调整采购文件中的养护设施量，成交供应商需无条件服从采购人的调配，否则采购人有权停付维修管养费用并终止合同。最终维修管养费用的结算以实际养护的路段及其实际进行养护的照明设施量为准。

5、维修管养设施量清单内灯均以灯杆的数量进行统计的，其维修管养内容内包含了相配套的电缆、BV配线等设备设施，请供应商报价时考虑综合测算报价，最终结算以灯杆数量作为计算基数。

（二）服务期限：

本项目服务期限为三年。合同一年一签。（合同金额以本次采购的中标金额为准）每年合同期满后，采购人对成交供应商进行综合考核，考核合格后签订下一年度合同。合同续签最多不得超过两次。

（三）付款方式

1、所有款项均以人民币支付。

2、采购人付款前，成交供应商须向采购人开具正式发票。

3、付款方式：每季度结算一次。（不包括专项资金。如动用专项资金需另行专门进行审计、结算）每季度末由采购人对成交供应商该季度的维护维修情况进行考核，考核得分85分以上，下季度支付上季度的维护费用。每年支付的维护费用总额不得超过中标金额（不含专项资金）。考核分数85分以下的按采购文件中的考核规定进行扣罚。 若当季动用专项资金，则专项资金经第三方审计后下季度支付。

本章所有要求投标供应商必须在投标文件中进行逐项应答，对“特别说明”的事项投标供应商必须提供书面承诺书并加盖公章。所有要求均为实质性要求，不允许负偏离，否则作为无效文件。如有疑问请与采购人联系。

第五章   合同主要条款及格式

南京市政府采购合同

（仅供参考）

合同编号：

项目名称：

采购人：

成交供应商：

签订日期：

南京市工商行政管理局

南京市财政局监制

项目编号：

项目名称：

采购人：（以下简称甲方）             成交供应商：（以下简称乙方）

住所地：                             住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定， 甲乙双方经协商签订本合同。

一、 合同总价款

本合同项下总价款为（大写）       人民币， 分项价款详见 《分项报价表》 。

本合同最终结算总价款按照采购文件约定执行。

本合同总价款包含以下内容：

（1）完成本服务项目发生的所有含税费用；

（2）支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金；

（3）乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用；

（4）供应商认为需要的其他费用。

本合同为固定总价合同。

二、合同期限

合同服务时间：

1、服务周期：自合同签订之日起     内完成服务工作。质保期、维护期为   年。

三、技术资料

3.1 乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金：

6.1                。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

1、所有款项均以人民币支付。

2、采购人付款前，成交供应商须向采购人开具正式发票。

3、付款方式：每季度结算一次。（不包括专项资金。如动用专项资金需另行专门进行审计、结算）每季度末由采购人对成交供应商该季度的维护维修情况进行考核，考核得分85分以上，下季度支付上季度的维护费用。每年支付的维护费用总额不得超过中标金额（不含专项资金）。考核分数85分以下的按采购文件中的考核规定进行扣罚。 若当季动用专项资金，则专项资金经第三方审计后下季度支付。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目磋商的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见磋商文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项服务的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额     的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日     甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额    的违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的向甲方住所地人民法院提起诉讼。

十四、合同生效及其它

14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执两份。

甲方：（采购人）（公章）             乙方（成交供应商）：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：      年    月   日

第六章  磋商响应文件格式及附件

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

# 响应文件主要目录及相关证明材料格式、附件

- 磋商响应函

- 法定代表人授权书

- 报价表格式

- 分项报价表

- 资格证明文件

- 技术条款偏离表

- 商务条款偏离表

- 业绩一览表

- 项目组成员一览表

- 拟投入本项目的设备一览表

- 竞争性磋商需要的其他证明文件及材料

附件一、中小企业声明函格式

附件二、残疾人福利性单位声明函格式

附件三、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书格式

（说明：本目录内容为参考格式，供应商可根据磋商文件及评标标准内容需要，自行细化或补充目录条款及内容）

目录一、磋商响应函

磋商响应函

致：南京市溧水区城乡建设局

根据贵方的_____（项目编号）磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、我们的总报价为每年（小写和大写）      。

3、我方委派_____（项目负责人姓名）作为本项目的负责人，合同履行期限为：   年。

4、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

5、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成本项目规定的服务内容。

6、我方绝不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

目录二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

南京市溧水区城乡建设局：

本授权书声明：注册于                       （供应商住址）的                 （供应商名称）法定代表人                   （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                  （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的              （项目名称）     （项目编号）竞争性磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年   月   日签字生效，特此声明。

供应商名称（盖章）：

法定代表人签字：

被授权人签字：

日        期：        年    月    日

（后附法人代表和委托代理人的身份证正反面复印件）

目录三、报价表格式

报价表（第   轮）

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 报 价（元） |  |  |  |
| 1 |  | 小写 |  |  |  |
| 总价（人民币，大写） |  |  |  |  |  |
| 供应商是否属于小微型企业 |  | 是 否 |  |  |  |
| 供应商是否属于残疾人福利性单位 |  | 是 否 |  |  |  |
| 供应商是否属于监狱企业 |  | 是 否 |  |  |  |

供应商名称:                                                  （盖章）

说明：

- 在“供应商是否属于小和微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”。

- 在“供应商是否属于残疾人福利性单位”栏后“是”或“否”上打“√”。

- 在“供应商是否属于监狱企业”栏后“是”或“否”上打“√”。

目录四、分项报价表

分项报价表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 全费用 单价 （元） | 全费用 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | 合计 |  |  |  |  |

供应商名称：                                                  （盖章）

备注：

1、此表须按第四章中的采购清单填报，表中所列内容为对应本项目需求。如有漏项或缺项，供应商承担全部责任；

2、供应商如不提供详细分项报价将视为没有实质性响应采购文件；

3、如果按单价计算的结果与总价不一致，以修正后的总价参与评审。

4、专项资金必须按165000元上报，否则视为无效标。

目录五、资格证明文件

（1）营业执照(提供有效的营业执照复印件加盖公章)；

（2）南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（法定代表人签字并加盖公章）

（3）其他资格证明文件。

目录六、技术条款偏离表

技术条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求 | 磋商响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称:                                                  （盖章）

法定代表人或委托代理人签字：

日    期：   年  月  日

说明：如果行数不够，请自行增加。

目录七、商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的商务条款 | 磋商响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称:                                                  （盖章）

法定代表人或委托代理人签字：

日    期：   年  月  日

说明：如果行、列数不够，请自行增加。

目录八、业绩一览表

业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同类别 | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

目录九、项目组成员一览表

人员配备一览表

| 序号 | 职务 | 姓名 | 性别 | 执业资格 | 证书号 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

说明：1、备注栏，可填写该人员擅长的工种。

2、如果行数不够，请自行增加。

目录十、拟投入本项目的设备一览表

拟投入本项目的设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

目录十一、竞争性磋商需要的其他证明文件及材料

竞争性磋商需要的其他证明文件及材料（若有）

附件一、中小企业声明函格式

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：投标人未按上述要求提供声明函的，价格将不做相应扣除，企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

附件二、残疾人福利性单位声明函格式（若有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件三、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书机构格式（须登录“信用南京”或“南京公共采购信息网”在线打印）

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

20  年  月  日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵单位组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 二0 年 月 日 |  |  |

附件四、由信用承诺书替代的证明材料

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

备注：1、中标后，成交供应商应按竞争性磋商文件要求将上述由信用承诺书替代的证明材料（一式三份并胶装）提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出成交通知书。

2、不适用信用承诺的供应商在编制响应文件时仍须提供上述证明材料至目录四、资格证明文件中。

格式1： 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

南京市溧水区城乡建设局：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。

主要专业技术能力有：                  。

声明人：（公章）

日期：     年    月    日

后附相关证明材料：

格式2： 无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市溧水区城乡建设局：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年     月    日