连云港市立东方医院一号楼（1～4层）

中央空调改造工程

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320700-HDJL-C2025-0001

招标编号：LYGHD20250201

采购人：连云港市立东方医院

采购代理机构：连云港昊达工程建设监理有限公司

二〇二五年二月

目  录

第一章	竞争性磋商公告	1

一、项目基本情况	1

二、申请人的资格要求：	1

三、获取采购文件	2

四、响应文件提交	3

五、开启	3

六、公告期限	3

七、其他补充事宜	3

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。	4

第二章  供应商须知	5

一、总则	5

二、磋商文件	5

三、响应文件的编制	6

四、响应文件的递交	8

五、响应文件的解密与评审	9

六、成交	13

七、授予合同	15

八、 政府采购政策功能	16

九、 其他事项	17

第三章  合同条款及格式	18

第四章  项目需求	24

第五章  评审方法和评审标准	27

一、磋商小组：	27

二、评审方法：	27

三、评审原则：	27

四、评审标准：	27

第六章  竞争性磋商响应文件格式	30

1、	提供法人或者其他组织的营业执照	33

2、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函（格式）	34

3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料（格式）	35

4、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）	36

5、供应商资质证明	37

6、项目负责人资格证书	38

7、项目负责人社保缴纳证明	39

8、承诺书（一）	40

9、承诺书（二）	41

10、“信用中国”网页查询截图	42

11、承诺书（三）	43

12、法定代表人授权委托书（格式）	44

13、磋商响应函（格式）	45

14、首次磋商报价表（开标一览表）（格式）	47

15、首次磋商报价明细表（工程量清单报价）（格式）	48

16、中小企业声明函（格式）	49

17、残疾人福利性单位声明函（格式）	50

18、商务要求响应及偏离表（格式）	51

19、技术要求响应及偏离表（格式）	52

21、售后服务方案	54

22、供应商认为需要提供的其他资料	55

- 竞争性磋商公告

受连云港市立东方医院的委托，连云港昊达工程建设监理有限公司就连云港市立东方医院一号楼（1～4层）中央空调改造工程(JSZC-320700-HDJL-C2025-0001)项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商谈判。

项目概况 连云港市立东方医院一号楼（1～4层）中央空调改造工程采购项目的潜在供应商应在“江苏政府采购网”自行免费下载采购文件，并于2025年2月24日9:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320700-HDJL-C2025-0001

项目名称：连云港市立东方医院一号楼（1～4层）中央空调改造工程

采购方式：竞争性磋商

预算金额：150.00万元

最高限价：最高限价为150.00万元，(报价超出最高限价的按无效响应处理)。

采购需求：连云港市立东方医院门诊楼1～4层横向主管道起全部中央空调系统拆除及换新，包括不限于各层层阀及分水器阀门、供回水管道及阀门、每台风机盘管新增电动二通阀，排水管道、风机盘管及阀门、不锈钢金属软连接、过滤器，风管、风口、软接、温控器、控制线、电源线等满足使用的配套配件，更换后的管径不低于现有规格尺寸；

工期：70天。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；供应商为自然人的，提供其身份证）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（根据连财购〔2023〕4号文件精神，第2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，祥见采购文件第六章响应文件格式）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（根据连财购〔2023〕4号文件精神，第2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，祥见采购文件第六章响应文件格式）；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料（格式）；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

执行财政部、工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）、江苏省财政厅《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购〔2022〕45号），本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，符合文件要求的供应商应提交相关证明，并上传至电子响应文件中。

（三）本项目的特定资格要求：

1.供应商须具备建设行政主管部门核发的机电安装工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装专业承包三级及以上资质和企业安全生产许可证；

2.拟派项目负责人须具备建设行政主管部门颁发的机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格和安全生产考核合格B类证；

3.拟报项目负责人必须为本单位正式职工，提供近6个月的社保缴纳证明(加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章)，必须为项目法人授权委托人，全程参与招标投标过程（含异议投诉）的各项活动；

4.供应商未列入采购人黑名单或近5年内和采购人之间无经济和法律纠纷；

5.供应商无不良行为、无借牌挂靠行为、项目负责人无不良行为承诺书，供应商、法定代表人、项目负责人无行贿犯罪记录承诺书；

6.在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。

7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目响应。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目响应。

三、获取采购文件

时间：2025年2月13日8:00至2025年2月18日17:00；

地点：江苏政府采购网；

方式：供应商办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载；

售价：0.00元

- 四、响应文件提交

响应文件提交截止时间：2025年2月24日9:00（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

- 五、开启

时间：2025年2月24日9:00（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

- 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 七、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

请按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

2.有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3.本项目采购方式为竞争性磋商，评审过程中依次有磋商环节和多轮（最后）报价两个独立环节，供应商须在采购会议开启结束后，用CA登录供应商系统，先在“澄清/磋商/谈判”模块中等待磋商环节指令；磋商环节结束后，供应商须在“报价”模块中等待报价环节指令。评审过程中不会另行通知，如供应商因自身原因错过相应环节，责任自负。

4.本次磋商不收取磋商保证金。

- 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

采购人：连云港市立东方医院

地  址：连云港市连云区中华西路57号

联系人：韩工

联系电话：13951257136

2.采购代理机构信息

采购代理机构：连云港昊达工程建设监理有限公司

地  址：连云港市连云区大港西路16-6号

联系人：宋工

电  话：0518-86080914

电子邮箱：zh61188@126.com

第二章  供应商须知

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的供应商应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

- 3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

- 6、磋商文件构成

- 6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。

- 8、磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，采购人或采购代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改,澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商,更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购人或采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2采购人或采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

- 三、响应文件的编制

- 9、响应文件编写注意事项

9.1 磋商供应商应当仔细阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解磋商内容、技术性能要求和商务条件后，按照磋商文件的要求编制响应文件。响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对磋商文件提出的实质性要求和条件作出响应是指磋商供应商必须对磋商文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

- 10、响应文件的语言及度量衡单位

10.1除专用术语外，供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。磋商供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由磋商供应商自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 11、响应文件构成

11.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

11.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

- 12、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

- 12.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

12.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 13、分项报价表

- 13.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

13.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

- 14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

14.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

- 15.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

15.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 16、磋商响应函

16.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

- 17、磋商有效期

17.1磋商有效期为提交响应文件截止之日后60天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

17.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的递交

- 18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

- 19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、响应文件的拒收

20.1 采购人或采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

- 21、响应文件的撤回和修改

- 21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

- 21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

- 23、磋商小组

23.1采购人或采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交侯选人。

- 24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

- 24.3在项目评审期间，采购人或采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4采购人或采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 25、评审过程中的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

- 26、对响应文件的审查

- 26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

- 26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的。

26.3.7供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

- 26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及磋商小组联系。

- 27、磋商程序及评审方法和评审标准

- 27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第四款及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

- 27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

- 27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

- 28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构采购工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人或采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人或采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。

- 29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33、政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 政府采购政策功能

34.1落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）执行财政部、工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）、江苏省财政厅《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购〔2022〕45 号），本项目专门面向中小企业采购，符合文件要求的供应商应提交《中小企业声明函》，并上传至电子响应文件中。

34.2参加政府采购活动的供应商应当提供的材料：

（1）供应商为小型、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六章“响应文件格式”）。

（2）供应商为残疾人福利性单位的，符合财库〔2017〕141号文件规定条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章“响应文件格式”）。

（3）供应商为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小微企业，享受政府采购支持政策。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 35、支持绿色发展

35.1本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。磋商供应商须按磋商文件要求提供相关产品认证证书。

35.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，磋商供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

36、服务（包含与服务相关的货物）的追加

36.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

37、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 其他事项

38.采购代理服务费

38.1采购代理服务费收费标准：《招标代理服务收费管理暂行办法》[计价格［2002］1980号]“工程类”；

38.2支付人及支付时间：由成交人在成交通知书发出前一次性付清。

39.解释权

39.1本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规编制，解释权归采购人。

第三章  合同条款及格式

甲方（全称）：连云港市立东方医院

乙方（全称）：

一、工程概况

1.工程名称：一号楼中央空调管线改造项目。

2.工程地点：连云港市连云区中华西路57号。

3.工程内容：1号楼1-4层，中央空调系统改造。

4.工程量清单：详附件。

二、合同工期

计划开工日期：2025年XX月XX日。

计划竣工日期：2025年XX月XX日。

工期总日历天数：XX天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

符合图纸设计要求，以国家以及行业质量评定合格标准，通过甲方验收合格。

四、合同价款及支付方式

1.签约合同价为：

人民币：      元（大写）（￥      元）；

2.合同价格形式：总价包干。

3.付款方式：

3.1 承包范围内的项目总价包干，最终结算金额不予调整。

3.2 甲方于工程竣工验收合格后，支付合同金额的60％，一个供冷期结束无问题后支付至合同金额的97%，余款作为保修金，在工程竣工验收合格满两年且无质量问题后由甲方一次性无息付清。

五、甲方权利义务

1.甲方为乙方协调科室施工时间并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.向乙方进行现场交底；清除影响施工的障碍物；对只能部分腾空房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施或委托乙方采取保护性措。

六、乙方权利义务

6.1 参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

6.2 指派 XX 为乙方现场负责人，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

6.3 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：安全保卫工作由承包人负责实施，费用自理，承包人应服从发包人现场安全保卫管理，并于进场1个工作日内将施工人员、设备、材料存储等相关信息提供至承包人进行备案;非夜间照明由承包人负责，费用自理。材料进场前，提前向发包人备案，发包人到现场对承包方材料进行验收，承包方需要提供材料相关配套资料，承包方对材料有疑义的，可要求承包方按规范要求对材料进行送检，送检费用由承包方承担。

6.4 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按有关规定做好施工现场交通管理、施工噪音及环境保护工作，施工现场应封闭管理，开工前承包人办理相关手续和承担应缴纳的相关费用，发包人协助。

6.5 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：承包人必须保证安全文明施工，对周围己完成市政管网、道路工程进行成品保护，因承包方原因造成破坏的，承包方必须无条件及时修复，并承担由此发生的全部费用和责任。

6.6 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：如发现地下管线、文物等，因承包方原因造成破坏的，承包方必须无条件及时修复，并承担由此发生的全部费用和责任。

6.7 施工场地清洁卫生的要求：按标准化施工现场要求办理，交工前清理现场，垃圾外运，费用由施工单位自理。

6.8 双方约定承包人应做的其他工作：承包人有义务对本工程图纸详细审阅，并提出合理化建议，确保施工期间尽量少发生拆除变更等浪费现象。承包人应合理安排施工工期，必要时采取夜间施工、错时施工等措施，施工不得影响发包人正常诊疗及办公业务开展。施工过程中与周围发生的纠纷由承包人自行协商解决，费用由施工单位自理。

6.9 承包方项目经理、项目工程师、质量员、安全员、资料员必须准时参加每周工程例会及其他业主召开的会议，对不参加会议、不住工地者采取处罚措施。

参加各类施工协调、配合会，对于工地交叉施工引起的问题，有义务进行配合协商解决，服从发包方及监理方现场总协调作出的决定。

6.10竣工资料应符合连云港市城建档案局关于档案资料的要求。

6.10 为所有施工人员购买相应的保险，不得拖欠民工工资，因拖欠民工工资引发的所有矛盾和纠纷，由乙方自行负责，与甲方无关。

6.11 本工程禁止非法分包：发包人不允许承包人将工程转包和分包给任何第三方。一旦发现有分包行为，承包人不仅要收回分包工程，而且要承担违约责任并支付发包人违法分包工程合同价款10%的违约金，同时发包人扣留分包工程合同价款的50%作为质量保证金，待保修期满后结清。如发现转包行为，限令改正，否则发包方有权中止合同，承包方并负违约责任。

6.12 乙方应具有相应施工资质,在施工中注意文明施工、安全施工。乙方人员在施工中出现任何伤亡事故及其它意外，甲方不负任何责任，由乙方负责。

6.13 承包人违约的其他情形：承包人因任何原因，未在甲方同意的情况下停工或消极怠工，均视为违约，且在接到复工通知3日内不复工的，甲方有权解除合同，已完工程量按50%计量，且一切损失由承包人自负,或按每拖延一天罚合同总价的万分之一,在结算时扣除。

6.14 关于工程保险的特别约定：为工程购买建筑工程一切险，保险费用由承包人支付。

6.15 关于其他保险的约定：承包人为施工现场的全部人员办理意外伤害保险、工程事故保险。一切事故均与发包方无关。

七、项目经理及管理人员要求

7.1 关于项目经理每月在施工现场的时间要求:项目经理在现场每日8小时以上，每周不少于5日，如有特殊情况，须提供书面请假经发包人批准。

7.2 项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任:发包人每发现一次项目经理擅自离开施工现场的，承包人向发包人支付违约金2000元，累计发现五次项目经理擅自离开施工现场，视为承包人擅自更换项目经理:

7.2.1承包人擅自更换项目经理的违约责任:若承包人擅自更换项目经理，承包人向发包人支付违约金20000元，同时要求承包人更换后的项目经理资质等级、业绩不低于原项目经理，否则解除施工合同。

7.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任:若发包人认为承包人的管理人员、施工人员无法胜任或不能配合发包人工作，发包人有权要求该人员退场，承包人不得以任何理由拒绝，并在发包人规定的时间内用发包人批准的合格的人员代替上述调离的任何人员。上述发包人提出的要求，承包人在发包人规定的时间内未能到达，每推迟一天罚款 2000 元/人。

八、 关于工期的约定

8.1 对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认签字，工期相应顺延：

（1）发生法律规定的不可抗力；

（2）工程量变化和设计变更确需延长工期的；

（3）甲方同意工期顺延的其他情况。

8.2 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

8.3 因甲方未按双方约定完成相应工作，影响工期，工期顺延。

8.4 因乙方原因，不能按期开工或中途无故停工、窝工、返工等，影响工期，工期不顺延，同时乙方应承担工期延误造成甲方的损失。

九、关于验收的约定

发包人成立验收小组，负责本项目履约验收具体工作。验收小组结合具体施工方案制定验收工作实施方案，按照方案开展验收，出具验收意见。

验收小组和承包方对项目工程质量有争议的，可以邀请有资质的第三方专业机构参加验收并出具专业意见，发生的相关费用由承包方承担。

十、关于质量保修的约定

10.1 本项目质量保修期为：自验收合格之日起 XX 年。

10.2 为保证本工程在合理使用期限内正常使用，乙方在双方约定的质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

10.3 根据法律、法规以及国家有关行业规范，属于保修范围和内容的项目，乙方应在接到修理通知之日起  X小时  内派人修理。乙方不在约定期限内派人修理，甲方可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除，质量保修金不足支付的部分，乙方仍需承担。

10.4 发生须紧急抢修事故，乙方应在接到事故通知后， 2小时 内到达事故现场抢修。乙方因故不能及时修理的，甲方可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除，质量保修金不足支付的部分，乙方仍需承担。因乙方施工质量引起的事故，乙方除承担抢修费用外，还应承担甲方因事故造成的一切损失。

十一、违约责任与奖励

11.1 由于工程质量不符合合同规定，甲方有权要求乙方无偿修理或返工，并由乙方承担甲方因此而造成的损失，包括但不限于因工程质量造成的甲方或第三人人身和财产损害赔偿、甲方的信誉损失、诉讼费、律师费、执行费等一切损失。

11.2 乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

十二、争议或纠纷处理

12.1 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

12.2 当事人不愿通过协商、调解解决或者协商调解不成的，本合同在执行中发生的争议双方可向甲方所在地人民法院起诉解决：

十三、补充条款

13.1 为了确保工程顺利完成，施工期间若承包人有违背招标文件(含合同条件)有关规定之行为，承包人无条件接受招标人的一切处罚并赔偿所造成的一切损失，在采购人规定的时间内无条件撤出施工现场。

13.2 施工期间承包人必须按文明施工规定的具体内容进行实施，若未全部实施，结算时将扣除相应费用。

13.3 承包人必须保证施工期间的民工工资发放，向有关部门足额缴纳该项保证金。若出现拖欠民工工资，视同承包人违约，发包人并要求承包人赔偿造成的损失、追究相应的责任，并从发包人支付的工程款中扣除拖欠的民工工资、赔偿造成的损失。

13.4 合同签订后，若承包人不按合同双方约定进场施工，发包人有权终止合同;若因承包人原因未按时完成工程进度(特别申明:承包人未按施工进度计划要求完成施工内容)视同承包人违约，发包方有权终止合同，同时进行强制性清场，承包人须无条件撤离施工现场。

13.5 无论发包人是否给予了批准或者同意，承包人应对现场作业、施工方法及施工过程的完整性、稳定性和安全性承担全部责任，负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必需的全部工作。

13.6 施工过程中，如发生扰民及正常施工过程民扰的现象，所产生的费用均由承包单位

13.7 因承包人自身原因造成的人员伤害及伤亡，由承包人承担相应责任及经济赔偿。

十四、附则

14.1 本合同正本贰份，甲乙双方各执壹份。具有同等法律效力。

14.2 本合同经甲乙双方法定代表人（负责人）或授权代表签字（或盖章）并加盖公章（单位印章）或合同专用章后生效，自工程质量保修期满以及双方合同履行完毕后自动终止。

甲方盖章：									乙方盖章：

甲方代表签字：								乙方代表签字：

签订日期：     年    月   日

签订地点：连云港市立东方医院

第四章  项目需求

说明：

1、项目采购方式为竞争性磋商，项目属性为工程。

2、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业。

3、本项目需求中标注★号的部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，供应商必须作出满足或者优于原要求和条件的响应，否则响应无效。

一、空调改造项目主要内容：

1～4层横向主管道起全部中央空调系统拆除及换新，包括不限于各层层阀及分水器阀门、供回水管道及阀门、每台风机盘管新增电动二通阀，排水管道、风机盘管及阀门、不锈钢金属软连接、过滤器，风管、风口、软接、温控器、控制线、电源线等满足使用的配套配件，更换后的管径不低于现有规格尺寸；

施工过程中使用的一切风盘、管道、阀门、风道、风口、辅材等均需为国标产品。

二、工程量清单：

祥见附件《连云港市立东方医院一号楼（1～4层）中央空调改造工程量清单》、《连云港市立东方医院一号楼（1～4层）中央空调改造工程图纸》。因图纸文件格式问题，不能上传，请供应商报名后登录百度网盘下载：

链接:https://pan.baidu.com/s/17AChD3FOrbNbhc11Zs_pGA

提取码: hd12

1、★保温棉材质要求为橡塑保温棉，厚度要求30mm，防火等级B1级；主管道阀门保温厚度要求为50mm，防火等级B1级；

2、★风机盘管制冷量不低于图纸设计要求；

3、★门诊楼四楼走道增加11台卡式风盘及满足区域使用的配套管线；

4、一层药房、影像科、二层检验科检验区域现有中央空调系统拆除后风机盘管和管道不安装，吊顶和进出风口等需要恢复，保留现有多联机空调系统；

5、下出风类型风机盘管报价时需考虑风管费用；

6、工程量清单报价仅作为总价报价依据。

三、施工要求：

1、成交人严格按照招标图纸及招标工程量清单中的要求执行，室内设备不得减少合并。当图纸与项目原来安装情况不符，按项目原来安装情况进行更换，具体位置及管线走向根据采购人需求进行调整。

2、由于本项目为改造项目，为了减少日常办公影响，成交单位在施工过程中要严格服从管理，无条件接受采购人要求的施工时间和施工作业面（包括部分区域需要夜间施工的要求）。对施工过程中产生的施工垃圾做到当日垃圾当日清理，保持办公环境整洁。

3、工程竣工未移交采购人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

4、成交人对施工现场的安全施工、防火、防盗等负总责，现场配备安全员、灭火器等配套消防设备设施。

5、成交人应具有相应施工资质,在施工中注意文明施工、安全施工。成交人人员在施工中出现任何伤亡事故及其它意外，采购人不负任何责任，由成交人负责。

6、为满足本项目施工的拆除及恢复，包括不限于吊顶拆除及恢复、墙体开槽及恢复、消防喷淋和烟感拆除及恢复，并负责拆除后的施工垃圾清理外运。

7、施工使用的水电费用由成交人承担。

四、施工及验收技术规范

1、《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》(GB50274-2010)；

2、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB50231-2009)；

3、《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》(GB50275-2010)；

4、《通风与空调工程施工规范》(GB50738-2011)；

5、《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）；

6、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）。

五、商务条款：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | ★质保期：2个采暖期、2个供冷期（自竣工验收合格之日起计算）。 质保期间，成交人承担维修、保养、安检、调换等，相关费用包含在预算内，采购方不再支付任何费用；对于采购方人为原因造成的故障，成交人只收取维保成本费用。 |
| 2 | 质保期内施工项目存在质量问题，成交人应在接到修理通知之日起2小时内派人修理。发生须紧急抢修事故，乙方应在接到事故通知后，30分钟内到达事故现场抢修。乙方不在约定期限内派人修理，甲方可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除，质量保修金不足支付的部分，乙方仍需承担。 |
| 3 | ★1.工期：合同签订后70天内完成安装调试，达到使用条件。 2.验收方式：调试合格后验收。 |
| 4 | ★付款方式： （1）承包范围内的项目总价包干，最终结算金额不予调整。 （2）工程竣工验收合格后，支付合同金额的60％，一个供冷期结束无问题后支付至合同金额的97%，余款作为保修金，在工程竣工验收合格满两年且无质量问题后由甲方一次性无息付清。 |
| 5 | 报价方式：为总价报价方式，该报价包含但不限于工程量清单项目内分部分项工程费、总价措施费、其他项目费、规费和税金等工程费用，调试验收合格至满足采购人性能要求的费用，以及质保费用等一切费用。 |
| 6 | ★合同条款：详见第四章《合同条款及格式》 |

第五章  评审方法和评审标准

- 一、磋商小组：

本采购项目磋商小组由采购人代表和评审专家组成。

- 二、评审方法：

本项目评标方法采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。

经磋商确定最终采购需求和确定提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

- 三、评审原则：

磋商小组必须客观、公正、审慎，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。

- 四、评审标准：

（一）评审时，磋商小组以磋商文件为评审依据，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评审因素的得分。

（二）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

1.价格分：35分

采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且响应价格最低的响应报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

响应报价得分＝（评审基准价/响应报价）×35分。

评审过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

2.商务技术分（65分）

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工组织设计 | 38分 | 包括主要施工方案、质量管理体系与质量保证措施、进度管理体系与进度保证措施、安全管理体系与安全保证措施、边施工边使用的管理措施等，评委根据供应商提供的方案横向比较打分。 1、施工组织总体设想、方案针对性、实用性等满分4分； 2、质量管理体系与质量保证措施满分6分； 3、进度管理体系与进度保证措施满分6分； 4、安全管理体系与安全保证措施满分6分； 5、边施工边使用的管理措施满分8分。 6、本项目施工中的重点、难点及解决方案8分。 |
| 2 | 人员配备 | 5分 | 1、除项目经理外，有1名二级及以上注册建造师（机电）资质的专职人员得3分。 2、除项目经理外，有1名建设工程安全员C证的专职人员得2分。 注：建造师、专职安全员必须提供证书扫描件及近6个月的社保缴纳证明。 |
| 3 | 业绩、信誉 | 8分 | 1、供应商提供近2022年1月1日以来类似暖通项目业绩，每有一个得2分,本项最高得5分，没有业绩不得分（以签订合同时间为准，需提供中标通知书（或直接发包证明）和合同扫描件）。 2、供应商具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO18001职业健康安全管理体系认证证书且在有效期内，每有1件证书得1分，最高得3分（提供证书扫描件）。 |
| 4 | 售后服务方案 | 14分 | 1、售后服务方案完整、实用2分； 2、服务响应时间：供应商承诺2个小时内到达现场并开始排除故障的得4分，超过2小时不得分； 3、维保人员有1名二级及以上注册建造师（机电）资质的专职人员得2分；必须提供证书扫描件及近6个月的社保缴纳证明； 4、有1名高级工（电工、焊工、管工等）得1分，最高得2分。必须提供证书扫描件（及近6个月的社保缴纳证明。 5、本工程质保期为2个采暖期、2个供冷期，在质保期基础上每延长1个采暖期、供冷期得2分，最高得4分。 注：提供承诺书，加盖公章，否则不得分。 |

五、评审结果排名说明

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分和投标报价均相同的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为成交候选人。

符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

第六章  竞争性磋商响应文件格式

响应文件

项目名称：

项目编号：

招标编号：

供应商名称：（加盖CA电子公章）

供应商地址：

法定代表人：

委托代理人（委托代理时填写）：

日      期：

响应文件目录

一、提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；供应商为自然人的，提供其身份证；

二、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函（格式）；

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料（格式）；

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）。

五、供应商须具备建设行政主管部门核发的机电安装工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装专业承包三级及以上资质和企业安全生产许可证；

六、拟派项目负责人须具备建设行政主管部门颁发的机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格和安全生产考核合格B类证；

七、拟报项目负责人必须为本单位正式职工，提供近6个月的社保缴纳证明(加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章)，必须为项目法人授权委托人，全程参与招标投标过程（含异议投诉）的各项活动；

八、供应商未列入采购人黑名单或近5年内和采购人之间无经济和法律纠纷承诺书；

九、供应商无不良行为、无借牌挂靠行为、项目负责人无不良行为承诺书，供应商、法定代表人、项目负责人无行贿犯罪记录承诺书；

十、在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。

十一、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目响应。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目响应承诺书。

十二、法定代表人授权委托书（格式）

十三、磋商响应函（格式）

十四、首次磋商报价表（开标一览表）（格式）；

十五、首次磋商报价明细表（工程量清单报价）（格式）；

十六、中小微企业声明函（格式）

十七、残疾人福利性单位声明函（格式）

十八、商务要求响应及偏离表（格式）；

十九、技术要求响应及偏离表（格式）；

二十、施工组织设计；

二十一、售后服务方案；

二十二、供应商认为需要提供的其他资料。

- 提供法人或者其他组织的营业执照

法人或者其他组织的营业执照等证明文件；供应商为自然人的，提供其身份证。

2、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函（格式）

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：连云港市立东方医院

我方供应商名称 参加                 （项目编号：         ）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

- （2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料（格式）

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（供应商名称）郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。

主要专业技术能力有：                          。

注：须附证明材料。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

4、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

5、供应商资质证明

供应商须具备建设行政主管部门核发的机电安装工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装专业承包三级及以上资质和企业安全生产许可证。

6、项目负责人资格证书

拟派项目负责人须具备建设行政主管部门颁发的机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格和安全生产考核合格B类证。

7、项目负责人社保缴纳证明

拟报项目负责人必须为本单位正式职工，提供近6个月的社保缴纳证明(加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章)，必须为本项目法人授权委托人，全程参与招标投标过程（含异议投诉）的各项活动。

8、承诺书（一）

承诺书（一）

我公司承诺：本公司未列入采购人黑名单，近5年内和采购人之间无经济和法律纠纷。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

9、承诺书（二）

承诺书（二）

我公司承诺：本公司无不良行为、无借牌挂靠行为、项目负责人无不良行为，本公司、法定代表人、项目负责人无行贿犯罪记录。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

10、“信用中国”网页查询截图

在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形的网页查询截图。

11、承诺书（三）

承诺书（三）

我公司承诺：本公司和其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商的情形，不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

12、法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书

【采购单位】：

本授权书声明：注册于  （委托单位全称） 的法定代表人         代表本公司授权（姓名和职务）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关【标段名称】项目（标段编号：【标段编号】）的磋商采购及合同签订、执行、完成，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年    月    日签字（或盖章）生效，特此声明。

委托单位（盖章）：                      法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：     年    月    日

附法定代表人与委托代理人身份证正反面。

说明：

1．委托书内容填写应当明确、文字工整清楚，涂改无效。

2．委托书不得转借、转让、买卖。

3．委托代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

13、磋商响应函（格式）

磋商响应函

致：【采购单位】

根据贵方     标段（标段编号：     ）采购文件，正式授权下述签字人     全权代表     参加贵方组织的采购活动，按照采购文件要求提交响应文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按采购文件项目需求提交响应报价，报价详见开标一览表，工期     天。

2.我方同意在本标段采购文件中规定的响应文件递交截止之日起60天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.我方根据采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5.我方已详细审核采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6.如果在响应文件有效期内撤回或者有其他违约行为，我方的保证金可被贵方全部或部分没收。

7.同意应贵方要求提供与本次采购活动有关的任何数据或资料。

8.我方完全理解，最低报价不是中标（成交）的唯一条件。

9.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

注：未按照本响应函的格式要求填写的，将造成非实质性响应。

14、首次磋商报价表（开标一览表）（格式）

首次磋商报价表（开标一览表）

标段编号：【标段编号】

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 元 |
| 总价（大写） | 金额大写： |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用，采购人不再支付报价以外的任何费用；

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、本报价不是本次采购的最后报价。

供应商（电子签章）：

注：未按照本开标一览表的格式要求填写的，将造成非实质性响应。

15、首次磋商报价明细表（工程量清单报价）（格式）

已标价的工程量清单

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

16、中小企业声明函（格式）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整，将不享受扶持政策。

3、成交供应商的《中小企业声明函》随成交结果公开。

17、残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____   _   单位的______   项目由本单位提供全部服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整，将不享受扶持政策。

2、成交供应商的《残疾人福利性单位声明函》随成交结果公开。

18、商务要求响应及偏离表（格式）

商务要求响应及偏离表

请逐条对应采购文件“项目需求”等内容要求的商务条件，填写该表。

| 项号 | 采购文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：“偏离说明”填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

19、技术要求响应及偏离表（格式）

技术要求响应及偏离表

请逐条对应采购文件“项目需求”等内容要求的技术条件，填写该表。

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

注：“偏离说明”填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

20、施工组织设计

施工组织设计包括但不限于以下内容：施工组织总体设想、质量管理体系与质量保证措施、进度管理体系与进度保证措施、安全管理体系与安全保证措施、边施工边使用的管理措、施工中的重点难点和解决方案等。

21、售后服务方案

22、供应商认为需要提供的其他资料

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。