## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：自行车棚 | [5 empty] | 标段：黑林镇乡村振兴产业园充电桩及其附属设施建设项目 |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
| A.1 | 土石方工程
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1、土壤类别:详见地勘报告或投标人自行踏勘考虑； 2、弃土运距:投标人自行考虑； 3、取土运距:投标人自行考虑 | m2 | 877.5
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别:详见地勘报告或投标人自行踏勘考虑； 2、挖土深度:1.5m以内 3、弃土运距:投标人自行考虑 | m3 | 267.84
3 | 010103001001 | 回填方 | 1、密实度要求:压实系数不小于0.94，均匀回填并分层夯实； 2、填方材料品种:原土回填，具体详见规范及设计要求 3、填方粒径要求:满足规范及设计要求 4、填方来源、运距:投标人自行考虑 | m3 | 172.05
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土 2.运距:3km以内 | m3 | 95.79
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程
5 | 010501001001 | 垫层 | 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20素混凝土 | m3 | 16.74
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：自行车棚 | [5 empty] | 标段：黑林镇乡村振兴产业园充电桩及其附属设施建设项目 |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
6 | 010501003001 | 独立基础 | 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 | m3 | 69.75
7 | 010502001001 | 矩形柱 | 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 | m3 | 9.3
8 | 010507007002 | 其他构件 | 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40微膨胀细石混凝土； | m3 | 0.47
9 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:HRB400，直径12以内； 2、其余未描述详尽之处详见图纸设计及规范要求 | t | 4.008
10 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:HRB400，直径25以内； 2、其余未描述详尽之处详见图纸设计及规范要求 | t | 1.721
11 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1、钢材种类:Q235B 2、铁件尺寸:455*258*20埋件、70*70*14垫板； 3、其余未描述详尽之处详见图纸设计及规范要求 | t | 0.638
| A.6 | 金属结构工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：自行车棚 | [5 empty] | 标段：黑林镇乡村振兴产业园充电桩及其附属设施建设项目 |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
12 | 010604001001 | 钢梁（异形） | 1、梁类型:GJ,H300*150*8*10/H(400~300)*150*8*10 2、钢材品种、规格:Q355B 3、钢构件须经喷砂（抛丸）除锈，达到Sa2.5级除锈等级； 4、钢材经除锈处理后喷涂水性无机富锌底漆，厚度为40*2um，环氧云铁中间漆，厚度为40*2um，可复涂聚氨酯面漆，厚度为30*2um，表面处理后到涂底漆的时间间隔不应超过6h，在次期间表面应保持洁净。 5、含普通螺栓。 6、其余未描述详尽之处详见图纸设计及规范要求 | t | 13.153
13 | 010606001001 | 水平支撑 | 1、类型:SC,Φ20热镀锌圆钢 2、钢材品种、规格:Q235B，热镀锌 3、含普通螺栓。 4、其余未描述详尽之处详见图纸设计及规范要求 | t | 0.538
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：自行车棚 | [5 empty] | 标段：黑林镇乡村振兴产业园充电桩及其附属设施建设项目 |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
14 | 010606001002 | 系杆 | 1、类型:XG,薄壁钢管144*3.0 2、钢材品种、规格:Q235B，热镀锌 4、含普通螺栓。 5、其余未描述详尽之处详见图纸设计及规范要求 | t | 4.225
15 | 010606001003 | 钢拉条 | 1、类型:拉条,Φ10热镀锌圆钢 2、钢材品种、规格:Q235B，热镀锌 3、含普通螺栓。 4、其余未描述详尽之处详见图纸设计及规范要求 | t | 0.238
16 | 010606002001 | 钢檩条 | 1、类型:LT,冷弯薄壁C220*70*20*2.2 2、钢材品种、规格:Q235B，热镀锌 3、含普通螺栓。 4、其余未描述详尽之处详见图纸设计及规范要求 | t | 4.938
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：自行车棚 | [5 empty] | 标段：黑林镇乡村振兴产业园充电桩及其附属设施建设项目 |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
17 | 010606001004 | 撑杆 | 1、类型：撑杆,Φ32*2.5热镀锌圆管 2、钢材品种、规格:Q235B，热镀锌 4、含普通螺栓。 5、其余未描述详尽之处详见图纸设计及规范要求 | t | 0.132
18 | 040901010001 | 高强螺栓 | 1、材料种类:Q235 2、材料规格:M24，L=880mm 3、其余未描述详尽之处详见图纸设计及规范要求 | 套 | 248
| A.10 | 保温、隔热、防腐工程
19 | 011002001001 | 防腐混凝土面层 | 1、防腐部位:基础 2、面层厚度:厚度500μm 3、胶泥种类、配合比:环氧沥青 4、其余未描述详尽之处详见图纸设计及规范要求 | m2 | 272.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：自行车棚 | [5 empty] | 标段：黑林镇乡村振兴产业园充电桩及其附属设施建设项目 |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
20 | 011002001002 | 防腐混凝土面层 | 1、防腐部位:基础短柱 2、面层厚度:厚度1mm 3、胶泥种类、配合比:环氧沥青 4、其余未描述详尽之处详见图纸设计及规范要求 | m2 | 68.2
分部分项合计
措施项目
21 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、投标人根据现场情况自行考虑报价。 | 项 | 1
22 | 011702001001 | 基础 模板 | 1.垫层复合木模板 | m2 | 29.14
23 | 011702001002 | 基础 模板 | 1.独立基础复合木模板 | m2 | 133.3
24 | 011702002001 | 矩形柱 模板 | 1.矩形柱复合木模板 | m2 | 68.2
25 | 011702025001 | 其他现浇构件 模板 | 二次灌浆 | m2 | 2.21
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：自行车棚 |  |  |  | 标段：黑林镇乡村振兴产业园充电桩及其附属设施建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 3.1
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.84
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.31
2 | 011707010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：自行车棚 |  |  |  | 标段：黑林镇乡村振兴产业园充电桩及其附属设施建设项目 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
7 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 011707013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：自行车棚 |  |  |  | 标段：黑林镇乡村振兴产业园充电桩及其附属设施建设项目 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
15 | 011707014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：自行车棚 |  | 标段：黑林镇乡村振兴产业园充电桩及其附属设施建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 | [5 empty] | —
表—12

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：自行车棚 |  |  |  |  | 标段：黑林镇乡村振兴产业园充电桩及其附属设施建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 机械
3.1
机械小计
4 | 企业管理费和利润
4.1
企业管理费和利润小计
总计
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：自行车棚 |  |  | 标段：黑林镇乡村振兴产业园充电桩及其附属设施建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 3.2
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.53
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13