
2025年杨庄村宜居宜业和美乡村项目
招标控制价编制说明

一、编制依据

1、现场勘查，业主确认的编制范围，业主提供项目设计图。

2、《建设工程工程量清单计价规范》（2013）；《江苏省市政工程计价表》（2014年版）；《江苏省土建与装饰工程计价表》（2014年版）；《江苏省安装工程计价表》（2014年版）《江苏园林定额》（2007年版）；《江苏建设工程费用定额》(2014)。

材料价格按照《泰州市工程造价管理》（2025年第8期），造价信息没有的按市场询价。
苏建函价〔2025〕273号“江苏省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知。
江苏省住房和城乡建设厅〔2019〕第19号建筑工人实名制费用计取公告。
苏建函价2025_2号文，税率9%。
本项目采用市政工程（三类）取费、园林工程（三类）取费、安装工程（三类）取费。
工程概况
项目名称：2025年杨庄村宜居宜业和美乡村项目。

本次控制价编制范围为：包含设计图中的道路安全提升、栈道、路灯、绿化、村口标识等所有项目。

工程计价说明

（一）、市政
1、其他金属构件拆除：波形护栏拆除并运至业主指定位置；

2、挖一般土方：20cm内表土清理，含草皮、杂物；

3、挖沟槽土方：景墙基础沟槽土方开挖并留置利用；

4、回填方：原土利用，沟槽回填；

5、余方弃置：清表杂土、杂物，挖装上车、运输、弃置等所有费用，运距自行考虑，结算单价不作调整；

6、挖沟槽土方：侧石基础土方开挖、回填；

7、挖基坑土方：仿木小护栏立柱基坑开挖；

8、安砌侧（平、缘）石：120*250*1000mm芝麻灰仿石侧石安砌，含混凝土基础、护脚，详见设计图；

9、现浇混凝土人行道及进口坡：开口侧石缓冲消能，含两侧侧石、碎石；

10、隔离护栏：H=40cm，间距2米镀锌方管仿木纹篱笆，详见设计图；

11、挖沟槽土方：预制板护坡工作面开挖，详见设计；

12、回填方：护坡板后回填，详见设计。

13、预制钢筋混凝土方桩：250*250mm，L=5米C30混凝土方桩（栈道、码头）预制、养护、运输、打桩等，含钢筋、模板等所有费用；

14、预制混凝土板：1980*950*120mm，C30钢筋混凝土预制板（栈道、码头），含预制、养护、运输、安装、包裹土工布等所有费用；

15、有梁板：现浇C30钢筋混凝土栈道、码头面板，含支模、浇筑、养护等所有费用。

16、其他金属构件拆除：波形护栏拆除并运至业主指定位置；

17、挖一般土方：停车场清表、清杂，弃方就近处理；

18：碎石：碎石停车场，含原土夯实、150厚砖渣回填压实、100厚级配碎石面层；

19、安砌侧（平、缘）石：停车场分割收边，双砖立铺，详见设计图。
（二）、园林
1、栽植乔木：原苗木移栽，胸径综合考虑，包成活、三级养护两年，单价包干；

2、栽植乔木：鸡爪槭，地径12cm，含挖树坑、基肥、栽植、浇水等，包成活、三级养护两年，苗木详细特征见设计图；

3、栽植灌木：金冠女贞球，h=80cm，p=120cm，含挖树坑、基肥、栽植、浇水等，包成活、三级养护两年，苗木详细特征见设计图；

4、栽植灌木：红花檵木球，h=100~110cm，p=150cm，含挖树坑、基肥、栽植、浇水等，包成活、三级养护两年，苗木详细特征见设计图；

5、栽植绿篱：亮晶女贞，h=30~40cm，p=20~25cm，49株/m2，含基肥、栽植、浇水等，包成活、三级养护两年，苗木详细特征见设计图；

6、栽植绿篱：夏娟，h=20~25cm，p=20~25cm，36株/m2，含基肥、栽植、浇水等，包成活、三级养护两年，苗木详细特征见设计图；

7、栽植绿篱：兰花三七，h=25~30cm，p=20~25cm，36株/m2，每丛5芽，含基肥、栽植、浇水等，包成活、三级养护两年，苗木详细特征见设计图；

8、栽植绿篱：金边阔叶麦冬，h=20~25cm，49株/m2，每株3~5芽，含基肥、栽植、浇水等，包成活、三级养护两年，苗木详细特征见设计图；

9、栽植绿篱：花叶玉簪，h=25~30cm，p=20~25cm，49株/m2，每株3~5芽，含基肥、栽植、浇水等，包成活、三级养护两年，苗木详细特征见设计图；
10、景墙：入口标识景墙，含基础、墙体、小瓦空花墙、饰面、配饰等，详见设计图；

11、景墙：景墙1，含基础、墙体、饰面、配饰等，详见设计图；

12、景墙：景墙2，含基础、墙体、饰面、配饰等，详见设计图；

13、整理绿化用地：人工整理绿化用地；

14、栽植乔木：染井吉野樱，D=8~10cm，H=200~250cm、P≥200cm，含挖树坑、基肥、栽植、浇水等，包成活、三级养护两年，苗木详细特征见设计图；

15、栽植灌木：树状月季，D=6~8cm，H=150cm，P=150cm，含挖树坑、基肥、栽植、浇水等，包成活、三级养护两年，苗木详细特征见设计图；

16、铺种草皮：矮生百慕大追播黑麦草，满铺，草籽用量详见设计图，包成活、三级养护两年；

17、喷播植草：白三叶+甘野菊，包成活，三级养护两年，草籽用量及具体美观要求见设计图；

18、园路：栈道缓冲带，70厚粗砂垫层、50厚碎石，含整平、回填、压实等所有费用；

19、栈道：栈道面层，8厚仿木纹压印地坪，含压印、刷防护剂等，具体要求详见设计图；

20、栈道：码头面层，8厚仿木纹压印地坪，含压印、刷防护剂等，具体要求详见设计图；

21：防腐木栏杆：栈道栏杆，H=1100,含采购、安装等，结构做法及美观要求详见设计图；

钢筋混凝土围栏：码头围栏，H=600，含立柱、铁索等，结构做法及美观要求详见设计图；

台阶：栈道台阶，仿古青砖，含50厚碎石垫层，100厚C20混凝土垫层，面层青砖铺设等，详见设计图；
入口门头：小菜园入口门头，防腐木结构，按专业采购计价；
其他景观小摆设：入口小品，整体木雕，含所有项目，按成品采购计价；
园路：入口汀步，50厚花岗岩板，做法详见设计图；
园路：碎石步道，含整平、100厚碎石，40厚砾石，做法详见设计图；
园路：硬土步道，含素土夯实、30厚砂垫层、50厚黄土粗砂、仿古青砖收边，做法详见设计图；
木栏杆：防腐木栏杆，H=1100，φ80立柱，间距2米，含基础土方、浇筑、立柱、横板等所有项目，做法详见设计图；
栈道：防腐木平台（含上部结构），含地坪整理、碎石垫层、C20混凝土垫层、防腐木地板铺设、立柱、屋架、屋面等所有项目，做法详见设计图；
铺种草皮：矮生百慕大追播黑麦草，满铺，草籽用量及美观要求详见设计，包成活、三级养护两年；
喷播植草：白三叶+甘野菊，包成活，三级养护两年，草籽用量及具体美观要求见设计图；
标志牌：防腐木宣传栏，按成品采购计价，详见设计图；
其他景观小摆设：成品草框，按成品采购计价，详见设计图；
（三）、安装
1、平面、箱式招牌：入口标识景墙LOGO，R=350mm，含箱体、面层、标识等，详见设计图；

2、金属字：入口标识景墙-小瓦花墙“杨庄村”，1.2mm镀锌钢板发光字制作、安装，红色氟碳漆，800*800*50，详见设计图；

3、金属字：1.2mm镀锌钢板发光字制作、安装，白色氟碳漆，400*400*50，“和美乡村、宜居宜业”，详见设计图；

4、金属字：1.2mm镀锌钢板发光字制作、安装，白色氟碳漆，350*400*50，“江苏省卫生村”，详见设计图；

5、金属字：1.2mm镀锌钢板发光字制作、安装，白色氟碳漆，300*350*50，“江苏省传统村落”，详见设计图；

6、配电箱：入口夜景灯配电箱，室外防水不锈钢配电箱，含箱体、元件、安装、基础等所有项目，附件详见设计图；

7、配管：PE32电缆保护管，含挖填土、管道敷设等；

8、配线：YJV-3*4铜芯电缆，管内穿线；

9、接线盒：防水防爆接线盒，位置详见设计图；

10、装饰灯：LED射灯，220V/30W，插地安装，含灯体、支架等所有费用；

11、装饰灯：LOGO及发光字LED光源两套，220V/12W；

12、一般路灯：太阳能仿古庭院灯，3~4米高，材质及配件详见设计图，含土方挖填、基础浇筑、安装等所有费用。
四、其他说明

1、暂列金额：根据业主要求，本工程不设暂列金额；

2、大型机械进退场费用：市政单位工程计取一次，园林、安装单位工程不重复计取；

3、控制价已包含本项目所有费用，投标人应勘察现场，充分考虑后确定投标报价。
编制单位：江苏权鑫项目管理有限公司         

 2025.10.13         

