- 园区自有设备清单

| 建设依据：省政府办公厅关于印发全省沿海化工园区（集中区）整治工作方案的通知（苏政办发〔2018〕46号）、《江苏省化工园区监控预警建设方案技术指南（试行）》（苏环办〔2016〕32号） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 测点名称 | 限值限量联网平台对应名称 | 安装位置 | 监控点类型 | 监测项目名称 | 设备所有权 | 运行建议 | 是否与限值限量平台联网 |
| 1 | QZ-01 | 原1号气站 | 1号泵站南侧 | 标准气站 | 气温、湿度、气压、风速、风向、臭氧、二氧化氮、一氧化碳、二氧化硫、PM10、PM2.5 | 园区自有 |  | 是 |
| 2 | QZ3 |  | 小王坊村村委会内 | 标准气站 | 温度、湿度、气压、风速、风向、臭氧、二氧化氮、一氧化碳、二氧化硫、PM10、PM2.5 | 园区自有 |  |  |
| 3 | QZ5 | 原5号气站 | 园区消防站 | 标准气站 | 气温、湿度、气压、风速、风向、臭氧、二氧化氮、一氧化碳、二氧化硫、PM10、PM2.5 | 园区自有 | 2016年安装，设备老旧，目前作为边界站使用，使用园区网格站替换。原设备就地封存，完成设备更换联网。 | 是 |
| 4 | QZ-06 | 镔鑫特钢生活区 | 镔钢宿舍 | 标准气站（上风向） | 气温、湿度、气压、风速、风向、臭氧、二氧化氮、一氧化碳、二氧化硫、PM10、PM2.5 | 园区自有 |  | 是 |
| 5 | QZ-07 | 危化品停车场 | 危化品停车场内/（大连路与连云港大道交汇处南侧） | VOCs站 | VOCs（含57种臭氧前驱体监测项目） | 园区自有 |  | 是 |
| 6 | QZ-07 | 危化品停车场 | 危化品停车场内/（大连路与连云港大道交汇处南侧） | 标准气站（下风向） | 气温、湿度、气压、风速、风向、臭氧、二氧化氮、一氧化碳、二氧化硫、PM10、PM2.5 | 园区自有 |  | 是 |
| 7 | SZ3 | 无名河入海口 | 无名河 | 标准水站 | 总氮、氨氮、总磷、高锰酸盐指数，五参数 | 园区自有 | 1、站点系统不满足新的技术规范规范要求，两个水站更换新系统设备，原设备封存。 | 是 |
| 8 | SZ1 |  | 镔鑫西侧 | 标准水站 | 总氮、氨氮、总磷、高锰酸盐指数，五参数 | 园区自有 | 1、站点系统不满足新的技术规范规范要求，两个水站更换新系统设备，原设备封存。更换新站房。 |  |
| 9 | 一企一管站房 |  |  |  | 云通污水厂进水口及南片区11家企业水质在线仪表：cod8台、氨氮2台、20管道上电磁阀2个、挂墙流量计8台、管道流量计3台、数采仪8台、电动阀11台； 南区泵泵房设备：cod3台，氨氮3台、ph3套、流量计3台； 湿地排口：cod、氨氮、总磷、总氮、ph、流量计、供样留样一体机、数彩仪 | 园区自有 |  |  |

- 包括站房维修及合理范围内的其他事项