无锡市政府采购

公开招标文件

（全流程电子化）

采购项目编号：JSZC-320200-GXIN-G2025-0003

采购项目名称：无锡市人民医院污水处理用药采购项目

采购人：无锡市人民医院

采购代理机构：江苏广信工程咨询有限公司

二○二五年二月十日

目  录

第一部分   投标邀请…………………………………………3-8

第二部分   投标供应商须知…………………………………9-23

第三部分   采购需求…………………………………………24-27

第四部分   合同（格式文本）………………………………28-36

第五部分   附件………………………………………………37-55

# 第一部分  投标邀请

江苏广信工程咨询有限公司受无锡市人民医院委托，就无锡市人民医院污水处理用药采购项目进行公开招标。现欢迎符合相关条件的供应商参加投标，本项目注意事项详见下表：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：无锡市人民医院污水处理用药采购项目 采购项目编号：JSZC-320200-GXIN-G2025-0003 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采购人：无锡市人民医院 采购人地址：无锡市金城路399号 采购代理机构：江苏广信工程咨询有限公司 采购机构地址：无锡市滨湖区蠡溪路隐秀苑附房1-8号 |
| 3 | 采购项目概况、要求： - 采购范围：无锡市人民医院关于污水处理用药采购，具体详见采购需求； - 供货服务期：2年（预算金额或服务期任意一项先到即本项目完成）； - 供货期要求：按采购人需求分批送货，采购人发出送货通知后1小时内响应，12小时内将所需货物送达采购人指定地点； - 质量标准：合格且各项检测指标均符合采购需求； - 售后响应时间：按采购人需求分批送货，采购人发出送货通知后1小时内响应，12小时内将所需货物送达采购人指定地点； - 本项目预算金额：170万/2年，最高限价：170万/2年；本项目按优惠率报价；（预算金额或服务期任意一项先到即本项目完成） - 合同履行期限：合同签订生效后2年； - 本项目是否接受联合体投标：否； - 本项目是否接受进口产品投标：否； - 本项目是否专门面向中小企业：是； - 本项目标的所属行业：工业（制造业），根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号规定，工业：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 4 | 投标供应商资格要求： 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定： (1)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供关于资格的声明函，格式见附件） (2)具有独立承担民事责任的能力；（提供具有独立承担民事责任能力的报价供应商有效的营业执照或相关部门的登记证明文件原件扫描件加盖公章） (3)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度[提供投标供应商最近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）由第三方事务所出具的2023年度的财务审计报告和所附已审财务报告的原件扫描件并加盖公章] (4)有依法缴纳税收的良好记录；[提供投标供应商最近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件并加盖公章] (5)有依法缴纳社会保障资金的良好记录[提供供应商最近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料；（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件并加盖公章] (6)投标供应商授权委托人必须为投标供应商在职员工；[提供法定代表人授权委托书、授权委托人与投标供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的最近三个月中任意一个月（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关社保证明材料扫描件加盖公章，社保证明材料是指含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带可验证二维码的社会保险证明原件或打印件，如投标供应商为新成立企业，社保缴费月数不足三个月，则提供自公司成立以来至最近一个月（不含投标当月）依法缴纳社会保障资金的相关材料] 2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 投标供应商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，投标供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》；投标供应商如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；投标供应商如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》。 3.其他资格要求： (1)投标供应商必须具备有效的危险化学品经营许可证且许可范围中包含次氯酸钠； (2)投标供应商应具备道路运输经营许可证（品目必须包括经营性道路危险货物类运输8类）或者道路危险货物运输许可证或与具有道路运输经营许可证（品目必须包括经营性道路危险货物类运输8类）或与具有道路危险货物运输许可证的第三方运输单位相关合作协议； (3)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项的政府采购活动；（投标时提供承诺书，格式见附件） (4)未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以评标当日代理机构查询结果为准） |
| 5 | 获取招标文件： - 获取招标文件方式：供应商登录苏采云http://jszfcg.jsczt.cn/，招标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－－已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。 - 招标文件获取时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日，截止时间后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。 - 招标文件获取地点：供应商登录苏采云http://jszfcg.jsczt.cn/进行获取。 - 售价：0元。 |
| 6 | 招标文件的澄清修改： 1.投标供应商对招标文件提出澄清修改的方式：2025年2月18日10:00时前，以电子邮件形式发送给采购代理机构。 2.采购人对招标文件澄清修改的截止时间：2025年2月18日16:00时，以书面（或电子稿）形式发送给各潜在供应商； 3.本项目不组织统一踏勘现场，由各投标供应商自行踏勘，费用自理。 |
| 7 | 投标保证金： 本项目不收取投标保证金。 |
| 8 | 投标有效期： 投标截止时间起90天。 |
| 9 | 投标文件的接收信息： 1.网上投标截止时间：2025年3月3日13：30止，投标截止时间后的投标文件恕不接受 2.网上投标解密时间：2025年3月3日13:30 3.解密时限：开启解密后30分钟，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密 4.接收地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） |
| 10 | 开标有关信息： 1.开标时间：2025年3月3日13:30时 2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）开标大厅 |
| 11 | 评审有关信息： - 评审时间：2025年3月3日开标结束 2.评审地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） |
| 12 | 投标文件制作要求： 1.因本项目作为采用线上电子开评标（网上不见面开标），供应商在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。 2.中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件一式三份。 3.供应商请仔细阅读供应商注册流程和公开招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或移动电话咨询。 |
| 13 | 特别提醒： 1.本项目进行线上不见面采购活动，供应商应在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备，在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示。具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致开标评标失败，供应商自行承担后果。 2.若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对投标文件存在疑问，投标供应商被授权代表须在接到在线询标函后15分钟内，在开标界面在线以澄清函回复并加盖公章或签电子公章；若投标供应商被授权代表未在规定时间内按上述要求作出回复，则视为投标供应商默认资审结果或评审结果 |
| 14 | 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 采购人：无锡市人民医院 采购单位统一社会信用代码：123202004663068618 联系人： 王工 联系电话： 0510-85350841 地址：无锡市清扬路299号 采购代理机构：江苏广信工程咨询有限公司 代理机构统一社会信用代码：91320411467292318U 联系地址：无锡市滨湖区蠡溪路隐秀苑附房1-8号 联系人：尤易坤 姚登峰 杨冬青 张飞鹏 联系电话：0510-82710007 电子邮件地址：guangxin0108@126.com |
| 15 | 1.本次采购采用“江苏省政府采购（苏采云）平台”进行采购活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。投标供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如投标供应商未按要求操作，由此所产生的风险由投标供应商自行承担。技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。 2.其他补充事宜： 2.1潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法 （1）潜在供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。 （2）“苏采云”系统使用的数字证书及电子签章为“意源”CA数字证书和“方正”电子签章。办理流程：详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》，具体网址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。请相关供应商提前完善相应办理材料。办理地点：无锡市公共资源交易中心（无锡市滨湖区观山路199号）12号楼二楼5号、6号窗口。 （3）咨询电话：供应商注册：0519-86722801、0519-86722806，CA及电子加盖公章或签电子公章：0510-81827781，其他事项：0510-81827730。 （4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/ （5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。 （6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 （7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。 2.2有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏政府采购网和无锡政府采购网发布的信息更正公告。如潜在供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由潜在供应商自行承担。 2.3开标当天请供应商联系人保持通讯畅通。 |

# 第二部分  投标供应商须知

- 遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- 采购文件：

1.采购文件包括文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应采购文件的所有要求。

2.投标人应在无锡政府采购网 （http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/）或登录“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/）下载采购文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

3.采购文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

4.采购文件仅作为本次招投标使用。

（三） 采购文件的解释：

1.投标供应商如有需要对采购文件要求澄清或修改的问题，请以书面或电子邮件提出，并按“投标邀请”规定的时间将书面形式或电子邮件形式至江苏广信工程咨询有限公司，联系方式详见“投标邀请”。

2.采购人、采购代理机构将按“投标邀请”规定的时间对投标供应商针对采购文件书面提出的要求澄清的问题进行答疑。

3.本文件的最终解释权归采购人。

（四）采购文件的补充或修正：

1.采购人或者采购代理机构可在投标截止时间15日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.如需对招标文件进行澄清或者修改，澄清或者修改应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上（无锡政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网）上发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标供应商应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标供应商未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合要

求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标供应商自行承担。

3.投标供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），在苏采云平台下载采购文件的，还需提交获取文件回执函。采购人或者采购代理机构将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人或采购代理机构对无效质疑不予受理。

（五）投标文件的组成：（相应内容上传至投标客户端）

投标文件由投标函、证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

1.投标函（格式见附件）

2.证明文件

2.1资格、资信证明文件：

(1)关于资格的声明函（格式见附件）；

(2)投标供应商有效的营业执照或相关部门的登记证明文件（原件扫描件加盖公章）；

(3)投标供应商最近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由第三方事务所出具的2023年度的财务审计报告和所附已审财务报告；（原件扫描件加盖公章）

(4)投标供应商最近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；（原件扫描件加盖公章）

(5)投标供应商最近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；（原件扫描件加盖公章）

(6)投标供应商法定代表人授权委托书；（格式见附件）

(7)投标供应商法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证（原件扫描件，正、反双面扫描）；

(8)授权委托人与投标供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的最近三个月中任意一个月（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关社保证明材料扫描件加盖公章，社保证明材料是指含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带可验证二维码的社会保险证明原件或打印件，如投标供应商为新成立企业，社保缴费月数不足三个月，则提供自公司成立以来至最近一个月（不含投标当月）依法缴纳社会保障资金的相关材料；（原件扫描件，如为法定代表人可不提供）

(9)投标供应商必须具备有效的危险化学品经营许可证且许可范围中包含次氯酸钠；（原件扫描件加盖公章）

(10)投标供应商应具备道路运输经营许可证（品目必须包括经营性道路危险货物类运输8类）或者道路危险货物运输许可证或与具有道路运输经营许可证（品目必须包括经营性道路危险货物类运输8类）或与具有道路危险货物运输许可证的第三方运输单位相关合作协议。 （原件扫描件加盖公章）

(11)投标供应商的《中小企业声明函》（格式见附件）或残疾人福利性单位声明函（供应商为残疾人福利性单位的必须提供，格式见附件）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件；

(12)承诺书一、二（格式见附件）；

注：①投标供应商访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云平台）”——“用户注册”按钮，进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过苏采云 （http://jszfcg.jsczt.cn/）进入注册界面。信息登记表所记录的信息如能相应满足采购文件规定的资格、资信条件的，在本项目评标评审时，可凭信息登记表免于提供相应的资格、资信证明材料的原件或公证件，否则必须按要求提供相应的资格、资信证明材料原件或公证件来予以证明。

②若法定代表人或负责人（法定代表人或负责人姓名必须与营业执照上的一致）亲自参加投标的，不需提供法定代表人授权及有关法定代表人授权代表的劳动合同或社保证明，只需提供身份证明与营业执照即可。（法定代表人作为项目负责人的也不需要提供劳动合同或社保证明）

③法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加项目采购和签订合同。

④上述资格文件中的资格、资信文件必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件，如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件或扫描件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

2.2补充证明文件

- 投标供应商企业简介；（格式自拟）

- 投标供应商基本情况声明；（格式见附件）

- 补充性文件；（评分标准中对应的其他所需证明材料，如有请提供）

- 其他（投标供应商认为有必要提供的声明和文件）。

3、商务部分

- 开标一览表（格式见附件）

- 明细报价表（格式见附件）

- 商务条款偏离表（格式见附件）

- 服务要求响应表（格式见附件）

4、技术文件

投标供应商须提交证明其拟供货物和服务符合招标文件规定的技术投标文件，作为投标文件的一部分。证明文件可以是文字资料、图纸和数据，并须同时提供：

- 投标货物技术偏差表（投标供应商应对采购货物的技术要求作出实质性响应，如有异议应逐条提出，或填写技术偏差表）[格式见附件]；

- 产品供货及配送方案；

- 售后服务方案及应急预案。

（六）报价要求：

1.投标报价按整体综合优惠率报价，报价包括满足本项目要求的所有产品货物及辅配件、运输、装卸、易损易耗费用、人员、交通、食宿、验收、仓储及保管费、保险、利润、风险等交付使用前投标人认为可发生的一切费用。

2.本项目采用优惠率报价，所有货物采用同一个优惠率，最终结算按经采购人及中标人确认的实际供货单数量×货物单价（详见采购需求）×（1-中标优惠率）结算。

3.在项目完成过程中，凡属中标供应商的所有缺陷（包括但不限于制造、安装、调试、验收等环节），中标供应商应无条件整改直至采购人满意为止，所发生的一切费用，视为已包含在供应商投标时的投标报价之中，且并不因此而影响交付采购人使用的时间。

4.在本招标文件第五部分 附件“（八）明细报价表（格式）”中未列出而投标供应商认为要单独列出的报价项目，投标供应商可增加列出，并计入“价格合计”中。

5.投标报价，以人民币万元或元折合为优惠率单位报价。

6.投标文件只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的投标报价。

7.经评标委员会认定投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，投标供应商必须在一小时内提供书面说明，必要时提交相关证明材料以证明其报价合理性。投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（七）投标文件的制作要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

5.投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

6.投标费用自理。

7.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录政府采购交易管理一体化系统获取采购文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

8.投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

9.投标人按采购文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

10.投标人应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

11.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

12.投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

- （八）无效投标文件的确认：

- 投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

- 1.未按规定在无锡市政府采购供应商信息库注册的；

- 2.电子投标文件未按规定期限上传的；

- 3.电子投标文件未按采购文件要求签章的；

- 4.投标人未按采购文件要求解密投标文件的；

- 5.投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 6.不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件；

- 7.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 8.投标文件未按采购文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

- 9.电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 10.投标文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；

- 11.恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

- 12.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格、资信证明文件等）；

- 13.投标文件未加盖投标供应商公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；

- 14.不同投标供应商投标文件相互混装的；

- 15.不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 16.不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人的；

- 17.不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 18.不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 19.不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

- 20.投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

- 21.同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 22.投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

- 23.投标报价超过采购文件规定的预算金额或者最高限价或单价限价或优惠率的；

- 24.经评标委员会认定投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价（有可能影响产品质量或者不能诚信履约的），且投标供应商未能在一小时内提供书面说明或相关证明材料证明其报价合理性的；

- 25.未通过投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

- 26.列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

- 27.投标供应商的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

28.投标文件中货物技术指标不得出现负偏离；

- 29.投标文件内容不全或不符合法律法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

- （九）开标、评标：

- 1.所有投标单位在采购文件规定的时间内解密各自投标文件；

- 2.投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价；

- 3.开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- (1)投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

5.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

6.评标程序

评标工作由江苏广信工程咨询有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

(1)投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1.1）资格性检查。采购人依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

（1.2）符合性检查。评标委员会依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

- 未出现不同报价供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；未出现响应文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；未出现报价超过采购文件规定的预算金额或者最高限价的；

- 未出现经评标委员会认定报价供应商的报价明显低于其他通过符合性审查报价供应商的报价（有可能影响产品质量或者不能诚信履约的），且报价供应商未能在一小时内提供书面说明或相关证明材料证明其报价合理性的；报价供应商的报价畸高或畸低，但总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

- 未出现电子响应文件未按采购文件要求签章的；未出现响应文件未按采购文件规定的内容和要求填写的或没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；未出现电子响应文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；未出现响应文件未加盖报价供应商公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；未出现响应文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；

- 未出现不同报价供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；未出现不同报价供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人的；未出现不同报价供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；未出现响应文件中含有采购人不能接受的附加条件的；未出现同一响应文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 提供的投标药剂全部符合采购需求技术参数要求，提供《投标货物技术偏差表》（格式见附件）且必须为“符合”或“正偏离”；不满足采购文件中规定的其他实质性要求的。

(2)澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(3)比较与评价。按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

7、评标方法和主要因素：

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术文件得分由高到低顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得评审排名资格；综合评审得分相同的按价格最低的供应商获得评审排名资格，如果价格分相同则按技术得分最高的供应商获得评审排名资格，如价格分和技术分均相同则通过随机抽签的方式确定供应商获得评审排名资格，其他同品牌供应商无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

7.1评分项目及分值（总分100分）

(1)投标报价                40分

(2)投标供应商评价          18分

(3)节能环保产品             2分

(4)供货及配送方案          22分

(5)售后服务方案及应急预案   18分

7.2各项目评分标准

(1)价格（40分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标优惠率最优的为评标基准优惠率，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（1-评标基准优惠率）／（1-投标优惠率）×价格权值×100。

本项目价格权值为40%

举例：假设有投标人A优惠率报价:9%，投标人B优惠率报价:8%，投标人C优惠率报价:7%；则投标人A优惠率报价:9%为最优优惠率，其报价分为满分40分，投标人B优惠率报价得分=（100%-9%/100%-8%）*40=39.56分；投标人C优惠率报价得分=（100%-9%/10-100%-7%）*40=39.14分，以此类推。

(2)投标供应商评价（18分）

（2.1）业绩（6分）

投标供应商近3年（以合同签订日期为准）具有同类药剂（同类是指：聚丙烯酰胺（阳离子）或聚丙烯酰胺（阴离子）或聚合氯化铝或甲土立丁或葡萄糖或次氯酸钠）的销售合同，每提供一个有效合同得3分，最多不超过6分。（提供有效合同的原件扫描件上传至投标文件中，不提供或提供不全不得分。）

（2.2）体系认证证书（6分）

投标供应商具备有效期内并经全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）查询为有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的，有1个得3分；最多得6分。（提供认证证书原件扫描件加盖供应商公章及查询网站截图上传至投标文件中，不提供或提供不全不得分。）

（2.3）售后响应时间承诺（6分）：承诺在满足招标文件要求的基础上（接到采购人电话通知后1小时内响应，12小时内将所需货物送达采购人指定地点），其中响应时间（3分），送达时间（3分）：各供应商所报时间最短者得3分，次短者得1分，其余不得分。（格式详见承诺书三）

(3)节能环保产品（2分）

①依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别得0.5分（报价时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分）。

②依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商能够优先使用低挥发性原辅材料的得1分（报价时须提供相应使用低VOCs 含量的有效证明材料，否则不得分）。

(4)供货及配送方案（22分）

（4.1）供货方案 （10分）：投标供应商须根据采购需求要求，提供供货总体方案、供货流程、配送安排、进度计划、质量控制、安全控制等方案。

以上内容不存在瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得10分；以上内容存在1处瑕疵、漏项有针对性解释说明，得7分；以上内容存在 2-3 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得5分；以上内容存在4-5 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得2分；未提供或不满足采购需求或内容存在5处以上瑕疵、漏项，得0分。

（4.2）培训方案（6分）

内容包括投标产品的功能介绍、使用指导、对采购人相关人员的培训方案（培训时长、培训课程明细、培训费用）。

以上内容不存在瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得6分；以上内容存在1处瑕疵、漏项有针对性解释说明，得4分；以上内容存在 2-3 处以上瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得2分；未提供或不满足采购需求，得0分。

（4.3）验收方案（6分）

内容包括投标产品的运输方案、验收标准、验收流程、验收报告、异常处理等。

以上内容不存在瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得6分；以上内容存在1处瑕疵、漏项有针对性解释说明，得4分；以上内容存在 2-3 处以上瑕疵、漏项，得2分；未提供或不满足采购需求，得0分。

(5)售后服务方案及应急预案（18分）：

（5.1）售后服务方案（10分）

方案内容包括本项目的售后技术支持、售后服务响应时间、投诉处理机制、退换货服务、售后服务团队、持续优化服务流程和内容、定期收集客户反馈。

以上内容不存在瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得10分；以上内容存在1处瑕疵、漏项有针对性解释说明，得7分；以上内容存在 2-3 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得5分；以上内容存在4-5 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得2分；未提供或不满足采购需求或内容存在5处以上瑕疵、漏项，得0分。

（5.2）应急预案（8分）

紧急情况下的快速响应机制、问题诊断和处理流程、关键备件和材料的储备情况、与采购人沟通协调的联系方式和程序。应急预案应具有可操作性，能够确保在紧急情况下迅速有效地解决问题，保障采购项目的正常运行。

以上内容不存在瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得8分；以上内容存在1处瑕疵、漏项有针对性解释说明，得5分；以上内容存在 2-3处以上瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得2分；未提供或不满足采购需求，得0分。

注：上述评分项中所称“瑕疵”是指：内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后描述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

7.3评分说明

7.3.1未列入本评分办法的其他条件不作为评分内容。

7.3.2每项评分的具体内容和方法按上述评分办法由评标委员会独立评分。投标文件无相应评分内容时，该项目为零分。客观部分各评标委员会成员的评分应一致，主观部分评分项应当取各评标委员会成员评分的平均值，各分项得分合计即为投标供应商总得分。最终得分最高的为排名第一的中标候选人，评分办法的解释权属采购人。

- （十）确定中标人：

1．评标委员会根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审，自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人为中标人。采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体无锡政府采购网站发布公告中标公告。如有质疑，投标供应商按中华人民共和国财政部令【第94号】《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定提交资料：投标供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容： （一）投标供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；（二）质疑项目的名称、编号； （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（四）事实依据；（五）必要的法律依据；（六）提出质疑的日期。 投标供应商为自然人的，应当由本人签字；投标供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。并按照《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《政府采购质疑和投诉办法》《关于印发〈政府采购质疑处理流程〉的通知》（苏财购〔2018〕86号）等有关法规处理。

2．投标、开标及定标的整个过程均由市级政府采购监管部门的监督。

3. 在中标公示的同时，采购人/采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书。

- （十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1、符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为；

3、投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消。

- （十二）中标无效的确认：

(1)提供虚假材料谋取中标的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

(3)与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

(4)向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

(6)拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- 投标保证金：

- 本项目无需提交投标保证金。

- （十四）签订、履行合同：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经采购代理机构见证后生效。

- 2．本项目免收履约保证金。

- 3.采购代理机构监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十五）政府采购信用担保

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

（十六）政府采购合同融资

根据无锡市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）要求：合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、中标供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。具体事项详见《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2020/11/20/3111344.shtml）。

- （十七）代理服务费：

1.本项目代理服务费由中标供应商领取中标通知书时向采购代理机构一次性付清。

2.本项目代理服务费以中标金额为计费基础，按差额定率累进法计算，100万元以下费率为0.9%，100万元-500万元部分费率为0.66%。

3.中标供应商如果未按规定缴纳代理服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

- （十八）其他：

招标文件的条款必须认真审阅，投标供应商应自行检查招标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标供应商负责。

# 第三部分  采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的须实现的目标：

本次采购项目为污水处理用药采购，主要功能应当满足安全、可靠、舒适、操作简便、快捷的要求，能够保障开展医院污水处理的基本需求。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求：

1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）；

- 2）优先和强制采购节能产品。属于财政部、国家发展改革委《节能产品政府采购清单》有效期内产品的优先采购，属于节能产品清单中强制采购的产品强制采购。优先采购环保产品。属于财政部、生态环境部《环境标志产品政府采购清单》有效期内产品的优先采购。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

聚丙烯酰胺（阳离子）GB/T31246-2014

聚丙烯酰胺（阴离子）GB/17514-2008

聚合氯化铝GB/T22627-2008、GB/15892-2009、GB/T 22627-2014

次氯酸钠GB 19106-2013

以及其他与本项目采购货物有关的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；项目实施时，若有相关新的标准、规范等颁布，则应按照新颁标准、规范实施。

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

（一）质量要求：合格且各项检测指标均符合采购需求。

（二）安全要求：符合国家相关标准或行业标准，送货时送货人员一定要穿戴好防护用品（口罩、帽子、手套）；如有抛洒滴漏需及时清理地面。

（三）技术要求，以下内容不得有负偏离，否则按无效响应处理：

| - 序号 | - 名称 | - 单位 | - 规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 聚丙烯酰胺（阳离子） | - 公斤 | - 1200万分子量 |
| - 2 | - 聚丙烯酰胺（阴离子） | - 公斤 | - 1200万分子量 |
| - 3 | - 聚合氯化铝 | - 公斤 | - 外观：淡黄色粉状； - Al₂O₃：含量≥30%； |
| - 4 | - 邻联甲苯胺（甲土立丁） | - 瓶/350ml | - 外观与性状：白色至微红色有闪光的片状结晶；熔 点: 131~132℃；分子量: 212.30；沸 点: 415℃ 350ml/瓶 |
| - 5 | - 葡萄糖 | - 公斤 | - 工业级；外观与性状：白色，淡黄色颗粒， 熔点(℃)：146（分解） |
| - 6 | - 次氯酸钠 | - 公斤 | 外观：浅黄色透明液体；有效氯（以Cl计）：≥10%； 游离碱（以NaoH计）：0.1%~1%；铁（以Fe计）：≤0.005%； 重金属（以Pb计）：≤0.001%； 砷（以As计）：≤0.0001%； |

四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

- 采购标的的数量及单价：

| - 序号 | - 名称 | - 单位 | - 规格 | - 单价（元） | - 预估量（一年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 聚丙烯酰胺（阳离子） | - 公斤 | - 1200万分子量 | - 17/kg | 150kg |
| - 2 | - 聚丙烯酰胺（阴离子） | - 公斤 | - 1200万分子量 | - 15/kg | - 200kg |
| - 3 | - 聚合氯化铝 | - 公斤 | - 外观：淡黄色粉状； - Al₂O₃：含量≥30%； | - 2.4/kg | - 1250kg |
| - 4 | - 邻联甲苯胺（甲土立丁） | - 瓶/350ml | - 外观与性状：白色至微红色有闪光的片状结晶；熔 点: 131~132℃；分子量: 212.30；沸 点:415℃； 350ml/瓶 | - 180/瓶 | - 3500ml |
| - 5 | - 葡萄糖 | - 公斤 | - 工业级；外观与性状：白色，淡黄色颗粒， 熔点(℃)：146（分解） | - 2.7/kg | - 500kg |
| - 6 | - 次氯酸钠 | - 公斤 | 外观：浅黄色透明液体；有效氯（以Cl计）：≥10%； 游离碱（以NaoH计）：0.1%~1%；铁（以Fe计）：≤0.005%； 重金属（以Pb计）：≤0.001%； 砷（以As计）：≤0.0001%； | - 1.25/kg | - 600吨 |

- 供货期要求：按采购人需求分批送货，采购人发出送货通知后1小时内响应，12小时内将所需货物送达采购人指定地点。

- 交货地点：无锡市人民医院，按采购人要求将本项目中货物送达指定地点（包括可能的分布范围）。

- 售后响应时间：按采购人需求分批送货，采购人发出送货通知后1小时内响应，12小时内将所需货物送达采购人指定地点。

- 供货服务期：2年（预算金额或服务期任意一项先到即本项目完成）。

- 付款方式：本合同价款采用固定单价合同方式确定。合同价款的确定：数量按供需双方确认的供货单计取，结算单价按中标单价执行。合同签订后，采购人每半年根据数量按甲乙双方确认的供货单计取，结算单价*（1-中标优惠率）执行，每半年根据考核情况（考核表详见下表），中标人需先开具正式发票后，由采购人进行付款。中标人延迟交付符合要求发票的，采购人有权延迟付款。

- 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

服务标准：按采购人需求供货；

服务期限：2年；

六、采购标的的验收标准：

验收标准：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

七、采购标的的其他技术、服务等要求：

1.对所供的药剂产品，每次送货必须提供生产厂家的安全技术说明书及质量证明、合格证及留样检测，货到现场后，采购方相关负责人对每批次采样及备份（至少保存三份小样），取样现场双方交接人确认签字。由采购人送至第三方检测机构处保存待检测。

2.采购人每周会将检测机构检测的结果（不论是否达标）通报供货商，供货商接到通知后，3个工作日内申诉的，检测机构会将备份小样重新检测；若3个工作日内未申诉，检测机构会将备份小样作废，且采购人有权对检测不合格的批次作相应扣款手续。

检测费用：复测的批次若不合格，需由供应商支付该批次的检测费用。

如药剂检测不合格,按含量检测比例扣除不合格金额的3倍：

不合格金额=(合格含量-实际含量)/合格含量要求*送货量*单价 。

若本月出现三次以上（含3次）不合格批次，除扣除不合格金额的3倍费用外，另需缴纳本月货款的10%作为违约金。（本月货款=中标单价*实际送货量）。

由此引起的后果，采购人保留进一步追索的权利。

- 3.若在履行合同过程中出现所供药剂质量不合格或响应时间不及时等重大质量事故，导致采购人在药剂使用、工艺生产、水处理检测效果等方面出现重大影响的，供应方应承担相应的经济处罚和赔偿；供方应在第一时间对药剂产品进行更换，并放弃这一批次药剂产品的货款；供应方被视为不再具备履行本项目采购合同的能力，其合同无效，采购人将依法取消其供货资格，采购人有权扣除该批次货款，在结算时不予支付。

4.考核表：

| 无锡市人民医院 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水处理用药采购项目服务考核表 |  |  |  |
| 考核内容 | 扣款细则 | 考核存在问题 | 扣款 |
| 工作人员遵守医院规章制度，服从医院工作安排。 | 未做到一次扣50元 |  |  |
| 工作人员服务规范、及时、热情、文明礼貌。 | 一次服务不规范扣50元 |  |  |
| 按院方要求将本项目中货物在规定时间内送达指定地点，如有特殊情况，应提前通知院方。 | 一次不符合要求扣100元 |  |  |
| 安全生产，文明操作，送货时送货人员一定要穿戴好防护用品（口罩、帽子、手套）。 | 一次不符合要求扣50元 |  |  |
| 保持操作场所环境卫生整洁，如有抛洒滴漏需及时清理地面。 | 一次不规范扣50元 |  |  |
| 遵守合同条款，工作中遇有问题应该友好协调，不推诿 。 | 一次不符合要求扣100元 |  |  |
| 合计考核扣款 |  |  |  |
| 考核日期： | 考核者： | 总务处负责人： |  |

- 第四部分  合同（格式文本）

合同书（货物）格式条款

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就无锡市人民医院污水处理用药采购项目（项目编号：JSZC-320200-GXIN-G2025-0003 ）采购及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

需方（采购人）：无锡市人民医院

供方（中标方）：

一、采购项目编号：JSZC-320200-GXIN-G2025-0003

二、采购项目名称：无锡市人民医院污水处理用药采购项目

三、中标优惠率：            %   ；

四、供货期：二年（预算金额或服务期任意一项先到即本项目完成）；

五、质量标准：合格且各项检测指标均符合采购需求

六、交货地点和方式：无锡市人民医院，按采购人要求将本项目中货物送到指定地点（包括可能的分布范围）。

七、货款支付步骤和办法：

本合同价款采用固定单价合同方式确定。

合同价款的确定：数量按供需双方确认的供货单计取，结算单价按中标单价执行。

合同签订后，采购人每半年根据数量按甲乙双方确认的供货单计取，结算单价*（1-中标优惠率）执行，每半年根据考核情况（考核表详见下表），中标人需先开具正式发票后，由采购人进行付款。

| 无锡市人民医院 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水处理用药采购项目服务考核表 |  |  |  |
| 考核内容 | 扣款细则 | 考核存在问题 | 扣款 |
| 工作人员遵守医院规章制度，服从医院工作安排。 | 未做到一次扣50元 |  |  |
| 工作人员服务规范、及时、热情、文明礼貌。 | 一次服务不规范扣50元 |  |  |
| 按院方要求将本项目中货物在规定时间内送达指定地点，如有特殊情况，应提前通知院方。 | 一次不符合要求扣100元 |  |  |
| 安全生产，文明操作，送货时送货人员一定要穿戴好防护用品（口罩、帽子、手套）。 | 一次不符合要求扣50元 |  |  |
| 保持操作场所环境卫生整洁，如有抛洒滴漏需及时清理地面。 | 一次不规范扣50元 |  |  |
| 遵守合同条款，工作中遇有问题应该友好协调，不推诿 。 | 一次不符合要求扣100元 |  |  |
| 合计考核扣款 |  |  |  |
| 考核日期： | 考核者： | 总务处负责人： |  |

八、合同书不可分割部分：

招标（采购）文件、投标（报价）文件、合同条款及中标（成交）通知书，供方在投标（报价）、评标（评审）过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

九、合同书组成：

合同书由格式条款和合同条款两部分组成。合同条款应当包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并应与“合同书不可分割部分”的内容一致，包括但不限于合同类型，标的名称、采购标的质量、数量，履行时间、地点和方式，包装方式，履约保证金要求，价款或报酬、付款进度安排、与履约验收挂钩的资金支付条件及时间，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法，甲乙双方权利与义务，合同分包要求等。

十、合同书生效及注意事项：

合同书格式条款与合同条款共同组成完整合同书。采购人在确定中标（成交）供应商之日起三十日历天内，完成合同书签订工作。供需双方在合同书上确认签章后，合同即生效并经系统自动将合同书推送“无锡市政府采购网”进行公示。

十一、供需双方如有其他要求，可参照招标（采购）文件、投标（报价）文件（采购人不得向供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议），并在不违反本合同条款的前提下，供需双方自行拟定补充条款。

十二、根据《中华人民共和国政府采购法》第四十九、第五十条规定，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

需方（采购人）：（签章）                 供方（中标方）：（签章）

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

地址：                                   地址：

年    月    日                           年      月       日

供方户名：

供方开户银行：

供方账号：

见证方：江苏广信工程咨询有限公司（签章）

年   月   日

合同条款

（根据相关法律规定以及采购文件确定事项订立）

（一）合同内容：需方向供方购买        。

（二）价格及支付：

1. 按此次中标优惠率执行，合同总标的额为        元。本项目采购货物单价限价如下：

| - 序号 | - 名称 | - 单位 | - 规格 | - 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 聚丙烯酰胺（阳离子） | - 公斤 | - 1200万分子量 | - 17/kg |
| - 2 | - 聚丙烯酰胺（阴离子） | - 公斤 | - 1200万分子量 | - 15/kg |
| - 3 | - 聚合氯化铝 | - 公斤 | - 外观：淡黄色粉状； - Al₂O₃：含量≥30%； | - 2.4/kg |
| - 4 | - 甲土立丁 | - 瓶 | - 外观与性状：白色至微红色有闪光的片状结晶；熔 点: 131~132℃；分子量: 212.30；沸 点:415℃； 350ml/瓶 | - 180/瓶 |
| - 5 | - 葡萄糖 | - 公斤 | - 工业级；外观与性状：白色，淡黄色颗粒， 熔点(℃)：146（分解） | - 2.7/kg |
| - 6 | - 次氯酸钠 | - 公斤 | 外观：浅黄色透明液体；有效氯（以Cl计）：≥10%； 游离碱（以NaoH计）：0.1%~1%；铁（以Fe计）：≤0.005%； 重金属（以Pb计）：≤0.001%； 砷（以As计）：≤0.0001%； | - 1.25/kg |
| 注：1、数量为暂定，最终结算数量按甲乙双方确认的供货单为准。 2、结算金额=甲乙双方确认的供货单数量×中标单价【单价×（1-中标优惠率）】。 |  |  |  |  |

2. 付款方式： 本合同价款采用固定单价合同方式确定。合同价款的确定：数量按供需双方确认的供货单计取，结算单价按中标单价执行。

合同签订后，采购人每半年根据数量按甲乙双方确认的供货单计取，结算单价*（1-中标优惠率）执行，每半年根据考核情况（考核表详见下表），中标人需先开具正式发票后，由采购人进行付款。中标人延迟交付符合要求发票的，采购人有权延迟付款。

（三）知识产权

供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

- （四）履约保证金

本项目无需提交履约保证金。

（五）质量要求与检验：

1.供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。

2.如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3.货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4.货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

5.货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

6.经验收不合格的，供方应当按照需方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合招标文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，需方有权依照法律程序解除合同，并追究供方的违约责任。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

7.需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

（六）交货条件：

1.供货期：2年（预算金额或服务期任意一项先到即本项目完成）；

2.供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。

3.货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。

4.货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其他附件所有部件必须原包装。

5.运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

6.售后响应时间：按采购人需求分批送货，采购人发出送货通知后1小时内响应，12小时内将所需货物送达采购人指定地点

（七）质量保证：

7.1普通药剂产品：出具所供普通药剂产品的检测报告。

7.2、对所供的药剂产品，每次送货必须留样检查，由采购人指定的检测机构化验检测。

7.3、所供药剂产品经需方验收和检测后，如出现品种规格上的差错，数量上的差错和质量上的不合格，供应方承担相关责任：

(1)对采购人造成实际损失的，供货方承担采购人相应的经济损失。

(2)采购人有权终止此项目的供货合同。

（3）供方应第一时间对药剂产品进行更换，并主动放弃这一批次药剂产品的货款。

（八）违约责任：

1.在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或依照法律程序解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

2.如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权依照法律程序解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还，且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

3.需方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，需方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向供方支付违约金。

4.由于需方的原因要求延期交货，需方应按规定支付货款，并承担供方提供的代为保管费。（有关仓储规定另议）

5.供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

6.由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

7.如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

8.招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律法规规定的事件。

（九）合同生效及其他：

1.合同经供需双方代表签字并盖章后生效。

2.合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下方式处理：（2）

(1)向无锡仲裁委员会申请仲裁。

(2)向需方所在地法院提起诉讼。

3.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

4.合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

5.供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

需方（采购人）：（签章）                 供方（中标方）：（签章）

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

地址：                                   地址：

年    月    日                           年      月       日

附件1

廉政协议书

为了进一步加强党风廉政建设，预防业务活动中不规范和违纪违法行为的发生，根据上级有关法律法规和单位行风建设规章制度，（甲方）   无锡市人民医院   ，（乙方）             特订立如下协议。

一、甲乙双方的权利和义务

（一）双方严格遵守国家有关法律法规及党风廉政的规定。

（二）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体和病人的利益，违反行业管理的各项规章制度。

（三）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（四）双方承诺严格遵守本协议，自觉接受双方纪检监察部门的监督。

二、甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的钱物。

（二）甲方工作人员不得私自接受乙方承担费用的旅游、参观、学习培训等活动。

（三）甲方工作人员要秉公办事，不得营私舞弊，不得以权谋私，获得非法利益。

（四）甲方工作人员有义务宣传、告知医院已建立的行风建设制度和规定。

三、乙方的承诺

1、不以现金、有价证券、实物或变相组织旅游和娱乐活动等形式贿赂本院管理及医务人员。

2、不以任何名义为我院工作人员报销应由个人支付的任何费用。

3、不以任何理由安排我院工作人员参加高消费宴请及娱乐活动。

4、不为我院工作人员及其家属购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品和一些其他服务。

5、不得要求医院任何部门、任何个人对药品、器械的使用情况进行统计。

6、遵守“两指”制度。医药器械代表必须在指定时间、指定地点开展活动。

7、履行廉政保证金制度，自愿接受违反《无锡市人民医院关于医药器械代表在院营销管理规定》的相关处理。

8、与我院工作人员未有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；不存在劳动关系，或者担任过乙方的董事、监事，或者是乙方的控股股东或实际控制人。

四、违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本协议，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方及其工作人员违反本协议的，按管理权限，依据有关规定，给予相应处分。实施商业贿赂行为的，将被列入商业贿赂不良记录；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。同时，甲方有权终止其业务往来。

甲方：无锡市人民医院                    乙方：

代表签字：                              代表签字：

日期：                                  日期：

第五部分. 附件（投标文件格式）

- （一）投标函（格式）：

致：江苏广信工程咨询有限公司

根据已收到的采购项目编号为             的      （采购项目名称 ）   的公开招标文件，遵照国家法律法规和规章的有关规定，我方经过踏勘现场和对招标文件等所有文件的研究后，按招标文件中的要求，承担本次项目。

二、我们愿意提供江苏广信工程咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：

投标文件由投标函、证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

1、投标函

2、证明文件

2.1资格、资信证明文件：

（1）关于资格的声明函；

（2）投标供应商有效的营业执照或相关部门的登记证明文件；

（3）投标供应商最近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由第三方事务所出具的2023年度的财务审计报告和所附已审财务报告；

（4）投标供应商最近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

（5）投标供应商最近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

（6）投标供应商法定代表人授权委托书；

（7）投标供应商法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证；

（8）授权委托人与投标供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的最近三个月中任意一个月（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关社保证明材料扫描件加盖公章，社保证明材料是指含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带可验证二维码的社会保险证明原件或打印件，如投标供应商为新成立企业，社保缴费月数不足三个月，则提供自公司成立以来至最近一个月（不含投标当月）依法缴纳社会保障资金的相关材料；

（9）投标供应商必须具备有效的危险化学品经营许可证且许可范围中包含次氯酸钠；

（10）投标供应商应具备道路运输经营许可证（品目必须包括经营性道路危险货物类运输8类）或者道路危险货物运输许可证或与具有道路运输经营许可证（品目必须包括经营性道路危险货物类运输8类）或与具有道路危险货物运输许可证的第三方运输单位相关合作协议；

（11）投标供应商的《中小企业声明函》或残疾人福利性单位声明函（供应商为残疾人福利性单位的必须提供）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件；

（12）承诺书一、二。

2.2补充证明文件

- 投标供应商企业简介；

- 投标供应商基本情况声明；

- 补充性文件；（评分标准中对应的其他所需证明材料，如有请提供）

- 其他（投标供应商认为有必要提供的声明和文件）。

3、商务部分

- 开标一览表

- 明细报价表

- 商务条款偏离表

- 服务要求响应表

4、技术文件

投标供应商须提交证明其拟供货物和服务符合招标文件规定的技术投标文件，作为投标文件的一部分。证明文件可以是文字资料、图纸和数据，并须同时提供：

- 投标货物技术偏差表（投标供应商应对采购货物的技术要求作出实质性响应，如有异议应逐条提出，或填写技术偏差表）；

- 产品供货及配送方案；

- 售后服务方案及应急预案。

三、我们同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为投标截止之日起90天。

四、我方同意按招标文件中的规定期限内完成全部工作。

五、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

六、我们认为你们有权决定中标供应商。

七、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，由双方协商解决。如协商不能解决，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、我们认可并保证遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

九、如果我方被确定为中标供应商，我方愿意如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

十、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商、决不与采购人、其他投标供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

地址：                              邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

- （二）（投标供应商）关于资格的声明函（格式）：

- 关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

江苏广信工程咨询有限公司：

我公司（单位）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我公司（单位）参加本次项目的投标，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

我公司（单位）愿针对本次项目进行投标报价，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见 财库〔2022〕3号文规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

- （三）（投标供应商）法定代表人授权委托书（格式）：

- 法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

江苏广信工程咨询有限公司：

系中华人民共和国合法企业，特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目                              的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

附：

法定代表人身份证件复印件

正反面

被授权代表身份证件复印件

正反面

- （四）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、 （标的名称） ，属于      ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元1，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2、 （标的名称） ，属于      ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。投标供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- （五）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- （六）承诺书（格式）：

承诺书（一）

（投标供应商名称）           在此承诺：

1.如本公司（单位）中标，将按本项目招标文件确定的费用结算方式进行费用结算；

2.本公司（单位）对本项目            （采购项目编号：          ）投标所提供的数据均以事实为依据统计填报，均能提供确实的书面资料以备核查。如若中标，将在服务有效期内严格按照相关法规和招标文件规定提供优质服务。

3.本公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.本公司（单位）具有独立承担民事责任的能力；

5.本公司（单位）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

6.本公司（单位）具备履行合同所必备的设备和专业技术能力；

7.本公司（单位）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

8.本公司不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项的政府采购活动的行为。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

承诺书（二）

廉政承诺书

为了积极配合采购人的招标采购工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标采购工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向采购人承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解采购人招标采购纪律，积极配合采购人执行招标采购廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位或串通投标。

4、按照招标采购文件规定的方式进行投标/响应，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标采购方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标采购方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招标采购公平、公正的任何活动。

6、不向涉及招标采购的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向涉及招标采购的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标采购项目。

8、不向涉及招标采购的单位及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标采购过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向采购人或上级主管部门纪检监察室举报。

我们若违反上述承诺，愿自动放弃中标（成交）资格及其他任何形式的处理。

投标供应商：（公章）

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

承诺书三（格式）

我公司（在满足采购需求规定的基础上）承诺 （时间保证）：接到采购人电话通知后     小时内立即响应；     小时内将所需货物送达采购人指定地点。我公司如未按要求及时完成响应和送达等服务项目，院方有权即时终止本次服务合同。

报价供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

- （七）投标供应商基本情况声明（格式）：

投标供应商基本情况声明

| 法定代表人 |  |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称 人数、 高级职称 人数 |  |  |
| 2023年12月资产总额 | 万元 | 净资产 |  | 万元 |
| 2023年12月股东权益 | 万元 | 2023年业务收入 |  | 万元 |
| 2023年实现利润 | 万元 |  |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： |  | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或是其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年     月     日

- （七）开标一览表（格式）：

- 开标一览表

投标供应商名称（盖章）                        采购项目编号：

| 投标优惠率（%） | 大写： 小写： |
| --- | --- |
| 服务期 | 2年 |
| 质量标准 |  |
| 是否属于小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位： 小型□ 微型□ 监狱企业□ 残疾人福利性单位□ |  |

法定代表人或被授权代表签字或盖章：                      日期：   年   月   日

注：（1）如开标一览表格式与“苏采云”系统中提供的格式不一致，以“苏采云”系统中提供的格式为准。

（2）开标一览表中的内容应与投标函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

（八）明细报价表（格式）

明细报价表

投标供应商名称（盖章）                      采购项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号、规格 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |
| 总报价：大写 小写 |  |  |  |  |  |
| 供 货 承 诺 | 1.供货质量： 2.交货期： 3.质保期： 4.其他承诺： （以上是主要承诺，供投标供应商参考，投标供应商应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况做出具体承诺） |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 提醒：请各投标供应商尽可能携带明细报价表的电子文档。

- 注：（1）投标供应商应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写，表格不够可自行延长。

- (2)上述表格如有不尽之处，投标供应商必须自行添加相应内容并填写完善。

- (3)投标供应商必须提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标供应商对所报相关数据的真实性负责，采购人有权将相关内容进行公示。

（九）商务条款偏离表（格式）

商务条款偏离表

项目名称：  　　　　　　　　　　　　　　采购项目编号：

| 序号 | 采购文件 条款号 | 采购文件的 商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | …… |  |  |

- 注：（1）本表不得删除；

- (2)如无任何偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

- (3)如有偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年     月     日

- （十）服务要求响应表 （格式）：

服务要求响应表

项目名称：  　　　　　　　　　　　　　　采购项目编号：

| 序号 | 招标文件服务要求内容 | 投标文件服务要求响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | …… |  |

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

- 注：（1）本表不得删除；

- （2）如无任何偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

- （十一）投标货物技术偏差表（格式）：

投标货物技术偏差表

项目名称：  　　　　　　　　　　　　　　采购项目编号：

| 序号 | 投标货物名称 | 招标技术要求 | 投标货物 技术指标 | 选择项（正偏离或符合或负偏离） | 相关证明材料（如有时，标明具体页码） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

（十二）投标文件封面格式：

投标文件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日    期 ：