苏 州 政 府 采 购

招 标 文 件

项目编号：JSZC-320508-JZCZ-G2024-0023

采 购 人：苏州市振华中学校

项目名称：苏州市振华中学校智慧安防达标升级

采购类别：货物类

江苏纵驰工程管理有限公司

二〇二四年七月

目 录

前附表	1

第一章 招标公告	4

第二章 投标人须知	13

第三章 投标文件格式	28

第四章 采购内容	44

第五章 合同主要条款	90

第六章 评标办法及标准	96

# 前附表

| 项号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320508-JZCZ-G2024-0023 |
| 2 | 项目名称 | 苏州市振华中学校智慧安防达标升级 |
| 3 | 投标有效期 | 120天（日历日） |
| 4 | 现场踏勘 | 根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境自行进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息，踏勘所发生的费用由投标人自己承担。 |
| 5 | 询问及质疑 | 报名成功的投标人在下载招标文件后，对招标文件有疑问的： （1）电话询问：联系人：王丹萍，联系方式：0512-68708379 （2）质疑：投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内就委托授权范围内的事项作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和与质疑事项有关的投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。 （3）投标人递交质疑函时须一并提交本项目报名成功的“《投标供应商确认函》”。 （4）投标人在法定质疑期内对同一采购程序环节存在质疑的，须一次性提出质疑事项。 （5）其他未尽事项，请投标人参照《政府采购质疑和投诉办法》或其他相关法律法规。 （6）质疑函格式请自行至苏州市政府采购网“下载中心”下载，并按照格式要求执行。 （7）质疑函内容须以中文书写，按法定途径送达。 联系部门：江苏纵驰工程管理有限公司 通讯地址：苏州市相城区阳澄湖西路1299号万家邻里生活广场A2座10楼 联系人：王丹萍；联系方式：0512-68708379；邮编：215131 |
| 6 | 保证金 | 本项目不收取保证金 各投标人须在投标文件中提供《投标保证承诺书》，如未提供视为无效投标（格式详见第三章） |
| 7 | 投标文件网上 提交截止时间 | 2024年7月24日14:30（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 8 | 开标时间 | 2024年7月24日14:30（北京时间） |
| 9 | 开标地点 | 苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 10 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 11 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金 |
| 12 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内 |
| 13 | 代理服务费 | 代理服务费收费标准： 预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%； 预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%； 预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%； 预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%； 预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。 说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝100万元以下部分×1.5%＋（150万元－100万元以下部分）×1.1%。如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整的，则本项目代理服务费按人民币3000元整计收。 本项目采购代理服务费由中标人支付，金额为人民币贰万柒仟零柒拾捌元整（￥27078.00）。 账户名：江苏纵驰工程管理有限公司 开户行：江苏银行苏州分行营业部 账号：30160188000070359 |

# 第一章 招标公告

项目概况 苏州市振华中学校智慧安防达标升级招标项目的潜在投标人应在苏采云系统获取招标文件，并于2024年7月24日14点30分（北京时间）前上传投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320508-JZCZ-G2024-0023

项目名称：苏州市振华中学校智慧安防达标升级

预算金额：人民币贰佰零玖万捌仟元整（￥2098000.00）

采购需求：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、学校大门及门口区域（西门和北门） |  |  |  |
| 1 | 室外400万低照度摄像机 | 个 | 10 |
| 2 | 镜头 | 个 | 10 |
| 3 | 护罩 | 个 | 10 |
| 4 | 支架 | 个 | 10 |
| 5 | 补光灯 | 个 | 10 |
| 6 | 摄像机电源 | 个 | 10 |
| 7 | 8口工业级千兆交换机 | 个 | 10 |
| 8 | 400万180°全景摄像机 | 个 | 2 |
| 9 | 400万人脸轨迹枪型摄像机 | 个 | 4 |
| 10 | 人脸存储服务器 | 台 | 1 |
| 11 | 硬盘 | 块 | 12 |
| 二、学校周界摄像机 |  |  |  |
| 12 | 200万周界摄像机 | 台 | 51 |
| 13 | 墙面挑臂支架 | 套 | 50 |
| 14 | 摄像机电源 | 个 | 50 |
| 15 | 8口工业级千兆交换机 | 个 | 20 |
| 三、学校楼梯防捅挤摄像机 |  |  |  |
| 16 | 400万防拥挤半球摄像机 | 套 | 23 |
| 17 | 壁装支架 | 个 | 23 |
| 18 | 8口工业级POE千兆交换机 | 个 | 4 |
| 19 | 24口千兆POE交换机 | 台 | 4 |
| 四、学校体育馆 |  |  |  |
| 20 | 400万180°全景摄像机 | 台 | 2 |
| 21 | 摄像机电源 | 个 | 2 |
| 22 | 支架 | 个 | 2 |
| 五、室外操场及篮球场 |  |  |  |
| 23 | 室外低照度摄像机 | 台 | 10 |
| 24 | 镜头 | 台 | 10 |
| 25 | 护罩 | 台 | 10 |
| 26 | 支架 | 台 | 10 |
| 27 | 1600万高空全景摄像机 | 台 | 1 |
| 28 | 400万180°全景摄像机 | 台 | 6 |
| 29 | 双拼180°枪机 | 台 | 4 |
| 30 | 摄像机电源 | 个 | 24 |
| 31 | 报警柱 | 台 | 2 |
| 六、教学楼和学校主要道路口 |  |  |  |
| 32 | 400万人脸轨迹布控半球摄像机 | 套 | 24 |
| 33 | 400万人脸轨迹枪型摄像机 | 套 | 16 |
| 七、校门口人行通道 |  |  |  |
| 34 | 人脸摆闸（左） | 套 | 2 |
| 35 | 人脸摆闸（右） | 套 | 2 |
| 36 | 人脸摆闸（中） | 套 | 4 |
| 37 | 人脸闸机识别组件 | 套 | 16 |
| 八、校门出入口车辆管理 |  |  |  |
| 38 | 400万车牌识别控制器 | 套 | 2 |
| 39 | 车牌识别辅助控制器 | 套 | 2 |
| 40 | 栅栏式道闸 | 套 | 2 |
| 41 | 栅栏式道闸杆 | 套 | 2 |
| 42 | 防砸雷达 | 套 | 2 |
| 43 | 500万车辆抓拍摄像机 | 套 | 4 |
| 44 | 镜头 | 套 | 4 |
| 45 | 支架 | 套 | 4 |
| 46 | 出入口爆闪灯 | 套 | 4 |
| 47 | 车辆抓拍服务器 | 套 | 1 |
| 48 | 8口工业级千兆交换机 | 个 | 2 |
| 49 | 立杆 | 套 | 4 |
| 九、校门卫 |  |  |  |
| 50 | 对讲分机 | 台 | 1 |
| 51 | 访客登记一体机 | 台 | 2 |
| 十、安防控制中心 |  |  |  |
| 52 | 报警管理机 | 台 | 1 |
| 53 | 安防平台软件 | 套 | 1 |
| 54 | 访客子系统 | 套 | 1 |
| 55 | 考勤子系统 | 套 | 1 |
| 56 | 人员布控子系统 | 套 | 1 |
| 57 | 一键报警子系统 | 套 | 1 |
| 58 | 视频通道授权 | 套 | 200 |
| 59 | 门禁通道授权 | 套 | 8 |
| 60 | 停车通道授权 | 套 | 2 |
| 61 | 对讲管理授权 | 套 | 1 |
| 62 | 紧急报警授权 | 套 | 4 |
| 63 | 抓拍通道授权 | 套 | 2 |
| 64 | 视频国标对接网关100路单位授权 | 套 | 2 |
| 65 | 安防平台硬件 | 台 | 1 |
| 66 | 46寸拼接屏（含液压安装支架） | 台 | 9 |
| 67 | 磁盘阵列 | 台 | 6 |
| 68 | 硬盘 | 块 | 144 |
| 69 | 解码器 | 台 | 1 |
| 70 | 机柜 | 台 | 1 |
| 71 | NTP服务器 | 台 | 1 |
| 72 | 操作终端 | 台 | 3 |
| 73 | 键盘 | 台 | 1 |
| 74 | 人脸图像采集器 | 台 | 1 |
| 75 | 发卡器 | 台 | 1 |
| 76 | 硬盘录像机 | 台 | 2 |
| 77 | 硬盘 | 台 | 2 |
| 78 | 核心交换机 | 台 | 1 |
| 79 | 48端口千兆电接口业务板 | 台 | 1 |
| 80 | 48端口千兆SFP光接口业务板 | 台 | 1 |
| 81 | 光模块 | 个 | 20 |
| 82 | 光纤跳线 | 套 | 20 |
| 83 | 机房供电电源 | 台 | 1 |
| 84 | 电池 | 节 | 16 |
| 85 | 电池柜 | 个 | 1 |
| 86 | 电池柜钢结构底坐 | 个 | 1 |
| 87 | 电源线 | 米 | 15 |
| 88 | 电源线 | 米 | 50 |
| 89 | 配电箱 | 台 | 1 |
| 90 | 机房内配线 | 米 | 100 |
| 91 | 防雷PDU机柜插座 | 块 | 4 |
| 92 | 工业插头连接器 | 套 | 3 |
| 93 | HDMI高清线 | 根 | 9 |
| 94 | 环境控制器 | 台 | 1 |
| 95 | 控制台 | 套 | 1 |
| 96 | 防静电地板 | 平 | 14 |
| 十一、配套管线 |  |  |  |
| 97 | 6类室外防水网线 | 米 | 8000 |
| 98 | 8芯室外光纤 | 米 | 3000 |
| 99 | 电源线 | 米 | 600 |
| 100 | 电源线 | 米 | 1000 |
| 101 | 电源线 | 米 | 2500 |
| 102 | PVC管 | 米 | 3000 |
| 103 | PVC管 | 米 | 3000 |
| 104 | 室外防水箱 | 个 | 15 |
| 105 | 光纤终端盒及光纤尾纤 | 套 | 20 |
| 106 | 光纤熔接 | 个 | 300 |
| 107 | 监控室外不锈钢箱 | 套 | 60 |
| 108 | 立杆 | 套 | 10 |
| 109 | 配套材料 | 项 | 1 |
| 十二、张力电子围栏（6线制） |  |  |  |
| 110 | 张力控制器 | 台 | 20 |
| 111 | 电源 | 个 | 20 |
| 112 | 防雨箱 | 个 | 20 |
| 113 | 避雷器 | 个 | 38 |
| 114 | 六线单防测控杆 | 根 | 2 |
| 115 | 六线双防测控杆 | 根 | 18 |
| 116 | 万向底座(承立杆) | 个 | 40 |
| 117 | 外六角螺丝 | 颗 | 80 |
| 118 | 六线受力杆 | 根 | 21 |
| 119 | 受力杆固定件 | 个 | 252 |
| 120 | 万向底座(承立杆) | 个 | 42 |
| 121 | 外六角螺丝 | 颗 | 84 |
| 122 | 六线受力杆 | 根 | 20 |
| 123 | 张力万向滑轮 | 个 | 120 |
| 124 | 万向底座(承立杆) | 颗 | 40 |
| 125 | 外六角螺丝 | 个 | 80 |
| 126 | 六线中间支撑杆 | 根 | 200 |
| 127 | 支撑杆固定件 | 个 | 1200 |
| 128 | 十字槽盘头螺钉 | 颗 | 1200 |
| 129 | 万向底座 | 个 | 200 |
| 130 | 外六角螺丝 | 颗 | 400 |
| 131 | 束线器 | 个 | 912 |
| 132 | 张力弹簧 | 个 | 228 |
| 133 | 张力紧线器 | 个 | 228 |
| 134 | 张力线（400米/盘） | 米 | 6000 |
| 135 | 张力警示牌 | 块 | 100 |
| 136 | 尼龙扎带 | 根 | 300 |
| 137 | 警灯（室外） | 个 | 38 |
| 138 | 双防区警灯支架（通用） | 个 | 18 |
| 139 | 张力警灯支架立柱 | 个 | 2 |
| 140 | 接地桩（钉字型） | 根 | 38 |
| 141 | 单芯接地线 | 米 | 320 |
| 142 | 电源线 | 米 | 1500 |
| 143 | 6类网络线 | 米 | 1500 |
| 144 | PVC管 | 米 | 1500 |
| 145 | 网络型报警主机 | 台 | 1 |
| 146 | 控制键盘 | 台 | 2 |
| 147 | 警灯（室内调节音量） | 个 | 2 |
| 148 | 报警综合管理软件 | 套 | 1 |
| 149 | 电子地图 | 块 | 1 |
| 150 | 电源 | 个 | 1 |
| 151 | 视频联动模块 | 块 | 1 |

合同履行期限：自合同签订生效后30天内全部标的物交付安装调试完毕。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.其它资格条件：

（1）未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（2）本项目 不接受 联合体投标；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（4）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。本项目的被监管对象不得参与本项目投标；

（5）法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。

三、报名及招标文件的获取：

1.报名截止时间：2024年7月10日。

2.报名方式（网上报名）：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

3.售价：免费

四、投标文件提交

1.提交投标文件截止时间：2024年7月24日14:30（北京时间）

2.开标时间：2024年7月24日14:30（北京时间）

3.开标地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标），“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。供应商解密完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清（如有）等提示。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.报名成功的投标人在下载招标文件后，对招标文件有疑问的：

（1）电话询问：联系人：王丹萍，联系方式：0512-68708379

（2）质疑：投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内就委托授权范围内的事项作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和与质疑事项有关的投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（3）投标人递交质疑函时须一并提交本项目报名成功的“《投标供应商确认函》”。

（4）投标人在法定质疑期内对同一采购程序环节存在质疑的，须一次性提出质疑事项。

（5）其他未尽事项，请投标人参照《政府采购质疑和投诉办法》或其他相关法律法规。

（6）质疑函格式请自行至苏州市政府采购网“下载中心”下载，并按照格式要求执行。

（7）质疑函内容须以中文书写，按法定途径送达。

联系部门：江苏纵驰工程管理有限公司

通讯地址：苏州市相城区阳澄湖西路1299号万家邻里生活广场A2座10楼

联系人：王丹萍；联系方式：0512-68708379；邮编：215131

- 2.苏州市姑苏区政府采购监管处监督电话：0512-68728409。

- 3.本公告同时在江苏省政府采购网、苏州市政府采购网上发布，敬请留意。

4.本项目支持政府采购合同信用融资。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：苏州市振华中学校

地址：苏州市十全街101号

联系人：倪振华

电话：0512-65267979

2.采购代理机构信息

名称：江苏纵驰工程管理有限公司

地址：苏州市相城区阳澄湖西路1299号万家邻里生活广场A2座10楼

联系人：王丹萍、张薇

联系方式：0512-68708379

3.项目联系方式

项目联系人：王丹萍

电话：0512-68708379

江苏纵驰工程管理有限公司

2024年7月2日

# 第二章 投标人须知

一、说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用于江苏纵驰工程管理有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于江苏纵驰工程管理有限公司。

2.词语释义

2.1采购人或者采购代理机构：具体组织实施招标活动的法人。

2.2投标人：响应招标并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3响应：投标人根据采购人或者采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人（采购人）。

2.6乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人（中标人）。

2.7货物：系指乙方按招标文件规定，应向甲方提供的一切产品、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.8服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.10天：日历天。

2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

3.合格投标人的基本条件

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2本项目的特定资格要求：无。

- 4.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

5.投标人代表

指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

6.联合投标

本项目不接受联合投标。

7、进口产品

本项目不接受进口产品。

8.投标分包

8.1政府采购合同的部分和全部都不得转让。

8.2经甲方和同级政府采购监督管理部门事先书面同意，乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

9.投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

三、招标文件的说明

10.招标文件

10.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成。投标人应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

10.2招标文件不是投标人进行网上报名后在报名系统中自行下载的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

11.招标文件的澄清和修改

11.1在投标截止时间15日前，采购人或者采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用更正公告的方式进行澄清或者修改，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。

11.2对于补充通知（包括更正公告），报名成功的投标人通过“苏州市政府采购网”自行查看所报项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

11.3为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购人或者采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知以更正公告的形式对外发布。

11.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的为准。

12.投标文件的澄清和修改

12.1投标人在获取招标文件后，若对招标文件有疑问应于招标文件规定的方式和时间向采购人或者采购代理机构提出，采购人或者采购代理机构将按招标文件规定的方式予以解答，但不说明来源。

12.2本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清：评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖 CA 电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

13.现场踏勘：根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境自行进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息，踏勘所发生的费用由投标人自己承担

四、投标文件说明

14．提示与要求

14.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

14.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

15.投标文件计量单位和使用文字

15.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

15.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购人或者采购代理机构概不负责。

16.投标文件的组成

16.1封面；

16.2《开标一览表》(统一格式，用于唱标)；

16.3投标报价明细表（格式见第三章）；

16.4资格审查文件：

16.4.1合格投标人资格证明材料：

①法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

②包括但不限于2022年度或2023年度经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

③履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

④上一税收申报日缴纳增值税或企业所得税的凭据，上一社保申报日缴纳的社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。如为依法免税或不需要缴纳社会保障资金的则须提供相关证明材料；

⑤参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

⑥未处于被行政或司法机关责令停业或停止投标资格的声明；

⑦中小企业声明函/残疾人福利性单位声明函(格式见第三章)/监狱企业证明材料（如属）；

16.4.2关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

16.4.3投标人情况表（格式见第三章）；

16.4.4投标人法定代表人身份证复印件；

16.4.5法定代表人授权委托书（如有授权）；

16.4.6投标人委托代理人身份证复印件（如有授权）；

16.4.7其它有关资格证明文件。

16.5符合性审查文件：

16.5.1投标函（格式见第三章）：

16.5.2《售后服务承诺书》、《技术规格偏离表》、《商务条款偏离表》、《投入本项目人员一览表》等（格式见第三章）；

16.5.3产品配置清单表（格式见第三章）；

15.5.4产品质量承诺；

15.5.5投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表（格式见第三章）；

15.5.6《投标保证承诺书》（格式见第三章）；

15.5.7其他有关符合性证明的文件。

16.6综合评审文件

16.6.1技术部分；

16.6.2商务部分；

16.6.3采购需求及评分标准中所涉及到的其他材料等；

16.6.4对本次投标的详细说明及其他优惠条件(投标人视需要自行编写)；

16.6.5投标人认为需要提供的其他资料。

注：

（1）以上“16.4”为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上“16.5”为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“16.4-16.6”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

17.投标文件编制要求

17.1投标文件按统一格式、顺序编写。

17.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

18.投标报价（编制）要求的说明

18.1除非合同中另有规定，投标人对《标的物清单》中的总报价应包括全部设备、辅助材料、设备安装及调试、人工费、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术、代理服务费及质保期间等一切费用及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

18.2投标人应按《投标报价表》中的全部货物和服务计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或授权委托人签署。

18.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择的只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

18.4一项投标内容只允许一个报价，采购人或者采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

18.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

19.投标保证金

本次招标不收取投标保证金。各投标人须在投标文件中提供《投标保证承诺书》，如未提供视为无效投标（格式详见第三章）。

20.投标文件的有效期

20.1自提交投标文件截止之日起120天内，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

20.2在特殊情况下，采购人或者采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

五、投标文件的递交

21.投标文件要求：

- 21.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

21.2电子投标文件中的资料应按要求加盖电子印章或加盖投标人公章上传。

22.投标文件的递交

22.1本项目采用电子网上招投标，无需提供纸质投标文件。

22.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

23.投标截止时间

23.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

23.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

23.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

24.投标文件的补充、修改和撤回

24.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

24.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。

六、开标和评标

25.开标

25.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

25.2线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。供应商解密完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清（如有）等提示。

25.3开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标（若某个标段的合格投标人不足3家的，则该标段招标失败，其余满足要求的标段正常进行评标）。

25.4根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11 号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：

25.4.1查询时间：投标文件递交截止时间。

25.4.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站

（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

25.4.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

25.4.4经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

25.5投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

26.评标委员会

26.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成；

26.2评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

26.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

26.2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

26.2.3对投标文件进行比较和评价；

26.2.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

26.2.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

26.3评标委员会成员应当履行下列义务：

26.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

26.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

26.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

26.3.4参与评标报告的起草；

26.3.5配合相关部门的投诉处理工作；

26.3.6配合采购人或者采购代理机构答复投标供应商提出的质疑。

27.评标内容的保密

27.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

27.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人或者采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

27.3在评标期间，采购人或者采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

28.对投标文件初审

28.1符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查。以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

28.2开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：

28.2.1未按照本须知规定制作的；

28.2.2未按本须知规定提交资格证明文件；

28.2.3与招标文件有重大偏离；

28.2.4投标人拒绝修正错误；

28.2.5投标人的报价是选择性的；

28.2.6投标人的报价只响应了部分招标内容；

28.2.7招标文件规定的其他认定无效的情况。

28.3评委会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

28.3.1开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细内容不一致时的，以开标一览表（报价表）为准；

28.3.2投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

28.3.3如果单价乘数量不等于总价，数量符合招标文件要求，以单价计算金额为准；单价金额小数点有明细错位的，应以总价为准，并修改单价；数量不符合招标文件要求的作为未实质性响应招标文件处理，该投标文件将不予以详细评审，也不得标；

28.3.4对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.3.5投标人不同意以上修正，则其投标将被拒绝。

28.4采购人或者采购代理机构对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

28.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.6采购人或者采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

29.投标的澄清

29.1为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，采购人或者采购代理机构有权就投标文件中含混之处向投标人提出询问或澄清要求。

29.2本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清：评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖 CA 电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

29.3投标人对投标文件的澄清不得改变投标的价格（校核时发现的算术错误除外）及实质内容。

30.无效投标和废标

30.1投标人存在下列情况之一的，投标无效：

30.1.1投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

30.1.2不具备招标文件中规定的资格要求的；

30.1.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

30.1.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

30.1.5法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

30.2在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

30.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

30.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

30.2.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

30.2.4因重大变故，采购任务取消的。

注：投标截止后投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家可以按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）第四十三条规定执行。

31.投标文件的评价和比较

31.1评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

31.2本次招标评标采用综合评分法，具体内容详见招标文件。

31.3评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对所提供货物或服务的先进性、可靠性、服务期限、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较报价，同时考虑以下因素：

31.3.1交货状态和交货期；

31.3.2零配件价格及维修服务措施；

31.3.3货物出厂验收情况；

31.3.4投标人的资信情况和履约能力；

31.3.5投标人的供货状况及销售业绩及服务措施；

31.3.6投标人的实施方案；

31.3.7投标人提供的其他优惠条件。

31.4（核心产品）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

31.5最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

32.中标人的确认

32.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，由采购人授权评标委员会在候选供应商名单中直接确定中标人。

32.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购人或者采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公示，公告期为1个工作日。各投标人如对公示结果有异议，应在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，同时该质疑应有投标人法定代表人或参加投标的代理人签署。采购人或者采购代理机构将在收到经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如投标人在中标公告发布之日起七个工作日后向采购人或者采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署，采购人或者采购代理机构有权对该质疑不予答复。

32.3在政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

33.合同授予标准

采购人或者采购代理机构将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

34.中标通知书

34.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

34.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

34.3中标通知书将成为合同的组成部分。

34.4采购人或者采购代理机构对参与项目评审的未中标人发放《未中标通知书》，将以电子邮件、纸质寄送（任意一种）的方式书面告知该未中标投标人的评审得分与排名，未中标人应在收到通知书之日起1个工作日告知信息情况，如未按约定的时间和方式告知信息情况的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

35.合同的签订

35.1中标人应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或代理人与采购人代表签订合同。否则按放弃中标权处理。

35.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件及其澄清文件为依据。

八、其他事项

36.代理服务费

本项目代理服务费为人民币贰万柒仟零柒拾捌元整（￥27078.00），中标人应在领取中标通知书时向代理公司支付代理服务费。中标人在投标报价时应综合考虑该费用。

36.1中标人须按标准计算并支付代理服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。

36.2中标人如果未按规定支付代理服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

37.监督和公证

37.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

37.2招标人的招标过程将通过公证机关进行公证。

38.未尽事宜

38.1按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

第三章 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

1、（投标人）法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托          （单位名称）的        （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加江苏纵驰工程管理有限公司组织实施的编号为         号的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

2、投标函

投标函

：

我们收到贵公司            号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

- 我们愿意按照招标文件的一切要求，提供应包括全部设备、辅助材料、设备安装及调试、人工费、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术、代理服务费及质保期间等一切费用及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

- 2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后    天。

4、我们愿意提供招标人在招标文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有权按规定决定中标者、接受或拒绝所有的投标人。

6、我们愿意遵守投标邀请及招标文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、如果我们中标，我们愿意按招标文件规定的标准向采购代理机构支付代理服务费；

9、我们愿意按照贵公司招标文件的要求提供投标文件，并保证全部投标文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任；

10、我们愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的全部责任。

11、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：

联系人：

地址：

邮政编码：

联系电话：

传真：

投标人：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或签章）

日期：    年   月   日

3、开标一览表

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 |  |

日期：    年  月  日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

4、投标报价表

投标报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 标的物名称 | 品牌及产地 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最终报价 | 人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否享受评审价格优惠政策 |  |  | 微型企业□ 小型企业□ 残疾人福利性单位□ 监狱企业□ |  |  |  |  |  |

注：1、投标人必须按“投标报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

- “投标报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”（投标总价）相等，如不相等，投标总价以“开标一览表”为准。

3、投标人如享受评审价格优惠政策，请自行在相应栏后打“√”

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

5、产品配置清单表

产品配置清单表

项目名称：                                        项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌规格 | 生产厂家（产地） | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年  月  日

6、技术规格和商务偏离表

技术规格偏离表

| 序号 | 采购要求 | 响应内容 | 偏离说明 | 证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

商务条款偏离表

| 序号 | 采购要求 | 响应内容 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

注：1.投标人须在投标文件中将实际响应内容与招标文件技术、商务部分的要求逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。

7、售后服务承诺书

售后服务承诺书

| 序号 | 售后服务内容 | 期限（时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免费质保期 |  |  |
| 2 | 服务响应 |  |  |
| 3 | 到达现场 |  |  |
| 4 | 解决问题 |  |  |
| ... | ... |  |  |

注：1、针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；

2、如有其它售后服务内容，自行填写。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年  月  日

8、投入本项目人员一览表

投入本项目人员一览表

| 序号 | 公司所任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业/资格（如有） | 从事本工作时间 | 典型业务 与技术专长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年  月  日

9、资格证明文件

（1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                    号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年  月  日

（2）投标人情况表

投标人情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2023年 万元 |  |
| 实现利润 | 2023年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

10、投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表

投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与投标人存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：投标人应当按实填写所有与之有控股、管理关系的情况

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

11、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加   （单位名称）   的   （项目名称）   采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业，签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.    (标的名称）    ，属于   （采购文件中明确的所属行业）   ；制造商为   （企业名称）   ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.    (标的名称）    ，属于   （采购文件中明确的所属行业）   ；制造商为   （企业名称）   ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划分标准详见工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》。

12、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                   单位的               项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（单位盖章）：

日期：      年    月    日

13、投标保证承诺书

投标保证承诺书

致：（采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加（项目名称和采购编号）的响应,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金。

1、自响应截止时间至本项目发布中标公告为止，撤销响应；

2、中标后不依法与采购人签订合同；

3、中标后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标人：（单位盖章）

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：

14、中标通知书回执

中标通知书回执

江苏纵驰工程管理有限公司：

我公司于   年   月   日收到贵公司编号为JSZC-320508-JZCZ-G2024-0023的中标通知书，特作以下确认：

1、我司愿意遵守招标文件和中标通知书的规定，在指定时间和地点与采购人签订合同。

2、我司愿意遵守招标文件规定，向贵公司支付按照差额定率累进计费方式进行收取的代理服务费，逾期按中国人民银行公布的同期人民币贷款最高利率计付利息。

3、如果我司不遵守招标文件和中标通知书上的规定，贵公司可以按招标文件的规定向我公司要求赔偿的权利。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

# 第四章 采购内容

江苏纵驰工程管理有限公司受苏州市振华中学校的委托，就其所需苏州市振华中学校智慧安防达标升级采用公开招标进行采购，欢迎符合本次招标要求的投标人参加投标。

一、项目编号：JSZC-320508-JZCZ-G2024-0023

二、项目名称：苏州市振华中学校智慧安防达标升级

三、采购预算：人民币贰佰零玖万捌仟元整（￥2098000.00）

四、服务期限：自合同签订生效后30天内全部标的物交付安装调试完毕。

五、采购清单及技术要求：

（一）项目建设清单和参数要求

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、学校大门及门口区域（西门和北门） |  |  |  |  |
| 1 | 室外400万低照度摄像机 | 传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.0002lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）； 通用行为分析：物品遗留；物品搬移； 热度图：支持； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸抓图增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，，困惑，害怕），口罩，胡子，支持人脸抠图区域可设：人脸， 单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 人像检测：支持人脸检测和人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸和人体抓图；支持人脸曝光；支持人脸和人体属性提取，人脸支持6种属性（性别，年龄，表情，眼镜，口罩，胡子），人体支持7种属性（上装，下装，上装颜色，下装颜色，包，帽子，雨伞）；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 道路监控：支持机动车和非机动车抓拍，支持车牌、车牌颜色、车辆类型，非机动车类型，车身颜色、车系、车标、头盔、车上人数属性； 内置MIC：支持，内置1个MIC； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；声强突变；虚焦侦测；外部报警；人脸检测；人像检测；道路监控；安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；GA/T1400； RS-485接口：1个（波特率范围：1200bps～115200bps）； 音频输入：2路（3.5mmJACK头）； 音频输出：1路（3.5mmJACK头）； 报警输入：2路（湿节点，支持直流3～5V电位，5mA电流）； 报警输出：2路（干节点，支持直流最大30V电位，1A电流/交流最大50V电位，0.5A电流）； 模拟输出接口：1路（CVBS输出 BNC接口）； 供电方式：DC12V/AC24V/PoE； | 个 | 10 |
| 2 | 镜头 | 靶面尺寸为1/2.7"英寸 镜头焦距为2.7-12mm 镜头像素≥400万像素 光圈孔径为F1.6 支持红外功能 支持手动变焦功能 支持手动聚焦功能 支持DC光圈驱动方式 支持137.8°×102.6°×74.3°（W） 37.2°×29.9°×22.6°（T）视场范围 支持CS接口 | 个 | 10 |
| 3 | 护罩 | 产品尺寸：404mm*164mm*132mm（±2.0mm),视窗尺寸为100mm*80mm（±2.0mm),材质：铝合金，颜色：白色，采用侧开打开方式，支持IP67防护等级，支持温度范围在-30℃~+60℃，湿度≤90%的环境下工作 | 个 | 10 |
| 4 | 支架 | 安装方式：壁装； 承重：4kg； 旋转角度：水平：0~180°；垂直：-60°~0； 执行标准：Q/DXJ 064-2018 | 个 | 10 |
| 5 | 补光灯 | 防护等级：IP66； 灯珠数量：12； 照射距离：15m； 光斑直径：6米@10米； 光通量：1000lm； 色温：5500～6500K； 启动阈值：30Lux； 额定功率：16W； 供电方式：9–15VDC； 安装方式：壁装；柱装；面装； 工作温度：-30℃～+70℃； 执行标准：Q/DXJ 029-2017； | 个 | 10 |
| 6 | 摄像机电源 | 输入电压 100-240V~ 50/60Hz宽压输入 输出电压 DC 12V 输出电流 2A 输出功率 24W 转换效率 ≥85% 具备短路保护、过压保护、过流保护 | 个 | 10 |
| 7 | 8口工业级千兆交换机 | 工业级导轨式非管理交换机 交换容量：256Gbps/2.56Tbps，包转发率：8.93Mpps； 接口类型：8个10/100/1000Mbps Base-T电口，不少于2个1000Mbps Base-X SFP光口； 通信标准：IEEE802.3，IEEE802.3u，IEEE802.3x，IEEE 802.3az，IEEE 802.3ab； 支持拨码开关，可以通过拨码开启端口隔离功能； 供电方式：外置电源适配器12VDC（不标配），支持9～48VDC宽压输入； 静电防护：空气8kV，接触6kV； 雷电防护：共模4kV，差模2kV； 工作温度： -40℃～+85℃； | 个 | 10 |
| 8 | 400万180°全景摄像机 | 具体参数见下文 | 个 | 2 |
| 9 | 400万人脸轨迹枪型摄像机 | 具体参数见下文 | 个 | 4 |
| 10 | 人脸存储服务器 | 具体参数见下文 | 台 | 1 |
| 11 | 硬盘 | 16T支持预测的专业硬盘健康管理功能 年负载高达550TB，MTBF 200万小时 具备密码校验功能：非专用系统设备中，保护数据非法访问，提高数据存储安全性 健康管理（SHM）功能：多维度检测硬盘健康状态和异常 氦气密封技术，显著降低大容量硬盘功耗，提高磁盘运行稳定性 硬盘缓存:256MB 硬盘转速:7200RPM | 块 | 12 |
| 二、学校周界摄像机 |  |  |  |  |
| 12 | 200万周界摄像机 | 具体参数见下文 | 台 | 51 |
| 13 | 墙面挑臂支架 | 高度尺寸根据现场定制，镀锌喷塑，采用≥Φ76mm圆管制作，厚度≥2.5mm。 | 套 | 50 |
| 14 | 摄像机电源 | 输入电压 100-240V~ 50/60Hz宽压输入 输出电压 DC 12V 输出电流 2A 输出功率 24W 转换效率 ≥85% 具备短路保护、过压保护、过流保护 | 个 | 50 |
| 15 | 8口工业级千兆交换机 | 工业级导轨式非管理交换机 交换容量：256Gbps/2.56Tbps，包转发率：8.93Mpps； 接口类型：8个10/100/1000Mbps Base-T电口，不少于2个1000Mbps Base-X SFP光口； 通信标准：IEEE802.3，IEEE802.3u，IEEE802.3x，IEEE 802.3az，IEEE 802.3ab； 支持拨码开关，可以通过拨码开启端口隔离功能； 供电方式：外置电源适配器12VDC（不标配），支持9～48VDC宽压输入； 静电防护：空气8kV，接触6kV； 雷电防护：共模4kV，差模2kV； 工作温度： -40℃～+85℃； | 个 | 20 |
| 三、学校楼梯防捅挤摄像机 |  |  |  |  |
| 16 | 400万防拥挤半球摄像机 | 具体参数见下文 | 套 | 23 |
| 17 | 壁装支架 | 安装方式：壁装，材质：铝合金，外观颜色：白色； | 个 | 23 |
| 18 | 8口工业级POE千兆交换机 | 工业级管理型PoE交换机 8个千兆PoE电口，不少于2个千兆光口; 整机PoE功耗≤96W; 支持IEEE802.3，IEEE802.3u，IEEE802.3x，IEEE 802.3az，IEEE 802.3ab 支持VLAN、链路聚合; 支持STP、RSTP、ERPS环网协议; 支持远距离PoE; 支持PoE功耗管理； 支持WEB管理； 支持SNMP V1/V2C/V3； 工作温度–30℃～+65℃； | 个 | 4 |
| 19 | 24口千兆POE交换机 | 24口千兆PoE交换机； 24个10/100/1000Mbps自适应PoE电口，2个10/100/1000Mbps自适应上行电口，2个1000Mbps自适应上行光口； 整机最大PoE输出功率370w； 交换容量：256Gbps/2.56Tbps，包转发率：43.5Mpps/51 Mpps； 支持250米远距离供电；支持PoE看门狗功能；支持基于端口的VLAN，支持环路告警，流量控制；支持网络拓扑自动生成；支持APP运维； 工作温度：-10 ℃~+55 ℃； | 台 | 4 |
| 四、学校体育馆 |  |  |  |  |
| 20 | 400万180°全景摄像机 | 具体参数见下文 | 台 | 2 |
| 21 | 摄像机电源 | 输入电压 100-240V~ 50/60Hz宽压输入 输出电压 DC 12V 输出电流 2A 输出功率 24W 转换效率 ≥85% 具备短路保护、过压保护、过流保护 | 个 | 2 |
| 22 | 支架 | 安装方式：壁装； 承重：9.0kg； 执行标准：Q/DXJ 064-2018； 外观颜色：白色； | 个 | 2 |
| 五、室外操场及篮球场 |  |  |  |  |
| 23 | 室外低照度摄像机 | 传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.0002lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）； 通用行为分析：物品遗留；物品搬移； 热度图：支持； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸抓图增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，，困惑，害怕），口罩，胡子，支持人脸抠图区域可设：人脸， 单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 人像检测：支持人脸检测和人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸和人体抓图；支持人脸曝光；支持人脸和人体属性提取，人脸支持6种属性（性别，年龄，表情，眼镜，口罩，胡子），人体支持7种属性（上装，下装，上装颜色，下装颜色，包，帽子，雨伞）；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 道路监控：支持机动车和非机动车抓拍，支持车牌、车牌颜色、车辆类型，非机动车类型，车身颜色、车系、车标、头盔、车上人数属性； 内置MIC：支持，内置1个MIC； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；声强突变；虚焦侦测；外部报警；人脸检测；人像检测；道路监控；安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；GA/T1400； RS-485接口：1个（波特率范围：1200bps～115200bps）； 音频输入：2路（3.5mmJACK头）； 音频输出：1路（3.5mmJACK头）； 报警输入：2路（湿节点，支持直流3～5V电位，5mA电流）； 报警输出：2路（干节点，支持直流最大30V电位，1A电流/交流最大50V电位，0.5A电流）； 模拟输出接口：1路（CVBS输出 BNC接口）； 供电方式：DC12V/AC24V/PoE； | 台 | 10 |
| 24 | 镜头 | 靶面尺寸为1/2.7"英寸 镜头焦距为2.7-12mm 镜头≥400万像素 光圈孔径为F1.6 支持红外功能 支持手动变焦功能 支持手动聚焦功能 支持DC光圈驱动方式 支持137.8°×102.6°×74.3°（W） 37.2°×29.9°×22.6°（T）视场范围 支持CS接口 | 台 | 10 |
| 25 | 护罩 | 产品尺寸：404mm*164mm*132mm（±2.0mm),视窗尺寸为100mm*80mm（±2.0mm),材质：铝合金，颜色：白色，采用侧开打开方式，支持IP67防护等级支持温度范围在-30℃~+60℃，湿度≤90%的环境下工作 | 台 | 10 |
| 26 | 支架 | 采用铝合金材质，不易生锈 支持最大承重1.0kg 支持壁装安装方式 支持水平：0~360°,竖直：-60°~0°旋转角度 | 台 | 10 |
| 27 | 1600万高空全景摄像机 | 具体参数见下文 | 台 | 1 |
| 28 | 400万180°全景摄像机 | 具体参数见下文 | 台 | 6 |
| 29 | 双拼180°枪机 | 具体参数见下文 | 台 | 4 |
| 30 | 摄像机电源 | 输入电压 100-240V~ 50/60Hz宽压输入 输出电压 DC 12V 输出电流 2A 输出功率 24W 转换效率 ≥85% 具备短路保护、过压保护、过流保护 | 个 | 24 |
| 31 | 报警柱 | 集成摄像头，视频压缩标准H.264/H.265；视频视场角105*88*44；分辨率不低于704*480、640*480、1280*720、1920*1080；帧率1~25FPS 红外补光范围30米；支持昼夜切换； 音频压缩标准G.711a\G.711U\PCM\G.726\AAC；支持1路音频输入,可外接拾音器;本机最大拾音距离5米; 音频输出1路，可外接有源音箱，本机喇叭最大功率30W;支持音量调节，支持语音对讲，支持多种音频格式的音频播放； 2个功能指示灯（警灯 、紧急呼叫按键灯），一个紧急求助呼叫按键； 支持2路报警输入，支持2路报警输出，2个RJ-45 10M/100M以太网口，支持1路PSTN电话接口，4G模块可选，1个RS-232接口,1路RS-485接口，可接点阵屏；支持1路12V 1A辅电输出，1个Micro SD卡槽； 支持电话告警，支持视频联动，支持联动视频抓图，WEB端支持OSD叠加，最大支持五行，每行20个汉字.支持web端布撤防； 支持远程升级，支持FTP服务器；支持2路门磁防拆； 支持64个远程用户；支持远程WEB访问、快速设置；支持10000条日志记录，包括报警事件、操作日志等, 支持远程报警事件检索； 供电AC110~240V；空载功耗：20W，满载功耗：55W；工作温度-30℃~65℃；工作湿度93%&40℃； | 台 | 2 |
| 六、教学楼和学校主要道路口 |  |  |  |  |
| 32 | 400万人脸轨迹布控半球摄像机 | 传感器类型1/2.8英寸CMOS；分辨率≥2048×1536；最低照度0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启)；最大补光距离10m（红外）；镜头焦距2.8mm；周界防范绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；人脸检测支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性5种表情：性别，年龄，眼镜，表情（生气，平静，高兴，悲伤，吃惊），口罩，胡子，疆藏（需定制支持）；支持人脸抠图区域可设：人脸， 单寸照；支持实时抓拍；支持优选抓拍；人数统计支持绊线人数统计，支持区域内人数统计，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持排队管理功能，并可显示及输出日、月统计报表；支持4个绊线人数统计，4个区域内人数统计，4个排队管理功能；视频压缩标准H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG；智能编码H.264：支持H.265：支持；宽动态支持；透雾功能支持；内置MIC支持；内置扬声器支持；报警事件无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；外部报警；人脸检测；区域内人数统计；滞留报警；人数统计；人数异常检测；安全异常；接入标准ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）； CGI；GB/T28181（双国标）；GA/T1400；RTMP；最大Micro SD卡256 GB；RS-485接口1个（波特率范围:1200bps~115200bps）；音频输入2路（RCA头）；音频输出1路（RCA头）；报警输入2路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）；报警输出2路（干节点,支持直流最大30V电位,1A电流/交流最大50V电位,0.5A电流）；模拟输出接口1路（CVBS输出 BNC接口）；供电方式DC12V/POE；防护等级IP67 | 套 | 24 |
| 33 | 400万人脸轨迹枪型摄像机 | 具体参数见下文 | 套 | 16 |
| 七、校门口人行通道 |  |  |  |  |
| 34 | 人脸摆闸（左） | 具体参数见下文 | 套 | 2 |
| 35 | 人脸摆闸（右） | 具体参数见下文 | 套 | 2 |
| 36 | 人脸摆闸（中） | 具体参数见下文 | 套 | 4 |
| 37 | 人脸闸机识别组件 | 具体参数见下文 | 套 | 16 |
| 八、校门出入口车辆管理 |  |  |  |  |
| 38 | 400万车牌识别控制器 | 具体参数见下文 | 套 | 2 |
| 39 | 车牌识别辅助控制器 | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 图像分辨率：不低于2688×1520（不包含OSD黑边）； 视频分辨率：主码流：(2688×1520）（2688*1520）/1080P（1920*1080）/720P（1280×720）辅码流：960H（960×576）/D1（704× 576）； 触发方式：支持视频检测；I/O线圈；混合三种触发方式； 最大补光距离：8m； 抓拍距离：2.5～6m； 除雾功能：支持自动除雾； 车辆检测：车牌识别率大于等于99.9%； 车辆识别：支持车型、车系、车身颜色识别，识别率≥95%； 视频结构化：支持车型、车系、车标、车身颜色、车辆特征识别率≥95%； 智能轨迹帧：支持智能帧显示，可显示车牌和车辆行驶轨迹； 供电方式：AC220V； 镜头类型：电动变焦； 镜头焦距：3.2mm～10.5mm | 套 | 2 |
| 40 | 栅栏式道闸 | 杆件类型：栅栏杆； 支持杆长：4米； 起杆速度：2.5s； 电机类型：直流无刷； 防砸功能：支持：压力波防砸、雷达防砸、线圈防砸、红外防砸； 断电抬杆：支持； 遇阻反弹：支持； 断电手摇：支持； 远程遥控：支持遥控器远程开关，最大距离50m； 供电方式：AC186~264V； 工作温度：-40℃～+70℃； 防护等级：IP54； 安装方式：立式，采用压铁和膨胀螺丝将道闸进行固定安装 | 套 | 2 |
| 41 | 栅栏式道闸杆 | 两层加强筋栅栏杆，右向4米，自带可调节闸杆支架 高强度铝合金； 栅栏底部带空心橡胶防砸胶条； 白色杆子表面贴红色反光膜； | 套 | 2 |
| 42 | 防砸雷达 | 发射频率：77GHz ~81GHz； 检测区域：0.3~6m（可调）； 防砸区域：0~2m（可调）； 检测目标：人、车； 在线调试：支持（串口、APP通过wifi进行调试）； 升级功能：支持（串口、APP通过wifi在线升级）； 工作电压：DC9V~12V | 套 | 2 |
| 43 | 500万车辆抓拍摄像机 | 传感器类型：1/1.2英寸GS-CMOS； 电子快门：1/50s～1/10000s（可手动或自动调节）； 图像分辨率：不低于2816×2112（不包含OSD黑边）； 视频分辨率：主码流： 5M（2816×2112）/UXGA（1600×1200）/1080P（1920×1080）/720P（1280×720）辅码流：UXGA（1600×1200）/720P（1280×720）/D1（704× 576）/CIF（352×288）； 视频帧率：最大支持50fps;默认主码流（2816×2112@25fps），辅码流（1600×1200@25fps）； 视频码率：H.264B：32Kbps-32768KbpsH.264M：32Kbps-32768KbpsH.264H：32Kbps-32768KbpsH.265: 32Kbps-32768KbpsMJPEG：512Kbps-65536Kbps； 视频压缩标准：H.265;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG； 图片编码格式：JPEG； 镜头接口：C； 外置灯接口：5个，光耦信号输出（可配置为闪光灯或者LED频闪灯同步输出接口，频率可设置）； 网络接口：2个，100/1000M以太网口（RJ-45）； USB接口：2个，USB 3.0接口； RS-485接口：2个，用于连接485灯； RS-232接口：4个，其中RTG用于串口调试； I/O接口：4个（I/O线圈输入与报警输入复用）； 报警输出：2路，2路光耦输出（F1/F2），可用于联动道闸等； 音频输入：1路（3.5mmJACK头，功能预留）； 音频输出：1路（3.5mmJACK头，功能预留）； 电源返送：DC12V±10%电压输出，≤1.5A电流输出； 供电方式：AC100V~AC240V（50HZ/60HZ）； | 套 | 4 |
| 44 | 镜头 | 像面尺寸：1/1.2英寸； 镜头焦距：9-20mm； 镜头像素：≥500W； 光圈孔径：F1.6； 变焦控制：手动； 聚焦控制：手动； 光圈控制：手动光圈； 接口类型：C； 工作温度：-30℃~+70℃； 执行标准：GB/T 9917.1-2002； | 套 | 4 |
| 45 | 支架 | 压铸铝材质；承重不低于20kg | 套 | 4 |
| 46 | 出入口爆闪灯 | 光斑覆盖范围：1个车道； 供电方式：180VAC-264VAC； 防护等级：IP66 | 套 | 4 |
| 47 | 车辆抓拍服务器 | 操作系统：Linux； 网络协议：TCP/IP、HTTP、HTTPS、SFTP、FTP、DNS、RTP、RTSP、RTC、NTP、DHCP、IEEE802.1X； 图片编码格式：JPEG； 存储功能：硬盘（标配1个2T硬盘）;FTP;SFTP； 定位功能：支持GPS;支持北斗（天线需单独下单）； 图片合成：支持单通道1/2/3/4/5/6张图片合成；支持合成顺序和特写图序号选择； 断网续传：支持平台断网续传、FTP断网续传;支持手动上传； 硬盘接口：最大支持1个SATA接口硬盘，标配2T容量3.5”硬盘； RS-232接口：1个（用于调试串口数据）； RS-485接口：2个； USB接口：1个，USB 3.0接口； 网络接口：10个，8个10M/100M自适应以太网口（RJ-45），2个1000M接口（RJ-45）； 视频输入：视频接入模式支持12路网络压缩高清视频输入，卡口合成模式支持4路网络压缩高清视频输入； 报警输入：3路； 报警输出：3路（光耦输出）； 供电方式：DC12V（适配器标配）； 功耗：＜20W； 工作温度：-30℃~+65℃； 工作湿度：10%～90%RH（无凝结）； | 套 | 1 |
| 48 | 8口工业级千兆交换机 | 工业级导轨式非管理交换机 交换容量：256Gbps/2.56Tbps，包转发率：8.93Mpps； 接口类型：8个10/100/1000Mbps Base-T电口，不少于2个1000Mbps Base-X SFP光口； 通信标准：IEEE802.3，IEEE802.3u，IEEE802.3x，IEEE 802.3az，IEEE 802.3ab； 支持拨码开关，可以通过拨码开启端口隔离功能； 供电方式：外置电源适配器12VDC（不标配），支持9～48VDC宽压输入； 静电防护：空气8kV，接触6kV； 雷电防护：共模4kV，差模2kV； 工作温度： -40℃～+85℃； | 个 | 2 |
| 49 | 立杆 | 镀锌烤漆高度≥1.2 米，壁厚≥3mm，包含基础接地 | 套 | 4 |
| 九、校门卫 |  |  |  |  |
| 50 | 对讲分机 | 主处理器：高性能嵌入式处理器； 操作系统：Linux； 接入标准：GB/T28181； 网络协议：IPv4;RTSP;UDP;RTP;TCP;SIP； ROM：16MB； RAM：64MB； CPU：双核 1.2GHz； 通讯方式：全数字； 信息发布：支持接收并查看中心下发的文字公告信息； 免扰模式：可设置免打扰时段； 报警输入：8路； 门铃接入：支持，复用报警输入接口； 网络接口：1个10Mbps/100Mbps自适应RJ-45接口； 外壳材料：PC+ABS； | 台 | 1 |
| 51 | 访客登记一体机 | 操作系统 Windows10 64位 硬盘 120G（固态硬盘） 基本参数 产品款式 访客机 显示屏 前屏：15.6寸触摸显示屏；后屏：11.6寸显示屏； 屏幕类型 前屏：电容触摸屏；后屏：非触摸屏； 屏幕分辨率（不低于） 前屏：1920x1080；后屏：1366x768； | 台 | 2 |
| 十、安防控制中心 |  |  |  |  |
| 52 | 报警管理机 | 采用10寸全玻璃触摸显示屏，屏幕分辨率不低于1024*600支持和报警柱、紧急求助终端的双向实时对讲支持同时监视4路VTA、IPC的画面支持SD卡扩展，在报警柱、紧急求助终端对讲和监视时进行录像和抓拍图片支持免提、听筒和鹅静麦自由切换。支持桌面安装，支架0°～45°可调。支持HDMI输出，最大分辨率1024*600支持管理机之前的实时双向可视对讲。管理机可独立管理前端报警柱和紧急求助终端，独立管理能力120路 | 台 | 1 |
| 53 | 安防平台软件 | 具体参数见下文 | 套 | 1 |
| 54 | 访客子系统 | 1、支持访客布控，对访客可通行区域进行管控； 2、支持在访客权限下载记录中可以管理已来访人员的权限下载记录，且可操作重新下发权限； 3、支持对访客进行分类管理，在访客预约时可以提示访客分组，可有针对性的安排接待； 4、支持设置岗亭授权设备，设备包括门禁通道、道闸通道、可视对讲设备、人脸通道；支持通过设备ip、岗亭名称、岗亭状态对设备进行检索，支持添加多个岗亭访客机设备，可实时展示设备在/离线状态； 5、支持访客刷卡记录查询，支持按开始结束时间、开门类型、门通道、访客姓名、访客卡号、事件类型、开门结果查询刷卡记录； 6、支持对访客刷卡记录保存时间进行配置； 7、支持配置自动签到设备和自动签离设备； 8、支持访客在非访客区域抓拍后报警上报、报警联动； 9、支持配置审批提醒短信模板、审批反馈短信模板、到访提醒短信模板、离访提醒短信模板、短信验证码模板； 10、支持将访客添加入黑名单，黑名单访客不能操作预约、不能到访； 11、支持将访客与卡片关联，访客可以使用IC卡片通行； 12、支持通过刷二代身份证的方式获取来访人信息和被访人信息； 13、支持通过二维码扫描或URL在网页\微信公众号页面进行访客邀约、预约、登记，邀约可填写访客基本信息、人脸特征信息、车牌车牌信息实现访客来访自动通行； 14、支持多种证件类型，包括身份证、军官证、学生证、驾驶证、护照、港澳通行证； 15、支持录入多个随访人员信息，随访人员也可以录入车牌实现开车入场； 16、支持访问者上传人员图片，到访问现场时可通过刷脸进入访问区域； 17、支持预约记录变更时以短信方式通知来访人和被访人当前预约记录的进展和结果； 18、支持VIP访客预约，预约审批成功后，直接将VIP访客相关的人员基本信息、生物特征信息、车辆信息自动授权到通行设备上； 19、支持对访客预约到访、预约离访时间进行管理，超过离访时间自动收回访客权限； 20、业务能力：数据查询（基础数据100W）≤5s，黑名单库10000人，访客预约数量上限10000人，访客信息最大管理数量10000人； | 套 | 1 |
| 55 | 考勤子系统 | 1、性能参数：可配置班组最大数<=10000个、支持考勤人员最大数<=100万人、单个班组管理人员数<=10000人、导出1w条考勤结果时间<=1分钟、考勤记录数据处理速度<=50条/秒； 2、支持接入考勤设备， 3、支持设置考勤点； 4、支持考勤排班；支持列表和日历形式展现 5、支持跨天考勤规则可设置，可设置下班后最晚几个小时是当天的最晚考勤时间； 6、考勤调整包括：调休、请假(包括请假、产假、工伤假、病假)、出差、改签； 7、支持三班倒、签到班、工时班、逆向班等多种排班方式； 8、支持法定/非法定节假日设置，设置日期默认休班； 9、支持考勤结果查询，可根据部门，人员编号，考勤结果，班次类型和时间进行查询筛选，支持考勤结果导出。； 10、支持考勤记录查询，可根据部门，卡号，人员编号，考勤点，考勤类型，卡片类型和时间进行查询筛选，支持考勤记录导出； 11、支持人员考勤统计报表展示，可根据人员姓名，班组，时间进行查询筛选，支持迟到早退旷工加班情况统计，支持考勤率统计，支持月报，年报统计导出。 | 套 | 1 |
| 56 | 人员布控子系统 | 1、智能设备接入，支持智能相机、视频结构化相机等设备的接入与管理,可显示设备的在离线状态； 2、人像注册库，支持人像注册库增加、删除、修改，库类型分为：黑名单库、白名单库、内部库、访客库； 3、人像管理，支持人像管理，可在黑、白名单库中增删改人员信息； 4、人像布控，支持人像布控、撤控，选择智能设备通道与人像库，设置合理的相似度进行布控； 5、目标抓拍，支持结构化相机抓拍上报人体特征数据； 6、以图搜图，支持名单库、抓拍库及人体以图搜图，支持在电子地图上进行轨迹回放； 7、人像开门，支持配置人像识别联动远程开门； 8、人像访客，支持访客机登记的人像下发到人像设备中，访客可通过人像开门，支持访客人像抓拍后自动签离； 9、人像库管理最大支持：1000个； 10、人像信息管理最大数量：30万； | 套 | 1 |
| 57 | 一键报警子系统 | 1、支持接入报警柱、报警盒等报警设备； 2、支持客户端接听报警柱的报警电话，并且通过关联报警柱附近视频设备的方式，将音频与视频数据进行整合，让用户能实时查看报警区域的情况，听取报警区域的动静； 3、支持报警语音和报警视频收听及查看，为警情记录提供便利，同时也为漏接报警电话提供回拨的功能； 4、处理完毕的警情记录在本平台留档保存，留档内容包括：警情基本信息、录像信息、音频信息，通过音视频结合，历史记录的存档可提供给用户进行警情的回溯； 5、支持分区接警，提供地图视图，后端监控平台实时展示报警点位置，指导快速出警； | 套 | 1 |
| 58 | 视频通道授权 | 功能参数：； 1、支持实时预览，云台控制、录像回放、视频上墙等基础功能； 2、支持flv/hls/rtmp协议拉流，提供给第三方调用； 3、支持mac采集设备，能够将前端设备采集到的mac信息在客户端上展示； 4、支持视频云存储直存节点，满足用户对视频云存储多种部署方式的要求； | 套 | 200 |
| 59 | 门禁通道授权 | 功能参数：； 1、门禁权限设置，并支持进行权限的快速下发； 2、门禁相关记录查询，显示过人记录、考勤记录、设备状态记录等； 3、支持门禁报警，联动视频、抓图、录像、上墙、短信、邮件、广播等功能； | 套 | 8 |
| 60 | 停车通道授权 | 1、支持管理多个车道，实现数据汇聚； 2、支持对管理车道单个授权管理； | 套 | 2 |
| 61 | 对讲管理授权 | 功能参数； 1、按业主进行权限配置； 2、可使用卡片、人脸、指纹、密码、二维码进出小区； 3、事件查询：快递收发记录、通话记录、开门记录； 4、支持二次确认机、室内机、管理机接入； | 套 | 1 |
| 62 | 紧急报警授权 | 紧急报警通道路数授权物料 | 套 | 4 |
| 63 | 抓拍通道授权 | 统一管理卡口设备，基于卡口设备能力，为用户提供车辆黑名单、区间测速、过车记录、卡口报警等业务能力，便于管理员管理园区车辆行驶规范，快速查找违规车辆。 | 套 | 2 |
| 64 | 视频国标对接网关100路单位授权 | 录像回放控制 1、支持倍速播放（快放，慢放），支持随机拖放，支持暂停与暂停恢复。 录像回放/下载 1、支持标准国标码流协商方式。2、支持PS封装的视频码流。3、支持信令TCP或者UDP方式点播和下载历史视频。4、支持码流TCP或者UDP方式点播和下载历史视频，其中TCP方式支持主动（active）和被动（passive）模式。 录像检索 1、支持设备录像检索。2、支持中心录像检索。3、支持模糊检索方式（对设备录像和中心录像同时检索，并将结果一并返回）。 实时预览 1、支持标准国标码流协商方式。2、支持PS封装的视频码流。3、支持信令TCP或者UDP方式点播实时视频。4、支持码流TCP或者UDP方式点播实时视频，其中TCP方式支持主动（active）和被动（passive）模式。 目录订阅 1、支持目录首次订阅后推送和接收所有离线设备处理。2、支持目录订阅后推送和接收目录及通道增删改。3、支持目录订阅后级推送和接收通道状态的变更。 目录推送和接收 1、支持GB/T28181-2011（根据ParentID挂载父子关系）及GB/T28181-2016（根据行政区划挂载父子关系）方式的目录推送和接收。2、支持GB/T28181-2016方式的业务分组、虚拟组织方式推送和接收。 心跳 1、支持心跳保活功能，心跳发送时间间隔可动态配置。 | 套 | 2 |
| 65 | 安防平台硬件 | 处理器：2 × Kunpeng 916,32 Core@2.4GHz 内存：32GB × 2-3200 MT/s最多 16 个 DDR4 内存插槽，支持 RDIMM内存设计速率最大可达 2400 MT/s内存保护支持 ECC单根内存条容量支持 16 GB/32GB 硬盘：2块4T 3.5吋 SATA 热插拔机械硬盘，最大支持12块3.5吋/2.5吋的SAS/SATA机械硬盘或固态硬盘 电源：1+1冗余热插拔电源模块，具体电源：白金1200W 交流电源 RAID：SAS3008IR RAID控制卡：支持0/1/10/1E 风扇：个热插拔风扇，支持单风扇失效 | 台 | 1 |
| 66 | 46寸拼接屏（含液压安装支架） | 工业级面板：采用工业级面板，适合7×24小时连续工作 物理双边拼缝：双边物理拼缝3.5mm 高亮背光：直下式LED背光源，显示单元亮度更加均匀，无边界暗影现象 高清显示：物理分辨率高达1920×1080，画面细腻，色彩丰富 安装方式：积木式、壁挂式、前维护等多种方式供用户选择 电磁辐射：金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰 1.最高支持1920×1080高清显示； 2.支持HDMI、DVI、VGA、CVBS信号采集输入； 3.支持画面和OSD菜单180度翻转功能； 4.双边拼缝3.5mm； 5.内置拼接功能； 6.支持一键开关机功能 | 台 | 9 |
| 67 | 磁盘阵列 | 具体参数见下文 | 台 | 6 |
| 68 | 硬盘 | 容量16T支持预测的专业硬盘健康管理功能 年负载高达550TB，MTBF 200万小时 具备密码校验功能：非专用系统设备中，保护数据非法访问，提高数据存储安全性 健康管理（SHM）功能：多维度检测硬盘健康状态和异常 氦气密封技术，显著降低大容量硬盘功耗，提高磁盘运行稳定性 硬盘缓存:256MB 硬盘转速:7200RPM | 块 | 144 |
| 69 | 解码器 | 支持9路HDMI信号输出接口 支持9路HDMI音频输出 支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码 支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720P/1080P/300W/500W/600W/800W/1200W/3200W视频解码 支持通过串口控制屏幕开关 每3个输出口一组，每组共享如下解码能力：最大支持64个通道同时解码，最大支持1路3200W@25fps / 3路1200W@15fps / 4路800W@30fps / 6路600W@25fps / 8路500W @25fps / 9路400W@25fps / 10路300W @30fps / 16路1080P @30fps 支持单屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持MxN自由分割 HDMI输出接口支持3840x2160,1920x1080,1280x1024，1280x720，1024x768五种显示分辨率 支持Onvif、RTSP协议接入，支持国标GB28181接入 ，支持海康私有协议/大华私有协议接入 支持预案轮巡 支持底色选择 支持自定义分辨率输出，支持小间距LED对接 支持多屏融合拼接，跨屏画面毫秒级完美同步 支持2个10M/100M/1000M自适应以太网接口 加强用户保密等级：HTTP的MD5加密，HTTPS和SSL证书认证，TELNET的密码修改同步应用的用户账号管理 采用标准网络协议和标准压缩算法，在各种平台上轻松实现互联互通 支持对电视墙进行回显功能，每个电视墙支持独立回显，回显内容和大屏内容同步，每路图像支持编码存储。支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示；系统支持大屏互动功能，支持一套键盘鼠标切换操作多个电脑的显示终端上墙进行操作。支持前端人脸检测设备直连解码器，实时展示人脸比对结果，内容包含人脸抓拍图、原始图、通道编号、时间、相似度。 | 台 | 1 |
| 70 | 机柜 | 尺寸：宽600mm（±2mm），深1000mm（±2mm） 高度≥42U,配置：前后双开网门； 主要材料：方孔条与安装梁:热镀锌板；其余：SPCC冷轧板； 厚度：方孔条≥ 2.0mm；安装梁≥ 1.5mm；其余 1.2mm。 表面处理：方孔条、安装横梁：热镀锌板 ；其余:脱脂、硅烷化处理 静电喷塑 | 台 | 1 |
| 71 | NTP服务器 | 北斗卫星 校时器 1U机架式 标准时间 网络时钟 1网口 | 台 | 1 |
| 72 | 操作终端 | 标配：Intel 12代酷睿i5-12400，6核12线程，最大睿频4.4GHz，基本频率2.5GHz处理器平台 标配：Intel B760主板 标配：16GB DDR4内存，支持扩展至128GB 标配：1个512GB 固态硬盘，1个1TB机械硬盘 标配：Windows11操作系统 | 台 | 3 |
| 73 | 键盘 | 10.1英寸电容触摸屏，分辨率不低于1280*800 支持在触屏观看图像或通过HDMI将图像投到屏幕上 最大支持4路1080P或者1路4K解码 支持10000路以上设备控制 支持支持抓图、录像功能，文件保存至U盘 支持POE供电，语音对讲，一键抓图 支持画面预监，电视墙画面回显，场景预编辑功能 支持最大16画面分割图像输出。用户权限检查：支持两级用户权限,其有5个独立权限模块;支持Android操作系统； | 台 | 1 |
| 74 | 人脸图像采集器 | 采用高性能200万像素CMOS图像传感器，支持720P/1080P等多种分辨率高清视频通话。支持UVC协议并免驱动适配Windows、Linux、MacOS、Android等各类操作系统。支持USB2.0接口无须安装驱动满足即插即用。支持UAC协议可满足音频同步对话及录像。支持YUV/MJPEG等多种视频格式和分辨率及帧率输出。支持远距离拾音，定向拾音，音频降噪等保障声音清晰完美还原原声。支持自动电子快门，自动电子增益功能，自适应不同场景。支持自动对焦距离0.1～5米，可自适应视频场景及用户距离。支持隐私遮挡开关保护个人隐私，并具备红蓝两色状态提示灯。产品经过-10℃~50℃高低温冷热循环测试，轻松应对恶劣环境；产品包装经过3维振动（3G）测试，确保运输安全； | 台 | 1 |
| 75 | 发卡器 | IC卡(Mifare卡)发卡USB供电和通讯，工作电流;150mA免驱动安装，即插即用读写过程采用逻辑加密运算，防止被破译每张卡都有唯一代码，具有不可复制性发卡成功或失败有双色LED指示灯和蜂鸣器提示工作温度：-30℃-+60℃，工作湿度：≤95% | 台 | 1 |
| 76 | 硬盘录像机 | 主处理器：工业级微控制器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 操作界面：Web，本地GUI； 接入路数：32路； 硬盘接口：9个SATA，单盘最大16TB。； 分辨率：16MP; 12MP; 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF； 解码能力：不开智能：2路 16 MP@30fps; 2路 12 MP@30fps; 4路 8 MP@30fps; 6路 5 MP@30fps; 8路 4 MP@30fps; 16路 1080p@30fps；开智能：1路 16 MP@30fps; 2路 12 MP@30fps; 3路 8 MP@30fps; 4路 5 MP@30fps; 6路 4 MP@30fps; 12路 1080p@30fps；； 多路回放：最大支持16路回放； 报警输入：16路； 报警输出：4路； 画面分割：主屏：1/4/8/9/16/25/36；辅屏: 1/4/8/9/16； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别； 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD； 音频输入：1路，RCA接口； 音频输出：1路，RCA接口； HDMI接口：1个； VGA接口：1个； 客户端支持创建2级视图组，每级视图组最大可创建100各子视图组；支持视图轮巡，支持单窗口轮巡、多窗口轮巡；支持修改自定义视图名称，支持批量删除视图资源；支持重启客户端后自动打开关闭前的视图界面；可接入具有人体测温功能的网络摄像机，支持在预览界面以卡片形式实时展示体温信息，体温正常为绿色，体温异常为红色，支持根据体温状态联动语音输出，语音支持“体温正常”“体温异常”。支持按体温状态、温度范围检索人脸图片；支持接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置，支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防。 | 台 | 2 |
| 77 | 硬盘 | 监控级硬盘；容量： 8TB；转速：7200rpm；缓存容量： 256M；接口： SATA | 台 | 2 |
| 78 | 核心交换机 | 核心交换机 • 5U，标配：2×电源，1×主控（可冗余）； • 主机提供3个业务插槽，单板均支持热插拔； • 交换容量：38.4Tbps/168Tbps、包转发率：7200Mpps/36000Mpps； • 支持STP/RSTP/MSTP、支持PVST、支持RRPP、支持ERPS； • 支持基于端口的VLAN、支持基于MAC的VLAN、基于协议的VLAN、基于IP子网的VLAN、支持QinQ、灵活QinQ、支持VLAN Mapping、支持MVRP； • 支持手工聚合和静态LACP协议聚合； • 支持IGMPv1/v2/v3、IGMPv1/v2/v3 Snooping； • 支持PIM-SM/PIM-DM/PIM-SSM； • 支持二层特性包括VLAN、IGMP Snooping、LLDP、ACL、QoS等； • 支持RIP/OSPF/BGP/IS-IS/VRRP； • 支持IPv4、IPv6路由特征； • 支持虚拟化堆叠技术； • 支持标准和扩展ACL； • 工作温度：0℃～+45℃； 产品具备工信部入网许可证明；支持基于五元组的ACL策略；支持OSPF；支持双电源≥2；总槽位数≥5个，业务槽位数≥3个； | 台 | 1 |
| 79 | 48端口千兆电接口业务板 | 核心交换机接口模块-48端口千兆以太网电接口模块 • 业务端口：Port 1-48:48×RJ-45 10/100/1000Mbps； | 台 | 1 |
| 80 | 48端口千兆SFP光接口业务板 | 核心交换机接口模块-48端口千兆以太网光接口模块 业务端口：Port 1-48:48×SFP 100/1000Mbps； | 台 | 1 |
| 81 | 光模块 | 网口信息1000MbpS 光接口类型LC 光纤类型单模双纤 波长1310nm 传输距离20km | 个 | 20 |
| 82 | 光纤跳线 | LC-LC（双工），B6a2，LSZH护套，双芯“8”字形2×4mm，3米跳纤 | 套 | 20 |
| 83 | 机房供电电源 | 额定功率15kVA/13.5kW 输入输出模式三进单出 产品拓扑在线式双转换 输入电压380V/220V 输入电压范围120V-275V(176v-275v可满载运行) 输入PF>0.95(三相输入) 输出电压/输出失真度220V/230V/240V+1%,THDU<2%(线性负载) 输入频率范围40Hz-70Hz,50/60Hz自适应 效率>93.5%(在线模式)，98%(ECO模式) 过载能力105%-125%:10min,125%-150%:30s,>150%:500ms 电池电压192V, 216V.240V可配置 充电电流4A,8A可扩展 | 台 | 1 |
| 84 | 电池 | 产品类别：阀控密封免维护铅酸蓄电池 额定容量(C20@25℃C) 100AH 均充电压 14.1V-14.4V 输出电压 12V 浮充电压 13.5V-13.8V 最大充电电流 0.3CA | 节 | 16 |
| 85 | 电池柜 | 规格：外形尺寸780×470×1200mm（±10mm）,可以装16只100AH电池,包含电池连接线6mm^2 和63A隔离开关，电池柜采用金属组件、机械性能好，承载能力大，整柜静电喷塑、柔光、耐磨、防腐蚀、防火性能好 | 个 | 1 |
| 86 | 电池柜钢结构底坐 | 5*50角钢定制 | 个 | 1 |
| 87 | 电源线 | 国标铜芯电力电缆聚乙烯硬线，规格： 5芯16平方 导体材质： 无氧铜丝，绝缘材质：聚氯乙烯 | 米 | 15 |
| 88 | 电源线 | 国标铜芯电力电缆聚乙烯硬线，规格： 3芯25平方 导体材质： 无氧铜丝，绝缘材质：聚氯乙烯 | 米 | 50 |
| 89 | 配电箱 | 箱体规格：1000*800*200mm 包含断路器、防雷器 | 台 | 1 |
| 90 | 机房内配线 | 国标铜芯软电线 导体标称截面3*2.5mm2 | 米 | 100 |
| 91 | 防雷PDU机柜插座 | 接线板插位数: 8插位 功能: 防雷防护 | 块 | 4 |
| 92 | 工业插头连接器 | 3芯防水工业插头 (公头）和 (母头） | 套 | 3 |
| 93 | HDMI高清线 | HDMI线2.0版 4k数字高清线，长度≥8米 | 根 | 9 |
| 94 | 环境控制器 | 对机房环境温湿度控制，适用面积≥30平米 | 台 | 1 |
| 95 | 控制台 | 长1800mm（±2mm），深950mm（±2mm），模块化构架，操作台框架：选用2.0mm优质冷轧钢板，表面防静电喷塑处理。 台板：采用国际知名品牌抗倍特板； | 套 | 1 |
| 96 | 防静电地板 | 1、规格：600mmx600mm*35mm（±0.1mm） 2、面层材料：陶瓷。 3、板基材料：钢板、无机质等 4.支架材料：全钢 5、防静电：10^6-10^9Ω 6、负载：≥800kg | 平 | 14 |
| 十一、配套管线 |  |  |  |  |
| 97 | 6类室外防水网线 | 符合ANSI/TIA-568.2-D 250MHz测试并可扩展至350MHz 线对间用十字骨架隔离 护套材料使用聚乙烯(PE)材质，适用于室外架空或管道等场地 支持 PoE/PoE+/PoE++ 导体直径：0.57±0.02mm(23AWG) 绝缘材料：HDPE 护套材料：LDPE 电缆外径：6.3±0.3mm，包装方式：305米/箱， | 米 | 8000 |
| 98 | 8芯室外光纤 | 光纤规格：9/125um 芯数规格：8芯 外皮质量：环保聚乙烯(HDPE)黑色护套 纤芯衰耗：最大0.34dB/km@1310；0.22dB/km@1550nm | 米 | 3000 |
| 99 | 电源线 | 国标铜芯，型号名称： RVV 导体芯数标准截面：2*1.5平方 导体材质： 无氧铜 绝缘材质 ：聚氯乙稀 额定电压： 300500V 产品认证： CCC认证 | 米 | 600 |
| 100 | 电源线 | 国标铜芯，型号名称： RVV 导体芯数标准截面：3*1.5平方 导体材质： 无氧铜 绝缘材质 ：聚氯乙稀 额定电压： 300500V 产品认证： CCC认证 | 米 | 1000 |
| 101 | 电源线 | 国标硬电源线YJV-0.6/1KV 3*4 | 米 | 2500 |
| 102 | PVC管 | 产品材质:PVC-U 产品规格:Φ20 | 米 | 3000 |
| 103 | PVC管 | 产品材质:PVC-U 产品规格:Φ25 | 米 | 3000 |
| 104 | 室外防水箱 | 材质304， 尺寸：800*600*250mm 含基础 | 个 | 15 |
| 105 | 光纤终端盒及光纤尾纤 | 材料 冷扎钢板，喷塑，黑色 端口数量8位 端口类型兼容ST,FC,SC,LC双工 使用温度-5℃~+40℃℃ 表面处理 表面喷塑，涂覆层应表面光洁、色泽均匀 | 套 | 20 |
| 106 | 光纤熔接 |  | 个 | 300 |
| 107 | 监控室外不锈钢箱 | 材质；不锈钢；尺寸：宽250mm（±10mm）；高300mm（±10mm）；深度160mm（±10mm）；厚度≥0.6mm；含空气开关、模块插座、避雷器等辅材 | 套 | 60 |
| 108 | 立杆 | 立杆高度≥3.5米或定制，镀锌喷塑，含地笼、接地角铁 监控立杆的厚度符合以下要求： 1.立杆底部厚度≥3.0mm，采用Φ140mm圆管制作； 2立杆上部厚度≥2.5mm，采用Φ76mm圆管制作。 | 套 | 10 |
| 109 | 配套材料 | 24光纤配线架、8口光纤盒、尾纤等 | 项 | 1 |
| 十二、张力电子围栏（6线制） |  |  |  |  |
| 110 | 张力控制器 | 具体参数见下文 | 台 | 20 |
| 111 | 电源 | 输入电压 100-240V~ 50/60Hz宽压输入 输出电压 DC 24V 输出电流 1A 输出功率 24W 转换效率 ≥84% 具备短路保护、过压保护、过流保护、3C认证 | 个 | 20 |
| 112 | 防雨箱 | SUS201不锈钢材质，500*400*200mm、壁厚0.6mm，三角锁、无安装孔、无导轨、无防拆开关 | 个 | 20 |
| 113 | 避雷器 | 化学防雷；防静电；易于维护；保护无线通讯信号不受脉冲高压干扰。 | 个 | 38 |
| 114 | 六线单防测控杆 | 警戒张力值：100～450N 材质：铝合金 尺寸：76*38*1200mm 防水等级：IP66 | 根 | 2 |
| 115 | 六线双防测控杆 | 警戒张力值：100～450N 材质：铝合金 尺寸：76*38*1200mm 防水等级：IP66 | 根 | 18 |
| 116 | 万向底座(承立杆) | 材质：铝压铸 多角度调节，螺丝孔间距40mm，安装不分左右 | 个 | 40 |
| 117 | 外六角螺丝 | 304不锈钢，M6*25外六角螺丝 | 颗 | 80 |
| 118 | 六线受力杆 | 铝合金材质，40mm*40mm*1200mm。 | 根 | 21 |
| 119 | 受力杆固定件 | 304不锈钢，M6*35 每个防区的每根线配置1个。 | 个 | 252 |
| 120 | 万向底座(承立杆) | 材质：铝压铸 多角度调节，螺丝孔间距40mm，安装不分左右 | 个 | 42 |
| 121 | 外六角螺丝 | 304不锈钢，M6*25外六角螺丝 | 颗 | 84 |
| 122 | 六线受力杆 | 铝合金材质，40mm*40mm*1200mm。 | 根 | 20 |
| 123 | 张力万向滑轮 | 铝合金材质，可360°旋转，安装于终端受力杆上起到转向作用，滑轮由轴承和包塑尼龙组成，自润滑性和转动阻力较好。 | 个 | 120 |
| 124 | 万向底座(承立杆) | 材质：铝压铸 多角度调节，螺丝孔间距40mm，安装不分左右 | 颗 | 40 |
| 125 | 外六角螺丝 | 304不锈钢，M6*25外六角螺丝 | 个 | 80 |
| 126 | 六线中间支撑杆 | 铝合金材质，工字型12*20*1200mm | 根 | 200 |
| 127 | 支撑杆固定件 | ABS材质，黑色，40*20*20mm | 个 | 1200 |
| 128 | 十字槽盘头螺钉 | 304不锈钢，M4*10平头螺丝 | 颗 | 1200 |
| 129 | 万向底座 | 材质：铝合金 多角度调节，长方形 | 个 | 200 |
| 130 | 外六角螺丝 | 304不锈钢，M6*25外六角螺丝 | 颗 | 400 |
| 131 | 束线器 | 铝合金材质，用于警固张力线 | 个 | 912 |
| 132 | 张力弹簧 | 304不锈钢，抗氧化、耐腐蚀性，安装于防区的末端。 | 个 | 228 |
| 133 | 张力紧线器 | 铝合金材质，收紧张力线、带松线按钮 | 个 | 228 |
| 134 | 张力线（400米/盘） | 直径1.2mm,材质304不锈钢丝，抗氧化，耐腐蚀 | 米 | 6000 |
| 135 | 张力警示牌 | 黄底黑字，双面为夜光显示，一般尺寸为100*200mm。 | 块 | 100 |
| 136 | 尼龙扎带 | 120*3mm（尼龙） | 根 | 300 |
| 137 | 警灯（室外） | DC12V 1W，室外安装，报警时发出声光报警信号威慑入侵者 | 个 | 38 |
| 138 | 双防区警灯支架（通用） | 用于安装两个室外警灯 | 个 | 18 |
| 139 | 张力警灯支架立柱 | 用于安装1个室外警灯 | 个 | 2 |
| 140 | 接地桩（钉字型） | 长度1.5米、直径16mm、外镀锌 | 根 | 38 |
| 141 | 单芯接地线 | 6mm2黄绿双色接地线 | 米 | 320 |
| 142 | 电源线 | 国标铜芯，型号名称： RVV 导体芯数标准截面：3*2.5平方 导体材质： 无氧铜 绝缘材质 ：聚氯乙稀 额定电压： 300500V 产品认证： CCC认证 | 米 | 1500 |
| 143 | 6类网络线 | 符合ANSI/TIA-568.2-D 250MHz测试并可扩展至350MHz 线对间用十字骨架隔离 护套材料使用聚乙烯(PE)材质，适用于室外架空或管道等场地 支持 PoE/PoE+/PoE++ 导体直径：0.57±0.02mm(23AWG) 绝缘材料：HDPE 护套材料：LDPE 电缆外径：6.3±0.3mm，包装方式：305米/箱， | 米 | 1500 |
| 144 | PVC管 | 产品材质:PVC-U 产品规格:Φ25 | 米 | 1500 |
| 145 | 网络型报警主机 | 主电源：AC220V 备用电源：DC12V5AH蓄电池 功耗：18W 警号输出：DC12V 600mA 辅助电源输出：DC12V 800mA 通讯接口：3路RS485接口、1路室内总线接口、1路100M网口 打印机接口：1路usb接口外接微型usb打印机 本地防区：8路分线制 子系统数量：8个 尺寸：长*宽*高：304*244*80mm 工作温度：-20℃~50℃ 工作湿度：不大于90%，非凝露 | 台 | 1 |
| 146 | 控制键盘 | 显示屏：≥3.2英寸点阵屏 通信接口：100M网口 报警输出：1路 常开、常闭、公共 电源输入：DC12V 尺寸：162*100*24mm 最大功耗：3W 使用环境：-20℃~50℃、不大于90%，非凝露 配套A7使用，A7显示指示设备 | 台 | 2 |
| 147 | 警灯（室内调节音量） | DC12V 3W，室内安装，报警音量旋钮调节 尺寸：122*72*43mm | 个 | 2 |
| 148 | 报警综合管理软件 | 报警设备：支持报警主机、智能控制终端、振动光纤、电磁感知设备接入，支持防区名批量修改 电子地图：支持图片、矢量、GIS格式 支持报警记录、操作日志存储 支持在线升级、自动备份 提供modbus TCP、API接口 | 套 | 1 |
| 149 | 电子地图 | LED模拟显示板，1*1米电子地图 内置电子地图联动模块 | 块 | 1 |
| 150 | 电源 | 输入电压 100-240V~ 50/60Hz宽压输入 输出电压 DC 12V 输出电流 2A 输出功率 24W 转换效率 ≥84% 具备短路保护、过压保护、过流保护、3C认证 | 个 | 1 |
| 151 | 视频联动模块 | 32路视频联动模块 | 块 | 1 |

（二）主要设备参数和要求

1、400万180°全景摄像机

传感器类型：全景与细节：1/1.8英寸CMOS；

像素：全景：400万；细节：400万；

最大分辨率：全景：3840×1080细节：2560×1440；

最低照度：全景：彩色：0.001Lux@F1.0黑白：0.0001Lux@F1.0细节：彩色：0.001Lux@F1.6黑白：0.0001Lux@F1.60Lux，红外灯开启；

最大补光距离：全景：30m（白光）；细节：200m（红外）；

镜头焦距：全景：2.8mm细节：5.4mm~135mm；

支持视频结构化以及人脸检测智能分析功能；

光警戒：支持白光警戒；闪烁时间可设置：5-30秒；频率：高/中/低；

1路音频输入和音频输出；支持7路报警输入；支持2路报警输出；

▲设备应具有双通道视频,可同时输出全景和细节两路视频图像，全景通道和细节通道支持独立补光；全景和细节通道均具有视频结构化功能,可同时或分别开启/关闭;视频结构化功能包含机动车抓拍、机动车属性提取、非机动车抓拍、非机动车属性提取、人体抓拍、人体属性提取、人脸抓拍、人脸属性提取；可在预览画面和抓拍图片中叠加人员和机动车的移动轨迹,轨迹颜色支持红色、黄色、蓝色、绿色及紫色,轨迹末尾具有1个方向箭头,可指向目标离开的方向或离开方向的反向,抓拍图片大小≤500KB。

2、400万人脸轨迹枪型摄像机

传感器类型1/1.8英寸CMOS；像素400万；最大分辨率2688×1520；最低照度0.001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离15m（人脸检测距离）40m（视频监控距离）；镜头类型电动变焦；镜头焦距3.5-12mm；通用行为分析物品遗留；物品搬移；热度图支持；支持周界防范，绊线入侵；徘徊检测；人员聚集；停车检测；人脸检测支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；报警事件无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；虚焦侦测；场景变更；区域入侵；绊线入侵；物品遗留；物品搬移；快速移动；停车检测；徘徊检测；人员聚集；音频异常侦测；人数统计；人脸侦测；电压检测；视频结构化；接入标准ONVIF（Profile S/Profile G）；GB/T28181；CGI；最大Micro SD卡256 GB；RS-485接口1个；音频输入和音频输出各1路（RCA头）；报警输入3路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）；报警输出2路（湿节点,支持直流最大12V电位,0.3A电流）；模拟输出接口1路（CVBS输出 BNC接口）；供电方式DC12V/POE；防护等级IP67。

▲补光灯表面为微四边形阵列，采用多层透镜结构；补光灯开启后，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑；0.001lux照度下，可自动提升视频画面中人脸与人体目标的亮度。

▲支持硬件 微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。支持固件安全检验功能，uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行；可设置网卡混杂模式检查、系统敏感文件检查、非法超级账户检测、僵尸网络检测、Rootkit检测、程序白名单、挖矿恶意进程检测、隐藏进程检测等设备功能；

3、人脸存储服务器

接入路数：128路；

硬盘接口：12个，SATA 3.0，单盘最大16TB；

网络带宽：400Mbps接入、320Mbps存储、96Mbps转发；

分辨率：24MP;16MP;12MP;8MP;6MP;5MP;4MP;3MP;1080p;720p；

网络接口：4个RJ-45，10/100/1000Mbps自适应以太网口（千兆电口）；

人脸检测：支持24路200万或16路400万分辨率视频流分析；

人脸库容量：样本库最大50个，50万张图片，单库最大50万张图片

人脸识别：1. 图片流：支持48路200万或32路400万分辨率图片流分析；2. 视频流：支持24路200万或16路400万分辨率视频流分析；3. 支持人员频次高频报警；

▲支持人员聚档功能，可自动将识别到的同一人员的人脸图片汇聚到一个人员档案中；可以查看人员出现的次数及对应的时间和地点，并展示当时的抓拍信息及人员属性信息；支持人脸抓拍图像和抓拍信息上传，与客户端地图关联，形成人员轨迹信息；支持对图像中的人脸、人体、车辆、车牌进行打马赛克，保护目标隐私；支持对人员正脸、侧脸、背面进行打马赛克；查看实时预览画面、录像回放画面、下载的录像画面均为隐私打码，视频经过网络传输后播放依然是隐私打码状态，下载后的录像通过播放器播放是隐私打码状态；

4、200万周界摄像机

传感器类型1/2.8英寸CMOS；像素200万；最大分辨率1920×1080；最低照度0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启)；最大补光距离80m（红外视频监控距离）30m（暖光视频监控距离）10m（暖光人脸检测距离）；镜头焦距3.6mm；通用行为分析物品遗留；物品搬移；热度图支持；周界防范绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；人脸检测支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；视频压缩标准H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）；智能编码H.264：支持H.265：支持；宽动态120dB；透雾功能支持；内置MIC支持；内置扬声器支持；报警事件无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；外部报警；人脸检测；区域内人数统计；滞留报警；人数统计；人数异常检测；安全异常；排队管理；灯光报警；声音报警（内置21种语音可选，支持用户自定义语音导入）；接入标准ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）； CGI；GB/T28181（双国标）；GA/T1400；最大Micro SD卡256 GB；供电方式DC12V/POE；防护等级IP67；

支持在web界面中设置车牌指定位号匹配规则,当检测到的号牌匹配该规则时,联动报警事件；

设备支持一键诊断网络工况、运行工况;支持网络抓包、运行日志导出，设备支持自动防闪烁功能,开启该功能后,可以消除闪烁条纹

5、400万防拥挤半球摄像机

传感器类型：1/2.7英寸CMOS；

像素：400万；最大分辨率：2688×1520；

最大补光距离：50m（红外视频监控距离）20m（暖光视频监控距离）3m（暖光人脸检测距离）；

镜头焦距：2.8mm；

周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；

人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；内置MIC和内置扬声器；

报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；SMD；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；安全异常；人脸检测；

接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；GA/T1400；

预览最大用户数：20个（总带宽:80M）；

最大Micro SD卡：512GB；

供电方式：DC12V/PoE；

支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁，设备支持一键诊断网络工况、运行工况;支持网络抓包、运行日志导出

▲可配置启用或关闭视频内容保护功能，启用该功能时可对视频图像码流进行随机混淆处理，从设备存储介质拷贝和下载的文件需解码密钥才可播放;通过平台播放、回放下载设备的视频需要解码密钥;解码密钥应能周期性变化；

6、1600万高空全景摄像机

传感器类型：全景：1/1.8英寸CMOS 球机：1/1.8英寸CMOS；

像素：全景：1600万，球机：400万；

最大分辨率：8192×1800；

最低照度：全景：0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；球机：0. 001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离：球机：100米；

镜头焦距：全景：2.8mm；球机：5.3mm～134mm

支持人脸检测： 支持视频结构化：

默认分辨率下默认码流：全景：12288kbps（8192×1800）球机：6144Kbps（2560×1440）；

内置MIC和扬声器；

接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181（双国标）；GB/35114A；最大Micro SD卡：512GB；

▲设备内置扬声器,不需要外接拾音器即可实现设备与客户端之间的双向语音对讲,对讲声音支持立体声设置选项；不同智能行为分析可设置联动不同的声音,可通过内置扬声器播放；内置拾音器,具有回声抵消功能,可抵消语音对讲时的回声影响；支持自动拼接功能,可将任意连续的2~8个图像传感器输出的监视画面进行无缝拼接显示；

7、双拼180°枪机

传感器类型：双1/2.8英寸CMOS；像素：400万；最大分辨率：3840×1080；

最大补光距离：30m；镜头焦距：2.8mm；

周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；

默认分辨率下默认码流：1536kbps（3840×1080）；

内置MIC：支持；

内置扬声器：支持；

接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；GB/T28181-2022（双国标）；RTMP；

最大Micro SD卡：256GB；

供电方式：DC12V/PoE；

支持在智能事件触发时,子显示画面显示放大跟踪触发目标,支持预览和回放,跟踪时长可设置；

可通过浏览器设置将画面分为1+1、1+3、1+5等多种分屏方式显示,子显示画面可进行任意大小、位置调节；

8、人脸摆闸（左）

外壳材料SUS304；驱动电机直流有刷电机；电机使用寿命300万次；摆臂材料SUS304；红外对射10对；通行速度20人~30人/min；开闸时间＜1.0s；开门模式刷卡；输入接口4路开门输入；功耗50W（工作）；工作温度-30℃~+70℃（0℃以下需要另配加热模块）；使用环境室内、室外；

设备机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应符合IK06的要求，其他表面应符合IK08的要求；设备宜具备防尾随功能；当受试样品仅接收到一条允许通行指令处于允许通行状态时，两个试验人员以间隔不小于50mm的距离沿相同方向进入通道；或者本条允许通行指令允许通行数量的人员在前通行时，后面跟随非允许通行的人，两者之间间隔不小于50mm；具备防尾随功能的设备应对尾随事件警示。

9、人脸摆闸（右）

外壳材料SUS304；驱动电机直流有刷电机；电机使用寿命300万次；摆臂材料SUS304；红外对射10对；通行速度20人~30人/min；开闸时间＜1.0s；开门模式刷卡；输入接口4路开门输入；功耗50W（工作）；工作温度-30℃~+70℃（0℃以下需要另配加热模块）；使用环境室内、室外；

设备机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应符合IK06的要求，其他表面应符合IK08的要求；设备宜具备防尾随功能；当受试样品仅接收到一条允许通行指令处于允许通行状态时，两个试验人员以间隔不小于50mm的距离沿相同方向进入通道；或者本条允许通行指令允许通行数量的人员在前通行时，后面跟随非允许通行的人，两者之间间隔不小于50mm；具备防尾随功能的设备应对尾随事件警示。

10、人脸摆闸（中）

外壳材料SUS304；驱动电机直流有刷电机；电机使用寿命300万次；摆臂材料SUS304；红外对射10对；通行速度20人~30人/min；开闸时间＜1.0s；开门模式刷卡；输入接口4路开门输入；功耗100W（工作）；工作温度-30℃~+70℃（0℃以下需要另配加热模块）；使用环境室内、室外；

设备机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应符合IK06的要求，其他表面应符合IK08的要求；设备宜具备防尾随功能；当受试样品仅接收到一条允许通行指令处于允许通行状态时，两个试验人员以间隔不小于50mm的距离沿相同方向进入通道；或者本条允许通行指令允许通行数量的人员在前通行时，后面跟随非允许通行的人，两者之间间隔不小于50mm；具备防尾随功能的设备应对尾随事件警示。

11、人脸闸机识别组件

主处理器：高性能嵌入式处理器；

显示屏：7英寸液晶屏；屏幕类型：电容触摸屏；

广告播放：支持图文、视频广告播放；

摄像头：2MP CMOS高清双摄像头；

外壳材料：钢化玻璃/PC+ABS；

支持远程验证、黑白名单设定、实时监控；

人脸识别速度：0.2s；

用户容量：不小于5万个；人脸容量：不少于50000张；存储记录数量：300000条；

网络接口：1个10Mbps/100Mbps自适应以太网口；

报警输入：2路（开关量）；报警输出：1路（继电器）；门状态检测：1路；门锁控制：1路；

设备应支持对佩戴口罩人员进行人脸识别功能；

▲设备应支持视频广告播放，视频应支持至少5段，上分屏播放或下分屏播放可配置，视频格式应支持MP4、AVI；设备应支持图片广告播放，图片应支持至少10张，上分屏播放或下分屏播放可配置。图片格式应支持JPG、PNG、BMP；设备应支持通过文本转语音自定义播报内容，播报内容可分时段自定义，时间段应不少于4个。应支持播报可叠加姓名，姓名可配置为前置或者后置。应支持可自定义调整播报语速，音频可配置为男声播报或女声播报；

12、400万车牌识别控制器

显示屏尺寸：320.0mm×160.0mm×15.0mm（（±2.0mm)）；

补光灯数量：不少于4颗（亮度可调）；

传感器类型：1/3英寸CMOS；

图像分辨率：不低于2688×1520（不包含OSD黑边）；

视频压缩标准：H.265;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG；

二维码显示：支持；

抓拍距离：2.5m～6m；

▲通过web可设置为白光模式或红外模式；设置为白光模式时上方亮暖光灯，设置为红外模式时上方亮红外灯。支持车牌信息、时间、收费信息、余位信息、二维码、自定义信息等显示；红、绿、黄三色四行两字高亮显示屏。显示内容支持滚动、翻页两种状态，滚动方向及速度界面可设置(当显示数字超过屏幕限制时自动滚动)。

13、安防平台软件

1、系统管理;

支持基础资源（组织、设备、人、卡、车等信息）管理，提供事件中心、数据存储、电子地图、日志记录等基础功能;

支持平台运维，提供服务部署维护功能、支持模块化升级部署、系统资源使用情况监控等运维相关功能；

支持级联、分布式、集群，实现系统核心能力提升；

支持双机热备，提升系统灾备能力，保障系统的可靠性；

支持mysql数据库、云数据库，统一云、标准云、智微云，满足图片、视频、结构化数据的按需求存储；

支持标准开放平台，提供rest ful 等多维度接口，显示数据互联互通；

支持光栅、矢量、3D 三种类型，不同厂家的地图；

支持自定义定制，如：皮肤切换，设备校时，表单自定义；

支持按照用户配置的权限过滤展示组织设备树、部门人员树、数据查询；

2、视频管理;

支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙、雷球联动，热成像;

支持与车载单兵等移动设备的对接，提供车载单兵设备GPS信息接收服务;

支持手机移动客户端进行实时视频监控，音频播放，本地截图，本地录像，云台控制，远程视频回放;

3、报警管理;

支持报警主机接入及布撤防；

4、门禁管理;

支持门禁设备管理;

支持门禁控制，包括：门通道控制、门组分配、首卡开门、多卡开门、多门互锁、反潜回、开门计划、远程验证、常开常闭;

支持门禁控制授权及复核，支持门禁管理任务查询；

支持门禁系统集群，分布式方式提升接入能力;

5、可视对讲;

支持设备管理、权限分组、呼叫分组、监控权限分组、信息发布分组;

支持卡片、人脸等授权及复核；

支持呼叫通话、信息发布、开门记录查询;

支持同时最大100路对讲;

6、园区卡口;

支持道路监控、过车记录、布控记录、违章信息、区间测试;

支持布控报警及相关记录信息查询；

7、设备运维;

资源监控模块：最大支持对十万点位运维，支持对前端点位、物联设备、动环主机、服务器、服务进行统一纳管监控运，绘制服务拓扑;

报警管理模块：最大支持存储一年报警数据，支持对所纳管资源配置报警策略，并将产生的报警消息进行统一汇聚和展示，支持对报警进行确认处理，联动工单，推送报警消息、短信及邮件;

自动化巡检模块：支持对前端视频点位的视频质量及录像巡检、服务器及服务的资源占用巡检、网络环境巡检;

可视化报表模块：支持故障工单统计和报警统计;

运维工具箱模块：提供巡检平台，支持上传可执行文件生成巡检记录和手动执行记录;

8、停车管理;

支持出入口管理、场区管理、地图管理、收费规则管理、用户布控设置、场内超速报警；

支持配套云睿实现在线支付和无人值守；

单台系统支持出入口设备最大50进5

▲支持查看智能预警系统、智慧用电系统、智慧用水系统、城市消防远程监控系统的探测器信息；支持按照正常、报警、故障、屏蔽状态进行设备分类；支持查看主机运行评分；支持查看设备的近24小时，7天，30天，近6个月的报警数量、故障的走势图；支持查看设备近100个模拟量的走势；支持对设备进行参数配置下发，包括报警阈值、故障音开关、报警音开关、按键音开关、通道开关；支持对设备进行命令下发，包括复位、消音、屏蔽、解除屏蔽、模组断电、PSM模式；

支持设备报警，告警后平台弹窗；支持报警、告警处理，处理结果可为火警、测试、误报、告警、可燃性气体报警；支持对设备下发控制命令，包括消音、屏蔽、解除屏蔽；支持接处警，对报警进行分流处理；支持查看报警阈值；支持查看单位岗亭电话；支持查看同一报警主机下未处理的报警 ；支持查看处理警情的事件流程，流程包括报警发生、分级推送提醒、警情处理；

14、磁盘阵列

4U高度，嵌入式LINUX系统，64位高性能多核处理器，单控制器，标配8G内存，1+1冗余电源，1个千兆管理电口，4个千兆数据电口，支持24个2.5、3.5英寸企业级硬盘，最大支持320路（640Mbps）前端接入、存储、转发，32路（64Mbps）网络回放。

具有液晶屏提示、报警指示灯提示、SNMP Trap、声音提示、Email报警等报警方式，可对IP冲突、网口降速、电源故障、风扇故障、无硬盘、存储错误、存储空间满、RAID异常、录像丢帧、Mac冲突、登陆锁定、网络安全异常、SSD健康异常、无热备盘等情况进行报警

支持 NL-SAS 硬盘、 空气硬盘、 14T、16T、 18T、 20T、 22T 氦气硬盘接入；支持接入容量为 1TB、 2TB、 3TB、 4TB、5TB、 6TB、 8TB、 10TB、 12TB、 14TB、16TB、 18T、 20T、 22T 的 SATA/SAS 磁盘；

▲支持多台设备组成 SAS 数据环集群，当环状结构上的任意 1 个节点出现故障（包括主控盒硬件故障、 软件故障或者网络故障等），该节点设备上的硬盘通过 SAS 链路被上游设备接管，该节点设备的上业务也会迁移到上游设备继续执行，从而实现业务不中断、录像不丢失，同时该故障设备的硬盘中数据可以被上游设备读取；

15、张力控制器

1、张力主机应具有≥ 3.5 英寸显示屏，应能显示防区地址、围栏线制、警戒张力值、松弛拉紧报警值、通讯状态、报警状态、电源状态、故障报警、防拆报警、蓄电池报警等信息。

2、张力主机应支持RS485串口通讯或TCP/IP网口通讯应可通过智能控制终端实时查看主机信息、远程布撤防及调节电压等级。

▲3、张力主机应具有 4 组以上定时控制功能，应可实现对单个防区或全部防区定时控制。

▲4、张力主机应能批量设置全部防区为24h 防区。

5、张力围栏的警戒张力值应能自动调整，且应能在 20s 内自动收紧张力索至正常警戒张力值范围内。

6、探测杆、承力杆、轴承杆应具有防攀爬报警功能，张力主机应能自动获取报警防区地址。

7、张力主机应能通过网络通讯进行在线升级。

8、张力主机应能设置定时巡检，应能根据巡检时的静态张力值自动更新报警阈值。

9、张力主机应能在本地设置防区地址、报警阈值、断线报警使能、防拆报警使能以及蓄电池欠压报警使能。

10、张力主机应能自动识别防区类别为单防区或双防区。

11、张力主机的报警持续时间应可调节。

12、当张力主机离线时，智能控制终端应能在1.5s内监测到张力主机的离线状态；张力主机掉电再上电后，应能维持掉电前工作状态，无需再进行参数设置。

（三）其他

本次技防设备采购需要的附带要求

- 1、利用现有学校设备及本次采购设备，需按照《苏州市智慧安防校园建设标准》三级标准完成苏州市振华中学校的三级智慧安防校园建设的安装工作，确保设施设在安装结束后符合《苏州市智慧安防校园建设标准》三级标准并通过上级验收。

- 2、增加校园主要通道的人脸抓拍功能及相关技术支撑，满足监控中心能在3分钟内完成目标人全校轨迹按时间排序的确定(图像和视频)。

- 3、要满足学校的安全需求和美观需求，同时设备安装不得对周边居民造成影响。

- 4、调整学校食堂监控硬盘保存地点到孝通楼四楼机房。

- 5、安装危化品室入侵报警和一键报警。

- 6、需要对校园仔细查看，确保食堂在内的所有区域监控无死角，设备技术要求符合智慧安防三级标准。设备使用主流产品并与现有学校技防设备兼容。

注：1、本项目不接受进口产品。

2、本项目核心产品为：24口千兆POE交换机、46寸拼接屏、张力控制器。

- 六、综合说明及其他要求：

1、本招标文件中的产品若涉及品牌的仅为参考品牌，供各投标人投标时的参考，凡能达到技术规范中的技术指标且档次不低于以上参考品牌的产品均可接受。投标人需在投标文件中明确所投产品的品牌、型号、规格和外形、尺寸及一些必须说明的技术参数，以及使用的材料的清单，同时明确生产厂家、型号规格等，并提供详细的技术参数及性能说明书。

2、投标人必须承诺招标文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、投标总报价一次报定，包括全部设备、辅助材料、设备安装及调试、人工费、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术、代理服务费及质保期间等一切费用及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

4、本项目为交钥匙项目，投标人应对本次采购范围内所有设备、材料的供货及现场安装调试，试运行正常后经验收合格交采购人接收。

5、交货时间：自合同签订生效后30天内全部标的物交付安装调试完毕。

6、交货安装地点：采购人指定地点。

7、售后服务：

（1）本项目免费质保期为二年，质保期自项目最终验收合格并交付使用之日起计算。在质保期内，一旦发现质量问题中标人应在接到采购人通知后30分钟内响应，1小时内到达现场，3小时内解决问题。若不能立即修复的将在6小时内提供相同规格的产品或部件作代用品供采购人免费使用。

（2）中标人未在上述约定期限内解决问题，或同一问题经中标人两次处理仍未能彻底解决的，或中标人有其它未按约履行保修义务情形且在采购人书面催告的期限内仍未整改的，采购人可以自行购置，同时，采购人可以委托第三方维修。第三方维修结果包括维修项目、维修费用等，经第三方、采购人签字认可后即生效，不再经由中标人确认，采购人书面通知中标人前述第三方维修结果。维修费和因采购人自行购置的费用均由中标人承担。采购人有权从支付给中标人的任何款项中直接扣除前述第三方维修费用和因采购人自行购置应急替代材料费用，并有权追偿不足部分。采购人因扣除或追偿前述费用而发生的诉讼费、仲裁费、律师费、鉴定费等费用也由中标人承担。

8、知识产权：

中标人应保证采购人免除且中标人承担由于采购人在使用其投标的产品或其任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及需方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

9、验收要求：

（1）验收标准：投标人提供的商品必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足招标文件中所列全部规格型号、技术条件及功能要求和投标人承诺的其它指标。

（2）中标人所有货物到达现场后，每个产品必须出具生产厂商的出厂产品检验合格证，采购人有权邀请专家到场验货，如验收有疑异，采购人有权指定部门将对中标人的产品按不超过项目总金额5%的比例进行随机抽检，并出具书面检验报告，相关检测费用及专家费用等由中标人承担，采购人不再另行支付，报价中须包含该费用。若检测合格，采购人将组织整个项目的验收；若检测不合格，采购人书面通知中标人限期进行整改，若中标人未按时完成整改或整改后再次抽检仍不合格的，则采购人有权终止合同。由此造成的一切损失由中标人承担并在报价时综合考虑。

（3）验收期限在安装调试结束15天内进行。特殊情况需延长的，双方应特别约定。

七、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

八、政府采购政策

1、小、微企业

根据《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购〔2022〕45号）的相关规定及《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知（苏财购〔2022〕16号），本项目所供货物全部由中小微企业制造，在评审时对小微企业执行价格评审优惠政策。对符合《管理办法》规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。监狱企业、残疾人福利性单位视为小微企业（对投标人的企业类型不作要求）。如供应商所供货物全部由中小微企业制造的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，未提交则不享受相关小微企业价格扣除政策。

依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第十二条第（二）项规定，要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件。

2、残疾人福利性单位

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，对属于残疾人福利性单位的供应商给予价格扣除：如供应商为残疾人福利性单位，则视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。如供应商认定本企业为残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》并加盖公章，未提交则不享受相关价格扣除政策。

3、监狱企业

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，对属于监狱企业的供应商给予价格扣除：如供应商为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，未提交则不享受相关价格扣除政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4、绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定。

本次拟招标的产品如属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品，各投标人应当提供获得国家确定的认证机构出具的、有效期之内的节能产品认证证书的产品，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件内提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为无效响应。

本次拟招标的产品如属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购范围内的产品、《环境标志产品政府采购品目清单》范围内的产品，鼓励各供应商提供获得国家确定的认证机构出具的、有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的产品，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询，并在投标文件内提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。

5、若供应商提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

九、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网发布信息为准。

# 第五章 合同主要条款

甲方(采购人)：

联系人：

联系电话：

乙方（中标人）：

联系人：

联系电话：

根据甲方申请苏州市振华中学校智慧安防达标升级政府采购计划，并委托江苏纵驰工程管理有限公司进行本项目政府采购（采购编号：JSZC-320508-JZCZ-G2024-0023），根据本项目的采购结果确定        为本合同乙方，现依照招标文件、乙方的投标文件及相关文件的内容，签订本合同书。

一、合同标的物和合同价格

1、合同清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合同价格：（大写）人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |  |

2、合同总金额：人民币      （￥      ）。应包括全部设备、辅助材料、设备安装及调试、人工费、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术、代理服务费及质保期间等一切费用及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

3、根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

二、标的物交付

1、交货时间：自合同签订生效后30天内全部标的物交付安装调试完毕。

2、交货安装地点：甲方指定地点。

3、标的物的所有权自标的物交付时转移。

4、包装运输：乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

三、技术规范

乙方所提供货物的生产、制造、安装等各项技术标准，应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按招标约定的技术要求和规范。

四、质量要求

1、乙方所提供货物是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购设备规定的质量、规格和性能的要求，产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有设备外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，除有特殊要求外，其余均为标准配置，否则甲方有权拒绝验收。

2、乙方应保证所提供货物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。乙方应按招标文件的有关规定提供合格货物及服务，质量符合国际或国家通用标准。

五、验收要求

1、验收标准：乙方提供的商品必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足招标文件中所列全部规格型号、技术条件及功能要求和乙方承诺的其它指标。

2、乙方所有货物到达现场后，每个产品必须出具生产厂商的出厂产品检验合格证，甲方有权邀请专家到场验货，如验收有疑异，甲方有权指定部门将对乙方的产品按不超过项目总金额5%的比例进行随机抽检，并出具书面检验报告，相关检测费用及专家费用等由乙方承担，甲方不再另行支付，合同总价中须包含该费用。若检测合格，甲方将组织整个项目的验收；若检测不合格，甲方书面通知乙方限期进行整改，若乙方未按时完成整改或整改后再次抽检仍不合格的，则甲方有权终止合同。由此造成的一切损失由乙方承担并在报价时综合考虑。

3、验收期限在安装调试结束15天内进行。特殊情况需延长的，双方应特别约定。

六、付款方式：

1、支付步骤：

（1）签订合同生效后，支付预付款合同金额的30%；完成审计后支付至审定价95%；余款5%在质保期满2年后一次性支付。

（2）在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。

2、付款时乙方须出示以下凭据，乙方未出示的，甲方有权拒付款项：

A、甲方签收的送货回单；

B、合格的销售发票；

C、由甲乙双方及采购代理机构签章的《政府采购合同履行验收报告》。

3、支付方式：本次货款以数字人民币形式支付。

七、对标的物货物提出异议的时间和办法

1、甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情况及处理方式以书面方式通知乙方。

2、如果甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

3、乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责解决问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

八、售后服务（具体按乙方投标文件及相关承诺中等同或优于招标文件的要求执行。）

（1）本项目免费质保期为二年，质保期自项目最终验收合格并交付使用之日起计算。在质保期内，一旦发现质量问题乙方应在接到甲方通知后30分钟内响应，1小时内到达现场，3小时内解决问题。若不能立即修复的将在6小时内提供相同规格的产品或部件作代用品供甲方免费使用。

（2）乙方未在上述约定期限内解决问题，或同一问题经乙方两次处理仍未能彻底解决的，或乙方有其它未按约履行保修义务情形且在甲方书面催告的期限内仍未整改的，甲方可以自行购置，同时，甲方可以委托第三方维修。第三方维修结果包括维修项目、维修费用等，经第三方、甲方签字认可后即生效，不再经由乙方确认，甲方书面通知乙方前述第三方维修结果。维修费和因甲方自行购置的费用均由乙方承担。甲方有权从支付给乙方的任何款项中直接扣除前述第三方维修费用和因甲方自行购置应急替代材料费用，并有权追偿不足部分。甲方因扣除或追偿前述费用而发生的诉讼费、仲裁费、律师费、鉴定费等费用也由乙方承担。

九、违约责任

1、甲方违约责任及违约金支付：

1.1在合同生效后，甲方无理由要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的5%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

1.2甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

1.3甲方违反合同规定，拒绝接受乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

2、乙方违约责任及违约金支付：

2.1乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

2.2乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

十、不可抗力

11.1因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

11.2合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十一、索赔

1、甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

2、在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

2.1乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

2.2根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

3、如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

4、甲方提出索赔的书面材料应报政府采购管理部门备案；乙方同意的索赔方案应报政府采购管理部门审核。

十二、合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。在合同履行中，甲方可以增加原中标货物的数量，但增加的总金额不得超过原合同采购金额的10%。

十三、转让和分包

1、政府采购合同的部分和全部都不得转让。

十四、合同的解除

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

2.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

2.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

十五、争议解决办法

甲乙双方因合同发生争议，应在招标机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十六、合同生效及其他

1、合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后生效，由甲方向财政部门申请完成备案工作。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

2.1中标通知书；

2.2乙方中标的投标书；

2.3招标文件；

2.4乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，并提交政府采购监督管理部门和江苏纵驰工程管理有限公司备存。

十七、未尽事宜

本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

十八、附则

合同份数：本合同一式 六 份，甲方 二 份，乙方 二 份，采购代理机构及政府采购管理部门各持一份；具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                               乙方（盖章）：

代表人（签字或盖章）：                       代表人（签字或盖章）：

日期：                                       日期：

# 第六章 评标办法及标准

- 一、评标办法：

1、本次招标评标采用为综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人。

2、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的技术文件按百分制打分（计算结果均四舍五入保留两位小数），资格证明文件包括财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度。

3、对评委的评分进行统计汇总，直接算术平均计算得分。

4、如出现评审总得分最高的供应商有两个或两个以上的，则由公证机构组织以抽签方式确定中标候选人。

二、针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购〔2022〕45号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。残疾人福利性单位及监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

投标文件中小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的“中小企业声明函”或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

三、评分标准：

（一）价格（30分）

第一步：投标总报价低于或等于预算价格的，为有效投标报价。超预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

第二步：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30％×100（小数点后保留两位）。

（二）技术部分（51分）

1、投标产品技术质量（包括产品技术参数、产品性能等）情况比较（18分）

投标人必须详尽真实的提供投标产品的技术参数表和技术响应对照表并提供相应的设备详细技术特性说明。

评委根据投标设备的主要技术参数及功能的符合性进行评分，所投设备的技术参数及功能满足或高于招标文件要求的得18分。带“▲”标注设备参数为重点参数，重点参数负偏离的每一项扣1分，其他设备参数负偏离的，每一项扣0.5分，扣完为止。（其中加“▲”项需提供CMA等权威检测机构出具的第三方检测报告并加盖供应商公章，未按要求提供则视为负偏离。）

2、项目整体服务方案（8分）

针对本项目的整体服务方案的合理性、可靠性、稳定性，由评委进行综合比较，方案全面合理、可行性强、与实际需求贴合度高的得8分；方案较合理、可行性一般、与实际需求贴合度较高的得5分；方案简单不合理，与实际需求贴合度差的得2分；方案内容无描述的不得分；本项最高得8分。

3、根据投标人提供的供货方案，由评委综合评审：方案详实具体、可实施性强、合理可行的得8分；方案较为详细、可实施性较好的得5分；方案不够详细可操作性一般的得2分；方案内容无描述的不得分；本项最高得8分。

4、根据投标人针对本项目实际制定的安装调试方案，由评委综合评审：方案详实具体、安装调试流程各环节描述完整、清晰；安装技术重点、难点突出、具有可行的解决办法的得6分；方案较为详细、安装调试流程各环节描述较完整；安装技术重点突出、具有较可行的解决办法得3分；方案不够详细，安装调试流程简单，安装技术简单描述得1分；方案内容无描述的不得分；本项最高得6分。

5、投标人提供针对本项目制定安全管理及内部管理方案，主要包括项目实施及维护过程中的安全防护措施和内部管理，包括：安全文明施工、消防安全措施等，由评委综合评审：具备各类安全预案，方案针对性强，合理性可行性强，完全符合项目需求的得5分；具备各类安全预案，方案较为完整，总体安排可行的得3分；具有安全预案，方案描述较为简单，可行性一般的得1分；方案内容无描述的不得分；本项最高得5分。

6、投标人针对本项目提出售后服务及应急保障方案，包括但不限于售后服务（含如服务体系、服务内容、质量保证范围、故障解决、维修响应时间等方案）、培训方案等的描述和说明，由评委综合评审：方案合理、详尽、可行性高、与用户需求贴合度高、培训内容周全、质量保证范围条款清晰，维修响应时间及时、最快的得6分；方案较合理、可行性较高、与用户需求贴合度较高、培训内容较周全、质量保证范围条款比较清晰，维修响应时间较快的得3分；方案合理性、可行性一般、与用户需求贴合度不太匹配、培训内容不全、维护响应时间较慢得1分；方案内容无描述的不得分；本项最高得6分。

（三）商务部分（19分）

1、项目经理具有网络工程师证书、系统集成项目管理工程师证书、系统分析师证书、信息系统项目管理师证书，每提供一项得1分，本项最高得4分。

2、项目技术负责人具有注册信息安全工程师（CISE）证书、ITSS IT服务项目经理证书、数据库系统工程师证书，每提供一项得1分，本项最高得3分。

（注：以上1-2项投标文件中须提供相关人员证书、证明复印件以及投标人为其缴纳的最近一期社保证明复印件并加盖投标人公章，未提供不得分。）

3、投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、信息技术服务管理体系认证、信息安全管理体系认证证书，每具备一项得1分，最高得4分。（投标文件中需提供有效证书复印件或扫描件或证书在中国国家认证认可监督委员会网站（www.cnca.gov.cn）查询有效的完整网页截图，并加盖投标人公章，缺失、不符或不提供者，对应项不得分）

4、投标人具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书一级的得2分，二级及以下得1分，最高为2分。（投标文件中须提供有效证书复印件并加盖公章，资料不全或不提供不得分。）

5、投标人具有有效期内的信息系统建设和服务能力等级证书（CS），CS4级以下的得1分；CS4级及以上的得2分。最高2分。（投标文件中须提供有效期内的证书复印件并加盖公章，资料不全或不提供不得分。）

6、投标人提供2021年5月（以合同签订日期为准）以来承担过的类似项目业绩，每提供一个得2分，最高得4分。（投标文件中提供完整的合同复印件或扫描件加盖公章）

注：

1、投标人不得对招标文件中付款方式、付款条件进行修改，否则视为未实质性响应，且不具备中标资格。

2、针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

3、评分标准中要求的复印件资料，可在网上查询的提供网上查询截图即可，否则对应项不得分。

4、商务部分偏离和服务内容偏离要求逐一列明。

（全文完）