竞争性谈判文件

项目名称：海安市教育体育局中小学学科类创新实验室建设项目

项目编号：JSZC-320685-JZCG-T2025-0039

海安市公共资源交易中心

2025年7月30日

- 总  目  录

- 谈判邀请

- 供应商须知

- 采购需求

- 响应文件格式

- 第一章  谈判邀请

受海安市教育体育局的委托，海安市公共资源交易中心就海安市教育体育局中小学学科类创新实验室建设项目(项目编号：JSZC-320685-JZCG-T2025-0039)进行竞争性谈判采购，欢迎符合条件的供应商参加谈判。

项目概况

海安市教育体育局中小学学科类创新实验室建设项目竞争性谈判项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载谈判文件，并于2025年8月5日9点00分（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320685-JZCG-T2025-0039

2.项目名称：海安市教育体育局中小学学科类创新实验室建设项目

3.项目类型：货物

4.项目行业：工业

5.预算金额：标段一：82万元；标段二88万元。

6.最高限价：标段一：最高限价82万元；标段二：最高限价88万元。报价超过最高限价的将作为无效响应处理。

7.采购需求：详细内容见本采购文件第三章，请仔细研究。

8.合同履行期限：自合同签订之日起30日内。

- 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。（按附件1格式进行声明，响应文件中无需提供其他证明材料）

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（按附件1格式进行声明，响应文件中无需提供其他证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小微企业采购项目。（须按照财库〔2020〕46号文要求提供中小企业声明函。格式见附件9）。

4.本项目不接受联合体投标。

5.本项目不接受进口产品投标。

6.本项目不接受分包。

（二）本项目的特定资格要求

无

- 三、获取谈判文件

1.时间：2025年7月30日至2025年8月5日（提供期限自本公告发布之日起不得少于3个工作日）。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载谈判文件。

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

- 四、提交响应文件截止时间

1.2025年8月5日9点00分（北京时间）。（自谈判文件开始发出之日起至供应商提交响应文件截止之日止，不得少于3个工作日）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，待资格审查完毕，谈判小组发出报价指令后须在15分钟内完成系统报价。供应商未在谈判小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃谈判，其响应文件按无效响应处理。

3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布响应供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

- 五、公告期限

谈判公告及谈判文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。

- 六、其他补充事宜

1、投标保证金：免收

2、项目开标活动模式：不见面远程开标模式，供应商在各自地点通过“苏采云”政府采购交易系统参加谈判活动。

3、项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无

4、对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑由采购人负责答复；对项目谈判文件其它部分的询问请向谈判文件制作人或项目谈判经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

5. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。（CA两种渠道办理：1、选择就近所在地市自行办理；2、联系江苏意源科技有限公司线上提交申请表 朱工 0513-59001215）

6. 供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

7. 有关本次谈判的事项若存在变动或修改，敬请及时关注海安市公共资源交易中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

- 七、本次谈判联系方式

1.采购人信息

名 称：海安市教育体育局

地址：海安市黄海大道西3号

联系人：丁忠荣

联系方式：13776995565

2. 海安市公共资源交易中心

地　址：海安市镇南路399号

联系人：见项目联系方式

联系方式：0513-81819585

3.项目联系方式

谈判文件制作人: 0513-81819585

项目谈判经办人： 0513-81819585

交易系统软件维护人员：0519-86722801、0513-59001950

- 第二章  供应商须知

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性谈判(以下简称谈判)方式，本谈判文件仅适用于谈判公告中所述项目。

- 2、合格的供应商

2.1满足谈判公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本谈判文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次谈判及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、谈判费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次谈判有关的费用，无论谈判过程中的做法和结果如何，海安市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次谈判交易中心和采购人不收取标书工本费与成交服务费。

- 5、谈判文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本谈判文件的规定和约束。

- 二、谈判文件

- 6、谈判文件构成

6.1谈判文件由以下部分组成：

（1）谈判邀请

（2）供应商须知

（3）采购需求

（4）响应文件格式

（5）附件（如有）

请仔细检查谈判文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2供应商应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按谈判文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对谈判文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7、谈判文件的澄清

7.1 任何要求对谈判文件进行澄清的供应商，应在谈判截止期5日前按谈判公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

7.2采购人视情组织答疑会。

- 8、谈判文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，交易中心可以对谈判文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，交易中心将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取谈判文件的供应商, 更正公告内容将作为谈判文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，交易中心将顺延提交首次响应文件截止时间。

- 三、响应文件的编制

- 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与交易中心就有关谈判的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、谈判响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的谈判文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的谈判文件为准。

- 11、证明谈判响应标的符合谈判文件规定的文件

11.1供应商应按照谈判文件要求提交证明文件，证明其及谈判响应标的符合谈判文件规定。

11.2谈判文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、分项报价表

12.1供应商应按照谈判文件规定格式填报分项报价表。

12.2谈判货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。谈判文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对谈判文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据谈判文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据谈判文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据谈判文件要求提供谈判响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、谈判响应函

15.1供应商应按照谈判文件中提供的格式完整、正确填写谈判响应函。

- 16、谈判有效期

16.1谈判有效期为交易中心规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。谈判有效期比规定短的将被视为非实质性响应谈判文件而予以拒绝。

- 17、谈判有效期的延长

17.1在特殊情况下，交易中心于原谈判有效期满之前，可向供应商提出延长谈判有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝交易中心的这一要求而放弃谈判，同意延长谈判有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受谈判有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的递交

- 18、电子谈判响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

- 19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于谈判公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本谈判文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 交易中心可以按照规定，通过修改谈判文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、响应文件的拒收

20.1 交易中心拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

- 21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目谈判活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至谈判文件中规定的谈判有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对谈判响应文件进行解密。

- 23、谈判小组

23.1交易中心将组织谈判小组对响应文件进行评审。谈判小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2谈判小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

- 24、评审过程的保密与公正

24.1谈判小组、采购人和交易中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响谈判评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，交易中心将设专门人员与供应商联系。

24.4 交易中心和谈判小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，谈判小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，谈判小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到谈判小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

- 26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由采购人依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加谈判的资格。

采购人在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备谈判资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据谈判文件的规定，由谈判小组从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，谈判小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，谈判小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，谈判小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了谈判文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与谈判文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与谈判文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与谈判文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则认定。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应谈判文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照谈判文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备谈判文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合谈判文件中规定的实质性要求和条件的。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而谈判供应商所谈判产品不在强制采购范围内的。（谈判产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，谈判响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照谈判文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应谈判文件的要求，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6谈判小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.7供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与交易中心及谈判小组联系。

- 27、谈判程序及成交原则

27.1谈判程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，谈判小组将集中与单一供应商分别进行谈判。谈判小组通过苏采云系统向供应商发布“谈判函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“谈判响应函”并加盖CA电子公章。

在谈判过程中，谈判小组可能根据谈判文件和谈判情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将在苏采云系统中通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

27.1.3供应商未在谈判小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃谈判，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并在苏采云系统中提交“退出谈判函”并加盖CA电子公章。

27.1.4出现下列情形之一的，谈判小组应当启动异常低价响应审查程序：

1．响应报价低于采购项目预算50%的，即响应报价<采购项目预算×50%；

2．响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；

3．谈判小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价响应审查后，谈判小组将通过苏采云系统要求相关供应商在合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，由谈判小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。

响应供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

27.2 成交原则

27.2.1谈判小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。采购人应根据谈判小组推荐的成交候选供应商确定成交供应商。

27.2.2 提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，谈判中在其他条件合格的前提下，最后报价最低的供应商获得成交供应商推荐资格；最后报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照竞争性谈判文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，竞争性谈判文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

27.2.3 供应商的最后报价如相同，则优先采购 “环境标志产品”或“节能产品”；若均非“环境标志产品”、“节能产品”，则将优先采购交货期短者。环境标志产品是指列入财政部、环境保护部最新公布的《环境标志产品品目清单》内的产品；节能产品是指列入财政部、国家发改委最新公布的《节能产品品目清单》内的产品。

27.2.4 采购人确定成交供应商后，交易中心将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

27.3对小微型企业、监狱企业和残疾人福利单位的价格扣除

（1）小微型企业价格扣除

①本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

②供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

③企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（2）残疾人福利单位价格扣除

①本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

③残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（3）监狱和戒毒企业价格扣除

①本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

③监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

（4）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）如本项目同意联合体参加谈判或同意分包履行合同的,大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（6）联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（7）专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（8）根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的给予1%的价格加成，评价结果为二星的给予2%的价格加成，评价结果为一星的给予3%的价格加成。

27.4采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性谈判采购活动将被终止：

27.4.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的。

27.4.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.4.3在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 28、成交供应商被取消成交资格情形

若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.1提供虚假材料谋取成交的。

28.2与评审专家、采购人、其他供应商或者交易中心工作人员恶意串通的。

28.3向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.5不满足本谈判文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被谈判小组发现的。

28.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.7将政府采购合同转包的。

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
　　29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本谈判文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加谈判，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 采购人负责供应商质疑答复。供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。关于评审方面的质疑，采购人可以组织原评审委员会协助答复质疑。

采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

交易中心质疑接收部门为政府采购部（快递运单上的收件人填写“政府采购部”即可），联系地址：海安市镇南路399号，联系电话：0513-81819585。

采购人质疑接收人及联系方式见本谈判文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加谈判活动的供应商或在谈判活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加谈判，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、成交通知书

30.1成交结果确定后，交易中心将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照谈判文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2谈判文件、成交供应商的响应文件及谈判过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33、政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章 采购需求

项目属性：货物类项目

采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。

（一）技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

（二）商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

总体要求：海安市教育体育局中小学学科类创新实验室建设项目为交钥匙项目，所投产品须为先进、质优的全新合格产品。

货物清单：

注：如下表中某一参数为固定值，均指该项参数的最低要求，响应供应商可选择优于或等于最低要求的产品进行响应。

标段一

| 序号 | 名称 | 技术及功能参数需求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室一 |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 1.尺寸：≥2990*690*840mm； 2.台面：采用≥15mm厚新型陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染釉面，釉面与胚体经高温一体烧结而成，不脱落、不脱层，防火阻燃、防腐蚀、耐酸碱、防静电、耐磨、抗污染； 3.台面依据JC/T 897-2014《抗菌陶瓷制品抗菌性能》检测标准，大肠埃希氏菌抗菌率≥99.95%，金黄色葡萄球菌抗菌率≥99.99%； 4.台面依据T/CIQA10-2020标准，台面承载≥670kg； 5.台面依据GB/T3810.4-2016标准，破坏强度≥16000N，断裂模数平均值≥60MPa； 6.台面依据GB/T4100-2015标准，吸水率测试结果平均值≤0.004％； 7.桌身：整体采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理； 8.结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留，含PP水槽、下水管和溢流管及三联水嘴； 9.滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道,开合≥10万次不变形； 10.铰链：采用优质铰链，开合≥10万次不变形； 11.三联水嘴：鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂；出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞；出水嘴可拆卸，内置成型螺纹，便于连接各类水管； 12.下水管和溢流管：水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏。 | 1 | 张 |
| 2 | 教师低背椅 | 1.尺寸：≥W435*D435*H544mm； 2.结构：工字形钢架，科学支撑，钢架前端有踏脚垫，磨砂界面； 3.座面采用PP塑料一体注塑成型，尺寸：≥389*352*149mm，椅背提手设计（提手尺寸：≥180*35mm），提拉方便。人性化圆角设计（坐垫、钢架），有效防止磕碰撞伤。座椅底部可悬挂功能设计，不用时，可悬挂桌面之上，方便打扫，节省空间； 4.材质：座椅面采用双色双质，有内弧造型，表面防滑不发光，座椅面镶嵌TPR灰色软性材料，并采用包胶工艺与凳面组合，且表面平整、无凹凸，注塑包胶成型； 5.工艺：钢管直径≥22mm，壁厚≥1.8mm； 6.脚垫：有效防滑，防刮伤，前防滑脚垫尺寸：≥39*18mm，后防滑脚垫尺寸：≥72*21mm，脚垫材质为PP塑料材质。 | 1 | 把 |
| 3 | 学生实验桌 | 1.尺寸：≥1190*590*770mm； 2.台面：采用≥20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面，坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成； 3.台面外观质量：依据T/CIQA10-2020的要求，釉面和坯体的一体实芯烧成工艺，一体实芯坯体：外观为五面坯体，表面为釉面烧成颜色：样品敲碎后无空洞，无直径≥2mm以上气泡，无杂色，为一体实芯坯体；一体烧成釉面：釉面与坯体之间无脱层，釉面与坯体呈一体结构；釉面为烧成颜色（非坯体颜色）；耐化学腐蚀性不低于GLA级；抗冲击性（恢复系数）不低于0.85； 4.台面防潮要求：依据GB/T4100-2015（陶瓷砖）附录G标准，为保证防潮、防霉的性能，吸水率测试平均值≤0.05％； ▲5.依据GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，台面放射性核素检测结果：内照射指数≤0.4，提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的符合上述要求的检测报告复印件并加盖响应供应商公章； ▲6.依据GB/T17657-2022标准，为保证台面的美观度，耐光色牢度不低于4级，提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的符合上述要求的检测报告复印件并加盖响应供应商公章； 7.书包斗：整体尺寸≥400*250*100mm,采用环保型ABS塑料工程一次性注塑成型，底、面部加设经纬加强筋，防止变形弯曲。在书包斗的前端中心位置注塑出螺孔，通过螺钉将书包斗与中间横梁固定相接，可拆卸易于组装；中间设置内凹圆槽挂凳卡槽，便于收纳、放置实验凳； 8.侧面采用三段式高强度铝合金结构，整体尺寸：≥586*809mm，其中上支架尺寸：≥586*122*46mm,下支架尺寸：≥545*83*55mm。立柱采用倾斜式设计，内嵌入上下铸铝支架≥30mm，后端配备加固支撑梁；侧面上下支架采用≥3mm厚的铝压铸一次成型，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角自攻螺丝≥6*25mm上下各两支连接固定；可另外在选装专用搭配国标五孔插座。上支架设计电源插芯孔，在上支架中央处一次性压铸出专用金属固定槽，插座芯塑料外壳自带的四个卡槽可直接拍入上支架中固定，不得另打螺丝或胶水，由上支架带一个直径≥16mm的接线孔，下支架带一个≥18*35mm的接线孔，电源芯可在立柱中连通电线接电使用，接线、走线便利，避免电线外露； 9.立柱采用菱形八边型结构设计，尺寸：≥95*41mm，厚度≥1.5mm；垂直面与斜面各有四面，正面垂直面与斜面夹角≥9度，侧面垂直面与斜面夹角≥78度；立柱外立面中间无凹槽；前横梁、后横梁和中下横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，铝材表面经环氧树脂户外粉末静电喷涂处理；前后横梁尺寸：≥40*30mm，采用前端半圆弧人体工程学设计，圆弧角度≥R18，安装螺丝处的厚度≥2mm，其它厚度≥1.1mm。中下横梁尺寸：≥50*25mm； 10.下支架脚：下支架脚两端各设置一个直径：≥8.7mm的圆形孔位，可通过拉爆螺丝与地面固定或搭配直径：≥30mm的调节脚使用；调节脚：≥10*30mm国标螺杆与优质塑料一体注塑成型，承重性强；前后桌脚配有不同装饰颜色的PP脚套装饰盖； 11.背部挡水条经模具一体挤压成型，根据不同厚度的台面板配不同高度的镶入卡口挡水条。 | 26 | 张 |
| 4 | 功能柱 | 1.尺寸：≥375*235*738mm； 2.材质：采用工程PP塑料模具一次成型，壁厚≥3mm，不变形，不扭曲，无明显裂纹、凹陷、气泡、缩水等现象； 3.结构：多功能柱由两侧功能柱身及功能柱底座组成，表面通过PVC定制贴纸装饰，无可视孔洞。底座四脚采取圆弧处理，多功能柱身分为两块，塑料注塑模一次性成型,以齿合槽配以螺丝连接，拆分组合方便，方便检修桶体内的风管或电线。底座四角设计注塑隐藏式螺丝孔，用于向地面打螺丝固定功能柱，表面无螺丝孔位，达到实用、美观的效果。 | 26 | 套 |
| 5 | 学生电源 | 1.ABS翻转式电源盒，可放置在实验台两侧，书包盒中间，也可置于台面，实验和安装都非常方便； 2.配置≥2组220V国标5孔插座，保险丝保护，工作指示，具有火线关断开关； 3.电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的面板，标识清楚。 | 26 | 个 |
| 6 | 教师电源 | 1.产品外壳采用镀锌板折弯焊接成型，表面喷塑，电源面板表面贴面膜，有漏电总开关、交流220V五孔带防护插座、教师用低压调整单元、学生用控制单元，低压交直流电压、40A倒计时时间均采用二位半数显表头显示； 2.直流稳压输出：标准电压：1.5V～12V，可输出≤16V，无极可调，每0.1V递增；额定电流：2A；负载特性：交流输入电压在198V～242V之间变化，在额定电流输出时电压变化≤0.2V，在交流输入220V时，纹波电压≤3mV； 3.交流稳压输出：标准电压：2V～12V，可输出0V～16V，每0.5V步进调整，自动稳压；额定电流：≥5A；负载特性：交流输入在220V不变时，负载电流在0至额定电流范围内变化，输出各档电压变化量±0.5V； 4.直流40A大电流：当负载＞10A时，≤10秒内负载自动关断，并有倒计时时间显示； 5.过载保护：当直流输出过载或短路时，自动进入恒流状态，当低压交直流长时间处在过载或短路状态下，电源自动关机； 6.电源低压交直流电压二位半数字显示，显示精度≤0.1V，所显示的是实际输出电压； 7.学生交流220V输出分4路，每路输出独立工作； 8.变压器输入端设有过载自恢复保护； 9.设有总电源漏电保护开关，低压交直流输出采用全铜香蕉插座，教师用五孔插座带安全防护。 | 1 | 套 |
| 7 | 实验凳 | 1.学生凳面：采用双色双质圆形面板，注塑包胶成型，面板采用ABS新料一体注塑成型，面板直径≥290mm，中间有内弧造型，深度≥8mm，表面防滑不发光，凳面中间镶嵌有≥4mm厚，直径≥220mm的TPR灰色圆形软性材料，并采用包胶工艺与凳面组合，且表面平整、无凹凸； 2.脚钢架：椭圆形无缝钢管，脚钢架尺寸：≥16*32*1.2mm，焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象； 3.脚垫：材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型； 4.凳子可通过旋转螺杆来升降凳子高度。 | 52 | 张 |
| 8 | 智慧环境监测系统主机 | 1.尺寸：≥220*220*60mm,机身一体化成型，采用≥7寸LED屏，四边进行圆角设计，机身周围做条形孔散热设计，表面做高亮白色喷漆处理； 2.主机正面印有智慧环境监测系统主机产品名称以及品牌LOGO；≥24V直流电源供电，可通过传感器模块实现对空气温湿度、光照、甲醛、C02、TVOC、PM2.5和PM10的实时监测。配合环境监测云平台，可通过智慧黑板、一体机、投影机、电脑、平板和手机微信小程序实现室内环境实时监测，也可以通过数据可视化平台呈现所有布设主机的场景环境监测质量，具有一屏显示整体情况和异常数据功能； 3.PM2.5/PM10监测模块：采用激光散射法监测，PM2.5/PM10测量直径：0.3～1、1～2.5、2.5～10um，测量范围:0～999ug/m3，PM10测量范围:0～999ug/m3，体积颗粒物浓度：PCS/0.1L，最小颗粒直径：≤0.3um，精度：＜±10%，分辨率：0.1ug/m3，重复性：＜10%，输出信号：瞬时PM2.5、PM10浓度； 4.挥发性有机化合物监测模块：采用气敏半导体监测原理，测量范围：0～220PPM，精度：＜±20%，分辨率：0.1PPM，灵敏度：＞3，响应时间：＜10秒； 5.甲醛监测模块：在线监测、扩散式检测方法，测量范围：0～2ppm，分辨率：≤0.01ppm，精度：＜±4%，稳定性：＜±3%，测量重复性：＜±2%，测量灵敏度：1.1±0.5uA（ppm）； 6.CO2浓度监测模块采用红外测量原理，具备温度补偿功能，测量范围：0～5000PPM，测量精度：±4%，分辨率：1PPM，测量重复性：±1%，预热时间≤180秒，响应时间≤60秒； 7.光照监测模块：低量程光照度测量范围：0～70KLUX，光照度测量精度：±7%，光照度分辨率：≤1LUX16位数字，光照度测量重复性：±5%，测量稳定时间：≤0.5秒，响应时间：＜1秒； 8.湿度监测模块：湿度测量范围：0～100%RH，测量精度：±3%RH，分辨率：≤0.1%RH，重复性：±1%RH； 9.温度监测模块：测量范围：-40～80°C，测量精度：±0.5°C，分辨率：≤0.1°C，重复性：±0.2°C，空气温度漂移：＜±0.1°C/年； 10.设备二维码模块：可通过微信扫描设备二维码查询设备监测数据，并可对设备进行远程管理； ▲11.依据中华人民共和国无线电管理规定和技术标准要求，智慧环境监测系统主机的频率容限：≤20ppm、频率范围：2400-2483.5MHz、发射功率：≤20dBm(EIRP)、占用带宽：≤40MHz、杂散发射限制：≤-30dBm，提供《无线电发射设备型号核准证》复印件并加盖响应供应商公章，响应型号与核准证必须相符。 12.设备通过下列检测：GB/T2423.1-2008《电子电工产品环境试验第2部分：试验方法试验A:低温试验》，耐低温性能；GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验B:高温》，耐高温性能；GB/T2423.3-2016《环境试验第2部分：试验方法试验Cab：恒定湿热试验》，耐湿热工作性能；GB/T2423.10-2019《环境试验第2部分：试验方法试验Fc：振动(正弦)》，振动试验； 13.设备符合GB/T26125-2011《电子电气产品六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)》、GB/T26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》、《电器电子产品有害物质限制使用自愿性认证实施规则》、《达标管理目录限用物质应用例外清单》。 | 1 | 套 |
| 9 | 智慧环境监测系统主机软件 | 1.室内实时监测数据：实时采集室内空气质量、温湿度、光照、甲醛、C02、TVOC、PM2.5和PM10以及烟雾数据，并通过选择监测参数，可以实时显示曲线； 2.室外环境监测数据：可监测≥12种天气实况参数（天气现象、室外温度、体感温度、气压、相对湿度、能见度、风向、风向角度、风速、风力等级、云量、露点温度）以及≥8种室外空气质量实况（室外空气质量、室外首要污染物、PM2.5、PM10、S02、N02、C0、03）； 3.监测数据统计：主机内置存储卡，支持本地查看统计分析显示温湿度、光照、甲醛、C02、TVOC、PM2.5和PM10以及烟雾的≥1分钟监测数据、≥1小时监测数据，并通过列表的方式进行呈现； 4.系统音量以及灵敏度设置：可以进行系统音量以及触摸灵敏度参数设置； 5.环境监测预警：可通过显示屏进行预警参数设置，当监测参数达到设定的阀值，系统通过内置的喇叭进行预警提醒，并且将预警记录实时推送至云平台进行消息预警，系统主机可支持预警参数设置、预警间隔提醒时间设置以及历史预警记录查询功能； 6.WIFI连接配置需求：可以支持WIFI参数设置，无线连接、本机IP、本机MAC、DHCP配置； 7.上传平台配置需求：可以支持环境监测数据上传至平台参数设置，设置内容为设备编号、从机地址、服务器端IP、服务器端端口号； 8.采样设置：可以支持设置采样时间、HTTP请求时间以及上传平台时间； 9.智慧环境监测系统主机软件中所有技术参数指标要求应符合GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第51部分：就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》标准。 | 1 | 套 |
| 10 | 智慧环境监测云平台 | 1.支持对监测设备总数统计，至少包括设备在线率、设备总数、在线设备、离线设备、报警设备、预警数量以及监测时长等数据展示； 2.设备在线列表：支持展示监测设备所在空间名称、设备编号、设备名称、设备在线/离线状态以及上一次在线时间等信息； 3.平台系统支持云服务器部署方式，支持广域网操作和管理，学校用户支持通过电脑端或手机端完成所有的管理操作，方便学校进行账户管理； 4.学校基础数据管理：支持对学校、组织机构、监测楼栋以及监测空间进行管理操作功能； 5.用户权限管理：支持刷新、新增、修改、删除以及查询用户等相应的操作，并支持给指定的用户赋予不同的角色，也支持给用户直接赋予不同的系统功能授权，平台系统支持自定义角色与权限，满足学校多样化的管理需求，支持学校自行分配角色给校内教职工对设备进行管理； 6.监测参数管理：支持刷新，新增、修改、删除以及查询设备可监测的监测参数，监测参数内容至少包含参数编号、参数名称、单位、监测计算公式、排序码、监测展示图标以及四级预警参数值，其他联动预警的作用； 7.监测设备管理：支持刷新，新增、修改、删除以及查询监测设备数据，并支持配置每个监测设备的通道监测参数； 8.监测历史数据：支持按照空间字段、参数字段、时间字段分类查询，支持查询出来的数据以列表和曲线的方式进行呈现； 9.24小时监测分析：支持按照空间进行统计分析所有的监测参数、温湿度24小时变化趋势、温湿度分布比例区间以及各个环境参数≥24小时趋势图； 10.监测统计数据：支持按照空间字段、参数字段、时间字段进行分类查询，支持按照小时统计查询最大监测值、最小监测值、平均监测值以及按照日统计查询最大监测值、最小监测值、平均监测值，支持查询统计出来的数据以列表和曲线的方式进行呈现； 11.监测预警数据查询：支持按照空间字段、时间字段进行分类查询，支持查询当前监测空间内的监测参数预警值； 12.独立报警设置：支持对环境监测设备独立报警进行管理，支持设置环境监测设备报警的报警推送次数、报警时间、推送的方式、推送人； 13.联动报警配置：支持联动应急突发事件系统联动报警配置进行设置，支持选择设置报警推送次数、报警时间、推送的方式、推送人； 14.报警联系人：支持对报警联系人进行管理，至少包含添加、编辑联系人邮箱/微信，实现报警推送功能； 15.多报警输出：支持实现电话、短信、小程序以及大屏联动报警输出； 16.智慧环境监测云平台中所有技术参数指标要求应符合GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第51部分：就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》标准。 | 1 | 套 |
| 11 | 洗眼器 | 1.主体：高度≥320mm，不低于加厚H59铜质,符合YS/T910-2013黄铜中铜量的测定碘量法,铜含量；铜含量≥59.3%； 2.涂层：高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射； 3.洗眼头：模注一体成型，软性橡胶并带有缓冲滤网，出水经缓压处理呈泡沫柱状，可持续均匀柔和,去除水中杂质，避免水束冲伤眼睛流量≥11.4升/分钟并维持冲洗≥15分钟 4.防尘盖：PP材质，设置防尘盖,使用时自动被水冲开； 5.开关：采用杠杆结构，铜质按压阀通过塑料手柄操作，水流≤1秒钟内快速启动，启闭方便； 6.控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭； 7.软管：供水软管长度≥1.4米，软性PVC管外覆不锈钢网,外层包裹PE管，有效防止生锈、磨损、划手。 | 1 | 套 |
| 12 | 种子孵化箱 | 1.采用LED灯照明，支持全自动控制，支持侧面开窗，透明有机玻璃，便于培养观察。内置栽培箱支持取出栽培，同时配置活动苗床板，方便种植和清洗。可设定照明时间（6～22小时任意设置），至少设有3种种植模式（普通种植模式、发芽模式、花模式），发芽模式和花模式指示灯为橙色，普通种植模式绿色。配有育苗床、营养液培养方式，营养液槽配置有微型通气棒，气泵间歇运作，侧面配置有风扇（降温通气），栽培植物株数≥24棵，具有水位浮标，支持实时指示营养液水位； 2.电源：AC，≥220V，≥50Hz； 3.功率：≤35W； 4.培养箱水量：≥3.6L； 5.外形尺寸：≥538*258*298mm； | 1 | 台 |
| 13 | 文化窗帘 | 1.尺寸：≥2700*2100mm； 2.功能和做法：加厚遮光布，UV高清印刷，在窗帘上印刷介绍自然科学、太阳系与太空探索、科学探索主题、科学史与科学家故事等科学知识，集教学、观赏为一体； 3.具体款式、颜色由校方确认。 | 4 | 套 |
| 14 | 实验边台 | 1.尺寸：≥2400*600*800mm； 2.台面：采用≥15mm厚人造大理石制作； 3.柜体：材质采用E0级实木免漆多层板，板材厚度≥18mm，上部为抽屉，下部为柜体上抽下门设计,门板及抽屉饰面采购实木免漆多层板,所有多层板面采用全封边处理,有水槽柜体下面铺设锡箔纸做防潮处理,免拉手设计,铰链和导轨具有静音缓冲功能，承重力强。 | 1 | 张 |
| 15 | 实验边台 | 1.尺寸：≥5900*600*800mm； 2.台面：采用≥15mm厚人造大理石制作； 3.柜体：材质采用E0级实木免漆多层板，板材厚度≥18mm，上部为抽屉，下部为柜体上抽下门设计,门板及抽屉饰面采购实木免漆多层板,所有多层板面采用全封边处理,有水槽柜体下面铺设锡箔纸做防潮处理,免拉手设计,铰链和导轨具有静音缓冲功能，承重力强。 | 2 | 张 |
| 16 | 实验室专用水槽 | 1.采用聚丙烯PP材质，易清洁，耐腐蚀； 2.功能要求：边缘设计为斜边小R角超快下水，无残留，不滋生细菌；螺旋式出水，出水流畅，不堵塞，使用寿命长。 | 8 | 只 |
| 17 | 三联高低位龙头 | 1.三联高低位龙头，配置≥1个高位水龙头，≥2个低位水龙头，适合多场景使用，鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂，阀芯采用陶瓷阀芯。 | 8 | 套 |
| 18 | 展示柜 | 1.尺寸：≥1200*400*2400mm； 2.材质：采用E0级实木免漆多层板，板材厚度≥18mm，优质封边条机械封边收边； 3.工艺：免拉手设计,铰链和导轨具有静音缓冲功能，承重力强； 4.具体款式、颜色由校方确认。 | 4 | 个 |
| 19 | 展示高柜 | 1.尺寸：≥1840*500*2400mm； 2.材质：采用E0级实木免漆多层板，板材厚度≥18mm，优质封边条机械封边收边； 3.工艺：免拉手设计,铰链和导轨具有静音缓冲功能，承重力强； 4.具体款式、颜色由校方确认。 | 1 | 组 |
| 20 | 电气线路耗材及安装（地面以上部分） | 1.电线铜质，规格≥2.5平方，阻燃材质，满足教学使用； 2.穿线管≥25mm管径，阻燃材质； 3.辅材：含胶带、面板插座、底盒等； 4.材料安装到位，交钥匙工程。 | 1 | 套 |
| 21 | 给、排水系统耗材及安装（地面以上部分） | 1.给水管：材质≥φ20mm热熔PPR管,热熔连接，每个出水口配置铜质阀门、接头和连接管； 2.排水管：材质≥50mmU-PVC管,配套弯头、直接、三通、外丝管套、生料带、PVC管胶水等； 3.材料安装到位，交钥匙工程。 | 1 | 套 |
| 实验室二 |  |  |  |  |
| 1 | 电学实验箱 | 1.箱体外观尺寸：≥485*370*155mm； 2.箱体颜色：灰色； 3.箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯）； 4.箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置； 5.主要配置及用材：人体导电，旋转支架，橡胶棒，玻璃棒等,各种器材有序嵌放于珍珠棉发泡成型的空间内； 6.人体导电：壳体尺寸：长≥100mm，材质：PMMA，半透明； 7.本实验箱要求至少实现如下实验：摩擦起电实验、基本电路实验、电流的热效应磁效应实验、人体导电实验、电路综合实验盒的探究实验。 | 2 | 套 |
| 2 | 力与机械（一）实验箱 | 1.箱体外观尺寸：≥485*370*155mm； 2.箱体颜色：灰色； 3.箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯）； 4.箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置； 5.主要配置及用材：铝型材面板（≥400mm），铝型材面板（≥240mm），滑轮（单轮），轮轴等,各种器材有序嵌放于珍珠棉发泡成型的空间内； 6.铝型材面板（≥400mm）： 尺寸：≥400mm*76.5mm*16.5mm；材质：不低于6063铝合金型材，壁厚：≥1.5mm；加工工艺：切割、铣削；表面处理：烤漆； 7.铝型材面板（≥240mm）： 尺寸：≥240mm*76.5mm*16.5mm；材质：不低于6063铝合金型材，壁厚：≥1.5mm；加工工艺：切割、铣削；表面处理：烤漆； 8.实验箱为科学课力与机械的知识点提供了相关的实验器材，至少包括杠杆、杠杆的应用（如轮轴、天平），摆、滑动和滚动摩擦等； 9.本实验箱要求至少实现如下实验：简易天平实验、摩擦力实验。 | 2 | 套 |
| 3 | 力与机械（二）实验箱 | 1.箱体外观尺寸：≥485*370*155mm； 2.箱体颜色：灰色； 3.箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯）； 4.箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置； 5.主要配置及用材：不倒翁底座，不倒翁中心立柱，不倒翁重心环，不倒翁上盖，两用气筒，铁架支柱，反冲装置支柱，六角螺母，蝶形螺母，反冲装置上压板等,各种器材有序嵌放于珍珠棉发泡成型的空间内； 6.不倒翁底座：规格：≥Φ79*H40mm（半球形），材质：ABS；工艺：模具注塑成型； 7.不倒翁中心立柱：规格：≥Φ4*80mm，材质：不低于45#钢；工艺：镀镍； 8.不倒翁重心环：规格：≥Φ30*17mm，材质：磁性材料（重心高低随意调节）；工艺：镀镍； 9.不倒翁上盖：规格：≥Φ79*H70mm（类半球形），材质：PC；工艺：模具注塑成型； 10.两用气筒：规格：气缸容积≥60ml；材质：金属；工艺：静电喷涂或镀镍。铁架支柱：规格：≥Φ6mm*260mm；2支组装后长度≥510mm； 11.材质：不低于45#钢；工艺：镀镍； 12.反冲装置支柱：规格：≥Φ6*158mm；材质：不低于45#钢；工艺：镀镍； 13.六角螺母：规格：≥M4，工艺：镀锌； 14.蝶形螺母：规格：≥M4，工艺：镀锌； 15.反冲装置上压板：规格：≥155*15mm；材质：PMMA ≥4mm板材；工艺：激光切割成型； 16.实验箱为科学课力与机械的知识点提供了第二套相关的实验器材，包括动力小车、不倒翁、气体反冲与液体反冲实验等； 17.本实验箱至少实现如下实验：动力小车实验、不倒翁的稳定性探究实验、空气与水的反冲实验、小帆船稳定性实验。 | 2 | 套 |
| 4 | 创意组合模型——传动组合技术 | 1.箱体外观尺寸：≥485*370*80mm； 2.箱体颜色：灰色； 3.箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯）； 4.材质：主要部件采用优质尼龙制造，尺寸精确，不易磨损，可以保证反复拆装的同时不影响模型结合的精确度，具有易于拼接、颜色鲜艳亮丽、能耐炎热和高寒、耐磨、韧性好等优点，为操作方便的同时也增加了模型的使用寿命和趣味性； 5.结构：主要构件采用工程结构技术原理设计，构件的工业燕尾槽设计使六面都可拼接，利用“六面可拼接体”这种开放的零件，可以充分发挥学生的创意来构建或者模拟现实； 6.功能需求：产品提供≥14种不同拼接装配案例，皮带传动、链式传动、变速箱、齿轮齿条、蜗轮蜗杆机构、简谐运动、往复式引擎、曲柄机构、差动齿轮、模拟齿轮、栏杆门、自行车、磕头机、万向节。 | 2 | 箱 |
| 5 | 再生纸实验箱 | 1.箱体外观尺寸：≥485*370*155mm； 2.箱体颜色：灰色； 3.箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯）； 4.箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置； 5.主要配置及用材：纸浆粉碎机，滤网，木搅拌棒,各种器材有序嵌放于珍珠棉发泡成型的空间内； 6.本实验箱至少实现如下实验：利用废旧纸张制造再生纸，使学生了解造纸原理。 | 2 | 箱 |
| 6 | 清洁能源实验箱 | 1.箱体外观尺寸：≥485*370*155mm； 2.箱体颜色：灰色； 3.箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯）； 4.箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置； 5.主要配置及用材：氢能小车车身、发电电池、电解电池、电解发电二合一电池各一个，发电电池底座，电池盒等；氢能、太阳能、风能演示器材各一套,各种器材有序嵌放于珍珠棉发泡成型的空间内； 6.氢能小车车身：规格：四轮、遇障碍自动转向；动力形式：氢气发电驱动；尺寸：≥240*110*48mm；塑料件工艺：模具注塑成型； 7.本实验箱至少实现如下实验：至少体现一套实验室级别的清洁能源系统，氢动力小车实验。 8.清洁能源实验箱里的氢动力小车实验，支持通过电解水产生氢气和氧气，再通过再生能源电池产生电能，驱动小车。 | 2 | 箱 |
| 7 | 生物实验箱 | 1.箱体外观尺寸：≥485*370*155mm； 2.箱体颜色：灰色； 3.箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯）； 4.箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置； 5.主要配置及用材：植物培养装置，植物趋光性实验装置，种子发芽实验装置，蚂蚁工坊（外壳为PC，内部为可再利用凝胶）,各种器材有序嵌放于珍珠棉发泡成型的空间内； 6.本实验箱至少实现如下实验：植物培养实验、植物趋光性实验、种子发芽条件对比实验、蚂蚁工坊。 | 2 | 箱 |
| 8 | 生物-野外实验箱 | 1.箱体外观尺寸：≥485*370*155mm； 2.箱体颜色：灰色； 3.箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯）； 4.箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置； 5.主要配置及用材：枝叶修剪工具，捕捞工具，小铁铲（尖头,平头）、钉耙，便携式昆虫爬虫观察饲养盒,各种器材有序嵌放于珍珠棉发泡成型的空间内； 6.本实验箱至少实现如下实验：捕鱼、捕昆虫、采集植物样本、观察昆虫和爬行动物。 | 2 | 箱 |
| 9 | 人体结构实验箱 | 1.箱体外观尺寸：≥485*370*155mm； 2.箱体颜色：灰色； 3.箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯）； 4.箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置； 5.主要配置及用材：人体心脏结构，人体躯干结构，人体眼睛的结构，人体骨骼结构，人体耳朵结构，人体颅和头骨结构，人体肌肉模型，人体手的结构,各种器材有序嵌放于珍珠棉发泡成型的空间内； 6.产品结构：纯手工拼装模型。模型按人体正常比例缩小，部件之间以“榫”结构彼此镶嵌，可供反复拆装，拼装的过程中需要左右手配合，手眼配合及一定的空间想象力，对模型各个部件的观察能更直观去了解人体的自身结构； 7.本实验箱至少实现如下实验：本试验箱内人体模型实现进一步拆分和组装，使学生更加了解人体构造。 | 2 | 箱 |
| 10 | 标本实验箱 | 1.箱体外观尺寸：≥485*370*155mm； 2.箱体颜色：灰色； 3.箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯）； 4.箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置； 5.主要配置及用材至少包含：家蚕生活史包埋标本，桑蚕生活史包埋标本，昆虫（≥6种益虫）包埋标本，昆虫（≥6种害虫）包埋标本，玉米发芽过程标本，豆芽发芽过程标本，水稻发芽过程标本，花生发芽过程标本，小麦发芽过程标本，青蛙发育顺序标本，菜粉蝶生活史标本（亚克力包埋）；≥15种常见矿石标本，≥15种常见化石标本，≥15种常见岩石标本,各种器材有序嵌放于珍珠棉发泡成型的空间内； 6.本实验箱至少实现如下实验：观察和了解家蚕生活史观察和了解桑蚕生活史，观察和了解昆虫（≥6种益虫），观察和了解昆虫（≥6种害虫），观察和了解玉米发芽过程，观察和了解豆芽发芽过程，观察和了解水稻发芽过程，观察和了解花生发芽过程，观察和了解青蛙发育顺序，观察和了解小麦发芽过程，观察和了解菜粉蝶生活史，观察和了解≥15种常见矿石；观察和了解≥15种常见化石，观察和了解≥15种常见岩石。 | 2 | 箱 |
| 11 | 岩石与矿物实验箱 | 1.箱体外观尺寸：≥485*370*155mm； 2.箱体颜色：灰色； 3.箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯）； 4.箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置； 5.本箱至少包含：≥15种常见岩石标本，带灯放大镜，塑料烧杯，胶头滴管，铁钉，≥15种常见矿石标本，铜钥匙，玻璃片，石膏粉，玻璃棒，led，铜箔胶带，电烙铁套装，双面胶，彩色绝缘胶带，纽扣电池，纽扣电池盒，透明硅胶管，发光手环，彩色魔术贴等实验器材，满足学生实验需求； 6.本实验箱至少实现如下实验：常见的岩石、认识矿物、矿物与我们的生活。 | 2 | 箱 |
| 12 | 地表的变迁实验箱 | 1.箱体外观尺寸：≥485*370*155mm； 2.箱体颜色：灰色； 3.箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯）； 4.箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置； 5.本箱至少包含：3d中国地形图，3d世界地形图，平面地图，魔术沙，铁架台底板，铁架台支柱，固定块-长，紧缩螺丝，铁架台托盘架，石棉网，不锈钢酒精灯，火柴，小毛巾，不锈钢小盆，土豆泥粉，木屑，泡沫块，番茄酱，不锈钢勺子，塑料泡沫-白，塑料泡沫-黑，塑料泡沫-粉，地球结构模型，食用油，坩埚钳，页岩，玉米粉，玉米碎粒，吸管，橡皮泥等实验器材，满足学生实验需求； 6.本实验箱至少实现如下实验：地球的表面、火山和地震、地球的内部、地表雕刻师。 | 2 | 箱 |
| 13 | 地球、月球与太阳实验箱 | 1.箱体外观尺寸：≥485*370*155mm； 2.箱体颜色：灰色； 3.箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯）； 4.箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置； 5.本箱至少包含：充气地球仪，气筒，小帆船，彩笔，吸盘记号旗，正圆气球，沙子，塑料盘，手电筒，月相模拟观察装置，石子，橡胶球，铝箔纸，太阳高度测量器，底座，纤维棒，不锈钢指南针，陆地板块纸，月相形状图卡，月相记录图表-黑，月相记录图表-白，月相图卡，日影模拟图卡，地平日晷白卡纸等实验器材，满足学生实验需求； 6.本实验箱至少实现如下实验：地球、月球、太阳、太阳钟。 | 2 | 箱 |
| 14 | 探索宇宙试验箱 | 1.箱体外观尺寸：≥485*370*155mm； 2.箱体颜色：灰色； 3.箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯）； 4.箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置； 5.本箱至少包含：太阳系模型，八大行星资料图卡，彩色折纸，安全剪刀，圆规尺套装，旋转活动星盘，星座资料图卡，手电筒，纸杯，沙包，跳跳球，羽毛，纸火箭，硬卡纸等实验器材，满足学生实验需求； 6.本实验箱至少实现如下实验：太阳系大家族、观察星空、冲出地球、探索宇宙。 | 2 | 箱 |
| 15 | 气象实验箱 | 1.箱体外观尺寸：≥485*370*155mm； 2.箱体颜色：灰色； 3.箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯）； 4.箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置； 5.主要配置及用材至少包含：小型气象站实验套件,各种器材有序嵌放于珍珠棉发泡成型的空间内； 6.本实验箱至少实现如下实验：建立一个小型气象站，测量风速、风向、低温、空气温度、湿度。 | 2 | 箱 |
| 16 | 神奇的能量实验箱 | 1.箱体外观尺寸：≥485*370*155mm； 2.箱体颜色：灰色； 3.箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯）； 4.箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置； 5.本箱至少包含：象棋棋子-小，皮球，多用气筒，橡皮筋，压簧，手电筒，激光笔，直身玻璃杯，黑卡纸，牛顿摆，线绳，纽扣，塑料，硬币，聚酯漆包线，有机管，圆柱形磁铁，橡胶塞（000号），发光二极管，锥形瓶，橡胶塞（2号），白醋，小苏打，不锈钢酒精灯，火柴，抹布，导线，3V/6V电池盒，砂纸，条形磁铁，原色回形针，细铁钉，粗铁钉等实验器材每种≥1个，满足学生实验需求； 6.本实验箱至少实现如下实验：什么是能量、各种各样的能量、能量的转换、电磁铁。 | 2 | 箱 |
| 17 | 水实验箱 | 1.箱体外观尺寸：≥485*370*155mm； 2.箱体颜色：灰色； 3.箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯）； 4.箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置； 5.主要配置及用材：水的净化底座（水净化模拟装置），水的净化材料筒，水的净化连接件，模拟潜水球球体等,各种器材有序嵌放于珍珠棉发泡成型的空间内； 6.水的净化底座： （水净化模拟装置） 底座构件主要由底座和底座盖组成。底座规格：≥Φ100*55mm，材质：PMMA管材及板材，工艺：切削、胶合； 7.底座盖规格：≥Φ105*10mm，材质：PMMA管材及板材，工艺：切削、胶合； 8.组装底座后规格：≥Φ105*60mm； 9.水的净化材料筒：材料筒构件由筒身及圆形滤网组成； 筒身规格：≥Φ50*70mm，材质：PC，工艺：模具注塑成型； 圆形滤网规格：≥Φ44mm，材质：（滤网）不锈钢、（滤网环）ABS；滤网封边成型工艺，模具注塑成型； 10.水的净化连接件：规格：≥Φ55*35mm，材质：ABS，工艺：模具注塑成型； 11.本实验箱至少实现如下实验：水的压力实验、水流有力量式样、潜水艇演示实验、净化水实验。 | 2 | 箱 |
| 18 | 仿生实验箱 | 1.箱体外观尺寸：≥485*370*155mm； 2.箱体颜色：灰色； 3.箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯）； 4.箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置； 5.本箱至少包含：仿生图卡，塑料直尺，等边三角形，正方形，六边形，塑料盘，A4打印纸，滑翔机衬纸，滑翔机制作流程图，飞机纸板，纸板飞机制作流程图，安全剪刀，固体胶，瓶盖，塑料板，桥梁底座，桥梁支架，桥梁顶架，砝码，拱桥块，拱桥底板，白卡纸，手臂模型卡纸，保护色游戏图卡，蝙蝠头饰，蛾子头饰，发卡，发带，透明胶带，旋转蜡笔，玻璃试管，平底烧瓶，烧瓶刷，试管刷等实验器材，满足学生实验需求； 6.本实验箱至少实现如下实验：生物的启示、蛋壳与拱形建筑、蝙蝠和雷达、我们来仿生。 | 2 | 箱 |
| 19 | 科学教育云中心 | 科学教育云平台至少包括：首页、同步资源、实验箱、创新课程、公开课、教研中心、名师空间、活动与展示、用户中心≥9个一级栏目 一、首页：支持通过首页栏目完美展现，推出公开课/名师最新更新动态； 二、同步资源：支持展示教科版，人教鄂教版，苏教版，湘教版/湘科版，青岛版（五四学制），青岛版（六三学制），大象版、翼教版/翼人版，粤教粤科版九个版本的相关教学素材，素材包括，教学设计，教学课件，教学素材，同步测试等内容； 三、实验箱：支持课程导引，课程内容，实验视频，教学资源形式展示≥26个实验箱所包含的实验； 四、创新课程：包括课标课程，STEM课程≥2个二级栏目 1.课标课程：支持覆盖三个学段，四大领域的上百种实验素材，至少包括实验说明，实验准备，实验目的，教学过程，实验拓展，实验指南，实验评价，阅读资源，视频资源，评价表等各项内容的详细展示； 2. STEM课程：支持展示≥12个主题课程的课程详情，至少包括项目简介，课时建议，项目任务，材料准备，项目引入，项目实施，项目成果，项目评价，项目反思等各项内容。同时这≥12个主题也覆盖了至少六个年级，可以满足每个年级的教学需求； 五、公开课：支持展示来自全国各地的优秀科学课，包括视频，课件，设计，心得等内容； 六、教研中心：至少包括课标课程，科教期刊，校本课程，教学参考四个二级栏目； 1.课程标准：支持完整的展示小学科学课程标准，以及相关的课标解读的文章； 2.科教期刊：包含≥27本期刊，每一篇文章都可以在线预览或者下载； 3.校本课程：支持用户上传教学内容供全校教师参考，学校也可使用该栏目管理整个学校科学课的教学内容； 4.教学参考：支持课后之余的辅助教学素材展示； 七、名师空间：支持展示科学名师风采，提供交流研学平台； 八、活动与展示：支持展示“教”“学”活动，核心关注科学教育最新动态； 九、用户中心：支持用户修改个人资料，管理个人教学素材。 | 3 | 年 |
| 20 | 教师演示讲台 | 1.尺寸：≥2990*690*840mm； 2.台面：采用≥15mm厚新型陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染釉面，釉面与胚体经高温一体烧结而成，不脱落、不脱层，防火阻燃、防腐蚀、耐酸碱、防静电、耐磨、抗污染； 3.台面依据JC/T 897-2014《抗菌陶瓷制品抗菌性能》检测标准，大肠埃希氏菌抗菌率≥99.95%，金黄色葡萄球菌抗菌率≥99.99%； 4.台面依据T/CIQA10-2020标准，台面承载≥670kg； 5.台面依据GB/T3810.4-2016标准，破坏强度≥16000N，断裂模数平均值≥60MPa； 6.台面依据GB/T4100-2015标准，吸水率测试结果平均值≤0.004％； 7.桌身：整体采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理； 8.结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留，含PP水槽、下水管和溢流管及三联水嘴； 9.滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道,开合≥10万次不变形； 10.铰链：采用优质铰链，开合≥10万次不变形； 11.三联水嘴：鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂；出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞；出水嘴可拆卸，内置成型螺纹，便于连接各类水管； 12.下水管和溢流管：水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏。 | 1 | 张 |
| 21 | 教师低背椅 | 1.尺寸：≥W435*D435*H544mm； 2.结构：工字形钢架，科学支撑，钢架前端有踏脚垫，磨砂界面； 3.座面采用PP塑料一体注塑成型，尺寸：≥389*352*149mm，椅背提手设计（提手尺寸：≥180*35mm），提拉方便。人性化圆角设计（坐垫、钢架），有效防止磕碰撞伤。座椅底部可悬挂功能设计，不用时，可悬挂桌面之上，方便打扫，节省空间； 4.材质：座椅面采用双色双质，有内弧造型，表面防滑不发光，座椅面镶嵌TPR灰色软性材料，并采用包胶工艺与凳面组合，且表面平整、无凹凸，注塑包胶成型； 5.工艺：钢管直径≥22mm，壁厚≥1.8mm； 6.脚垫：有效防滑，防刮伤，前防滑脚垫尺寸：≥39*18mm，后防滑脚垫尺寸：≥72*21mm，脚垫材质为PP塑料材质。 | 1 | 把 |
| 22 | 组合桌 | 1.尺寸：≥640*640*740mm； 2.桌面：材质采用抗倍特一体成型。耐≥80°C高温。防水：浸水≥24小时后的膨胀指数≤0.1mm，面板四周采CNC修边，四周倒角，圆润光滑无任何毛边； 3.桌架： （1）桌腿尺寸：≥ф41-14*740*1.2mm； （2）材质及形状：桌腿圆型钢管； （3）表面涂装：高温粉体烤漆。长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。 4.脚垫： （1）尺寸：≥ф32*M10*40mm； （2）材质：采用优质白色塑料+铁镀蓝锌。 | 48 | 张 |
| 23 | 学习椅 | 外观尺寸：≥W477*D470*H815mm，座高≥435mm；1.座椅靠背坐垫： 尺寸：≥W418*D418*H393mm； 材质：采用PP+GF一级新料整体注塑成型； 功能：靠背中心内凹，靠背上部设有异形孔，起到把手作用；坐垫采用下凹式曲线弧度设计，坐垫底部两侧设有加强筋，起到加强座板承重性和连接课椅钢架的作用； 2.椅架： 尺寸：椅架尺寸≥33.5*15.5mm，壁厚≥1.7mm椭圆管； 材质：采用直缝电焊钢管和钢板满焊焊接，钢架表面经磷化处理，静电粉末喷涂； 3.座下底盖：尺寸≥W302*D149*H44mm，壁厚≥3.9mm钢板，激光切割，焊接而成；其功能：底盒下口整张EVA布满，增加美观性的同时增强安全防护，起到椅子悬挂桌面时防滑防刮伤桌面的作用，方便打扫卫生； 4.脚垫： 材质：采用 PP+GF 耐冲击塑料注塑成型； 功能：脚垫一体包覆钢架，防滑防刮伤地板。 | 52 | 张 |
| 24 | AI互动气象站 | 1.配置至少包含：主频16MHZ，32kFLASH，2KRAM，主控板上配置RGB灯，板载按键，板载蜂鸣器；插接光线传感器，声音传感器，红外接收器。有10个电机接口（其中两个自带驱动），四个防呆接口和2个针转外接接口，USB B型接口。电源接口6-12V宽电压使用； 2.配置的传感器种类至少包含：语音识别模块、语音合成模块、温湿度传感器、OLED显示屏模块、风速传感器、气压传感、PM2.5传感器； 3.电子模块均为防呆接口，不用区分数字和模拟接口； 4.语音识别传感器支持不用联网，即可实现正确的语音识别，可识别指令50条以上； 5.配置锂电池包，支持电源适配器对锂电池包充电； 6.电子模块均有外壳保护，兼容主流产品搭建； 7.支持WeeeCode软件及Arduino软件编程； 8.软件可以实现语音识别、自由对话、文字转语音、图像识别转文本、图像识别动物、图像识别植物、图像识别物体等功能； 9.语音功能无需注册第三方付费云平台，永久免费使用。 | 1 | 套 |
| 25 | 洗眼器 | 1.主体：高度≥320mm，不低于加厚H59铜质,符合YS/T910-2013黄铜中铜量的测定碘量法,铜含量；铜含量≥59.3%； 2.涂层：高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射； 3.洗眼头：模注一体成型，软性橡胶并带有缓冲滤网，出水经缓压处理呈泡沫柱状，可持续均匀柔和,去除水中杂质，避免水束冲伤眼睛流量≥11.4升/分钟并维持冲洗≥15分钟 4.防尘盖：PP材质，设置防尘盖,使用时自动被水冲开； 5.开关：采用杠杆结构，铜质按压阀通过塑料手柄操作，水流≤1秒钟内快速启动，启闭方便； 6.控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭； 7.软管：供水软管长度≥1.4米，软性PVC管外覆不锈钢网,外层包裹PE管，有效防止生锈、磨损、划手。 | 1 | 套 |
| 26 | 文化窗帘 | 1.尺寸：≥2700*2100mm； 2.功能和做法：加厚遮光布，UV高清印刷，在窗帘上印刷介绍自然科学、太阳系与太空探索、科学探索主题、科学史与科学家故事等科学知识，集教学、观赏为一体； 3.具体款式、颜色由校方确认。 | 7 | 套 |
| 27 | 收纳矮柜 | 1.尺寸：≥8200*600*800mm； 2.材质：采用E0级实木免漆多层板，板材厚度≥18mm，优质封边条机械封边收边； 3.工艺：免拉手设计，铰链和导轨具有静音缓冲功能，承重力强； 4.具体款式、颜色由校方确认。 | 1 | 组 |
| 28 | 收纳矮柜 | 1.尺寸：≥1200*400*800mm； 2.材质：采用E0级实木免漆多层板，板材厚度≥18mm，优质封边条机械封边收边； 3.工艺：免拉手设计，铰链和导轨具有静音缓冲功能，承重力强； 4.具体款式、颜色由校方确认。 | 7 | 组 |
| 29 | 收纳展示矮柜 | 1.尺寸：≥1200*400*1100mm； 2.材质：采用E0级实木免漆多层板，板材厚度≥18mm，优质封边条机械封边收边； 3.工艺：免拉手设计，铰链和导轨具有静音缓冲功能，承重力强。 4.具体款式、颜色由校方确认。 | 4 | 组 |
| 实验室三 |  |  |  |  |
| 1 | 准备台 | 1.尺寸：≥3000*1200*780mm 2.台面：采用一体化≥12mm实芯理化板台面，耐强酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂，抗菌、抗污染、防水、防火，并经精密加工、倒角、打磨，呈光滑半圆形，注重人性化设计，美观实用； 3.台面化学性能：依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能≥130项试验污染物的检测，且包含：≥98%硫酸、≥65%硝酸、≥40%氢氧化钠、≥37%盐酸、氯仿、≥48%氢氟酸等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为≥5级：无明显变化； 4.台面物理性能：依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足：含水率：≤0.9%；吸水厚度膨胀率≤0.1%；尺寸稳定性：横向≤0.07%、纵向≤0.04%；板面握螺钉力≥3490N；表面耐冷热循环性能：表面无裂纹及鼓泡；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；表面耐划痕性能：≥4.5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.08%，表面质量等级：≥5级：无变化，边缘质量等级：≥5级：无明显变化；耐开裂性能：≥5级：无细微裂纹；表面耐磨性能：≥1100r,未出现磨损点等≥27项检测； 5.台面抗菌性能：依据JC/T2039-2010标准，满足：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等≥13种的菌种检测，且抗菌率≥95%； 6.台面防霉性能：依据JC/T2039-2010标准，满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等≥6种的霉菌检测，且防霉等级不低于0级； 7.台面燃烧性能：依据GB/T 2408-2021《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧不低于HB级；垂直燃烧不低于V-0级； 8.台面抗老化性：台面依据GB/T24508-2020标准：≥48小时无开裂、无鼓泡、无粉化； ▲9.依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，台面的甲醛释放量≤0.005 mg/m³；同时依据GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，台面的可溶性铅含量≤2.8mg/kg、台面的镉含量：≤0.1mg/kg、台面的铬含量≤0.2mg/kg、台面的汞含量：未检出，提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的符合上述要求的检测报告复印件并加盖响应供应商公章； ▲10.依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，台面的烟气毒性等级不低于t1级：ZA3（达到准安全三级ZA3），提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的符合上述要求的检测报告复印件并加盖响应供应商公章； ▲11.依据GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，台面的燃烧性能等级不低于B1级；台面的产烟特性等级不低于S1级；台面的燃烧滴落物/微粒等级不低于d0级，提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的符合上述要求的检测报告复印件并加盖响应供应商公章； 12.结构：新型镁铝塑结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角；桌身由桌腿、立柱、前横梁、后横梁及加强横支撑件组成，桌腿采用工字型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理；学生位设书包斗； 13.书包斗：采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型； 14.可调脚：高强度可调脚，采用≥10mm螺纹钢，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料。 | 1 | 张 |
| 2 | 下水管和溢流管 | 1.排水管规格：≥35*500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接。 2.溢流管规格：≥30*500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接。 | 1 | 套 |
| 3 | 三联水嘴 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。开关阀芯为铜质陶瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 1 | 套 |
| 4 | 中央台试剂架 | 1.尺寸：≥W400*L2400*H300mm； 2.材质：采用铝合金专用型材，立柱规格≥80*42*1.0mm，护栏规格≥30*12*1.0mm，玻璃托盘厚≥8mm，表面喷涂环氧树脂防护层，长期使用不掉漆不褪色。 | 1 | 组 |
| 5 | 仪器柜 | 1.尺寸：≥1000*500*2000mm； 2.材质：PP材质； 3.柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强； 4.上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视； 5.下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌钢化烤漆玻璃； 6.层板：配两块活动层板，层板为增强型PP材质一次注塑成型，承重≥20公斤；美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间； 7.门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀； 8.仪器柜内部无可视金属材料，确保了仪器柜的耐腐蚀性及耐候性。 | 6 | 组 |
| 6 | 仪器车 | 1.尺寸：≥640*390*890mm； 2.仪器车≥2层，层间距≥300mm； 3.车架用直径≥20*20mm方管制成、壁厚≥0.5mm的不锈钢管制成，架高≥800mm； 4.车架脚安装有≥φ50mm、厚≥15mm转动灵活的万向轮； 5.车隔板为≥0.5mm的不锈钢制成； 6.整车安装好后应载重≥50Kg，应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。 | 1 | 辆 |
| 7 | 文化窗帘 | 1.尺寸：≥2700*2100mm； 2.功能和做法：加厚遮光布，UV高清印刷，在窗帘上印刷介绍自然科学、太阳系与太空探索、科学探索主题、科学史与科学家故事等科学知识，集教学、观赏为一体； 3.具体款式、颜色由校方确认。 | 1 | 套 |
| 实验室四 |  |  |  |  |
| 1 | 亚克力板 | 高透明，厚度≥3mm，尺寸≥500*800mm | 15 | 片 |
| 2 | 亚克力板 | 高透明，厚度≥5mm，尺寸≥500*800mm | 5 | 片 |
| 3 | 椴木层板 | 厚度≥3mm，尺寸≥920*920mm | 30 | 片 |
| 4 | 雪糕棒 | 直边，尺寸≥150*10*2mm，一捆≥50支 | 100 | 捆 |
| 5 | 台式放大镜带灯 | 1.放大倍率≥20倍； 2.≥110mm直径单层镜片； 3.≥72颗LED灯珠； 4.支持三色光源≥10档调光； 5.底座尺寸：≥200*240mm； 6.功率≥12W，供电适配电压：80～240V，供电适配电流：5V 1A/2A，色温：白光≥6000K、中性光≥4500K、暖黄光≥3000K。 | 10 | 只 |
| 6 | 四足智能机器狗 | 1.站立尺寸：≥700*310*400mm； 2.产品材质：铝合金+高强度工程塑料； 3.整机重量：≥15kg（含电池）； 4.供电电压：28V～33.6V； 5.工作功率：≤3000W； 6.运动速度：0～2.5m/s； 7.载荷：7kg～10kg； 8.续航时间：1-2h； 9.攀爬斜坡角度：≤30°； 10.攀爬落差高度：≤150mm； 11.铝合金精密关节电机：≥12个； 12.膝关节内走线，关节支持热管辅助散热； 13.关节运动空间：机身：-48~48°，大腿：-200~90°，小腿：-156~-48°； 14.传感器：采用超广角4D激光雷达和高清广角相机； 15.配套手持式遥控器； 16.电池容量：≥8000mAh； 17.充电器：≥33.6V，≥3.5A； 18.支持基本运动、舞蹈等，支持智能OTA升级，支持APP高清图传、遥控、所有数据查看，支持图形化编程，支持前置照明灯（≥3W），支持Wi-Fi6双频无线，支持蓝牙5.2/4.2/2.1传输，支持探物避险。 | 1 | 只 |
| 7 | 人形机器人套件 | 1.产品尺寸：≥373*186*106mm； 2.机体重量：≥1.8kg，需配套铝箱； 3.机体材料：硬铝合金； 4.摄像头分辨率：≥480P； 5.供电系统：≥11.1V 2000mAh 10C锂电池，续航时间≥60min； 6.自由度：头部≥2个DOF，肩部≥2个DOF，手部≥4个DOF，腿部≥8个DOF，脚部≥2个DOF； 7.控制系统：硬件由树莓派主板和树莓派扩展板组成，内存不低于8G，软件支持手机APP、PC端上位机、PC端控制软件等方式控制，支持WiFi和以太网通信； 8.支持机体遥控、画面回传、AI识别、AI追踪、体感控制、巡线、踢球、AI语音交互、AI大模型应用、具身智能应用、智能搬运、智能田径、抓取分拣、多台群控、传感器拓展等功能。 | 1 | 套 |
| 8 | 六轴开源机械臂 | 1.显示屏≥2寸，设备自重≥800g，有效载荷≥250g，臂长≥350mm，有效臂展≥280mm； 2.支持手柄控制、ROS1仿真控制、ROS2仿真控制等多版本开发支持； 3.GPIO接口≥1个、HDMI接口≥1个； 4.核心控制 ESP32≥2颗，高性能金属伺服电机≥6颗，定位精度±0.5mm，矩阵：5*5LED≥10*21个，自定义按钮≥3个； 5.支持物品分拣、图像识别等AI场景需求，支持语音控制、温度感应，支持拼图是编程、代码式编程、手动拖动应用、机器人仿真编程等多种开发控制方式。 6.至少配套夹爪、平面底座、垂直吸泵、摄像头法兰等。 | 1 | 套 |
| 9 | 焊锡丝 | 1.线径：≥0.8mm； 2.含锡量：≥99.3%； 3.助焊剂：≥2%； 4.重量：≥100g。 | 20 | 卷 |
| 10 | 不锈钢镊子 | 1.尺寸：≥188*10mm； 2.重量：≥18g； 3.材质：不锈钢+导电炭黑。 | 20 | 支 |
| 11 | 松香 | 环保高级白光松香（焊接专用） | 50 | 盒 |
| 12 | 创意电子焊接套件 | 电子声光陀螺产品功能需求： 电子闪灯音乐陀螺套件，当陀螺在高率转动时，五金片SW-A不继碰撞SW-B五金柱而产生开关式接触，令板上≥4个不。同颜色发光二极管发光及音乐输出播放，在晚上可见有红绿蓝黄光环。 物料清单： 1.声光电子陀螺元件≥1盒，说明书≥1份； 2.每盒器材至少含（声光陀螺≥3套，焊接工具≥1套）； 3.该项设备需符合江苏省青少年科技模型大赛规程要求。 | 15 | 套 |
| 13 | 创意电子焊接套件 | 门铃产品功能需求： 1.符合新课标劳动制作音乐门铃； 2.七彩跑马灯速度可调; 3.音乐芯片可替换; 4.室内提示随门铃音乐同时闪烁。 物料清单： 1.至少包含外框1*4主体≥1个，1*5主体≥2个，1*4贴片≥2个，1*6贴片≥2个，短连接（短）≥8个，LED贴片≥8个，diy音乐铃元件≥1盒，说明书≥1份； 2.每盒器材至少包含（音乐门铃≥3套，焊接工具≥1套）； 3.该项设备需符合江苏省青少年科技模型大赛规程要求。 | 15 | 套 |
| 14 | 创意电子焊接套件 | 赛声光定时器产品功能需求： 1.支持打开电源开关(on开/off关),蜂鸣器提示音响≥2声； 2.有选择键，按选择键选择时间档位，可支持≥6档每档≥5分钟，支持每按1档工作时间累计增加5分钟对应的红灯LED工作灯会亮起，一次最长工作时间为30分钟； 3.有开始暂停键，支持选择时间档位后，按开始键开始计时，工作指示绿灯开始闪烁，代表计时开始，每经过5分对应的红色LED工作灯熄灭，蜂鸣器同时提示音1次，待计时全部结束，对应的计时(红色LED)灯与工作指示(绿色LED)灯全部熄灭，代表计时结束；如果在计时的途中，按压开始/暂停键，红色时间LED灯进行闪烁，工作绿色LED灯熄灭，可以进行重新设置，设置完成按下开始按键就，计时开始； 4.每盒器材至少包含（声光定时器≥3套，焊接工具≥1套）。 5.该项设备需符合江苏省青少年科技模型大赛规程要求。 | 15 | 套 |
| 15 | 模科物联智造 | 语音多功能台灯产品功能需求： 1.接上电源，支持唤醒词唤醒，例如说“XX你好”,此时语音芯片上红灯亮起，就可以语音控制电路工作了，在没有语音命令≥10秒后红灯媳灭，如有需要再次唤醒芯片便可工作； 2.支持语音控制词：打开台灯/关闭台灯 打开夜灯/关闭夜灯 打开风扇/关闭风扇等； 3.电源电压≥5V，支持充电宝或手机充电头或USB接口供电； 物料材料： 1.语音模科元件≥1套，DC USB线≥1支,语音芯片模组≥1套,LED灯≥1组； 2.每盒器材至少包含（MINI鹿≥2套，拆解工具≥1套）。 3.该项设备需符合江苏省青少年科技模型大赛规程要求。 | 15 | 套 |
| 16 | 模科物联智造 | 可调沙漏笔筒灯产品功能需求： 1.支持≥3档触摸开关可调LED灯亮度； 2.支持DC USB 5V供电； 物料清单： 1.模科沙漏灯元件≥1套，DC USB线≥1支，触摸开头及电源≥1套； 2.每盒器材至少包含（可调沙漏笔筒灯≥4套，拆解工具≥1套）。 3.该项设备需符合江苏省青少年科技模型大赛规程要求。 | 15 | 套 |
| 17 | 模科赛事培训 | 针对创意电子焊接套件、物联智造产品提供1个赛季（当年赛事或来年赛事）同类型赛项培训服务，包括软硬件产品。 赛季培训 1.设备使用培训：提供产品使用培训，不低于2个小时； 2.赛事培训：提供当年赛事培训服务，包含赛前培训，赛事指导，策略优化等，且每次赛事培训不低于3个小时。 | 1 | 项 |
| 18 | 青少年比赛专用足球无人机飞行套装 | 1.电池规格：≥7.4V 400mAh，支持更换电池； 2.电机规格：1020 空心杯电机； 3.飞行时间：≥6分钟； 4.飞行器重量：≥95g； 5.对角螺旋桨轴距：≥116mm； 6.相邻螺旋桨距离：≥82mm； 7.旋桨直径：≥67mm/2.64inch； 8.飞行器尺寸：≥200*200*180mm； 9.功能至少包含：多色灯切换、360°翻滚、三挡调速、左右手油门切换； 10.套件至少包含：1个飞行器、1个遥控器、1个电池、1个螺旋桨、1根充电线、桨叶维修套装（≥两副桨叶）； 11.该项设备需符合江苏省青少年科技模型大赛规程要求。 | 10 | 套 |
| 19 | 足球无人机飞行场地套装 | 1.场地尺寸：≥4000*6000mm； 2.至少包含：8个竖杆，1个横杆，2个圆环，6个卡扣*6，8个脚杯。 | 1 | 项 |
| 20 | 无人机 | 支持GPS定位，支持伸缩避障，电池≥2块，支持触摸屏遥控器，支持16K双摄镜头，支持夜拍，含便携收纳包。 | 1 | 套 |
| 21 | 教师无人机操作培训 | 辅导1名教师无人机CAAC视距内操控员培训考证费用（四类多旋翼），培训费用包含报名费，训练期间15天午餐（发餐券，不兑换现金），不包含补考费、食宿费、补训费等。考试包含理论、实操2个环节。实操理论考试1次机会，实操1次机会（共飞3次），理论顺利通过方可进入实操环节。 | 1 | 份 |
| 22 | 基础焊接工具套装 | 焊接工具：内含电烙铁、烙铁架、斜口钳、吸锡器、剥线钳、防静电镊子、焊锡丝、松香、高温海绵、防静电垫、橡皮泥、清洁工具等。不仅是工具包，更是可移动的电子焊接实验室，质量好，能满足学生所有焊接操作。 | 10 | 套 |
| 23 | 雕刻刀 | 材质：木柄，镜片开刃，白钢及以上材质； 规格：半圆雕刻刀≥5mm，半圆雕刻刀≥10mm，半圆雕刻刀≥15mm，翘头雕刻刀≥12mm各一把。 | 1 | 套 |
| 24 | 木屑收集装置 | 1.额定功率≥1100W； 2.带有输出功率为25～2000W的电动工具的供电接口； 3.容量≥18升，≥5米电源连接线，用于清理加工屑，支持与所有电动设备联动使用。 | 1 | 台 |
| 25 | 防割手套 | 五级防割，材质防割纤维。 | 6 | 副 |
| 26 | 帽子+围裙+袖套 | 棉制。 | 20 | 套 |
| 27 | 木工工具箱 | 专用配套工具箱≥20件套，提供≥18种必备常用工具，工具箱内定点定位，方便使用和管理。工具至少包括：木工凿子，1把，3/4"；美工刀，1把，包胶；木工锉，1把，8"半圆；剪刀，1把，多用；羊角锤，1把，0.5KG木柄；鸟刨，1把；手推刨，1把；钢角尺，1把，300mm；螺丝刀，1把，6*125+-铬钒钢，芝麻柄；老虎钳，1把，8"黄黑双色柄；卷尺，1把，3m*12.5mm；G形夹，1把，3"；有机玻璃钩刀，1把，钩刀带两把刀片；木工鸡尾锯，1把，锰钢三面齿，磨齿锯；木工铅笔，1支；小水平尺，1把，S93型，塑料，三水泡，45°、90°、180°；墨斗，1个，新型迷你墨斗；磨刀石一块。 | 2 | 个 |
| 28 | 组合角度尺 | 参考配置：直尺长度≥300mm，角度尺：≥12"*0～180°，90°滑块尺，45°/90°滑块尺。碳钢材料，表面烤漆处理；角度尺，滑块尺可依靠直尺卡槽水平移动，用于角度测量，划线，等分角度等。 | 2 | 把 |
| 29 | 笔形砂光机 | 1.额定电压：12-18V直流电源，摆动频率：≥8,000次/分钟（每冲程≥2.5mm），机身长度≥160mm，配合电源适配器使用，适用于凹面，直槽和细小角落打磨，修整； 2.配件至少包含：电源适配器，#180砂光片≥3片，#240砂光片≥3片，#400砂光片≥3片。 | 1 | 台 |
| 30 | 微型超级钻铣机组套装 | 1.额定电压：12-18V，最大功率：40W，速度范围：5000～20,000rpm，机身长度：≥220mm； 2.夹持刀具刀头直径参考尺寸：1.0mm,1.5mm,2.0mm,2.4mm,3.0mm,3.2mm，支持精密钻孔、铣、研磨、抛光、除锈、雕刻和切割； 3.配件至少包含：手持电动工具的保护罩，最大可用工具直径≥22mm。 ▲4.依据GB/T26125-2011标准进行铅、镉、六价铬、汞、多溴联苯、多溴二苯醚等项目检测，符合GB/T26572-2011产品标准对于有害物质限量的要求，提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的符合上述要求的检测报告复印件并加盖响应供应商公章，并附报告在国家认监委查询截图。 | 1 | 套 |
| 31 | 微型台式砂轮机 | - 尺寸：≥250*130*100mm； 2.额定功率≥100W，参考电压：≥220V； 3.转速范围：3000～9000rpm；打磨速度：8～24m/s，适用砂轮尺寸：≥50*13*12.7mm，支持小物件的抛光和打磨； 4.配件至少包含：特种熔合铝金刚砂砂轮 （内径≥12.7mm）；碳化硅砂轮（内径≥12.7mm）；抛光刷布轮组≥5件套，直径≥50mm，内孔≥5mm，支持除锈和清洁金属）。 ▲5.依据GB/T26125-2011标准进行铅、镉、六价铬、汞、多溴联苯、多溴二苯醚等项目检测，符合GB/T26572-2011产品标准对于有害物质限量的要求，提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的符合上述要求的检测报告复印件并加盖响应供应商公章，并附报告在国家认监委查询截图。 | 1 | 台 |
| 32 | 微型曲线锯机 | - 尺寸：≥430*240*250mm； 2.额定功率≥85W，电压≥220V； 3.工作台尺寸：≥160*160mm；锯片往复速度：150-2500回/min，锯条行程≥7mm； 4.附属零件不少于：固定机器用螺丝≥2支，粗齿（木工用）线锯片≥3支，粗齿（铜铝用）线锯片≥2支，吸尘器用香蕉接头≥1个； 5.支持切割的软木≥40mm，硬木≥10mm，塑料≥4mm，有色金属≥2mm； 6.配件至少包含：14齿粗齿锯条≥12支（尺寸≥130*1.5*0.48mm，支持切割木材、塑料）；17齿中齿锯条≥12支（尺寸≥130*1.2*0.38mm，支持切割木材、塑料）；34齿细齿锯条≥12支（尺寸≥130*0.8*0.34mm，支持切割木材、塑料）； ▲7.依据GB/T26125-2011标准进行铅、镉、六价铬、汞、多溴联苯、多溴二苯醚等项目检测，符合GB/T26572-2011产品标准对于有害物质限量的要求，提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的符合上述要求的检测报告复印件并加盖响应供应商公章，并附报告在国家认监委查询截图。 | 1 | 台 |
| 33 | 无线路由 | 5G路由，支持5G双模全网通，支持Wi-Fi6协议，网络速率≥3000Mbps，至少配置双千兆网口，≤30dB静音风扇散热，≥500G*12月流量。 | 1 | 台 |
| 34 | 学生用3D打印机 | 1.成型尺寸≥200(X）*180(Y)*180(Z) mm；热熔挤压； 2.打印头：喷头数量≥1，风量自动调节，模块化设计；喷头速度：10～130mm/s；喷嘴直径：≥0.4mm；喷头温度≥260℃； 3.打印层厚：0.1～0.50 mm（可自主调节）；构建平台可加热30～100℃，平台表面为磁吸可拆卸玻璃平台底板； 4.自动设置喷嘴高度，自动打印平台校准；近程送丝机构，位于喷头内部； 5.支持联机、脱机、WiFi打印；打印材料至少支持：ABS和PLA，丝材直径≥1.75mm； ▲6.提供设备具有开机自动检测设备的主要部件功能情况、断料预警功能、断电续打功能、智能故障诊断模式、节电模式等功能截图，截图内容至少包含以上四项功能并加盖响应供应商公章； 7.支持保存关机续打、打印结束自动关机、一键紧急关机； 8.配置≥4.3英寸液晶触摸屏，支持打印模型图形化预览功能，方便查找文件；中文显示，也可以切换英文； 9.全封闭机身，四门开启，内置LED照明灯光； 10.内置空气过滤系统，可有效降低超微颗粒物及可挥发有机物； 11.软件功能 （1）自主开发无第三方版权纠纷且非开源软件；全中文界面，模型编辑、切片、打印为一体化操作界面为视窗式界面，载入模型数据后可直观的观看模型； （2）支持一键自动打印布局功能，具有旋转、移动、缩放模型功能，缩放功能支持三轴一起整体缩放，也支持单轴（XYZ中任一轴）的局部缩放；对两个个体模型组成的双色模型进行合并； （3）软件智能生成支撑结构，支撑变填充，可以根据模型结构，能实现选择不同部位自动添加差异化填充率，并支持手动添加支撑； （4）具有打印预览功能，载入模型后即可一键显示模型打印时间及消耗材料重量； （5）兼容文件格式：STL，gcode； （6）软件操作系统：支持Win7/8/10等平台，Mac OS，APP控制等。 | 1 | 台 |
| 35 | 三维设计软件单机版 | 一、3D创新设计软件 1.支持导入2D图片建模、文字建模、自定义绘制图形建模等多种建模方式，支持*.jpg、*.png、*.gif、*.bmp等格式。支持通过照片、图片与文字一键生成3D透光浮雕建模技术，实现最新回转体曲面浮雕生成技术； 2.支持单张2D照片自动合成3D人像功能，合成时间＜120秒；支持交互式3D人像变形设计，支持五官、表情、年龄、配饰、角色、发型、肤色等多种交互式快速设计功能； 3.支持单体积木堆叠、连续堆叠、拉伸堆叠、编组和取消编组、素材模型缩放编辑、导入模型按数量进行积木化等功能； 4.支持实体建模方式，至少包含立方体、椎体、六面体、圆环形、直齿轮、冠齿轮、球体、圆柱体、椭球体、螺栓、螺母等二十种以上的基本实体，实现直接拖拽进行便捷快速实体设计，并满足通过参数设定进行精确设计，并满足通过参数设定进行精确设计，在不选择指定命令的情况下，直接用鼠标拖拽移动； 5.支持草图建模方式，通过工作平面上绘制草图设计三维模型，支持拉伸、旋转、扫略等草图建模，支持工作平面定义和还原、以及草图裁剪等功能； 6.支持3D数字雕刻建模，自由塑形，适用于设计3D艺术模型；实现雕刻功能：笔刷、膨胀、扭曲、平滑、抹平、夹捏、皱褶、拖拉以及涂绘等；内置球体、方块、圆柱、圆环等常用雕刻基础模型，也可从外部导入STL/OBJ模型作为雕刻基础模型；涂绘功能可以自由选择颜色； 7.支持SCRATCH、PYTHON两种编程交互方式的3D模型设计；SCRATCH编程建模支持2D图形（内置包含圆、椭圆、矩形、正多边形、2D函数等常用图形）、3D模型（内置包含球体、长方体、圆柱、圆台、圆锥、正棱柱、正棱台、正棱锥、圆环、圆管、齿轮、3D函数等常用模型）、2D/3D文字、2D/3D函数、布尔运算、凸壳处理、平移与缩放、镜像与旋转变换、2D图形的平直与扭曲等多种拉伸造型以及旋转造型、数学运算与函数、逻辑与循环控制、自定义变量和模块等参数化功能。PYTHON编程建模内置立方体、球体、圆柱体、环形体、螺旋体、3D文字基础模型文件，并支持生成倒角； 8.面向小学低龄学生认知水平的启蒙三维设计模块，八款趣味主题式三维设计APP包括“百变陀螺”、“飞行大师”、“趣味ABC”、“指尖陀螺”、“竹蜻蜓”、“花样哨子”、“玩转徽章”与“快速建模”，有效支持体验课、研学课与入门课的开展； 9.支持“标尺”功能，实现类似实际生活中用实物尺进行测量的操作，利于设计精确尺寸模型； 10.实现多种视角导图：具有多种视角，可通过该功能改变任意视角，便于操作和掌握空间感； 11.支持STL编辑功能：针对STL实现编辑功能，并对STL与实体文件及其他STL文件进行布尔运算，生成全新模型文件；实现自动STL破面修补：导入STL时后台自动对破面进行修补，无需勾选； 12.支持软件平台内嵌模型资源库，包含八大主题模型资源，并依据人教版最新教材开发的学科模型资源，涵盖语文、数学、科学、美术、物理、化学、生物、等多个学科； 13.软件平台支持所有WINDOWS系统设备运行，包括电脑、一体机、电子白板、平板等，并可实现鼠标、触屏两种操作方式；可实现通过平台链接云端服务器，方便上传并保存设计作品文件、线上赛事活动参与、课程分享等活动；可实现“分享”功能，将数字模型文件分享到主流的媒体平台，如：微信、微博、QQ等。 二、3D打印创新教育课程资源 1.全新课程内容，与学科紧密联系，课程教案框架实现专业化设置，由“课程目标与重难点分析”、“教学流程”、“教学内容”与“评价建议”4大部分组成； 2.为了满足教学要求，方便老师授课、学生上课学习，须将完善课程体系直接嵌入软件平台，老师、学生只需要在软件平台界面选择相应课程即可开始上课。独立项目制课程系统涵盖美术、自然科学、数学、语文、物理、几何、管理学和人文等多个学科领域，学科知识体系与3D打印结合的创造力培养课件，能够全面覆盖小学或初中或高中、中职阶段。符合STEAM与创客教育的项目制教学课程，每节课程包含讲义、教案与教材、素材等全面材料，全套课程体系包含3D设计课程和3D编程设计课程； 3.3D设计课程小学阶段≥54个项目制课程，初中阶段≥36个项目制课程，高中阶段≥36个项目制课程；3D编程课程≥18个项目制课程。 三、软件可生成STL标准格式文件，支持NJRM等所有品牌3D打印机，设计文件可与市场所有品牌3D打印机切片软件进行快速格式转换。 四、为便于开展教学与学习，所有功能须集成于同一平台中，单机版软件授权单台电脑使用该软件系统。 | 1 | 套 |
| 36 | 3D打印耗材 | 材质不低于：PLA环保打印材料；规格≥200g/卷；直径：≥1.75mm。 | 20 | 卷 |
| 37 | 手工结构耗材包 | 清单包含但不限于：瓦楞纸（大红、草绿、天蓝、黑色，白色）各≥5张；软陶超轻粘土（粉色、天蓝、绿色、红色、桃红、黑色）各≥2袋；不织布（天蓝、淡黄、白色、水红、黑色、粉红、草绿）各≥5张；扭扭棒（白色、果绿、浅黄、湖蓝、黑色、大红）各≥100根；火柴棒彩色≥400根；牛皮纸A4≥60张；雪糕棒直边彩色≥5根；雪糕棒直边彩色≥5根；雪糕棒直边原色≥5根；泡沫材料（白色、黑色）≥10个；白乳胶150ml≥10瓶；尼龙排刷≥10个；白色泡沫胶≥25瓶；热熔胶枪≥5个；胶棒≥75个；辅料线材（蓝色、大红、黄色、果绿）各≥10卷。 | 1 | 套 |
| 38 | 创客类图书 | 图书包含但不限于： 人工智能入门教程学生用书、Arduino+3D打印创新电子制作、创客玩智能硬件创意制作、造物粒子入门教程书籍，STEAM项目学习手册等。 | 1 | 套 |
| 39 | A字夹 | ≥4寸，开口≥50mm ，夹力≥4KG。 | 12 | 个 |
| 40 | 砂纸 | 提供不少于120，240，400，600，800，1000目等六种规格砂纸各一张。 | 12 | 套 |
| 41 | 木工胶 | 体积≥200ml。 | 6 | 瓶 |
| 42 | 金工量具五件套装 | 包含0～150mm数显卡尺，0～25mm千分尺（含千分尺底座），0～10mm机械百分表，磁力底座。 | 2 | 套 |
| 43 | 木工量具五件套装 | 至少包含：1.三角板（铝合金材质）≥1个；2.中心规（铝合金材质）≥1个；3.划线笔（不锈钢材质）≥1个；4.多功能规（尺寸≥1个90*170*1.25mm，不锈钢材质）≥1个；5.带水平直角尺（铝合金材质）≥1个，表面均做黑色阳极化处理。 | 2 | 套 |
| 44 | 直角尺 | 铝合金材质，表面黑色阳极化处理，尺寸：公制刻线≥300*60mm/英制刻线≥12*2.4英寸 。 | 2 | 把 |
| 45 | 公制燕尾模 | 铝合金材质，公制刻线，支持刻线比例不少于1：5，1：6，1：7，1：8，支持木工中榫卯结构的预划线，刻线。 | 2 | 把 |
| 46 | 指针式万用表 | 1.尺寸：≥165*112*49mm； 2.结构方式：外磁式； 3.机身净重：≥422g； 4.直流电流：0～10A,直流电压：0～2500V,交流电压：0～2500V,电阻测量支持R*100K,电池测量：1.2～3.6V，支持通断蜂鸣。 | 2 | 个 |
| 47 | 数字式万用表 | 支持红外遥控检测，支持辨别火线功能，四位半高精度，数字数显，支持自恢复保护。 | 2 | 个 |
| 48 | 直流电源 | 尺寸：≥220*70*160mm，输出电压≥30V,输出电流≥10A，支持≥4位LED显示。 | 2 | 个 |
| 49 | 智能家居学习套装 | 1.主控制板内置性能不低于ATmega328P的芯片，主控板可直接连接蓝牙BT4.1及以上模块、配置红外、蜂鸣器、光线传感器，拔动开关、声音传感器等； 2.支持3-6V宽电压范围；支持≥4个模块和≥2个电机同时工作； 3.主控支持自带充电功能；配置可充电的锂电池，至少支持外部电源和USB两种供电方式； 4.可搭建≥1个7种以上的智能家居案例，至少包括触摸七彩灯、听话的小闸门、音乐魔术师、智能楼道灯、智能小风扇、气候情报员、自动停车系统； 5.配置RGB超声波模块、触摸传感器、温湿度传感器、红色LED模块、风扇模块、数码管模块、光线传感器、声音传感器、蜂鸣器、红外摇控器、电池、连接线、USB线、结构配件包等，电子模块配置MCU； 6.结构件材质：≥1个2mm航空铝板成型，阳极氧化上色，安全环保无毒； 7.至少支持红外摇控控制、APP控制、PC端在线及离线编程控制；APP支持安卓和IOS系统；PC图形化编程支持Windows、MAC OS、Raspberry Pi等系统。 | 1 | 套 |
| 50 | 智能家居学习课程 | ≥16课时，每课时≥45分钟，配套≥16节的课件PPT，至少包含如下课程： 走进智能家居、闪烁的指示灯、七彩灯、音乐演奏家、我的色彩我做主、智能小风扇（一）和（二）、音乐魔术师、智能楼道灯（一）和（二）、听话小闸门（一）和（二）、气候情报员（一）和（二）、自动停车系统（一）和（二）。 | 1 | 套 |
| 51 | 物联网教学套装 | 1.主控板配置不低于：ATmega328p，主频16MHZ，32kFLASH，2KRAM，板载至少有光线传感器，声音传感器，蜂鸣器，红外接收器，电机接口≥2个，防呆接口≥4个，红色和黄色LED灯各≥1个，USB B型接口≥1个。电源接口6-12V宽电压使用，自带充电功能，可直接对锂电池包充电，配备有兼容主流产品的孔位和M4螺钉位； 2.温湿度传感器可以同时测量温度和空气湿度，配置兼容主流产品的底座。工作电压3～5.5V，工作电流≤2.5mA，温度范围0～50℃（误差±2℃ ），湿度范围20-90%RH（误差±5%RH），响应时间1/e(63%) 6～30s，测量分辨率≥8bit；模块自带MCU，可实现自动识别模块接入； 3.数码管模块配置不低于：采用四位共阳极数码管，用于显示数字和字符。模块可用于显示速度、时间、分数、温度、距离等数据，配置兼容主流产品的底座。模块自带MCU，可实现自动识别模块接入； 4.WiFI模块可以是基于不低于ESP8266基础上进行的二次开发，把相关功能进行封装，可以使用简单的指令设置局域网，实现物联网的搭建，可以实现1对1，1对多，多对多的连接； 5.人体红外传感器可以检测人是否在靠近，配置兼容主流产品的底座，检测角度≥100 度。触发方式支持可重复触发（默认）和不可重复触发，可实现自动识别模块接入； 6.土壤湿度传感器参考工作电压：3.3～5VDC，参考工作电流：0～35mA； 7.MP3模块板载喇叭≥1个，板载TF卡槽≥1个，播放指示灯≥1个，micor USB≥1个，外接喇叭接口≥1个，开始按键≥1个； 8.蓝牙模块及Dongle：蓝牙不低于BT4.1；工作电压：4.5～5.5VDC；工作频段：2.4GHz～2.48GHz；工作温度：-20℃～70℃；可以与Dongle快速配对连接，实现无线烧录功能； 9.LED按键模块按键数量≥4，自带MCU，可实现自动识别模块接入； 10.产品至少包括温湿度传感器/四位数码管模块/4位LED按键模块/MP3模块/Adapter模块/9g小舵机/人体红外传感器/土壤湿度传感器/WIFI模块/蓝牙模块/水泵/Dongle, 电子模块均为防呆接口。电子模块均有外壳保护，而且可以兼容主流产品结构进行搭建； 11.配置锂电池包，可通过USB插在主控上直接充电，电池包有塑胶外壳保护；支持WeeeCode软件及Arduino软件； 12.支持电源 LED 指示灯功能，主控有电量显示和充电状态指示灯。 | 1 | 套 |
| 52 | 物联网教学课程 | 配套≥30个教学课件PPT，至少包含如下课程：初识物联网、小闹钟、气候仪、安全门禁、遥控风扇、遥控开门、智能互联、联网控制、环境监控、App Inventor 、App远程控灯、音乐播放器、智能农场、智能语音交互系统、综合创意作品。 | 1 | 套 |
| 53 | 开源电子套装 | 1.零件种类≥80个，零件数量≥290个，符合全国青少年机器人技术等级考试（三四级)的考试标准要求； 2.电子部件至少包括UNO主控板、面包板、UNO扩展板（不少于两路电机驱动）、红色LED模块、绿色LED模块、黄色LED模块、交通灯模块、MP3语音模块、无源蜂鸣器模块、声音传感器模块、旋转电位器模块、LM35温度传感器模块、限位开关模块、按键模块、红外接收传感器、光线传感器、单路巡线传感器、四位数码管模块、超声波转接模块、超声波传感器、风扇模块、数码管、红外遥控器、USB数据线、电机、一体化橡胶轮、9v锂电池、9伏电池扣线、Micro USB数据线、发光二极管（红色、黄色、蓝色）、电阻-（1KΩ、220Ω、100Ω、10KΩ）、互补硅功率晶体管、光敏电阻、稳压二极管、直插NPN三极管、直插PNP三极管、轻触开关、旋转电位器、连接线、舵机、纽扣电池、电池仓等； 3.结构至少包括1*1十字轴套、1*5带孔臂（厚）、1*7带孔臂(厚)、1*9带孔臂(厚)、1*11带孔臂(厚)、1*15带孔臂(厚)、1*3带孔摇臂、3*5H型孔臂、尼龙铆钉、十字盘头螺钉M3*30、六角螺母M3、UNO板安装亚克力、工具、魔术贴20*40等； 4.电子模块可以兼容主流产品结构进行搭建，主板支持主流的图形化编程软件，传感器兼容主流产品尺寸安装；配置收纳箱、学习课程、练习和模拟考试题库。 | 1 | 套 |
| 54 | 开源电子套装课程 | 配套电子版PPT课件、在线视频课程、在线模拟题库以及真题，≥35课时，每课时≥45分钟，配套≥35节的课件PPT，至少包括以下课程： 1.电荷的定义与物体导电能力的区分；2.搭建简单电路；3.电路中的电流、电压和电阻；4.搭建串并联电路；5.串联电路和并联电路的规律；6.电子元件与数字电路和模拟电路；7.点亮LED灯；8.流水灯与跑马灯；9.呼吸灯；10.数码管计数；11.按键模块；12.蜂鸣器模块；13.声音传感器和光线传感器；14.电位器模块和LM35温度传感器；15.按键和旋转电位器控制灯闪烁和呼吸；16.红绿灯；17.双向红绿灯与按键式红绿灯；18.可调式红绿灯；19.超声波，舵机和红外遥控；20.初识Arduino；21.数字输出；22.串口输出与变量的运算；23.变量进阶与进制转换；24.for循环；25.模拟输出与电机控制；26.数字输入与if语句；27.程序的三种基本结构与逻辑运算符；28.模拟输入与映射函数；29.舵机控制与库函数；30.自定义函数；31.红外遥控；32.红外遥控小车；33.跟随与避障；34.巡线小车；35.限位开关模块和MP3语音模块。 | 1 | 套 |
| 实验室五 |  |  |  |  |
| 1 | 赛事机器人一 | 一、功能需求 1.一款AI机器人，产品至少包含结构件、执行件和主控。配合图纸和模块化编程，趣味性的学习加动手操作，让学生从零基础轻松进入机器人世界； 2.平台支持同时能运行多个算法模型； 3.编程平台支持开放python sdk，配合第三方python工具实现更开放的编程。 二、配置要求 1.≥26个种类，≥58个零件，零件需满足主流机器人形态的构建； 2.传感器：传感器种类不低于两种，需包含视觉传感器； 3.机器视觉：可实现二维码识别、颜色识别等基本视觉功能； 4.执行器：需包含舵机和电机两种基本执行器； 5.输出设备：输出设备中需包含显示屏，可显示基本字符； 6.自带的屏幕上同时显示主控的俯仰角、横滚角以及偏航角的实时数据；主控的伺服驱动器与伺服电机串联安装在主控某一串口。 三、配置需求 1.主芯片配置需求如下： （1）内存：不低于32GB； （2）NPU：不低于1 TOPS； （3）闪存：不低于4GB。 2.舵机配置需求如下： （1）最大扭矩：≥13.0 kgf.cm； （2）最大转速：≥60 RPM； （3）控制精度：空载1°，带载2°； （4）角度范围：0～360°； 3.减速电机配置需求如下： （1）最大扭矩：≥2.0 kgf.cm； （2）最大转速：≥360 RPM。 4.摄像头模组配置需求如下： （1）视场角：≥106°； （2）像素：≥1M。 5.测距模组配置需求如下： （1）检测距离：4～200cm； （2）工作波段：940nm。 四、该项设备需符合全国学生信息素养提升实践活动规程要求。 | 10 | 套 |
| 2 | 赛事机器人一蓝牙手柄 | 1.频率范围：2.400～2.4835GHz； 2.射频发射功率：发身功率≤4dBm； 3.最大控制距离：空旷环境下≥10米； 4.蓝牙版本：蓝牙4.0； 5.电池容量：≥500mAh。 | 10 | 套 |
| 3 | 赛事机器人一世界机器人场地包 | 一、功能需求 支持机器人实现跨越障碍、搬运物体、图像识别、姿势识别、颜色识别等任务。产品至少包含识别卡片和EVA泡棉，利用套件学生完成课程场地模型的搭建，与教学地图包配合使用。 二、配置需求 1.≥18个种类，≥70个部件，支持学生完成AI星际探索课程； 2.该产品的小球和方块采用新型环保塑料发泡材料（EVA），具有良好的缓冲、抗震、防潮、抗化学腐蚀等优点； 3.该产品的识别卡片采用了硬卡纸，具有不易破损的特点。 | 1 | 套 |
| 4 | 赛事机器人一信息素养场地包 | 1.套件至少包含塑胶零件、EVA方块、球等配件，且塑胶零件≥400个； 2.结构零件材质为ABS、ABS+PC塑胶，竞赛用球为EVA材质； 3.结构零件采用扣槽连接、销连接的方式，无需采用铁质螺丝刀、螺母刀、扳手完成机器人的搭建。 | 1 | 套 |
| 5 | 赛事机器人二 | 1.套件至少包含：控制器≥1个，伺服舵机≥6个，减速电机≥4 个，蓝牙手柄≥1个，线材W1≥10条，线材W2≥8条，线材W3≥4条，线材W5≥1条，线材W7≥2条，线材M2≥1条，塑胶件≥1320个，电源适配器≥1个； 2.零件材质为ABS、ABS+PC塑胶，教具颜色丰富，主要以浅灰、红、绿、黄、黑、蓝、银白等构成，模型全机身环保材料； 3.零件均采用创新卡扣式设计、销扣连接的方式，便于搭建，适用于各年龄段学习，无需采用铁质螺丝刀、螺母刀、扳手完成机器人的搭建； 4.课程内容完整，至少包含编程工具使用介绍、案例指导、配合软件模型图纸，快速学习可视化图形编程功能； 5.伺服舵机通过配套的连接线与控制器相连接，通过积木零件进行创意搭建设计，结合APP 3D 动态图纸和图形化编程功能，可模拟实现日常智能机械装置、智能语音应用、仿生机器人、人形机器人等各种创意作品，套装具有富有启发性的完备教学资源，支持学生提出问题、确定问题、并设计解决方案； 6.控制器配置需求如下： A.处理器：（1）工作电压：DC 6.8V～9.6V（典型值：7.4V）；（2）内存：不低于8M；（3）Flash：不低于16M；（4）蓝牙：支持双模蓝牙4.2 BLE+EDR；（5）电池：聚合物锂电池，容量≥1200mAh；（6）语音功能：支持在线ASR和在线TTS语音功能。 B.舵机配置需求：（1）重量：≥24.8g；（2）输出扭矩：≥3.5kg•cm；（3）转速：≥0.17 S/60° ；（4）精度：空载精度≥1度，带载精度≥3度；（5）角度范围：0~240°；（6）工作电压范围：6.4V～9.6V（典型值：7.4V）；（7）工作指令：数字格式；（8）协议：半双工串口。 C.减速电机配置需求：（1）工作电压范围：5.5V～8.4V DC（典型值： 7.4V）；（2）扭矩：≤2.2kg•cm；（3）空载速度：≥126RPM；（4）旋转方向：CW(>0)顺时针转；（5）电子控制精度：±1.5 RPM；（6）机械角度：≤360°（7）通讯接口：3Pin插座；（8）外观尺寸：≤78*30*36mm。 D.蓝牙手柄配置需求：（1）频率范围：2.400~2.4835GHz；（2）射频发射功率：发射功率≤4dBm；（3）控制距离：空旷环境下≤10米；（4）蓝牙版本：蓝牙4.0；（5）电池容量：≥550毫安；（6）尺寸：≤155*113*65mm。 E.电源适配器配置需求如下：输入电压：100～240V AC 50/60Hz；输出电压：≥5V；输出电流：≥2A，具有过流保护特性，防止过充爆炸。 7.该项设备需符合江苏省青少年机器人大赛(小初）规程要求。 | 10 | 套 |
| 6 | 赛事机器人二场地包 | 1.套件包含塑胶件≥200个,白色绒面魔术贴≥50个,黑色勾面魔术贴≥50个,EVA≥50个； 2.零件材质为ABS、ABS+PC塑胶。教具颜色丰富，主要以浅灰、红、黄、黑、蓝、银白等构成，模型全机身环保材料； 3.零件均采用销扣连接的方式，便于搭建，无需采用铁质螺丝刀、螺母刀、扳手完成机器人的搭建； 4.该产品的小球和方块采用新型环保塑料发泡材料（EVA），具有良好的缓冲、抗震、隔热、防潮、抗化学腐蚀等优点，且无毒、不吸水； 5.包含地图≥1张，规格需求如下：≥1495*1995mm，PP裱地板膜，卷曲。 | 1 | 套 |
| 7 | 赛事机器人一、赛事机器人二无忧升级 | 针对赛事机器人一、赛事机器人二产品提供2个赛季（当年赛事或来年赛事）同类型赛项线下培训服务，包括软硬件产品。 赛季培训 1.设备使用培训：提供两个学期的产品培训，且每学期培训不低于15节课。 2.赛事培训：免费提供当年赛事培训服务，包含赛前培训，赛事指导，策略优化等，且每次赛事培训不低于20个小时。 | 1 | 项 |
| 8 | 立式激光雕刻机 | 1.激光器功率：≥180w； 2.激光类型：采用CO2激光器； 3.有效工作台面尺寸：≥1300*900mm； 4.切割速度：0～3600mm/min； 5.雕刻速度：0～6400mm/min； 6.加工精度：±0.1mm； 7.重复精度：<0.01mm； 8.定位精度：< 0.01mm； 9.总功率：<1250W； 10.运行温度：0～45°C； 11.工作湿度：5～95%； 12.电源：支持220V±10% 50HZ 或 110V±10% 60HZ； 13.支持PLT、DXF、BMP、AI、DS等格式； 14.兼容CorelDraw、Photoshop、AutoCAD等软件； 15.刀条工作台：支持选择蜂窝平台黑铝制成，防止生锈； 16.激光管：寿命≥8000小时； 17.控制卡片：采用激光管工作，支持提供稳定的电压； 18.步进电机：采用高精度步进电动机，精度高，速度快； 19.聚焦镜：边缘抛光吸收率低，镜片透光率高，耐用不易脱膜，耐擦拭、光斑小； 20.电气控制部分：支持电脑控制，支持连接U盘，支持usb通信； 21.支持探针式自动对焦； 22.激光管与面板采用水电分离连接； 23.随机附件及工具至少包含：冷水机≥1个，大功率抽风机≥1个，排气扇烟管≥1个，电磁式空气泵≥1个，USB线*1根，通信光缆*1根，工具箱*1个； 24.支持雕刻材料：亚克力、kt板、有机玻璃、木材、胶合板、中密度纤维板、毛毡、纸板、布料、皮革、大理石、竹、橡胶板等。 | 1 | 套 |
| 9 | 作品配套工具耗材包 | 1.不同规格螺丝，螺母，扎带组成紧固件包，可对作品进行固定作用； 2.作品制作所需的配套工具。 | 1 | 套 |
| 10 | 高速3D打印机 | 1.成型技术：熔融沉积成型； 2.机身：外形尺寸≥386*389*458mm，净重≥12kg，打印尺寸≥256*256*256mm，钢材框架，外壳为塑料和玻璃构成； 3.工具头：全金属热端、钢材挤出机齿轮、不锈钢喷嘴、喷嘴最高温度≥300℃、喷嘴直径自带0.4mm，可选0.2mm, 0.6mm, 0.8mm； 4.热床：机器自带双面纹理PEI打印面板，可选低温打印面板、高温打印面板、工程材料打印面板，热床最高温度不低于100℃； 5.速度：工具头最大移动速度≥500mm/s，工具头最大移动加速度≥20m/s²，热端最大流速≥32mm³/s（采用150*150mm单层外壁ABS材料，温度280℃测试）；主要依靠XY轴的震动抑制算法和精准的流量控制，来实现高速打印功能； 6.支持耗材类型：可支持打印PLA, PETG, TPU, ASA, PVA, PET，尼龙线材（PA), 聚碳酸酯线材（PC), ABS 材料；自制Support系列支撑隔离材料，使支撑易剥离； 7.冷却系统：内置冷却风扇系统，通过闭环控制来确保打印模型、打印机箱和主板的散热； 8.传感器：内置低帧率相机≥1280*720/0.5fps机箱监控摄像头并支持延时摄影，支持挤出机断料检测，支持断电续打； 9.电子器件：机器自带≥2.7英寸192*64屏幕显示屏，支持Wi-Fi、Bluetooth通信，操作界面支持按键、手机端APP、电脑端应用三种形式；以通过APP和电脑端应用远程操控打印机和观看打印机视频； 10.HMS健康管理系统：负责收集和监控整个系统状态，至少包括：硬件连接、工作状态机械状态，以及打印过程中AI功能检测到的问题（例如炒面缺陷），一旦出现任何异常，会通过APP、软件以及打印机屏幕上发送消息提醒用户，每个HMS错误代码都有详细描述和对应的解决方案。 | 1 | 台 |
| 11 | 大尺寸3D打印机 | 1.成型技术：FDM； 2.打印尺寸：不低于400*400*400mm； 3.打印速度：≤600mm/s； 4.加速度：≤20000mm/s²； 5.打印精度：100±0.1mm； 6.打印层厚：0.1-0.35mm； 7.挤出机类型：双齿轮近端挤出机； 8.耗材直径：≥1.75mm； 9.喷嘴直径：≥0.4mm(可选0.6/0.8mm)； 10.喷嘴温度：≤320°C； 11.热床温度：≤120°C； 12.打印平台：支持柔性打印平台； 13.打印方式：支持U盘打印/以太网/云打印/局域网打印。 | 1 | 台 |
| 12 | 3D打印机 | 1.成型技术：熔融沉积成型（FDM）； 2.打印尺寸： 单喷嘴：≥325*320*325 mm³、双喷嘴：≥300*320*325 mm³； 3.挤出机类型：双挤出轮近程挤出机； 4.工具头最大移动速度：≤600 mm/s； 5.喷嘴温度：≤350 ℃； 6.热床温度：≤120 ℃； 7.主动腔温控制：支持； 8.最高可控腔温：≤65℃； 9.调平方式：支持全自动调平； 10.打印方式：支持U盘/无线网络； 11.显示屏：≥5英寸，分辨率≥1280*720，触摸屏； 12.空气净化：高性能滤芯由G3初效过滤器、H12 HEPA滤芯和高性能椰壳活性炭滤芯复合而成。复合滤芯能够有效过滤打印过程中产生的颗粒物及气味，显著提升在密闭空间中的使用体验 13.至少支持以下耗材：PLA，PETG，TPU，PVA，BVOH，ABS，ASA，PC，PA，PET，PPA-CF，PPA-GF，PPS-CF，PPS-GF； 14.切片至少支持以下格式：3mf、stl、stp、step、amf、obj格式； 15.健康管理系统：支持收集和监控整个系统状态，包括：硬件连接、工作状态机械状态，以及打印过程中AI功能检测到的问题（例如炒面缺陷），系统一单检测异常，会通过APP、软件以及打印机屏幕上发送消息提醒用户，每个HMS错误代码都有详细描述和对应的解决方案； 16.自动供料系统：支持多色打印，配有湿度传感器和密封外壳，配合干燥剂使用可以保证耗材干燥，并显示内部的湿度状态；拥有RFID自动识别自动续料功能，无需手动设置即可实现自动识别耗材颜色类型，同类同型耗材自动识别续料，同时实现耗材余量预估功能；支持第三方耗材手动设置自动续料。 |  |  |
| 13 | 物体3D扫描仪 | 1.光源：白光LED； 2.单幅测量精度：≤0.1mm； 3.扫描物体尺寸：≥30*30*30mm； 4.扫描模式：支持全自动转台扫描、自由扫描模式； 5.拼接模式：同时具备全自动拼接； 6.最佳测量范围：转台全自动扫描：≥200*200*200mm；自由扫描：≥700*700*700mm； 7.扫描时间 ：转台全自动扫描：＜2min；自由扫描：＜8s（单面）； 8.单片测量范围（自由扫描模式下）：≥200*150mm； 9.点距：0.17mm～0.2mm； 10.拍摄距离：290～480mm； 11.分辨率：≥131万像素； 12.数据输出至少支持以下格式：STL，ASC，OBJ，PLY； 13.其他：支持彩色纹理扫描功能； 14.移动终端实时显示：在扫描过程中，借助移动终端设备，可实现扫描状态在计算机与移动终端的同步分屏显示，实时监测扫描进程，更便利地观察扫描实况； 15.至少支持以下系统：Win7/8.1/10 64位； 16.配备一个3D素材库，素材库数量≥2万个，素材至少涵盖人物、卡通、教育、建筑、时尚、玩具、动物、植物、家居、工具、动漫游戏等类别，素材拥有≥20个特色专题，每个专题包含≥5个同类别优质素材，素材库包含网站及APP。 | 1 | 台 |
| 14 | 3D打印耗材 | 1.材质：PLA环保打印材料； 2.规格：≥1000g/卷； 3.直径：≥1.75mm； 4.颜色：至少包含红，黄，天蓝，黑，白，灰各一卷。 | 8 | 卷 |
| 15 | 创意智造比赛套件 | 一、产品使用目的： 针对创意智造比赛现场环境，提供了常用的控制器和传感器，配套离线版软硬件和文档资料，可以快速的实现自己的创意，获得佳绩。 套件至少包括：控制器1*1，控制器2*1、控制器3*1，控制器4*1、人工智能离线图像识别模块*1、人工智能离线语音合成模块*1、人工智能离线语音识别模块*1、红色LED模块*3、黄色LED模块*3、绿色LED模块*3、1米RGB灯带（含上拉模块）*1、RGB-4灯*4、1602液晶屏*1、OLED模块*1、四位数码管（计时）模块*1、四位数码管（计数）模块*1、烟雾传感器*1、一氧化碳传感器*1、酒精传感器*1、限位开关*2、光电开关*1、火焰传感器模块*1、灰度传感器模块*2、磁感应模块*1、土壤湿度传感器*1、单按键模块*4、震动传感器*1、四按键模块（上下左右）*1、角度传感器模块*1、DHT11温湿度传感器*1、DS18B20防水性温度传感器（含上拉模块）*1、光敏传感器*1、声音传感器*1、时钟模块*1、超声波传感器*1、红外接收模块*1、红外发射模块*1、红外遥控器*1、蓝牙模块*1、继电器模块*1、MOS模块*1、水泵*1、MP3模块*1、音频录放模块*1、蜂鸣器模块*1、9G小舵机*1、小风扇模块*1、乐高兼容专用电机*2、乐高兼容专用舵机*2、红外避障模块*2、RFID模块*1、气压传感器*1、人体红外传感器*1、触摸模块*1、徽章板扩展板*1、钥匙卡*1、micro USB线*1、Type C USB线*1、舵机转接线*1、各种连接线等。 1.控制器1： （1）带有≥5*5个LED点阵屏，能够显示英文字符以及图案。 （2）集成了2.4G无线模块、≥2路按键、双路电机驱动、锂电池管理系统。 （3）处理器：不低于32位ARM Cortex-M0芯片。 （4）接口类型：PH2.0。 （5）端口：≥2路电机接口，≥3路AD接口，≥6路PWM接口（包含≥3路AD接口），≥2路通讯接口。 （6）下载方式：支持U盘下载模式。 （7）电池容量：≥450mAh。 （8）结构：兼容乐高孔位，带外壳保护。 2.控制器2： （1）处理器：不低于Tensilica LX6双核处理器（一核处理高速连接；一核独立应用开发），主频：≥240MHz的时钟频率，SRAM：≥520KB，Flash：≥8MB。 （2）充电电压：≥5V。 （3）工作电压：≥3.3V。 （4）电池容量：≥450mAh。 （5）扩展接口：≥2路电机接口，≥2路PWM接口，≥6路AD接口（包含≥1路PWM接口），≥2路通讯接口。 （6）接口类型：PH2.0。 （7）板载：≥1.3寸OLED、≥2路按键、≥3路RGB灯、温度传感器、光线传感器、声音传感器、加速度传感器、蜂鸣器、双路电机驱动、锂电池管理系统。 （8）下载方式：支持无线远程下载。 （9）结构：兼容乐高尺寸，带外壳保护。 3.控制器3： （1）带有≥11*44个LED点阵屏，能够显示中英文字符以及图案。 （2）集成了2.4G无线模块，可与microbit无线通信。 （3）处理器：不低于32位ARM Cortex-M0芯片。 （4）接口类型：PH2.0。 （5）端口：带Type C扩展接口，可扩展出≥2路PWM接口，≥2路AD接口，≥2路I2C/UART接口。 （6）下载方式：支持U盘下载模式。 （7）电池容量：≥250mAh。 4.控制器4： （1）处理器：不低于32位ARM Cortex-M0芯片。 （2）接口类型：PH2.0。 （3）端口：≥2路PWM接口，≥2路AD接口，≥1路I2C/UART接口。 （4）下载方式：支持U盘下载模式。 5.该项设备需符合参加全国学生信息素养提升实践活动规格要求。 | 5 | 套 |
| 16 | 创意智造比赛套件赛事培训 | 针对创意智造比赛套件提供1个赛季（当年赛事或来年赛事）同类型赛项培训服务，包括软硬件产品。 赛季培训 1.设备使用培训：提供产品使用培训，不少于2次，每次课时不少于40分钟； 2.赛事培训：免费提供当年赛事培训服务，包含赛前培训，赛事指导，策略优化等，不少于5次，每次课时不少于40分钟。 | 1 | 项 |

标段二

| 序号 | 名称 | 技术及功能参数需求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图形数据终端 | 1、10.1英寸或以上（分辨率1920*1200）高清IPS显示屏，支持最高10点触控； 2、多核处理器，≥4GB DDR4内存，存储容量≥64G，支持扩展卡扩容存储； 3、具备智能平板操作系统； 4、标准USB3.0高速数据传输接口，可连接更多外设； 5、内置麦克风、前后置摄像头，支持WIFI无线网络，支持高清HDMI视频输出； 6、HDMI mini接口，type-C数据接口， 7、8000mAh以上聚合物锂离子电池，连续使用≥7小时，待机和使用时间更持久； 8、支持重力感应，横竖自动切换；全新的FLASH滑动UI设计。具备“Quick Easyh”操作界面，操作轻松； 9、传感器自动识别；支持传感器校准，传感器标定功能； 10、具有图形显示、存储和超强的数据分析处理功能；支持数据曲线、仪表、数值显示，可对实验图表的放大，缩小，移动及XY轴自动放缩功能；支持传感器实验数据的统计功能；通过计算列、积分、拟合等功能，可以进行专业的实验数据分析。 11、可按照实际的教学需要建立规范化的实验模板，可内置几百个物理，化学，生物学科的实验。 | 1 | 套 |
| 2 | 数字化实验系统 | 功能需求： 1.支持Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS等系统。 2.支持有线连接，无线蓝牙连接。 3.支持传感器自动识别。 4.可连接多个采集器，并支持多个采集器同时工作。 5.可支持20个传感器同时采集。 6.通过smartzks坐标图像曲线、表格、数值、仪表盘等方式，实时、直观、精确显示实验数据。 7.根据实验需要，可进行公式（变量）编辑，自主添加实验变量（或增量等），并通过公式编辑实现不同物理量之间的转换。 8.可对数据图表操作，包括对图表内数据曲线的移动、缩放、改变曲线颜色及大小等，便于实验前后的数据分析处理，适合于教学中实验结果的精确测定与验证。 9.具有完善的数据处理功能，包含多种数据拟合：直线拟合、抛物线拟合、倒数拟合、积分、重叠显示等。 10.实验结果以图片等不同方式进行保存。 11.包含初中物理、初中化学、初中生物、高中物理、高中生物、高中化学等多个专用实验模块，超过150个实验专有模板，全定制化的实验界面及实验操作，贴合教学过程。 12.通用界面支持多种功能风格显示，并且可自定义界面风格。 13.可注册和登录，包含但不限于“在线实验设计平台”、“实验资源管理云平台”。“在线实验设计平台”可进行实验自主设计，“实验资源管理云平台”可随时查看实验相关的指导手册、器材信息、实验视频的等资料。 ▲14.系统中实验资源管理云平台模块功能需求（包含但不限于）：（提供以下功能截图，加盖响应供应商公章） ①平台中的实验课程管理功能，包括实验课程计划、实验课预约管理（自动生成仪器清单）； ②实验课程资源数量不少于500份，（此项需提供网址信息、账户和密码，可供评委现场验证）； ③实验课程资源内容丰富，包含教师页、学生页、报告页，以及详细的实验过程； ④仪器库和实验课程资源具有关联性，可通过查询仪器自动查询该仪器可完成的实验目录；通过查询实验课程自动查询完成该实验的仪器清单。 | 1 | 套 |
| 3 | 闪联数显 | 一、结构及外观 闪联数显正面左侧为电容式感应触摸开关，中间为显示屏，右侧顶部为扫描键。背面自带磁吸，可吸附于黑板等铁质物体表面；闪联数显上、下各有一条表带插槽，将硅胶条取出后，可将表带安装在闪联数显上，戴于腕部，类似智能手表方式使用。 二、功能 1.实时显示无线智能传感器的数值变化。 2.内置蓝牙无线模块，使用蓝牙5.1技术，低功耗运行和待机。 3.采用电容式感应触摸开关，手指轻放在开关键上3秒即可开、关机，无需用力按压，使用寿命长。 4.按扫描键3秒即自动搜索无线智能传感器，松开按键即连，操作便捷。 5.当有多台无线智能传感器时，按键3秒即自动切换到信号最强的无线智能传感器。 6.支持多个闪联数显同时连接同一个传感器使用。 7.支持多通道传感器，最多同时显示一个传感器的4个通道。 三、规格 屏幕尺寸：不低于29.4*14.7mm 分辨率：不低于128*64 表带：42/44/45/46/49mm标准款 电池类型：250mAh锂电池 续航时间：≥8h 通讯方式：蓝牙5.1 通讯距离：≥30m 刷新频率：5Hz | 6 | 套 |
| 4 | 无线智能温度传感器 | 一、结构及外观 由传感器主体和前端探头连接构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号及电池仓，机身外壳与电池仓用密封圈密封。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 3.可脱机进行数据采集。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.使用纽扣电池，电池可更换，一枚电池可正常课堂使用1年以上。 6.测量灵敏、精确，反应快速，包括对微小温度变化的快速采样。 7.无需校准，即连即用。 8.连接方式：蓝牙无线。 9.节能方式：传感器打开电源，无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 10.支持固件空中升级。 11.可切换单位：℃、℉、K。 三、规格 1.量程：-40℃~125℃ 2.分辨率：0.01℃ 3.精度：±0.5℃ 4.采样速率：10次/秒 5.连续使用时间：≥120小时 6.防水等级：IP67 7.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 8.电池型号：CR2032 四、典型实验 不同颜色物体的吸热散热研究实验、不同液体的吸热散热研究、水的降温规律、摩擦做功、水的沸腾实验、沸点与压强关系、焦耳定律、酸碱反应热、铁的吸氧腐蚀、探究非生物因素对鼠妇分布的影响实验、种子萌发产生热量等实验。 | 3 | 只 |
| 5 | 无线智能磁感应强度传感器 | 一、结构及外观 由传感器主体和前端磁场探头连接构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 3.可脱机进行数据采集。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.可测量地磁场、永磁体、通电线圈的磁感强度。 6.无需校准，即连即用。 7.连接方式：蓝牙无线或有线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程：-64mT~64mT 2.分辨率：0.04mT 3.精度：±3%F.S 4.采样速率：500次/秒 5.连续使用时间：≥30小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 150mAh 四、典型实验 探究磁场的方向、探究通电螺线管外部的磁场分布、电磁铁的磁性、探究影响感应电流方向的因素等实验 | 1 | 只 |
| 6 | 无线智能力传感器 | 一、结构及外观 本传感器造型方正，在其顶部有用于手拎的两个开孔，一个用于固定于铁杆的异形孔，背部和底部分别设有能用于固定在小车等处的螺丝孔；正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、蓝牙编号、传感器名称及量程范围；下端为力传感器接口，可拧上钩子（测量拉力）或防撞塑料件（测量推力）。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 3.可脱机进行数据采集。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.使用（固定）方式：手（指）拎、固定在连接杆上。 6.可实现校零功能。 7.连接方式：蓝牙无线或有线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程：-50N~50N 2.分辨率：0.03N 3.精度：±1%F.S 4.采样速率：蓝牙：1000次/秒；USB：5000次/秒 5.连续使用时间：≥30小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 力的作用的是相互、探究重力与质量的关系、测量摩擦力、探究影响滑动摩擦力的因素、大气压的测量、测量浮力的大小、探究浮力的大小跟哪些因素有关、探究浮力的大小跟排开液体所受重力的关系、探究杠杆的平衡条件、研究定滑轮与动滑轮的特点、使用动滑轮是否省功、测量滑轮组的机械效率、探究弹性形变与外力的关系、测量提升物体所做的功等实验 | 2 | 只 |
| 7 | 无线智能绝对压强传感器 | 一、结构及外观 由传感器主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口，前端是鲁尔公接头，可连接软管等多种附件接入环境中进行测量。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 3.可脱机进行数据采集。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.可实现校准功能。 6.连接方式：蓝牙无线或有线。 7.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 8.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程：0~400kPa 2.分辨率：0.1kPa 3.精度：±2% 4.采样速率：500次/秒 5.连续使用时间：≥30小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 研究液体内部的压强、气体被压缩内能增大（压缩气体做功）、探究气体等温变化的规律（波意耳定律)、分解过氧化氢制氧气的反应中二氧化锰的作用、探究金属与盐酸、硫酸的反应、探究酸碱盐之间反应条件、影响化学反应速率的因素、模拟肺部呼吸、比较过氧化氢在不同条件下的分解等实验 | 1 | 只 |
| 8 | 无线智能光电门 | 一、结构及外观 有A、B两个光电门，整体为门式结构，A光电门正面有A门标识、电源和蓝牙指示灯，两侧有电源开关、USB接口、AB光电门连接口；B光电门正面有B门标识、电源和工作状态指示灯，侧面有AB门连接口。两个光电门顶部，两侧和门内侧设有六个用于固定的螺丝孔。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 3.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 4.光电门机身上具有多个开孔，方便固定于测量轨道上，也可在光电门内安装滑轮。 5.无需校准，即连即用。 6.连接方式：蓝牙无线。 7.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 三、规格 1.量程：0~∞s 2.分辨率：0.01ms 3.精度：±0.01ms 4.采样速率：1000次/秒 5.连续使用时间：≥100小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 1000mAh 四、典型实验 比较物体运动快慢、测量平均速度、阻力对运动的影响、探究物体的动能跟哪些因素有关、观察摆球动能和重力势能的转化、借助传感器与计算机测速度、探究小车速度与时间变化关系、探究加速度与力和质量的关系等实验 | 1 | 只 |
| 9 | 无线智能声音传感器 | 一、结构及外观 由传感器主体和麦克风探头构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口；主体前端设有标准3.5mm音频接口，可与麦克风探头连接进行测量。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器；传感器两种测量二合一，可测量声强、声波。 3.可脱机进行数据采集。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.无需校准，即连即用。 6.连接方式：蓝牙无线或有线。 7.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 8.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程： 声强：55dB~110dB；声波：最大频率10000Hz、最大声强110dB（麦克风频率范围100Hz~15000Hz） 2.分辨率： 声强：0.1dB 3.精度： 声强：±3dB 4.采样速率： 声波：有线32kHz、无线8kHz 声强：1000次/秒 5.连续使用时间：≥30小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 声音的传播形式、声音波形（音调与频率）、探究影响声音响度的因素、响度与振幅、音色与波形等实验 | 1 | 只 |
| 10 | 无线智能相对湿度传感器 | 一、结构及外观 由传感器主体和前端探头连接构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 3.可脱机进行数据采集。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.无需校准，即连即用。 6.连接方式：蓝牙无线或有线。 7.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 8.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程：0~100% 2.分辨率：0.1% 3.精度:±4% (0~80%) 4.采样速率：10次/秒 5.连续使用时间:≥20小时 6.通讯距离:≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 150mAh 四、典型实验 蜡烛及其燃烧的探究、探究人体吸入的空气与呼出的气体的不同、设计并制作生态缸，观察其稳定性等实验 | 1 | 只 |
| 11 | 无线智能电压传感器 | 一、结构及外观 主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口；上端为导线插孔，附件红黑导线可一端接入传感器，另一端接入电路进行测量。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 3.可脱机进行数据采集。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.可实现校零功能。 6.连接方式：蓝牙无线或有线。 7.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 8.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程：-30V~30V 2.分辨率：0.02V 3.精度：±1%F.S 4.采样速率：蓝牙：1000次/秒；USB：10000次/秒 5.连续使用时间：≥30小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 探究串联电路中用电器两端的电压与电源两端电压的关系、探究并联电路中各支路用电器两端的电压与电源两端电压的关系、练习使用滑动变阻器、探究电流和电压的关系、探究电流和电阻的关系、伏安法测电阻、伏安法测灯泡电阻、额定功率与实际功率、测量小灯泡的功率、观察电容器的充放电、研究伏安特性曲线（小灯泡，电阻，导体，晶体二极管）、串并联电路中的电压、串并联电路中的电阻、自感、伏安法测金属的电阻率、电磁感应、振荡电路（电压）、电池及电源电动势和内阻的测量等实验 | 1 | 只 |
| 12 | 无线智能电流传感器 | 一、结构及外观 主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口；上端为导线插孔，附件红黑导线可一端接入传感器，另一端接入电路进行测量。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 3.可脱机进行数据采集。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.可实现校零功能。 6.连接方式：蓝牙无线或有线。 7.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 8.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程：-1A~1A 2.分辨率：0.5mA 3.精度：±1%F.S 4.采样速率：1000次/秒 5.连续使用时间：≥30小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 探究串、并联电路电流的特点、比较灯泡亮度、探究影响导体电阻大小的因素、探究电流和电压的关系、探究电流和电阻的关系、半导体电阻的应用（酒精浓度检测仪）、伏安法测（定值）电阻、伏安法测灯泡电阻、额定功率与实际功率、测量小灯泡的功率、电热跟什么因素有关、研究导体电阻与长度、横截面积及材料的定量关系、金属丝电阻率的测量等实验 | 1 | 只 |
| 13 | 无线智能光强传感器 | 一、结构及外观 由传感器主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称、进光孔；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 3.可脱机进行数据采集。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.无需校准，即连即用。 6.连接方式：蓝牙无线或有线。 7.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 8.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程：0~128kLux 2.分辨率：1Lux 3.精度：±4%F.S 4.采样速率：10次/秒 5.连续使用时间：≥20小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 探究环境因素对光合作用的影响等实验 | 1 | 只 |
| 14 | 无线智能二氧化碳传感器 | 一、结构及外观 由传感器主体和前端探头连接构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口。探头外壳为黑色塑料，通过数个栅栏与外界相通，栅栏内有过滤层。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 3.可脱机进行数据采集。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.无需校准，即连即用。 6.连接方式：蓝牙无线或有线。 7.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 8.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程：0~100000 ppm 2.分辨率：2ppm 3.精度：3%(0~5000ppm)；4%(5000~50000ppm)；6%(50000~100000ppm) 4.采样速率:1次/秒 5.连续使用时间:≥10小时 6.通讯距离:≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 1000mAh 四、典型实验 蜡烛及其燃烧的探究、探究人体吸入的空气与呼出的气体的不同、碳还原氧化物的反应、实验室制取二氧化碳、碳酸钠与盐酸的反应、探究酸碱盐之间反应条件、比较碳酸钠与碳酸氢钠的热稳定性、种子萌发的环境条件、二氧化碳是光合作用必需的原料吗、植物的呼吸作用产生二氧化碳、设计并制作生态缸，观察其稳定性等实验 | 1 | 只 |
| 15 | 无线智能溶氧气氧传感器 | 一、结构及外观 由传感器主体和溶解氧气氧探头构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口；主体前端为BNC接口，可与溶解氧气氧探头连接用于测量溶解氧/氧气含量。 二、功能 1.用于测量气体和液体中的氧气含量。 2.传感器内置蓝牙无线模块，使用蓝牙5.0技术，低功耗运行和待机。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器；传感器多种测量多合一，可测量溶解氧、气氧。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.可实现溶解氧标定，气氧校准功能。 7.连接方式：蓝牙无线或有线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 10.支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等。 三、规格 1.量程 溶解氧：0~20 mg/L；氧气：0~100% 2.分辨率 溶解氧：0.01 mg/L；氧气：0.1% 3.精度 溶解氧：±0.5mg/L（10~35℃）；氧气：±2%F.S 4.采样速率:100次/秒 5.连续使用时间:≥30小时 6.通讯距离:≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 蜡烛及其燃烧的探究、探究人体吸入的空气与呼出的气体的不同、观察氧气中的燃烧现象、探究灭火的原理、过氧化钠与水反应及产物探究、种子萌发的环境条件（模拟实验）、光合作用的影响、设计并制作生态缸，观察其稳定性等实验 | 1 | 只 |
| 16 | 无线智能心率传感器 | 一、结构及外观 传感器正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口；前端设有标准3.5mm音频接口，用于连接心率耳夹，数据以每分钟心跳次数 (BPM) 显示。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 3.可脱机进行数据采集。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.无需校准，即连即用。 6.连接方式：蓝牙无线或有线。 7.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 8.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程：0~200BPM 2.分辨率：1BPM 3.精度：±2BPM 4.采样速率：10次/秒 5.连续使用时间：≥30小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 测量心率、运动对心率的影响等实验 | 1 | 只 |
| 17 | 无线智能呼吸率传感器 | 一、结构及外观 传感器正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称、蓝牙编号；底部有Type-C接口；前端透明部分的中央有一个筛网，被吹入的气体在筛网前后会形成压强差，传感器可以将所得的压强数据转化为气流的速率。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 3.可脱机进行数据采集，脱机采集数据时间可达30小时（电量充足）。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.可实现校准功能。 6.连接方式：蓝牙无线或有线。 7.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 8.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程：-10L/s~10L/s 2.分辨率：0.01L/s 3.精度：±3% 4.采样速率：1000次/秒 5.连续使用时间：≥30小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 测量和计算肺活量等实验 | 1 | 只 |
| 18 | 无线智能气象传感器 | 一、结构及外观 由传感器主体正面有电源按钮、上下选择功能键、电源和蓝牙指示灯、传感器名称、1.44英寸显示屏；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口；主体前端设有风扇叶片；顶部设有紫外线探测窗口。 二、功能 1.用于测量风速、风向、气压、湿度、环境温度、光强、紫外线、纬度、经度、高度和速度等物理量，并可计算得出露点、风向、风寒指数、绝对湿度和酷热指数等量。 2.传感器内置蓝牙无线模块，使用蓝牙5.0技术，低功耗运行和待机。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器；多种传感器合一，可测量风速、风向、环境温度、相对湿度、绝对湿度、露点、风寒指数、气压（压强）、亮度（光强）、紫外线指数、光合有效辐射、辐照、海拔、经纬度、速度、对地真北等。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.无需校准，即连即用。 7.连接方式：蓝牙无线或有线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 10.支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等。 三、规格 1.量程： 风速：2km/h~50km/h；风向：0°~360°，定向测量；环境温度：-40℃~125℃；相对湿度：0~100%；绝对湿度：0~600g/m³；露点：-10℃~40℃；风寒指数：-70℃~10℃；气压：45kPa~110kPa；亮度：0~128000 Lux；紫外线指数：1~12；光合有效辐射：0~2400μmol/㎡/s；辐照：0~510W/㎡；海拔高度：-90m~180m；经度：-180°~180°；纬度：-90°~90°；速度：0~800km/h；对地真北：0°~360° 2.分辨率： 风速：0.1 km/h；风向：1°；环境温度：0.01℃；相对湿度：0.1%；绝对湿度：0.01g/m³；露点：0.01℃；风寒指数：0.01℃；气压：0.01kPa；亮度：1Lux；紫外线指数：0.01；光合有效辐射：0.01μmol/㎡/s；辐照：0.1W/㎡；海拔高度：0.01m；经度：1″；纬度：1″；速度：0.1km/h；对地正北：0.01° 3.采样速率：最大5次/秒 4.连续使用时间：≥200 小时(熄屏关GPS) 5.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 6.可充电锂电池，电池型号：3.7V 1000mAh 四、典型实验 气象分析-数字气象站等实验 ▲提供功能中第3、4、7项具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的符合要求的检测报告复印件并加盖响应供应商公章。 | 1 | 只 |
| 19 | 无线智能pH传感器 | 一、结构及外观 由传感器主体和pH探头构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号及电池仓，机身外壳与电池仓用密封圈密封。主体前端为BNC接口，可与pH探头连接用于测量溶液pH值。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 3.可脱机进行数据采集。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.使用纽扣电池，电池可更换，一枚电池可正常课堂使用1年以上。 6.可实现标定功能。 7.连接方式：蓝牙无线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程：0~14 2.分辨率：0.01 3.采样速率：100次/秒 4.连续使用时间：≥120小时 5.防水等级：IP67 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.电池型号：CR2032 四、典型实验 探究二氧化碳的性质、二氧化碳的溶解性实验、比较不同盐溶液的酸碱性、观察氢氧化钠与二氧化碳的反应、酸碱中和反应、探究洗发剂和护发剂的酸碱性、钠与水的反应、测量盐溶液的酸碱性、强酸和强碱的中和滴定、酸雨对生物的影响、影响酶活性的条件等实验 | 1 | 套 |
| 20 | 无线智能传感器配件盒 | 包含：磁吸多管夹（1个）、无线智能产品软胶固定件（1个）、miniUSB线（2根）。 | 1 | 套 |
| 21 | 物理无线智能传感器收纳箱 | 手提式箱式设计，可翻盖，采用ABS材质，外形尺寸（长宽高）：≥425mm*320mm*165mm，两箱叠加高度H≥330mm，最大承重：30-35公斤；箱体底部设有底部凸起，与上部设计凹槽相互咬合，通过独特的纽扣式锁止机构，实现箱子与箱子之前的锁合，可多个垒叠放置，便于携带和搬运，最多可垒5箱； | 1 | 套 |
| 22 | 数字化摩擦力实验器 | 一、组成 小车控制部件、小车（内置力传感器（-10N～10N），2.0与4.0双模蓝牙模块，1000mAh锂电池）、轨道*2（600mm，含三种不同摩擦面：软木塞面、毛毡面、聚四氟乙烯面）、金属配重块、电源适配器、数据线、蓝牙适配器 二、功能 1.用于摩擦力实验，探究摩擦面、压力、运动速度、接触面积等因素对摩擦力大小的影响。 2.小车控制部件拉动小车在轨道上匀速运动，通过内置的力传感器测得小车在运动过程中所受拉力的大小，并在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统终端上实时呈现数据。 3.小车控制部件内置可调匀速电机，提供快、中、慢三档速度，具有正转、反转、停止功能；通过切换不同的档位改变小车运动速度，探究运动速度对摩擦力大小的影响。 4.通过翻转小车方式改变接触面积，探究接触面积对摩擦力大小的影响。 5.轨道与控制部件插拔式连接，便于轨道面的快速更换，通过更换不同的轨道面来探究摩擦面粗糙程度对摩擦力大小的影响。 6.通过添加金属配重块的方式改变压力大小，从而探究压力对摩擦力大小的影响。 7.小车控制部件内置位移识别装置，支持轨道末端小车智能停止功能。 8.轨道内置测力识别区域，使测量数据精确。 9.通过移动终端扫描仪器上的二维码可浏览该仪器配套的实验指导和使用说明。 10.可支持有线、无线两种工作方式。 11.配套专用实验软件，预设模板，单次测量自动记录，多次测量自动计算出平均值，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果直观明显。 三、实验 摩擦面粗糙程度、压力、运动速度、接触面积等因素对摩擦力大小的影响等实验 | 1 | 套 |
| 23 | 单摆的运动规律实验器 | 一、组成 铁架台、刻度盘组件、摆锤组件、光电门支架 二、功能 1.用于摆的运动规律实验，探究摆长、摆锤质量、摆角等因素对单摆的运动快慢的影响。 2.配合光电门传感器使用，可测得摆锤做简谐运动的周期，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 3.摆锤组件专用的连线方式，可保证摆锤重心位置不变，将摆线固定住，无需绕线，通过刻度盘组件即可自由调节摆长，探究摆长对运动周期的影响。 4.通过摆锤配件可在摆锤重心位置不变的情况下改变摆锤的质量，探究质量对运动周期的影响。 5.刻度盘组件明确标有角度刻度，便于读取摆角数值，探究摆角对运动周期的影响。 6.光电门支架具有防滑设计，保证光电门在实验过程中不发生位移。 7.配套专用实验软件，预设模板，单次测量自动记录，多次测量自动计算出平均值，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 摆的运动规律、利用单摆测量重力加速度等实验 | 1 | 套 |
| 24 | 吸热（散热）研究实验器 | 一、组成 吸热（散热）研究实验器壳体、卤素灯、金属聚光板、实验棒3根（黑色、银色、白色）、电源适配器 二、功能 1.用于吸热和散热实验，探究同一物质不同颜色的吸热性能。 2.通过卤素灯照射颜色不同的金属棒，配合温度传感器可测得温度变化，在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 3.光源金属棒呈扇形分布，光源到三个金属棒的距离相等，科学控制实验条件。 4.质量与形状相同、颜色不同的金属棒，科学探究颜色对物体吸热（散热）的影响。 5.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 探究不同颜色的物体的吸热与散热能力等实验 | 1 | 套 |
| 25 | 导体和绝缘体实验器 | 一、组成 电路板、电池盒、数字式电流表、导线接线孔、小灯泡底座、支架、开关、小灯泡*2、5号电池*3、塑料棒*1、不锈钢金属棒*1、碳棒*2、导线*2 二、功能 1.用于导体和绝缘体实验，探究不同物质的导电性，认识导体和绝缘体。 2.在电路中接入不同材料的连接棒，直接通过数字式电流表的示数及小灯泡工作情况识别导体与绝缘体。 3.可将导线接入电路板上导线接线孔，探究不同液体是否导电。 4.实验器集成度高，无需外接传感器与采集器，轻便小巧，方便演示。 三、实验 认识导体和绝缘体等实验 | 1 | 套 |
| 26 | 液体吸热研究实验器 | 一、组成 远红外加热器（220V 80W）、三脚架、试管架、温度传感器支撑柱部件*2、温度传感器固定环*2、试管*2 二、功能 1.用于探究不同液体的吸热和散热性能。 2.利用远红外加热不同液体，配合温度传感器测得液体温度的变化情况，在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 3.试管架可同时装入2支试管，控制试管内液体吸热或散热同时进行，保证实验环境相同。 4.支撑柱部件可调节传感器探头位置，控制测温区域相同；固定环可保证温度传感器探头不触碰试管壁。 5.吸热实验结束，将试管架直接取出放在三脚架上可无缝衔接液体散热实验，配合实验专用软件可使吸热和散热实验数据呈现在同一图像上。 6.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 不同液体的吸热和散热能力、比较不同物质的吸热情况、温室效应等实验 | 1 | 套 |
| 27 | 光合作用实验箱 | 一、组成 透明亚克力实验箱、密封盖、橡胶塞14个（含侧面全封塞*2（φ30mm）、顶面全封塞*3（φ33mm）、单边槽无孔塞*2（φ33mm，开槽φ4mm）、双边槽无孔塞*3（开槽φ4mm）、温度传感器探头孔塞*1（中孔φ5mm）、二氧化碳传感器探头孔塞*1（中孔φ15mm）、湿度传感器探头孔塞*1（中孔φ10mm）、溶解氧-气中氧一体传感器探头孔塞*1（中孔φ12mm）） 二、功能 1.用于水陆生植物的光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性、蒸腾作用等实验。 2.实验箱、密封盖、橡胶塞可轻松搭建密闭实验环境，透明箱体便于观察箱体内部的实验现象。 3.可配合温度传感器、二氧化碳传感器、溶解氧-气中氧一体传感器、相对湿度传感器等多个传感器使用，也可单独测量某一个量，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 4.支持带线的传感器（如电导率、pH传感器、溶氧、溶解二氧化碳、盐度等传感器的电缆线）探头主体完全进入实验器，支持教师DIY设计实验。 5.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 植物的光合作用、呼吸作用、种子萌发、蒸腾作用、酶的特性、蜡烛的燃烧、模拟生态环境等实验 | 1 | 套 |
| 28 | 摩擦做功实验器 | 一、组成 铜管、桌边夹、温度传感器专用孔塞、摩擦棉绳 二、功能 1.用于摩擦做功使温度升高实验。 2.拉动棉绳摩擦铜管，配合温度传感器可测得铜管内空气的温度，可在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 3.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 探究摩擦生热、机械能转化为内能等实验 | 1 | 套 |
| 29 | 太阳能电池实验器 | 一、组成 底板、支架、固定板、面板、太阳能电池板 二、功能 1.可用于探究电流与光源距离的关系。 2.太阳能电池板受光照产生电，配合毫电流传感器可测得产生的电流大小，并可在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 3.太阳能板0°～180°可调，可模拟不同时间段、不同光照角度产生的电流。 4.使用插拔式香蕉头接线设计，方便安装。 5.实验器轻便小巧，便于移动，方便探究不同距离的光源对太阳能电池板所产生电流的影响。 6.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 探究将光能转化为电能的实验 | 1 | 套 |
| 30 | 小车运动实验器 | 一、组成 小车导轨型材（由800mm刻度尺、导轨固定夹、光电门固定支架2个、弹簧缓冲装置、末端定滑轮组成）、实验小车、喷塑光滑面导轨1根（800mm）、绒布摩擦面导轨1根（800mm）、砝码3个（10g）、砝码1个（20g）、砝码2个（50g）、龙虾扣3个、砝码桶、钓鱼线 二、功能 1.用于比较物体运动的快慢实验，探究小车运动快慢与拉力、摩擦面、小车质量、小车轮子个数等因素的关系。 2.配合光电门传感器可测得小车的运动速度，在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统终端上实时呈现数据。 3.小车砝码固定杆可同时固定多个不同质量的砝码，可搭配出10种以上不同小车质量的组合，且不影响光电门的正常工作，探究不同质量对小车运动的影响。 4.小车尾部拉杆可一步完成4轮、6轮切换，且不改变小车质量，探究不同轮数对小车运动的影响。 5.砝码桶加入不同质量的砝码，可提供10种以上大小不同的拉力，探究不同拉力对运动的影响。 6.滑轮及车轮轮轴摩擦力极小，能有效减小轮轴摩擦对实验的影响。 7.刀片式车轮设计，与轨道摩擦小。 8.车轮与车体之间有弹簧减震，有效保护小车车轮。 9.导轨固定夹可快速固定或更换轨道。 10.导轨型材自带800mm刻度尺，光电门支架可自由移动且侧面有红色箭头标记，可清晰指示出小车的运动路程。 11.配套专用实验软件，预设模板，单次测量自动记录，多次测量自动计算出平均值，以表格形式自动记录数据变化情况，实验结果直观明显。 三、实验 小车运动的快慢、测量物体的平均速度等实验 ▲提供功能中第4、10项具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的符合要求的检测报告复印件并加盖投响应供应商公章。 | 1 | 套 |
| 31 | 声音的三要素实验器 | 一、组成 底板、旋钮、弦线、弦架、金属架 二、功能 1.用于探究声音的三要素及其图线规律。 2.旋钮可轻松调节弦线的松紧，探究弦线的松紧对声音的影响；也可配合力传感器，通过旋钮改变弦线拉力大小，探究拉动弦线的力的大小对声音的影响，并在Windows、安卓、iOS等系统终端上实时呈现数据。 3.弦架可轻松移动，便于探究弦线的长短对声音的影响。 4.三种不同材质的弦线可探究弦线的材质对声音的影响。 5.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 探究声音三要素的影响因素等实验 | 1 | 套 |
| 32 | 斜面省力实验器 | 一、组成 铁架台（800mm）、小车控制部件、轨道（600mm，聚四氟乙烯面）、角度盘组件、小车（内置力传感器（-10N～10N），2.0与4.0双模蓝牙模块，1000mAh锂电池）、电源适配器（12V 500mA）、数据线、蓝牙适配器 二、功能 1.用于斜坡的启示实验，探究斜面对拉力大小的影响。 2.小车控制部件拉动小车在斜面轨道上匀速运动，通过内置的力传感器测得小车在运动过程中所受拉力的大小，并在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统终端上实时呈现数据。 3.小车控制部件与铁架台采用套筒式连接，上下移动即可改变斜面的倾斜程度，倾角在0°～90°内可任意调节。 4.角度盘组件上的铅垂线直接标明斜面倾角角度，探究不同倾角时斜面的省力情况。 5.斜面轨道底部有平底垫脚，保证斜面不侧倾。 6.小车控制部件内置位移识别装置，支持轨道末端小车智能停止功能。 7.小车控制部件内置可调匀速电机，提供快、中、慢三档速度，具有正转、反转、停止功能；通过切换不同的档位自由选择小车运动速度。 8.通过翻转小车方式改变小车与轨道的接触面积。 9.斜面轨道内置测力识别区域，使测量数据精确。 10.通过移动终端扫描仪器上的二维码可浏览该仪器配套的实验指导和使用说明。 11.可支持有线、无线两种工作方式。 12.配套专用实验软件，预设模板，单次测量自动记录，多次测量自动计算出平均值，以表格形式自动记录数据变化情况，实验结果直观明显。 三、实验 斜面省力等实验 ▲提供功能中第3、6、7、11项具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的符合要求的检测报告复印件并加盖响应供应商公章。 | 1 | 套 |
| 33 | 水的沸腾(热水的降温)规律实验器 | 一、组成 铁架台、不锈钢酒精灯、大铁圈、石棉网、烧杯（50mL）、转接头部件、温度传感器固定杆部件、手紧螺丝 二、功能 1.用于探究热水的降温规律及水的沸腾现象。 2.温度传感器固定杆具备三个不同位置的安装孔，可根据实验需要调节探头不同位置，支持同时接入多个温度传感器并可控制传感器探头等高等距，测量水温及其变化过程，也可探究同一杯水不同位置的温度变化规律，在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 3.酒精灯为不锈钢材质，高强度高硬度，经久耐用，灯芯与灯体紧密结合，加注口采用螺口设计，有效防止酒精倾倒造成酒精外流，安全性更高。 4.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 热水的降温规律、观察水的沸腾现象等实验 | 1 | 套 |
| 34 | 气液相密封实验器 | 一、组成 实验器罐体、护线圈*5、硅胶堵头*5、塑料吸管*20 二、功能 1.用于生化实验中光合作用、酵母菌的呼吸作用等实验。 2.实验器罐体配合硅胶堵头、护线圈，可连接气体酒精传感器、氧气传感器、二氧化碳传感器、相对湿度传感器等，轻松搭建密封实验环境，配合传感器使用可在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 3.实验桶透明设计，便于观察实验现象。 4.配合二氧化碳传感器、氧气传感器可做光合作用吸收二氧化碳产生氧气的实验。 5.配合二氧化碳传感器、氧气传感器、气体酒精传感器可做酵母菌的细胞呼吸实验。 6.配合二氧化碳传感器、氧气传感器、相对湿度传感器可做人体吸入与呼出气体成分的探究实验。 7.通过移动终端扫描仪器上的二维码可浏览该仪器配套的使用说明。 8.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 光合作用、酵母菌的细胞呼吸、人体吸入与呼出气体成分的探究等实验 | 1 | 套 |
| 35 | 阿基米德原理实验器 | 一、组成 升降铁架台、电子称托盘组件、重物、溢杯1个、量杯2个、手紧螺丝2个 二、功能 1.用于阿基米德原理实验，探究浸在液体中的物体所受的浮力的大小等于被物体排开的液体所受的重力。 2.采用溢流法，学生更容易理解，配合上下两个力传感器，可直接测量物重和排开水的重力，软件自动记录和计算重物所受浮力与排开水重力进行对比，并以数值、表格、图形等形式在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，数据采集更精确。 3.升降铁架台采用齿轮式升降结构，重物下降平稳，有效减小实验误差。 4.重物采用流线体构造，有效减小水面张力等因素对实验结果的影响。 5.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 阿基米德原理等实验 | 1 | 套 |
| 36 | 传热快慢实验器 | 一、组成 加热块、金属杆（含紫铜、铝、铁）、转接头、酒精灯 二、功能 1.用于验证不同金属的传热快慢实验。 2.配合温度传感器测得温度变化，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，可探究不同金属材料的传热快慢实验。 3.三个金属杆顶部设有安装温度传感器的开孔，开孔深度相同，并可旋转旋钮进行固定，且三个金属杆的测温部位到加热块的距离相同，保证传热过程的快慢程度不受距离的影响。 | 1 | 套 |
| 37 | 玻璃导电实验器 | 一、组成 底座、实验电路板、鳄鱼夹*2、玻璃保险丝管*10、接线柱（铜）*2、香蕉插头（镀金）*2、纽扣电池（3V） 二、功能 1.用于探究玻璃等材料在不同状态下的导电情况。 2.玻璃加热至熔融状态时具有导电性，配合毫电流传感器测得电流变化，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，探究玻璃等材料在不同状态下的导电情况。 3.铜制接线柱、镀金香蕉插头，具有良好导电性，同时方便固定玻璃保险丝管。 4.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 | 1 | 套 |
| 38 | 信号发生器 | 一、组成 信号发生器、BNC公转双鳄鱼夹线、电源适配器及电源线、说明书。 二、功能 用于生成常见的正弦波、方波、三角波、正向锯齿波、反向锯齿波、心电图、噪声波等不同波形。 三、规格 1.输出波形：正弦波，方波，三角波，正向锯齿波，反向锯齿波，心电图，噪声波。 2.频率范围：正弦波1Hz-500kHz（其中输出幅度平坦的频率到200kHz，随着频率的进一步升高输出幅度会降低），其它波形1Hz-20kHz。 3.分辨率：1Hz。 4.正弦波失真：1kHz以下<1%，1kHz及以上<0.5%。 5.输出幅度：最大±10V(P-P)。 6.输出阻抗：50Ω。 7.直流偏移：最大±10V，可关闭。 8.有可以打开与关闭的滤波器，可适应正弦与脉冲波形输出。 9.电源：DC3.5-10V。 10.外形尺寸：≥140 mm *80 mm *37mm。 11.输出口规格：BNC。 四、实验 观察正弦波、观察方波、观察三角波、观察锯齿波、观察心电图、观察噪声波。 | 1 | 套 |
| 39 | 通用工具实验箱 | 一、结构参数 1、外形尺寸：≥425mm*320mm*165mm，两箱叠加高度H≥330mm；材质：ABS；手提翻盖式 ；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； 2、实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱； 3、纽扣式锁合：转动实验箱前侧的锁止机构既可以锁定箱子，也可以实现箱子与箱子之间的锁合，便于携带和搬运。 二、器材清单 铁架台底座、支撑杆、转接头、塑料水槽、棉线、火柴、A4纸、透明胶带、剪刀、记号笔、直尺、橡皮泥、铅笔、胶棒、美工刀、燕尾夹、放大镜、橡皮筋、回形针、酒精灯。 三、主要器材规格 铁架台底座：外形尺寸≥200*100mm，ABS材质，配有2个横杆紧固扳手以及1个立杆紧锁螺丝，2个为一套组装使用，可组装成不同形态，满足理化生各种支撑类实验需求 塑料水槽：尺寸：≥175*175*68mm。半透明塑料材质 酒精灯：玻璃酒精灯，150mL 四、功能和应用 本箱为小学科学实验箱提供通用的工具、仪器和耗材，辅助其他实验箱完成实验 | 1 | 套 |
| 40 | 常见物体与材料实验箱 | 一、结构参数 1、外形尺寸：≥425mm*320mm*165mm，两箱叠加高度H≥330mm；材质：ABS；手提翻盖式 ；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； 2、实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱； 3、纽扣式锁合：转动实验箱前侧的锁止机构既可以锁定箱子，也可以实现箱子与箱子之间的锁合，便于携带和搬运。 二、器材清单 导体和非导体*1，木条*3，粘土一包*1，玻璃杯*3，搅拌棒*1，塑料瓶*2放大镜*1，红糖*2，鹅卵石块*2，量筒*1，弹珠*10，小木块*15，钢珠一盒*1，小筛子*1，长方形磁铁*1，磨砂玻璃片*1，彩色卡纸*3，药匙*1，自封袋*2。 三、主要器材规格 导体和非导体：含不锈钢棒、铜棒、铝合金棒、碳棒、玻璃棒、木棒、木绳各1，长150mm 量筒：50mL，H=170mm，塑料，透明刻度 磨砂玻璃片：单面磨砂,50*50*2mm 长方形磁铁：50*15*5.5mm，长度方向充磁(15*5.5mm为磁极所在面)，铁氧体 四、功能和应用 可完成实验： 1、观察物体的特征 2、给物体分类 3、比较物体的轻重 4、认识物体的形状 5、观察一瓶水 6、观察不同液体的流动速度 7、观察不同物质在水中的溶解 8、认识一袋空气 9、认识不同材料 10、书的历史 11、神奇的纸 12、做一顶帽子 13、不同物质的分离 14、观察不同物质的透光性 15、观察不同材料在水中的沉浮 16、探究影响盐在水中溶解的因素 17、测量液体的体积 18、测量不规则液体的体积 19、比较不规则物体的体积大小 | 1 | 套 |
| 41 | 声音实验箱 | 一、结构参数 1、外形尺寸：≥425mm*320mm*165mm，两箱叠加高度H≥330mm；材质：ABS；手提翻盖式 ；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； 2、实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱； 3、纽扣式锁合：转动实验箱前侧的锁止机构既可以锁定箱子，也可以实现箱子与箱子之间的锁合，便于携带和搬运。 二、器材清单 小鼓、音叉、钢尺、橡皮筋、鼓膜振动演示器、乒乓球、小铜锣、听诊器、塑料吸管、棉线。 三、主要器材规格 小鼓：直径约15cm 音叉：440Hz，带共鸣箱 四、功能和应用 可完成实验： 1、声音是怎样产生的 2、声音是怎样传播的 3、制作土电话 4、模拟人耳鼓膜 5、比较声音的强与弱 6、比较声音的高与低 7、比较声音的音色 8、制作乐器 | 1 | 套 |
| 42 | 磁现象实验箱 | 一、结构参数 1、外形尺寸：≥425mm*320mm*165mm，两箱叠加高度H≥330mm；材质：ABS；手提翻盖式 ；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； 2、实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱； 3、纽扣式锁合：转动实验箱前侧的锁止机构既可以锁定箱子，也可以实现箱子与箱子之间的锁合，便于携带和搬运。 二、器材清单 导体和非导体*1，条形磁铁*1，磁性小车*1，磁感应线显示器*1，环形磁铁*2，小磁针*1，缝衣针*1，磁悬浮列车卡片*1，针筒*1，U形磁铁*1，长方形磁铁*1。 三、主要器材规格 导体和非导体：含不锈钢棒、铜棒、铝合金棒、碳棒、玻璃棒、木棒、木绳各1，长150mm 长方形磁铁：50*15*5.5mm，长度方向充磁(15*5.5mm为磁极所在面)，铁氧体 U型磁铁：80mm*60mm*10mm*20mm，中号，红蓝双色，铁氧体 小磁针：23mm*7mm，指北针，白盘白盒，塑料外盒 环形磁铁：Φ44mm-Φ22mm*8mm，铁氧体黑磁铁 四、功能和应用 可完成实验： 1、磁铁能吸引什么 2、磁力小车 3、哪个地方的磁力大 4、找到蹄形磁铁的两级 5、磁极与方向 6、磁化实验 7、做一个指南针 8、磁悬浮 9、磁极间的相互作用 10、磁铁和我们的生活 11、认识不同的磁铁 | 1 | 套 |
| 43 | 电与能量实验箱 | 一、结构参数 1、外形尺寸：≥425mm*320mm*165mm，两箱叠加高度H≥330mm；材质：ABS；手提翻盖式 ；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； 2、实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱； 3、纽扣式锁合：转动实验箱前侧的锁止机构既可以锁定箱子，也可以实现箱子与箱子之间的锁合，便于携带和搬运。 二、器材清单 安全用电卡片*1，单刀单掷开关*1，拼接式电池盒*1，小灯泡底座*1，导体和非导体*1，泡沫垫*1，图钉*2，红色导线*2，黑色导线*2，电学盲盒*1，红绿灯模型*1，鳄鱼夹*2，1.5V小灯泡*1，小磁针*1，铁钉*1，漆包线*1，发电机*1，转叶*2，太阳能小车*1，U形磁铁*1。 三、主要器材规格 导体和非导体：含不锈钢棒、铜棒、铝合金棒、碳棒、玻璃棒、木棒、木绳各1，长150mm 单刀单掷开关盒模块：白色上下壳116mm*60mm*30mm，单刀单掷开关闸刀，正（红）负（黑）极安全插座，底部磁吸，底部四角带有脚垫，PVC蓝色贴膜，白色丝印电路图 小灯泡模块：白色上下壳116mm*60mm*30mm，E10螺口灯座，正（红）负（黑）极安全插座，底部磁吸，底部四角带有脚垫，PVC蓝色贴膜，白色丝印电路图 拼接式电池盒：尺寸：≥122mm*48mm*45mm。可放入1个1号电池。带有正（红）负（黑）极安全插座，可实现电池盒间的串联和并联。底部带有两个圆饼状磁铁，可实现磁吸功能 红色导线：硅胶线，32A，500mm，φ4全铜枪式灯笼头，2.5平线径 黑色导线：硅胶线，32A，500mm，φ4全铜枪式灯笼头，2.5平线径 鳄鱼夹：内径4mm，L=51mm，可接φ4香蕉插头，防静电，无绝缘胶套，铁镀镍 U型磁铁：80mm*60mm*10mm*20mm，中号，红蓝双色，铁氧体 发电机：黑色外壳，3V直流小电机，正（红）负（蓝）极安全插座，带金属支撑杆 四、功能和应用 可完成实验： 1、点亮小灯泡 2、简易电路 3、电路出故障了 4、里面是怎样连接的 5、导体和绝缘体 6、电路中的开关 7、模拟安装照明电路 8、安全用电 9、各种形式的能量 10、能量的相互转换 11、调查家中使用的能量 12、电和磁 13、电能和磁能 14、电磁铁 15、电动机 16、能量从哪里来 | 1 | 套 |
| 44 | 力与运动实验箱 | 一、结构参数 1、外形尺寸：≥425mm*320mm*165mm，两箱叠加高度H≥330mm；材质：ABS；手提翻盖式 ；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； 2、实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱； 3、纽扣式锁合：转动实验箱前侧的锁止机构既可以锁定箱子，也可以实现箱子与箱子之间的锁合，便于携带和搬运。 二、器材清单 固定杆、秒表、小球、小车、木块、弹簧测力计2N、塑料棒、槽码托、槽码10g、槽码50g、磁铁、摩擦板。 三、主要器材规格 摩擦板：L=410mm，两侧带魔术贴，附带丝绸、棉布各1条 弹簧测力计：圆筒型 四、功能和应用 可完成实验： 1、用单摆计时 2、各种各样的运动 3、物体在斜面上的运动 4、比较运动的快慢 5、弹簧测力计的使用 6、弹力 7、如何更省力的拉动木块？ 8、摩擦力大小的影响因素 9、物体在水中的沉浮 10、不倒翁的原理 11、能量与速度的关系 | 1 | 套 |
| 45 | 简单机械实验箱 | 一、结构参数 1、≥425mm*320mm*165mm，两箱叠加高度H≥330mm；材质：ABS；手提翻盖式 ；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； 2、实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱； 3、纽扣式锁合：转动实验箱前侧的锁止机构既可以锁定箱子，也可以实现箱子与箱子之间的锁合，便于携带和搬运。 二、器材清单 指甲剪、镊子、弹簧测力计2N、弹簧测力计5N、固定杆、槽码托、槽码10g、槽码50g、摩擦块、轮轴、滑轮固定杆、双钩滑轮、固定轴、杠杆、摩擦板。 三、主要器材规格 摩擦板：L=410mm，两侧带魔术贴，附带丝绸、棉布各1条 弹簧测力计：圆筒型 四、功能和应用 可完成实验： 1、斜面的作用 2、杠杆的应用 3、常见的杠杆 4、简易天平 5、轮轴 6、定滑轮 7、动滑轮 8、定滑轮和动滑轮组成的滑轮组 | 1 | 套 |
| 46 | 光现象实验箱 | 一、结构参数 1、外形尺寸：≥425mm*320mm*165mm，两箱叠加高度H≥330mm；材质：ABS；手提翻盖式 ；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； 2、实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱； 3、纽扣式锁合：转动实验箱前侧的锁止机构既可以锁定箱子，也可以实现箱子与箱子之间的锁合，便于携带和搬运。 二、器材清单 手电筒、香、塑料盒、激光笔套装、塑料棒、矮蜡烛、镜子、凸透镜、棱镜、凹凸面镜、黑卡纸、烧杯、滤光组片、潜望镜。 三、主要器材规格 手电筒：便携式白光LED手电筒 激光笔套装：含激光笔、套柱、纽扣电池 凸透镜：f=100mm光学玻璃凸透镜，带塑料外框 潜望镜：塑料外壳，镜头可旋转 四、功能和应用 可完成实验： 1、透明与不透明 2、光的直线传播 3、光的折射现象 4、光的色散现象 5、颜色的混合 6、光的镜面反射现象 7、潜望镜 8、小孔成像 9、哈哈镜 10、放大镜 | 1 | 套 |
| 47 | 热学实验箱 | 一、结构参数 1、外形尺寸：≥425mm*320mm*165mm，两箱叠加高度H≥330mm；材质：ABS；手提翻盖式 ；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； 2、实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱； 3、纽扣式锁合：转动实验箱前侧的锁止机构既可以锁定箱子，也可以实现箱子与箱子之间的锁合，便于携带和搬运。 二、器材清单 毡片、多管夹、试管、试管夹、烧杯400mL、烧杯250mL、铁圈、陶土网、温度计、玻璃管、气球、烧杯盖、带螺旋线卡纸、橡胶塞、玻璃棒、木棒、金属棒、塑料棒、泡沫盖、固体热胀冷缩实验器、感温贴纸。 三、主要器材规格 400mL烧杯：玻璃，低型，H=112mm 250mL烧杯：玻璃，低型，H=95mm 温度计：红水，量程-10℃~+110℃，L=235mm 四、功能和应用 可完成实验： 1、感受冷和热 2、水加热时的温度变化 3、冰熔化的体积变化 4、水的蒸发和凝结 5、热传导 6、热对流 7、热辐射 8、金属中的热传递 9、水中的热传递 10、液体受热或遇冷时的体积变化 11、气体受热或遇冷时的体积变化 12、固体受热或遇冷时的体积变化 13、传热快慢 14、制作保温杯 | 1 | 套 |
| 48 | 物质的变化实验箱 | 一、结构参数 1、外形尺寸：≥425mm*320mm*165mm，两箱叠加高度H≥330mm；材质：ABS；手提翻盖式 ；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； 2、实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱； 3、纽扣式锁合：转动实验箱前侧的锁止机构既可以锁定箱子，也可以实现箱子与箱子之间的锁合，便于携带和搬运。 二、器材清单 由烧杯(250mL)*1、蜡烛*3、试管夹*1、燃烧匙*1、铁钉*6、小刀*1、陶土网*1、蒸发皿*1、无孔橡胶塞*1、胶头滴管*1、干燥剂*2、药匙*3、自封袋(85*120)*2、培养皿*2、玻璃片(透明)*1、锥形瓶(250mL)*1、单孔橡胶塞*1、直角弯管(85×60)*1、烧杯(250mL)*1、玻璃直管(L=80)*1、乳胶管*1、集气瓶*1、梯形合金架*1、塑料杯(100mL)*2、塑料瓶盖(黑色)*8、试管(20×150)*3、塑料薄膜*1、蜡块*1、蜡烛容器*3。 三、主要器材规格 烧杯：高型，玻璃，100ml，H=90mm 蜡烛：细款，小白蜡，φ12mm，L=75mm，带小包装 试管夹：榉木，不锈钢防锈弹簧，最大开口宽度22mm，L=175mm 燃烧匙：L=300mm，勺体φ20mm，不锈钢 铁钉：304不锈钢，2.0寸(50mm长) 小刀：L=175mm，外壳W=18mm 陶土网：160mm*160mm，金属，陶土 蒸发皿：75ml，φ=80mm，外φ80mm，陶瓷 无孔橡胶塞：15*21*26，无孔，红色，梯形 胶头滴管：玻璃，L=105mm，带1ml胶头 干燥剂：小包装，5g 药匙：塑料，绿色，L=180mm，一头勺子一头铲子 自封袋：自封袋85*120mm 培养皿：高硼硅，φ90mm，上盖d=98mm，下盖d=90mm，H=20mm 玻璃片：2片，袋装，含标贴 锥形瓶：玻璃，250ml，H=146mm，非磨砂标口，口径29 单孔橡胶塞：开模件，φ26*φ32*30，1波纹孔φ=7mm，红色 直角弯管：玻璃，烧制，两端烧口，85x60 烧杯：玻璃，低型，250ml，H=95mm 玻璃直管：直，外径φ= 8mm，L= 80mm 乳胶管：内径φ6mm，外径φ10mm，黑色 集气瓶：华鸥，玻璃气体收集瓶，125ml，口内径34，边口磨砂，带磨砂玻璃片 梯形合金架：配合250ml烧杯使用 塑料杯：亚克力，100mL，透明 塑料瓶盖：黑色，φ30mm 试管：塑料，20×150mm 塑料薄膜：宽30mm，1卷 蜡块：块状，100g 蜡烛容器：直径4×1.5cm，圆形，铁质 四、功能和应用 可完成实验： 1、蜡烛燃烧产生新物质 2、加热白糖产生新物质 3、观察铁钉生锈的过程 4、制作蜡烛 5、探究铁钉生锈的条件 6、产生气体的变化 7、紫甘蓝变色 8、制作汽水 9、研究二氧化碳气体的性质 | 1 | 套 |
| 49 | 植物与环境实验箱 | 一、结构参数 1、外形尺寸：≥425mm*320mm*165mm，两箱叠加高度H≥330mm；材质：ABS；手提翻盖式 ；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； 2、实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱； 3、纽扣式锁合：转动实验箱前侧的锁止机构既可以锁定箱子，也可以实现箱子与箱子之间的锁合，便于携带和搬运。 二、器材清单 由黑纸片*1，曲别针*1，彩色卡纸*1，细铁丝*1，自封袋*5，试管架*1，镊子*1，橡皮泥*1，烧杯*1，试管*1，魔术贴*1，花盆*1，培养皿*1，塑料吸管*1包，种植工具*1，塑料小刀*1，黑杯子*1。 三、主要器材规格 黑纸片：9×5.4cm，黑色，5张 曲别针：银色，L=29mm 彩色卡纸：A4，四种颜色，5张，硬卡纸 细铁丝：φ0.4mm，L=10m一卷，银色 自封袋：200mm*140mm 试管架：6孔，孔径23mm，L=226mm，W=65mm，H=122mm 镊子：不锈钢，圆头，直嘴，L=125mm 橡皮泥：黏土，12色 烧杯：塑料，100ml，H=75mm，梯形 试管：φ16mm，L=160mm，卷口，玻璃 魔术贴：80×20mm，钩面毛面一套，黑色 花盆：小号，白色 培养皿：塑料，φ90mm，H=15mm 塑料吸管：塑料吸管50根 种植工具：一套 塑料小刀：绿色 黑杯子：半透黑磨砂，无盖，360ml 四、功能和应用 可完成实验： 1、种植一种植物 2、种绿豆 3、观察蚕豆种子 4、种植凤仙花 5、植物的根有什么作用 6、观察凤仙花的形态特征 7、观察凤仙花花的结构 8、观察凋谢后的凤仙花 9、制作果实模型，模拟种子的传播 10、制作凤仙花模型 11、种子发芽实验 12、植物生长需要阳光 | 1 | 套 |
| 50 | 动物与环境实验箱 | 一、结构参数 1、外形尺寸：≥425mm*320mm*165mm，两箱叠加高度H≥330mm；材质：ABS；手提翻盖式 ；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； 2、实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱； 3、纽扣式锁合：转动实验箱前侧的锁止机构既可以锁定箱子，也可以实现箱子与箱子之间的锁合，便于携带和搬运。 二、器材清单 由自封袋*5，亚克力专用胶*1，温度计*1，烧杯*1，解剖盘*1，培养皿*1，医用棉签*1，双面灰纸板*1，塑料鱼缸*1，亚克力板*2，亚克力条*3，塑料小刀*1。 三、主要器材规格 自封袋：200mm*140mm 亚克力专用胶：透明，100ml 温度计：红水，量程-10℃~+110℃，φ8mm，L=235mm 烧杯：塑料，250ml，H=92mm，梯形 解剖盘：18×26×3cm，直边 培养皿：塑料，φ90mm，H=15mm 医用棉签：医用，10cm 双面灰纸板：210*297mm，1mm厚 塑料鱼缸：13.5*9.5*9cm 亚克力板：150×150×3mm 亚克力条：150×50×3mm 塑料小刀：绿色 四、功能和应用 可完成实验： 1、观察蜗牛 2、建设蜗牛的家 3、观察蚯蚓 4、制作小鸟餐厅 5、观察记录蚕卵的变化 6、观察鸡蛋的内部结构 7、观察蚯蚓的习性 8、制作生态瓶 9、模拟温室效应 | 1 | 套 |
| 51 | 标本实验箱 | 一、结构参数 1、外形尺寸：≥425mm*320mm*165mm，两箱叠加高度H≥330mm；材质：ABS；手提翻盖式 ；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； 2、实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱； 3、纽扣式锁合：转动实验箱前侧的锁止机构既可以锁定箱子，也可以实现箱子与箱子之间的锁合，便于携带和搬运。 二、器材清单 由花生发芽过程标本*1，小麦发芽过程标本*1，玉米发芽过程标本*1，水稻发芽过程标本*1，大豆发芽过程标本*1，家蚕生活史标本*1，桑蚕生活史标本*1，蜜蜂生活史标本*1，菜粉蝶生活史标本*1，青蛙发育顺序标本*1，昆虫标本（益虫）*1，昆虫标本（害虫）*1。 三、主要器材规格 花生发芽过程标本 小麦发芽过程标本 玉米发芽过程标本 水稻发芽过程标本 大豆发芽过程标本 家蚕生活史标本 桑蚕生活史标本 蜜蜂生活史标本 菜粉蝶生活史标本 青蛙发育顺序标本 昆虫标本（益虫） 昆虫标本（害虫） 四、功能和应用 可完成实验： 1、观察和了解花生、小麦、玉米、水稻、大豆发芽过程 2、观察和了解家蚕和桑蚕 3、观察和了解蜜蜂 4、观察和了解菜粉蝶生活史 5、观察和了解青蛙发育顺序 6、观察和了解昆虫 | 1 | 套 |
| 52 | 微观世界实验箱 | 一、结构参数 1、外形尺寸：≥425mm*320mm*165mm，两箱叠加高度H≥330mm；材质：ABS；手提翻盖式 ；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； 2、实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱； 3、纽扣式锁合：转动实验箱前侧的锁止机构既可以锁定箱子，也可以实现箱子与箱子之间的锁合，便于携带和搬运。 二、器材清单 由玻璃片*1，胶头滴管*1，白色滴瓶*1，镊子*1，纱布*1，烧杯*1，棉球*1，显微镜*1，便携式显微镜*1。 三、主要器材规格 玻璃片：2片 胶头滴管：玻璃，L=105mm，带1ml胶头 白色滴瓶：白色，玻璃，30ml，带1ml胶头 镊子：不锈钢，圆头，直嘴，L=125mm 纱布：6*8cm，10片装 烧杯：玻璃，150ml，H=83mm 医用棉球：灭菌脱脂，医用，小号，一包8g，一包10个装 显微镜：含电池，说明书 便携式显微镜：白色，含电池 四、功能和应用 可完成实验： 1、放大镜镜片的特点 2、自制放大镜 3、放大镜双倍放大 4、不同的观察方法 5、观察周围物体的微笑结构 6、观察洋葱表皮细胞 7、观察水中的微小生物 | 1 | 套 |
| 53 | 野外探究实验箱 | 一、结构参数 1、外形尺寸：≥425mm*320mm*165mm，两箱叠加高度H≥330mm；材质：ABS；手提翻盖式 ；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； 2、实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱； 3、纽扣式锁合：转动实验箱前侧的锁止机构既可以锁定箱子，也可以实现箱子与箱子之间的锁合，便于携带和搬运。 二、器材清单 由标本夹*1，种植工具*1，花艺剪刀*1，昆虫观察盒*1，昆虫饲养盒*1，捕虫夹*1，捕虫网*1。 三、主要器材规格 标本夹：塑料 四、功能和应用 可完成实验： 1、捕鱼 2、捕捉昆虫 3、采集制作植物样本 4、观察昆虫 5、观察爬行动物等实验 | 1 | 套 |
| 54 | 人体结构实验箱 | 一、结构参数 1、外形尺寸：≥425mm*320mm*165mm，两箱叠加高度H≥330mm；材质：ABS；手提翻盖式 ；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； 2、实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱； 3、纽扣式锁合：转动实验箱前侧的锁止机构既可以锁定箱子，也可以实现箱子与箱子之间的锁合，便于携带和搬运。 二、器材清单 由棕色滴瓶*1，自封袋*5，乒乓球*5，塑料滴管*3，烧杯*1，塑料烧杯*1，塑料培养皿*2，木条*10，医用棉签*1，塑料吸管*1，透明塑料管*1，洗耳球*1，反应速度尺*2，模拟呼吸装置*1，肺活量测量袋*5。 三、主要器材规格 棕色滴瓶：棕色，玻璃，30ml，带1ml胶头，瓶身直径38mm，总高度115mm 自封袋：200mm*140mm 乒乓球：黄色 塑料滴管：一次性滴管，1mL，半透明 烧杯：玻璃，150ml，H=83mm 烧杯：塑料，100ml，H=75mm，梯形 培养皿：塑料，φ90mm，H=15mm 木条：原木，φ=2mm，L=148mm 医用棉签：医用，10cm 塑料吸管：约50根 透明塑料管：内6mm外9mm 洗耳球：橡胶，60ml 反应速度尺：PVC塑料 模拟呼吸装置 肺活量测量袋 四、功能和应用 可完成实验： 1、观察与比较 2、测试反应快慢 3、制作时间胶囊 4、模拟呼吸 5、测量肺活量 6、了解食物中的营养物质 7、食物在口腔里的变化 8、模拟食道工作 9、模拟胃的工作 10、制作运动模型 11、模拟心脏输送血液 12、接乒乓球游戏 | 1 | 套 |
| 55 | 气象实验箱 | 一、结构参数 1、外形尺寸：≥425mm*320mm*165mm，两箱叠加高度H≥330mm；材质：ABS；手提翻盖式 ；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； 2、实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱； 3、纽扣式锁合：转动实验箱前侧的锁止机构既可以锁定箱子，也可以实现箱子与箱子之间的锁合，便于携带和搬运。 二、器材清单 由寒暑表*1、量筒(塑料，50mL)*1、喷壶(100mL)*1、量筒(玻璃，50mL)*1,线香*1、毛巾*1、电子温度计*1、陶土网*1、烧杯(250mL)*1、培养皿*1、自封袋(85×120)*3、喷壶(花洒嘴，150mL)*1、风旗(20×30)*1、皱纹纸(天蓝色，宽25cm)*1、风向风速仪套装*1、金属杯(400mL)*1、小镜子(50×70)。 三、主要器材规格 寒暑表：圆盘款，温度计，湿度计 量筒：塑料，50ml，高型，H=200mm，蓝线 喷壶：透明，100ml 量筒：玻璃，50ml，H=200mm，蓝线 线香：线香，长28cm，袋装20支，含标贴 毛巾：包头巾，白色，20*70cm 电子温度计：量程32.0℃～42.9℃，L=130mm，W=23mm，H=15mm，带包装含CE标贴 陶土网：160mm*160mm，金属，陶土 烧杯：玻璃，高型，250ml，H=120mm 培养皿：高硼硅，φ90mm，上盖d=98mm，下盖d=90mm，H=20mm 自封袋：自封袋85*120mm 喷壶：花洒嘴，150mL，儿童 风旗：20×30cm，红色 皱纹纸：宽25cm，天蓝色 风速风向仪套装：儿童，拼装 金属杯：304不锈钢，400mL 小镜子：亚克力，1×50×70油漆镜 四、功能和应用 可完成实验： 1、认识气温计 2、测量气温 3、测量降水量 4、观测风 5、制作晴雨花 6、用风向风速仪测风 7、人造雾、露和霜 8、模拟雨的形成 9、调查灰尘污染 | 1 | 套 |
| 56 | 地球科学实验箱 | 一、结构参数 1、外形尺寸：≥425mm*320mm*165mm，两箱叠加高度H≥330mm；材质：ABS；手提翻盖式 ；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； 2、实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱； 3、纽扣式锁合：转动实验箱前侧的锁止机构既可以锁定箱子，也可以实现箱子与箱子之间的锁合，便于携带和搬运。 二、器材清单 自封袋、标贴纸、塑料盒、矿石标本盒、土壤渗透实验套装、彩色橡皮泥、放大镜、染色沙、洗瓶、铁钉、铜片、火山爆发实验器。 三、主要器材规格 矿石标本盒：10种不同的矿石，带标贴，塑料外壳包装 土壤渗透实验套装：含3种土壤，漏斗、滤纸、烧杯、搅拌棒等 火山爆发实验器：含火山模型、护目镜、注射器、对应试剂等 四、功能和应用 可完成实验： 1、观察土壤并收集样本 2、构建土壤观察盒 3、收集叶子和种子 4、观察矿石 5、构建岩层模型 6、土壤渗透实验 7、火山喷发实验 8、降雨给土地带来的变化 | 1 | 套 |
| 57 | 宇宙科学实验箱 | 一、结构参数 1、外形尺寸：≥425mm*320mm*165mm，两箱叠加高度H≥330mm；材质：ABS；手提翻盖式 ；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； 2、实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱； 3、纽扣式锁合：转动实验箱前侧的锁止机构既可以锁定箱子，也可以实现箱子与箱子之间的锁合，便于携带和搬运。 二、器材清单 光具座滑块、地月模型、手电筒、日晷模型、月相记录卡、太阳、月亮、银河系卡纸套装、陨石撞击球、北斗七星模型。 三、主要器材配置 地月模型：小型地球仪，携带等比例月球。模拟真实赤道、黄道面倾角。整个仪器有支撑杆，可以安装在光具座滑块上 日晷模型：diy制作日晷模型，含底座、日晷盘、维度盘、中杆等 北斗七星模型：diy北斗七星模型，含北斗七星方位纸、棉线、橡皮泥 四、功能和应用 可完成实验： 1、太阳东升西落的观察 2、月相模拟 3、记录月相 4、为什么太阳和月球看起来差不多大小？ 5、太阳影子的观察 6、模拟制造环形山 7、模拟昼夜交替 8、模拟四季变化 9、日食 10、构建星座模型 11、制作银河系模型 | 1 | 套 |
| 58 | 空气实验箱 | 一、结构参数 1、外形尺寸：≥425mm*320mm*165mm，两箱叠加高度H≥330mm；材质：ABS；手提翻盖式 ；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； 2、实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱； 3、纽扣式锁合：转动实验箱前侧的锁止机构既可以锁定箱子，也可以实现箱子与箱子之间的锁合，便于携带和搬运。 二、器材清单 小皮球*1，打气筒*1，针筒*1，橡皮泥*1，气球*1，热气球模型*1，塑料杯*3，硬纸板*5，透明塑料板*1，50g槽码*1，10g槽码*1，带螺旋卡纸*1，檀香*1，马德堡半球实验器*1，缝衣针*1。 三、主要器材规格 透明塑料板：136*112*1mm，透明，聚碳酸酯板 槽码10g：m=10g，φ28mm，镀铬碳钢 槽码50g：m=50g，φ28mm，镀铬碳钢 四、功能和应用 可完成实验： 1、感受空气 2、空气能占据空间吗 3、压缩空气 4、空气有质量吗 5、一袋空气的质量是多少 6、制作热气球 7、风的成因 8、马德堡半球实验 | 1 | 套 |
| 59 | 水实验箱 | 一、结构参数 1、外形尺寸：≥425mm*320mm*165mm，两箱叠加高度H≥330mm；材质：ABS；手提翻盖式 ；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； 2、实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱； 3、纽扣式锁合：转动实验箱前侧的锁止机构既可以锁定箱子，也可以实现箱子与箱子之间的锁合，便于携带和搬运。 二、器材清单 由记号笔*1、烧杯(250mL)*1、陶土网*1、温度计*1、试管夹*1、自封袋(85×120)*2、玻璃漏斗*1、试管(20×180)*1、单孔橡胶塞*1、药匙*1、电子天平(500g，0.01)*1、玻璃棒*1、标签纸*1、滤纸*1、蒸发皿*1、称量纸*1、塑料漏斗*1、硅胶管*1、塑料杯(100mL)*4、塑料薄膜(宽30mm)*1、塑料勺、水轮模型套装。 三、主要器材规格 记号笔：黑色，双头，油性防水，L=140mm 烧杯：玻璃，低型，250ml，H=95mm 陶土网：160mm*160mm，金属，陶土 温度计：红水，内标，量程-10℃~+110℃，φ8mm，L=235mm，带包装 试管夹：榉木，不锈钢防锈弹簧，最大开口宽度22mm，L=175mm 自封袋：自封袋85*120mm 漏斗：玻璃，φ=60mm 试管：φ=20mm，L=180mm，标口PN19，玻璃 单孔橡胶塞：15*21*26，1波纹孔，φ7mm 药匙：塑料，绿色，L=180mm，一头勺子一头铲子 电子天平：500g，精度0.01，机身尺寸12.7*10.6*1.5cm，不锈钢拉丝秤盘 玻璃棒：φ=5mm，L=200mm 标签纸：2张，每张含72个标签，16*22，210号，含标贴，180*250自封袋装 滤纸：定性，φ150mm，定制外包装L=152mm，W=152mm，H=22mm，无中文标识，含标贴 蒸发皿：75ml，φ=80mm，外φ80mm，陶瓷 称量纸：100×100mm，500张 塑料漏斗：塑料，大口外径=40mm，小口外径7mm，H=67mm 硅胶管：φ7*10mm（内径*外径），白色 塑料杯：100mL，亚克力，透明 塑料薄膜：宽30mm，1卷 塑料勺：塑料，透明 水轮模型套装：儿童，拼装 四、功能和应用 可完成实验： 1、水的蒸发 2、水的沸腾 3、水的凝结 4、冰的融化 5、水的溶解能力 6、影响溶解快慢的因素 7、分离食盐与沙子 8、转动水轮 | 1 | 套 |
| 60 | 水的供应实验箱 | 一、结构参数 1、外形尺寸：≥425mm*320mm*165mm，两箱叠加高度H≥330mm；材质：ABS；手提翻盖式 ；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； 2、实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱； 3、纽扣式锁合：转动实验箱前侧的锁止机构既可以锁定箱子，也可以实现箱子与箱子之间的锁合，便于携带和搬运。 二、器材清单 水泵*1，标口漏斗*2，多管夹*1，止水夹*1，100ml烧杯*1，250ml烧杯*1，单孔橡胶塞*2，无孔橡胶塞*1，管接头*1，针筒*1，玻璃管*1，玻璃直管*1，橡胶球*2，蓝色硅胶管*1，白色硅胶管*1，水质检测器*1。 三、主要器材配置 标口漏斗：容量30ml，总长150mm 多管夹：L=70.5mm，W=35mm，黄色，塑料 四、功能和应用 可完成实验： 1、水泵的作用 2、泵和虹吸管 3、模拟城市供水 4、了解水塔的作用 5、认识连通器 6、水质检测 7、水的过滤 | 1 | 套 |
| 61 | 清洁能源实验箱 | 一、结构参数 1、外形尺寸：≥425mm*320mm*165mm，两箱叠加高度H≥330mm；材质：ABS；手提翻盖式 ；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； 2、实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱； 3、纽扣式锁合：转动实验箱前侧的锁止机构既可以锁定箱子，也可以实现箱子与箱子之间的锁合，便于携带和搬运。 二、器材清单 红色导线、黑色导线、直流小电机、发电机、转叶、光具座滑块、温度计、自封袋、太阳能电池、鼓风机、温室模型。 三、主要器材规格 直流小电机：模块为塑料外壳，带两极安全插座，带防滑脚垫，具有磁吸功能，电机有旋转指示盘 发电机：有支撑杆，可以手持或固定在铁架台底座上。带两极安全插座 鼓风机：额定电压12V。有支撑杆，可以手持或固定在铁架台底座上，输入带两极安全插座 温室模型：雕刻泡棉，具有保温功能。正面开方形口，配有同尺寸的透明亚克力板，模拟窗户。上方开圆形通孔，方便插入温度计 四、功能和应用 可完成实验： 1、太阳能发电 2、太阳照射角度对太阳能发电的影响 3、风力发电 4、风力大小对风力发电的影响 5、叶片数量对风力发电的影响 6、模拟温室效应 | 1 | 套 |
| 62 | 结构与性质实验箱 | 一、结构参数 1、外形尺寸：≥425mm*320mm*165mm，两箱叠加高度H≥330mm；材质：ABS；手提翻盖式 ；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； 2、实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱； 3、纽扣式锁合：转动实验箱前侧的锁止机构既可以锁定箱子，也可以实现箱子与箱子之间的锁合，便于携带和搬运。 二、器材清单 由烧杯(100mL)*1、烧杯(250mL)*1、温度计*2、橡皮泥*3、玻璃球*8、电池*4、长木片(2×10×0.2cm)*6、窄木片(1×10×0.2cm)*4、螺母垫圈套装*20、蜡烛容器*4、小船模型*1、彩色A4纸*1、多边形卡纸*1、4D空间魔法棒*1、松木块(2×2×10cm)。 三、主要器材规格 烧杯：玻璃，低型，100ml 烧杯：玻璃，低型，250ml，H=95mm 温度计：红水，内标，量程-10℃~+110℃，φ8mm，L=235mm，带包装 橡皮泥：深蓝色，长条形，22g 玻璃球：φ=16mm，实心 电池：干电池，5号 长木片：2×10×0.2cm 窄木片：1×10×0.2cm 螺母垫圈套装：201材质，M8 蜡烛容器：4×1.5cm，圆形，铁质 小船模型：儿童，拼装 彩色A4纸：混合色，100张 多边形卡纸：14形状，140张 4D空间魔法棒：400袋装，200管＋200接头 松木块：松木，2×2×10cm 四、功能和应用 可完成实验： 1、制作塔台模型 2、研究蜂巢形状的奥秘 3、测一测拱的承重能力 4、体验双层玻璃的保温效果 5、用浮的材料造船 6、用沉的材料造船 7、增加船的载重量 8、给船装上动力 | 1 | 套 |
| 63 | 再生纸与活字印刷实验箱 | 一、结构参数 1、外形尺寸：≥425mm*320mm*165mm，两箱叠加高度H≥330mm；材质：ABS；手提翻盖式 ；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； 2、实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱； 3、纽扣式锁合：转动实验箱前侧的锁止机构既可以锁定箱子，也可以实现箱子与箱子之间的锁合，便于携带和搬运。 二、器材清单 由铅笔*2、橡皮泥*2、毛笔*1、木条*5、胶头滴管*1、订书机*1、长木片(2×10×0.2cm)*6、黑墨水(100mL)*1、塑料杯(100mL)*2、活字印刷套装*1、硫酸纸*6、造纸术套装*1、面巾纸(迷你包)*1。 三、主要器材规格 铅笔：2B铅笔 橡皮泥：深蓝色，长条形，22g 毛笔：竹制笔身，白云毛身，L=27cm±0.5cm，φ=8mm 木条：原木，φ=2mm，L=148mm 胶头滴管：玻璃，L=105mm，带1ml胶头 订书机：薄纸款 长木片：2×10×0.2cm 黑墨水：100g，瓶 塑料杯：100mL，亚克力，透明 活字印刷套装：古诗套装 硫酸纸：A4 造纸术套装：带抄水盆 面巾纸：迷你包 四、功能和应用 可完成实验： 1、做一本简易的书 2、探索纸的变化 3、模拟活字印刷 4、研究不同纸的特性 5、模拟造纸术 | 1 | 套 |
| 64 | 地球仪 | 一、组成 地球仪、支架、说明书等。 二、功能 认识地表经纬线，辅助完成各类宇宙科学实验 三、规格 D=20cm，不带灯，教学版 | 1 | 套 |
| 65 | 图形数据终端 | 1、10.1英寸或以上（分辨率1920*1200）高清IPS显示屏，支持最高10点触控； 2、多核处理器，≥4GB DDR4内存，存储容量≥64G，支持扩展卡扩容存储； 3、具备智能平板操作系统； 4、标准USB3.0高速数据传输接口，可连接更多外设； 5、内置麦克风、前后置摄像头，支持WIFI无线网络，支持高清HDMI视频输出； 6、HDMImini接口，type-C数据接口， 7、8000mAh以上聚合物锂离子电池，连续使用≥7小时，待机和使用时间更持久； 8、支持重力感应，横竖自动切换；全新的FLASH滑动UI设计。具备“Quick Easyh”操作界面，操作轻松自如； 9、传感器自动识别；支持传感器校准，传感器标定功能； 10、具有图形显示、存储和超强的数据分析处理功能；支持数据曲线、仪表、数值显示，可对实验图表的放大，缩小，移动及XY轴自动放缩功能；支持传感器实验数据的统计功能；通过计算列、积分、拟合等功能，可以进行专业的实验数据分析。 11、可按照实际的教学需要建立规范化的实验模板，可内置几百个物理，化学，生物学科的实验。 | 8 | 套 |
| 66 | 无线智能温度传感器 | 一、结构及外观 由传感器主体和前端探头连接构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号及电池仓，机身外壳与电池仓用密封圈密封。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 3.可脱机进行数据采集。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.使用纽扣电池，电池可更换，一枚电池可正常课堂使用1年以上。 6.测量灵敏、精确，反应快速，包括对微小温度变化的快速采样。 7.无需校准，即连即用。 8.连接方式：蓝牙无线。 9.节能方式：传感器打开电源，无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 10.支持固件空中升级。 11.可切换单位：℃、℉、K。 三、规格 1.量程：-40℃~125℃ 2.分辨率：0.01℃ 3.精度：±0.5℃ 4.采样速率：10次/秒 5.连续使用时间：≥120小时 6.防水等级：IP67 7.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 8.电池型号：CR2032 四、典型实验 不同颜色物体的吸热散热研究实验、不同液体的吸热散热研究、水的降温规律、摩擦做功、水的沸腾实验、沸点与压强关系、焦耳定律、酸碱反应热、铁的吸氧腐蚀、探究非生物因素对鼠妇分布的影响实验、种子萌发产生热量等实验 | 24 | 只 |
| 67 | 无线智能磁感应强度传感器 | 一、结构及外观 由传感器主体和前端磁场探头连接构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 3.可脱机进行数据采集。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.可测量地磁场、永磁体、通电线圈的磁感强度。 6.无需校准，即连即用。 7.连接方式：蓝牙无线或有线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程：-64mT~64mT 2.分辨率：0.04mT 3.精度：±3%F.S 4.采样速率：500次/秒 5.连续使用时间：≥30小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 150mAh 四、典型实验 探究磁场的方向、探究通电螺线管外部的磁场分布、电磁铁的磁性、探究影响感应电流方向的因素等实验 | 8 | 只 |
| 68 | 无线智能力传感器 | 一、结构及外观 本传感器造型方正，在其顶部有用于手拎的两个开孔，一个用于固定于铁杆的异形孔，背部和底部分别设有能用于固定在小车等处的螺丝孔；正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、蓝牙编号、传感器名称及量程范围；下端为力传感器接口，可拧上钩子（测量拉力）或防撞塑料件（测量推力）。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 3.可脱机进行数据采集。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.使用（固定）方式：手（指）拎、固定在连接杆上。 6.可实现校零功能。 7.连接方式：蓝牙无线或有线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程：-50N~50N 2.分辨率：0.03N 3.精度：±1%F.S 4.采样速率：蓝牙：1000次/秒；USB：5000次/秒 5.连续使用时间：≥30小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 力的作用的是相互、探究重力与质量的关系、测量摩擦力、探究影响滑动摩擦力的因素、大气压的测量、测量浮力的大小、探究浮力的大小跟哪些因素有关、探究浮力的大小跟排开液体所受重力的关系、探究杠杆的平衡条件、研究定滑轮与动滑轮的特点、使用动滑轮是否省功、测量滑轮组的机械效率、探究弹性形变与外力的关系、测量提升物体所做的功等实验 | 16 | 只 |
| 69 | 无线智能绝对压强传感器 | 一、结构及外观 由传感器主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口，前端是鲁尔公接头，可连接软管等多种附件接入环境中进行测量。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 3.可脱机进行数据采集。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.可实现校准功能。 6.连接方式：蓝牙无线或有线。 7.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 8.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程：0~400kPa 2.分辨率：0.1kPa 3.精度：±2% 4.采样速率：500次/秒 5.连续使用时间：≥30小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 研究液体内部的压强、气体被压缩内能增大（压缩气体做功）、探究气体等温变化的规律（波意耳定律)、分解过氧化氢制氧气的反应中二氧化锰的作用、探究金属与盐酸、硫酸的反应、探究酸碱盐之间反应条件、影响化学反应速率的因素、模拟肺部呼吸、比较过氧化氢在不同条件下的分解等实验 | 8 | 只 |
| 70 | 无线智能光电门 | 一、结构及外观 有A、B两个光电门，整体为门式结构，A光电门正面有A门标识、电源和蓝牙指示灯，两侧有电源开关、USB接口、AB光电门连接口；B光电门正面有B门标识、电源和工作状态指示灯，侧面有AB门连接口。两个光电门顶部，两侧和门内侧设有六个用于固定的螺丝孔。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 3.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.光电门机身上具有多个开孔，方便固定于测量轨道上，也可在光电门内安装滑轮。 6.无需校准，即连即用。 7.连接方式：蓝牙无线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 三、规格 1.量程：0~∞s 2.分辨率：0.01ms 3.精度：±0.01ms 4.采样速率：1000次/秒 5.连续使用时间：≥100小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 1000mAh 四、典型实验 比较物体运动快慢、测量平均速度、阻力对运动的影响、探究物体的动能跟哪些因素有关、观察摆球动能和重力势能的转化、借助传感器与计算机测速度、探究小车速度与时间变化关系、探究加速度与力和质量的关系等实验 | 8 | 只 |
| 71 | 无线智能声音传感器 | 一、结构及外观 由传感器主体和麦克风探头构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口；主体前端设有标准3.5mm音频接口，可与麦克风探头连接进行测量。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器；传感器两种测量二合一，可测量声强、声波。 3.可脱机进行数据采集。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.无需校准，即连即用。 6.连接方式：蓝牙无线或有线。 7.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 8.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程： 声强：55dB~110dB；声波：最大频率10000Hz、最大声强110dB（麦克风频率范围100Hz~15000Hz） 2.分辨率： 声强：0.1dB 3.精度： 声强：±3dB 4.采样速率： 声波：有线32kHz、无线8kHz 声强：1000次/秒 5.连续使用时间：≥30小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 声音的传播形式、声音波形（音调与频率）、探究影响声音响度的因素、响度与振幅、音色与波形等实验 | 8 | 只 |
| 72 | 无线智能相对湿度传感器 | 一、结构及外观 由传感器主体和前端探头连接构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 3.可脱机进行数据采集。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.无需校准，即连即用。 6.连接方式：蓝牙无线或有线。 7.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 8.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程：0~100% 2.分辨率：0.1% 3.精度:±4% (0~80%) 4.采样速率：10次/秒 5.连续使用时间:≥20小时 6.通讯距离:≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 150mAh 四、典型实验 蜡烛及其燃烧的探究、探究人体吸入的空气与呼出的气体的不同、设计并制作生态缸，观察其稳定性等实验 | 8 | 只 |
| 73 | 无线智能电流传感器 | 一、结构及外观 主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口；上端为导线插孔，附件红黑导线可一端接入传感器，另一端接入电路进行测量。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 3.可脱机进行数据采集。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.可实现校零功能。 6.连接方式：蓝牙无线或有线。 7.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 8.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程：-1A~1A 2.分辨率：0.5mA 3.精度：±1%F.S 4.采样速率：1000次/秒 5.连续使用时间：≥30小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 探究串、并联电路电流的特点、比较灯泡亮度、探究影响导体电阻大小的因素、探究电流和电压的关系、探究电流和电阻的关系、半导体电阻的应用（酒精浓度检测仪）、伏安法测（定值）电阻、伏安法测灯泡电阻、额定功率与实际功率、测量小灯泡的功率、电热跟什么因素有关、研究导体电阻与长度、横截面积及材料的定量关系、金属丝电阻率的测量等实验 | 8 | 只 |
| 74 | 无线智能光强传感器 | 一、结构及外观 由传感器主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称、进光孔；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 3.可脱机进行数据采集。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.无需校准，即连即用。 6.连接方式：蓝牙无线或有线。 7.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 8.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程：0~128kLux 2.分辨率：1Lux 3.精度：±4%F.S 4.采样速率：10次/秒 5.连续使用时间：≥20小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 探究环境因素对光合作用的影响等实验 | 8 | 只 |
| 75 | 无线智能二氧化碳传感器 | 一、结构及外观 由传感器主体和前端探头连接构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口。探头外壳为黑色塑料，通过数个栅栏与外界相通，栅栏内有过滤层。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 3.可脱机进行数据采集。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.无需校准，即连即用。 6.连接方式：蓝牙无线或有线。 7.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 8.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程：0~100000 ppm 2.分辨率：2ppm 3.精度：3%(0~5000ppm)；4%(5000~50000ppm)；6%(50000~100000ppm) 4.采样速率:1次/秒 5.连续使用时间:≥10小时 6.通讯距离:≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 1000mAh 四、典型实验 蜡烛及其燃烧的探究、探究人体吸入的空气与呼出的气体的不同、碳还原氧化物的反应、实验室制取二氧化碳、碳酸钠与盐酸的反应、探究酸碱盐之间反应条件、比较碳酸钠与碳酸氢钠的热稳定性、种子萌发的环境条件、二氧化碳是光合作用必需的原料吗、植物的呼吸作用产生二氧化碳、设计并制作生态缸，观察其稳定性等实验 | 8 | 只 |
| 76 | 无线智能溶氧气氧传感器 | 一、结构及外观 由传感器主体和溶解氧气氧探头构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口；主体前端为BNC接口，可与溶解氧气氧探头连接用于测量溶解氧/氧气含量。 二、功能 1.用于测量气体和液体中的氧气含量。 2.传感器内置蓝牙无线模块，使用蓝牙5.0技术，低功耗运行和待机。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器；传感器多种测量多合一，可测量溶解氧、气氧。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.可实现溶解氧标定，气氧校准功能。 7.连接方式：蓝牙无线或有线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 10.支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等。 三、规格 1.量程 溶解氧：0~20 mg/L；氧气：0~100% 2.分辨率 溶解氧：0.01 mg/L；氧气：0.1% 3.精度 溶解氧：±0.5mg/L（10~35℃）；氧气：±2%F.S 4.采样速率:100次/秒 5.连续使用时间:≥30小时 6.通讯距离:≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 蜡烛及其燃烧的探究、探究人体吸入的空气与呼出的气体的不同、观察氧气中的燃烧现象、探究灭火的原理、过氧化钠与水反应及产物探究、种子萌发的环境条件（模拟实验）、光合作用的影响、设计并制作生态缸，观察其稳定性等实验。 | 8 | 只 |
| 77 | 无线智能呼吸率传感器 | 一、结构及外观 传感器正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称、蓝牙编号；底部有Type-C接口；前端透明部分的中央有一个筛网，被吹入的气体在筛网前后会形成压强差，传感器可以将所得的压强数据转化为气流的速率。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 3.可脱机进行数据采集，脱机采集数据时间可达30小时（电量充足）。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.可实现校准功能。 6.连接方式：蓝牙无线或有线。 7.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 8.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程：-10L/s~10L/s 2.分辨率：0.01L/s 3.精度：±3% 4.采样速率：1000次/秒 5.连续使用时间：≥30小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 测量和计算肺活量等实验 | 8 | 只 |
| 78 | 无线智能心率传感器 | 一、结构及外观 传感器正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口；前端设有标准3.5mm音频接口，用于连接心率耳夹，数据以每分钟心跳次数 (BPM) 显示。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 3.可脱机进行数据采集。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.无需校准，即连即用。 6.连接方式：蓝牙无线或有线。 7.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 8.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程：0~200BPM 2.分辨率：1BPM 3.精度：±2BPM 4.采样速率：10次/秒 5.连续使用时间：≥30小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 测量心率、运动对心率的影响等实验 | 8 | 只 |
| 79 | 无线智能传感器配件盒 | 包含：磁吸多管夹（1个）、无线智能产品软胶固定件（1个）、miniUSB线（2根）。 | 8 | 套 |
| 80 | 物理无线智能传感器收纳箱 | 手提式箱式设计，可翻盖，采用ABS材质，外形尺寸（长宽高）：≥425mm*320mm*165mm，两箱叠加高度H≥330mm，最大承重：30-35公斤；箱体底部设有底部凸起，与上部设计凹槽相互咬合，通过独特的纽扣式锁止机构，实现箱子与箱子之前的锁合，可多个垒叠放置，便于携带和搬运，最多可垒5箱； | 8 | 套 |
| 81 | 数字化摩擦力实验器 | 一、组成 小车控制部件、小车（内置力传感器（-10N～10N），2.0与4.0双模蓝牙模块，1000mAh锂电池）、轨道*2（600mm，含三种不同摩擦面：软木塞面、毛毡面、聚四氟乙烯面）、金属配重块、电源适配器、数据线、蓝牙适配器 二、功能 1.用于摩擦力实验，探究摩擦面、压力、运动速度、接触面积等因素对摩擦力大小的影响。 2.小车控制部件拉动小车在轨道上匀速运动，通过内置的力传感器测得小车在运动过程中所受拉力的大小，并在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统终端上实时呈现数据。 3.小车控制部件内置可调匀速电机，提供快、中、慢三档速度，具有正转、反转、停止功能；通过切换不同的档位改变小车运动速度，探究运动速度对摩擦力大小的影响。 4.通过翻转小车方式改变接触面积，探究接触面积对摩擦力大小的影响。 5.轨道与控制部件插拔式连接，便于轨道面的快速更换，通过更换不同的轨道面来探究摩擦面粗糙程度对摩擦力大小的影响。 6.通过添加金属配重块的方式改变压力大小，从而探究压力对摩擦力大小的影响。 7.小车控制部件内置位移识别装置，支持轨道末端小车智能停止功能。 8.轨道内置测力识别区域，使测量数据精确。 9.通过移动终端扫描仪器上的二维码可浏览该仪器配套的实验指导和使用说明。 10.可支持有线、无线两种工作方式。 11.配套专用实验软件，预设模板，单次测量自动记录，多次测量自动计算出平均值，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果直观明显。 三、实验 摩擦面粗糙程度、压力、运动速度、接触面积等因素对摩擦力大小的影响等实验。 | 8 | 套 |
| 82 | 单摆的运动规律实验器 | 一、组成 铁架台、刻度盘组件、摆锤组件、光电门支架 二、功能 1.用于摆的运动规律实验，探究摆长、摆锤质量、摆角等因素对单摆的运动快慢的影响。 2.配合光电门传感器使用，可测得摆锤做简谐运动的周期，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 3.摆锤组件专用的连线方式，可保证摆锤重心位置不变，将摆线固定住，无需绕线，通过刻度盘组件即可自由调节摆长，探究摆长对运动周期的影响。 4.通过摆锤配件可在摆锤重心位置不变的情况下改变摆锤的质量，探究质量对运动周期的影响。 5.刻度盘组件明确标有角度刻度，便于读取摆角数值，探究摆角对运动周期的影响。 6.光电门支架具有防滑设计，保证光电门在实验过程中不发生位移。 7.配套专用实验软件，预设模板，单次测量自动记录，多次测量自动计算出平均值，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 摆的运动规律、利用单摆测量重力加速度等实验 | 8 | 套 |
| 83 | 小车运动实验器 | 一、组成 小车导轨型材（由800mm刻度尺、导轨固定夹、光电门固定支架2个、弹簧缓冲装置、末端定滑轮组成）、实验小车、喷塑光滑面导轨1根（800mm）、绒布摩擦面导轨1根（800mm）、砝码3个（10g）、砝码1个（20g）、砝码2个（50g）、龙虾扣3个、砝码桶、钓鱼线 二、功能 1.用于比较物体运动的快慢实验，探究小车运动快慢与拉力、摩擦面、小车质量、小车轮子个数等因素的关系。 2.配合光电门传感器可测得小车的运动速度，在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统终端上实时呈现数据。 3.小车砝码固定杆可同时固定多个不同质量的砝码，可搭配出10种以上不同小车质量的组合，且不影响光电门的正常工作，探究不同质量对小车运动的影响。 4.小车尾部拉杆可一步完成4轮、6轮切换，且不改变小车质量，探究不同轮数对小车运动的影响。 5.砝码桶加入不同质量的砝码，可提供10种以上大小不同的拉力，探究不同拉力对运动的影响。 6.滑轮及车轮轮轴摩擦力极小，能有效减小轮轴摩擦对实验的影响。 7.刀片式车轮设计，与轨道摩擦小。 8.车轮与车体之间有弹簧减震，有效保护小车车轮。 9.导轨固定夹可快速固定或更换轨道。 10.导轨型材自带800mm刻度尺，光电门支架可自由移动且侧面有红色箭头标记，可清晰指示出小车的运动路程。 11.配套专用实验软件，预设模板，单次测量自动记录，多次测量自动计算出平均值，以表格形式自动记录数据变化情况，实验结果直观明显。 三、实验 小车运动的快慢、测量物体的平均速度等实验。 | 8 | 套 |
| 84 | 吸热（散热）研究实验器 | 一、组成 吸热（散热）研究实验器壳体、卤素灯、金属聚光板、实验棒3根（黑色、银色、白色）、电源适配器 二、功能 1.用于吸热和散热实验，探究同一物质不同颜色的吸热性能。 2.通过卤素灯照射颜色不同的金属棒，配合温度传感器可测得温度变化，在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 3.光源金属棒呈扇形分布，光源到三个金属棒的距离相等，科学控制实验条件。 4.质量与形状相同、颜色不同的金属棒，科学探究颜色对物体吸热（散热）的影响。 5.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 探究不同颜色的物体的吸热与散热能力等实验 | 8 | 套 |
| 85 | 导体和绝缘体实验器 | 一、组成 电路板、电池盒、数字式电流表、导线接线孔、小灯泡底座、支架、开关、小灯泡*2、5号电池*3、塑料棒*1、不锈钢金属棒*1、碳棒*2、导线*2 二、功能 1.用于导体和绝缘体实验，探究不同物质的导电性，认识导体和绝缘体。 2.在电路中接入不同材料的连接棒，直接通过数字式电流表的示数及小灯泡工作情况识别导体与绝缘体。 3.可将导线接入电路板上导线接线孔，探究不同液体是否导电。 4.实验器集成度高，无需外接传感器与采集器，轻便小巧，方便演示。 三、实验 认识导体和绝缘体等实验 | 8 | 套 |
| 86 | 光合作用实验箱 | 一、组成 透明亚克力实验箱、密封盖、橡胶塞14个（含侧面全封塞*2（φ30mm）、顶面全封塞*3（φ33mm）、单边槽无孔塞*2（φ33mm，开槽φ4mm）、双边槽无孔塞*3（开槽φ4mm）、温度传感器探头孔塞*1（中孔φ5mm）、二氧化碳传感器探头孔塞*1（中孔φ15mm）、湿度传感器探头孔塞*1（中孔φ10mm）、溶解氧-气中氧一体传感器探头孔塞*1（中孔φ12mm）） 二、功能 1.用于水陆生植物的光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性、蒸腾作用等实验。 2.实验箱、密封盖、橡胶塞可轻松搭建密闭实验环境，透明箱体便于观察箱体内部的实验现象。 3.可配合温度传感器、二氧化碳传感器、溶解氧-气中氧一体传感器、相对湿度传感器等多个传感器使用，也可单独测量某一个量，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 4.支持带线的传感器（如电导率、pH传感器、溶氧、溶解二氧化碳、盐度等传感器的电缆线）探头主体完全进入实验器，支持教师DIY设计实验。 5.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 植物的光合作用、呼吸作用、种子萌发、蒸腾作用、酶的特性、蜡烛的燃烧、模拟生态环境等实验 | 8 | 套 |
| 87 | 摩擦做功实验器 | 一、组成 铜管、桌边夹、温度传感器专用孔塞、摩擦棉绳 二、功能 1.用于摩擦做功使温度升高实验。 2.拉动棉绳摩擦铜管，配合温度传感器可测得铜管内空气的温度，可在Windows、安卓、iOS等系统终端上实时呈现数据。 3.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 探究摩擦生热、机械能转化为内能等实验 | 8 | 套 |
| 88 | 气液相密封实验器 | 一、组成 实验器罐体、护线圈*5、硅胶堵头*5、塑料吸管*20 二、功能 1.用于生化实验中光合作用、酵母菌的呼吸作用等实验。 2.实验器罐体配合硅胶堵头、护线圈，可连接气体酒精传感器、氧气传感器、二氧化碳传感器、相对湿度传感器等，轻松搭建密封实验环境，配合传感器使用可在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 3.实验桶透明设计，便于观察实验现象。 4.配合二氧化碳传感器、氧气传感器可做光合作用吸收二氧化碳产生氧气的实验。 5.配合二氧化碳传感器、氧气传感器、气体酒精传感器可做酵母菌的细胞呼吸实验。 6.配合二氧化碳传感器、氧气传感器、相对湿度传感器可做人体吸入与呼出气体成分的探究实验。 7.通过移动终端扫描仪器上的二维码可浏览该仪器配套的使用说明。 8.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 光合作用、酵母菌的细胞呼吸、人体吸入与呼出气体成分的探究等实验 | 8 | 套 |
| 89 | 手持式无线发射器 | 1.电池类型：聚合物锂电池 2.传输距离：1-500米（空旷无遮挡) 3.充电时长：1-2小时 4.工作时长：11小时左右 5.麦克风配置：内置3.5mm标准接口可外接麦克风，支持内置麦克风直接讲解。 6.工作频道：999+ 7.支持TF卡播放预录多语言音频。 8.支持多团队同时使用互不干扰。 9.支持蓝牙连接手机，电脑，翻译机等满足同声传译，舞蹈/戏剧表演，多媒体展览等不同场合讲解需求。 10.支持团队设备管理，一键批量配对，静音，关机等。 11.物理按键搭配LED显示屏操作。 12.支持单讲接待或双讲接待。 13.具备防爆功能。 | 3 | 个 |
| 90 | 头戴式无线发射器 | 1.电池类型：聚合物锂电池 2.传输距离：1-500米（空旷无遮挡) 3.充电时长：1-2小时 4.工作时长：7小时左右 5.麦克风配置：内置麦克风 6.工作频道：999+ 7. 三种使用方式，手持，头戴，挂脖，适应不同场合讲解员需求。 8.支持团队设备管理，一键批量静音，关机等。 | 2 | 个 |
| 91 | 不入耳接收器 | 1.工作频道：999+ 2.电池类型：聚合物锂电池 3.充电时长：1-2小时 4.工作时长：15小时 5. HIFI立体声播放 6.开机配对即用，断联自动重联。 | 230 | 个 |
| 92 | 充电收纳消毒一体箱 | 1.充电消毒箱具备对耳机磁吸式充电功能； 2.可同时给46个不入耳接收器+2个发射器充电，消毒，存储； 3.箱子闭合后可选择充电，消毒，或消毒充电模式同时进行； 4.输入电压：110V-230V 5.最大功率：550W 6.输出电压：5V 7.铝合金箱体，安全阻燃防水防潮耐损。 | 5 | 个 |
| 93 | 科普知识VR教学系统 | 1.系统基于C/S架构设计，采用MVC框架开发。在有线局域网环境中，教师可通过教师端对学生端进行控制，包含但不限于头盔一键开机、关机，实验课程一键开启、关闭等操作。 2.系统所有模型均为经过烘焙的三维仿真模型，仿真度高。采用三维场景展示，具备高沉浸感。支持用户通过 VR 头盔进行实验场景的观察，支持用户 360 度旋转视角。系统分辨率不能低于1920*1200，可对场景模型进行实时顶点优化，根据视觉效果调整优化比例。 3.系统支持6DoF体验，不是简单的3DoF。除了检测头部的转动带来的视野角度变化外，还能够检测到由于身体移动带来的上下前后左右位移的变化。可以实时追踪用户在真实世界的走动并动态更新用户在虚拟世界中所处的环境和场景。 4.系统具有强交互性，使用者的双手皆可交互操作物品。并非简单性的用手柄射线代替鼠标，是真实的模拟双手进行的交互操作，非单手操作。 5.系统提供高度的探究性操作类实验，学生可以自主探究。非预先设定的固定场景或实验过程，非纯观看式3D模型展示，非纯视频式被动介绍知识。 6.系统支持对实验装置进行认知，进入实验可以看到对应装置上给予名称提示，实验过程中也可以关闭。 7.所有软件功能均支持在无互联网环境下正常操作使用。要求在同一软件系统平台中进行沉浸式操作、集成，方便用户管理、使用。可以在软件系统平台内部使用手柄进行不同VR资源间的切换操作。 ▲8.课程资源数量不少于70个，满足全学段科普课外拓展教学，课程资源包括但不限于：探索太阳系、日食和月食、火箭发射原理实验、塔式熔盐光热发电站实验、磁悬浮列车工作原理、闪电与避雷针、观察鱼的运动与呼吸、蚂蚁的通讯、观察家兔、饲养和观察蚯蚓、根的什么部位生长最快、绿叶在光下制造有机物、湿地鸟类调查、园艺作物识别与鉴赏VR实验、木本植物多样性野外调查VR实验、酸雨对生物的影响、废电池对生物的影响、人体血管漫游VR实验系统、认识脑的结构VR实验、航空与仿生学、木质楼阁建筑（保和殿）展示和结构识别系统等。提供本项功能截图并加盖响应供应商公章。 9.课程资源包含“航空与航天”“探索太阳系”“能量与生活”“动植物世界”“生态与环境”“初探生命科学”“结构与机械”七大模块； 10.航空与航天包含火箭发射原理实验、宇宙航行、航空发动机是什么样子的、航空与仿生学、热气球是怎么飞起来的课程资源，具备以下几点： 11.探究太阳系模块包含探索太阳系、日食和月食、昼夜更替是怎么实现的以及认识八大行星等课程资源，具备以下几点： （1）系统真实模拟太阳系场景以及各类天体围绕太阳转动的场景； （2）支持改变天体自转、公转的速度； （3）系统支持打开、关闭星体的转动轨道； （4）系统支持漫游太阳系场景，观察不同的天体并给出相应的知识介绍，伴随语音和文字； （5）系统支持在地球上寻找世界奇观，伴随语音和文字介绍，包含喜马拉雅山脉、大堡礁、亚马逊河、恒河三角洲、吉萨金字塔； （6）系统真实模拟流星雨场景，可观察流星雨，支持调整流星雨的流量； （7）系统支持在太阳系中观察彗星的下落，了解流星雨的原理； 12.能量与生活模块包含塔式熔盐光热发电站实验、磁悬浮列车工作原理、电学VR实验室系统、合成纤维的生产与应用、闪电与避雷针等课程资源 13.动植物世界模块包含蚂蚁的通讯、饲养和观察蚯蚓、种子萌发的环境条件、菜青虫的取食行为、绿叶在光下制造有机物等课程资源，具备以下几点： （1）动物类模型数量不少于130种且包含不少于80种的相关动物知识点介绍，伴随语音和文字； （2）植物类模型数量不少于120种且包含相应的植物知识点介绍，伴随语音和文字； （3）涵盖长周期培养实验，能快速完成周期长实验，数据结果科学真实； （4）涵盖探究操作类实验，能自主设计实验条件，不同条件得出相对应的实验结果； 14.生态与环境模块包含海底世界、夏季鸟类多样性调查、园艺作物识别与鉴赏、向海湖湿地植物多样性调查、松嫩草地植被多样性调查等课程资源。 15.初探生命科学模块包含认识人体器官、眼球的结构、认识手的神经分布、人体血管漫游、检测不同环境中的细菌和真菌等课程资源，具备以下几点： （1）系统包含微观相关课程资源，支持进入微观世界，了解相关知识；例如：认识胚胎的形成过程VR实验，应具备以下功能：1）系统模拟胎儿的形成过程，并提供胚胎发育各个阶段的语音讲解功能。2）系统需包含受精过程、受精卵的分裂、着床、发育过程。3）系统支持查看受精卵内部的细胞变化。 （2）包含细菌、真菌和病毒的相关实验； （3）包含器官类相关实验，其中人体器官模型数量不少于20种，相关知识点伴随语音和文字介绍，涵盖脑、眼球等不少于2种器官的人体结构介绍，并可对相应结构进行拆分、组合。例如：认识脑的结构VR实验，具备以下功能：1）系统模拟脑部组成结构，并提供脑部各个结构的名称及功能介绍。2）系统提供拆解大脑观察其构成、组合脑部结构的功能。 16.机构与机械模块包含飞机模型及材料的认知、航空发动机是什么样子的、汽车结构拆装、发动机是什么样子的、风雨桥等课程资源，系统模拟真实世界中用到的器材和设备，提供与真实世界相似的实验环境，包含器材和设备相关知识点的语音和文字介绍，支持自主探究，动手搭建； | 1 | 套 |
| 94 | 小学科学VR教学系统 | 1.系统基于C/S架构设计，采用MVC框架开发。在有线局域网环境中，教师可通过教师端对学生端进行控制，包含但不限于头盔一键开机、关机，实验课程一键开启、关闭等操作。 2.系统所有模型均为经过烘焙的三维仿真模型，仿真度高。采用三维场景展示，具备高沉浸感。支持用户通过 VR 头盔进行实验场景的观察，支持用户 360 度旋转视角。系统分辨率不能低于1920*1200，可对场景模型进行实时顶点优化，根据视觉效果调整优化比例。 3.系统支持6DoF体验，不是简单的3DoF。除了检测头部的转动带来的视野角度变化外，还能够检测到由于身体移动带来的上下前后左右位移的变化。可以实时追踪用户在真实世界的走动并动态更新用户在虚拟世界中所处的环境和场景。 4.系统具有强交互性，使用者的双手皆可交互操作物品。并非简单性的用手柄射线代替鼠标，是真实的模拟双手进行的交互操作，非单手操作。 5.系统提供高度的探究操作类实验，学生可以自主探究。非预先设定的固定场景或实验过程，非纯观看式3D模型展示，非纯视频式被动介绍知识。 6.所有软件功能均支持在无互联网环境下正常操作使用。要求在同一软件系统平台中进行沉浸式操作、集成，方便用户管理、使用。可以在软件系统平台内部使用手柄进行不同VR资源间的切换操作。 7.课程资源围绕国家标准课程知识点开发，完整课程资源数量不少于100个。满足小学科学同步课程以及课外拓展教学。课程资源包括但不限于：飞机模型及材料的认知、空气有重量吗、认识定滑轮与动滑轮、认识串联电路、探究声音在空气中的传播、水的分子结构、认识兴安杜鹃、认识家兔、认识人体器官、玉米的生命周期、认识蚕的作茧自缚、什么是病毒、动物的保护色、认识地球、人工降雨是怎么实现的、火山是怎么形成的、金属的热胀冷缩、汽车结构认知、航空发动机是什么样子的、机械豹是怎么运动的等。 8.课程资源包含“物质科学”“生命科学”“地球与宇宙”“工程与技术”四大领域的19个主要概念，满足小学一至六年级教学需求。 9.物质科学模块分为物质与材料、水和空气、运动与力、电学实验室、能量与生活、微观世界6大类，包含飞机模型及材料的认知、空气有重量吗、认识定滑轮与动滑轮、探究声音在空气中的传播、认识水、二氧化碳、氧气的分子结构等20个课程资源，其中电学实验室包含认识串联电路、认识并联电路、认识电路检测器实验，可对器材进行自由拆分、组合，实验呈现与真实实验相同的实验现象。 10.生命科学模块分为植物世界、动物世界、人体探秘、植物的繁衍周期与生命周期、动物的繁衍周期与生命周期、认识微生物、生物与环境7大类，其中动物类模型数量不少于130种且包含不少于80种的相关动物知识点介绍；植物类模型数量不少于120种且包含相应的植物知识点介绍；微生物包含细菌和真菌等相关实验；人体探秘模块内实验涵盖脑、眼球等不少于2种器官的人体结构介绍，并可对相应结构进行拆分、组合。 11.地球与宇宙模块分为认识太阳系、认识地球、保护地球家园3大类，其中认识太阳系包含天体运动规律及天体运动会引发的日食、月食等天文现象及相关知识；认识地球包含人工降雨、台风、海底、火山、岩石等相关知识介绍及现象展示；保护地球家园包含地震、酸雨、废电池等相关知识介绍及现象展示。 12.工程与技术模块分为材料与产品、技术与发明、工程与技术3大类，包含现实生活中的一些材料及技术发明的展示，例如：火箭、汽车、冰箱、合成纤维、发动机、机械豹等。 | 1 | 套 |
| 95 | 虚拟现实头盔 | CPU：国产，不低于Kryo 585核心，8核64位，最高主频 2.84GHz，7nm制程工艺 GPU： 650，主频 587MHz 内存：6GB RAM，LPDDR4X 闪存：UFS3.0 128GB WIFI：2X2 MIMO WIFI6 802.11 b/g/n/ac/ax，2.4G/5G双频 BT：BT5.1 Android：Android 10 屏幕：5.5 inch x 1 SFR TFT 分辨率：3664x1920，PPI：773 刷新率：72/90Hz 视场角：98° 透镜：菲涅尔 瞳距调节：支持物理瞳距调节，三档：58/63.5/69mm 护眼模式：通过TUV低蓝光认证，可以在系统设置中开启该功能 9轴传感器：1KHz采样频率 P-senor：佩戴感应 前置摄像头：鱼眼摄像头(640x480@120Hz, FOV:166°) x 4，支持头部6DoF定位 手柄：6DoF体感手柄 x 2，支持光学定位，支持线性振动马达 机身按键：电源键，APP键（返回键），确认键，Home键，音量加，音量减 泡棉：可替换的舒适泡棉 人体工程设计：前置头盔和后置电池组成更为合理的力学分担设计，佩戴面部舒适 充电：支持QC3.0快速充电 电池容量：5300mAh 扬声器：内置双立体声喇叭 麦克风：双麦克降噪，全指向麦克风 USB Type-C 3.0：1. USB3.0数据传输 2. 5V/1A OTG 扩展供电能力 3. USB3.0 OTG扩展功能（需要转接线支持 3.5mm音频接口：连接第三方立体声耳机使用 Led灯：三色Led 显示开机，关机，充电状态 行业定制：支持 第三方软件安装：支持正常安装和显示 | 1 | 台 |
| 96 | VR学习空间系统 | 1、学生端采用教育专用纯净版操作系统，免除游戏、影视等非学习资源对学生的干扰。 2、学生端支持对已有 VR 资源进行资源集成、统一管理，学生端内部支持使用手柄进行选择、切换课程资源。 3、学生端兼容本项目中的所有VR资源，并能够动态添加新的VR资源。 4、课程资源以“学科-教材-章节-课程资源”的形式直观展现。支持检查资源是否有新版本更新。 5、学生端支持自由学习模式和教师管控模式。 自主学习模式下，支持自由选择课程资源，进行自主探究学习。管控模式下，教师端锁定VR设备，学生端只能打开教师端指定的课程资源。 6、学生端接受并执行控制端的各种命令，同时向控制端反馈设备状态，如佩戴状态，电量等。 7、学生端支持新手引导功能，方便用户学习设备操作； 8、学生端支持提交VR资源成绩至VR教学管理系统。 9、系统架构采用 Unity3D 技术开发，学生端可调整任意视角观察场景现象。 10、系统界面设计友好直观，有文字说明。 11、整个系统中所有环节多层安全加密，保证VR内容安全。 | 1 | 套 |
| 97 | 课堂主机 | 1.系统架构：需采用嵌入式架构设计，且为了便于设备的远程管理、维护和升级，需内置操作系统和智慧课堂管理软件； 2.处理器：不低于四核、1.8GHz及以上； 3.内存容量：≥2GB； 4.视频接口：HDMI in≥1,HDMI out≥1，分辨率≥1080P@30Hz； 5.音频接口：Line in≥1，Line out≥1； 6.网络接口：RJ45≥1，100M/1000M自适应； 7.数据接口：USB2.0≥1，USB3.0≥1； 8.控制接口：RJ45≥1； 9.节能环保：设备功耗不超过24W，且采用无风扇散热设计，低噪音不影响正常授课； 10.考虑到学校临时断网的情况，设备需支持离线课堂互动，教学过程中的行为数据待连网后自动上传; 11.通过蓝牙AP，可接入智能笔，并可将智能笔在点阵纸上的书写内容实时显示到电脑上，且屏显与实际书写延时不超过1.0秒; | 2 | 台 |
| 98 | 智慧管理软件 | 1.软件应采用业界流行的B/S架构，通过浏览器直接输入IP地址即可访问和使用。 2.为满足物联管控和统一管理，应支持根据不同网络架构配置网络参数，还可通过网络进行远程重启或定时重启等。 3.为保证安全性，应提供对教室的绑定认证功 能，通过认证后可进行使用。 4.提供版本控制功能，可查看软件版本信息，并应提供OTA升级和本地离线升级两种方式，便于系统的维护和升级。 5.提供智能笔的管理，可查看智能笔的连接状态、电量状态和固件版本信息，也可手动添加、批量导入和导出智能笔信息。 | 2 | 套 |
| 99 | 智慧课堂软件 | 一、信息管理 1.信息管理：支持对学校、年级、班级、教师、学生等信息的管理，支持表格导入和手动添加两种信息建立方式。 2.用户角色：支持教师、管理员、学生等角色，并针对不同角色提供不同的应用服务。 3.数据同步：支持自定义主机与平台的数据同步策略，需至少支持定时和分时两种方式。 4.远程课堂：支持自定义开课结对组，教师在课堂上可自动关联或选择已有结对组进行开课。 5.分组管理：支持教师创建分组教学方案，并分配小组成员，应用于分组教学活动中。 二、资源管理 1.资源版本：需覆盖小学、初中、高中所有学科的主流教材版本，到教材章节和知识，满足日常教学需要。 2.资源类型：支持对所有资源类型的统计，包含但不限于课件、教学设计、学案、试题、试卷、素材、微课等，且提供包括精品资源、最新资源、最热资源等资源的推荐。 3.资源筛选：支持按照教材、年级、学科、知识点等进行筛选，也可进行关键字检索。 4.资源题库：需覆盖各学科的多种常见题型，包含但不限于单选、多选、判断、解答、阅读、材料等。 5.题库筛选：支持按照试题的难度和题类进行筛选，也支持按照试题的被使用次数、被收藏数和评分进行排序，方便教师快速查找和使用。 6.资源共享：需支持教师将备课资源共享给同科组的其他教师和校本资源库。 三、智能组卷 1.题库组卷：需支持基于资源题库，提供面向教师的智能组卷功能。 2.手动选题：需支持教师可从题库中自由选择试题加入组卷。 3.智能选题：需支持系统根据教师所选的教材、章节和知识点范围，以及各个题型的不同难易度题目数量智能选择试题加入组卷。 4.组卷调整：需支持组卷时自由调整每种题型的顺序，也可以自由调整同一种题型中每道题的顺序，同时提供设置装订线、主标题、副标题、注意事项、评分栏等必要的结构。 5.组卷生成：支持组卷完毕以后，教师可根据不同用途（如学生用卷、教师用卷等）生成WORD文件以便进一步的修改或者打印，纸张可以选择A4竖、A4横、A3横、B4横等大小不同的类型。 四、课前备课 1.课本管理：教师可根据学段、学科、版本信息从教材库中直接引用已有课本，也可自编课本。 2.课前备课：支持教师基于教材、学科、知识点进行课前备课，备课时可引用资源库，备课内容包括课堂课件和随堂测试两种。 3.课件备课：支持教师上传课件资料或直接引用资源库进行备课。 4.测试备课：支持教师上传测试文件或直接引用题库进行备课。 5.备课同步：支持教师课前的所有备课资料可保存至个人空间，并自动备份至主机当中，教师在课堂上可直接调用进行授课，防止因网络问题无法访问平台而影响正常上课。 五、课堂教学 1.信息关联：教师上课时可自动关联学科、班级和学生信息，且支持实时监看学生状态。 2.课件演示：教师可直接打开课前备课或现场自带的课件进行授课。 3.画笔批注：教师可在教学过程中进行书写批注，提供多种可选笔迹大小和颜色，支持笔迹的擦除、撤销、恢复和清除等。 4.板书教学：教师可使用白板功能进行书写及讲解，支持多个白板同时并存；在授课过程中，可以随时的查看和调取白板的记录。 5.微课录制：支持录制教师电脑画面和采集电脑麦克风声音形成微课视频，录制完成后可同步上传至教学平台，也可下载到本地和分享给学生进行观看学习。 6.课堂互动：支持抢答、投票、随机挑人等功能，教师可从全班范围内随机挑选学生，也可根据某次答题或投票结果，从任意选项中随机挑选学生，如答对的人、答错的人、未作答的人。 7.测试互动：支持全班作答、分组作答等方式的课堂测试互动活动。支持单选、多选、判断、解答等四种常用题型，并支持设置答题时间，教师也可以根据学生的答题情况随时终止或者延长答题。 8.随堂测试：提供利用课前备课已生成的测试或现场从自带试题中生成测试，教师选择后进行课堂测试。 9.截屏测试：支持教师截取课件、画笔和板书的内容作为题目进行课堂测试。 10.分组教学：教师可进行自由分组、布置主题和设置倒计时，学生可进行分角色讨论学习；支持不少于12个小组，每个小组支持提交不少于6个讨论成果，教师可查看所有小组的讨论成果、进行二分屏或四分屏对比展示。 11.分组协作：支持在分组教学中，同一小组的不同学生可在同一纸上进行协作书写，且书写内容需自动关联学生身份并可进行笔迹回放。 12.书写答题：支持在不改变学生书写方式的情况下自动记录学生书写笔迹、统计客观题正确率，并支持不少于4个学生答案对比和笔迹回放。 13.书写演示：支持教师授权学生进行书写演示，书写笔迹可在教师PC端实现同步显示，且支持不少于4个学生同时进行对比演示。 14.课堂点赞：支持教师根据学生课堂表现对学生个人或小组进行点赞激励。 六、教学分析 1.教情分析：支持按时段统计教师的备课、开课和教学互动数据，指导教师认识个人的教学特征。 2.班级分析：支持按时段统计班级的正确率趋势、知识点掌握情况以及和年级的对比情况，让教师清楚了解每个班级的学情，并结合系统自动生成的教学建议，帮助教师改善教学策略。 3.学情分析：支持按时段统计学生的学科掌握情况、知识点掌握情况、课堂表现以及和班级、年级的对比情况，并结合系统自动生成的教学建议，帮助教师认识各学生学习特征。 4.课堂分析：支持对课堂教学进行全程记录和分析，内容按时序结构化进行呈现，便于教师课后快速定位查找，完成课后反思教研；并提供课堂的签到率、作答正确率、课堂活跃度、点赞、知识点掌握情况和学生做题分析等数据。 5.错题分析：支持按时段、班级汇总所有错题，包括错题的错误率、所关联的知识点和错误的学生名单等数据；教师可通过错误率、错题来源进行筛选查找，也可根据需要导出错题集。 七、数据报告 1.信息化建设：支持统计包含但不限于信息化覆盖、信息化工具应用和用户登录活跃度等，并可进行导出。 2.智慧课堂：支持统计智慧课堂备课、开课及教学活跃度情况，包含但不限于总体情况、日趋势、时间段分布、学科分布、工具热度、教师开课活跃度、学生参与活跃度、各班级开课情况等，并可自定义时间段和按年级、班级、学科筛选查看和导出。 3.空中课堂：支持统计空中课堂的结对组和开课情况，包含但不限于开课数、开课班级数、结对组数、结对学校数等统计数据，也包括开课的学科与年级分布、使用的工具热度和班级等数据，并可自定义时间段筛选查看和导出。 4.智慧作业：支持从作业的发布、提交、批阅、订正、讲评、题量等多个维度生成相关作业统计和分析，包含但不限于作业应用统计、作业应用趋势、作业设计统计和作业预警等，并可自定义时间段和按年级、班级、学科筛选查看和导出。 （1）作业应用统计：包含但不限于作业的发布次数、题量、提交率、批阅率、订正率、正确率和用时等数据，并按年级、学科、班级、教师、学生等多个角度呈现； （2）作业应用趋势：包含但不限于作业的提交、批阅与讲评的日趋势，作业的提交和批阅的时间段分布，以及作业学生正确率的日趋势等； （3）作业设计统计：支持按作业题型、难度、题量进行分类统计； （4）作业预警：提供针对年级、学科、班级和教师的作业预警，预警指标包含但不限于作业的平均用时、提交率、批阅率、正确率、订正率、订正后查阅率等，并可自定义每个指标的预警值。 5.学生学习：支持统计学生课堂互动和提交纸笔作业的学习情况，包含但不限于总人次、日趋势、时间段分布和班级统计数据，并可自定义时间段和按年级、班级筛选查看和导出。 6.资源建设：支持统计和查看教师教学活动的生成性资源总量，并可按资源类型、学科分别统计，同时还可导出为表格。 7.教学数据大屏：支持呈现学校信息化覆盖情况，同时还支持按近七日、近一月、近三月、近六月或自定义时段呈现课堂应用情况与作业应用情况、智慧课堂的开课学科分布与工具应用热度、空中课堂的结对组与开课数据、作业的发布与批阅分布、作业的用时分布与作业预警。 | 2 | 套 |
| 100 | 学生智能笔 | 1.外观尺寸：直径≤18mm； 2.重量：金属笔身、不含笔帽重量≤18g； 3.电池容量：内置锂离子电池，容量≥200mAH； 4.使用时间：连续书写时长≥6小时； 5.充电时间：≤1.5小时； 6.压感级别：≥1024级； 7.定位识别：内置笔迹摄像头，采用数字光学点阵技术； 8.分辨率：≥0.04mm； 9.书写角度：≥±40 °（垂直角度为0°）； 10.识别精度：支持识别≥600dpi的黑白激光打印或印刷品的点阵内容，可实现书写笔迹的采集，且笔迹采集率不低于99%； 11.存储空间：≥64Mb，可以实现书写数据的脱机存储； 12.数据传输：支持蓝牙5.0及以上无线数据传输，可以连接教室蓝牙AP或手机； 13.笔芯规格：D1，油性笔芯或中性笔芯； 14.充电接口：相当于或优于MicroUSB接口； 15.指示灯：支持不同状态提示，包含但不限于电量状态（如低电量）、连接状态（如开机、待连接、已连接）、故障等； 16.升级：支持通过OTA 或USB 等方式进行固件版本升级。 | 110 | 支 |
| 101 | 教师智能笔 | 1.外观尺寸：直径≤18mm； 2.重量：金属笔身、不含笔帽重量≤18g； 3.电池容量：内置锂离子电池，容量≥200mAH； 4.使用时间：连续书写时长≥6小时； 5.充电时间：≤1.5小时； 6.压感级别：≥1024级； 7.定位识别：内置笔迹摄像头，采用数字光学点阵技术； 8.分辨率：≥0.04mm； 9.书写角度：≥±40 °（垂直角度为0°）； 10.识别精度：支持识别≥600dpi的黑白激光打印或印刷品的点阵内容，可实现书写笔迹的采集，且笔迹采集率不低于99%； 11.存储空间：≥64Mb，可以实现书写数据的脱机存储； 12.数据传输：支持蓝牙5.0及以上无线数据传输，可以连接教室蓝牙AP或手机； 13.笔芯规格：D1，油性笔芯或中性笔芯； 14.充电接口：相当于或优于MicroUSB接口； 15.指示灯：支持不同状态提示，包含但不限于电量状态（如低电量）、连接状态（如开机、待连接、已连接）、故障等； 16.升级：支持通过OTA 或USB 等方式进行固件版本升级。 | 2 | 支 |
| 102 | 蓝牙AP | 1.需采用蓝牙5.0及以上无线数据传输。 2.内置通讯模块≥6，每模块通道数≥9，为了确保连接的稳定性和防干扰，不接受采用多台设备堆叠或级联的方式。 3.具备网络接口，实现设备网络通讯和管理。 4.采用直流或PoE供电，平均功耗≤3W。 5.需支持不少于50支智能笔的同时接入和使用，且需支持批量管理智能笔，包含但不限于查看智能笔电量、固件版本和进行批量升级等。 | 2 | 台 |
| 103 | 智能笔充电柜 | 1.设备需支持壁挂安装方式，减少教室空间占用的同时，方便进行智能笔的存放和管理。 2.设备需采用卷帘门设计，使用更安全、便捷。 3.提供多层充电模块，可根据需要进行灵活配置，满配需支持不少于60支智能笔的同时充电使用。 4.需支持对每支智能笔独立充电，且需采用磁吸式的充电方式，即放即充，不接受插线方式。 | 2 | 台 |
| 104 | 线材等辅件 | 1.满足系统布线需求。 | 2 | 批 |
| 105 | 智慧测练系统 | 一、总体要求： 1. 测练场景：需同时满足校内外测验、练习、作业等多类场景的使用，支持测练的新增、修改、存草稿、复制、分享、下载、布置、批阅和分析等。 2. 课堂测练：需支持课堂实时测练的场景，支持教师在课堂上将课前制作好的测练实时发布给学生进行作答，且支持作答中可实时查看学生的答题动态和卷面，作答后可实时统计和呈现结果，教师可以当堂进行讲评。 3. 课外测练：需同时满足日常作业和教辅作业两类场景，支持教师在线布置作业，学生可以在校内或校外完成并提交。 （1）日常作业：需满足教师在日常教学中制作个性化作业的需求，支持教师自主进行制题组卷、打印和发布，体现了作业的灵活性。 （2）教辅作业：需支持学校或学科组制作成册作业本的需求，作业本支持关联课本信息、设置作业名称、年份、封面和封底等内容，也支持自定义章节目录，且每个章节可包含多页作业内容，作业本制作完成并发放给学生后，教师即可根据教学进度分章节进行布置，体现了作业的规划性。 4. 导学案：需支持在同一份测练中既包含了课外任务，也包含了课堂练习；其中课外任务部分学生可以在课外进行学习和作答，而课堂练习部分教师可以在课堂上实时发布给学生作答。 5. 制题组卷：需同时满足题库选题和文件导入两类场景，题型需支持包括单选、多选、判断、解答、填空、阅读、材料、完形填空等，且支持对每道题设置正确答案、分数和难度系数、关联知识点和微课等。 6. 作答方式：需同时满足题卡合一和题卡分离作答两类场景，教师可在线制作卷面和答题卡并进行覆码下载，也支持教师下载为普通文件应用于传统的测练形式。 7. 提交方式：需同时满足校内完成作业并提交、校外完成作业并通过APP提交和校外完成作业并带回学校提交三类场景。 8. 批阅方式：需同时满足电脑批阅和书面批阅两类场景，且可支持逐张改和流水改的阅卷方式；书面批阅还可支持自动识别作答学生身份，无需老师手动识别和切换的多余操作。 9. 手写识别：需支持智能识别客观题的手写作答并自动判断正误，也支持智能识别主观题的手写批改对错和分值并自动统计。 10. 试卷分析：需支持在组卷和查看测练的过程中进行试题分析，包括整份测练中主客观题和不同题型的占比情况，也包括各试题难度和各知识点的题量占比情况。 11. 测练报告：支持系统自动生成测练报告，并可进行查看和导出，包含但不限于班级分析、试题分析和学生分析多个维度。 （1）班级分析：支持自定义作业的预估用时、正确率区间和阈值，以生成对应分析。包含但不限于作业正确率区间的人数占比、作业表现等级的人数分布、作业用时的人数分布、正确率与用时的四象限分析、每个试题的正确率与用时分布、每个知识点的正确率分布和正确率低于阈值的试题等。 （2）试题分析：包含但不限于每道题的班级正确率、年级正确率、平均用时、以及每个客观题的选项分布和名单等。 （3）学生分析：包含但不限于每个学生的整体作答用时、书写用时、思考用时、异常停顿次数、得分或正确率、错题数和评价等级等；同时支持记录和还原学生的答题和思考过程，包含但不限于每道题的作答用时、是否跳题、异常停顿等。 12. 测练讲评：支持教师在课堂上调取课堂和课外测练进行展示并支持通过画笔进行批注讲评，也支持使用智能笔直接在学生作答的纸质测练上进行书写讲评，且测练题面和书写笔迹均可实时同步显示。 二、教师端APP 1. 兼容性：需同时兼容手机、平板和Android、iOS系统，提供账号密码和手机验证码的登录方式，且支持通过设备内置蓝牙通讯模块连接智能笔查看电量情况。 2. 批改同步：需满足教师使用智能笔批改作业的场景，支持批改时作业的题面、作答笔迹和批改内容均可实时同步呈现在终端上。 3. 数据上传：需同时支持教师智能笔实时批改和离线批改数据上传两类场景，当连接智能笔时，此时教师的批改数据可实时上传，而离线的批改数据也能够自动上传到平台。 4. 作业批改：需满足教师使用终端批阅作业的场景，教师可回放学生作答笔迹、更正客观题的系统判别和对主观题进行批改或赋分，也支持教师对整份作业进行批注和评定作业表现等级。 5. 作业进度：支持查看作业的布置时间、作业状态和统计已提交人数、未提交人数、优秀率等，并可查看每一个学生的作业完成状态、表现等级、总分、正确率和作答用时等。 6. 作业报告：支持生成整份作业的分析报告，包含但不限于作业题量、提交率、批阅率、优秀率、平均正确率和平均用时，以及学生的作业表现等级分布、正确率分布、用时分布、知识点掌握情况和单题分析等。 7. 班级报告：支持生成整个班级的分析报告，包含但不限于作业提交率、优秀率、平均正确率、平均题量、平均用时，也支持生成班级的学生作业表现等级分布、作业平均正确率趋势、平均用时趋势、知识点掌握情况，还支持生成班级所有未交作业的名单和每个学生未交作业的总次数。 8. 学生报告：支持生成每个学生的分析报告，包含但不限于作业提交率、平均正确率、优秀率、平均题量、平均用时、个人作业表现等级分布、个人正确率趋势、个人平均用时趋势和知识点掌握情况等。 9. 班级错题：支持自动归集错题形成班级错题集和分析，包含但不限于作业的错题统计、错题的知识点分布、题型分布和题数趋势等；还支持按正确率区间和知识点进行筛选查看错题详情，包含但不限于每道错题的班级正确率、年级正确率、以及该错题学生答题的选项分布和名单等。 10. 微课录制：需满足教师针对高频错题开展错题指导的场景，教师可使用智能笔书写解题思路，且书写的笔迹内容可自动形成微课视频并支持推送给学生进行学习。 三、学生端APP 1. 兼容性：需同时兼容手机、平板和Android、iOS系统，支持通过设备内置蓝牙通讯模块连接智能笔查看电量情况。 2. 书写同步：需满足学生使用智能笔做作业的场景，支持书写时作业的题面和作答笔迹均可实时同步呈现在终端上。 3. 数据上传：需同时满足学生智能笔实时作答和离线作答数据上传两类场景，当连接智能笔时，此时作答的数据可实时上传，而离线作答数据也能够自动上传到平台。 4. 作业列表：支持查看教师布置的每一份作业，包含但不限于作业的所属学科、发布时间、作业完成状态、正确率和作业表现等级等，并支持按照学科进行筛选查看。 5. 作业报告：支持生成每份作业分析报告，包含但不限于学生个人作业表现等级、正确率、作业用时和教师评语，以及每道题的正确答案、解析和教师的批注内容等，且支持查看作业的优秀答案和典型错误范例。 6. 学科报告：支持生成学生各学科作业报告，包含但不限于作业的提交率、优秀率、平均正确率、平均题量、平均用时、学生个人作业表现等级分布、正确率趋势、用时趋势和知识点掌握情况等。 7. 错题分析：支持生成各学科作业的错题集和分析，包含但不限于错题统计、错题知识点分布、错题题型分布占比，以及每道错题的班级正确率和年级正确率对比情况等。 8. 错题学习：支持根据错题举一反三推荐练习，也支持学生查看教师推送的错题微课视频进行学习和巩固。 | 2 | 套 |
| 106 | 智能本 | 1.纸张材质≥80g，页数≥40P，点阵打印精度≥600dpi。 2.为保证长久使用及存档，需有封面设计以保护纸张。 3为满足不同学科需要，具备笔记本、单行本、田字格、英文本等多种可选。 4.提供抢答区，学生可通过简单的操作参与课堂抢答。 5.提供客观题答题区，每页需支持不少于10道题，且需支持在一页答完后可翻页继续作答。 6.提供主观题答题区，需支持多页连续作答，应对书写内容较多的情况。 7.为保证兼容性，需与智能笔为同一品牌。 | 300 | 本 |
| 107 | 微课本 | 1.尺寸：≥B5，176×250mm； 2.页数：≥80P； 3.点阵打印精度：≥600dpi； 4.为保证长久使用及存档，需有封面设计以保护纸张； 5.配合教师智能笔使用，满足微课录制功能。 | 5 | 本 |
| 108 | 笔芯 | 1.笔芯规格：0.5mm； 2.笔芯长：67mm； 3.笔芯直径：2.3mm。 | 1000 | 支 |
| 109 | 陶泥 3 D 打印机 | 1、成型尺寸 ≥300×300×400mm 2、打印技术 液态沉积型 LDM 3、最小层厚精度 0.2mm 4、最薄壁厚精度 0.5mm 5、定位精度 ≤0.0125mm 6、支撑断电续打和暂停续打 7、打印速度 30-150mm/s 8、机箱结构 封闭式结构（三面亚克力大观察窗） 9、储料箱 悬挂式 10、照明功能 内置照明LED照明 11、挤出针头内径 可选: 0.6/0.8/1/1.2/1.5/2/3mm 12、显示屏幕特性 3.2寸全彩全彩触摸屏，有以下功能按键:选择文件打印、手动移动任何一轴、启动和关闭热风系统，热风温度设置，挤出速度，移动速度等 13、中央处理器（CPU） 不低于32位ARM CPU+2560单片机 14、外储存器 支持SD卡拔插及USB连接 15、挤出方式 精确可调的安全压力加机加不锈钢耐磨螺杆挤出 16、恒温系统 附加恒温热风系统（温度可自由设定）加强打印结构 17、操作系统支持 Windows7,Linux,WindowsXP 等系统 18、文件格式支持 STL、OBJ等3D格式 19、机器外观表面处理 钣金高温烤漆 20、机箱尺寸 ≥470 x560 x700 mm 21、温度可设定室温到45度任意设置，热风系统满负荷功率为800瓦，风量平均值23.86CFM 22、随机附送6公斤白瓷泥，数显无油静音便携式空压机一台， 20个打印针头，三块陶瓷打印板 23、耗材标准 绿色环保无任何有机物添加 24、可用耗材 陶泥、瓷泥、紫砂泥、硅橡胶等粘土类碳化硅/凝胶等具有一定流动性、黏性、可塑性的材料； | 1 | 台 |
| 110 | 拉坯机 | 控制：霍尔调速 1、工作电压：AC220±10% 2、外形尺寸：≥宽600*长500*高430mm 3、功 率：375W 4、负载扭矩：50Nm 5、铝盘直径：φ320mm±2% 6、铝盘跳动：≤0.1mm 7、噪 音：≤60dB 功能及参数: 1、电机扭力≥3n(r/min)，负载≥120KG； 2、采用国家3C认证的无刷直流变频电机驱动，电机用最新制作技术工艺制造，静音安全节能，电机采用封闭防潮、防尘设计安全稳定使用寿命高，使得电机的使用寿命正常可达8～10年。 3、电子控制采用智能CPU芯片控制，具有过载、过流、漏电、故障自诊断等多重监测保护。拉坯机带有智能防止断电重来电飞车摔坯功能； 4、智能控制系统，速度反馈灵敏扭矩大，具有过载、过流、漏电、故障自诊断等多重监测保护； 5、铝盘采用铝合金材料。铝合金成分0.2%≤Si≤0.6%、Fe≤0.2%、Cu≤0.01%、Mn≤0.01%、0.45%≤Mg≤0.9%、Cr≤0.01%、Zn≤0.02%、Ti≤0.02%， 6、漏电保护插头绝缘电阻三级插孔-本体(外壳)≥7.1*10^5MΩ、接地-L≥1.07*10^4MΩ、接地-N≥1.05*10^4MΩ，符合国家标准GB/T2099.1-2021； 7、拉坯机交流电源输入端与外壳之间的绝缘电阻应＞500MΩ；符合国家GB/T2423.1-2008及GB/T2423.2-2008标准； 8、电子霍尔调速踏板通过检测在两个互相垂直的平面上与垂线各倾斜 15°、四个倾斜的固定位置各试验2.5min，经浸水试验后，通电后能正常运行，无水渗入，符合国家标准GB/T 4208-2017《 外壳防护等级 (IP代码)》；符合国家GB/T 4208-2017标准 ； 9、拉坯机电源输入端与外壳及可触及部件之间应能经受AC1500V、50Hz的试验电压，1min内应无击穿，符合国家GB/T2423.1-2008及GB/T2423.2-2008标准。 ▲提供功能及参数要求中第1项满足要求的校准证书并加盖响应供应商公章；提供功能及参数要求中第5、6、7、8、9项具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的符合要求的检测报告复印件并加盖响应供应商公章。 | 2 | 台 |
| 111 | 彩色三维扫描仪 | 1.原理：双目红外结构光 2.单幅扫描精度：最高0.1mm 3.精度模式：标准精度模式和高精度模式 4.体积精度：标准精度模式下0.5mm/m，高精度模式下0.3mm/m 5.单幅扫描范围：290mm x 214mm 6.工作中心距离：300mm ±50mm 7.最小扫描尺寸：100x100x100（mm） 8.景深：±50mm 9.扫描速度：10帧/秒 10.光源：红外（人眼安全） 11.拼接模式：特征拼接、标志点拼接 12.输出数据格式：STL、PLY、OBJ、ASC、3MF 13.支持彩色纹理扫描 14.扫描头重量≤600g 15.外观尺寸：≥215×120×33.6（mm） 16.输出数据可直接3D打印 | 1 | 台 |
| 112 | 施釉房 | 外形尺寸：≥W720*D780（不含风机）*H1600(mm) 外形尺寸：≥W720*D1040（含风机）*H1600(mm) 电压:AC220V 频率：50HZ 功率：0.37KW 电流：1.7A 扬程：32M 流量：1.5m3/H 电机转速：2860r/min 重量：≈65KG 1、喷釉柜抽风机采用低噪声轴流式通风机，风量2000M3/h, 全压59Pa；该风机具有耗低、散热快、噪音低、节能环保，质量可靠稳定； 2、抽水泵采用单相自吸电泵，采用铸铁制成，旋涡式优质青铜叶轮，经过精细加工，使得该泵具有特高的压力；出水口径25MM，额定扬程32米，具有结构紧凑、重量轻、耗电省，使用维修方便、安全可靠等优点，并用特种高质量机械密封装置； 3、喷釉柜框架和平台采用304不锈钢材料成型，不锈钢成分应符合国家标准GB/T3280-2015，并且满足:C≤0.05%，Si≤0.5%，Mn≤1.2%，P≤0.036%，S≤0.005%，,18%≤Cr≤20%，8%≤Ni≤11%，抗拉强度Rm≥700MPa、屈服强度Rp0.2≥330 MPa、断后伸长率A≥54%； 4、喷釉柜玻璃采用4MM加厚玻璃进行隔音吸尘处理，环保、安全、耐用； 5、采用水帘式循环除尘方式，使雾化后的釉料被吸入水中，减少空气污染的同时也减少对人体呼吸道及肺部的损害。 | 1 | 台 |
| 113 | 硅碳棒电窑 | 外部尺寸：≥W890*D985*H1480mm 炉膛尺寸：≥W520*D540*690mm 棚板：≥400*450mm 1块/层 内容积：≥0.2立方米 开门方式：侧开门 工作电压：AC380V±10V（50HZ)，功率：≥24KW 最高工作温度：≥1350℃ 产品特点要求： 1、智能温控，为自主设计研制而成，最高温度 1350 ℃，采用液晶屏中文控制面板，内置自主研发一键烧成控制系统让操作更加方便简洁。a/可进行多种显示模式：数字、仪表、列表、曲线等；b/可保存实验数据，并可将保存的实验数据导出至电脑或数据采集器，采集自动报警功能；c/可选择多种报警模式：声音报警、震动报警、荧光报警等；d/内置逻辑处理功能，配有逻辑端口；可自动开启风扇，灯光报警等；e/内置多种包含烤花、素烧、釉烧、紫砂等基本烧成程序，可设置自定义16条升温曲线，自定义升温曲线可以输入中文名称；f/内置测量电压、电流功能，工作时可显示实际电压、电流；g/液晶触控温控系统自带自主研发断电自动续烧系统，安全断电功能, 窑炉如出现电炉丝断线、热电偶损坏等情况的报错功能,延迟定时烧制设置功能； 2、内部框架采用国标钢材，钢材抗拉强度Rm在270-410MPa范围内、屈服强度Rp0.2≤230 MPa、断后伸长率A80mm≥37%， 3、发热元件采用定制硅碳棒为加热元件，具有升温快，辐射面大升温均匀，使用寿命长节能省电。 4、炉内保温层由轻质耐火砖密度0.7g/cm3和高品质节能隔热保温材料组成，轻质耐火砖符合国家GB/T5988-2022标准，在温度25℃、湿度60%环境下针对重烧（1400℃*24h）检测，检测结果小于等于-0.14%， 5、内置二代R型热电偶，准确测温灵敏控温. 测温精度经过计量部出具计量检定证书，在温度点1600℃的检测结果，误差小于等于0.2℃； 6、电窑电源输入端与外壳及可触及部件之间应能经受AC1500V、50Hz的试验电压，1min内应无击穿， 7、电窑在50℃的高温环境条件下通电2h，应能正常工作。 8、配备五层配套棚板和马蹄铁 ▲提供功能及参数要求中第2、4、6、7项具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的符合要求的检测报告复印件并加盖响应供应商公章。 | 1 | 台 |
| 114 | 练泥机 | 1、外形尺寸长宽高: ≥1160*540*800MM 2、主机功率:2.75KW，真空泵功率:550W。 3、转速:30转/分。 4、出泥口直径：≥70mm。 5、双轴自动推泥，采用摆线针减速机链条传动，动力强劲。 6、含水率:19%/25%。 7、产量:300kg/每小时。 8、配套不锈钢切泥滚轮，滚泥台尺寸长宽高：≥640*350*540MM 产品特点要求： ▲1、练泥机框架采用304不锈钢材料成型，不锈钢成分应符合国家标准GB/T3280-2015， C≤0.05%，Si≤0.5%，Mn≤1.2%，P≤0.036%，S≤0.005%，,18%≤Cr≤20%，8%≤Ni≤11%，抗拉强度Rm≥700MPa、屈服强度Rp0.2≥330 MPa、断后伸长率A≥54%；提供本项要求中具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的符合要求的检测报告复印件并加盖响应供应商公章。 2、投泥口采用304不锈钢材质，且带有压泥装置；出泥口带有封闭装置，帮助泥料不干燥； 3、练泥机框架喷涂采用高温金属烤漆技术，表面具备色泽美观、安全可靠、附着力强的特点，同时具备耐磨性高、耐候性强的特性； 4、简单易分解的投泥口和粘土搅拌箱的设计，可以轻松的清扫。材质为不锈钢，机器上的粘土可以轻松的脱落； 5、练泥机减速系统，采用三相异步电机驱动，电机防护等级:≥IP54,额定功率1.1KW,满载时电流2.9A，效率75.0%，功率因素（cos¢)0.77.额定转矩7.5N.m，为减速机提供可靠稳定的动力，产品安全，稳定可靠； 6、产品采用全封闭设计，安全性高、体积小、重量轻、噪音低。动力系统采用变频器驱动电机，效率高，能耗低，环保节能。泥桶采用可拆卸结构，便于清理泥筒内积泥； | 1 | 台 |
| 115 | 气动泥条机 | 外形尺寸：≥L500*W480*H1650（长*宽*高）(mm) 工作电压：AC220±10% 无油空压机功率：800W 不锈钢泥桶内直径：≥100mm 不锈钢泥桶长度：≥100mm PP模板：8块 配气泵全套 产品特点要求: 1、产品采用空气压缩装置(空压机)驱动，气压连接脚踏板控制，可提供高至 150 磅的压力。储泥筒采用 304 不锈钢无缝钢管加工成型，装有安全闭锁防护盖板； ▲2、泥条机框架采用内部框架采用国标钢材，钢材抗拉强度Rm在270-410MPa范围内、屈服强度Rp0.2≤230 MPa、断后伸长率A80mm≥37%，提供本项要求中具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的符合要求的检测报告复印件并加盖响应供应商公章。 3、泥条机框架喷涂采用高温金属烤漆； 4、空压机采用无油空压机。开机后噪音≤60 分贝 5、支架底部装有带脚刹的万向轮； 6、泥条机可推拉式，泥桶可分离，便于清洗，同时防夹手，安全性能高，挤压机构固定设置在支架中的横板上端，移动机构中的U形板固定设置在支架中的竖板左侧，储泥筒滑动设置在U形板的内部，卡接机构固定设置在储泥筒的右侧，储泥筒通过卡接机构与竖板相互卡接，出泥模板的表面分为多个出泥单元，多个出泥单元的表面出泥孔形状均不相同，且出泥模板可转动设置在储泥筒的下方。便于对出泥模板上的出泥单元进行转动，从而便于对储泥筒下方的出泥单元进行转化，能够使装置挤出不同形状的条形粘土，扩大使用范围，便于人们使用。 | 1 | 台 |
| 116 | 球磨机 | 规格要求：5公斤 双罐 产品特点要求： 1，大球面轴承：运行过程中更稳定不会变形晃动 2，聚氨酯球磨辊皮胶套：胶套采用聚氨酯辊皮制成，俗称牛筋。非常耐磨，使用寿命非常长 3，防护罩设计—运行过程中人员触及不到可动性零部件，防止异物掉入，保护您的安全 4，不锈钢转轴：抗氧化，耐腐蚀，硬度高，适用于各种恶劣环境下使用。 5.配套罐四只。 | 1 | 台 |
| 117 | 陶艺教学视频资源 | 包含但不限于以下资源： 1、陶艺历史和发展现状；2、陶艺制作工具和材料的介绍；3、展示陶艺制作方法、技巧，包括拉坯成型技法、盘条成型技法、泥板成型技法、泥塑成型技法、施釉技法、烧制技法等；4、优秀陶艺名作欣赏 课程特点要求：1、该教学资源包至少应提供96个课时课程； 2、设计的课程应涵盖多种主题和风格，从日常生活到历史文化，从个人技能培养到情感表达，每一个课程都应有其独特的魅力； (1)生活技能与创意: ①培养孩子们的空间想象力和建筑美感，通过陶艺创作表达对建筑的理解与喜爱； ② 通过制作实用的收纳器皿，教授学生们如何将艺术融入日常生活，提升生活品质； (2)传统节日与文化: 以传统节日为背景，学习制作与节日氛围相匹配的陶艺装饰品，传承和弘扬传统文化。 | 1 | 套 |
| 118 | 升降搅泥机 | 尺寸：W550*D670*H1765mm±2% 重量：40KG 电压：AC220V 功率：400W 容积：≥40升 电机：DD直驱 浆料桶尺寸：直径450mm*高度450mm±2% 材质为304不锈钢桶 陶艺升降自动打浆机，多功能为一体，可定时、定速；升降功能，桶内任意位置进行打浆操作，不锈钢搅拌，全封闭设计结构 ，安全可靠，正反转功能随意切换；大功率DD直驱马达。 | 1 | 台 |
| 119 | 无线展台 | - 支持拍摄≥1300万像素照片，支持3840*2160@20Hz超高清实时视频流传输 2.无线展台可固定在三脚架上，支持5G wifi无线传输。 3.摄像头臂上下可在0-90°任意位置弯折悬停、前后可180°旋转，能俯拍作业（俯拍情况下，拍摄角度可覆盖A3画幅），水平拍摄，手持拍摄。 4.无线展台主机具备显示屏幕，可实时预览拍摄的范围和画面。 5.支持通过双击大屏画面任意位置，即时改变对焦位置，可对立体物体的局部进行精确对焦。 6.采用type C充电接口，自带可充电电池，充满电产品可工作≥4小时。支持二维码扫描快速加入网络、绑定无线网络。 7.展台机身上有≥4个按键，实现开关机、画面旋转、一键启动展台画面、拍照、录像等功能。 8.支持对展台画面进行实时批注、放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。 9.具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰。 10.具备图像、文本或动态等多种情景模式，适应不同展示内容。 11.二维码扫码：支持扫一扫功能，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，可获取电子教学资源。 12.支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。 | 1 | 台 |
| 120 | 教师数码显微镜 | 1、数字内置一体化显微镜：内置一体化数码摄像系统，逐行扫描传感器，高清晰彩色芯片，动态≥500万像素，USB3.0信号传输，双目设计。 2、无限远色差校正系统； 3、铰链式30°倾斜双目镜筒，观察头可360°旋转,瞳距调节范围为55-75mm； 4、观察头及目镜镜筒采用一体卡扣式设计，整个观察头部无外显示螺钉，耐用、稳定及美观； 5、目镜：平场超大视场，高眼点10X/20mm，双目视度可调，目镜筒上的卡槽设计，便于锁住目镜防止拔出，同时目镜也可以360°转动； 6、物镜：宽带镀膜平场消色差物镜JSMX PLAN 4X N.A=0.1 W.D≥15.5mm、PLAN 10X N.A=0.25 W.D≥17mm、PLAN 40X（弹簧） N.A=0.65 W.D≥0.6mm、PLAN 100X（弹簧、油） N.A=1.25 W.D≥0.15mm； 7、内倾斜、内定位四孔转换器； 8、载物台：矩形，面积：140 X 135mm，行程≥76 X 50mm，片夹带有缓冲装置；X、Y向低位同轴调节手轮，X、Y向移动均采用V型三角钢导轨，保证平面移动精度； 9、粗微调同轴，V型三角导轨，具有过载保护装置，调焦范围≥25mm，微调格值最小格值：0.002mm。传动机构采用全金属的齿轮、齿条，确保传动机构的稳定性和使用寿命。 10、聚光镜：阿贝式聚光镜N.A.1.25，须为金属部件，防止塑料件造成破裂；带聚光器最高位限位装置； 11、照明系统：原厂3W LED冷光源照明，亮度可调； 12、其他：防尘罩、香柏油（呈白色/无色）。 13、（1）齐焦性：物镜10→4倍≤0.025mm，10→40倍≤0.015mm； （2）转换器定位稳定性≤0.006mm； （3）载物台侧向受5N水平方向作用力的不重复性≤0.003mm； （4）10倍物镜景深范围内像面的偏摆：≤0.06mm； （5）微调结构空回须≤0.005mm （6）零视度时左右系统的目镜端面位置差≤0.11mm； （7）带有光源的仪器操作部位温度与室温之差≤8.5℃； ▲提供第13项具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的符合要求的检测报告复印件并加盖响应供应商公章。 | 1 | 台 |
| 121 | 数码显微镜 | （一） 基础光学系统要求 1.1、光学系统：无限远色差校正光学系统； 1.2、目镜：大视场、高眼点平场目镜WF10X/20mm，其中一只带教学指针。 1.3、物镜：ASC Plan平场独立消色差物镜，P/b无铅玻璃材质，4X/0.10，成像清晰圆直径≥16.8mm；10X/0.25成像清晰圆直径≥16.6mm，景深范围内像面的偏摆≤0.01mm；40X/0.65（弹簧），成像清晰圆直径≥16.6mm；100X/1.25（弹簧/油），成像清晰圆直径≥15.7mm，所有物镜均保证齐焦。显微镜物镜放大率准确度≤0.95%。 1.4、齐焦：物镜10→4倍≤0.025mm，10→40倍≤0.010mm，40→100倍≤0.005mm； 1.5、目镜筒：铰链式目镜筒， 360°旋转时目镜焦平面上像中心的位移≤0.20mm，左右两系统放大率差≤0.23%，双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差≤7.2%；双目系统左右系统像面方差≤32；双目系统左右视场中心偏差:上下≤0.02mm、左右内侧≤0.02mm； 1.6、内倾斜、内定位四孔转换器； 1.7、载物台：“U型”双层载物台； 1.8、载物台硬膜涂层表面，防腐、耐磨； 移动行程≥75X50mm；X、Y向低位同轴调节手轮；X、Y轴同轴调节，载物台受5N水平方向作用力最大位移≤0.010mm；不重复性≤0.002mm。 1.9、调焦机构：粗微调同轴，并有调焦限位装置，微调机构空回≤0.005mm，微调刻值0.002mm；聚光镜：阿贝式聚光镜N.A.1.25(带可变光栏)； 1.10、加长握手位，搬运显微镜时整只手可握住加长把手提起显微镜； 1.11、光源：LED光源，不发热，长寿命，亮度可调； 1.12、机身具有RJ45接口； （二） 系统输出设备要求 2.1、显示屏直接由显微镜内嵌供电及充电，无需外置适配器及电源线进行充电，整台数码显微镜用一根电源线提供电源。 2.2、显示屏可轻松拆卸，进行0°-90°翻折，便于搬运及存储。 2.3、操作系统：Android 、IOS或Windows操作系统 2.4、显示系统：采用高清彩色芯片、WiFi无线传输，静态1600万像素，动态分辨率1080P。 2.5、显示设备：内存：≥2GB（DDR3），硬盘：≥16G；屏幕分辨率不小于：2048:1536（16:12或8:6），录像分辨率不小于1080P/30FPS，超高清成像装置，画面无拖尾延迟现象，1080P HDMI 高清数字信号输出。 2.6、实时分享：可作为网络热点，实时共享显微镜下图像，支持安卓、苹果操作系统。 （三）系统部分 3.1、能实时显示在教师端电脑。 3.2、可进行图像采集、图像分析、图像处理等。 ▲提供基础光学系统要求中第1.4、1.5、1.7项具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的符合要求的检测报告复印件并加盖响应供应商公章。 | 5 | 台 |
| 122 | 数码显微互动系统 | 1、全无线系统架构：整个系统采用全无线架构，简洁、高速、稳定； 学生智能终端通过无线传输的方式获取显微图像及宏观实验图像，学生智能终端通过无线传输方式与教师端进行信息交互。系统可实现微观图像、宏观实验、实验报告等多维信息的互动。 2、跨平台解决方案：同时支持IOS、Android、Windows等操作系统，通过手机、平板电脑等智能终端即可实现实验教学；学生智能终端不受品牌、操作系统、机型的限制。 3、教师端实现对学生端显微镜的镜下图像的监控。教师端可将教师显微镜下的微观图像或PPT课件“示范教学”到每一个学生的Pad或智能手机上，进行现场教学讲解；实时观测每个学生的上课状态及效果；教师可下发作业或实验报告，学生当堂完成后，当堂提交。 4、控制学生端功能：单独放大缩小任一学生图像，多屏2*2，3*3或者单屏及全部显示学生端镜下图像和屏幕图像，需要一键完成，一键恢复。 5、宏观实验记录功能：智能手机或Pad随时拍照记录实验过程。根据设定的实验步骤提交实验报告。 6、多语言版本：可以中英文一键切换。双语教学。 7、彩信功能：学生与教师之间可以互发彩信，彩信内容可以图片，文字，标注。 8、重力感应：横屏显示实时图像，竖屏显示双画面，可加载静态图片与实时图像进行对比 9、一键扫码:可一键扫描显微镜机身上的二维码，快速登录访问显微图像，省去一系列操作（连接WiFi，输入登录名和设备ID） 10、激光笔：可以在屏幕上随时标记，方便教学指导 11、实验报告批改功能，对学生提交的作业和实验报告批改评分，导出EXCEL格式的学生评测成绩。 12、配套数字切片教学系统化平台：教材教学使用，数字切片均为高倍物镜下全片扫描而成，非局部拍摄再进行多图拼接。支持多点触摸对切片进行放大，缩小，用word，excel可列出新课标下初、高中不同模块下的种类名称。每张切片都有初、高中生物教学的标注和注解，提供初、高中教学常用数字切片，所能下载切片数量不少于100张；数字切片支持在互联网状态下Windows、iOS及Android系统访问数字切片资料库，可浏览、下载，方便师生预习复习。 ▲13、能和学校已有的实验室设备系统无缝对接形成岛型云存储工作站。（提供承诺函） | 1 | 套 |
| 123 | 教师端专业图像分析软件 | 1.图像采集：可对实时图像进行捕捉、间隔捕捉、录像。 2.图像管理：对图像文件进行新建、打开、编辑、保存、打印报告及相册管理(含图像合并)等。 3.图像处理：调整、镜像、反转、白平衡、改变图像尺寸、三维化显示、放大镜、平滑、低通滤波、高通滤波、灰度形态学、其它过滤器、直方图均衡、发现边缘、自定义滤波器。 4.校准与测量：校准尺度后对图像进行直线、矩形、圆、圆(3点)、椭圆、多边形、不规则多边形、角度、折线等的测量。 5.图像分割处理：对图像进行分割和分割设置及对分割结果进行 自动计算、选取目标、目标腐蚀、目标扩展、填充孔洞、去除噪声、目标内轮廓、目标外轮廓、目标梯度和八种颜色分割等。 6.专业自动拼图模块：支持多种图像输入格式，可支持20×20张图像的拼接，拼接速度快，准确。 7.去模糊多层聚焦模块：去模糊多焦面合成:将不同焦面的图像合成得到清晰完整的整幅图像，增加高倍物镜的景深；支持多种图像输入格式。 | 1 | 套 |
| 124 | 学生端图像分析软件 | 1.学生端用户可通过APP下载、安装软件应用程序，并实时进行最新软件程序更新。 2.软件系统具备：微观实验、宏观实验、教学示范、师生交流等功能模块。 3.用户可通过系统进行微观实验和宏观实验，并进行实时交流。 | 5 | 套 |
| 125 | 无线路由器 | 2.4G速率：600Mbps；5G速率：1734Mbps；Wi-Fi接入数：256个；天线：超材料天线；PoE模式：802.3at PoE+&12V DC；端口：(1)千兆PoE+(1)千兆LAN；网络标准：IEEE 802.11 a/b/g/n/ac，IEEE802.3、IEEE802.3u；工作频段：802.11b/g/n:2.412GHz~2.483Hz(中国) 802.11a/n/ac:5.15GHz~5.35GHz,5.725GHz~5.85GHz(中国）；调试方法：OFDM:BPSK@6/9Mbps,QPSK@12/18Mbps,16QAM@24Mbps, 64QAM@48/54Mbps DSSS:DBPSK@1Mbps,DQPSK@2Mbps,CCK@5.5/11Mbps MIMO-OFDM(11n):MCS 0~15 MIMO-OFDM(11ac):MCS 0~9；无线安全：MAC地址过滤，安全开关，支持WPA-PSK/WPA2-PSK安全机制；环境参数：工作温湿度：-10~45°C 10%~90%RH (不凝结) 存储温湿度：-40~70°C 5%~90%RH (不凝结) | 1 | 台 |

其内容包含但不限于以下内容：

1.采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1.目标定位：海安市教育体育局中小学学科类创新实验室建设项目是为7所学校提升实验室设施设备，响应供应商所响应设备要满足学校日常教学、课程拓展、学科竞赛、社团活动等要求。

2.功能要求：响应供应商应从规格、材质、数量、技术要求、设计和制造标准等角度，综合考虑提供技术先进、质量优质的全新合格产品，并且是从设计、制造、包装、运输、安装、调试、验收直至最后交付使用及质保的完整性产品。各设备要安全可靠，软件运行时要流畅、准确，数据存储、调用要安全可靠。

2.采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

1.响应产品的技术标准按相关国家标准执行，无国家标准的，按行业标准等执行；在文件中有特别要求的，按文件中规定的要求执行，并且要符合相关法律、法规规定的要求。

2.项目提供的技术要求(规格)只是对产品的一些原则性要求，并不是最详尽的描述和要求，响应供应商有责任依据相关设计技术规范和有关行业国家标准执行。

3. 响应供应商应保证提供的产品不侵犯任何第三人的知识产权等权利。否则，应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

3.采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

所供货物必须全新、未使用过且符合国家最新有关质量、技术、安全标准及响应文件的质量、规格和参数要求的合格产品，产品或包装上必须有完好的产品名称、生产厂家等有效信息。

4.采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

1.采购标的的数量：详见货物清单。

2.交付时间：自合同签订之日起30日内。

3.交付地点：海安市教育体育局指定学校。

5.采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1.时限要求：自合同签订之日起30日内，成交供应商完成本项目实施。

2.质保要求：本项目整体免费质保3年（自交货并总验收合格之日起计），3年内软件免费升级且保持版本最新，硬件免费更换或维修。签订合同后，必须提供本项目三年原厂质保函原件，加盖响应供应商公章。

3.售后要求：在免费质保期内，采购人或设备使用学校，向成交供应商发出故障通知后，成交供应商应当在1小时以内响应，24小时内解决，不能在24小时内解决的，应提供备件支持。在质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，成交供应商必须无条件给予全套更新。质保期外，成交供应商提供免费维护和技术支持，维修只收材料成本费。签订合同后，提供针对本项目的售后服务承诺函原件。

4.确认要求：本项目实验室设施设备布局、可选设施设备颜色等在供货前须与使用学校确认，同意后方可供货。

5.实施要求：

5.1服务要求：要及时做好服务过程中垃圾清理与卫生清洁、垃圾外运、精保洁等，不要影响学校师生正常工作学习。

5.2安装要求：项目整体安装要符合规范、安全可靠。涉及原有利旧设备联调的，安装时所需耗材及调试安装费用由成交供应商承担。

6.采购标的的验收标准：

1.验收依据：采购文件、响应文件、检测报告、政府采购合同等。

2.验收准备：成交供应商应根据《江苏省政府采购履约验收管理办法》相关要求，提供与验收相关的生产技术、服务、数量、质量、安全等资料，根据实际需要做好技术说明、测试演示或场景应用情况分析等工作，并对所提供资料和材料的真实性负责。

3.佐证材料：验收时，将抽取项目需求中部分产品参数（已明确要求符合相关标准的）的检测报告作为验收依据。

4.初步验收：由各具体使用学校根据货物种类、数量及采购文件规定的技术参数要求及合同，组织初步验收。

5.总验收：学校初步验收合格后，由海安市教育体育局组织总验收。因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由成交供应商承担。

6.质量鉴定：如因产品质量问题发生争议时，采购人将请质量技术监督部门给予鉴定。鉴定费用由成交供应商承担。

7.采购标的的其他技术、服务等要求：

7.1安装要求：安装工作必须由专业人员进行施工，安装服务须符合规范。

7.2安全责任要求：要采取安全措施，加强全管理，严格执行操作规程。项目在运输、安装、调试、运维等过程中一切安全责任由成交供应商承担。因项目实施产生的施工人员和学校师生人身安全问题由成交供应商承担全部责任。由于服务现场为学校，不得影响学校师生日常工作与学习。签订合同后，提供针对本项目的安全责任承诺书。

7.3培训要求：要提供免费培训服务，包含但不限于设备软件使用服务、课程培训服务等。在项目验收前，使用服务应面向学校相关人员至少提供1次现场培训，同时提供主要设备、软件的操作视频。

7.4赛事要求：按货物清单中的要求执行。

7.5勘察要求：本项目实施场所为新建实验室或旧功能室，项目实施要符合现场要求或其他环境改造要求的，各响应供应商可联系本项目联系人进行现场勘察。签订合同后不得以不了解现场为由提出增加费用或其他要求。

7.6报价要求：响应供应商响应报价应包括本项目涉及的所有货物、辅材及运输、装卸、安装（含利旧安装）、调试、人工、质保、培训，环境改造、垃圾清运等全部费用。无论本采购文件是否以文字形式规定，响应供应商应具备足够的专业知识和能力判定本项目所需的一切费用，成交供应商不得提出任何增加费用的要求，不得降低产品及安装服务质量。各响应供应商在报价时请充分考虑各种因素。

7.7包装要求：

7.7.1商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

（6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

7.7.2快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

7.8绿色数据中心

7.9低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

7.10节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

7.11绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目需求中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。

8.（1）非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品：

标段一：学生实验桌

标段二：无线智能温度传感器

（2）本项目的主要标的：

标段一：立式激光雕刻机

标段二：陶泥3D打印机

9.采购需求中必须满足的实质性要求：

本谈判文件有关技术参数要求、服务要求、质量要求等内容均为实质性要求。响应时，加▲项需提供相关证明材料。

10.付款方式

签订合同30日内，预付合同价的30%，待货物和服务到位验收合格后在十个工作日内一次性付清所有款项。

11.履约保证金：

11.1本项目免收履约保证金。

11.2成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；

11.3发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

12.合同条款（详见附件）

- 第四章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、资格审查证明材料

二、商务、技术标

三、价格标

四、其他资料（如有）

一、资格审查证明材料

1.供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式见附件1）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）；

3.法人授权书（格式见附件3）；

4.谈判响应函（格式见附件4）

4.采购公告中“二、申请人的资格要求”提供相应的佐证材料；

5.其它需要提交的资格审查证明材料。

二、商务、技术标

1.商务部分正负偏离表；（格式见附件5）

2.技术部分正负偏离表；（格式见附件6）

3.响应方案、货物（服务）清单。具有项目、数量、品牌、型号、配置性能等；

4.商务、技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

5.供应商认为需要提交的其他商务、技术材料。

三、价格标

1. 报价总表（格式见附件7）；

2.分项报价明细表（格式见附件8）。

3.小型、微型企业声明函（如有）（格式见附件9）

4.残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见附件10）

5.监狱和戒毒企业证明材料（如有）（格式见附件11）

附件1

供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

附件3

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件4

谈判响应函

致：海安市公共资源交易中心

根据贵方的JSZC-***    号谈判文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目谈判的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按谈判文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部谈判文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的谈判有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与谈判有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据谈判文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在谈判文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本谈判有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

响应供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

附件5

商务部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 谈判文件要求的商务条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与谈判文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，由谈判小组认定。

3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加海安市公共资源交易中心组织政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件6

技术部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 谈判文件要求的技术要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与谈判文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，由谈判小组认定。

3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加海安市公共资源交易中心组织政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件7

报价总表

供应商全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 谈判货物、服务名称 | 谈判总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写：元（人民币） |
| 主要货物、服务制造商及产地 |  |
| 核心产品品牌（如有） |  |

日期：

填写说明：

1、报价总表必须加盖供应商公章（复印件无效）。

2、如有分包，供应商投任何一个包的标的，都需单独填写报价总表。

3、优惠率是价格下降幅度的百分比，优惠率=100%-折扣率。

附件8

分项报价明细表（货物类）

供应商（盖章）：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注（是否为主要标的） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

分项报价明细表（服务类）

供应商（盖章）：

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：1.供应商必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌、规格型号、数量、单价、备注中的内容（是否为主要标的）。且本表各分项报价合计应当与报价总表报价合计相等。请各供应商务必按照以上要求填报，否则作为无效响应处理。

- 2. 供应商须详细备注主要标的信息，并将随成交公告进行公示。内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 附件9

- 中小企业声明函（货物）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- 1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1.如项目属性为“货物”，请按本表填写。

- 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 3.投标供应商须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小企业扶持政策。

- 4.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 中小企业声明函（工程、服务）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1.如项目属性为“服务”或“工程”，请按本表填写。

- 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 3.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 附件10

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

- 附件11

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

- 2、成交供应商为监狱企业的，此声明函将随成交结果同时公告，

- 接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于

- 提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》

- 等国家有关规定追究相应责任。

附件12

联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加海安市公共资源交易中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本谈判文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

- 附件13

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 附件14

办理政采贷和履约保函（保险）告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！

政府采购线上合同信用融资和履约保函（保险）是支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、现金流不足等问题推出的一项服务举措。

贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。